## Ponudbeni predračun - sklop 4
Ocenjena vrednost sklop 4 - RNC Kozina
A: Dobava in montaža rezervnih delov
Zap. št | Material | Proizvajalec in model | Kos | Cena v EUR/EM brez DDV | Skupaj vrednost brez DDV
1. | Kamera | Sony (SSC-DC80P) | 5 |  | 0
2. | Video kodirnik dual stream konfiguriran | Mavix Media Racer 150 | 3 |  | 0
3. | Objektiv kamere 1/3" 3.5-8mm (FI,4-64), DC drive |  | 2 |  | 0
4. | Delovna postaja skupaj z ustrezno programsko opremo za ADP, VNP ter povezavo na obstoječi nadzorno krmilni sistem | IBM X-series 225 ali novejša z ustrezno programsko opremo za ADP ter VNP | 2 |  | 0
5. | Strežnik skupaj z ustrezno programsko opremo za ADP, VNP ter povezavo na obstoječi nadzorno krmilni sistem | IBM X3650 ali novejša z ustrezno programsko opremo za VNP ter ADP | 2 |  | 0
6. | Napajalnik | PSA-300R-2 | 15 |  | 0
7. | Video napajalno korekcijski vmesnik z napajalnikom | Initra PVR 4-24 | 5 |  | 0
8. | ADP Kartica | Trafficon VIP/D | 2 |  | 0
9. | Ohišje fiksne kamere z nosilcem za zunanjo montažo IP 67 z grelcem primerna tudi za montažo v predorih V4A |  | 2 |  | 0
10. | Dobava in montaža ostalih rezervnih delov po priloženem ceniku (montaža s strani izvajalca) |  | 1 | 35000 | 35000
|  |  | SKUPAJ A: (v EUR brez DDV) |  | 35000
B: Dobava rezervnih delov
Zap. št | Material |  |  | Kos | EUR/EM brez DDV
1. | Dobava rezervnih delov po ceniku (montaža s strani ESV DARS) |  |  | 1 | 33558
|  |  | SKUPAJ B: (v EUR brez DDV) |  | 33558
C: Intervencijsko vzdrževanje in tehnična podpora
Zap. št. | Opis storitve |  | Število ur (h) | Cene ure (EUR brez DDV | Skupaj EUR brez DDV
1. | Odprava napake na lokaciji oziroma na daljavo v rednem delovnem času med 7-17h |  | 240 |  | 0
2. | Odprava napake na lokaciji oziroma na daljavo izven rednega delovnega časa (med delovnimi dnevi od 17h-7h ter v sobotah, nedeljah in praznikih) |  | 80 |  | 0
|  |  | Skupaj C: (v EUR brez DDV) |  | 0
|  |  | Skupaj A+B+C v EUR brez DDV |  | 68558
|  |  | DDV 22% |  | 15082.76
|  |  | Skupaj v EUR z DDV |  | 83640.76
1.Čas prevoza se ne šteje kot delovna ura. Stroški prevoza morajo biti vključeni v ceni delovne ure.
2.Redni delovni čas je od 7-17h (ponedeljka-petka), izven rednega delovnega časa pa je od 17-7h ( od ponedeljka do petka) ter v sobotah,
nedeljah in praznikih.
V ________________, dne___________ PONUDNIK (podpis) ________________