## DIALIZA RAZPIS
OPIS/PONUDNIK | LETNA KOLIČINA | EM | NAZIV ARTIKLA | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | CENA na EM brez DDV v EUR | popust % | Stopnja DDV | CENA na EM z DDV v EUR | VREDNOST z DDV
SKLOP 01: SINTETIČNA NECELULOZNA VISOKOPREPUSTNA MEMBRANA IZ POLISULFONA
-B9 POVRŠINA MEMBRANE OD 1,4 - 2,4 M2 - DOVOLJENO ODSTOPANJE POVRŠINE MEMBRANE +-0,1M2 - SINTETIČNA BIOKOMPATIBILNA MEMBRANA IZ POLISULFONA - ULTRAFILTRACIJSKI KOEFICIENT MEMBRANE ≥ 35ML/H/MMHG - S (SIEVING KOEFICIENT) ZA ß2-MIKROGLOBULIN ≥ 0,8 - IZDELAVA MEMBRANE PO NANO TEHNOLOGIJI - STERILIZACIJA Z VODNO PARO ALI GAMA ŽARKI
DIALIZATOR POVRŠINE 1,4 +- 0,1M2 | 300 | KOM
DIALIZATOR POVRŠINE 1,7 +- 0,1M2 | 1500 | KOM
DIALIZATOR POVRŠINE 2,1 +- 0,1M2 | 1500 | KOM
DIALIZATOR POVRŠINE 2,4 +- 0,1M2 | 1500 | KOM
SKUPAJ
SKLOP 02: SINTETIČNA NECELULOZNA ULTRAVISOKOPREPUSTNA MEMBRANA IZ POLISULFONA
- POVRŠINA MEMBRANE OD 1,6 - 2,5 M2 - DOVOLJENO ODSTOPANJE POVRŠINE MEMBRANE +-0,1M2 - SINTETIČNA BIOKOMPATIBILNA MEMBRANA IZ POLISULFONA - ULTRAFILTRACIJSKI KOEFICIENT MEMBRANE ≥ 74ML/H/MMHG - S (SIEVING KOEFICIENT) ZA ß2-MIKROGLOBULIN ≥ 0,8 - IZDELAVA M
DIALIZATOR POVRŠINE 1,6 +- 0,1M2 | 200 | KOM
DIALIZATOR POVRŠINE 2,2 +- 0,1M2 | 1400 | KOM
DIALIZATOR POVRŠINE 2,5 +- 0,1M2 | 1400 | KOM
SKUPAJ
SKLOP 03: SINTETIČNA NIZKOPREPUSTNA MEMBRANA IZ POLISULFONA
POVRŠINA MEMBRANE OD 1,2 - 2,0 M2 DOVOLJENO ODSTOPANJE POVRŠINE MEMBRANE +-0,1M2 SINTETIČNA BIOKOMPATIBILNA MEMBRANA IZ POLISULFONA ULTRAFILTRACIJSKI KOEFICIENT MEMBRANE > 7,5ML/H/MMHG IZDELAVA MEMBRANE PO NANO TEHNOLOGIJI STERILIZACIJA Z VODNO PARO ALI GAMA ŽARKI
DIALIZATOR POVRŠINE 1,2 +- 0,1M2 | 100 | KOM
DIALIZATOR POVRŠINE 1,5 +- 0,1M2 | 250 | KOM
DIALIZATOR POVRŠINE 1,8 +- 0,1M2 | 250 | KOM
DIALIZATOR POVRŠINE 2,0 +- 0,1M2 | 250 | KOM
SKUPAJ
SKLOP 04: SINTETIČNA NECELULOZNA VISOKOPREPUSTNA VITAMIN E INTERAKTIVNA POLISULFONSKA MEMBRANA
POVRŠINA MEMBRANE OD 1,4 - 2,2 M2 DOVOLJENO ODSTOPANJE POVRŠINE MEMBRANE +-0,1M2 SINTETIČNA BIOKOMPATIBILNA VITAMIN E INTERAKTIVNA POLISULFONSKA MEMBRANA ULTRAFILTRACIJSKI KOEFICIENT MEMBRANE > 35ML/H/MMHG IZDELAVA MEMBRANE PO NANO TEHNOLOGIJI STERILIZACIJA Z VODNO PARO ALI GAMA ŽARKI
DIALIZATOR POVRŠINE 1,9 +- 0,1M2 | 300 | KOM
DIALIZATOR POVRŠINE 2,2 +- 0,1M2 | 300 | KOM
SKUPAJ
SKLOP 05: SINTETIČNA VISOKOPREPUSTNA MEMBRANA IZ POLIFENILENA
POVRŠINA MEMBRANE OD 1,3 - 2,1 M2 DOVOLJENO ODSTOPANJE POVRŠINE MEMBRANE +-0,1M2 SINTETIČNA BIOKOMPATIBILNA MEMBRANA IZ POLIFENILENA ULTRAFILTRACIJSKI KOEFICIENT MEMBRANE > 40ML/H/MMHG IZDELAVA MEMBRANE PO NANO TEHNOLOGIJI STERILIZACIJA Z VODNO PARO ALI GAMA ŽARKI
DIALIZATOR POVRŠINE 1,3 +- 0,1M2 | 10 | KOM
DIALIZATOR POVRŠINE 1,5 +- 0,1M2 | 10 | KOM
DIALIZATOR POVRŠINE 1,7 +- 0,1M2 | 100 | KOM
DIALIZATOR POVRŠINE 1,9 +- 0,1M2 | 100 | KOM
DIALIZATOR POVRŠINE 2,2 +- 0,1M2 | 100 | KOM
SKUPAJ
SKLOP 06: SINTETIČNA NECELULOZNA VISOKOPREPUSTNA MEMBRANA IZ POLIAMIDA
POVRŠINA MEMBRANE OD 1,4 - 2,4 M2 DOVOLJENO ODSTOPANJE POVRŠINE MEMBRANE +-0,1M2 SINTETIČNA BIOKOMPATIBILNA MEMBRANA IZ POLIAMIDA ULTRAFILTRACIJSKI KOEFICIENT MEMBRANE > 50ML/H/MMHG S (SIEVING KOEFICIENT) ZA ß2-MIKROGLOBULIN ≥ 0,7 IZDELAVA MEMBRANE PO NANO TEHNOLOGIJI STERILIZACIJA Z VODNO PARO ALI GAMA ŽARKI
DIALIZATOR POVRŠINE 1,7 +- 0,1M2 | 450 | KOM
DIALIZATOR POVRŠINE 2,1 +- 0,1M2 | 450 | KOM
DIALIZATOR POVRŠINE 2,4 +- 0,1M2 | 450 | KOM
SKUPAJ
SKLOP 07: DIALIZNI FILTRI
SKLOP 07.1 DIACAP ULTRA DIALIZNI FILTER
Ultrafil. za ster.vode in dializ.za HD, HDF in ON line HF za mon Braun | 150 | KOM
SKUPAJ
SKLOP 07.2 FILTER DIASAFE plus za 5008
Filter dializer diasafe ali podobno za ster.vode in dializ.za HD, HDF in ON line HF za mon FRESENIUS | 100 | KOM
SKUPAJ
SKLOP 09: DIALIZNE LINIJE ZA MONITOR FRESENIUS 5008
DIALIZNE LINIJE ZA MONITOR FRESENIUS
Linije za HDF set A/V | 2000 | KOM
Linija za enoigelno dializo SN set A/V | 50 | KOM
SKUPAJ
SKLOP 09.1 Adapter SN LUER LOCK-FRESENIUS | 100 | KOM
SKUPAJ
SKLOP 10: DIALIZNE LINIJE ZA MONITOR BRAUN
DIALIZNE LINIJE ZA MONITOR BRAUN
Linije za HD set A/V | 8000 | KOM
linija substitution HDF online | 8000 | KOM
Linija za enoigelno dializo SN set A/V | 200 | KOM
SKUPAJ
SKLOP 10.01 Adapter SN LUER LOCK-BRAUN | 50 | KOM
SKUPAJ
SKLOP 11: IGLE ZA DIALIZO
Igle za dializo 1,5 mm dolžina igle 15mm V 17G | 3000 | KOM
PLASTIČNE CEVI 150, KLEME, KONČNI DEL Z LUER ZAMAŠKOM, S STRANSKIMI VRTLJIVIMI KRILCI ZA BOLJŠI OPRIJEM, GAMA STERILIZIRANE, ZA 1X UPORABO
Igle za dializo 1,5 mm dolžina igle 20mm V 17G | 1500 | KOM
Igle za dializo 1,6 mm dolžina igle 15mm A 16G | 1500 | KOM
Igle za dializo 1,6 mm dolžina igle 15mm V 16G | 1500 | KOM
Igle za dializo 1,6 mm dolžina igle 20mm V 16G | 1500 | KOM
Igle za dializo 1,6 mm dolžina igle 20mm A 16G | 1500 | KOM
Igle za dializo 1,8 mm 20mm A 15G | 3000 | KOM
Igle za dializo 1,8 mm 20mm V 15G | 3000 | KOM
Igle za dializo 1,8 mm 25mm A 15G | 100 | KOM
Dializne igle za enoigelno dializo velikost 1,5 mm; dolžina 20 mm | 100 | KOM
Dializne igle za enoigelno dializo velikost 1,6 mm; dolžina 20 mm | 100 | KOM
Dializne igle za enoigelno dializo velikost 1,8 mm; dolžina 20 mm | 100 | KOM
SKUPAJ
SKLOP 12: KONCENTRATI ZA DIALIZO
12.1 KISLI KONCENTRATI TEKOČI
2,0 K mmol/l; 1,75 Ca mmol/l; 1 Glukoza g/l-(6 do 6,5 litrov) | 1000 | KOM
2,0 K mmol/l; 1,50 Ca mmol/l; 1 Glukoza g/l-(6 do 6,5 litrov) | 3000 | KOM
2,0 K mmol/l; 1,25 Ca mmol/l; 1 Glukoza g/l-(6 do 6,5 litrov) | 3000 | KOM
3,0 K mmol/l; 1,75 Ca mmol/l; 1 Glukoza g/l-(6 do 6,5 litrov) | 1000 | KOM
3,0 K mmol/l; 1,50 Ca mmol/l; 1 Glukoza g/l-(6 do 6,5 litrov) | 800 | KOM
3,0 K mmol/l; 1,25 Ca mmol/l; 1 Glukoza g/l-(6 do 6,5 litrov) | 800 | KOM
2,0 K mmol/l; 1,75 Ca mmol/l; 2 Glukoza g/l-(6 do 6,5 litrov) | 5 | KOM
2,0 K mmol/l; 1,50 Ca mmol/l; 2 Glukoza g/l-(6 do 6,5 litrov) | 5 | KOM
2,0 K mmol/l; 1,25 Ca mmol/l; 2 Glukoza g/l-(6 do 6,5 litrov) | 5 | KOM
3,0 K mmol/l; 1,75 Ca mmol/l; 2 Glukoza g/l-(6 do 6,5 litrov) | 5 | KOM
3,0 K mmol/l; 1,50 Ca mmol/l; 2 Glukoza g/l-(6 do 6,5 litrov) | 5 | KOM
3,0 K mmol/l; 1,25 Ca mmol/l; 2 Glukoza g/l-(6 do 6,5 litrov) | 5 | KOM
4,0 K mmol/l; 1,75 Ca mmol/l; 1 Glukoza g/l-(6 do 6,5 litrov) | 100 | KOM
4,0 K mmol/l; 1,50 Ca mmol/l; 1 Glukoza g/l-(6 do 6,5 litrov) | 100 | KOM
4,0 K mmol/l; 1,25 Ca mmol/l; 1 Glukoza g/l-(6 do 6,5 litrov) | 200 | KOM
SKUPAJ
12.2 KISLI KONCENTRATI TEKOČI za aparat FRESENIUS 5008
AC-F 219/1 (2,0 K mmol/l; 1,25 Ca mmol/l; 1 Glukoza g/l-(4,7 litrov)) | 1000 | KOM
AC-F 213/4 (2,0 K mmol/l; 1,5 Ca mmol/l; 1 Glukoza g/l-(4,7 litrov)) | 1000 | KOM
AC-F 213 (2,0 K mmol/l; 1,75 Ca mmol/l; 1 Glukoza g/l-(4,7 litrov)) | 200 | KOM
AC-F 313/2 (3,0 K mmol/l; 1,25 Ca mmol/l; 1 Glukoza g/l-(4,7 litrov)) | 200 | KOM
AC-F 313/1 (3,0 K mmol/l; 1,5 Ca mmol/l; 1 Glukoza g/l-(4,7 litrov)) | 200 | KOM
AC-F 313 (3,0 K mmol/l; 1,75 Ca mmol/l; 1 Glukoza g/l-(4,7 litrov)) | 200 | KOM
AC-F 419 (4,0 K mmol/l; 1,25 Ca mmol/l; 1 Glukoza g/l-(4,7 litrov)) | 50 | KOM
AC-F 413/1 (4,0 K mmol/l; 1,5 Ca mmol/l; 1 Glukoza g/l-(4,76 litrov)) | 50 | KOM
AC-F 413 (4,0 K mmol/l; 1,75 Ca mmol/l; 1 Glukoza g/l-(4,7 litrov)) | 50 | KOM
SKUPAJ
12.3 KISLI KONCENTRAT TEKOČI ZA HEMODIALIZO BREZ KALCIJA
4,0 K mmol/l; 0 Ca mmol/l; 1 Glukoza g/l-(6 ALI 10 litrov) | 5 | KOM
3,0 K mmol/l; 0 Ca mmol/l; 1 Glukoza g/l-(6 ALI 10 litrov) | 5 | KOM
2,0 K mmol/l; 0 Ca mmol/l; 1 Glukoza g/l-(6 ALI 10 litrov) | 5 | KOM
SKUPAJ
12.4 KAPSULE NATRIJEVEGA BIKARBONATA
Kapsula natrijevega bikarbonata-760 g | 10000 | KOM
Kapsula natrijevega bikarbonata-1100 g | 50 | KOM
SKUPAJ
12.5 TEKOČI ALKALNI KONCENTRAT
Tekoči alkalni koncentrat-(8 litrov) | 250 | KOM
SKUPAJ
12.6 VREČKE NATRIJEVEGA BIKARBONATA za aparat fresenius 5008
Vrečka natrijevega bikarbonata 650g | 2000 | KOM
Vrečka natrijevega bikarbonata 900g | 500 | KOM
SKUPAJ
SKLOP 13: KATETRI ZA DIALIZO IN OSTALO
13.1 KATETER DIALIZNI ENOLUMNI, RAVEN IZ FLEXIBILNEGA BIOKOMPATIBILNEGA POLIURETANA,S PRITRDILNIMI KRILCI, V SETU S PUNKCIJSKO IGLO, BRIZGALKO, UVAJALNO ŽICO, DILATATOR TER ZAMAŠKOM
Kateter enolumenski subklavijski 8FR 15 cm-set | 10 | KOM
Kateter enolumenski subklavijski 8FR 20 cm-set | 10 | KOM
SKUPAJ
13.2 KATETER DIALIZNI ENOLUMNI, JUGULARNI PREDUKRIVLJEN IZ FLEXIBILNEGA BIOKOMPATIBILNEGA POLIURETANA, S PRITRDILNIMI KRILCI, V SETU S PUNKCIJSKO IGLO, BRIZGALKO, UVAJALNO ŽICO, DILATATOR TER ZAMAŠKOM
Kateter enolumenski jugularni 8FR 15 cm-set | 10 | KOM
Kateter enolumenski jugularni 8FR 20 cm-set | 10 | KOM
SKUPAJ
13.3 KATETER DIALIZNI DVOLUMENSKI, RAVEN IZ FLEXIBILNEGA BIOKOMPATIBILNEGA POLIURETANA, MEHKE KONICE S STRANSKIMI LUKNJICAMI (ali izvedbo konice "na puško"), ROTACIJSKIM ŠIVNIM OBROČKOM, MOŽNOST PRETOKA DO 400ml/min OB NIZKEM VENSKEM PRITISKU, V SETU S PUNKCIJSKO IGLO, BRIZGALKO, KI IMA V BATU LUKNJO OZ. TUNEL SKOZI KATEREGA SE UVAJALNA ŽICA UVEDE DIREKTNO V CENTRALNO VENO
Kateter dvolumenski RAVEN 11,5 do 13FR dolžina 16cm-set | 40 | KOM
Kateter dvolumenski RAVEN 11,5 do 13FR dolžina 20cm-set | 40 | KOM
SKUPAJ
13.4 KATETER DIALIZNI DVOLUMENSKI, PREDUKRIVLJEN IZ FLEXIBILNEGA BIOKOMPATIBILNEGA POLIURETANA, MEHKE KONICE S STRANSKIMI LUKNJICAMI (ali izvedbo konice "na puško"), ROTACIJSKIM ŠIVNIM OBROČKOM, MOŽNOST PRETOKA DO 400ml/min OB NIZKEM VENSKEM PRITISKU, V SETU S PUNKCIJSKO IGLO, BRIZGALKO, KI IMA V BATU LUKNJO OZ. TUNEL SKOZI KATEREGA SE UVAJALNA ŽICA UVEDE DIREKTNO V CENTRALNO VENO
Kateter dvolumenski PREDUKRIVLJEN 13 do 14FR dolžina od 15 do 16cm-set | 30 | KOM
Kateter dvolumenski PREDUKRIVLJEN 13 do 14FR dolžina 20cm-set | 30 | KOM
SKUPAJ
13.5 KATETER DIALIZNI DVOLUMENSKI PREDUKRIVLJEN Z ANTIMIKROBNO PREVLEKO KLORHEKSIDINA IN SREBROVEGA SULFADIAZINA IZ FLEXIBILNEGA BIOKOMPATIBILNEGA POLIURETANA, MEHKE KONICE S STRANSKIMI LUKNJICAMI, ROTACIJSKIM ŠIVNIM OBROČKOM, MOŽNOST PRETOKA DO 400ml/min OB NIZKEM VENSKEM PRITISKU, V SETU S PUNKCIJSKO IGLO IN BRIZGALKO, KI IMA V BATU LUKNJO OZ. TUNEL SKOZI KATEREGA SE UVAJALNA ŽICA UVEDE DIREKTNO V CENTRALNO VENO
Kateter dvolumenski PREDUKRIVLJEN 14FR dolžina 15cm-set | 10 | KOM
SKUPAJ
13.6 KATETER DIALIZNI DVOLUMENSKI RAVEN Z ANTIMIKROBNO PREVLEKO KLORHEKSIDINA IN SREBROVEGA SULFADIAZINA IZ FLEXIBILNEGA BIOKOMPATIBILNEGA POLIURETANA, MEHKE KONICE S STRANSKIMI LUKNJICAMI, ROTACIJSKIM ŠIVNIM OBROČKOM, MOŽNOST PRETOKA DO 400ml/min OB NIZKEM VENSKEM PRITISKU, V SETU S PUNKCIJSKO IGLO IN BRIZGALKO, KI IMA V BATU LUKNJO OZ. TUNEL SKOZI KATEREGA SE UVAJALNA ŽICA UVEDE DIREKTNO V CENTRALNO VENO
Kateter dvolumenski RAVEN 14FR dolžina 20cm-set | 10 | KOM
SKUPAJ
13.7 KLEMA ZA FISTULO
Klema za fistulo | 20 | KOM
SKUPAJ
SKLOP 14: RAZTOPINA ZA PERITONEALNO DIALIZO, POTROŠNI MATERIAL ZA PERITONEALNO DIALIZO
RAZTOPINA ZA PERITONEALNO DIALIZO - CAPD
RAZTOPINA ZA CAPD S SISTEMOM Z DVOJNO VREČKO - BIKARBONAT - LAKTAT PUFER ŠIBKA z 1,25 Ca - 2l | 1200 | KOM
RAZTOPINA ZA CAPD S SISTEMOM Z DVOJNO VREČKO - BIKARBONAT - LAKTAT PUFER SREDNJA z 1,25 Ca - 2l | 200 | KOM
RAZTOPINA ZA CAPD S SISTEMOM Z DVOJNO VREČKO - BIKARBONAT - LAKTAT PUFER MOČNA z 1,25 Ca - 2l | 1 | KOM
raztopina z dvojnimi vrečkami - ICODEKSTRIN 2l | 1 | KOM
raztopina z enojnimi vrečkami - ICODEKSTRIN 2l | 1 | KOM
raztopina z dvojnimi vrečkami aminokisline 2l | 1 | KOM
SKUPAJ
SKLOP 15: RAZTOPINA ZA PERITONEALNO DIALIZO - APD
Raztopina za APD-šibka z 1,25 Ca-2,5 l | 1 | KOM
Raztopina za APD-šibka z 1,25 Ca-5 l | 1 | KOM
Raztopina za APD-srednja z 1,25 Ca-2,5 l | 1 | KOM
Raztopina za APD-srednja z 1,25 Ca-5 l | 1 | KOM
Raztopina za APD-močna z 1,25 Ca-2,5 l | 1 | KOM
Raztopina za APD-močna z 1,25 Ca-5 l | 1 | KOM
SKUPAJ
SKLOP 16: POTR. MAT. ZA CAPD IN APD
Cevni sistem s kaseto za APD | 1 | KOM
Iztočna vrečka za APD- 15 l | 1 | KOM
Y vmesnik za iztočno vrečko | 1 | KOM
Imobilizator katetra | 1 | KOM
Betadinski vmesni ščitnik | 1200 | KOM
Ločitveni pokrovček | 1200 | KOM
Ločitveni pokrovček za APD | 1 | KOM
Pretočni set 15 cm | 3 | KOM
Plastične kleme | 10 | KOM
Titanijski vmesnik | 1 | KOM
SKUPAJ
SKLOP 17: SET DIALIZA ( PRIKLOP - ODKLOP )
Set za priklop in odklop sestavljata Set za priklop in Set za odklop, ki sta znotraj seta ločeno za pakirana. SET ZA PRIKLOP naj vsebuje: - 8 kom zložence iz gaze ali enakovrednega materiala velikosti 5x5cm, 8 slojev; - 8kom fiksirni trak (za igle)- obliž, dim. 1,5 do 2,5cm x 12 do 15 cm; - 1kom podloga iz nepremočljivega materiala (samo na eni strani) dim. 60x60cm; - 1kom gumijasta cevka ali elastični trak dolžine 36-46cm; - 1kom plastična prijemalka. SET ZA ODKLOP naj vsebuje: - 6kom zložence iz gaze ali umetnega materiala, velikosti 5x5cm, 8 slojev; - 2 kom fistulni trak 6 cm x 40 cm
SET DIALIZA ( PRIKLOP - ODKLOP ) | 12000 | KOM
SET DIALIZA ( PRIKLOP - ODKLOP ) z eschmarkom | 2000 | KOM
SKUPAJ
Navodila za izpolnjevanje tabele
Ponudnik v obrazec obvezno vpiše pri vsaki vrsti blaga naslednje podatke:
- naziv artikla,
- kataloška številka (v katalogu označiti, kje se nahaja ponujen artikel),
- proizvajalec,
V specifikacijo ponudbe, ki se nanaša na ceno je treba vpisati:
- ceno na enoto mere brez DDV (enota mere je komad),
- popust % (obvezno vpisati pri artiklih, ki spadajo med zdravila)
- davčno stopnjo (%)
- ceno na enoto z DDV
- skupno vrednost z DDV (ki je tudi skupna vrednost posameznega sklopa).
(skupno vrednost z DDV dobimo tako, da letno količino (število komadov) pomnožimo z ceno na enoto z DDV)
Na koncu posameznega sklopa se vpiše še skupna vrednost za sklop z DDV (seštevek skupne vrednosti z DDV)