## SKLOP 1
OBR - E
|  |  |  | Naš znak: |  | KPV-21-2016/V/NS-105814-DV
PREDRAČUN ŠT: ___________________________________
PONUDNIK: ___________________________________________________________________________
SKLOP 1 - ELEKTRO MATERIAL I
Zap. Št | Šifra blaga | Naziv materiala | Naziv enakovrednega materiala | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7
1 | 19407 | ADAPTER TIPKE NA DIN LETEV Schrack ali enakovredno |  | kos | 20
2 | 19407 | ADAPTER TIPKE NA DIN LETEV ACTI9 Schrack ali enakovredno |  | kos | 20
3 | 17891 | ADAPTER TIPKE ZA TIPKALO STIKALO Schrack ali enakovredno |  | kos | 20
4 | 17892 | ELEMENT KONTAKTNI TIPKE ZA TIPKALO STIKALO Schrack ali enakovredno |  | kos | 20
5 | 2260 | ODKLOPNIK 3P B16A Schrack ali enakovredno |  | kos | 350
6 | 2262 | ODKLOPNIK 1P B10A Schrack ali enakovredno |  | kos | 350
7 | 4879 | ODKLOPNIK 1P B16A Schrack ali enakovredno |  | kos | 350
8 | 2150 | ODKLOPNIK 1P B20A Schrack ali enakovredno |  | kos | 350
9 | 2263 | ODKLOPNIK 1P B2A Schrack ali enakovredno |  | kos | 350
10 | 4882 | ODKLOPNIK 1P B4A Schrack ali enakovredno |  | kos | 350
11 | 2261 | ODKLOPNIK 1P B6A Schrack ali enakovredno |  | kos | 350
12 | 2249 | ODKLOPNIK 1P C10A Schrack ali enakovredno |  | kos | 350
13 | 2248 | ODKLOPNIK 1P C16A Schrack ali enakovredno |  | kos | 350
14 | 19573 | ODKLOPNIK 1P C20A Schrack ali enakovredno |  | kos | 350
15 | 8850 | ODKLOPNIK 1P C2A Schrack ali enakovredno |  | kos | 350
16 | 6817 | ODKLOPNIK 1P C4A Schrack ali enakovredno |  | kos | 350
17 | 2244 | ODKLOPNIK 1P C6A Schrack ali enakovredno |  | kos | 350
18 | 19574 | ODKLOPNIK 1P+N B2A Schrack ali enakovredno |  | kos | 70
19 | 19575 | ODKLOPNIK 1P+N B4A Schrack ali enakovredno |  | kos | 70
20 | 19576 | ODKLOPNIK 1P+N B6A Schrack ali enakovredno |  | kos | 70
21 | 19577 | ODKLOPNIK 2P B2A Schrack ali enakovredno |  | kos | 70
22 | 19578 | ODKLOPNIK 2P B4A Schrack ali enakovredno |  | kos | 70
23 | 2128 | ODKLOPNIK 2P B6A Schrack ali enakovredno |  | kos | 70
24 | 6809 | ODKLOPNIK 2P C2A Schrack ali enakovredno |  | kos | 70
25 | 19579 | ODKLOPNIK 2P C4A Schrack ali enakovredno |  | kos | 70
26 | 18118 | ODKLOPNIK 2P C6A Schrack ali enakovredno |  | kos | 70
27 | 19581 | ODKLOPNIK 3P B10A Schrack ali enakovredno |  | kos | 200
28 | 19582 | ODKLOPNIK 3P B20A Schrack ali enakovredno |  | kos | 200
29 | 19580 | ODKLOPNIK 3P B6A Schrack ali enakovredno |  | kos | 200
30 | 19584 | ODKLOPNIK 3P C10A Schrack ali enakovredno |  | kos | 200
31 | 19585 | ODKLOPNIK 3P C16A Schrack ali enakovredno |  | kos | 200
32 | 19586 | ODKLOPNIK 3P C20A Schrack ali enakovredno |  | kos | 200
33 | 19583 | ODKLOPNIK 3P C6A Schrack ali enakovredno |  | kos | 200
34 | 2155 | ODVODNIK PRENAPETOSTNI 15 KA Schrack ali enakovredno |  | kos | 70
35 | 4864 | ODVODNIK PRENAPETOSTNI SVM 280 Schrack ali enakovredno |  | kos | 70
36 | 10539 | OMARICA 100x80x260 Schrack ali enakovredno |  | kos | 40
37 | 5897 | OMARICA 70x50x260 Schrack ali enakovredno |  | kos | 40
38 | 9505 | OMARICA WS 80x60x260 Schrack ali enakovredno |  | kos | 40
39 | 2661 | PLOŠČA KONČNA BK 900096 Schrack ali enakovredno |  | kos | 40
40 | 2265 | PLOŠČICA VMESNA VP 4 Schrack ali enakovredno |  | kos | 350
41 | 2022 | PLOŠČICA ZAKLJUČNA 2,5 Schrack ali enakovredno |  | kos | 350
42 | 16256 | PODNOŽJE ODVODNO PREDN. 1 POL ZA VVP Schrack ali enakovredno |  | kos | 70
43 | 2198 | PODNOŽJE PPI-00/3 Schrack ali enakovredno |  | kos | 150
44 | 19230 | PODNOŽJE RELEJA YPT78704 Schrack ali enakovredno |  | kos | 1350
45 | 15003 | PODNOŽJE RELEJA YRT78626 Schrack ali enakovredno |  | kos | 1350
46 | 8403 | PREDAL ZA NAČRTE Schrack ali enakovredno |  | kos | 40
47 | 8727 | PRITRDILEC PKPA Schrack ali enakovredno |  | kos | 40
48 | 2778 | RELE MT 226 230 V 2x10 A Schrack ali enakovredno |  | kos | 70
49 | 19629 | RELE NADZORNI FAZNI UR6P3052 Schrack ali enakovredno |  | kos | 20
50 | 18640 | RELE NADZORNI NAPETOSTNI UR6U3052 Schrack ali enakovredno |  | kos | 20
51 | 19628 | RELE PT 4P 12 VDC Schrack ali enakovredno |  | kos | 350
52 | 19626 | RELE PT 4P 230 VAC Schrack ali enakovredno |  | kos | 1000
53 | 19627 | RELE PT 4P 24 VAC Schrack ali enakovredno |  | kos | 1000
54 | 18687 | RELE PT 4P 24 VDC Schrack ali enakovredno |  | kos | 670
55 | 6498 | RELE PT 570730 220 V Schrack ali enakovredno |  | kos | 1000
56 | 5550 | RELE RP 418 024 Schrack ali enakovredno |  | kos | 1000
57 | 5276 | RELE RY 530 012 Schrack ali enakovredno |  | kos | 370
58 | 5561 | RELE RY SEO 012 Schrack ali enakovredno |  | kos | 350
59 | 18689 | RELE XT 2P 230 VAC Schrack ali enakovredno |  | kos | 1000
60 | 4904 | RELE XT 2P 24 VAC Schrack ali enakovredno |  | kos | 1000
61 | 19625 | RELE XT 2P 24 VDC Schrack ali enakovredno |  | kos | 1000
62 | 6715 | SENZOR GIBANJA 180 ST Schrack ali enakovredno |  | kos | 40
63 | 2487 | SENZOR GIBANJA 360 ST Schrack ali enakovredno |  | kos | 40
64 | 9675 | SPONKA NIČELNA 15 POLNA Schrack ali enakovredno |  | kos | 140
65 | 2770 | SPONKA PE 15 Schrack ali enakovredno |  | kos | 200
66 | 2325 | SPONKA PREGRADA ZA VS 2,5 Schrack ali enakovredno |  | kos | 200
67 | 2040 | SPONKA PREGRADA ZA VS 4 Schrack ali enakovredno |  | kos | 200
68 | 2358 | SPONKA PREGRADA ZA VS 6 Schrack ali enakovredno |  | kos | 200
69 | 6798 | SPONKA VRSTNA VS 10 Schrack ali enakovredno |  | kos | 200
70 | 2207 | SPONKA VRSTNA VS 2,5 Z OZNAKAMI Schrack ali enakovredno |  | kos | 3350
71 | 2208 | SPONKA VRSTNA VS 4 Z OZNAKAMI Schrack ali enakovredno |  | kos | 3350
72 | 2209 | SPONKA VRSTNA VS 6 Z OZNAKAMI Schrack ali enakovredno |  | kos | 1350
73 | 2451 | STIKALO BZ 107010/16A ZA LETEV Schrack ali enakovredno |  | kos | 35
74 | 9575 | STIKALO CG 8 A200 FT 2 Schrack ali enakovredno |  | kos | 35
75 | 9817 | STIKALO CG8 A 210 Schrack ali enakovredno |  | kos | 35
76 | 2161 | STIKALO FID 40 A Schrack ali enakovredno |  | kos | 35
77 | 2159 | STIKALO KG 20 Schrack ali enakovredno |  | kos | 35
78 | 19609 | STIKALO LOČILNO 1 - 0 - 2 KG20 A KRAUS NAIMER - ČELNA PRITRDITEV Schrack ali enakovredno |  | kos | 200
79 | 19614 | STIKALO LOČILNO 1 - 0 - 2 KG20 A KRAUS NAIMER - NA DIN LETEV Schrack ali enakovredno |  | kos | 40
80 | 19231 | STIKALO LOČILNO 1 - 0 - 2 KG32 A KRAUS NAIMER - ČELNA PRITRDITEV Schrack ali enakovredno |  | kos | 40
81 | 19615 | STIKALO LOČILNO 1 - 0 - 2 KG32 A KRAUS NAIMER - NA DIN LETEV Schrack ali enakovredno |  | kos | 40
82 | 19610 | STIKALO LOČILNO 1 - 0 - 2 KG41 B KRAUS NAIMER - ČELNA PRITRDITEV Schrack ali enakovredno |  | kos | 40
83 | 19616 | STIKALO LOČILNO 1 - 0 - 2 KG41 B KRAUS NAIMER - NA DIN LETEV Schrack ali enakovredno |  | kos | 40
84 | 19611 | STIKALO LOČILNO 1 - 0 - 2 KG64 B KRAUS NAIMER - ČELNA PRITRDITEV Schrack ali enakovredno |  | kos | 40
85 | 19401 | STIKALO LOČILNO 1 - 0 - 2 KG64 B KRAUS NAIMER - NA DIN LETEV Schrack ali enakovredno |  | kos | 40
86 | 19604 | STIKALO MOTORSKO ZAŠČITNO MP/3P 1 - 1,6 A Schrack ali enakovredno |  | kos | 35
87 | 19605 | STIKALO MOTORSKO ZAŠČITNO MP/3P 1,6 - 2,5 A Schrack ali enakovredno |  | kos | 35
88 | 15091 | STIKALO MOTORSKO ZAŠČITNO MP/3P 10 - 16 A Schrack ali enakovredno |  | kos | 200
89 | 15092 | STIKALO MOTORSKO ZAŠČITNO MP/3P 16 - 25 A Schrack ali enakovredno |  | kos | 70
90 | 15085 | STIKALO MOTORSKO ZAŠČITNO MP/3P 2,5 - 4 A Schrack ali enakovredno |  | kos | 70
91 | 19606 | STIKALO MOTORSKO ZAŠČITNO MP/3P 25 - 40 A Schrack ali enakovredno |  | kos | 35
92 | 15088 | STIKALO MOTORSKO ZAŠČITNO MP/3P 4 - 6,3 A Schrack ali enakovredno |  | kos | 35
93 | 15090 | STIKALO MOTORSKO ZAŠČITNO MP/3P 6,3 - 10 A Schrack ali enakovredno |  | kos | 70
94 | 19608 | STIKALO ODMIČNO 0 - 1 CG4 KRAUS NAIMER - ČELNA PRITRDITEV Schrack ali enakovredno |  | kos | 70
95 | 18134 | STIKALO ODMIČNO 1 - 0 - 2 CA4 KRAUS NAIMER - NA DIN LETEV Schrack ali enakovredno |  | kos | 70
96 | 19612 | STIKALO ODMIČNO 1 - 0 - 2 CG8 KRAUS NAIMER - NA DIN LETEV Schrack ali enakovredno |  | kos | 70
97 | 18134 | STIKALO ODMIČNO 1 - 0 - 2 CG4 KRAUS NAIMER - ČELNA PRITRDITEV Schrack ali enakovredno |  | kos | 70
98 | 18685 | STIKALO PRIGRADNO POMOŽNI KONTAKT Schrack ali enakovredno |  | kos | 350
99 | 15530 | SVETILKA LED 85-264 VAC RDEČA ZELENA Schrack ali enakovredno |  | kos | 350
100 | 4413 | SVETILKA SIGNALNA LED Schrack ali enakovredno |  | kos | 350
101 | 4856 | SVETILKA SIGNALNA LED 85-264V AC Schrack ali enakovredno |  | kos | 350
102 | 16260 | SVETILKA SIGNALNA LED ZELENA 230VAC Schrack ali enakovredno |  | kos | 350
103 | 17744 | TIPKALO STIKALO ZELENO LPCB103 Schrack ali enakovredno |  | kos | 135
104 | 19620 | TRANSFORMATOR LOČILNI AC/AC 400/230 100VA Schrack ali enakovredno |  | kos | 20
105 | 19621 | TRANSFORMATOR LOČILNI AC/AC 400/230 250VA Schrack ali enakovredno |  | kos | 10
106 | 19622 | TRANSFORMATOR LOČILNI AC/AC 400/230 500VA Schrack ali enakovredno |  | kos | 10
107 | 19623 | TRANSFORMATOR NAPAJALNIK AC/DC 230/24 1,5A Schrack ali enakovredno |  | kos | 135
108 | 19624 | TRANSFORMATOR NAPAJALNIK AC/DC 230/24 3A Schrack ali enakovredno |  | kos | 100
109 | 4886 | TRANSFORMATOR VARNOSTNI LOČILNI 230-24 V AC 100VA Schrack ali enakovredno |  | kos | 20
110 | 18119 | TRANSFORMATOR VARNOSTNI LOČILNI AC/AC 230/230 100VA Schrack ali enakovredno |  | kos | 20
111 | 19619 | TRANSFORMATOR VARNOSTNI LOČILNI AC/AC 230/230 500VA Schrack ali enakovredno |  | kos | 10
112 | 19617 | TRANSFORMATOR VARNOSTNI LOČILNI AC/AC 230/24 30VA Schrack ali enakovredno |  | kos | 20
113 | 19404 | TRANSFORMATOR VARNOSTNI LOČILNI AC/AC 230/24 60VA Schrack ali enakovredno |  | kos | 20
114 | 19618 | TRANSFORMATOR VORNOSTNI LOČILNI AC/AC 230/230 250VA Schrack ali enakovredno |  | kos | 10
115 | 8364 | VMESNIK PRITRDILNIK MM216374 Schrack ali enakovredno |  | kos | 35
116 | 19630 | ZAKLJUČNA PLOŠČICA 1P Schrack ali enakovredno |  | kos | 350
117 | 15281 | ZAKLJUČNA PLOŠČICA 3P Schrack ali enakovredno |  | kos | 350
118 | 17566 | ZAŠČITA PRENAPETOSTNA PROTEC Schrack ali enakovredno |  | kos | 40
119 | 19633 | ZAŠČITA PRENAPETOSTNA VARTEC Schrack ali enakovredno |  | kos | 40
120 | 19607 | ZAŠČITNO STIKALO RCCB 4P 25A / 300mA Schrack ali enakovredno |  | kos | 35
121 | 18684 | ZAŠČITNO STIKALO RCCB 4P 40A / 300mA Schrack ali enakovredno |  | kos | 35
122 | 19400 | ZAŠČITNO STIKALO RCCB 4P 63A / 300mA Schrack ali enakovredno |  | kos | 15
123 | 19632 | ZBIRALKA ZA IZENAČITEV POTENCIALOV Schrack ali enakovredno |  | kos | 40
124 | 19631 | ZBIRALKE Z NOSILCI 16MM Schrack ali enakovredno |  | kos | 40
125 | 19408 | ZBIRALNICA VILIČASTA 1P 10mm - ZLOMLJIVA Schrack ali enakovredno |  | kos | 40
126 | 17730 | ZBIRALNICA VILIČASTA 3P 16mm - ZLOMLJIVA Schrack ali enakovredno |  | kos | 40
SKUPAJ:

## SKLOP 2
SKLOP 2 - ELEKTRO MATERIAL II
Zap. Št | Šifra blaga | Naziv materiala | Naziv enakovrednega materiala | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 2057 | CEV PN FI 13,5 |  | m | 200
2 | 4740 | CEV STIGMAFLEX 50 |  | m | 200
3 | 977 | CEV STIGMAFLEX 75 |  | m | 200
4 | 19368 | CEV TERMOSKRČNA 1,6-0,8mm |  | kos | 135
5 | 9111 | CEV TERMOSKRČNA 12 |  | m | 15
6 | 16907 | CEV TERMOSKRČNA 12,7-6,4mm |  | kos | 135
7 | 8929 | CEV TERMOSKRČNA 25,4 MM |  | m | 15
8 | 2055 | CEV TERMOSKRČNA 3 |  | m | 15
9 | 16905 | CEV TERMOSKRČNA 3,2-1,6mm |  | kos | 135
10 | 10698 | CEV TERMOSKRČNA 4,8-19 MM |  | m | 15
11 | 16906 | CEV TERMOSKRČNA 4,8-2,4mm |  | kos | 135
12 | 16908 | CEV TERMOSKRČNA 6,4-3,2mm |  | kos | 135
13 | 9947 | CEV ZAŠČITNA EUROFLEX 10 |  | m | 670
14 | 9584 | CEV ZAŠČITNA EUROFLEX 12 |  | m | 670
15 | 10674 | CEV ZAŠČITNA EUROFLEX 14 |  | m | 670
16 | 10675 | CEV ZAŠČITNA EUROFLEX 16 |  | m | 670
17 | 10676 | CEV ZAŠČITNA EUROFLEX 20 |  | m | 670
18 | 14233 | CEV ZAŠČITNA EUROFLEX 8 |  | m | 670
19 | 18563 | CIN ZA SPAJKANJE |  | kg | 3
20 | 2073 | ČEVELJ KABELSKI 16/10 |  | kos | 800
21 | 2064 | ČEVELJ KABELSKI 2,5/4 |  | kos | 800
22 | 2072 | ČEVELJ KABELSKI 2,5/6 |  | kos | 800
23 | 2071 | ČEVELJ KABELSKI 50/12 |  | kos | 800
24 | 8829 | ČEVELJ KABELSKI 50/8 |  | kos | 800
25 | 9622 | ČEVELJ KABELSKI KONICA 2,5 |  | kos | 1350
26 | 4123 | ČEVELJ KABELSKI VILICA 1,5 |  | kos | 1350
27 | 8001 | ČEVELJ KABELSKI VOTLICA 0,75 |  | kos | 6700
28 | 8011 | ČEVELJ KABELSKI VOTLICA 0,75 DVOJNA |  | kos | 6700
29 | 14702 | ČEVELJ KABELSKI VOTLICA 1 |  | kos | 6700
30 | 8015 | ČEVELJ KABELSKI VOTLICA 1 DVOJNA |  | kos | 6700
31 | 16515 | ČEVELJ KABELSKI VOTLICA 1,5 |  | kos | 6700
32 | 8017 | ČEVELJ KABELSKI VOTLICA 1,5 DVOJNA |  | kos | 6700
33 | 8004 | ČEVELJ KABELSKI VOTLICA 2,5 |  | kos | 6700
34 | 8018 | ČEVELJ KABELSKI VOTLICA 2,5 DVOJNA |  | kos | 3350
35 | 8006 | ČEVELJ KABELSKI VOTLICA 4 |  | kos | 3350
36 | 16633 | ČEVELJ KABELSKI VOTLICA 4 DVOJNA |  | kos | 3350
37 | 8003 | ČEVELJ KABELSKI VOTLICA 6 |  | kos | 3350
38 | 16634 | ČEVELJ KABELSKI VOTLICA 6 DVOJNA |  | kos | 3350
39 | 8080 | ČEVELJ NATIČNI IZOLIRANI MOŠKI 0,25-1,5mm2 |  | kos | 135
40 | 8083 | ČEVELJ NATIČNI IZOLIRANI ŽENSKI 0,25-1,5mm2 |  | kos | 135
41 | 19370 | ČEVELJ NATIČNI NEIZOLIRANI ŽENSKI 0,5-1mm2 |  | kos | 135
42 | 17267 | ČEVELJ OČESNI IZOLIRANI 1,5mm2 |  | kos | 135
43 | 17268 | ČEVELJ OČESNI IZOLIRANI 2,5mm2 |  | kos | 135
44 | 17265 | ČEVELJ OČESNI IZOLIRANI 2,5mm2 |  | kos | 135
45 | 17269 | ČEVELJ OČESNI IZOLIRANI 6mm2 |  | kos | 135
46 | 17266 | ČEVELJ OČESNI IZOLIRANI 6mm2 |  | kos | 135
47 | 2306 | DOZA FI 60 PVC GLOBOKA |  | kos | 35
48 | 3919 | DOZA GW 44214 |  | kos | 20
49 | 5581 | DOZA GW 62 009 |  | kos | 20
50 | 16635 | DOZA OHIŠJE GW40 043 |  | kos | 20
51 | 2307 | DOZA PVC 100X100 |  | kos | 350
52 | 2308 | DOZA PVC 80x80 |  | kos | 350
53 | 5107 | DOZA ZA IZENAČITEV POTENCIALA |  | kos | 35
54 | 2334 | DUŠILKA 36 W |  | kos | 670
55 | 10296 | DUŠILKA DW 5336 |  | kos | 670
56 | 10305 | DUŠILKA ELXE 258 222 |  | kos | 670
57 | 18900 | FILTER ZA OMARO Z REŠETKO 150 X 150 ALFA ELETRIC ali enakovredno |  | kos | 40
58 | 17739 | GRELEC ZA OMARO 50W ALFA ELETRIC ali enakovredno |  | kos | 40
59 | 15185 | INŠTALACIJSKI VODNIK 0,75 mm2 - ČRNA |  | m | 4000
60 | 15186 | INŠTALACIJSKI VODNIK 0,75 mm2 - MODRA |  | m | 4000
61 | 19588 | INŠTALACIJSKI VODNIK 0,75 mm2 - RDEČA |  | m | 4000
62 | 19409 | INŠTALACIJSKI VODNIK 0,75 mm2 - RJAVA |  | m | 4000
63 | 19411 | INŠTALACIJSKI VODNIK 0,75 mm2 - RUMENA |  | m | 4000
64 | 15187 | INŠTALACIJSKI VODNIK 0,75 mm2 - RUMENO ZELENA |  | m | 4000
65 | 19587 | INŠTALACIJSKI VODNIK 0,75 mm2 - SIVA |  | m | 4000
66 | 19412 | INŠTALACIJSKI VODNIK 0,75 mm2 - VIJOLIČNA |  | m | 4000
67 | 19410 | INŠTALACIJSKI VODNIK 0,75 mm2 - ZELENA |  | m | 4000
68 | 17504 | INŠTALACIJSKI VODNIK 1,5 mm2 - ČRNA |  | m | 4000
69 | 18076 | INŠTALACIJSKI VODNIK 1,5 mm2 - MODRA |  | m | 4000
70 | 19589 | INŠTALACIJSKI VODNIK 1,5 mm2 - RJAVA |  | m | 4000
71 | 19599 | INŠTALACIJSKI VODNIK 1,5 mm2 - RUMENO ZELENA |  | m | 4000
72 | 19602 | INŠTALACIJSKI VODNIK 10 mm2 - ČRNA |  | m | 135
73 | 19603 | INŠTALACIJSKI VODNIK 10 mm2 - MODRA |  | m | 135
74 | 19590 | INŠTALACIJSKI VODNIK 10 mm2 - RUMENO ZELENA |  | m | 135
75 | 19591 | INŠTALACIJSKI VODNIK 2,5 mm2 - ČRNA |  | m | 2700
76 | 19592 | INŠTALACIJSKI VODNIK 2,5 mm2 - MODRA |  | m | 2700
77 | 19600 | INŠTALACIJSKI VODNIK 2,5 mm2 - RUMENO ZELENA |  | m | 2700
78 | 19593 | INŠTALACIJSKI VODNIK 4 mm2 - ČRNA |  | m | 2700
79 | 19594 | INŠTALACIJSKI VODNIK 4 mm2 - MODRA |  | m | 2700
80 | 19601 | INŠTALACIJSKI VODNIK 4 mm2 - RUMENO ZELENA |  | m | 2700
81 | 19596 | INŠTALACIJSKI VODNIK 6 mm2 - ČRNA |  | m | 2700
82 | 19597 | INŠTALACIJSKI VODNIK 6 mm2 - MODRA |  | m | 270
83 | 19595 | INŠTALACIJSKI VODNIK 6 mm2 - RJAVA |  | m | 270
84 | 19598 | INŠTALACIJSKI VODNIK 6 mm2 - RUMENO ZELENA |  | m | 270
85 | 19369 | IZOLACIJA ZA NATIČNI ČEVELJ |  | kos | 70
86 | 10437 | KABEL IY 2X2X0,5 |  | m | 1350
87 | 16249 | KABEL J(ST) Y 2X2X0,8 MM |  | m | 1350
88 | 2404 | KABEL J-Y(ST)Y 2x2x0,6 |  | m | 1350
89 | 9371 | KABEL JY(ST)Y 4x2x0,8 |  | m | 1350
90 | 1978 | KABEL LIYCY 25x0,5 |  | m | 1350
91 | 16629 | KABEL NYY-J 3X2,5 mm3 |  | m | 350
92 | 2017 | KABEL NYY-J 5x2,5 |  | m | 350
93 | 16630 | KABEL NYY-J 5X4 mm1 |  | m | 350
94 | 1998 | KABEL PPL 3 X 0,75 |  | m | 2700
95 | 2000 | KABEL PPL 3 X 1,5 |  | m | 2700
96 | 2461 | KABEL PPL 4 X 1,5 |  | m | 2700
97 | 8122 | KABEL PPL 4X0,75 |  | m | 2700
98 | 9568 | KABEL PPL 5X0,75 |  | m | 2700
99 | 9569 | KABEL PPL 5X2,5 |  | m | 670
100 | 2003 | KABEL PPY 3 X 1,5 |  | m | 2700
101 | 8627 | KABEL PPY 4X1,5 |  | m | 2700
102 | 2405 | KABEL PPY 5 X 6 |  | m | 350
103 | 5574 | KABEL PPY 5X1,5 |  | m | 1000
104 | 4186 | KABEL PPY 5X2,5 |  | m | 670
105 | 8428 | KABEL UTP 5.4x2AWG24 |  | m | 1350
106 | 19640 | KANAL NIK 0 |  |  | 70
107 | 14735 | KANAL NIK 1 |  | m | 670
108 | 14736 | KANAL NIK 2 |  | m | 670
109 | 14737 | KANAL NIK 3 |  | m | 670
110 | 18154 | KANAL NIK 44 |  | m | 670
111 | 14738 | KANAL NIK 5 |  | m | 350
112 | 14825 | KANAL NIK 6 |  | m | 350
113 | 14739 | KANAL NIK 8 |  | m | 350
114 | 18354 | KANAL NIK S 1 SAMOLEPILNI |  | m | 350
115 | 18355 | KANAL NIK S 2 SAMOLEPILNI |  | m | 350
116 | 2035 | KANAL PK 100 |  | kos | 350
117 | 2034 | KANAL PK 50 |  | kos | 350
118 | 8822 | KANAL S 0 SAMOLEPILNI |  | kos | 350
119 | 16812 | KANAL ZA OŽIČENJE OMARE 25 X 40 |  | m | 270
120 | 16813 | KANAL ZA OŽIČENJE OMARE 40 X 40 |  | m | 270
121 | 16814 | KANAL ZA OŽIČENJE OMARE 60 X 40 |  | m | 270
122 | 19639 | KANAL ZA OŽIČENJE OMARE 60 X 60 |  | m | 270
123 | 9723 | KONEKTOR RJ 45 8P/2R MEHKI KABEL |  | kos | 270
124 | 9129 | KONEKTOR UY2 3M |  | kos | 170
125 | 15623 | KONTAKT DILA XHI11 Eaton ali enakovredno |  | kos | 170
126 | 9248 | KONTAKT POMOŽNI AGM2-10-PKZO Eaton ali enakovredno |  | kos | 170
127 | 9635 | KONTAKT POMOŽNI NHI11-PKZO Eaton ali enakovredno |  | kos | 170
128 | 1473 | KONTAKTOR DILM 12-10-230 Eaton ali enakovredno |  | kos | 170
129 | 3210 | KONZOLA PK 100 |  | kos | 170
130 | 10156 | KROKODILČEK |  | kos | 70
131 | 10354 | LETEV DIN 35mmx7,5mmx1000xx PERFORMIRANA KOVINA |  | kos | 35
132 | 2062 | LOK PN 13,5 |  | kos | 135
133 | 14248 | LUČ USMERJEVALNA LED 2M B |  | kos | 135
134 | 18691 | LUČ ZA OMARO Z VTIČNICO IN STIKALOM ALFA ELETRIC ali enakovredno |  | kos | 40
135 | 2281 | MATICA PG 13,5 |  | kos | 1350
136 | 2282 | MATICA PG 16 |  | kos | 1350
137 | 2641 | MATICA PG 21 |  | kos | 1350
138 | 4433 | MATICA PG 9 |  | kos | 1350
139 | 8145 | MODUL NOSILEC 1 M |  | kos | 135
140 | 9340 | MODUL NOSILEC 2 M |  | kos | 135
141 | 16631 | MODUL NOSILEC 3 M |  | kos | 135
142 | 16264 | MODUL NOSILEC 4 M |  | kos | 135
143 | 16265 | MODUL NOSILEC 7M |  | kos | 135
144 | 16266 | MODUL OKVIR 1 M |  | kos | 135
145 | 4900 | MODUL OKVIR 2 M |  | kos | 135
146 | 16632 | MODUL OKVIR 3 M |  | kos | 135
147 | 16267 | MODUL OKVIR 4 M |  | kos | 135
148 | 16268 | MODUL OKVIR 7 M |  | kos | 135
149 | 14247 | MODUL STIKALO MENJALNO |  | kos | 135
150 | 14246 | MODUL STIKALO NAVADNO |  | kos | 135
151 | 14245 | MODUL VTIČNICA |  | kos | 135
152 | 2685 | NOSILEC KONČNI ZA SPONKE |  | kos | 135
153 | 10901 | NOSILEC PK 50 |  | kos | 4
154 | 5560 | OHIŠJE GW 27 041 N/O 1X |  | kos | 170
155 | 2733 | OHIŠJE GW 27 042 N/O 2X |  | kos | 135
156 | 19636 | OMARICA 1250 X 1250 X 320 PVC - S PODSTAVKOM IN MONTAŽNO PLOŠČO |  | kos | 15
157 | 19634 | OMARICA 1250 X 1250 X 320 PVC - STENSKA Z MONTAŽNO PLOŠČO |  | kos | 15
158 | 19637 | OMARICA 1250 X 1250 X 420 PVC - S PODSTAVKOM IN MONTAŽNO PLOŠČO |  | kos | 15
159 | 19635 | OMARICA 1250 X 1250 X 420 PVC - STENSKA Z MONTAŽNO PLOŠČO |  | kos | 15
160 | 9780 | PODPORA T |  | kos | 35
161 | 2045 | POKROV PK 100 L= 2 M |  | kos | 170
162 | 2044 | POKROV PK 50 |  | kos | 170
163 | 10143 | POKROV PVC 78 PATENT |  | kos | 170
164 | 8648 | SKOBA PN 13,5 |  | kos | 2000
165 | 1869 | SKOBA PN 16 |  | kos | 1000
166 | 9877 | SKOBA PN 23 |  | kos | 670
167 | 8306 | SPOJKA KABELSKA B 14/5-130 |  | kos | 70
168 | 8568 | SPOJKA KABELSKA DSG3012 5x1 |  | kos | 70
169 | 2444 | SPOJKA KABELSKA TYCO EPKJ-0235(S10) |  | kos | 70
170 | 8726 | SPOJKA ZA PK 100 RAVNA |  | kos | 70
171 | 8722 | SPOJKA ZA PK 50 RAVNA |  | kos | 70
172 | 1388 | SPONA KRIŽNA |  | kos | 70
173 | 1427 | SPONKA DVOREDNA 12x1,5 PVC |  | kos | 3500
174 | 2037 | SPONKA DVOREDNA 12x4 PVC |  | kos | 3500
175 | 2204 | SPONKA DVOREDNA 12x6 PVC |  | kos | 2000
176 | 1382 | SPONKA ENOREDNA 12x2,5 PVC |  | kos | 3500
177 | 2221 | SPONKA ENOREDNA 12x4 PVC |  | kos | 3500
178 | 2222 | SPONKA ENOREDNA 12x6 PVC |  | kos | 1500
179 | 14828 | SPONKA NIČELNA GW 40 401 |  | kos | 70
180 | 19356 | STIKALO KLECNO R13-90P ZELENO |  | kos | 20
181 | 19355 | STIKALO KLECNO R210-1C5G ZELENO / |  | kos | 20
182 | 4895 | STIKALO KLECNO Z ZASKOČITVIJO IN TLIVKO 230 V |  | kos | 150
183 | 9714 | STIKALO MOTORSKO PKZM-0 6,3 Eaton ali enakovredno |  | kos | 170
184 | 9258 | STIKALO MOTORSKO PKZM0-10 Eaton ali enakovredno |  | kos | 170
185 | 9251 | STIKALO MOTORSKO PKZMO-0,63 Eaton ali enakovredno |  | kos | 170
186 | 9260 | STIKALO MOTORSKO PKZMO-1 Eaton ali enakovredno |  | kos | 170
187 | 9252 | STIKALO MOTORSKO PKZMO-1,6 Eaton ali enakovredno |  | kos | 170
188 | 9257 | STIKALO MOTORSKO PKZMO-2,5 Eaton ali enakovredno |  | kos | 170
189 | 9576 | STIKALO MOTORSKO PKZMO-4 Eaton ali enakovredno |  | kos | 170
190 | 2098 | STIKALO NAVADNO |  | kos | 200
191 | 16261 | STIKALO NAVADNO BELO N/O |  | kos | 200
192 | 2099 | STIKALO SERIJSKO |  | kos | 70
193 | 9457 | STIKALO TLAČNO MCS 4 Eaton ali enakovredno |  | kos | 70
194 | 9064 | STIKALO TLAČNO MCS 6 Eaton ali enakovredno |  | kos | 70
195 | 14829 | STIKALO Z LUČKO SL 116 |  | kos | 35
196 | 2135 | STIKALO ZAŠČ. MOT. 16,0-25,0 |  | kos | 20
197 | 9534 | SVETILKA DULUX 840/18 W |  | kos | 200
198 | 6954 | SVETILKA DULUX 840/36 W |  | kos | 200
199 | 2471 | SVETILKA FSN 3528 3x36 W |  | kos | 200
200 | 9946 | SVETILKA FSN 9814 2x18 |  | kos | 200
201 | 10114 | SVETILKA FSN 9814 2x36 W |  | kos | 200
202 | 4949 | SVETILKA STROPNA EML 15745 KER |  | kos | 200
203 | 8915 | ŠTARTER 4-22 W |  | kos | 35
204 | 8055 | ŠTARTER 4-65 W |  | kos | 670
205 | 2330 | ŠTARTER 4-80 W |  | kos | 670
206 | 2273 | ŠTEVEC ELEKTRIČNE ENERGIJE MT 371 |  | kos | 6
207 | 2496 | TERMOSTAT IT 186 AC INOL ali enakovredno |  | kos | 35
208 | 17849 | TERMOSTAT ZA OMARO - VENTILATOR + GRELEC ALFA ELETRIC ali enakovredno |  | kos | 35
209 | 5424 | TRAK BREZBARVNI 12 MM BROTHER ali enakovredno |  | kos | 200
210 | 5423 | TRAK BREZBARVNI 9 MM BROTHER ali enakovredno |  | kos | 200
211 | 5419 | TRAK RUMEN-ČRN 12 MM TZ 631 BROTHER ali enakovredno |  | kos | 200
212 | 5416 | TRAK RUMEN-ČRN 6 MM TZ 611 BROTHER ali enakovredno |  | kos | 200
213 | 5418 | TRAK RUMEN-ČRN 9 MM TZ 621 BROTHER ali enakovredno |  | kos | 200
214 | 10091 | TRAK SUROVA GUMA |  | kos | 70
215 | 14240 | TULEC VEZNI Cu 1,5 |  | kos | 3500
216 | 14241 | TULEC VEZNI Cu 2,5 |  | kos | 3500
217 | 2276 | UVODNICA PG 11 |  | kos | 1350
218 | 2277 | UVODNICA PG 13,5 |  | kos | 1350
219 | 2279 | UVODNICA PG 21 |  | kos | 1350
220 | 10721 | UVODNICA PG 7 |  | kos | 1350
221 | 10357 | UVODNICA PG 9 |  | kos | 1350
222 | 5526 | VALJANEC POCINKAN 25x4 (20x3) |  | kos | 10
223 | 2239 | VAROVALKA 10 A /220-500 V/ |  | kos | 670
224 | 2240 | VAROVALKA 16 A /220-500 V/ |  | kos | 670
225 | 9967 | VAROVALKA 20 A /220-500 V/ |  | kos | 350
226 | 2200 | VAROVALKA 35 A |  | kos | 70
227 | 2238 | VAROVALKA 6 A /220-500 V/ |  | kos | 670
228 | 19363 | VAROVALKA CEVNA 1,5A 250V 20mm |  | kos | 670
229 | 19365 | VAROVALKA CEVNA 2,5A 250V 20mm |  | kos | 670
230 | 15291 | VAROVALKA CEVNA 5A 250V 20mm |  | kos | 670
231 | 19364 | VAROVALKA CEVNA 6,3A 250V 20mm |  | kos | 670
232 | 2548 | VAROVALKA DII 10 A |  | kos | 70
233 | 2550 | VAROVALKA DII 20 A |  | kos | 70
234 | 6642 | VAROVALKA NV 100 25A |  | kos | 70
235 | 2251 | VAROVALKA NV00 20 A NV100 |  | kos | 70
236 | 19234 | VENTILATOR 9W 24V DC ZA OMARO 150 X 150 ALFA ELETRIC ali enakovredno |  | kos | 40
237 | 2065 | VEZICA PVC 100 |  | kos | 5500
238 | 3145 | VEZICA PVC 200 |  | kos | 5500
239 | 16674 | VEZICA PVC 290-300MM |  | kos | 5500
240 | 9493 | VLOŽEK BATER. DL2430/3V |  | kos | 70
241 | 9523 | VLOŽEK BATER. K23A 12 V |  | kos | 70
242 | 10248 | VLOŽEK BATERIJSKI GUMB 2016 |  | kos | 70
243 | 2400 | VLOŽEK BATERIJSKI GUMB 2032 |  | kos | 70
244 | 16243 | VMESNA PLOŠČICA VP 16 |  | kos | 670
245 | 14239 | VMESNIK PKZM0-XDM 12 Eaton ali enakovredno |  | kos | 170
246 | 8010 | VOTLICA IZOLIRANA 0,5mm2 dvojna |  | kos | 3500
247 | 7999 | VOTLICA IZOLIRANA 0,5mm2 enojna |  | kos | 3500
248 | 9415 | VTIČNICA 16/380 4 P |  | kos | 70
249 | 6287 | VTIČNICA ENOFAZNA NADOMETNA |  | kos | 350
250 | 14695 | VTIČNICA FLUID ŠUKO BELA |  | kos | 350
251 | 2088 | VTIČNICA MOTORSKA 16 A |  | kos | 70
252 | 2089 | VTIČNICA MOTORSKA 32 A |  | kos | 70
253 | 2082 | VTIČNICA ŠUKO 10/16 A |  | kos | 170
254 | 18133 | VTIČNICA VGRADNA NA DIN 1F 16A |  | kos | 40
255 | 1749 | VTIKAČ MIKRO 8 PINSKI |  | kos | 670
256 | 2081 | VTIKAČ ŠUKO-GUMI |  | kos | 170
257 | 4893 | ZBIRALNICA 1F 16A |  | kos | 35
258 | 4894 | ZBIRALNICA 3F 16A |  | kos | 35
SKUPAJ:

## SKLOP 3
SKLOP 3 - ELEKTRONIKA
Zap. Št | Šifra blaga | Naziv materiala | Naziv enakovrednega materiala | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 19081 | BATERIJA NiCd 1,2V, 13000mAH |  | kos | 20
2 | 9958 | DIODA 1N4007 |  | kos | 70
3 | 9649 | DIODA BY 307 |  | kos | 70
4 | 9994 | KONDENZATOR 0,33 MF |  | kos | 70
5 | 10897 | KONDENZATOR 10 MF |  | kos | 70
6 | 15883 | KONDENZATOR 10UF |  | kos | 70
7 | 15882 | KONDENZATOR 16UF |  | kos | 70
8 | 9767 | KONDENZATOR 22 MF |  | kos | 70
9 | 6067 | KONDENZATOR 220 MF |  | kos | 70
10 | 19366 | KONDENZATOR 330Uf, 16V |  | kos | 40
11 | 19367 | KONDENZATOR 470uF, 35V |  | kos | 40
12 | 15884 | KONDENZATOR 5UF |  | kos | 70
13 | 19357 | RELE JV-5S-KT |  | kos | 120
14 | 10373 | RELE S202SE1 SHARP |  | kos | 350
15 | 19360 | STABILIZATOR L7805 CV |  | kos | 10
16 | 19361 | STABILIZATOR L7812CV |  | kos | 10
17 | 19359 | TRANZISTOR BU508D |  | kos | 10
18 | 19358 | TRANZISTOR BUP213 |  | kos | 10
SKUPAJ:

## SKUPAJ
Sklop | Naziv sklopa | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev | 22 % DDV | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino z DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 + 4
1 | Elektro material I
2 | Elektro material II
3 | Elektronika
SKUPAJ
Predvidene količine so določene na podlagi ocenjenih potreb naročnika in so zaradi navedenega informativne narave
namenjene predvsem za potrebe javnega razpisa.
Obračun se bo vršil po dejansko opravljenih dobavah.
V ponudbeni ceni so zajeti vsi stroški. Cene so fiksne za čas trajanja pogodbe.
Izjavljamo, da bomo izvedli predmet javnega naročila "Dobava materiala za redno in investicijsko vzdrževanje" v skladu
z vsebino razpisne dokumentacije in vzorcem pogodbe za sklop na katerega se bomo prijavili.
Ponudba je veljavna do 31. 10. 201. Izjavljamo, da je naša ponudba izdelana v skladu z navodili naročnika.
| Datum: | Žig: | Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe:
| ___________________ |  | ______________________________
Podpis
____________________________