RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PO ODPRTEM POSTOPKU

| Naročnik: |  | Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana |
| --- | --- | --- |
| Predmet javnega naročila: |  | Nakup hemokulturnega sistema z vzdrževanjem in dobava pripadajočega potrošnega materiala |  |
| Oznaka javnega naročila: 091-9-1/16 |  |  |  |
| Datum: 27.05.2016 |  |  |  |

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) v skladu s 40. členom (ZJN-3, (Uradni list RS, št. 91/2015, v nadaljevanju: ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, objavljeno na portalu javnih naročil in Uradnem listu Evropske unije, za oddajo javnega naročila:

»Nakup hemokulturnega sistema z vzdrževanjem  in dobava pripadajočega potrošnega materiala«

Predmetno javno naročilo naročnik oddaja po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnega sporazuma za potrošni material.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo, ter izpolnjevati vse zahteve iz razpisa.

Rok za oddajo ponudbe je 14.07.2016 do 10 ure.  Ponudbe morajo biti predložene, na naslov Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana. Vse prepozno predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil ponudnikom.

Datum javnega odpiranje ponudb je dne  14.07.2016 ob 12.00 uri.

Kraj javnega odpiranja ponudb: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana, seminarski prostor (vhod iz dvorišča, pritličje levo) .

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta,

Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana ,

Dekan: prof. dr. Dušan Šuput, dr. med.

NAVODILO ZA PRIPRAVO PONUDBE

Podatki o naročniku

Naročnik javnega naročila je:

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani

Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Andreja Žagar

E-mail: andreja.zagar@uni-lj.si

Pravna podlaga

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3, (Uradni list RS, št. 91/15)

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur. l. RS št. 43/2011 in 63/2013);

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur. l. RS, št. 69/2011);

- Obligacijski zakonik (OZ, Ur. l. RS, št. 83/2001, 32/2004-OROZ195, 28/2006 Odl. US: U-I-300/04-25 in ostale spremembe);

- Kazenski zakonik (KZ-1,-UPB2, Ur. l. RS, št. 50/12);

- Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD, Ur. l. RS, št. 98/04-UPB1, 65/08 in 57/12);

- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1);

- Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur.l. RS, št. 65/09-UPB3, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13-odl.US in 82/13);

- in drugi predpisi, ki so veljavni, čeprav jih v tem delu niso navedeni eksplicitno.

- Če je kakšno določilo iz te razpisne dokumentacije v nasprotju z veljavno zakonodajo, velja zakon, določilo ki pa nasprotuje zakonu, pa velja za nezapisano. Če obstaja dvom, kako razlagati razpisno dokumentacijo, velja, da se jo razlaga v skladu z zakonom.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo, četudi v tem delu ni eksplicitno navedena.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega naročila je »Nakup hemokulturnega sistema z vzdrževanjem  in dobava pripadajočega potrošnega materiala«.

Kratek opis

Hemokulturni sistem je sestavljen iz več kapacitetno ustreznih in tehnološko enakih aparatov, ki zagotavljajo skupno kapaciteto vsaj 1.200 mest  za stekleničke.

Naročnik zahteva »Full kasko« vzdrževanje v obdobju petih (5) let od uspešne zapisniške primopredaje opreme, vključno s stroški rezervnih delov, potrošnega materiala za popravilo, potnimi stroški oziroma morebiti drugimi stroški. Vse stroške v zvezi z vzdrževanjem sistema v navedenem obdobju nosi ponudnik.

Potrošni material, ki je predmet tega javnega naročila bo naročnik naročal skladno z določili okvirnega sporazuma.  Predvideno letno število hemokulturnih stekleničk je 66.000.

V kolikor se bo v predvidenem obdobju pri naročniku število preiskav povečalo ali zmanjšalo oz. prišlo do zamenjave tehnologije, bo naročnik količine potrošnega materiala, navedene v predračunu ponudnika ustrezno zmanjšal, povečal ali celo ukinil.

Glede na merilo iz razpisa, bo naročnik z najugodnejšim ponudnikom sklenil pogodbo in okvirni sporazum dobavo potrošnega materiala za  dobavo obdobje štirih (4) let.

Podatki o ponudniku

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila. V kolikor je potrebno za izvedbo posla, ki je predmet tega javnega naročila, poleg registracije še posebno dovoljenje, mora ponudnik izkazati, da ima to dovoljenje, oz. mora biti vpisan v poseben imenik.

Samostojna ponudba

Samostojna ponudba pomeni, da ponudnik predloži samostojno ponudbo, brez podizvajalcev in brez soponudnikov (partnerjev v skupini – skupna ponudba). V navedenem primeru mora biti ponudnik v celoti sam sposoben izvesti naročilo.

Ponudba s podizvajalci

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V primeru, da podizvajalci ne bodo zahtevali neposrednega plačila bo moral glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave podizvajalcev, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz prve, druge in tretje alineje drugega odstavka določil ponudbe s podizvajalci.

Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema tega predloga. Obveznosti v primeru izvedbe naročila s podizvajalci veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci izpolni  OBR-2 in OBR-3 v delu, ki se nanaša na podatke o podizvajalcih, sicer pa označi, da s podizvajalci ne bo sodeloval.

- za vsakega, s katerimi ponudnik nastopa na tem javnem naročilu, mora ponudnik predložiti izpolnjen, podpisan in žigosan ESPD OBRAZEC.

- Gospodarski subjekt lahko nastopa v več ponudbah za isto naročilo le kot podizvajalec.

Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na predložitev skupne ponudbe pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pri skupni ponudbi se izpolnjevanje pogojev za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in pogojev za sodelovanje (76. člen ZJN-3)  ugotavlja za vsakega od ponudnikov posebej, medtem ko se ostali pogoji za izpolnjevanje pogojev za sodelovanje ugotavljajo za vse ponudnike skupaj.

V primeru, da bo v postopku javnega naročila izbrana ponudba, ki jo predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba, bo moral ponudnik (skupina ponudnikov v skupni ponudbi) pred podpisom pogodbe naročniku izročiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju), v kolikor le-ta ne bo že priložen ponudbi.

Plačilo bo naročnik opravil preko vodilnega partnerja, razen, če partnerji ne bi dosegli drugačnega dogovora, ki bo v pisni obliki predložen naročniku in iz katerega bo izhajalo, da se vsakemu izmed partnerjev plačuje neposredno na njegov račun.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral (mora) vsebovati:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi in delež vsakega partnerja v skupni ponudbi v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupni ponudbi,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini

- rok veljavnosti pravnega akta.

- Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral (mora) biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupini.

Ponudnik mora v ponudbi navesti, da nastopa v skupni ponudbi – ter poleg ostale zahtevane dokumentacije izpolniti:

- OBR-1a – Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov ter za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi, s katerimi ponudnik nastopa na tem javnem naročilu, priložiti izpolnjen, podpisan in žigosan ESPD obrazec.

Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. V primeru, da subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje iz te dokumentacije in zanje obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev.

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

Ponudnik mora za vsakega izmed subjektov na katerega zmogljivosti se sklicuje priložiti izpolnjen, podpisan in žigosan ESPD obrazec.

2.10 Tuji ponudniki

Ponudnik s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

V primeru, če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izda katerega izmed dokumentov, zahtevanih s to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ga lahko ponudnik nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

  - Pooblaščenec za vročanje

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo za namen tega postopka v Republiki Sloveniji imenovati pooblaščenca za vročanje v skladu z Zakonom o upravnem postopku.

Pooblaščenca za vročanje mora ponudnik navesti v OBR-1b.

Če ponudnik ne bo imenoval pooblaščenca za vročanje pisanj, ga bo imenoval naročnik. Temu pooblaščencu bo naročnik vročal vsa pisanja in odločitve.

Prevzem razpisne dokumentacije

Ponudnik lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo preko Portala javnih naročil. Prevzem razpisne dokumentacije je brezplačen.

Jezik ponudbe

Ponudba in ponudbena dokumentacija, mora biti napisana v slovenskem jeziku. Tuji ponudniki jamčijo za pravilnost prevoda ponudbe v slovenski jezik. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme ponudnika.

Oblika ponudbe

Ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter priloži zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev, kjer je to zahtevano. Ponudba mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika.

Zaželeno je, da je ponudba zvezana z vrvico in zapečatena na način, da ni mogoče neopazno spreminjati vsebine.

Ponudnik mora pri izpolnjevanju OBR-11 »Tehnične zahteve in specifikacije«, OBR-12 »Ponudba«, OBR-13 »Predračun za opremo« in OBR-14 »Predračun za vzdrževanje« jasno napisati oz. označiti kaj ponuja.

V kolikor ponudnik ne bo jasno napisal oz. označil, kaj ponuja (proizvajalec, tip opreme oz. proizvoda, ipd.) v za to predvidenih poljih bo izločen iz nadaljnjega postopka izbire.

Če v ponudbi za posamezno postavko v predračunu ne bo navedene cene, se šteje, da je cena zajeta v ostalih postavkah.

Vsi dokumenti, ki se predložijo kot sestavni del ponudbe in ki izvirajo od ponudnika, morajo biti opremljeni z žigom in podpisom osebe, ki ima polno pooblastilo za zastopanje.

Dokumenti, ki se predložijo kot sestavi del ponudbe in ki ne izvirajo od ponudnika, so lahko predloženi v originalu ali v kopijah. Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli v postopku preverjanja ponudbe zahteva predložitev originalnih izvodov ali overjenih kopij.

Ponudnik predloži ponudbo v zaprti oz. zapečateni ovojnici oziroma ovoju, tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici oziroma ovoju mora biti nalepljen izpolnjen OBR-10 - OVOJNICA.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

V kolikor bo naročnik v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb izrecno zahteval, da je določen dokument preveden po sodnem tolmaču, bo to v pozivu ponudniku izrecno navedel. V kolikor ponudnik temu ne bo sledil, bo izločen.

Predložitev ponudbe

Ponudniki morajo oddati ponudbo ter spremembe ponudbe ali umik le-te na naslov:

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani

Vrazov trg 002

1000 Ljubljana

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter morajo izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

V kolikor je ponudnik samostojni podjetnik in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, mora predložiti primerne dokumente, iz katerih izhaja izpolnjevanje zahtevanega pogoja.

Ponudba mora biti predložena v pisni obliki.

Ponudbe, ki bodo na naslov naročnika prispele po izteku roka, določenega za prejem ponudb, bodo izločene iz postopka odpiranja ponudb in bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

Ponudnik lahko dopolni, umakne ali spremeni ponudbo pred rokom za predložitev ponudbe.

Obvestilo o spremembi ali dopolnitvi ponudbe mora biti na ovojnici ustrezno označeno z navedbo predmeta javnega naročila, ponudnik pa jo mora poslati na naslov naročnika s priporočenim pismom s povratnico ali osebno predložiti v vložišče naročnika.

V primeru, da ponudnik nadomesti svojo ponudbo z novo ponudbo, mora hkrati staro ponudbo umakniti iz postopka javnega naročanja. Umik ponudbe mora prispeti k naročniku do izteka roka za predložitev ponudbe, podan pa mora biti pisno. Pisen umik ponudbe mora biti ustrezno označen z »UMIK PONUDBE in navedbo predmeta javnega naročila, ponudnik pa ga mora poslati na naslov naročnika s priporočenim pismom s povratnico ali osebno predložiti v vložišču naročnika.

Naročnik ne odgovarja za predčasno odprtje ponudb v nepravilno opremljenih ovojnicah.

V primeru umika bo ponudba neodprta vrnjena ponudnikom še pred odpiranjem prispelih ponudb.

Naročnik si pridržuje pravico, da izloči ponudbo :

Pri javnem odpiranju ponudb:

- kot nepravočasno, če ponudba ni prispela na naslov naročnika ali ni bila vročena pravočasno,

- kot nepravilno opremeljena, če ponudba ni bila pravilno opremljena v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Pri pregledu in ocenjevanju ponudb kot nepopolne:

- če ponudba po opravljenem pregledu in morebitni dopolnitvi ponudbe ni dopustna,

- če je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 75. do 79. člena ZJN-3,

- če je ponudba neobičajno nizka,

- če ni sestavljena po predpisih, ki urejajo javna naročila,

- če naročnik ugotovi, da je katerakoli od predloženih izjav neresnična, če ponudnik navaja neresnične, zavajajoče podatke,

- če ponudnik ne izpolnjuje v celoti vseh pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije.

Zaveza izbranega ponudnika

Ponudnik se zavezuje, da, v kolikor bo njemu pravnomočno oddano predmetno javno naročilo:

- bo vsa dela izvajal strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi;

- da se v celoti strinja in sprejema pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji,  ter da pod navedenimi pogoji pristopa k izvedbi predmeta javnega naročila;

- da je seznanjen z vso pravnorelevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;

- da je seznanjen z obsegom javnega naročila in vsebino javnega naročila, ki se oddaja;

- da v primeru prekinitve postopka oddaje javnega naročila od naročnika ne bo zahteval nobenega povračila stroškov ali povrnitve škode;

- da bo vse prevzete obveznosti izpolnil v predpisanem obsegu, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije kot dober strokovnjak;

Ponudba za celotno javno naročilo

Ponudniki lahko predložijo ponudbo le za celotno javno naročilo.

Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 4 mesece od datuma za prejem ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe, se le ta izloči kot nepravilna in nepopolna.

V kolikor bo naročnik izbral ponudbo po preteku njene veljavnosti, bo moral ponudnik, čigar ponudba je bila izbrana, naročniku nemudoma (po prejemu odločitve o zbiri) pisno sporočiti, da ostaja pri svoji prvotni ponudbi.

Protikorupcijsko določilo

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve strokovne komisije. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

Izbrani ponudnik bo moral naročniku  na njegov poziv posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

V kolikor bo ponudnik v ponudbi prijavil sodelovanje podizvajalcev in bo vrednost del, ki jih bo podizvajalec izvedel v tem naročilu višji od 10.000 EUR brez DDV, mora navedene podatke v navedenem roku posredovali tudi za podizvajalce;

Izbrani ponudnik bo moral podatke iz prejšnjega odstavka posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva.

Naročnik bo pri oddaji javnega naročila ravnal v skladu s 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. V ta namen ponudnik (soponudnik in podizvajalec) podpišejo izjavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in sicer OBR- 6.

Dodatna pojasnila ponudnikom

V koliko ponudnik meni, da razpisna dokumentacija ni jasna, oz, da na njeni podlagi ni mogoče pripraviti dopustne ponudbe, naj preko portala naročnika o tem obvesti. Naročnik bo razpisno dokumentacijo ponovno pregledal in v kolikor bo očitek potencialnega ponudnika utemeljen, bo razpis tudi spremenil oz. dopolnil.

Zahteve za dodatna pojasnila oz predlog za spremembo razpisa je potrebno posredovati najkasneje do 06.07.2016 do 10.00 ure. Naročnik na zahteve za dodatna pojasnila, posredovana po prej navedenem roku,  ni dolžan odgovoriti. Če pa bo odgovoril, bo s tem spremenil razpisno dokumentacijo in bo v tem primeru podaljšal rok za oddajo ponudb.

Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo posredoval na Portal javnih naročil (www.enarocanje.si) najkasneje 6 dni pred rokom, določenim za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno na zgoraj naveden način.

Vsi odgovori naročnika preko portala so sestavni del razpisne dokumentacije.

Naročnik v fazi izvedbe predmetnega javnega naročila ne bo priznal nobenih zahtev izbranega ponudnika, ki bi izvirale iz zatrjevane nejasne razpisne dokumentacije, saj se v skladu s skrbnostjo dobrega strokovnjaka pričakuje, da bo ponudnik pred rokom za oddajo ponudb, razpis skrbno pregledal in na morebitne nejasnosti in nepravilnosti preko portala opozoril naročnika.

Podpis ponudbe

Ponudba mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika oz. partnerja oz. podizvajalca, oz. za podpis pooblaščene osebe. V tem primeru mora biti ponudbi priloženo pooblastilo za podpis ponudbe.

Odpiranje ponudb

Javno odpiranje ponudb bo dne 14.07.2016 ob 12.00 uri na naslovu naročnika, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana, seminarski prostor (vhod iz dvorišča, pritličje levo) .

Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj zastopanja na odpiranju, lahko pa so na odpiranju ponudb prisotni.

Zaupnost in poslovna skrivnost

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik v ponudbi in ponudbeni dokumentaciji upravičeno označili kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti, v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo obravnaval kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov in bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost (npr. bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«). Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del označen, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take.

Če bo po odločitvi o oddaji javnega naročila ponudnik, ki ni bil izbran, zahteval vpogled v druge ponudbe, bo naročnik postopal v skladu petim odstavkom 35. člena ZJN-3. Če bo naročnik izvedel popoln pregled vseh ponudb, bo po objavi odločitve o oddaji javnega naročila omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika le tistim ponudnikom, ki bodo oddali dopustno ponudbo. Če naročnik ne bo opravil popolnega pregleda ponudb, pa bo omogočiti vpogled vsem ponudnikom. Naročnik bo ponudniku, ki bo v roku treh delovnih dni po objavi odločitve zahteval vpogled, bo dovolil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika najkasneje v treh delovnih dneh od prejema zahteve, razen v tiste dele, ki upoštevaje določbe ZJN-3 predstavljajo poslovno skrivnost ali gre za tajne podatke v skladu z zakonom, ki ureja dostop do tajnih podatkov ali za osebne podatke, ki se varujejo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Vpogled je brezplačen. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije lahko naročnik ponudniku zaračuna materialne stroške.

Pregled ponudb, dopolnjevanje, spreminjanje ter pojasnjevanje ponudb

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi meril ob upoštevanju določb 84., 85. in 86. člena ZJN-3, po tem, ko bo preveril, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in

- da je ponudbo oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena tega zakona in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter ostale zahteve iz razpisa.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo in z njim skleniti okvirni sporazum.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne odda javnega naročila ponudniku, ki predloži ekonomsko najugodnejšo ponudbo, če kadarkoli do izdaje odločitve o javnem naročilu ugotovi, da je ta ponudnik kršil obveznosti okoljskega, delovnega ali socialnega prava, če od datuma ugotovljene kršitve ni preteklo tri leta.

Če se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo bodo morali predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, si naročnik pridržuje pravico da zahteva, da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik bo v tem primeru od ponudnika zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudnika izključil.

Če se bo kadar koli med postopkom naročniku pojavil utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka ali 1. točke drugega odstavka 112. člena tega zakona.

Izločitev ponudb, prekinitev postopka, zavrnitev vseh ponudb

Naročnik si pridržuje pravico, da do roka za oddajo ponudb, kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila.

Naročnik bo v roku pet dni po končanem preverjanju in ocenjevanju ponudb obvestil vsakega kandidata in ponudnika o sprejeti odločitvi v zvezi s sklenitvijo okvirnega sporazuma.

Odločitev  v zvezi s sklenitvijo okvirnega sporazuma bo naročnik sprejel najpozneje v roku 90 dni od roka za oddajo ponudb in bo vsebovala:

-        razloge za zavrnitev ponudbe vsakega neuspešnega ponudnika,

-        značilnosti in prednosti izbrane ponudbe ter ime podpisnika okvirnega sporazuma;

Naročnik v odločitvi o oddaji ne bo objavil  informacij o oddaji naročila iz drugega in tretjega 90. člena ZJN-3, če bi njihovo razkritje oviralo izvajanje zakona ali bi bilo sicer v nasprotju z javnim interesom, če bi škodilo upravičenim poslovnim interesom posameznega javnega ali zasebnega gospodarskega subjekta ali če bi lahko vplivalo na pošteno konkurenco med gospodarskimi subjekti.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če je naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil ponudnike.

Prav tako si naročnik pridržuje pravico, da do pravnomočnosti odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero bo nadomestil prejšnjo.

Variantna ponudba

Variantne ponudbe niso dopustne in se ne bodo upoštevale.

Odločitev o izbiri

Naročnik bo oddal predmetno javno naročilo, sklenil pogodbo in okvirni sporazum s ponudnikom, ki bo oddal dopustno ponudbo in bo po merilu iz razpisa, najugodnejši. »Dopustna ponudba« je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. Naročnik bo dopustnost ponudb presojal v skladu z določili ZJN-3 in določili tega razpisa.

Po oddaji javnega naročila bo naročnik sklenil okvirni sporazum najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve. Pri tem si pridržuje pravico, da po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila, odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, predvsem, če predmeta javnega naročila ne bo več potreboval ali da zanj ne bo imel zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali če bodo nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ne bo mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih bo postala izvedba javnega naročila nemogoča. Če bo naročnik odstopil od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa bo pisno obvesti vse ponudnike.

Odločitev o oddaji javnega naročila bo postala pravnomočna z dnem, ko zoper njo ne bo več mogoče zahtevati pravnega varstva.

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Pogodba bo v primeru zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo sklenjena pod odložnim pogojem do predložitve zahtevanega zavarovanja naročniku in do izpolnitve morebitnih drugih pogojev, kot izhajajo iz vzorca pogodbe in te razpisne dokumentacije.

Če se izbrani ponudnik v osmih (8) delovnih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval z vračilom podpisane verzije pogodbe in jo poslal ali izročil na naslov/sedež naročnika (oddajna teorija), lahko naročnik šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe.

Naročnik si pridržuje pravico do spremembe pogodbe v času izvedbe pod pogoji iz 95. člena ZJN-3.

Sklenitev pogodbe in finančna zavarovanja

Izbrani ponudnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik najkasneje v roku 8 (osem) dni od prejema poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval na poziv, lahko naročnik šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe. V tem primeru bo naročnik unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe.

Izbrani ponudnik mora naročniku v roku 10 dni po podpisu pogodbe dostaviti dokument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznostih. Predmet, vrsta, višina in trajanje zavarovanja so opredeljeni v poglavju Finančna zavarovanja. Veljavnost pogodbe je odvisna od predložitve zahtevanega finančnega zavarovanja.

V kolikor naročnik predmetnega javnega naročila ne bo mogel oddati v celoti bo razpis ponovil, ne da bi bil dolžan ponudnikom vrniti stroške priprave ponudb.

PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo lahko uveljavlja v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju ZPVPJN) vsaka oseba, ki izkaže interes, kot to določa zakon.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh fazah postopka oddaje javnega naročila, proti vsakemu ravnanju naročnika, razen če zakon, ki ureja javna naročila in Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, ne določa drugače.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno  dokumentacijo, se vloži v osmih delovnih dneh od dneva:

- objave obvestila o javnem naročilu ali

- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu.

Vlagatelj mora v takem primeru zahtevku za revizijo, ki ga bo vložil na razpisno dokumentacijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN in sicer v višini :

V času od oddaje ponudb do prejema odločitve o izbiri,  znaša taksa za revizijo 1.000,00 EUR. Višina takse v postopku revizije zoper razpisno dokumentacijo znaša 3.500,00 EUR.

Taksa se nakaže na transakcijski račun, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXXX. Zadnjih osem številk predstavlja številko objave na Portalu javnih naročil.

Po odločitvi o izbiri je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih  dni od prejema obvestila. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen, priloženo mora biti dokazilo o poravnani taksi v skladu z 71. členom  ZPVPJN.

Rok izvedbe del

Rok dobave opreme je najpozneje  6 tednov  od podpisa pogodbe.

Rok dobave za potrošni material je določen v okvirnem sporazumu.

Glede na merilo bo naročnik z najugodnejšim ponudnikom sklenil okvirni sporazum za obdobje štirih let (4 ) let.

Vzorec Pogodbe in ostala določila

Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe podpisati in žigosati.

Naročnik bo pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila preveri obstoj in vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA SODELOVANJE

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA SODELOVANJE

Naročnik določa naslednje razloge za izključitev in pogoje za sodelovanje:

- da ponudnik ni bil obsojen zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, niti ni bil za ta kazniva dejanja obsojen član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali druga oseba, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v ponudniku;

- da ponudnik izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države našega sedeža in predpisi države naročnika, oziroma da vrednost naših neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da je ponudnik sezanjen, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave;

- da ponudnik ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3;

- da ponudniku ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;

- da ponudnik ni kršili obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev:

- Ponudnik mora, da bi izpolnil prej navedene  pogoje, predložiti v dokaz izpolnjen, podpisan in žigosan ESPD obrazec. Če nastopa v skupni ponudbi, mora ta obrazec priložiti tudi za vse partnerje skupne ponudbe in podizvajalce, ter za subjekte, na katere kapacitete se sklicuje.

- Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse gospodarske subjekte v ponudbi  - izpolnjeno, podpisano in žigosano pooblastilo OBR-4 in za vse osebe gospodarskih subjektov, ki so navedene v 3.1. a) delu te razpisne dokumentacije – izpolnjeno, podpisano in žigosano pooblastilo OBR-5.

Ponudnik lahko zahtevana potrdila iz Kazenske evidence priloži tudi sam. Tako predložena

potrdila morajo odražati zadnje stanje, v nobenem primeru pa ne smejo biti starejša več kot štiri (4) mesece, šteto od roka za predložitev ponudb. V primeru, da zahtevana potrdila predloži ponudnik sam, mu ni potrebno prilagati v tej točki zahtevanih pooblastil.

Obrazec »ESPD«

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za

izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. V obrazcu ESPD je naveden tudi uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke, ga natisne ter izpolnjenega in podpisanega predloži v ponudbi.

Kadrovska sposobnost

Ponudnik zagotavlja strokovno usposobljenega serviserja, za servisiranje ponujene opreme.

Dokazilo:

- Ponudnik predloži potrdilo proizvajalca opreme o usposobljenosti serviserja, pri čemer se mora potrdilo glasiti na ime in priimek serviserja, ki bo servis izvajal.

Izpolnjevanje pogojev in predložitev dokumentov je obvezna s strani:

- ponudnika oziroma vodilnega ponudnika v ponudbi skupine ponudnikov in ostalih ponudnikov skupaj.

MERILO ZA IZBOR - PONUDBENA CENA

- Ocenjevanje ponudb in izbira ponudnika

Naročnik bo izbral najugodnejšo ponudbo v skladu z merilom EKONOMSKO NAJUGODNEJŠA PONUDBA, ki je sestavljena iz dveh meril in sicer cene brez DDV, ki zajema (sistem + vzdrževanje  + potrošni material) in iz merila dodatna tehnična prednost.

| MERILA |  |
| --- | --- |
| - Ponudbena cena v EUR brez DDV | 99 točk |
| - Dodatna tehnična prednost | 1 točka |
| SKUPAJ : | 100 točk |

1. Merilo ponudbena cena

Pri merilu ponudbena cena lahko ponudnik prejme največ 99 točk. V okviru merila ponudbena cena bo naročnik upošteval ponudbeno ceno v EUR brez DDV.

Formula za izračun števila točk:

Število točk = (najnižja ponujena cena / ponudnikova ponujena cena) * 99.

Po tej formuli dobi ponudba z najnižjo ceno 99 točk, ostale pa sorazmerno manjše število točk.

2.Merilo dodatna tehnična prednost

Po merilu dodatna tehnična prednost, lahko ponudnik prejme največ 1 točko in sicer, če ponudi:

- plastična pediatrična hemokulturna steklenička …............................…………  1 (eno) točka

V kolikor ponudnik zagotavlja plastično pediatrično hemokulturno stekleničko  – ponudnik le to navede v obrazcu Tehnične zahteve in specifikacije in na tej podlagi pridobi 1 točko.

Skupaj tako pri merilu »dodatna tehnična prednost« lahko dobi ponudnik največ 1 (eno) točko.

V kolikor ponudnik ne bo izrecno navedel v obrazcu Tehnične zahteve in specifikacije, dodatnih tehničnih prednosti,  bo naročnik štel, da ponujena oprema nima dodatnih  tehničnih prednosti, kar pomeni, da ponudnik po tem merilu ne prejme dodatnih točk.

Računske napake

Razen kadar bo šlo za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

-      svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3  in ponudbe v okviru meril,

-      tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

-      tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Na glede na prejšnji odstavek bo izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravil računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Vse popravke računskih napak bo naročnik izvedel v skladu z določbami ZJN-3.

FINANČNA ZAVAROVANJA

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svojih obveznosti do naročnika naročniku predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje.  Naročnik izključno  pri finančnem zavarovanju za resnost ponudbe dovoljuje, da lahko ponudnik namesto bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja predloži tudi bianco menico z menično izjavo. Pri ostalih zavarovanjih pa je dopustno predložiti zgolj bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje.

Bančna garancija oz. kavcijsko zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv in mora biti izdane po vzorcu iz razpisne dokumentacije, oz. ne sme bistveno odstopati od vzorcev iz razpisa. Uporabljena valuta je EUR. Garancije, ki jih ponudnik ne predloži na priloženih vzorcih iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne smejo bistveno odstopati od vzorca finančnih zavarovanj iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko.

Garancija mora biti izdana od prvovrstne banke države članice ali tuje banke. Ponudnik mora  pred pridobitvijo finančnega zavarovanja na banki preveriti, ali ta banka izpolnjuje pogoje prvovrstnosti. Za namen te razpisne dokumentacije se prvovrstnost banke države članice ali tuje banke presoja na podlagi zadnje razpoložljive ocene bonitete banke, ki so jo opravili Moody's, Standard & Poor's in Fitch. Banka mora za izpolnjevanje kriterija prvovrstnosti dosegati bonitetno oceno najmanj BBB- ustanove Standard & Poor's ali Fitch oziroma BAA3 ustanove Moody's.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik predloži kot sestavni del ponudbe bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje ali bianco menico z menično izjavo za resnost ponudbe v znesku v znesku 0,5 % od ponudbene vrednosti brez DDV. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe so ponudniki dolžni priložiti s ponudbo, sicer bo naročnik ponudbo izločil.

Finančno zavarovanje  za resnost ponudbe mora veljati najmanj 4 mesece od datuma za prejem ponudb.

Bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje oz. bianco menico z menično izjavo  za resnost ponudbe naročnik unovči v celoti, če ponudnik:

- umakne ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremeni ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- ponudnik na poziv naročnika ne podpiše pogodbe; ali

- ponudnik ne predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru vložitve zahtevka za revizijo ali zaradi kakršnih koli drugih razlogov, zaradi katerih bo moral ponudnik podaljšati rok veljavnosti ponudbe, mora ponudnik, na poziv naročnika, podaljšati rok veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe sicer se bo štelo, da od ponudbe odstopa.

DOKAZILO: Dokazilo o izvedenem finančnem zavarovanju za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti v ponudbi:

- Obrazec zavarovanja za resnost ponudbe po EPGP-758, ki je na obrazcu OBR-7 ali

- Podpisano in žigosano bianco menico in izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo, ki je na obrazcu OBR-7A.

Vračilo finančnega zavarovanja za resnost ponudbe:

Ne-unovčene bančne garancije  oz. bianco menice za resnost ponudbe se po pravnomočnosti odločitve o izbiri za vrnejo neizbranim ponudnikom, izbranemu ponudniku pa po predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za nakup opreme

Izbrani ponudnik mora najkasneje v 10 delovnih dneh od prejema podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti brezpogojno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v zahtevani obliki in vsebini, glede na obrazec iz razpisne dokumentacije, v višini 2 (dva)% od pogodbene vrednosti opreme in vzdrževanja (z DDV) z veljavnostjo vsaj 30 dni po predvidenem roku za izpolnitev pogodbenih obveznosti. V kolikor se rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti podaljša, bo moral ponudnik podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če:

- izvajalec ne izpolni svoje obveznosti skladno s pogodbo v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku,

- izvajalec v roku, določenem v tej razpisni dokumentaciji in pogodbi, ne predloži garancije za zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi,

- naročnik prekine pogodbo po krivdi izvajalca.

Obrazec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (vzorec) je na obrazcu OBR-8.

Velja samo za izbranega ponudnika.

5.3 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za potrošni material

Izbrani ponudnik mora najkasneje v 10 delovnih dneh od prejema podpisanega okvirnega sporazuma s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v zahtevani obliki in vsebini, glede na obrazec iz razpisne dokumentacije, v skupni višini 2 (dva)% od letne pogodbene vrednosti (z DDV) z veljavnostjo vsaj 30 dni po predvidenem roku za izpolnitev pogodbenih obveznosti. V kolikor se rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti podaljša, bo moral ponudnik podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja.

Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če:

- izvajalec ne izpolni svoje obveznosti skladno s pogodbo v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku,

- naročnik prekine pogodbo po krivdi izvajalca.

Obrazec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (vzorec) je na obrazcu OBR-8.

Velja samo za izbranega ponudnika.

5.4  Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Izbrani ponudnik bo moral predložiti naročniku najkasneje v roku 8 delovnih  dni po končni primopredaji bančno garancijo za odpravo napak  v garancijskem roku, v višini 5% (pet odstotkov) skupne  pogodbene vrednosti,  z veljavnostjo  do poteka garancijskega obdobja (12 mesecev) in 30 dni.

Navedeno finančno zavarovanje lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

- v kolikor  prodajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v pogodbi.

Izvajalec mora takoj po izvedbi pogodbenih del, najkasneje pa po 10 dneh, naročniku izročiti brezpogojno bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak, in sicer v višini 5 % od skupne vrednosti pogodbe z DDV .

Če se garancija za splošni garancijski rok ne izroči pred dokončnim plačilom, se to plačilo zadrži do predložitve ustrezne garancije. V tem primeru se lahko unovči garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in zadrži plačilo po končni situaciji.

V primeru, da se v garancijskem roku pojavijo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost zavarovanj za odpravo napak v garancijskem roku.

Obrazec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (vzorec) je na obrazcu OBR-9.

Velja samo za izbranega ponudnika.

PONUDBA

Ponudnik……………………………naslov………………………….matična številka……………..davčna št….

na podlagi javnega naročila, objavljenega v Uradnem listu EU št. ___________ z dne _________2016 ter  na Portalu javnih naročil JN_____/2016, z dne _______2016 ter razpisne dokumentacije naročnika, dajemo ponudbo za javno naročilo:

»Nakup hemokulturnega sistema z vzdrževanjem  in dobava pripadajočega potrošnega materiala«

Zaporedna številka ponudbe:	________________________________

Datum:________________________________

Ponudnik (žig in podpis)

- OBR 1

PODATKI O PONUDNIKU oz. POSLOVODEČEMU PONUDNIKU

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: |  |
| BIC BANKE |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

- OBR 1 A

PODATKI O PARTNERJIH V SKUPNEM NASTOPU

| NAZIV PONUDNIKA (PARTNERJA): |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA (PARTNERJA): |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: |  |
| BIC BANKE |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

- OBR-1b

PODATKI O POOBLAŠČENCU ZA VROČANJE

| NAZIV POOBLAŠČENCA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV POOBLAŠČENCA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

- OBR-2

IZJAVA O PODIZVAJALCIH,  KI SODELUJEJO V PONUDBI

V zvezi z javnim naročilom »…………………………………………………..«

(ustrezno obkrožite A ali B)

- izjavljamo, da nastopamo s podizvajalcem(-i) v obsegu in vrednosti del kot sledi

Podizvajalec

| Podizvajalec : naziv, matična številka, davčna številka in transakcijski račun |  |
| --- | --- |
| Obseg in vrsta del podizvajalca: |  |
| Količina, vrednost izvedbe del podizvajalca v EUR: |  |

Izjavljamo ( samo v kolikor podizvajalec zahteva neposredna plačila),

- da s pogodbo o izvedbi javnega naročila pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem,

- da smo pridobili soglasje vseh podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca,

- se strinjamo z neposrednimi plačili podizvajalcu in vsem drugim podizvajalcem v verigi

B) izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.

Seznanjeni smo z dejstvom in se strinjamo, da v kolikor  ne bomo priglasili vseh podizvajalcev, ima naročnik iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci, ki jih ni  priglasil v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

| Datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

- OBR-3

IZJAVA PODIZVAJALCA

V zvezi z javnim naročilom »Nakup hemokulturnega sistema z vzdrževanjem in dobava pripadajočega potrošnega materiala«

izjavljamo, da

- bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli _________________________ v skladu z razpisnimi pogoji,

- naročniku dajemo soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna našo terjatev do glavnega izvajalca;

- nam je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti.

- smo seznanjeni, predpisi in zahtevami iz te razpisne dokumentacije in bomo prevzeta dela izvedli s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

OPOMBE: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in ti zahtevajo neposredna plačila.

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

| Datum: | Podizvajalec: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

- OBR-4

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

(gospodarski subjekt)

__________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam Univerzo v Ljubljani, Medicinsko fakulteto, Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako 091-9-1/16, katerega predmet je  Nakup hemokulturnega sistema z vzdrževanjem in dobava pripadajočega potrošnega materiala, v Kazenski evidenci RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

Podatki o pravni osebi:

Polno ime pravne osebe:

Sedež pravne osebe:

Občina sedeža pravne osebe:

Matična številka pravne osebe:

| Kraj: |  |  | Ime in priimek odgovorne osebe pooblastitelja: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Žig |  |
| Datum: |  |  |  |
|  |  |  | (podpis odgovorne osebe) |

- OBR-5

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

(fizična oseba)

__________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam Univerzo v Ljubljani, Medicinsko fakulteto, Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako 091-9-1/16, katerega predmet je  Nakup hemokulturnega sistema z vzdrževanjem in dobava pripadajočega potrošnega materiala, v Kazenski evidenci RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

Moji osebni podatki so naslednji:

Ime in priimek:

EMŠO:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Občina rojstva:

Naslov stalnega/začasnega bivališča:

- (ulica in hišna številka):

- (poštna številka in pošta):

Državljanstvo:

Moje prejšnje osebno ime se je glasilo:

| Kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |
|  |  |  | (podpis pooblastitelja) |

- OBR-6

PROTIKORUPCIJSKA IZJAVA

Ponudnik (partner, podizvajalec):

na javnem razpisu:« Nakup hemokulturnega sistema z vzdrževanjem  in dobava pripadajočega potrošnega materiala«

Določba 1. odst. 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS 69/11) določa, da naročnik, ki posluje po predpisih o javnem naročanju, ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem naročniku opravlja funkcijo, ali njegov družinski član, udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik, ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

V skladu z navedenim izjavljamo, da v poslovnem subjektu, ki je izvajalec v postopku javnega naročanja, funkcionar ali njegovi družinski člani, niso člani poslovodstva niti niso neposredno oz. preko drugih pravnih oseb z več kot 5% deležem udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

Izjavljamo, da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS 69/11).

Pogodba ali druge oblike pridobivanja sredstev, ki so v nasprotju z določbami 35. člena ZIntPK, so nične.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis zakonitega zastopnika ponudnika: …………………………………………………… |
| --- | --- | --- |

- OBR-7

- GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

- Obrazec zavarovanje za resnost ponudbe po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:

UPRAVIČENEC:        (vpiše se izvajalca postopka javnega naročanja)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št.       (vpiše se številka objave oziroma interna oznaka postopka javnega naročanja), z dne       (vpiše se datum objave), katerega predmet je

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum, ki je naveden v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									                          (žig in podpis)

OBR-7A

»MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV«

Ponudnik:

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec kandidata:

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam:

Univerzo v Ljubljani,

Medicinsko fakulteto,

Vrazov trg 002,

1000 Ljubljana

da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost naše ponudbe v višini 0,5% od ponudbene vrednosti brez DDV  za javno naročilo z oznako 091-9-1/16, Nakup hemokulturnega sistema z vzdrževanjem  in dobava pripadajočega potrošnega materiala, skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetno javno naročilo, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek ___________________ EUR. Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini.

Menični znesek se nakaže na račun Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, št. TR: 01100-6030708380. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM Univerzo v Ljubljani, Medicinsko fakulteto, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov (ponudnik navede vse svoje transakcijske račune):

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Datum:  							Podpis in žig:

OBR-8

IZJAVA PONUDNIKA - FINANČNO ZAVAROVANJE ZA KVALITETNO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Obrazec zavarovanja

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:              (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									                       (žig in podpis)

- OBR-9

IZJAVA PONUDNIKA - FINANČNO ZAVAROVANJE

ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Obrazec zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK  IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									                         (žig in podpis)

- OBR-10

- OVOJNICA

| Pošiljatelj (izpolni ponudnik): | Prejem vloge (izpolni prejemnik): |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv: | Datum in ura prispetja |  |
| Naslov: | Zap. št. |  |
| Ponudba: DA NE Sprememba: DA NE Umik: DA NE | Žig: | Podpis : |
| Javno naročilo (predmet): |  |  |
| »Nakup hemokulturnega sistema z in dobava pripadajočega potrošnega materiala« | Naslov prejemnika |  |
| Oznaka JN: 091-9-1/16 | Naslov naročnika |  |
| Rok za oddajo: 14.07.2016 do 10:00 |  |  |
| PONUDBA, NE ODPIRAJ |  |  |

- OBR-11

PONUDNIK (naziv in sedež)

_________________________

_________________________

_________________________

JAVNO NAROČILO: »Nakup hemokulturnega sistema z vzdrževanjem  in dobava pripadajočega potrošnega materiala«

TEHNIČNE ZAHTEVE IN SPECIFIKACIJE

Obrazec Tehnične zahteve in specifikacije je priloga kasneje sklenjene pogodbe v primeru oddaje javnega naročila konkretnemu ponudniku.

V stolpcu »dokazila za izpolnjevanje zahtev« je potrebno natančno navesti vrsto dokazila (npr. tehnična dokumentacija, prospekt, priloga) in kje v priloženi dokumentaciji so podatki  zabeleženi (stran priložene dokumentacije). Zaradi lažjega pregleda jih je potrebno tudi vidno označiti (podčrtati ali obkrožiti ali markirati).

| Zap. št. | Zahtevano | Dokazila za izpolnjevanje zahtev |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hemokulturni sistem – kapaciteta najmanj 1200 mest za stekleničke |  |
| 2 | Omogočati mora nadgradnjo v smislu povečanja kapacitete (modularnosti) |  |
| 3 | Zagotavljati mora procesiranje krvi in drugih sterilnih telesnih tekočin |  |
| 4 | Kontinuirano mora spremljati in detektirati mikroorganizme v krvi |  |
| 5 | Zadnja dosegljiva tehnologija proizvajalca za detekcijo mikroorganizmov |  |
| 6 | Sistem omogoča enostavno rokovanje z aparatom |  |
| 7 | Upravljanje aparata preko zaslona na dotik |  |
| 8 | Skeniranje črtnih kod |  |
| 9 | Vstavljanje stekleničk na poljubno mesto v aparatu |  |
| 10 | Sistem sam sproti shranjuje podatke o stekleničkah |  |
| 11 | Sistem ima tudi hemokulturne stekleničke z gojišči z vezalci antibiotikov |  |
| 12 | Sistem uporablja aerobne, anaerobne plastične stekleničke in pediatrične plastične ali steklene stekleničke |  |
| 13 | Sistem mora zagotavljati zaprt odvzem krvi z nastavki za odvzem v hemokulturne stekleničke in epruvete, ki morajo biti vključeni v ponudbi potrošnega materiala |  |
| 14 | Možnost odloženega vstavljanja hemokultur v sistem do 24 ur |  |
| 15 | Možnost direktne identifikacije in testiranja občutljivosti bakterij iz pozitivnih hemokultur v avtomatskem sistemu za identifikacijo in/ali sistemu MALDI-TOF |  |
| 16 | Možnost oddaljenega dostop |  |
| 17 | Možnost spremljanja statistike in obdelovanje podatkov |  |
| 18 | Zagotavlja povezavo sistema z laboratorijskim informacijskim sistemom MBL |  |
| 19 | Če je potrebna za povezavo z MBL dodatna programska oprema, je le-ta vključena v ponudbo (specificiraj) |  |
| 20 | Ponudnik mora ponudbi priložiti seznam vzdrževalnih del s strani uporabnika (dnevno, tedensko, mesečno, obdobno vzdrževanje) po priporočilih proizvajalca |  |
| 21 | Ponudnik mora navesti količino vzdrževalnih del (redni servisni posegi) po priporočilih proizvajalca |  |
| 22 | Sistem mora biti usklajen z EU CE IVD direktivo |  |

Ponudba mora vključevati:

- stroške dostave, inštalacije,  zagona, test delovanja opreme, priklop opreme v LIS (MBL),

- potrošni material za zagon sistema,

- šolanje naročnikovega strokovnega kadra za delo s ponujeno opremo,

- ponudnik mora zagotoviti strokovno podporo pri usposabljanju uporabnikov pri odvzemu hemokultur,

- nadgradnje  programske opreme za čas življenjske dobe,

- vse stroške v zvezi z vzdrževanjem sistema v navedenem obdobju.

Ponudnik mora zagotavljati:

- razpoložljivost strokovnjaka od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ure in v soboto in nedeljo od 8.00 do 15.00 ure

Izvajalec mora zagotoviti  odzivni čas  in  odpravo napake v skladu s sledečo opredelitvijo:

Ponudnik mora zagotoviti odzivni čas servisa: A. Kritično – 60 minut, B. Omejujoče – 24 ur

Ponudnik mora zagotoviti: čas za odpravo napake A. Kritično – 24 ur, B. Omejujoče – 96 ur

Za odzivni čas se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do izvajalca na številko ali e-pošto, navedeno v tej pogodbi, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika ali končnega uporabnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo napake.

Če izvajalec krši odvizni čas in ne pristopi k odpravi napak oz. napake ne odpravi v roku, ki je glede na zahtevnost primera običajen, naročnik lahko odstopi od pogodbe.

Ponudnik  mora zagotavljati  strokovno usposobljenega serviserja za servisiranje ponujene opreme.

Dodatna tehnična prednost:

| Naziv | Postavka | Ponujena oprema izpolnjuje zahtevo – ponudnik navede DA oz. NE | Dokazila za izpolnjevanje dodatne tehnične prednosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodatna tehnična prednost | Plastična pediatrična hemokulturna steklenička |  |  |

V kolikor je ponudnik izpolnil tabelo dodatna tehnična prednost pri posamezni postavki z »DA« mora    v stolpcu »dokazila za izpolnjevanje dodatne tehnične prednosti« natančno navesti vrsto dokazila (npr. tehnična dokumentacija, prospekt, priloga) in kje v priloženi dokumentaciji so podatki  zabeleženi (stran priložene dokumentacije). Zaradi lažjega pregleda jih je potrebno tudi vidno označiti (podčrtati ali obkrožiti ali markirati).

Dodaten opis in zahteve:

Ponujena oprema mora imeti veljaven CE IVD certifikat proizvajalca o skladnosti  proizvoda z zakonodajo v EU in evropskimi standardi (ponudnik mora ponudbi priložiti kopijo certifikata).

Ponudnik mora tej izjavi priložiti tehnično specifikacijo, certifikate, opis naprave, prospektni material. Tehnična dokumentacija je lahko v angleškem jeziku. Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva prevod, če bo to potrebno.

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vsa ponujena oprema in storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim opisom.

Datum:                                                                               Podpisnik v imenu ponudnika:

Ime in priimek:

Žig                     Podpis

- OBR-12

PONUDNIK (naziv in sedež)

_________________________

_________________________

_________________________

PONUDBA

V skladu z razpisnimi pogoji  po tem javnem naročilu dajemo ponudbo št.___________ za izvedbo javnega naročila za  »Nakup hemokulturnega sistema z vzdrževanjem  in dobava pripadajočega potrošnega materiala«

| Naziv |  | Vrednost brez DDV v EUR |
| --- | --- | --- |
| Nakup in vzdrževanje hemokulturnega sistema z vključenim potrošnim materialom | Hemokulturni sistem |  |
|  | Vzdrževanje za obdobje 5 let |  |
|  | Potrošni material za obdobje 4 let |  |
| Skupaj vrednost v EUR brez DDV |  |  |
| Znesek DDV za sistem v EUR |  |  |
| Znesek DDV za vzdrževanje za obdobje 5 let |  |  |
| Znesek DDV za potrošni material za obdobje 4 let |  |  |
| Skupaj DDV |  |  |
| Skupaj vrednost v EUR z DDV |  |  |

Ponudba je veljavna 4 mesece od datuma za prejem ponudb.

Kraj: ________________________

___________________________

Datum: ______________________                     žig                                (podpis odgovorne osebe)

- OBR-13

PONUDNIK (naziv in sedež)

_________________________

_________________________

_________________________

PREDRAČUN ZA OPREMO

| Zap. št. | Opis | Enota mere | Količina | Cena brez DDV/enoto mere | Skupaj vrednost brez DDV | Skupaj vrednost DDV | Skupaj vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5+6) |
| 1. | Hemokulturni sistem (kapacitetno ustrezen za vsaj 1200 mest, sestavljen iz več enakih aparatov) | kos |  |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |

Ponudbena cena mora vključevati vse stroške, davke,  takse in ostale dajatve ter popuste. V končno ponudbeno ceno mora biti všteto: stroški dostave, inštalacija, zagon, test delovanja opreme, priklop opreme v LIS (MBL), izobraževanje naročnikovega strokovnega kadra za delo s sistemom ter  nadgradnje  programske opreme za čas življenjske dobe, vse stroške v zvezi z vzdrževanjem sistema v navedenem obdobju.

Ponudnik naj na lastnem predračunu, ki je obvezen, predloži natančen popis z natančno tehnično specifikacijo ponujenega sistema, vključno z računalniško in potrebno programsko opremo.

Ponudbena cena je nespremenljiva.

Kraj: ________________________

___________________________

Datum: ______________________                     žig                                (podpis odgovorne osebe)

- OBR-14

PONUDNIK (naziv in sedež)

_________________________

_________________________

_________________________

PREDRAČUN ZA VZDRŽEVANJE

Vzdrževanje hemokulturnega sistema se sklene za obdobje 5 let in mora vključevati:

- preventivne letne preglede in redno vzdrževanje, ki se opravijo  glede na priporočila proizvajalca,

- intervencijski servisni posegi in odprava napak;

- čiščenje instrumenta ter potrebne elektromehanske nastavitve na podlagi priporočil in postopkov proizvajalca, ki zagotavljajo ustrezno in zanesljivo delovanje sistema, delo in potne stroške,  rezervni deli  in potrošni material.

Vse stroške v zvezi z vzdrževanjem sistema v navedenem obdobju nosi ponudnik.

| Postavka | Enota mere: | Cena na leto v EUR brez DDV | Cena za celotno ponujeno obdobje v EUR brez DDV | Vrednost DDV v EUR | Skupaj za plačilo (cena za celotno obdobje) v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leto |  |  |  |  |
| Vzdrževanje | 5 let |  |  |  |  |

| Odzivni čas (čas za pristop k odpravi napake) in čas odprave napake | Za odzivni čas se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do izvajalca na številko ali e-pošto, navedeno v tej pogodbi, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika ali končnega uporabnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo napake. Resnost napake; Odzivni čas; Čas za odpravo. A. kritično – onemogoča delo; 60 minut; - ur. B. omejujoče – manjše napake, ki pa niso moteče za delo; 24 ur; 96 ur. |
| --- | --- |
| Rok zagotavljanja nadomestnih delov | 10 let po dobavi |

Kraj: ________________________

___________________________

Datum: ______________________                     žig                                (podpis odgovorne osebe)

OBR-15

PONUDNIK (naziv in sedež)

_________________________

_________________________

_________________________

(Naslov ponudnika)

PREDRAČUN ZA POTROŠNI MATERIAL

| Zap. štev. | Opis potrošnega materiala | Enota Mere (EnM) | Količina letno | Cena brez DDV na (EnM) v EUR | Znesek DDV na (EnM) v EUR | Cena z DDV na (EnM) v EUR | Skupaj vrednost brez DDV v EUR | Znesek DDV v EUR | Skupaj vrednost z DDV v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stekleničke za hemokulture | steklenička | 66.000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nastavki za odvzem v hemokulturne stekleničke in epruvete | nastavek | 34.500 |  |  |  |  |  |  |
| Skupaj vrednost za 1 leto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupaj vrednost za 4 leta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Opomba:

- Ponudnik mora ponuditi ves potrošni material, ki je potreben za predvideno število stekleničk.

- K obrazcu tega predračuna je treba na lastnih obrazcih priložiti spisek vsega potrebnega potrošnega materiala  za izvedbo predvidenega števila stekleničk z navedbo kataloških  številk, opis, pakiranje in predvidene količine; za vsako vrsto potrošnega materiala mora ponudnik izkazati  ceno brez DDV v EUR, davčno stopnjo, znesek davka v EUR in ceno z DDV v EUR, prikazati mora tudi skupno vrednost vsega potrošnega materiala v EUR brez DDV, znesek davka v EUR  ter skupno vrednost vsega potrošnega materiala v EUR z DDV.

- V obrazcu je navedeno predvideno letno število stekleničk (anaerobnih, aerobnih, pediatričnih).

Kraj: ________________________                                                                                                                              ___________________________

Datum: ______________________                                                                    žig                                                    (podpis odgovorne osebe)

OBR-16

VZOREC POGODBE

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana, ki jo  zastopa

Dekan: prof.dr. Dušan Šuput, dr.med. (v nadaljevanju: naročnik), ID za DDV: SI44752385, matična številka naročnika: 1627066

in podjetje

……………………………………………………..……………………………………………………,

ki ga zastopa direktor ………………………….………………………….(v nadaljevanju: prodajalec),

ID za DDV: ……………………………., matična številka stranke:

Transakcijski račun stranke: …………………….……………., Banka: ………………..………………

skleneta naslednjo

POGODBO  št. …………..

za nakup hemokulturnega sistema z vzdrževanjem

- člen

PODLAGA POGODBE

To pogodbo  (v nadaljevanju: pogodba)  sklepajo naročnik in naslednje stranke pogodbe:

1. ……………………..

2. ………………………

Naročnik in stranke te pogodbe  (v nadaljevanju: pogodba) ugotavljajo, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila »Nakup hemokulturnega sistema z vzdrževanjem  in dobava pripadajočega potrošnega materiala«,  ki je bil objavljen  v Uradnem listu EU, dne ………….., št. objave ….., ter na portalu javnih naročil  dne …………, št. objave …………

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za izvedbo navedenega javnega naročila.

Sestavni del pogodbe je naročnikov razpis in celotna razpisna dokumentacija, ki je bila objavljena reko Portala JN in ponudba izbranega ponudnika (z vsemi spremembami, dopolnitvami in popravki).

Pogodbenika sta sporazumna, da bo pogodba prenehala veljati, če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

- člen

VELJAVNOST POGODBE

Pogodba prične veljati s podpisom obeh pogodbenih strank. Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.. Predčasno razdrtje pogodbe je možno zaradi neizpolnjevnja pogodbenih obveznosti. Odpovedni rok prične teči z dnem unovčitve finančnega zavarovanja oz. v primeru, da se naročnik ne odloči za unovčitev finančnega zavarovanja ali le to iz kateregakoli razloga ni unovčljivo, bo naročnik izvajalca pisno obvestil o prenehanju pogodbe.

- člen

PREDMET POGODBE

Predmet pogodbe je obveznost prodajalca, da naročniku za določeno kupnino dobavi in izroči v last in posest sistem za hemokulture in  vzdrževanje navedenega sistema za obdobje petih (pet) let, ki zajema:

- dobavo opreme, kot je zahtevana v razpisu skupaj s potrošnim materialom za zagon;

- zagon in test delovanja opreme;

- priklop opreme v laboratorijski informacijski sistem (LIS-MBL) naročnika;

- predajo dokumentacije za uporabo izročene opreme;

- izobraževanje naročnikovega strokovnega kadra za delo s sistemom;

- nadgradnje  programske opreme za čas življenjske dobe;

- brezplačno vzdrževanje v obdobju petih (5) let od datuma uspešne zapisniške primopredaje opreme;

- neomejena telefonska podpora naročniku;

- morebitne ostale stroške, ki bi se izkazali z delovanjem opreme, pa niso zajeti v razpisu, ponudnik pa tudi naročnika ni pred oddajo ponudbe ni opozoril, da so na delovanje opreme vezani tudi drugi stroški, čepav bi kot dober gospodarstvenik vedel in mogel vedeti, da bodo nastali ti stroški.

Ponudnik v navedenem obdobju nosi vse stroške v zvezi z vzdrževanjem sistema.

Dobavitelj zagotavlja, da bo dobavljena oprema nova in bo delovala brezhibno.

Blago, ki je predmet te pogodbe, v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika glede blaga iz predmetne razpisne dokumentacije, ki je objavljena preko Portala JN, skupaj z vsemi spremembami in dopolnitvami.

Predmet pogodbe je tudi obveznost prodajalca, da priskrbi primerno embalažo in transport na sedež naročnika ter da na svoje stroške ščiti in zavaruje pogodbeno blago pred vremenskimi, tehničnimi, termičnimi, transportnimi in vsakovrstnimi drugimi škodljivimi vplivi in poškodbami in da odgovarja za varno delo do končne zapisniške primopredaje, za splošno varnost pa do poteka garancijskih rokov.

- člen

POGODBENA CENA  IN IZVEDBENI POGOJI

Pogodbena cena je fiksna, vključuje vse elemente cene, takse, carino, montažo, izobraževanje in vse druge  stroške za izpolnitev pogodbe, ter je ni možno povečati. Pogodbena cena vsebuje tudi vse morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev predmeta pogodbe s primopredajo.

| Zap. št. | Opis | Enota mere | Količina | Cena brez DDV/enoto mere | Skupaj vrednost brez DDV | Skupaj vrednost DDV | Skupaj vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5+6) |
| 1. | Hemokulturni sistem (kapacitetno ustrezen za vsaj 1200 mest, sestavljen iz več enakih aparatov) | kos |  |  |  |  |  |
| 2. | Vzdrževanje sistema | leto | 5 |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |

| Lokacija dobave | Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Zaloška 4, 1000 Ljubljana |  |
| --- | --- | --- |
| Način realizacije | Izvedba | Sprememba cen |
|  | Ponudnik se zavezuje dobaviti blago in izvajati vse storitve na način in v obsegu, kot sta opredeljena v obrazcu Tehnične specifikacije in zahteve naročnika in v tej pogodbi. | Cene so nespremenljive ves čas trajanja pogodbe |
| Plačilni rok | 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa |  |
| Dobavni rok | _______ oz. zahtevano 6 tednov od podpisa pogodbe |  |
| Garancijski rok | _______ oz. zahtevano najmanj 12 mesecev |  |
| Odzivni čas (čas za pristop k odpravi napake) in čas odprave napake | Za odzivni čas se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do izvajalca na številko ali e-pošto, navedeno v tej pogodbi, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika ali končnega uporabnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo napake. Resnost napake; Odzivni čas; Čas za odpravo. A. kritično – onemogoča delo; 60 minut; - ur. B. omejujoče – manjše napake, ki pa niso moteče za delo; 24 ur; 96 ur. |
| Rok zagotavljanja nadomestnih delov | - let po dobavi |  |

5. člen

DOBAVA, IZROČITEV

S to pogodbo izvajalec proda ter izroči naročniku v last in posest, naročnik pa kupi blago, ki je predmet pogodbe.

Ob dobavi mora izvajalec hkrati z blagom naročniku izročiti tudi:

  - pravilno izpolnjeno dobavnico

  - tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo

  - podpisane in žigosane garancijske dokumente

  - druge potrebne dokumente.

Izvajalec mora naročnika, o nameravani dobavi preko faksa, e-pošte ali pisno obvestiti vsaj 14 delovnih dni pred nameravano dobavo. V obvestilu mora navesti uro možnega začetka dobave, način dobave in količino blaga.

Naročnik mora prevzem potrditi najkasneje v 1 delovnem dnevu po prejemu obvestila. Naročnik blaga, ki ni bilo tako najavljeno ali katerega dobava poteka v nasprotju z dogovorjenim načinom, ni dolžan sprejeti.

Izvajalec je v primeru zamude pri dobavi blaga ali nepravilne dobave, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen, kakor je določena v 14. členu te pogodbe. Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene. Pogodbeni stranki soglašata, da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel blago potem, ko je izvajalec z njeno dobavo zamujal. V primeru, da izvajalec zamuja pri dobavi tako, da naročniku nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva od izvajalca povrnitev vse škode, ki mu jo je z zamudo povzročil.

Izvajalec lahko pogodbo razdre, če mu naročnik z zamudo pri plačilu povzroča večjo škodo, ali če je očitno, da naročnik v razumnem roku ne bo mogel plačati celotne kupnine. V primeru razdrtja pogodbe stranki druga drugi takoj poravnata vse dolgovano po tej pogodbi, pogodbeno kazen, zamudne obresti in eventualno izkazano škodo. Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve bančne garancije.

6. člen

PREVZEM

Prevzem blaga, ki je predmet razpisa, se opravi na podlagi dobavnice, ki jo na podlagi pravilno dobavljenega količinsko in kakovostno ustreznega blaga, podpišeta skrbnika pogodbe ali pooblaščenca obeh strank.

Izvajalec se obvezuje, da bo v primeru morebitnih odstopanj pri kontroli kakovosti blaga o tem v najkrajšem možnem času obvestil naročnika na telefonsko številko   ___________, ter naknadno to potrdil tudi v pisni obliki.

Blago, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjeno, zaradi česar bo izvajalec prešel v zamudo ali pa bo dobava šteta za nepravilno. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti blagu priložen. Zavrnitev bo označena na dobavnici.

Če se izkaže, da dobava ponujenega blaga ni možna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi po podpisu pogodbe, lahko naročnik pogodbo brez kakršnihkoli obveznosti razdre, lahko pa sprejme nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijska razmerja, pri tem pa mora imeti nadomestno blago v vsakem pogledu enake ali boljše lastnosti.

Pogodbeni stranki podpišeta primopredajni zapisnik po uspešno opravljeni inštalaciji in edukaciji.

7. člen

NAČIN PLAČILA

Prodajalec izda račun po opravljeni primopredaji opreme / izvedbi storitve predmeta javnega naročila. Vsa plačila se nakažejo na transakcijski račun prodajalca številka:

___________________________ pri ______________________________________ .

Naročnik se obveže plačati kupnino za opremo v 30 dneh po prevzemu predmeta javnega naročila. Prevzem (primopredaja) je izvršen ob podpisu primopredajnega zapisnika s strani pooblaščene osebe kupca in prodajalca. Kopija primopredajnega zapisnika mora biti priloga računa.

Za storitve vzdrževanja bo prodajalec izstavil račun za vsako leto posebej po opravljenem prvem preventivnem pregledu. Plačilni rok je 30. dan od dneva prejetega računa s strani izvajalca.

V primeru zamude pri plačilu je naročnik dolžan plačati zakonske zamudne obresti za čas zamude.

- člen

GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec naročniku jamči:

- da kupljeno blago deluje brezhibno in nima stvarnih ali pravnih napak;

- da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije  in so sestavni del te pogodbe;

- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, izvajalec pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti iz pogodbe, razpisne dokumentacije in ponudbe;

- Za opremo, ki je predmet te pogodbe daje izvajalec _____ garancijo za brezhibno tehnično delovanje (garancijski rok). Garancijski rok teče od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. Če je bilo blago v garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec dolžan izdati nov garancijski list. Za programsko opremo veljajo garancijski in licenčni pogoji, ki jih proizvajalec te opreme nudi za posamezne programske proizvode.

- člen

VZDRŽEVANJE,  ODPRAVA NAPAK,  NADOMESTNI DELI

Vzdrževanje vključuje vse stroške v zvezi z vzdrževanjem:

- preventivne letne preglede in redno vzdrževanje, ki se opravijo  glede na priporočila proizvajalca,

- vse potrebne intervencijske posege in odprava napak od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00 ure in v soboto in nedeljo od 8:00 do 13:00 ure,

- čiščenje instrumenta ter potrebne elektromehanske nastavitve na podlagi priporočil in postopkov proizvajalca, ki zagotavljajo ustrezno in zanesljivo delovanje sistema,

- delo in potne stroške,  rezervni deli  in potrošni material,

- neomejeno telefonsko podporo naročniku.

Ponudnik v navedenem obdobju nosi vse stroške v zvezi z vzdrževanjem sistema.

Izvajalec zagotavlja odzivni čas in odpravo napake v skladu s sledečo opredelitvijo:

- kritična napaka, ki  onemogoča delo:

  - odzivni čas: 60 minut

  - čas za odpravo:  24 ur

- omejujoče napake, manjše napake, ki pa niso moteče za delo:

  - odzivni čas:  24 ur

  - čas za odpravo: 96 ur

Za odzivni čas se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do izvajalca na številko ali e-pošto, navedeno v tej pogodbi, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika ali končnega uporabnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo blaga.

Izvajalec je v primeru zamude pri odpravi okvar dolžan takoj pisno opozoriti naročnika na okoliščine in z naročnikom skupaj pismeno uskladiti sprejemljivi rok za odpravo napake.

Če se izvajalec ne odzove v času, ki je določen kot odzivni čas in če ne popravi napake v najkrajšem možnem času, glede na zahtevnost napake, je to razlog za naročnikov enostranski od pogodbe.

- člen

OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN NAROČNIKA

Izvajalec se zavezuje, da bo:

- opremo strokovno in kvalitetno vzdrževal le strokovno usposobljen serviser;

- v opremo vgrajeval le originalne rezervne  dele in potrošne materiale;

- zagotavljal nadomestne dele 10 let po dobavi opreme;

- redno obveščal naročnika o možnih tehničnih izboljšavah in potrebnih dograditvah in zamenjavah sistema;

- med izvajanjem del skrbel za varnost pri delu in za varnostne ukrepe v skladu s predpisi o zdravju in varnosti pri delu;

- upošteval vsa navodila in protokole naročnika.

V primeru neizpolnitve navedenih obveznosti je izvajalec dolžan naročniku povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki bi jih naročnik zaradi tega utrpel.

Naročnik se obvezuje, da bo:

- izpolnjeval vse predvidene obveznosti in plačila v dogovorjenih rokih in na predviden način;

- redno prijavljal ugotovljene napake in pomanjkljivosti po odgovorni osebi naročnika, ki je določena v 13. členu pogodbe;

- izvajalcu omogočil dostop do lokacije na kateri se izvajajo storitve in do prostorov in naprav, ki so predmet te pogodbe ter mu omogočil vpogled v vso spremljajočo razpoložljivo dokumentacijo, če je to potrebno.

- člen

POROČANJE

Naročnik bo izvedbo servisnih opravil pisno overil s potrditvijo poročila v obliki  delovnega naloga oz. zapisnika serviserja, ki bo podlaga za izstavitev računa za opravljeno delo.

Delovni nalog oz. zapisnik mora vsebovati:

- število opravljenih ur za opravljeno delo;

- količina in vrsta vgrajenega potrošnega materiala ali rezervnih delov;

- natančni opis izvedenega dela;

- navedbo, da je oprema brezhibna in varna za uporabo. V kolikor ta dva pogoja nista izpolnjena je potrebno v poročilo zapisati kdaj bo okvara odpravljena.

- člen

KOMUNIKACIJA Z NAROČNIKOM

Izvajalec je dolžan vsako izvajanje del predhodno terminsko uskladiti z naročnikom. Ob dogovorjenem terminu se mora izvajalec javiti pri varnostniku IMI, ki pokliče osebo pristojno za komuniciranje z izvajalci.

- člen

ODGOVORNE OSEBE

Odgovorne osebe, skrbniki na strani naročnika,

- ki so pristojne za komuniciranje z izvajalcem, javljanje napak, naročanje tehnične podpore so:

- ___________________________________________________________

- ki je vodja laboratorija:

  - ___________________________________________________________

- ki je odgovorna za pogodbo:

  - Saša Goršek, tel.: 01 543 74 04, 051 681 771, sasa.gorsek@mf.uni-lj.si

Odgovorne osebe na strani izvajalca,

- ki je po tej pogodbi odgovoren za izmenjavo informacij in vsa tehnična vprašanja v zvezi s to pogodbo:

  - __________________,  tel.: _______________, e-pošta: ________________

- Vzdrževanje hemokulturnega sistema

  - __________________,  tel.: _______________, e-pošta: ________________

- člen

POGODBENA KAZEN

Pogodbena kazen znaša 0,20 % (2 promila) od pogodbene vrednosti za vsak dan zamude pri izvedbi pogodbenih obveznosti, vendar  največ 10% pogodbene  vrednosti.

Poleg pogodbene kazni si naročnik pridržuje pravico zahtevati celotne povrnitev škode, ki bi nastala po krivdi ponudnika.

Ne glede na to, si naročnik pridržuje zahtevati povračilo celotne škode, ki bi mu nastala, ker pogodbenik ni izpolnil svoje obveznosti.

Naročnik si izrecno pridržuje tudi pravico zaračunati pogodbeno kazen in zahtevati povračilo škode, če izvajalec ne bo redno dobavljal potrošnega materiala, to pa bo imelo za posledico, da naročnik ne bo mogel izvajati preiskav. V tem primeru bo naročnik zahteval povrnitev  škode, ne le zaradi nedobave potrošnega materiala, temveč tudi škodo, ki bo jo imel, zaradi nemožnosti uporabe aparatov in nezmožnosti izvedbe raziskav.

- člen

VIŠJA SILA

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolžan pismeno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le te.

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so posledica višje sile.

- člen

ZAVAROVANJE POSLA

Izbrani ponudnik mora za zavarovanje dobre izvedbe posla najkasneje v 10 delovnih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 2% (dva odstotka) pogodbene vrednosti opreme in vzdrževanja,  garancija mora biti veljavna do končne primopredaje  in 30 dni, ki jo lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če:

- izvajalec ne izpolni svoje obveznosti skladno s pogodbo v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku,

- izvajalec v roku, določenem v tej razpisni dokumentaciji in pogodbi, ne predloži garancije za zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi,

- naročnik prekine pogodbo po krivdi izvajalca.

Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo posla skladno z zahtevami pogodbe je pogoj za veljavnost pogodbe.

Izbrani ponudnik bo moral predložiti naročniku najkasneje v roku 8 delovnih  dni po končni primopredaji bančno garancijo za odpravo napak  v garancijskem roku, v višini 5% (pet odstotkov)  skupne pogodbene vrednosti,  z veljavnostjo  do poteka garancijskega obdobja (12 mesecev) in 30 dni.

Navedeno finančno zavarovanje lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

- v kolikor  prodajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v tej pogodbi.

Predložitev zavarovanja garancijskih obveznosti je pogoj za prevzem storitev in produktov.

17. člen

PRAVICA INTELEKTUALNE LASTNINE

Z dnem plačila postanejo vse materialne in druge avtorske pravice izvajalca, ki nastanejo v zvezi s to pogodbo, last naročnika in to izključno, v neomejenem obsegu in za ves čas njihovega trajanja, razen moralne avtorske pravice, ki ostane avtorju.

Vsaka od pogodbenih strank daje drugi pogodbeni stranki samo tiste licence in pravice, ki so posebej navedene v specifikacijah in ji ne zagotavlja nikakršnih drugih licenc ali pravic (vključno z licencami ali pravicami iz patentov).

Izvajalec se zaveže, da bo v primeru, če tretja oseba zatrjuje, da izdelek, ki je predmet te pogodbe in ga stranki zagotavlja izvajalec, krši patentne ali avtorske pravice te tretje osebe, naročnika varoval pred tem zahtevkom na svoje stroške in bo plačal vse stroške, škodo in odvetniške stroške, ki bi jih sodišče dokončno prisodilo ali so vključeni v poravnavo, ki jo je potrdili izvajalec, pod pogojem, da naročnik:

- izvajalca nemudoma obvesti o zahtevku;

- dovoli izvajalcu, da nadzoruje obrambo in da sodeluje z izvajalcem v obrambi in v kakršnihkoli s tem povezanih pogajanjih glede poravnave.

Če pride do takšnega zahtevka ali se zdi mogoče, da bo do njega prišlo, naročnik soglaša s tem, da bo izvajalcu dovolil, da mu bo omogočil nadaljnjo uporabo izdelka ali njegovo spremembo ali njegovo zamenjavo s takšnim izdelkom, ki mu je v funkcionalnem pogledu vsaj enakovreden. Če izvajalec presodi, da nobena od teh možnosti ni razumno dosegljiva, naročnik soglaša s tem, da izvajalcu na podlagi pisne zahteve vrne izdelek, izvajalec pa naročniku povrne denar in nastale stroške.

Izvajalec nima nikakršne odgovornosti za kakršenkoli zahtevek, ki temelji:

- na čemerkoli, kar je preskrbela stranka in kar je vgrajeno v izdelek ali izvajalčeva usklajenost s kakršnimikoli načrti, specifikacijami ali navodili, ki jih je zagotovil naročnik ali tretja oseba na naročnikovem mestu;

- na naročnikovi modifikaciji izdelka ali na uporabi izdelka v nasprotju z navodili za njegovo uporabo; ali

- na kombinaciji, na delovanju ali na uporabi izdelka z drugimi izdelki, ki jih / ga ni dobavil izvajalec ali na kombinaciji, na delovanju ali na uporabi izdelka s katerimkoli izdelkom, podatki, napravo, ki je ni dobavil izvajalec ali na distribuciji, na delovanju ali na uporabi izdelka v korist tretje osebe izven naročnika;

Obe pogodbeni stranki soglašata s tem, da oznako glede avtorske pravice in katerokoli drugo oznako lastništva navedeta na vsaki kopiji, izdelani v okviru licenc in pravic, ki so podeljene v skladu s to pogodbo.

18. člen

NASTOPANJE S PODIZVAJALCI

V kolikor dobavitelj pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci,  se zavezuje, da bo z njimi  sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve.

Dobavitelj s to pogodbo pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje nominiramim podizvajalcem , če bodo zahtevali neposredna plačila.

Dobavitelj mora za vsakega podizvajalca predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Soglasja podizvajalcev za neposredna plačila so vsebovana v obrazcu, ki je priloga te pogodbe.

Ker so podatki o podizvajalcih obvezna sestavina pogodbe mora dobavitelj, ki po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če sklene pogodbo z novim podizvajalcem v roku petih (5) dni po spremembi predložiti:

- izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo.

Pred zamenjavo podizvajalca mora dobavitelj o nameravani zamenjavi obvestiti naročnika, ki bo za podizvajalca preveril ali obstojijo zakonski pogoji. Dobavitelj lahko zamenja podizvajalca šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente iz prejšnjega odstavka.

(če ponudnik nastopa brez podizvajalcev, se ta člen izbriše)

19.  člen

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Ta pogodba je nična, če pri njej kdo v imenu ali na račun druge stranke pogodbe, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

20. člen

POSLOVNA SKRIVNOST IN VAROVANJE PODATKOV

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe (kot npr. nastavitve opreme, namen uporabe, podatki na pomnilniških medijih ipd.), predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali. Prav tako predstavljajo poslovno skrivnost vsi podatki, do katerih bo izvajalec prišel med in po poteku garancijskega vzdrževanja blaga, zato se izvajalec zavezuje, da bo vse podatke varoval kot poslovno skrivnost in jih uporabljal izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki in jih zavezati, da varujejo podatke, ki predstavljajo poslovno skrivnost, sicer bodo odškodninsko in kazensko odgovorni.

Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če naročnik izkaže, da je delavec ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe.

Za izvajalca, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik.

Obveznost varovanja podatkov se nanašata tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo.

21. člen

KONČNE DOLOČBE

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank. Če je v tej pogodbi zahtevano zavarovanje posla in izvajalec ne predloži pravočasno in skladno s to pogodbo listin za zavarovanje posla, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od pogodbenih določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Odstop te pogodbe tretjemu je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke odstopi od pogodbe, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se pogodbeni stranki dogovorita, da bo o sporih iz te pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Pogodba je sestavljena v štirih enakovrednih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka dva izvoda.

NAROČNIK:                                                                            IZVAJALEC:

Univerza v Ljubljani

Medicinska fakulteta

Vrazov trg 002

1000 Ljubljana

V/na                      , dne                                                             V/na                      , dne

Ime in priimek:                                                                          Ime in priimek:

Dekan: prof.dr. Dušan Šuput, dr.med.

Žig in podpis:                                                                              Žig in podpis:

OBR-17

VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana, ki jo  zastopa

Dekan: prof. dr. Dušan Šuput, dr. med. (v nadaljevanju: naročnik), identifikacijska številka

naročnika: SI44752385, matična številka naročnika: 1627066

in podjetje

…………………………………………………………………………………………………,

ki ga zastopa direktor ……………………………….(v nadaljevanju: dobavitelj),

identifikacijska številka stranke: ……………………………., matična številka stranke:

Transakcijski račun stranke: …………………………………., Banka: ……………………

skleneta naslednji

OKVIRNI SPORAZUM  št. …………..

za dobava potrošnega materiala za hemokulturni sistem

- člen

PODLAGA OKVIRNEGA SPORAZUMA

Ta okvirni sporazum  (v nadaljevanju: okvirni sporazum)  sklepajo naročnik in naslednje stranke pogodbe:

1. ……………………..

2. ………………………

N…………………………………..

Naročnik in stranke tega okvirnega sporazuma  (v nadaljevanju: okvirni sporazum) ugotavljajo, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila »Nakup hemokulturnega sistema z vzdrževanjem  in dobava pripadajočega potrošnega materiala«,  ki je bil objavljen  v Uradnem listu EU, dne ………….., št. objave ….., ter na portalu javnih naročil  dne …………, št. objave …………

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za izvedbo navedenega javnega naročila.

Sestavni del okvirnega sporazuma je naročnikov razpis in celotna razpisna dokumentacija in ponudba ponudnika, ki je bila na tem razpisu izbrana.

- člen

VELJAVNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA

Okvirni sporazum prične veljati s podpisom zadnje od pogodbenih strank.   Okvirni sporazum se sklepa za štiri (4) leta. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se bo okvirni sporazum pričel izvajati v 10 dneh po dokončnem prevzemu hemokulturnega sistema. Datum dokončnega prevzema je razviden iz primopredajnega zapisnika.

Predčasno razdrtje okvirnega sporazuma je možno zaradi:

- uveljavljenega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Odpovedni rok prične teči z dnem  unovčenja  finančnega zavarovanja,

- neutemeljene zavrnitve naročila s strani izvajalca, odstopanja od naročenega načina izvedbe ali nekvalitetno oz. nepravilno opravljene dobave oz. storitev;  odpovedni rok prične teči z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi okvirnega sporazuma,

- zamude izvajalca ali napake v izvedbi, ki bistveno zmanjša pomen posla;   odpovedni rok prične teči z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi okvirnega sporazuma,

- če izvajalec po pisnem opominu (2 pisna opomina) naročnika še vedno nekvalitetno oz. nepravilno opravlja storitve; odpovedni rok prične teči z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi okvirnega sporazuma,

- dosežka maksimalne višine pogodbene kazni; odpovedni rok prične teči z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi okvirnega sporazuma,

- odložni pogoj, če naročnik za tekoče leto nima zagotovljenih finančnih sredstev;  odpovedni rok prične teči z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi okvirnega sporazuma,

- če naročnik izvede novo javno naročilo iz istovrstnega področja, pri čemer sporazum preneha veljati  z dnem pravnomočnosti novega javnega naročila;

Zgoraj naštete ukrepe, razen pogodbene kazni, lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne popravi zamude v roku, ki bi ga naročnik lahko prenesel brez neugodnih posledic. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno, po telefaksu ali elektronski pošti.

- člen

PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

Predmet tega sporazuma so stalne nabave potrošnega materiala za  hemokulturni sistem  (v nadaljevanju: blago), opredeljenega v prodajalčevi ponudbi s predračunom, št. ………. z dne …………. , ki jih naročnik  po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

- člen

PREDRAČUN IN IZVEDBENI POGOJI

Okvirna štiriletna vrednost potrošnega materiala ob predvidenem številu preiskav znaša ____________________ EUR brez DDV oz. __________________ EUR z DDV.

| Lokacija realizacije | Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Zaloška 4, 1000 Ljubljana |  |
| --- | --- | --- |
| Način realizacije | Dobava | Sprememba cen |
|  | DDP lokacija realizacije (Incoterms 2000 – Delivery Duty Paid) z vključenim DDV | Cene so fiksne za obdobje 1 (enega leta) leto, od pričetka veljavnosti okvirnega sporazuma in vključujejo vse stroške izvajalca. V ceni posameznega blaga so zajeti vsi stroški (carinski, špediterski, prevozni in drugi morebitni stroški), popusti rabati ter davek na dodano vrednost. Po preteku enega (1) leta od datuma začetka veljavnosti te pogodbe ali zadnje izvedene spremembe cen, lahko izvajalec ali naročnik predlagata spremembo (zvišanje ali znižanje) cen, glede na gibanje indeksa rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada RS za preteklo leto. Predlog za spremembo cen pošljeta vsaj petnajst (15) dni pred predlaganim datumom za spremembo cen. Na podlagi prejetega predloga za spremembo cen pogodbeni stranki po predhodnih pogajanjih uskladita ceno največ do zvišanja ali znižanja indeksa rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada RS za preteklo leto. Pogodbeni stranki se zavežeta, da bosta spremembo cen izvedli oziroma potrdili s sklenitvijo aneksa k pogodbi, v katerem se določi tudi datum veljavnosti novih cen. |
| dobavni rok potrošnega materiala | 10 dni po naročilu |  |
| Rok uporabe | Posamezen artikel mora imeti ob dobavi vsaj še 2/3 veljavnega roka uporabe. Artikle s krajšim rokom uporabe mora naročnik izrecno odobriti. |  |

- člen

DOBAVA BLAGA IN IZVEDBA STORITEV

S tem okvirnim sporazumom se izvajalec zaveže naročniku dobavljati  potrošni material, potreben za opravljanje preiskav.  Predvideno letno število hemokulturnih stekleničk je 66.000.

Naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju trajanja tega sporazuma kupoval le tiste vrste in količine potrošnega materiala  iz predračuna, ki jih bo dejansko potreboval.  Naročnik se s tem okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo kupil določeno vrsto in količino blaga, saj je količina zanj v trenutku sklepanja tega sporazuma objektivno neugotovljiva.

Izvajalec se obvezuje, da bo potrošni material dobavljal naročniku po predhodnem pisnem naročilu  (pošta, telefaks, elektronska pošta). Dobavni rok za naročeno blago je  največ 10  dni od posameznega naročila, razen kadar se stranki izrecno dogovorita drugače.

- člen

ODGOVORNE OSEBE

Odgovorne osebe, skrbniki na strani naročnika, ki so pristojne za komuniciranje z izvajalecm

- ki je odgovorna za naročila:

  - __________________,  tel.: _______________, e-pošta: ________________

- ki je odgovorna za pogodbo:

  - Saša Goršek, tel.: 01 543 74 04, 051 681 771, sasa.gorsek@mf.uni-lj.si

Odgovorne osebe na strani izvajalca,

- ki je po tej pogodbi odgovoren za izmenjavo informacij in naročila v zvezi s to pogodbo:

  - __________________,  tel.: _______________, e-pošta: ________________

- ki je odgovorna za pogodbo

  - __________________,  tel.: _______________, e-pošta: ________________

- člen

POGODBENA KAZEN

V primeru, da izvajalec zamuja z dobavo blaga iz razlogov, ki niso na strani naročnika ter ne gre za opravičeno zamudo, je dolžan plačati pogodbeno kazen.

Pogodbena kazen znaša 0,5 % (pet promilov) od pogodbene vrednosti za vsak dan zamude pri izvedbi pogodbenih obveznosti, vendar  največ 10% pogodbene  vrednosti.

Pogodbena kazen se poravna tako, da naročnik po prejemu računa le-tega zniža za skupno vrednost zaračunane pogodbene kazni. Pogodbeni stranki soglašata, da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel blago potem, ko je izvajalec z njeno dobavo zamujal. V primeru, da izvajalec zamuja pri dobavi več kot deset (10) dni, lahko zahteva od izvajalca povrnitev vse škode, ki mu jo je z zamudo povzročil. Naročnik lahko v tem primeru tudi razdre okvirni sporazum.

- člen

PREVZEM

Kupec se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi dobavnice. Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku. Dobavljeno blago po dobavnici mora imeti enak naziv kot naročeno, enako enoto mere in  enako kataloško številko.

Količinski prevzem blaga se opravi takoj ob prevzemu blaga. Količinska odstopanja, ki jih ni bilo moč ugotoviti ob prevzemu, mora naročnik pisno reklamirati najkasneje v 15 dneh od prevzema.

Dobavitelj naročniku jamči:

- da kupljeno blago nima stvarnih napak;

- da nima pravnih napak;

- da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe.

Blago, za katerega se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z določili tega okvirnega sporazuma in s specifikacijami, bo zavrnjeno, zaradi česar bo izvajalec prešel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti blagu priložen. Zavrnitev bo označena na dobavnici.

- člen

NAČIN PLAČILA

Izvajalec izstavi naročniku račun na podlagi dobavnice, ki jo je ob izvajalčevi pravilni dobavi podpisal naročnik. Dobavnica je obvezna priloga e-računa.

Naročnik je dolžan plačati pogodbeno ceno za dobavljeno blago po prejemu pravilno izstavljenega izvajalčevega e-računa v roku v 30-ih dneh. Vsa plačila se nakažejo na transakcijski račun prodajalca številka:

___________________________ pri ______________________________________ .

- člen

ZAVAROVANJE POSLA

Izvajalec mora najkasneje v desetih dneh od prejema izvoda podpisanega okvirnega sporazuma s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost okvirnega sporazuma, naročniku izročiti bančno garancijo  za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,  v višini 2% okvirne letne  pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo  za čas trajanja okvirnega sporazuma (60 mesecev) in 30 dni.

- člen

NASTOPANJE S PODIZVAJALCI

V kolikor dobavitelj pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci,  se zavezuje, da bo z njimi  sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve.

Dobavitelj s to pogodbo pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje nominiramim podizvajalcem , če bodo zahtevali neposredna plačila.

Dobavitelj mora za vsakega podizvajalca predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Soglasja podizvajalcev za neposredna plačila so vsebovana v obrazcu, ki je priloga te pogodbe.

Ker so podatki o podizvajalcih obvezna sestavina pogodbe mora dobavitelj, ki po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če sklene pogodbo z novim podizvajalcem v roku petih (5) dni po spremembi predložiti:

- izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo.

Pred zamenjavo podizvajalca mora dobavitelj o nameravani zamenjavi obvestiti naročnika, ki bo za podizvajalca preveril ali obstojijo zakonski pogoji. Dobavitelj lahko zamenja podizvajalca šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente iz prejšnjega odstavka.

(če ponudnik nastopa brez podizvajalcev, se ta člen izbriše)

- člen

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Ta okvirni sporazum  je ničen, če pri njem kdo v imenu ali na račun druge stranke pogodbe, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

- člen

KONČNE DOLOČBE

Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od pogodbenih določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čimbolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Odstop tega okvirnega sporazuma tretjemu je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz tega okvirnega sporazuma in nastalo škodo.

V vsakem primeru lahko katera od pogodbenih strank od okvirnega sporazuma  odstopi, s tem da glede na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške, ki jih s tem povzroči.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz tega okvirnega sporazuma rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Okvirni sporazum je sestavljen v dveh  enakovrednih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva izvoda.

- člen

Sestavni del OKVIRNEGA SPORAZUMA

Sestavni del okvirnega sporazuma je tudi razpisna dokumentacija z vsemi spremembami in dopolnitvami, ter ponudba izbranega ponudnika.

NAROČNIK:                                                                            DOBAVITELJ:

Univerza v Ljubljani

Medicinska fakulteta

Vrazov trg 002

1000 Ljubljana

V/na                      , dne                                                             V/na                      , dne

Ime in priimek:                                                                          Ime in priimek:

Dekan: prof.dr. Dušan Šuput, dr.med.

Žig in podpis:                                                                              Žig in podpis:

(Ur.l.RS 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010, v nadaljevanju ZUP)

Skrbnost dobrega strokovnjaka je nivo skrbnosti v izpolnjevanju obveznosti izvajalca v skladu z drugim odstavkom 6. člena Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 83/2001, 32/2004-OROZ195, 28/2006 Odl. US: U-I-300/04-25 in ostale spremembe, v nadaljevanju OZ) pri kateri mora pri izpolnjevanju obveznosti iz svoje poklicne dejavnosti ravnati z večjo skrbnostjo, po pravilih stroke in po običajih.

Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s partnerji v skupni ponudbi. Obrazec je potrebno fotokopirati za potrebno število partnerjev v skupnem nastopu.

Obrazec  izpolnijo le tuji ponudniki. V kolikor ponudnik s sedežem v tujini ne bo izpolnil tega obrazca in ne bo določil pooblaščenca za vročanje, bo v skladu z ZUP to storil naročnik.

Podizvajalec« je skladno z ZJN -3  gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če ima ponudnik več podizvajalcev, naj obrazec ustrezno kopira.

Ponudnik obrazec po potrebi kopira.  Obrazec po potrebi izpolnijo tudi osebe, navedene v 1. točki  75. člena ZJN-3.