## List1
CENIK REZERVNIH DELOV Z DOBAVO
E. Cenik rezervnih delov z dobavo - 380.000,00 €
| OPIS POSTAVKE | Količina | ME | Cena/ME | Vrednost
1 | UTP kabel 1m | 1 | kos |  | 0
2 | PF žica do 2,5mm2 različne barve z votlicami | 1 | kos |  | 0
3 | Povezovalni kabel z 9 polnim konektorjem | 1 | kos |  | 0
4 | Konektor - 9 polni | 1 | kos |  | 0
5 | Ključavnica omare | 1 | kos |  | 0
6 | Vrstna sponka dvoredna do 4mm2 | 1 | kos |  | 0
7 | Vrstna sponka enoredna do 6mm2 | 1 | kos |  | 0
8 | Varovalka cevna | 1 | kos |  | 0
9 | Varovalka (avtomatski odklopnik) | 1 | kos |  | 0
10 | Stikalo dvopolno | 1 | kos |  | 0
11 | VFZ modul (zaščita pred prenapetostjo) | 1 | kos |  | 0
12 | Instalacijski POK kanal do 60/60 za omarico (LP) | 1 | m |  | 0
13 | EKB 19 (2S) | 1 | kos |  | 0
14 | PSU 24 | 1 | kos |  | 0
15 | PCP 24S | 1 | kos |  | 0
16 | CPU 16 | 1 | kos |  | 0
17 | MSI 2 | 1 | kos |  | 0
18 | DIU 16 | 1 | kos |  | 0
19 | EKB 2S | 1 | kos |  | 0
20 | DCI 32 | 1 | kos |  | 0
21 | ELC 1 | 1 | kos |  | 0
22 | DVD 4 | 1 | kos |  | 0
23 | Napajalnik 230V ac / 24V dc, 75W | 1 | kos |  | 0
24 | NPE 9300 | 1 | kos |  | 0
25 | SIO 20 | 1 | kos |  | 0
26 | ILS4 | 1 | kos |  | 0
27 | RSO4 | 1 | kos |  | 0
28 | modul VK2 | 1 | kos |  | 0
29 | senzor za višinsko kontrolo | 1 | kos |  | 0
30 | Optični video oddajnik, za vgradnjo z napajalnikom, 220 V Multimode | 1 | kos |  | 0
31 | Optični video sprejemnik - modul za vgradnjo Rack 19 Multimode | 1 | kos |  | 0
32 | Optični video oddajnik, za vgradnjo v Rack, 220 V Singlemode | 1 | kos |  | 0
33 | Optični video sprejemnik - modul za vgradnjo Rack 19 Singlemode | 1 | kos |  | 0
34 | Ohišje z napajalnikom 19 za 220VAC za 10 modulov + 1 (za VD) | 1 | kos |  | 0
35 | Dvojni F/O odcepni RS-485/4W modem SM | 1 | kos |  | 0
36 | Dvojni F/O odcepni RS-485/2W modem SM | 1 | kos |  | 0
37 | Dvojni F/O odcepni RS-485/4W modem MM | 1 | kos |  | 0
38 | Dvojni F/O odcepni RS-485/2W modem MM | 1 | kos |  | 0
39 | Napajalnik 220Vac/5Vdc za modem RS za DIN letev | 1 | kos |  | 0
40 | ETH/S/SC PRETVORNIK 2x100BaseFx, 3x10/100BaseTx SM microsens | 1 | kos |  | 0
41 | ETH/S/SC PRETVORNIK 2x100BaseFx, 3x10/100BaseTx MM microsens | 1 | kos |  | 0
42 | ETH/S/SC PRETVORNIK 24x100BaseFx, 2x1000BaseTx + 2 1G SFP modula | 1 | kos |  | 0
43 | ETH/S/SC PRETVORNIK 1x100BaseFx, 1x10/100BaseTx SM | 1 | kos |  | 0
44 | ETH/M/SC PRETVORNIK 1x100BaseFx, 1x10/100BaseTx MM | 1 | kos |  | 0
45 | Optični relejski preklop (24 VDC) | 1 | kos |  | 0
46 | Dvojni F/O odcepni modem SM-MM | 1 | kos |  | 0
47 | Napajalnik 220VAC/24VDC za modem RS za DIN letev | 1 | kos |  | 0
48 | Ohišje z napajalnikom 19“ za 220VAC za 16 modulov ( video ) | 1 | kos |  | 0
49 | Optični video Mux, 1x video, SM eno vlakno, 220V, oddajnik | 1 | kos |  | 0
50 | Optični video Mux, 1x video, SM eno vlakno, 220V, Sprejemnik | 1 | kos |  | 0
51 | Optični video Mux, 1x video, 1x data, SM eno vlakno, 220V, oddajnik | 1 | kos |  | 0
52 | Optični video Mux, 1x video, 1x data, SM eno vlakno, 220V, Sprejemnik | 1 | kos |  | 0
53 | Optični video Mux, 2x video, SM eno vlakno, 220V, oddajnik | 1 | kos |  | 0
54 | Optični video Mux, 2x video, SM eno vlakno, 220V, Sprejemnik | 1 | kos |  | 0
55 | Optični video Mux, 2x video, 1x data, SM eno vlakno, 220V, oddajnik | 1 | kos |  | 0
56 | Optični video Mux, 2x video, 1x data, SM eno vlakno, 220V, Sprejemnik | 1 | kos |  | 0
57 | Optični video Mux, 4x video, SM eno vlakno, 220V, oddajnik | 1 | kos |  | 0
58 | Optični video Mux, 4x video, SM eno vlakno, 220V, Sprejemnik | 1 | kos |  | 0
59 | Optični video Mux, 4x video, 1x data, SM eno vlakno, 220V, oddajnik | 1 | kos |  | 0
60 | Optični video Mux, 4x video, 1x data, SM eno vlakno, 220V, Sprejemnik | 1 | kos |  | 0
61 | Industrijsko stikalo 8x RJ45 port, 3x SFP port, din montaža, 18V-48V | 1 | kos |  | 0
62 | SFP 100Mb/s, multimode 850nm | 1 | kos |  | 0
63 | SFP 100Mb/s, multimode 850nm, -40C do +85C | 1 | kos |  | 0
64 | SFP 1000Mb/s, singlemode 1310nm | 1 | kos |  | 0
65 | SFP 1000Mb/s, singlemode 1310nm, -40C do +85C | 1 | kos |  | 0
66 | FILTER RFM 115/250V 6A | 1 | kos |  | 0
67 | GRELEC 30W 110-250 AC/DC | 1 | kos |  | 0
68 | KABEL 3X1.5 230 ČR, RD, VI | 1 | kos |  | 0
69 | KABEL 3X1.5 410 ČR, RD, VI | 1 | kos |  | 0
70 | KABEL 3X2.5 230 ČR, RD, VI | 1 | kos |  | 0
71 | KABEL 3X2.5 410 ČR, RD, VI | 1 | kos |  | 0
72 | KABEL FLAT 20P BERG 1-1 100 ODREZ. | 1 | kos |  | 0
73 | KABEL FLAT 20P BERG 1-1 250 | 1 | kos |  | 0
74 | KABEL FLAT 20P BERG 1-1 400 | 1 | kos |  | 0
75 | KABEL FLAT 20P BERG 1-1 90 | 1 | kos |  | 0
76 | KONTAKTOR 3P 220V 30A | 1 | kos |  | 0
77 | KONTROLNIK PRISOTNOSTI FAZ | 1 | kos |  | 0
78 | MODEM OPTIČNI ENOKANALNI RS-200-41 | 1 | kos |  | 0
79 | MODEM OPTIČNI MUX 8 KANAL RS-220-41 | 1 | kos |  | 0
80 | MODUL ZA SOFT-START 10-90 A | 1 | kos |  | 0
81 | NAPAJALNA ENOTA PORTALA SPIS-2XP 1 | 1 | kos |  | 0
82 | NAPAJALNA ENOTA PORTALA SPIS-2XP 2 | 1 | kos |  | 0
83 | NOSILEC BIMETALA | 1 | kos |  | 0
84 | NOSILEC SENZORJA SVETILNOSTI | 1 | kos |  | 0
85 | PC MIKA PS/2 | 1 | kos |  | 0
86 | PC SBC-GX1-M64-FO NT.EMBEDDED CL.1 | 1 | kos |  | 0
87 | PC TIPKOVNICA PS/2 | 1 | kos |  | 0
88 | RELE MERILNIK FAZ - UR3U3011 | 1 | kos |  | 0
89 | RELE ZA SOFT-START 25A 240V | 1 | kos |  | 0
90 | SENZOR DIMA NOSILNI MODUL Z RELEJEM | 1 | kos |  | 0
91 | SENZOR DIMA OPTOELEKTRONSKI | 1 | kos |  | 0
92 | SENZOR SVETILNOSTI | 1 | kos |  | 0
93 | SENZOR TEMPER. SMT160-30 | 1 | kos |  | 0
94 | STIKALO AVTOMOBILSKO ZA VRATA | 1 | kos |  | 0
95 | STIKALO BIMETAL 250V AC 6A 75 ST C | 1 | kos |  | 0
96 | STIKALO GREB. 1P 16A | 1 | kos |  | 0
97 | STIKALO GREB. 3P 16A | 1 | kos |  | 0
98 | STIKALO PREKLOPNO 1-2 OMRON PORT. | 1 | kos |  | 0
99 | SWIT. AC/DC 170-200/12V-1,3A | 1 | kos |  | 0
100 | SWIT. AC/DC 200/5V-5A | 1 | kos |  | 0
101 | SWIT. AC/DC 200V/5V-30A | 1 | kos |  | 0
102 | SWIT. AC/DC 85-264/05V-30A | 1 | kos |  | 0
103 | SWIT. AC/DC 85-264/12V 5A | 1 | kos |  | 0
104 | SWIT. AC/DC 85-264/5V-10A | 1 | kos |  | 0
105 | SWIT. AC/DC 85-264/5V-20A,100W | 1 | kos |  | 0
106 | SWIT. AC/DC 85-264/5V-30A | 1 | kos |  | 0
107 | SWIT. AC/DC 85-264V/5V-2A | 1 | kos |  | 0
108 | SWIT. DC/DC 5V/5V-0,2A | 1 | kos |  | 0
109 | SWIT. DC/DC 8-32/5V-0,6A | 1 | kos |  | 0
110 | ŠČITNIK ZA TEMPERATURNI SENZOR | 1 | kos |  | 0
111 | TEMP-SENZ SMT160-30 2M | 1 | kos |  | 0
112 | TEMP-SENZ SMT160-30 7M | 1 | kos |  | 0
113 | TERMOSTAT MALI HLAJENJA 0 - 60 ST | 1 | kos |  | 0
114 | TERMOSTAT MALI OGREVANJA 0 - 60 ST | 1 | kos |  | 0
115 | TERMOSTAT VKLOPNI 10ST-60ST | 1 | kos |  | 0
116 | TIV CPU RS485 12V/5V DIR URA | 1 | kos |  | 0
117 | TIV CPU RS485 SENZOR SV.IN TEMP. | 1 | kos |  | 0
118 | TIV PROCESOR P89C669 5V | 1 | kos |  | 0
119 | TIV PSG 25/1 16X8 Y V2.00 | 1 | kos |  | 0
120 | TIV PSG 25/1 Y ID5215 BREZ KOSOV. | 1 | kos |  | 0
121 | TIV PSG 25/3 16X8 RGB V2.00 | 1 | kos |  | 0
122 | TIV PSG 25/3 RGB ID5216 BREZ KOSOV. | 1 | kos |  | 0
123 | TIV SENZOR OSVETLJENOSTI RS-485 | 1 | kos |  | 0
124 | TIV SVG 25/1 Y 30 ST. V3 | 1 | kos |  | 0
125 | TIV SVG 25/3 RGB ID. 7169 | 1 | kos |  | 0
126 | TIV SVG 8X16 25/3 Y - XP 1/8 | 1 | kos |  | 0
127 | TIV SVG 8X16 25/3 Y - XP 2/8 | 1 | kos |  | 0
128 | TIV SVG 8X16 25/3 Y - XP 3/8 | 1 | kos |  | 0
129 | TIV SVG 8X16 25/3 Y - XP 4/8 | 1 | kos |  | 0
130 | TIV SVG 8X16 25/3 Y - XP 5/8 | 1 | kos |  | 0
131 | TIV SVG 8X16 25/3 Y - XP 6/8 | 1 | kos |  | 0
132 | TIV SVG 8X16 25/3 Y - XP 7/8 | 1 | kos |  | 0
133 | TIV SVG 8X16 25/3 Y - XP 8/8 | 1 | kos |  | 0
134 | TIV VMES. OPTO LOČENI RS232/422 5V | 1 | kos |  | 0
135 | TIV VMESNIK 4XI/O LVDS/LPT | 1 | kos |  | 0
136 | TIV VMESNIK 4XLVDS/TTL | 1 | kos |  | 0
137 | TIV VMESNIK TTL/4XLVDS | 1 | kos |  | 0
138 | TIV VMESNIK TTL/RS485 WIE V3.00 | 1 | kos |  | 0
139 | UPOR S TEMPERATURNO ZAČITO 6A | 1 | kos |  | 0
140 | VENTILATOR S FILTROM 20M3/H 230V | 1 | kos |  | 0
141 | VENTILATOR S FILTROM 230V | 1 | kos |  | 0
142 | VOD NAPETOSTNI 2X3X4 DESNI | 1 | kos |  | 0
143 | VOD NAPETOSTNI 2X4X3 LEVI | 1 | kos |  | 0
144 | ZRAČNIK | 1 | kos |  | 0
145 | ZRAČNIK S FILTROM | 1 | kos |  | 0
146 | Svetlobna kartica dvobarvna – RW (OCT) | 1 | kos |  | 0
147 | Procesor grafični (OCT) | 1 | kos |  | 0
148 | Osnovna plošča (OCT) | 1 | kos |  | 0
149 | Komunikacijski vmesnik RS-485 (OCT) | 1 | kos |  | 0
150 | Procesor logika (OCT) | 1 | kos |  | 0
151 | Napajalnik 5 V/10 A - HWS50 (OCT) | 1 | kos |  | 0
152 | Napajalnik 5 V/30 A - HWS150 (OCT) | 1 | kos |  | 0
153 | Senzor svetilnosti RS-485 (OCT) | 1 | kos |  | 0
154 | Avtomatska varovalka B 6A (OCT) | 1 | kos |  | 0
155 | Filter RFM 115/250V 3A (OCT) | 1 | kos |  | 0
156 | Prenapetostni odvodnik PROTEC DM320 (OCT) | 1 | kos |  | 0
157 | Vezna ploščica ERNI-BERG (OCT) | 1 | kos |  | 0
158 | Grafični procesor (SKS) | 1 | kos |  | 0
159 | Osnovna plošča (SKS) | 1 | kos |  | 0
160 | Komunikacijski vmesnik RS-485 (SKS) | 1 | kos |  | 0
161 | Napajalnik 5 V/6 A - HWS30 (SKS) | 1 | kos |  | 0
162 | Senzor svetilnosti RS-485 (SKS) | 1 | kos |  | 0
163 | Avtomatska varovalka B 6A (SKS) | 1 | kos |  | 0
164 | Filter RFM 115/250V 10A (SKS) | 1 | kos |  | 0
165 | Stikalo 2-polno 16A (SKS) | 1 | kos |  | 0
166 | Svetlobna kartica enobarvna – Y (SKS) | 1 | kos |  | 0
167 | Svetlobna kartica dvobarvna – YRW (SKS) | 1 | kos |  | 0
168 | Distributor (SKS) | 1 | kos |  | 0
169 | Napajalnik 5 V/10 A - HWS50 (SKS) | 1 | kos |  | 0
170 | Filter RFM 115/250V 10A (SKS) | 1 | kos |  | 0
171 | Prenapetostni odvodnik PROTEC DM320 (SKS) | 1 | kos |  | 0
172 | Počasen zagon 16A/250V a.c. (SKS) | 1 | kos |  | 0
173 | Vezna ploščica ERNI-BERG (SKS) | 1 | kos |  | 0
174 | Generalno popravilo SPIS - tesnenje vijakov | 1 | kpl |  | 0
175 | CPU- distributor za 4 RGB ali RGY svetl. Vezja | 1 | kos |  | 0
176 | svetlobna kartica 8x16 "Y", 25mm za portal | 1 | kos |  | 0
177 | svetlobna kartica 8x8x3 pixel "RGY", 25mm za portal | 1 | kos |  | 0
178 | svetlobna kartica 8x8x3 pixel "RGB", 25mm za portal | 1 | kos |  | 0
179 | svetlobna kartica 8x24 "Y", 19,5mm za polportal | 1 | kos |  | 0
180 | svetlobna kartica 8x24 "RW", 19,5mm za polportal | 1 | kos |  | 0
181 | CPU AV2068 za portal in polportal | 1 | kos |  | 0
182 | luxmeter analogni, 0-60000LUX 0-10V | 1 | kos |  | 0
183 | Napajalnik 220/12V | 1 | kos |  | 0
184 | Napajalnik 150 5V 30A | 1 | kos |  | 0
185 | TERMOSTAT uporovni. 902523 | 1 | kos |  | 0
186 | distributor za optiko, 16 kanalni | 1 | kos |  | 0
187 | PC za krmiljenje portalov | 1 | kos |  | 0
188 | WATCHDOG kartica za PC | 1 | kos |  | 0
189 | kartica s tremi porti za PC | 1 | kos |  | 0
190 | FTP kabel- kratek do 1m | 1 | kos |  | 0
191 | FTP kabel- daljši od 1m | 1 | kos |  | 0
192 | EMC filter Schaffer | 1 | kos |  | 0
193 | napajalnik 24V/ 3,2A | 1 | kos |  | 0
194 | Prenapetostna zaščita za 230V | 1 | kos |  | 0
195 | Zagonsko vezje | 1 | kos |  | 0
196 | Grelec v omarici za logiko (50W) | 1 | kos |  | 0
197 | Termostat za grelec | 1 | kos |  | 0
198 | Rele MT Schrack | 1 | kos |  | 0
199 | Ventilator 230V | 1 | kos |  | 0
200 | Vmesnik RS232/485 | 1 | kos |  | 0
201 | Detektor dima | 1 | kos |  | 0
202 | Senzor za temperaturo | 1 | kos |  | 0
203 | Zaščitno vezje za komunikacijo RS485 | 1 | kos |  | 0
204 | Tipkovnica s trackpointerjem za PC | 1 | kos |  | 0
205 | RAM za strežnik | 1 | kos |  | 0
206 | RAM za delovno postajo | 1 | kos |  | 0
207 | HD,146GB,U320,15K,80P,ULD,SGT DC959 | 1 | kos |  | 0
208 | HD SAS 3Gb/s 146GB 10k hot plug 2.5'' | 1 | kos |  | 0
210 | Trdi disk za delovno postajo 80-200 GB SATA 7.2K RPM | 1 | kos |  | 0
211 | DVD zapisovalec | 1 | kos |  | 0
212 | Kasete za izdelavo backupa | 1 | kos |  | 0
213 | Hot plug napajalnik za strežnik | 1 | kos |  | 0
214 | Napajalnik za delovno postajo | 1 | kos |  | 0
215 | Grafična kartica | 1 | kos |  | 0
216 | Mrežna kartica | 1 | kos |  | 0
217 | LCD Monitor 24'' | 1 | kos |  | 0
218 | LCD Monitor 30'' | 1 | kos |  | 0
219 | Matična plošča za delovno postajo | 1 | kos |  | 0
220 | SATA controller za delovno postajo | 1 | kos |  | 0
221 | KVM Switch za preklop monitorjev | 1 | kos |  | 0
222 | Mrežno stikalo 1GB /24 port | 1 | kos |  | 0
223 | Komunikacijski vmesnik RS232/RS485 | 1 | kos |  | 0
224 | Delovna postaja (brez monitorja) | 1 | kos |  | 0
225 | HP ProLiant serija DL 300 ali novejši | 1 | kos |  | 0
226 | HP MSL2024 Drive Tape Library (tračna knjižnica) ali novejša | 1 | kos |  | 0
227 | HP EVA4400 Dual Cntrl Array w/Switch z diski 8x HP EVA M6412A 300GB 15K FC Drive | 1 | kos |  | 0
228 | Monitor 55" (LCD) | 1 | kos |  | 0
229 | Nosilec za monitor 55" | 1 | kos |  | 0
230 | Kamera za videodetekcijo prometa | 1 | kos |  | 0
231 | Objektiv za VD kamero - avtomatski | 1 | kos |  | 0
232 | Ohišje za VD kamero | 1 | kos |  | 0
233 | Nosilec ohišja za VD kamero | 1 | kos |  | 0
234 | Objemka za drog za VD kamero | 1 | kos |  | 0
235 | Procesorska kartica (enokanalna) za detekcijo prometa (Autoscope RACK vision TERRA) | 1 | kos |  | 0
236 | RACK 19" ohišje s tračniško procesno enoto vključno z napajalnikom za manj kot 12 kartic | 1 | kos |  | 0
237 | Napajalnik za napajanje procesnih enot | 1 |  |  | 0
238 | Nosilec za MVD | 1 | kos |  | 0
239 | Konektor za dovod komunikacijskega in napajalnega kabla v detektor in iz detektorja | 1 | kos |  | 0
240 | Modul tabla grafična R20 80X64 RY | 1 | kos |  | 0
241 | Modul tabla grafična R25 64X32 Y | 1 | kos |  | 0
242 | Omarica priključna | 1 | kos |  | 0
243 | Tipkovnica grafične table | 1 | kos |  | 0
244 | Svetilka bliskavka dvojna MS340 | 1 | kos |  | 0
245 | Žarnica za bliskavko MS340 | 1 | kos |  | 0
246 | Senčnik za MS340 | 1 | kos |  | 0
247 | Senzor induktivni | 1 | kos |  | 0
248 | Nosilec senzorja | 1 | kos |  | 0
249 | Svetlobno vezje R20 16X16 RY | 1 | kos |  | 0
250 | Svetlobno vezje R25 8X16 Y | 1 | kos |  | 0
251 | Svetlobno vezje R25 8X16 RGB | 1 | kos |  | 0
252 | CPU krmilno vezje | 1 | kos |  | 0
253 | Krmilnik bliskavic | 1 | kos |  | 0
254 | Krmilnik motorjev RS-485 | 1 | kos |  | 0
255 | Napajalni modul DC/DC 2X20A | 1 | kos |  | 0
256 | Osnovna plošča PROC. 8V-38V STSV | 1 | kos |  | 0
257 | GPRS MODEM/CELLULAR ROUTER TK704G-232, GSM/GPRS (ID14856) | 1 | kos |  | 0
258 | Relejno vezje | 1 | kos |  | 0
259 | Senzor osvetljenosti RS-485 | 1 | kos |  | 0
260 | Napajalnik DC/DC 12V/5V-10A | 1 | kos |  | 0
261 | Napajalnik DC/DC 12V/5V-27A | 1 | kos |  | 0
262 | Napajalnik DC/DC 12V/5V-3A | 1 | kos |  | 0
263 | Napajalnik DC/DC 12V/5V-5A | 1 | kos |  | 0
264 | Napajalnik DC/DC 8-32/5V-0,6A | 1 | kos |  | 0
265 | Ohišje table R20 80X64 PRIKOLICA | 1 | kos |  | 0
266 | Akumulator 12V 230AH | 1 | kos |  | 0
267 | Doza priključna za navijalec kabla | 1 | kos |  | 0
268 | Držalo nosilca tipkovnice | 1 | kos |  | 0
269 | Polnilec 12V/30A ZA PB AKU. | 1 | kos |  | 0
270 | Polnilec 12V/50A ZA PB AKU. | 1 | kos |  | 0
271 | RELE 12V-100A | 1 | kos |  | 0
272 | Stikalo 12V/24V 200A - 8540 | 1 | kos |  | 0
273 | Omarica za glavno stikalo 80A | 1 | kos |  | 0
274 | Nosilci za akumulator | 1 | kos |  | 0
275 | Pleksi zaščitni za akumulator | 1 | kos |  | 0
276 | Sponka akumulatorska POL - | 1 | kos |  | 0
277 | Sponka akumulatorska POL + | 1 | kos |  | 0
278 | Varovalka AVTO. 80A 80VDC | 1 | kos |  | 0
279 | Varovalka SPONKE AKUMUL. CF8-75A | 1 | kos |  | 0
280 | Zračnik | 1 | kos |  | 0
281 | Ostali rezervni deli in droben material * | 1 | kpl |  | 0
|  |  | SKUPAJ REZERVNI DELI: |  | 380000
* | Ceno postavke 281 Ostali rezervni deli in droben material oceni in določi ponudnik, pri čemer ponujena
cena postavke 281 Ostali rezervni deli in droben material ne sme biti nižja od 3 % in ne višja od 6 % skupne
vrednosti cenika REZERVNIH DELOV Z DOBAVO.