## Pregledi
PONUDBENI PREDRAČUN ZA IZVEDBO MERITEV V SKLOPU SPREMLJANJA STANJA PREDOROV NA AVTOCESTAH IN CESTAH V UPRAVLJANJU DARS-a ZA OBDOBJE OSEM (8) LET:
1. Predor Golo rebro:
| Vrsta pregleda | Enota mere (EM) | Količina | Cena EM (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
Meritve
| Konvergence | profil | 40 |  | 0
Glavni pregled
| Video posnetek drenažnega sistema | kos | 1 |  | 0
| Pregled in analiza video posnetkov drenažnega sistema | kos | 1 |  | 0
| Detajlni pregled stanja notranje betonske obloge z dvigalom, vozišča, pločnika, pojavljanje vode, stanje brežine na območju portalov, pritrditve električne in strojne opreme | kos | 1 |  | 0
| Poročilo o glavnem pregledu z vnosom podatkov v bazo podatkov geotehniških opazovanj GEOTAC | kos | 1 |  | 0
Redni pregled
| Pregled notranje betonske obloge, vozišča, pločnika, pojavljanje vode, stanje brežine na območju portalov | kos | 3 |  | 0
| Poročilo o rednem pregledu z vnosom podatkov v bazo podatkov geotehniških opazovanj GEOTAC | kos | 3 |  | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
2. Predor Pletovarje
| Vrsta pregleda | Enota mere (EM) | Količina | Cena EM (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
Meritve
| Konvergence | profil | 40 |  | 0
| Merilec razvoja deformacij – dilatometer (en par) | kos | 8 |  | 0
Glavni pregled
| Video posnetek drenažnega sistema | kos | 1 |  | 0
| Pregled in analiza video posnetkov drenažnega sistema | kos | 1 |  | 0
| Detajlni pregled stanja notranje betonske obloge z dvigalom, vozišča, pločnika, pojavljanje vode, stanje brežine na območju portalov, pritrditve električne in strojne opreme | kos | 1 |  | 0
| Poročilo o glavnem pregledu z vnosom podatkov v bazo podatkov geotehniških opazovanj GEOTAC | kos | 1 |  | 0
Redni pregled
| Pregled notranje betonske obloge, vozišča, pločnika, pojavljanje vode, stanje brežine na območju portalov | kos | 3 |  | 0
| Poročilo o rednem pregledu z vnosom podatkov v bazo podatkov geotehniških opazovanj GEOTAC | kos | 3 |  | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
3. Predor Ločica
| Vrsta pregleda | Enota mere (EM) | Količina | Cena EM (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
Meritve
| Konvergence | profil | 68 |  | 0
| Meritve inklinacij | kos | 16 |  | 0
Glavni pregled
| Video posnetek drenažnega sistema | kos | 1 |  | 0
| Pregled in analiza video posnetkov drenažnega sistema | kos | 1 |  | 0
| Detajlni pregled stanja notranje betonske obloge z dvigalom, vozišča, pločnika, pojavljanje vode, stanje brežine na območju portalov, pritrditve električne in strojne opreme | kos | 1 |  | 0
| Poročilo o glavnem pregledu z vnosom podatkov v bazo podatkov geotehniških opazovanj GEOTAC | kos | 1 |  | 0
Redni pregled
| Pregled notranje betonske obloge, vozišča, pločnika, pojavljanje vode, stanje brežine na območju portalov | kos | 3 |  | 0
| Poročilo o rednem pregledu z vnosom podatkov v bazo podatkov geotehniških opazovanj GEOTAC | kos | 3 |  | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
4. Predor Jasovnik
| Vrsta pregleda | Enota mere (EM) | Količina | Cena EM (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
Meritve
| Konvergence | profil | 68 |  | 0
| Meritve inklinacij | kos | 16 |  | 0
Glavni pregled
| Video posnetek drenažnega sistema | kos | 1 |  | 0
| Pregled in analiza video posnetkov drenažnega sistema | kos | 1 |  | 0
| Detajlni pregled stanja notranje betonske obloge z dvigalom, vozišča, pločnika, pojavljanje vode, stanje brežine na območju portalov, pritrditve električne in strojne opreme | kos | 1 |  | 0
| Poročilo o glavnem pregledu z vnosom podatkov v bazo podatkov geotehniških opazovanj GEOTAC | kos | 1 |  | 0
Redni pregled
| Pregled notranje betonske obloge, vozišča, pločnika, pojavljanje vode, stanje brežine na območju portalov | kos | 3 |  | 0
| Poročilo o rednem pregledu z vnosom podatkov v bazo podatkov geotehniških opazovanj GEOTAC | kos | 3 |  | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
5. Predor Golovec
| Vrsta pregleda | Enota mere (EM) | Količina | Cena EM (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
Meritve
| Konvergence | profil | 56 |  | 0
| Deformacijski reperji na površini | kos | 96 |  | 0
| Meritve inklinacij | kos | 8 |  | 0
| Meritve nivoja podtalnice | kos | 24 |  | 0
Glavni pregled
| Video posnetek drenažnega sistema | kos | 1 |  | 0
| Pregled in analiza video posnetkov drenažnega sistema | kos | 1 |  | 0
| Detajlni pregled stanja notranje betonske obloge z dvigalom, vozišča, pločnika, pojavljanje vode, stanje brežine na območju portalov, pritrditve električne in strojne opreme | kos | 1 |  | 0
| Poročilo o glavnem pregledu z vnosom podatkov v bazo podatkov geotehniških opazovanj GEOTAC | kos | 1 |  | 0
Redni pregled
| Pregled notranje betonske obloge, vozišča, pločnika, pojavljanje vode, stanje brežine na območju portalov | kos | 3 |  | 0
| Poročilo o rednem pregledu z vnosom podatkov v bazo podatkov geotehniških opazovanj GEOTAC | kos | 3 |  | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
6. Predor Kastelec
| Vrsta pregleda | Enota mere (EM) | Količina | Cena EM (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
Meritve
| Konvergence | profil | 88 |  | 0
Glavni pregled
| Video posnetek drenažnega sistema | kos | 1 |  | 0
| Pregled in analiza video posnetkov drenažnega sistema | kos | 1 |  | 0
| Detajlni pregled stanja notranje betonske obloge z dvigalom, vozišča, pločnika, pojavljanje vode, stanje brežine na območju portalov, pritrditve električne in strojne opreme | kos | 1 |  | 0
| Poročilo o glavnem pregledu z vnosom podatkov v bazo podatkov geotehniških opazovanj GEOTAC | kos | 1 |  | 0
Redni pregled
| Pregled notranje betonske obloge, vozišča, pločnika, pojavljanje vode, stanje brežine na območju portalov | kos | 3 |  | 0
| Poročilo o rednem pregledu z vnosom podatkov v bazo podatkov geotehniških opazovanj GEOTAC | kos | 3 |  | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
7. Predor Dekani
| Vrsta pregleda | Enota mere (EM) | Količina | Cena EM (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
Meritve
| Konvergence | profil | 160 |  | 0
Glavni pregled
| Video posnetek drenažnega sistema | kos | 1 |  | 0
| Pregled in analiza video posnetkov drenažnega sistema | kos | 1 |  | 0
| Detajlni pregled stanja notranje betonske obloge z dvigalom, vozišča, pločnika, pojavljanje vode, stanje brežine na območju portalov, pritrditve električne in strojne opreme | kos | 1 |  | 0
| Poročilo o glavnem pregledu z vnosom podatkov v bazo podatkov geotehniških opazovanj GEOTAC | kos | 1 |  | 0
Redni pregled
| Pregled notranje betonske obloge, vozišča, pločnika, pojavljanje vode, stanje brežine na območju portalov | kos | 3 |  | 0
| Poročilo o rednem pregledu z vnosom podatkov v bazo podatkov geotehniških opazovanj GEOTAC | kos | 3 |  | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
8. Predor Trojane
| Vrsta pregleda | Enota mere (EM) | Količina | Cena EM (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
Meritve
| Konvergence | profil | 180 |  | 0
| Meritve velikosti razpok z dilatometri (kos vsebuje par merilnikov) | kos | 12 |  | 0
| Nivelmanska meritev v predoru (na konvergenčnih točkah in dodatnih točkah) | kos | 416 |  | 0
| Posedalni reperji na objektih (povprečno 3 na objekt) | objekt | 136 |  | 0
Glavni pregled
| Video posnetek drenažnega sistema | kos | 1 |  | 0
| Pregled in analiza video posnetkov drenažnega sistema | kos | 1 |  | 0
| Detajlni pregled stanja notranje betonske obloge z dvigalom, vozišča, pločnika, pojavljanje vode, stanje brežine na območju portalov, pritrditve električne in strojne opreme | kos | 1 |  | 0
| Poročilo o glavnem pregledu z vnosom podatkov v bazo podatkov geotehniških opazovanj GEOTAC | kos | 1 |  | 0
Redni pregled
| Pregled notranje betonske obloge, vozišča, pločnika, pojavljanje vode, stanje brežine na območju portalov | kos | 3 |  | 0
| Poročilo o rednem pregledu z vnosom podatkov v bazo podatkov geotehniških opazovanj GEOTAC | kos | 3 |  | 0
Ostalo
| Kemične (laboratorijske) meritve vode na vsebnosti: SO42-, pH, CO2, NH4, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, HCO3-, NO3-, Cl-, temperatura, električna prevodnost, poraba KMnO4, skupna trdota, karbonatna trdota, nekarbonatna trdota, Fe, Mn, NO2, F-, PO4 3-, TOC, sulfid | kos | 20 |  | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
9. Predor Podmilj
| Vrsta pregleda | Enota mere (EM) | Količina | Cena EM (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
Meritve
| Konvergence | profil | 80 |  | 0
Glavni pregled
| Video posnetek drenažnega sistema | kos | 1 |  | 0
| Pregled in analiza video posnetkov drenažnega sistema | kos | 1 |  | 0
| Detajlni pregled stanja notranje betonske obloge z dvigalom, vozišča, pločnika, pojavljanje vode, stanje brežine na območju portalov, pritrditve električne in strojne opreme | kos | 1 |  | 0
| Poročilo o glavnem pregledu z vnosom podatkov v bazo podatkov geotehniških opazovanj GEOTAC | kos | 1 |  | 0
Redni pregled
| Pregled notranje betonske obloge, vozišča, pločnika, pojavljanje vode, stanje brežine na območju portalov | kos | 3 |  | 0
| Poročilo o rednem pregledu z vnosom podatkov v bazo podatkov geotehniških opazovanj GEOTAC | kos | 3 |  | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
10. Predor Vodole
| Vrsta pregleda | Enota mere (EM) | Količina | Cena EM (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
Meritve
| Konvergence | profil | 40 |  | 0
Glavni pregled
| Video posnetek drenažnega sistema | kos | 1 |  | 0
| Pregled in analiza video posnetkov drenažnega sistema | kos | 1 |  | 0
| Detajlni pregled stanja notranje betonske obloge z dvigalom, vozišča, pločnika, pojavljanje vode, stanje brežine na območju portalov, pritrditve električne in strojne opreme | kos | 1 |  | 0
| Poročilo o glavnem pregledu z vnosom podatkov v bazo podatkov geotehniških opazovanj GEOTAC | kos | 1 |  | 0
Redni pregled
| Pregled notranje betonske obloge, vozišča, pločnika, pojavljanje vode, stanje brežine na območju portalov | kos | 3 |  | 0
| Poročilo o rednem pregledu z vnosom podatkov v bazo podatkov geotehniških opazovanj GEOTAC | kos | 3 |  | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
11. Predor Karavanke
| Vrsta pregleda | Enota mere (EM) | Količina | Cena EM (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
Meritve
| Konvergence | profil | 592 |  | 0
| Prečni nivelman (profil s 3 točkami na profil - na vozišču; enota mere je profil) | kos | 96 |  | 0
| Vzdolžni nivelman (točke na vsakih 100m; enota mere je točka) | kos | 288 |  | 0
| Meritve vodnih tlakov | kos | 80 |  | 0
| Meritve pretokov vode | kos | 120 |  | 0
| Meritve velikosti razpok z merskimi stekelci | kos | 80 |  | 0
| Meritve velikosti razpok z dilatometri (kos vsebuje par merilnikov) | kos | 48 |  | 0
Glavni pregled
| Video posnetek drenažnega sistema | kos | 4 |  | 0
| Pregled in analiza video posnetkov drenažnega sistema | kos | 4 |  | 0
| Detajlni pregled stanja notranje betonske obloge z dvigalom, vozišča, pločnika, pojavljanje vode, stanje brežine na območju portalov, pritrditve električne in strojne opreme | kos | 4 |  | 0
| Poročilo o glavnem pregledu z vnosom podatkov v bazo podatkov geotehniških opazovanj GEOTAC | kos | 4 |  | 0
Redni pregled
| Pregled notranje betonske obloge, vozišča, pločnika, pojavljanje vode, stanje brežine na območju portalov | kos | 4 |  | 0
| Poročilo o rednem pregledu z vnosom podatkov v bazo podatkov geotehniških opazovanj GEOTAC | kos | 4 |  | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
12. Predor Ljubno
| Vrsta pregleda | Enota mere (EM) | Količina | Cena EM (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
Meritve
| Konvergence | profil | 32 |  | 0
Glavni pregled
| Video posnetek drenažnega sistema | kos | 1 |  | 0
| Pregled in analiza video posnetkov drenažnega sistema | kos | 1 |  | 0
| Detajlni pregled stanja notranje betonske obloge z dvigalom, vozišča, pločnika, pojavljanje vode, stanje brežine na območju portalov, pritrditve električne in strojne opreme, pritrditve električne in strojne opreme | kos | 1 |  | 0
| Poročilo o glavnem pregledu z vnosom podatkov v bazo podatkov geotehniških opazovanj GEOTAC | kos | 1 |  | 0
Redni pregled
| Pregled notranje betonske obloge, vozišča, pločnika, pojavljanje vode, stanje brežine na območju portalov | kos | 3 |  | 0
| Poročilo o rednem pregledu z vnosom podatkov v bazo podatkov geotehniških opazovanj GEOTAC | kos | 3 |  | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
13. Predor Šentvid
| Vrsta pregleda | Enota mere (EM) | Količina | Cena EM (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
Meritve
| Konvergence | profil | 144 |  | 0
Glavni pregled
| Video posnetek drenažnega sistema | kos | 2 |  | 0
| Pregled in analiza video posnetkov drenažnega sistema | kos | 2 |  | 0
| Detajlni pregled stanja notranje betonske obloge z dvigalom, vozišča, pločnika, pojavljanje vode, stanje brežine na območju portalov, pritrditve električne in strojne opreme | kos | 2 |  | 0
| Poročilo o glavnem pregledu z vnosom podatkov v bazo podatkov geotehniških opazovanj GEOTAC | kos | 2 |  | 0
Redni pregled
| Pregled notranje betonske obloge, vozišča, pločnika, pojavljanje vode, stanje brežine na območju portalov | kos | 2 |  | 0
| Poročilo o rednem pregledu z vnosom podatkov v bazo podatkov geotehniških opazovanj GEOTAC | kos | 2 |  | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
14. Predor Debeli hrib
| Vrsta pregleda | Enota mere (EM) | Količina | Cena EM (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
Meritve
| Konvergence | profil | 48 |  | 0
| Merjenje velikosti razpok z merskimi stekelci | kos | 40 |  | 0
Glavni pregled
| Video posnetek drenažnega sistema | kos | 1 |  | 0
| Pregled in analiza video posnetkov drenažnega sistema | kos | 1 |  | 0
| Detajlni pregled stanja notranje betonske obloge z dvigalom, vozišča, pločnika, pojavljanje vode, stanje brežine na območju portalov, pritrditve električne in strojne opreme | kos | 1 |  | 0
| Poročilo o glavnem pregledu z vnosom podatkov v bazo podatkov geotehniških opazovanj GEOTAC | kos | 1 |  | 0
Redni pregled
| Pregled notranje betonske obloge, vozišča, pločnika, pojavljanje vode, stanje brežine na območju portalov | kos | 3 |  | 0
| Poročilo o rednem pregledu z vnosom podatkov v bazo podatkov geotehniških opazovanj GEOTAC | kos | 3 |  | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
15. Predor Mali vrh
| Vrsta pregleda | Enota mere (EM) | Količina | Cena EM (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
Meritve
| Konvergence | profil | 40 |  | 0
| Merjenje velikosti razpok z merskimi stekelci | kos | 40 |  | 0
Glavni pregled
| Video posnetek drenažnega sistema | kos | 1 |  | 0
| Pregled in analiza video posnetkov drenažnega sistema | kos | 1 |  | 0
| Detajlni pregled stanja notranje betonske obloge z dvigalom, vozišča, pločnika, pojavljanje vode, stanje brežine na območju portalov, pritrditve električne in strojne opreme | kos | 1 |  | 0
| Poročilo o glavnem pregledu z vnosom podatkov v bazo podatkov geotehniških opazovanj GEOTAC | kos | 1 |  | 0
Redni pregled
| Pregled notranje betonske obloge, vozišča, pločnika, pojavljanje vode, stanje brežine na območju portalov | kos | 3 |  | 0
| Poročilo o rednem pregledu z vnosom podatkov v bazo podatkov geotehniških opazovanj GEOTAC | kos | 3 |  | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
16. Predor Leščevje
| Vrsta pregleda | Enota mere (EM) | Količina | Cena EM (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
Meritve
| Konvergence | profil | 24 |  | 0
Glavni pregled
| Video posnetek drenažnega sistema | kos | 1 |  | 0
| Pregled in analiza video posnetkov drenažnega sistema | kos | 1 |  | 0
| Detajlni pregled stanja notranje betonske obloge z dvigalom, vozišča, pločnika, pojavljanje vode, stanje brežine na območju portalov, pritrditve električne in strojne opreme | kos | 1 |  | 0
| Poročilo o glavnem pregledu z vnosom podatkov v bazo podatkov geotehniških opazovanj GEOTAC | kos | 1 |  | 0
Redni pregled
| Pregled notranje betonske obloge, vozišča, pločnika, pojavljanje vode, stanje brežine na območju portalov | kos | 3 |  | 0
| Poročilo o rednem pregledu z vnosom podatkov v bazo podatkov geotehniških opazovanj GEOTAC | kos | 3 |  | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
17. Predor Tabor
| Vrsta pregleda | Enota mere (EM) | Količina | Cena EM (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
Meritve
| Konvergence | profil | 24 |  | 0
Glavni pregled
| Video posnetek drenažnega sistema | kos | 1 |  | 0
| Pregled in analiza video posnetkov drenažnega sistema | kos | 1 |  | 0
| Detajlni pregled stanja notranje betonske obloge z dvigalom, vozišča, pločnika, pojavljanje vode, stanje brežine na območju portalov, pritrditve električne in strojne opreme | kos | 1 |  | 0
| Poročilo o glavnem pregledu z vnosom podatkov v bazo podatkov geotehniških opazovanj GEOTAC | kos | 1 |  | 0
Redni pregled
| Pregled notranje betonske obloge, vozišča, pločnika, pojavljanje vode, stanje brežine na območju portalov | kos | 3 |  | 0
| Poročilo o rednem pregledu z vnosom podatkov v bazo podatkov geotehniških opazovanj GEOTAC | kos | 3 |  | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
18. Predor Cenkova
| Vrsta pregleda | Enota mere (EM) | Količina | Cena EM (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
Meritve
| Konvergence | profil | 92 |  | 0
Glavni pregled
| Video posnetek drenažnega sistema | kos | 1 |  | 0
| Pregled in analiza video posnetkov drenažnega sistema | kos | 1 |  | 0
| Detajlni pregled stanja notranje betonske obloge z dvigalom, vozišča, pločnika, pojavljanje vode, stanje brežine na območju portalov, pritrditve električne in strojne opreme | kos | 1 |  | 0
| Poročilo o glavnem pregledu z vnosom podatkov v bazo podatkov geotehniških opazovanj GEOTAC | kos | 1 |  | 0
Redni pregled
| Pregled notranje betonske obloge, vozišča, pločnika, pojavljanje vode, stanje brežine na območju portalov | kos | 3 |  | 0
| Poročilo o rednem pregledu z vnosom podatkov v bazo podatkov geotehniških opazovanj GEOTAC | kos | 3 |  | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
19. Predor Podnanos
| Vrsta pregleda | Enota mere (EM) | Količina | Cena EM (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
Meritve
| Konvergence | profil | 40 |  | 0
Glavni pregled
| Video posnetek drenažnega sistema | kos | 1 |  | 0
| Pregled in analiza video posnetkov drenažnega sistema | kos | 1 |  | 0
| Detajlni pregled stanja notranje betonske obloge z dvigalom, vozišča, pločnika, pojavljanje vode, stanje brežine na območju portalov, pritrditve električne in strojne opreme | kos | 1 |  | 0
| Poročilo o glavnem pregledu z vnosom podatkov v bazo podatkov geotehniških opazovanj GEOTAC | kos | 1 |  | 0
Redni pregled
| Pregled notranje betonske obloge, vozišča, pločnika, pojavljanje vode, stanje brežine na območju portalov | kos | 3 |  | 0
| Poročilo o rednem pregledu z vnosom podatkov v bazo podatkov geotehniških opazovanj GEOTAC | kos | 3 |  | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
20. Predor Barnica
| Vrsta pregleda | Enota mere (EM) | Količina | Cena EM (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
Meritve
| Konvergence | profil | 40 |  | 0
Glavni pregled
| Video posnetek drenažnega sistema | kos | 1 |  | 0
| Pregled in analiza video posnetkov drenažnega sistema | kos | 1 |  | 0
| Detajlni pregled stanja notranje betonske obloge z dvigalom, vozišča, pločnika, pojavljanje vode, stanje brežine na območju portalov, pritrditve električne in strojne opreme | kos | 1 |  | 0
| Poročilo o glavnem pregledu z vnosom podatkov v bazo podatkov geotehniških opazovanj GEOTAC | kos | 1 |  | 0
Redni pregled
| Pregled notranje betonske obloge, vozišča, pločnika, pojavljanje vode, stanje brežine na območju portalov | kos | 3 |  | 0
| Poročilo o rednem pregledu z vnosom podatkov v bazo podatkov geotehniških opazovanj GEOTAC | kos | 3 |  | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
21. Predor Markovec
| Vrsta pregleda | Enota mere (EM) | Količina | Cena EM (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
Meritve
| Konvergence | profil | 40 |  | 0
Glavni pregled
| Video posnetek drenažnega sistema | kos | 1 |  | 0
| Pregled in analiza video posnetkov drenažnega sistema | kos | 1 |  | 0
| Detajlni pregled stanja notranje betonske obloge z dvigalom, vozišča, pločnika, pojavljanje vode, stanje brežine na območju portalov, pritrditve električne in strojne opreme | kos | 1 |  | 0
| Poročilo o glavnem pregledu z vnosom podatkov v bazo podatkov geotehniških opazovanj GEOTAC | kos | 1 |  | 0
Redni pregled
| Pregled notranje betonske obloge, vozišča, pločnika, pojavljanje vode, stanje brežine na območju portalov | kos | 3 |  | 0
| Poročilo o rednem pregledu z vnosom podatkov v bazo podatkov geotehniških opazovanj GEOTAC | kos | 3 |  | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
22. Nelocirani pregledi in meritve
| Vrsta pregleda | Enota mere (EM) | Količina | Cena EM (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
Meritve
| Vgradnja konvergenčnega merskega profila (2 točki v boku predora okoli 1m nad višino hodnika) | kos | 30 |  | 0
| Izmera konvergenčnega merskega profila | kos | 100 |  | 0
| Vgradnja površinskih merskih točk na površini (terenu ali objektih na površini – npr. stenah ipd.) | kos | 20 |  | 0
| Izmera površinske merske točke | kos | 80 |  | 0
| Vgradnja piezometra globine 15-30m | m | 250 |  | 0
| Izvedba meritve nivoja vode v piezometru globine 15-30m | kos | 15 |  | 0
| Najem merilne opreme in izvedba zveznih meritev nivoja vode v piezometru globine 15-30m; odvzem meritev in posredovanje meritev naročniku in inženirju 2 x letno, analize meritev v poročilih letnih in glavnih pregledov (enota mere "obdobje" zajema izvajanje meritev na enem piezometru za čas 2 leti) | obdobje | 40 |  | 0
| Vgradnja inklinometra globine 5-20m | m | 75 |  | 0
| Izvedba meritve inklinacije na inklinometru globine 5-20m | kos | 20 |  | 0
| Vgradnja inklinometra globine 20-40m | m | 50 |  | 0
| Izvedba meritve inklinacije na inklinometru globine 20-40m | kos | 8 |  | 0
| Vgradnja merskih stekelc za merjenje širin razpok | kos | 20 |  | 0
| Merjenje velikosti razpok z merskimi stekelci | kos | 60 |  | 0
| Vgradnja dilatometrov za merjenje velikosti razpok (kos vsebuje par merilnikov) | kos | 6 |  | 0
| Meritve velikosti razpok z dilatometri (kos vključuje par merilnikov) | kos | 24 |  | 0
| Terestično lasersko skeniranje (opis in zahteve glej tč. 2.6) dvopasovne predorske cevi – vključuje posnetek oboda notranjega oboka, oba hodnika in vozišče; enota mere je dolžinski meter predorske cevi po osi predora | m | 2000 |  | 0
| Terestično lasersko skeniranje (opis in zahteve glej tč. 2.6) tropasovne predorske cevi oz. odstavne niše dvopasovnega predora – vključuje posnetek oboda notranjega oboka, oba hodnika in vozišče; enota mere je dolžinski meter predorske cevi po osi predora | m | 200 |  | 0
| Terestično lasersko skeniranje (opis in zahteve glej tč. 2.6) vozišča in hodnikov predorske cevi; enota mere je tlorisna kvadratura merjenih | m2 | 45000 |  | 0
Ostalo
| Izredni pregledi predorov | inž. ur | 400 |  | 0
| Pridobitev geodetskih podlag, terenski inženirsko-geološki pregled in izris inženirsko geološke karte okolice portala predora v površini 5.000m2 v merilu M=1 : 500 | kos | 2 |  | 0
| Spoznavanje programskega okolja baze geotehniških podatkov GEOTAC s pripravo testnega vnosa za en reprezentativen predor | inž. ur | 150 |  | 0
| Vnos podatkov in druge manipulacije z bazo geotehničnih podatkov GEOTAC za poročila iz predhodnih obdobij spremljave | inž. ur | 300 |  | 0
| Elaborat projektnih osnov za vzpostavitev meritev pretokov na iztokih drenažne vode iz predora (enota mere se nanaša na posamezen predor; glej opis v točki 2.4) | kos | 21 |  | 0
|  | #REF! | #REF! | Skupaj | 0
REKAPITULACIJA PO LOKACIJAH PREGLEDOV:
1 | Predor Golo rebro: desna cev l=788m - AC odsek 0038, VA0087; leva cev l=757m – AC odsek 0638, VA0494 |  |  |  | 0
2 | Predor Pletovarje: desna cev l=708m - AC odsek 0038, VA0363; leva cev l=745m – AC odsek 0638, VA0091 |  |  |  | 0
3 | Predor Ločica: desna cev l=750m - AC odsek 0043, VA0732; leva cev l=810m – AC odsek 0643, VA0733 |  |  |  | 0
4 | Predor Jasovnik: desna cev l=1.633m - AC odsek 0043, VA0740; leva cev l=1.612m – AC odsek 0643, VA0741 |  |  |  | 0
5 | Predor Golovec: desna cev l=622m - AC odsek 0050, VA0549; leva cev l=595m – AC odsek 0650, VA0550 |  |  |  | 0
6 | Predor Kastelec: desna cev l=2.195m - AC odsek 0061, VA0791; leva cev l=2.303m – AC odsek 0661, VA0792 |  |  |  | 0
7 | Predor Dekani: desna cev l=2.190m - AC odsek 0062, VA0799; leva cev l=2.182m – AC odsek 0662, VA0800 |  |  |  | 0
8 | Predor Trojane: desna cev l=2.841m - AC odsek 0067, VA0752; leva cev l=2.931m – AC odsek 0667, VA0753 |  |  |  | 0
9 | Predor Podmilj: desna cev l=621m - AC odsek 0067, VA0757; leva cev l=613m – AC odsek 0667, VA0758 |  |  |  | 0
10 | Predor Vodole: desna cev l=233m - AC odsek 0071, VA0997; leva cev l=236m – AC odsek 0671, VA01233 |  |  |  | 0
11 | Predor Karavanke: desna cev l=3.450m - AC odsek 0001, VA0283 |  |  |  | 0
12 | Predor Ljubno: desna cev l=260m - AC odsek 0005, VA1204; leva cev l=250m - AC odsek 0605, VA1065 |  |  |  | 0
13 | Predor Šentvid: AC odsek 0013, desna cev l=1.080m, VA1069; krak B l=291m, VA1071 D-Galerija l=414m, VA0032; AC odsek 0613, leva cev l=1.047m, VA1070, krak C, l=402m VA1072, L-Galerija l=414m VA0032 |  |  |  | 0
14 | Predor Debeli hrib: AC odsek 0020, desna cev l=350m, VA0295; AC odsek 0620, leva cev l=373m, VA0296 |  |  |  | 0
15 | Predor Mali vrh: AC odsek 0020, desna cev l=414m, VA0302; AC odsek 0620, leva cev l=399m, VA0303 |  |  |  | 0
16 | Predor Leščevje: AC odsek 0072, desna cev l=369m, VA0862; AC odsek 0672, leva cev l=363m, VA0863 |  |  |  | 0
17 | Predor Tabor: AC odsek 0069, desna cev l=289m, VA0478; AC odsek 0669, leva cev l=282m, VA0479 |  |  |  | 0
18 | Predor Cenkova: AC odsek 0807, desna cev l=601m, VA0952; AC odsek 0908, leva cev l=620m, VA0954 |  |  |  | 0
19 | Predor Podnanos: AC odsek 0374, desna cev l=612m, VA1102; AC odsek 0774, leva cev l=590m, VA1103 |  |  |  | 0
20 | Predor Barnica: AC odsek 0374, desna cev l=304m, VA1098; AC odsek 0774, leva cev l=283m, VA1099 |  |  |  | 0
21 | Predor Markovec: AC odsek 0389, desna cev l=2.145m, VA1123; AC odsek 0789, leva cev l=2.274m, VA1124 |  |  |  | 0
22 | Nelocirani pregledi in meritve |  |  |  | 0
PONUDBENA VREDNOST DEL :
| SKUPNA VREDNOST VSEH PREGLEDOV IN MERITEV (vsota št. 1 - 22 v rekapitulaciji; brez DDV) |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA (15%) |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ BREZ DDV | 0
|  |  |  | DDV | 0
|  |  |  | SKUPAJ Z DDV | 0