Številka: 410-10/2016-4

Datum: 7.10.2016

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

OSTEOSINTETSKI MATERIAL

V   S   E    B    I   N   A

SPLOŠNI DEL:

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

PONUDBENI DEL:

- Ponudba (OBR-1)

- Predračun (OBR-2) – priloga 1

- Vzorec okvirnega sporazuma (OBR-3)

- ESPD obrazec (OBR-4)

OBRAZEC A/2

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

I. SPLOŠNO

1. Podatki o naročniku

Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice.

2. Vrsta postopka

Naročnik bo v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel odprti postopek naročila.

3. Predmet naročila

Predmet javnega naročila je dobava OSTEOSINTETSKI MATERIAL.

Rok izvedbe: obdobje 2 let od podpisa pogodbe.

Kraj izvedbe dobave: Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 17, lekarna, 8250 Brežice

Rok dobave: sukcesivne dobave v roku treh (3) dni od naročila.

Zahteve naročnika v zvezi s predmetom naročila so razvidne iz predračuna, ki je del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

4. Sodelovanje

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

Ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni ponudbi ali kot podizvajalec, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Take ponudbe bodo izločene.

4.1. Tuji ponudniki

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke 12. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 12.1.1. in 12.1.2. in 12.1.4. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točk 12.1.1., 12.1.2. in 12.1.4. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

4.2. Podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi (OBR-1) navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del).

Ponudnik mora v ponudbi:

- navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za opravljen storitve/dobave, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prvega in drugega odstavka te točke in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz prvega in drugega odstavka te točke.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz točke 12.1. II. poglavja te dokumentacije izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Obveznosti iz te točke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.

4.3. Skupna ponudba

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ponudnik v OBR-1 navesti vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz točk 12.1. in 12.2. II. poglavja teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

5. Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahtevajo le v pisni obliki preko Portala javnih naročil. Pojasnila bodo posredovana na Portal javnih naročil.

Če ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi do vključno 2.11. 2016.

Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo objavil na Portalu javnih naročil najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

6. Dopolnitev in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil.

Po poteku roka za prejem ponudb, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila šest ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

Rok za predložitev ponudb bo naročnik podaljšal tudi v primeru:

- če iz kakršnega koli razloga dodatne informacije, čeprav jih je ponudnik pravočasno zahteval, niso bile predložene najpozneje šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb;

- če je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena pozneje kot šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb.

Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Če dodatne informacije niso bile pravočasno zahtevane ali je njihov pomen pri pripravi ponudb zanemarljiv, podaljšanje roka ni potrebno.

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

7. Zaupnost podatkov in postopka

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila (komisija za vodenje javnega naročila). Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke v skladu z 39. in 40. členom ZGD-1. Kljub navedenemu naročnik opozarja, da so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami zapisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj navedeno.

II. PONUDBA

1. Jezik

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku.

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku.

Ponudnik priloži v ponudbeni dokumentaciji originalna dokazila v jeziku, v katerem so bila izdana in ustrezni slovenski prevod.

2. Dopustnost ponudbe

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane naslednje dokumente:

- Ponudbo (OBR-1),

- Predračun (OBR-2),

- Vzorec pogodbe (OBR-3),

- ESPD obrazec (OBR-4).

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora za vsakega podizvajalca predložiti še naslednje dokumente:

- Ponudbo (OBR-1) – izpolnijo 1. točko obrazca,

- ESPD obrazec (OBR-4),

- Zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (glej točko 4.2 I. poglavja te dokumentacije),

- Soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo (glej točko 4.2 I. poglavja te dokumentacije).

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno ponudbo mora za vsakega partnerja v skupni ponudbi predložiti še naslednje dokumente:

- Ponudbo (OBR-1) – izpolnijo 1. točko obrazca,

- ESPD obrazec (OBR-4),

- Pooblastilo za podpis skupne ponudbe.

Ponudnik naj pri pripravi ponudbe upošteva navedeni vrstni red.

V primeru, da bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev prospektnega materiala, katalogov ali/in vzorce, je treba le-te dostaviti v roku, ki ga bo določil naročnik, sicer bo takšen ponudnik izločen iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval.

3. Izpolnitev in priprava ponudbe

Ponudba mora biti predložena v enem (1) izvirniku in eni (1) kopiji. V primeru kakršnihkoli razlik med izvodi velja izvirnik ponudbe.

Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo, ki se je ne da izbrisati brez posebnih sredstev za brisanje. Vsebine obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati.

Vse obrazce je treba izpolniti, podpisati in žigosati.

Izvirnik ponudbe mora podpisati zakoniti zastopnik ponudnika ali oseba, s strani ponudnika pooblaščena za podpis ponudbe.

Ponudbi mora biti priložen CD z izpolnjenim obrazcem predračuna (OBR-2).

Vsi listi izvirnika ponudbe morajo biti prešiti z jamstvenikom ali vrvico, oba konca le-tega pa na zadnji ali prvi strani pritrjena s pečatnim voskom ali lepilnim trakom, pritrditev pa zavarovana s štampiljko ali podpisom osebe, ki sicer podpisuje ponudbo. Način vezave je smiselno povzet iz 35. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/2007-UPB3 ter spremembe). Pregled ponudbe mora biti mogoč, ne da bi se pri tem pečatni vosek oziroma lepilni trak poškodovali. Vezava z jamstvenikom ali vrvico velja samo za izvirnik, medtem ko je zaželeno, da je kopija ponudbe zapakirana tako, da je omogočeno čim lažje morebitno nadaljnje kopiranje.

4. Listine v ponudbi

Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te dokumentacije. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan, določen za predložitev ponudb.

5. Predložitev ponudbe

Izvirnik in kopija morata biti zaprta vsak v svojem ovoju z oznako »Izvirnik« ali »Original« in »Kopija, oba ovoja pa morata biti vstavljena v skupen ovoj, označen z oznako: »PONUDBA ZA OSTEOSINTETSKI MATERIAL - NE ODPIRAJ« in naslovljen na naslov naročnika: Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice, tajništvo, s prilepljenim obrazcem A/2.

Ponudnik mora na skupen ovoj napisati tudi svoj poln naslov. Ovoj mora biti zaprt ali zapečaten tako, da se je na javnem odpiranju ponudb mogoče prepričati, da do tistega trenutka še ni bil odprt.

Ponudnik lahko ponudbo v pisni obliki dostavi naročniku po pošti ali jo preda osebno v pisarni na naslovu naročnika.

6. Rok za predložitev ponudbe

Ponudbe je treba predložiti do 11.11.2016 do 9.00 ure po lokalnem času na naslov naročnika iz prejšnje točke. Pravočasna je tista ponudba, ki je predložena naročniku do roka iz predhodnega stavka.

Če bo ponudba predložena po poteku roka za predložitev ponudbe, se bo štelo, da je bila predložena prepozno. Tako ponudbo naročnik ne bo prevzel oziroma jo bo neodprto vrnil ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za predložitev ponudb, a prispe k naročniku po poteku roka, ni pravočasna ponudba in bo po odpiranju ponudb neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Ponudba, ki bi bila oddana na drugem naslovu naročnika oziroma v drugem prostoru (npr.: pri vratarju na Černelčevi cesti 17) in v tajništvo zavoda ne prispe pravočasno (do 11.11.2016 do 9.00 ure) bo izločena iz obravnave in bo po odpiranju ponudb neodprta vrnjena pošiljatelju.

7. Dopolnitev, sprememba in umik ponudbe

Ponudnik lahko dopolni, spremeni ali umakne ponudbo pred rokom za predložitev ponudbe.

Obvestilo o spremembi ali dopolnitvi ponudbe mora biti na ovoju ustrezno označeno s »SPREMEMBA PONUDBE ZA OSTEOSINTETSKI MATERIAL – NE ODPIRAJ«, ponudnik pa jo mora poslati na naslov naročnika s priporočenim pismom ali osebno predložiti v vložišču naročnika.

V primeru, da ponudnik nadomesti svojo ponudbo z novo ponudbo, mora hkrati staro ponudbo umakniti iz postopka javnega naročanja. Umik ponudbe mora prispeti k naročniku do izteka roka za predložitev ponudb, podan pa mora biti pisno. Pisen umik ponudbe mora biti ustrezno označen z »UMIK PONUDBE ZA OSTEOSINTETSKI MATERIAL«, ponudnik pa ga mora poslati na naslov naročnika s priporočenim pismom ali osebno predložiti v vložišču naročnika.

Dokumentacija, ki se nanaša na spremembo, dopolnitev ali nadomestitev ponudbe mora biti pripravljena v skladu s 5. točko tega poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter naslovljena na naslov naročnika.

Naročnik umaknjene ponudbe neodprte vrne ponudnikom še pred javnim odpiranjem prispelih ponudb.

8. Popravljanje napak

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb ali dodatkov razen tistih, ki so potrebni za popravilo ponudnikovih napak. V takem primeru mora popravke parafirati oseba ali osebe, ki so podpisniki ponudbe.

9. Dopustne dopolnitve ponudbe

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

10. Navedba zavajajočih podatkov

Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku:

- v primeru, da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3,

- če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3.

11. Stroški priprave ponudbe

Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški prospektnega materiala, katalogov, če jih bo naročnik zahteval. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, brez ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika.

12. Obvezni pogoji

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Vrsta dokazila, s katerim ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtevanega pogoja, je navedena za vsakim zahtevanim pogojem.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD. Če ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD vsebovati zahtevane informacije tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. Navodila v zvezi z izpolnitvijo ESPD so dostopna na naslednji povezavi:

http://www.enarocanje.si/Dokumenti/Navodila_za_uporabo_ESPD.pdf

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 12.1.1. in 12.1.2. in 12.1.4. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točk 12.1.1., 12.1.2. in 12.1.4. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da pozove ponudnike, da dopolnijo ali pojasnijo predložena potrdila.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ne bo predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

Ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.

Če lahko naročnik dokazila pridobi neposredno v bazi podatkov, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne v ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov, podatke za identifikacijo, če je to potrebno, pa tudi soglasje, da pridobi dokazilo naročnik.

Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

  - Osnovna sposobnost ponudnika

12.1.1. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo: ESPD obrazec

12.1.2. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Dokazilo: ESPD obrazec

12.1.3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Dokazilo: ESPD obrazec

12.1.4. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Dokazilo: ESPD obrazec

  - Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

12.2.1.	Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.

Dokazilo: ESPD obrazec

13. Izločitev ponudbe

Naročnik bo izločil:

- nepravočasne ponudbe;

- ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 2 in 12 II. poglavja teh navodil;

- ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam.

Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz točk 12.1.1., 12.1.2, 12.1.3. in 12.1.4. točke 12.1. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik pa lahko kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ponudnik, ki je v enem od položajev iz točke 12.1.1. točke 12.1. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. To ne velja za ponudnika, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji.

14. Ponudbena cena

14.1.1 Ponudnik mora končno ceno navesti v evrih. Končna cena mora vsebovati vse stroške (prevozne, špediterske, stroške izobraževanja uporabnikov, DDV), popuste in rabate. Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki ne bodo zajeti v ponudbeni ceni.

Cena mora biti fiksna v času trajanja okvirnega sporazuma.

15. Merila

15.1.1 Javno naročilo se odda po sklopih. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika za posamezen sklop je najnižja končna cena posameznega sklopa ponudbenega predračuna.

Končno ceno ponudnik določi tako, da cene vseh postavk pomnoži s količinami in tako dobljene vrednosti sešteje.

Opomba:

V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najnižjo skupno vrednost predračuna, bo naročnik opravil žrebanje – vlečenje kroglic. Na žrebanju bodo lahko prisotni tisti ponudniki, ki so ponudili enako skupno vrednost predračuna. O datumu, uri in kraju žrebanja bo naročnik te ponudnike pisno obvestil. Žrebanje bo izvedel naročnik. Naročilo bo oddano tistemu ponudniku, ki bo izžreban prvi.

16. Neobičajno nizka ponudba

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.

Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu s prejšnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe.

Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo, mora od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Naročnik bo ocenil pojasnila tako, da se bo posvetoval s ponudnikom. Ponudbo bo zavrnil le, če predložena dokazila zadostno ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov, pri čemer se upoštevajo elementi iz prejšnjega odstavka.

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, jo bo naročnik zavrnil.

17. Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti bančne garancije ali ustrezna zavarovanja pri zavarovalnicah.

Bančne garancije ali ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah morajo biti brezpogojne in plačljive na prvi poziv. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila.

- Ponudnik mora v ponudbi predložiti za vsak sklop posebej bianco menico »brez protesta« za resnost ponudbe in lastno menično izjavo s pooblastilom za unovčenje brez protesta v višini 2.000,00 EUR.

- Ponudnik mora naročniku najkasneje deset (10) dni od sklenitve pogodbe predložiti brezpogojno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. kavcijsko zavarovanje v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo za celoten čas trajanja pogodbe, podaljšano za dodatnih 30 dni po izteku pogodbe.

Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:

- če izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca;

- če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik, pomanjkljivosti ne odpravijo;

- če bo izvajalec kršil določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih skrivnosti in zaupnosti podatkov.

Če ponudnik ne predloži zahtevane bančne garancije za dobro izvedbo posla oz. kavcijskega zavarovanja ali če predloži drugo vrsto finančnega zavarovanja, kot je zahtevano v tej dokumentaciji, se šteje da je ponudnik umaknil oziroma spremenil ponudbo v času njene veljavnosti navedene v ponudbi.

18. Podatki o lastniški strukturi

Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

  - svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

  - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

19. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudnik podaljša čas veljavnosti ponudbe za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnika morajo biti podani v pisni obliki ali preko telefaksa. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

20. Variantne ponudbe

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

III. JAVNO ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje vseh pravočasno prispelih in pravilno označenih ponudb bo vodila v ta namen imenovana nepristranska in neodvisna komisija (v nadaljevanju: komisija). Javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu naročnika, dne 11.11.2016 ob 10.00 uri po lokalnem času naročnika.

Na javnem odpiranju ponudb lahko kot stranka sodeluje samo zakoniti zastopnik ponudnika ali njegov pooblaščenec, ki je dolžan komisiji izročiti pisno pooblastilo za zastopanje ponudnika. Pooblaščenci ponudnikov, ki komisiji ne predložijo pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb in drugi prisotni ne morejo dajati pripomb.

Komisija na javnem odpiranju ponudb prebere naziv ponudnika in ponudbeno ceno.

O odpiranju ponudb komisija sproti vodi zapisnik po zaporednih številkah ponudb.

Na koncu javnega odpiranja ponudb bodo zapisnik podpisali predsednik in člani komisije ter zakoniti zastopniki ali pooblaščenci ponudnikov. S podpisom zakoniti zastopnik ali pooblaščenec ponudnika potrdi, da se strinja z načinom odpiranja ponudb. Če kdo izmed zgoraj navedenih tega noče storiti, se to zavede v zapisnik in navede razloge za odklonitev podpisa.

V kolikor naročnik ne bo vročil zapisnika o odpiranju ponudb pooblaščenim predstavnikom ponudnika na odpiranju ponudb, ga bo najkasneje v petih delovnih dneh po odpiranju ponudb posredoval vsem ponudnikom.

IV. PREGLED PONUDB

Naročnik bo ponudbe najprej razvrstil po merilih, nato pa jih bo preveril z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila.

Za ponudnika, ki bo po merilih najugodnejši, bo naročnik preveril ali obstajajo razlogi za izključitev najugodnejšega ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje.

V. OKVIRNI SPORAZUM

Naročnik bo sklenil okvirni sporazum z izbranim ponudnikom v skladu z določbami vzorca pogodbe iz OBR-3. Okvirni sporazum se sklene za obdobje 2 let od dneva podpisa okvirnega sporazuma oziroma do porabe pri naročniku zagotovljenih sredstev za predmetno javno naročilo.

Okvirni sporazum je treba podpisati v roku deset (10) dni od prejema naročnikovega poziva k podpisu pogodbe.

VII. PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,

- ime naročnika,

- oznako javnega naročila,

- predmet javnega naročila,

- očitane kršitve,

- dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

- navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.

Vlagatelj mora v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 3.500,00 EUR.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočano s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za javna naročila.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, se lahko vloži najpozneje osem delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

Splošna bolnišnica Brežice

mag. Nataša Avšič Bogovič

direktorica

PONUDNIK										OBR-1

PONUDBA ZA OSTEOSINTETSKI MATERIAL

1. PONUDNIK

PODATKI O PONUDNIKU IN PODIZVAJALCIH OZ. IZVAJALCIH V SKUPNEM NASTOPU

PONUDNIK OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa):

| Naziv oz. popolna firma ponudnika |  |
| --- | --- |
| Sedež ponudnika |  |
| Odgovorna/e oseba/e oziroma zakoniti zastopnik(i) (podpisnik(i) pogodbe) |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon |  |
| Telefax |  |
| Elektronski naslov |  |
| Številka transakcijskega računa ponudnika (IBAN) |  |
| Matična številka |  |
| Identifikacijska številka za DDV |  |
| Pristojni davčni urad |  |

2. IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA S PODIZVAJALCI:

To točko izpolnijo ponudniki v primeru, da bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalci. Hkrati pa ponudniki za vsakega podizvajalca izpolnijo tudi 1. točko tega obrazca.

| Zap. št. | Nazivi oz. popolne firme podizvajalcev |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

Ponudnik izpolni tabelo »Del izvedbe javnega naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec« za vsakega podizvajalca tolikokrat, kolikor različnih delov izvedbe naročila bo posamezni podizvajalec izvedel.

Del izvedbe javnega naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec:

| Skrajšana firma podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Opis dela izvedbe naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec |  |
| Količina |  |
| Vrednost |  |
| Kraj izvedbe |  |
| Rok izvedbe |  |

3. IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA V SKUPNI IZVEDBI

To točko izpolnijo ponudniki v primeru, da bodo javno naročilo izvedli v skupni izvedbi. Hkrati pa vsak od soponudnikov izpolni tudi 1. točko tega obrazca.

| Zap. št. | Nazivi oz. popolne firme soponudnikov |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

Ta obrazec podpišejo predstavniki vseh ponudnikov, ki so predložili skupno ponudbo.

Izjavljamo, da:

- bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju RS;

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave.

Dne:      								Žig in podpis ponudnika

____________________

OBR-2

PONUDNIK

PREDRAČUN

PREDMET JAVNEGA NAROČILA: OSTEOSINTETSKI MATERIAL

PRILOGA 1 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

|  | Vrednost sklopa z DDV |
| --- | --- |
| sklop 1 – Mala osteosinteza - jeklo |  |
| sklop 2 - Mala osteosinteza - titan |  |
| sklop 3 – Distalni radius – titan |  |
| sklop 4 – Votli vijaki – titan |  |
| sklop 5 – Velika osteosinteza - jeklo |  |
| sklop 6 – Velika osteosinteza – titan |  |
| sklop 7 – DHS in kondilarne plošče 950 |  |
| sklop 8 – Kiršnerjeve žice |  |
| sklop 9 – Intramedularni žebelj za osteosintezo kolka in PFNA |  |
| sklop 10 – Intramedularni žebelj za stegnenico |  |
| sklop 11 – Intramedularni žebelj za zlome goleni |  |
| sklop 12 – Intramedularni žebelj za zlome nadlahti |  |
| sklop 13 – Intramedularni titanijev elastični žebelj |  |
| sklop 14 – Zunanji fiksater |  |
| sklop 15 – Potrošni material |  |
| sklop 16 – Osteosintetski material za fiksacijo Hallux Valgus deformacije |  |

Dne:      							Žig in podpis ponudnika

________________________

TEHNIČNA SPECIFIKCIJA

Ponudnik bo moral v primeru izbire zagotoviti:

- Brezplačno, ustrezen instrumentarij za vgradnjo materiala, ki ga bo dobavljal za sklope:

sklop 1 – Mala osteosinteza - jeklo

sklop 2 - Mala osteosinteza - titan

sklop 3 – Distalni radius – titan

sklop 4 – Votli vijaki – titan

sklop 5 – Velika osteosinteza - jeklo

sklop 6 – Velika osteosinteza – titan

sklop 7 – DHS in kondilarne plošče 950

sklop 9 – Intramedularni žebelj za osteosintezo kolka in PFNA

sklop 10 – Intramedularni žebelj za stegnenico

sklop 11 – Intramedularni žebelj za zlome goleni

sklop 12 – Intramedularni žebelj za zlome nadlahti

sklop 13 – Intramedularni titanijev elastični žebelj

sklop 14 – Zunanji fiksater

Sklop 16 - Osteosintetski material za fiksacijo Hallux Valgus deformacije

- Reden servis oziroma nadomeščanje pokvarjenega instrumentarija. V kolikor je krivda za pokvarjen instrumentarij na strani proizvajalca je servis oziroma nadomestitev le tega brezplačna. Svedri, vrezilniki, itd, so potrošni material.

- Ustrezno izobraževanje uslužbencev naročnika, ki uporabljajo material (redne letne učne delavnice in tečaji);

- Ustrezen instrumentarij, ki je kompatibilen z obstoječim instrumentarijem in je za vse posege skupen, ter je praviloma v trajni uporabi ali v lasti uporabnika, hkrati pa zagotavlja reden servis oziroma nadomeščanje pokvarjenega;

- Operacijsko tehniko za posamezen sklop v obliki brošure v slovenskem ali angleškem jeziku.

OPISI MATERIALA PO SKLOPIH

SKLOP 1 - MALA OSTEOSINTEZA – JEKLO

LCP zaklepno kompresijske plošče 3.5 in vijaki:

Omogočajo kotno stabilno podporo fragmentom ne glede na kvaliteto kosti, npr. pri osteoporotičnih kosteh, kot tudi pri večfragmentnih zlomih. LCP zmanjša možnost primarne ali sekundarne izgube repozicije, tudi pri večjih dinamičnih obremenitvah. Oblika plošča bolje ohranja periostalno prekrvavitev.

Plošče morajo imeti zaklepne - kompresijske (LCP) kombinirane odprtine, ki omogočajo kotno stabilni zaklep s pomočjo navojev v delu odprtine in navojev v glavi kotno stabilnega vijaka premera 3.5mm ali pa kompresijo dveh fragmentov ali priteg kosti ob ploščo, s pomočjo vstavitve kortikalnega vijaka premera 3.5mm s sferično glavo v del odprtine brez navoja.

Zaradi optimalnega zaklepa v prid preprečitve odvitja vijaka ali prevelike zategnitve vijaka in s tem rizika hladnega varjenja, mora ponudnik nuditi poleg posebnih instrumentov, vodil in svedrov potrebnih za vgradnjo, tudi ustrezen izvijač/momentni ključ z omejitvijo navora pri 1.5Nm.

LCP vijaki morajo imeti heksagonalni utor tipa 2.5 mm ali še bolje stardrive utor tipa T15 zaradi boljšega oprijema izvijača in vijaka. Zaklepni vijaki se lahko vstavijo v katerokoli odprtino LCP plošče.

Material: titan, titanijeva zlitina ali jeklo

Po potrebi morajo biti na voljo vsi implantati tudi sterilno pakirani.

SKLOP 2 - MALA OSTEOSINTEZA - TITAN

LCP zaklepno kompresijske plošče 3.5 in vijaki

Omogočajo kotno stabilno podporo fragmentom ne glede na kvaliteto kosti, npr. pri osteoporotičnih kosteh, kot tudi pri večfragmentnih zlomih. LCP zmanjša možnost primarne ali sekundarne izgube repozicije, tudi pri večjih dinamičnih obremenitvah. Oblika plošča bolje ohranja periostalno prekrvavitev.

Plošče morajo imeti zaklepne - kompresijske (LCP) kombinirane odprtine, ki omogočajo kotno stabilni zaklep s pomočjo navojev v delu odprtine in navojev v glavi kotno stabilnega vijaka premera 3.5mm ali pa kompresijo dveh fragmentov ali priteg kosti ob ploščo, s pomočjo vstavitve kortikalnega vijaka premera 3.5mm s sferično glavo v del odprtine brez navoja.

Zaradi optimalnega zaklepa v prid preprečitve odvitja vijaka ali prevelike zategnitve vijaka in s tem rizika hladnega varjenja, mora ponudnik nuditi poleg posebnih instrumentov, vodil in svedrov potrebnih za vgradnjo, tudi ustrezen izvijač/momentni ključ z omejitvijo navora pri 1.5Nm.

LCP vijaki morajo imeti heksagonalni utor tipa 2.5 mm ali še bolje stardrive utor tipa T15 zaradi boljšega oprijema izvijača in vijaka. Zaklepni vijaki se lahko vstavijo v katerokoli odprtino LCP plošče.

Material: titan, titanijeva zlitina ali jeklo

Po potrebi morajo biti na voljo vsi implantati tudi sterilno pakirani.

LCP Philos, plošče za  proksimalno nadlahtnico 3.5

3 do 13 kotno stabilnih odprtin v deblu, dolžine od 90 do 290 mm. Na distalnem koncu so plošče zožene za minimalno invazivno vstavitev, na proksimalnem koncu razširjene z 10 odprtinami, ki omogočajo šivanje rotatorne manšete in/ali začasno fiksacijo s K-žicami. V pomoč je posebno vodilo, ki se pričvrsti na ploščo in usmerja LCP vodila za svedre v pravo smer. Vodilo mora imeti proksimalno poseben podaljšek z odprtino za K-žico, ki pomaga operaterju določiti pravilno višino namestitve plošče da ne pride do vkleščenja. Na voljo mora biti tudi posebno MIPO vodilo za perkutano minimalno invazivno insercijo plošče. Vijaki v plošči imajo po potrebi možnost augmentacije glavice humerusa s cementom.

LCP 3.5mm plošče za anterolateralno distalno golen, desne in leve

Leve in desne, 5 – 21 odprtin, 80 – 288 mm, odprtine v glavi sprejemajo 3.5 LCP vijake, 2.7 ali 3.5 kortikalne in 4.0 spongiozne vijake. Vijaki v glavi ležijo pod kotom 7°, v smeri posteriornega maleola, ob teh vijakih so dodatne odprtine za kirsnerjeve žice.

LCP 3.5mm Proksimalne Tibialne plošče 3.5

Leve in desne,4 odprtine v glavi plošče, v deblu 4 – 16 odprtin, rast po 2,81 – 237 mm, anatomsko ukrivljena, 3 dodatne odprtine za fiksacijo s kiršnerjevimni iglami v proksimalnem delu, LCP odprtine v deblu  sprejmejo 3.5 kotnostabilne vijake, 3.5 kortikalne ali 4.0 spongiozne vijake.

Distalna oblika plošče omogoča MIPO tehniko vstavitve.

LCP 3.5mm plošče za medialno distalno golen, z nizko krivino, desne in leve

Leve in desne, odprtine 4 – 14, rast po 2, dolžine 109 –239 mm, 2 LCP odprtine v glavi sprejmejo 3.5 kortikalne ali 4.0 spongiozne vijake, proksimalno leži odprtina, v kateri se lahko uporabi kompresijsko napravo. V deblu je podolgovata odprtina za lažje pozicioniranje plošče.Plošča se distalno stanjša in anatomsko ukrivi ( low bend), kar omili draženje mehkih tkiv

LCP 3.5/2.7mm Distalne plošče za nadlahtnico, dorzolateralne

Leve in desne, v deblu 3 – 14 LCP odprtin, rast po 2,65 – 208 mm, ena podolgovata odprtina olajša postavitev plošče,anatomsko oblikovane, pod proksimalnim delom plošče odprtina za kirsnerjevo iglo, 3 odprtine v glavi plošče za 2.7 LCP vijake z  2.4 LCP glavo. LCP odprtine v deblu sprejmejo 3.5 kotnostabilne vijake, 3.5 kortikalne ali 4.0 spongiozne vijake.

LCP 3.5/2.7mm Distalne plošče za nadlahtnico, dorzolateralne z lateralno podporo

Leve in desne, v deblu 3 – 14 LCP odprtin, rast po 2,65 – 208 mm, ena podolgovata odprtina olajša postavitev plošče,anatomsko oblikovane z lateralnim podaljškom kateri ima 2 odprtini za vijaka LCP 2.7 z 2.4 LCP glavo, pod proksimalnim delom plošče odprtina za kirsnerjevo iglo, 3 odprtine v glavi plošče za 2.7 LCP vijake z  2.4 LCP glavo za fiksacijo kapituluma. V lateralni podpori morata biti 2 odprtini za transkondilični vijak istega premera. LCP odprtine v deblu sprejmejo 3.5 kotnostabilne vijake, 3.5 kortikalne ali 4.0 spongiozne vijake.

LCP 3.5/2.7mm Distalne plošče za nadlahtnico, medialne

Leve in desne, v deblu 3 – 14 LCP odprtin, rast po 2, 59 – 201 mm, ena podolgovata odprtina olajša postavitev plošče,anatomsko oblikovane, 3 odprtine v glavi plošče za 2.7 LCP vijake z  2.4 LCP glavo. LCP odprtine v deblu sprejmejo 3.5 kotnostabilne vijake, 3.5 kortikalne ali 4.0 spongiozne vijake.

LCP 3.5/2.7mm superiorne anteriorne  plošče za klavikulo, z lateralno ekstenzijo, desne in leve

Leve in desne, v deblu 3 – 8 LCP odprtin, rast po 1, 69 – 135 mm, anatomska oblika plošče omogoča superiorno anteriorno postavitev plošče na ključnico, stanjšana in zaobljena konica plošče omogoča MIPO tehniko, v deblu so LCP odprtine za  3.5 kotnostabilne vijake, 3.5 kortikalne ali 4.0 spongiozne vijake, v lateralnem podaljšku okrogle oblike pa mora biti 6 odprtin za zaklepne vijake 2.7 z glavo 2.4, možnost tudi uporabe 2.4 vijakov. Stranske zožitve ob odprtinah so namenjene za lažje krivljenje plošč.

Vijaki

Vijaki morajo biti tam, kjer je tako specificirano z zvezdastim utorom, ki se je izkazal kot tehnično boljša rešitev. Veliko manj je poškodovanih vijakov in stik z izvijačem je  bolj čvrst. Dobavitelj mora zagotavljati ustrezen instrumentarij.

SKLOP 3 - DISTALNI RADIUS- TITAN

Sistem 2.4 mm z variabilnim kotom tako za volarne kot dorzalne plošče, pri katerem sferična oblika glave vijaka v ustrezno oblikovano odprtino omogoča vstavitev kotno stabilnega vijaka z ustreznim instrumentom pod kotom 15° iz osi. Kar se tiče samega konstrukta implantata ni omejenega števila spreminjanja lege vijaka, saj se ne vijak ne plošča mehansko ne spreminjata.

Zaradi možnih specifičnih potreb naj je možna dobava implantata tudi v jeklu ali sterilno pakirano.

SKLOP 4 - VOTLI VIJAKI- TITAN

- 4.0 mm premer navoja, premer debla 2.4 mm, premer glave 5.0 mm, kanulacija 1.35 mm, dolžine od 10 mm – 50 mm, kratek in dolg navoj, samovrezni , samovrtalni, z zobato podložko ponudnik mora ponuditi implantate v titanu

- 7.3 mm premer navoja, premer debla 4.8 mm, premer glave 8.0 mm, kanulacija 2.9 mm, dolžine od 30 mm – 150 mm, kratek in dolg navoj, samovrezni, samovrtalni. Proizvajalec mora nudit tudi hemisferične podložke ki omogočajo poglobitev glave vijaka v spongiozni kosti. Ponudnik mora ponuditi implantate v titanu.

SKLOP 5 - VELIKA OSTEOSINTEZA - JEKLO

- 4.5 kortikalni vijaki  4.5 mm premer navoja, premer debla 3.0 mm, premer glave 8.0 mm, dolžine od 14 mm – 140 mm,  samovrezni, ponudnik mora ponuditi implantate v jeklu ali titanu, ponudnik mora nuditi možnost posameznega sterilnega pakiranja

- 6.5 spongiozni vijaki  6.5 mm premer navoja, premer debla 4.5 mm, premer glave 8.0 mm, dolžine od 30 mm – 120 mm, samovrezni, kratek, dolg ali poln navoj, ponudnik mora ponuditi implantate v jeklu ali titanu, ponudnik mora nuditi možnost posameznega sterilnega pakiranja.

Pri vijakih mora biti ponujena  zobata matica 13.5/6.5 mm iz radiolucentnega PEEK materiala. Na  voljo tudi sterilna.

SKLOP 6 - VELIKA OSTEOSINTEZA – TITAN

LCP zaklepno kompresijske plošče 4.5/5.0 in vijaki:

Omogočajo kotno stabilno podporo fragmentom ne glede na kvaliteto kosti, npr. pri osteoporotičnih kosteh, kot tudi pri večfragmentnih zlomih. LCP zmanjša možnost primarne ali sekundarne izgube repozicije, tudi pri večjih dinamičnih obremenitvah. Oblika plošča bolje ohranja periostalno prekrvavitev.

Plošče morajo imeti zaklepne - kompresijske (LCP) kombinirane odprtine, ki omogočajo kotno stabilni zaklep s pomočjo navojev v delu odprtine in navojev v glavi kotno stabilnega vijaka premera 5.0 mm ali pa kompresijo dveh fragmentov ali priteg kosti ob ploščo s pomočjo vstavitve kortikalnega vijaka premera 4.5mm s sferično glavo v del odprtine brez navoja.

Zaradi optimalnega zaklepa v prid preprečitve odvitja vijaka ali prevelike zategnitve vijaka in s tem rizika hladnega varjenja, mora ponudnik nuditi poleg posebnih instrumentov, vodil in svedrov potrebnih za vgradnjo, tudi ustrezen izvijač/momentni ključ z omejitvijo navora pri 4.5Nm.

- LCP vijaki morajo imeti heksagonalni utor tipa 3.5 mm ali še bolje stardrive utor tipa T25 zaradi boljšega oprijema izvijača in vijaka. Zaklepni vijaki se lahko vstavijo v katerokoli odprtino LCP plošče.

Material: titan, titanijeva zlitina ali jeklo

Po potrebi so na voljo vsi implantati tudi sterilno pakirani.

- LCP DMT plošča za distalno medialno tibijo, leve in desne, v distalnem delu stanjšana na 4 odprtine, ki  sprejmejo 3.5 LCP vijake, v deblu 4.5/5.0 vijaki 4-20 odprtin, jeklo ali titan, možnost posameznega sterilnega pakiranja

- LCP 4.5/5.0 plošča za proksimalno golen, leve in desne, LCP odprtine v deblu 5 – 13 odprtin , 5 odprtin v glavi plošče zaklepnih, odprtine za kiršnerjeve žice, anatomsko oblikovane, blok vodilo za LCP vijake, na voljo v jeklu in titanu, možnost posameznega sterilnega pakiranja

- LCP anteromedialna proksimalna  plošča za tibijo, T oblika, 3 proksimalne konvergentne odprtine , ob njih 2 odprtini za kiršnerjeve igle ali za šiv meniskusa, pod njimi ležita 2 poševni kotnostabilni odprtini, v deblu je od 4 – 16 odprtin, na koncu še odprtina za uporabo distraktorja ( articulated tension device )

- LCP plošča za proksimalno lateralno tibijo za 4.5/5.0 vijake, leva in desna,  ima v lateralnem delu 3 odprtine za 5.0 mm kotnostabilne vijake in dodatne odprtine za fiksacijo s kiršnerjevimi iglami, v vratu plošče se nadaljujejo 2 odprtini za 4.5 kortikalni ali 6.5 mm spongiozni vijak, ki omogočata dodatno kompresijo fragmentov, pod tema odprtinama je zaklepna odprtina za ascendentni vijak, ki omogoča diagonalno-lateralni zaklep, v deblu plošče je od 4 – 14 odprtin, na koncu plošče je še dodatna odprtina za fiksacijo s kiršnerjevo iglo.

- LCP 4.5/5.0 plošča za distalno stegnenico, leve in desne, LCP odprtine v deblu 5 – 19 odprtin , 7 odprtin v glavi plošče zaklepnih, odprtine za kiršnerjeve žice, LCP DMT plošča za distalno medialno tibijo, leve in desne, v distalnem delu stanjšana na 4 odprtine, ki  sprejmejo 3.5 LCP vijake, v deblu 4.5/5.0 vijaki 4-20 odprtin, jeklo ali titan, možnost posameznega sterilnega pakiranja, anatomsko oblikovane, blok vodilo za LCP vijake, na voljo v jeklu in titanu, možnost posameznega sterilnega pakiranja

SKLOP 7 - DHS in KOTNE PLOŠČE

- DHS plošče 135˚od 2L do 12L

- DHS plošče 145˚ 4 in 5L

- DHS plošče 140˚ 4 in 5L

- DHS kompresijski vijak dolžine 36mm

- DHS zaklepni vijak dolžine 35mm z nameščenimi podložkami za C tip zloma za kasnejšo dinamizacijo

- DHS žica z navojem 2,5 mm dolžina 230 mm

- DHS stabilizacijska plošča dolžine 138 m

- DHS stabilizacijska plošča dolžine 148 mm

Proizvajalec mora imeti v prodajnem asortimanu poleg DHS vijakov tudi DHS kline za uporabo  v primeru  osteoporotične kostnine.

KOTNE PLOŠČE

95° kondilarne plošče, U profilna klina 6.5 x 16 mm kline dolžine 50, 60, 70 in 80 mm,

Število odprtin od 5 ( dolžina 92 mm ), 7 ( dolžina 124 mm), 9 ( dolžina 156 mm ), 12 ( dolžina 204 mm ), 14 ( dolžina 236 mm ), 16 ( dolžina 268 mm ) do 18 ( dolžina 300 mm )

2 odprtini pod klino sta namenjeni 6.5 spongioznim vijakom, ostale so pa DCP – dinamično kompresijske odprtine za 4.5 kortikalne vijake

Material je jeklo.

SKLOP 8 - KIRŠNERJEVE ŽICE

Svitki žic naj bodo premera 0.4mm, 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.25mm in 1.5mm v kolutu v minimalni dolžini 8 metrov.

Razen vodilnih žic premera 1.1mm in K-žic premera 0.8 in 1.0mm morajo zaradi sledljivosti imeti vsi izdelki premera enakega ali večjega od 1.25mm kot so vodilne žice, Kirschnerjeve žice, Steinmanove igle in Schanzovi vijaki na ovojnini, predvsem pa na samem izdelku obvezno lasersko izpisano kataloško številko, proizvodno številko (lot), CE oznako in državo proizvodnje.

Vsi izdelki iz jekla morajo biti narejeni po standardu: ISO 5832-1 / ASTM F138.

Vodilne žice in Kiršnerjeve žice ne smejo odstopati od navedenih dimenzij in tehničnih karakteristik predvsem zaradi njihove istočasne merilne funkcije preko posebnih vodil, rigidnosti in neupogibavanja med samo vstavitvijo in nezdrsavanja na kosti kot sledi:

Vodilna žice 1.25mm premera mora imeti dolžino 150mm z trokarjem in navojem dolžine 5mm. Oblika trokarjeve špice mora biti sestavljena iz 4 asimetričnih ploskev in sicer po dve enaki in dve različni od nasprotno ležečih in 4 ostrih robov.

Vodilna žice 1.1mm premera mora imeti dolžino 150mm z trokarjem katere oblika špice mora biti sestavljena iz 4 asimetričnih ploskev in sicer po dve enaki in dve različni od nasprotno ležečih in 4 ostrih robov.

Vodilna žice 2.8 mm premera mora imeti dolžino 300mm z trokarjem in navojem dolžine 11 mm. Oblika trokarjeve špice mora biti sestavljena iz 4 asimetričnih ploskev in sicer po dve enaki in dve različni od nasprotno ležečih in 4 ostrih robov.

Kirscherjeve žice premera 0.8mm do premera 2.5mm

Oblika trokarjeve špice mora biti sestavljena iz 3 enakih ploskev pod kotom 13°  in treh ostrih robov pod kotom 30° od vzdolžne osi žice.

Poleg K – žic iz jekla mora imeti proizvajalec na voljo (občasni nakup) tudi povsem enake Kirshnerjeve žice iz titana za paciente alergične na jeklo. Titanijeve žice morajo ustrezati standardu ISO 5832-3.

SKLOP 9 - INTRAMEDULARNI ŽEBELJ ZA OSTEOSINTEZO KOLKA KOT PFNA

Glavna indikacija za uporabo PFNA žebljev so nestabilni subtrohanterni zlomi proksimalnega dela stegnenice. Žeblji so v 4 velikostih, vsi so sterilno pakirani :

PFNA           240 mm ( premer 9 –12mm, koti 125,130 in 135° )

PFNA small 200 mm ( premer 9 –12mm, kot 125 in 130° )

PFNA xs       170 mm ( premer 9 –12mm, kot 125 in 130° )

PNA long       levi in desni

300, 340, 380, 420mm , koti 125 in 130°, debeline 9, 10, 12, 14 mm, radius 1500mm

Stabilnost implantata omogoča perforirana spiralna klina, ki se impaktira v spongiozo, kar je še posebej pomembno pri osteoporotičnih kosteh. Biomehanični testi za klino dokazujejo, da je za izpulitev kline ( cut out ) potrebna večja sila, kot za navadne vijake. Ker je perforirana, je po potrebi omogočena augmentacija  femoralne glavice s cementom.

Kline so sterilno pakirane in zaklenjene. Posebni zaklepni mehanizem kline krilca odklene pri vstavitvi, ko se klina sestavi z izvijačem, ko se izvijač odstrani, se klina ponovno zaklene.

6° krivina žeblja v proksimalnem delu žeblja omogoča vstopno mesto lateralno na velikem trohantru. Fleksibilna konica žebljev olajša insercijo in preprečuje stres na kostni korteks ob konici žeblja. Radij žebljev je 1500mm, kar sledi anatomski krivini femorja.

Možnosti zaklepov:

1. proksimalno specialna perforirana klina z zaklepnim mehanizmom dolžine 80 – 120 mm (rast po 5 mm), sterilno pakirana, T 25

2. distalno statični zaklep ali dinamizacija z zaklepnimi vijaki ,4.9 mm 26 –80 mm (rast po 2 mm), 85 –100 mm (rast po 5 mm), možnost zaklepa s 5.0 vijaki iz expert implantatov, kateri se  uporabljajo za ETN, HAN, R/AFN….

3. končne kapice stardrive T 40,dolžine 0-15 mm ( rast po 5 mmm).

Instrumentarij je barvno kodiran. Vsi  kanulirani žeblji morajo imeti dodatno možnost kotnostabilnega zaklepa katerekoli odprtine z ASLS ( Angular Stabile Locking System), dimenzije vijakov so 4, 5 in 6 mm. Vse kanulirane žeblje je možno povrtavati s sistemom Synream preko 2.5 mm vodilne žice, katere ni potrebno menjavati. Glave za povrtavanje so premera od 8.5 – 19 mm, rast po 0,5mm.

Pri zelo osteoporotičnih kosteh možnost aplikacije cementa preko perforiranih klin.

SKLOP 10 - INTRAMEDULARNI ŽEBELJ ZA STEGNENICO KOT R/AFN

Žebelj je raven, univerzalen za levo in desno nogo, ima antekurvaturo 1500 mm ki ustreza anatomiji stegnenice, narejen je iz titanijeve zlitine.

Sistem je barvno kodiran, žeblji so kanulirani in na voljo od 160 do 480 mm, premerov od 9 – 15 mm. Za zeleno obarvane žeblje do premera  13 mm, se uporabljajo zaklepni vijaki stardrive 5.0 mm zelene barve, dolžin od 26 do 100 mm, debelejši žeblji azurne barve premerov 14 in 15 mm se zaklepajo s stardrive vijaki 6.0 mm azurne barve, dolžin 26 – 125 mm.

Pri retrogradni uporabi žebljev je možen statični ali dinamični zaklep oz. standardni zaklep z vijaki ali s klino, dolžin 40 – 100 mm ( rast po 5 mm). Proksimalno se žeblji do 200 mm dolžine zaklepajo preko vodila.

Zaključna kapica dolžin 0 – 20 mm omogoča kotnostabilno zaklepanje najbolj distalnega zaklepnega vijaka ali kline.

Po potrebi naj bo možnost dobave sterilnih implantatov.

Ponudnik mora zagotoviti ustrezen sistem za povrtavanje žebljev s fleksibilnim deblom preko dolge vodilne žice 2.5 mm oz. 3.0 mm, med povrtavanjem se menjavajo samo vrezilne glave, žica se ne menjava.

SKLOP 11 - INTRAMEDULARNI ŽEBELJ ZA ZLOME GOLENI KOT ETN

Žeblji premera  9 mm, dolžine 255 do 465 ( narašča po 15 mm) temno modri, zaklepajo se z :

1. Spongiozni zaklepni vijaki 5.0, dolžine 30-90 ( narašča po 5mm), zlate barve, ki se lahko preko kapice kotnostabilno zaklenejo

2. Zaklepni vijaki 4.0, dolžine 18 – 80 mm (narašča po 2mm) za žeblje premera 8 in 9, modre barve,

vijaki imajo v glavi Stardrive T 25 utor v obliki zvezde, kateri omogoča boljši oprijem z izvijačem ( večji navor, so samodržni in ni potrebna objemka ) in preprečuje poškodbe utora, kar olajša odstranitev vijakov

3. Zaključne kapice, dolžine 0-15 mm (narašča po 5mm), zlate barve in končna kapica s podaljškom ( za  kotnostabilni zaklep spongioznega vijaka 5.0 mm) 0mm, zlate barve, Stardrive T 25

Proksimalni zaklepi na žeblju:

5 odprtin v 4 smereh; 3 proksimalne odprtine so namenjene 5.0 spongioznim vijakom , najbolj proksimalna leži 14 mm pod vrhom žeblja, 2 ML odprtine, omogočajo  kompresijo preko kompresijskega vijaka ali  dinamizacijo 7 mm. Zaključne kapice omogočajo tudi kotno stabilni zaklep proksimalnih vijakov 5.0.

Distalni zaklepi:

4 odprtine v 3 smereh, 2 ML in 1 AP, dodatna poševna odprtina zelo distalno ( 5 mm pred koncem žeblja)

Žeblji, vijaki in instrumentarij so barvno kodirani.

Vsi žeblji  tako za humerus , tibio in femur imajo kompatibilen instrumentarij in vijake.

Na voljo mora biti tudi instrumentarij za suprapatelarno insercijo žeblja.

Vsi kanulirani žeblji morajo imeti dodatno možnost kotnostabilnega zaklepa katerekoli odprtine z ASLS ( Angular Stabile Locking System) s pomočjo resorbtivne srajčke, dimenzije vijakov so 4, 5 in 6 mm.

Vse kanulirane žeblje je možno povrtavati s sistemom Synream preko 2.5 mm vodilne žice z bunkico, katere med povrtavanjem ni potrebno menjavati. Glave za povrtavanje so premera od 8.5 – 19 mm, rast po 0,5mm.

SKLOP 12 - INTRAMEDULARNI ŽEBELJ ZA ZLOME NADLAHTI KOT MULTILOCK

Raven, kanuliran žebelj, anatomsko oblikovan za desno in levo roko. Material je TAN zlitina , ki vsebuje 6 % aluminija in 7% niobija. V proksimalnem delu naj bo polietilenski vložek za kotno stabilni zaklep proksimalnih vijakov. Kratek žebelj je indiciran za 2 ,3 in 4 partitne zlome proksimalnega humerusa, če so zlomi v področju diafize, pa je na voljo daljša verzija žeblja.

Kratki žeblji so premera 8.0 mm ( proksimalni del  9.5 mm ) in 9.5 mm ( proks. del 11 mm) , dolžine 160 mm.

Dolgi žeblji so premera 7.0 in 8.0 mm ( v proks. delu 9.5 mm), dolžine 180 do 315 mm rast po 15 mm.

Vsi so sterilno pakirani.

V proksimalnem delu naj bodo 4.5 mm  Multilock vijaki dolžin od 20 – 60 mm,  ki po potrebi omogočajo » screw in screw« tehniko zaklepanja s 3.5 mm kotnostabilnimi vijaki, s katerimi se pridobi dodatna stabilnost implantata v posteromedialnem delu humeralne glavice, indicirano pri osteoporotični kosti.

Ostali zaklepni vijaki so 4.0 mm s stardrive utorom, od 18 do 60 mm.

Žebelj ima posebno odprtino za poševni vijak, ki nudi podporo v medialnem delu.

Dolgi žeblji imajo odprtino, kjer je s posebnim mehanizmom omogočena intraoperativna bikortikalna kompresija.

Vse preostale odprtine je možno kotnostabilno zakleniti z ASLS sistemom, kompatibilnim za vse kanulirane žeblje ponudnika.

SKLOP 13 - INTRAMEDULARNI TITANIJEV ELASTIČNI ŽEBELJ

Žeblji morejo biti premera 1.5 – 4.0 mm, dolžine 300 do 440 mm, barvno kodirani, k žebljem morajo biti ponujene zaključne kapice za navojem za boljšo pričvrstitev v kost.

SKLOP 14 - ZUNANJI FIKSATER

Palice za eksterni fisator naj bodo karbonske, členi naj bodo pogojno varni za uporabo pri magnetni resonanci ( ni potrebno odstraniti fiksatorja, če gre pacient na magnetno resonanco )

Steinmanove igle premera 4.5mm in 5.0mm dolžine 175 in 200mm

Oblika trokarjeve špice mora biti sestavljena iz 3 ploskev pod kotom 13°  in treh ostrih robov pod kotom 30° od vzdolžne osi žice. V sredini mora imeti izdelek navoj.

Proizvajalec mora imeti na voljo (občasni nakup) tudi povsem enake izdelke iz titana za paciente alergične na jeklo ali za večjo biokompatibilnost.

Schanzovi vijaki premera 5.0mm dolžine 175 in 200mm

Morajo biti dolžine 100,125,150, 175, 200 in 250mm. Oblika trokarjeve špice mora biti sestavljena iz 3 ploskev pod kotom 13°  in treh ostrih robov pod kotom 30° od vzdolžne osi žice. Proizvajalec mora imeti na voljo (občasni nakup) tudi povsem enake Schanzove vijake iz titana, za paciente alergične na jeklo. Dobavitelj mora imeti za občasen nakup na voljo tudi samovrtalne titanove Schanzove vijake, ki ne potrebujejo svedra za implantacijo premera 2.5, 3.0,4.0, 5.0 in 6.0mm, ter samovrtalne Schanzove vijake prekrite s Hidroksiapatitom.

SKLOP 15 - POTROŠNI MATERIAL

Žagini listi morajo obstajati tako v sterilni kot nesterilni obliki.

SKLOP 16 - OSTEOSINTETSKI MATERIAL ZA NOTRANJO FIKSACIJO HALLUX VALGUS DEFORMACIJ

Osteosintetski material za notranjo fiksacijo Hallux Valgus deformacije za dinamično fiksacijo s subkapitalno angularno osteotomijo

Sistem sestavlja vzmet s podložko in spongiozni vijak.

Vzmet s podložko z odmikom (offset) glave za 3, 5 ali 7 mm. Material nerjavno jeklo ISO 5832-1.

Spongiozni vijaki dolžine 18 do 26 mm (2 mm razmik), debelina primerna podložki na vzmeti, navoj do debeline podložke. Material nerjavno jeklo ISO 5832-1.

OBR-3

VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA

SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice, matična številka: 5105323, ID številka za DDV: SI58152784, ki jo zastopa direktorica mag. Nataša Avšič Bogovič (v nadaljevanju: kupec)

in

, matična številka      , davčna številka      , ki ga zastopa        (v nadaljevanju: dobavitelj),

se dogovorita in skleneta naslednji

OKVIRNI SPORAZUM št.

UVODNE DOLOČBE

- člen

(1) Kupec in dobavitelj ugotavljata, da:

- je kupec izvedel postopek oddaje javnega naročila za dobavo OSTEOSINTETSKEGA MATERIALA, objavljen na Portalu javnih naročil pod št. objave          z dne      , v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3);

- je kupec na podlagi javnega naročila iz prve alineje in prejetih ponudb z Odločitvijo o oddaji javnega naročila, številka      , z dne      , izbral dobavitelja kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega naročila iz prve alineje,

- da je dobavitelj strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tej pogodbi.

(2) Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, št. 410-10/2016 z dne 7.10.2016, ter ponudba dobavitelja št.       z dne        (v nadaljevanju: Ponudba) sta sestavni del te pogodbe.

- člen

S tem sporazumom se naročnik in dobavitelj dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja javnega naročila iz prejšnjega člena.

Razpisna dokumentacija in ponudba sta sestavni del tega sporazuma. Sestavni del tega sporazuma je tudi seznam podizvajalcev, predložen v skladu s točko 4.2. I. poglavja Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

PREDMET POGODBE

- člen

(1) Predmet pogodbe je sukcesivna dobava blaga, ki  ga naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej opredeliti.

(2) Vrsta, lastnosti, kakovost in opis predmeta okvirnega sporazuma so opredeljeni v dobaviteljevi ponudbi št.       z dne      , razpisni dokumentaciji in naročnikovih tehničnih zahtevah in specifikacijah, ki so priloga tega sporazuma.

(3) Naročnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z dobaviteljem med samim trajanjem okvirnega sporazuma tudi spremenijo, dopolnijo ali razširijo, pri čemer pa dobavitelj v nobenem primeru ni upravičen do povračila kakršnih koli stroškov, ki bi jih spremenjene zahteve morebiti povzročile.

- člen

Ta sporazum se sklepa za obdobje 2 let od dneva podpisa okvirnega sporazuma oziroma do porabe pri naročniku zagotovljenih sredstev za predmetno javno naročilo.

IZVEDBA

- člen

(1) Naročnik bo posamezne vrste blaga, ki jih bo potreboval v času trajanja sporazuma, kupoval od dobavitelja na podlagi izstavljenih pisnih naročilnic. Naročnik bo v naročilnici opredelil vrste in količine blaga.

(2) Blago je treba dostaviti ddp Splošna bolnišnica Brežice – razloženo lekarna bolnišnice.

PRAVICE IN OBVEZE ZA KUPCA IN DOBAVITELJA

- člen

Kupec se obvezuje, da bo:

- sodeloval s pooblaščenim predstavnikom dobavitelja,

- posredoval svoje zahteve dobavitelju v roku, ki bo omogočal normalno izvedbo pogodbenih dobav,

- obveščal dobavitelja o vseh morebitnih spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev dobave.

- člen

Dobavitelj izjavlja, da se je seznanil z obsegom naročila pred oddajo ponudbe in pred podpisom tega okvirnega sporazuma in se obvezuje, da bo:

- izvajal naročilo v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske unije in pravili stroke,

- izvajal obveznost strokovno, brezhibno in kvalitetno,

- izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden način,

- zagotavljal odzivnost vsak delovni dan v letu,

- pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kakovostno in pravilno izvedbo naročila,

- pisno obvestil naročnika o nastopu morebitnih okoliščin, ki bi utegnile vplivati na vsebinsko in časovno izvršitev naročila,

- ves čas izvajanja naročila spoštoval in upošteval zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije po javnem naročilu iz 1. člena tega sporazuma, svojo ponudbo, z dne      , na podlagi katere je bil izbran in določila tega okvirnega sporazuma,

- za opravljene dobave izdajal račune skladno s ponujenimi cenami in opravljenimi dobavami.

KAKOVOST BLAGA

- člen

Dobavitelj zagotavlja kvaliteto proizvodov, ki ustrezajo obstoječim standardom, ki veljajo v Republiki Sloveniji in deklarirani kvaliteti na embalaži izdelka in pravilom stroke.

PRIMOPREDAJA BLAGA

- člen

Naročnik se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi dobavnice. Količinski prevzem blaga se opravi takoj ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.

ZAVRNITEV NAROČILA S STRANI DOBAVITELJA

- člen

(1) Če kupec naroči dobavo, za katero dobavitelj meni, da bi bili z njo kršeni predpisi ali povzročena nesorazmerna škoda kupcu ali tretjemu, lahko izvedbo odkloni, ne da bi kršil določila pogodbe, vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti dejstva, ki utemeljujejo odklonitev. Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe dobave ali pa zahteva rešitve, ki niso v skladu s pravili stroke, mora dobavitelj kupca na to dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo, vendar mora nalogo izpolniti, kot mu je bilo naročeno, če kupec pri tem vztraja.

(2) Dobaviteljeva neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina izvedbe pomeni kršitev obveznosti po tej pogodbi, zaradi katere lahko kupec razdre pogodbo v skladu z določbami 21. člena te pogodbe.

POOBLAŠČENE OSEBE

- člen

(1) S strani kupca je skrbnik te pogodbe Maja Oštir, dms..

(2) S strani dobavitelja je skrbnik pogodbe      , ki je tudi odgovoren za dobave po tej pogodbi.

POGODBENA CENA

- člen

- Dobavitelj nudi blago iz 1. člena tega sporazuma po ceni:

- sklop 1 – Mala osteosinteza - jeklo       EUR z DDV,

- sklop 2 - Mala osteosinteza - titan       EUR z DDV,

- sklop 3 – Distalni radius – titan       EUR z DDV,

- sklop 4 – Votli vijaki – titan       EUR z DDV,

- sklop 5 – Velika osteosinteza - jeklo      EUR z DDV,

- sklop 6 – Velika osteosinteza – titan       EUR z DDV,

- sklop 7 – DHS in kondilarne plošče 950       EUR z DDV,

- sklop 8 – Kiršnerjeve žice       EUR z DDV,

- sklop 9 – Intramedularni žebelj za osteosintezo kolka in PFNA       EUR z DDV,

- sklop 10 – Intramedularni žebelj za stegnenico       EUR z DDV,

- sklop 11 – Intramedularni žebelj za zlome goleni       EUR z DDV,

- sklop 12 – Intramedularni žebelj za zlome nadlahti       EUR z DDV,

- sklop 13 – Intramedularni titanijev elastični žebelj       EUR z DDV,

- sklop 14 – Zunanji fiksater       EUR z DDV,

- sklop 15 – Potrošni material       EUR z DDV,

kot izhaja iz njegove ponudbe št.      .

(2) Pogodbeni stranki sta soglasni, da so vsi stroški dobavitelja vključeni v ceno. Cena iz prejšnjega odstavka vsebuje vse dajatve, davke, stroške, izobraževanja uporabnikov. Cene so podane DDP naročnik (Incoterms 2010).

(3) Cene so za čas trajanja tega okvirnega sporazuma fiksne.

(4) V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja sporazuma, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

(5) Plačilo iz prejšnjega odstavka tega člena pogodbe bo izvedeno na podlagi opravljene dobave iz 3. člena te pogodbe.

(6) Pogodbeni stranki sta soglasni, da so vsi stroški dobavitelja vključeni v ceno. Cena iz prvega odstavka tega člena vsebuje vse dajatve in stroške.

DOBAVNI ROKI

- člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo kupcu dobavil blago v rokih dogovorjenih ob naročilu blaga oziroma na dogovorjen dan, vendar najkasneje v rokih in na mesto, ki so določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Za dan in uro oddaje naročila po elektronskih medijih velja dan in ura, ko je naročilo poslal kupec, za naročilo dano pisno po pošti velja dan in ura oddaje naročila, ko je naročilo prejel dobavitelj. Kupec lahko blago naroča v skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru, ko dobavitelj iz upravičenih razlogov ne more dobaviti blaga ali blaga nima, mora o tem nemudoma obvestiti kupca. Dobava se opravi po dogovoru s kupcem. Če dobavitelj ne more zagotoviti dobave, takrat, ko jo kupec želi, kupec o tem takoj po faxu obvesti dobavitelja in nabavi blago drugje.

Dokončna dobava nastopi s trenutkom podpisa prevzemnice oziroma dobavnice blaga s strani kupca.

- člen

(1) Kupec se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi predložene in podpisane dobavnice oziroma prevzemnice.

(2) Kupec je dolžan blago in embalažo ob prevzemu na običajen laičen način pregledati. V primeru napak v količini, je dolžan dobavitelja najkasneje v 48 urah o tem pisno obvestiti in mu omogočiti v istem roku pregled reklamiranega blaga. Kakovostna odstopanja lahko kupec pisno po pošti ali faxu reklamira najkasneje v 30 dneh od prevzema. V primeru skritih napak v količini in kvaliteti, jih je dolžan kupec reklamirati v enem dnevu po odkritju napake pisno po pošti ali faxu.

(3) V primeru, da reklamacije ni mogoče sporazumno rešiti, spor reši tričlanska komisija, v kateri sodelujeta po en član vsake stranke, tretjega pa imenujeta imenovana člana sporazumno. Če se dobavitelj pozivu kupca ne odzove v roku, velja kupčeva ugotovitev.

Blago, ki ne ustreza kvaliteti ali rokom uporabe se zavrne, dobavitelj pa mora dostaviti (nadomestiti) blago ustrezne kvalitete v roku iz prejšnjega člena te pogodbe, v nasprotnem primeru pa je dobavitelj dolžan ustrezno znižati vrednost računa, kupec pa lahko v tem primeru unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in tudi razdre pogodbo brez posledic zase in zahteva od dobavitelja povrnitev nastale škode.

PLAČILNI POGOJI

- člen

(1) Dobavitelj bo za opravljene dobave po tej pogodbi kupcu izstavljal e-račune skladno s ponujeno ceno iz prejšnjega člena.

(2) Kupec bo dobavitelju vsak izstavljen račun, ki ga bo predhodno potrdil kupčev skrbnik te pogodbe, plačal na transakcijski račun dobavitelja številka IBAN        odprt pri banki (naziv banke in BIC)       .

- člen

(1) Kupec se zavezuje račun plačati v 30 dneh, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu e-računa, ki je podlaga za izplačilo, na naslovu kupca.

(2) Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.

(3) Če kupec zamudi s plačilom, je dobavitelj upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila.

V primeru nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo:

(4) Dobavitelj pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani dobavitelja neposredno plačuje podizvajalcu. Podizvajalec soglaša, da naročnik namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do dobavitelja na transakcijski račun podizvajalca številka IBAN       odprt pri banki (naziv banke in BIC)       .

Dobavitelj svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz prvega odstavka tega člena.

JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

- člen

(1) Dobavitelj jamči, da bodo dobave izvedene kakovostno, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi in v skladu s specificiranimi zahtevami kupca.

(2) Dobavitelj jamči tudi za osebe, ki bi po njegovem naročilu opravile dobave ali del dobave, kot če bi jo opravil sam.

(3) V kolikor dobavitelj ni sposoben zagotoviti posameznih dobav, ki so predmet te pogodbe, lahko kupec takšne dobave naroči pri drugih ponudnikih na stroške dobavitelja.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

(1) Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora dobavitelj predložiti v 10-ih dneh po sklenitvi pogodbe, in sicer v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

(2) Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za začetek veljavnosti pogodbe in mora veljati vsaj še 30 dni po preteku roka veljavnosti sporazuma.

(3) Kupec bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:

- če dobavitelj del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

- če bo kupec razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani dobavitelja;

- če se na zahtevo kupca, v primernem roku, ki ga določi kupec, pomanjkljivosti ne odpravijo;

- če bo dobavitelj kršil določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih skrivnosti in zaupnosti podatkov.

VIŠJA SILA

- člen

(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

(2) Dobavitelj je dolžan pisno obvestiti kupca o nastanku višje sile v treh delovnih dneh od njenega nastanka.

(3) Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

POSLOVNA SKRIVNOST

- člen

(1) Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

(2) Kot poslovno skrivnost je dolžan tudi kupec varovati poslovne podatke o dobavitelju, ki jih pridobi na podlagi izvajanja te pogodbe.

(3) Dobavitelj se zavezuje, da brez izrecne pisne kupčeve privolitve ne bo objavljal ali se okoriščal z kupčevimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami, do katerih je imel kot dobavitelj dostop v času veljavnosti te pogodbe ali po tem, če so ta gradiva označena z oznako interno oziroma zaupno.

(4) Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta na zahtevo nasprotne stranke vrnili vse dokumente in njihove kopije, pridobljene v okviru medsebojnega pogodbenega sodelovanja, ki vsebujejo podatke, ki predstavljajo poslovno skrivnost.

(5) Kupec lahko od dobavitelja zahteva polno odškodnino za vso škodo, ki jo utrpi in ki izvira iz objave ali okoriščanja z kupčevimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

21. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe, kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku kupca ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

ODSTOP OD POGODBE

22. člen

(1) Če se med opravljanjem del po tej pogodbi izkaže, da se dobavitelj ne drži pogodbenih pogojev oziroma da dela na opravlja v skladu s pogodbo, ga kupec na to opozori. Če v roku 2 dni od dneva prejema opozorila dobavitelj dela ne prilagodi zahtevam kupca oziroma določilom pogodbe, lahko kupec takoj po preteku tega roka pogodbo enostransko razdre, dobavitelj pa mu je dolžan povrniti morebitne stroške in nastalo škodo.

(2) Odpovedni rok za obe pogodbeni stranki znaša 7 dni, razen če je dogovorjeno drugače. Odpovedni rok prične teči z dnem sklenitve sporazuma oziroma z dnem vročitve pisne odpovedi pogodbe nasprotni pogodbeni stranki.

- člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali njegovega podizvajalca.

REŠEVANJE SPOROV

- člen

(1) Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno.

(2) Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Brežicah.

KONČNE DOLOČBE

- člen

(1) Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank.

(2) Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki.

- člen

Za urejanje razmerij, ki niso izrecno določena s to pogodbo, se uporabljajo določila zakona, ki ureja obligacijska razmerja, in določila drugih veljavnih predpisov, ki urejajo s pogodbo opredeljena medsebojna razmerja.

- člen

Pogodba je sestavljena v petih (5) enakih izvodih, od katerih prejme kupec tri (3) izvode, dobavitelja pa dva (2) izvoda.

| DOBAVITELJ: | KUPEC: Splošna bolnišnica Brežice |
| --- | --- |
|  | mag. Nataša Avšič Bogovič direktorica |
| V ………………., dne ……………….. | V Brežicah, dne ………………. |

Priloge:

- ponudba z dne       , katere del je predračun,

- Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, št. 410-10/2016 z dne 7.10.2016.

OBR-4

STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Ponudnik izpolni obrazec ESPD, ki je priloga te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

OBRAZEC A/2

| POŠILJATELJ: |  | Ponudba se nanaša (obkroži!): - na celotno naročilo - na posamezni sklop |
| --- | --- | --- |
| Ponudbo prevzel: (vpiše vložišče) |  |  |
| (naročnik) Javni zdravstveni zavod SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE Černelčeva cesta 15 8250 BREŽICE |  | NE ODPIRAJ – PONUDBA - NAROČILO ZA: DOBAVA OSTEOSINTETSKEGA MATERIALA Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, datum objave , številka objave . |