## OBVEZILNI MATERIAL
| PONUDNIK: | [7 empty] | OBRAZEC 2
Gregorčičeva ulica 16
| Datum: |  |  | 5000 Nova Gorica
PREDRAČUN ZA BLAGO
1. SKLOP: OBVEZILNI MATERIAL
Zap.št. | Naziv izdelka | Proizvajalec | Katal. št. | EM | Količina | Cena/EM brez DDV | % DDV | vrednost-količinaxcena/EM brez DDV | Končna vrednost-količina x cena/EM z DDV
1 | Elastični povoj - pleten 10cm x 10m, dolgoelastični kompresijski povoj za vsakodnevno kompresijsko terapijo ali redno povijanje udov. bombaža, elastana, je brez lateksa. Elastan povoju zagotavlja konstantno elastičnost in enakomerno moč. Je 150 % raztegljiv, na začetku in koncu zaključen (zašit), pralen pri 40⁰C, kompresijsko moč obdrži vsaj 2 meseca, kot npr. Vivafit |  |  | kos | 15
2 | Krep povoji: bombažni krep povoji s 130% raztegljivostjo gosto tkani, mehki, prilagodljivi, ne drsijo, omogočajo zanesljivo nameščanje. Izdelani iz naravnega materiala ( 100% bombaž) brez posebnih kemičnih postopkov obdelave tekom proizvodnega procesa.Naravna barva izdelka je odraz dejstva, da povoji niso beljeni.So pralni in se lahko sterilizirajo z vsemi načini sterilizacije. Posamezni izdelek je ovit v folijo.(kot npr. vivasoft ) Mere: 15 cm x 10 m |  |  | kos | 10
3 | Krep povoji: bombažni krep povoji s 130% raztegljivostjo gosto tkani, mehki, prilagodljivi, ne drsijo, omogočajo zanesljivo nameščanje. Izdelani iz naravnega materiala (100% bombaž) brez posebnih kemičnih postopkov obdelave tekom proizvodnega procesa.Naravna barva izdelka je odraz dejstva, da povoji niso beljeni.So pralni in se lahko sterilizirajo z vsemi načini sterilizacije. Posamezni izdelek je ovit v folijo.(kot npr. vivasoft ) Mere: 10 cm x 10 m |  |  | kos | 10
4 | Samolepilni obliž z vpojno blazinico, ki se ne lepi na rane, iz viskoze, zračno-prepusten, idealen za rane s šibkim izločanjem, koži prijazno hipoalergeno lepilo na vodni osnovi. Blazinica omogoča zmerno vpijanje tekočin iz rane, zaradi nizke atherence pa zmanjšuje možnost sprijetja z rano. Zaščitni film omogoča lahko, sterilno in enostavno namestitev, sterilno. Ne vsebuje lateksa;Dimenzija:6x7cm (enake kvalitete kot MEPORE) |  |  | kos | 60
5 | Samolepilni obliž z vpojno blazinico, ki se ne lepi na rane, iz viskoze, zračno-prepusten, idealen za rane s šibkim izločanjem, koži prijazno hipoalergeno lepilo na vodni osnovi.Blazinica omogoča zmerno vpijanje tekočin iz rane, zaradi nizke atherence pa zmanjšuje možnost sprijetja z rano. Zaščitni film omogoča lahko, sterilno in enostavno namestitev, sterilno. Ne vsebuje lateksa; Dimenzija:9X25 cm (enake kvalitete kot MEPORE) |  |  | kos | 30
6 | Samolepilni obliž iz PU filma z vpojno blazinico, ki se ne lepi na rane, iz viskoze, zračno-prepusten, idealen za rane s šibkim izločanjem, koži prijazno hipoalergeno lepilo na vodni osnovi. Blazinica omogoča zmerno vpijanje tekočin iz rane, zaradi nizke atherence pa zmanjšuje možnost sprijetja z rano. Okvirček za lažje nameščanje omogoča sterilno in enostavno namestitev.Ne vsebuje lateksa; Dimenzija:4x5cm (enake kvalitete kot MEPORE FILM + PAD) |  |  | sc | 5
7 | Samolepilni obliž iz PU filma z vpojno blazinico, ki se ne lepi na rane, iz viskoze, zračno-prepusten, idealen za rane s šibkim izločanjem, koži prijazno hipoalergeno lepilo na vodni osnovi. Blazinica omogoča zmerno vpijanje tekočin iz rane, zaradi nizke atherence pa zmanjšuje možnost sprijetja z rano. Okvirček za lažje nameščanje omogoča sterilno in enostavno namestitev.Ne vsebuje lateksa; 9X15cm (enake kvalitete kot MEPORE FILM + PAD) |  |  | sc | 3
8 | Samolepilni trak - ima perforiran zaščitni papir, koži prijazno poliakrilatno lepilo na vodni osnovi, mehek netkan material izdelan iz sontara poliestra, ne vsebuje lateksa: 10 cm x 10m Kot npr. Mefix) |  |  | sc | 10
9 | Samolepilni trak - ima perforiran zaščitni papir, koži prijazno poliakrilatno lepilo, perforacije na 5 cm, da ga lahko trgamo, ne vsebuje lateksa: 10 cm x 10m ( kot npr. Medipore H) |  |  | kos | 100
10 | Bel mikroporozen kirurški trak. Na lepljivi strani je prevlečen z lepljivo maso, ki ne draži kože - je hipoalergen. Je netkan in njegova mikroporozna struktura omogoča dihanje. Primeren je za občutljivo kožo - otrok in starejših. Uporablja se lahko tudi na koži obraza. Na razpolago je na dispenzerju ali na tulcu. Mere: 2.5cm X 9.14m |  |  | sc | 40
11 | Bel mikroporozen kirurški trak. Na lepljivi strani je prevlečen z lepljivo maso, ki ne draži kože - je hipoalergen. Je netkan in njegova mikroporozna struktura omogoča dihanje. Primeren je za občutljivo kožo - otrok in starejših. Uporablja se lahko tudi na koži obraza. Na razpolago je na dispenzerju ali na tulcu. Mere: 5cm X 9.14m |  |  | sc | 25
12 | Sanitetna mreža za fiksacijo 50m - št.5 |  |  | kos | 1
13 | Sanitetna mreža za fiksacijo 25m - št.6 |  |  | kos | 1
14 | Fiksirna mrežica posebne oblike za glavo Velikost M |  |  | kos | 10
15 | Tamponi iz netkanega materiala, nesterilni, s silikonsko gumico št.2 |  |  | kos | 1700
16 | Tamponi iz netkanega materiala, nesterilni, s silikonsko gumico št.3 |  |  | kos | 8600
17 | Vatiranci/Obloge, ki imajo visoko vpojnost (min vpojnost 7000g/m² in sposobnost zadrževanje izločka min 55%), hkrati pa s tekočinsko zaporo preprečujejo iztekanje vpitih izločkov iz obloge. Obloge so zelo mehke, imajo bombažno jedro, tekočinsko zaporo v obliki črke C, zgornja plast pa je iz mehke vlaknovine v sestavi 30 % poliester in 70 % viskoza, kar zagotavlja hitro prodiranje izločkov v samo jedro obloge. Nesterilni.Mere: 15 x20 cm |  |  | kos | 1600
18 | Vatiranci/Obloge, ki imajo visoko vpojnost (min vpojnost 7000g/m² in sposobnost zadrževanje izločka min 55%), hkrati pa s tekočinsko zaporo preprečujejo iztekanje vpitih izločkov iz obloge. Obloge so zelo mehke, imajo bombažno jedro, tekočinsko zaporo v obliki črke C, zgornja plast pa je iz mehke vlaknovine v sestavi 30 % poliester in 70 % viskoza, kar zagotavlja hitro prodiranje izločkov v samo jedro obloge.Nesterilni. Mere: 10x15cm |  |  | kos | 2700
19 | Netkani nesterilni zloženci, sestavljeni iz viskoze in poliestra, ne puščajo nitk, ne vsebujejo vezilnih sredstev, dobra vpojnost. Dimenzije: 5X5 cm |  |  | kos | 45000
20 | Netkani nesterilni zloženci, sestavljeni iz viskoze in poliestra, ne puščajo nitk, ne vsebujejo vezilnih sredstev, dobra vpojnost. Dimenzije:7.5 x 7.5cm |  |  | kos | 22000
21 | Netkani nesterilni zloženci, sestavljeni iz viskoze in poliestra, ne puščajo nitk, ne vsebujejo vezilnih sredstev, dobra vpojnost. Dimenzije: 10X10 cm |  |  | kos | 15000
22 | Obliž za pritrjevanje IV kanalov: obliž je iz PU filma, je z netkanim materialom do polovice ojačan na krakih, sistem za lažjo namestitev - okvirček, hipoalergeno poliakrilatno lepilo na vodni osnovi, ki ne draži kože, ne povzroča rdečine in žuljev - koži prijazno (dimenzije: 8 cm x 9 cm, dovoljeno odstopanje +/- 1cm, pakiran posamično, sterilen (kot npr. Mepore IV) |  |  | sc | 6
23 | Obliž za pritrjevanje sond in katetrov na nos (enake kvalitete kot NASOFIX) |  |  | kos | 200
24 | PU film v traku, transparenten, ki se prilagaja oblikam telesa in je raztegljiv v obe smeri, predstavlja pregrado pred iztekanjem izločkov in pred vdorom mikrorganizmov, ima visoko polprepustnost za paro, ima sistem za lažjo namestitev, hipoalergeno poliakrilatno lepilo, ki ne draži kože, ne povzroča rdečine in žuljev - koži prijazno, pakiran posamično, nesterilen (kot npr. Mepore film roll ) mere :10 cm x 10 m |  |  | kos | 40
SKUPAJ:

## OBLOGE ZA RANE
| PONUDNIK: | [7 empty] | OBRAZEC-2
Gregorčičeva ulica 16
| Datum: |  |  | 5000 Nova Gorica
PREDRAČUN ZA BLAGO
2. SKLOP: OBLOGE ZA RANE
Zap.št. | Naziv izdelka | Proizvajalec | Katal. št. | EM | Količina | Cena/EM brez DDV | % DDV | vrednost-količinaxcena/EM brez DDV | Končna vrednost-količina x cena/EM z DDV
1 | Obloga z dodatkom- Netkana kompresa prepojena z izotonično raztopino NaCl, pakiran posamično. Dimenzije: 7,5x7,5cm ( Kot npr. Mesalt) |  |  | sc | 3
2 | Obloga z dodatkom- Netkana kompresa prepojena z izotonično raztopino NaCl, pakiran posamično. Dimenzije: 10x10 cm ( Kot npr. Mesalt) |  |  | sc | 1
3 | Obloga z izjemno vpojnostjo, sestavljena iz 4 plasti, ima zaščitno plast proti morebitnem iztekanju, sposobnost vezav odvečnega izločka. Odstrani odmrlo tkivo in fibrinske bloge. Zaklene bakterije ter s tem prepreči njihovo kolonizacijo. Zmanjšuje neprijetne vonjave. Obloga združuje mehansko spremenjena celulozna vlakna in želatini podobne agente. Primarna obloga za rane z zmernim do močnim izločanjem, lahko tudi sekundarna obloga. Pri nameščanju je neprobojna plast obrnjena stran od rane, obloge ne smemo rezati. Dimenzije: 10 x 10 cm (kot npr: Mextra, Vliwasorb) |  |  | sc | 2
4 | Obloga z izjemno vpojnostjo, sestavljena iz 4 plasti, ima zaščitno plast proti morebitnem iztekanju, sposobnost vezav odvečnega izločka. Odstrani odmrlo tkivo in fibrinske bloge. Zaklene bakterije ter s tem prepreči njihovo kolonizacijo. Zmanjšuje neprijetne vonjave. Obloga združuje mehansko spremenjena celulozna vlakna in želatini podobne agente. Primarna obloga za rane z zmernim do močnim izločanjem, lahko tudi sekundarna obloga. Pri nameščanju je neprobojna plast obrnjena stran od rane, obloge ne smemo rezati. Dimenzije: 20x 20 cm (kot npr: Mextra, Vliwasorb) |  |  | sc | 2
5 | Sterilni trakovi za brezšivno celjenje ran 6 mm x75 mm (kot npr. steristrip) |  |  | kos | 300
6 | Dermalno pršilo posebne sestave: Naatrijeva solhialuronse kisline, aluminijev oktenilsukcinat škroba, heksametil disloksan, ki zaščiti poškodovano kožo, mandljevo olje, vitamin E acetat, ksimeninska kislina, eterično olje limone, eterično lje kajeputa Pakiranje: 125 ml ( kot npr. Cicatridina pršilo) |  |  | kos | 15
7 | Dermalno mazijo posebne sestave: Naatrijeva solhialuronse kisline, aluminijev oktenilsukcinat škroba, heksametil disloksan, ki zaščiti poškodovano kožo, mandljevo olje, vitamin E acetat, ksimeninska kislina, eterično olje limone, eterično lje kajeputa Pakiranje: 30 g ( kot npr. Cicatridina mazilo) |  |  | kos | 10
8 | Raztopina za čiščenje ran in za obkladke, vsebuje betain in poliheksanid, Nanos na rano ne peče., izdelek je primeren za dolgotrajno uporabo, po odprtju uporabno do 8 tednov. Pakiranje: 350 ml ( kot npr. Prontosan raztopina) |  |  | kos | 20
9 | Gel za čiščenje ran in za obkladke, vsebuje betain in poliheksanid, Nanos na rano ne peče., izdelek je primeren za dolgotrajno uporabo, po odprtju uporabno do 8 tednov. Pakiranje: 30 ml ( kot npr. Prontosan gel) |  |  | kos | 5
10 | PU film v pršilu, ki ne vsebuje alkohola in posledično ne draži kože, tudi, če je ta poškodovana. Po nanosu formira polprepustno zaščitno plast na koži ter jo tako ščiti pred telesnimi tekočinami, poškodbami zaradi močnih lepil, pred trenjem ali pa ga uporabimo pri urinski inkontinenci za zaščito, ki dokazano traja do 72 ur. Sestava: edinstven 3M terpolimer , ki je raztopljen v topilu, ki omogoča hitro sušenje in ni lepljivo. Vsebuje tudi vezivo, ki oblikuje povezano plast filma tako, da tudi na pregibih ne poka. Ni citotoksičen in je hipoalergen .Pakiranje: 28 ml (kot npr. Cavilon nepekoč zašč. film) |  |  | kos | 10
11 | Zaščitna krema, ki ne vsebuje alkohola in posledično ne draži kože, tudi, če je ta poškodovana. Po nanosu formira polprepustno zaščitno plast na koži ter jo tako ščiti pred telesnimi tekočinami, poškodbami zaradi močnih lepil, pred trenjem ali pa ga uporabimo pri urinski inkontinenci za zaščito, ki dokazano traja do 72 ur. Sestava: edinstven 3M terpolimer , ki je raztopljen v topilu, ki omogoča hitro sušenje in ni lepljivo. Vsebuje tudi vezivo, ki oblikuje povezano plast filma tako, da tudi na pregibih ne poka. Ni citotoksičen in je hipoalergen .Pakiranje: 28 g(kot npr. Cavilon krema) |  |  | kos | 10
12 | Zaščitni film za kožo v obliki palčke z gobico, vodoodporen, nepekoč, ki ne vsebuje alkohola in posledično ne draži kože, tudi, če je ta poškodovana, ki dokazano traja do 72 ur. Ni citotoksičen in je hipoalergen .Pakiranje: 1 ml (kot npr. Cavilon palčke z gobico) |  |  | sc | 15
13 | Vodoodporni sterilni obliži za rane, različnih velikosti in oblik V embalaži je 20 kosov različnih obližev ( kot npr. Hansaplast obliži) |  |  | sc | 5
14 | PU pena v traku, ki jo lahko režemo, nelepljiva, nesterilna Dimanzije: 10cmx60cm ( kot npr. Tegaderm Foam) |  |  | kos | 15
15 | ALGINATNA OBLOGA, Primarne sterilne mehke, visokovpojne obloge iz Ca ( 80%) in Na ( 20%) alginatnih vlaken in presežkom guluronske kisline.Ob stiku z izločkom tvorijo gel, ki na rani vzdržuje optimalno vlažnost. Za oskrbo vseh vrst ran alutnih in kroničnih, prvenstveno za odstranjevanje fibrinskih in nekrotičnih oblog ter za zaustavljanje kapilarnih krvavitev. Na rani lahko ostanejo do 7 dni. Dimenzije: 10x20cm (kot npr. Kaltostat ) |  |  | sc | 20
16 | Alginatna obloga z dodatkom elementarnega srebra Dimenzije: 10cmx20cm ( kot npr. Silvercel) |  |  | sc | 15
17 | Sterilna, mehka, netkana, visokovpojna, hipoalergena obloga, sestavljena iz 100% Na CMC hidrofiber prešite s celuloznimi nitkami v obliki obloge ali polnila. Za različne akutne in kronične rane z zmernim do močnim izločanjem, za vse faze celjenja, tudi za kontaminirane rane. Dimenzije 10 x 10 cm (kot npr Aquacel Extra) |  |  | sc | 10
18 | Obloga/ polnilo iz hidrofiber z dodatkom srebra. Sterilna, mehka, netkana, visokovpojna, hipoalergena, antimokrobna obloga, sestavljena iz 100% CMC vlaken obdelanih s hidrofiber tehnologijo v obliki obloge ali polnila z dodanim ionskim srebrom. Dimnezije 10 x 10 cm. (kot npr Aquacel Ag) |  |  | sc | 15
19 | Hidrokoloidni gel: polnilo iz vode in celuloze - hidrokoloidni gel z dodatkom pektina. Na rani lahko ostane od 3 - 5 dni oz. odvisno od stanja rane ter sprejete klinične prakse; na ranah v fazi granulacije do 7 dni. Za hidriranje, iritirane kože. Dimenzije: 15 g tuba (kot npr. Granugel) |  |  | sc | 20
20 | Pu pena posebne strukture, ki omogoča izjemno vpijanje ( min 7.6g/10cm2/24urah) in hkrati zadrževanje izločka v oblogi.Brez zavarjenega roba pena, mora omogočati rezanje in na vrhnji strani mora biti prevlečena s polprepustnim u filmom, ki omogoča menjavo plinov, onemogoča pa vdor mikroorganizmov, nelepljiva in brez lepljivega roba Dimnezije: 20x 20 cm. (kot npr Lyofoam Max) |  |  | sc | 5
21 | Anatomsko oblikovana nelepljiva obloga, ki jo hitro in enostavno namestimo na različna mesta na peto, komolec, amputirane okončine, nožne prste in celo na novorojenčkovo glavo, ker nudi odlično zaščito. Obloga je sterilna, lahko jo oblikujemo s škarjami po meri (kot npr. Allevyn Heel). Mere 10,5 x 13,5 cm. |  |  | sc | 10
22 | Mrežica - Poliamidna popolnoma prozorna elastična mrežica, odprte strukture, ne sme biti tkana, prevlečena s plastjo hidrofobnega lepljivega elastomera ( mehak silikon) na obeh straneh, s premerom por 1,2 mm, ki so tudi po debelini prevlečene s silikonom, ki se ne vrašča v rano, zmanjšuje bolečino in je selektivno lepljiva. Na rani lahko dokazano ostane do 14 dni (kot npr. Mepitel). Mere: 18 x 10 cm. |  |  | sc | 10
23 | Mrežica - Poliamidna popolnoma prozorna elastična mrežica, odprte strukture, ne sme biti tkana, prevlečena s plastjo hidrofobnega lepljivega elastomera ( mehak silikon) na obeh straneh, s premerom por 1,2 mm, ki so tudi po debelini prevlečene s silikonom, ki se ne vrašča v rano, zmanjšuje bolečino in je selektivno lepljiva. Na rani lahko dokazano ostane do 14 dni (kot npr. Mepitel). Mere: 7,5x10 cm. |  |  | sc | 10
24 | Mrežica - Poliuretanska popolnoma prozorna elastična mrežica, odprte strukture, ne sme biti tkana, prevlečena s plastjo hidrofobnega lepljivega elastomera ( mehak silikon) na eni strani, s premerom por 1,2 mm, ki so tudi po debelini prevlečene s silikonom, ki se ne vrašča v rano, zmanjšuje bolečino in je selektivno lepljiva. Na rani lahko dokazano ostane do 14 dni (kot npr. Mepitel ONE). Mere: 18 x 10 cm. |  |  | sc | 5
25 | Kontaktna mrežica nelepljiva iz hidrofobne poliesterske gost tkane mrežice in z gladko površinsko struktura. Prekrita z elementarnim srebrom, ki v vlažnem okolju rane sprošča srebrove ione, ki delujejo prot Gram - in Gram + bakterijam. Impregnirana z nevtralnim mazilom brez dodatka vazelina ali drugih parafinov, ki varuje robove rane pred maceracijo, ne pušča ostankov na rani in se ne lepi na rano. Dimenzije: 10x20 cm ( kot npr. Atrauman Ag) |  |  | sc | 10
26 | Mrežica iz viskoznih monofilamentnih vlaken z odprtinami več kot 1mmx1mm, impregnirana z 10% raztopino povidon jodida tako, da ob pokončnem skladiščenju in namestitvi, neodvisno od temp.nihanj, ohrani enakomerno porazdelitev PVP-I po celotni površini . Dimenzija 9,5x9,5cm (enake kvalitete kot INADINE) |  |  | sc | 30
27 | Mrežica iz redko tkane bombažne tkanine, impregnirana z nevtralnim mazilom ( parafin/vazelin- inertno, nereaktivno mazilo), ki se ne izpere pri močnem izločanju iz rane. Dimenzije: 10cmx20cm Sterilna ( kot npr. Grassolind) |  |  | sc | 10
28 | Alginatni matriks s srebrovimi ioni v pasti vijolične barve. Pakirana v posebni mehki tubi, da doseže globoke rane. Na rani ostane 3-4 dni. Ne pušča temnih madežev na koži. Pakiranje 15 g (kot npr. Askina Calgitrol Paste) |  |  | kos | 10
29 | Posebna obloga iz netkanega materiala, bombažno akrilne sestave s hidrofobno zhornjo in poliestrsko stično plastjo, gornja plast odbija vodo, oblogo lahko režemo Dimenzija: 10cmx10cm Sterilna (kot npr. Melolin) |  |  | sc | 10
30 | Posebna obloga iz netkanega materiala, bombažno akrilne sestave s hidrofobno zhornjo in poliestrsko stično plastjo, gornja plast odbija vodo, oblogo lahko režemo Dimenzija: 10cmx20cm Sterilna (kot npr. Melolin) |  |  | sc | 30
31 | Posebna obloga z dodatkom v obliki "čajne vrečke" s plastjo aktivnega oglja v katerega so vpeti srebrovi ioni. Ima neadherentno viskozno zunanjo plast, enostavna za uporabo, ker sta obe strani enaki.Obloga ima zavarjene robove in je ne smemo rezati. Dimenzije: 19cm x 10,5cm (kot npr. Actisorb plus) |  |  | sc | 5
32 | Posebna obloga z dodatkom v obliki "čajne vrečke" s plastjo aktivnega oglja v katerega so vpeti srebrovi ioni. Ima neadherentno viskozno zunanjo plast, enostavna za uporabo, ker sta obe strani enaki.Obloga ima zavarjene robove in je ne smemo rezati. Dimenzije: 6,5cm x 9,5cm (kot npr. Actisorb plus) |  |  | sc | 5
33 | Hidrokoloidne okluzivne obloge sterilne, mehke, netkane, vpojne, okluzivne, samolepilne, hipoalergene obloge sestavljene iz dveh plasti: iz makromulekul, ki tvorijo nitast polimeren matriks - hidrokoloidov (pektina, želatine in Na CMC) vdelanih v poliizobutilenskem matriksu in iz PU pene. Primerne za oskrbo vseh vrst ran, akutnih in kroničnih, v vseh fazah celjenja. Uporablja se samostojno za rane s šibkim do zmernim izločanjem, ali kot sekundarne obloge za rane z močnim izločanjem. Lahko jo režemo Dimenzije: 20cmx30xcm (kot npr. Granuflex) |  |  | sc | 10
34 | Stanjšane hidrokoloidne okluzivne obloge: sterilne, mehke, netkane, vpojne,okluzivne, samolepilne, hipoalergene obloge sestavljene iz makromulekul, ki tvorijo nitast polimeren matriks - hidrokoloidov (pektina, želatine in Na CMC). Zunanjo plast obloge tvori poliuretanski film. Primerne za oskrbo vseh vrst ran, akutnih in kroničnih, v vseh fazah celjenja. Uporablja se kot samostojno ali kot sekundarna obloga. Za rane s šibkim do zmernim izločanjem in preventivo razjede zaradi pritiska. Lahko se režejo. ( kot npr. Granuflex Extra Thin) Mere 15x15 cm |  |  | sc | 20
35 | Poliuretanska pena z odprtimi medprostori za boljše uravnavanje izločka (31,24 g/10 cm2/24 h), s kontaktno plastjo hidrofobnega lepljivega elastomera ( mehak silikon), ki je nabrizgan po celotni površini. Naguban zaščitni poliuretanski film, nepropusten za bakterije in viruse večje od 25nm, prepušča zrak in vodne hlape (kot npr. Mepilex). Dimenzije 10 x 21 cm. |  |  | sc | 10
36 | Poliuretanska pena za oskrbo pete - v celoti prevlečena s plastjo hidrofobnega lepljivega elastomera ( patentiran mehak silion), brez lepilnega roba, na površini je naguban polprepusten PU film, ki ščiti pred vdorom mikroorganizmov večjih od 25nm, ki prepušča zrak in vodne hlape, izločkov pa nebrez lepila, ki jo lahko režemo Dimenzija: 13X21cm ( +/- 1,0 cm) (kot npr MEPILEX TALON ) |  |  | kos | 10
37 | Posebna obloga tudi za preventivo - Večplastna (5)obloga s plastjo lepljivega elastomera ( mehak silikon) in z robom, stična plast po celotni površini obloge (tudi rob) prevlečena z mehkim silikonom, zgornja plast iz poliuretanskega filma, ki ne prepušča MO večjih od 20nm, oblogo lahko uporabljamo kot preventivo pred nastankom RZP, ker je priporočena v svetovnih in eu smernicah ter dokazana s študijami Dimenzija: 12,5cmx12,5cm, lepljiv rob širine 1,5 cm (dovoljen odstop širine roba +/- 0,5 cm); Sterilna (+/- 0,5cm) (kot npr MEPLIEX BORDER ) |  |  | sc | 5
38 | Polimerna membra - Visokovpojna večfunkcijska hidrofilna polimerna membrana, ki ima v svoji strukturi vezane aktivne učinkovine. Zaradi sebi lastne sestave čisti, polni, srka in vlaži rano vse čas celjenja. Aktivira se z izločki iz rane, se razširi, napolni rano. Neionsko, netoksično čistilno sredstvo in glicerin, ki sta sestavna dela obloge se sproščata v rano, kopolimer škroba in matriks pa vežeta izločke iz rane v oblogi.Polprepusten film zadržuje tekočino, prepušča pa pline in hlape.Lahko je nameščena do 7 dni .Velikost: 17x19cm. (kot npr. PolyMem) |  |  | sc | 2
39 | Polimerna membra - Visokovpojna večfunkcijska hidrofilna polimerna membrana, ki ima v svoji strukturi vezane aktivne učinkovine. Zaradi sebi lastne sestave čisti, polni, srka in vlaži rano vse čas celjenja. Aktivira se z izločki iz rane, se razširi, napolni rano. Neionsko, netoksično čistilno sredstvo in glicerin, ki sta sestavna dela obloge se sproščata v rano, kopolimer škroba in matriks pa vežeta izločke iz rane v oblogi.Polprepusten film zadržuje tekočino, prepušča pa pline in hlape.Lahko je nameščena do 7 dni Za okužene rane so oblogi dodani nanokristalni delci srebra , ki so vezani v matriksu in se ne sproščajo v rano. Velikost: 17x 19cm. (kot npr. PolyMem Silver) |  |  | sc | 2
40 | Poliuretanska pena z dodatkom srebra, z odprtimi medprostori za boljše uravnavanje izločka (31,24 g/10 cm2/24 h), s kontaktno plastjo hidrofobnega lepljivega elastomera ( mehak silikon) . Naguban zaščitni poliuretanski film, nepropusten za mikroorganizme Večje od 25nm, prepušča zrak in vodne hlape Dimenzija :17,5 x 17,5 cm (+/- 0.5 cm) (kot npr. MepilexAg) |  |  | sc | 5
41 | Posebna obloga v obliki gela - Sterilne obloge za prvo pomoč pri opeklinah 1., 2. IN 3. ST., sestava 96% vode, melaleuca, 1,03% izvlečka čajevca, emulzija in konzervansi ( kot npr. Burnshield) Pakiranje: 125 ml ( plastenka) |  |  | kos | 5
SKUPAJ:

## ENTERALNA PREHRANA
| PONUDNIK: | [7 empty] | OBRAZEC-2
Gregorčičeva ulica 16
| Datum: |  |  | 5000 Nova Gorica
PREDRAČUN ZA BLAGO
3. SKLOP: ENTERALNA PREHRANA
Zap.št. | Naziv izdelka | Proizvajalec | Katal. št. | EM | Količina | Cena/EM brez DDV | % DDV | vrednost-količinaxcena/EM brez DDV | Končna vrednost-količinaxcena/EM z DDV
1 | Enteralna prehrana - Standardna formula enteralne prehrane brez balastnih snovi, kot npr: Fresubin original. Primerna za sondno hranjenje, vsebuje ribje olje. Energijska gostota:1 kcal/l. volumen: 500 ml;okus: nevtralen, pakiranje: easy bag vrečka |  |  | kos | 1700
2 | Enteralna prehrana - za diabetike. Normokalorična enteralna prehrana namenjena hranjenju po sondi, z modificirano vsebnostjo hranilnih snovi za popolno prehrano pri moteni toleranci na glukozo. kot npr: Diben, volumen: 500 ml;okus: nevtralen, pakiranje: easy bag vrečka |  |  | kos | 420
3 | Enteralna prehrana - standardna dieta z vlakninami, npt. Kot: Fresubin original fibre, volumen: 500 ml;okus: nevtralen, pakiranje: easy bag vrečka |  |  | kos | 420
4 | Visokokalorični in visoko beljakovinski pripravek enteralne prehrane primeren za pitje. Za podhranjene bolnike, ki so prehransko ogroženi, ter imajo povišane potrebe po beljakovinah, energiji in /ali omejitev vnosa tekočin; popuščanje srca in pljuč, cistična fibroza. Kot npr: Fresubin 2 kcal , volumen: 200ml, |  |  | kos | 60
5 | Visokokalorični in visoko beljakoviski pripravek enteralne prehrane primeren za pitje. Vsebuje vitamine, minerale in beljakovine v optimalni količini. Energijska gostota: 1,5 kcal/l, razmerje BMO:27:40:33. Kot npr. Fresubin protein energy drink, volumen 200ml |  |  | kos | 60
6 | Visokokalorična in visokobeljakovinska enteralna prehrana, kremne konsistence na osnovi jogurta. Bogata s kalcijem, brez vlaknin, pri bolnikih z motjami požiranja. Kot npr: Fresubin YO creme, pakiranje: 125 gramski lonček |  |  | kos | 20
7 | Dopolnilna prehrana s siritkinimi beljakovinami v obliki praška, kot npr. Fresurbin Protein powder, volumen: 300g |  |  | kos | 10
8 | Instantno gostilo za živila z modificiranim koruznim škrobom, vsebuje modificiran koruzni škrob in maltodekstrin, brez vlaknin, glutena, laktoze. Energijska gostota: 373 kcal/ 100 g, kot npr: Thick and easy, 225g |  |  | kos | 350
9 | Gravitacijski sistem z nastavkom za hranjenje bolnikov po sondi, kompatibilen z embalažo prehrane |  |  | kos | 1600
SKUPAJ:

## OSTALI POTROŠNI MATERIAL
| PONUDNIK: |  |  | Naročnik: |  |  |  |  | OBRAZEC-2
Gregorčičeva ulica 16
| Datum: |  |  | 5000 Nova Gorica
PREDRAČUN ZA BLAGO
4. SKLOP: OSTALI POTROŠNI MATERIAL
Zap.št. | Naziv izdelka | Proizvajalec | Katal. št. | EM | Količina | Cena/EM brez DDV | % DDV | vrednost-količinaxcena/EM brez DDV | Končna vrednost-količina x cena/EM z DDV
1 | PVC steklenica za urin s pokrovom, moška |  |  | kos | 15
2 | Ledvička,iz polipropilena za enkratno uporabo, volumen 700ml |  |  | kos | 50
3 | Lomilec tablet z enim pritiskom |  |  | kos | 10
4 | Staničevina, dimenzija cca 21X30 cm; 2,5kg |  |  | kos | 3
5 | Posodica za zobne proteze iz polipropilena, bele barve |  |  | kos | 60
6 | Vrč iz polipropilena 3l, z menzuro |  |  | kos | 10
7 | Fotobanjica, ravno dno, dimezije 300x400x45 |  |  | kos | 15
8 | Fotobanjica, ravno dno, dimezije 180x240x50 |  |  | kos | 5
9 | Lončki za zdravila -plastični, 30 ml, |  |  | kos | 60
10 | Vrečka z gelom vroče hladno, dimenzije 10 X 10 cm |  |  | kos | 5
11 | Vrečka z gelom vroče hladno, dimenzije 10 X 27 cm |  |  | kos | 5
12 | Gel za ultrazvok, hipoalergijski, vodotopen, 1000ml |  |  | kos | 10
13 | Elektrode za fizioterapijo - samolepilne 5x9cm, SC A4 |  |  | sc | 20
14 | Zbiralnik za igle iz plastike, kopolimerja in polipropilena. Odporen na topila. Barvila s katerim je obarvan ne smejo vsebovati kadmija in drugih težkih kovin. Lahko se upepeli. Kvadratnih oblik, kapaciteta 1,5l, enostavno zapiranje |  |  | kos | 100
15 | Infuzijski sistem za dajanje infuzijskih raztopin s pritiskom ali gravitacijo |  |  | kos | 1200
16 | Maska kirurška z elastiko, 3 slojna s filtrom, ne vsebuje lateksa, v skladu z normo EN 14683-2005 |  |  | kos | 6700
17 | Zaščitni plašč za obiskovalce za 1x uporabo, z belo pleteno manšeto, izrez zarobljen, velikosti 115 x 137 cm, debelina plašča 30g/m2 |  |  | kos | 850
18 | Predpasnik PVC - iz plastične PE folije, beli, mehki, prožni in udobni za nošenje, dolžine 75-80 x 125-130cm |  |  | kos | 200
19 | Mini klistir za takojšno uporabo. Velokost 120ml. Uporaba: rektalna konstipacija. Kot npr: Clyssie - Enema |  |  | kos | 2200
20 | Irigator, PVC, 2l, potovalni |  |  | kos | 2
21 | Rokav za parno sterilizacijo. Material: folija poliester in polipropilen ter visoko kakovosten medicinski papir iz čiste celuloze. Opremljen mora biti z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji. Velikost 12 cm x 200m |  |  | kos | 6
22 | Rokav za parno sterilizacijo. Material: folija poliester in polipropilen ter visoko kakovosten medicinski papir iz čiste celuloze. Opremljen mora biti z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji. Velikost 15 cm x 200 m |  |  | kos | 8
23 | Dozator za razdeljevanje zdravil, plastičen s pokrovom in s štirimi predalčki z napisis zjutraj, opoldne, zvečer, ponoči. Se odpira na obe strani. |  |  | kos | 250
24 | Trikotne gobice za ustno nego (nesterilne), srednje velikosti |  |  | kos | 6200
25 | Palčke za ustno nego, prepojene z glicerinom, na-benzoatom, citronsko kislino in vodo, okus limona, dolžina 15 cm |  |  | kos | 750
26 | Zamašek za zapiranje stanardnih priključkov na katetrih in sondah, iz polietilena in ne vsebuje lateksa |  |  | kos | 20
27 | Lonček za pitje z dvema nastavkoma, premera 4mm in 12mm |  |  | kos | 75
28 | Alkoholne krpice za čiščenje in razkuževanje kože, prepojene z 70% izopropanolom. Posamično pakiranje, velikosti 6,5x 3 cm |  |  | kos | 4000
29 | Alkoholne krpice za čiščenje in razkuževanje kože, prepojene z 70% izopropanolom. Posamično pakiranje, velikosti 4,5x 8,7 cm |  |  | kos | 600
30 | Maska za inhalacije z nebulizerjem, za odrasle. V setu mora biti priključna cev z notranjo zvezdasto obliko, preventiva pred kolenčenjem; 2,1 m |  |  | kos | 350
31 | Maska za kisik s priklj.cevjo 2,1m – za odrasle |  |  | kos | 100
32 | Plastično držalo za urinsko vrečko |  |  | kos | 30
33 | Digitalni telesni termometer, velika natančnost, nezlomljiv, vodoodporen, odporen na razkužila, lahek, zvočni signal ko je dosežena končna temperatura |  |  | kos | 15
34 | Rokavice, bombažne, beljene, pletene, pralne, velikost 9 |  |  | par | 10
35 | Klešče za nohte, z dvojnim vzmetenjem, dolžine 150 mm |  |  | kos | 8
36 | Merilnik krvnega tlaka, z manšeto |  |  | kos | 10
37 | Stetoskop |  |  | kos | 10
38 | Skalpel za 1x uporabo, brez držala |  |  | kos | 50
39 | Razkuževalnik 35x25 cm, graduiran, iz prozorne plastike, s pokrovom in odcejevanim vložkom |  |  | kos | 1
40 | Trak za fiksacijo trahealne kanile, bele barve, z ježkom |  |  | kos | 100
41 | Ščetka za čiščenje kanil 12 mmx30 cm |  |  | kos | 100
42 | Posteljna podloga za 1x uporabo, 60 x 90 cm |  |  | kos | 550
43 | Kateter za kateterizacijo za 1 x uporabo, CH12, ženski |  |  | kos | 420
44 | Kateter trajni urinski CH 16 |  |  | kos | 40
45 | Kateter trajni urinski, silikonski, CH 18 |  |  | kos | 50
46 | Kateter trajni urinski, silikonski, CH 20 |  |  | kos | 10
47 | Kateter trajni urinski, silikonski, CH 22 |  |  | kos | 10
48 | Kateter aspiracijski CH12 z regulatorjem vleka in zaobljeno konico |  |  | kos | 420
49 | Rektalna sonda, velikosti CH 25 |  |  | kos | 100
50 | Kanila, nosna, dvoroga za kisik, dolžina: 2,1m |  |  | kos | 100
51 | Trajni urinski kateter s hidrogelom, CH 18, kot npr: Biochat |  |  | kos | 10
52 | Brizgalke za hranjenje po sondi, za enkratno uporabo, 50 - 60ml |  |  | kos | 1300
53 | Brizgalke Luer - trodelne, za enkratno uporabo, brez lateksa, 2,5ccm |  |  | kos | 400
54 | Brizgalke Luer - trodelne, za enkratno uporabo, brez lateksa, 5ccm |  |  | kos | 400
55 | Brizgalke Luer - trodelne, za enkratno uporabo, brez lateksa, 10ccm |  |  | kos | 400
56 | Brizgalke Luer - trodelne, za enkratno uporabo, brez lateksa, 20ccm |  |  | kos | 400
57 | Kanila iv G22, 0.9 x 25 mm |  |  | kos | 200
58 | Kanila venozna s podaljškom 0.9 x 19, za vzpostavitev odprtega venskega sistema; fleksibilna krilca omogočajo enostavno pritrditev, luer lock priključek. Kot npr: Kanila i.v. G22 0,9 x 19mm s podalj. Safety Intima A 25 BD |  |  | kos | 50
59 | Injekcijske igle iz visoko kakovostnega nerjavečega jekla,, prevlečene s silikonskim oljem. Dimenzije: 0,7 x 50 mm |  |  | kos | 200
60 | Injekcijske igle iz visoko kakovostnega nerjavečega jekla,, prevlečene s silikonskim oljem. Dimenzije: 1,2 x 50 mm |  |  | kos | 200
61 | Injekcijske igle iz visoko kakovostnega nerjavečega jekla,, prevlečene s silikonskim oljem. Dimenzije:0,45x 13 mm |  |  | kos | 100
62 | Igle za pretok sterilnih tekočin |  |  | kos | 300
63 | Univerzalno uporaben kombiniran infuzijski zamašek. Konusni zamašekz dvojno funkcijo: luer lock pozitiven znotraj, luer lock negativen zunaj. Zaščita kontaminacije preko nepovratnega luer konusa. Obstojen na pritisk do 2 bara. |  |  | kos | 400
64 | Želodčna sonda, CH18 |  |  | kos | 25
65 | Želodčna sonda, CH20 |  |  | kos | 25
66 | Filter za aspirator |  |  | kos | 10
67 | Kapa zaščitna bolniška, bela, iz lahke vlaknovine, velikost M,L, pakiranje 100/1 |  |  | kos | 3700
68 | Nočna posoda, okrogla |  |  | kos | 5
69 | Vrečke za urin 2l z odtokom, nesterilna, nepovratna valvula |  |  | kos | 450
70 | Gel za lažje požiranje tdrih zdravil, kot npr: Gloup gel |  |  | kos | 25
SKUPAJ:

## ZAŠČITNE ROKAVICE
OBRAZEC-2
PONUDNIK:
Gregorčičeva ulica 16
| Datum: |  |  | 5000 Nova Gorica
PREDRAČUN ZA BLAGO
5. SKLOP: ZAŠČITNE ROKAVICE
Zap.št. | Naziv izdelka | Proizvajalec | Katal. št. | EM | Količina | Cena/EM brez DDV | % DDV | vrednost-količinaxcena/EM brez DDV | Končna vrednost-količina x cena/EM z DDV
1 | Rokavice, kirurške, iz lateksa, nepudrane, sterilne. Debelina: prst 0,22 +- 0,02 mm, , dlan 0,21 +- 0,02 mm, zapestje 0,17 +- 0,02 mm. Dolžina min. 280 mm. AQL 1,5. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC EN 455-1, 2, 3, 4; ASTM D3577, ISO 10282, EN374. Velikosti 7.0. |  |  | kos | 100
2 | Rokavice, kirurške, iz lateksa, nepudrane, sterilne. Debelina: prst 0,22 +- 0,02 mm, , dlan 0,21 +- 0,02 mm, zapestje 0,17 +- 0,02 mm. Dolžina min. 280 mm. AQL 1,5. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC EN 455-1, 2, 3, 4; ASTM D3577, ISO 10282, EN374. Velikosti 7.5. |  |  | kos | 100
3 | Rokavice, pregledne, nitrilne, močnejše, hrapave konice prstov, vijolično obarvane. Enojna debelina sredinec: 0,15 mm, dlan: 0,12mm, zapestje: 0,09 mm. Dolžina: 240 mm. AQL 0,65. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, standardi EN455-1,2,3,4; EN 374-1,2,3. EN420. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671. Velikosti S. |  |  | kos | 3000
4 | Rokavice, pregledne, nitrilne, močnejše, hrapave konice prstov, vijolično obarvane. Enojna debelina sredinec: 0,15 mm, dlan: 0,12mm, zapestje: 0,09 mm. Dolžina: 240 mm. AQL 0,65. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, standardi EN455-1,2,3,4; EN 374-1,2,3. EN420. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671. Velikosti M. |  |  | kos | 32000
5 | Rokavice, pregledne, nitrilne, močnejše, hrapave konice prstov, vijolično obarvane. Enojna debelina sredinec: 0,15 mm, dlan: 0,12mm, zapestje: 0,09 mm. Dolžina: 240 mm. AQL 0,65. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, standardi EN455-1,2,3,4; EN 374-1,2,3. EN420. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671. Velikosti L. |  |  | kos | 4000
6 | Rokavice, pregledne, nitrilne, močnejše, hrapave konice prstov, vijolično obarvane. Enojna debelina sredinec: 0,15 mm, dlan: 0,12mm, zapestje: 0,09 mm. Dolžina: 240 mm. AQL 0,65. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, standardi EN455-1,2,3,4; EN 374-1,2,3. EN420. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671. Velikosti XL. |  |  | kos | 1000
7 | Rokavice, pregledne, iz nitrila, brez pudra, hrapave konice prstov, modre. Enojna debelina sredinec: 0,9+-0,02 mm, dlan: 0,07 +-2 mm, zapestje: min. 0,05mm; dolžina 240 mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC EN 455-1, 2, 3, 4. AQL 1.5. Izdelane skladno s standardi: EN 374-1, 2 in 3, ASTM D6319, kat III. Imajo certifikat kompatibilnosti s hrano. Velikosti S. |  |  | kos | 55200
8 | Rokavice, pregledne, iz nitrila, brez pudra, hrapave konice prstov, modre. Enojna debelina sredinec: 0,9+-0,02 mm, dlan: 0,07 +-2 mm, zapestje: min. 0,05mm; dolžina 240 mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC EN 455-1, 2, 3, 4. AQL 1.5. Izdelane skladno s standardi: EN 374-1, 2 in 3, ASTM D6319, kat III. Imajo certifikat kompatibilnosti s hrano. Velikosti M. |  |  | kos | 552000
9 | Rokavice, pregledne, iz nitrila, brez pudra, hrapave konice prstov, modre. Enojna debelina sredinec: 0,9+-0,02 mm, dlan: 0,07 +-2 mm, zapestje: min. 0,05mm; dolžina 240 mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC EN 455-1, 2, 3, 4. AQL 1.5. Izdelane skladno s standardi: EN 374-1, 2 in 3, ASTM D6319, kat III. Imajo certifikat kompatibilnosti s hrano. Velikosti L. |  |  | kos | 69000
10 | Rokavice, pregledne, iz nitrila, brez pudra, hrapave konice prstov, modre. Enojna debelina sredinec: 0,9+-0,02 mm, dlan: 0,07 +-2 mm, zapestje: min. 0,05mm; dolžina 240 mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC EN 455-1, 2, 3, 4. AQL 1.5. Izdelane skladno s standardi: EN 374-1, 2 in 3, ASTM D6319, kat III. Imajo certifikat kompatibilnosti s hrano. Velikosti XL.. |  |  | kos | 13800
11 | Rokavice, pregledne, iz lateksa, brez pudra, hrapave. Enojna debelina: prst: 0,12 +- 0,02 mm, dlan: 0,11 +-0,02 mm, zapestje: min. 0,06 mm; dolžina 240 mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC EN 455-1, 2, 3, 4. AQL 1.5. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671. Velikosti S. |  |  | kos | 18000
12 | Rokavice, pregledne, iz lateksa, brez pudra, hrapave. Enojna debelina: prst: 0,12 +- 0,02 mm, dlan: 0,11 +-0,02 mm, zapestje: min. 0,06 mm; dolžina 240 mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC EN 455-1, 2, 3, 4. AQL 1.5. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671. Velikosti M. |  |  | kos | 160000
13 | Rokavice, pregledne, iz lateksa, brez pudra, hrapave. Enojna debelina: prst: 0,12 +- 0,02 mm, dlan: 0,11 +-0,02 mm, zapestje: min. 0,06 mm; dolžina 240 mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC EN 455-1, 2, 3, 4. AQL 1.5. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671. Velikosti L. |  |  | kos | 20000
14 | Rokavice, pregledne, iz lateksa, brez pudra, hrapave. Enojna debelina: prst: 0,12 +- 0,02 mm, dlan: 0,11 +-0,02 mm, zapestje: min. 0,06 mm; dolžina 240 mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC EN 455-1, 2, 3, 4. AQL 1.5. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671. Velikosti XL.. |  |  | kos | 2000
SKUPAJ:

## DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA
| PONUDNIK: | [7 empty] | OBRAZEC-2
Gregorčičeva ulica 16
| Datum: |  |  | 5000 Nova Gorica
PREDRAČUN ZA BLAGO
6. SKLOP: DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA
Zap.št. | Naziv izdelka | Proizvajalec | Katal. št. | EM | Količina | Cena/EM brez DDV | % DDV | vrednost-količinaxcena/EM brez DDV | Končna vrednost-količina x cena/EM z DDV
1 | Losjon za umivanje kože in lasišča z antimikrobnim delovanjem s koži prijaznim pH 5,5 na osnovi triklosana ali vsaj 0,9 g klorheksidina na 100g losjona, ki učinkovito uničuje mikroorganizme, vključno z večkratno odpornimi bakterijami, glivami, virusi z ovojnico (vključno HBV, HIV, HCV). Primeren mora biti za dekolonizacijo oseb koloniziranih/okuženih z MRSA. Izdelek mora imeti dokazano učinkovitost po EN 1499, EN 13727, EN 13624, imeti mora viruloška testiranja (HBV, HCV), toksikološko oceno ter dermatološki in ekološki atest. Embalaža: plastenka 500ml. |  |  | kos | 10
2 | Pripravljena raztopina za razkuževanje sluznice ust in žrela ter urovaginalne sluznice s širokim spektrom delovanja na: bakterije (vključno z večkratno odpornimi bakterijami), glive in viruse (HIV, Herpes simplex tip I in tip II) ter na parazite. Sredstvo mora biti na osnovi etanola, vodikovega peroksida in mlečne kisline, s fiziološkim pH. Izdelek mora imeti testiranja s področja virologije, mikrobiologije, parazitologije in toksikologije ter klinična testiranja s področja urologije, ginekologije in parodontologije ter teste za področje ust in grla. Embalaža: plastenka 500 ml, (1 aktivacija je 1ml ali 2 ml). |  |  | kos | 20
3 | Pripravljena alkoholna raztopina za razkuževanje kože pred injekcijami, infuzijami, punkcijami, jemanjem krvi, cepljenjem in operacijami. Imeti mora širok spekter delovanja na: bakterije (vključno z večkratno odpornimi bakterijami), TBC, glive in viruse (Rota-, Herpes-, HBV, HIV). Raztopina mora imeti remanentno delovanje. Sredstvo mora biti na osnovi propanola, klorheksidin glukonata in vodikovega peroksida. Dokazana mora biti učinkovitost po EN1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624. Izdelek mora imeti klinična testiranja v praksi, dermatološki, toksikološki in ekološki atest. Embalaža: plastenka 350ml z razpršilko. |  |  | kos | 64
4 | Koncentrat za čiščenje in dekontaminacijo inštrumentov in pripomočkov brez aldehidov, z učinkovino glukoprotamin. Mora omogočati čiščenje in razkuževanje v enem postopku. Imeti mora širok spekter delovanja na: bakterije (vključno z večkratno odpornimi bakterijami), Tbc, glive in viruse (Rota-, Herpes-, HBV, HIV, Polio). Delovna raztopina mora imeti nizko stopnjo hlapnosti. Izdelek mora imeti dokazano učinkovitost po EN 14563, EN 13727, EN 14348, EN 13624, testiranja s področja virologije (vakcinia virus, BVDV, HCV, herpes, Rota, Adeno, SV40), imeti mora ekološko in toksikološko oceno, testiranja kompatibilnost z materiali. Dodani inhibitorji korozije preprečujejo poškodbe kovin. Delovna raztopina mora biti stabilna do 14 dni. Embalaža: plastenka 2000 ml. |  |  | kos | 10
5 | Pripravljena alkoholna raztopina za hitro in učinkovito razkuževanje medicinskih pripomočkov in ostalih površin, ki omogoča nanos z brisanjem ali pršenjem. Primerna za uporabo na različnih materialih (steklo, plastika, kovine, guma). Imeti mora širok spekter delovanja na: bakterije (vključno z večkratno odpornimi bakterijami), Tbc, glive in viruse (Rota-, HBV, HIV, Vaccinia, Adeno-, Papova, SV40-). Dokazana učinkovitost po EN 13624, EN 13727, EN 14348, toksikološka ocena in ekološki atest. Učinkovina 2-propanol in 1-propanol. Embalaža: plastenka 1000 ml z možnostjo namestitve razpršilke. |  |  | kos | 93
6 | Robčki za hitro razkuževanje in čiščenje medicinskih pripomočkov, predmetov in površin na osnovi alkohola. Imeti morajo širok spekter delovanja na: bakterije (vključno z večkratno odpornimi bakterijami), Tbc, glive in viruse (Rota, HBV, HIV). Tekočina, s katero so robčki prepojeni, mora biti na osnovi propanola. Izdelek mora imeti testiranja s področje mikrobiologije in virologije (po RKI 2008 – Rota,vakcinia, BVDV, HBV, HCV, HIV, Adeno, SV40,Rota; MRSA; Candida albicans; testiranja kompatibilnosti z materiali; imeti mora dokazano učinkovitost po EN 13624, EN 13727, EN 14348; dermatološko testiranje, toksikološko in ekološko oceno. Pakiranje: doza 95-100 robčkov. |  |  | kos | 30
7 | Robčki za hitro razkuževanje in čiščenje medicinskih pripomočkov, predmetov in površin na osnovi alkohola. Imeti morajo širok spekter delovanja na: bakterije (vključno z večkratno odpornimi bakterijami), Tbc, glive in viruse (Rota-, HBV, HIV). Tekočina, s katero so robčki prepojeni, mora biti na osnovi propanola. Izdelek mora imeti testiranja s področje mikrobiologije in virologije (po RKI 2008 – Rota,vakcinia, BVDV, HBV, HCV, HIV, Adeno, SV40,Rota; MRSA; Candida albicans; testiranja kompatibilnosti z materiali; imeti mora dokazano učinkovitost po EN 13624, EN 13727, EN 14348; dermatološko testiranje, toksikološko in ekološko oceno. Pakiranje: refil 95-100 robčkov. |  |  | kos | 10
8 | Koncentrat za pripravo raztopine za čiščenje in razkuževanju površin in opreme, medicinskega inventarja ter ostalih vodoodpornih površin na osnovi aminov in benzalkonijevega klorida, brez aldehida. Imeti mora širok spekter delovanja na: bakterije (vključno z večkratno odpornimi bakterijami), Tbc, glive in viruse (Herpes, Rota-, HBV, HIV, Vaccinia, Adeno-, Noro - MNV, Polio). Učinkovitost mora biti dokazana po EN 13727, EN 13624, EN13697, EN 14348, EN 14476 in tudi dokazana učinkovitost na Acinetobacter baumannii. Imeti mora tudi teste za kompatibilnost materialov: kovine, linolej, PVC, keramika, guma, plastika ter toksikološka oceno in ekološki atest. Embalaža: kanister 6 L. |  |  | kos | 5
9 | Koncentrat v obliki granulata na osnovi perocetne kisline za visoko učinkovito razkuževanje in čiščenje površin, kjer obstaja večje tveganje za okužbo z virusi in bakterijskimi sporami. Zagotovljeno mora biti sporocidno delovanje. Imeti mora dokazano učinkovitost po EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 13704, EN 14476, testiranja za kompatibilnost materiala, toksikološko oceno in ekološki atest. Embalaža: 100-200 g lonček. |  |  | kos | 5
10 | Pripravljeno sredstvo na osnovi vodikovega peroksida za hitro in učinkovito čiščenje in razkuževanje površin, aparatur in medicinskih pripomočkov, kjer obstaja večje tveganje za okužbo z virusi in bakterijskimi sporami. Zagotovljeno mora biti sporocidno delovanje. Imeti mora dokazano učinkovitost po EN 16615, EN 13727, EN 13624, EN 14476 in testiranja za kompatibilnost z materiali (vključno s sondami, plastiko in steklo). Embalaža: plastenka 750 ml z integrirano razpršilko. |  |  | kos | 6
SKUPAJ:

## SREDSTVA ZA HIGIENO ROK
| PONUDNIK: | [7 empty] | OBRAZEC-2
Gregorčičeva ulica 16
| Datum: |  |  | 5000 Nova Gorica
PREDRAČUN ZA BLAGO
7. SKLOP: SREDSTVA ZA HIGIENO ROK
Zap.št. | Naziv izdelka | Proizvajalec | Katal. št. | EM | Količina | Cena/EM brez DDV | % DDV | vrednost-količinaxcena/EM brez DDV | Končna vrednost-količina x cena/EM z DDV
1 | Stenski dozator za plastenko 500 ml razkužilo/milo/losjon. Z enkratnim pritiskom se mora odmeriti 1 ml sredstva (dozator mora biti kompatibilen z raztopino za umivanje in raztopino za razkuževanje rok). |  |  | kos | 20
2 | Losjon za umivanje kože in lasišča brez barvila in parfuma s koži prijaznim pH za zelo občutljivo kožo na osnovi tenzidov. Izdelek mora biti klinično testiran in imeti dermatološko in toksikološko oceno. Pakiranje: plastenka 500 ml, skladna z dozatorjem za 500ml plastenko, prirejena tudi za uporabo v obstoječem stenskem dozatorju. |  |  | kos | 2270
3 | Pripravljena alkoholna raztopina za higiensko in kirurško razkuževanje rok s popolnim virucidnim učinkom. Dokazana mora biti učinkovitost na širok spekter bakterij vključno z Norovirusi v 15 sekundah. Sredstvo mora biti na osnovi vsaj 85% etanola in imeti dodane negovalne komponente za podaljšano zaščito kože, ki tudi ob pogosti uporabi zagotavlja zdravje kože. Dokazana mora biti učinkovitost po EN1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14476 - Noro virus (MNV), EN 14476, EN 14348. Embalaža: plastenka 500ml, skladna s priloženim dozatorjem in/ali integriranim dozatorjem za 500ml plastenko (1 aktivacija je 1ml) in prirejena tudi za uporabo v obstoječem stenskem dozatorju. |  |  | kos | 2300
4 | Losjon za nego kože s kombinacijo negovalnih olj in čebeljega voska z nevtralnim pH. Izdelek mora imeti dermatološki in toksikološki atest. Embalaža: plastenka 500ml, skladna z dozatorjem za 500ml plastenko, prirejena tudi za uporabo v obstoječem stenskem dozatorju. |  |  | kos | 80
5 | Dozirna črpalka (pumpica), skladna z razkužilom in milom za roke, ki z enkratnim pritiskom odmeri 1ml sredstva, za plastenke 500ml. |  |  | kos | 60
SKUPAJ: