## List1
| LEKARNA BOLNIŠNICE POSTOJNA Prečna 4 POSTOJNA | Javni razpis: infuzijski sistemi,brizge,igle
Sklop | Oznaka razpisne šifre | Dolg opis razpisne šifre | Količina za razpis | EM | Najvišja dopustna cena na EM z DDV | Dobaviteljeva šifra artikla | Kataloška številka | Črtna koda artikla | Komercialni naziv artikla | Cena za EM brez DDV | Procent DDV | Cena za EM z DDV | Število EM v pakiranju | Cena pakiranja brez DDV | Cena pakiranja z DDV | Skupna vrednost glede na planirano količino | Proizvajalec | Komentar dobavitelja
2 | Sklop infuzijski sistemi, brizge, igle
2 | 02 | infuzijski sistemi
2 | 02.01 | infuzijski sistemi
2 | 02.01.01 | infuzijski sistemi
2 | 02.01.01.01 | infuzijski sistemi
2 | 02.01.01.01.001 | Infuzijski sistem namenjen dajanju infuzijski raztopin s pritiskom ali gravitacijo, skladno s standardom ISO8536-8. Ima transparentno komoro in iglo. Vsebuje transparentno mikrogladko iglo, 15 mikronski filter za tekočine, natančen stišček, fleksibilno cev, natavek Luer Lock. Vsebuje pokrovček za prezračevanje s hidrofobnim bakterijskim filtrom. Dolžina sistema je 180cm. Obvezno pakiranje na kos... | 2500 | KOS | 11
2 | 02.01.01.01.002 | sistem infuzijski,kompatibilen z Braunovim infusomatom-enakovreden Braun 8700036SP | 150 | KOS
2 | 02.01.01.01.003 | "sistem transfuzijski z mehkim kapalnikom (ISO standard 1135-4,mehek kapalnik,perforator s plastično iglo in z zračnim filtrom,,noben del ne sme vsebovati lateksa,stisljiva komora,ki omogoča hitro dodajanje krvi bolniku,nastvek LL)." | 30 | KOS
2 | 02.01.01.01.004 | "Dvokanalni priključek (sistem je brez lateksa,fleksibilna cev,lumen 2,8-4,0mm,stišček,filter,ki preprečuje kontaminacijo,zaščita nastavkov)" | 1000 | KOS
2 | 02.01.01.01.005 | Odvzemna kanila za večkratne odvzeme iz infuzijskih steklenic, plastenk,.. Ima kratko, vitko vbodno iglo za enostavnejše vbadanje tudi v močne pokrovčke . Enostavno odpiranje in zapiranje preko integriranega neprepustnega barvnega pokrovčka, priročno rokovanje, Luer Lock priključek. Zanesljiva zaščita pred mikrobi preko integrirane zračne membrane - 0.45 mikronski filter. | 2600 | KOS
2 | 02.01.01.01.006 | Podaljšek za perfuzor Braun, skladen s standardom ISO8536-9. Lahko se ga uporablja s črpalkami, za intravenozne ali intraarterijske infuzije. Vsebuje LuerLock priključek. Dolžina podaljška je 150cm,premera 1,6/2,5mm,vzdržljivost do 4 barov pritiska. | 2500 | KOS
2 | 02.01.01.01.007 | Prozorni brezigelni konekt,pretok vsaj 525ml/min,za 100aplikacij,volumen cca 0,10ml(podoben Q-syte konektu) | 300 | KOS
2 | 02.01.01.01.008 | konekti za brezigelni dostop(podobno kot Micro Clave), kompatibilen z luer in luer lock brizgami, pretok vsaj 165 ml/min, ne vsebuje kovin, niti latexa, polnitveni volumen največ med 0,04 in 0,05 ml. Konekt mora biti uporaben 7 dni (dokaz s sštudijo), tudi če se preko njega dovajajo kri, krvni derivati ali lipidi. | 3500 | KOS
2 | 02.01.01.01.009 | vmesnik za prenos tekočin med dvema brizgalkama | 1000 | KOS
2 | 02.01.01.01.010 | igla injekcijska, 1x up, 0,40x13 | 3500 | KOS
2 | 02.01.01.01.011 | igla injekcijska, 1x up, 0,80x40 | 400 | KOS
2 | 02.01.01.01.012 | igla injekcijska, 1x up, 0,90x40 | 4500 | KOS
2 | 02.01.01.01.013 | igla injekcijska, 1x up, 1,20x40 | 20000 | KOS
2 | 02.01.01.01.014 | Univerzalno uporaben kombiniran infuzijski zamašek. Konusni zamašek z dvojno funkcijo: Luer Lock pozitiven znotraj, Luer Lock negativen zunaj. Zaščita kontaminacije preko nepovratnega Luer konusa. Obstojen na pritisk do 2 bara. | 200 | KOS
2 | 02.01.01.01.015 | igla spinalna G20x 3 1/2" -0,9 x90mm,plastični nastavek,Quincke | 250 | KOS
2 | 02.01.01.01.017 | kanila i.v. G16/od 1,75 do 1,8x45mm,dvovhodna,poliuretan. Pakiranje A50. Kanila mora biti iz poliuretana, kateter je v celoti radiopačen, imeti mora zaščitni pokrovček, ki se enostavno odstrani. | 400 | KOS
2 | 02.01.01.01.018 | kanila i.v. G18/1,3x32mm,dvovhodna,poliuretan. Pakiranje A50. | 2200 | KOS
2 | 02.01.01.01.019 | kanila i.v. G 20/1,1x32mm,dvovhodna,poliuretan. Pakiranje A50. | 1100 | KOS
2 | 02.01.01.01.020 | kanila i.v. G16/od 1,75 do 1,8x45mm,dvovhodna,poliuretan,z mehanizmom za preprečevanje neželenih vbodov. Pakiranje A50. | 100 | KOS
2 | 02.01.01.01.021 | kanila i.v. G18/1,3x32mm,dvovhodna,poliuretan,z mehanizmom za preprečevanje neželenih vbodov. Pakiranje A50. | 500 | KOS
2 | 02.01.01.01.022 | kanila i.v. G20/1,1x32mm,dvovhodna,poliuretan,z mehanizmom za preprečevanje neželenih vbodov.Pakiranje a 50. | 250 | KOS
2 | 02.01.01.01.023 | kanila i.v. G24/0,7x19mm,neonatalna;enovhodna,enakovredno Neoflon BD. Pakiranje A50. | 200 | KOS
2 | 02.01.01.01.024 | kanila i.v. G26/0,6x19mm,neonatalna;enakovredno Neoflon BD. Pakiranje A50. | 500 | KOS
2 | 02.01.01.01.025 | brizga luer za 1x uporabo,tridelna, 2ml | 10000 | KOS
2 | 02.01.01.01.026 | brizga luer za 1x uporabo,tridelna, 5ml | 8000 | KOS
2 | 02.01.01.01.027 | brizga luer za 1x uporabo,tridelna,10ml | 12000 | KOS
2 | 02.01.01.01.028 | brizga luer za 1x uporabo,tridelna,20mll | 2500 | KOS
2 | 02.01.01.01.029 | brizga luer za 1x uporabo,tridelna,50ml-60ml | 200 | KOS
2 | 02.01.01.01.030 | brizga luer za 1x uporabo,tridelna,1ml,insulinska 100I.U. | 400 | KOS
2 | 02.01.01.01.031 | brizga luer za 1x uporabo,tridelna,1ml,tuberkulinska | 500 | KOS
2 | 02.01.01.01.032 | brizga luer za 1x uporabo,tridelna,50ml,kateter nastavek | 50 | KOS
2 | 02.01.01.01.033 | "brizga luer za 1x uporabo,tridelna,50ml,Luer Lock,kompatibilna s perfuzorji Braun" | 1200 | KOS
2 | 02.01.01.01.034 | kateter urinski enopotni ,ženski,ch14,dolžina 180mm | 1500 | KOS
2 | 02.01.01.01.035 | "kateter urinski,dvopotni,silikoniziran lateks,balon 5-15ml,konica nelaton,dolžina 40-42cm,ch 14" | 800 | KOS
2 | 02.01.01.01.036 | "kateter urinski,dvopotni,silikoniziran lateks,balon 5-15ml,konica nelaton,dolžina 40-42cm,ch 16" | 50 | KOS
2 | 02.01.01.01.037 | kateter aspiracijski z lijakastim nastavkom,dolžina 50-53cm, ch8 brez regulatorja vleka | 850 | KOS
2 | 02.01.01.01.038 | kateter aspiracijski z lijakastim nastavkom,dolžina 50-53cm, ch 12, brez regulatorja vleka | 240 | KOS
2 | 02.01.01.01.039 | kateter aspiracijski z lijakastim nastavkom,dolžina 50-53cm, ch 6, brez regulatorja vleka | 60 | KOS
2 | 02.01.01.01.040 | kateter aspiracijski z lijakastim nastavkom,dolžina 50-53cm, ch 16, brez regulatorja vleka | 60 | KOS
2 | 02.01.01.01.041 | kateter aspiracijski z lijakastim nastavkom,dolžina 30cm, ch 5, brez regulatorja vleka | 120 | KOS
2 | 02.01.01.01.042 | dren T po KHERU 3,5mm,silikonski,z Rtg nitko,50cm,sterilen | 10 | KOS
2 | 02.01.01.01.043 | Sonda črevesna CH28 x 400 z medicinskega PVC-ja, brez lateksa, matirana površina cevke omogoča uvajanje brez uporabe maziv, z zaprtim vrhom in dvema stranskima luknjama. | 1000 | KOS
2 | 02.01.01.01.044 | Sonda za hranjenje CH 5x500mm iz medicinskega PVC-ja, brez lateksa, matirana površina cevke omogoča uvajanje brez uporabe maziv, z zaprtim vrhom in dvema stranskima luknjama. | 120 | KOS
2 | 02.01.01.01.045 | dren abdominalni,silikonski,dolžina 50cm,ch21,s kontrastno črto,atravmatsko odprtino na vrhu in 6 stranskih odprtin | 50 | KOS
2 | 02.01.01.01.046 | igla injekcijska 1xup,1,2x50mmm | 500 | KOS
2 | 02.01.01.01.047 | filter igle 1,2x40mm za aspiracijo,s filtrom 5um | 500 | KOS
2 | 02.01.01.01.048 | zamašek LL z navojem za razkuževenje brzigelnih konektov z 70% izopropanolom,trajnost 7dni,sterilen | 1000 | KOS
2 | 02.01.01.01.049 | igla ginekološka z echo markerjem G17,1,5x300mm | 60 | KOS