PRILOGA 1 K OBRAZCU 2

PONUDNIK:

| Dodatne funkcionalnosti opreme, ki se ocenjujejo |  | Ponudnik vpiše zahtevane podatke za ponujeno opremo | Številka strani v priloženem katalogu in/ali prospektnem materialu in/ali prospektno tehnični dokumentaciji proizvajalca kjer je jasno razviden navedeni opis/podatek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 1. | Minimalna odprtina gantrija vsaj 70 cm |  |  |
| 2. | Nagib gantrija v sekvenčni tehniki |  |  |
| 3. | monitor za spremljanje bolnikovega srčnega utripa |  |  |
| 4. | nosilnost vključno pripomočki za vzdrževanje življenjskih funkcij vsaj 200 kg |  |  |
| 5. | nastavljivost po višini od vsaj 645 mm od tal (najnižji položaj) |  |  |
| 6. | omogočati mora skeniranje vsaj 1750 mm |  |  |
| 7. | razpon toka med 50 in 800 mA |  |  |
| 8. | nastavitve napetosti (v kV) od 80 do 140 v vsaj 4 stopnjah |  |  |
| 9. | velikost najmanjšega fokusa po IEC standardu največ 1,0 x 0,7 |  |  |
| 10. | Toplotna kapaciteta RTG cevi vsaj 6,8 MHU |  |  |
| 11. | čas rotacije RTG cevi/omogočeni vsaj trije časi, od tega najkrajši vsaj 0,4 s |  |  |
| 12. | omogočen čas temporalne resolucije največ 80 msec |  |  |
| 13. | Zaželeno je filtriranje mehkih žarkov |  |  |
| 14. | maksimalni FOV 50 cm ali več |  |  |
| 15. | Širina detektorja vsaj 3,8 cm |  |  |
| 16. | Velikost spomina za shranjevanje slik na akvizicijski konzoli |  |  |

| 17. | Omogočena mora biti avtomatska modulacija napetosti toka v x, y in z smeri |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18. | Zaželeno je spreminjanje dozne obremenitve po posameznih organih (npr. dojke, očesne leče) |  |  |
| 19. | Zaželeno je, da programska orodja omogočajo avtomatično izbiro kV glede na protokol preiskave |  |  |
| 20. | Isotropni voxel velikosti 0,36 ali manj |  |  |
| 21. | velikost pregledovanega področja 80 mm |  |  |
| 22. | SKELET PROGRAM- zaželena je poljubna izbira znotraj preglednega območja in fuzija slik, ter ocena (kot dynamic eval.), z merjenjem kotov |  |  |

_______________________________________

(žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika