## Interventna_radiologija_2017
| 12 MATERIAL ZA NEFROSTOMO IN INTERVENTNO RADIOLOGIJO | [10 empty] | Ponudnik:
Nivo1 | Nivo2 | Nivo3 | Nivo4 | Nivo5 | ARTIKEL | DVOLETNA KOLIČINA | EM | EAN ČRTNA KODA | CENA na EM brez DDV v EUR | Stopnja DDV | CENA na EM z DDV v EUR | VREDNOST | NAZIV ARTIKLA | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
12 -Material za nefrostomo in interventno radiologijo | 12.02 -Drenažni katetri | 12.02.01 - Drenažni kateteri | 12.02.01.01 - Drenažni kateteri | 12.02.01.01.001 | Set za nefrostomo Sinle step 7-10 F dolžine 30 do 40 cm, (punkcijska igla, kateter, vodilna žica,sistem za perkutano fiksacijo, drenažna vrečka in cev) | 40 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.02.01.01.002 | Set za nefrostomo po Seldinger metodi 7-10F dolžine 30-40 cm (punkcijska igla, kateter, vodilna žica,sistem za perkutano fiksacijo, drenažna vrečka in cev) | 40 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.02.01.01.003 | Set za biliarno drenažo 8-14 F (punkcijska igla,dilatator, kateter, vodilna žica,sistem za perkutano fiksacijo, drenažna vrečka in cev) | 40 | kos |  |  |  |  | 0
12 -Material za nefrostomo in interventno radiologijo | 12.03 - Diagnostika za interventno radiologijo | 12.03.01 - Diagnostika za interventno radiologijo | 12.03.01.01 - Diagnostika za interventno radiologijo | 12.03.01.01.001 | Kateter HSG z balončkom za slikanje rodil, 5 F, 25 cm, 1,5 ml | 40 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.01.01.002 | PORTIO ADAPTER A | 40 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.01.01.003 | PORTIO ADAPTER B | 40 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.01.01.004 | PORTIO ADAPTER C | 20 | kos |  |  |  |  | 0
12 -Material za nefrostomo in interventno radiologijo | 12.03 - Diagnostika za interventno radiologijo | 12.03.02 - Punkcijske igle | 12.03.02.01- Punkcijske igle | 12.03.02.01.001 | Igla za angio diagnostiko brez mandrena, metuljček, konica 27/8, 18G, dolžine 5 cm,7 cm, GW 0.35, pravilno odrezana konica, udoben nastavek za držanje med prsti. | 20 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.02.01.002 | Igla za angio diagnostiko z mandrenom, metuljček, konica 27/8, 19G, dolžine 5 cm, 7cm, GW 0.35, pravilno odrezana konica, udoben nastavek za držanje med prsti. | 60 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.02.01.003 | Mikropunkcijski set za trasnspedalni pristop (uvajalna igla 21G, vodilna žica 0,018" iz nitinola in dilatator 4-5 F, opcijsko z žilnim uvajalom 4F) | 20 | kos |  |  |  |  | 0
12 -Material za nefrostomo in interventno radiologijo | 12.03 - Diagnostika za interventno radiologijo | 12.03.03 - Katetri diagnostični | 12.03.03.01 - Katetri diagnostični | 12.03.03.01.001 | Kateter diagnostični, žilni NEWTON 3, trši, 4F, 5F L100, GW 0.35 | 10 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.03.01.002 | Kateter diagnostični, žilni PIGTAIL, mehkejši, 4F, L65, GW 0.35 | 100 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.03.01.003 | Kateter diagnostični, žilni PIGTAIL, mehkejši, 4F,5F, L90, L 110 GW 0.35 | 100 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.03.01.004 | Kateter diagnostični, žilni RENAL, trši, 4F, L65,L 100 CM GW 0.35 | 20 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.03.01.005 | Kateter diagnostični, žilni SIMMONS, trši, nagib 1,2, 4F,5F L100, GW 0.35 | 40 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.03.01.006 | Kateter diagnostični, žilni vertebralni, 4F,5F L100, GW 0.35 | 100 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.03.01.007 | Kateter diagnostični HEADHUNTER 1,3, 5F 100cm | 10 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.03.01.008 | Kateter diagnostični BENTSON1,2,3,,5F 100cm | 10 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.03.01.009 | Kateter diagnostični COBRA 1,2,3 5F 100cm | 10 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.03.01.010 | Podporni kateter, ojačan, distalno hidrofilega premaza, , nizkoprofilen, 4F, za žico 0.035'', raven in ukrivljen, z ošiljenim vrhom, z globinskimi markerji, dolžine 90, 135 in 150 cm. | 40 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.03.01.011 | Kateter angiografski diagnostični za prebadanje zožitev, raven srednje trd 4F, GW 0,035 dolžina 110 cm, 90 CM, 65CM | 800 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.03.01.012 | Raven kateter za trombolizo s končno in stranskimi luknjami4F in 5F 100 cm, 90 ,65 CM | 100 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.03.01.013 | Mikrokateter tri-slojne strukture: notranja PTFE plast, srednja tungsten spiralna ojačitev in zunanja plast poliester elastomera s hidrofilno M-prevleko. Oblikovalen raven vrh, zunanjega premer 2.7 F, notranji premer 0.025'', dolžine 130 cm, v setu z vodi | 20 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.03.01.014 | Reentry kateter za rekanalizacijo subintimalne premostitve CTO | 20 | kos |  |  |  |  | 0
12 -Material za nefrostomo in interventno radiologijo | 12.03 - Diagnostika za interventno radiologijo | 12.03.04 - Katetri PTA balonski | 12.03.04.01 - Katetri PTA balonski | 12.03.04.01.001 | Kateter balonski PTA , OTW, premera od 2-10 mm, različnih dolžin od 20 do 150 mm, 4F, GW 0,018, krajša in daljša izvedba. | 200 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.04.01.002 | Kateter balonski PTA, OTW, premera od 2-10 mm, različnih dolžin do najmanj 200 mm, 4F, GW 0,018, krajša in daljša izvedba. | 40 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.04.01.003 | Kateter balonski PTA, OTW, premera od 3-12 mm, različnih dolžin od 20 do 150 mm, 4F in 5F, GW 0,035, krajša in daljša izvedba. | 200 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.04.01.004 | Kateter balonski PTA, OTW, premera od 1.2 do 4mm različnih dolžin od 20 do 150 mm, 4F, GW 0.014, krajša in daljša izvedba. | 200 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.04.01.005 | Nizkoprofilen PTA balonski kateter na sistemu hitre izmenjave RX, semikomplianten balon iz poliamida premera 3 – 8 mm dolžine 4 – 8 cm, nomin. tlak 8 atm, RBP 12 – 14 atm, za uvajala 4 – 6 F, radiopačna markerja, hitre inflacije in deflacije | 100 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.04.01.006 | PTA balonski kateter za hitro izmenjavo RX, kompatibilen z 0,014 vodilno žico, dolžine balona različnih dolžin , premer balona 2-7mm. | 40 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.04.01.007 | PTA balonski kateter za hitro izmenjavo RX, kompatibilen z 0,018 vodilno žico, dolžine balona različnih dolžin , premer balona 2-7mm. | 100 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.04.01.008 | Visokotlačni balonski kateter za žico 0,018 -0,035 kompatibilen z uvajali do 7,F RPB max več kot 20 barov, premer3-12 mm, dolžine 20-200mm, dolžine 40-135cm | 20 | kos |  |  |  |  | 0
12 -Material za nefrostomo in interventno radiologijo | 12.03 - Diagnostika za interventno radiologijo | 12.03.05 - Katetri PTA z zdravilom | 12.03.05.01 - Katetri PTA z zdravilom | 12.03.05.01.001 | Balonski kateter z zdravilom za iliakalne in femoralne lezije, prekrit s Paclitaksel premazom Skladno s 5F do 6F uvalalom, dolžin od 20-120 mm, premera4-12 mm, krajša in dsaljša izvedbaod GW 0,018 do 0,035. | 40 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.05.01.002 | Balonski kateter z zdravilom za popplitealne in ifra poplitealne lezije, prekrit s Paclitaksel premazom Skladno s do 4F uvalalom, dolžin od 20-120 mm, premera1,5-3,5mm, krajša in dalljša izvedba GW 0,014, do 0,018 | 40 | kos |  |  |  |  | 0
12 -Material za nefrostomo in interventno radiologijo | 12.03 - Diagnostika za interventno radiologijo | 12.03.06 - Dodatni material | 12.03.06.01 - Dodatni material | 12.03.06.01.001 | Dilatator žilni, 4F, 5F, 6F skladni z žico 0,035" | 40 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.06.01.002 | Komplet za hemostzo- balon na samolepilnem traku z neprepustnim ventilom. | 700 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.06.01.003 | Podaljšek za kontrast, visokotlačni M-F, 100 cm. | 400 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.06.01.004 | Radiopačno žilno uvajalo- SHEAT, tanke stene s silikonsko prečno prerezno hemostatsko valvulo,s skoraj enakim notranjim in zunanjim lumnom, za transradialni pristop 4F, 5F, 6F, 7F, dolžine 10 cm. | 100 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.06.01.005 | Radiopačno žilno uvajalo- SHEAT, tanke stene s silikonsko prečno prerezno hemostatsko valvulo, 4F, 5F, 6F, 7F,8F dolžine 10 cm. | 700 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.06.01.006 | Žilno uvajalo iz najlona, ki ne kinka, lumen premazan s PTFE, distalno hidrofilno, ošiljena mehka konica in marker, hemostatska valvula prečno prereznega dizajna, debeline 6F, 45 cm. | 100 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.06.01.007 | Žilno uvajalo iz najlona, ki ne kinka, lumen premazan s PTFE, distalno hidrofilno, ošiljena mehka konica in marker, hemostatska valvula prečno prereznega dizajna, debeline 6F, 90 cm, 60 cm | 40 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.06.01.008 | Visokoprožno žilno uvajalo iz najlona, ki ne kinka, lumen premazan s PTFE, distalno hidrofilno, ošiljena mehka konica in marker, hemostatska SNEMLJIVA valvula z možnostjo fiksacije žice ali katetra, prečno prereznega dizajna, debeline 6F, 90 cm. | 40 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.06.01.009 | Nastavek za rotacijo vodilne žice, diameter 0,014-0.035 | 700 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.06.01.011 | Inflator- sistem za visokotlačno polnjenje balončka PTA katetra,do 30atm, hitra in natančna in- ter deflacija | 700 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.06.01.012 | Visokotlačni ventilčk(1200psi), enopotni, tripotni | 100 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.06.01.013 | Sistem za zapiranje vbodnega mesta po diagnostičnem in intervencijskem posegu. Sistem z uvajalom sestavljajo razgradljivo sidro za notranjost arterije in kolagen za kanal ob arteriji. Za zapiranje 6 in 8 F vbodnega mesta. | 200 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.06.01.015 | Srajčka za sterilno zaščito katetra 80 cm | 40 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.06.01.016 | Samolepilna kirurška kompresa 90x75 cm | 100 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.06.01.017 | Dvopotna hemostatska valvula, z zaklepnim mehanizmom in dodatno fiksno valvulo | 60 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.06.01.018 | RTG angiografski set-PACK -Skalpel št. 11 (z ročajem) 1 kom, -Igla za injiciranje 18 G, dolžine 50 mm 1 kom, - Igla za injiciranje 20 G, dolžine 40 mm 1 kom, -Seldinger punkcijska angiografska igla 18 G, dolžine 70 mm,s krilci 1 kom , -Posodica 250 ml rumena 1 kom, - Posodica 500 ml 2 kom, -posoda za varno odlaganje vodilnih žic 2500ml 1 kom -raven pean 1 kom -škatlica za varno odlaganje igel -brizga 20ml LL 2kom -brizga 10 ml LL 1kom -brizga 5ml LL 1kom -sponka 1kom -trebušna kompresa 50x50cm modra -trebušna kompresa 50x50 bela 1 kom -visokotlačni ventilček tripotni 1 kom -tamponi iz gaze, visokovpojni, premera 7 cm 20kom -zloženci iz gaze 10x20 cm, 16 slojni, 10 kom -triplastna supervpojna kompresa 100x100 cm ,1kom -angiografska supervpojna kompresa-pokrivalo 200x350 cm, vpojna v celotnem delu, brez PVC dela 1kom -brisača bombažna 40x40cm zložena 4 kom -kirurški plašč SMMS , velikost XL, 2 kom -dvoslojna kompresa 200x250cm, 1kom -pokrivalo za rtg ojačevalec 120 cm , 1 kom -kompresa vpojna za inštrumentarsko mizo 150x180 cm, 1kom -sterilno prozorno pregrinjalo za svinčeno steno 120x120 cm | 600 | kos |  |  |  |  | 0
12 -Material za nefrostomo in interventno radiologijo | 12.03 - Diagnostika za interventno radiologijo | 12.03.07 - Žice | 12.03.07.01 - Žice | 12.03.07.01.001 | Vodilna žica diagnostična za kateter, prevlečana s teflonom, J- tip, 1,5 mm, dolžine 150 , GW 0.35, primerna trdota, možnost upogljivosti in vodenja žice po žili, radiopačna. | 700 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.07.01.002 | Vodilna žica diagnostična za kateter, prevlečana s teflonom, J- tip, 1,5 mm, dolžine 180 , GW 0.35, primerna trdota, možnost upogljivosti in vodenja žice po žili, radiopačna. | 40 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.07.01.003 | Vodilna žica diagnostična za kateter, prevlečana s teflonom, J- tip, double enaped, J-1,5 mm, dolžine 150 , GW 0.35, primerna trdota, možnost upogljivosti in vodenja žice po žili, radiopačna. | 100 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.07.01.004 | Vodilna žica diagnostična za kateter, prevlečana s teflonom, ravna,menjalna, J- 1,5 mm, dolžine 260 , GW 0.35, primerna trdota, možnost upogljivosti in vodenja žice po žili, radiopačna. | 120 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.07.01.005 | Vodilna žica narejena iz nitinola s prevleko »HardSkin«, 4 cm konica iz volframa, pozlačena in ukrivljena, na distalnem delu 9,5 cm je prevlečena s hidrofilno prevleko. Dolžine vodilne žice so 220, 270 in 320 cm. | 100 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.07.01.006 | .Vodilna žica 0,014, J-tip, s hidrofilno prevleko, dolžina 195, 200, 300cm | 100 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.07.01.007 | Posebno trda nitinol vodilna žica extra stiff s distalno hidrofilna M-prevleka in proksimalno spiralni PTFE premaz, ukrivljena, debeline 0.035'' dolžine 260 cm in debeline 0.018'' in 0.014'', dolžine 300 cm s fleksibilnim ošiljenim vrhom 1-5 cm, prilagojene podkolenskim in femoro-poplitealnim proceduram. | 100 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.07.01.008 | Vodilna žica 0,014” za dolge difuzne podkolenske žile. Narejena iz nerjavečega jekla, ovoj je iz platine in prevlečena s polimerom in hidrofilno prevleko. 3 cm radiopačni navoj . Konica je ravna in jo je mogoče oblikovati. Dolžine vodilne žice 195, 250 in 300 cm, trdoti konice pa sta lahko standard ali intermediate. | 100 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.07.01.009 | Vodilna žica za CTO, 0.018'', enodelno jedro iz nerjavečega jekla, distalno radiopačna s hidrofilno prevleko , konica izražena v utežnih merah od 9 do najmanj 30 g, dolžina žice 180 cm do 300 cm | 100 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.07.01.010 | Posebno trda Extra stiff nitinol žica, 0,035, ravna in ukrivljena(3mm), dolžine 260 cm | 100 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.07.01.011 | Vodilna žica za dolge kompleksne lezije 0.018'' z ošiljenim vrhom ', jedro iz nerjavečega jekla, distalno radiopačna s hidrofilno prevleko , dolžina žice 180 cm do 300 cm konica izražena v utežnih merahod 9g do 30 g. | 100 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.07.01.012 | Vodilna žica za tortuozne žile, s hidrofilno prevleko,tremi vrstami trdote konice in visokim srednjim in nizkim nivojem podpore, 0,018, dolžine 180 do 300. | 100 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.07.01.013 | Hibridna vodilna žica 0,014, z nitinolsko konico, prekrita s polimerno prevleko, trdota konice od 2-4-g , dolžine od 180 do 300cm. | 100 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.07.01.014 | Vodilna žica za merkacijo balonskega kateter 0.018, dolžina 210, 260 cm. | 100 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.07.01.015 | Nitinol žica z ovojem iz tunstenpolimera in hidrofilno prevleko, torkabilnosti 1:1, ravne in zavite, mehak vrhom, distalno ošiljena, debeline 0,035, 0,018, 0,025, dolžin 80 do 320 cm, priložemm mora biti torker. | 100 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.07.01.016 | Hidrofilna žica, trislojna, z jedrom iz nitinola, polimer radiopačnim ovojem in hidrofilnoprevleko,s podaljšanim ojačanim vrhom, debeline 0, 018 dolžine 180 cm, standardna, ravna in angulirana izvedba. | 100 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.07.01.017 | Hidrofilna žica, trislojna, z jedrom iz nitinola, polimer radiopačnim ovojem in hidrofilnoprevleko, s podaljšanim ojačanim vrhom, debeline 0, 018 dolžine 260 cm, standardna ravna in angulirana izvedba. | 100 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.07.01.018 | Hidrofilna žica, trislojna, z jedrom iz nitinola, polimer radiopačnim ovojem in hidrofilnoprevleko,s podaljšanim ojačanim vrhom, debeline 0, 035 dolžine 180 cm, standardna, ravna in angulirana izvedba. | 200 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.07.01.019 | Hidrofilna žica, trislojna, z jedrom iz nitinola, polimer radiopačnim ovojem in hidrofilnoprevleko, s podaljšanim ojačanim vrhom, debeline 0, 035 dolžine 260 cm, standardna, ravna in angulirana izvedba. | 100 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.07.01.020 | Nitinolska odstranjevalna zanka skladna z vodilnim katetrom 4-7F, premera 5.35mm | 10 | kos |  |  |  |  | 0
12 -Material za nefrostomo in interventno radiologijo | 12.03 - Diagnostika za interventno radiologijo | 12.03.08 - Grafti | 12.03.08.01 - Grafti | 12.03.08.01.001 | Žilna endoproteza prednastavljena na balonskem katetru, OTW sistem, iz nerjavečega jekla s PTFE 'film cast' prekritjem, premer od 5-10 mm, dolžine 16-59mm, katetrski sistem med 80 in120 cm, za 0.035'' žico. Uvajalka 6-7F | 4 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.08.01.002 | Nizkoprofilen stent graft pred-nastavljen na balonskem katetru, OTW sistem, narejen iz nerjavečega jekla s PTFE 'film cast' prekritjem, premera 5 – 12 mm, z možnostjo dodatne dilatacije, dolžine od 16 do 59 mm, za 6F do 8F uvajalo | 4 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.08.01.003 | Žilna endoproteza s heparinsko bioaktivno prevleko za kompleksne SFA lezije | 4 | kos |  |  |  |  | 0
12 -Material za nefrostomo in interventno radiologijo | 12.03 - Diagnostika za interventno radiologijo | 12.03.09 - Embolizacija | 12.03.09.01 - Embolizacija | 12.03.09.01.001 | Embolizacijski delci iz hidrogelnega jedra s polimer Polyzen F prekritjem, biocompatibilni, velikosti 40 – 1300 µm pakirani v 2 ml brizgah, sposobnost kompresije do 30%, sferični, natančno kalibrirani in obarvani glede na velikost, MRI vidni. | 20 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.09.01.002 | Mehke platinum spirale s sintetičnimi vlakni, oblike tornado, za nizke pretoke in kratke žile, MRI kompatibilne. Debeline 0.035'', premera 4-3 mm do 10-5 mm, dolžine 2.6 do 12.5 cm. | 20 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.09.01.003 | Žičnate spirale iz inconel zlitine s sintetičnimi vlakni, za visoke pretoke, MRI kompatibilne. Debeline 0.035'', premera 2 do 20 mm, dolžine 1 do 20 cm | 20 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.09.01.004 | Endoluminalni okluzijski sistem za periferne aplikacije, za popolno in trajnookluzijo, nitinol ogrodjes PTFE prekritjem, na dovodnem sistemu z dvostopenjskim sproščanjem, velikosti5 mm za žile 3-5 mm, velikosti 8mm za žile 4,5-8 mm in velikosti 11mm za žile 7.5-11mm, delovne dolžine 105 cm, kompatibilen z vodilnim katetrom 6 oziroma 7.5 F | 20 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.09.01.005 | Embolizacijske spirale iz platine s sintetičnimi nitkami, mehak dizajna Nester, za dolge žile, MRI kompatibilne | 20 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.09.01.006 | Vodilni kateter za okluzijski sistem. Vodilni kateter6F in 7F, za žico 0,035, kompatibilen z endoluminalnim okluzijskim sistemom. | 20 | kos |  |  |  |  | 0
12 -Material za nefrostomo in interventno radiologijo | 12.03 - Diagnostika za interventno radiologijo | 12.03.10 - Kas | 12.03.10.01 - Kas | 12.03.10.01.001 | Žilna opornica za stentiranje karotid (KAS), samosprožilni sistem, dvoplastna dizajn , kompatibilen na 0,014 žico , dolžina stenta-20-60 mm, premer stenta- 6-10 mm. | 40 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.10.01.002 | Karotidni stent iznitinola,samoraztezni,strut debeline 240 mikronov,z mrežico pleteno in NET materialadebeline 20 mikronov,velikosti odprtin 150-180 mikronov,na dov.sistemu6F ,kompatibilno z žico 0,014“, premeri6-10 mm,dolžin 20, 30, 40 ,60mm | 40 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.10.01.003 | Žilna opornica za stentiranje karotid (KAS), samosprožilni sistem, Multisegmentni dizajn, material-nitinol, kompatibilen na 0,014 žico in 5F introducer, dolžina sistema 135cm, dolžina stenta-30-40 mm, premer stenta- 6-11 mm, v ravni in stožčasti obliki | 40 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.10.01.004 | Karotidni stent,endoproteza 5F,stent zaprtih celic,samorazstezujoči, GW 0,014, uvajalka 5F, premera6-10mm, dolžine 40-50 mm, dolžina nosilnega katetra 135 cm | 40 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.10.01.005 | Vodilni karotidni kateter. Zunanji premer 8F, notranji premer 5F, skupna dolžina 90 cm, uporabna dolžina min 85 cm, premer za vodilno žico-2x 0.035 mm | 40 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.10.01.006 | Proksimalna možganska zaščita, kompatibilena za 8F in 0,035 vodilno žico, za enojno ali dvojno okluzijo, balon marker distanca cca 6cm | 40 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.10.01.007 | Filter za distalno možgansko zaščito za KAS.Filter v mikrokatetru z uporabo dodatne žice za pozicioniranje mikrokatetra pred sprostitvijo filtra, ki je pleten iz nitinola na nosilni žici,se longitudinalno premika in rotira neodvisno od filtra, radiopačni m | 40 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.10.01.008 | Filter na nosilni žici, ki se longitudinalno premika in rotira, filter iz najlona ,radiopačni markerji na filtru,različnih premerov primeren za arterije vsaj 2,5-7 mmdolžina sistema vsaj 180 cm z dovodnim katetromRX TEHNIKE,Z MANUALNIM SPROŠČANJEM Z ZATIK | 40 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.10.01.009 | Proksimalna protekcija z začasno okluzijo z visoko kompliantnima balonoma, z radiopačnima markerjema, ki se ločeno napihneta v skupni in zunanji karotidni arteriji,sistem velikosti največ 9F , z hemostatično valvulo in kanalom za aspiracijo, delovni kanal | 40 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.10.01.010 | Sistem za akutno mehansko intrakranialnotrombektomijo z žično mrežico | 10 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.10.01.011 | Sistem za akutno aspiracijsko intrakranialno trombektomijo | 10 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.10.01.012 | Vodilna žica za KAS, 0,014, dolžine 190 cm, prekrita z microglide,HI-torque, ravna, ddistalno 3cm radiopačna in uporabna konica | 100 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.10.01.013 | Vodilna žica za KAS 0,014, 180 CM, ravna, prekrita z ICE hidrofilno prevleko, distalno 35cm adiopačna in uporabna konica, floppy(LS) | 100 | kos |  |  |  |  | 0
12 -Material za nefrostomo in interventno radiologijo | 12.03 - Diagnostika za interventno radiologijo | 12.03.11 - Žilne opornice | 12.03.11.01 - Žilne opornice | 12.03.11.01.001 | Žilne opornice različnih dimenzij, , samosprožljive, izdelane iz nitinola , za ohranitev prehodnosti perifernih arterij s čim večjo radialno silo in fleksibilnostjo z radiopačnimi markerji. Uvalalka 6F, GW 0,035 Enoročno sproščanje, različni premeri in dolžine , krajša in daljša izvedba nosilnega katetra | 100 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.11.01.002 | Žilne opornice različnih dimenzij, , samosprožljive, izdelane iz nitinola , za ohranitev pregodnosti perifernih arterij s čim večjo radialno silo in fleksibilnostjo z radiopačnimi markerji. Uvalalka 5F IN 4F, GW 0,018 Enoročno sproščanje, razlini premeri in dolžine , krajša in daljša izvedba nosilnega katetra | 100 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.11.01.003 | Pleteni iz žičke, samorastezni nitinolski stent, OTW,GW 0,014-0,018, nosilni kateter s hidrofilnim premezom s platiastimi markerji, krajše in daljše dolžine,diametri stenta 4-8mm, dolžine 20-200mm, kompatibilen s 6F in 7F uvajalko. Stent pleten iz šest parov nitinolskih žic, odporen na knikanje, prilagaja se obliki in gibanju žile | 40 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.11.01.004 | Žilna opornica na balonu , vsaj dva markerja na balonu, uvajalka 6-7-F GW 0.035, premer stenta 5-10mm dolžina 18-75mm, dolžina katetra od 80 do 130 cm | 40 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.11.01.005 | Samoraztezna žilna opornicaiz nitinola,z možnostjo repozicije do 80% kompatibilna z 4-6F uvajalom, in GW 0,018" in 0,035" premerov od 3-14, dolžin 20-100 | 20 | kos |  |  |  |  | 0
12 -Material za nefrostomo in interventno radiologijo | 12.03 - Diagnostika za interventno radiologijo | 12.03.11 - Žilne opornice z zdravilom | 12.03.11.01 - Žilne opornice z zdravilom | 12.03.11.01.001 | Samoraztezni PTA stent narejen iz nitinola, dizajna linearnih celic, prekrit s paclitaxelom,brez polimera, premera 5 – 8mm, dolžine 40-120 mm | 40 | kos |  |  |  |  | 0
12 -Material za nefrostomo in interventno radiologijo | 12.03 - Diagnostika za interventno radiologijo | 12.03.12 - Venske žilne opornice | 12.03.12 - Venske žilne opornice | 12.03.12.01.001 | Venska samorastezna opornica iz nitinola, visoke radialne sile in visoke fleksibilosti gw 0.035, premeri od 10-20mm, dolžine 60-150 mm | 10 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.12.01.002 | Venska samorastezna opornica iz nitinola, visoke radialne sile in visoke fleksibilosti na eni strani poševno rezana GW 0.035, premeri od 14-16mm, dolžine 80-150 mm | 10 | kos |  |  |  |  | 0
12 -Material za nefrostomo in interventno radiologijo | 12.03 - Diagnostika za interventno radiologijo | 12.03.13 - Sistemi za aspiracijo | 12.03.13.01 - Sistemi za aspiracijo | 12.03.13.01.003 | Dvolumenski aspiracijski kateter 5 in 6F , za aspiracijo svežih trombov | 10 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.13.01.004 | Mehanski sistem za odstarnjevanje plakov, dvolumenski gibljiv katater z Arhimedovim vijakom, skladno z uvajalom do 6 F, dimenzije katetrov manj kot 3mm | 10 | kos |  |  |  |  | 0
12 -Material za nefrostomo in interventno radiologijo | 12.03 - Diagnostika za interventno radiologijo | 12.03.14 - Vena cava filtri | 12.03.14.01 - Vena cava filtri | 12.03.14.01.001 | Odstranljiv ali trajen vena cava filter iz nerjavečega jekla, MR KOMPATIBILEN, koničasto oblikovan, konice ravne v spodnjm delu in ukrivljene za boljše vsidrenje v zgornjem delu Na voljo mora biti filter z zanko in brez. Postavitev jugularno, brahialno, femoralno, in poplitealno. Največji premer vene cave 32 mm. | 10 | kos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 12.03.14.01.002 | Set za odstranitev vene cava filtra, jugularni pristop, trije različni sistemi:raven, predukrivljen, ali ombiniran | 10 | kos |  |  |  |  | 0
[5 empty] | VREDNOST SKUPAJ: | [6 empty] | 0
Datum:
Žig in podpis: