## PROGRAM IZVAJANJA
PROGRAM IZVAJANJA KONCESIJE - SKLOP 1
VSEBINA
SEZNAM OBJEKTOV IN REFERENČNE KOLIČINE
SPLOŠNE ZAHTEVE KONCENDENTA GLEDE IZVEDBE UKREPOV
ZAHTEVE KONCEDENTA GLEDE UPRAVLJANJA IN VZDRŽEVANJA
OBVEZNI UKREPI ZAHTEVANI S STRANI KONCEDENTA
OBRAZCI ZA VNOS UKREPOV IN PRIOHRANKOV (PO OBJEKTIH IN SKUPNO)
VZOREC OBRAČUNOV

## OBJEKTI IN REFERENČNE KOLIČINE
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU | [5 empty] | TOPLOTA | [7 empty] | ELEKTRIČNA ENERGIJA |  |  |  | STROŠKI VZDRŽEVANJA | STROŠKI SKUPAJ
| ID | ime objekta | naslov | ogrevana kvadratura [m2] | leto izgradnje | vrsta energenta | raba toplotne energije [kWh] | normirana raba toplotne energije [kWh] | specifična raba toplote [kWh/m2] | normirana specifična raba toplote [kWh/m2] | cena toplote brez DDV [€/kWh] | strošek toplote brez DDV [€] | normirani strošek toplote brez DDV [€] | raba el.energije [kWh] | raba el. Energije [kWh/m2] | cena el. Energije brez DDV [€/kWh] | strošek el. Energije brez DDV [€] | Stroški zakonsko predpisanih meritev in pregledov, požarna varnost, redni servisi opreme in tekoče vzdrževanje brez DDV | SKUPAJ STROŠEK ENERGIJE BREZ DDV
1 | OB1 | Osnovna šola Simona Jenka Smlednik | Smlednik 73 | 2931 | 1967 | ELKO | 324727 | 335797.949 | 110.7905 | 114.5677 | 0.07889 | 25617.713 | 26491.1002 | 68760 | 23.4596 | 0.14776 | 10159.9776 | 2014.7877 | 37792.4783
2 | OB2 | Podružnična osnovna šola Sora | Sora 1b | 1532 | 1996 | ELKO | 120783 | 121377.5076 | 78.8401 | 79.2281 | 0.07785 | 9402.9565 | 9449.239 | 35932 | 23.4543 | 0.12797 | 4598.218 | 1124.6896 | 15125.8642
3 | OB3 | Podružnična osnovna šola Topol | Topol 17 | 325 | 1968 | ELKO | 87615 | 85809.3291 | 269.5846 | 264.0287 | 0.07862 | 6888.2913 | 6746.3295 | 11040 | 33.9692 | 0.14091 | 1555.6464 | 816.6766 | 9260.6143
4 | OB4 | Vrtec Medvode - enota Ostržek | Ostrovrharjeva 2 | 1672.2 | 1979 | ZP | 289339 | 296625.6174 | 173.0289 | 177.3864 | 0.06768 | 19582.4635 | 20075.6218 | 71062 | 42.4961 | 0.16932 | 12032.2178 | 1779.7537 | 33394.4351
[12 empty] | 61491.4244 |  |  |  |  | 28346.0599 |  | 95573.3918

## UKREPI - SPLOŠNE ZAHTEVE
I. | UKREPI ZAHTEVANI S STRANI KONCEDENTA ZA ZAGOTAVLJANJE PRIHRANKA
Splošne zahteve:
1. Vsi pripravljalni ukrepi morajo biti izvedeni skladno z veljavnimi predpisi in standardi.
2. Koncesionar mora ukrepe v pogodbeni dobi izvajati in vzdrževati skladno z veljavnimi predpisi in standardi.
3. S svojimi ukrepi koncesionar ne sme znižati standarda (temperature v prostorih, prezračevanje), ki je predpisan v standardu SIST EN 12831 in Smernicami VDI 2067. Če ti pogoji pred ukrepi niso bili doseženi, je potrebno to upoštevati pri referenčnih količinah.
4. S svojimi ukrepi koncesionar ne sme znižati standarda (osvetlitve), ki je predpisan v standardu SIST EN 12464-1:2011 Če ti pogoji pred izvedbo ukrepov niso bili doseženi, je potrebno to upoštevati pri referenčnih količinah.
5. Ker standard v prostorih ni natančno popisan, mora koncesionar po podpisu pogodbe v prvi ogrevalni sezoni v prostorih popisati standarde (temperature, prezračevanja, osvetlitve).
6. Koncesionar po podpisu pogodbe do začetka izvajanja glavne storitve zbrati in preveriti podatke iz razširjenih energetskih pregledov, ki so potrebni za ugotavljanje morebitnih sprememb uporabe objektov (število uporabnikov, urniki, porabniki energije).
7. Kjer so referenčne vrednosti rabe energije podane v energiji porabljenega goriva in še ni uvedenih meritev, mora koncesionar do dogovorjenega roka po pogodbi (pripravljalna storitev) vgraditi merilne naprave.
8. Koncesionar mora do začetka izvajanja glavne storitve vzpostaviti sistem energetskega upravljanja za vse objekte iz seznama stavb naročnika po zahtevah določenih v zavihku Energetsko upravljanje.
9. Pogoj koncedenta glede doseganja prihranka: koncedent mora biti soudeležen pri zajamčenem prihranku najmanj v višini 3%.
10. Po dokončanju pripravljalne storitve mora koncesionar koncedentu predati naslednjo dokumentacijo:
- Poročila o morebitnih meritvah
- Projekte izvedenih del in projekte za obratovanje in vzdrževanje.
11. Koncesionar mora zagotoviti izobraževanje koncedenta, upravljavca in uporabnikov.
12. Izvedbo vsakega ukrepa v objektu mora koncesionar terminsko uskladiti z upravljavcem objekta.
13. Koncedent ima pravico kadarkoli izvajati nadzor nad pripravljalnimi deli koncesionarja.

## ENERGETSKO UPRAVLJANJE
II. | ZAHTEVE NAROČNIKA GLEDE SISTEMA ENERGETSKEGA UPRAVLJANJA
Energetsko upravljanje je sklop storitev, ki zajemajo:
- | analizo rabe energije ter stroškov oskrbe z energijo,
- | oceno možnih prihrankov energije in stroškov za oskrbo z energijo,
- | določitev ukrepov za doseganje teh prihrankov ter oceno njihove izvedljivosti,
- | izvedbo ukrepov za doseganje teh prihrankov,
- | spremljanje rabe energije in stroškov za energijo, analizo, primerjavo doseganja rezultatov s pričakovanimi,
- | ukrepanje ob negativnih odstopanjih.
Naročnik je že pridobil podatke za objekte, ki zajemajo osnovno analizo rabe energije in stroškov oskrbe z energijo ter oceno možnih prihrankov energije in stroškov za oskrbo z energijo.
S sistemom upravljanja mora izvajalec vzpostaviti proces stalnega spremljanja rabe energije in stroškov za oskrbo z energijo, njihovo analizo ter predlog ukrepanja ob negativnih odstopanjih.
Ker na nekaterih objektih ni merilnih naprav za merjenje rabe energije za ogrevanje, mora izvajalec v soglasju z naročnikom vzpostaviti meritve in izvesti vgradnjo merilnih naprav.
Sistem energetskega upravljanja objektov, ki je tudi osnova za izvajanje obračuna mora omogočati:
- | Spremljanje porabe
- | Pregled porabe energentov v objektu
- | Pregled porabe vode
- | Spremljanje stroškov
- | Spremljanje stroškov energentov
- | Spremljanje stroškov vode
- | Spremljanje stroškov vzdrževanja
- | Analizo porabe energije
- | Analiza porabe energije glede na dnevni temperaturni primanjkljaj
- | Analiza porabe energije glede na število uporabnikov
- | Primerjava porabe med leti
- | Primerjava podobnih objektov med seboj
- | Izdelavo poročil
- | Avtomatsko generiranje poročil
- | Dinamična določitev periode generiranja
Sistem mora omogočati spremljanje porabe in stroškov na letnem in mesečnem nivoju. Vnos podatkov mora zagotavljati izvajalec.
Izvajalec ob začetku izvajanja storitve izvede izobraževanje naročnika za pregled podatkov, možnosti pregledovanja analiz in možnosti generiranja poročil. Naročnik lahko tudi določi, katere analize in poročila je izvajalec vsak mesec dolžan pošiljati določenim osebam naročnika.
Izvajalec je dolžan 1x letno naročniku predstaviti rezultate analiz, izdelanih na osnovi sistema energetskega upravljanja ter učinkov ukrepov po tej pogodbi in sicer najkasneje 2 meseca po preteku posameznega obračunskega obdobja za vsak objekt posebej.

## UKREPI (PO OBJEKTIH)
II. | ZAHTEVANI UKREPI PO POSAMEZNIH OBJEKTIH
1. | Zahtevani ukrepi za vse objekte
Vgradnja merilnih naprav za merjenje rabe toplote ter izvedba meritev temperatur in osvetljenosti prostorov.
2. | Objekt 1 - Osnovna šola Simona Jenka Smlednik
Obvezni ukrepi
Zamenjava neustreznega stavbnega pohištva
Toplotno izoliranje fasade
Toplotno izoliranje strehe in stropa neogrevanega podstrešja
Sanacija kotlovnice
3. | Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje sistema
Opcijski ukrepi
Sanacija razsvetljave
4. | Objekt 2 - Podružnična osnovna šola Sora
Obvezni ukrepi
Zamenjava neustreznega stavbnega pohištva
Toplotno izoliranje fasade
Sanacija kotlovnice
Opcijski ukrepi
5. | Sanacija razsvetljave
Objekt 3 - Podružnična osnovna šola Topol
6. | Obvezni ukrepi
Zamenjava neustreznega stavbnega pohištva
Toplotno izoliranje fasade
Toplotno izoliranje podstrešja starega dela šole
Sanacija kotlovnice
Opcijski ukrepi
Sanacija razsvetljave
7. | Objekt 4 - Vrtec Medvode, enota Ostržek
Obvezni ukrepi
Toplotno izoliranje fasade
Sanacija kotlovnice
Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje sistema
8. | Opcijski ukrepi
Sanacija razsvetljave

## OB1
Pogodbeno zagotavljanje prihrankov
Osnovni podatki o objektu
Objekt: | Osnovna šola Simona Jenka Smlednik
Naslov: | Smlednik 73
Oznaka | OB1
Neto površina m2: | 2931
Tip energenta: | ELKO
Referenčna poraba in stroški
Vrsta energije / enota | Toplotna energija | Električna energija
kWh | 0 | 0
€/kWh | 0 | 0
€ | 0 | 0
Stroški vzdrževanja | 0
Seznam ponujenih ukrepov
Stroški predlaganih ukrepov brez DDV |  | 0
DDV |  | 0
Skupni stroški z DDV |  | 0
Novopričakovana raba toplote v kWh: |  | 0
Zajamčeni prihranek toplote v kWh: |  | 0
Novopričakovana cena toplote v €/kWh: |  | 0
Novopričakovan letni strošek toplote v € : |  | 0
Zajamčeni prihranek toplote v €: |  | 0
Zajamčeni prihranek toplote %: |  | #DIV/0!
Novopričakovana raba električne energije v kWh: |  | 0
Zajamčeni prihranek električne energijev kWh: |  | 0
Zajamčeni prihranek električne energije v %: |  | 0%
Zajamčeni prihranek električne energije v €: |  | 0
Novopričakovani stroški vzdrževanja v €: |  | 1
Zajamčeni prihranek stroškov vzdrževanja v %: |  | #DIV/0!
Zajamčeni prihranek stroškov vzdrževanja v €: |  | #DIV/0!
ZAJAMČENI PRIHRANEK SKUPAJ v € |  | #DIV/0!
SKUPAJ neto sedanja vrednost prihranka v € |  | #DIV/0!
Izračun neto sedanje vrednosti:
leto | NSV | SKUPAJ
1 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | #DIV/0! | #DIV/0!
SKUPAJ NSV: |  | #DIV/0!
diskontna stopnja | 4%

## OB2
Pogodbeno zagotavljanje prihrankov
Osnovni podatki o objektu
Objekt: | Podružnična osnovna šola Sora
Naslov: | Sora 1b
Oznaka | OB2
Neto površina m2: | 1532
Tip energenta: | ELKO
Referenčna poraba in stroški
Vrsta energije / enota | Toplotna energija | Električna energija
kWh | 0 | 0
€/kWh | 0 | 0
€ | 0 | 0
Stroški vzdrževanja | 0
Seznam ponujenih ukrepov
Stroški predlaganih ukrepov brez DDV |  | 0
DDV |  | 0
Skupni stroški z DDV |  | 0
Novopričakovana raba toplote v kWh: |  | 0
Zajamčeni prihranek toplote v kWh: |  | 0
Novopričakovana cena toplote v €/kWh: |  | 0
Novopričakovan letni strošek toplote v € : |  | 0
Zajamčeni prihranek toplote v €: |  | 0
Zajamčeni prihranek toplote %: |  | #DIV/0!
Novopričakovana raba električne energije v kWh: |  | 0
Zajamčeni prihranek električne energijev kWh: |  | 0
Zajamčeni prihranek električne energije v %: |  | 0%
Zajamčeni prihranek električne energije v €: |  | 0
Novopričakovani stroški vzdrževanja v €: |  | 1
Zajamčeni prihranek stroškov vzdrževanja v %: |  | #DIV/0!
Zajamčeni prihranek stroškov vzdrževanja v €: |  | #DIV/0!
ZAJAMČENI PRIHRANEK SKUPAJ v € |  | #DIV/0!
SKUPAJ neto sedanja vrednost prihranka v € |  | #DIV/0!
Izračun neto sedanje vrednosti:
leto | NSV | SKUPAJ
1 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | #DIV/0! | #DIV/0!
SKUPAJ NSV: |  | #DIV/0!
diskontna stopnja | 4%

## OB3
Pogodbeno zagotavljanje prihrankov
Osnovni podatki o objektu
Objekt: | Podružnična osnovna šola Topol
Naslov: | Topol 17
Oznaka | OB3
Neto površina m2: | 325
Tip energenta: | ELKO
Referenčna poraba in stroški
Vrsta energije / enota | Toplotna energija | Električna energija
kWh | 0 | 0
€/kWh | 0 | 0
€ | 0 | 0
Stroški vzdrževanja | 0
Seznam ponujenih ukrepov
Stroški predlaganih ukrepov brez DDV |  | 0
DDV |  | 0
Skupni stroški z DDV |  | 0
Novopričakovana raba toplote v kWh: |  | 0
Zajamčeni prihranek toplote v kWh: |  | 0
Novopričakovana cena toplote v €/kWh: |  | 0
Novopričakovan letni strošek toplote v € : |  | 0
Zajamčeni prihranek toplote v €: |  | 0
Zajamčeni prihranek toplote %: |  | #DIV/0!
Novopričakovana raba električne energije v kWh: |  | 0
Zajamčeni prihranek električne energijev kWh: |  | 0
Zajamčeni prihranek električne energije v %: |  | 0%
Zajamčeni prihranek električne energije v €: |  | 0
Novopričakovani stroški vzdrževanja v €: |  | 1
Zajamčeni prihranek stroškov vzdrževanja v %: |  | #DIV/0!
Zajamčeni prihranek stroškov vzdrževanja v €: |  | #DIV/0!
ZAJAMČENI PRIHRANEK SKUPAJ v € |  | #DIV/0!
SKUPAJ neto sedanja vrednost prihranka v € |  | #DIV/0!
Izračun neto sedanje vrednosti:
leto | NSV | SKUPAJ
1 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | #DIV/0! | #DIV/0!
SKUPAJ NSV: |  | #DIV/0!
diskontna stopnja | 4%

## OB4
Pogodbeno zagotavljanje prihrankov
Osnovni podatki o objektu
Objekt: | Vrtec Medvode, enota Ostržek
Naslov: | Ostrovrharjeva 2
Oznaka | OB4
Neto površina m2: | 1672.2
Tip energenta: | ZP
Referenčna poraba in stroški
Vrsta energije / enota | Toplotna energija | Električna energija
kWh | 0 | 0
€/kWh | 0 | 0
€ | 0 | 0
Stroški vzdrževanja | 0
Seznam ponujenih ukrepov
Stroški predlaganih ukrepov brez DDV |  | 0
DDV |  | 0
Skupni stroški z DDV |  | 0
Novopričakovana raba toplote v kWh: |  | 0
Zajamčeni prihranek toplote v kWh: |  | 0
Novopričakovana cena toplote v €/kWh: |  | 0
Novopričakovan letni strošek toplote v € : |  | 0
Zajamčeni prihranek toplote v €: |  | 0
Zajamčeni prihranek toplote %: |  | #DIV/0!
Novopričakovana raba električne energije v kWh: |  | 0
Zajamčeni prihranek električne energijev kWh: |  | 0
Zajamčeni prihranek električne energije v %: |  | 0%
Zajamčeni prihranek električne energije v €: |  | 0
Novopričakovani stroški vzdrževanja v €: |  | 1
Zajamčeni prihranek stroškov vzdrževanja v %: |  | #DIV/0!
Zajamčeni prihranek stroškov vzdrževanja v €: |  | #DIV/0!
ZAJAMČENI PRIHRANEK SKUPAJ v € |  | #DIV/0!
SKUPAJ neto sedanja vrednost prihranka v € |  | #DIV/0!
Izračun neto sedanje vrednosti:
leto | NSV | SKUPAJ
1 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | #DIV/0! | #DIV/0!
SKUPAJ NSV: |  | #DIV/0!
diskontna stopnja | 4%

## UKREPI (SKUPAJ)
Pogodbeno zagotavljanje prihrankov - Ukrepi skupaj
[12 empty] | C | C | C | C
|  | zajamčeni prihranek toplote |  |  | zajamčeni prihranek električne energije |  |  | zajamčeni prihranek vzdrževanja | ZAJAMČENI PRIHRANEK SKUPAJ € brez DDV | Neto sedanja vrednost prihrankov € brez DDV | Vrednost investicijskih ukrepov v € brez DDV | 43 | 46 | 47 | 48
št. | id | kWh | € brez DDV | % | kWh | % | € brez DDV | € brez DDV
1 | OB1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 'OB1'!C43 | 'OB1'!C46 | 'OB1'!C47 | 'OB1'!C48
2 | OB2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 'OB2'!C43 | 'OB2'!C46 | 'OB2'!C47 | 'OB2'!C48
3 | OB3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 'OB3'!C43 | 'OB3'!C46 | 'OB3'!C47 | 'OB3'!C48
4 | OB4 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 'OB4'!C43 | 'OB4'!C46 | 'OB4'!C47 | 'OB4'!C48
SKUPAJ |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[8 empty] | Financiranje investicijskih ukrepov |  | v % | V EUR brez DDV
[8 empty] | Vložek zasebnega partnerja |  | 0% | 0
[8 empty] | Vložek javnega partnerja |  | 100% | 0

## VZOREC OBRAČUNA - TOPLOTA
IV. VZOREC OBRAČUNA
TOPLOTA
št. | ID | POGODBENE VREDNOSTI | [8 empty] | LETNE VREDNOSTI | [7 empty] | RAZLIKA MED DEJANSKIM IN ZAJAMČENIM PRIHRANKOM
|  | referenčna raba toplote | referenčna cena toplote | strošek toplote | Novopričakovana raba toplote in zajamčeni prihranek toplote | [5 empty] | dejanska neprilagojena raba toplote | prilagojena raba toplote - DTP | faktor upor.* | prilagojena raba toplote - uporaba | cena toplote** | nov strošek toplote | dejanski prihranek toplote
|  | kWh | €/kWh | € | nova raba v kWh | prihranek v kWh | cena toplote v €/kWh | nov strošek toplote v € | prihranek v € | % | kWh | kWh |  | kWh | €/kWh | € | kWh | € | €
1 | OB1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | OB2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | OB3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | OB4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
referenčni dnevni temperaturni primanjkljaj | [10 empty] | 3090
dnevni temperaturni primanjkljaj v obračunskem obdobju
faktor uporabe*: v primeru, da je različen od 1, priložen izračun

## VZOREC OBRAČUNA - EL. ENERGIJA
PRILOGA 6 - VZOREC OBRAČUNA
ELEKTRIČNA ENERGIJA
št. | id | POGODBENE VREDNOSTI | [5 empty] | LETNE VREDNOSTI | [5 empty] | RAZLIKA MED DEJANSKIM IN ZAJAMČENIM PRIHRANKOM
|  | referenčna raba električne energije | cena električne energije | strošek električne energije | zajamčeni prihranek električne energije |  |  | dejanska raba električne energije | faktor uporabe* | prilagojena raba električne energije | cena električne energije** | dejanski prihranek električne energije
|  | kWh | €/kWh | € | kWh | % | € | kWh |  | kWh | €/kWh | kWh | € | €
1 | OB1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | OB2 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | OB3 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | OB4 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
faktor uporabe*: v primeru, da je različen od 1, priložen izračun

## VZOREC OBRAČUNA - SKUPAJ
PRILOGA 6 - VZOREC OBRAČUNA
POVZETEK - dejanski prihranek
št. | ID | RAZLIKA MED DEJANSKIM IN ZAJAMČENIM PRIHRANKOM
|  | toplota | električna energija | vzdrževanje | SKUPAJ
|  | € | € | € | €
1 | OB1 | 0 | 0 |  | 0
2 | OB2 | 0 | 0 |  | 0
3 | OB3 | 0 | 0 |  | 0
4 | OB4 | 0 | 0 |  | 0
SKUPAJ |  | 0 | 0 |  | 0
DOBROPIS:
BREMEPIS: