Številka: 410-3/2017-4

Datum: 9.3.2017

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

MAMOGRAFSKI APARAT

V   S   E    B    I   N   A

SPLOŠNI DEL:

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

PONUDBENI DEL:

- Ponudba (OBR-1)

- Predračun (OBR-2)

- Vzorec pogodbe o dobavi (OBR-3)

- Vzorec pogodbe o servisiranju in vzdrževanju (OBR-4)

- ESPD obrazec (OBR-5)

- Minimalne tehnične specifikacije in pogoji za mamografski aparat

OBRAZEC A/2

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

I. SPLOŠNO

1. Podatki o naročniku

Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice.

2. Vrsta postopka

Naročnik bo v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel odprti postopek naročila.

3. Predmet naročila

Predmet javnega naročila je dobava, montaža ter servisiranje in vzdževanje MAMOGRAFSKEGA APARAT.

Kraj izvedbe dobave: Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice

Rok dobave: najkasneje 45 dni od podpisa pogodbe.

Zahteve naročnika v zvezi s predmetom naročila so iz razpisne dokumentacije.

4. Sodelovanje

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

Ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni ponudbi ali kot podizvajalec, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Take ponudbe bodo izločene.

4.1. Tuji ponudniki

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke 12. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 12.1.1. in 12.1.2. in 12.1.4. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točk 12.1.1., 12.1.2. in 12.1.4. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

4.2. Podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi (OBR-1) navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del).

Ponudnik mora v ponudbi:

- navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za opravljen storitve/dobave, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prvega in drugega odstavka te točke in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz prvega in drugega odstavka te točke.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz točke 12.1. II. poglavja te dokumentacije izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Obveznosti iz te točke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.

4.3. Skupna ponudba

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ponudnik v OBR-1 navesti vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz točk 12.1. in 12.2. II. poglavja teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

5. Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahtevajo le v pisni obliki preko Portala javnih naročil. Pojasnila bodo posredovana na Portal javnih naročil.

Če ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi do vključno 3.4.2017 do 12.00.

Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo objavil na Portalu javnih naročil najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

6. Dopolnitev in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil in na spletni strani naročnika http://www.sb-brezice.si.

Po poteku roka za prejem ponudb, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila šest ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

Rok za predložitev ponudb bo naročnik podaljšal tudi v primeru:

- če iz kakršnega koli razloga dodatne informacije, čeprav jih je ponudnik pravočasno zahteval, niso bile predložene najpozneje šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb;

- če je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena pozneje kot šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb.

Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Če dodatne informacije niso bile pravočasno zahtevane ali je njihov pomen pri pripravi ponudb zanemarljiv, podaljšanje roka ni potrebno.

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

7. Zaupnost podatkov in postopka

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila (komisija za vodenje javnega naročila). Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke v skladu z 39. in 40. členom ZGD-1. Kljub navedenemu naročnik opozarja, da so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami zapisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj navedeno.

II. PONUDBA

1. Jezik

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku.

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku.

Ponudnik priloži v ponudbeni dokumentaciji originalna dokazila v jeziku, v katerem so bila izdana in ustrezni slovenski prevod.

2. Dopustnost ponudbe

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane naslednje dokumente:

- Ponudbo (OBR-1),

- Predračun (OBR-2)

- Vzorec pogodbe za dobavo (OBR-3),

- Vzorec pogodbe za servisiranje in vzdrževanje (OBR-4)

- ESPD obrazec (OBR-5).

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora za vsakega podizvajalca predložiti še naslednje dokumente:

- Ponudbo (OBR-1) – izpolnijo 1. točko obrazca,

- ESPD obrazec (OBR-5),

- Zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (glej točko 4.2 I. poglavja te dokumentacije),

- Soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo (glej točko 4.2 I. poglavja te dokumentacije).

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno ponudbo mora za vsakega partnerja v skupni ponudbi predložiti še naslednje dokumente:

- Ponudbo (OBR-1) – izpolnijo 1. točko obrazca,

- ESPD obrazec (OBR-5),

- Pooblastilo za podpis skupne ponudbe.

Ponudnik naj pri pripravi ponudbe upošteva navedeni vrstni red.

V primeru, da bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev prospektnega materiala, katalogov ali/in vzorce, je treba le-te dostaviti v roku, ki ga bo določil naročnik, sicer bo takšen ponudnik izločen iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval.

3. Izpolnitev in priprava ponudbe

Ponudba mora biti predložena v enem (1) izvirniku in eni (1) kopiji. V primeru kakršnihkoli razlik med izvodi velja izvirnik ponudbe.

Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo, ki se je ne da izbrisati brez posebnih sredstev za brisanje. Vsebine obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati.

Vse obrazce je treba izpolniti, podpisati in žigosati.

Izvirnik ponudbe mora podpisati zakoniti zastopnik ponudnika ali oseba, s strani ponudnika pooblaščena za podpis ponudbe.

Vsi listi izvirnika ponudbe morajo biti prešiti z jamstvenikom ali vrvico, oba konca le-tega pa na zadnji ali prvi strani pritrjena s pečatnim voskom ali lepilnim trakom, pritrditev pa zavarovana s štampiljko ali podpisom osebe, ki sicer podpisuje ponudbo. Način vezave je smiselno povzet iz 35. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/2007-UPB3 ter spremembe). Pregled ponudbe mora biti mogoč, ne da bi se pri tem pečatni vosek oziroma lepilni trak poškodovali. Vezava z jamstvenikom ali vrvico velja samo za izvirnik, medtem ko je zaželeno, da je kopija ponudbe zapakirana tako, da je omogočeno čim lažje morebitno nadaljnje kopiranje.

4. Listine v ponudbi

Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te dokumentacije. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan, določen za predložitev ponudb.

5. Predložitev ponudbe

Izvirnik in kopija morata biti zaprta vsak v svojem ovoju z oznako »Izvirnik« ali »Original« in »Kopija, oba ovoja pa morata biti vstavljena v skupen ovoj, označen z oznako: »PONUDBA ZA MAMOGRAFSKI APARAT - NE ODPIRAJ« in naslovljen na naslov naročnika: Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice, tajništvo, s prilepljenim obrazcem A/2.

Ponudnik mora na skupen ovoj napisati tudi svoj poln naslov. Ovoj mora biti zaprt ali zapečaten tako, da se je na javnem odpiranju ponudb mogoče prepričati, da do tistega trenutka še ni bil odprt.

Ponudnik lahko ponudbo v pisni obliki dostavi naročniku po pošti ali jo preda osebno v pisarni na naslovu naročnika.

6. Rok za predložitev ponudbe

Ponudbe je treba predložiti do 12.19.4.2017 do 9.00 ure po lokalnem času na naslov naročnika iz prejšnje točke. Pravočasna je tista ponudba, ki je predložena naročniku do roka iz predhodnega stavka.

Če bo ponudba predložena po poteku roka za predložitev ponudbe, se bo štelo, da je bila predložena prepozno. Tako ponudbo naročnik ne bo prevzel oziroma jo bo neodprto vrnil ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za predložitev ponudb, a prispe k naročniku po poteku roka, ni pravočasna ponudba in bo po odpiranju ponudb neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Ponudba, ki bi bila oddana na drugem naslovu naročnika oziroma v drugem prostoru (npr.: pri vratarju na Černelčevi cesti 17) in v tajništvo zavoda ne prispe pravočasno (do 12.4.2017 do 9.00 ure) bo izločena iz obravnave in bo po odpiranju ponudb neodprta vrnjena pošiljatelju.

7. Dopolnitev, sprememba in umik ponudbe

Ponudnik lahko dopolni, spremeni ali umakne ponudbo pred rokom za predložitev ponudbe.

Obvestilo o spremembi ali dopolnitvi ponudbe mora biti na ovoju ustrezno označeno s »SPREMEMBA PONUDBE ZA MAMOGRAFSKI APARAT – NE ODPIRAJ«, ponudnik pa jo mora poslati na naslov naročnika s priporočenim pismom ali osebno predložiti v vložišču naročnika.

V primeru, da ponudnik nadomesti svojo ponudbo z novo ponudbo, mora hkrati staro ponudbo umakniti iz postopka javnega naročanja. Umik ponudbe mora prispeti k naročniku do izteka roka za predložitev ponudb, podan pa mora biti pisno. Pisen umik ponudbe mora biti ustrezno označen z »UMIK PONUDBE ZA MAMOGRAFSKI APARAT«, ponudnik pa ga mora poslati na naslov naročnika s priporočenim pismom ali osebno predložiti v vložišču naročnika.

Dokumentacija, ki se nanaša na spremembo, dopolnitev ali nadomestitev ponudbe mora biti pripravljena v skladu s 5. točko tega poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter naslovljena na naslov naročnika.

Naročnik umaknjene ponudbe neodprte vrne ponudnikom še pred javnim odpiranjem prispelih ponudb.

8. Popravljanje napak

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb ali dodatkov razen tistih, ki so potrebni za popravilo ponudnikovih napak. V takem primeru mora popravke parafirati oseba ali osebe, ki so podpisniki ponudbe.

9. Dopustne dopolnitve ponudbe

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

10. Navedba zavajajočih podatkov

Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku:

- v primeru, da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3,

- če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3.

11. Stroški priprave ponudbe

Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški prospektnega materiala, katalogov, če jih bo naročnik zahteval. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, brez ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika.

12. Obvezni pogoji

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Vrsta dokazila, s katerim ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtevanega pogoja, je navedena za vsakim zahtevanim pogojem.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD. Če ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD vsebovati zahtevane informacije tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. Navodila v zvezi z izpolnitvijo ESPD so dostopna na naslednji povezavi:

http://www.enarocanje.si/Dokumenti/Navodila_za_uporabo_ESPD.pdf

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 12.1.1. in 12.1.2. in 12.1.4. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točk 12.1.1., 12.1.2. in 12.1.4. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da pozove ponudnike, da dopolnijo ali pojasnijo predložena potrdila.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ne bo predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

Ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjene pogodbe in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.

Če lahko naročnik dokazila pridobi neposredno v bazi podatkov, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne v ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov, podatke za identifikacijo, če je to potrebno, pa tudi soglasje, da pridobi dokazilo naročnik.

Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

  - Osnovna sposobnost ponudnika

12.1.1. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo: ESPD obrazec

12.1.2. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Dokazilo: ESPD obrazec

12.1.3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Dokazilo: ESPD obrazec

12.1.4. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Dokazilo: ESPD obrazec

  - Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

12.2.1.	Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.

Dokazilo: ESPD obrazec

13. Izločitev ponudbe

Naročnik bo izločil:

- nepravočasne ponudbe;

- ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 2 in 12 II. poglavja teh navodil;

- ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam.

Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz točk 12.1.1., 12.1.2, 12.1.3. in 12.1.4. točke 12.1. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik pa lahko kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ponudnik, ki je v enem od položajev iz točke 12.1.1. točke 12.1. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. To ne velja za ponudnika, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji.

14. Ponudbena cena

14.1.1 Ponudnik mora končno ceno navesti v evrih.

14.1.2 Ponudbena cena aparat mora vsebovati vse stroške (kot npr. morebitne trošarine, takse, zavarovanja prevoza, vse davke, carine ipd.) dostavljeno in montirano ter postavljeno v funkcijo fco. pri kupcu. Cena mora vsebovati tudi morebitne stroške priprave prostora (npr. sprememba električnih inštalacij), uvedbo uporabnikov v delo, stroške izobraževanja uporabnikov, stroške meritev mamografskega aparata s strani Zavoda za varstvo pri delu oziroma druge pooblaščene osebe, preizkusov in testiranj ter dovoljenj za obratovanje aparature, vse ostale stroške, ki so potrebni za izvedbo predmetnega posla in varno obratovanje naprave, ter popuste in rabate.

Prav tako mora ponubena cena vsebovati stroške demontaže, odvoza in razgradnje obstoječega aparata, za kar mora ponudnik naročniku dostaviti dokazila.

Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki ne bodo zajeti v ponudbeni ceni.

14.1.3 Ponudbena cena preventivnega vzdrževanja mora zajemati vsa potrebna dela, po protokolu oz. glede na priporočila proizvajalca in standarde (pregled sistema, čiščenje, in vsa ostala dela, potrebna za nemoteno delovanje opreme, v skladu z navodili proizvajalca), stroške dela, stroške prevoza in drobnega materiala.

14.1.4 Cena mora biti fiksna v času trajanja pogodbe za dobavo in servisiranje ter vzdrževanje.

14.1.5 V kolikor ponudnik želi, si lahko ogleda prostor montaže aparata. V tem primeru je potrebna najava tri dni prej, pri kontaktni osebi - Rok Škvarč, 051 659 850.

15. Garancija

Ponudnik mora zagotoviti najmanj 12 mesečno garancijo za brezhibno delovanje opreme, v katero je vključeno preventivno vzdrževanje po priporočilu oz. zahtevah proizvajalca opreme, nato pa sklenitev 7 letne vzdrževalne pogodbe, ki je je sestavni del razpisne dokumentacije.

16. Merila za izbor

Merilo za izbor je cenovno najugodnejša ponudba. Ponudniik mora ponuditi vse artikle in storitve v predračunu.

V primeru, da se po analizi ponudb ugotovi, da je vrednost dveh ali več ponudnikov, ki so oddali dopustno  ponudbo, enaka, se izbere ponudba tistega, ki je prispela k naročniku prva.

17. Neobičajno nizka ponudba

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.

Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu s prejšnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe.

Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo, mora od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Naročnik bo ocenil pojasnila tako, da se bo posvetoval s ponudnikom. Ponudbo bo zavrnil le, če predložena dokazila zadostno ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov, pri čemer se upoštevajo elementi iz prejšnjega odstavka.

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, jo bo naročnik zavrnil.

18. Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti spodaj zahtevana zavarovanja, ki morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila.

18.1 Garancija za resnost ponudbe

Za resnost ponudbe mora ponudnik predložti bianco menico »brez protesta« za resnost ponudbe in lastno menično izjavo s pooblastilom za unovčenje brez protesta v višini 6.500,00 EUR.

18.2 Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

18.2.1 Dobava aparata

Ponudnik mora naročniku najkasneje deset (10) dni od sklenitve pogodbe predložiti finančno zavarovanje  za dobro izvedbo  pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti aparata z DDV z veljavnostjo 30 dni več, kot je rok izteka garancijske dobe. Kot instrument zavarovanja, lahko ponudnik predloži:

- brezpogojno bančno garancijo,

- kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali

- bianco menic »brez protesta« in lastno menično izjavo s pooblastilom za unovčenje brez protesta.

Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:

- če izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca;

- če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik, pomanjkljivosti ne odpravijo;

- če bo izvajalec kršil določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih skrivnosti in zaupnosti podatkov;

- če ne bo napake v garancijski dobi odpravljal pravočasno, kar bi za naročnika pomenilo finančno škodo;

- če ne bo posredoval garancije za dobro izvedbo posla oz. kavcijskega zavarovanja v okviru pogodbe za vzdrževanje.

Če ponudnik ne predloži zahtevanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo posla in odpravo napak v garancijski dobi oz. kavcijskega zavarovanja ali če predloži drugo vrsto finančnega zavarovanja, kot je zahtevano v tej dokumentaciji, se šteje da je ponudnik umaknil oziroma spremenil ponudbo v času njene veljavnosti navedene v ponudbi.

18.2.2 Vzdrževanje aparata

Ponudnik mora naročniku najkasneje deset (10) dni po izteku garancijske dobe predložiti brezpogojno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti vzdrževanja z DDV z veljavnostjo trajanja pogodbe za vzdrževanje, podaljšano za dodatnih 30 dni po izteku pogodbe.

Kot instrument zavarovanja, lahko ponudnik predloži:

- brezpogojno bančno garancijo,

- kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali

- bianco menic »brez protesta« in lastno menično izjavo s pooblastilom za unovčenje brez protesta.

Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:

- če izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca;

- če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik, pomanjkljivosti ne odpravijo;

- če bo izvajalec kršil določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih skrivnosti in zaupnosti podatkov.

Če ponudnik ne predloži zahtevanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo posla ali če predloži drugo vrsto finančnega zavarovanja, kot je zahtevano v tej dokumentaciji, se šteje da je ponudnik umaknil oziroma spremenil ponudbo v času njene veljavnosti navedene v ponudbi.

19. Podatki o lastniški strukturi

Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

  - svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

  - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

20. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudnik podaljša čas veljavnosti ponudbe za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnika morajo biti podani v pisni obliki ali preko telefaksa. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

21. Variantne ponudbe

Variantnih ponudb ni možno predložiti oziroma bo takšne ponudbe naročnik upošteval kot nedopustne. Ponudnik mora ponuditi vse postavke v predračunu.

III. JAVNO ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje vseh pravočasno prispelih in pravilno označenih ponudb bo vodila v ta namen imenovana nepristranska in neodvisna komisija (v nadaljevanju: komisija). Javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu naročnika, dne 12.19.4.2017  ob 9.30 uri po lokalnem času naročnika.

Na javnem odpiranju ponudb lahko kot stranka sodeluje samo zakoniti zastopnik ponudnika ali njegov pooblaščenec, ki je dolžan komisiji izročiti pisno pooblastilo za zastopanje ponudnika. Pooblaščenci ponudnikov, ki komisiji ne predložijo pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb in drugi prisotni ne morejo dajati pripomb.

Komisija na javnem odpiranju ponudb prebere naziv ponudnika in ponudbeno ceno.

O odpiranju ponudb komisija sproti vodi zapisnik po zaporednih številkah ponudb.

Na koncu javnega odpiranja ponudb bodo zapisnik podpisali predsednik in člani komisije ter zakoniti zastopniki ali pooblaščenci ponudnikov. S podpisom zakoniti zastopnik ali pooblaščenec ponudnika potrdi, da se strinja z načinom odpiranja ponudb. Če kdo izmed zgoraj navedenih tega noče storiti, se to zavede v zapisnik in navede razloge za odklonitev podpisa.

V kolikor naročnik ne bo vročil zapisnika o odpiranju ponudb pooblaščenim predstavnikom ponudnika na odpiranju ponudb, ga bo najkasneje v petih delovnih dneh po odpiranju ponudb posredoval vsem ponudnikom.

IV. PREGLED PONUDB

Naročnik bo ponudbe najprej razvrstil po merilih, nato pa jih bo preveril z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila.

Za ponudnika, ki bo po merilih najugodnejši, bo naročnik preveril ali obstajajo razlogi za izključitev najugodnejšega ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje.

V. SKLENITEV POGODBE

Naročnik bo pogodbo za dobavo aparata in pogodbo za vzdrževanje z izbranim ponudnikom v skladu z določbami vzorca pogodbe iz OBR-3.

Pogodba za vzdrževanje aparata se sklepa za obdobje sedmih let po poteku garancijske dobe.

Pogodbe je treba podpisati v roku deset (10) dni od prejema naročnikovega poziva k podpisu pogodb.

VII. PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,

- ime naročnika,

- oznako javnega naročila,

- predmet javnega naročila,

- očitane kršitve,

- dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

- navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.

Vlagatelj mora v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 3.500,00 EUR.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočano s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za javna naročila.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, se lahko vloži najpozneje osem delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

Splošna bolnišnica Brežice

mag. Nataša Avšič Bogovič

direktorica

PONUDNIK										OBR-1

PONUDBA ZA MAMOGRAFSKI APARAT

1. PONUDNIK

PODATKI O PONUDNIKU IN PODIZVAJALCIH OZ. IZVAJALCIH V SKUPNEM NASTOPU

PONUDNIK OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa):

| Naziv oz. popolna firma ponudnika |  |
| --- | --- |
| Sedež ponudnika |  |
| Odgovorna/e oseba/e oziroma zakoniti zastopnik(i) (podpisnik(i) pogodbe) |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon |  |
| Telefax |  |
| Elektronski naslov |  |
| Številka transakcijskega računa ponudnika (IBAN) |  |
| Matična številka |  |
| Identifikacijska številka za DDV |  |
| Pristojni davčni urad |  |

2. IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA S PODIZVAJALCI:

To točko izpolnijo ponudniki v primeru, da bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalci. Hkrati pa ponudniki za vsakega podizvajalca izpolnijo tudi 1. točko tega obrazca.

| Zap. št. | Nazivi oz. popolne firme podizvajalcev |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

Ponudnik izpolni tabelo »Del izvedbe javnega naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec« za vsakega podizvajalca tolikokrat, kolikor različnih delov izvedbe naročila bo posamezni podizvajalec izvedel.

Del izvedbe javnega naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec:

| Skrajšana firma podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Opis dela izvedbe naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec |  |
| Količina |  |
| Vrednost |  |
| Kraj izvedbe |  |
| Rok izvedbe |  |

3. IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA V SKUPNI IZVEDBI

To točko izpolnijo ponudniki v primeru, da bodo javno naročilo izvedli v skupni izvedbi. Hkrati pa vsak od soponudnikov izpolni tudi 1. točko tega obrazca.

| Zap. št. | Nazivi oz. popolne firme soponudnikov |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

Ta obrazec podpišejo predstavniki vseh ponudnikov, ki so predložili skupno ponudbo.

Izjavljamo, da:

- bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju RS;

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave.

Dne:      								Žig in podpis ponudnika

____________________

OBR-2

PONUDNIK

PREDRAČUN

PREDMET JAVNEGA NAROČILA: MAMOGRAFSKI APARAT

| Postavka |  | Količina | em | Cena v EUR/em | Skupaj v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a |  | b | c | d | e = b x d |
| 1. | MAMOGRAFSKI APARAT | 1 | kos |  |  |
| 2. | PREVENTIVNO SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE po poteku garancijske dobe | 7 | leto |  |  |
| 4. Skupaj v EUR (osnova za DDV) |  |  |  |  |  |
| 5. DDV v EUR – davčna stopnja % |  |  |  |  |  |
| 6. Skupaj vrednost v EUR z vključenim DDV |  |  |  |  |  |

Ponudnik mora k ponudbenem  u predračunu predložti kataloge in prospekte, ki izkazujejo tehnične karakteristike ponujenega aprata.

Priloga predračuna za PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE je proizvajalčeva specifikacija del preventivnega vzdrževanja, z rezervnimi deli delov in izjava ponudnika o številu in vrsti potrebnih preventivnih pregledov v obdobju enega leta, ki so predpisani s strani proizvajalca opreme.

Preventivno vzdrževanje mora zajemati vsa potrebna dela, po protokolu oz. glede na priporočila proizvajalca in standarde (pregled sistema, čiščenje, in vsa ostala dela, potrebna za nemoteno delovanje opreme, v skladu z navodili proizvajalca).

Dne:      							Žig in podpis ponudnika

________________________

OBR-3

VZOREC POGODBE ZA DOBAVO BLAGA

SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice, matična številka: 5105323, ID številka za DDV: SI58152784, ki jo zastopa direktorica mag. Nataša Avšič Bogovič (v nadaljevanju: kupec)

in

, matična številka      , davčna številka      , ki ga zastopa        (v nadaljevanju: dobavitelj),

se dogovorita in skleneta naslednjo

POGODBO št. __________

UVODNE DOLOČBE

- člen

(1) Kupec in dobavitelj ugotavljata, da:

- je kupec izvedel postopek oddaje javnega naročila za dobavo MAMOGRAFSKEGA APARATA, objavljen na Portalu javnih naročil, št. objave       z dne      , v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3);

- je kupec na podlagi javnega naročila iz prve alineje in prejetih ponudb z Odločitvijo o oddaji javnega naročila, št.       z dne      , izbral dobavitelja kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega naročila,

- da je dobavitelj strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tej pogodbi.

(2) Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, št. 410-3/2017 z dne 9.3.2017, ter ponudba dobavitelja, št.       z dne       (v nadaljevanju: Ponudba) sta sestavni del te pogodbe.

- člen

(1) S to pogodo se naročnik in dobavitelj dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja javnega naročila iz prejšnjega člena.

(2) Razpisna dokumentacija in ponudba sta sestavni del te pogodbe. Sestavni del te pogodbe je tudi seznam podizvajalcev, predložen v skladu s točko 4.2. I. poglavja Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

PREDMET POGODBE

- člen

(1) Predmet pogodbe je dobava in montaža blaga – MAMOGRFSKI APARAT.

(2) Vrsta, lastnosti, kakovost in opis predmeta pogodbe o dobavi in montaži so opredeljeni v dobaviteljevi ponudbi, št.       z dne      , razpisni dokumentaciji in naročnikovih minimalnih tehničnih zahtevah in pogojih, ki so priloga te pogodbe.

IZVEDBA

- člen

(1) Dobavitelj se obvezuje, da bo k dobavi blaga pristopil takoj po podpisu te pogodbe, blago pa dobavil in montiral v 45 dneh po podpisu pogodbe. Če dobavitelj z postopkom dobave ne prične v roku, oziroma dobavo in montažo ne opravi v roku, lahko naročnik od pogodbe enostransko odstopi, od dobavitelja pa zahteva povračilo povzročene škode, če bi do nje prišlo.

(2) Blago je treba dostaviti ddp Splošna bolnišnica Brežice – razloženo in montirano ambulanta za bolezni dojk (I. nadstropje).

PRAVICE IN OBVEZE ZA KUPCA IN DOBAVITELJA

- člen

Kupec se obvezuje, da bo:

- sodeloval s pooblaščenim predstavnikom dobavitelja,

- posredoval svoje zahteve dobavitelju v roku, ki bo omogočal normalno izvedbo pogodbenih dobav,

- obveščal dobavitelja o vseh morebitnih spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev dobave.

- člen

Dobavitelj izjavlja, da se je seznanil z obsegom naročila pred oddajo ponudbe in pred podpisom te pogodbe, in se obvezuje, da bo:

- izvedel dobavo in montažo v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske unije in pravili stroke,

- izvajal obveznost strokovno, brezhibno in kvalitetno,

- izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden način,

- zagotavljal pravočasno odpravo napak v garancijski dobi in s tem preprečeval finančno škodo naročniku,

- pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kakovostno in pravilno izvedbo naročila,

- pisno obvestil naročnika o nastopu morebitnih okoliščin, ki bi utegnile vplivati na vsebinsko in časovno izvršitev naročila,

- ves čas izvajanja naročila spoštoval in upošteval zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe, svojo ponudbo, št.       z dne      , na podlagi katere je bil izbran in določil te pogodbe,

- za opravljeno dobavo in montažo izdal račun skladno s ponujeo ceno in opravljeno dobavo in montažo.

KAKOVOST BLAGA

- člen

Dobavitelj zagotavlja kvaliteto proizvodov, ki ustrezajo obstoječim standardom, ki veljajo v Republiki Sloveniji in deklarirani kvaliteti na embalaži izdelka in pravilom stroke.

PRIMOPREDAJA BLAGA

- člen

Naročnik se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi dobavnice. Količinski prevzem blaga se opravi takoj ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.

POOBLAŠČENE OSEBE

- člen

(1) S strani kupca je skrbnik te pogodbe mag. Jože Piltaver.

(2) S strani dobavitelja je skrbnik pogodbe      , ki je tudi odgovoren za dobavo in montažo po tej pogodbi.

POGODBENA CENA

- člen

(1) Dobavitelj nudi blago iz 1. člena te pogodbe po ceni, kot izhaja iz njegove ponudbe št.      .

(2) Skupna vrednost pogodbe za dobavo in montažo znaša       EUR z DDV.

(3) Pogodbeni stranki sta soglasni, da so vsi stroški dobavitelja vključeni v ceno. Cena iz prejšnjega odstavka vsebuje vse dajatve, davke, stroške dobave, stroške vgradnje oz. montaže ter postavitve v funkcijo fco pri kupcu, uvedbe uporabnikov v delo, stroške izobraževanja uporabnikov, stroške meritev mamografskega aparata s strani Zavoda za varstvo pri delu oziroma druge pooblaščene osebe, preizkusov in testiranj ter dovoljenj za obratovanje aparature, ter vse ostale stroške, ki so potrebni za izvedbo predmetnega posla in varno obratovanje naprave. Cena vsebuje tudi stroške demontaže, odvoza in razgradnje obstoječega aparata. Cene so podane DDP naročnik (Incoterms 2010).

(4) Cene so za čas trajanja te pogodbe fiksne.

(5) V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja pogodbe, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

(6) Plačilo iz prejšnjega odstavka tega člena pogodbe bo izvedeno na podlagi opravljene dobave iz 3. člena te pogodbe.

(7) Pogodbeni stranki sta soglasni, da so vsi stroški dobavitelja vključeni v ceno. Cena iz prvega odstavka tega člena vsebuje vse dajatve in stroške.

DOBAVNI ROKI

- člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo k dobavi blaga pristopil takoj po podpisu te pogodbe, blago pa dobavil in montiral v 45 dneh po podpisu pogodbe.

Dokončna dobava nastopi s trenutkom podpisa prevzemnice oziroma dobavnice blaga s strani kupca.

- člen

(1) Kupec se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi predložene in podpisane dobavnice oziroma prevzemnice.

(2) Kupec je dolžan blago in montažo ob prevzemu na običajen laičen način pregledati. V primeru napak v količini, je dolžan dobavitelja najkasneje v 48 urah o tem pisno obvestiti in mu omogočiti v istem roku pregled reklamiranega blaga. Kakovostna odstopanja lahko kupec pisno po pošti ali faxu reklamira najkasneje v 30 dneh od prevzema. V primeru skritih napak v količini in kvaliteti, jih je dolžan kupec reklamirati v treh dneh po odkritju napake pisno po pošti ali faxu.

(3) V primeru, da reklamacije ni mogoče sporazumno rešiti, spor reši tričlanska komisija, v kateri sodelujeta po en član vsake stranke, tretjega pa imenujeta imenovana člana sporazumno. Če se dobavitelj pozivu kupca ne odzove v roku, velja kupčeva ugotovitev.

Blago, ki ne ustreza kvaliteti ali rokom uporabe, se zavrne, dobavitelj pa mora dostaviti (nadomestiti) blago ustrezne kvalitete v roku iz prejšnjega člena te pogodbe. Kupec lahko v tem primeru unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in tudi razdre pogodbo brez posledic zase in zahteva od dobavitelja povrnitev nastale škode.

PLAČILNI POGOJI

- člen

(1) Dobavitelj bo za opravljeno dobavo in montažo po tej pogodbi kupcu izstavil e-račun skladno s ponujeno ceno iz 10. člena te pogodbe in ponudbo ponudnika, št.       z dne      .

(2) Kupec bo dobavitelju izstavljen račun, ki ga bo predhodno potrdil kupčev skrbnik te pogodbe, plačal na transakcijski račun dobavitelja številka IBAN        odprt pri banki (naziv banke in BIC)       .

- člen

(1) Kupec se zavezuje račun plačati v 30 dneh, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu e-računa, ki je podlaga za izplačilo, na naslovu kupca.

(2) Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.

(3) Če kupec zamudi s plačilom, je dobavitelj upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila.

V primeru nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo:

(4) Dobavitelj pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani dobavitelja neposredno plačuje podizvajalcu. Podizvajalec soglaša, da naročnik namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do dobavitelja na transakcijski račun podizvajalca številka IBAN       odprt pri banki (naziv banke in BIC)       .

Dobavitelj svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz prvega odstavka tega člena.

JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

- člen

(1) Dobavitelj jamči, da bodo dobave izvedene kakovostno, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi in v skladu s specificiranimi zahtevami kupca.

(2) Dobavitelj jamči tudi za osebe, ki bi po njegovem naročilu opravile dobavo in montažo ali del dobave in montaže, kot če bi jo opravil sam.

FINANČNO ZAVAROVAJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

(1) Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (bančno garancijo, kavcijsko zavarovanje zavarovalnica ali bianco menico »brez protesta« z lastno menično izjavo s pooblastilom za unovčenje brez protesta) mora dobavitelj predložiti v desetih (10) dneh po sklenitvi pogodbe, in sicer v višini 10 % pogodbene vrednosti aparata z DDV.

(2) Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za začetek veljavnosti pogodbe in mora veljati vsaj še 30 dni po preteku garancijske dobe.

(3) Kupec bo unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:

- če izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca;

- če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik, pomanjkljivosti ne odpravijo;

- če bo izvajalec kršil določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih skrivnosti in zaupnosti podatkov;

- če ne bo napake v garancijski dobi odpravljal pravočasno, kar bi za naročnika pomenilo finančno škodo;

- če ne bo posredoval garancije za dobro izvedbo posla oz. kavcijskega zavarovanja v okviru pogodbe za vzdrževanje.

- člen

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vzdrževanja in servisiranja (bančno garancijo, kavcijsko zavarovanje zavarovalnica ali bianco menico »brez protesta« z lastno menično izjavo s pooblastilom za unovčenje brez protesta) mora dobavitelj predložiti najkasneje deset (10) dni po izteku garancijske dobe, in sicer v višini 10 % pogodbene vrednosti servisiranja in vzdževanja z DDV z veljavnostjo trajanja pogodbe za vzdrževanje, podaljšano za dodatnih 30 dni po izteku pogodbe.

VIŠJA SILA

- člen

(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

(2) Dobavitelj je dolžan pisno obvestiti kupca o nastanku višje sile v treh delovnih dneh od njenega nastanka.

(3) Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

POSLOVNA SKRIVNOST

- člen

(1) Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost, in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

(2) Kot poslovno skrivnost je dolžan tudi kupec varovati poslovne podatke o dobavitelju, ki jih pridobi na podlagi izvajanja te pogodbe.

(3) Dobavitelj se zavezuje, da brez izrecne pisne kupčeve privolitve ne bo objavljal ali se okoriščal z kupčevimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami, do katerih je imel kot dobavitelj dostop v času veljavnosti te pogodbe ali po tem, če so ta gradiva označena z oznako interno oziroma zaupno.

(4) Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta na zahtevo nasprotne stranke vrnili vse dokumente in njihove kopije, pridobljene v okviru medsebojnega pogodbenega sodelovanja, ki vsebujejo podatke, ki predstavljajo poslovno skrivnost.

(5) Kupec lahko od dobavitelja zahteva polno odškodnino za vso škodo, ki jo utrpi in ki izvira iz objave ali okoriščanja z kupčevimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

21. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe, kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku kupca ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

ODSTOP OD POGODBE

22. člen

(1) Če se med opravljanjem del po tej pogodbi izkaže, da se dobavitelj ne drži pogodbenih pogojev oziroma da dela ne opravlja v skladu s pogodbo, ga kupec na to opozori. Če v roku 2 dni od dneva prejema opozorila dobavitelj dela ne prilagodi zahtevam kupca oziroma določilom pogodbe, lahko kupec takoj po preteku tega roka pogodbo enostransko razdre, dobavitelj pa mu je dolžan povrniti morebitne stroške in nastalo škodo.

(2) Odpovedni rok za obe pogodbeni stranki znaša 7 dni, razen če je dogovorjeno drugače. Odpovedni rok prične teči z dnem sklenitve sporazuma oziroma z dnem vročitve pisne odpovedi pogodbe nasprotni pogodbeni stranki.

- člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali njegovega podizvajalca.

REŠEVANJE SPOROV

- člen

(1) Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno.

(2) Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Brežicah.

KONČNE DOLOČBE

- člen

(1) Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank.

(2) Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki.

- člen

Za urejanje razmerij, ki niso izrecno določena s to pogodbo, se uporabljajo določila zakona, ki ureja obligacijska razmerja, in določila drugih veljavnih predpisov, ki urejajo s pogodbo opredeljena medsebojna razmerja.

- člen

Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme kupec tri (3) izvode, dobavitelja pa en (1) izvod.

| DOBAVITELJ: | KUPEC: Splošna bolnišnica Brežice |
| --- | --- |
|  | mag. Nataša Avšič Bogovič direktorica |
| V ………………., dne ……………….. | V Brežicah, dne ………………. |

Priloge:

- ponudba z dne       , katere del je predračun,

- Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, št. 410-3/2017 z dne 9.3.2017.

OBR-4

VZOREC POGODBE ZA VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE

SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice, matična številka: 5105323, ID številka za DDV: SI58152784, ki jo zastopa direktorica mag. Nataša Avšič Bogovič (v nadaljevanju: naročnik)

in

, matična številka      , davčna številka      , ki ga zastopa        (v nadaljevanju: izvajalec),

se dogovorita in skleneta naslednjo

POGODBO št. __________

UVODNE DOLOČBE

- člen

(1) Pogodbeni stranki ugotavljata, da je podlaga za sklenitev te pogodbe izveden postopek javnega naročila v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) za dobavo mamografskega aparata ter vzdrževanje in servisiranje dobavljenega mamografskega aparata v obdobju sedmih let od poteka garacijske dobe, objavljenega na Portalu javnih naročil, št. objave       z dne      .

(2) Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, št. 410-3/2017 z dne 9.3.2017, ter ponudba izvajalca, št.       z dne       (v nadaljevanju: Ponudba) sta sestavni del te pogodbe.

- člen

S to pogodbo se pogodbene stranke dogovorijo o splošnih in posebnih pogojih vzdrževalne in servisne pogodbe.

- člen

Pogodba je sklenjena na podlagi ponudbe izvajalca, št.       z dne       in razpisne dokumentacije predmetnega razpisa, potrjene s strani izvajalca/dobavitelja.

- člen

(1) Izvajalec bo v skladu s to pogodbo naročniku opravljal storitve servisiranja in vzdrževanja – MAMOGRAFSKEGA APARATA v Splošni bolnišnici Brežice za obdobje 7 let od izteka 12 mesečne garancijske dobe po predračunu, št.       v skupni vrednosti       EUR z DDV.

(2) Letna vrednost servisiranja in vzdrževanja – mamografskega aparata znaša       EUR z DDV/letno.

(3) Ponudbeni predračun je sestavni del te pogodbe in velja do konca realizacije pogodbe.

- člen

(1) Namen vzdrževanja in servisiranja je zagotovitev normalnega delovanja aparata kot je opredeljeno v tehnični dokumentaciji in navodilih proizvajalca za obratovanje in vzdrževanje.

(2) V času vzdrževanja serviser preveri delovanje aparata, zamenja dele po priporočilu proizvajalca. Po končanem servisiranju serviser izda potrdilo o brezhibnem in varnem delovanju aparata.

(3) Trajanje in obseg vzdrževanja in servisiranja se izvajata po navodilih proizvajalca za aparat.

- člen

(1) Izvajalec zagotavlja kvaliteto rezervnih delov, potrošnega materiala in storitev, ki ustrezajo obstoječim standardom, ki veljajo v Republiki Sloveniji in pravilom stroke.

(2) Storitve vzdrževanja se nanašajo tako na aparat (hardware) kot na software (programsko opremo).

(3) Pri popravilu bodo uporabljeni originalni (novi) ali s strani proizvajalca priporočeni deli, opredeljen bo tudi rok garancije za zamenjane dele (v zapisniku iz 7. člena te pogodbe).

- člen

(1) Izvajalec se obvezuje, da bo najmanj enkrat letno opravil redno vzdrževanje in servisiranje mamografskega aparata v Splošni bolnišnici Brežice, ser. št.      .

(2) Po končanem vzdrževanju in servisiranju se sestavi zapisnik oz. delovni nalog, ki vsebuje natančnem opis opravljenih storitev in zamenjanih delov:

- število opravljenih ur v servisnem času,

- količino in vrsto vgrajenega materiala oz. rezervnih delov,

- izjavo, da je aparat brezhiben in varen za uporabo oz. v primeru, da napaka ni odpravljena, opis vzroka napake ter predviden čas odprave napake.

Zapisnik podpišeta pooblaščena predstavnika naročnika in izvajalca.

- člen

Naročnik je dolžan opravljene storitve na običajen laičen način pregledati. V primeru napak v količini in/ali kvaliteti je dolžan izvajalca najkasneje v 24 urah o tem pisno obvestiti in mu omogočiti v istem roku pregled reklamiranega.

V primeru, da reklamacije ni mogoče sporazumno rešiti, spor reši tričlanska komisija, v kateri sodelujeta po en član vsake stranke, tretjega pa imenujeta imenovana člana sporazumno. Če se izvajalec pozivu kupca ne odzove v roku, velja njegova ugotovitev.

- člen

(1) Izvajalec bo za opravljene storitve po tej pogodbi naročniku izstavljal e-račun skladno s ponujeno ceno iz 4. člena te pogodbe in ponudbo ponudnika, št.       z dne      .

(2) Naročnik bo izvajalcu vsak izstavljen račun, ki ga bo predhodno potrdil naročnikov skrbnik te pogodbe, plačal na transakcijski račun izvajalca številka IBAN        odprt pri banki (naziv banke in BIC)       .

- člen

(1) Naročnik se zavezuje vsak račun plačati v 30 dneh, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu e-računa, ki je podlaga za izplačilo, na naslovu naročnika.

(2) Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.

(3) Če naročnik zamudi s plačilom, je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila.

V primeru nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo:

(4) Dobavitelj pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani dobavitelja neposredno plačuje podizvajalcu. Podizvajalec soglaša, da naročnik namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do dobavitelja na transakcijski račun podizvajalca številka IBAN       odprt pri banki (naziv banke in BIC)       .

Dobavitelj svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz prvega odstavka tega člena.

- člen

(1) Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vzdrževanja in servisiranja (bančno garancijo, kavcijsko zavarovanje zavarovalnica ali bianco menico »brez protesta« z lastno menično izjavo s pooblastilom za unovčenje brez protesta) mora dobavitelj predložiti najkasneje deset (10) dni po izteku garancijske dobe, in sicer v višini 10 % pogodbene vrednosti servisiranja in vzdževanja z DDV.

(2) Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti servisiranja in vzdrževanja je pogoj za začetek veljavnosti pogodbe in mora veljati vsaj še 30 dni po preteku pogodbe.

(3) Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti servisiranja in vzdrževanja v primeru:

- če izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca;

- če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik, pomanjkljivosti ne odpravijo;

- če bo izvajalec kršil določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih skrivnosti in zaupnosti podatkov.

- člen

Izvajalec je storitve in svojo odgovornost dolžan zavarovati pri zavarovalnici, kopijo zavarovalne police pa dostaviti kupcu na njegov poziv. Izvajalec mora imeti pri zavarovalnici zavarovano svojo odgovornost, s katero zavarovalnica jamči za škodo zaradi civilnopravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče), ki izvira iz dejavnosti, lastnosti in pravnega razmerja, ki ima za posledico telesne poškodbe, obolenja ali smrt osebe (poškodovanje oseb) in uničenje, poškodbo ali izginitev stvari (poškodovanje stvari). Izvajalec mora dobavo prilagoditi režimu in pogojem opravljanja dejavnosti in delovanju kupca.

- člen

To pogodbo je mogoče, enostransko razdreti v primeru bistvenih kršitev njenih določb, zaradi krivdnega ravnanja ene od pogodbenih strank ali nastanka takšnih gospodarskih razlogov ali ukrepa državnih organov, pri eni stranki iz te pogodbe, ki bi onemogočali medsebojno sodelovanje oziroma nasprotni strani povzročili škodo.

- člen

Pogodbene stranke se obvezujejo, da bodo naredile vse, kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da bodo ravnale kot dobri gospodarji, dobavitelj pa tudi s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, morebitne spore pa bodo reševale sporazumno.

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbene stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu kupca.

- člen

Vsaka od pogodbenih strank lahko odpove to pogodbo v primerih iz 11. člena te pogodbe z dvomesečnim odpovednim rokom s priporočenim pismom s povratnico. Odpovedni rok prične teči z dnem, ko nasprotna stranka prejme poštno pošiljko.

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe, kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku kupca ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

- člen

Pooblaščena predstavnika naročnika sta mag. Jože Piltaver in Tatjana Prah.

Pooblaščeni predstavnik izvajalca je      .

- člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik tri (3) izvode, izvajalec pa en (1) izvod.

| IZVAJALEC: | NAROČNIK: Splošna bolnišnica Brežice |
| --- | --- |
|  | mag. Nataša Avšič Bogovič direktorica |
| V ………………., dne ……………….. | V Brežicah, dne ………………. |

OBR-5

STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Ponudnik izpolni obrazec ESPD, ki je priloga te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

MINIMALNE TEHNIĆNE SPECIFIKACIJE IN POGOJI ZA MAMOGRAFSKI APARAT

| 1. | RENTGENSKI GENERATOR |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | visokofrekvenčni generator moči najmanj 5 kW; |  |
| 1.2. | območje kV najmanj: 23 – 45 kV, koraki po 1 kV; |  |
| 1.3. | območje mAs najmanj: 4 – 500 mAs . |  |
| 2. | RENTGENSKA CEV IN KOLIMATOR |  |
| 2.1. | rotacijska anoda; |  |
| 2.2. | vsaj dva fokusa; |  |
| 2.3. | toplotna kapaciteta anode vsaj 160.000 HU; |  |
| 2.4. | avtomatični kolimator, ki se sam prilagodi kompresoriju; |  |
| 2.5. | avtomatična in ročna izbira filtra; |  |
| 2.6. | hitrost vrtenja najmanj 8000 vrt/min. |  |
| 3. | STATIV – C-LOK |  |
| 3.1. | razdalja fokus – detektor najmanj 65 cm; |  |
| 3.2. | motoriziran pomik po višini v okvirih najmanj 65 do 150 cm; |  |
| 3.3. | motorizirana rotacija C-loka z numeričnim prikazom kota; |  |
| 3.4. | motorizirana in ročna kompresija z numeričnim prikazom sile; |  |
| 3.5. | možnost izbire avtomatične ali ročne dekompresije po ekspoziciji; |  |
| 3.6. | nožna stikala za vertikalni pomik in kompresijo; |  |
| 3.7. | možnost povečave vsaj 1.5x; |  |
| 3.8. | pomična rešetka; |  |
| 3.9. | kompresorija za presejalno mamografijo: manjši (npr.: 18 x 24 ali podoben) cm in večji (npr.: 24 x 30 cm ali podoben); |  |
| 3.10. | nagibna kompresorija za presejalno mamografijo prilagodljiv anatomiji dojke; |  |
| 3.11. | prečni premik kompresorija 18 x 24cm pri MLO posnetkih; |  |
| 3.12. | 2x spot kopresorija, 1x kompresorij za malo dojko, 2x kompresorij za povečave. |  |
| 4. | KONTROLA ESKPOZICIJE |  |
| 4.1. | ročna in samodejna kontrola ekspozicije na podlagi gostote dojke (na podlagi pred ekspozicije z uporabo celotne površine detektorja) - AEC |  |
| 5. | DIGITALNI DETEKTOR |  |
| 5.1. | "flat panel" digitalni detektor; |  |
| 5.2. | velikost aktivne površine detektorja najmanj 24 x 29 cm – dovoljeno odstopanje +/- 5%; |  |
| 5.3. | velikost pikslov minimalno 50; maksimalno 100 mikronov |  |
| 5.4. | zajem slike najmanj 14 bit. |  |
| 6. | NADZORNA KONZOLA |  |
| 6.1. | črno-beli ali barvni LCD monitor vsaj 3MP za predogled slike; |  |
| 6.2. | tipkovnica za vnos podatkov; |  |
| 6.3. | vgrajen UPS za ohranitev podatkov; |  |
| 6.4. | upravljanje generatorja in detektorja v isto konzolo; |  |
| 6.5. | DICOM 3.0 Print Service Class User; |  |
| 6.6. | DICOM 3.0 Storage Service Class User; |  |
| 6.7. | DICOM 3.0 Storage Commitment Class; |  |
| 6.8. | DICOM 3.0 Worklist Service Class User; |  |
| 6.9. | DICOM 3.0 Query/Retrieve; |  |
| 6.10. | DICOM 3.0 MPPS ali MWL |  |
| 7. | ZAŠČITA PRED SEVANJEM |  |
| 7.1. | zaščita obraza pacienta; |  |
| 7.2. | zaščitno steklo operaterja |  |
| 8. | NADGRADNJA |  |
| 8.1. | možnost nadgradnje tomosinteze (uradno dovoljenje v času predmetnega javnega razpisa s strani ustreznega organa - CE certifikat in skladnost z evropskimi smernicami) |  |
| 9. | DIAGNOSTIČNA RADIOLOŠKA DELOVNA POSTAJA |  |
| 9.1. | posebna tipkovnica, prilagojena odčitavanju mamografij; skladna z obstoječim RIS/PACS sistemom; |  |
| 9.2. | Diagnostična delovna postaja |  |
|  | Komponenta | Specifikacija |
|  | Procesor | Intel Xeon E5-1650v4 (3,6-4,0GHz)15MB |
|  | Osnovna plošča | Intel C612 nabor vezja |
|  | Pomnilnik | 16 GB DDR4 SDRAM-a; |
|  | Trdi disk | SSD Z-turbo 512 GB |
|  | Optična enota | Slim SATA DVD-ROM |
|  | Grafična kartica | Brez grafične kartice |
|  | Mreža povezava (žična) | Gigabit ethernet povezljivost |
|  | Vmesniki | 2 PCIe Gen3 x16; 1 PCIe Gen3 x8 (open-ended); 1 PCIe Gen2 x4 (open-ended); 1 PCIe Gen2 x1 (open-ended); 1 PC |
|  | Tipkovnica | USB Slovenska tipkovnica |
|  | Miška | USB optična miška |
|  | Ohišje | Tipa "Tower"; 700W napajalnik |
|  | Operacijski sistem | Windows 8.1 ali Windows 10 z možnostjo downgrade |
|  | Monitor | 23 inch |
| 9.3. | Diagnostični zaslon 5MP 2 kom (par) |  |
|  | Element | Specifikacija |
|  | Sivinski | Da |
|  | Ločljivost slike | 2560 x 2048 |
|  | Diagonala vidnega polja | Vsaj 21" |
|  | Vidni kot (horizontalno in vertikalno) | 170° |
|  | Odzivnost zaslona | < 25 ms |
|  | Po višini nastavljiv zaslon | DA |
|  | Kalibracija zaslona | Samodejna, vgrajena |
|  | Kontrast | Najmanj 1200:1 |
|  | Maksimalna svetilnost | 1200 cd/m² |
|  | Svetilnost v kalibrirnem DICOM načinu (GSDF) | 600 cd/m² |
|  | Tip osvetlitve | LED ali boljše |
|  | Grafična kartica za zaslon | Podpora za operacijski sistem: Windows 8.1, Tip priključka: PCIe Gen3 x16, RAM: 2GB GDDR5, Priključki: 2 DVI, Ločljivost: 5.8MP sivinska skala ob najvišjem osveževanju slike, Barvna globina: 32bit (podpora 8bit in 10bit na barvni kanal) |
|  | Ostalo | Omogočen mora biti prikaz razmerja matrike slike in prikaz matrike na monitorju v razmerju 1 : 1 |
|  | Certifikati | CE (MDD 93/42/EEC; A1:2007/47/EC |
| 10. | UPRAVLJANJE SISTEMA |  |
| 10.1. | sistem mora omogočati registracijo pacientov direktno z računalniškega sistema SB Brežice; |  |
| 10.2. | dodatno mora biti omogočen urgenten vnos pacientov; |  |
| 11 | DODATNA OPREMA |  |
| 11.1. | stol za paciente (nastavljiv po višin glede na višino aparata, da omogoča slikanje nepokretnih ali slabo pokretnih oseb) |  |
| 11.2. | stol za operaterja nastavljiv po višini glede na višino nadzorne konzole |  |
| 11. 3. | fantom takšne debeline, ki ga za kalibracijo in kontrolo kakovosti mamografa predpiše v protokolu proizvajalec mamografa |  |
| 12. | OSTALO |  |
| 12.1. | ponujen sistem mora ustrezati vsem standardom, ki so v veljavi v Evropi in Sloveniji in obravnavajo varnost delovanja sistemov v medicinskem okolju ; |  |
| 12.2. | sistem mora biti pripravljen tako da omogoča takojšnje povezovanje v računalniško mrežo s sistemom, ki ga uporabja naročnik (InterRis ponudnika Interexport d.o.o.) na osnovi DICOM standardov in sicer najmanj: |  |
| 12.3. | DICOM Storage ; |  |
| 12.4. | DICOM Query/Retrieve ; |  |
| 12.5. | DICOM Send; |  |
| 12.6. | DICOM Basic Print ; |  |
| 12.7. | DICOM Get worklist (HIS/RIS); |  |
| 12.8. | sistem mora biti nov, leto izdelave 2017, iz redne proizvodnje in še nikoli uporabljen za klinične ali demonstracijske namene |  |
| 12.9. | ponudnik mora poskrbeti za namestitev in montažo vse dobavljene opreme pri čemer mora poskrbeti tudi za morebitne prilagoditve na vse vrste inštalacijskih priključkov |  |
| 12.1. | ponudnik mora opraviti zagon in preizkus funkcionalnega delovanja vse nameščene opreme pri čemer mora oprema dosegati vse zahtevane parametre |  |
| 12.1. | ponudnik mora uporabniku predati vso tehnično in dokumentacijo in zagotoviti, da oprema zadošča standardom za izvajanje sevalne dejavnosti (dokument ponudnik pridobi od pooblaščene ustanove) ter navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku |  |
| 12.12 | ponudnik mora zagotoviti, da bo vse oprema dobavljena največ 45 dneh po podpisu pogodbe |  |
| 13 | ŠOLANJE |  |
| 13.1. | šolanje naj ne bo krajše od 5 delovnih dni, se izvede na lokaciji naročnika. Pred zaključkom šolanja izvajalec šolanja izvede preverjanje usposobljenosti delavcev naročnika (analiza in kontrola tehnične kvalitete ob šolanju opravljenih mamografij) in izda poročilo o opravljenem šolanju. Ponudnik bo zagotovil dodatni kasnejši 6 urni aplikacijski trening 3-6 mesecev po instalaciji. |  |
| 14 | GARANCIJSKA DOBA |  |
| 14.1. | garancijski roki za opremo ne smejo biti krajši od 12. mesecev |  |

OBRAZEC A/2

| POŠILJATELJ: |  | Ponudba se nanaša (obkroži!): - na celotno naročilo |
| --- | --- | --- |
| Ponudbo prevzel: (vpiše vložišče) |  |  |
| (naročnik) SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE Černelčeva cesta 15 8250 BREŽICE |  | NE ODPIRAJ – PONUDBA - NAROČILO ZA: MAMOGRAFSKI APARAT Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, datum objave , številka objave . |

Enota mere.