## List1
PONUDNIK:_________________________________
Ponudbeni predračun javnega naročila "Vzdrževanje vremenskih postaj"
A: Redno vzdrževanje
Zap. št. | Opis dela | ME | cena/ME (v EUR brez DDV) | količina | Skupaj vrednost (količina x cena/ME v EUR brez DDV)
1 | Redni letni vzdrževalni servis CVP na terenu | kos |  | 112 | 0
|  |  |  | Skupaj A: | 0
B. Intervencijsko vzdrževanje
Zap. št. | Opis dela | ME | cena/ME | količina | vrednost
1 | Intervencijsko vzdrževanje strojne aplikativne ter programske opreme CVP delovne ure | ura |  | 950 | 0
|  |  |  | Skupaj B: | 0
C. Rezervni deli
Zap. Št. | Opis | ME | cena/ME (v EUR brez DDV) | količina | Skupaj vrednost (količina x cena/ME v EUR brez DDV)
1 | Senzor s kontrolno enoto PWD 12 | kos |  | 2 | 0
2 | Senzor vlažnosti in temperature HMP 45D | kos |  | 2 | 0
3 | Senzor HMP 45DSP | kos |  | 4 | 0
4 | Senzor HMH 45ASP | kos |  | 4 | 0
5 | Senzor HUMICAP 180 | kos |  | 7 | 0
6 | Filter membrane 2787 HM | kos |  | 22 | 0
7 | Senzor zaznavanje stanja cestišča DRS 511B | kos |  | 5 | 0
8 | Senzor vetra komplet WA15 | kos |  | 3 | 0
9 | Senzor padavin DRD 11 | kos |  | 3 | 0
10 | Oddajnik wxt 520 | kos |  | 2 | 0
11 | Modem DXL 421 | kos |  | 8 | 0
12 | Prenapetostna zaščita DRMAINS 3 z varovalko | kos |  | 10 | 0
13 | Ultrazvočni senzor vetra WMT 52 | kos |  | 3 | 0
14 | Senzor za smer vetra WR | Kos |  | 3 | 0
15 | Senzor za hitrost vetra WG | Kos |  | 3 | 0
16 | Senzor za temperaturo in vlažnost zraka RF/TL | Kos |  | 3 | 0
17 | Ohišje senzorja temperature in vlažnosti zraka TL MP400/440 | Kos |  | 2 | 0
18 | Montažni set za montažo senzorja temperature in vlažnosti zraka v ohišju, s priključnim kablom | Kos |  | 2 | 0
19 | Senzor oblike in intenzivnosti padavin NI-SH | Kos |  | 2 | 0
20 | Senzor vidljivosti Visic | Kos |  | 3 | 0
21 | Senzor količine padavin NM | Kos |  | 1 | 0
22 | Barometer LD | Kos |  | 2 | 0
23 | Napajalna kartica +15 V/1 A -15 V/0,5 A +5 V/0,5 A | Kos |  | 2 | 0
24 | CPU enota GFS 3000 | Kos |  | 1 | 0
25 | Talni senzor aktivni ARCTIS, 20 m | Kos |  | 1 | 0
26 | Talni senzor pasivni BOSO, 20 m | Kos |  | 2 | 0
27 | Senzor temperature na globini, PT 100, do 30 m | Kos |  | 3 | 0
28 | Senzor temperature na globini, PT 100, nad 30 m razdalje, brez kabla | Kos |  | 3 | 0
29 | Specialen kabel za senzor temperature na globini, PT 100, nad 30 m razdalje | m |  | 5 | 0
30 | LCOM Communicator Datalogger LUFFT | kos |  | 1 | 0
31 | Senzor WS 200 UMB ultrazvočni senzor vetra | kos |  | 2 | 0
32 | Senzor WS 400 UMB temp, vlažnost, | kos |  | 2 | 0
33 | Senzor NIRS 31 drsnost | kos |  | 2 | 0
34 | ISOcon – UMB galvanic insolation | kos |  | 2 | 0
35 | ANAcon – UMB galvanic insolation | kos |  | 2 | 0
36 | IRS 21 CON-UMB Galvanic insolation | kos |  | 2 | 0
37 | Galvanic insolation senzor NIRS 31 | kos |  | 2 | 0
38 | Galvanic insolation senzor WS 200 | kos |  | 2 | 0
39 | Galvanic insolation senzor WS 400 | kos |  | 2 | 0
40 | IRS 21 Cestni senzor | kos |  | 2 | 0
41 | Opus 200/200i senzor padavin | kos |  | 2 | 0
42 | Opus 200/200i modul v omari | kos |  | 2 | 0
43 | RS 232/Ethernet pretvornik MOXA 5150 | kos |  | 5 | 0
44 | Mrežno stikalo CTC FSW 2204 | kos |  | 20 | 0
45 | Napajalnik CVP+polnilec baterij RW324U | kos |  | 5 | 0
46 | Napajalnik CVP+regulator baterij QBR 101 | kos |  | 5 | 0
47 | Masa za tesnjenje talnega senzorja | Kg |  | 20 | 0
48 | Inox cev zaščitna za vgradnjo talne sonde | m |  | 100 | 0
49 | Rezanje asfalta, polaganje zaščitnih cevi iz inoxa in zalivanje talne sonde | m |  | 25 | 0
50 | DC/AC 24V DC /220VAC 350W Siemens Sitop power | kos |  | 5 | 0
51 | Ostali rezervni deli po ceniku dobavitelja | kos | 25000 | 1 | 25000
|  |  | Skupaj |  | 25000
|  | Skupaj A + B + C: |  |  | 25000
|  | DDV 22 %: |  |  | 5500
|  | Skupaj A + B + C z DDV: |  |  | 30500
Vsi senzorji ter rezervni deli, ki bodo ponujeni v ponudbenem predračunu morajo biti enakovredni ali boljši od tistih, ki so navedeni v ponudbenem predračunu. Signali oziroma podatki iz senzorja morajo biti v taki obliki, da je ustrezna za obstoječ tip vremenske postaje na posamezni lokaciji. Pri okvarah elektronske kontrolne enote (ECU) pri posamezni vremenski postaji se jo popravi oziroma nadomesti z enakovredno ali boljšo tako, da se lahko priključi obstoječe senzorje na dotični vremenski postaji, da se podatki lahko v enaki kvaliteti in obliki prenašajo na obstoječ strežnik CVP ter strežnik CVIS.
Vsa oprema oziroma rezervni deli ponujeni v ponudbenem predračunu morajo biti popolnoma kompatibilni z obstoječim sistemom vremenskih postaj, prav tako se morajo vsi podatki iz posamezne vremenske postaje v enaki kvaliteti ter v ustrezni obliki prenašati na obstoječe strežnike vremenskih postaj DARS-a ter na strežnik za zbiranje podatkov iz cestno vremenskih postaj CVIS.
Ponudnik mora ponuditi celotno količino blaga po predračunu! Razpisane količine so na enoto mere in so okvirne. Naročnik si pridržuje pravico, da spremeni količino postavke iz predračuna v odvisnosti od potreb pri naročniku.
V ceni storitve so zajeti vsi stroški vključno s potnimi stroški ter kilometrino.
Podpis ponudnika:________________________