## Objava javnega naročila
Objava javnega naročila 845080101-044-17
Nakup perkutanih aortnih zaklopk
Poz | Naziv strok.krit. nivo1 | Naziv strok.krit. nivo2 | Naziv strok.krit. nivo3 | Naziv strok.krit. nivo4 | ATC | Naziv postavke | Sklop | Proizvajalec | Kat. ali Del. šif. | Enota mere | Osnovno pakiranje | Količina | Cena na EM brez DDV | % popusta | Vrednost popusta | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV | Datum dobave | Pon.vre.sklopa brez DDV | KPV pon.vr.sklopa z DDV | Iid postavka jn
10 | Samoraztegljiva biološka aortna perkutana zaklopka iz prašičjega perikarda. 2. Zaklopka mora biti primerna za vsaj transfemoralno, transaortno perkutano implantacijo. 3. Zaklopka mora biti primerna za implanatacijo pri bolnikih s povprečnim premerom aortnega obroča vsaj med 18-29 mm in s kalcinacijami na aortnih lističih. 4. Set z zaklopko mora vsebovati ves dodatni materijal potreben za postavitev zaklopke. 5. Zunanji premer katetra za implantacijo zaklopke ne sme presegati 15F, kar zagotavlja prehod skozi periferne arterije z notranjim premerom 5.5 mm in več. | Na zalogi pri naročniku (konsignaciji): 6kom. |  |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 50 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14100
20 | Balonsko raztegljiva biološka aortna perkutana zaklopka iz govejega perikarda. 2. Zaklopka mora biti primerna za perkutano transfemoralno, transaortno in transapikalno implantacijo. 3. Zaklopka mora biti primerna za implanatacijo pri bolnikih s premerom aortnega obroča vsaj med 18-29 mm in s kalcinacijami na aortnih lističih. 4. Set z zaklopko mora vsebovati ves dodatni materijal potreben za postavitev zaklopke. 5. Zunanji premer katetra za transfemoralno implantacijo zaklopke ne sme presegati 16F, kar zagotavlja prehod skozi periferne arterije z notranjim premerom 6.0 mm in več. | Na zalogi pri naročniku (konsignaciji): 6kom. |  |  |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 35 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14101
30 | Samoraztegljiva biološka aortna perkutana zaklopka iz govejega perikarda. 2. Zaklopka mora biti primerna za perkutano transfemoralno implantacijo. 3. Zaklopka mora biti primerna za implanatacijo pri bolnikih s premerom aortnega obroča vsaj med 19-27 mm in s kalcinacijami na aortnih lističih. 4. Set z zaklopko mora vsebovati ves dodatni materijal potreben za postavitev zaklopke. 5. Zunanji premer katetra za implantacijo zaklopke ne sme presegati 18F, kar zagotavlja prehod skozi periferne arterije z notranjim premerom 6 mm in več. | Na zalogi pri naročniku (konsignaciji): 6kom. |  |  |  |  | 0003 |  |  | KO |  | 15 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14102

## Ponudba po sklopih
Objava javnega naročila 845080101-044-17
Nakup perkutanih aortnih zaklopk
Sklop | Datum dobave | Pon.vre.sklopa brez DDV | KPV pon.vr.sklopa z DDV
0001 |  | 0 | 0
0002 |  | 0 | 0
0003 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0