## obvezilni_material_2017
[5 empty] | 02 OBVEZILNI MATERIAL |  |  |  |  | Ponudnik:
Nivo1 | Nivo2 | Nivo3 | Nivo4 | Nivo5 | ARTIKEL | DVOLETNA KOLIČINA | EM | CENA na EM brez DDV v EUR | Stopnja DDV | CENA na EM z DDV v EUR | CENA PAK brez DDV v EUR | CENA PAK z DDV v EUR | VREDNOST | NAZIV ARTIKLA | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
02 - OBVEZILNI MATERIAL | 02.01 - OBLOGE ZA KRONIČNE RANE | 02.01.01 - Druge obloge za kronične rabe | 02.01.01.01 - Druge obloge za kronične rane in sredstva za zaščito kože | 02.01.01.01.001 | Obloga iz aktivanega oglja, impregnirana s srebrom, sterilna 10,5 x10,5 cm +/- 20% | 60 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.01.01.004 | Primarna obloga z nanokristalnim srebrom s hitrim in učinkovitim antimikrobnim delovanjem. Obloga je mehka in fleksibilana, s stično neadherentno plastjo. Izpolnjena notranja struktura za izboljšan prehod tekočine v sekundarno oblogo, zmanjšana možnost maceracije. Se lahko reže. Obloga lahko ostane na rani do 3 dni. Sterilna, 10x10 cm | 50 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.01.01.005 | Obloga iz zmrzovalno sušene zmesi oksidirane regenerirane celuloze in kolagena. Sterilna 123 cm2 | 40 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.01.01.009 | Medicinski med 100% naravno pridelan, v tubi, sterilen. 20g +/- 25% | 150 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.01.01.010 | Pasta iz alginatnega matriksa z dodanimi srebrovimi ioni. Takojšnja antibakterijska učinkovitost, s podaljšanim delovanjem do 3 dni. V tubi z dolgim vratom, sterilna 15g +/- 20% | 300 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.01.01.011 | Naravno olje v gelu iz izvlečka šentjanževke in neem drevesa. Pospešuje celjenje, zmanjša bolečino, povrne elastičnost kože. Gel v spreju z nastavkom 100 ml. | 20 | kos | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.01.01.012 | Univerzalni robčki za odstranjevanje medicinskih obližev in odstranjevanje ostankov lepil ter hidrokoloidov. Ne dražijo kože. Omogočajo nežno, atravmatsko odstranitev, brez poškodb epitelija. Sterilni, posamično pakiranje . | 50 | kos | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.01.01.013 | Obloga iz celuloznih valken in želatatini podobnih agentov. Jedro vpojni polimeri- celuloza, vrečka polipropilen. Ne vsebuje lepil in farmakoloških sredstev. Izjemno vpojna, zaklene bakterije v oblogi. Zmanjša neprijetne vonjave in preprečuje maceracijo. Strerilna, brez lepilnega roba 10x10 cm +/-20% | 200 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.01.01.014 | Obloga iz celuloznih valken in želatatini podobnih agentov. Jedro vpojni polimeri- celuloza, vrečka polipropilen. Ne vsebuje lepil in farmakoloških sredstev. Izjemno vpojna, zaklene bakterije v oblogi. Zmanjša neprijetne vonjave in preprečuje maceracijo. Strerilna, brez lepilnega roba 20x10 cm +/-20% | 300 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.01.01.015 | Nepekoč zaščitni film za zaščito kože pred dražečim delovanjem telesnih izločkov, za nepoškodovano in poškodovano kožo. Tvori vodoodporen zaščitni film. Brez alkohola, brez vazelina. Zagotavlja 72 urno zaščito. V pršilu 28 ml. | 600 | kos | [5 empty] | 0
|  | 02.01.02 - Obloge za kronične rane-alginati | 02.01.02.01 - Obloge za kronične rane-alginati | 02.01.02.01.001 | Primarne, mehke, visoko vpojne netkane obloge iz alginatnih vlaken, ki so pridobljene iz rjavih morskih alg. Ob stiku z izločkom tvorijo gel. Tkanje zagotavlja, da ostanejo vlakna cela. Deluje hemostatsko. Sterilno. 10x10 cm +/- 20% | 4000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.02.01.002 | Primarne, mehke, visoko vpojne netkane obloge iz alginatnih vlaken, ki so pridobljene iz rjavih morskih alg. Ob stiku z izločkom tvorijo gel. Tkanje zagotavlja, da ostanejo vlakna cela. Delujejo hemostatsko, z dodanim srebrom s hitrim in učinkovitim antimikrobnim delovanjem. Sterilno. 10X10 cm +/- 20% | 700 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.02.01.003 | Primarne, sterilne, mehke, visoko vpojne netkane obloge iz alginatnih vlaken, ki so pridobljene iz rjavih morskih alg. Ob stiku z izločkom tvorijo gel. Fizikalno kemične lastnosti omogočajo zgodnejšo zacelitev rane in delujejo hemostatsko, z dodanim medicinskim medom,≈10X10 cm | 200 | KOS | [5 empty] | 0
|  | 02.01.03 - Obloge za kronične rane: poliuretanske (PU) pene in polnila | 02.01.03.01 - Obloge za kronične rane: poliuretanske (PU) pene in polnila | 02.01.03.01.001 | Primarne/sekundarne obloge iz mehke in prilagodljive poliuretanske pene z visoko vpojnostjo in polprepustnega zaščitnega povrhnjega filma. Visoka stopnja zadrževanja izločka v svoji strukturi tudi pod kompresijsko terapijo. Lepljivi rob s hipoalergenim lepilom. Sterilna. 11x11 cm +/- 25 % | 250 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.03.01.003 | Primarne/sekundarne obloge iz mehke in prilagodljive poliuretanske pene z visoko vpojnostjo in polprepustnega zaščitnega povrhnjega filma. Visoka stopnja zadrževanja izločka v svoji strukturi tudi pod kompresijsko terapijo. Lepljivi rob s hipoalergenim lepilom. Sterilna. 10x20 cm +/- 25 % | 100 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.03.01.004 | Primarne/sekundarne obloge iz mehke in prilagodljive poliuretanske pene z visoko vpojnostjo in polprepustnega zaščitnega povrhnjega filma. Visoka stopnja zadrževanja izločka v svoji strukturi tudi pod kompresijsko terapijo. Brez lepljivega roba. Sterilna. 10x20 cm +/- 25 % | 800 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.03.01.005 | Primarne/sekundarne obloge iz mehke in prilagodljive poliuretanske pene z visoko vpojnostjo in polprepustnega zaščitnega povrhnjega filma. Visoka stopnja zadrževanja izločka v svoji strukturi tudi pod kompresijsko terapijo.Brez lepljivega roba. Sterilna. 10x10 cm +/- 25 % | 300 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.03.01.006 | Obloga iz poliuretanske matrice za oskrbo globokih ran. Vpojna, mehka, ki omogoča zapolnitev votlin in žepov, se ne sprime z dnom rane. 10x 10 cm +/-20% | 20 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.03.01.007 | Obloga iz visoko vpojne poliuretanske pene, ki se na rano ne lepi in tankim zgornjim polprepustnim filmom. Za oskrbo na komolcih in petah, sterilna, brez lepljivega roba. | 50 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.03.01.008 | Obloga iz visoko vpojne poliuretanske pene, stična plast v celoti prevlečena s silikonom, ki se na rano ne lepi in tankim zgornjim polprepustnim filmom. Obloga se prilagodi površini rane in se ob prepitju z izločkom ne izboči. Uravnava mikroklimo in omogoča večkratno ponovno aplikacijo. Za oskrbo na komolcih in petah, sterilna, z lepljivim robom iz silikona. Deluje pod kompresijsko terapijo. 20x20 cm +/-20% | 100 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.03.01.009 | Obloga iz PU pene in tankim polprepustnim poliureatnskim slojem, ki je neprepusten za tekočine in mikroorganizme ter prepusten za pline. Vpojna, mehka, sterilna. Oblikovana za namestitev na traheostomsko kanilo. 9x9 cm +/- 20% | 9000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.03.01.010 | Obloga iz visoko vpojne poliuretanske pene, stična plast v celoti prevlečena s silikonom, ki se na rano ne lepi in tankim zgornjim polprepustnim filmom. Obloga se prilagodi površini rane in se ob prepitju ne izboči. Uravnava mikroklimo in omogoča večkratno ponovno aplikacijo Za oskrbo na predelu križnice, sterilna, z lepljivim silikonskim robom 23x23 cm +/-10% | 100 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.03.01.011 | Obloga iz visoko vpojne poliuretanske pene, stična plast prevlečena s silikonom, ki se na rano ne lepi in tankim zgornjim polprepustnim filmom. Obloga se prilagodi površini rane in se ob prepitju z izločkom ne izboči. Uravnava mikroklimo in omogoča večkratno ponovno aplikacijo. Za oskrbo na predelu križnice, sterilna, z lepljivim silikonskim robom 18x18 cm +/-20% | 700 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.03.01.012 | Poliuretanska pena, prevlečena s kontaktno plastjo mehkega silikona po celotni površiniin z odprtimi medprostori. Z zaščitnim poliuretanskim filmom, neprepustnim za bakterije in viruse. Deluje pod kompresijsko terapijo, ob prepitju z izločkom se ne izboči, prilagodi se površini rane. Brez lepljivega roba. Sterilna 10x10 cm +/-25% | 100 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.03.01.013 | Poliuretanska pena, prevlečena s kontaktno plastjo mehkega silikona po celotni površiniin z odprtimi medprostori. Z zaščitnim poliuretanskim filmom, neprepustnim za bakterije in viruse. Deluje pod kompresijsko terapijo, ob prepitju z izločkom se ne izboči, prilagodi se površini rane. Brez lepljivega roba. Sterilna 10x20 cm +/-25% | 100 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.03.01.014 | Obloga iz mehke PU pene, hidrofibre ter polprepustnega zaščitnega površinskega sloja. Visoko vpojna, navpično vpijanje, izloček zadrži v oblogi tudi pod kompresijsko terapijo. Brez lepljivega roba. Sterilna 10x10cm +/- 20% | 50 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.03.01.015 | Obloga iz vpojne, mehke poliuretanske pene z dodanim srebrom z dolgotrajnim antimikrobnim delovanjem. Zaščitni film, polprepusten, brez lepljivega roba. Sterilna. 10x10 cm +/- 25% | 30 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.03.01.016 | Obloga iz vpojne, mehke poliuretanske pene, z odprtimi medprostori, z dodatkom srebra in aktivnega oglja, s kontaktno plastjo mehkega silikona. Polprepusten zaščitni poliuretanski film. Deluje pod kompresijsko terapijo, ob prepitju z izločkom se ne izboči. Sterilna 12,5x12,5 cm +/-25% | 30 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.03.01.017 | Obloga iz poliuretanske pene, alginatnega matriksa in srebrovimi ioni. Takojšnja antibakterijska učinkovitost, zmanjšuje maceracijo, brez lepljivega roba, sterilna, enojno pakiranje. 10x10 cm+/- 20 % | 50 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.03.01.018 | Primarne/sekundarne obloge iz mehke in prilagodljive stanjšane poliuretanske pene in polprepustnega zaščitnega povrhnjega filma. Tanka za rane s šibkim do zmernim izločanjem. Brez lepljivega roba. Sterilna. 10x10 cm +/- 25 % | 100 | KOS | [5 empty] | 0
|  | 02.01.04 - Obloge za kronične rane: hidrokoloidne (ne smejo vsebovati naravnega proteina) | 02.01.04.01 - Obloge za kronične rane: hidrokoloidne (ne smejo vsebovati naravnega proteina) | 02.01.04.01.001 | Sterilna, samolepljiva, vpojna hidrokoloidna obloga s tankim zgornjim polprepustnim filmom, za oskrbo slabše eksudativne rane, tanka, 10 cmx10 cm | 4000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.04.01.002 | Sterilna, samolepljiva, vpojna hidrokoloidna obloga, za oskrbo rane z večjo količino izločka, debelejša, 15 cmx15 cm | 5000 | KOS | [5 empty] | 0
|  | 02.01.05 - Obloge za kronične rane: hidrogeli | 02.01.05.01 - Obloge za kronične rane: hidrogeli | 02.01.05.01.001 | Obloga iz netkanega materiala iz poliestra in viskoze z dodanim hidrogelom. Za čiščenje in rehidracijo plitvin ali globokih ran. Vpija nekrotično tkivo in vzdržuje optimalno vlažnost. Mehka, sterilna obloga. 10x10 cm +/- 20% | 1000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.05.01.002 | GEL RAZLIČNIH KEMIČNIH STRUKTUR, KI URAVNAVA OPTIMALNO VLAŽNOST RANE TAKO, DA HIDRIRA, MEHČA IN ODSTRANJUJE SUHE, VLAŽNE MRTVINE IN FIBRINSKE OBLOGE ALI VPIJA ODVEČNE IZLOČKE. Sterilen, 15 g | 1500 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.05.01.003 | Obloga iz hidroaktivnega gela, ki aktivno sprošča vlago, izboljša granulacijo in epitelizacijo, preprečuje sprijemanje z rano. Inovativno penasto jedro ima visoko absorbcijsko sposobnost. Obloga se lahko reže, brez lepljivega roba, sterilna 10x10 cm +/- 20% | 500 | KOS | [5 empty] | 0
|  | 02.01.07 - Polpropustni lepljivi film-sterilni: | 02.01.07.01 - Polpropustni lepljivi film-sterilni: | 02.01.07.01.001 | TANEK, PROZOREN, LEPLJIV, POLPREPUSTNI POLIURETANSKI FILM, PREPUSTEN ZA PLINE IN NEPREPUSTEN ZA TEKOČINE IN MIKROORGANIZME, STERILEN, atravmatski, z nizko stopnjo trenja 10x15 cm +/- 20% | 10000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.07.01.002 | TANEK, PROZOREN, LEPLJIV, POLPREPUSTNI POLIURETANSKI FILM, PREPUSTEN ZA PLINE IN NEPREPUSTEN ZA TEKOČINE IN MIKROORGANIZME, STERILEN, atravmatski, z nizko stopnjo trenja 6x7 cm +/- 25% | 2000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.07.01.003 | Poliuretanski film, prozoren, vodoodporen, za pritrjevanje oblog ali zaščito ogrožene kože. Paroprepusten, zanesljiva oprijemljivost, hipoalergeno lepilo, atravmatski. Dobro prilagajanje telesnim konturam. V roli. 10 cm x 10 m +/-25% | 200 | KOS | [5 empty] | 0
|  | 02.01.08 - Obloga za rano kot kontaktna mrežica z nevtralnim mazilom na osnovi parafinskih ogljikovodikov, sterilna: | 02.01.08.01 - Obloga za rano kot kontaktna mrežica z nevtralnim mazilom na osnovi parafinskih ogljikovodikov, sterilna: | 02.01.08.01.001 | Obloga za rano kot kontaktna mrežica z nevtralnim mazilom na osnovi parafinskih ogljikovodikov, sterilna, 10x10 cm +/ 20% | 2000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.08.01.002 | Obloga za rano kot kontaktna mrežica z nevtralnim mazilom na osnovi parafinskih ogljikovodikov, sterilna, 10x20 cm +/- 20% | 4000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.08.01.003 | Obloga za rano kot kontaktna mrežica z nevtralnim mazilom na osnovi parafinskih ogljikovodikov, sterilna, 5x5 cm +/- 20% | 5000 | KOS | [5 empty] | 0
|  | 02.01.09 - Obloga za rano z nevtralnim mazilom na acetatni mrežici | 02.01.09.01 - Obloga za rano z nevtralnim mazilom na acetatni mrežici | 02.01.09.01.001 | Obloga za rano z nevtralnim mazilom na acetatni mrežici, sterilna 7,5x7,5 cm +/- 20% | 800 | KOS | [5 empty] | 0
|  | 02.01.10 - Obloga za rano kot mrežica, -prepojena z 10% PVP | 02.01.10.01 - Obloga za rano kot mrežica, -prepojena z 10% PVP | 02.01.10.01.001 | Obloga za rano kot mrežica, -prepojena z 10% PVP 5x5 cm, sterilno | 10000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.10.01.002 | Obloga za rano kot mrežica, -prepojena z 10% PVP 9,5x9,5 cm, sterilno | 5000 | KOS | [5 empty] | 0
|  | 02.01.11 - Obloge za rano mrežaste, prevlečene s silikonsko plastjo | 02.01.11.01 - Obloge za rano mrežaste, prevlečene s silikonsko plastjo | 02.01.11.01.001 | Primarana obloga za rano kot kontaktna mrežica, netkana, mehka, poliuretanska, prozorna, enostransko prevlečena z mehkim silikonom. Pore velikosti 1,2 mm. Se ne vrašča v rano in ne pušča ostankov v rani. Sterilna 10x 18 cm +/-20% | 1500 | KOS | [5 empty] | 0
|  | 02.01.12 - Obloge za rano kontaktne mrežice z dodatkom medu | 02.01.12.01 - Obloge za rano kontaktne mrežice z dodatkom medu | 02.01.12.01.001 | Primarna obloga za rano kot nelepljiva kontaktna mrežica z dodanim medicinskim medom. Mehka, omogoča prehajanje izločka, sterilna. 10x10 cm | 150 | KOS | [5 empty] | 0
|  | 02.01.13 - Obloge za rane- hidrokapilarne/hidrofibre iz gelirajočih vlaken- hidrofibre ( novo poimenovanje) | 02.01.13.01 - Obloge za rane- hidrokapilarne/ iz gelirajočih vlaken hidrofibre | 02.01.13.01.001 | Primarne, visokovpojne obloge in polnila iz hidrofiber z dodatkom srebra, ki zaradi specifične obdelave vpijajo bakterije, izločke in encime neposredno v vlakna, kjer se sproži proces geliranja. Nastala mehka, prozorna gelirana obloga ustvari ugodne pogoje za celjenje rane. Bakterije, izločki in encimi se zaklenejo v oblogo in ostanejo vezani v vlaknih tudi ob povečanem pritisku. Preprečuje kolonizacijo bakterij v oblogi in uničuje širok spekter mikroorganizmov. Ustvari antimikrobno pregrado, ki ščiti rano. Učinkovito topi biofilm in prepreči ponoven nastanek biofilma. Tkanje zagotavlja čvrstost obloge. Kontrolirano lateralno močenje obloge preprečuje vlaženje kože v okolici rane, kar bistveno zmanjša možnost njene maceracije.Obloga se prilagodi rani in omili bolečino ob menjavi. Sterilna, 10X10 | 3000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.13.01.002 | Primarne, visokovpojne obloge in polnila iz hidrofiber, ki zaradi specifične obdelave vpijajo bakterije, izločke in encime neposredno v vlakna, kjer se sproži proces geliranja. Nastala mehka, prozorna gelirana obloga ustvari ugodne pogoje za celjenje rane. Bakterije, izločki in encimi se zaklenejo v oblogo in ostanejo vezani v vlaknih tudi ob povečanem pritisku. Tkanje zagotavlja čvrstost obloge. Kontrolirano lateralno močenje obloge preprečuje vlaženje kože v okolici rane, kar bistveno zmanjša možnost njene maceracije. Obloga se prilagodi rani in omili bolečino ob menjavi. Sterilna, 10X10 | 400 | KOS | [5 empty] | 0
|  | 02.01.14 - Obloge za čiščenje ran v mediju sol. Ringer: | 02.01.14.01 - Obloge za čiščenje ran v mediju sol. Ringer: | 02.01.14.01.001 | VISOKO VPOJNA OBLOGA ZA OSKRBO RAN, KI ZAHTEVAJO AKTIVNO ČIŠČENJE. OBLOGA IZ HIDROGELNEGA JEDRA Z VISOKO VSEBNOSTJO RINGERJEVE RAZTOPINE. ZGORNJA VODOODPORNA PREKRIVNA PLAST. OBLOGA OMOGOČA 24 URNO IZPIRANJE,VLAŽENJE RANE TER ABSORBCIJO EKSUDATA. STERILNA, 10X10 CM | 2700 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.14.01.002 | VISOKO VPOJNA OBLOGA ZA OSKRBO RAN, KI ZAHTEVAJO AKTIVNO ČIŠČENJE. OBLOGA IZ HIDROGELNEGA JEDRA Z VISOKO VSEBNOSTJO RINGERJEVE RAZTOPINE. ZGORNJA VODOODPORNA PREKRIVNA PLAST. OBLOGA OMOGOČA 24 URNO IZPIRANJE,VLAŽENJE RANE TER ABSORBCIJO EKSUDATA. STERILNA, OKROGLA 4 cm | 3500 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.14.01.003 | VISOKO VPOJNA OBLOGA ZA OSKRBO RAN, KI ZAHTEVAJO AKTIVNO ČIŠČENJE. OBLOGA JE PREPOJENA Z RINGERJEVO RAZTOPINO, KI OMOGOČA 24 URNO VLAŽENJE RANE, V SVOJE JEDRO PA VEŽE IZLOČKE. PRIMERNA ZA VOTLINE. STERILNA OKROGLA 4 cm | 200 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.14.01.004 | VISOKO VPOJNA OBLOGA ZA OSKRBO RAN, KI ZAHTEVAJO AKTIVNO ČIŠČENJE. OBLOGA JE PREPOJENA Z RINGERJEVO RAZTOPINO, KI OMOGOČA 24 URNO VLAŽENJE RANE, V SVOJE JEDRO PA VEŽE IZLOČKE. PRIMERNA ZA VOTLINE. STERILNA 7,5 X7,5 CM | 200 | KOS | [5 empty] | 0
|  | 02.01.15 - Raztopina in gel za čiščenje, izpiranje in vlaženje vseh vrst ran | 02.01.15.01 - Raztopina in gel za čiščenje, izpiranje in vlaženje vseh vrst ran | 02.01.15.01.001 | Raztopina za čiščenje, dekontaminacijo in vlaženje akutnih in kroničnih ran ter opeklin 1. in 2. stopnje, za dekolonizacijo pri MRSA. Učinkovine: 0,1% Betain in 0,1% poliheksanid. Pakiranje v plastenki , sterilna 350 ml | 1200 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.15.01.002 | Gel za čiščenje, dekontaminacijo in vlaženje akutnih in kroničnih ran ter opeklin 1. in 2. stopnje, za dekolonizacijo pri MRSA. Učinkovine: 0,1% Betain in 0,1% poliheksanid. Pakiranje 30ml. | 700 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.15.01.003 | Raztopina za čiščenje in nego ran, ustvarjanje vlažnega okolja ran in prerečevanje bakterijske okužbe. Aktivni substanci sta hipokloridna kislina (HOCL) in natrijev hipoklorid (NaOCl), brez betadina in brez poliheksanida. Ni toksicen, ima protivnetno delovanje, sterilna v plastenki 1000 ml. | 40 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.15.01.005 | Visokoviskozen gel za čiščenje in vlaženje ran, odrgnin, opraskanin, vreznin in površinskih opeklin , s kombinacijo sestavin betaina in poliheksanida ki omogočata odličen čistilni učinek, sterilen, 50g | 150 | KOS | [5 empty] | 0
|  | 02.01.16 -Material za oskrbo ran za izvajanje terapije negativnega tlaka z aparatom Renasys | 02.01.16.01 -Material za oskrbo ran za izvajanje terapije negativnega tlaka z aparatom Renasys | 02.01.16.01.001 | Set s peno, velikost L . Set mora vsebovati poliuretansko peno, poliuretanski lepilni film in prilepko s polnjenim povezovalnim drenom. | 15 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.16.01.002 | Set s peno, velikost M . Set mora vsebovati poliuretansko peno, poliuretanski lepilni film in prilepko s polnjenim povezovalnim drenom. | 200 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.16.01.003 | Set s peno, velikost S . Set mora vsebovati poliuretansko peno, poliuretanski lepilni film in prilepko s polnjenim povezovalnim drenom. | 5 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.16.01.005 | Set z gazo, velikost M . Set mora vsebovati: kontaktno mrežico, gazo z antimikrobnim sredstvom PHMB, prilepko s polnjenim povezovalnim drenom, poliuretanski lepilni film, fiziološko raztopino, robčke za zaščito okolice rane, merilni trak. | 4 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.16.01.007 | Prilepka s povezovalnim drenom . Prilepka s polnjenim povezovalnim drenom mora biti skladna s preostalim materialom | 150 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.16.01.008 | Y-povezovalec | 30 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.16.01.010 | Ploščati dren . Dren za površinske rane mora biti skladen s preostalim materialom. | 2 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.16.01.012 | Folija lepilna .Prozorna lepilna folija za prekrivanje rane dimenzije 20x30cm. | 100 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.16.01.013 | Zbirna posoda 250 ml. Biti mora mlečne barve z linijo in merilno skalo za opazovanje izločka . Vsebovati mora želirano sredstvo, filter in povezovalni dren. | 180 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.01.16.01.014 | Zbirna posoda 800 ml. Biti mora mlečne barve z linijo in merilno skalo za opazovanje izločka . Vsebovati mora želirano sredstvo, filter in povezovalni dren. | 6 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | VREDNOST SKUPAJ: | [7 empty] | 0
| 02.02 - PRIMARNE OBLOGE ZA SVEŽE IN KIRURŠKE RANE | 02.02.01 - Obliž samolepilni, sterilen z vpojno oblogo, ki se ne lepi na rano: | 02.02.01.01 - Obliž samolepilni, sterilen z vpojno oblogo, ki se ne lepi na rano: | 02.02.01.01.001 | Sterilni obliži za oskrbo rane, iz mehke samolepilne obloge, netkanega tekstila in hipoalergenega poliakrelatnega lepilnega nanosa in vpojne blazinice. Mehko lepilo, ki se hitro prilega in dobro prilepi na kožo, 10 cmx 9 cm. | 46850 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.02.01.01.002 | Sterilni obliži za oskrbo rane, iz mehke samolepilne obloge, netkanega tekstila in hipoalergenega poliakrelatnega lepilnega nanosa in vpojne blazinice. Mehko lepilo, ki se hitro prilega in dobro prilepi na kožo, 15 cmx 9 cm. | 52250 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.02.01.01.003 | Sterilni obliži za oskrbo rane, iz mehke samolepilne obloge, netkanega tekstila in hipoalergenega poliakrelatnega lepilnega nanosa in vpojne blazinice. Mehko lepilo, ki se hitro prilega in dobro prilepi na kožo, 20 cmx 9 cm. | 32875 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.02.01.01.004 | Sterilni obliži za oskrbo rane, iz mehke samolepilne obloge, netkanega tekstila in hipoalergenega poliakrelatnega lepilnega nanosa in vpojne blazinice. Mehko lepilo, ki se hitro prilega in dobro prilepi na kožo, 25 cmx 10 cm. | 33050 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.02.01.01.005 | Sterilni obliži za oskrbo rane, iz mehke samolepilne obloge, netkanega tekstila in hipoalergenega poliakrelatnega lepilnega nanosa in vpojne blazinice. Mehko lepilo, ki se hitro prilega in dobro prilepi na kožo, 5,3 cmx 7 cm. | 131100 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.02.01.01.006 | Sterilni obliži za oskrbo rane, iz mehke samolepilne obloge, netkanega tekstila in hipoalergenega poliakrelatnega lepilnega nanosa in vpojne blazinice. Mehko lepilo, ki se hitro prilega in dobro prilepi na kožo, 30 cmx 10 cm. | 13250 | KOS | [5 empty] | 0
|  | 02.02.02 - Trak sterilenn za brezšivno zapiranje manjših ran: | 02.02.02.01 - Trak sterilenn za brezšivno zapiranje manjših ran: | 02.02.02.01.001 | Trak sterilen za brezšivno zapiranje manjših ran, 6mmx75mm. | 9900 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.02.02.01.002 | Trak sterilen za brezšivno zapiranje manjših ran, 6mmx100mm. | 22500 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.02.02.01.003 | Trak sterilen, elastičen za brezšivno zapiranje manjših ran, 12mmx100mm. | 14100 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.02.02.01.004 | Trak sterilen, elastičen za brezšivno zapiranje laparoskopskih ran, 60x47mm, prozoren. | 1850 | KOS | [5 empty] | 0
|  | 02.02.03 - Polpropustni film, sterilen, z vpojno blazinico, ki se ne lepi na operativno rano, za odrasle mobilne bolnike, ki se tuširajo: | 02.02.03.01 - Polpropustni film, sterilen, z vpojno blazinico, ki se ne lepi na operativno rano, za odrasle mobilne bolnike, ki se tuširajo: | 02.02.03.01.001 | Polpropustni film, sterilen, z vpojno blazinico, ki se ne lepi na operativno rano, za odrasle mobilne bolnike 5 cmx7 cm | 24500 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.02.03.01.003 | Polpropustni film, sterilen, z vpojno blazinico, ki se ne lepi na operativno rano, za odrasle mobilne bolnike 25 cmx9 cm | 4300 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.02.03.01.004 | Obloga za postoperativne rane z malo izločka. Obloga omogoča vizualen nadzor nad rano in okolico brez odstranitve obloge. Polprepusten transparenten film, preprečuje maceracijo in okužbo. Lepilo omogoča atravmatsko lepljenje in je hipoalergeno. Sterilna. 5X7 cm +/- 20 % | 150 | kos | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.02.03.01.005 | Obloga za postoperativne rane z malo izločka. Obloga omogoča vizualen nadzor nad rano in okolico brez odstranitve obloge. Polprepusten transparenten film, preprečuje maceracijo in okužbo. Lepilo omogoča atravmatsko lepljenje in je hipoalergeno. Sterilna. 10X10 cm +/- 30 % | 500 | kom | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.02.03.01.006 | Obloga za postoperativne rane z malo izločka. Obloga omogoča vizualen nadzor nad rano in okolico brez odstranitve obloge. Polprepusten transparenten film, preprečuje maceracijo in okužbo. Lepilo omogoča atravmatsko lepljenje in je hipoalergeno. Sterilna. 10 x 20 cm +/- 20 % | 300 | kom | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.02.03.01.007 | Obloga z vpojnim penastim jedrom in polprepustnim zaščitnim filmom, za fiksacijo drenažnih cevi in katetrov. Obloga omogoča vizualni nadzor drenažnega mesta in kože v okolici brez odstranitve obloge. Sterilna 10x10 cm +/- 20% | 300 | kom | [5 empty] | 0
| 02.03 - POVOJI | 02.03.01 - PRITRDILNI POVOJI | 02.03.01.01 - Povoj mull izdelan iz viskozne preje s tkanim robom: | 02.03.01.01.001 | Povoj mull izdelan iz viskozne preje s tankim robom, 15cmx10m. | 4000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.03.01.01.002 | Povoj mull izdelan iz viskozne preje s tankim robom, 10cmx10m. | 5000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  | 02.03.01.02 - Povoj viskozni, raztegljiv, s tankim robom, za običajna pritrjevanja: | 02.03.01.02.001 | Povoj viskozni, raztegljiv, s tankim robom, za običajna pritrjevanja, 6cmx4m. | 12000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.03.01.02.002 | Povoj viskozni, raztegljiv, s tankim robom, za običajna pritrjevanja, 8cmx4m. | 34000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.03.01.02.003 | Povoj o viskozni, raztegljiv, s tankim robom, za običajna pritrjevanja, 10cmx4m. | 12028 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.03.01.02.004 | Povoj viskozni, raztegljiv, s tankim robom, za običajna pritrjevanja, 12cmx4m. | 19820 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  | 02.03.01.03 - Povoj gotovi za prst: | 02.03.01.03.001 | Povoj gotovi za prst. | 450 | KOS | [5 empty] | 0
|  | 02.03.02 - PODPORNI POVOJI | 02.03.02.01 - Povoj krep bombažni s 130% raztegljivostjo: | 02.03.02.01.001 | Povoj krep bombažni s 130% raztegljivostjo, 6cmx5m. | 2640 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.03.02.01.002 | Povoj krep bombažni s 130% raztegljivostjo, 8cmx5m. | 25000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.03.02.01.003 | Povoj krep bombažni s 130% raztegljivostjo, 10cmx5m. | 19000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.03.02.01.004 | Povoj krep bombažni s 130% raztegljivostjo, 10cmx10m. | 16500 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.03.02.01.005 | Povoj krep bombažni s 130% raztegljivostjo, 12cmx10m. | 2900 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.03.02.01.006 | Povoj krep bombažni s 130% raztegljivostjo, 15cmx10m. | 600 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.03.02.01.007 | Set povoj krep bombažni 10cmx10m 130% raztegljivost a 1 kos,STERIL, dvoslojno pakiranje. | 6600 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  | 02.03.02.02 - Povoj krep, visoko elastičen, oprijemajoč, lepi se sam nase, na kože se ne lepi: | 02.03.02.02.001 | Povoj krep, visoko elastičen, oprijemajoč, lepi se sam nase, na kožo se ne lepi, 8cmx20m. | 9000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.03.02.02.002 | Povoj krep, visoko elastičen, oprijemajoč, lepi se sam nase, na kožo se ne lepi, 12cmx20m. | 600 | KOS | [5 empty] | 0
|  | 02.03.03 - KOMPRESIJSKI POVOJI | 02.03.03.01 - Povoj elastičen, pleten, kožne barve, raztegljiv 140%, s sponko za zapenjanje: | 02.03.03.01.001 | Povoj trajno elastičen, gosto pleten, kožne barve, pralen, raztegljiv 150%, s sponko za zapenjanje, 10cmx10m. | 25538 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.03.03.01.003 | Set povoj elastičen, pleten, kožne barve, raztegljiv 140%, s sponko za zapenjanje, 10cmx10m a 1 kosv setu, STERIL, dvoslojno pakiranje | 6000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  | 02.03.03.02 - Povoj elastičen, tkan, kožne barve, raztegljiv 150%, s sponko za zapenjanje: | 02.03.03.02.001 | Povoj elastičen, tkan, 95% bombaža, za imobilizacijo skelpov, kožne barve, raztegljiv 150%, s sponko za zapenjanje, 8cmx5m. | 4000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.03.03.02.002 | Povoj elastičen, tkan, najmanj 95% bombaža z dodatkom elastana, pralen pri 95˚ C, kožne barve, raztegljiv 150%, s sponko za zapenjanje, 10cmx5m. | 7000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  | 02.03.03.03 - Povoj tkani, elastični, izdelan iz mešanice bombaža in elastan, 130% raztegljiv: | 02.03.03.03.003 | Povoj dolgoelastični, 150 % raztegljivost, pralni, 10 cmx 10 m (sestava: 85 % bombaž, 15% oviti elastan). | 2588 | KOS | [5 empty] | 0
|  | 02.03.04 - TERAPEVTSKI POVOJI- MAVČEVI POVOJI | 02.03.04.01 - Povoj mavčev-prepojen s hitrostrdljivim mavcem, kompaktno naviti z dovolj nanešene vezivne vsebine in z narezanimi robovi, čas strjevanja 2-3 minute: | 02.03.04.01.001 | Povoj mavčev, prepojen s hitrostrdljivim mavcem, čas strjevanja 2-3 minute, 10cmx3m. | 8000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.03.04.01.002 | Povoj mavčev, prepojen s hitrostrdljivim mavcem, čas strjevanja 2-3 minute, 12cmx3m. | 8000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.03.04.01.003 | Povoj mavčev, prepojen s hitrostrdljivim mavcem, čas strjevanja 2-3 minute, 15cmx3m. | 8000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.03.04.01.004 | Povoj mavčev, prepojen s hitrostrdljivim mavcem, čas strjevanja 2-3 minute, 20cmx3m. | 9000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.03.04.01.005 | Povoj mavčev, prepojen s hitrostrdljivim mavcem, čas strjevanja 2-3 minute, 8cmx3m. | 5000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  | 02.03.04.02 - Povoj mavčev-prepojen s hitrostrdljivim mavcem, kompaktno naviti z dovolj nanešene vezivne vsebine in z narezanimi robovi, čas strjevanja do 2 minuti: | 02.03.04.02.001 | Povoj mavčev-prepojen s hitrostrdljivim mavcem, kompaktno naviti z dovolj nanešene vezivne vsebine in z narezanimi robovi, čas strjevanja do 2 minuti, 8cm x 2,7m | 1000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.03.04.02.002 | Povoj mavčev-prepojen s hitrostrdljivim mavcem, kompaktno naviti z dovolj nanešene vezivne vsebine in z narezanimi robovi, čas strjevanja do 2 minuti, 10cm x 2,7m | 4000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.03.04.02.003 | Povoj mavčev-prepojen s hitrostrdljivim mavcem, kompaktno naviti z dovolj nanešene vezivne vsebine in z narezanimi robovi, čas strjevanja do 2 minuti, 12cm x 2,7m | 3000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.03.04.02.004 | Povoj mavčev-prepojen s hitrostrdljivim mavcem, kompaktno naviti z dovolj nanešene vezivne vsebine in z narezanimi robovi, čas strjevanja do 2 minuti, 15cm x 2,7m | 1000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.03.04.02.005 | Povoj mavčev-prepojen s hitrostrdljivim mavcem, kompaktno naviti z dovolj nanešene vezivne vsebine in z narezanimi robovi, čas strjevanja do 2 minuti, 20cm x 2,7m | 800 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  | 02.03.04.04 - Povoj mavčev, plastični,mehak: | 02.03.04.04.001 | Povoj mavčev, plastični, mehak, 2,5cmx1,8m, bel. | 1600 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.03.04.04.002 | Povoj mavčev, plastični, mehak, 5cm x 3,6m, bel. | 1200 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.03.04.04.003 | Povoj mavčev, plastični, mehak, 7,5cmx3,6m, bel. | 250 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.03.04.04.004 | Povoj mavčev, plastični, mehak, 10cmx3,6m, bel. | 70 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  | 02.03.04.05 - Povoj mavčev, plastični,tog: | 02.03.04.05.001 | Povoj mavčev, plastični,tog, 5 cm x3,6 m | 450 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.03.04.05.002 | Povoj mavčev, plastični,tog, 7,5 cm x3,6 m | 160 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.03.04.05.003 | Povoj mavčev, plastični,tog, 10 cm x3,6 m | 100 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.03.04.05.004 | Povoj mavčev, plastični,tog, 12,5 cm x3,6 m | 40 | KOS | [5 empty] | 0
|  | 02.03.05 - TERAPVETSKI POVOJI- FLEBOLOŠKI POVOJI | 02.03.05.01 - TERAPVETSKI POVOJI- FLEBOLOŠKI POVOJI | 02.03.05.01.001 | Povoj fiksni kratkega potega, 100 % bombaž lepljivi z akrilatno lepilno podlogo, raztegljiv po dolžini in širini, robovi se ne cefrajo in ne delajo zažemkov, 10 cm x 2,5 m | 96 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.03.05.01.002 | Povoj fiksni kratkega potega, 100 % bombaž lepljivi z akrilatno lepilno podlogo, raztegljiv po dolžini , robovi se ne cefrajo in ne delajo zažemkov, 12 cm x 2,5 m | 292 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.03.05.01.003 | Povoj- močan kratkoelastični kompresijski povoj,100% bombaž, raztegljivost 90%, visok delovni pritisk pri gibanju in nizek pri mirovanju. Prepustni za zrak, pralni pri 95 stopinjah, kožne barve, dober kompresijski učinek tudi pri dolgotrajni uporabi, robovi se ne vihajo in ne delajo zažemkov, 10 cm x 5 m. | 591 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.03.05.01.004 | Povoj iz PU pene 10x27,5 m. | 184 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.03.05.01.006 | Podloga iz pene sintetičnega lateksa, oblika ovala, deb. 10 mmx9x6,5 cm | 4 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.03.05.01.008 | Podloga iz pene sintetičnega lateksa, oblika ledvičke, deb. 12 mmx 12x6,5 cm | 12 | KOS | [5 empty] | 0
|  | 02.03.06 - Povoj prepojen s cinkovim lepilom: | 02.03.06.01 - Povoj prepojen s cinkovim lepilom: | 02.03.06.01.001 | Povoj prepojen s cinkovim lepilom, pakiranje v ALU vrečki, 10cmx10m. | 61 | KOS | [5 empty] | 0
| 02.04 - SAMOLEPILNI TRAKOVI IN FOLIJE | 02.04.01 - Trak kirurški, nesterilen, lepilni, hipoalergeni, iz tanke bele vlaknovine, z navijalcem: | 02.04.01.01 - Trak kirurški, nesterilen, lepilni, hipoalergeni, iz tanke bele vlaknovine, z navijalcem: | 02.04.01.01.001 | Trak kirurški, nesterilen, lepilni, hipoalergen, iz tanke bele vlaknovine, z navijalcem, 1,25cmx9,m. | 1728 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.04.01.01.002 | Trak kirurški, nesterilen, lepilni, hipoalergen, iz tanke bele vlaknovine, z navijalcem, 2,5cmx9m. | 17748 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.04.01.01.003 | Trak kirurški, nesterilen, lepilni, hipoalergen, iz tanke bele vlaknovine, z navijalcem, 5cmx9,1m. | 1584 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.04.01.01.004 | Trak kirurški, nesterilen, lepilni, hipoalergen, iz tanke bele vlaknovine, brez navijalca, 1,25cmx9,m. | 1728 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.04.01.01.005 | Trak kirurški, nesterilen, lepilni, hipoalergen, iz tanke bele vlaknovine, brez navijalca, 2,5cmx9m. | 17148 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.04.01.01.006 | Trak kirurški, nesterilen, lepilni, hipoalergen, iz tanke bele vlaknovine, brez navijalca, 5cmx9,1m. | 1584 | KOS | [5 empty] | 0
|  | 02.04.02 - Obliž sterilen za fiksacijo i.v. kanil, vidno mesto vboda, z lepilno podlago: | 02.04.02.01 - Obliž sterilen za fiksacijo i.v. kanil, vidno mesto vboda, z lepilno podlago: | 02.04.02.01.002 | Obliž sterilen i.v. , za periferno rabo, navaden, za enodnevno uporabo, za odrasle, 8x6 cm (+-1 cm). | 98000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.04.02.01.004 | Obliž sterilen i.v. , za periferno rabo, za otroke, delno prozoren, PU lepilna podlaga, 5cmx5,7cm (+-1cm). | 1100 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.04.02.01.005 | Obliž sterilen i.v., za odrasle, za namestitve centralnih žilnih katetrov, PU lepilna podlaga, 10x12 cm (+-1cm). | 10100 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.04.02.01.007 | Obliž sterilen, prozoren, za pričvrstitev centralnih venskih katetrov, gel blazinica prepojena z 2% CHG, ki se namesti na vbodno mesto je prozorna ima zmožnost vpijanja tekočin in je prilagodljiva ter za aktivacijo na potrebuje dodajanja vlage, obliž in gel v enem, primerne velikosti. | 6625 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.04.02.01.008 | Zaščitna penasta blazinica s klorheksidinglukonatom (CHG) za prekrivanje vbodnega mesta pri uporabi žilnih in nežilnih prerkutanih pripomočkih, 1,9 cmx1,5 mm. | 1010 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.04.02.01.009 | Zaščitna penasta blazinica s prevleko iz srebra za zaščito hemodializnih katetrov z antibakterijskim delovanjem, 3,5 cmx 4,5 cm. | 1300 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.04.02.01.010 | Prozoren poliuretanski obliž z okvirčkom in lepilnimi trakci , s spodnje strani je nanos hipoalergijskega lepila brez lateksa, je vodootporen in nepropusten za tekočine, bakterije in viruse., omogoča enostavno namestitev i.v.kanile ,za prekrivanje arterijelne kanile, z dvema sterilnima mehkima trakcema, 7,0 x 8,5cm | 92000 | KOS | [5 empty] | 0
|  | 02.04.03 - Folija za zaščito operativnega polja, sterilna, prozorna, samolepljiva za enkratno uporabo: | 02.04.03.01 - Folija za zaščito operativnega polja, sterilna, prozorna, samolepljiva za enkratno uporabo: | 02.04.03.01.001 | Folija za zaščito operativnega polja, sterilna, prozorna, samolepljiva za enkratno uporabo, 40cmx40cm. | 40 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.04.03.01.002 | Folija za zaščito operativnega polja, sterilna, prozorna, samolepljiva za enkratno uporabo, 50cmx56cm trikotna, z odvodom tekočine (nevrokirurška) | 20 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.04.03.01.003 | Folija za zaščito operativnega polja, sterilna, prozorna, za enkratno uporabo, s samolepljivim robom ob U izrezi, 120cmx130cm. | 50 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.04.03.01.005 | Folija za zaščito operativnega polja, oftalmološka, sterilna, prozorna, samolepljiva za enkratno uporabo, 137cmx137cm. | 1790 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.04.03.01.009 | Folija za zaščito op. polja, sterilna, antimikrobna. S PVP dodatkom, 60x35 cm. | 550 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.04.03.01.010 | Folija za zaščito op. polja, sterilna, antimikrobna. S PVP dodatkom, 60x45 cm. | 510 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.04.03.01.011 | Folija za zaščito op. polja, sterilna, antimikrobna. S PVP dodatkom, 60x60 cm. | 1130 | KOS | [5 empty] | 0
|  | 02.04.04 - Trak kirurški, nesterilen, lepilni, prozoren, hipoalergeni, za fiksacijo sond in drugih cevi na in ob bolniku s takojšnjim lepilnim prijemališčem. | 02.04.04.01 - Trak kirurški, nesterilen, lepilni, prozoren, hipoalergeni, za fiksacijo sond in drugih cevi na in ob bolniku s takojšnjim lepilnim prijemališčem. | 02.04.04.01.001 | Trak kirurški, nesterilen, lepilni, prozoren, hipoalergen, perforiran, 1,25 cmx9,14m. | 931 | KOS | [5 empty] | 0
|  | 02.04.05 - Trak kirurški, nesterilen, lepilni , na svileni osnovi: | 02.04.05.01 - Trak kirurški, nesterilen, lepilni , na svileni osnovi: | 02.04.05.01.001 | Trak kirurški, nesterilen, lepilni, na svileni osnovi, 1,25cmx5m. | 421 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.04.05.01.002 | Trak kirurški, nesterilen, lepilni, na svileni osnovi, 5cmx5m. | 1030 | KOS | [5 empty] | 0
|  | 02.04.06 - Obliž, samolepilen, koži prijazen, nesterilen: | 02.04.06.01 - Obliž, samolepilen, koži prijazen, nesterilen: | 02.04.06.01.001 | Obliž samolepilni, koži prijazen, nesterilen, 10mx20cm. | 534 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.04.06.01.002 | Obliž samolepilni, koži prijazen, nesterilen, različne velikosti v pakiranju. | 23040 | KOS | [5 empty] | 0
|  | 02.04.07 - Obliž, sterilen, okluzijski za profilakso in terapijo strabizma | 02.04.07.01 - Obliž, sterilen, okluzijski za profilakso in terapijo strabizma | 02.04.07.01.001 | Obliž sterilen, okluzijski za profilakso in terapijo strabizma pri odraslih. | 5100 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.04.07.01.002 | Obliž sterilen, okluzijski za profilakso in terapijo strabizma pri otrocih. | 2425 | KOS | [5 empty] | 0
| 02.05 - PODLOGE | 02.05.01 - Podloga tkana iz sintetičnega materiala za pod mavec v obliki rokava: | 02.05.01.01 - Podloga tkana iz sintetičnega materiala za pod mavec v obliki rokava: | 02.05.01.01.001 | Podloga tkana iz sintetičnega materiala za pod mavec v obliki rokava, 6 cmx20m. | 440 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.05.01.01.002 | Podloga tkana iz sintetičnega materiala za pod mavec v obliki rokava, 8 cmx20m. | 180 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.05.01.01.003 | Podloga tkana iz sintetičnega materiala za pod mavec v obliki rokava, 10 cmx20m. | 100 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.05.01.01.004 | Podloga tkana iz sintetičnega materiala za pod plastični mavec v obliki rokava, 2,5cm x 22,5m. | 20 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.05.01.01.005 | Podloga tkana iz sintetičnega materiala za pod plastični mavec v obliki rokava, 5cm x 22,5m. | 42 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.05.01.01.006 | Podloga tkana iz sintetičnega materiala za pod plastični mavec v obliki rokava, 7,5cm x 22,5m. | 80 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.05.01.01.007 | Podloga tkana iz sintetičnega materiala za pod plastični mavec v obliki rokava, 10cm x 22,5m. | 50 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.05.01.01.008 | Podloga tkana iz sintetičnega materiala za pod plastični mavec v obliki rokava, 15cm x 22,5m. | 4 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.05.01.01.009 | Podloga tkana iz sintetičnega materiala za pod plastični mavec v obliki rokava, 25cm x 22,5m. | 3 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.05.01.01.010 | Podloga tkana iz sintetičnega materiala za pod plastični mavec v obliki rokava, vodoodporna, 2,5cm x 10 m. | 10 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.05.01.01.011 | Podloga tkana iz sintetičnega materiala za pod plastični mavec v obliki rokava, vodoodporna, 5cm x 10 m. | 15 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.05.01.01.012 | Podloga tkana iz sintetičnega materiala za pod plastični mavec v obliki rokava, vodoodporna, 7,5cm x 10 m. | 15 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.05.01.01.013 | Podloga tkana iz sintetičnega materiala za pod plastični mavec v obliki rokava, vodoodporna, 10cm x 10 m. | 10 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.05.01.01.014 | Podloga tkana iz sintetičnega materiala za pod plastični mavec v obliki rokava, vodoodporna, 12,5 cm x 10 m. | 10 | KOS | [5 empty] | 0
|  | 02.05.02 - Podloga za mavec , v obliki povoja, ki ne drsi in ne tvori gub, iz naravnega materiala | 02.05.02.01 - Podloga za mavec , v obliki povoja, ki ne drsi in ne tvori gub, iz naravnega materiala | 02.05.02.01.001 | Podloga za mavec, v obliki povoja, ki ne drsi in ne tvori gub, iz naravnega materiala, 7,5cmx2,7m. | 5000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.05.02.01.002 | Podloga za mavec, v obliki povoja, ki ne drsi in ne tvori gub, iz naravnega materiala, 10cmx2,7m. | 6500 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.05.02.01.003 | Podloga za mavec, v obliki povoja, ki ne drsi in ne tvori gub, iz naravnega materiala, 15cmx2,7m. | 8000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.05.02.01.004 | Podloga za mavec, v obliki povoja, ki ne drsi in ne tvori gub, iz naravnega materiala, 20cmx2,7m. | 4400 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.05.02.01.005 | Podloga v obliki mrežastega cevastega povoja, z veliko dvosmerno raztegljivostjo , se izvrstno prilega in ne drsi, je vpojna, prepustna za zrak in jo je možno sterilizirati, 2,5cmx15m | 60 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.05.02.01.006 | Podloga v obliki mrežastega cevastega povoja, z veliko dvosmerno raztegljivostjo , se izvrstno prilega in ne drsi, je vpojna, prepustna za zrak in jo je možno sterilizirati, 6cmx15m | 608 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.05.02.01.007 | Podloga v obliki mrežastega cevastega povoja, z veliko dvosmerno raztegljivostjo , se izvrstno prilega in ne drsi, je vpojna, prepustna za zrak in jo je možno sterilizirati, 8cmx15m | 168 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.05.02.01.008 | Podloga v obliki mrežastega cevastega povoja, z veliko dvosmerno raztegljivostjo , se izvrstno prilega in ne drsi, je vpojna, prepustna za zrak in jo je možno sterilizirati, 10cmx15m | 84 | KOS | [5 empty] | 0
|  | 02.05.03 - Vata za mavec , v obliki povoja, ki ne drsi in ne tvori gub, iz sintetičnega materiala | 02.05.03 - Vata za mavec , v obliki povoja, ki ne drsi in ne tvori gub, iz sintetičnega materiala | 02.05.02.01.001 | Vata za mavec, v obliki povoja, ki ne drsi in ne tvori gub, iz sintetičnega materiala, 10cmx2,7m. | 2200 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.05.02.01.002 | Vata za mavec, v obliki povoja, ki ne drsi in ne tvori gub, iz sintetičnega materiala, 15cmx2,7m. | 4500 | KOS | [5 empty] | 0
|  | 02.05.04 - Dodatki pri izdelavi plastične imobilizavcije: | 02.05.04.01 - Dodatki pri izdelavi plastične imobilizavcije: | 02.05.04.01.001 | Obloga samolepilna za robove v obliki trakov 2,5 cmx3 m. | 24 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.05.04.01.002 | Obloga samolepilna za robove v obliki trakov 3 cmx2,5 m. | 120 | KOS | [5 empty] | 0
| 02.06 - SETI | 02.06.01 - Seti | 02.06.01.01 - Seti | 02.06.01.01.001 | Set dializa komplet (priklop in odkolop) Priklop: 8x kompresa iz gaze 5cmx5cm, 6x fiksacijski trakovi 2,5cmx15cm, 1x podloga 40cmx60cm, 1x esmarch dolžine 38cm, 1x pean, Odklop: 2x samolepljiv obvezilni trak dolžine 40 cm, 4x kompresa iz gaze 5cmx5cm, sterilno. | 34520 | SET | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.06.01.01.002 | Set ligatura za popek. Pletivo iz dveh niti 100% česane bombažne preje, dložina cca 20 cm, na obeh koncih zavozlana. sterilna. | 11600 | SET | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.06.01.01.003 | Set preveza št. 1 STERIL iz netkane vlaknovine 70% viskoza, 30%poliester, gramatura 30 gm2, ki vsebuje: 3 x kompresa 6 slojna 7,5x7,5 cm, 2 x kompresa 6 slojna 5x5 cm, 3 x tampon št. 3 s silikonsko gumico v obliki kroglice, 1 PVC pinceta, pakiranje papir/folija | 71360 | SET | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.06.01.01.004 | Set za nego dializnega katetra, STERIL : 1 x posodica iz PP plastike 250 ml z 10 x tamponi iz gaze sil. gum. Št 3 ali 20x20cm, 1x ledvička iz PP plastike 700 ml, 2x kompresa plastif 50x50cm nepremočljiva, , 2 x kompresa netkana 10x10cm, 1 x pean 13 cm plastif., set papir/folija | 9660 | SET | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.06.01.01.005 | Set za prevez ORL kanile, sterilen. Vsebuje: 2 kos kompresa 10x10cm netkana, 6 slojna, z Y zarezo, 2 kos gaza 80 cmx8 cm, 4 kos tampon netkan št. 2. | 1200 | SET | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.06.01.01.006 | Set transfuzija CE STERIL iz netkane vlaknovine 70%viskoza, 30% poliester, gramatura 30gm2, sterilen: 6 x tampon št. 4 s silikonsko gumico v obliki kroglice, 1x PVC pean, pakiranje papir/folija | 4400 | SET | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.06.01.01.007 | Set za kateterizacijo STERIL iz netkane vlaknovine 70% viskoza, 30% poliester, gramatura 30gm2 v sestavi: 1x ledvička 700 ml iz PP plastike, 1x op. podloga s tekočinsko zaporo 90x 75-90 cm, 2x netkana kompresa 10x10 xm 6 slojna, 4x netkan tampon št. 4 s silikonsko gumico v obliki kroglice, PVC pean, pakiranje papir/folija | 9500 | SET | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.06.01.01.008 | Set očesni - AVASTIN, STERIL v sestavi : 6x očesna palčka, 4x vatirana bebi palčka, 2x netkani tampon št.4, 1x podloga 90 x 90 cm z okroglo odprtino, 1x očesna kompresa, dvojno pakiranje: notranji sloj podloga, zunanji papir folija. | 8000 | SET | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.06.01.01.009 | SET ZA LAVAŽO, STERIL, vsebina: 1x ledvička 700ml iz PP plastike ali papirnata, 1x posodica 300 ml iz PP plastike ali papirnata, 4x tamponi iz gaze št. 6 ali 40x40 cm, 6x kompresa 10x10cm iz netkane vlaknovine (70% viskoza, 30 % poliester, gramatura 30 g/m2), 1x podloga s tekočinsko zaporo 90cm x 75-90 cm. Pakiranje notranji sloj sterilizacijski papir 80x80cm, zunanji sloj papir/folija. | 3000 | SET | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.06.01.01.010 | SET UMIVANJE ORL, STERIL, vsebina: 6x tamponi iz gaze št. 6, 15x kompresa 10x10cm iz netkane vlaknovine (70% viskoza, 30 % poliester, gramatura 30 g/m2), 1 x vatiranec 15x10cm. Pakiranje dvoslojno, papir/folija. | 1200 | SET | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.06.01.01.011 | SET UHO ORL, STERIL, vsebina: 1x vatiranec 15x10cm, 3x kompresa 10x10cm iz netkane vlaknovine, 4x tamponi iz gaze s kontrastno nitko št. 3, 1 x tampon iz gaze št.1, 4x male ribice iz gaze 10x10cm. Pakiranje dvoslojno, papir/folija. | 2400 | SET | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.06.01.01.012 | SET KOMPRESE IZ GAZE, 10x6cm a 50 kosov v setu, 12 slojev, STERIL, pakiranje dvoslojno papir-folija. | 1600 | SET | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.06.01.01.013 | SET KOMPRESE IZ GAZE, 5x5cm a 10 kosov v setu, 12 slojev, STERIL, pakiranje enoslojno papir-folija. | 1200 | SET | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.06.01.01.014 | SET KOMPRESE IZ GAZE, 10x10cm a 5 kosov v setu, 12 slojev, STERIL, pakiranje dvoslojno papir-folija. | 1500 | SET | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.06.01.01.015 | SET KOMPRESE iz netkane vlaknovine 10x20cm a 5 kosov v setu, 8 slojev, s kontrastno nitko, STERIL, dvoslojno pakiranje papir-folija. | 9600 | SET | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.06.01.01.016 | SET KOMPRESA TREBUŠNA iz netkane vlaknovine, 3 slojne, 10x60cm a 5 kosov v setu, valovite, 130g/m2, s kontrastno nitko, STERIL, dvoslojno pakiranje papir-folija, 2x op.nalepka . | 9600 | SET | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.06.01.01.017 | SET KOMPRESA TREBUŠNA iz netkane vlaknovine, 3 slojne 40-45cm x 40-45cm a 5 kosov v setu, s kontrastno nitko, STERIL, dvoslojno pakiranje papir-folija, 2x nalepka. | 3600 | SET | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.06.01.01.018 | SET TAMPON IZ GAZE št. 6 ali velikost 40x40cm a 3 kosi v setu, STERIL, pakiranje enoslojno papir-folija. | 7200 | SET | [5 empty] | 0
| 02.07 - TAMPONI | 02.07.01 - Tampon iz gaze, v obliki kroglice, brez gumice in brez kontrastne nitke: | 02.07.01.01 - Tampon iz gaze, v obliki kroglice, brez gumice in brez kontrastne nitke: |  | Tamponi morajo biti iz čiste bombažne gaze, ki mora biti brez vonja, ne sme vsebovati sledi kovin, semen in drugih nečistoč, morajo biti brez večjih tkalskih napak, gostota gaze je 20 niti/ cm2, biti morajo brez gumice iz lateksa ali silikona- Ustrezati morajo standardom ISO 9001 in morajo imeti CE certifikat o ustrezni kakovosti, ,ustrezati standardu EN 14079-VM 20. | [7 empty] | 0
|  |  |  | 02.07.01.01.002 | Tampon iz gaze, v obliki kroglice, brez gumice in brez kontrastne nitke, št. 1 ali velikost 8x10 cm. | 72000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.07.01.01.003 | Tampon iz gaze,brez gumice in brez kontrastne nitke, št. 1 ali velikost 6,5 x 6,5 cm. | 5000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.07.01.01.005 | Tampon iz gaze, v obliki kroglice, brez gumice in brez kontrastne nitke, št. 6 ali velikost 40x40 cm. | 114000 | KOS | [5 empty] | 0
|  | 02.07.02 - Tampon iz gaze, v obliki kroglice, brez gumice in s kontrastno nitko: | 02.07.02.01 - Tampon iz gaze, v obliki kroglice, brez gumice in s kontrastno nitko: |  | Tamponi morajo biti iz čiste bombažne gaze, ki mora biti brez vonja, ne sme vsebovati sledi kovin, semen in drugih nečistoč, morajo biti brez večjih tkalskih napak, gostota gaze je 20 niti/ cm2, biti morajo brez gumice iz lateksa ali silikona- Ustrezati morajo standardom ISO 9001 in morajo imeti CE certifikat o ustrezni kakovosti, ,ustrezati morajo standardu EN 14079-VM 20. | [7 empty] | 0
|  |  |  | 02.07.02.01.001 | Tampon iz gaze, v obliki kroglice, brez gumice in s kontrastno nitko, št.3 ali velikost 20x20. | 80000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.07.02.01.002 | Tampon iz gaze, v obliki kroglice, brez gumice in s kontrastno nitko, št.4 ali velikost 25x25. | 108000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.07.02.01.003 | Tampon iz gaze, v obliki kroglice, brez gumice in s kontrastno nitko, št.6 ali velikost 40x40. | 79000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.07.02.01.004 | Set tampon iz gaze št.6 ali velikost 40x40cm a 10 kos v setu, nesterilen, v obliki kroglice, brez gumice in s kontrastno nitko, pakiranje enojno papir/folija z indikatorjem za parno sterilizacijo | 5000 | SET | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.07.02.01.005 | Set tampon iz gaze št.6 ali velikost 40x40 cm a 10 kos v setu, STERIL DVOSLOJNO PAKIRANJE; v obliki kroglice, brez gumice in s kontrastno nitko, pakiranje papir/folija z indikatorjem za parno sterilizacijo | 9200 | SET | [5 empty] | 0
|  | 02.07.03 - Tampon iz netkane vlaknovine, s silikonskim obročkom, brez kontrastne nitke, 67-70% viskoze in 30-33 % poliestra, nesterilen | 02.07.03.01 - Tampon iz netkane vlaknovine, s silikonskim obročkom, brez kontrastne nitke, 67-70% viskoze in 30-33 % poliestra,debeline 30g/m2, nesterilen | 02.07.03.01.001 | Tampon iz netkane vlaknovine,s silikonskim obročkom, nesterilen, št.2 ali velikost 20x18 cm. | 80000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.07.03.01.002 | Tampon iz netkane vlaknovine, s silikonskim obročkom, nesterilen, št.4 ali velikost 25x25 cm. | 350000 | KOS | [5 empty] | 0
|  | 02.07.04 - Tampon iz netkane vlaknovine, 67-70% viskoze in 30-33 % poliestra, brez kontrastne nitke, sterilni, v setu: | 02.07.04.01 - Tampon iz netkane vlaknovine, 67-70% viskoze in 30-33 % poliestra, brez kontrastne nitke, debeline 30g/m2, sterilni, v setu: | 02.07.04.01.001 | Set tampon iz netkane vlaknovine STERIL št.2 ali velikost 20x18 cm a 5 kos v setu, v obliki kroglice s silikonsko gumico, set papir/folija | 11000 | SET | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.07.04.01.002 | Set tampon iz netkane vlaknovine, STERIL št.2 ali velikost 20x18 cm a 25 kos v setu, v obliki kroglice s silikonsko gumico, set papir/folija | 100 | SET | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.07.04.01.003 | Set tampon iz netkane vlaknovine STERIL št.6 ali velikost 40x40 cm a 3 kos v setu, v obliki kroglice s silikonsko gumico, set papir/folija | 1500 | SET | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.07.04.01.004 | Set tampon iz netkane vlaknovine STERIL št.2 ali velikost 20x18 cm a 3 kos v setu, v obliki kroglice s silikonsko gumico, set papir/folija | 0 | SET | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.07.04.01.005 | Set tampon iz netkane vlaknovine STERIL št.4 ali velikost 25x 25 cm a 20 kos v setu, v obliki kroglice s silikonsko gumico, set papir/folija | 1500 | SET | [5 empty] | 0
|  | 02.07.05 - Tampon iz vate, sterilen, v setu, pakiranu papir-folija ali papir -papir: | 02.07.05.01 - Tampon iz vate, sterilen, v setu, pakiranu papir-folija ali papir -papir: | 02.07.05.01.001 | Set tampon iz vate STERIL a 6 kos v setu papir/folija | 3600 | SET | [5 empty] | 0
|  | 02.07.06 - Tampon alkoholni, sterilen: | 02.07.06.01 - Tampon alkoholni, sterilen: | 02.07.06.01.001 | Tampon, alkoholni, sterilen, 9cmx11cm. | 1679100 | SET | [5 empty] | 0
|  | 02.07.07 - Tampon celulozni v roli, nesterilen: | 02.07.07.01 - Tampon celulozni v roli, nesterilen: | 02.07.07.01.001 | Tampon celulozni v roli, nesterilen, 4cmx5cm. | 109000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.07.07.01.002 | Tampon celulozni v roli, nesterilen, 8cmx10cm. | 351 | KOS | [5 empty] | 0
| 02.08 - TAMPONADE | 02.08.01 - Tamponada ginekološka: | 02.08.01.01 - Tamponada ginekološka: | 02.08.01.01.001 | Tamponada ginekološka, 115cmx5cm. | 100 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.08.01.01.002 | Tamponada ginekološka, 150cmx10cm. | 200 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.08.01.01.003 | Tampon 6g z nitko za začasne tamponade. | 500 | KOS | [5 empty] | 0
|  | 02.08.02 - Tamponada v obliki traku : | 02.08.02.01 - Tamponada v obliki traku : | 02.08.02.01.001 | Tamponada v obliki traku jodoforma 2x5 cm.. | 50 | SC | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.08.02.01.002 | Tamponada v obliki traku 1 cmx10 m, nesterilna. | 120 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.08.02.01.003 | Tamponada v obliki traku 2 cmx10 m, nesterilna. | 240 | KOS | [5 empty] | 0
|  | 02.08.04 - Tamponada nosna za nosno krvavitev, z nitko: | 02.08.04.01 - Tamponada nosna za nosno krvavitev, z nitko: | 02.08.04.01.001 | Tamponada nosna za nosno krvavitev, z nitko, 100 mm. | 310 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.08.04.01.002 | Tamponada nosna za nosno krvavitev, z nitko, 55 mm. | 260 | KOS | [5 empty] | 0
|  | 02.08.05 - Tamponada nosna post operativna s tanko nitko: | 02.08.05.01 - Tamponada nosna post operativna s tanko nitko: | 02.08.05.01.001 | Tamponada nosna post operativna s tanko nitko, 80 mm. | 1160 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.08.05.01.002 | Tamponada nosna post operativna s tanko nitko, 12 mm za sinuse. | 380 | KOS | [5 empty] | 0
|  | 02.08.06 - Tamponada nosna | 02.08.06.01 - Tamponada nosna | 02.08.06.01.001 | Nosna pooperativna tamponada je narejena iz hidrokoloidnega materiala CMC (Carboxymethylcellulose) dim. 9cm x 12mm v obliki stenta. Ob kontaktu s tekočino (voda, fiziološka tekočina) se pretvori v viskozen gel, pospešuje celjenje in preprečuje krvavitve. | 48 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.08.06.01.001 | Nosna tamponada se uporablja za zaustavljanje epistaks anteriorno in posteriorno. Narejena je iz hidrokoloidnega materiala CMC (Carboxymethylcellulose) z dvobalonskim sistemom, dolžine 9 cm. Ob kontaktu s tekočino (voda, fiziološka tekočina) se pretvori v viskozen gel, ki pospešuje celjenje in se ne lepi na sluznico. Dvobalonski sistem omogoča natančno namestitev kljub slabši preglednosti v posteriornem delu nosne votline. Preko zračnih mešičkov se kontrolira in po potrebi prilagaja pritisk. | 40 | KOS | [5 empty] | 0
| 02.09 - VATA IN VATIRANCI | 02.09.01 - Vata bombažna, beljena s peroksidoma 1kg: | 02.09.01.01 - Vata bombažna, beljena s peroksidoma 1kg: | 02.09.01.01.001 | Vata bombažna, beljena a 1kg. | 54 | KOS | [5 empty] | 0
|  | 02.09.02 - Vata bombažna, beljena s peroksidom narezana v povoj: | 02.09.02.01 - Vata bombažna, beljena s peroksidom narezana v povoj: | 02.09.02.01.002 | Vata bombažna, beljena narezana v povoj 12cmx5cm. | 1584 | KOS | [5 empty] | 0
|  | 02.09.03 - Vata sintetična, narezana v povoj, možnost sterilizacije: | 02.09.03.01 - Vata sintetična, narezana v povoj, možnost sterilizacije: | 02.09.03.01.001 | Vata sintetična, narezana v povoj, možnost sterilizacije, 10 cmx2,7m. | 500 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.09.03.01.002 | Vata sintetična, narezana v povoj, možnost sterilizacije, 15cmx2,7m. | 6000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.09.03.01.003 | Set vata sintetična narezana v povoj a 1 kos v setu, 10cmx 2,7m, STERIL pakiranje papir/folija | 9200 | SET | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.09.03.01.004 | Set vata sintetična narezana v povoj a 1 kos v setu, 15cm x2,7m, STERIL, pakiranje dvoslojno papir/folija | 6500 | SET | [5 empty] | 0
|  | 02.09.04 - Vatiranec iz vate, ovit z beljeno bombažno gazo s peroksidom, prešit ob robu, nesterilen: | 02.09.04.01 - Vatiranec iz vate, ovit z beljeno bombažno gazo s peroksidom, prešit ob robu, nesterilen: | 02.09.04.01.001 | Vatiranec iz vate, ovit v beljeno bombažno gazo, prešit ob robu, nesterilen, 10cmx15cm. | 4500 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.09.04.01.002 | Vatiranec iz vate, ovit v beljeno bombažno gazo, prešit ob robu, nesterilen, 25cmx15cm. | 3000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.09.04.01.005 | Set vatiranec iz gaze 45 x 15cm a 5 kos v setu STERIL, jedro iz 100% beljene bombažne vate, ovojnina iz beljene gaze, obšit ob robovih, pakiranje papir/folija z indikatorjem za parno sterilizacijo | 8760 | SET | [5 empty] | 0
| 02.10 - KOMPRESE | 02.10.01 - Komprese iz gaze 12 oz. 24 slojne, brez in s kontrastno nitko, nesterilne: | 02.10.01.01 - Komprese iz gaze 12 slojne, brez in s kontrastno nitko, nesterilne: |  | Komprese morajo biti iz čiste bombažne gaze, ki mora biti brez vonja, ne sme vsebovati sledi kovin, semen in drugh nečistoč ter mora biti brez večjih tkalskih napak, gostota gaze mora biti 17 niti/ cm2 , biti morajo 12 slojne, standardu ISO 9001, standardu EN 14079-vm17 in imeti morajo CE certifikat o ustrezni kakovosti. | [7 empty] | 0
|  |  |  | 02.10.01.01.001 | Komprese iz gaze 12 slojne, nesterilne, 5cmx5cm. A`100 | 2000 | ZAV | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.10.01.01.003 | Komprese iz gaze 12 slojne, nesterilne, 10cmx6cm. A`100 | 2000 | ZAV | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.10.01.01.004 | Komprese iz gaze 12 slojne, nesterilne, 10cmx10cm. A`100 | 60000 | ZAV | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.10.01.01.005 | Kompresa iz gaze 16 slojna, nesterilna, s kontrastno nitko, 10cmx20cm oz 85x40cm, zložena v 4 sloje, vezava s pap. trakom po 10 kom, kontrastna nitka polipropilenska in všita v gazo | 18000 | KOS | [5 empty] | 0
|  | 02.10.03 - Komprese iz netkane vlaknovine, 67-70% viskoze in 30-33 % poliestra, 6 slojne, brez kontrastne nitke, sterilne: | 02.10.03.01 - Komprese iz netkane vlaknovine, 67-70% viskoze in 30-33 % poliestra, 6 slojne, brez kontrastne nitke, sterilne: |  | Komprese iz netkane vlaknovine morajo biti 6 slojne, visokovpojne, debelina komprese 30 g/m2, brez fluorescence ( svetlikanja), ne sme biti prosojna, odporna mora biti na vse manipulacije( da ne razpade), natezna trdnost in raztegovanje komprese samo v dolžino največ 13% in v širino največ 3% od osnovne velikosti, muckanje mora biti minimalno in maksimalna kompaktnost ter vzdržljivost, in imeti morajo CE certifikat o ustreznosti. Sterilne komprese so pakirane po sistemu papir - folija ali papir-papir po 2 kosa v setu,na zahtevo naročnika bo moral ponudnik poslati dokatila o testnih metodah kakovosti materiala. | [7 empty] | 0
|  |  |  | 02.10.03.01.001 | Set kompresa iz netkane vlaknovine 5cmx5cm a 2 kos v setu 6 slojev, STERIL. | 700000 | SET | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.10.03.01.003 | Set kompresa iz netkane vlaknovine 10x10cm a 2 kos v setu 6 slojev, STERIL. | 320000 | SET | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.10.03.01.004 | Set kompresa iz netkane vlaknovine 10x20cm a 2 kos v setu 6 slojev, STERIL | 145000 | SET | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.10.03.01.005 | Set kompresa iz netkane vlaknovine 7,5x7,5cm z Y izrezom a 2 kos v setu, 6 slojev, STERIL | 34000 | SET | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.10.03.01.006 | Set kompresa iz netkane vlaknovine 10x10cm z Y izrezom a 2 kos v setu, 6 slojev, STERIL | 6000 | SET | [5 empty] | 0
|  | 02.10.04 - Komprese iz netkanega materiala, 67-70% viskoze in 30-33 % poliestra, 6-slojne, nesterilne: | 02.10.04.01 - Komprese iz netkanega materiala, 67-70% viskoze in 30-33 % poliestra, 6-slojne, nesterilne: |  | Komprese iz netkane vlaknovine morajo biti 6 slojne, debelina komprese 30 g/m2, brez fluorescence ( svetlikanja), ne sme biti prosojna, odporna mora biti na vse manipulacije( da ne razpade), natezna trdnost in raztegovanje komprese samo v dolžino največ 13% in v širino največ 3% od osnovne velikosti, muckanje mora biti minimalno in maksimalna kompaktnost ter vzdržljivost, imeti morajo CE certifikat o ustreznosti. | [7 empty] | 0
|  |  |  | 02.10.04.01.001 | Komprese iz netkane vlaknovine 6 slojne, nesterilne, 5cmx5cm, pakiranje po 100 kosov. | 1200 | ZAV | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.10.04.01.002 | Komprese iz netkane vlaknovine 6 slojne, nesterilne, 7,5cmx7,5cm, pakiranje po 100 kosov. | 5000 | ZAV | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.10.04.01.003 | Komprese iz netkane vlaknovine 6 slojne, nesterilne, 10cmx10cm, pakiranje po 100 kosov. | 5600 | ZAV | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.10.04.01.004 | Komprese iz netkane vlaknovine 6 slojne, nesterilne, 10cmx20cm, pakiranje po 100 kosov. | 800 | ZAV | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.10.04.01.005 | Komprese iz netkane vlaknovine 6 slojne, nesterilne, 10cmx10cm, z Y zarezo, pakiranje po 100 kosov. | 83 | ZAV | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.10.04.01.006 | Set kompresa iz netkane vlaknovine 10x20cm a 10 kos v setu 6 slojev, STERIL, pakiranje papir/folija | 1300 | SET | [5 empty] | 0
|  | 02.10.06 - Komprese iz netkane vlaknovine, večslojne, visokovpojne, sterilne, s tekočinsko zaporo | 02.10.06.01 - Komprese iz netkane vlaknovine, večslojne, visokovpojne, sterilne: |  | Visoko vpojne netkane komprese polnjene iz več plasti vpojnega netkanega materiala in ovite v netkani material s tekočinsko zaporo. Debelina komprese je 342 g/ m2 . Osnovne zahteve so iste kot pri nesterilnih kompresah iz netkane vlaknovine pod tč.2.10.3. in 2.10.4. Sterilne komprese so pakirane po sistemu papir-folja ali papir -papir po 1 kos v setu. | [7 empty] | 0
|  |  |  | 02.10.06.01.001 | Set kompresa visoko vpojna netkana, večslojna, 10cm x 10cm a 1 kos v setu, STERIL | 450 | SET | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.10.06.01.002 | Set kompresa visoko vpojna netkana, večslojna, 10cm x 15cm a 1 kos v setu, STERIL | 1500 | SET | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.10.06.01.003 | Set kompresa visoko vpojna netkana, večslojna, 20cm x 40cm a 1 kos v setu, STERIL | 1600 | SET | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.10.06.01.004 | Kompresa visoko vpojna netkana, večslojna, 20cm x 40cm, NESTERILNA. | 2000 | KOS | [5 empty] | 0
|  | 02.10.07 - Komprese operacijske iz visokovpojnega netkanega materiala, s kontrastno nitko, nesterilne: | 02.10.07.01 - Komprese operacijske iz visokovpojnega netkanega materiala, s kontrastno nitko, nesterilne: |  | S kontrastno nitko, debelina komprese 40g/m2,8-slojne, gladke, raztegovanje komprese v dolžino samo 11% od osnovne velikosti, v širino največ 1%, vse ostale osnovne zahteve za netkane vlaknovine pod tč. 2.10.3. in 2.10.4. | [7 empty] | 0
|  |  |  | 02.10.07.01.001 | Komprese operacijske iz visokovpojnega netkanega materiala, s kontrastno nitko, nesterilne, 10cmx20cm. | 52000 | KOS | [5 empty] | 0
|  | 02.10.08 - Komprese trebušne iz visokovpojnega netkanega materiala, valovite, s kontrastno nitko, nesterilne: | 02.10.08.01 - Komprese trebušne, tri slojne, iz visokovpojnega netkanega materiala zgornji in spodnji sloj, srednji sloj iz plasti silikona, valovite, brez raztegovanja,s kontrastno nitko, nesterilne: |  | S kontrastno nitko, debelina komprese 130 g/m2, trislojne in valovite, brez raztegovanja, vse ostale osnovne zahteve za netkane vlaknovine pod tč.2.10.4. | [7 empty] | 0
|  |  |  | 02.10.08.01.001 | Komprese trebušne iz visokovpojnega netkanega materiala,debelina 130g/m2, s kontrastno nitko, nesterilne,10cmx60cm. | 35000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.10.08.01.002 | Komprese trebušne iz visokovpojnega netkanega materiala, debelina 130 g/m2, s kontrastno nitko, nesterilne, 40-45cm x40-45cm. | 5200 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.10.08.01.003 | Komprese trebušne iz visokovpojnega netkanega materiala, debelina 130 g/m2, s kontrastno nitko, nesterilne, 40cmx60cm. | 2500 | KOS | [5 empty] | 0
|  | 02.10.10 - Komprese trebušne iz gaze, prešite, s kontrastno nitko, nesterilne: | 02.10.10.01 - Komprese trebušne iz gaze, prešite, s kontrastno nitko, nesterilne: |  | Iste zahteve kot pri tč. 2.10.1. Prešite, štirislojne, s kontrastno nitko, nesterilne, bele, oprane. | [7 empty] | 0
|  |  |  | 02.10.10.01.001 | Komprese trebušne iz gaze, s kontrastno nitko, nesterilne, 45cmx45cm. | 12000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.10.10.01.002 | Komprese trebušne iz gaze,s kontrastno nitko, nesterilne, 285cmx20cm. | 20 | KOS | [5 empty] | 0
|  | 02.10.11 - Komprese očesne, večslojne,izdelane iz vate, gaze in aluminizirane vlaknovine: | 02.10.11.01 - Komprese očesne, večslojne,izdelane iz vate, gaze in aluminizirane vlaknovine: | 02.10.11.01.001 | Kompresa očesna, večslojna, izdelana iz vate, gaze in aluminizirane vlaknovine. | 18000 | KOS | [5 empty] | 0
| 02.11 - MREŽICE | 02.11.01 - Mrežica fiksirna-pletena iz beljenih bombažnih niti, beljana s peroksidom, v obliki rokava: | 02.11.01.01 - Mrežica fiksirna-pletena iz beljenih bombažnih niti, beljana s peroksidom, v obliki rokava: | 02.11.01.01.001 | Mrežica fiksirna – pletena iz belenih bombažnih niti, v obliki rokava, 25 m. št. 2. | 6 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.11.01.01.002 | Mrežica fiksirna – pletena iz belenih bombažnih niti, v obliki rokava, 25 m. št. 3. | 148 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.11.01.01.003 | Mrežica fiksirna – pletena iz belenih bombažnih niti, v obliki rokava, 25 m. št. 4. | 95 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.11.01.01.005 | Mrežica fiksirna – pletena iz belenih bombažnih niti, v obliki rokava, 25 m. št. 6. | 142 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.11.01.01.007 | Mrežica fiksirna – pletena iz belenih bombažnih niti, v obliki rokava, 25 m. št. 8. | 114 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.11.01.01.009 | Mrežica gotova za fiksiranje oblog na glavi, S | 350 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.11.01.01.010 | Mrežica gotova za fiksiranje oblog na glavi, M | 1170 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.11.01.01.011 | Mrežica gotova za fiksiranje oblog na glavi, L | 1450 | KOS | [5 empty] | 0
| 02.12 - IZDELKI IZ NESTERILNE GAZE | 02.12.01 - Izdelki iz nesterilne gaze: | 02.12.01.01 - Izdelki iz nesterilne gaze: | 02.12.01.01.001 | Gaza beljena s peroksidom, bombažna, nesterilna, 80x100 m. | 15 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 02.12.01.01.002 | Gaza beljena, za tampone ribice, male in velike 25x25 cm. | 12000 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | VREDNOST SKUPAJ: | [7 empty] | 0
Datum:
Žig in podpis ponudnika: