## List1
SEZNAM REZERVNIH DELOV
| NAZIV ARTIKLA | ENOTA MERE | CENA BREZ DDV (eur)
1 | Hladilni plin R410A | kg
2 | Hladilni plin R407 C | kg
3 | Hladilni plin 134 A | kg
4 | Hladilni plin freon | kg
5 | Predizolirana bakrena cev 3/8 | m
6 | Predizolirana bakrena cev 5/8 | m
7 | Predizolirana bakrena cev 1/2 | m
8 | Predizolirana bakrena cev 1/4 | m
9 | Antivibracijska cev | kos
10 | Daljinec za split klimo | kos
11 | Kanal PVC 100x100 | m
12 | Nosilna konzola komplet | kos
13 | Cev za kondenz | m
14 | Vtič za kondenz | kos
15 | Sobni termostat stenski - analogni | kos
16 | Sobni termostat stenski - digitalni | kos
17 | Sobni termostat stenski - CNS | kos
18 | Temperaturno tipalo | kos
19 | Tipalo vlage | kos
20 | Motorni pogon lopute | kos
21 | Črpalka za kondenz | kos
22 | Črpalka vodna GHN 32 | kos
23 | Črpalka vodna GHN 40 | kos
24 | Črpalka vodna GHN 50 | kos
25 | Črpalka vodna GHN 65 | kos
26 | Črpalka vodna GHN 80 | kos
27 | Črpalka vodna CL 4 | kos
28 | Črpalka vodna CL 6 | kos
29 | Ionizator | kos
30 | Ventilator - krmiljen frekvenčno | kos
31 | Ventilator | kos
32 | Sobno tipalo vlage in temperature | kos
33 | Varnostni termostat | kos
34 | Filter vrečasti G4 standardni | kos
35 | Filter vrečasti G4 nestandardni | kos
36 | Filter vrečasti F5 standardni | kos
37 | Filter vrečasti F5 nestandardni | kos
38 | Filter vrečasti F7 standardni | kos
39 | Filter vrečasti F7 nestandardni | kos
40 | Filter vrečasti F9 standardni | kos
41 | Motorni pogon konvektorja | kos
42 | Kondenzator motorja | kos
43 | Filter za konvektor | kos
44 | Krmilna elektronika SPD | kos
45 | Protizmrzovalni termostat | kos
46 | Jermen SPZ | kos
47 | Jermen za rekuperatorje | m
48 | Pogon žaluzij Belimo | kos
49 | Mešalni ventil | kos
50 | Filter kasetni G4/G3 | kos
51 | Filter kasetni G4/G3 nestandardni | kos
52 | Dezinfekcijsko sredstvo | kos
53 | Sobno temperaturno tipalo | kos
54 | Temperaturni omejevalnik | kos
55 | Tipalo tlaka | kos
56 | Sprožilni mehanizem za PL | kos
57 | Termo varovalo za PL | kos
58 | Končno stikalo za PL | kos
59 | Objemka SGT W3 9mm 8-40mm | kos
60 | Objemka SGT W3 9mm 30-60mm | kos
61 | Objemka SGT W3 9mm 50-90mm | kos
62 | Detekcija kondenza | kos
63 | Sobni temperaturni regulator | kos
64 | Šoba | kos
65 | Ventil magnetni | kos
66 | Kompresor Emraco | kos
67 | Kompresor Bristol DBEA | kos
68 | Kompresor Bristol DBEE | kos
69 | Kompresor Bristol DREF | kos
70 | Kompresor Bristol DBEL | kos
71 | Kompresor Bitzer jc | kos
72 | Kompresor Bitzer hc | kos
73 | Kompresor Bitzer gc | kos
74 | Kompresor Bitzer fc | kos
75 | Kompresor Bitzer dc | kos
76 | Kompresor Bitzer cc | kos
77 | Kompresor Bitzer nc | kos
78 | Kompresor Bitzer pcs | kos
79 | Kompresor Bitzer 22 | kos
80 | Kompresor Bitzer 44 | kos
81 | Kompresor Bitzer 4j | kos
82 | Kompresor Bitzer 6h | kos
83 | Kompresor Bitzer 44g | kos
84 | Kompresor Bitzer 66 | kos
85 | Kompresor Bitzer H | kos
86 | Kompresor D copeland | kos
87 | Kompresor D2 copeland | kos
88 | Kompresor D3 copeland | kos
89 | Kompresor D4 copeland | kos
90 | Kompresor D6 copeland | kos
91 | Kompresor D6S copeland | kos
92 | Kompresor ZB copeland | kos
93 | Kompresor ZF copeland | kos
94 | Kompresor Danfoss BD | kos
95 | Kompresor Danfoss FR | kos
96 | Kompresor Danfoss SC | kos
97 | Kompresor Danfoss HHP | kos
98 | Kompresor Danfoss HI | kos
99 | Kompresor Danfoss H | kos
100 | Kompresor MTZ maneurop | kos
101 | Kompresor NTZ maneurop | kos
102 | Bat z ojnico | kos
103 | Gred kompresorja | kos
104 | Oljni disk | kos
105 | Ventilna plošča | kos
106 | Sesalni zaporni ventil | kos
107 | Tlačni zaporni ventil | kos
108 | Tesnilni pokrov gredi | kos
109 | Nepovratni ventil | kos
110 | Tesnilo kompresorja | kos
111 | El omarica ECP | kos
112 | Notranja elektronika NTC - klima enota | kos
113 | Fotocelica | kos
114 | Vžigalne elektrode | kos
115 | Sušilna patrona | kos
116 | Diferenčno tlačno tipalo | kos
117 | Regulator Desigo | kos
118 | Regulator DDC | kos
119 | Filter v roli G3 1000x1000 | kos
120 | Protizmrzovalna tekočina (liter) | kos
121 | Ventilator z motorjem - zunanja enota | kos
122 | Ventilator z motorjem - notranja enota | kos
123 | Izolacija komore | m2
124 | Olje sintetično | L
125 | Olje mineralno | L
126 | Oljni grelec | kos
127 | Oljni filter | kos
128 | Kontrola nivoja olja | kos
129 | Kontrolna plošča notranje enote Split | kos
130 | Pokazno steklo | kos
131 | Baterijski vložek za daljinca Split | kos
132 | Regulator RWI | kos
133 | Filter črpalke | kos
134 | Ventil polnilnega priklopa na k. napravi | kos
135 | Split klimatska naprava 3,5 kW hlajenje | kos
135 | Split klimatska naprava 5 kW hlajenje | kos
137 | Split klimatska naprava 7 kW hlajenje | kos