## List1
ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE
MEDICINSKO POTROŠNI MATERIAL
popravek specifiakcije št. 2, 1.5.2017
Ponudnik:
Sklop 1 - RAZKUŽILA
Zap. št. | Naročnikova šifra | Opis izdelka | EM | Predvidene količine za eno leto | Cena brez DDV za EM | VREDNOST za razpisano količino brez DDV | stoplnja DDV | VREDNOST za razpisano količino z DDV | Število enot mere v minimalnem osnovnem pakiranju | Cena osnovnega pakiranja brez DDV | "naziv izdelka" | Naziv, kot bo na računu | Proizvajalec | Kataloška | Opombe
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | M0067000001 | pripravljeno razkužilo v razpršilu za čiščenje in razkuževanje brisalnih površin in medicinskih pripomočkov v okolici bolnika, odpornih na alkohol. baktericidno, fungicidno, tuberkulocidno, virucidno (hbv/hiv,...) delovanje, brez aldehidov. sestava: 30 g 1-propanola, 15 g 2-propanola, 10 g etanola, 0,05 g didecilmetilamonijevega propionata, 0,02 alkinamingvanidin diacetata, dišave, neionski tenzidi, 1000 ml plastenka z razpršilko. | kos | 17
2. | M0067000002 | koncentrat za pripravo raztopine za čiščenje in razkuževanju površin in opreme, medicinskega inventarja ter ostalih vodoodpornih površin na osnovi aminov in benzalkonijevega klorida. imeti mora širok spekter delovanja na: bakterije (vključno z večkratno odpornimi bakterijami), tbc, glive in viruse (herpes, rota-, hbv, hiv, vaccinia, adeno-, noro - mnv, polio). učinkovitost mora biti dokazana po en 13727, en 13624, en13697, en 14348, en 14476. učinkovina: 10,0g 2-fenoksietanol, 8,0g n,n-bis-(3-aminopropil) dodecilamin, 7,5g benzalkonijev klorid. embalaža: plastenka 6 l. | kos | 1
3. | M0067000003 | Robčki za hitro razkuževanje in čiščenje medicinskih pripomočkov, predmetov in površin na osnovi alkohola. Ima širok spekter delovanja na: bakterije (vključno z večkratno odpornimi bakterijami), Tbc, glive in viruse (Rota-, HBV, HIV). Velikost robčka 130mmx185mm, teža: 23g/m2. Tekočina s katero so robčki prepojeni vsebuje: Propan-2-ol 70%. Pakiranje: doza 125 robčkov. Doza mora biti kompatibilna z refili robčkov z alkoholom! | doza | 41
4. | M0067000004 | Robčki za hitro razkuževanje in čiščenje medicinskih pripomočkov, predmetov in površin na osnovi alkohola. Ima širok spekter delovanja na: bakterije (vključno z večkratno odpornimi bakterijami), Tbc, glive in viruse (Rota-, HBV, HIV). Velikost robčka 130mmx185mm, teža: 23g/m2. Tekočina s katero so robčki prepojeni vsebuje: Propan-2-ol 70%. Pakiranja: refil oz. zavitek a 125 robčkov kompatibilen z dozo za robčke z alkoholom! | zavitek | 378
5. | M0067000005 | koncentrat za dekontaminacijo inštrumentov in pripomočkov brez aldehidov na osnovi glukoprotamina. omogoča ročno in ultrazvočno čiščenje in razkuževanje v enem postopku tudi pri močnih obremenitvah s krvjo in beljakovinami. ima širok spekter delovanja na: bakterije (vključno z večkratno odpornimi bakterijami), tbc, glive in viruse (rota-, herpes-, hbv, hiv, polio). delovna raztopina ima nizko stopnjo hlapnosti. izdelek mora imeti dokazano učinkovitost po en 14563, en 13727, en 14348, en 13624, testiranja s področja virologije (vakcinia virus, bvdv, hcv, herpes, rota, adeno, sv40), imeti mora ekološko in toksikološko oceno, testiranja na helicobacter pylori; testiranja za uporabo v uz kopelih; vah certifikat; teste na endoskopih opympus (tudi fleksibilnih); testiranja kompatibilnost z materiali. sestava: glukoprotamin, neionski tenzidi, topili, kompleksator, ojačevalci čiščenja in inhibitorji korozije. stabilnost delavne raztopine mora biti 14 dni, plastenka 2l z ročajem | kos | 81
6. | M0067000006 | Pripravljena raztopina z vrednostjo pH 5,5 za higiensko in kirurško razkuževanje rok s širokim spektrom delovanja, vključno z večkratno odpornimi bakterijami. Sredstvu so dodane optimalno izbrane sestavine, ki tudi ob pogosti uporabi kožo ščitijo in ji dajo prijeten občutek. Učinkovine: 100g sredstva vsebuje: 70g 2-propanol in 0,15g benzalkonijev klorid. Dokazana učinkovitost po EN1500, EN 12791, EN 14348. Izdelek mora imeti toksikološko in dermatološko oceno, 500 ml plastenka, skladna z obstoječimi razkuževalniki/milniki (EU standardizirana kvadratna oblika milnika za 500 ml razkužila) | kos | 637
7. | M0067000007 | Pripravljena neobarvana alkoholna raztopina za razkuževanje kože, s širokim spektrom delovanja na: bakterije (vključno z večkratno odpornimi bakterijami), tbc, glive in viruse (rota-, herpes-, hbv, hiv). raztopina mora imeti remanentno delovanje. namenjena je razkuževanju kože pred injekcijami, infuzijami, punkcijami, jemanjem krvi, cepljenjem in operacijami. učinkovine: 70g 2-propanol, 0,50g klorheksidin glukonat, 0,45g vodikov peroksid. Izdelek mora imeti klinična testiranja v praksi, dermatološki, toksikološki in ekološki atest, embalaža: plastenka 500 mililitrov z ozkim izlivom | kos | 136
8. | M0067000008 | alkoholne krpice za čiščenje in razkuževanje kože in medicinskih pripomočkov, prepojene z 70% izopropanolom,posamično pakirane, velikosti 4,5 cm x 8,3cm | kos | 14000
9. | M0067000009 | alkohol etilni 96%, 1 l z vključeno trošarino | kos | 4
10. | M0067000011 | nevtralno, dermatološko testirano in učinkovito milo za roke, telo in lasišče z negovalnim učinkom. imeti mora neutralni ph 5 (+/-10%). sestava: aqua, sodium laureth sulfate, cocamide dea, sodium chloride, cocamidopropil betain, glycerin, coco glucoside, styrene/acrylates copolymer, ethanol, lactic acid, citric. plastenka euro 500 ml, skladna z milniki. (EU standardizirana kvadratna oblika milnika za 500 ml razkužila) | kos | 522
11. | M0067000014 | krema za zaščito, nego in obnovo kože, emulzija voda v olju, stoječa tuba,100ml, sestava vitamil e, voda, tekoči parafin, oktil palmitat, glicerol, sorbitan oleat, poliglicerol-3-ricinoleat, mlečna kislina, 100 ml | kos | 29
12. | M0067000015 | robčki za hitro razkuževanje in čiščenje medicinskih pripomočkov, inventarja, stolov, miz, zobne medicine,... robčki imajo širok spekter delovanja na bakterije, tbc, glive in viruse (rota-, hbv, hiv),.. sestava: 100 g tekočine s katero so prepojeni robčki vsebuje: 33.6 g etanola ter 15.84 g 2-propanola ter didecildimetilamonijev klorid, pakiranje - doza s 120 robčki. | doza | 2
13. | M0067000017 | Pripravljena raztopina za ročno in ultrazvočno razkuževanje in čiščenje vrtljivih preciznih inštrumentov v zobozdravstvu. Ima širok spekter delovanja na: bakterije, glive in viruse (HBV, HIV). Testiranja s področja mikrobiologije, virologije (HIV,HBV, HCV, SV40, Adeno, Vakcinia); toksikološka in ekološka ocena. Učinkovine: Kalijev hidroksid, propilenglikol, antimikrobne sestavine, neionski tenzidi, inhibitorji korozije, pakiranje: plastenka 2 litra z ročajem. | kos | 11
14. | M0067000018 | etanol 70 % a 1 l z vključeno trošarino | kos | 27
15. | M0067000019 | vodikov peroksid 3 % a 1 l | kos | 9
16. | M0067000021 | robčki za hitro razkuževanje in čiščenje medicinskih pripomočkov, inventarja, stolov, miz, zobne medicine,... robčki imajo širok spekter delovanja na bakterije, tbc, glive in viruse (rota-, hbv, hiv),.. sestava: 100 g tekočine s katero so prepojeni robčki vsebuje: 33.6 g etanola ter 15.84 g 2-propanola ter didecildimetilamonijev klorid. pakiranje - refil oz. zavitek s 120 robčki. | zavitek | 564
17. | M0067000022 | nealdehidno praškasto sredstvo za razkuževanje in čiščenje kirurških inštrumentov, predmetov in površin na osnovi peroksiocetne kisline. ima baktericiden, viruciden in fungiciden učinek. aktivna učinkovina peroksiocetna kislina mora imeti visoko učinkovitost, nizko toksičnost, biološko razgradljivost in skladnost z materiali (razen medenine in bakra). sredstvo mora zagotoviti učinkovito čiščenje. učinkovine: aktivna peroksiocetna kislina, ki se razvije ko se granulat raztopi v vodi. dokazana učinkovitost po en 13727, en 13624, en 14561 in en 14562; virološka testiranja po rki (2005) – virusi z ovojnico, adeno, polio, rota, sv40. vah certifikat; testiranja na kompatibilnost materialov; ekološka in toksikološka ocena. embalaža: vedro 2kg z dozirno posodo. | kos | 1
18. | M0067000025 | brezalkoholni robčki za čiščenje in razkuževanje površin, občutljivih na alkohol.delovanje: širok antimikrobni spekter delovanje (na bakterije, viruse in glive - kontakt 1 min), vsebuje kvartetne amonijeve spojine, velikost robčka: 270x200 mm, doza a 200 robčkov | doza | 1
19. | M0067000026 | koncentrat za pripravo raztopine za čiščenje in razkuževanju površin in opreme, medicinskega inventarja ter ostalih vodoodpornih površin na osnovi aminov in benzalkonijevega klorida, brez aldehida. imeti mora širok spekter delovanja na: bakterije (vključno z večkratno odpornimi bakterijami), tbc, glive in viruse (herpes, rota-, hbv, hiv, vaccinia, adeno-, noro - mnv, polio). učinkovitost mora biti dokazana po en 13727, en 13624, en13697, en 14348, en 14476 in tudi dokazana učinkovitost na acinetobacter baumannii. imeti mora tudi teste za kompatibilnost materialov: kovine, linolej, pvc, keramika, guma, plastika ter toksikološko oceno in ekološki atest, pakiranje a 2l | kos | 6
20. | M0067000010 | vodikov peroksid 30 % a 1 l, kvalitete pa | kos | 1
21. | M0067000024 | 1% etanolna raztopina joda, 100ml | kos | 1
22. | M0067000027 | vlažne brisačke za izredno hitro dezinfekcijo in čiščenje površin ter medicinskih aparatov, brez aldehidov in fenolov, največ 2 minuti za dezinfekcijo hbv in hiv, baktericiodno/tuberkolocidno in fungicidno dezinfekcijo, 100 g raztopine aktivne substance vsebuje: 45 g etanola, 15 g ozopropanola, 0,1 g klorhexidin-diglukonata, 0.08 g trialkylethoxy-ammoniumproprionate, 0.05 g alkylamine derivates, doza a 100 robčkov | doza | 1
| 1_99 | SKUPAJ sklop 1
Sklop 2 - OBVEZILNI MATERIAL
Zap. št. | Naročnikova šifra | Opis izdelka | EM | Predvidene količine za eno leto | Cena brez DDV za EM |  | Cena za razpisano količino brez DDV | Minimalno osn. pakiranje ponudnika | Cena min. osn. pak. brez DDV | Stopnja DDV | Komercialno ime, kot bo navedeno na računu |  | Proizvajalec | Kataloška | Opombe
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |  | 12. | 13. | 14.
23. | M0027000002 | povoj mul elastični iz mešanice viskoze, poliestra, bombaža, 120-odstotno raztegljiv, krepirana površina, mehak, zračen, možnost sterilizacije, dolžine 4 m. vsak povoj posebej zapakiran v polipropilensko folijo, dimenzija 6 cm x 4m | kos | 337
24. | M0027000004 | povoj bombažni krep, 100% bombaž z dodatkom elastina do 3%, 130% elastičnost,v barvi kože, posamično pakiran v folijo, mehki in prijetni za kožo, 10 cm x 4,5m, premer zvitega povoja ne sme presegati 43 mm gramatura 48g/m2 | kos | 2960
25. | M0027000005 | povoj bombažni krep, 100% bombaž z dodatkom elastina do 3%, 130% elastičnost,v barvi kože, posamično pakiran v folijo, mehki in prijetni za kožo, 15 cm x 10m, gramatura 48g/m2 | kos | 394
26. | M0027000006 | povoj bombažni krep, 100% bombaž z dodatkom elastinado 3%, 130% elastičnost,v barvi kože, posamično pakiran v folijo, mehki in prijetni za kožo, 6cm x 4,5 m, premer zvitega povoja ne sme presegati 43 mm, gramatura 48g/m2 | kos | 1450
27. | M0027000007 | povoj bombažni krep, 100% bombaž z dodatkom elastina do 3%, 130% elastičnost,v barvi kože, posamično pakiran v folijo, mehki in prijetni za kožo, 8cmx 4,5m, premer zvitega povoja ne sme presegati 43 mm gramatura 48g/m2 | kos | 1456
28. | M0027000009 | mrežica za pritrditev obvezilnega materiala, izdelana iz mešanice poliamida in poliuretana, latex free,dolžina v pakiranju do 50 m, št. 3 | m | 25
29. | M0027000010 | mrežica za pritrditev obvezilnega materiala, izdelana iz mešanice poliamida in poliuretana, latex free,dolžina v pakiranju do 50 m, št. 4 | m | 375
30. | M0027000011 | mrežica za pritrditev obvezilnega materiala, izdelana iz mešanice poliamida in poliuretana, latex free,dolžina v pakiranju do 50 m, št. 5 | m | 975
31. | M0027000012 | mrežica za pritrditev obvezilnega materiala, izdelana iz mešanice poliamida in poliuretana, latex free, dolžina v pakiranju do 50 m, št. 6 | m | 475
32. | M0027000013 | mrežica za pritrditev obvezilnega materiala, izdelana iz mešanice poliamida in poliuretana, latex free, dolžina v pakiranju do 50 m, št. 7 | m | 500
33. | M0027000014 | mrežica za pritrditev obvezilnega materiala, izdelana iz mešanice poliamida in poliuretana, latex free, dolžina v pakiranju do 50 m, št. 8 | m | 425
34. | M0027000015 | sterilen obliž iz netkane vlaknovine z blazinico na mestu vboda za pritrditev i.v. kanile, dim. 8 cm x 6 cm dopustna tudi dimenzija 7,2 x5 cm | kos | 500
35. | M0027000016 | samolepilni sterilni obliž za primarno in sekundarno prekrivanje kirurških in traumatskih ran, ran z malo ali zmernim izcedkom, vpojna blazinica se ne lepi na rano, obliž je mehek, prilagodljiv in zračen, 10 cm x 8cm dopustna tudi dimenzija 9x10 | kos | 2225
36. | M0027000017 | samolepilni sterilni obliž za primarno in sekundarno prekrivanje kirurških in traumatskih ran, ran z malo ali zmernim izcedkom, vpojna blazinica se ne lepi na rano, obliž je mehek, prilagodljiv in zračen, 20cm x10cm ali 20x9 cm | kos | 1250
37. | M0027000018 | samolepilni sterilni obliž za primarno in sekundarno prekrivanje kirurških in traumatskih ran, ran z malo ali zmernim izcedkom, vpojna blazinica se ne lepi na rano, obliž je mehek, prilagodljiv in zračen, 25 cm x 10cm ali 25x9 cm | kos | 800
38. | M0027000019 | samolepilni sterilni obliž za primarno in sekundarno prekrivanje kirurških in traumatskih ran, ran z malo ali zmernim izcedkom, vpojna blazinica se ne lepi na rano, obliž je mehek, prilagodljiv in zračen, 5 cm x 7 cm ali 5x7,2 cm | kos | 6800
39. | M0027000020 | sterilna antibakterijska obloga za rane iz aktivnega oglja in srebra. čisti okužene rane z možnostjo okužbe, za rane z neprijetnim vonjem.namenjena uporabi oskrbe kroničnih ran, razjed zaradi pritiska, vel. 10cm x 10 cm. (dopuščena dim 10,5 x 10,5) | kos | 200
40. | M0027000021 | sterilna antibakterijska vpojna obloga za rane iz aktivnega oglja in srebra. čisti okužene rane z možnostjo okužbe, za rane z neprijetnim vonjem.namenjena uporabi oskrbe kroničnih ran, razjed zaradi pritiska, vel. 10cm x 20 cm. (dopuščena dim 19x10.5) | kos | 550
41. | M0027000022 | sterilna antibakterijska obloga za rane iz aktivnega oglja in srebra. čisti okužene rane z možnostjo okužbe, za rane z neprijetnim vonjem.namenjena uporabi oskrbe kroničnih ran, razjed zaradi pritiska, vel. 6,5cm x 10 cm. (dopuščena dim 9,5x6,5) | kos | 80
42. | M0027000023 | parafinska mrežica z dodanim antiseptikom s širokim spektrom delovanja (0,5 % kloheksidin), za preprečevanje okužb, se ne lepi na rano 15x20 cm | kos | 150
43. | M0027000025 | nelepljiva sterilna vazelinska mrežica iz monofilamentnih viskoznih vlaken impregniranih z 10% raztopino povidon jodida, 9,5cm x 9,5 cm | kos | 1150
44. | M0027000026 | alginatna obloga ki vsebuje 100% ca-alginata , v katerem je razmerje guluronske in manuronske kisline 40:60, brez CMC, vel. 10cmx20cm | kos | 240
45. | M0027000027 | netkana obloga bombažno/akrilne sestave za oskrbo kirurških ran, odrgnin ,opeklin, stična perforirana plast na obeh straneh preprečuje spijemanje z rano, sterilno pakirana, 10cm x 10 cm | kos | 500
46. | M0027000028 | netkana obloga bombažno/akrilne sestave za oskrbo kirurških ran, odrgnin ,opeklin, stična perforirana plast na obeh straneh preprečuje spijemanje z rano, sterilno pakirana, 5 cmx 5 cm | kos | 2200
47. | M0027000029 | netkana obloga bombažno/akrilne sestave za oskrbo kirurških ran, odrgnin ,opeklin, stična perforirana plast na obeh straneh preprečuje spijemanje z rano, sterilno pakirana, 20 cmx 10 cm | kos | 550
48. | M0027000030 | hidrofilna poliuretanska pena s filmom, ki je nepropusten za bakterije in izločke, z nizko stopnjo trenja, 15cmx15 cm | kos | 750
49. | M0027000031 | hidrokoloidne obloge s kalcijevim alginatom in karboksimetil celulozo, z lepljivim stanjšanim robom iz tankega hidrokoloida, prevlečene s pol prepustnim filmom in z vgrajenim sistemom spreminjanja barv, ki označuje čas za zamenjavo obloge, na rani lahko ostane do 7 dni, obvladovanje izločka najmanj 0,33 g/cm2 v 24h (smtl 2005), 15cmx15cm | kos | 70
50. | M0027000032 | sterilni obkladki za prvo pomoč pri opeklinah 1., 2., in 3. st, sestava 96 % vode, melaleuca, 1,03 % izvlečka čajevca, emulzija in konzervansi; 10cm x 10 cm | kos | 16
51. | M0027000033 | sterilni obkladki za prvo pomoč pri opeklinah 1., 2., in 3. st, sestava 96 % vode, melaleuca, 1,03 % izvlečka čajevca, emulzija in konzervansi; 20cm x 20 cm | kos | 11
52. | M0027000034 | sterilni obkladki za prvo pomoč pri opeklinah 1., 2., in 3. st, sestava 96 % vode, melaleuca, 1,03 % izvlečka čajevca, emulzija in konzervansi; 60cm x 40 cm | kos | 5
53. | M0027000035 | prozoren amorfni hydrogel primeren za zdravljenje ran, ustvarja vlažno okolje in pospešuje naravno čiščenje rane, ne vsebuje latexa 15g | kos | 131
54. | M0027000038 | prozoren hidrogel na vodni osnovi, ki vsebuje alginat in karboksimetil celulozo, brez glykola in ostalih dodatkov. Hidrogel je sterilen v posebni dozi z aplikatorjem za lažje nanašanje v rano, 15g | kos | 10
55. | M0027000039 | vpojna gaza iz 100 % bombaž, 20 nitna, sterilna, posamično pakirana v setu papir/folija 0,4m2 | kos | 384
56. | M0027000040 | vpojna gaza iz 100 % bombaža, 20 nitna, sterilna, posamično pakirana v setu papir/folija 0,2m2 | kos | 564
57. | M0027000041 | vpojna gaza iz 100 % bombaža, 20 nitna, sterilna, posamično pakirana v setu papir/folija 0,8m2 | kos | 319
58. | M0027000042 | kompresa iz gaze, 12 slojna, 17 do 20 nitna, brez kontrastne nitke, 100% bombaž, nesterilna, 5 x 5 cm, pakiranje max. 100 kos v zav | kos | 8400
59. | M0027000043 | kompresa bela, cela, dimenzije 100x 90 | kos | 10
60. | M0027000045 | komprese/zloženci iz netkanega materiala, debeline 30g/m2, 6-slojne, brez kontrastne nitke, nesterilne, 10 cm x 10 cm 70 % viskoze,30%poliester +- 5%, ponudnik naj poda ceno za kos, pri čemer nedeljivo pakiranje ne sme presegati 100 kos v zav | kos | 38400
61. | M0027000046 | komprese/zloženci iz netkanega materiala, debeline 30g/m2, 6-slojne, brez kontrastne nitke, nesterilne, 5 cm x 5 cm 70 % viskoze,30%poliester +- 5%, ponudnik naj poda ceno za kos, pri čemer nedeljivo pakiranje ne sme presegati 100 kos v zav | kos | 234400
62. | M0027000047 | komprese/zloženci iz netkanega materiala, debeline 30g/m2, 6-slojne, brez kontrastne nitke, nesterilne, 7,5 cm x 7,5 cm 70 % viskoze,30%poliester +- 5%, ponudnik naj poda ceno za kos, pri čemer nedeljivo pakiranje ne sme presegati 100 kos v zav | kos | 32000
63. | M0027000048 | tampon iz netkanega materiala v obliki kroglice brez kontrastne nitke, s silikonsko gumico, nesterilen, št 2, 70 % viskoze, 30%poliester, gramatura 30 gm2, dim. 13x15cm, ponudnik naj poda ceno za kos, pri čemer nedeljivo pakiranje ne sme presegati 100 kos v zav | kos | 2500
64. | M0027000049 | tamponi iz 17-20 nitne beljene bombažne gaze št. 3 v obliki kroglice, nesterilni, s silikonsko gumico, dim. odprtega tampona 20x20cm +- 1cm | kos | 5500
65. | M0027000051 | vpojna obloga za rane z obilnim izločanjem, jedro iz 100% beljene bombažne vate, ovojnina iz beljene gaze, nesterilna, dim. 25 cm x 15 cm, obšiti robovi | kos | 400
66. | M0027000052 | vpojna obloga za rane z obilnim izločanjem, jedro iz 100% beljene bombažne vate, ovojnina iz beljene gaze, nesterilna, dim. 45cm x 15cm, obšiti robovi | kos | 900
67. | M0027000054 | mehak kirurški lepilni trak, zelo prilagodljiv, porozen, zračen, na zaščitnem papirju, hipoalergeno, koži prijazno lepilo, namenjen za lepljenje in prekrivanje kirurških prevez, 15cm x 10m | kos | 1
68. | M0027000058 | opornica za imobilizacijo prsta neposredno po poškodbi ali operaciji, ki je med rtg slikanjem ni potrebno sneti, mehka, dimenzije 17x200 mm. | kos | 10
69. | M0027000059 | opornica za imobilizacijo roke neposredno po poškodbi ali operaciji, ki je med rtg slikanjem ni potrebno sneti, mehka, dimenzije 45x400x1 mm. | kos | 4
70. | M0027000060 | opornica za imobilizacijo roke neposredno po poškodbi ali operaciji, ki je med rtg slikanjem ni potrebno sneti, mehka, dimenzije 75x400x1 mm. | kos | 1
71. | M0027000062 | prozoren lepljiv trak na roli za pritrjevanje oblog , vodoodporen in neprepusten za bakterije, 10 cm x 10m | kos | 39
72. | M0027000063 | prozoren sterilen obliž, samolepilen film iz poliuretanske folije, neprepusten za tekočine in mikroorganizme, ima papirnat okvirček, elastičen za lažje odstranjevanje 15cmx20 cm | kos | 70
73. | M0027000064 | ovratnica imobilizacijska za vrat pvc, dimenzije 9,5 x 57cm | kos | 1
74. | M0027000065 | ovratnica imobilizacijska za vrat pvc, dimenzije 8,0 x 48cm | kos | 1
75. | M0027000066 | trikotna ruta, 100% bombaž, dimenzija 140x100x100cm, posamično pakirana | kos | 60
76. | M0027000067 | set ligatura za popek, sterilna | kos | 100
77. | M0027000069 | sterilni trak za brezšivno zapiranje ran 3mmx75mm, vrečka a 5 trakov | vrečka | 100
78. | M0027000070 | sterilni trak za brezšivno zapiranje ran 6mmx100mm,, vrečka a 10 trakov | vrečka | 500
79. | M0027000071 | steriliziran tkan trak zvit v rolico, iz gaze, sterilna tamponada, 1cm x 10 m | vrečka | 11
80. | M0027000072 | steriliziran tkan trak zvit v rolico, iz gaze, sterilna tamponada, 2cm x 10 m | kos | 1
81. | M0027000076 | povoj elastični kohezivni za pričvrstitev oblog in obvez, se lepi sam nase, ne lepi se na kožo in obleko, viskoza, bombaž, poliamid, nanos iz lateksa, velikost 6cm x 20m | kos | 100
82. | M0027000077 | gaza, 20 nitna hidrofilna beljena bombažna tkanina,sterilna, zložena v cikcak- kabel gaza, 10 cm x 5 m | kos | 2
83. | M0027000078 | opornica za imobilizacijo prsta neposredno po poškodbi ali operaciji, ki je med rtg slikanjem ni potrebno sneti, mehka, dimenzije 17x300 mm. | kos | 1
84. | M0027000079 | kompresa z aktivnim ogljem in srebrom. za kritično kolonizirane in inficirane rane, rane z neprijetnim vonjem. primerna za rane s srednjim do močnim izločanjem, 6,5x9,5-10 cm | kos | 10
85. | M0027000080 | opornica za imobilizacijo prsta neposredno po poškodbi ali operaciji, ki je med rtg slikanjem ni potrebno sneti, mehka, dimenzije 17x200 mm. | kos | 10
86. | M0027000081 | opornica za imobilizacijo prsta neposredno po poškodbi ali operaciji, ki je med rtg slikanjem ni potrebno sneti, mehka, t oblika, dimenzije 30x200 mm | kos | 5
87. | M0027000084 | sterilen gel za čiščenje, dekontaminacijo in vlaženje akutnih in kroničnih ran ter opeklin 1. in 2. stopnje, za dekolonizacijo mrsa. učinkovine: 0,05% octenidin dihidroklorid, propilenglikol, hidroksietilceluloza.pakiranje 20ml. | kos | 5
88. | M0027000085 | poliuretanska elastična mrežica z mehkim silikonom na eni strani, ki ne vrašča v rano, zmanjšuje bolečino in je selektivno lepljiva, na rani ostane več dni, 10 cmx18 cm, sterilna | kos | 5
89. | M0027000086 | opornica za imobilizacijo prsta neposredno po poškodbi ali operaciji, ki je med rtg slikanjem ni potrebno sneti, mehka, t oblika, dimenzije 17x200 mm | kos | 4
90. | M0027000087 | obloga iz hidrofilne poliuretanske pene, ki omogoča izjemno vpijanje in hkrati zadrževanje izločka v oblogi. pena mora omogočati rezanje, na vrhnji strani prevlečena s polprepustnim u filmom, nelepljiva in brez lepljivega roba dimenzija: 10cmx10cm, sterilna | kos | 140
91. | M0027000088 | mrežica za fiksacijo obližev na glavi, velikost l | kos | 10
92. | M0027000089 | tampon iz netkanega materiala, brez kontrastne nitke, s silikonsko gumico, brez lateksa, nesterilen, št 2, 70 % viskoze, 30%poliester, 30g/m3 | kos | 2500
93. | M0027000090 | mrežica za pritrditev obvezilnega materiala, izdelana iz mešanice poliamida in poliuretana, latex free,maksimalna dolžina pakiranja 50m, št. 5 | m | 975
94. | M0027000091 | mrežica za pritrditev obvezilnega materiala, izdelana iz mešanice poliamida in poliuretana, latex free,maksimalna dolžina pakiranja 50 m, št. 4 | m | 375
95. | M0027000092 | mehak kirurški lepilni trak, zelo prilagodljiv, pozoren, zračen, na zaščitnem papirju, hipoalergeno, koži prijazno lepilo, namenjen za lepljenje in prekirvanje kirurških prevez, 15cm x 10m | kos | 1
96. | M0027000093 | mrežica za pritrditev obvezilnega materiala, izdelana iz mešanice poliamida in poliuretana, latex free, dolžina 25m, št. 8 | kos | 17
97. | M0027000094 | tampon iz gaze št. 1 v obliki kroglice z gumico, 8 x 10 cm, nesterilen | kos | 500
98. | M0027000099 | obloge sestavljene iz zunanje polprepustne plasti (poliuretanske pene) in notranje hidrokoloidne plasti, obe plasti skupaj tvorita okluzivno plast. hidrokoloidi so suspergirani v poliizobutilenskem matriksu, kar omogoča dobro prilepljenje tako na suho kot tudi na mokro površino, dimenzija 10 x 10cm | kos | 10
99. | M0027000101 | mehak kirurški lepilnim trak zelo prilagodljiv, porozen ,zračen, na zaščitnem papirju, hipoalergeno, koži prijazno lepilo, namenjen za lepljenje in prekrivanje kirurških prevez, dimenzije 10cm x 10m | kos | 8
100. | M0027000103 | poliuretanska perforirana pena z mehkim silikonom brez lepilnega roba,na površini je poliuretanski polprepusten film,ki prepušča zrak in vodne hlape,izločkov pa ne, vel. 15 cmx 15cm (dopuščena dimenzija 17,5x17,5) | kos | 20
101. | M0027000105 | papirnat lepilni trak iz vlaknovine in viskoze s hipoalergenim lepilom za uporabo pri nepoškodovani koži in za pritrditev sanitetnega materiala, trak je na navijalcu, 1,25cm x 9,1m | kos | 24
102. | M0027000106 | papirnat lepilni trak iz vlaknovine in viskoze s hipoalergenim lepilom za uporabo pri nepoškodovani koži in za pritrditev sanitetnega materiala, trak je na navijalcu, 2,5cm x 9,1m | kos | 1068
103. | M0027000107 | papirnat lepilni trak iz vlaknovine in viskoze s hipoalergenim lepilom za uporabo pri nepoškodovani koži in za pritrditev sanitetnega materiala, trak je na navijalcu, 5 cm x 9,1m | kos | 30
104. | M0027000108 | sekundarna obloga s hidrofilno poliuretansko membrano, ki ima v svojem matriksu vezane aktivne učinkovine, ki pospešujejo celjenje in blažijo bolečino: vsebuje površinsko aktivno snov (f68), vlažilno snov (glicerol) in visoko vpojno snov (kopolimer škroba); prekrita s tankim, polprepustnim, prosojnim poliuretanskim filmom; vpija izloček v količini do 10x lastne teže obloge, nelepljiva z rano; obstoj na rani do 7 dni; dimenzija 10cmx10cm | kos | 120
105. | M0027000109 | kompresa bela, cela, dimenzije 45x40 cm | kos | 10
106. | M0027000110 | nelepljive obloge iz tridimenzionalne pene (3-d) z dodatkom hidroaktivnega srebra, ki se sprošča v dno rane, ko pride v stik z izločkom in učinkuje ves čas namestitve. hidroaktivno srebro v oblogi ne povzroča odpornosti bakterij in je učinkovito tudi proti bakterijam, odpornim na antibiotike, kot so mrsa in vre. obloga je prevlečena s pol prepustnim filmom; 10cmx10cm | kos | 65
107. | M0027000111 | alginatna obloga iz ca alginatnih vlaken z visoko stopnjo guluronske kisline z dodatkom cmc, primeren za oskrbo ran z zmerno do visoko stopnjo izločka, površinskih in globljih, kjer je prisotna bakterijska kolonizacija in okužba ,vel. 10x10 cm +/- 1cm, sterilna | kos | 20
108. | M0027000112 | Obloga v prašku primerna za prekrivanje in zaščito mezečih ran, ki so posledica opeklin, odrgnin, odstranitve kože za namene, presaditve, kirurških ran ter kroničnih ran in ran s počasnim celjenjem, se popolnoma prilega rani, na rani lahko ostane do 14 dni, MVTR 12,000g/m2/24h. 0,75g. | kos | 5
109. | M0027000114 | sterilni prozorni elastični poliuretanski obliž za pričvrstitev i.v. kanile 7x8,5cm, s papirnim okvirčkom za lažjo namestitev in prerezom za kanilo. del obliža ob prerezu je iz mehkega netkanega materiala, ki se prilagaja krilcem kanile. dodana 2 trakca za pričvrstitev kanile in trak za dokumentacijo. (dopuščena dimenzija tudi 9x7) | kos | 200
110. | M0027000115 | zelo močan obliž s fiksirnim povojem, hitra in močna lepljivost in vodoodpornost, 5cm x 5m | kos | 6
111. | M0027000116 | Hidrokoloiden gel, sestavljen iz kombinacije hidrogelne osnove v hidrokoloidnih praških. Sestava: natrijkarboksimetil celuloza, pektin, propilen glikon in voda, 15g | kos | 10
112. | M0027000117 | trakci ojačani za brezšivno zapiranje ran, izdelani iz poroznega netkanega materiala, dodatno ojačani z vzdolžnimi nitkami , sterilni, dim. 6x 76mm, 3 trakovi v vrečki, sc a 50 vrečk | sc | 1
113. | M0027000119 | parafinska mrežica z dodanim antiseptikom s širokim spektrom delovanja (0,5 % kloheksidin), za preprečevanje okužb, se ne lepi na rano 10x10 cm | kos | 50
114. | M0027000120 | Obloga iz PU pene z zavarjenimi robovi, brez lepljivega roba, za rane, ki izločajo močno do zmerno. Na rani lahko ostane do 7 dni. Visoka vpojnost in permeabilnost. 24h obvladovanje izločka 2,14g/cm2, pod kompresijskim povojem 0,86g/cm2 (SMTL 2011). Prevlečene s pol prepustnim filmom, ki varuje rano pred vdorom bakterij, hkrati dopušča prehod plinov in izparevanje izločka navzven. 3-D pena se tudi pod kompresijskim povojem prilagodi dnu rane, izločke zadržuje vertikalno, zato se manj širijo lateralno na robove rane. Obloga nikoli ne razpade in se ne lepi na rano. Oblogo se lahko reže. Dimenzije 15x15cm. | kos | 20
115. | M0027000121 | obliž brez prozornega okna iz vlaknovine iz poliestra z zarezo za pričvrstitev intravenske kanile, sterilen, z manjšo sredinsko blazinico na obližu za namestitev na mesto vboda in dodatno podolgovato balzinico za namestitev pod kanilo, dimenzije 6x 8cm | kos | 50
116. | M0027000122 | tampon iz gaze št. 2 v obliki kroglice z gumico, 19 x 19 cm, nesterilen | kos | 100
| 2_99 | SKUPAJ sklop 2
Sklop 3 - OSTALI POTROŠNI MATERIAL
Zap. št. | Naročnikova šifra | Opis izdelka | EM | Predvidene količine za eno leto | Cena brez DDV za EM |  | Cena za razpisano količino brez DDV | Minimalno osn. pakiranje ponudnika | Cena min. osn. pak. brez DDV | Stopnja DDV | Komercialno ime, kot bo navedeno na računu |  | Proizvajalec | Kataloška | Opombe
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |  | 12. | 13. | 14.
117. | M0057000001 | brizgalka s kateterskim nastavkom-50/60ml, za 1 x up, dobro čitljiva skala, tridelna, brez lateksa, oznaka čitljiva, odporna na izbris | kos | 250
118. | M0057000002 | brizgalka 2/3ml,za 1 x up, dobro čitljiva skala, tridelna-brez lateksa,oznaka čitljiva,odporna na izbris | kos | 2200
119. | M0057000003 | brizgalka 10 ml, za 1 x up, dobro čitljiva skala, tridelna-brez lateksa,oznaka čitljiva,odporna na izbris. | kos | 1200
120. | M0057000004 | brizgalka 20 ml, za 1 x up, dobro čitljiva skala, tridelna-brez lateksa,oznaka čitljiva,odporna na izbris. | kos | 400
121. | M0057000005 | brizgalka 50 ml, z luer nastavkom, za 1 x up, dobro čitljiva skala, tridelna-brez lateksa,oznaka čitljiva,odporna na izbris. | kos | 240
122. | M0057000006 | brizgalka 5ml,za 1 x up, dobro čitljiva skala, tridelna-brez lateksa,oznaka čitljiva,odporna na izbris proti etanolu in razkužilom, brez lateksa, deph free, pvc free, sterilna | kos | 1800
123. | M0057000007 | brizga za injiciranje, insulinka 40 i.u., trodelna, z razločno skalo, 1ml | kos | 600
124. | M0057000008 | igla venozna z metuljčkom za intravenozno aplikacijo infuzije, g23, 0,6 x 20 | kos | 100
125. | M0057000009 | igla venozna z metuljčkom za intravenozno aplikacijo infuzije, g22, 0,7 x 20 | kos | 100
126. | M0057000010 | igla venozna z metuljčkom za intravenozno aplikacijo infuzije, g21, 0,8 x 20 | kos | 100
127. | M0057000011 | injekcijske igle za 1x uporabo, brez lateksa, dimenzije 0,40 x 12- 13mm | kos | 4500
128. | M0057000012 | injekcijske igle za 1x uporabo, brez lateksa, dimenzije 0,6 x 25mm | kos | 2900
129. | M0057000013 | injekcijske igle za 1x uporabo, brez lateksa, dimenzije 0,70 x 38 - 40 mm | kos | 700
130. | M0057000014 | injekcijske igle za 1x uporabo, brez lateksa, dimenzije 0,8 x 38 - 40 mm | kos | 600
131. | M0057000015 | injekcijske igle za 1x uporabo, brez lateksa, dimenzije 0,90 x 40 mm | kos | 400
132. | M0057000016 | injekcijske igle za 1x uporabo, brez lateksa, dimenzije 1,2 x 50mm | kos | 1400
133. | M0057000017 | intravenska kanila z dvema vhodoma in krilci, fep venski kateter, atravmatsko oblikovana konica katetra z optimalno razdaljo med vrhom katetra in konico kanile. tankostenski venski kateter s tremi radiopačnimi črtami. transparenten nastavek igle omogoča hitro indikacijo refluksa krvi. ll zamašek. g16 1,7 x45mm | kos | 50
134. | M0057000018 | Intravenska kanila z dvema vhodoma in krilci, FEP venski kateter, atravmatsko oblikovana konica katetra z optimalno razdaljo med vrhom katetra in konico kanile. Tankostenski venski kateter s tremi radiopačnimi črtami. Transparenten nastavek igle omogoča hitro indikacijo refluksa krvi. LL zamašek. G18 1,30x45mm. | kos | 300
135. | M0057000019 | Intravenska kanila z dvema vhodoma in krilci, FEP venski kateter, atravmatsko oblikovana konica katetra z optimalno razdaljo med vrhom katetra in konico kanile. Tankostenski venski kateter s tremi radiopačnimi črtami. Transparenten nastavek igle omogoča hitro indikacijo refluksa krvi. LL zamašek. G20 1,00x32mm. | kos | 350
136. | M0057000020 | Intravenska kanila z dvema vhodoma in krilci, FEP venski kateter, atravmatsko oblikovana konica katetra z optimalno razdaljo med vrhom katetra in konico kanile. Tankostenski venski kateter s tremi radiopačnimi črtami. Transparenten nastavek igle omogoča hitro indikacijo refluksa krvi. LL zamašek. G22 0,90x25 mm. | kos | 250
137. | M0057000021 | rokavice, kirurške, iz lateksa, nepudrane, sterilne. sintetična notranja prevleka na osnovi poliuretana, ki omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem, ter zmanjša kontakt z alergenimi komponentami lateksa in ostanki kemične obdelave le tega. anatomska oblika rokavice in mikrostrukturirana zunanja površina omogočata dober in natančen oprijem. močan in nedrsljiv, raven (ni rolan) manšetni del rokavice, ki omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. enojna debelina prsta 0,220 mm, velikost 6,5 | par | 40
138. | M0057000022 | rokavice, kirurške, iz lateksa, nepudrane, sterilne. sintetična notranja prevleka na osnovi poliuretana, ki omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem, ter zmanjša kontakt z alergenimi komponentami lateksa in ostanki kemične obdelave le tega. anatomska oblika rokavice in mikrostrukturirana zunanja površina omogočata dober in natančen oprijem. močan in nedrsljiv, raven (ni rolan) manšetni del rokavice, ki omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. enojna debelina prsta 0,220 mm, velikost 7,0 | par | 70
139. | M0057000023 | rokavice, kirurške, iz lateksa, nepudrane, sterilne. sintetična notranja prevleka na osnovi poliuretana, ki omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem, ter zmanjša kontakt z alergenimi komponentami lateksa in ostanki kemične obdelave le tega. anatomska oblika rokavice in mikrostrukturirana zunanja površina omogočata dober in natančen oprijem. močan in nedrsljiv, raven (ni rolan) manšetni del rokavice, ki omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. enojna debelina prsta 0,220 mm, velikost 7,5 | par | 135
140. | M0057000024 | rokavice, kirurške, iz lateksa, nepudrane, sterilne. sintetična notranja prevleka na osnovi poliuretana, ki omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem, ter zmanjša kontakt z alergenimi komponentami lateksa in ostanki kemične obdelave le tega. anatomska oblika rokavice in mikrostrukturirana zunanja površina omogočata dober in natančen oprijem. močan in nedrsljiv, raven (ni rolan) manšetni del rokavice, ki omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. enojna debelina prsta 0,220 mm, velikost 8,0 | par | 270
141. | M0057000025 | rokavice, pregledne, nitrilne, močnejše, hrapave konice prstov, obarvane. enojna debelina sredinec: 0,15 mm, dlan: 0,12mm, zapestje: 0,09 mm. dolžina: 240 mm. aql 1.0. registrirane kot medicinski pripomoček razreda i v skladu z direktivo o medicinskih pripomočkih mdd 93/42/eec, standardi en455-1,2,3,4; en 374-1,2,3. en420. test neprepustnosti za viruse astm f1671. velikost m. | kos | 4400
142. | M0057000026 | rokavice, pregledne, nitrilne, močnejše, hrapave konice prstov, obarvane. enojna debelina sredinec: 0,15 mm, dlan: 0,12mm, zapestje: 0,09 mm. dolžina: 240 mm. aql 1.0. registrirane kot medicinski pripomoček razreda i v skladu z direktivo o medicinskih pripomočkih mdd 93/42/eec, standardi en455-1,2,3,4; en 374-1,2,3. en420. test neprepustnosti za viruse astm f1671. velikost s. | kos | 2800
143. | M0057000027 | rokavice pregledne, iz lateksa, hrapave, nepudrane, enojna debelina sredinec: 0,14 mm, dlan: 0,11 mm, zapestje: 0,09 mm; dolžina min. 240mm, registrirane kot medicinski pripomoček razreda i, imajo opravljen test nepropustnosti na mikrookrganizme v skladu z normo en374-2:1994 (aql <=1.5 g1), vsebujejo <10 µg proteinov /gram rokavice (uporaba testne metode modified lowry skladno z en 455-3), odsotnost pudra skladno z iso 21171:2006, izdelane skladno z iso 9001:2008 in iso 13485:2003. velikost l | kos | 22600
144. | M0057000028 | rokavice pregledne, iz lateksa, hrapave, nepudrane, enojna debelina sredinec: 0,14 mm, dlan: 0,11 mm, zapestje: 0,09 mm; dolžina min. 240mm, registrirane kot medicinski pripomoček razreda i, imajo opravljen test nepropustnosti na mikrookrganizme v skladu z normo en374-2:1994 (aql <=1.5 g1), vsebujejo <10 µg proteinov /gram rokavice (uporaba testne metode modified lowry skladno z en 455-3), odsotnost pudra skladno z iso 21171:2006, izdelane skladno z iso 9001:2008 in iso 13485:2003. velikost m | kos | 54500
145. | M0057000029 | rokavice pregledne, iz lateksa, hrapave, nepudrane, enojna debelina sredinec: 0,14 mm, dlan: 0,11 mm, zapestje: 0,09 mm; dolžina min. 240mm, registrirane kot medicinski pripomoček razreda i, imajo opravljen test nepropustnosti na mikrookrganizme v skladu z normo en374-2:1994 (aql <=1.5 g1), vsebujejo <10 µg proteinov /gram rokavice (uporaba testne metode modified lowry skladno z en 455-3), odsotnost pudra skladno z iso 21171:2006, izdelane skladno z iso 9001:2008 in iso 13485:2003. velikost s | kos | 32500
146. | M0057000030 | rokavice pregledne, iz lateksa, hrapave, nepudrane, enojna debelina sredinec: 0,14 mm, dlan: 0,11 mm, zapestje: 0,09 mm; dolžina min. 240mm, registrirane kot medicinski pripomoček razreda i, imajo opravljen test nepropustnosti na mikrookrganizme v skladu z normo en374-2:1994 (aql <=1.5 g1), vsebujejo <10 µg proteinov /gram rokavice (uporaba testne metode modified lowry skladno z en 455-3), odsotnost pudra skladno z iso 21171:2006, izdelane skladno z iso 9001:2008 in iso 13485:2003. velikost xl | kos | 7900
147. | M0057000031 | rokavice pregledne, iz lateksa, hrapave, nepudrane, enojna debelina sredinec: 0,14 mm, dlan: 0,11 mm, zapestje: 0,09 mm; dolžina min. 240mm, registrirane kot medicinski pripomoček razreda i, imajo opravljen test nepropustnosti na mikrookrganizme v skladu z normo en374-2:1994 (aql <=1.5 g1), vsebujejo <10 µg proteinov /gram rokavice (uporaba testne metode modified lowry skladno z en 455-3), odsotnost pudra skladno z iso 21171:2006, izdelane skladno z iso 9001:2008 in iso 13485:2003. velikost xs | kos | 100
148. | M0057000032 | tubus za anestezijo in urgentne primere iz prozornega termosenzibilnega, biokompatibilnega (iso 10993-1) silikoniziranega pvc-ja z atravmatsko zaobljenimi zaključki, z mrfijevim očesom, z radiopačno nitko,ki omogoča rtg kontrolo lege tubusa, št. 3 | kos | 1
149. | M0057000033 | tubus za anestezijo in urgentne primere iz prozornega termosenzibilnega, biokompatibilnega (iso 10993-1) silikoniziranega pvc-ja z atravmatsko zaobljenimi zaključki, z mrfijevim očesom, z radiopačno nitko,ki omogoča rtg kontrolo lege tubusa, št. 3,5 | kos | 1
150. | M0057000034 | tubus za anestezijo in urgentne primere iz prozornega termosenzibilnega, biokompatibilnega (iso 10993-1) silikoniziranega pvc-ja z atravmatsko zaobljenimi zaključki, z mrfijevim očesom, z radiopačno nitko,ki omogoča rtg kontrolo lege tubusa, št. 4 | kos | 1
151. | M0057000035 | tubus za anestezijo in urgentne primere iz prozornega termosenzibilnega, biokompatibilnega (iso 10993-1) silikoniziranega pvc-ja z atravmatsko zaobljenimi zaključki, z mrfijevim očesom, z radiopačno nitko,ki omogoča rtg kontrolo lege tubusa, št. 4,5 | kos | 1
152. | M0057000036 | tubus za anestezijo in urgentne primere iz prozornega termosenzibilnega (iso 10993-1) pvc, z atravmatsko zaobljenimi zaključki, z murphijevim očesom, z radiopačno nitko. nizko tlačni mešiček iz posebej obdelanega pvc-ja, ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in s kontrolnim balončkom z enosmernim ventilom za nadzor tlaka v mešičku. vgravirano dimenzijo tubusa, premerom m in vrsto mešička, s konektorjem kompatibilnim s sistemi (iso 5358-1) s črno markacijo 3cm nad konico, ki omogoča lažjo pozicioniranje tubusa v trahejo, primeren za ustno in nosno intubacijo, št. 5,0 | kos | 1
153. | M0057000037 | tubus za anestezijo in urgentne primere iz prozornega termosenzibilnega (iso 10993-1) pvc, z atravmatsko zaobljenimi zaključki, z murphijevim očesom, z radiopačno nitko. nizko tlačni mešiček iz posebej obdelanega pvc-ja, ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in s kontrolnim balončkom z enosmernim ventilom za nadzor tlaka v mešičku. vgravirano dimenzijo tubusa, premerom m in vrsto mešička, s konektorjem kompatibilnim s sistemi (iso 5358-1) s črno markacijo 3cm nad konico, ki omogoča lažjo pozicioniranje tubusa v trahejo, primeren za ustno in nosno intubacijo, št. 5,5 | kos | 1
154. | M0057000038 | tubus za anestezijo in urgentne primere iz prozornega termosenzibilnega (iso 10993-1) pvc, z atravmatsko zaobljenimi zaključki, z murphijevim očesom, z radiopačno nitko. nizko tlačni mešiček iz posebej obdelanega pvc-ja, ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in s kontrolnim balončkom z enosmernim ventilom za nadzor tlaka v mešičku. vgravirano dimenzijo tubusa, premerom m in vrsto mešička, s konektorjem kompatibilnim s sistemi (iso 5358-1) s črno markacijo 3cm nad konico, ki omogoča lažjo pozicioniranje tubusa v trahejo, primeren za ustno in nosno intubacijo, št. 6,0 | kos | 1
155. | M0057000039 | tubus za anestezijo in urgentne primere iz prozornega termosenzibilnega (iso 10993-1) pvc, z atravmatsko zaobljenimi zaključki, z murphijevim očesom, z radiopačno nitko. nizko tlačni mešiček iz posebej obdelanega pvc-ja, ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in s kontrolnim balončkom z enosmernim ventilom za nadzor tlaka v mešičku. vgravirano dimenzijo tubusa, premerom m in vrsto mešička, s konektorjem kompatibilnim s sistemi (iso 5358-1) s črno markacijo 3cm nad konico, ki omogoča lažjo pozicioniranje tubusa v trahejo, primeren za ustno in nosno intubacijo, št. 6,5 | kos | 1
156. | M0057000040 | TUBUS ZA ANESTEZIJO IN URGENTNE PRIMERE IZ PROZORNEGA TERMOSENZIBILNEGA (ISO 10993-1) PVC, Z ATRAVMATSKO ZAOBLJENIMI ZAKLJUČKI, Z MURPHIJEVIM OČESOM, Z RADIOPAČNO NITKO. NIZKO TLAČNI MEŠIČEK IZ POSEBEJ OBDELANEGA PVC-JA, KI OMOGOČA MEHKO TESNJENJE OB STENO TRAHEJE IN S KONTROLNIM BALONČKOM Z ENOSMERNIM VENTILOM ZA NADZOR TLAKA V MEŠIČKU. VGRAVIRANO DIMENZIJO TUBUSA, PREMEROM M IN VRSTO MEŠIČKA, S KONEKTORJEM KOMPATIBILNIM S SISTEMI (ISO 5358-1) S ČRNO MARKACIJO 3CM NAD KONICO, KI OMOGOČA LAŽJO POZICIONIRANJE TUBUSA V TRAHEJO, PRIMEREN ZA USTNO IN NOSNO INTUBACIJO, ŠT. 7,0 | kos | 1
157. | M0057000040 | tubus za anestezijo in urgentne primere iz prozornega termosenzibilnega (iso 10993-1) pvc, z atravmatsko zaobljenimi zaključki, z murphijevim očesom, z radiopačno nitko. nizko tlačni mešiček iz posebej obdelanega pvc-ja, ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in s kontrolnim balončkom z enosmernim ventilom za nadzor tlaka v mešičku. vgravirano dimenzijo tubusa, premerom m in vrsto mešička, s konektorjem kompatibilnim s sistemi (iso 5358-1) s črno markacijo 3cm nad konico, ki omogoča lažjo pozicioniranje tubusa v trahejo, primeren za ustno in nosno intubacijo, št. 7,0 | kos | 1
158. | M0057000041 | tubus za anestezijo in urgentne primere iz prozornega termosenzibilnega (iso 10993-1) pvc, z atravmatsko zaobljenimi zaključki, z murphijevim očesom, z radiopačno nitko. nizko tlačni mešiček iz posebej obdelanega pvc-ja, ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in s kontrolnim balončkom z enosmernim ventilom za nadzor tlaka v mešičku. vgravirano dimenzijo tubusa, premerom m in vrsto mešička, s konektorjem kompatibilnim s sistemi (iso 5358-1) s črno markacijo 3cm nad konico, ki omogoča lažjo pozicioniranje tubusa v trahejo, primeren za ustno in nosno intubacijo, št. 7,5 | kos | 1
159. | M0057000042 | TUBUS ZA ANESTEZIJO IN URGENTNE PRIMERE IZ PROZORNEGA TERMOSENZIBILNEGA (ISO 10993-1) PVC, Z ATRAVMATSKO ZAOBLJENIMI ZAKLJUČKI, Z MURPHIJEVIM OČESOM, Z RADIOPAČNO NITKO. NIZKO TLAČNI MEŠIČEK IZ POSEBEJ OBDELANEGA PVC-JA, KI OMOGOČA MEHKO TESNJENJE OB STENO TRAHEJE IN S KONTROLNIM BALONČKOM Z ENOSMERNIM VENTILOM ZA NADZOR TLAKA V MEŠIČKU. VGRAVIRANO DIMENZIJO TUBUSA, PREMEROM M IN VRSTO MEŠIČKA, S KONEKTORJEM KOMPATIBILNIM S SISTEMI (ISO 5358-1) S ČRNO MARKACIJO 3CM NAD KONICO, KI OMOGOČA LAŽJO POZICIONIRANJE TUBUSA V TRAHEJO, PRIMEREN ZA USTNO IN NOSNO INTUBACIJO, ŠT. 8,0 | kos | 1
160. | M0057000043 | TUBUS ZA ANESTEZIJO IN URGENTNE PRIMERE IZ PROZORNEGA TERMOSENZIBILNEGA (ISO 10993-1) PVC, Z ATRAVMATSKO ZAOBLJENIMI ZAKLJUČKI, Z MURPHIJEVIM OČESOM, Z RADIOPAČNO NITKO. NIZKO TLAČNI MEŠIČEK IZ POSEBEJ OBDELANEGA PVC-JA, KI OMOGOČA MEHKO TESNJENJE OB STENO TRAHEJE IN S KONTROLNIM BALONČKOM Z ENOSMERNIM VENTILOM ZA NADZOR TLAKA V MEŠIČKU. VGRAVIRANO DIMENZIJO TUBUSA, PREMEROM M IN VRSTO MEŠIČKA, S KONEKTORJEM KOMPATIBILNIM S SISTEMI (ISO 5358-1) S ČRNO MARKACIJO 3CM NAD KONICO, KI OMOGOČA LAŽJO POZICIONIRANJE TUBUSA V TRAHEJO, PRIMEREN ZA USTNO IN NOSNO INTUBACIJO, ŠT. 8,5 | kos | 1
161. | M0057000044 | TUBUS ZA ANESTEZIJO IN URGENTNE PRIMERE IZ PROZORNEGA TERMOSENZIBILNEGA (ISO 10993-1) PVC, Z ATRAVMATSKO ZAOBLJENIMI ZAKLJUČKI, Z MURPHIJEVIM OČESOM, Z RADIOPAČNO NITKO. NIZKO TLAČNI MEŠIČEK IZ POSEBEJ OBDELANEGA PVC-JA, KI OMOGOČA MEHKO TESNJENJE OB STENO TRAHEJE IN S KONTROLNIM BALONČKOM Z ENOSMERNIM VENTILOM ZA NADZOR TLAKA V MEŠIČKU. VGRAVIRANO DIMENZIJO TUBUSA, PREMEROM IN VRSTO MEŠIČKA, S KONEKTORJEM KOMPATIBILNIM S SISTEMI (ISO 5358-1) S ČRNO MARKACIJO 3CM NAD KONICO, KI OMOGOČA LAŽJO POZICIONIRANJE TUBUSA V TRAHEJO, PRIMEREN ZA USTNO IN NOSNO INTUBACIJO, ŠT. 9,0 | kos | 9
162. | M0057000045 | tubus za anestezijo in urgentne primere iz prozornega termosenzibilnega (iso 10993-1) pvc, z atravmatsko zaobljenimi zaključki, z murphijevim očesom, z radiopačno nitko. nizko tlačni mešiček iz posebej obdelanega pvc-ja, ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in s kontrolnim balončkom z enosmernim ventilom za nadzor tlaka v mešičku. vgravirano dimenzijo tubusa, premerom m in vrsto mešička, s konektorjem kompatibilnim s sistemi (iso 5358-1) s črno markacijo 3cm nad konico, ki omogoča lažjo pozicioniranje tubusa v trahejo, primeren za ustno in nosno intubacijo, št. 9,5 | kos | 1
163. | M0057000046 | zbiralnik za igle iz plastike, kopolimerja in polipropilena. odporni na topila. barvila s katerimi so obarvana ne smejo vsebovati kadmija in drugih težkih kovin. lahko se upepelijo. okrogle oblike, kapaciteta med 0,6 l in 0,87 l | kos | 41
164. | M0057000047 | zbiralnik za igle iz plastike, kopolimerja in polipropilena. odporni na topila. barvila s katerimi so obarvana ne smejo vsebovati kadmija in drugih težkih kovin. lahko se upepelijo. kvadratnih oblik dimenzije 120x120 mm. kapaciteta 1.5l | kos | 16
165. | M0057000048 | zbiralnik za igle iz plastike, kopolimerja in polipropilena. odporni na topila. barvila s katerimi so obarvana ne smejo vsebovati kadmija in drugih težkih kovin. lahko se upepelijo. kvadratnih oblik, kapaciteta 3l | kos | 7
166. | M0057000049 | zbiralnik za igle iz plastike, kopolimerja in polipropilena. odporni morajo biti na topila in tekočino. barvila s katerim so obarvana ne smejo vsebovati kadmija in drugih težkih kovin. lahko se upepelijo,rdeče barve pravokoten kapaciteta med 4 l in 5 l | kos | 90
167. | M0057000050 | britvice enostranske za enkratno uporabo, nesterilne | kos | 200
168. | M0057000051 | elektroda qiuick combo za defibrilator lp12, par | par | 3
169. | M0057000052 | elektroda qiuck combo za defibrilator otroška, par | par | 1
170. | M0057000054 | elektroda za ekg na peni, dimenzije 36x50 mm, zavitek a 50 kos | zavitek | 154
171. | M0057000055 | elektrode samolepilne za defibrilator za odrasle za lp, par a 2 | par | 3
172. | M0057000058 | epruveta sterilna s pp palčko za odvzem brisa žrela | kos | 120
173. | M0057000059 | gel za ultrazvok, 250 ml, +/-5% | kos | 35
174. | M0057000060 | gel za lažje uvajanje katetrov 5 g | kos | 150
175. | M0057000061 | intrauterusni vložek, sterilen (kot npr. flexi plus 380) | kos | 10
176. | M0057000062 | kartonski ustnik za spirometrijo 28/30 x 65 | kos | 500
177. | M0057000063 | Kemični integrator za nadzor paketov v parni sterilizaciji - Class 5, Ustrezati mora standardu ISO 11140-1, sc a 250 testov | sc | 1
178. | M0057000064 | pvc kozarec za enkratno uporabo, 1,6 dcl, zavitek a 100 kom | zavitek | 223
179. | M0057000065 | pvc kozarec za enkratno uporabo, 2 dcl, zavitek a 100 kom | zavitek | 120
180. | M0057000066 | lanceta za določanje sladkorja v krvi za glukometer elite in dex set, sc a 25 lancet | sc | 50
181. | M0057000069 | lopatica , loparček za vag.bris lesena, srčkaste oblike | kos | 1500
182. | M0057000070 | maska za nebulizer-odrasla maska za nebulizer-odrasla z gibljivim konektom, spojka zunanjega premera 22mm | kos | 70
183. | M0057000072 | maska kirurška z elastiko zelene ali modre barve, troslojna, latex free, 98,9 % sposobnost filtracije | kos | 5500
184. | M0057000073 | razpršilec za zdravila z aerosol masko za odrasle s posodico za zdravila, za inhalacije, s priključno cevjo, pri uporabi enega bolnika ni nobenega tveganja za okužbo, izboljšana nega ter stalno pripravljenost ob bolniku, zdravilo ne izteka, možno je točno doziranje zdravila, 6ml, 2,1m, maske ne vsebujejo dehp-ja | kos | 250
185. | M0057000074 | razpršilec za zdravila z aerosol masko za otroke s posodico za zdravila, za inhalacije, s priključno cevjo, pri uporabi enega bolnika ni nobenega tveganja za okužbo, izboljšana nega ter stalno pripravljenost ob bolniku, zdravilo ne izteka, možno je točno doziranje zdravila, 6ml, 2,1m, maske ne vsebujejo dehp-ja | kos | 1
186. | M0057000077 | maska dihalna, odrasla , s priključno cevjo 2,1 m | kos | 1
187. | M0057000078 | maska dihalna, otroška , s priključno cevjo 2,1 m | kos | 1
188. | M0057000079 | ušesni nastavek za termometer thermoscan pro 3000/4000, pakiranje sc a 40 | sc | 67
189. | M0057000080 | stekla predmetna 76 x 26 mm, matirano steklo, sc a 50 stekel | sc | 128
190. | M0057000082 | plenice tetra z modro črto, sestava 100% bombaž,110-115g | kos | 60
191. | M0057000083 | posodica pvc za blato z žličko | kos | 500
192. | M0057000084 | prevleka za čevlje iz pe, z elastiko, modre barve | kos | 2500
193. | M0057000085 | rezila za skalpel, sterilna za enkratno uporabo iz nerjavečega jekla št.11 | kos | 400
194. | M0057000086 | Rokav za parno, EO, FO sterilizacijo brez preklopa, papir - folija. Iz visoko kakovostnega medicinskega papirja iz čiste celuloze ter 9 slojnega BOPET/PP filma 12/40micr, dimenzije: 7,5 cm x 200 m, gramatura papirja 60-70 g/m². Material mora omogočati varjenje z varilnim aparatom. Rokav mora biti opremljen z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji, z napisi in kemični indikatorji, ki morajo biti izven linije vara - na robu (da ne pridejo v kontakt z zapakiranim materialom), zagotavljati trdnost vara, hkrati pa mora omogočati aseptično odpiranje brez zatrganja rokava. Pri odpiranju po sterilizaciji se folija ne sme zviti navznoter, da ne pride do kontaminacije vsebine, številka lota mora biti na vsakem rokavu na razdalji najmanj 15 cm. Ustrezati mora ISO 11607-2, EN 868-5, ISO 9001 in ISO 13485. | kos | 3
195. | M0057000087 | Rokav za parno, EO, FO sterilizacijo, papir - folija, mora imeti preklop. Iz visoko kakovostnega medicinskega papirja iz čiste celuloze ter 9 slojnega BOPET /PP filma 12/40micr, dimenzije: 10 cm x 100 m, gramatura papirja 60-70 g/m². Material mora omogočati varjenje z varilnim aparatom. Rokav mora biti opremljen z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji, z napisi in kemični indikatorji, ki morajo biti izven linije vara - na robu (da ne pridejo v kontakt z zapakiranim materialom), zagotavljati trdnost vara, hkrati pa mora omogočati aseptično odpiranje brez zatrganja rokava. Pri odpiranju po sterilizaciji se folija ne sme zviti navznoter, da ne pride do kontaminacije vsebine, številka lota mora biti na vsakem rokavu na razdalji najmanj 15 cm. Ustrezati mora ISO 11607-2, EN 868-5, ISO 9001 in ISO 13485. | kos | 9
196. | M0057000088 | Rokav za parno, EO, FO sterilizacijo brez preklopa, papir - folija. Iz visoko kakovostnega medicinskega papirja iz čiste celuloze ter 9 slojnega BOPET/PP filma 12/40micr, dimenzije: 12,5 cm x 200 m, gramatura papirja 60-70 g/m². Material mora omogočati varjenje z varilnim aparatom. Rokav mora biti opremljen z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji, z napisi in kemični indikatorji, ki morajo biti izven linije vara - na robu (da ne pridejo v kontakt z zapakiranim materialom), zagotavljati trdnost vara, hkrati pa mora omogočati aseptično odpiranje brez zatrganja rokava. Pri odpiranju po sterilizaciji se folija ne sme zviti navznoter, da ne pride do kontaminacije vsebine, številka lota mora biti na vsakem rokavu na razdalji najmanj 15 cm. Ustrezati mora ISO 11607-2, EN 868-5, ISO 9001 in ISO 13485. | kos | 4
197. | M0057000089 | Rokav za parno, EO, FO sterilizacijo, papir - folija, mora imeti preklop. Iz visoko kakovostnega medicinskega papirja iz čiste celuloze ter 9 slojnega BOPET /PP filma 12/40micr, dimenzije: 15 cm x 100 m, gramatura papirja 60-70 g/m². Material mora omogočati varjenje z varilnim aparatom. Rokav mora biti opremljen z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji, z napisi in kemični indikatorji, ki morajo biti izven linije vara - na robu (da ne pridejo v kontakt z zapakiranim materialom), zagotavljati trdnost vara, hkrati pa mora omogočati aseptično odpiranje brez zatrganja rokava. Pri odpiranju po sterilizaciji se folija ne sme zviti navznoter, da ne pride do kontaminacije vsebine, številka lota mora biti na vsakem rokavu na razdalji najmanj 15 cm. Ustrezati mora ISO 11607-2, EN 868-5, ISO 9001 in ISO 13485. | kos | 16
198. | M0057000090 | Rokav za parno, EO, FO sterilizacijo, papir - folija, mora imeti preklop. Iz visoko kakovostnega medicinskega papirja iz čiste celuloze ter 9 slojnega BOPET /PP filma 12/40micr, dimenzije: 20 cm x 100 m, gramatura papirja 60-70 g/m². Material mora omogočati varjenje z varilnim aparatom. Rokav mora biti opremljen z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji, z napisi in kemični indikatorji, ki morajo biti izven linije vara - na robu (da ne pridejo v kontakt z zapakiranim materialom), zagotavljati trdnost vara, hkrati pa mora omogočati aseptično odpiranje brez zatrganja rokava. Pri odpiranju po sterilizaciji se folija ne sme zviti navznoter, da ne pride do kontaminacije vsebine, številka lota mora biti na vsakem rokavu na razdalji najmanj 15 cm. Ustrezati mora ISO 11607-2, EN 868-5, ISO 9001 in ISO 13485. | kos | 1
199. | M0057000091 | Rokav za parno, EO, FO sterilizacijo, papir - folija, mora imeti preklop. Iz visoko kakovostnega medicinskega papirja iz čiste celuloze ter 9 slojnega BOPET /PP filma 12/40micr, dimenzije: 7,5 cm x 100 m, gramatura papirja 60-70 g/m². Material mora omogočati varjenje z varilnim aparatom. Rokav mora biti opremljen z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji, z napisi in kemični indikatorji, ki morajo biti izven linije vara - na robu (da ne pridejo v kontakt z zapakiranim materialom), zagotavljati trdnost vara, hkrati pa mora omogočati aseptično odpiranje brez zatrganja rokava. Pri odpiranju po sterilizaciji se folija ne sme zviti navznoter, da ne pride do kontaminacije vsebine, številka lota mora biti na vsakem rokavu na razdalji najmanj 15 cm. Ustrezati mora ISO 11607-2, EN 868-5, ISO 9001 in ISO 13485. | kos | 3
200. | M0057000092 | 2-lumenski urinski kateter iz silikona, ch 16, dolžine 40 cm, z nelaton konico in 2 očesoma, ki sta vzporedni, na vsaki lateralni strani konice, z balončkom 5-15ml, s plastičnim samotesnim ventilom na kanalu za ponjenje balončka. na katetru morajo biti natisnjeni podatki: velikost v ch, kapaciteta balona, barvna lestvica na ventilu za prepoznavanje debeline urinskega katetra, pakiranje v dvojni sterilni omot, radiopačen. | kos | 150
201. | M0057000093 | 2-lumenski urinski kateter iz silikona, ch 18, dolžine 40 cm, z nelaton konico in 2 očesoma, ki sta vzporedni, na vsaki lateralni strani konice, z balončkom 5-15ml, s plastičnim samotesnim ventilom na kanalu za ponjenje balončka. na katetru morajo biti natisnjeni podatki: velikost v ch, kapaciteta balona, barvna lestvica na ventilu za prepoznavanje debeline urinskega katetra, pakiranje v dvojni sterilni omot, radiopačen. | kos | 100
202. | M0057000094 | 2-lumenski urinski kateter iz silikona, ch 20, dolžine 40 cm, z nelaton konico in 2 očesoma, ki sta vzporedni, na vsaki lateralni strani konice, z balončkom 5-15ml, s plastičnim samotesnim ventilom na kanalu za ponjenje balončka. na katetru morajo biti natisnjeni podatki: velikost v ch, kapaciteta balona, barvna lestvica na ventilu za prepoznavanje debeline urinskega katetra, pakiranje v dvojni sterilni omot, radiopačen. | kos | 50
203. | M0057000095 | 2-lumenski urinski kateter iz silikona, ch 22, dolžine 40 cm, z nelaton konico in 2 očesoma, ki sta vzporedni, na vsaki lateralni strani konice, z balončkom 5-15ml, s plastičnim samotesnim ventilom na kanalu za ponjenje balončka. na katetru morajo biti natisnjeni podatki: velikost v ch, kapaciteta balona, barvna lestvica na ventilu za prepoznavanje debeline urinskega katetra, pakiranje v dvojni sterilni omot, radiopačen. | kos | 20
204. | M0057000096 | 2-lumenski urinski kateter iz silikona, ch 24, dolžine 40 cm, z nelaton konico in 2 očesoma, ki sta vzporedni, na vsaki lateralni strani konice, z balončkom 5-15ml, s plastičnim samotesnim ventilom na kanalu za ponjenje balončka. na katetru morajo biti natisnjeni podatki: velikost v ch, kapaciteta balona, barvna lestvica na ventilu za prepoznavanje debeline urinskega katetra, pakiranje v dvojni sterilni omot, radiopačen. | kos | 30
205. | M0057000097 | infuzijski sistem je namenjen dajanju infuzijski raztopin s pritiskom ali gravitacijo, skladno s standardom iso8536-8. imeti mora transparentno komoro in iglo. vsebuje transparentno mikrogladko iglo, 15 mikronski filter za tekočine, natančen stišček, fleksibilno cev, natavek luer lock. vsebuje pokrovček za prezračevanje s hidrofobnim bakterijskim filtrom. izdelek ne sme vsobovati pvc-ja, lateksa ter dehp-ja. dolžina sistema je 180cm. | kos | 725
206. | M0057000098 | skalpeli za 1 x uporabo z držalom št. 10 | kos | 150
207. | M0057000099 | skalpeli za 1 x uporabo z držalom št. 11 | kos | 130
208. | M0057000102 | sonda želočna za hranjenje in izpiranje želodca, dolžine 80 cm. je iz medicinskega pvc-ja, brez lateksa. ima zaprti vrh in dve stranski luknjici. 80 cm sonde imajo oznake v intervalih po 10 cm in sicer 45, 55 in 65 cm od vrha, izdelek je sterilen in posamično pakiran, ch 20 | kos | 25
209. | M0057000103 | sonda želočna za hranjenje in izpiranje želodca, dolžine 80 cm. je iz medicinskega pvc-ja, brez lateksa. ima zaprti vrh in dve stranski luknjici. 80 cm sonde imajo oznake v intervalih po 10 cm in sicer 45, 55 in 65 cm od vrha, izdelek je sterilen in posamično pakiran, ch 30 | kos | 40
210. | M0057000104 | sterilna ščetka za odvzem brisa iz materničnega vratu, ščetine so pritjene na nerjavečo žico | kos | 1400
211. | M0057000106 | pretočna kanila za pretakanje sterilnih tekočin v zaprtih sistemih z ozko mikro gladko vbodno iglo z zaščitno kapico | kos | 1100
212. | M0057000108 | celulozna vata, beljena staničevina, za higienske namene, pakirano a 1kg | kos | 38
213. | M0057000109 | celulozna vata, beljena staničevina, za higienske namene, pakirano a 2,5kg | kos | 15
214. | M0057000110 | vata sanitetna bombažna, beljena cikcak a 100g | kos | 1
215. | M0057000111 | ušesne palčke vatirane, sc a 100 kom | sc | 40
216. | M0057000112 | silikonsko vodilo za endotrahealne tubuse za odrasle (6,5-10mm) | kos | 1
217. | M0057000113 | Konekt za dostop brez igle. Pretok skozi konekt je neoviran in je minimalno 500 ml/min, volumen 0,09 ml. Izdelek je kompatibilen z lipidi. Omogoča tako injiciranje kot aspiracijo. Konstrukcija izdelka omogoča večkratno aktivacijo in ne zahteva dodatnih zamaškov, prosojnost izdelka omogoča vidljivost in spremljanje pretoka skozi pripomoček. Površina konekta je brez vmesnega prostora, kjer bi se lahko zadrževali mikroorganizmi. Dober oprijem ter lažje rokovanje z izdelkom. Uporaben do 7 dni. | kos | 50
218. | M0057000114 | zamašek za zapiranje standardnih priključkov na katetrih in sondah, iz polietilena in ne vsebuje lateksa. | kos | 250
219. | M0057000116 | urinski enopotni kateter nelaton-ženski iz pvc-ja, ki ne vsebuje ftalatov, velikost ch 14, dolžine 18 cm z dvema stranskima atravmatskima odprtinama, ki omogočata učinkovito drenažo brez zastojev.matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov. barvni standardi za določitev velikosti urinskega katetra so upoštevani. pakiranje je ravno. enostavno odpiranje z označeno smerjo odpiranja, omogoča sterilno rokovanje oz. jemanje katetra iz ovojnine. | kos | 12
220. | M0057000124 | Vrečka za bruhanje z obročem za 1x uporabo. Globina vrečke 37 cm. Vrečke morajo biti zložene v obliki tulca, da zavzamejo malo prostora in da je omogočen izvlek ene same vrečke. | kos | 200
221. | M0057000126 | vrečka za urin, 2 l, z izpustom, dolžina cevi 90 cm, graduirana, brez držala, s portom za igelni odvzem vzorca urina, sterilna, z nepovratno valvulo. | kos | 50
222. | M0057000127 | spray za fiksacijo brisev 100 ml | kos | 11
223. | M0057000133 | brisača iz frotirja dimenzije 50 x 100cm | kos | 15
224. | M0057000134 | gel za ultrazvok 260ml | kos | 130
225. | M0057000135 | irigator za klistiranje, 2l, sestavljen iz posode, v katero nalijemo vodo, gibljive plastične cevke in nastavka za anus | kos | 1
226. | M0057000136 | rokavice, pregledne, nitrilne, močnejše, hrapave konice prstov, obarvane. enojna debelina sredinec: 0,15 mm, dlan: 0,12mm, zapestje: 0,09 mm. dolžina: 240 mm. aql 1.0. registrirane kot medicinski pripomoček razreda i v skladu z direktivo o medicinskih pripomočkih mdd 93/42/eec, standardi en455-1,2,3,4; en 374-1,2,3. en420. test neprepustnosti za viruse astm f1671. velikost l. | kos | 4700
227. | M0057000137 | indikator trak za kontrolo suhe sterilizacije 19 mm x 50 m | kos | 1
228. | M0057000140 | škarje, kirurške, ravne, dolžine 14,5 cm, topo šiljaste | kos | 6
229. | M0057000149 | lij za otoskop heine beta k-180, set a 5 kos | set | 1
230. | M0057000150 | mini klistir za takojšno uporabo, velikost 120 ml. uporaba: rektalna konstipacija. priprave za proktoskopijo. praznjenje črevesja pred operacijami, porodom in ginekološkimi posegi. 120 ml raztopina mora vsebovati: natrijev dihidrogen fosfat 2h2o 14,8 g, natrijev hidrogen fosfat 12h2o 2,82 g, metilester p-hidroksibenzojske kisline 0,12 g, propilester p-hidroksibenzojske kisline 0,012 g. | kos | 70
231. | M0057000151 | papir za monitor za lifepack 12 (107 x 25) | kos | 1
232. | M0057000152 | pvc kozarec za enkratno uporabo, 3 dcl, zavitek a 100 kom | zavitek | 2
233. | M0057000154 | lanceta za določanje sladkorja v krvi za glukometer elite in dex set, sc a 25 | sc | 50
234. | M0057000155 | rokav za parno sterilizacijo s preklopom, material: folija poliester in polipropilen ter visoko kakovosten medicinski papir iz čiste celuloze 70gr. opremljen mora biti z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji s paro( v slovenskem ali angleškem jeziku).ovojnina mora ustrezati standardu iso 11607-1 in en11607-2,en868-5, dimezija 300mm/100m | kos | 1
235. | M0057000158 | 2-lumenski urinski kateter iz silikona, ch 14, dolžine 40 cm, z nelaton konico in 2 očesoma, ki sta vzporedni, na vsaki lateralni strani konice, z balončkom 5-15ml, s plastičnim samotesnim ventilom na kanalu za ponjenje balončka. na katetru morajo biti natisnjeni podatki: velikost v ch, kapaciteta balona, barvna lestvica na ventilu za prepoznavanje debeline urinskega katetra, pakiranje v dvojni sterilni omot, radiopačen. | kos | 60
236. | M0057000179 | urinski zbiralnik za dojenčke in majhne otroke je namenjen za pridobivanje zanesljivih in verodostojnih vzorcev urina pri dojenčkih in majhnih otrocih. na pacienta se ga pritrdi s pomočjo samolepilne etikete, ki je sestavni del zbiralnika. izdelek za enkratno uporabo ločuje začetni del urinskega curka od srednjega oz. zadnjega dela po fizikalnem principu pretočnega ventila. srednji in zadnji del urinskega curka stečeta v plastično cevčico, ki jo je potrebno le zamašiti in poslati v laboratorij. začetni urin steče v vrečko, ki je sestavni del tega sistema, in ga nato zavržemo | kos | 115
237. | M0057000180 | vrečka otroška urinska samolepilna, sterilna, vol.150ml,graduirana od 50 do 150ml,lepilo nealergeno, odprtina mora biti dovolj velika za nameščanje vrečke pri deklicah in dečkih. | kos | 130
238. | M0057000184 | termometer ušesni (kot npr. thermoscan 6020) | kos | 1
239. | M0057000187 | rezila sterilna za enkratno uporabo iz nerjavečega jekla, 1x uporaba, fig.11 | kos | 400
240. | M0057000199 | elektroda qiuick combo za defibrilator lp12, par | par | 3
241. | M0057000204 | mandren za kanilo,ki je namenjen zapiranju praznega prostora v katetru, kar preprečuje nastajanje krvnih strdkov, g22 | kos | 50
242. | M0057000208 | lopatica za jezik lesena, gladko brušena, dolžina 15 cm, nesterilna | kos | 1800
243. | M0057000211 | mandren za kanilo,ki je namenjen zapiranju praznega prostora v katetru, kar preprečuje nastajanje krvnih strdkov, g18 | kos | 50
244. | M0057000212 | mandren za kanilo,ki je namenjen zapiranju praznega prostora v katetru, kar preprečuje nastajanje krvnih strdkov, g20 | kos | 50
245. | M0057000217 | maska zaščitna s trakovi modra, razred II (kot npr. 3m-1810F ali enakovredne) | kos | 100
246. | M0057000221 | brizgalka s kateterskim nastavkom-100ml ter dodanim Luer adapterjem, za 1 x up.Dobro čitljiva skala, tridelna-brez lateksa,oznaka čitljiva,odporna na izbris | kos | 31
247. | M0057000225 | petelinček 4-potni, nevtralen | kos | 1
248. | M0057000226 | rokavice, pregledne, nitrilne, tanjše, hrapave konice prstov, sivo obarvane. enojna debelina sredinec: 0,09 mm, dlan: 0,08 mm, zapestje: 0,06 mm, dolžina > 240mm. zelo elastične. mehanske lastnosti: pred staranjem: natezna moč 42 mpa, skrajni raztezek 650%, natezna sila pri pretrganju 8n, po staranju: natezna moč 38 mpa, skrajni raztezek 550%, natezna sila pri pretrganju 8n. registrirane kot medicinski pripomoček razreda i v skladu z direktivo o medicinskih pripomočkih mdd 93/42/eec, standardi en455-1,2,3,4. izdelane skladno z direktivo 89/686/eec, standardi: en 374-1, 2 in 3., en420. aql 1.0. test neprepustnosti za viruse astm f1671,velikost m. | kos | 4200
249. | M0057000227 | vata za pod mavec iz naravnih vlaken, v obliki povoja, udobna, prijetna ob stiku s kožo, enostavna za rezanje, vpojna, 100% elastičnost, gramatura 80 gm2, 5 cm x 2,7,m | kos | 12
250. | M0057000237 | laboratorijske zaščitne rokavice iz nitrila in neoprena, mehke in elastične. nudijo zaščito kategorije in v skladu s pravilnikom o osebni varovalni opremi; dolžina najmanj 26 cm omogoča dodatno zaščito zapestja pred izpostavljenostjo naključnemu stiku s kemikalijami in/ali mikroorganizmi; rokavice so testirane in nudijo zaščito pred mikroorganizmi in virusi, velikost s | kos | 6210
251. | M0057000238 | laboratorijske zaščitne rokavice iz nitrila in neoprena, mehke in elastične. nudijo zaščito kategorije in v skladu s pravilnikom o osebni varovalni opremi; dolžina najmanj 26 cm omogoča dodatno zaščito zapestja pred izpostavljenostjo naključnemu stiku s kemikalijami in/ali mikroorganizmi; rokavice so testirane in nudijo zaščito pred mikroorganizmi in virusi, velikost m | kos | 90
252. | M0057000239 | večslojna okrogla kompresa iz aluminizirane vlaknovine, beljene vate in beljene gaze, premera 6 cm, nesterilna | kos | 420
253. | M0057000241 | ovratnica za fiksacijo vratne hrbtenice pri imobilizaciji in ekstrikaciji z možnostjo tipanja pulza na karotidni arteriji in možnostjo nastavitve višine vratu - za otroka | kos | 1
254. | M0057000242 | ovratnica za fiksacijo vratne hrbtenice pri imobilizaciji in ekstrikaciji z možnostjo tipanja pulza na karotidni arteriji in možnostjo nastavitve višine vratu - za odraslega | kos | 9
255. | M0057000244 | vata za pod mavec iz naravnih vlaken, v obliki povoja, udobna, prijetna ob stiku s kožo, enostavna za rezanje, vpojna, 100% elastičnost, gramatura 80 gm2, 10 cm x 2,7,m | kos | 12
256. | M0057000247 | kartonska ledvička za enkratno uporabo | kos | 20
257. | M0057000248 | nesterilne ginekološke vatirane palčke 20cm | kos | 2700
258. | M0057000249 | set za odvzem brisa s ščetko in transportnim medijem | set | 1
259. | M0057000250 | kontaktni sprej za ekg 230- 250 ml | kos | 53
260. | M0057000254 | set za sprostitev dihalne poti pri reanimaciji, supraglotični pripomoček za sprostitev dihalne poti mora biti za enkratno uporabo, brez lateksa, anatomsko oblikovan v masko, št.1 | kos | 1
261. | M0057000255 | set za sprostitev dihalne poti pri reanimaciji, supraglotični pripomoček za sprostitev dihalne poti mora biti za enkratno uporabo, brez lateksa, anatomsko oblikovan v masko, št. 1,5 | kos | 1
262. | M0057000256 | set za sprostitev dihalne poti pri reanimaciji, supraglotični pripomoček za sprostitev dihalne poti mora biti za enkratno uporabo, brez lateksa, anatomsko oblikovan v masko, št. 2,0 | kos | 1
263. | M0057000257 | set za sprostitev dihalne poti pri reanimaciji, supraglotični pripomoček za sprostitev dihalne poti mora biti za enkratno uporabo, brez lateksa, anatomsko oblikovan v masko, št.2,5 | kos | 2
264. | M0057000258 | set za sprostitev dihalne poti pri reanimaciji, supraglotični pripomoček za sprostitev dihalne poti mora biti za enkratno uporabo, brez lateksa, anatomsko oblikovan v masko. Na strani spojke, na zunanji strani, mora biti konekt za dodajanje kisika. št.3 | kos | 2
265. | M0057000259 | set za sprostitev dihalne poti pri reanimaciji, supraglotični pripomoček za sprostitev dihalne poti mora biti za enkratno uporabo, brez lateksa, anatomsko oblikovan v masko. Na strani spojke, na zunanji strani, mora biti konekt za dodajanje kisika. št.4 | kos | 7
266. | M0057000260 | set za sprostitev dihalne poti pri reanimaciji, supraglotični pripomoček za sprostitev dihalne poti mora biti za enkratno uporabo, brez lateksa, anatomsko oblikovan v masko. Na strani spojke, na zunanji strani, mora biti konekt za dodajanje kisika. št.5 | kos | 2
267. | M0057000261 | brizgalka 100ml, za 1x uporabo, s kateter nastavkom, dobro čitljiva skala, tridelna-brez lateksa, oznaka čitljiva, odporna na izbris | kos | 1
268. | M0057000262 | kovinska prijemalka- pean namenjena za preveze, dolžina 16cm | kos | 1
269. | M0057000264 | maska za kisik z venturijevim ventilom, s stiščkom in kompletom venturi ventilov za dovod 24,28,31,35,40 in 60 % kisika, dobro vidna in neizbrisljiva oznaka koncentracije kisika in pretoka na konektu, konektor za ventile ima zunanji premer 22mm | kos | 25
270. | M0057000265 | škatla za histološke preparate za 25 stekelc dimenzije 76*25 mm s pokrovom | kos | 1
271. | M0057000266 | rokavice, pregledne, nitrilne, tanjše, hrapave konice prstov, sivo obarvane. enojna debelina sredinec: 0,09 mm, dlan: 0,08 mm, zapestje: 0,06 mm, dolžina > 240mm. zelo elastične. mehanske lastnosti: pred staranjem: natezna moč 42 mpa, skrajni raztezek 650%, natezna sila pri pretrganju 8n, po staranju: natezna moč 38 mpa, skrajni raztezek 550%, natezna sila pri pretrganju 8n. registrirane kot medicinski pripomoček razreda i v skladu z direktivo o medicinskih pripomočkih mdd 93/42/eec, standardi en455-1,2,3,4. izdelane skladno z direktivo 89/686/eec, standardi: en 374-1, 2 in 3., en420. aql 1.0. test neprepustnosti za viruse astm f1671,velikost xs. | kos | 13800
272. | M0057000267 | rokavice, pregledne, nitrilne, tanjše, hrapave konice prstov, sivo obarvane. enojna debelina sredinec: 0,09 mm, dlan: 0,08 mm, zapestje: 0,06 mm, dolžina > 240mm. zelo elastične. mehanske lastnosti: pred staranjem: natezna moč 42 mpa, skrajni raztezek 650%, natezna sila pri pretrganju 8n, po staranju: natezna moč 38 mpa, skrajni raztezek 550%, natezna sila pri pretrganju 8n. registrirane kot medicinski pripomoček razreda i v skladu z direktivo o medicinskih pripomočkih mdd 93/42/eec, standardi en455-1,2,3,4. izdelane skladno z direktivo 89/686/eec, standardi: en 374-1, 2 in 3., en420. aql 1.0. test neprepustnosti za viruse astm f1671,velikost s. | kos | 28600
273. | M0057000268 | skalpel z ročajem za 1x uporabo fig. 15 | kos | 90
274. | M0057000270 | tubus iz pvc materiala orpharingealni št. 1, 70mm | kos | 1
275. | M0057000271 | tubus iz pvc materiala orpharingealni št. 2, 80mm | kos | 1
276. | M0057000272 | tubus iz pvc materiala orpharingealni št. 3, 90mm | kos | 1
277. | M0057000273 | tubus iz pvc materiala orpharingealni št. 4, 100mm | kos | 1
278. | M0057000274 | tubus iz pvc materiala orpharingealni št. 5, 110mm | kos | 1
279. | M0057000276 | zaprt sistem ki ob pravilni uporabi onemogoča kontaminacijo zdravila in stik medicinskega osebja z antibiotikom (uhajanje hlapov, politje po rokah),brezigelni način dela - omogoča osebju dodatno varnost pred neželenimi vbodi, omogoča pregled nad dodanim zdravilom ves čas aplikacije - dodatna varnost pred morebitno zamenjavo zdravila, ne vsebuje lateksa in pvc-ja - ne povzroča alergij in interakcij z zdravili | kos | 25
280. | M0057000277 | kateter za aspiracijo dihalne poti. izdelek mora imeti cev iz medicinskega pvc-a visoke kakovosti, barvni lijakasti nastavki, za hitro določanje diametra ch,okroglo odprto konico, 2 stranski luknjici, morajo odlično drseti gladko površino, ki preprečuje draženje,.. kateter mora biti sterilen in netoksičen in dolg 50 cm, ch 14 | kos | 1
281. | M0057000278 | aspiracijski kateter z regulatorjem vleka iz pvc-ja, ki ne vsebuje ftalatov, velikost ch 14, dolžine 50 - 53 cm, s centralno odprtino in dvema lateralnima odprtinama, matirana površina cevke omogoča uvajanje brez uporabe lubrikantov, konica z mehkim zaokroženim vrhom na distalnem delu omogoča atravmatsko aspiracijo,po celotni dolžini centimetrske oznake. | kos | 50
282. | M0057000279 | aspiracijski kateter z regulatorjem vleka iz pvc-ja, ki ne vsebuje ftalatov, velikost ch 16, dolžine 50 - 53 cm, s centralno odprtino in dvema lateralnima odprtinama, matirana površina cevke omogoča uvajanje brez uporabe lubrikantov, konica z mehkim zaokroženim vrhom na distalnem delu omogoča atravmatsko aspiracijo,po celotni dolžini centimetrske oznake. | kos | 50
283. | M0057000280 | aspiracijski kateter z regulatorjem vleka iz pvc-ja, ki ne vsebuje ftalatov, velikost ch 8, dolžine 50 - 53 cm, s centralno odprtino in dvema lateralnima odprtinama, matirana površina cevke omogoča uvajanje brez uporabe lubrikantov, konica z mehkim zaokroženim vrhom na distalnem delu omogoča atravmatsko aspiracijo,po celotni dolžini centimetrske oznake. | kos | 1
284. | M0057000281 | kompresa netkana, zelena, 3 slojna, za enkratno uporabi, sterilna pakirana po 1 kos v setu, nepremočljiva, z odprtino 6 x 8 cm v sredini, komprese, 50 x 60 cm | kos | 120
285. | M0057000287 | filter viralno-bakteriološki, za odrasle; filta-guard, co2 port. volumen filtra sme biti največ 68 ml, padec pritiska pri neuporabljenem filtru in pretoku 30l/min ne sme biti večji od 120 pa. povečanje padca pritiska po uporabi treh ur ne sme biti večje od 5 pa. luer-lock spojka, teža filtra največ 42 g, biti mora elektrostatičen. | kos | 70
286. | M0057000292 | kanila i.v.s portom za dodajanje zdravil, z mehaniz.za prepr.neželjenih vbodov - sproži se samodej.ob izvleku kovinske igle, posebna "backcut" konica igle 3x brušena, velikosti 17g | kos | 50
287. | M0057000293 | kanila i.v.s portom za dodajanje zdravil, z mehaniz.za prepr.neželjenih vbodov - sproži se samodej.ob izvleku kovinske igle, posebna "backcut" konica igle 3x brušena, velikosti 18g | kos | 250
288. | M0057000294 | kanila i.v.s portom za dodajanje zdravil, z mehaniz.za prepr.neželjenih vbodov - sproži se samodej.ob izvleku kovinske igle, posebna "backcut" konica igle 3x brušena, velikosti 20g | kos | 150
289. | M0057000295 | kanila i.v.s portom za dodajanje zdravil, z mehaniz.za prepr.neželjenih vbodov - sproži se samodej.ob izvleku kovinske igle, posebna "backcut" konica igle 3x brušena, velikosti 22g | kos | 50
290. | M0057000297 | sterilna postoperativna nosna tamponada iz oksidirane celoloze za zaustavljanje krvavitev s cevko brez vrvice, 8cm | kos | 20
291. | M0057000300 | kanila nosna za kisik s priključno cevjo dolžine 160cm, zanka z nosnima kanilama do 80cm, brez dehp, za odrasle. | kos | 50
292. | M0057000305 | adapter za povezavo med katetrom in urinsko vrečko, ch 5 - 20 | kos | 30
293. | M0057000308 | hitri test za detekcijo prom (premature rupture of fetal membranes), posamično pakiranje | kos | 10
294. | M0057000309 | injekcijske igle za 1x uporabo, brez lateksa, dimenzije 0,5 x 16mm | kos | 1400
295. | M0057000314 | mini klistir za takojšno uporabo, velikost 120 ml. uporaba: rektalna konstipacija. priprave za proktoskopijo. praznjenje črevesja pred operacijami, porodom in ginekološkimi posegi. 120 ml raztopina mora vsebovati: natrijev dihidrogen fosfat 2h2o 14,8 g, natrijev hidrogen fosfat 12h2o 2,82 g, metilester p-hidroksibenzojske kisline 0,12 g, propilester p-hidroksibenzojske kisline 0,012 g. | kos | 70
296. | M0057000320 | termo papir za ekg aparat schiller at-2,zloženka, 210x280x173l | zavitek | 10
297. | M0057000328 | lij za otoskop heine beta 100, za 1x uporabo, 2,5mm | kos | 50
298. | M0057000329 | klešče magill za uvajanje tubusov za otroke 200mm | kos | 1
299. | M0057000330 | ampularij iz penaste gume za vizite za 37 ampul | kos | 1
300. | M0057000332 | elektroda aed otroška za polavtomtski defibrilator, par | par | 1
301. | M0057000337 | periferalni iv integriran kateter (kanila) eno-vhoden; na vhodu ima že nastavljen zamašek z membrano katerega prebodemo z iglo; lahko pa ga tudi odstranimo, če ga ne potrebujemo. kateter je primeren tudi za subkutano injiciranje, na telesni temperaturi se zmehča in je odporen na pregib, zelo ostra igla – manjša bolečina pri uvajanju, krilca (metuljček) - enostavna pritrditev, vgrajena ekstenzijska cev na kateri je stišček s katerim lahko reguliramo pretok, varnostni mehanizem, ki se sproži, ko izvlečemo iglo iz kanile: preprečuje neželene vbode. radioneprepusten, brez latexa, ce oznaka, sterilno pakiran, za enkratno uporabo, luer lok™ kompatibilen (enakovredno safety intima) | kos | 25
302. | M0057000341 | elektrode samolepilne za defibrilator za odrasle za lp, par | par | 3
303. | M0057000342 | pediatrične defibrilacijske elektrode, reducirane, za lp, par | par | 1
304. | M0057000343 | elektroda za defibrilator fredeasy, za odrasle, par | par | 1
305. | M0057000344 | elektroda za defibrilator fredeasy, za otroke, par | par | 1
306. | M0057000348 | nit za šivanje, dimenzije 4/0, dollžina 90 cm, ds20, nit=kos | kos | 36
307. | M0057000350 | testni lističi za določanje vrednosti glukoze v polni krvi, kompatibilni z merilniki glukoze v krvi contour next, pakiranje sc a 50 testnih lističev | sc | 31
308. | M0057000351 | maska za kisik z balonom (ohio) za otroke s priključno cevjo 2,1m | kos | 1
309. | M0057000352 | maska za kisik z balonom (ohio) za odrasle s priključno cevjo 2,1m | kos | 100
310. | M0057000353 | lsr respirator za odrasle komplet | kpl | 1
311. | M0057000354 | lsr respirator za otroke z masko komplet | kpl | 1
312. | M0057000359 | nastavek z masjko za dajanje zdravil za otroke od 0 do 18 mesecev, velikost s | kos | 5
313. | M0057000360 | nastavek z masko za dajanje zdravil za otroke od 1 do 5 let, velikost m | kos | 7
314. | M0057000361 | nastavek z masjko za dajanje zdravil za odrasle | kos | 3
315. | M0057000362 | samolepilni indikatorski trak za kontrolo parne sterilizacije, razreda 1 po klasifikaciji iso 11140-1. ne vsebujne svinca in je namenjen za ločevanje procesiranih od neprocesiranih paketov in za zapiranje zavijalnega materiala. vsebuje kemični indikator, ki vidno spremeni barvo po izpostavitvi procesu parne sterilizacije. dimenzija: 19 mm x 50 m. | kos | 1
316. | M0057000363 | elektrode samolepilne za defibrilator za odrasle za lp, par | par | 3
317. | M0057000369 | kartonski ustnik za spirometrijo dimenzije 28/30 x 65 | kos | 500
318. | M0057000370 | klešče za odstranjevanje kožnih sponk, iz nerjavečega jekla, se lahko sterilizirajo, ergonomične, univerzalne (kompatibilne za odstanjevanje sponk različnih proizvajalcev) | kos | 3
319. | M0057000373 | termometer za merjenje telesne temperature brez živega srebra | kos | 2
320. | M0057000374 | pinceta anatomska 130 mm ravna | kos | 3
321. | M0057000375 | pinceta anatomska 130 mm ozka | kos | 3
322. | M0057000376 | lupa binokularna s 4kratno povečavo | kos | 3
323. | M0057000378 | filter za regionalno anestezijo 0,2 mikrona | kos | 25
324. | M0057000379 | ampularij iz penaste gume za zdravniško torbo | kos | 4
325. | M0057000380 | nastavek za aspiracijo, sterilen, vakuumski | kos | 100
326. | M0057000381 | kirurški šivalni material, neresorbtivni, svila, pletena, 3/0, 45 cm; igla 3/8 kroga, reverzno trikotna 19mm; kos=nit | kos | 36
327. | M0057000382 | škarje kirurške, ravne, dolžine 165, topo šiljaste | kos | 1
328. | M0057000383 | merilni valj iz polipropilena, 500 ml, visok, z izbočeno graduacijo | kos | 2
329. | M0057000384 | merilni valj iz stekla, 500ml, visok, rjave barve, graduiran | kos | 2
330. | M0057000385 | monofilament set a2 (svinčnik+3 cevke) | kpl | 3
331. | M0057000386 | rokavice, pregledne, nitrilne, tanjše, hrapave konice prstov, sivo obarvane. enojna debelina sredinec: 0,09 mm, dlan: 0,08 mm, zapestje: 0,06 mm, dolžina > 240mm. zelo elastične. mehanske lastnosti: pred staranjem: natezna moč 42 mpa, skrajni raztezek 650%, natezna sila pri pretrganju 8n, po staranju: natezna moč 38 mpa, skrajni raztezek 550%, natezna sila pri pretrganju 8n. registrirane kot medicinski pripomoček razreda i v skladu z direktivo o medicinskih pripomočkih mdd 93/42/eec, standardi en455-1,2,3,4. izdelane skladno z direktivo 89/686/eec, standardi: en 374-1, 2 in 3., en420. aql 1.0. test neprepustnosti za viruse astm f1671,velikost l. | kos | 1200
332. | M0057000387 | spirometer pef test veliki | kos | 1
333. | M0057000388 | Intravenska kanila z dvema vhodoma in krilci, FEP venski kateter, atravmatsko oblikovana konica katetra z optimalno razdaljo med vrhom katetra in konico kanile. Tankostenski venski kateter s tremi radiopačnimi črtami. Transparenten nastavek igle omogoča hitro indikacijo refluksa krvi. LL zamašek. G24 0,74x19 mm. | kos | 50
334. | M0057000389 | Rokav za parno, EO, FO sterilizacijo, papir - folija, mora imeti preklop. Iz visoko kakovostnega medicinskega papirja iz čiste celuloze ter 9 slojnega BOPET /PP filma 12/40micr, dimenzije: 30 cm x 100 m, gramatura papirja 60-70 g/m². Material mora omogočati varjenje z varilnim aparatom. Rokav mora biti opremljen z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji, z napisi in kemični indikatorji, ki morajo biti izven linije vara - na robu (da ne pridejo v kontakt z zapakiranim materialom), zagotavljati trdnost vara, hkrati pa mora omogočati aseptično odpiranje brez zatrganja rokava. Pri odpiranju po sterilizaciji se folija ne sme zviti navznoter, da ne pride do kontaminacije vsebine, številka lota mora biti na vsakem rokavu na razdalji najmanj 15 cm. Ustrezati mora ISO 11607-2, EN 868-5, ISO 9001 in ISO 13485. | kos | 1
335. | M0057000390 | steklen cilinder za 150 ml brizgo janet za izpiranje | kos | 1
336. | M0057000391 | škarje kirurške, ravne, dolžine 115, šiljasto šiljaste | kos | 2
337. | M0057000392 | škarje ravne za odstranjevanje šivov iris špičasto špičaste 110 mm | kos | 1
338. | M0057000393 | loparček za jezik iz nerjavečega jekla, poln, gladek, dolžina 16 cm | kos | 60
| 3_99 | SKUPAJ sklop 3