- V razpisni dokumentaciji Nabava, implementacija in vzdrževanje Distribucijskega centra vodenja Elektra Ljubljana, d.d. (DCV EL), JN2017/004, ki je bila objavljena 14.4.2017, se v celoti briše prvotna vsebina poglavja 11.8.1 Odgovornosti naročnika in se nadomesti nova vsebina, ki se glasi:

»Odgovornosti naročnika so, da sodeluje z izbranim ponudnikom pri izdelavi dokumenta Podrobno definiranje specifikacije (SOW), kjer bodo določeni vsi roki in odgovornosti za posamezno aktivnost naročnika. Ponudnik mora ponuditi tako opremo in vse storitve v skladu z ostalimi zahtevami tega razpisa tako, da bo zagotavljal polno funkcionalnost DCV EL.«

- V razpisni dokumentaciji Nabava, implementacija in vzdrževanje Distribucijskega centra vodenja Elektra Ljubljana, d.d. (DCV EL), JN2017/004, ki je bila objavljena 14.4.2017, se v celoti briše prvotna vsebina poglavja 11.8.2 Odgovornosti izvajalca in se nadomesti nova vsebina, ki se glasi:

»Ponudnik mora pri svoji ponudbi upoštevati vse stroške, ki so povezani z izdelavo in dobavo vse potrebne opreme in realizacijo vseh storitev za zagotavljanje ponujene funkcionalnosti kakor tudi vse stroške, ki so povezani s projektiranjem, eventualnim dodatnim razvojem, integracijo, preizkušanjem, spuščanjem v pogon, testom razpoložljivosti in garancijo.

Izvajalec mora ponuditi tako opremo in vse storitve v skladu z ostalimi zahtevami tega razpisa tako, da bo zagotavljal polno funkcionalnost DCV EL.«

- Korekcija poglavja 2.4.1 Število in vrste podatkov v delu, kjer se sklicujemo na poglavje:

Skupen obseg podatkov, na katere mora biti tehnološka oprema dimenzionirana, je potrebno določiti na osnovi trenutnega obsega naprav, ki je definiran v poglavju »1.2.5.11 Opis DEES Elektro Ljubljana« z upoštevanjem, da bo končno stanje povečano za 50 %.

- Korekcija poglavja, (izbrisan termin simulacije).

2.2.6 Oprema za parametriranje in diagnostiko

V sklopu opreme mora biti ponujena tudi ustrezna HW in SW oprema za parametriranje in diagnostiko. Ponudnik mora podati natančen seznam in opise te opreme.

- Korekcija poglavja:

Poglavje 1.2.5.11 dopolnjujemo z zbirnikom obsega omrežja, naprav in podatkov.

Dopolnjeno poglavje je objavljeno na spletni strani Elektro Ljubljana.

- Naročnik korigira prvi stavek petega odstavka v poglavju 11.12.3.7, tako da se glasi: Izbrani ponudnik nosi odgovornost za uspešno izvedbo preverjanja razpoložljivosti sistema.