## Objava javnega naročila
Objava javnega naročila 845080110-066-17
Nakup osebne varovalne opreme
Poz | Naziv strok.krit. nivo1 | Naziv strok.krit. nivo2 | Naziv strok.krit. nivo3 | Naziv strok.krit. nivo4 | ATC | Naziv postavke | Sklop | Proizvajalec | Kataloška oznaka | Enota mere | Osnovno pakiranje | Količina | Cena na EM brez DDV | % popusta | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV | Datum dobave | Pon.vre.sklopa brez DDV | KPV pon.vr.sklopa z DDV | Iid postavka jn
10 | KAPA OP BARETA | Splošni opis: za enkratno uporabo, izdelana iz enega dela, ima mehko elastiko brez lateksa obšito s poliestrsko nitko, ki po daljšem času nošenja ne povzroča tiščanja, se dobro prilega glavi, svetlo zelene barve ali svetlo modre barve. | Material: netkan material iz 100% polipropilenskih vlaken, gramatura minimalno 14 g/ m2, material se ne kosmati in ne sme odpuščati delcev, je zračen, ne draži kože, je brez vonja, je brez lateksa, ne podpira gorenja. Velikost: premer raztegnjenega netkanega materiala za kapo je cca 55-60 cm. Pakiranje: do 100 kosov vloženih v kartonsko notranjo embalažo, ki omogoča enostavno odpiranje in enostavno izvlečenje posameznega kosa, na notranji in zunanjiembalaži morajo biti prisotni podatki: ime proizvajalca, ime izdelka, kataloška številka, lot, število kosov v osnovnempakiranju, rok uporabe, oznaka na mestu odpiranja,CE oznaka, več notranjih embalaž vloženih v močnejšo zunanjo transportno embalažo. | EU norme in standardi oz. zahteve: skladno z direktivo 93/42 EEC, skladno z direktivo 89/686/EEC, prisotna oznaka CE. |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 380000 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15180
20 | ŽAŠČITNA BARETA | Splošni opis: za enkratno uporabo, izdelana iz enega dela, ima mehko elastiko brez lateksa obšito s poliestrsko nitjo, ki po daljšem času nošenja ne povzroča tiščanja, se dobro prilega glavi, bele barve. | Material: netkan material iz 100% polipropilenskih vlaken, gramatura: od 14 – 18g/ m2, material se ne kosmati in ne sme odpuščati delcev, je zračen, ne draži kože, je brez vonja, je brez lateksa, ne podpira gorenja. Velikost: premer raztegnjenega netkanega materiala za kapo je cca 55-60 cm. Pakiranje: do 100 kosov vloženih v kartonsko notranjo embalažo, ki omogoča enostavno odpiranje in enostavno izvlečenje posameznega kosa, na notranji in zunanji embalaži morajo biti prisotni podatki: ime proizvajalca, ime izdelka, kataloška številka, lot, število kosov v osnovnem pakiranju, rok uporabe, oznaka na mestu odpiranja,CE oznaka, več notranjih embalaž vloženih v močnejšo zunanjo transportno embalažo. | EU norme in standardi oz. zahteve: skladno z direktivo 93/42 EEC, skladno z direktivo 89/686/EEC, prisotna oznaka CE. |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 50000 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15181
30 | KAPA OP V OBLIKI RUTE - ŽENSKI MODEL | Splošni opis: nesterilen izdelek, za enkratno uporabo, v celoti mora pokrivati lase in čelo ter se dobro prilegati glavi, zagotavlja čim manjšo propustnost za mikroorganizme, omogoča udobno nošenje, vratni trakovi morajo biti dolgi, da je možno zavezovanje na zatilju, se dobro prilega glavi, svetlo zelene barve ali svetlo modre barve. | Material: netkan material iz 100% polipropilenskih vlaken, vrh pokrivala je gramature: najmanj 14 g/ m2, stranski del in trakovi so gramature: najmanj 21 g/ m2, material se ne kosmati in ne sme odpuščati delcev, je zračen, ne draži kože, je brez vonja, je brez lateksa, ne podpira gorenja. Velikost: univerzalna, dolžina trakov najmanj 17 cm, višina kape v predelu čela 21 cm±1 cm. Pakiranje: do 100 kosov vloženih v kartonsko notranjo embalažo, ki omogoča enostavno odpiranje in enostavno izvlečenje posameznega kosa, na notranji in zunanji embalaži morajo biti prisotni podatki: ime proizvajalca, ime izdelka, kataloška številka, lot, število kosov v osnovnem pakiranju, rok uporabe, oznaka na mestu odpiranja,CE oznaka, več notranjih embalaž vloženih v močnejšo zunanjo transportno embalažo. | EU norme in standardi oz. zahteve: skladno z direktivo 93/42 EEC, skladno z direktivo 89/686/EEC, prisotna oznaka CE. |  |  | 0003 |  |  | KO |  | 45000 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15182
40 | KAPA OP SPECIAL | Splošni opis: nesterilen izdelek, za enkratno uporabo, v celoti mora pokrivati lase in čelo ter se dobro prilega glavi, zagotavlja čim manjšo propustnost za mikroorganizme, omogoča udobno nošenje, svetlo zelene barve ali svetlo modre barve. | Material: netkan material iz 100% polipropilenskih vlaken, rahlo elastični material, gramatura: najmanj 21 g/ m2, material se ne kosmati in ne sme odpuščati delcev, je zračen, ne draži kože, je brez vonja, je brez lateksa, ne podpira gorenja. Velikost: univerzalna, višina kape, dvojni rob najmanj 10 cm, obseg kape najmanj 60 cm z rahlo elastičnim dvojnim robom. Pakiranje: do 100 kosov vloženih v kartonsko notranjo embalažo, ki omogoča enostavno odpiranje in enostavno izvlečenje posameznega kosa, na notranji in zunanji embalaži morajo biti prisotni podatki: ime proizvajalca, ime izdelka, kataloška številka, lot, število kosov v osnovnem pakiranju, rok uporabe, oznaka na mestu odpiranja,CE oznaka, več notranjih embalaž vloženih v močnejšo zunanjo transportno embalažo. | EU norme in standardi oz. zahteve: skladno z direktivo 93/42 EEC, skladno z direktivo 89/686/EEC, prisotna oznaka CE. |  |  | 0004 |  |  | KO |  | 100000 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15183
50 | KAPA OP ORTOPEDSKA | Splošni opis: nesterilen izdelek, za enkratno uporabo, v celoti mora pokrivati lase, vrat in čelo, vratni trakovi morajo biti dolgi, da je možno zavezovanje na zatilju, v čelnem delu ima integriran pivnik, zagotavlja čim manjšo propustnost za mikroorganizme, omogoča udobno nošenje, svetlo zelene barve ali svetlo modre barve. | Material: netkan material iz 100% polipropilenskih vlaken, gramatura: najmanj 21 g/ m2, material se ne kosmati in ne sme odpuščati delcev, je zračen, ne draži kože, je brez vonja, je brez lateksa, ne podpira gorenja. Velikost: univerzalna, širina traku naj bo najmanj 5 cm, višina kape v predelu čela naj bo najmanj 4 cm. Pakiranje: do 100 kosov vloženih v kartonsko notranjo embalažo, ki omogoča enostavno odpiranje in enostavno izvlečenje posameznega kosa, na notranji in zunanji embalaži morajo biti prisotni podatki: ime proizvajalca, ime izdelka, kataloška številka, lot, število kosov v osnovnem pakiranju, rok uporabe, oznaka na mestu odpiranja,CE oznaka, več notranjih embalaž vloženih v močnejšo zunanjo transportno embalažo. | EU norme in standardi oz. zahteve: skladno z direktivo 93/42 EEC, skladno z direktivo 89/686/EEC, prisotna oznaka CE. |  |  | 0005 |  |  | KO |  | 1600 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15184
60 | MASKA KIRURŠKA STANDARD S TRAKOVI (TIP II R) | Splošni opis in velikost maske: nesterilen izdelek, za enkratno uporabo, brez DEHP, brez lateksa, ne sme prepuščati aerosola, prašnih delcev in mikroorganizmov (fluid/splashresistance – 120mmHg), dobro se mora prilegati različnim oblikam obraza ter pokriti nos, usta in brado, za fiksacijo ima dva para trakov za namestitev, trakovi so termično varjeni po celotni dolžini, nosna zaponka mora biti učinkovita, ustrezno velika in voljna za oblikovanje, notranja plast maske mora biti prijetna in uporabnikom ne povzroča srbečice ali alergijskih reakcij, oblika maske po namestitvi in dihanju ostane nespremenjene oblike – se ne prilepi na usta, zagotavlja čim manjši prost prehoda zraka ob straneh, ne otežuje oziroma ovira dihanja, maska ne sme prepuščati aerosolov. | Material: narejena iz netkanega materiala, narejena iz najmanj štirih slojev, material se ne kosmati in ne sme odpuščati delcev, ne draži kože, je brez vonja, je brez lateksa, ne podpira gorenja, notranji sloj prijazen koži, odpušča malo delcev in ne draži uporabnika. Velikost: dolžina zgornjih trakov je najmanj 40 cm, dolžina spodnjih trakov je najmanj 36 cm, dolžina maske je najmanj 17,5 cm, višina razpete maske jenajmanj 16,5 cm, dolžina nosne zaponke je najmanj 11 cm. Pakiranje: do 50 kosov vloženih v kartonsko notranjo embalažo, ki omogoča enostavno odpiranje in enostavno izvlečenje posameznega kosa, na notranji in zunanjiembalaži morajo biti prisotni podatki: ime proizvajalca, ime izdelka, kataloška številka, lot, število kosov v osnovnem pakiranju, rok uporabe, oznaka na mestu odpiranja,CE oznaka, EN standard, več notranjih embalaž vloženih močnejšo zunanjo transportno embalažo. | EU norme in standardi oz. zahteve: skladno z direktivo 93/42 EEC, EN 14683, prisotna oznaka CE. |  |  | 0006 |  |  | KO |  | 450000 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15185
70 | KIRURŠKA MASKA STANDARD Z ELASTIKO (TIP II R) | Splošni opis in velikost maske: nesterilen izdelek, za enkratno uporabo, ne sme prepuščati aerosola, prašnih delcev in mikroorganizmov (fluis/splashresistance – 120mmHg), dobro se mora prilegati različnim oblikam obraza ter pokriti nos, usta in brado, nosna zaponka mora biti učinkovita, ustrezno velika in voljna za oblikovanje, notranja plast maske mora biti prijetna in uporabnikom ne povzroča srbečice ali alergijskih reakcij, oblika maske po namestitvi in dihanju ostane nespremenjene oblike – se ne prilepi na usta, zagotavlja čim manjši prost prehoda zraka ob straneh, ne otežuje oziroma ovira dihanja, maska se mora pritrditi z elastiko. | Material: narejena iz netkanega materiala, narejena iz najmanj štirih slojev, material se ne kosmati in ne sme odpuščati delcev, ne draži kože, je brez vonja, je brez lateksa, ne podpira gorenja. Velikost: dolžina maske je najmanj 17,5 cm, višina nerazprte maske je najmanj 9 cm, višina razpete maske je najmanj 16,5 cm, dolžina nosne zaponke je najmanj 11 cm, dolžina elastike je najmanj 16 cm. Pakiranje: do 50 kosov vloženih v kartonsko notranjo embalažo, ki omogoča enostavno odpiranje in enostavno izvlečenje posameznega kosa, na notranji in zunanji embalaži morajo biti prisotni podatki: ime proizvajalca, ime izdelka, kataloška številka, lot, število kosov v osnovnem pakiranju, rok uporabe, oznaka na mestu odpiranja,CE oznaka, EN standard, več notranjih embalaž vloženih močnejšo zunanjo transportno embalažo. | EU norme in standardi oz. zahteve: skladno z direktivo 93/42 EEC, EN 14683, prisotna oznaka CE. |  |  | 0007 |  |  | KO |  | 900000 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15186
80 | JOPIČ NESTERILEN ZA ENKRATNO UPORABO | Splošni opis in velikost: namenjen je učinkoviti zaščiti pred mrazom v operacijski dvorani, nesterilen izdelek, za enkratno uporabo, pleten patent manšet, možnost zapenjanja na sprednji strani, vsaj 1 žep, modra ali zelena barva. | Material: netkan material, SMS, udoben, material se ne kosmati in ne sme odpuščati delcev, je zračen, ne draži kože, je brez vonja, je brez lateksa, ne podpira gorenja. Velikost: velikost evropska M. Pakiranje: do 10-50 kosov na vrečko, na notranji in zunanji embalaži morajo biti prisotni podatki: ime proizvajalca, ime izdelka, kataloška številka, lot, število kosov v osnovnem pakiranju, rok uporabe, oznaka na mestu odpiranja,CE oznaka, EN standard, več notranjih embalaž vloženih v močnejšo zunanjo transportno embalažo. | EU norme in standardi oz. zahteve: skladno z direktivo 93/42 EEC, prisotna oznaka CE. |  |  | 0008 |  |  | KO |  | 1500 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 15187
90 | JOPIČ NESTERILEN ZA ENKRATNO UPORABO | Splošni opis in velikost: namenjen je učinkoviti zaščiti pred mrazom v operacijski dvorani, nesterilen izdelek, za enkratno uporabo, pleten patent manšet, možnost zapenjanja na sprednji strani, vsaj 1 žep, modra ali zelena barva. | Material: netkan material, SMS, udoben, material se ne kosmati in ne sme odpuščati delcev, je zračen, ne draži kože, je brez vonja, je brez lateksa, ne podpira gorenja. Velikost: velikost evropska L. Pakiranje: do 10-50 kosov na vrečko, na notranji in zunanji embalaži morajo biti prisotni podatki: ime proizvajalca, ime izdelka, kataloška številka, lot, število kosov v osnovnem pakiranju, rok uporabe, oznaka na mestu odpiranja,CE oznaka, EN standard, več notranjih embalaž vloženih v močnejšo zunanjo transportno embalažo. | EU norme in standardi oz. zahteve: skladno z direktivo 93/42 EEC, prisotna oznaka CE. |  |  | 0008 |  |  | KO |  | 1500 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15188
100 | OVRATNIK ZA ZAŠČITO PRED MRAZOM | Splošni opis: nesterilen, za enkratno uporabo, visoko pleten ovratnik, ki pokriva in ščiti vrat, ramena in zgornji del prsnega koša ter hrbta, namenjen je učinkoviti zaščiti pred mrazom v operacijski dvorani, modre ali zelene barve. | Material: netkan material, udoben, material se ne kosmati in ne sme odpuščati delcev, je zračen, ne draži kože, je brez vonja, je brez lateksa, ne podpira gorenja. Velikost: univerzalna velikost. Pakiranje: do 150 kosov na vrečko, na notranji in zunanji embalaži morajo biti prisotni podatki: ime proizvajalca, ime izdelka, kataloška številka, lot, število kosov v osnovnem pakiranju, rok uporabe, oznaka na mestu odpiranja,CE oznaka, EN standard, več notranjih embalaž vloženih v močnejšo zunanjo transportno embalažo. | EU norme in standardi oz. zahteve: skladno z direktivo 93/42 EEC, prisotna oznaka CE. |  |  | 0009 |  |  | KO |  | 15000 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15189
110 | TEKOČINSKO NEPROPUSTEN PREDPASNIK Z ROKAVI | Splošni opis: za enkratno uporabo, nesterilen izdelek, brez lateksa, modre barve, brez DEHP, v celoti narejen iz za tekočine nepropustnega materiala iz 100% polietilena, z zanko okoli vratu, rokavi z odprtinami za palce, trakovi za zavezovanje okoli pasu, popolnim prekrivanjem ramen in odprtim hrbtom. | Velikost: debelina > 40 cm, dolžina (od ovratnika navzdol) >120 cm, dolžina rokava (od aksile do spodnjega roba) >60 cm. Pakiranje: po 1 kos v posameznem zavitku in do 200 kosov v kartonski embalaži, na notranji in zunanji embalaži morajo biti prisotni podatki: ime proizvajalca, ime izdelka, kataloška številka, lot, število kosov v osnovnem pakiranju, rok uporabe, oznaka na mestu odpiranja,CE oznaka, EN standard. | EU norme in standardi oz. zahteve: skladno z direktivo 93/42 EEC, skladno z direktivo 89/686/EEC, prisotna oznaka CE. |  |  | 0010 |  |  | KO |  | 150000 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15190
120 | MASKA KIRURŠKA PROTI ROSENJU S TRAKOVI (TIP II R) | Splošni opis in velikost maske: nesterilen izdelek, za enkratno uporabo, ne sme prepuščati aerosola, prašnih delcev in mikroorganizmov (fluid/splashresistance – 120mmHg), dobro se mora prilegati različnim oblikam obraza ter pokriti nos, usta in brado, za fiksacijo ima dva para trakov za namestitev, trakovi so termično varjeni po celotni dolžini, nosna zaponka mora biti učinkovita, ustrezno velika in voljna za oblikovanje, notranja plast maske mora biti prijetna in uporabnikom ne povzroča srbečice ali alergijskih reakcij, na nosnem predelu ima film ali peno, ki preprečuje rosenje (očal ali mikroskopa) med kirurškim posegom, da izdihani zrak ne uhaja ob nosnem korenu, oblika maske po namestitvi in dihanju ostane nespremenjene oblike – se ne prilepi na usta, se dobro oprime obraza ob nošenju ne nastajajo prazni prostori ob straneh, zagotavlja čim manjši prost prehoda zraka ob straneh, ne otežuje oziroma ovira dihanja. | Velikost: dolžina zgornjih trakov je najmanj 40 cm, dolžina spodnjih trakov je najmanj 36 cm, dolžina maske je najmanj 17,5cm, višina nerazprte maske je najmanj 9 cm, višina razpete maske je najmanj 16,5 cm, dolžina nosne zaponke je najmanj 11 cm. Material: narejena iz netkanega materiala, narejena iz najmanj štirih slojev, material se ne kosmati in ne sme odpuščati delcev, ne draži kože, je brez vonja, je brez lateksa, ne podpira gorenja. Pakiranje: do 50 kosov vloženih v kartonsko notranjo embalažo, ki omogoča enostavno odpiranje in enostavno izvlečenje posameznega kosa, na notranji in zunanji embalaži morajo biti prisotni podatki: ime proizvajalca, ime izdelka, kataloška številka, lot, število kosov v osnovnem pakiranju, rok uporabe, oznaka na mestu odpiranja,CE oznaka, EN standard, več notranjih embalaž vloženih v močnejšo zunanjo transportno embalažo. | EU norme in standardi oz. zahteve: skladno z direktivo 93/42 EEC, EN 14683, prisotna oznaka CE. |  |  | 0011 |  |  | KO |  | 40000 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15191
130 | MASKA KIRURŠKA PROTI ROSENJU Z ELASTIKO (TIP II R) | Splošni opis in velikost maske: nesterilen izdelek, za enkratno uporabo, ne sme prepuščati aerosola, prašnih delcev in mikroorganizmov (fluid/splashresistance – 120 mmHg), dobro se mora prilegati različnim oblikam obraza ter pokriti nos, usta in brado, nosna zaponka mora biti učinkovita, ustrezno velika in voljna za oblikovanje, notranja plast maske mora biti prijetna in uporabnikom ne povzroča srbečice ali alergijskih reakcij, na nosnem predelu ima zaščito,ki preprečuje rosenje (očal ali mikroskopa) med kirurškim posegom, da izdihani zrak ne uhaja ob nosnem korenu, oblika maske po namestitvi in dihanju ostane nespremenjene oblike – se ne prilepi na usta, se dobro oprime obraza ob nošenju ne nastajajo prazni prostori ob straneh, zagotavlja čim manjši prost prehoda zraka ob straneh, ne otežuje oziroma ovira dihanja. | Material: narejena iz netkanega materiala, narejena iz najmanj štirih slojev, material se ne kosmati in ne sme odpuščati delcev, ne draži kože, je brez vonja, je brez lateksa, ne podpira gorenja. Velikost: dolžina maske je najmanj 17,5 cm, višina nerazprte maske je najmanj 9 cm, višina razpete maske je najmanj 16,5 cm, dolžina nosne zaponke je najmanj 11 cm, dolžina elastike najmanj 16 cm. Pakiranje: do 50 kosov vloženih v kartonsko notranjo embalažo, ki omogoča enostavno odpiranje in enostavno izvlečenje posameznega kosa, na notranji in zunanji embalaži morajo biti prisotni podatki: ime proizvajalca, ime izdelka, kataloška številka, lot, število kosov v osnovnem pakiranju, rok uporabe, oznaka na mestu odpiranja,CE oznaka, EN standard, več notranjih embalaž vloženih v močnejšo zunanjo transportno embalažo. | EU norme in standardi oz. zahteve: skladno z direktivo 93/42 EEC, EN 14683, prisotna oznaka CE. |  |  | 0012 |  |  | KO |  | 15000 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15192
140 | MASKA KIRURŠKA S TRAKOVI IN ŠČITNIKOM ZA OČI (TIP II R) | Splošni opis: nesterilen izdelek, za enkratno uporabo, ne sme prepuščati aerosola, prašnih delcev in mikroorganizmov (fluid/splashresistance – 120mmHg), dobro se mora prilegati različnim oblikam obraza ter pokriti nos, usta in brado, za fiksacijo ima dva para trakov za namestitev, trakovi so termično varjeni po celotni dolžini, nosna zaponka mora biti učinkovita, ustrezno velika in voljna za oblikovanje, zaokroženi ščitnik za oči omogoča ščitenje oči tudi ob straneh, ščitnik za oči ne sme popačiti slike, notranja plast maske mora biti prijetna in uporabnikom ne povzroča srbečice ali alergijskih reakcij, maska s ščitnikom za oči ima na nosnem predelu zaščito, ki preprečuje bleščanje in rosenje (antifog sloj)med kirurškim posegom, oblika maske po namestitvi in dihanju ostane nespremenjene oblike – se ne prilepi na usta, se dobro oprime obraza ob nošenju ne nastajajo prazni prostori ob straneh, zagotavlja čim manjši prost prehoda zraka ob straneh, ne otežuje oziroma ovira dihanja. | Velikost: dolžina zgornjih trakov je najmanj 40 cm, dolžina spodnjih trakov je najmanj 36 cm, dolžina maske je najmanj 17,5 cm, višina nerazprte maske je najmanj 9 cm, višina razpete maske je najmanj 17,5 cm, dolžina nosne zaponke je najmanj 11 cm, višina zaščite (vizirja) je najmanj 11 cm. Material: narejena iz netkanega materiala, izdelana iz najmanj štirih slojev, material se ne kosmati in ne sme odpuščati delcev, ne draži kože, je brez vonja, je brez lateksa, ne podpira gorenja. Pakiranje: do 50 kosov vloženih v kartonsko notranjo embalažo, ki omogoča enostavno odpiranje in enostavno izvlečenje posameznega kosa, na notranji in zunanji embalaži morajo biti prisotni podatki: ime proizvajalca, ime izdelka, kataloška številka, lot, število kosov v osnovnem pakiranju, rok uporabe, oznaka na mestu odpiranja,CE oznaka, EN standard, več notranjih embalaž vloženih močnejšo zunanjo transportno embalažo. | EU norme in standardi oz. zahteve: skladno z direktivo 93/42 EEC, EN 14683, EN 166:200189/686/EEC, prisotna oznaka CE. |  |  | 0013 |  |  | KO |  | 8000 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15193
150 | ZAŠČITNA OTROŠKA MASKA Z ELASTIKO IN OTROŠKIM MOTIVOM (TIP II) | Splošni opis in velikost maske: nesterilen izdelek, za enkratno uporabo, ne sme prepuščati aerosola, prašnih delcev in mikroorganizmov, dobro se mora prilegati različnim oblikam obraza ter pokriti nos, usta in brado, za fiksacijo ima na vsaki strani mehko elastiko, mehka elastika za fiksacijo maske je brez lateksa in po daljšem času nošenja ne povzroča tiščanja, nosna zaponka mora biti učinkovita, ustrezno velika in voljna za oblikovanje, notranja plast maske mora biti prijetna in uporabnikom ne povzroča srbečice ali alergijskih reakcij, oblika maske po namestitvi in dihanju ostane nespremenjene oblike – se ne prilepi na usta, zagotavlja čim manjši prost prehoda zraka ob straneh, ne otežuje oziroma ovira dihanja, maska je potiskana z otroškim motivom. | Material: narejena iz netkanega materiala, material se ne kosmati in ne sme odpuščati delcev, ne draži kože, je brez vonja, je brez lateksa, ne podpira gorenja. Velikost: dolžina elastike je najmanj 14 cm, dolžina maske je najmanj 13 cm, višina razpete maske je najmanj 14,5 cm, dolžina nosne zaponke je najmanj 10 cm. Pakiranje: do 50 kosov vloženih v kartonsko notranjo embalažo, ki omogoča enostavno odpiranje in enostavno izvlečenje posameznega kosa, na notranji in zunanji embalaži morajo biti prisotni podatki: ime proizvajalca, ime izdelka, kataloška številka, lot, število kosov v osnovnem pakiranju, rok uporabe, oznaka na mestu odpiranja,CE oznaka, EN standard, več notranjih embalaž vloženih v močnejšo zunanjo transportno embalažo. | EU norme in standardi oz. zahteve: skladno z direktivo 93/42 EEC, EN 14683, prisotna oznaka CE. |  |  | 0014 |  |  | KO |  | 14000 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15194
160 | ZAŠČITNA MASKA Z ELASTIKO POSEBNE OBLIKE ZA BOLNIKE | Splošni opis in velikost maske: nesterilen izdelek, za enkratno uporabo, ne sme prepuščati aerosola, prašnih delcev in mikroorganizmov, dobro se mora prilegati različnim oblikam obraza ter pokriti nos, usta in brado, za fiksacijo ima mehko elastiko, sprednji del je v obliki »skledic oz. šilaste oblike«, kar omogoča bolnikom lažje dihanje, nosna zaponka mora biti učinkovita, ustrezno velika in voljna za oblikovanje, notranja plast maske mora biti prijetna in uporabnikom ne povzroča srbečice ali alergijskih reakcij, oblika maske po namestitvi in dihanju ostane nespremenjene oblike – se ne prilepi na usta, zagotavlja čim manjši prost prehoda zraka ob straneh. | Material: narejena iz netkanega materiala, material se ne kosmati in ne sme odpuščati delcev, ne draži kože, je brez vonja, je brez lateksa, ne podpira gorenja. Velikost: dolžina maske je najmanj 17,5 cm, dolžina nosne zaponke je najmanj 9 cm. Pakiranje: do 50 kosov vloženih v kartonsko notranjo embalažo, ki omogoča enostavno odpiranje in enostavno izvlečenje posameznega kosa, na notranji in zunanji embalaži morajo biti prisotni podatki: ime proizvajalca, ime izdelka, kataloška številka, lot, število kosov v osnovnem pakiranju, rok uporabe, oznaka na mestu odpiranja,CE oznaka, EN standard, več notranjih embalaž vloženih v močnejšo zunanjo transportno embalažo. | EU norme in standardi oz. zahteve: skladno z direktivo 93/42 EEC, EN 14683, EN 149:2001 +A1:2009 HARMONIZIRAN 89/686/EEC, prisotna oznaka CE. |  |  | 0015 |  |  | KO |  | 100 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15195
170 | MASKA FFP 3(BREZ VENTILA) | Splošni opis: nesterilen izdelek, za enkratno uporabo, ne sme prepuščati aerosola, prašnih delcev in mikroorganizmov, dobro se mora prilegati različnim oblikam obraza ter pokriti nos, usta in brado, za fiksacijo ima dve elastiki za namestitev okoli glave, nosna zaponka mora biti učinkovita, ustrezno velika in voljna za oblikovanje, dolžina nosne zaponke je najmanj 9 cm, notranja plast maske mora biti prijetna in uporabnikom ne povzroča srbečice ali alergijskih reakcij, preprečuje prost prehod zraka ob straneh, ne otežuje oziroma ovira dihanja, stopnja zaščite je FFP3. | Material: narejena iz netkanega materiala, material ne sme odpuščati delcev, jedro maske pri vdihovanju in izdihovanju ohranja svojo obliko, je brez vonja, je brez lateksa, ne podpira gorenja. Pakiranje: vsak posamezen kos mora biti posamično pakiran in do 20 kosov vloženih v kartonsko notranjo embalažo, ki omogoča enostavno odpiranje in enostavno izvlečenje posameznega kosa, na notranji in zunanji embalaži morajo biti prisotni podatki: ime proizvajalca, ime izdelka, kataloška številka, lot, število kosov v osnovnem pakiranju, rok uporabe, CE oznaka, EN standard, zaščitni razred, tip maske, več notranjih embalaž vloženih v močnejšo zunanjo transportno embalažo. | EU norme in standardi oz. zahteve: skladno z direktivo 93/42 EEC, EN 14683, EN 149:2001 +A1:2009 HARMONIZIRAN 89/686/EEC, prisotna oznaka CE. |  |  | 0016 |  |  | KO |  | 5000 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15196
180 | OČALA ZAŠČITNA – FOTOTERAPIJA | Splošni opis: nesterilen izdelek, za enkratno uporabo, zaščitna očala za zaščito oči novorojenčkov med fototerapijo, trak za pritrditev je ergonomsko oblikovan, omogoča enostavno in stabilno pritrditev, oči so popolnoma zaščitene pred svetlobo z dvema za svetlobo nepropustnima penastima blazinicama. | Material: narejena iz netkanega materiala, material se ne kosmati in ne sme odpuščati delcev, ne draži kože, je brez vonja, je brez lateksa, ne podpira gorenja. Velikost: 33 – 38 cm. Pakiranje: posamezno pakiranje, do 20 kosov vloženih notranjo embalažo, ki omogoča enostavno odpiranje in enostavno izvlečenje posameznega kosa, na notranji embalaži morajo biti prisotni podatki: ime proizvajalca, ime izdelka, kataloška številka, število kosov v osnovnem pakiranju, CE oznaka, več notranjih embalaž vloženih močnejšo zunanjo transportno embalažo. | EU norme in standardi oz. zahteve: skladno z direktivo 89/686EEC, EN 170:2002 HARMONIZIRAN 89/686/EEC, prisotna oznaka CE. |  |  | 0017 |  |  | KO |  | 500 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 15197
190 |  |  | Material: narejena iz netkanega materiala, material se ne kosmati in ne sme odpuščati delcev, ne draži kože, je brez vonja, je brez lateksa, ne podpira gorenja. Velikost: 26 – 32 cm.Pakiranje: posamezno pakiranje, do 20 kosov vloženih notranjo embalažo, ki omogoča enostavno odpiranje in enostavno izvlečenje posameznega kosa, na notranji embalaži morajo biti prisotni podatki: ime proizvajalca, ime izdelka, kataloška številka, število kosov v osnovnem pakiranju, CE oznaka, več notranjih embalaž vloženih močnejšo zunanjo transportno embalažo. | EU norme in standardi oz. zahteve: skladno z direktivo 89/686EEC, EN 170:2002 HARMONIZIRAN 89/686/EEC, prisotna oznaka CE. |  |  | 0017 |  |  | KO |  | 1000 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 15198
200 |  |  | Material: narejena iz netkanega materiala, material se ne kosmati in ne sme odpuščati delcev, ne draži kože, je brez vonja, je brez lateksa, ne podpira gorenja. Velikost: 20 – 25 cm. Pakiranje: posamezno pakiranje, do 20 kosov vloženih notranjo embalažo, ki omogoča enostavno odpiranje in enostavno izvlečenje posameznega kosa, na notranji embalaži morajo biti prisotni podatki: ime proizvajalca, ime izdelka, kataloška številka, število kosov v osnovnem pakiranju, CE oznaka, več notranjih embalaž vloženih močnejšo zunanjo transportno embalažo. | EU norme in standardi oz. zahteve: skladno z direktivo 89/686EEC, EN 170:2002 HARMONIZIRAN 89/686/EEC, prisotna oznaka CE. |  |  | 0017 |  |  | KO |  | 100 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15199
210 | OČALA ZAŠČITNA ZA OSEBJE | Splošni opis: nesterilen izdelek, za enkratno uporabo, udobna ob dolgotrajni uporabi, ne vsebujejo lateksa, okvir iz čvrstega polipropilena, vizir iz transparentnega poliestra, vizir prevlečen s plastjo proti mehanskim poškodbam, vizir prevlečen s plastjo proti rošenju na notranji in zunanji strani, ne smejo biti reflektirajoče, vezir mora bit prozorne, vizir ne sme popačiti pogleda (ustrezno ukrivljen), ne podpirajo gorenja, zaščitna očala so sestavljena iz lahkega čvrstega nosilca ter vizirja, brez DEHP. | Pakiranje: do 50 kosov vloženih v kartonsko notranjo embalažo, ki omogoča enostavno odpiranje, na notranji in zunanji embalaži morajo biti prisotni podatki: ime proizvajalca, ime izdelka, kataloška številka, število kosov v osnovnem pakiranju, CE oznaka, več notranjih embalaž vloženih močnejšo zunanjo transportno embalažo. | EU norme in standardi oz. zahteve: skladno z direktivo 93/42 EEC, skladno z direktivo 89/686/EEC, EN ISO 13485, prisotna oznaka CE. |  |  | 0018 |  |  | KO |  | 10000 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15200
220 | OČALA ZAŠČITNA ZA OSEBJE IZ TRDE PLASTIKE | Splošni opis: nesterilen izdelek, za enkratno uporabo, morajo biti lahka in čvrsta, ne vsebujejo lateksa, ne smejo se rositi, ne smejo biti reflektirajoče, biti morajo prozorna, ne smejo popačiti slike, širina 136 mm, višina 50,7 mm, leče iz poliestra in okvir iz polikarbonata. | Pakiranje: do 100 kosov vloženih v kartonsko notranjo embalažo, ki omogoča enostavno odpiranje in enostavno izvlečenje posameznega kosa, na notranji embalaži morajo biti prisotni podatki: ime proizvajalca, ime izdelka, kataloška številka, število kosov v osnovnem pakiranju, CE oznaka, več notranjih embalaž vloženih močnejšo zunanjo transportno embalažo. | EU norme in standardi oz. zahteve: skladno z direktivo 93/42 EEC, skladno z direktivo 89/686/EEC, EN ISO 13485, prisotna oznaka CE. |  |  | 0019 |  |  | KO |  | 2000 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15201
230 | ZAŠČITNI PLAŠČ ZA ZAPOSLENE | Splošni opis: nesterilen izdelek, za enkratno uporabo, brez DEHP, brez lateksa, plašč naj zagotavlja enakovredno zaščito spredaj, zadaj in na spojih, spoji plašča naj bodo varjeni, ne šivani, na plašču naj bo označen nivo zaščite po standardu, tekočinsko odbojen, dolgi rokavi, stisnjeni v zapestju, brez manšet, enostavno, učinkovito in nemoteče zapenjanje na zadnji strani za vratom in v pasu, modre ali zelene barve. | Material: iz SMS materiala, hidrostatičen pritisk je večji od 20 cm H2O, iz netkanega materiala, tekočinsko odbojen, nepropusten za mikroorganizme in prašne delce, ohranja svoje lastnosti v mokrem in suhem stanju, gramatura: najmanj 30 g/ m2, material se ne kosmati in ne sme odpuščati delcev, ne draži kože, je brez vonja, je brez lateksa, ne podpira gorenja. Velikost: evropske velikosti L Pakiranje: posamezno pakiranje oz. največ 10 skupaj, na notranji in zunanji embalaži morajo biti prisotni podatki: ime proizvajalca, ime izdelka, velikost izdelka, kataloška številka, število kosov v osnovnem pakiranju, CE oznaka, več notranjih embalaž vloženih močnejšo zunanjo transportno embalažo. | EU norme in standardi oz. zahteve: skladno z direktivo 93/42 EEC, skladno z direktivo 89/686/EEC, EN ISO 13485 ali ASTM, prisotna oznaka CE. |  |  | 0020 |  |  | KO |  | 60000 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 15202
240 | ZAŠČITNI PLAŠČ ZA ZAPOSLENE | Splošni opis: nesterilen izdelek, za enkratno uporabo, brez DEHP, brez lateksa, plašč naj zagotavlja enakovredno zaščito spredaj, zadaj in na spojih, spoji plašča naj bodo varjeni, ne šivani, na plašču naj bo označen nivo zaščite po standardu, tekočinsko odbojen, dolgi rokavi, stisnjeni v zapestju, brez manšet, enostavno, učinkovito in nemoteče zapenjanje na zadnji strani za vratom in v pasu, modre ali zelene barve. | Material: iz SMS materiala, hidrostatičen pritisk je večji od 20 cm H2O, iz netkanega materiala, tekočinsko odbojen, nepropusten za mikroorganizme in prašne delce, ohranja svoje lastnosti v mokrem in suhem stanju, gramatura: najmanj 30 g/ m2, material se ne kosmati in ne sme odpuščati delcev, ne draži kože, je brez vonja, je brez lateksa, ne podpira gorenja. Velikost: evropske velikosti XL. Pakiranje: posamezno pakiranje oz. največ 10 skupaj, na notranji in zunanji embalaži morajo biti prisotni podatki: ime proizvajalca, ime izdelka, velikost izdelka, kataloška številka, število kosov v osnovnem pakiranju, CE oznaka, več notranjih embalaž vloženih močnejšo zunanjo transportno embalažo. | EU norme in standardi oz. zahteve: skladno z direktivo 93/42 EEC, skladno z direktivo 89/686/EEC, EN ISO 13485 ali ASTM, prisotna oznaka CE. |  |  | 0020 |  |  | KO |  | 60000 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15203
250 | ZAŠČITNI PLAŠČ ZA OBISKOVALCE | Splošni opis: nesterilen izdelek, za enkratno uporabo, dolgi rokavi, stisnjeni v zapestju, brez manšet, enostavno zapenjanje na hrbtu za vratom in v pasu, ne modre ali zelene barve. | Material: iz SMS materiala, iz netkanega materiala, ki ne pušča nitk, nepropusten za mikroorganizme in prašne delce, gramatura: najmanj 28 g/ m2, ne vsebuje lepil in lateksa, ne podpira gorenja, brez vonja. Velikost: M (dolžina od najvišje točke ramen navzdol najmanj 127 cm). Pakiranje: posamezno pakiranje oz. največ 10 skupaj, na notranji in zunanji embalaži morajo biti prisotni podatki: ime proizvajalca, ime izdelka, velikost izdelka, kataloška številka, število kosov v osnovnem pakiranju, CE oznaka, več notranjih embalaž vloženih močnejšo zunanjo transportno embalažo. | EU norme in standardi oz. zahteve: skladno z direktivo 93/42 EEC, skladno z direktivo 89/686/EEC, EN ISO 13485, prisotna oznaka CE. |  |  | 0021 |  |  | KO |  | 3500 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 15204
260 | ZAŠČITNI PLAŠČ ZA OBISKOVALCE | Splošni opis: nesterilen izdelek, za enkratno uporabo, dolgi rokavi, stisnjeni v zapestju, brez manšet, enostavno zapenjanje na hrbtu za vratom in v pasu, ne modre ali zelene barve. | Material: iz SMS materiala, iz netkanega materiala, ki ne pušča nitk, nepropusten za mikroorganizme in prašne delce, gramatura: najmanj 28 g/ m2, ne vsebuje lepil in lateksa, ne podpira gorenja, brez vonja. Velikost: L (dolžina od najvišje točke ramen navzdol najmanj 140 cm). Pakiranje: posamezno pakiranje oz. največ 10 skupaj, na notranji in zunanji embalaži morajo biti prisotni podatki: ime proizvajalca, ime izdelka, velikost izdelka, kataloška številka, število kosov v osnovnem pakiranju, CE oznaka, več notranjih embalaž vloženih močnejšo zunanjo transportno embalažo. | EU norme in standardi oz. zahteve: skladno z direktivo 93/42 EEC, skladno z direktivo 89/686/EEC, EN ISO 13485, prisotna oznaka CE. |  |  | 0021 |  |  | KO |  | 3500 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15205
270 | PLASTIČEN PREDPASNIK | Splošni opis: nesterilen izdelek, za enkratno uporabo, enostavno zavezovanje v pasu zadaj. | Material: vodo nepropustna PE folija, ne vsebuje lepil in lateksa, ne podpira gorenja, brez vonja. Velikost: dolžina najmanj 170 cm. Pakiranje: na primernih nosilcih za pritrjevanje in z možnostjo lahkega trganja posameznega kosa, na notranji in zunanji embalaži morajo biti prisotni podatki: ime proizvajalca, ime izdelka, velikost izdelka, kataloška številka, število kosov v osnovnem pakiranju, CE oznaka, več notranjih embalaž vloženih močnejšo zunanjo transportno embalažo. | EU norme in standardi oz. zahteve: EN ISO 13485, prisotna oznaka CE. |  |  | 0022 |  |  | KO |  | 70000 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15206
280 | PLASTIFICIRAN PREDPASNIK | Splošni opis: nesterilen izdelek, za enkratno uporabo, enostavno zavezovanje v pasu zadaj. | Material: netkan material na polietilenski foliji, nepropusten za tekočine, ohranja svoje lastnosti v suhem in mokrem stanju, ne vsebuje lepil in lateksa, ne podpira gorenja, brez vonja. Velikost: dolžina najmanj 140 cm. Pakiranje: pakirani do 50 kosov v notranji embalaži, na notranji in zunanji embalaži morajo biti prisotni podatki: ime proizvajalca, ime izdelka, velikost izdelka, kataloška številka, število kosov v osnovnem pakiranju, CE oznaka, več notranjih embalaž vloženih močnejšo zunanjo transportno embalažo. | EU norme in standardi oz. zahteve: EN ISO 13485, prisotna oznaka CE. |  |  | 0023 |  |  | KO |  | 150000 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15207
290 | OBLEKA ZAŠČITNA ZA PRIPRAVO CITOSTATIKOV-STERILNI | Splošni opis: ščiti telo osebe, ki pripravlja citostatično terapijo pred kontaminacijo z aerosoli in raztopinami nevarnih učinkovin, dolgi rokavi, stisnjeni v zapestju z dobro prilagajočimi manšetami, enostavno zapenjanje na hrbtu za vratom in v pasu, na kritičnih mestih termično varjeni (niso šivani). | Material: nepropusten material, ki kljub nepropustnosti omogoča zračnost, na zunanji strani nepropusten vodo odbojni material, material ne sme odpuščati delcev, ohranja svoje lastnosti v mokrem in suhem stanju, ne vsebuje lepil in lateksa, ne podpira gorenja, ekološko neoporečen, primeren za reciklažo, brez vonja. Velikost: S /M, dolžina plašča od 120 do 150 cm. Pakiranje: posamezno pakiranje (sterilen), do 30 kosov vloženih v embalažo, ki omogoča enostavno odpiranje in enostavno izvlečenje posameznega kosa, na notranji in zunanji embalaži morajo biti prisotni podatki: ime proizvajalca, ime izdelka, kataloška številka, število kosov v osnovnem pakiranju, rok uporabe, da je izdelek sterilen,CE oznaka, več notranjih embalaž vloženih močnejšo zunanjo transportno embalažo. | EU norme in standardi oz. zahteve: skladno z direktivo 93/42 EEC, skladno z direktivo 89/686/EEC, EN 14126:2005 HARMONIZIRAN 89/686/EEC, EN 1149:2009 HARMONIZIRAN 89/686/EEC, prisotna oznaka CE. |  |  | 0024 |  |  | KO |  | 580 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 15208
300 | OBLEKA ZAŠČITNA ZA PRIPRAVO CITOSTATIKOV-STERILNI | Splošni opis: ščiti telo osebe, ki pripravlja citostatično terapijo pred kontaminacijo z aerosoli in raztopinami nevarnih učinkovin, dolgi rokavi, stisnjeni v zapestju z dobro prilagajočimi manšetami, enostavno zapenjanje na hrbtu za vratom in v pasu, na kritičnih mestih termično varjeni (niso šivani). | Material: nepropusten material, ki kljub nepropustnosti omogoča zračnost, na zunanji strani nepropusten vodo odbojni material, material ne sme odpuščati delcev, ohranja svoje lastnosti v mokrem in suhem stanju, ne vsebuje lepil in lateksa, ne podpira gorenja, ekološko neoporečen, primeren za reciklažo, brez vonja. Velikost: L, dolžina plašča od 120 do 150 cm. Pakiranje: posamezno pakiranje (sterilen), do 30 kosov vloženih v embalažo, ki omogoča enostavno odpiranje in enostavno izvlečenje posameznega kosa, na notranji in zunanji embalaži morajo biti prisotni podatki: ime proizvajalca, ime izdelka, kataloška številka, število kosov v osnovnem pakiranju, rok uporabe, da je izdelek sterilen,CE oznaka, več notranjih embalaž vloženih močnejšo zunanjo transportno embalažo. | EU norme in standardi oz. zahteve: skladno z direktivo 93/42 EEC, skladno z direktivo 89/686/EEC, EN 14126:2005 HARMONIZIRAN 89/686/EEC, EN 1149:2009 HARMONIZIRAN 89/686/EEC, prisotna oznaka CE. |  |  | 0024 |  |  | KO |  | 400 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 15209
310 | OBLEKA ZAŠČITNA ZA PRIPRAVO CITOSTATIKOV-STERILNI | Splošni opis: ščiti telo osebe, ki pripravlja citostatično terapijo pred kontaminacijo z aerosoli in raztopinami nevarnih učinkovin, dolgi rokavi, stisnjeni v zapestju z dobro prilagajočimi manšetami, enostavno zapenjanje na hrbtu za vratom in v pasu, na kritičnih mestih termično varjeni (niso šivani). | Material: nepropusten material, ki kljub nepropustnosti omogoča zračnost, na zunanji strani nepropusten vodo odbojni material, material ne sme odpuščati delcev, ohranja svoje lastnosti v mokrem in suhem stanju, ne vsebuje lepil in lateksa, ne podpira gorenja, ekološko neoporečen, primeren za reciklažo, brez vonja. Velikost: XL, dolžina plašča od 120 do 150 cm. Pakiranje: posamezno pakiranje (sterilen), do 30 kosov vloženih v embalažo, ki omogoča enostavno odpiranje in enostavno izvlečenje posameznega kosa, na notranji in zunanji embalaži morajo biti prisotni podatki: ime proizvajalca, ime izdelka, kataloška številka, število kosov v osnovnem pakiranju, rok uporabe, da je izdelek sterilen,CE oznaka, več notranjih embalaž vloženih močnejšo zunanjo transportno embalažo. | EU norme in standardi oz. zahteve: skladno z direktivo 93/42 EEC, skladno z direktivo 89/686/EEC, EN 14126:2005 HARMONIZIRAN 89/686/EEC, EN 1149:2009 HARMONIZIRAN 89/686/EEC, prisotna oznaka CE. |  |  | 0024 |  |  | KO |  | 200 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15210
320 | PODLOGA ZA KEMOTERAPIJO | Material: sterilen, podloga je iz materiala, ki ne odpušča delcev, zgornja plast podloge mora biti iz materiala, ki vpija tekočino, vmesna plast pa iz materiala, ki tekočine ne sme prepuščati (ščiti delovno površino in pripravljavca pred kontaminacijo), absorbcija materiala vsaj 890ml/m2. | Velikost: vsaj 27 x vsaj 41 cm. Pakiranje: posamezno pakiranje(sterilen), do 100 kosov vloženih v embalažo, ki omogoča enostavno odpiranje in enostavno izvlečenje posameznega kosa, na notranji in zunanji embalaži morajo biti prisotni podatki: ime proizvajalca, ime izdelka, kataloška številka, število kosov v osnovnem pakiranju, rok uporabe, da je izdelek sterilen, CE oznaka, več notranjih embalaž vloženih v močnejšo zunanjo transportno embalažo. | EU norme in standardi oz. zahteve: skladno z direktivo 93/42 EEC, prisotna oznaka CE. |  |  | 0025 |  |  | KO |  | 1200 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15211
330 | ZAŠČITA ZA OBUVALA | Splošni opis: za enkratno uporabo, odprtina obšita z elastično nitjo, se dobro prilega obuvalu in ga v celoti zaščiti. | Material: netkan material in 100% propilenskih vlaken, ne pušča nitk, vodoodbojen material, nedrseč material, ne podpira gorenja. Velikost: prilagojena obuvalom številke od 35 do 50. Pakiranje: do 100 kosov vloženih v notranjo embalažo, ki omogoča enostavno odpiranje in enostavno izvlečenje posameznega kosa, na notranji in zunanji embalaži morajo biti prisotni podatki: ime proizvajalca, ime izdelka, kataloška številka, število kosov v osnovnem pakiranju, rok uporabe, da je izdelek sterilen, CE oznaka, več notranjih embalaž vloženih v močnejšo zunanjo transportno embalažo. | EU norme in standardi oz. zahteve: skladno z direktivo 93/42 EEC, EN 1149-1:2006 HARMONIZIRAN 89/686/EEC, prisotna oznaka CE. |  |  | 0026 |  |  | KO |  | 300000 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15212

## OV JN
Objava javnega naročila 845080110-066-17
Nakup osebne varovalne opreme
Naziv strok.krit. nivo1 | Sklop | Ocenjena vrednost sklopa brez DDV | Ocenjena vrednost sklopa z DDV
KAPA OP BARETA | 0001 | 0 | 0
ŽAŠČITNA BARETA | 0002 | 0 | 0
KAPA OP V OBLIKI RUTE - ŽENSKI MODEL | 0003 | 0 | 0
KAPA OP SPECIAL | 0004 | 0 | 0
KAPA OP ORTOPEDSKA | 0005 | 0 | 0
MASKA KIRURŠKA STANDARD S TRAKOVI (TIP II R) | 0006 | 0 | 0
KIRURŠKA MASKA STANDARD Z ELASTIKO (TIP II R) | 0007 | 0 | 0
JOPIČ NESTERILEN ZA ENKRATNO UPORABO | 0008 | 0 | 0
OVRATNIK ZA ZAŠČITO PRED MRAZOM | 0009 | 0 | 0
TEKOČINSKO NEPROPUSTEN PREDPASNIK Z ROKAVI | 0010 | 0 | 0
MASKA KIRURŠKA PROTI ROSENJU S TRAKOVI (TIP II R) | 0011 | 0 | 0
MASKA KIRURŠKA PROTI ROSENJU Z ELASTIKO (TIP II R) | 0012 | 0 | 0
MASKA KIRURŠKA S TRAKOVI IN ŠČITNIKOM ZA OČI (TIP II R) | 0013 | 0 | 0
ZAŠČITNA OTROŠKA MASKA Z ELASTIKO IN OTROŠKIM MOTIVOM (TIP II) | 0014 | 0 | 0
ZAŠČITNA MASKA Z ELASTIKO POSEBNE OBLIKE ZA BOLNIKE | 0015 | 0 | 0
MASKA FFP 3(BREZ VENTILA) | 0016 | 0 | 0
OČALA ZAŠČITNA – FOTOTERAPIJA | 0017 | 0 | 0
OČALA ZAŠČITNA ZA OSEBJE | 0018 | 0 | 0
OČALA ZAŠČITNA ZA OSEBJE IZ TRDE PLASTIKE | 0019 | 0 | 0
ZAŠČITNI PLAŠČ ZA ZAPOSLENE | 0020 | 0 | 0
ZAŠČITNI PLAŠČ ZA OBISKOVALCE | 0021 | 0 | 0
PLASTIČEN PREDPASNIK | 0022 | 0 | 0
PLASTIFICIRAN PREDPASNIK | 0023 | 0 | 0
OBLEKA ZAŠČITNA ZA PRIPRAVO CITOSTATIKOV-STERILNI | 0024 | 0 | 0
PODLOGA ZA KEMOTERAPIJO | 0025 | 0 | 0
ZAŠČITA ZA OBUVALA | 0026 | 0 | 0
1 LETO: |  | 0 | 0
5 LET: |  | 0 | 0