Javno podjetje – Azienda pubblica

Rižanski vodovod Koper d.o.o. – s.r.l.

6000 Koper, Ul. 15. maja 13, p.p. 154

Tel.: 05 66 86 000, fax.: 05 66 86 120

e-naslov: vodovod@rvk-jp.si, http://www.rvk-jp.si

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

DOBAVA VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITAVANJE

v skladu s 40. členom

Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN 3)

ODPRTI POSTOPEK

BLAGO

OBJAVA NA PORTALU JAVNIH NAROČIL

JN007258/2017-B01, z dne 28.07.2017

OBJAVA V URADNEM LISTU EU

2017/S 146-301406, z dne 01.08.2017

KOPER, julij 2017

I.	VSEBINA  RAZPISNE  DOKUMENTACIJE	Napaka! Zaznamek ni definiran.

II.	PODATKI O NAROČNIKU IN POVABILO K ODDAJI PONUDBE	4

III.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE Z ELEMENTI ZA PRIPRAVO PREDRAČUNA	5

1   SPLOŠNO	5

1.1 Predmet javnega razpisa	5

1.2 Dobavni rok in lokacija dobave:	5

2. MERILO	5

2.1. Ponudbena cena	5

3. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE	6

3.1. Ponudnik	6

3.2. Način nastopanja istega gospodarskega subjekta	6

3.3. Pravna podlaga in vrsta postopka	7

3.4. Dostop, pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije	7

3.5. Ponudba	7

3.6. Rok veljavnosti ponudbe in podpis pogodbe	10

3.7. Jezik ponudbe	10

3.8. Priprava ponudbene dokumentacije	10

3.9. Stroški	11

3.10. Skupna ponudba	11

3.11. Podizvajalci	11

3.12. Uporaba zmogljivosti drugih subjektov	12

3.13. Predložitev ponudb, mesto in rok oddaje ponudb	13

3.14. Spremembe in umik ponudbe	13

3.15. Odpiranje ponudb	13

3.16. Obveščanje ponudnikov	13

3.17. Pregled in presoja ponudb	14

3.18. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila	15

3.19. Zaupni podatki – poslovna skrivnost	15

3.20. Pouk o pravnem sredstvu	15

4. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA	15

4.1. Splošno	15

4.2. Ponudba tujega ponudnika	16

4.3. ESPD obrazec in dokazila ter njihovo preverjanje	16

4.4. Splošni pogoji za ugotavljanje sposobnosti	17

5. TEHNIČNE ZAHTEVE	26

5.1. Tehnične zahteve za vodomere in opremo za daljinsko odčitavanje	26

5.1.1. Splošne zahteve za vse vodomere	27

5.1.2. Volumetrični vodomeri dimenzije DN 15 in DN40 mm	27

5.1.3. Kombinirani vodomeri dimenzije od DN 50 do 100 mm	28

5.1.4. Splošne zahteve za opremo za daljinsko odčitavanje	29

6. FINANČNA ZAVAROVANJA	33

6.1. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe	33

6.2 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	34

6.3. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi	35

7. PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE	36

PODATKI O NAROČNIKU IN POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Spoštovani,

Javno podjetje – Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d. o. o. – s. r. l. obvešča, da je na Portalu javnih naročil objavilo javni razpis za oddajo naročila za »DOBAVA VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITAVANJE«.

Predmetno naročilo se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. l. RS, št. 91/15) oddaja po odprtem postopku.

Zainteresirane ponudnike vabimo da oddajo svoje ponudbe.

Z izbranim ponudnikom bo Javno podjetje – Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d. o. o. – s. r. l. sklenilo pogodbo za dobavo za obdobje petih let.

Razpisna dokumentacija je zasnovana tako, da vam bo v največji meri poenostavila pripravo. Pričakujemo, da boste vašo ponudbo pripravili v skladu z razpisno dokumentacijo in nam jo posredovali v roku in na način, kot je določen v javnem razpisu.

Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo ponudil ponudbo z najnižjo ceno, ob izpolnjevanju vseh pogojev in tehničnih zahtev, opisanih v razpisni dokumentaciji ali pa z nobenim, če le-ti ne bodo izpolnjeni.

Kontaktna oseba za več informacij glede predmetnega naročila je g. Marino Buzleta, E-pošta:javna.narocila@rvk.si,

Razpisno dokumentacijo ponudniki prevzamejo preko Portala javnih naročil, spletni naslov razpisne dokumentacije : http://www.rvk.si/info-za-uporabnike/javna-narocila.

Ponudbo je potrebno oddati na naročnikov naslov najkasneje do 04.09.2017 do 10:00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 04.09.2017 ob 12:00 uri na sedežu naročnika, in sicer na sedežu Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d. o. o. – s .r. l , Ulica 15. maja 13, 6000 Koper.

V upanju, da boste uspešni pri pripravi ponudbe vas lepo pozdravljamo.

Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

direktor

Zdravko Hočevar

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE Z ELEMENTI ZA PRIPRAVO PREDRAČUNA

1   SPLOŠNO

1.1 Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je »DOBAVA VODOMEROV IN OPREME ZA ODČITAVANJE« za obdobje petih let na podlagi tehničnih zahtev.

Vrsta in obseg blaga je natančneje razvidna iz poglavja 5. Tehnične zahteve in iz ponudbenega predračuna.

Zaradi specifičnosti potreb Javnega podjetja Rižanski vodovod Koper d. o. o.-s. r. l. si naročnik pridržuje pravico do morebitnih sprememb obsega javnega naročila od razpisanega, odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb. V takšnem primeru naročnik ponudniku ni dolžan povrniti nobenih stroškov oz. škode ali izgubljenega dobička, nastalega zaradi naročila manjšega ali večjega obsega blaga od predvidenega, razen plačila za že dobavljeno blago.

Javno naročilo ni razdeljeno na sklope.

Variantne ponudbe se ne bodo upoštevale.

1.2 Dobavni rok in lokacija dobave:

Dobavni rok za material je 5 (pet) dni, za naročila večja od 4000 EUR pa je 15 (petnajst) dni, razen v primerih, ko naročnik odobri daljši dobavni rok.

Ponudnik se zavezuje naročeno blago dostaviti DDP v skladišče naročnika na lokaciji: Rižanski vodovod Koper d. o. o. – s .r. l., Ul. 15. maja 13, 6000 Koper.

2. MERILO

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja cena.

2.1. Ponudbena cena

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene, davke in morebitne popuste.

V obrazec (Priloga 1) se vpiše končno ponudbeno vrednost, in sicer brez DDV ter z vključenim DDV-jem (stopnja 22 %).

V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost. Ponudnik mora ponuditi vse blago, ki je navedeno v ponudbenem predračunu. V primeru, da ponudnik ne vpiše cene pri posamezni postavki ali bo pri posamezni postavki vpisal »0,00« se smatra, da je cena izdelka nič in bo moral ponudnik dobavljati blago po ceni nič.

Cene na enoto, navedene v ponudbenem predračunu, so v prvih dvanajstih (12) mesecih od dneva sklenitve pogodbe na podlagi predmetnega naročila fiksne in se ne spreminjajo pod nobenim pogojem. Po preteku dvanajstih (12) mesecev od sklenitve pogodbe se lahko, skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1-11/2004), cene, navedene v ponudbenem predračunu dobavitelja zvišajo, sorazmerno z ustreznim indeksom cen, ki veljajo za tiste vrste materiala, ki je predmet te pogodbe oziroma indeks cen tistih elementov, ki vplivajo na denarne obveznosti v pogodbi, o čemer se pogodbeni stranki sporazumno dogovorita.

Cena mora biti oblikovana DDP lokacija naročnika in mora vključevati vse stroške, ki nastanejo pri prevozu blaga na lokacijo naročnika in vse druge stalne, spremenljive ter oportunitetne stroške. Cene vključujejo vse elemente, iz katerih so sestavljene (morebitne trošarine, takse, uvozne dajatve, stroški embalaže, , zavarovanja, itd.), davki in morebitni popusti.

V ceno morajo ponudniki zajeti vse pričakovane stroške, kot so:

- usklajevanje z naročnikom,

- nabave vsega potrebnega blaga,

- prevoza materiala do skladišča naročnika (Ulica 15. maja 13, Koper),

- stroške za integracijo programske opreme za odčitavanje z obstoječim obračunskim programom,

- ceno programske opreme z licenco PC 2x, 14x ročni terminal.

- plačilo vsega strokovnega kadra,

- šolanje osebja za delo z opremo;

- zavarovanje prevozov in tovorov,

- dostava na lokaciji naročnika;

- morebitni popusti in manipulativni stroški,

- ipd.

Navedeno ponudnik potrdi s podpisom obrazca Priloge 1.2.

3. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

3.1. Ponudnik

V postopku javnega naročanja lahko sodelujejo pravne in/ali fizične osebe ali skupina teh oseb, ki na trgu ponujajo izvedbo gradenj, dobavo blaga ali izvedbo storitev in predložijo ponudbe, pripravljene v skladu z zahtevami naročnika, določenimi v tej razpisni dokumentaciji.

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci mora v obrazcu Ponudba (Priloga 1) navesti, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci ter ponudbi poleg izpolnjenega ESPD obrazca za podizvajalce predložiti še izpolnjene obrazce (Priloga 3 in 3.1). Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji ponudbi.

Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov (skupna ponudba). Ne glede na predložitev skupne ponudbe, ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Skupna ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije, ponudniki pa morajo poleg izpolnjenega obrazca (Priloga 2) kot prilogo priložiti tudi sporazum o medsebojnem sodelovanju.

3.2. Način nastopanja istega gospodarskega subjekta

Naročnik dopušča, da isti gospodarski subjekt predloži več ponudb, vendar le v kolikor v različnih ponudbah nastopa v različnih vlogah (bodisi kot samostojni ponudnik, bodisi kot partner v skupnem nastopu), medtem ko lahko isti gospodarski subjekt v isti vlogi (bodisi kot ponudnik, bodisi kot partner v skupnem nastopu) odda zgolj eno ponudbo. V primeru, da bo isti gospodarski subjekt predložil več kot eno ponudbo, v kateri bo nastopal v isti vlogi, bodo vse ponudbe tega gospodarskega subjekta izločene iz postopka oddaje javnega naročila. V primeru, da pa isti gospodarski subjekt nastopa v dveh ali več ponudbah v različnih vlogah, bodisi kot ponudnik bodisi kot partner v skupni ponudbi, cenejša ponudba, v kateri nastopa isti ponudnik, po roku za oddajo ponudb ne sme biti umaknjena, sicer bodo vse ponudbe, v katerih nastopa tak ponudnik, izločene iz postopka oddaje javnega naročila.

Gospodarski subjekt lahko kot podizvajalec nastopa v ponudbah različnih ponudnikov.

3.3. Pravna podlaga in vrsta postopka

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavne slovenske zakonodaje, ki ureja javno naročanje, ter zakonodaje EU, vezane na oddajo javnih naročil, javnih financ, konkurence ter z vsemi ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

Javno naročilo se izvede po odprtem  postopku v skladu s 40. členom ZJN-3.

3.4. Dostop, pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije

Dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na spletnih straneh naročnika in sicer na: http://www.rvk.si/info-za-uporabnike/javna-narocila.

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati prek Portala javnih naročil.

Morebitne spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije bodo objavljena na portalu javnih naročil. Pojasnila bodo objavljena najpozneje šest dni pred dnevom za oddajo ponudb pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo prejeta prek portala javnih naročil najpozneje do dne 29.08.2017 do 12:00 ure. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik namreč ne bo odgovarjal.

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni ali spremeni razpisno dokumentacijo. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana prek Portala javnih naročil. Če bo naročnik razpisno dokumentacijo spreminjal v manj kot šestih dneh pred dnevom za oddajo ponudb, bo temu primerno tudi sorazmerno podaljšal rok za oddajo ponudbe.

Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi ponudbe.

Ponudniki razpisne dokumentacije ne smejo samovoljno spreminjati.

3.5. Ponudba

Ponudba mora vsebovati vse spodaj naštete ustrezno izpolnjene obrazce in ostale zahtevane dokumente v vrstnem redu kot so navedeni:

| Številka priloge | Naziv priloge | Navodila za izpolnjevanje obrazcev |
| --- | --- | --- |
| PRILOGA 1 in 1.2 | Obrazec Ponudbe | Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa. V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni, podpiše in žigosa le vodilni partner. Sestavni del ponudbe je Priloga 1.2 – Ponudbeni predračun, ki ga ponudnik podpiše in žigosa. V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni le vodilni partner. Ponudniki morajo v ponudbi predložiti pisno izpolnjen in natisnjen obrazec (posebna datoteka Ponudbeni predračun) in v elektronski obliki (CD ali USB ključ). V primeru neskladja med natisnjenimi obrazci in verzijo na CD-ju se upošteva pisna (natisnjena) verzija. Ponudniki pri izpolnjevanju navedenih obrazcev ne smejo posegati v vsebino obrazcev, kot jih je pripravil naročnik, ampak morajo izpolniti le prazna – neizpolnjena polja, ki se nanašajo na ponujeno ceno. Opisa postavk, enoto mere, količine v popisih del ni dovoljeno spreminjati. Naročnik bo ponudbo ponudnika, ki bi spremenil vsebino postavk, enoto mere, količine v popisih del, izločil. Ponudniki morajo izpolniti in ponuditi vse postavke znotraj ponudbenega predračuna. V primeru, da ponudnik v popisih oziroma ponudbenem predračunu ne bo izpolnil vseh postavk, ali bo pri posamezni postavki vpisal »0,00«, bo naročnik smatral, da so le-te postavke upoštevane v ostalih postavkah. V takem primeru, naročnik za ta dela ponudniku ne bo priznal naknadno določenih cen ali podražitev iz tega naslova, ampak bo moral dobavitelj dobavljati blago po omenjeni ceni (nič). |
| PRILOGA 2 | Skupna ponudba | Ponudniki v skupni ponudbi predložijo izpolnjen obrazec (Priloga 2) in sporazum o medsebojnem sodelovanju. Obrazec se po potrebi fotokopira. |
| PRILOGA 3 in 3.1 | Podizvajalci | Ponudnik oziroma podizvajalec izpolni ESPD obrazec in vse druge obrazce, ki so zahtevani (Priloge 3 in 3.1). Obrazec se po potrebi fotokopira |
| PRILOGA 4 | Gospodarski subjekt, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil | Gospodarski subjekt, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil, izpolni ESPD obrazec in obrazec (priloga 4). Obrazec se po potrebi fotokopira |
| PRILOGA 5 in 5.1 | Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence - za gospodarske subjekte in fizične osebe | Obrazec (Priloga 5) mora predložiti ponudnik, v primeru skupne ponudbe vsak partner oz. ponudnik ločeno. Prav tako mora obrazec predložiti podizvajalec in gospodarski subjekt, katerega zmogljivosti bo ponudnik uporabil. Obrazec se po potrebi fotokopira ali natisne v več izvodih. Obrazec (priloga 5.1) mora ponudnik predložiti za vsakega člana upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali druge osebe, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v ponudniku, posebej. Navedeno prav tako velja za podizvajalca in za gospodarski subjekt, katerega zmogljivosti bo ponudnik uporabil. V primeru skupne ponudbe mora navedeni obrazec izpolniti za vsakega člana upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali druge osebe, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v ponudniku, vsak ponudnik v skupini ločeno. Obrazec se po potrebi fotokopira ali natisne v več izvodih |
| PRILOGA 6 in 6.1 | Izjava proizvajalca vodomerov in programske opreme za daljinsko odčitavanje | Proizvajalec izpolni obrazec. V kolikor je ponudnik hkrati tudi proizvajalec opreme, v tem primeru predloži lastno izjavo, da je proizvajalec opreme, ki jo ponuja. |
| PRILOGA 7 | Izjava proizvajalca programske opreme | Obrazec izpolni proizvajalec programske opreme |
| PRILOGA 8 | Referenčna potrdila | - Ponudnik izpolni ESPD obrazec in priloži referenčna potrdila. - Obrazci se po potrebi lahko fotokopirajo. |
| PRILOGA 9 | Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika | - Ponudnik izpolni ESPD obrazec ali izpolni, podpiše in žigosa priložen obrazec (priloga 9). - Obrazec se po potrebi lahko fotokopira. |

POGODBA IN OBRAZCI ZAVAROVANJ, KI SE PRILOŽIJO NA KONCU PONUDBENE DOKUMENTACIJE

| PRILOGA A | Pogodba | Priloženi vzorec pogodbe ponudnik parafira na vseh straneh. S parafiranjem pogodbe ponudnik potrjuje, da se z vzorcem pogodbe v celoti strinja in ga brezpogojno sprejema. |
| --- | --- | --- |
| PRILOGA C | Vzorec menične izjave za zavarovanje resnosti ponudbe | Ponudnik predloži ustrezno finančno zavarovanje za resnost ponudbe (bianco menico in menično izjavo). |
| PRILOGA D | Izjava o predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi. | Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa, kakor tudi prilogi obrazec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in obrazec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. |

3.6. Rok veljavnosti ponudbe in podpis pogodbe

Ponudba mora biti veljavna 120 dni od datuma odpiranja ponudb. Naročnik si pridržuje pravico zahtevati podaljšanje roka veljavnosti že predložene ponudbe. V tem primeru bo naročnik najmanj 14 dni pred iztekom roka veljavnosti predložene ponudbe ponudnika pisno pozval na njeno podaljšanje in na podaljšanje veljavnosti finančnega zavarovanja za resnost ponudbe. Če ponudnik v roku 5 dni od prejema naročnikove pisne zahteve, roka veljavnosti ponudbe in veljavnosti finančnega zavarovanja za resnost ponudbe ne bo podaljšal, bo naročnik unovčil instrument finančnega zavarovanja za resnost ponudbe.

Naročnik bo pred sklenitvijo pogodbe preveril, ali obstajajo razlogi iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije o prepovedi poslovanja (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), zaradi katerih naročnik ne sme poslovati z izbranim ponudnikom ali s prijavljenim podizvajalcem, če je vrednost del, ki jih bo podizvajalec izvedel v tem naročilu višja od 10.000,00 EUR brez DDV. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma poda neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. V ta namen naj ponudnik izpolni obrazec (Priloga 9 za ponudnike in priloga 3 za podizvajalce)

Izbrani ponudnik bo moral pogodbo podpisati v 8-ih dneh po prejemu poziva naročnika. Če se ponudnik v navedenem roku ne odzove na poziv, ali če ne bo v roku, ki ga je določil naročnik, predložil izjave oziroma podatkov po ZIntPK, ali izpolnil drugih morebitnih obveznosti za sklenitev pogodbe, navedenih v tej razpisni dokumentaciji, se bo štelo, da je odstopil od ponudbe.

Naročnik bo v tem primeru unovčil instrument finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, ne glede na razloge za odstop od ponudbe. V primeru, da izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe, oziroma po podpisu pogodbe pride do njene razveljavitve, si naročnik pridržuje pravico izbrati naslednjo najugodnejšo dopustno ponudbo.

3.7. Jezik ponudbe

Postopek bo na podlagi 36. člena ZJN-3 potekal v slovenskem jeziku. Ponudba in predložena dokazila morajo biti načeloma predložena v slovenskem jeziku. V tujem jeziku je dopustno predložiti certifikate, prospektni material, licenčne pogodbe, licence in podobne dokumente oz. dokazila, ki dokazujejo v ponudbi navedena dejstva. Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika naknadno zahteva prevode prej navedenih dokumentov, katere je ponudnik na svoje stroške dolžan dostaviti v roku, ki ga bo naročnik določil glede na obseg gradiva, ki ga bo treba prevesti.

3.8. Priprava ponudbene dokumentacije

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati ustrezno izpolnjene obrazce in druge listine zahtevane v razpisni dokumentaciji. Za izpolnjenimi obrazci morajo biti priložene zahtevane priloge v vrstnem redu kot so le-te zahtevane.

Ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpisuje ponudbo, žigom in datumom popravka. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani odgovorne osebe ponudnika.

Vsi dokumenti, ki sestavljajo ponudbo, morajo biti zvezani tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov. Zaželeno je, da so med obrazci pregradni kartoni.

S predložitvijo ponudbe in podpisom izjave na obrazcu Priloge 1 ponudnik izkazuje, da je v celoti seznanjen s to razpisno dokumentacijo, predmetom javnega naročila in vzorcem pogodbe ter se z njimi v celoti strinja in jih brezpogojno sprejema.

3.9. Stroški

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

3.10. Skupna ponudba

Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V takem primeru mora skupina gospodarskih subjektov predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila. V pravnem aktu mora biti navedeno, kdo so partnerji v skupni ponudbi, kdo je vodilni partner, pooblastilo vodilnemu partnerju za oddajo ponudbe in sklenitev pogodbe, delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednosti del, način plačila (preko vodilnega partnerja ali vsakemu partnerju posebej), neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov do naročnika glede vseh pogodbenih obveznosti, določila v primeru izstopa ponudnika, določilo, da so seznanjeni z razpisnimi pogoji ter druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupni ponudbi. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupni ponudbi.

Skupine ponudnikov tekom izvajanja predmetnega postopka javnega naročanja ni dopustno spreminjati.

3.11. Podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje, iz razloga kompleksnosti predmeta javnega naročanja, jamstev za morebitne stvarne napake ter uveljavljanja garancij, ne sme oddati celotnega javnega naročila.

V primeru, da bo ponudnik navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci bo moral predložiti izpolnjen:

- Obrazec »PODATKI O PODIZVAJALCU, UDELEŽBA PODIZVAJALCA IN IZJAVA V ZVEZI Z NEPOSREDNIM PLAČILOM« (priloga 3),

- Obrazec »ZAHTEVA PODIZVAJALCA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO« (priloga 3.1),

- ESPD obrazec za podizvajalca.

V primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, mora:

- glavni izvajalec (ponudnik) v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec podati soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca (ponudnika) poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca (ponudnika),

- glavni izvajalec (ponudnik) svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V primeru, da neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo moral glavni izvajalec (ponudnik) najpozneje v 60 dneh od plačila računa poslati naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za del predmeta javnega naročila, ki ga je podizvajalec izvedel neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če glavni izvajalec (ponudnik) ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Če ponudnik po sklenitvi pogodbe z naročnikom sklene pogodbo z novim podizvajalcem, to ne sme biti gospodarski subjekt, ki je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila oddal samostojno ponudbo ali je sodeloval kot partner v skupni ponudbi in je bila njegova ponudbena cena nižja od cene izvajalca.

Ponudnik mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije, podatke in dokumente o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v roku pet dni po spremembi. Za novega podizvajalca mora predložiti izpolnjen:

- Obrazec »PODATKI O PODIZVAJALCU, UDELEŽBA PODIZVAJALCA IN IZJAVA V ZVEZI Z NEPOSREDNIM PLAČILOM« (priloga 3),

- Obrazec »ZAHTEVA PODIZVAJALCA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO« (priloga 3.1),

- ESPD obrazec za podizvajalca.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca v primeru, ko so podani razlogi za izključitev gospodarskega subjekta, če podizvajalec na dan prejema ponudnikovega predloga ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik določil za podizvajalce v tej dokumentaciji ter tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje. Če na dan, ko naročnik prejme ponudnikov predlog za zamenjavo ali vključitev novega podizvajalca, predlagani podizvajalec omenjenih pogojev ne izpolnjuje, ponudnik takšnega podizvajalca za izvajanje predmetnega naročila naknadno ne more več predlagati. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi predloga za vključitev ali zamenjavo novega podizvajalca obvestil ponudnika najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za zamenjavo ali vključitev, pri čemer gre v tem primeru za instrukcijski rok, ki nima vpliva na naročnikovo pravico do zavrnitve podizvajalca, če za to obstajajo utemeljeni razlogi. Pri tem je potrebno poudariti, da bo naročnik o predlogu odločil takoj, ko bo preveril izpolnjevanje pogojev, ki veljajo za podizvajalca. Zaradi časovnega vidika trajanja preverjanja pogojev in omenjenega instrukcijskega roka, določenega s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3, naročnik ponudnika poziva, da za novo angažirane podizvajalce predhodno predloži tudi vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev in ne zgolj zgoraj navedene obrazce.

Navedena določila za ostale podizvajalce v podizvajalski verigi ne veljajo.

3.12. Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo uporabi zmogljivosti tudi drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. V primeru če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

Naročnik bo v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 preveril, ali subjekti, katerih zmogljivosti namerava ponudnik uporabiti, izpolnjujejo ustrezne pogoje za sodelovanje in ali zanje obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik bo od ponudnika zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje ali v zvezi s katerim obstajajo obvezni razlogi za izključitev. Naročnik lahko od ponudnika zahteva zamenjavo subjekta tudi, če v zvezi z njim obstajajo neobvezni razlogi za izključitev.

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, lahko naročnik zahteva, da sta ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorna za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko tudi skupina ponudnikov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

V primeru, da bo ponudnik uporabil zmogljivosti drugih subjektov, bo moral za vsakega izmed subjektov, na katerega zmogljivosti se sklicuje, predložiti:

- podatke o gospodarskem subjektu, katerega zmogljivost uporablja ponudnik in v ta namen izpolniti obrazec (Priloga 4) ter izpolnjen ESPD obrazec.

3.13. Predložitev ponudb, mesto in rok oddaje ponudb

Ponudniki morajo oddati svoje ponudbe v zaprti ovojnici/zaprtih ovojnicah. Na ovojnici/ovojnicah mora biti zapisano »NE ODPIRAJ – PONUDBA, predmet javnega naročila: »Dobava vodomerov in opreme za odčitavanje«.

Ponudnik mora na ovojnico/ovojnice prilepiti obrazec »OVOJNICA« (priloga B) in pri vsebini pošiljke obkrožiti »ponudba«. S tem je izpolnjena zahteva po zapisu iz prejšnjega odstavka.

Za napačno označene ponudbe naročnik ne prevzema odgovornosti v primeru založitve.

Naročnik mora ponudbe prejeti osebno ali po pošti najkasneje do 04.09.2017 do 10:00 ure na naslov: Rižanski vodovod Koper d.o.o. – s.r.l., Ul. 15. maja 13, 6000 Koper.

Če ponudba ni predložena na pravilni naslov v roku, določenem za prejem ponudb, se šteje, da je bila predložena prepozno. Prepozno ponudbo naročnik po končanem odpiranju ponudb neodprto vrne ponudniku z navedbo, da je bila prepozna.

3.14. Spremembe in umik ponudbe

Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbe s pisnim obvestilom, ki mora na naslov, določen za oddajo ponudb v točki 3.13 prispeti pred pretekom roka za predložitev ponudb. Po preteku roka, ponudnik ne more več oddane ponudbe umakniti ali je nadomestiti z novo. V primeru umika bo ponudba neodprta vrnjena ponudniku. V primeru, da ponudnik umakne ponudbo po preteku roka za oddajo ponudb v času veljavnosti ponudbe, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

Ponudnikovo obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe mora biti zaprto in dostavljeno tako kot ponudba, na ovojnici/ovojnicah pa mora biti zapisano »NE ODPIRAJ – UMIK (SPREMEMBA) -»DOBAVA VODOMEROV IN OPREME ZA ODČITAVANJE«.

Ponudnik mora na ovojnico/ovojnice prilepiti obrazec »OVOJNICA« (priloga B) in pri vsebini pošiljke obkrožiti »sprememba« ali »umik« glede na to ali gre za umik ali spremembo že oddane ponudbe. S tem je izpolnjena zahteva po zapisu iz prejšnjega odstavka.

3.15. Odpiranje ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 04.09.2017 ob 12:00 uri na naslovu Rižanski vodovod Koper d.o.o. – s.r.l., Ul. 15. maja 13, 6000 Koper.

Predstavniki ponudnikov, ki želijo aktivno sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo zakoniti zastopniki ponudnikov. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

3.16. Obveščanje ponudnikov

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila in druge informacije o javnem naročilu praviloma pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v prijavi. V primeru skupne ponudbe se obvestila pošiljajo zgolj vodilnemu partnerju.

Naročnik o vseh odločitvah o oddaji javnega naročila iz 90. člena ZJN-3 obvesti ponudnike tako, da podpisano odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno ponudniku z dnem objave na portalu javnih naročil.

3.17. Pregled in presoja ponudb

Naročnik odda javno naročilo na podlagi meril po tem, ko preveri ali je ponudba dopustna, oziroma ali izpolnjuje naročnikove tehnične zahteve glede predmeta in pogoje za priznanje sposobnosti ter druge zahteve iz razpisne dokumentacije.

V kolikor navedeni pogoji niso izpolnjeni, naročnik ponudbo izloči.

Naročnik lahko pred izbiro zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev, navedenih v predloženih izjavah v ponudbi, oziroma pri pristojnih organih, pravnih in fizičnih osebah sam preveri obstoj in resničnost dejstev navedenih v ponudbi.

Če ponudnik v ponudbi ne predloži svojega ESPD obrazca ali ESPD obrazca za podizvajalca ali za gospodarski subjekt, katerega zmogljivosti želi uporabiti, ali je/so predložen/i ESPD obrazec/ci pomanjkljiv/i, ga bo naročnik pozval na dopolnitev ponudbe, vendar ponudnik s predložitvijo ESPD obrazca ne more naknadno priglasiti novega partnerja ali spreminjati konzorcija oz. skupine ponudnikov oz. na kakršenkoli drugi način spreminjati gospodarskega subjekta ponudbe, kakor tudi ne more naknadno priglasiti podizvajalca. Iz prijavnega obrazca morajo biti vsi podatki o nastopanju gospodarskega subjekta jasno razvidni. V primeru če ponudnik ne predloži ESPD obrazca ali če naročnik po naknadni predložitvi/dopolnitvi ESPD obrazca ne more z gotovostjo ugotoviti istovetnosti prvotno navedenega ponudnika ali podizvajalca ali subjekta, katerega zmogljivosti želi ponudnik uporabiti, bo naročnik ponudbo takšnega ponudnika iz predmetnega postopka javnega naročanja izključil. Kandidat/ponudnik tudi ne more v postopku oddaje naročila po oddaji prijave ali končne ponudbe naknadno priglasiti dodatnega podizvajalca ali drugega subjekta katerega zmogljivosti želi uporabiti (lahko pa na poziv naročnika zaradi formalnih pomanjkljivosti prijave/ponudbe, obstoječe zamenja z drugim).

Popravki formalnih nepopolnosti in računskih napak v ponudbi so dopustni le v okviru meja, določenih z ZJN-3.

Glede predloženih listin v ponudbi in navedb (izjav) se v okviru zakonskih določb od ponudnika lahko zahteva dopolnitve, popravke ali spremembe, pojasnila, dodatna (stvarna) dokazila in odpravo računskih napak.

Ponudba se izloči, če se ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne odzove ali ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije.

Ponudbo se izloči, če se izkaže, da je ponudnik samovoljno spremenil naročnikovo specifikacijo naročila ali druge zahtevane obrazce v razpisni dokumentaciji.

Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.

Kadar koli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt (ne glede na razvrstitev njegove ponudbe) v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 112. člena ZJN-3, prav tako lahko odstopi od sklenjene pogodbe o izvedbi javnega naročila.

3.18. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko postopek javnega naročila ustavi, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila po postopku in v skladu s pogoji določenimi v ZJN-3.

3.19. Zaupni podatki – poslovna skrivnost

Ponudnik mora označiti dokumente oziroma informacije, katere je določil kot poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. Ponudnik lahko v ponudbi predložisklep, s katerim je določil poslovno skrivnost delov ponudbe.

Ponudnik naj obrazce in izjave za katere meni, da sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost označi s klavzulo »ZAUPNO ali POSLOVNA SKRIVNOST« in parafira s podpisom osebe, ki je podpisnik ponudbe.

Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO ali POSLOVNA SKRIVNOST« in parafira oseba, ki je podpisnik ponudbe.

Kot poslovna skrivnost se ne morejo označiti podatki, ki so po zakonu javni. V primeru, da ponudnik dokumentov oziroma informacij ne bo ustrezno označil, naročnik ne odgovarja za škodo zaradi morebitnega njihovega razkritja.

3.20. Pouk o pravnem sredstvu

Zahtevek za revizijsko lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011-ZTP-D in 63/2013; ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijski postopek navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja. Na podlagi ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače.

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 3.500,00 EUR na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN, vloži se pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN. S kopijo zahtevka za revizijski postopek vlagatelj obvesti tudi pristojno ministrstvo.

4. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

4.1. Splošno

Za priznanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-3 v členih od 75. do 76. in druge pogoje, ki so določeni v tej razpisni dokumentaciji. V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi ali s podizvajalci, mora pogoje za priznanje sposobnosti in pogoje za sodelovanje, kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe oziroma vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede. Ponudnik dokazuje izpolnjevanje posameznega pogoja z izjavo, ki je dana pod kazensko in materialno odgovornostjo oz. s kopijo ustreznih listin, kjer so le te izrecno zahtevane, da so podatki v ponudbi resnični in nezavajajoči, kar ponudnika obvezuje podpisan obrazec Ponudba (Priloga 1). Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila.

4.2. Ponudba tujega ponudnika

Ponudnik s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Zaželeno je, da zaradi vrste administrativnih ovir pri preverjanju sposobnosti tujega ponudnika, ki bi dodatno podaljševale postopek oz. ga nesorazmerno podaljšale, ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, poleg ESPD obrazca, ki ga predložijo v ponudbi, predložijo tudi ustrezna dokazila, s katerimi dokazujejo izpolnjevanje pogojev.

Če država članica ali tretja država zgoraj navedenih dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz zgoraj navedenih točk, jih ponudnik lahko nadomesti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Zaželeno je, da ponudnik predloži dokazila tudi za tuje(-ga) podizvajalce(-a), v primeru, da ponudnik v ponudbi prijavi tuje(-ga) podizvajalce(-a) oz. z njim(-i) nastopa na predmetnem javnem naročilu, in sicer dokazila, ki se zahtevajo za podizvajalca, pri čemer se smiselno upoštevajo zgornje navedbe.

V primeru, če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, dokumentov, zahtevanih s to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ga lahko ponudnik nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

4.3. ESPD obrazec in dokazila ter njihovo preverjanje

Naročnik bo za dokazovanje sposobnosti upošteval izjave ponudnikov predložene na enotnem evropskem dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, iz katerih izhaja izpolnjevanje pogojev kot izhajajo iz te razpisne dokumentacije, ter na naročnikovih obrazcih. Ponudnik lahko zahtevane izjave predloži tudi na svojih obrazcih, vendar po vsebini ne smejo odstopati od naročnikovih obrazcev.

Ponudnik preko spletne strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ uvozi naročnikov ESPD obrazec, ki je na voljo na naročnikovi spletni strani, na mestu kjer je objavljena dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, ter ga ustrezno izpolniti in priloži k ponudbi.

Če gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov ali/in s 94. členom ZJN-3 podizvajalcev, mora ESPD informacije iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt in/ali podizvajalcev.

Gospodarski subjekt lahko ponovno uporabi ESPD, ki ga je uporabil v prejšnjem postopku javnega naročanja, če potrdi, da so informacije v njem še vedno točne.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 1- 10 teh navodil in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk 11 do 20 teh navodil. Starost listin: listine morajo odražati aktualno stanje razen, kjer je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje oz. listina določene starosti.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev iz točke 1 teh navodil in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točk 11, 12, in 20. 4.poglavja teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Naročnik bo, v primeru dvoma v podano izjavo ali dokazilo, kadarkoli v času oddaje naročila ali izvedbe pogodbe, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih pogojev in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da v postavljenem roku izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Gospodarski subjekt s sedežem izven Republike Slovenije bo moral potrdilo pristojnega organa predložiti sam, v kolikor takšnega potrdila ne bo mogel pridobiti naročnik.

Če pozvani ponudnik v postavljenem roku naročniku ne bo izročil zahtevanih potrdil ali iz predloženih dokazil izhaja, da je bila podana neresnična izjava, naročnik njegovo ponudbo izloči oziroma lahko odstopi od pogodbe.

V skladu s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3 bo moral izbrani ponudnik na poziv naročnika, v postopku javnega naročila ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, naročniku posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

4.4. Splošni pogoji za ugotavljanje sposobnosti

| 1. Ponudnik in vsak njegov član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali druga oseba, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v ponudniku, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. (V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti vsak podizvajalec. V primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov, mora pogoj izpolniti tudi subjekt, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil.) | DOKAZILA: Za ponudnika, podizvajalce in v primeru uporabe zmogljivosti drugih: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Naročnik bo, pred oddajo javnega naročila, od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem). Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence priloži tudi sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje. Lahko pa ponudnik v ta namen izpolni obrazec »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence- za gospodarske subjekte« (Priloga 5) in »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence-za gospodarske subjekte – za fizične osebe« (Priloga 5.1) Gospodarski subjekt s sedežem izven Republike Slovenije bo moral potrdilo pristojnega organa predložiti sam, v kolikor takšnega potrdila iz ustreznega registra ne bo mogel pridobiti naročnik. |
| --- | --- |

| 2. Ponudnik mora izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika (vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe, ki je določen s predmetno razpisno dokumentacijo, ne sme znašati 50 eurov ali več). Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega odstavka tudi, če na dan oddaje ponudbe (ki je določen s predmetno razpisno dokumentacijo) ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. (V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti vsak podizvajalec. V primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov, mora pogoj izpolniti tudi subjekt, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil.) | DOKAZILA: Za ponudnika, podizvajalce in v primeru uporabe zmogljivosti drugih: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost« v točkah »Plačevanje davkov« in »Plačevanje prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. |
| --- | --- |

| 3. Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3. (V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti vsak podizvajalec. V primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov, mora pogoj izpolniti tudi subjekt, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil.) | DOKAZILA: Za ponudnika, podizvajalce in v primeru uporabe zmogljivosti drugih: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev« v točki »Nacionalna določba – evidenca z negativnimi referencami«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. |
| --- | --- |

| 4. Ponudniku ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. (V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti vsak podizvajalec. V primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov, mora pogoj izpolniti tudi subjekt, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil.) | DOKAZILA: Za ponudnika, podizvajalce in v primeru uporabe zmogljivosti drugih: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev« v točki »Nacionalna določba – prekršek v zvezi s plačili za delo«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. |
| --- | --- |

| 5. Ponudnik ni kršil obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, oziroma so od datuma ugotovljene kršitve pretekla več kot tri leta. Naročnik lahko iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključi gospodarski subjekt, če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3. (V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti vsak podizvajalec. V primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov, mora pogoj izpolniti tudi subjekt, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil.) | DOKAZILA: Za ponudnika, podizvajalce in v primeru uporabe zmogljivosti drugih: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil« v točkah »Kršitev obveznosti na področju okoljskega prava«, »Kršitev obveznosti na področju socialnega prava« in »Kršitev obveznosti na področju delovnega prava) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. |
| --- | --- |

| 6. Proti ponudniku se ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po ZFPPIPP, ali postopek likvidacije po ZGD-1. S posli ali sredstvi ponudnika iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma upravitelj oziroma ponudnik ni opustil ali ustavil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju. Naročnik lahko po lastni presoji odloči, da iz postopka javnega naročanja ne izključi gospodarskega subjekta, pri katerem je sodišče pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave. (V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti vsak podizvajalec. V primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov, mora pogoj izpolniti tudi subjekt, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil.) | DOKAZILA: Za ponudnika, podizvajalce in v primeru uporabe zmogljivosti drugih: Izpolnjen obrazec ESPD (v »III Delu: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil« v točkah »Stečaj«, »Insolventnost«, »Dogovor z upniki«, »Položaj, ki je v skladu z nacionalno zakonodajo podoben stečaju«, »Sredstva upravlja stečajni upravitelj«, »Poslovne dejavnosti so začasno ustavljene«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. |
| --- | --- |

| 7. Ponudnik z drugimi gospodarskimi subjekti ni sklenil dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Naročnik izključi ponudnika, če upravičeno sklepa, da je bil gospodarski subjekt udeležen pri proti konkurenčnemu sporazumu. Domneva se, da je sklepanje naročnika upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve. (V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti vsak podizvajalec. V primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov, mora pogoj izpolniti tudi subjekt, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil.) | DOKAZILA: Za ponudnika, podizvajalce in v primeru uporabe zmogljivosti drugih: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil« v točki »Dogovori z drugimi gospodarskimi subjekti z namenom izkrivljanja konkurence«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. |
| --- | --- |

| 8. Naročnik izključi ponudnika tudi iz naslednjih razlogov: - če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi; - če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja ponudnika pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi; - če so se pri ponudniku pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije. (V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti vsak podizvajalec. V primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov, mora pogoj izpolniti tudi subjekt, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil.) | DOKAZILA: Za ponudnika, podizvajalce in v primeru uporabe zmogljivosti drugih: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil« v točkah »Nasprotje interesov zaradi njegovega sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila«, »Neposredno ali posredno sodelovanje pri pripravi tega postopka oddaje javnega naročila«, »Predčasna odpoved pogodbe, odškodnina ali druge primerljive sankcije«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. |
| --- | --- |

| 9. Ponudnik ni nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, v tem ali predhodnih postopkih javnega naročanja, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. Ponudnik ni nikoli poskušal neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila. (V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti vsak podizvajalec. V primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov, mora pogoj izpolniti tudi subjekt, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil.) | DOKAZILA: Za ponudnika, podizvajalce in v primeru uporabe zmogljivosti drugih: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil« v točki »Napačno prikazovanje, prikrivanje informacij, nezmožnost predložitve zahtevane dokumentacije in pridobivanje zaupnih informacij o tem postopku«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. |
| --- | --- |

| 10. Ponudnik mora biti sposoben za opravljanje poklicne dejavnosti oz. je registriran za dejavnost, oziroma je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima sedež. - Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, oz. je član posebne organizacije, da lahko opravlja dela, ki so predmet javnega naročila. (V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev v obsegu, v katerem prevzema izvedbo del, v primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti vsak podizvajalec v obsegu, v katerem prevzema izvedbo del. V primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov, mora pogoj izpolniti tudi subjekt, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil.) | DOKAZILA: Za ponudnika, podizvajalce in v primeru uporabe zmogljivosti drugih: - Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost« v točki »Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi. |
| --- | --- |

Ekonomska in finančna sposobnost:

| 11. Ponudnik mora izkazovati, da v preteklih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe in na dan oddaje ponudbe, ni imel blokiranega kateregakoli računa. Oba roka sta določena s predmetno razpisno dokumentacijo. (V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak podizvajalec). | DOKAZILA: Za ponudnika, podizvajalce: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj« v točki »Druge ekonomske ali finančne zahteve, v katero naj se vpiše izjava gospodarskega subjekta, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe in na dan za oddajo ponudbe, ni imel blokiranih transakcijskih računov. Predloži se potrdilo banke, kjer ima ponudnik odprt račun (za vsak odprt račun) ali BON obrazec izdajatelja AJPES, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja). Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od dneva določenega za oddajo ponudbe. V primeru, da ponudnik ne more pridobiti zahtevanih potrdil, lahko predloži drug enakovreden dokument, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja. Izpolnjevanje omenjenega pogoja na dan oddaje ponudbe, bo naročnik preverjal prek aplikacije e-Dosje. Predložitev zgoraj navedenih dokumentov bo naročnik zahteval le od ponudnika, kateremu bo nameraval oddati javno naročilo, in sicer z namenom, da v skladu z drugim odstavkom 89. člena ZJN-3 preveri obstoj in vsebino navedb v najugodnejši ponudbi. Lahko pa ponudnik že ob oddaji ponudbe predloži zahtevana dokazila. |
| --- | --- |

| 12. Ponudnik mora izkazati, da je njegov letni promet v preteklih 3 letih (2013, 2014 in 2015) oziroma od ustanovitve podjetja (če je bilo ustanovljeno pred manj kot 3 leti) znašal v povprečju: vsaj 2.000.000 EUR za posamezno leto, Kot letni promet se štejejo čisti prihodki od prodaje. Ponudniki, katerih domača valuta ni evro (EUR), preračunajo podatke v EUR po povprečnem deviznem letnem tečaju za to valuto, kot je objavljen s strani Banke Slovenije, na zadnji dan leta, na katero se podatki nanašajo. (V primeru skupne ponudbe mora pogoj v celoti izpolniti vsaj eden izmed partnerjev v skupni ponudbi. Letni prometi partnerjev se ne seštevajo.) | DOKAZILO: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj« v točki »Splošni letni promet«. Predložiti je potrebno: - izkaz poslovnega izida za zadnja 3 leta ali - BON obrazec, iz katerega je razviden povprečni letni promet v zadnjih 3 letih ali - drug ustrezen dokument iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja. Predložitev zgoraj navedenih dokumentov bo naročnik zahteval le od ponudnika, kateremu bo nameraval oddati javno naročilo, in sicer z namenom, da v skladu z drugim odstavkom 89. člena preveri obstoj in vsebino navedb v najugodnejši ponudbi. Lahko pa ponudnik že ob oddaji ponudbe predloži zahtevana dokazila. Naročnik ne bo zahteval dokazila v kolikor so podatki o letnem prometu (čistih prihodkih od prodaje) brezplačno javno razvidni iz portala AJPES. |
| --- | --- |

Tehnična in strokovna sposobnost:

| 13. Ponudnik mora zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti (kadre in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila. Navedeno pomeni, da mora ponudnik md drugim zagotoviti: - da so v ceni so zajeti vsi stroški za integracijo programske opreme za odčitavanje z obstoječim obračunskim programom. - Integracijo. z obstoječim obračunskim programom (3TAV). - Podpora radijskega odčitavanja obstoječega sistema Wavenis v prehodnem obdobju (min 3 leta). - Ponudnik mora zagotoviti in izvesti vse potrebne namestitve programske opreme in izvesti ustrezno šolanje in usposabljanje za uporabnika. - Cena programske opreme mora zajemati licenco PC 2x, 4x ročni terminal. - Rok za predajo programa je 30 dni od podpisa pogodbe. (V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnijo partnerji skupaj, v primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti vsak podizvajalec, ki bo dobavil blago, ki je predmet tega javnega naročila.) | DOKAZILO: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost« v točki »Orodje, obrat ali tehnična oprema«). V navedeni točki naj ponudnik vpiše izjavo, da bo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila ter izpolnil vse naročnikove zahteve glede integracije programske opreme. |
| --- | --- |

| 14. Ponudnik glede dobave vodomerov in opreme za daljinsko odčitavanje pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjuje: - da je sposoben zagotavljati dobavo blaga v količinah in kvaliteti v skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije,- - da za vse posamezne ponujene materiale razpolaga z ustreznimi dokazili o skladnosti materialov s CE, atesti, certifikati, dokazili o zdravstveni ustreznosti materialov, ki prihajajo v stik s pitno vodo in drugimi dokazili, ki omogočajo vgradnjo materiala brez dodatnih administrativnih postopkov. (v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnijo partnerji skupaj, v primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti vsak podizvajalec, ki bo dobavil blago, ki je predmet predmetnega javnega naročila.) | DOKAZILO: Podpisan ESPD obrazec v »Del VI: Sklepne izjave«. |
| --- | --- |

| 15. Ponudnik mora zagotoviti garancijo za vodomer 5 let, radijski oddajnik 10 let, ročni terminal 3 leta. (v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnijo partnerji skupaj, v primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti vsak podizvajalec, ki bo dobavil blago, ki je predmet predmetnega javnega naročila.) | DOKAZILO: Podpisan ESPD obrazec »Del VI: Sklepne izjave«. |
| --- | --- |
| 16. Ponudnik se zavezuje, da bo vse pomanjkljivosti, ugotovljene pri prevzemu blaga in ki bodo nastale v garancijskih rokih, odpravili v zahtevanih rokih. (v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnijo partnerji skupaj, v primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti vsak podizvajalec, ki bo dobavil blago, ki je predmet predmetnega javnega naročila.) | DOKAZILO: Podpisan ESPD obrazec »Del VI: Sklepne izjave«. |
| 17. Ponudnik se zavezuje, da radijski oddajnik vodomera deluje minimalno 10 let brez zamenjave baterije, šteto od uspešno opravljene dobave oz. prevzema blaga s strani naročnika. (v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnijo partnerji skupaj, v primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti vsak podizvajalec, ki bo dobavil blago, ki je predmet predmetnega javnega naročila.) | DOKAZILO: Podpisan ESPD obrazec »Del VI: Sklepne izjave«. |
| 18. Proizvajalec opreme razpolaga s proizvodnimi zmogljivostmi, da bo ponudniku lahko dobavljal opremo, ki izpolnjujejo tehnične zahteve kot so opredeljene v razpisni dokumentaciji. V kolikor je ponudnik proizvajalec opreme predloži izjavo, da je proizvajalec vodomerov in/ali opreme za daljinsko odčitavanje, ki jih ponuja. (v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnijo partnerji skupaj, v primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti vsak podizvajalec, ki bo dobavil blago, ki je predmet predmetnega javnega naročila.) | DOKAZILO: Za ponudnika, podizvajalce: Predložitev izpolnjenega obrazca »Izjava proizvajalca vodomerov« in »Izjava proizvajalca programske opreme za daljinsko odčitavanje«(Priloga 6 in 6.1) |
| 19. Proizvajalec programske opreme jamči, da ponujena programska oprema omogoča zahtevano funkcionalnost, določeno v IV. poglavju razpisne dokumentacije: Tehnične zahteve, ki se nanašajo na programsko opremo na ročnem terminalu. (v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnijo partnerji skupaj, v primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti vsak podizvajalec, ki bo dobavil blago, ki je predmet predmetnega javnega naročila.) | DOKAZILO: Za ponudnika, podizvajalce: Predložitev izpolnjenega obrazca »Izjava proizvajalca programske opreme« (priloga 7). |

| 20. Ponudnik je v obdobju zadnjih treh (3) let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel: najmanj dva (2) pravna posla za letno dobavo vodomerov in opreme za daljinsko odčitavanje za različne gospodarske subjekte, ki tega materiala ne kupujejo z namenom nadaljnje prodaje, katerih vrednost je najmanj 150.000,00 EUR brez DDV na leto. Ponudnik mora izkazati dobavo blaga pri dveh različnih gospodarskih subjektih. Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: kupoprodajno pogodbo, potrdilo o izplačilu, ipd.) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri referenčnem naročniku. (V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj. Ponudnik se lahko sklicuje tudi na reference svojih podizvajalcev. V primeru sklicevanja na reference partnerja ali podizvajalca mora ponudnik zagotoviti, da bo partner ali podizvajalec, ki razpolaga z referencami, pravni posel (dobavo blaga), za katerega se zahtevajo reference, dejansko tudi opravil.) | DOKAZILO: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, »C: Tehnična in strokovna sposobnost« v točki »Za naročila blaga: izvedba dobave blaga določene vrste«). Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, ki je glede na merilo za oddajo naročila najugodnejši in mu naročnik namerava oddati javno naročilo, (kot dokazilo) zahteval predložitev izpolnjenega in potrjenega obrazca »Potrditev reference za hišne in kombinirane vodomere« (Priloga 8). Ponudnik lahko že ob oddaji ponudbe kot dokazilo predloži zahtevani obrazec »Potrditev reference za hišne in kombinirane vodomere« (Priloga 8). |
| --- | --- |

5. TEHNIČNE ZAHTEVE

5.1. Tehnične zahteve za vodomere in opremo za daljinsko odčitavanje

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati predpisane tehnične zahteve vodomerov in opreme za daljinsko odčitavanje.

Ponudnik izpolni tabelo s tehničnimi podatki vodomerov in opreme ter predloži dokazila za izpolnitev zahtev naročnika.

Ponudbe ponudnikov, katerih vodomeri in oprema za daljinsko odčitavanje ne bodo izpolnjevali vseh zahtev naročnika bodo opredeljene kot nepopolne in izločene iz nadaljnjega postopka.

5.1.1. Splošne zahteve za vse vodomere

Vsi vodomeri morajo imeti veljavno MID odobritev tipa vodomera.

Vsi vodomeri morajo imeti osnovni prikaz na številčnici v m3.

Vodomeri morajo omogočati priključitev radijskega oddajnika ali impulznega dajalnika brez poškodbe overitvenega žiga.

Ponujeni vodomeri morajo biti novi in ne obnovljeni.

5.1.2. Volumetrični vodomeri dimenzije DN 15 in DN40 mm

Vodomeri morajo meriti pretečeno vodo skozi vodomer po volumetričnem principu. Omogočati morajo poljuben način vgradnje. Ohišja vodomerov morajo biti kovinska (iz medenine). Na ohišju vodomera mora biti oznaka smeri pretoka. Serijska številka vodomera mora biti na ohišju številčnice.

V vodomeru morata biti vgrajena čistilna mrežica in sicer pred vstopom vode v merilno komoro. Na iztoku mora biti v vodomer možno vgraditi nepovratni ventil.

Vse dimenzije vodomerov morajo imeti kompatibilne številčnice, katere omogočajo namestitev istega tipa impulznega senzorja. Vodomeri dimenzij DN 15 in DN 20 morajo omogočati CLIP ON vgradnjo radijskega modula! Za ostale dimenzije je lahko vgradnja radijskega modula tudi ločena.

Vodomeri morajo imeti induktivni ali opto impulzni dajalnik, ki omogoča tudi detekcijo smeri vrtenja. Impulzni dajalniki morajo biti na voljo vsaj za naslednja razmerja: 1 imp/1 l; 1 imp/10 l; 1 imp/100 l. Vodomer mora biti certificiran za R 80, kar mora biti zapisano v certifikatu MID.

Vodomer mora imeti številčnico hermetično zaprto, »capsulated register«, za preprečevanje kondenzacije.

Vsi ponujeni vodomeri morajo biti od istega proizvajalca.

Tabela 5.1.2.1: volumetrični vodomeri, tehnične zahteve

| Tehnične zahteve naročnika |  |  |  |  |  | Tehnični podatki ponudnika |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodomer DN (mm) | Nazivni pretok Q3 (m3/h) | Q1 (m3/h) |  | Vgradna dolžina (mm) | Metrološki razred R | Nazivni pretok Q3 (m3/h) | Q1 (m3/h) |  | Vgradna dolžina (mm) | Metrološki razred R |
| 15 | 2,5 | ≤ 0,016 |  | 165 | 160/80 |  |  |  |  |  |
| 20 | 4,0 | ≤ 0,025 |  | 190 | 160/80 |  |  |  |  |  |
| 25 | 6,3 | ≤0,039 |  | 260 | 160/80 |  |  |  |  |  |
| 30 | 10,0 | ≤ 0,063 |  | 260 | 160/80 |  |  |  |  |  |
| 40 | 16,0 | ≤ 0,100 |  | 300 | 160/80 |  |  |  |  |  |

Tabela 5.1.2.2: volumetrični vodomeri, dokazovanje naročnikovih zahtev

| Zap.št. | Opis / zahteve naročnika | DOKAZILO |
| --- | --- | --- |
|  | Volumetrični vodomeri | Št. Priloge/stran |
| 1 | - Obvezna »Clip ON« vgradnja za dimenzije DN 15 in DN 20. Za dimenzije DN 25 do DN 40 je lahko vgradnja tudi ločena. Dokazilo: original katalog proizvajalca |  |
| 2 | - R160 in R80, poljubna vgradnja (H in V). Dokazilo: MID certifikat |  |
| 3 | - Številčnica hermetična zaprta, »capsulated register«, Dokazilo: MID certifikat |  |
| 4 | - Impulzni vsaj za naslednja razmerja: 1 imp/1 l; 1 imp/10 l; 1 imp/100 l. Dokazilo: original katalog proizvajalca ali MID |  |
| 5 | - Induktivni ali opto impulzni dajalnik, ki omogoča tudi detekcijo smeri vrtenja. Dokazilo: original katalog proizvajalca ali MID certifikat |  |

5.1.3. Kombinirani vodomeri dimenzije od DN 50 do 100 mm

Kombinirani vodomeri dimenzije DN50, DN80 in DN100 morajo imeti  obtočni vodomer (by pass) vodomer in glavni vodomer v skupnem ohišju in omogočati poljuben način vgradnje.

Vodomeri morajo imeti možnost priključitve induktivnega ali opto impulznega dajalnika, ki omogoča tudi detekcijo smeri vrtenja. Impulzni dajalniki morajo biti na voljo vsaj za naslednja razmerja: glavni vodomer:   1 imp/10 l; 1 imp/100 l; 1imp /1000 l,  obtočni vodomer:  1 imp/10 l; 1 imp/100 l. Radijski oddajnik je lahko vgrajen tudi v številčnico.

Merilni mehanizem mora biti zamenljiv na terenu in biti enak za vse ponujene dimenzije od DN 50 do DN100 ( enak  mehanizem za vse dimenzije pomeni, da gre isti mehanizem v ohišja vseh dimenzij od DN 50 do DN 100 in je mogoče menjavo izvesti na terenu, brez izgradnje ohišja). Redna overitev  vodomera po obdobju 5 let se lahko vrši na terenu, z menjavo merilnega mehanizma na mestu vgradnje in mora biti zapisana v MID certifikatu.

Vodomer mora imeti zaščito IP68 – stopnja zaščite IP 68 mora biti zapisana v meroslovnem certifikatu MID, ki mora biti priložen ponudbi ali pa morajo imeti vodomeri serijsko vgrajen brisalec stekla številčnice, kar omogoča nemoten popis in odčitavanje tudi v pogojih kondenzacije.

Vodomer mora omogočati vgradnjo brez ravnih delov pred in za vodomerom (U0D0), kar mora biti zapisano v meroslovnem certifikatu MID.

Vodomer mora imeti nastavek za vgradnjo merilnika tlaka.

Števni mehanizem obtočnega in glavnega vodomera mora biti primeren za naknadno vgradnjo impulznega senzorja brez poškodbe žiga ali imeti številčnici z vgrajenimi radijskimi oddajniki.

Tabela 5.1.3.1: kombinirani vodomeri, tehnične zahteve

| Tehnične zahteve naročnika |  |  |  |  |  | Tehnični podatki ponudnika |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodomer DN (mm) | Nazivni pretok Q3 (m3/h) | Q1 (m3/h) |  | Vgradna dolžina (mm) | Metrološki razred R | Nazivni pretok Q3 (m3/h) | Q1 (m3/h) |  | Vgradna dolžina (mm) | Metrološki razred R |
| 50/20 | 25 | ≤ 0,025 |  | 270 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 80/20 | 63 | ≤0,025 |  | 300 | 2500 |  |  |  |  |  |
| 100/20 | 100 | ≤ 0,025 |  | 360 | 4000 |  |  |  |  |  |

Tabela 5.1.3.2: kombinirani vodomeri, dokazovanje naročnikovih zahtev

| Zap.št. | Opis / zahteve naročnika | DOKAZILO |
| --- | --- | --- |
|  | Kombinirani vodomeri | Št. Priloge/stran |
| 1 | - Kompaktna verzija za dimenzije DN 50-DN 100. Dokazilo: original katalog proizvajalca in vzorec |  |
| 2 | - Induktivni ali opto impulznega dajalnik, z detekcijo smeri vrtenja. Dokazilo: original katalog proizvajalca |  |
| 3 | - Impulzni dajalniki za naslednja razmerja: glavni vodomer: 1 imp/10 l; 1 imp/100 l; 1imp /1000 l, obtočni vodomer: 1 imp/10 l; 1 imp/100 l Dokazilo: original katalog proizvajalca |  |
| 4 | - Zamenljiv merilni mehanizem na terenu. Dokazilo: MID certifikat |  |
| 5 | - Merilni mehanizem enak za vse vodomere, ne glede na dimenzijo DN 50-DN100 Dokazilo: MID certifikat |  |
| 6 | - Vgradnja brez ravnih delov pred in za vodomerom (U0D0) Dokazilo: MID certifikat |  |
| 7 | - Mesto za vgradnjo senzorja tlaka. Dokazilo: original katalog proizvajalca |  |
| 8 | - IP 68. Dokazilo: MID certifikat |  |

Dokazila za vse vodomere(obvezna priloga razpisu):

- V ponudbenem predračunu je potrebno za tehnične zahteve iz 5.1.2.2 in 5.1.3.2 točke navesti točen naziv in tip artikla. Vsa dokazila morajo ustrezati točno navedenim oznakam tipov ponujene opreme.

- MID certifikat za ponujeni tip artikla-priložen v celoti. (prevod v SLO)

- Izjava o higienski ustreznosti za ponujeni tip artikla (prevod SLO).

- Izjava proizvajalca opreme za nastopanje na JN (Priloga št 6 in 6.1)

- Original katalog/prospekt proizvajalca (original jezik proizvajalca– tuji ali SLO)

5.1.4. Splošne zahteve za opremo za daljinsko odčitavanje

Vsaka izvedba mora imeti IP 68 zaščito ter možnost namestitev brez poškodbe žiga.

Pri kombiniranem vodomeru se modul spoji z ustreznim impulznim senzorjem vodomera. Cena impulznih senzorjev mora biti vključena v ceno modula. Pričvrstitev modula mora biti več točkovna z zaščito (stikalno/magnetno) plombo.

Radijski oddajniki morajo biti baterijsko napajani. Življenjska doba baterije najmanj 10 let (pri standardnih pogojih delovanja). Modul mora poleg stanja vodomera  imeti še alarm za prazno baterijo, poskus manipulacije, puščanje vode.

Radio frekvenca: 868 MHz za obračunske vodomere.

Tabela 5.1.4.1: Radijski modul »clip on« za volumetrični vodomer

| Zap.št. | Opis / zahteve naročnika | DOKAZILO |
| --- | --- | --- |
|  | Radijski modul »clip on« za volumetrični vodomer | Št. Priloge/stran |
|  | Ponujena oprema mora ustrezati pogojem za opremo, za katero ni potrebno pridobiti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, skladno z evropsko direktivo 2014/53/EU in standardom EN 300 220-2 . Dokazilo: Deklaracija o skladnosti |  |
| 1 | - IP 68, |  |
| 2 | - baterijsko napajanje, |  |
| 3 | - radijski modul je vgrajen na vodomer »CLIP ON« brez vmesne povezave. |  |
| 4 | - frekvenca komunikacije 868 MHz, dvosmerna komunikacija, |  |
| 5 | - največja oddajna moč: 868 MHz, maks. 25mW, |  |
| 6 | - delovna temperatura od -10 °C do +50 °C, |  |
| 7 | - potrebni podatki pri mobilnem odčitavanju: stanje vodomera, detekcija puščanja, alarm manipulacije, alarm povratnega pretoka |  |
|  | 1-7 Dokazilo: original katalog proizvajalca |  |

Tabela 5.1.4.2: Radijski modul ločene izvedbe – eksterni

| Zap.št. | Opis / zahteve naročnika | DOKAZILO |
| --- | --- | --- |
|  | Radijski modul ločene izvedbe – eksterni | Št. Priloge/stran |
|  | Ponujena oprema mora ustrezati pogojem za opremo, za katero ni potrebno pridobiti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, skladno z evropsko direktivo 2014/53/EU in standardom EN 300 220-2 . Dokazilo: Deklaracija o skladnosti |  |
| 1 | - IP68 zaščita , |  |
| 2 | - dolžina kabla min. 2m, |  |
| 3 | - baterijsko napajanje, |  |
| 4 | - frekvenca komunikacije 868 MHz, dvosmerna komunikacija, |  |
| 5 | - največja oddajna moč: 868 MHz, maks. 25mW, |  |
| 6 | - istočasno odčitavanje v mobilnem in stacionarnem načinu, |  |
| 7 | - delovna temperatura od -10 °C do +50 °C, |  |
| 8 | - komplet z nosilcem za montažo na steno jaška, |  |
| 9 | - potrebni podatki pri mobilnem odčitavanju: stanje vodomera, detekcija puščanja, alarm manipulacije, alarm povratnega pretoka |  |
|  | 1-9 Dokazilo: original katalog proizvajalca |  |

Tabela 5.1.4.3: Koncentratorji  - za obračunske vodomere / stacionarna mreža

| Zap.št. | Opis / zahteve naročnika | DOKAZILO |
| --- | --- | --- |
|  | Koncentratorji - za obračunske vodomere / stacionarna mreža | Št. Priloge/stran |
| 1 | - komunikacijski prehod z radijske komunikacije (868 MHz) na GSM/GPRS omrežje, |  |
| 2 | - podpirati mora podrejene enote opisane v točkah 5.1.4.1 in 5.1.4.2) |  |
| 3 | - možnost solarnega (12V) napajanje; standardno 230 VAC |  |
| 4 | - prenos podatkov v obstoječo programsko opremo pri naročniku za odčitavanje in omogočati dvosmerno komunikacijo (odčitavanje in programiranje oddajnikov, repetitorjev in koncentratorja) |  |
| 5 | - aluminijevo ohišje IP65 ali bolje |  |
| 6 | - namestitev dveh radijskih (RF) anten istočasno |  |
| 7 | - min. 5000 modulov na koncentrator |  |
| 8 | - možnost daljinske nadgradnje programske opreme (Firmware); Dokazilo: izjava proizvajalca |  |
| 9 | - dostava podatkov na strežnik v najmanj 24 urnem intervalu; Dokazilo: izjava dobavitelja |  |
|  | 1-7 Dokazilo: original katalog proizvajalca |  |

Tabela 5.1.4.4: Radijski repetitor za obračunske vodomere / stacionarna mreža

| Zap.št. | Opis / zahteve naročnika | DOKAZILO |
| --- | --- | --- |
|  | Radijski repetitor za obračunske vodomere / stacionarna mreža | Št. Priloge/stran |
|  | Ponujena oprema mora ustrezati pogojem za opremo, za katero ni potrebno pridobiti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, skladno z evropsko direktivo 2014/53/EU in standardom EN 300 220-2 . Dokazilo: Deklaracija o skladnosti |  |
| 1 | - zaščita IP 68 |  |
| 2 | - postavitev min. 3 repetitorjev v serijo |  |
| 3 | - hitrost prenosa do 19.2 kbps |  |
| 4 | - delovna temperatura od -20 °C do +50 °C, |  |
| 5 | - baterija min. 15 Ah |  |
| 6 | - max. dimenzije: š90 x v190 x g90 [mm] |  |
| 7 | - teža: max. 450 g |  |
|  | Opomba: komunikacija mora podpirati ponujene radijske module (5.1.4.1) in (5.1.4.2) ter koncentrator (5.1.4.3) |  |
|  | 1-7 Dokazilo: original katalog proizvajalca |  |

Tabela 5.1.4.5: Radijski sprejemnik za  volumetrične vodomere in večje vodomere

| Zap.št. | Opis / zahteve naročnika | DOKAZILO |
| --- | --- | --- |
|  | Radijski sprejemnik za volumetrične vodomere in večje vodomere | Št. Priloge/stran |
|  | Ponujena oprema mora ustrezati pogojem za opremo, za katero ni potrebno pridobiti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, skladno z evropsko direktivo 2014/53/EU in standardom EN 300 220-2 . Dokazilo: Deklaracija o skladnosti |  |
| 1 | - delovna temperatura: -20° to 55°C, |  |
| 2 | - komunikacija s PC / terminal: Bluetooth, razred 2, |  |
| 3 | - CE skladnost: EN 300 328, |  |
| 4 | - komunikacija: dvosmerna, |  |
| 5 | - Občutljivost: -118 dBm +/- 2 dBm |  |
| 6 | - kompatibilen z radijskimi moduli za volumetrične vodomere in modulom ločene izvedbe (točki 5.1.4.1 in 5.1.4.2). |  |
|  | 1-6 Dokazilo: original katalog proizvajalca |  |

Tabela 5.1.4.6: Ročni terminal

| Zap.št. | Opis / zahteve naročnika | DOKAZILO |
| --- | --- | --- |
|  | Ročni terminal | Št. Priloge/stran |
| 1 | - Procesor : 1,3GHz Quad Core ali močnejši. |  |
| 2 | - Spomin: min. 3 GB RAM / 16 GB Flash. |  |
| 3 | - Zunanji spomin: MicroSD Memory kartica do to 32GB |  |
| 4 | - Operacijski sitem: Android 5.1 ali novejši. |  |
| 5 | - Zaslon občutljiv na dotik: min. 4.7¨ barvni LCD, , 5 točkovni, kapacitivni zaslon 720x1280,Gorila Glass III |  |
| 6 | - Tipkovnica : 4x funkcijska tipka, 2 tipki za proženje čitalca, indikator polnjenja baterije |  |
| 7 | - 2 D čitalec črten kode : PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS ,TLC-39, Datamatrix, QR Code, Micro QR Code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal Dutch Postal (KIX), Code 128 |  |
| 8 | - Komunikacija: Bluetooth 4.1 BLE, WLAN IEEE 802.11 a/ b/g/n, USB 2.0 w/Pogo/Pin, WWAN 2G/3G/4G, GPS/GNSS/BDS |  |
| 9 | - Integrirana kamera min. 8 Megapikslov z LED flash lučko zadaj, spredaj 5 Megapikslov |  |
| 10 | - Senzorji: eCompass, Light & Proximity Sensor, G-sensor |  |
| 11 | - Zvok: min zvočnik 1W, mikrofon, kombiniran audio jack |  |
| 12 | - Baterija: vsaj 4600 mAh 3.6 V Lithium |  |
| 13 | - Dimenzije (VxŠxG) in teža: maks. 200mmX90mmX40mm, 300g brez baterije |  |
| 14 | - Certifikati: CE, NCC, FCC, BSMI, VCCI, CCC, RoHS compliance |  |
| 15 | - Temperatura delovanja: delovanje od -20°C to 50°C. |  |
| 16 | - Temperatura skladiščenja: -30°C do 60°C. |  |
| 17 | - Odpornost na vlago: 5% ~ 95% (ne kondenzirajoča). |  |
| 18 | - Odpornost na vibracije in šok: MIL-STD-810F, 514.4 process II. |  |
| 19 | - Odpornost na udarce na trdo podlago: 1.2 metra Dokazilo: priložiti testno poročilo –»test report«). |  |
| 20 | - IP zaščita: IP65 Dokazilo: priložiti testno poročilo –»test report«). |  |
| 21 | - Garancija 3 leta. Dokazilo: izjava dobavitelja |  |
|  | 1-18 Dokazilo: original katalog proizvajalca |  |

Tabela 5.1.4.7: Programska oprema na ročnem terminalu

| Zap.št. | Opis / zahteve naročnika | DOKAZILO |
| --- | --- | --- |
|  | Programska oprema na ročnem terminalu | Št. Priloge/stran |
|  | Programska oprema na ročnem terminalu mora biti združljiva z obstoječo programsko opremo pri naročniku za odčitavanje in omogočati dvosmerno komunikacijo, ki zajema: |  |
| 1 | - prenos podatkov na in iz ročnega terminala preko WiFi ali GSM omrežja, |  |
| 2 | - nastavitve šifrantov opomb, map, uporabnikov in obdobij popisa, |  |
| 3 | - podprta z vsemi potrebnimi licencami za delovanje in komuniciranje, |  |
| 4 | - podpirati hkratno čitanje obstoječega radijskega modula Coronis ter ponujenega radijskega modula v hodečem in vozečem načinu |  |
| 5 | - zagotavlja obnovitev programa in podatkov po kritičnem dogodku (izklop, izpraznenje baterije, napaka na operacijskem sistemu) |  |
| 6 | - podpirati programiranje obstoječih radijskih modulov Coronis (stanje, izbira vhoda na oddajniku, delilno razmerje) |  |
| 7 | - odčitavanje števcev preko ročnega vnosa v terminal, |  |
| 8 | - podpirati proces menjave vodomerov in izpis na termični tiskalnik, |  |
| 9 | - podpis preko zaslona občutljivega na dotik, |  |
| 10 | - iskanje po vseh parametrih z dodanimi atributnimi barvami (odjemno mesto, števec, naslov…) |  |
| 11 | - grafični prikaz števcev na zemljevidu, |  |
| 12 | - prikaz statusa vodomera na zemljevidu v različnih barvah (popisan, nepopisan, alarm…), |  |
| 13 | - podpora črtni kodi (vnos stanja, menjava števcev) |  |
| 14 | - slikanje ob popisu ali menjavi (več slik na odjemno mesto) in prenos slik na file sistem |  |
| 15 | - prikaz vsaj štirih predhodnih stanj popisa |  |
| 16 | - avtomatsko opozarjanje v primeru prevelikega odstopanja od povprečne porabe, negative porabe ali premajhne porabe, |  |
| 17 | - podpirati vnos pred nastavljenih opomb in vnos nove ročne opombe |  |
| 18 | - podpirata filter, ki omogoča prikaz samo alarmov, nepopisanih, popisanih, zamenjanih |  |
| 19 | - shranjevanje podatkov na SD kartico |  |
| 20 | - podpirati filter glede na tip alarma na zemljevidu |  |
| 21 | - dodajanje GPS koordinate na terenu |  |
| 22 | - zapis ID popisovalca, GPS koordinate, čas in tip popisa |  |
|  | Dodatne zahteve za programsko opremo in izvajanje odčitavanja |  |
| 23 | - Podpora radijskega odčitavanja obstoječega sistema Coronis - Wavenis v prehodnem obdobju (min 5 let). |  |
| 24 | - Ponudnik mora zagotoviti in izvesti vse potrebne namestitve programske opreme in izvesti ustrezno šolanje in usposabljanje za uporabnika. |  |
|  | 1-22 Dokazilo: original katalog proizvajalca programske opreme |  |

Dokazila:

- V ponudbenem predračunu je potrebno navesti proizvajalca in točen naziv ter tip artikla. Vsa dokazila morajo ustrezati tem oznakam

- izjava proizvajalca opreme, da oprema omogoča zahtevano funkcionalnost (Priloga št 7),

- Original katalog/prospekt proizvajalca (original jezik – tuji ali SLO)

6. FINANČNA ZAVAROVANJA

6.1. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik mora predložiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe, in sicer podpisano in žigosano bianko menico ter izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev menice in njeno unovčitev, v višini 20.000,00 € z dobo veljavnosti do vključno 120 dni od dneva, ki je v razpisni dokumentaciji določen za odpiranje ponudb.

Če zaradi kakršnihkoli okoliščin v roku veljavnosti zavarovanja ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnika podaljšanje roka veljavnosti zavarovanja, več o tem je navedeno v 3.6 točki razpisne dokumentacije. Veljavnost finančnega zavarovanja za resnost ponudbe v nobenem primeru ne sme poteči pred rokom za predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in ga je dolžan ponudnik podaljšati najmanj do roka za predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti + 10 dni. V kolikor ponudnik ustrezno ne podaljša veljavnosti finančnega zavarovanja za resnost ponudbe lahko naročnik unovči obstoječe zavarovanje.

K ponudbi mora ponudnik priložiti samostojno izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo ter podpisano in žigosano bianko menico v skladu z vzorcem na Prilogi C.

Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe, če ponudnik:

- odstopi od ponudbe ali jo umakne po preteku roka za oddajo ponudb ali po prejemu obvestila o izbiri ponudnika ali

- ne bo hotel dopolniti formalno nepopolne ponudbe v delih v katerih jo je mogoče dopolniti, ali ne bo podal soglasja k odpravi računskih napak ali

- zavrne sklenitev pogodbe v roku določenem z razpisno dokumentacijo ali

- pravočasno ne podaljša finančnega zavarovanja za resnost ponudbe ali

- naročniku ne bo izročil finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 10 dni po podpisu pogodbe ali

- v drugih primerih določenih z razpisno dokumentacijo.

Če bo izbrani ponudnik zavrnil sklenitev pogodbe, bo naročnik na podlagi 112. člena ZJN-2 Državni revizijski komisiji predlagal uvedbo postopka o prekršku.

Neunovčeno finančno zavarovanje za resnost ponudbe se po zaključku postopka oddaje javnega naročila vrne neizbranim ponudnikom, izbranemu ponudniku pa po podpisu pogodbe in predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če ponudnik k ponudbi ne bo predložil ustreznega finančnega zavarovanja za resnost ponudbe ali če finančno zavarovanje ne bo vsebinsko ustrezalo naročnikovim zahtevam, bo njegova ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.

6.2 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko ponudnik predloži:

- Bančno garancijo ali

- Kavcijsko zavarovanje.

Izbrani ponudnik bo moral v roku 10 dni od dneva podpisa pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skupni višini 10 % pogodbenega zneska z DDV z veljavnostjo do vključno 5 let in 30 dni od dneva podpisa pogodbe. Če se bo rok veljavnosti pogodbe podaljšal, se ponudnik zavezuje temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost finančnega zavarovanja v skladu z podaljšanim rokom za izvedbo del, ki bo dogovorjen v aneksu k pogodbi. V kolikor finančno zavarovanje ni podaljšano do roka, ki ga določi naročnik, ima naročnik pravico unovčiti obstoječe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdano brezpogojno ter plačljivo na prvi poziv.

V ta namen mora ponudnik v ponudbeni dokumentaciji predložiti izjavo (Priloga D), da bo najkasneje v 10 (desetih) dneh po sklenitvi pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročil naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od skupne vrednosti pogodbe z DDV, ki bo skladna z vzorcem finančnega zavarovanja na Prilogi D. te razpisne dokumentacije.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če:

- dobavitelj svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kakovosti, količini ali roku ali v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo;

- dobavitelj v garancijskem obdobju pravočasno in kvalitetno ne odpravi vseh notificiranih napak na dobavljenem blagu v času garancije pred izdajo finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku;

- dobavljen material nima lastnosti, h katerim se je dobavitelj zavezal ob predložitvi ponudbe naročniku

- dobavitelj naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku osem (8) dni po pozivu naročnika;

- dobavitelj povzroči z razlogom na svoji strani, da naročnik prekine oziroma odstopi od sklenjene pogodbe;

- dobavitelj naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati;

- če dobavitelj v primeru podaljšanja roka za izvedbo del, v roku ne predloži novega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;

- če dobavitelj ne predloži pravočasno finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku;,

- v drugih primerih določenih s to pogodbo ali razpisno dokumentacijo.

Unovčenje zavarovanja, dobavitelja (izbranega ponudnika) ne odvezuje obveznosti od izpolnitve pogodbenih obveznosti. V primeru, da naročnik unovči zavarovanje, je dobavitelj dolžan priskrbeti nadomestno.

Brez izročitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se šteje, da pogodba ni sklenjena, naročnik pa bo unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

6.3. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko ponudnik predloži:

- Bančno garancijo ali

- Kavcijsko zavarovanje.

Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje 30 dni pred iztekom veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku izročiti nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % od realizirane vrednosti pogodbe z DDV, sicer se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno, naročnik pa bo unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V ta namen mora ponudnik v ponudbeni dokumentaciji predložiti izjavo (Priloga D), da bo najkasneje 30 dni pred iztekom veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, naročniku izročil nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % od realizirane vrednosti pogodbe z DDV, ki bo skladna z vzorcem finančnega zavarovanja na Prilogi D te razpisne dokumentacije.

Veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak mora biti 30 dni daljša od najdaljšega garancijskega roka.

V primeru, da izbrani ponudnik ne predloži finančnega zavarovanja, ki bi veljalo celotno obdobje trajanja garancijskega roka in dodatnih 30 dni, ampak predloži finančno zavarovanje s krajšim rokom veljavnosti, mora izbrani ponudnik 30 dni pred iztekom veljavnosti predloženega finančnega zavarovanja dostaviti novo finančno zavarovanje v višini 5 % od realizirane vrednosti naročil (z DDV) materiala, ki bo še v garanciji, in sicer za preostanek garancijske dobe in zahtevanih dodatnih 30 dni.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora biti izdano brezpogojno ter plačljivo na prvi poziv. V primeru, da naročnik unovči zavarovanje, je izvajalec dolžan priskrbeti nadomestno.

S finančnim zavarovanjem za odpravo napak v garancijskem roku se izvajalec nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo v primeru napake ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki zmanjšuje možnost uporabe izvedenih del, opreme ali naprave v garancijskem roku, nemudoma in na lastne stroške kvalitetno odpravil napake, v nasprotnem primeru bo naročnik unovčil zavarovanje.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku naročnik unovči, če:

- ponudnik v garancijskem obdobju pravočasno in kvalitetno ne odpravi vseh notificiranih napak na dobavljenem blagu;

- dobavljen material nima lastnosti, h katerim se je dobavitelj zavezal ob predložitvi ponudbe naročniku;

- ponudnik ne predloži nove bančne garancije za odpravo napak, tako da ima naročnik ves čas trajanja garancijskega roka in dodatnih 30 dni veljavno bančno garancijo za odpravo napak.

7. PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

- Obrazci Priloga 1 – Priloga 9

- Vzorec pogodbe (priloga A)

- Ovojnica (Priloga B);

- Vzorec menične izjave za zavarovanje resnosti ponudbe (Priloga C);

- izjava o predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (Priloga D);

- Ponudbeni predračun;

PRILOGA 1

PONUDBA št. _____________

DOBAVA VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITAVANJE

Način predložitve ponudbe (ustrezno obkrožite)

Izjavljamo, da dajemo ponudbo kot sledi :

a)	Samostojno ponudbo, kot samostojen ponudnik;

b)	Skupno ponudbo, kot vodilni partner v skupini ponudnikov;

c)	Ponudbo s podizvajalci

| 1. | Naziv (ime) ponudnika: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Naslov ponudnika: |  |
| 3. | Matična številka ponudnika: |  |
| 4. | Identifikacijska številka ponudnika: |  |
| 5. | Transakcijski račun ponudnika: |  |
| 6. | Kontaktna oseba ponudnika: |  |
| - funkcija: |  |  |
| - telefon/faks: |  |  |
| - elektronski naslov: |  |  |

| 7. | VREDNOST PONUDBE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Vrednost ponudbe brez DDV | v EUR |  |
|  |  | z besedo |  |
| 7.2 | DDV | v EUR |  |
| 7.3 | Vrednost ponudbe z DDV | v EUR |  |
|  |  | z besedo |  |
| 8. | Rok plačila |  | 30 dni od prejema računa |
| 9. | Veljavnost ponudbe: | 120 dni od odpiranja ponudb |  |

Ponudnik izpolni, v kolikor nima sedeža v Republiki Sloveniji:

Naš(-a) pooblaščenec(-ka) za vročitve po ZUP v Republiki Sloveniji (RS) je g.(-a). ________________________________________________________________________________________, stanujoč(-a) ________________________________________________________________________ (ulica, hišna številka, kraj v RS).

Zakoniti zastopniki ponudnika

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |
| 3. |  |

Osebe, pooblaščene za podpis pogodbe

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

Skupna ponudba

Ponudniki izpolnijo v primeru, da so predložili skupno ponudbo.

Pri javnem naročilu sodelujejo naslednji ponudniki:

| Št. | Firma ponudnika |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

Udeležba podizvajalcev

Ponudniki izpolnijo v primeru, da bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalci.

Pri javnem naročilu bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

| Št. | Popolna firma podizvajalca |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

Izpolniti je potrebno vsa prazna polja.

Obrazec izpolni ponudnik ali vodilni ponudnik.

Izjavljamo, da so vse navedbe v ponudbi in priloženi dokumentaciji točne. S predmetno izjavo prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in predložili verodostojne listine.

V nadaljevanju  prav tako izjavljamo, da se s predmetno razpisno dokumentacijo, predmetom javnega naročila in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in jih brezpogojno sprejemamo.

V                                , dne                    .

Ponudnik:

(žig in podpis pooblaščene osebe)

Sestavni del ponudbe je Priloga 1.2 – Ponudbeni predračun, ki ga ponudnik izpolni, podpiše in žigosa.

PRILOGA 1.2

Ponudnik __________________________________________________________________________________________________

Naročnik __________________________________________________________________________________________________

PONUDBENI PREDRAČUN ZA

DOBAVO VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITAVANJE

se izpolni na obrazcih (posebna datoteka POPIS, ki je sestavni del razpisne dokumentacije) in v elektronski obliki (CD ali USB ključ).

Ponudniki pri izpolnjevanju navedenih obrazcev ne smejo posegati v vsebino obrazcev, kot jih je pripravil naročnik, ampak morajo izpolniti le prazna – neizpolnjena polja, ki se nanašajo na ponujeno ceno.

Opisa postavk, enoto mere, količine v popisih del ni dovoljeno spreminjati. Naročnik bo ponudbo ponudnika, ki bi spremenil vsebino postavk, enoto mere, količine v popisih del, izločil.

Ponudniki morajo izpolniti in ponuditi vse postavke znotraj popisov. V primeru, da ponudnik ne vpiše cene pri posamezni postavki ali bo pri posamezni postavki vpisal »0,00« se smatra, da je cena izdelka nič in bo moral ponudnik dobavljati blago po ceni nič. V takem primeru, naročnik za ta dela ponudniku ne bo priznal naknadno določenih cen ali podražitev iz tega naslova, ampak bo moral dobavitelj dobavljati blago po omenjeni ceni (nič).

V primeru neskladja med natisnjenimi obrazci in verzijo na CD-ju se upošteva pisna (natisnjena) verzija.

Cene na enoto, navedene v ponudbenem predračunu, so v prvih dvanajstih (12) mesecih od dneva sklenitve pogodbe na podlagi predmetnega naročila fiksne in se ne spreminjajo pod nobenim pogojem. Po preteku dvanajstih (12) mesecev od sklenitve pogodbe se lahko, skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1-11/2004), cene, navedene v ponudbenem predračunu dobavitelja zvišajo, sorazmerno z ustreznim indeksom cen, ki veljajo za tiste vrste materiala, ki je predmet te pogodbe oziroma indeks cen tistih elementov, ki vplivajo na denarne obveznosti v pogodbi, o čemer se pogodbeni stranki sporazumno dogovorita.

Cena vključuje vse stroške, ki nastanejo pri prevozu blaga na lokacijo naročnika in vse druge stalne, spremenljive ter oportunitetne stroške. Cene vključujejo vse elemente, iz katerih so sestavljene (morebitne trošarine, takse, uvozne dajatve, stroški embalaže, zavarovanja, itd.), davki in morebitni popusti.

V ceno so zajeti vsi pričakovani stroški, kot so:

- usklajevanje z naročnikom,

- nabave vsega potrebnega blaga,

- prevoza materiala do skladišča naročnika (Ulica 15. maja 13, Koper),

- stroške za integracijo programske opreme za odčitavanje z obstoječim obračunskim programom,

- cena programske opreme z licenco PC 2x, 14x ročni terminal.

- plačilo vsega strokovnega kadra,

- šolanje osebja za delo z opremo;

- zavarovanje prevozov in tovorov,

- dostava na lokaciji naročnika;

- morebitni popusti in manipulativni stroški,

- ipd.

Potrjujemo ponudbeni predračun s ponudbeno ceno po priloženem popisu blaga in da slednja vsebuje vse pričakovane stroške.

V                                , dne                    .

Ponudnik:

(žig in podpis pooblaščene osebe)

Obrazec izpolni ponudnik ali vodilni ponudnik.

PRILOGA 2

Ponudnik __________________________________________________________________________________________________

PODATKI O VODILNEM PONUDNIKU IN OSTALIH PONUDNIKIH (v primeru skupne izvedbe naročila) za JN DOBAVA VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITAVANJE

Firma  oz. ime vodilnega ponudnika:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Naslov:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakoniti zastopnik ponudnika:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Matična številka:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Davčna številka:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Številka transakcijskega računa:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefon:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefax:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

E - mail:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pooblaščena oseba za podpis pogodbe:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pooblaščena oseba za tolmačenje ponudbe:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

PONUDNIKI V SKUPNI IZVEDBI NAROČILA

| ponudnik v skupni izvedbi naročila (firma in sedež) | Vrsta del, ki jih bodo izvajali* | Vrednost del, ki jih bodo izvajali (v EUR z DDV) | Zakoniti zastopnik ali oseba, pooblaščena za zastopanje |
| --- | --- | --- | --- |

Ponudnik:

Datum:                                                  Žig                                   Podpis:

Ponudnik v skupnem nastopu:

Datum:                                                                                 Žig                                   Podpis:

Obrazec se po potrebi fotokopira.

PRILOGA: Sporazum o medsebojnem sodelovanju. Ta mora vsebovati navedbo:

- partnerjev v skupni ponudbi,

- vodilnega partnerja,

- pooblastilo vodilnemu partnerju in odgovorni osebi za oddajo ponudbe in sklenitev/podpis pogodbe,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi,

- delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednosti del,

- način plačila (preko vodilnega partnerja ali vsakemu partnerju posebej),

- neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov do naročnika glede vseh pogodbenih obveznosti,

- določila v primeru izstopa ponudnika,

- da so seznanjeni z razpisnimi pogoji,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupni ponudbi.

Sporazum o medsebojnem sodelovanju naročila mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupni ponudbi.

PRILOGA 3

PODATKI O PODIZVAJALCU, UDELEŽBA PODIZVAJALCA IN IZJAVA V ZVEZI Z NEPOSREDNIM PLAČILOM

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila blaga v postopku oddaje javnega naročila z oznako JN-10/2017-BV, katerega predmet je DOBAVA VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITAVANJE, izjavljamo, da nastopamo s spodaj navedenim podizvajalcem, in v nadaljevanju navajamo sledeče podatke:

| PODATKI O PODIZVAJALCU: PODIZVAJALEC |  |
| --- | --- |
| NASLOV PODIZVAJALCA |  |
| SPLETNA STRAN PODIZVAJALCA |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV PODIZVAJALCA |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV |  |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN | št.: odprt pri: |
| (ni potrebno navesti, če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika) KONTAKTNA OSEBA |  |
| TELEFON / MOBILNI TELEFON |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIK |  |

Izjavljamo, da bomo z vsemi prijavljenimi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo, sklenili pogodbe, in sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za predmetno naročilo. Obvezujemo se, da bomo v primeru morebitne spremembe oddaje izvedbe naročila podizvajalcem, o tem pridobili predhodno pisno soglasje naročnika.

IZJAVA O (NE)PREPOVEDI POSLOVANJA Z NAROČNIKOM:

Izjavljamo, da podizvajalec ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 14. in 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu na podlagi tega člena ni prepovedano poslovanje z naročnikom. (Izjava se upošteva le v primeru, da bo podizvajalec izvedel del naročila v vrednosti višji od 10.000,00 EUR brez DDV.)

UDELEŽBA PODIZVAJALCA:

V ponudbi je podizvajalec _____________________________ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti _____________ EUR oziroma ______% celotne ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal/izvedel:

_________________________________________________________________________

(navesti vsako vrsto del, ki jih bo izvedel in vsako vrsto blaga, ki ga bo dobavil)

IZJAVA V ZVEZI Z NEPOSREDNIM PLAČILOM:

Podizvajalec: (ustrezno obkrožiti)

- Skladno z Zakonom o javnem naročanju ZAHTEVA neposredno plačilo s strani naročnika.

- NE ZAHTEVA neposerednega plačila s strani naročnika.

V primeru, ko podizvajalec zahteva neposredno plačio s strani naročnika, ponudnik pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem, ki jih je ponudnik navedel v tej prilogi ali ESPD obrazcu.

OPOMBA: V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira ali natisne v več izvodih.

| Kraj in datum: | Ponudnik: Žig in podpis: |
| --- | --- |

PRILOGA 3.1

ZAHTEVA PODIZVAJALCA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

PODIZVAJALEC: (naziv, naslov, matična številka)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

V zvezi z javnim naročilom z oznako JN-10/2017B-V, katerega predmet DOBAVA VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITOVANJE, v primeru, da bo ponudnik ______________________________________________________ (naziv ponudnika; v nadaljevanju ponudnik) izbran kot najugodnejši na predmetnem javnem naročilu ter bo naročnik Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l., Ulica 15. maja 13, 6000 Koper z njim sklenil pogodbo, zahtevamo in soglašamo, da naročnik – pogodbena stranka po predmetnem javnem naročilu namesto ponudnika poravna našo terjatev do ponudnika neposredno nam.

Opomba: Obrazec morajo predložiti le ponudniki, ki bodo predmetno naročilo izvajali s podizvajalci in podizvajalci zahtevajo neposredno plačilo. Soglasje mora izpolniti, podpisati in žigosati podizvajalec. Obrazec se glede na število podizvajalcev fotokopira ali natisne v več izvodih.

| Kraj in datum: | PODIZVAJALEC: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

PRILOGA 4

UPORABA ZMOGLJIVOST DRUGIH SUBJEKTOV

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila blaga v postopku oddaje javnega naročila z oznako JN-10/2017-BV, katerega predmet je DOBAVA VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITAVANJE, izjavljamo, da bomo uporabili zmogljivost drugih subjektov, in v nadaljevanju navajamo sledeče podatke:

| PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU: GOSPODARSKI SUBJEKT |  |
| --- | --- |
| NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA |  |
| SPLETNA STRAN GOSPODARSKEGA SUBJEKTA |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV |  |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN | št.: odprt pri: |
| KONTAKTNA OSEBA |  |
| TELEFON / MOBILNI TELEFON |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIK |  |
| NAVEDBA ZMOGLJIVOSTI, KI JO ŽELI PONUDNIK UPORABITI |  |

Za vsakega od zadevnih gospodarskih subjektov, katerih zmogljivosti ponudnik uporablja v skladu z 81. členom ZJN-3, mora ponudnik predložiti ločen obrazec za ESPD. Obrazec se po potrebi kopira.

| Kraj in datum: | Ponudnik: Žig in podpis: |
| --- | --- |

PRILOGA 5

Z namenom dokazovanja nekaznovanosti je potrebno predložiti:

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE - ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE

_____________________________________________________________________________________________________(naziv pooblastitelja) pooblaščam naročnika Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l., Ulica 15. maja 13, 6000 Koper, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev iz 75. člena ZJN-3 v postopku oddaje javnega naročila z oznako JN-10/2017-B-V, katerega predmet je DOBAVA VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITOVANJE, v kazenski evidenci RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

Podatki o pravni osebi: ____________________________________________________________________________________

Polno ime pravne osebe: __________________________________________________________________________________

Sedež pravne osebe: _______________________________________________________________________________________

Občina sedeža pravne osebe: _____________________________________________________________________________

Matična številka pravne osebe: ___________________________________________________________________________

Datum: 							Žig in podpis pooblaščene osebe

Kraj:

Obrazec je potrebno priložiti za ponudnika, v primeru skupne ponudbe za vsakega ponudnika ločeno, za podizvajalca in za gospodarski subjekt, katerega zmogljivosti bo ponudnik uporabil.

Obrazec se po potrebi fotokopira ali natisne v več izvodih.

PRILOGA 5.1

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE

__________________________________________________________________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam naročnika Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l., Ulica 15. maja 13, 6000 Koper, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev iz 75. člena ZJN-3 v postopku oddaje javnega naročila z oznako JN-5B/2016, katerega predmet je DOBAVA VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITAVANJE, v kazenski evidenci RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

Moji osebni podatki so naslednji:

Ime in priimek: _____________________________________________________________________________________

EMŠO: _______________________________________________________________________________________________

Datum rojstva:________________________________________________________________________________________

Kraj rojstva: _________________________________________________________________________________________

Občina rojstva: ______________________________________________________________________________________

Naslov stalnega/začasnega bivališča:

- (ulica in hišna številka): _____________________________________________________________________

- (poštna številka in pošta):____________________________________________________________________

Državljanstvo: ______________________________________________________________________________________

| Kraj: |  | Podpisnik: _____________________________________________ |
| --- | --- | --- |
| Datum: |  | (podpis pooblastitelja) |

Obrazec je potrebno priložiti za vsakega člana upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali druge osebe, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v ponudniku posebej. Navedeno prav tako velja za podizvajalca in za gospodarski subjekt, katerega zmogljivosti bo ponudnik uporabil. V primeru skupne ponudbe je potrebno navedeni obrazec izpolniti za vsakega člana upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali druge osebe, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v ponudniku, za vsakega ponudnika v skupini ločeno. Obrazec se po potrebi fotokopira ali natisne v več izvodih.

PRILOGA 6

IZJAVA PROIZVAJALCA VODOMEROV

Podjetje…………………………………………………………………………………………………………… (naziv in naslov), ki je ustanovljeno in registrirano za proizvodnjo:

...…………………………………………………………………………………………………………………………………,

pooblaščam ponudnika (naziv in naslov)

……………………………………………………………………………………,

da predloži ponudbo in podpiše pogodbo z naročnikom:

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………

za

JN »Dobava ……………………………………………………………………………………………………………………..«

objavljen v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti številka _______________ in na Portalu za javna naročila dne _______________, pod številko objave ____________________, za zgoraj navedene proizvode, ki jih proizvajamo.

Kraj in datum:

Podpis in žig proizvajalca

Izjava je lahko napisana na ponudnikovem obrazcu v slovenskem ali angleškem jeziku v skladu s predloženim vzorcem.

Obrazec podpiše proizvajalec vodomerov.

PRILOGA 6.1

IZJAVA PROIZVAJALCA PROGRAMSKE OPREME ZA DALJINSKO ODČITAVANJE

Podjetje…………………………………………………………………………………………………………… (naziv in naslov), ki je ustanovljeno in registrirano za proizvodnjo:

...…………………………………………………………………………………………………………………………………,

pooblaščam ponudnika (naziv in naslov)

……………………………………………………………………………………,

da predloži ponudbo in podpiše pogodbo z naročnikom:

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………

za

JN »Dobava ……………………………………………………………………………………………………………………..«

objavljen v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti številka _______________ in na Portalu za javna naročila dne _______________, pod številko objave ____________________, za zgoraj navedene proizvode, ki jih proizvajamo.

Kraj in datum:

Podpis in žig proizvajalca

Izjava je lahko napisana na ponudnikovem obrazcu v slovenskem ali angleškem jeziku v skladu s predloženim vzorcem.

Obrazec podpiše proizvajalec programske opreme za daljinsko odčitavanje.

PRILOGA 7

Ponudnik __________________________________________________________________________________________________

Proizvajalec_________________________________________________________________________________________________

Naročnik ___________________________________________________________________________________________________

IZJAVA PROIZVAJALCA PROGRAMSKE OPREME

Izjavljamo,

da programska oprema opisana v tehničnih specifikacijah pod zahtevami za programsko opremo na ročnem terminalu omogoča zahtevano funkcionalnost .

Kraj in datum:							Proizvajalec programske opreme:

(žig in podpis pooblaščene osebe)

Obrazec izpolni proizvajalec programske opreme.

PRILOGA 8

POTRDITEV REFERENCE ZA HIŠNE IN KOMBINIRANE VODOMERE

| Naziv in polni naslov kupca /plačnika ( potrjevalca reference): |  |
| --- | --- |
| Kontaktna oseba kupca: |  |
| telefonske številka kontaktne osebe kupca: |  |

potrjujem, da je v neprekinjenem dvanajst mesečnem obdobju

UPOŠTEVANO OBDOBJE OD ___________________ DO ___________________(vpisati datum)

Dobavitelj :

za naše potrebe dobavil naslednje vrste materiala:

v skupni letni vrednosti                                  evrov brez DDV.

Pogodbene obveznosti morajo biti zaključene.

Dobava materiala je potekala brez težav in v dogovorjenih rokih. Dobavitelj je dobavil material, ki je v celoti izpolnjeval dogovorjene tehnične karakteristike, skupaj s potrebnimi atesti in certifikati, ki jih slovenska zakonodaja zahteva za tovrstni material.

Ker je dobavitelj v celoti izpolnil pogodbena določila in v garancijskem roku odpravil vse svoje obveznosti ocenjujemo, da gre za primernega in zaupanja vrednega poslovnega partnerja.

Datum:  _____________

Pooblaščena oseba kupca/plačnika: _______________________

___________________________________

(podpis pooblaščene osebe kupca/plačnika)

žig (če obstoji)

PRILOGA 9

Ponudnik __________________________________________________________________________________________________

Naročnik __________________________________________________________________________________________________

I Z J A V A

O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

V zvezi z javnim naročilom JN-10/2017-B-V DOBAVA VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITAVANJE posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2 podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| … |  |  |  |

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Naziv | Sedež | Matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

V skladu z odgovorom Komisije za preprečevanje korupcije na vprašanje št. 214 z dne 23.2.2012 v zadevi pod št. 0672-1/2012-39 (objavljeno na spletni strani https://www.kpk-rs.si/sl/pogosta-vprasanja), lahko ponudnik v primeru, ko je ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi delniška družba, navede le tiste delničarje ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavezujem, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis z oznako JN-10/2017-B-V, katerega predmet je DOBAVA VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITOVANJE.

Izjava je lahko priložena tudi na lastnem obrazcu.

Ponudnik:

(žig in podpis pooblaščene osebe)

Obrazec izpolni ponudnik oziroma vodilni ponudnik

PRILOGE

RAZPISNE DOKUMENTACIJE

- Vzorec pogodbe (Priloga A);

- Ovojnica (Priloga B);

- Vzorec menične izjave za zavarovanje resnosti ponudbe (Priloga C);

- Izjava o predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (Priloga D);

- Predračun;

PRILOGA A

VZOREC POGODBE

Ponudnik parafira vzorec pogodbe na vseh straneh ter ga priloži na mesto priloge A.

S parafiranjem pogodbe ponudnik potrjuje, da  se z vzorcem pogodbe v celoti strinja in ga brezpogojno sprejema.

Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l., ulica 15. maja 13, 6000 Koper,

ki ga zastopa direktor Zdravko Hočevar,

(v nadaljevanju naročnik)

in

__________________________________________________________________________________________________,

ki ga zastopa direktor _______________________________________________________.

(v nadaljevanju dobavitelj)

skleneta

## POGODBO

ZA DOBAVO VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITAVANJE

I. PREDMET POGODBE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da sklepata to pogodbo na podlagi izvedenega javnega razpisa za oddajo javnega naročila za DOBAVO VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITAVANJE po odprtem postopku, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, št. _________________________  dne _____________ in  v Uradnem listu Evropske unije št. objave ________________________ dne _____________ in v katerem je naročnik, na podlagi pogojev in meril objavljenih v razpisni dokumentaciji izbral dobavitelja za dobavo.

S sklenitvijo te pogodbe naročnik kupi, dobavitelj pa dobavi v prvem odstavku tega člena navedeni material skladno z obrazcem PONUDBENI PREDRAČUN (ki je sestavni del dobaviteljeve ponudbe dane na razpis) in tehničnimi zahtevami predmeta javnega naročila, kot so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Dobavitelj se obvezuje, da bo izvajal naročilo v skladu s pogoji in zahtevami, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji in na portalu javnih naročil, in da bo upošteval svojo ponudbo, na podlagi katere je bil izbran.

Ponudbena dokumentacija dobavitelja skupaj s ponudbenim predračunom in vsemi prilogami k ponudbi ter razpisna dokumentacija, so sestavni deli te pogodbe.

- člen

Kvaliteta materiala mora odgovarjati veljavnim predpisom, standardom in deklarirani kvaliteti, oziroma zahtevam, ki so bile opredeljene v razpisni dokumentaciji. Vse blago mora biti opremljeno z deklaracijami v slovenskem jeziku in kjer je na podlagi veljavnih predpisov to potrebno, z navodili za uporabo v slovenskem jeziku.

II. POGODBENA VREDNOST IN CENE

- člen

Pogodbena vrednost brez DDV znaša: ___________________________ EUR,

(z besedo:__________________________________________ __/100 evrov).

Dobavitelj se obvezuje, da bo blago, ki je predmet te pogodbe in njegove ponudbe, naročniku dobavljal po cenah, ki jih je navedel v obrazcu ponudbeni predračun.

Cene na enoto, navedene v ponudbenem predračunu, so v prvih dvanajstih (12) mesecih od dneva sklenitve te pogodbe fiksne in se ne spreminjajo pod nobenim pogojem.

Po preteku dvanajstih (12) mesecev od sklenitve te pogodbe se lahko, skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1-11/2004), cene, navedene v ponudbenem predračunu dobavitelja zvišajo, sorazmerno z ustreznim indeksom cen, ki veljajo za tiste vrste materiala, ki je predmet te pogodbe oziroma indeks cen tistih elementov, ki vplivajo na denarne obveznosti v pogodbi, o čemer se pogodbeni stranki sporazumno dogovorita.

- člen

V pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški za popolno in kvalitetno dokončanje prevzetih dobav in storitev ter vsi ostali stroški po zahtevah razpisne dokumentacije, zlasti:

- dobava in dostava vse opreme razloženo na naslov naročnika,

- vgradnja in namestitev ter prilagoditev na obstoječi informacijski sistem,

- testiranje opreme, predvidene v tehničnih zahtevah,

- šolanje osebja za uporabo dobavljene opreme.

V pogodbeni ceni so zajeti tudi stroški, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanje predmeta pogodbe.

- člen

Zaradi specifičnosti potreb javnega podjetja si naročnik pridržuje pravico do morebitnih sprememb obsega javnega naročila od razpisanega (večji ali manjši obseg), odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb.

Naročnik ni odškodninsko ali kakorkoli drugače materialno ali nematerialno odgovoren zaradi nedoseganja v Prilogi navedene vrednosti naročila in razpisanih količin posamezne vrste materiala, v kolikor bi bila to posledica zmanjšanja ali povečanja potrebe po blagu oziroma zaradi spremembe razpoložljivih finančnih sredstev naročnika.

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnih aneksov k tej pogodbi.

III. PLAČILNI POGOJI

- člen

Na računu je potrebno  obvezno navesti številko naročilnice in številko naročnikove pogodbe.

Dobavitelj sestavi račun na podlagi dokumentov, ki potrjujejo in omogočajo nadzor nad prevzemom dobavljenega materiala s strani naročnika.

- člen

Naročnik bo dobavitelju plačal račun v roku 30 brezobrestnih dni od prejema računa, na transakcijski račun dobavitelja oziroma na drugi dogovorjeni način.

Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo.

V primeru reklamacije materiala se plačilo zadrži do odprave vzrokov reklamacije.

V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku, ima dobavitelj pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

- člen

Določila v zvezi s podizvajalci veljajo le v kolikor izvajalec nastopa s podizvajalci.

Dobavitelj pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalcem(-i). Dobavitelj je podizvajalca(-e) navedel v ponudbi, predloženi na javno naročilo, ter je zanj(-e) v ponudbi predložil podatke v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, v nadaljevanju: ZJN-3).

Za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo z izjavo »Zahteva podizvajalca in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo«, dobavitelj pooblašča naročnika, da na podlagi računa, potrjenega s strani dobavitelja, izvede neposredno plačilo podizvajalcu.

Za podizvajalca, ki ne zahteva neposrednega plačila v skladu z ZJN-3, bo naročnik dobavitelja pozval, da pošlje naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za del predmeta javnega naročila, ki ga je podizvajalec izvedel neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Dobavitelj mora navedeno poslati najpozneje v 60 dneh od plačila računa naročnika dobavitelju. V primeru, da dobavitelj v navedenem roku ne posreduje izjav iz tega odstavka, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Dobavitelj se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali vključitve novega  podizvajalca, v 5 dneh po spremembi, o tem podal pisni predlog oziroma obvestilo naročniku, kateremu bo priložil Dokazila za podizvajalca iz razpisne dokumentacije javnega naročila. Dobavitelj pogodbenih del ne sme izvajati s podizvajalcem, ki še ni bil potrjen s strani naročnika.

Če dobavitelj sklene pogodbo z novim podizvajalcem, to ne sme biti gospodarski subjekt, ki je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila oddal samostojno ponudbo ali je sodeloval kot partner v skupni ponudbi in je bila njegova ponudbena cena nižja od cene dobavitelja.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca v primeru, ko so podani razlogi za izključitev gospodarskega subjekta, če podizvajalec na dan prejema dobaviteljevega predloga ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik določil za podizvajalce v razpisni dokumentaciji ter tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje. Če na dan, ko naročnik prejme ponudnikov predlog za zamenjavo ali vključitev novega podizvajalca, predlagani podizvajalec omenjenih pogojev ne izpolnjuje, dobavitelj takšnega podizvajalca za izvajanje predmetnega naročila naknadno ne more več predlagati. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi predloga za vključitev ali zamenjavo novega podizvajalca obvestil dobavitelja najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za zamenjavo ali vključitev, pri čemer gre v tem primeru za instrukcijski rok, ki nima vpliva na naročnikovo pravico do zavrnitve podizvajalca, če za to obstajajo razlogi.

Če naročnik ugotovi, da predmet pogodbe izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od pogodbe.

V razmerju do naročnika dobavitelj v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe, ne glede na to ali jih opravi podizvajalec. S sklenitvijo pogodbe prenese dobavitelj nase vse rizike, ki spremljajo izvedbo del in dobavo blaga in se nanašajo na podizvajalca.

IV. NAROČANJE IN DOBAVA MATERIALA

- člen

Dobava predmeta pogodbe se bo izvajala sukcesivno, na osnovi sprotnih, pisnih naročil naročnika.

Naročnik praviloma pred posameznim večjim naročilom posreduje dobavitelju popis materiala. Naročilo se praviloma opravi v elektronski obliki ali po pošti. Kot večje naročilo šteje vsako naročilo višje od vrednosti 4.000,00 €.

Dobavni rok za material je 5 (pet) dni, za naročila večja od 4.000,00 € pa je 15 (petnajst) dni, razen v primerih, ko naročnik predhodno odobri daljši dobavni rok.

V kolikor dobavitelj ne dobavi predmeta naročila v dogovorjenem roku, bo naročnik lahko kupcu zaračunal pogodbeno kazen in unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter nedobavljen material nabavil na prostem trgu, dobavitelj pa krije razliko v ceni.

Naročnik bo naročeni material prevzel na podlagi dobavnice, podpisane s strani dobavitelja in prevzemnika materiala s strani naročnika.

- člen

Dobavitelj v celoti odgovarja za kvaliteto materiala.

Brez predhodnega soglasja naročnika dobavitelj ne sme zamenjati proizvajalca, navedenega v ponudbi.

Dobavitelj v celoti odgovarja za delo proizvajalcev.

- člen

Dobavitelj se obvezuje:

  - pogodbena dela in dobavo izvršiti v skladu z zahtevami naročnika strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ob sodelovanju z naročnikom in upoštevanju njegovih ekonomskih in tehničnih pogojev;

  - dobaviti in dostaviti material v skladišče v prostorih naročnika pravočasno po predhodnem dogovoru, s kompletno spremljajočo dokumentacijo;

  - dostaviti dobavnico z vsemi potrebnimi podatki: enoto mere, količino, ceno in davkom na dodano vrednost;

  - izročiti naročniku dokazila – veljavno tipsko odobritev izdano s strani Urada za meroslovje v Republiki Sloveniji ali originalno tipsko odobritev EU;

  - izročiti naročniku navodila za montažo, dokazila – ateste za vse dobavljene materiale in opremo, morebitno dokazilo o zdravstveni ustreznosti materialov -33. člen Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15). Materiali, ki so v stiku s pitno vodo, ne smejo glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti vplivati na skladnost pitne vode;

  - da bo naročniku omogočal vpogled v izvajanje pogodbenih del ter ustrezen nadzor ter sodeloval z naročnikom v smislu koordinacije del;

  - da bo zagotovil, da zaradi njegovega ravnanja ali ravnanja njegovih podizvajalcev, naročniku ne bo moč očitati kakršnekoli protipravnega ravnanja.

Dobavitelj odgovarja za neposredno škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvirajo iz dobaviteljevega dela in njegovih pogodbenih obveznosti. Dobavitelj je dolžan nemudoma, ko za to izve, obvestiti naročnika o vsaki grozeči nevarnosti ali nastali škodi, ki bi lahko imela za posledico premoženjsko ali nepremoženjsko odgovornost dobavitelja ali naročnika in ga tekoče obveščati o nadaljnjem postopku.

Dobavitelj se zavezuje, da bo vsa dela po tej pogodbi izvedel na varen način tako, da ne bo ogrožal zdravja ali varnosti oseb in bo varoval celovitost premičnih in nepremičnih stvari pred vsako škodo. Dobavitelj je dolžan naročnika nemudoma obvestiti o vsaki zdravstveni, varnostni ali škodni zadevi, ki grozi ali je že nastala in izvira iz izvajanja del. V kolikor naročnik zazna, da je zaradi dobaviteljevega ravnanja ogroženo zdravje ali življenje ali obstaja nevarnost nastanka škode na stvareh, lahko zahteva od dobavitelja, da v zvezi s tem sprejme ustrezne ukrepe ali zahteva ustavitev del do sprejema ustreznih ukrepov ali njihovo izvedbo na stroške dobavitelja zaupa tretjemu.

Dobavitelj jamči naročniku, da zaradi kakršnihkoli zahtevkov delavcev naročnika, delavcev dobavitelja ali tretjih oseb ali organov (vključno z morebitnimi inšpekcijskimi/upravnimi postopki), ki bi izvirali iz dobaviteljeve sfere (njegove storitve, opustitve ali dopustitve), naročnik ne bo utrpel nobene škode, izgube ali stroškov ter se zavezuje povrniti naročniku vso škodo, izgubo in stroške (vključno sodne/upravne stroške in stroške glob za prekrške), ki bi mu nastali, in sicer na prvi poziv naročnika. V primeru morebitnih sodnih ali upravnih postopkov, ki izvirajo iz del, ki se jih je zavezal izvesti dobavitelj, se dobavitelj zavezuje vstopiti v postopek namesto naročnika, v kolikor to ne bo mogoče pa naročniku aktivno nuditi pomoč pri vodenju sodnega/upravnega postopka in nositi vse stroške ter druge materialne posledice v zvezi s tem.

- člen

S strani naročnika je pooblaščena oseba za izvrševanje te pogodbe in skrbnik te pogodbe _______________________________________________, telefon: ______________________________________________

spletna pošta:_______________________________.

S strani dobavitelja je pooblaščena oseba za izvrševanje te pogodbe ____________________________,

telefon:________________________ spletna pošta:_______________________________________.

Predstavniki pogodbenih strank nimajo pravice spreminjati pogodbenih obveznosti.

Dobavitelj mora na zahtevo naročnika nemudoma zamenjati z njegove strani imenovano osebo, če delo opravlja nestrokovno ali v nasprotju z interesi naročnika.

- člen

Na lokacijo mora dobavitelj dobaviti naročeno blago, zahtevane vrste in kakovosti. Zamenjava naročenega material z drugim blagom ni dovoljena, razen po predhodnem dogovoru z naročnikom.

- člen

Storitev prevoza materiala opravi dobavitelj sam, ali pa za to pooblasti drugega prevoznika. Stroški v zvezi s prevozom in nevarnost uničenja/poškodovanja materiala med prevozom bremenijo dobavitelja.

Prevoz materiala mora biti v skladu z veljavnimi sanitarnimi in varstvenimi predpisi, ki zagotavljajo ohranitev kakovosti materiala ter varnost manipulacije.

V. PREVZEM MATERIALA, REKLAMACIJE IN GARANCIJE

- člen

Stranki sporazuma soglašata, da se prevzem materiala opravi pri naročniku.

Dobavitelj se obvezuje, da bo ob prevzemu materiala naročniku predložil prevzemnico-dobavnico, v kateri bo navedena cena z davkom na dodano vrednost in prevzeta količina materiala.

Oseba pooblaščena s strani naročnika za prevzem, mora takoj po dostavi opraviti količinski in kakovostni prevzem. Dejanske količine in vrsta dobavljenega materiala se morajo ujemati z naročenimi količinami in vrsto materiala navedenega v dobavnici.

Prevzem materiala, kakor tudi morebitne reklamacije, se vpišejo na prevzemnici-dobavnici, ki jo podpišeta obe s strani naročnika in dobavitelja pooblaščeni osebi.

Če dobava ne ustreza naročeni kakovosti, je dobavitelj dolžan pomanjkljivosti nemudoma odpraviti, sprejeti zavrnjeni material oziroma ga zamenjati. Dobavitelj je dolžan zavrnjeni material najkasneje v roku 5 delovnih dni zamenjati z ustreznim – kvalitetnim.

Naročnik je dolžan takoj oziroma najpozneje v roku 8 dni od dneva prevzema materiala pisno posredovati dobavitelju morebitne reklamacije povezane s ceno ali obračunom na prevzemnici-dobavnici.

Če naročnik v kasnejši uporabi materiala ugotovi skrite napake, se sestavi zapisnik, s katerim se uveljavlja reklamacija.

V kolikor dobavitelj naročniku dobavi neustrezni material, ga bo naročnik vrnil in obračunal stroške vračila.

- člen

Morebitne reklamacije se upoštevajo na podlagi pisne prijave naročnika in jih mora dobavitelj rešiti v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku petih (5) delovnih dni. Naročnik lahko od dobavitelja zahteva, da mu izroči drugo blago brez napake ali da prvega popravi. V primeru nerešene reklamacije v petih (5) delovnih dneh se lahko ta pogodba nepreklicno razdre (odstop od pogodbe). Pred tem mora naročnik o reklamaciji sestaviti zapisnik in ga po spletni pošti poslati dobavitelju.

Stroške reklamacije krije dobavitelj.

- člen

Naročnik lahko po lastni presoji preveri kvaliteto dobavljenega materiala pri ustrezni registrirani ustanovi na stroške dobavitelja. V kolikor kvaliteta materiala ne ustreza predpisanim zahtevam, si naročnik pridržuje pravico razvezati pogodbo in zahtevati povračilo stroškov v zvezi s preverbo dobavljenega materiala ter vse druge nastale škode.

- člen

Dobavitelj je dolžan redno in brezplačno odvažati vso morebitno odpadno embalažo v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z embalažo in odpadno embalažo.

- člen

Naročnik lahko od dobavitelja zahteva dokazila o kakovosti materiala skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.

Dobavitelj daje naročniku garancijo:

- za vodomere 5 let

- za radijske oddajnike 10 let

- za ročni terminal 3 leta.

Garancijski rok za posamezni material začne teči od dneva dobave posameznega materiala (t.j. od dneva ko naročnik podpiše prevzemnico-dobavnico za ta material).

Dobavitelj se zavezuje najkasneje 30 dni pred iztekom veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku izročiti nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % od realizirane vrednosti pogodbe z DDV v skladu z vzorcem, na Prilogi D razpisne dokumentacije, sicer se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno, naročnik pa bo unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Veljavnost finančnega zavarovanja mora biti 30 dni daljša od najdaljšega garancijskega roka.

V primeru, da dobavitelj ne predloži finančnega zavarovanja, ki bi veljalo celotno obdobje trajanja garancijskega roka in dodatnih 30 dni, ampak predloži finančno zavarovanje s krajšim rokom veljavnosti, mora dobavitelj 30 dni pred iztekom veljavnosti predloženega finančnega zavarovanja dostaviti novo finančno zavarovanje v višini 5 % od realizirane vrednosti naročil (z DDV) za material, ki bo še v garanciji, in sicer za preostanek garancijske dobe in zahtevanih dodatnih 30 dni.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora biti izdano brezpogojno ter plačljivo na prvi poziv.

Z zavarovanjem za odpravo napak v garancijskem roku se dobavitelj nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo v primeru napake ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki zmanjšuje možnost uporabe izvedenih del, opreme ali naprave v garancijskem roku, nemudoma in na lastne stroške kvalitetno odpravil napake, v nasprotnem primeru bo naročnik unovčil zavarovanje.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku naročnik unovči, če:

- dobavitelj v garancijskem obdobju pravočasno in kvalitetno ne odpravi vseh notificiranih napak na dobavljenem blagu;

- dobavljen material nima lastnosti, h katerim se je dobavitelj zavezal ob predložitvi ponudbe naročniku;

- dobavitelj ne predloži nove bančne garancije za odpravo napak, tako da ima naročnik ves čas trajanja garancijskega roka in dodatnih 30 dni veljavno bančno garancijo za odpravo napak.

V primeru, da naročnik unovči zavarovanje, je izvajalec dolžan priskrbeti nadomestno.

VI. ODSTOP OD POGODBE, ODPOVED POGODBE IN POGODBENA KAZEN

- člen

Naročnik je prost zaveze naročanja materiala po tej pogodbi in bo lahko enostransko odstopil od te pogodbe brez odpovednega roka in s takojšnjim učinkom , če nastopijo okoliščine, kot so:

  - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v skladu z ZJN-3,

  - prenehanje poslovanja ponudnika,

  - neizpolnjevanje ali kršitev bistvenih obveznosti te pogodbe,

  - dobava materiala, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti in kakovosti,

  - neupoštevanje reklamacij glede kakovosti, vrste in količine naročenega materiala,

  - neupoštevanje dogovorjenih cen materiala in rokov dobav oziroma samovoljno povečanje cen materiala,

  - dobavitelj brez predhodnega soglasja naročnika zamenja podizvajalca ali pri izvedbi pogodbenih obveznosti sodelujejo podizvajalci, ki jih ni sporočil naročniku.

  - je bilo javno naročilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

  - zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano dobavitelju;

  - če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe;

  - v drugih primerih določenih z zakonom, pogodbo ali razpisno dokumentacijo.

V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo dobavljenega materiala, ima dobavitelj pravico odstopiti od te pogodbe, o čemer mora pisno obvestiti naročnika najmanj tri mesece pred prekinitvijo.

Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena lahko katera koli stranka te pogodbe brez navedbe razloga, s pisno izjavo odpove to pogodbo s trimesečnim odpovednim rokom, ki prične teči z dnem, ko je nasprotni stranki vročena odpoved.

V primeru, da dobavitelj ne izpolni pogodbenih obveznosti v dogovorjenem roku iz te pogodbe, ima naročnik pravico zaračunati dobavitelju pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša pet odstotkov (5 %) od vrednosti neizvršenih dobav, za vsak dan zamude.

Skupni znesek vseh pogodbenih kazni ne sme presegati pet odstotkov (5 %) celotne pogodbene vrednosti te pogodbe. V tem primeru lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi, brez kakršnekoli odgovornosti do dobavitelja.

Za uveljavljanje dogovorjene pogodbene kazni bo naročnik dobavitelju izstavil račun s plačilnim rokom deset (10) dni od dneva izdaje računa. V primeru zamude pri plačilu računa, je dobavitelj dolžan naročniku plačati zakonske zamudne obresti. Za poplačilo pogodbene kazni lahko naročnik unovči tudi finančno zavarovanje za dobro izvedbo del.

Naročnik in dobavitelj soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo kupec uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

VII. TRAJANJE POGODBE

- člen

Pogodba se sklepa za obdobje pet let od dneva sklenitve – podpisa pogodbe.

Pričetek je odvisen od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila. Zaradi zapletov pri javnem naročanju se lahko trajanje pogodbe tudi podaljša.

Pogodba prične veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko dobavitelj naročniku izroči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V kolikor dobavitelj naročniku ne izroči finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 10 dni po podpisu pogodbe, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena in lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

VIII. FINANČNO ZAVAROVANJE

- člen

Dobavitelj se zaveže v roku 10 dni od dneva podpisa te pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skupni višini 10 % pogodbenega zneska z DDV z veljavnostjo do vključno 5 let in 30 dni od dneva podpisa pogodbe v skladu z vzorcem, na Prilogi D razpisne dokumentacije. Če se bo rok veljavnosti pogodbe podaljšal, se dobavitelj zavezuje temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost finančnega zavarovanja v skladu z podaljšanim rokom za izvedbo del, ki bo dogovorjen v aneksu k pogodbi. V kolikor finančno zavarovanje ni podaljšano do roka, ki ga določi naročnik, ima naročnik pravico unovčiti obstoječe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdano brezpogojno ter plačljivo na prvi poziv.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če:

- dobavitelj svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kakovosti, količini ali roku ali v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo;

- dobavitelj v garancijskem obdobju pravočasno in kvalitetno ne odpravi vseh notificiranih napak na dobavljenem blagu v času garancije pred izdajo finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku;

- dobavljen material nima lastnosti, h katerim se je dobavitelj zavezal ob predložitvi ponudbe naročniku

- dobavitelj naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku osem (8) dni po pozivu naročnika;

- dobavitelj povzroči z razlogom na svoji strani, da naročnik prekine oziroma odstopi od sklenjene pogodbe;

- dobavitelj naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati;

- če dobavitelj v primeru podaljšanja roka za izvedbo del oziroma pogodbe, v roku ne predloži novega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;

- če dobavitelj ne predloži pravočasno finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku;,

- v drugih primerih določenih s to pogodbo ali razpisno dokumentacijo.

Unovčenje zavarovanja, izvajalca ne odvezuje obveznosti od izpolnitve pogodbenih obveznosti. V primeru, da naročnik unovči zavarovanje, je izvajalec dolžan priskrbeti nadomestno.

# IX. REŠEVANJE SPOROV

- člen

Stranki  bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče v Kopru.

X. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

# XI. KONČNE DOLOČBE

- člen

Če bi med izvajanjem te pogodbe prišlo do sprememb v statusu dobavitelja, naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti na tretjo osebo.

- člen

Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih  prejme  en (1) izvod dobavitelj in  en (1) izvod naročnik.

- člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnih aneksov k tej pogodbi.

Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Odstop pogodbe tretjemu je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja, se smiselno uporabljata razpisna dokumentacija naročnika in ponudba dobavitelja v postopku oddaje javnega naročila, na podlagi katere je bil izbran in določila Obligacijskega zakonika in določila ostalih predpisov, ki urejajo področje materiala iz te pogodbe.

V Kopru, dne _____________					V ___________________, dne ____________

Št.:								Št.:

Naročnik:							Dobavitelj:

Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

Direktor Zdravko Hočevar					Direktor

PRILOGA B

OVOJNICA

| PONUDBA, NE ODPIRAJ ! |  |  |
| --- | --- | --- |
| POŠILJATELJ (ponudnik): Naziv: Naslov: |  | PREJEM PONUDBE (izpolni naročnik ob prejemu): osebno po pošti Datum in ura: Zaporedna številka ponudbe: Podpis pooblaščene osebe: |
| Javno naročilo: »DOBAVA VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITAVANJE.« |  | PREJEMNIK: Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d. o. o. – s .r. l Ulica 15. maja 13 6000 Koper |
| Vsebina pošiljke (obkroži ponudnik): - Ponudba - Sprememba - Umik |  |  |

Ta obrazec se izpolni in prilepi na kuverto.

PRILOGA C

Garancija za resnost ponudbe – MENIČNA IZJAVA

PONUDNIK

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

( ime in sedež izdajatelja menice)

V/na ________________________________

Dne_________________________________

(kraj in datum izdaje menične izjave)

1. Izdajatelj menice........................................................................................................, oddaja ponudbo

kot ponudnik na razpisu za oddajo javnega naročila z oznako JN-10/2017-B-V, katerega predmet je DOBAVA VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITAVANJE, ki ga kot naročnik izvaja družba Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l., Ulica 15. maja 13, 6000 Koper.

Kot ponudnik izročamo naročniku kot garancijo za resnost ponudbe :

1 (eno) bianko menico, plačljivo na prvi poziv z oznako "brez protesta", ki jo je podpisala pooblaščena oseba:

..................................................... ............................... ..............................

(ime in priimek pooblaščene osebe) (funkcija pooblaščene osebe) (podpis pooblaščene osebe)

2. S podpisom te izjave pooblaščamo družbo Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l., Ulica 15. maja 13, 6000 Koper, da izpolni bianko menico v znesku: 20.000,00 € in vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico v primeru, da bomo kot ponudnik odstopili od ponudbe po preteku roka za oddajo ponudb ali po prejemu obvestila o izbiri ponudnika, v primeru da ne bomo hoteli dopolniti formalno nepopolne ponudbe v delih v katerih jo je mogoče dopolniti, ali ne bomo dali soglasja k odpravi računske napake, oziroma v primeru, da kot izbrani ponudnik ne bomo podpisali in naročniku predložil podpisane pogodbe v roku določenem z razpisno dokumentacijo, ali po naši krivdi iz kateregakoli drugega razloga pogodba ne bi bila sklenjena ali da pravočasno ne bomo podaljšali finančnega zavarovanja za resnost ponudbe ali naročniku ne bomo izročili menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 10 dni po podpisu pogodbe ali v drugih primerih določenih z razpisno dokumentacijo.

Izdajatelj menice izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianko menica tudi v primeru spremembe pooblaščenih podpisnikov izdajatelja.

3. Pooblaščamo družbo Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l., Ulica 15. maja 13, 6000 Koper, da menico domicilira pri....................................................................(navedba banke), ki vodi naš transakcijski račun št........................................................, ali pri katerikoli drugi poslovni banki, ki v času unovčenja menice vodi naš transakcijski račun, ter jo unovči v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu pri katerikoli poslovni banki, kjer imamo oziroma bomo imeli odprt transakcijski račun.

NALOG ZA PLAČILO MENICE

4. S podpisom te menične izjave dajemo nepreklicno pooblastilo poslovni banki navedeni v tretji točki te menične izjave, oziroma dajemo nepreklicno pooblastilo vsaki poslovni banki oziroma drugi osebi, ki v času unovčenja menice vodi naš transakcijski račun, da iz našega denarnega dobroimetja na transakcijskem računu izplača menico, ki jo predloži družba Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l., Ulica 15. maja 13, 6000 Koper.

Ta izjava velja še 120 dni od dneva, ki je v razpisni dokumentaciji določen za odpiranje ponudb, to je do vključno dne _______________.

...........................................................

(podpis zakonitega zastopnika in žig)

Priloge:

- 1x bianko menica

PRILOGA D

Ponudnik: 	__________________________

__________________________

IZJAVA O PREDLOŽITVI

FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

in

FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani kot izvajalec, naročniku:

- kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 10 dni od dneva podpisa pogodbe izročili brezpogojno finančno zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje), plačljivo na prvi poziv, v višini 10 % pogodbenega zneska z DDV z veljavnostjo do vključno 5 let in 30 dni od dneva podpisa pogodbe. Če se bo rok za izvedbo naročila oz. veljavnost pogodbe podaljšal, se ponudnik zavezuje temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost finančnega zavarovanja.

in

- kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi, najkasneje 30 dni pred iztekom veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izročili brezpogojno finančno zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje), plačljivo na prvi poziv, v višini 5 % od realizirane vrednosti pogodbe z DDV. Veljavnost zavarovanja bo 30 dni daljše kot je najdaljši garancijski rok. Če pred potekom veljavnosti finančnega zavarovanja za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi garancijski roki še ne bodo potekli, se  ponudnik zavezuje temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost finančnega zavarovanja.

Zavezujemo se, da predložena finančna zavarovanja po vsebini ne bodo odstopala od vzorca finančnih zavarovanj iz razpisne dokumentacije in zlasti ne bodo vsebovala dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko ali drugim garantom.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu javnih naročil.

| Datum: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis in žig ponudnika) |

Izjavi se priložita spodnja parafirana obrazca zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku (v primeru skupne ponudbe izjavo izpolni in obrazca parafira vodilni partner)

OBRAZEC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta finančnega zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) ŠTEVILKA ZAVAROVANJA:       (vpiše se številka finančnega  zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK ZAVAROVANJA:       (vpiše se ime in naslov naročnika finančnega zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki izhaja iz pogodbe št.      , št. spis        z dne       (vpiše se številko pogodbe ter številko spisa in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila), sklenjene med Upravičencem               in  Naročnikom zavarovanja

ZNESEK  IN VALUTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: osebno ali v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti finančnega zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika finančnega zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja v 5 (petih) dneh, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

Ta obrazec ponudnik parafira na vseh straneh in ga priloži k izjavi na Prilogi D.

OBRAZEC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta finančnega zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku) ŠTEVILKA ZAVAROVANJA:       (vpiše se številka finančnega  zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK ZAVAROVANJA:       (vpiše se ime in naslov naročnika finančnega zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.      , št. spis        z dne       (vpiše se številko pogodbe ter številko spisa in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila), sklenjene med Upravičencem               in  Naročnikom zavarovanja

ZNESEK  IN VALUTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: osebno ali v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti finančnega zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika finančnega zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja v 5 (petih) dneh, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

Ta obrazec ponudnik parafira na vseh straneh in ga priloži k izjavi na Prilogi D.