OBR – E

Naš znak:   KPV-42-2017/IX/NS-105814-DV

P R E D R A Č U N, št.………………………………………….

PONUDNIK: ………………………………………………………………………….………………...

Sklop 1: Prenosniki toplote

Sklop 2: Akumulatorji STV

Sklop 3: Zaporne armature I

| Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | Naziv enakovrednega materiala, tip in proizvajalec | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | CENA / EM brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 |
| 1 | 14612 | Ventil krogl. DN 15 PN 16 KH 1036 ali enakovredno |  | kos | 10 |  |  |
| 2 | 14611 | Ventil krogl. DN 20 PN 16 KH 1036 ali enakovredno |  | kos | 10 |  |  |
| 3 | 632 | Ventil krogl. DN 25 PN 16 KH 1036 ali enakovredno |  | kos | 20 |  |  |
| 4 | 357 | Ventil krogl. DN 32 PN 16 KH 1036 ali enakovredno |  | kos | 20 |  |  |
| 5 | 634 | Ventil krogl. DN 40 PN 16 KH 1036 ali enakovredno |  | kos | 30 |  |  |
| 6 | 643 | Ventil krogl. DN 50 PN 16 KH 1036 ali enakovredno |  | kos | 30 |  |  |
| 7 | 636 | Ventil krogl. DN 65 PN 16 KH 1036 ali enakovredno |  | kos | 30 |  |  |
| 8 | 637 | Ventil krogl. DN 80 PN 16 KH 1036 ali enakovredno |  | kos | 20 |  |  |
| 9 | 11155 | Ventil krogl. DN 100 PN 16 KH 1036 ali enakovredno |  | kos | 10 |  |  |
| 10 | 641 | Ventil krogl. DN 25 PN 16 KH 1037 ali enakovredno |  | kos | 20 |  |  |
| 11 | 642 | Ventil krogl. DN 32 PN 16 KH 1037 ali enakovredno |  | kos | 20 |  |  |
| 12 | 651 | Ventil krogl. DN 40 PN 16 KH 1037 ali enakovredno |  | kos | 20 |  |  |
| 13 | 644 | Ventil krogl. DN 50 PN 16 KH 1037 ali enakovredno |  | kos | 30 |  |  |
| 14 | 645 | Ventil krogl. DN 65 PN 16 KH 1037 ali enakovredno |  | kos | 30 |  |  |
| 15 | 646 | Ventil krogl. DN 80 PN 16 KH 1037 ali enakovredno |  | kos | 20 |  |  |
| 16 | 647 | Ventil krogl. DN 100 PN 16 KH 1037 ali enakovredno |  | kos | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Skupaj |  |

Sklop 4: Zaporne armature II

Sklop 5: Zaporne armature III

Sklop 6: Regulacijska oprema I

Sklop 7: Regulacijska oprema II

Sklop 8: Črpalni agregati I

Sklop 9: Črpalni agregati II

Sklop 10: Črpalni agregati III

Sklop 11: Predizolirane cevi

- Predvidene količine so določene na podlagi ocenjenih potreb naročnika in so zaradi navedenega informativne narave namenjene predvsem za potrebe javnega razpisa.

-	Obračun se bo vršil po dejansko opravljenih dobavah.

-	V ponudbeni ceni so zajeti vsi stroški. Cene so fiksne za čas trajanja okvirnega sporazuma.

-	Izjavljamo, da bomo izvedli predmet javnega naročila "Dobava materiala in energetske opreme za potrebe rednega in investicijskega vzdrževanja" v skladu z vsebino razpisne dokumentacije in vzorcem okvirnega sporazuma za sklop na katerega se bomo prijavili.

-	Ponudba je veljavna do 31. 1. 2018. Izjavljamo, da je naša ponudba izdelana v skladu z navodili naročnika.

Datum:	Žig:			Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe:

___________________	______________________________

Podpis

___________________________