## Objava javnega naročila
Objava javnega naročila 845080101-101-17
Nakup prsnih protez
Poz | Naziv strok.krit. nivo1 | Naziv strok.krit. nivo2 | Naziv strok.krit. nivo3 | Naziv strok.krit. nivo4 | ATC | Naziv postavke | Sklop | Proizvajalec | Kat. ali Del. šif. | Enota mere | Osnovno pakiranje | Količina | Cena na EM brez DDV | % popusta | Vrednost popusta | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV | Datum dobave | Pon.vre.sklopa brez DDV | KPV pon.vr.sklopa z DDV | Iid postavka jn
10 | Tkivni razširjevalci za rekonstrukcijo dojk | Silikonski | Anatomske oblike; teksturirani (zrnate površine); z vgrajenim magnetnim portom za vbrizgavanje in s pripadajočim magnetnim detektorjem; z varovalnim samo-tesnilnim predelom okoli porta za vbrizgavanje, v primeru nenamernega predrtja med polnjenjem; minimalni premer porta 3 cm; celoten spekter različnih dimenzij in velikosti | Zaloga pri naročniku (v kosih):10 |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 10 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15854
20 | Anatomski (kapljičasti) vsadki za rekonstrukcijo dojk | Ovojnica iz silikona z minimalno štirimi sloji | Anatomske oblike; teksturirani (zrnate površine); polnjeni s čvrstim visoko kohezivnim silikonskim gelom, da v vseh položajih zadržijo anatomsko obliko; orientacijske oznake za lažje vstavljanje; minimalno 9 različnih tipov (3 različne projekcije in 3 različne višine) | Zaloga pri naročniku (v kosih):30 |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 160 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15855
30 | Merilni vsadki (sizer-ji) | Dobavitelj mora za vsak vsadek zagotoviti ustrezen merilni vsadek (sizer) enakih velikosti in dimezij kot je stalni vsadek. Merilni vsadki morajo biti sterilni, polnjeni s silikonskim gelom, imeti morajo možnost večkratne sterilizacije. |  | Zaloga pri naročniku (v kosih):15 |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 15 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  |  |  | 15856
40 | Anatomski (kapljičasti) vsadki za rekonstrukcijo dojk | Silikonski - 2 gela | Anatomske oblike; teksturirani (zrnate površine); polnjeni z 2 vrstama visoko kohezivnega silikonskega gela za dodatno podporo spodnjega pola; orientacijske oznake za lažje vstavljanje | Zaloga pri naročniku (v kosih):30 |  |  | 0003 |  |  | KO |  | 30 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15857
50 | Merilni vsadki (sizer-ji) | Dobavitelj mora za vsak vsadek zagotoviti ustrezen merilni vsadek (sizer) enakih velikosti in dimezij kot je stalni vsadek. Merilni vsadki morajo biti sterilni, polnjeni s silikonskim gelom, imeti morajo možnost večkratne sterilizacije. |  | Zaloga pri naročniku (v kosih):15 |  |  | 0003 |  |  | KO |  | 15 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  |  |  | 15858
60 | Anatomski (kapljičasti) vsadki za rekonstrukcijo dojk | Ovojnica iz poliuretanske pene | Anatomske oblike; polnjeni s silikonskim visoko kohezivnim gelom, da zadržijo anatomsko obliko; označeni morajo biti z orientacijskimi oznakami za lažje vstavljanje; minimalno 9 različnih tipov (3 različne projekcije in 3 različne višine) | Zaloga pri naročniku (v kosih):30 |  |  | 0004 |  |  | KO |  | 35 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15859
70 | Merilni vsadki (sizer-ji) | Dobavitelj mora za vsak vsadek zagotoviti ustrezen merilni vsadek (sizer) enakih velikosti in dimezij kot je stalni vsadek. Merilni vsadki morajo biti sterilni, polnjeni s silikonskim gelom, imeti morajo možnost večkratne sterilizacije. |  | Zaloga pri naročniku (v kosih):6 |  |  | 0004 |  |  | KO |  | 6 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  |  |  | 15860
80 | Anatomski (kapljičasti) vsadki za rekonstrukcijo dojk | Ovojnica iz poliuretanske pene, 2 gela | Anatomske oblike; polnjeni z 2 vrstama visoko kohezivnega silikonskega gela za dodatno podporo spodnjega pola; orientacijske oznake za lažje vstavljanje | Zaloga pri naročniku (v kosih):30 |  |  | 0005 |  |  | KO |  | 30 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15861
90 | Merilni vsadki (sizer-ji) | Dobavitelj mora za vsak vsadek zagotoviti ustrezen merilni vsadek (sizer) enakih velikosti in dimezij kot je stalni vsadek. Merilni vsadki morajo biti sterilni, polnjeni s silikonskim gelom, imeti morajo možnost večkratne sterilizacije. |  | Zaloga pri naročniku (v kosih):15 |  |  | 0005 |  |  | KO |  | 15 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  |  |  | 15862
100 | Okrogli vsadki za rekunstrukcijo dojk | Ovojnica iz silikona z minimalno štirimi sloji | Okrogle oblike; teksturirani (zrnate površine); polnjeni z mehkim kohezivnim silikonskim gelom,; označeni morajo biti z orientacijskimi oznakami za lažje vstavljanje; minimalno 3 različni profili | Zaloga pri naročniku (v kosih):15 |  |  | 0006 |  |  | KO |  | 60 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15863
110 | Merilni vsadki (sizer-ji) | Dobavitelj mora za vsak vsadek zagotoviti ustrezen merilni vsadek (sizer) enakih velikosti in dimezij kot je stalni vsadek. Merilni vsadki morajo biti sterilni, polnjeni s silikonskim gelom, imeti morajo možnost večkratne sterilizacije. |  | Zaloga pri naročniku (v kosih):5 |  |  | 0006 |  |  | KO |  | 5 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  |  |  | 15864
120 | Okrogli vsadki za rekunstrukcijo dojk | Ovojnica iz silikona z minimalno štirimi sloji | Okrogle oblike; teksturirani (zrnate površine), polnjeni s kohezivnim gelom srednje trdote; minimalno 3 različni profili | Zaloga pri naročniku (v kosih):15 |  |  | 0007 |  |  | KO |  | 20 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15865
130 | Merilni vsadki (sizer-ji) | Dobavitelj mora za vsak vsadek zagotoviti ustrezen merilni vsadek (sizer) enakih velikosti in dimezij kot je stalni vsadek. Merilni vsadki morajo biti sterilni, polnjeni s silikonskim gelom, imeti morajo možnost večkratne sterilizacije. |  | Zaloga pri naročniku (v kosih):5 |  |  | 0007 |  |  | KO |  | 8 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  |  |  | 15866

## Ponudba po sklopih
Objava javnega naročila 845080101-101-17
Nakup prsnih protez
Sklop | Pon.vre.sklopa brez DDV | KPV pon.vr.sklopa z DDV
0001 | 0 | 0
0002 | 0 | 0
0003 | 0 | 0
0004 | 0 | 0
0005 | 0 | 0
0006 | 0 | 0
0007 | 0 | 0
Skupaj: | 0 | 0