## SPEC. TEHNOLOŠKE OPREME KUHINJE
Naročnik:
OBČINA KRŠKO
CESTA KRŠKIH ŽRTEV 14, 8270 KRŠKO
Objekt:
OSNOVNA ŠOLA KOPRIVNICA
Vrsta projektne dokumentacije:
PZI- Projektza izvedbo
Odgovorni projektant tehnologije kuhinje:
ATELJE KS d.o.o.
Hafnerjevo naselje 17
4220 Škofja Loka
Številka načrta:
TP-20-2017
Datum: Maj 2017
A | DODATNE ZAHTEVE, TEHNOLOŠKA OPREMA KUHINJE
A1. Priložena specifikacija opreme je dokončna in je v fazi ponujanja ni dovoljeno spreminjati (razen, če jo naročnik spremeni preko Portala javnih naročil).
A2. Vsa ponujena oprema mora imeti ES Izjavo o skladnosti, oznako CE in navodila v slovenskem jeziku.
A3. Naročnik ne bo priznal ponudbe, ki bo navajala da se bo oprema, ki mora imeti ustrezne tehnične certifikate (CE in podobno), izdelala po naročilu, opisu ali meri. Za tako navedeno ponujeno opremo mora ponudnik takoj predložiti ustrezen certifikat (ES, CE, EN oz. IEC).
A4. Garancija za opremo je minimalno 36 mesecev od primopredajnega zapisnika.
A5. Rezervni deli morajo biti na voljo najmanj 10 let.
A6. Ponudnik mora natančno opredeli tip proizvoda (elementa) in proizvajalca – dobavitelja.
A7. Priloženi morajo biti prospekti oz.tehnične karakteristike za posamezne elemente.
A8. Izdelki morajo biti testirani na varno in zanesljivo obratovanje ter certificirani po EN oz. IEC standardih.
A9. Ponudnik bo preveril dejanske mere na objektu in temu prilagodil opremo. Mere za opremo so informativne, če je predvidena oprema daljša ali krajša jo je potrebno prilagoditi dejanskemu stanju na objektu.
A10. Izbrani ponudnik mora izdelati projekt potrebnih mikrolokacij za montažo opreme.
A11. Izbrani ponudnik mora izdelati PID projekt, 6 izvodov projektov izvedenih del (PID) v tiskani obliki in 1 izvod v elektronski obliki.
A12. Ponudnik mora v ponudbeni predračun pri vsaki poziciji vpisati proizvajalca in model ponujene opreme. V kolikor ponudnik pri proizvajalcu ali model vpiše "izdelano po meri" ali "izdelano po specifikaciji" mora predložiti podrobno skico izdelave iz katere je razvidno, da ponujeni element v celoti izpolnjuje podane tehnične zahteve. Za skice, opremo izdelane po meri, niso dovoljene opomba, npr.: slika/skica je simbolična). Naročnik bo take ponudbe izločil kot neustrezne.
A13. V ceni ponudbe morajo biti zajeti še naslednji stroški: en (1) izvod tehnične dokumentacije z ustreznimi certifikati o kakovosti opreme, dva (2) izvoda navodil za varno rokovanje in vzdrževanje z opremo v slovenskem jeziku (in original v jeziku proizvajalca), šest (6) izvodov projektov izvedenih del (PID) v tiskani obliki in en (1) izvod v elektronski obliki, stroški usklajevanja s vsemi izvajalci in projektanti v fazi izvedbe, stroški izdelave projektov za izvedbo (PZI) in projektov izvedenih del (PID) vse v skladu s pravilnikom o vsebini projektne in tehnične dokumentacije, stroški zavarovanja del do drugih izvajalcev in svojih izvajalcev.
A14. Ponudniki morajo k ponudbi priložiti certifikate kakovosti za inox pločevine AISI 304 debeline 0,8 mm, 1,0 mm in 1,5 mm. (oziroma debelino pločevine, ki jo v svoji ponudbi ponuja) Priloženi certifikati ne smejo biti starejši od 120 dni - od datuma predvinedega za oddajo ponudb.
A16. Ponudniki morajo k ponudbi priložiti referenčni vzorec delovne površine pulta iz nerjavne pločevine AISI 304, iz katerega je razvidna debelina in sestava pulta. Minimalna dim. vzorca: 200x700 mm. V kolikor ponudnik ne bo priložil referenčni vzorec pulta iz nerjavne pločevine AISI 304 bo naročnik tako ponudbo izločil kot neustrezno.
A17. Ponudniki morajo k ponudbi priložiti referenčni vzorec vrat viseče omarice iz katerega je razvidna sestava vrat. V kolikor ponudnik ne bo priložil referenčnega vzoreca bo naročnik take ponudbe izločil kot neustrezne.
A18. Ponudniki morajo k ponudbi priložiti referenčni vzorec (dolžine 0,2 m) odbojnika iz nerjavne pločevine AISI 304 iz katerega je razvidna izdelava in način fiksiranja. V kolikor ponudnik ne bo priložil referenčni vzorec (dolžine 0,2 m) odbojnika iz nerjavne pločevine AISI 304 bo naročnik tako ponudbo izločil kot neustrezno.
A19. Če naročnik iz priloženih tehničnih katalogov in opisov ne more potrditi tehnične ustreznosti ponujene opreme lahko ponudnika pozove k dopolnitvi ali pojasnilu ponudbe ali predložitvi vzorca ponujene opreme ali preveri tehnične navedbe ponudnika z ogledom istovrstne opreme.
A20. V primeru, da se popisi oziroma tehnične specifikacije sklicujejo na posamezno znamko ali vir se pri takem sklicevanju skladno s 68. členom ZJN-3 upošteva, da lahko ponudnik ponudi »enakovreden« predmet oziroma artikel. Vse morebitne posledice zaradi spremembe tipov opreme, vključno z morebitnimi spremembami oziroma dopolnitvami PZI, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.
A21. V primeru neskladij med risbo tehnološke opreme in popisom del se pri razlagi prioritetno upošteva popis del.
A22. Ponudniki morajo v okviru ponudbenega predračuna navesti proizvajalca in model ponujenih artiklov (SEZNAM PONUJENE OPREME) ter v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predložiti ustrezen katalog, skico ali sliko, tehnične podatke in opis ponujenega artikla. V primeru, da je izpolnjevanje določene tehnične zahteve artikla vezano na nudenje dodatne oziroma opcijske oprema morajo ponudniki poleg navedbe proizvajalca in modela jasno navesti, da je ponujen artikel z zahtevano dodatno oziroma opcijsko opremo ter navesti ustrezen model ali kataloško številko le-te, v zvezi z navedenim pa tudi predložiti ustrezen katalog, skico ali sliko, tehnične podatke in opis ponujene dodatne oziroma opcijske opreme. V kolikor ponudnik v ponudbi ne bo navedel proizvajalca in modela ponujenih artiklov, oziroma dejstva, da ponuja zahtevano dodatno oziroma opcijsko opremo, bo takšna ponudba brez pozivanja na dopolnitev izločena iz nadaljnjega postopka.
A23. Ponudniki morajo v okviru ponudbenega predračuna izpolniti priloženi SEZNAM PONUJENE OPREME. V kolikor ponudnik v ponudbi ne bo priložil izpolnjenega seznama ponujene opreme, bo takšna ponudba brez pozivanja na dopolnitev izločena iz nadaljnjega postopka.
24. K ponudbi priložiti; katalog, skico ali sliko, tehnične podatke in opis ponujenega elementa ali stroja iz katerega je razvidna tehnična ustreznost ponujene opreme. Če naročnik iz priloženih tehničnih katalogov in opisov ne more potrditi tehnične ustreznosti ponujene opreme lahko ponudnika pozove k dopolnitvi ali pojasnilu ponudbe ali predložitvi vzorca ponujene opreme ali preveri tehnične navedbe ponudnika z ogledom istovrstne opreme. Ponudnik mora dopolnitev, pojasnilo ponudbe ali vzorec ponujene opreme naročniku posredovati najkasneje v roku 5 delovnih dni od prejema poziva. V enakem roku mora ponudnik naročniku omogočiti tudi morebitni ogled istovrstne opreme. Za hladilne in zamrzovalne omare je k ponudbi potrebno priložiti energetske nalepke . Ponudbe brez energetskskih nalepk bo naročnik, brez pozivanja k dopolnitvi, izločil. Naročnik ne sprejema prototipe ponujene opreme, strojev, brez ustreznih certifikatov. Take ponudbe bo naročnik izločil brez pozivanja k dopolnitvi.
A.25 K ponudbi priloženi katalogi morajo biti označeni; št. pozicije, proizvajalec, ponujeni model.
B | TEHNIČNE ZAHTEVE, TEHNOLOŠKA OPREMA KUHINJE
B1. Vsa oprema mora biti izdelana iz nerjaveče pločevine minimalne debeline 1,25 mm, AISI 304.
B2. Dovoljena uporaba materiala: Nerjavna pločevina AISI 304.
B3. Vsi elementi, ki so nameščeni pri steni, morajo imeti privih pri steni, vsa korita in mize morajo imeti v spodnjem delu polico ali tristransko ojačitev (zaradi trdnosti).
B4. Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline min. 1,5 mm vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin, spodaj zaščitena z inox pločevino deb. 0,5 mm. Vse delovne površine pri pultih, razen pri izdajni liniji imajo izdelano poglobitev 2 mm proti zatekanju.
B5. Debelina zgornjih površin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 48 mm, stenska zaščita izvedena 100 mm ob steni. Stenski zavih zadaj 100 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm).
B6. Vsi predali morajo imeti vgrajena RF teleskopska popolnoma izvlečna vodila. (kot naprimer FULTERER INOX AISI 430, enakovredno ali boljše).-SOFT zapiranje.
B7. Vsi elementi morajo imeti možnost priklopa ozemljitve.
B8. Popolnoma zaprta izvedba odkapnih robov.
B9. Vsi dostopni robovi morajo biti stisnjeni oz. razigljeni - pobrušeni, da ne pride do poškodb oziroma urezov.
B10. Vsa hladilna oprema in toplovodne kopeli, ki predstavljajo kritične kontrolne točke v kuhinji morajo imeti vgrajene kontrolnike temperature, ki jih lahko priključimo na računalniški sistem za arhiviranje temperatur, alarmiranje in nastavljanje parametrov obratovanja na priključenih aparatih.
B11. Termični elementi morajo biti izdelani tako, da so robovi površin spojeni "rob na rob" in je na ta način preprečeno zatekanje med elementi.
B12. Prekucne ponve morajo imeti lasten dotok vode, dvoslojno dno posode.
B13. Termični elementi morajo biti izdelani tako, da omogočajo zapiranje prostora od tal do spodnjega roba elementa - RF zapora "cokl".
B14. Plinski štedilniki morajo omogočati izbiro moči posameznih gorilcev, omogočati morajo tudi izbiro zaprtih ali odprtih plošč - rešetk. Zgornja površina izdelana iz enega dela, vodotesna. Vgrajena mešalna baterija in odvod vode iz delovne površine.
B15. Plinski štedilniki morajo imeti vgrajen dovod vode, kopel pod gorilniki.
B16. Površina termičnih elemnetov mora biti izdelana iz nerjaveče pločevine minimalne debeline 3,0 mm.
B17. Regulacijska stikala - gumbi na stikalni plošči morajo biti izvedeni tako, da preprečujejo vstop vode za stikalno ploščo.
B18. Vsa korita imajo Inox prelivno cev in sifon.
B19. Ozemljitev kuhinjskih elementov izvede izvajalec elektro del.
B20. Dovoljena odstopanja: Dimenzije aparatov 5%, Priključne moči 5%, Moči črpalk in motorjev 5%, Poraba= 5%, Ostale vrednosti= 5%, Kapaciteta 5%. Dovoljena odstopanja inox oprema: dolžina 5%. Višina, globina, debelina delovne površine in debelina inox materiala 0%.
B21. Vsa oprema mora biti izdelana z varjenimi robovi. Vari morajo biti gladko zloščeni tako, da se ujemajo s površino. Vari ne smejo imeti vdolbin, raz, razpok. Vari spodnjih delov morajo biti po vsej dolžini enakomerni. Naročnik ne bo prevzel opreme s točkovnimi vari in vdobinami.
B22. Zaradi vnosa so lahko elementi večji od npr. tovornega dvigala ali širši od vhodnih vrata izdelani iz več segmentov. Te elemente je potrebno pri montaži sestaviti z vijačenjem, vmesnim tesnjenjem ali varjenjem. Izvedbo je potreno natnčno definirati in prikazati v tehničnem listu elementa.
B23. Pri delovni pultih je potrebno delovne pulte sestaviti s postopkom varjenja delovne površine, ter primerno finalno mehansko obdelavo, ki mesto varjenja približa končni obdelavi ostale delovne površine. Minimalna debelina pločevine uporabljena za delovne površine je 1,5 mm
C | IZVEDBENE ZAHTEVE
C1. Izbrani dobavitelj tehnološke opreme dobavi inox talne rešetke. Vgradnjo in povezavo izvede izvajalec vodovodnih instalacij.
C2. Vgradnjo in montažo sifonov, zaključnih ventilov in enoročnih mešalnih pip montiranih iz stene izvrši izvajalec strojnih inštalacij.
C3. Nape, prezračevalne rešetke dobavi, montira in priključi izvajalec strojnih inštalacij.
C4.. V popisu tehnološke opreme ni upoštevano: sanitarna oprema, čistilno orodje, računalniška oprema, domofoni, sistem ozvočenja…
A.9 K ponudbi priloženi katalogi morajo biti označeni; št. pozicije, proizvajalec, ponujeni model.
REKAPITULACIJA
1. | EKONOMSKI VHOD |  |  | 0
2. | ORGANSKI ODPADKI |  |  | 0
3. | PREVZEM SUROVIN |  |  | 0
4. | GARDEROBA SANITARIJE ZAPOSLENI KUHINJA |  |  | 0
5. | ČISTILA V UPORABI |  |  | 0
6. | MANIPULATIVNI HODNIK |  |  | 0
7. | PROSTOR ZA HLADILNIKE |  |  | 0
8. | SKLADIŠČE |  |  | 0
9. | PISARNA VODJA KUHINJE |  |  | 0
10. | SKLADIŠČE GOMOLJNIC |  |  | 0
11. | PRIPRAVA ZELENJAVE |  |  | 0
12. | PRIPRAVA MOČNATIH JEDI |  |  | 0
13. | POMIVANJE KUHINJSKE POSODE |  |  | 0
14. | PRIPRAVA MESA PERUTNINE |  |  | 0
15. | PRIPRAVA MESA PERUTNINE |  |  | 0
16. | PRIPRAVA MESA PERUTNINE |  |  | 0
17. | TERMIČNA PRIPRAVA |  |  | 0
18. | PRIPRAVA S KONVEKTOMATI |  |  | 0
19. | IZDAJNA LINIJA |  |  | 0
20. | IZDAJA VRTEC |  |  | 0
21. | POMIVANJE JEDILNE POSODE |  |  | 0
22. | OSTALA OPREME |  |  | 0
23. | IZVEDBENI STROŠKI |  |  | 1600
| SKUPAJ |  |  | 1600
| POPUST % |  | 0% | 0
| NOVA VREDNOST |  |  | 1600
| 22% DDV |  |  | 352
| VREDNOST SKUPAJ |  |  | 1952
Poz | Opis | Kol | Cena kos | Cena
1. | EKONOMSKI VHOD
2. | ORGANSKI ODPADKI |  | 0
2.1 | INOX TALNA REŠETKA | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
· izvedba v inox Aisi 304
· bazenom iz inox pločevine minimalne debeline 1,5 mm
· višina bazena z rešetko je 160 mm
· sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni
· inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7
· inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25
· inox zapora pri glodalcem
· privarjena sidra za vgradnjo
· prirobnica za hidro izolacijo
dim. 300x300x160 mm
odtok: Æ75
3. | PREVZEM SUROVIN
3.1 | INOX TALNA REŠETKA | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
· izvedba v inox Aisi 304
· bazenom iz inox pločevine minimalne debeline 1,5 mm
· višina bazena z rešetko je 160 mm
· sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni
· inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7
· inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25
· inox zapora pri glodalcem
· privarjena sidra za vgradnjo
· prirobnica za hidro izolacijo
dim. 300x300x160 mm
odtok: Æ75
3.2 | TALNA ELEKTRONSKA SKLADIŠČNA TEHTNICA | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
dim.500x400x110 /900
Sprejemnik bremena je izdelan iz standardno obarvane jeklene konstrukcije in prokron
(inox) tehtalne površine. V konstrukcijo je vgrajena ena merilna celica, ki omogoča
kvalitetno in natančno tehtanje po celotni površini sprejemnika bremena.
Velikost sprejemnika bremena je 500 x 400 mm
Elektronska merilna naprava omogoča
prikaz bruto, neto ali tara mase
ničliranje, tariranje in detariranje tehtnice
računalniška komunikacija RS 232C ali RS 485* * opcija
Merilno območje: do 150 kg
Delitev: 50 g
Razred točnosti: III
Tehtnica mora biti overjena kot obračunsko merilo
priključna moč: 0,25kW 1N-230N
Metrološki podatki:
Merilno območje: do 150 kg
Delitev: 50 g
Razred točnosti: III
3.3 | INOX PLATO VOZIČEK | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
Enoetažni transportni voziček izdelan iz nerjaveče
pločevine AISI 304, 4 kolesa (2x gibljiva, dva fiksna) premera 145 mm. Dva kolesa z zavoro. Ročaj izdelan iz okrogle inox cevi, dimenzija platforme 600 x800 mm, nosilnost min. 200 kg.
dim. 600 x 900 x 970 mm
3.4 | INOX UMIVALNIK ZA ROKE | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
vgrajena samodejno odpiralna HTV mešalna baterija,
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine,
- kolensko upravljanje
komplet s konzolami, inox izpustnim navojnim grlom,
PVC čepom, PVC sifonom
dim. 400x400x250 mm
priklop vode: THV 1/2"
odtok: Æ50
4. | GARDEROBA SANITARIJE ZAPOSLENI KUHINJA
4.1 | DVODELNA GARDEROBNA OMARA KOVINSKE IZVEDBE | 3 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
po sredini horizontalna pregradna stena
krilna vrata z odprtinami za zračenje
vgrajena ključavnica
barva po izbiri uporabnika
dim. 300x500x1800 mm
Barva po izbiri projektanta
5. | ČISTILA V UPORABI
5.1 | INOX IZLIVNO KORITO S SANITARNIM UMIVALNIKOM | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
v celoti izdelano iz AISI 304
vgrajena mešalna baterija HTV
nastavljive noge
500x70Ox850 mm
priklop vode: THV 1/2"
odtok: Æ50
5.2 | INOX KONZOLNA POLICA | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
v celoti izdelana iz AISI 304, iz deb. 1,5 mm
v kompletu inox konzole in pritrditveni material
dim. 1000x400x250 mm
5.3 | INOX NOSILEC S KLJUKICAMI ZA OBEŠANJE | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
Izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
5 kljukic
dim. 600 x30 x80 mm
5.4 | INOX TALNA REŠETKA | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
· izvedba v inox Aisi 304
· bazenom iz inox pločevine minimalne debeline 1,5 mm
· višina bazena z rešetko je 160 mm
· sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni
· inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7
· inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25
· inox zapora pri glodalcem
· privarjena sidra za vgradnjo
· prirobnica za hidro izolacijo
dim. 300x300x160 mm
odtok: Æ75
6. | MANIPULATIVNI HODNIK
6.1 | INOX TALNA REŠETKA | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
· izvedba v inox Aisi 304
· bazenom iz inox pločevine minimalne debeline 1,5 mm
· višina bazena z rešetko je 160 mm
· sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni
· inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7
· inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25
· inox zapora pri glodalcem
· privarjena sidra za vgradnjo
· prirobnica za hidro izolacijo
dim. 300x300x160 mm
odtok: Æ75
7. | PROSTOR ZA HLADILNIKE
7.1 | INOX ZAMRZOVALNA OMARA | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
V celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304. Notranjost izdelana iz enega kosa z vtisnjenimi vodili za mreže GN 2/1. Polna vrata. Temperaturni razponi: -24 / -12 ° C. Avtomatsko "inteligentno" odtajanje. Opremljen z lučjo in ključavnico.
Temperaturna območja, ° C -24 / -12
Energetska učinkovitost razreda min. D
Poraba energije E24, kW / h 6,63
Poraba energije / leto, kW / h 2420
Standard EN 16825
Indeks energetske učinkovitosti 59,08
Neto uporabna prostornina, LT 466
Bruto litrov 580
Podnebja razred 5 (+ 40 ° C, 40% R.H.)
Hladilnik je namenjena za uporabo pri temperaturah okolice do 40° C "
Plin /GWP- R404A/3922
letna poraba: 2420 kWh
Količina plina, kg 0,32
LWA dB (A) 65
Odtajanje avtomatsko "inteligentni" odtajanje z vročim plinom, ki se aktivira šele, ko je potrebno
Izhlapevanje kondenzna avtomatsko
Hladilna moč pri -23,3 ° C, W 638
Frekvenca / Napetost 230V 1N ~ / 50Hz
Električna moč, kW 0,75
Notranjost prešana iz enega kosa z zaobljenimi notranjimi vogali
Zunanji materiala AISI 304 nerjaveče jeklo
Notranja materiala AISI 304 nerjaveče jeklo
Dno z odtočno odprtino
Debelina izolacije, mm 75
Vrata 1 vrata v AISI 304 nerjavnega jekla
Standardna tečajni vrata na desni / reverzibilni
Kljuka integrirana po celotni višini vrat
Notranja struktura AISI 304 nerjaveče jeklo omrežje, ki podpira rack
Vodila 21/60
Uparjalnik se nahja izven komore
dostopnost do vseh funkcionalnih in kontrolnih sestavnih delov prek dvižne sprednje plošče.
Noge iz nerjavečega jekla AISI 304, nastavljiv po višini
Višina nog, mm 105 ÷ 155
Vrsta elektronski nadzor plošče nadzorni plošči
Digitalni zaslon
Alarmi optični in akustični
Funkcije / programi Hyper Cold, varčevanje z energijo
ključavnica
Osvetlitev v notranjosti
3x ploca s plastično prevleko dim 530x650 mm
Dimenzija 750x800x2040 mm
7.2 | INOX HLADILNA OMARA | 3 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
V celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304. Notranjost izdelana iz enega kosa z vtisnjenimi vodili za mreže GN 2/1. Polna vrata. Temperaturni razponi: +2 / + 8 ° C. Avtomatsko "inteligentno" odtajanje. Opremljen z lučjo in ključavnico.
Temperaturna območja, ° C +2 / + 8
Energetska učinkovitost razreda min. A
Poraba energije E24, kW / h 0,82
Poraba energije / leto, kW / h 299
Standard EN 16825
Indeks energetske učinkovitosti EEI
Neto uporabna prostornina, LT 433
Bruto litrov 700
Podnebja razred 4
Plin / R600a
Dimenzija komore/ 535x665x1390 mm
Odtajanje avtomatsko "inteligentni" odtajanje z vročim plinom, ki se aktivira šele, ko je potrebno
Izhlapevanje kondenzna avtomatsko
Frekvenca / Napetost 230V 1N ~ / 50Hz
Priključna moč elektrika, kW 0,147
Notranjost prešana iz enega kosa z zaobljenimi notranjimi vogali
Zunanji materiala AISI 304 nerjaveče jeklo
Notranja materiala AISI 304 nerjaveče jeklo
Dno z odtočno odprtino
Debelina izolacije, mm 85
Vrata 1 vrata v AISI 304 nerjavnega jekla
Standardna tečajni vrata na desni / reverzibilni
Kljuka integrirana po celotni višini vrat
16 prešanih vodila
dostopnost do vseh funkcionalnih in kontrolnih sestavnih delov prek dvižne sprednje plošče.
Višina nog, mm 85 ÷ 125
Vrsta elektronski nadzor plošče nadzorni plošči
Digitalni zaslon
Vgrajena ključavnica
Vgrajena luč
Dimenzija 705x900x2085 mm
8. | SKLADIŠČE
8.1 | INOX REGAL | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
Inox regal za shranjevanje, ki omogoča naknadno spreminjanje sestave;
-v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavečega jekla
Namen:
- shranjevanje suhih živil; pakiranih izdelkov; zabojev;
Splošne zahteve:
- zgornja in spodnja polici sta fiksni;
- ostale police morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom;
- minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150 kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala;
Konstrukcija:
- nosilni stojni elementi iz inox cevi fi 40 mm z rastrom nastavitve 100 mm
- nosilni stojni elementi morajo biti izdelani brez odprtin oz. lukenj;
- zgoraj morajo biti zaprti s plastičnim pokrovom ali zavarjenim inox pokrovčkom;
- spodaj morajo biti opremljeni s plastično nastavljivo nogico; višina se lahko nastavlja brez uporabe orodja;
Polica:
- police naj bodo izdelane iz nerjaveče pločevine debeline min. 1 mm s primernimi U ojačitvami, za zagotavljanja nosilnosti;
- police morajo biti obvezno izdelane s prekritimi robovi, ki preprečujejo poškodbe pri delu;
- če ni opisano drugače pri posamezni poziciji je potrebno pri vsakem segmentu regalu upoštevati 5x polno polico ustrezne dimenzije glede na celotno dolžino; zgornja in spodnja polici sta fiksni, ostale pa prestavljive
skupna dolžina 1200 x 600 x 2000 mm
8.2 | INOX REGAL | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
Inox regal za shranjevanje, ki omogoča naknadno spreminjanje sestave;
-v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavečega jekla
Namen:
- shranjevanje suhih živil; pakiranih izdelkov; zabojev;
Splošne zahteve:
- zgornja in spodnja polici sta fiksni;
- ostale police morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom;
- minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150 kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala;
Konstrukcija:
- nosilni stojni elementi iz inox cevi fi 40 mm z rastrom nastavitve 100 mm
- nosilni stojni elementi morajo biti izdelani brez odprtin oz. lukenj;
- zgoraj morajo biti zaprti s plastičnim pokrovom ali zavarjenim inox pokrovčkom;
- spodaj morajo biti opremljeni s plastično nastavljivo nogico; višina se lahko nastavlja brez uporabe orodja;
Polica:
- police naj bodo izdelane iz nerjaveče pločevine debeline min. 1 mm s primernimi U ojačitvami, za zagotavljanja nosilnosti;
- police morajo biti obvezno izdelane s prekritimi robovi, ki preprečujejo poškodbe pri delu;
- če ni opisano drugače pri posamezni poziciji je potrebno pri vsakem segmentu regalu upoštevati 5x polno polico ustrezne dimenzije glede na celotno dolžino; zgornja in spodnja polici sta fiksni, ostale pa prestavljive
dim. 2000x500x2000
8.4 | INOX TALNA REŠETKA | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
· izvedba v inox Aisi 304
· bazenom iz inox pločevine minimalne debeline 1,5 mm
· višina bazena z rešetko je 160 mm
· sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni
· inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7
· inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25
· inox zapora pri glodalcem
· privarjena sidra za vgradnjo
· prirobnica za hidro izolacijo
dim. 300x300x160 mm
odtok: Æ75
9. | PISARNA VODJA KUHINJE
9.1 | PISALNA MIZA S PREDALNIKOM | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
Je izdelana iz kvalitetnega iverala. Element je tlorisne oblike, višina 75 cm. Sestavni del pisalne mize je predalnik tlorisnih dimenzij 40 x 40 cm. Predali so trije. Kvalitete vodila. Ročaji so v barvi aluminija. Zgornja ploskev pisalne mize je iz enega kosa. Pred pričetkom izdelave opreme je potrebno preveriti mere!
dim. 1500 x 700 x 755 mm
Obvezno upoštevati okoljske zahteve: ZeJN
9.2 | PISARNIŠKI STOL | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
Tapiciran pisarniški stol na gibljivih kolesihl, brez rokonaslonov s krom podnožjem.
Oblazinjenje in barvo določi projektant
Obvezno upoštevati okoljske zahteve: ZeJN
9.3 | VISEČA OMARICA | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
Je izdelana iz kvalitetnega iverala Element je pravilne tlorisne oblike, 80x40x66 cm. Viseča omarica je zaprta s steklenimi vrati. Pred pričetkom izdelave opreme je potrebno preveriti mere!
dim.1500x400x660 mm
Obvezno upoštevati okoljske zahteve: ZeJN
9.4 | OMARA | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
Je izdelana iz kvalitetnega iverala. Omara se zapira z dvokrilnimi vrati. V notranjosti omare so 4 premakljive police. Kvalitetne odmične spone. Ročaji so v barvi aluminija. Vrata se zaklepajo s ključavnico. Pred pričetkom izdelave opreme je potrebno preveriti mere!
dim.600x420x2000 mm
Obvezno upoštevati okoljske zahteve: ZeJN
10. | SKLADIŠČE GOMOLJNIC
10.1 | INOX TALNA PODLOŽKA | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
v celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
odlagalna površina inox polna plošča ojačana z "U"
profilom, po višini nastavljive inox nogice
dim. 1200 x 500 x 150 mm
10.2 | INOX REGAL | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
3x polna prestavljiva polica
sistem sestavljanje brez uporabe orodja
raster za nastavljanje polic po višini 100 mm
nastavljive okrogle noge fi 40 mm
dim. 1000x500x2000
10.3 | INOX TALNA REŠETKA | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
· izvedba v inox Aisi 304
· bazenom iz inox pločevine minimalne debeline 1,5 mm
· višina bazena z rešetko je 160 mm
· sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni
· inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7
· inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25
· inox zapora pri glodalcem
· privarjena sidra za vgradnjo
· prirobnica za hidro izolacijo
dim. 300x300x160 mm
odtok: Æ75
11. | PRIPRAVA ZELENJAVE
11.1 | INOX DVODELNO KORITOM | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304.
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin, profilirana z utorom 2 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 0,8 mm.
Debelina zgornjih površin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 48 mm.
Vgrajena dva korito 500x500x300 mm z inox navojnim grlom, inox prelivno cevjo in PVC sifonom. Korito poglobljeno 2 mm od delovne površine
Vsi robovi korit so zaokroženi, dno je profilirano, da se zagotovi popolno odvajanje vode.
Delovna površina profilirana z 2 mm utorom
Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N).
Spodaj polica
Stenski zavih zadaj in desno bočno 100 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm).
Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm
dim. 1900x700x850/950 mm
priklop vode: THV 1/2"
odtok: Æ50
11.2 | NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA Z VISEČIM TUŠEM | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
komolčno upravljanje
dolžina izliva 275 mm
11.3 | INOX VOZIČEK ZA ODPADKE S POKROVOM | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
4x kolesa, ročno odpiranje
kapacitete cca 50 l
dim.: fi 390 x h 645
11.4 | INOX TALNA REŠETKA | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
· izvedba v inox Aisi 304
· bazenom iz inox pločevine minimalne debeline 1,5 mm
· bazen po celotni dolžini in širini
· višina bazena z rešetko je 160 mm
· sifoniziran odtok fi 110 - horizontalni
· inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7
· inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25
· inox zapora pri glodalcem
· privarjena sidra za vgradnjo
· prirobnica za hidro izolacijo
dim. 300x650x180 mm
odtok: Æ110
11.5 | LUPILNICA KROMPIRJA | 1 |  | 0
- Notranjost bobna in vrtljivi disk sta obložena s kakovostno korundno oblogo
- Pogon vtrljivega diska kakovostno uležajen in primerno tesnjen
- Časovno stikalo
- Obloga diska in bobna: korund
- Zmogljivost: 345 kg/h
- Čas lupljenja: 15 kg krompirja / cca 1,5 min
- Poraba vode na eno polnjenje: cca. 30 l
- Enkratno polnjenje: 15 kg
- Priključna moč: 0,75 kW
- Električni priključek: 400V 3N 50Hz
- Dovod vode: 3/4″
- Odtok: 75 mm
- Teža: 74 kg
- Mere posode za prestrezanje olupkov: 440x290x300 mm
- Mere lupilca krompirja: 440x495x1000 mm
11.6 | INOX BAZEN VOZIČEK | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304, zgornji
rob zaobljen v obliki cevi, notranjost bazena
z zaobljenimi koti, 4x kolesa z zavoro, izpustna pipa,
volumen 100l.
dim. 600x500x340 mm
višina od tal 620 mm
Višino bazen vozička prilagoditi višini izpusta lupilca krompirja.
11.7 | INOX SANITARNI UMIVALNIK KOLENSKI VKLOP | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
vgrajena samodejno odpiralna HTV mešalna baterija,
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine,
- kolensko upravljanje
komplet s konzolami, inox izpustnim navojnim grlom,
PVC čepom, PVC sifonom
dim. 400x400x250 mm
priklop vode: THV 1/2"
odtok: Æ50
12. | PRIPRAVA MOČNATIH JEDI
12.1 | INOX SANITARNI UMIVALNIK KOLENSKI VKLOP | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
vgrajena samodejno odpiralna HTV mešalna baterija,
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine,
- kolensko upravljanje
komplet s konzolami, inox izpustnim navojnim grlom,
PVC čepom, PVC sifonom
dim. 400x400x250 mm
priklop vode: THV 1/2"
odtok: Æ50
12.2 | INOX PULT, VGRAJENO KORITO | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304.
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin, profilirana z utorom 2 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 0,8 mm.
Debelina zgornjih površin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 48 mm.
Desno v delovno površino vgrajeno korito 400 x 400 x 250 mm z inox navojnim grlom, inox prelivno cevjo in sifonom
Vsi robovi korit so zaokroženi, dno je profilirano, da se zagotovi popolno odvajanje vode.
Korito poglobljeno 2 mm od delovne površine
Delovna površina poglobljena z 2 mm utorom
Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N).
Spodaj polica
Delovna površina izdelana iz enega dela.
Stenski zavih zadaj in levo bočno100 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm).
Nastavljive noge izdelane iz AISI 304, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm
dim. 1120/970x700x850/950 mm
priklop vode: THV 1/2"
odtok: Æ50
12.3 | NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
komolčno upravljanje
dolžina izliva 225 mm
12.4 | INOX PULT, GRANITNA POVRŠINA | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
V celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304.
Delovna površina izdelana iz granita, delovna površina spredaj zaključena v radij R15
4x gibljiva kolesa fi 125 mm, z zavoro.
Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N).
Spodaj polica
dim. 1400x700x850
12.5 | NAMIZNA ELEKTRONSKA TEHTNICA | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
dim. 290x330x202 mm
- območje tehtanja: 15kg/5g
dim. Platforme 280 x 210 mm
Napajanje 230V 7W z baterij za ponovno polnjenje.
12.6 | INOX ZAPRTA VISEČA OMARICA | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
V celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
2x drsna vrata - drsna vrata dvostenske izvedbe in uležajena na PVC koleščkih, minimalna debelina vrat 15 mm, montažni material. Spodnja in vmesna polica izdelana z 20 mm vzdolžnimi robovi in z dvojno stisnjenimi robovi
dim.1300x400x600 mm
12.7 | INOX ZAPRTA VISEČA OMARICA | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
V celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
2x drsna vrata - drsna vrata dvostenske izvedbe in uležajena na PVC koleščkih, minimalna debelina vrat 15 mm, montažni material. Spodnja in vmesna polica izdelana z 20 mm vzdolžnimi robovi in z dvojno stisnjenimi robovi
dim.1070x400x600 mm
12.8 | FILTER ZA VODO Z MERILCEM PRETOKA | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
Deluje po principu izmenjave ionov. (Ca, Mg pretvarja v H)
Iz vode odstranjuje majhne delce, karbonatno trdoto vode, klor in težke kovine.
Za svoje delovanje ne potrebuje električne energije
Dimenzije: višina 550 mm, premer 288 mm
Kapaciteta: pri 10KH vode prefiltrira 13000 l
Osnovni pretok: 300l/h
Izguba pritiska: 0,45 bara
Max pritisk: 6 barov
Položaj filtra med delovanjem: vodoravno ali navpično
Delovna temperatura: 4 C – 60 C
Priklop vode: in 1" out ¾
13. | POMIVANJE KUHINJSKE POSODE
13.1 | INOX POMIVALNO KORITO | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304.
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin, profilirana z utorom 2 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 0,8 mm.
Debelina zgornjih površin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 48 mm, stenska zaščita izvedena 100 mm ob steni. Stenski zavih zadaj in levo bočno 100 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm).
Desno vgrajeno korito 800 x 500 x 300 mm z inox navojnim grlom, prelivno cevjo in PVC sifonom. Vsi robovi korit so zaokroženi, dno je profilirano, da se zagotovi popolno odvajanje vode. Korito poglobljeno 2 mm od delovne površine
Delovna površina poglobljena z 2 mm utorom
Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N).
Spodaj vgrajeno:
Levo prostor za posodo za odpadke
Pod koritom polica
Delovna površina izdelana iz enega dela.
Stenski zavih zadaj in levo bočno 300 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm).
Nastavljive noge izdelane iz AISI 304, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm
dim. 1400x700x850/1150 mm
priklop vode: THV 1/2"
odtok: Æ50
13.2 | NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA Z VISEČIM TUŠEM | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
komolčno upravljanje
dolžina izliva 275 mm
13.3 | INOX VOZIČEK ZA ODPADKE S POKROVOM | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
4x kolesa, ročno odpiranje
kapacitete cca 50 l
dim.: fi 390 x h 645
13.4 | POMIVALNI STROJ ZA KUHINJSKO POSODO IN PRIPOMOČKE | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
Teoretična kapaciteta:
Standardni program 12 / 24 / 40 Košar/h
Kratki program 23 / 42 / 64 Košar/h
Programska oprema za uporabo v gastronomiji
Programska oprema za uporabo v pekarnah
Programska oprema za uporabo v mesariji
Nap: 3x400V 9,4 / 10,0 / 16,3 kW – možen preklop
Bojler: 10,2 kW
Stroj pripravljen za priklop na hladno vodo <20°C
Dimenzije: 775x870x2070h
Svetla vstavna višina s košaro: 800 mm
1x osnovna RF ravna košara 612x672x134 mm;
1x RF košara – nosilec za pladnje in pekače 6 vrst 490x610x285 mm;
Črpalka za dvig pritiska izpiranja s svežo vodo
Poraba sveže vode za izpiranje: 4,7 lit/košaro
Črpalka za odvod vode
Črpalka za izpiralno sredstvo s sesalno palico
Črpalka za pomivalno sredstvo s sesalno palico
Program avtomatskega namakanja posode pred ciklusom pomivanja
Sistem prilagajanja pritiska pomivanja po posameznih programih
Možnost nastavitev pritiska pomivanja, časa pomivanja, temperature pomivanja in izpiranja ter koncentracijo pomivanega in izpiralnega sredstva po posameznih programih.
Eliptična vrteča pomivalna polja z integriranim sistemom izpiranja s svežo vodo
Pomivalna polja izvedena iz RF nerjaveče pločevine
Sistem aktivnega upravljanja z energijo
Povratno zajemanje toplote v integrirani napi za odvod pare
Možnost preklopa spodnjega dela vrat navzdol za popoln dostop do stroja za lažje čiščenje
Dodatni opis:
Program za zamenjavo vode v tanku z večstopenjskim praznjenjem
Higienski dnevnik s podatkovno zgodovino HACCP
Vgrajen termostop, ki onemogoča izpiranje s prenizko temperaturo vode
Grelec tanka z nastavljivo termično varovalko
Filtracija pomivalne vode: pokrov tanka, valjčno sito, sito na sesalni odprtini črpalke z varnostnim sistemom in Mediamat
Signal za opozarjanje če valjasto sito ni pravilno nameščeno
Signal za opozarjanje v primeru zamašenosti valjastega filtra
Tipalo za motnost pomivalne vode
Prikaz izpraznjenosti posode s pomivalnim in izpiralnim sredstvom
Zaslon na dotik
Barvno kodirano upravljanje z enim gumbom s prikazom napredovanja
Dodatna tipka za zagon programa pomivanja v stojni višini uporabnika
Vodeni program samočiščenja stroja
Časovno voden avtomatski vklop in izklop stroja
Prikaz blokiranih pomivalnih polj ločeno zgoraj in spodaj
Prikaz vzdrževalnih intervalov
Upravljalni nivo za šefa kuhinje in nivo za serviserja zaščiten s PIN kodo
Animirana navodila za uporabo in nasveti za pomivanje v slovenskem jeziku
Dvostenska vrata z odpiranjem deljeno gor in navzven z možnostjo postavitve v zaskočni položaj
Globoko vlečen pomivalni tank
Počasni zagon pomivalne črpalke
Tipalo za puščanje vode z avtomatsko zaporo dovoda vode
Zaščita zadnjega dela stroja z RF ploščo IPX 5
Kapaciteta pomivalnega tanka: 69 lit
Kapaciteta pomivalne črpalke: nastavljivo med 410 in 500 l/min
Izvedba stroja, temperature in rezultat pomivanja po DIN 10512
CE certifikat
Proizvajalec certificiran po ISO 9001
Kot npr. Winterhalter UF-L Energy »ali enakovredni«
13.5 | INOX IZHODNA MIZA POMIVALNEGA STROJA | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304.
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin, profilirana z utorom 2 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 0,8 mm.
Debelina zgornjih površin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 48 mm, stenska zaščita izvedena 100 mm ob steni. Stenski zavih zadaj in levo bočno 100 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm).
Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N).
Delovna površina profilirana z 10 mm utorom
Spodaj trostranski okvir
Stenski zavih zadaj in desno bočno 300 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm).
Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm
dim. 700x700x850/1150 mm
13.6 | AVTOMATSKI MEHČALEC VODE | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
- Kapaciteta: kontinuirana
- Poraba soli na regeneracijski ciklus: <300 gr.
- Kontinuiran pretok: 22 lit/min
- Priklopna temperatura: min. 60°C
- Avtomatska volumetrijsko krmiljena regeneracija
- Priklop na električno omrežje ni potrebno
- Vgrajen plovec za nivo vode v solni posodi
- Vgrajena vrtljiva kolesa
Dimenzije 360x360/500x575/760mm
Kot npr. Winterhalter Duomatik3 »ali enakovredni«
13.7 | EKONOMIČNI STENSKA PAROLOV | 1 |  | 0
dim.1200x1500x450 mm
- s filtri, lovilci maščobe in razsvetljavo
V POPISU STROJNIH INSTALACIJ
13.8 | INOX REGAL | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
Inox regal za shranjevanje, ki omogoča naknadno spreminjanje sestave;
-v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavečega jekla
Namen:
- shranjevanje suhih živil; pakiranih izdelkov; zabojev;
Splošne zahteve:
- zgornja in spodnja polici sta fiksni;
- ostale police morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom;
- minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150 kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala;
Konstrukcija:
- nosilni stojni elementi iz inox cevi fi 40 mm z rastrom nastavitve 100 mm
- nosilni stojni elementi morajo biti izdelani brez odprtin oz. lukenj;
- zgoraj morajo biti zaprti s plastičnim pokrovom ali zavarjenim inox pokrovčkom;
- spodaj morajo biti opremljeni s plastično nastavljivo nogico; višina se lahko nastavlja brez uporabe orodja;
Polica:
- police naj bodo izdelane iz nerjaveče pločevine debeline min. 1 mm s primernimi U ojačitvami, za zagotavljanja nosilnosti;
- police morajo biti obvezno izdelane s prekritimi robovi, ki preprečujejo poškodbe pri delu;
4x polna polica ustrezne dimenzije
- če ni opisano drugače pri posamezni poziciji je potrebno pri vsakem segmentu regalu upoštevati 5x polno polico ustrezne dimenzije glede na celotno dolžino; zgornja in spodnja polici sta fiksni, ostale pa prestavljive
dim. 1100x700x2000
13.09 | INOX TALNA REŠETKA | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
· izvedba v inox Aisi 304
· bazenom iz inox pločevine minimalne debeline 1,5 mm
· višina bazena z rešetko je 160 mm
· sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni
· inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7
· inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25
· inox zapora pri glodalcem
· privarjena sidra za vgradnjo
· prirobnica za hidro izolacijo
dim. 300x300x160 mm
odtok: Æ75
14. | PRIPRAVA MESA PERUTNINE
14.1 | INOX PULT, VGRAJENO KORITO | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304.
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin, profilirana z utorom 2 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 0,8 mm.
Debelina zgornjih površin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 48 mm.
Desno v delovno površino vgrajeno korito 400 x 400 x 250 mm z inox navojnim grlom, inox prelivno cevjo in sifonom
Vsi robovi korit so zaokroženi, dno je profilirano, da se zagotovi popolno odvajanje vode.
Korito poglobljeno 2 mm od delovne površine
Delovna površina poglobljena z 2 mm utorom
Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N).
Spodaj
Vgrajen set treh predalov, Inox teleskopska popolnoma izvlečna vodila. (kot naprimer FULTERER INOX AISI 430, enakovredno ali boljše).-SOFT zapiranje.
polica
Enotna delovna površina poziciji 14.1 in 15.1. K ponudbi priložiti skico iz katere je razvidna izdelava enotne delovne površine.
Stenski zavih zadaj in levo bočno100 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm).
Nastavljive noge izdelane iz AISI 304, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm
dim. 1200x700x850/950 mm
priklop vode: THV 1/2"
odtok: Æ50
14.2 | NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
komolčno upravljanje
dolžina izliva 225 mm
14.3 | INOX ZAPRTA VISEČA OMARICA | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
V celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
2x drsna vrata - drsna vrata dvostenske izvedbe in uležajena na PVC koleščkih, minimalna debelina vrat 15 mm, montažni material. Spodnja in vmesna polica izdelana z 20 mm vzdolžnimi robovi in z dvojno stisnjenimi robovi
dim.1300x400x600 mm
14.4 | MESOREZNICA 32 | 1 | OBSTOJEČE
OBSTOJEČE
15. | PRIPRAVA MESA PERUTNINE
15.1 | INOX PULT, VGRAJENO KORITO | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304.
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin, profilirana z utorom 2 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 0,8 mm.
Debelina zgornjih površin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 48 mm.
Desno v delovno površino vgrajeno korito 400 x 400 x 250 mm z inox navojnim grlom, inox prelivno cevjo in sifonom
Vsi robovi korit so zaokroženi, dno je profilirano, da se zagotovi popolno odvajanje vode.
Korito poglobljeno 2 mm od delovne površine
Delovna površina poglobljena z 2 mm utorom
Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N).
Spodaj
Vgrajen set treh predalov, Inox teleskopska popolnoma izvlečna vodila. (kot naprimer FULTERER INOX AISI 430, enakovredno ali boljše).-SOFT zapiranje.
polica
Enotna delovna površina poziciji 14.1 in 15.1. K ponudbi priložiti skico iz katere je razvidna izdelava enotne delovne površine.
Stenski zavih zadaj in levo bočno100 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm).
Nastavljive noge izdelane iz AISI 304, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm
dim. 1800/1700x700x850/950 mm
priklop vode: THV 1/2"
odtok: Æ50
15.2 | NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
komolčno upravljanje
dolžina izliva 225 mm
15.3 | INOX ZAPRTA VISEČA OMARICA | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
V celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
2x drsna vrata - drsna vrata dvostenske izvedbe in uležajena na PVC koleščkih, minimalna debelina vrat 15 mm, montažni material. Spodnja in vmesna polica izdelana z 20 mm vzdolžnimi robovi in z dvojno stisnjenimi robovi
dim.1800x400x600 mm
15.4 | NAMIZNA ELEKTRONSKA TEHTNICA | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
dim. 290x330x202 mm
- območje tehtanja: 15kg/5g
dim. Platforme 280 x 210 mm
Napajanje 230V 7W z baterij za ponovno polnjenje.
15.5 | SALAMOREZNICA | 1 | OBSTOJEČE
OBSTOJEČE
15.6 | INOX SANITARNI UMIVALNIK KOLENSKI VKLOP | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
vgrajena samodejno odpiralna HTV mešalna baterija,
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine,
- kolensko upravljanje
komplet s konzolami, inox izpustnim navojnim grlom,
PVC čepom, PVC sifonom
dim. 400x400x250 mm
priklop vode: THV 1/2"
odtok: Æ50
15.7 | SAMONAVIJALNI KOLUT Z 15M CEVJO ZA VODO, ZA ĆIŠČENJE | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
- samonavijalna cev z nastavkom za čiščenje tal;
- zaprta izvedba;
- vgrajeno vodilo za cev;
- možnost uporabe minimalno 15 m cevi;
- v kompletu pribor priklop na termostatske ventile;
- v kompletu dvoslojna cev premera DN 15; dolžine minimalno 15 m; primerna za živilsko industrijo;
- pribor za vijačenje v steno;
- konstrukcija bobna izvedena iz inox pločevine;
- vsi uporabljeni materiali odportni na korozijo;
- z gumiranim nastavkom za prhanjem (combi spray ;
DODATNA OPREMA
- posoda za detergent 1,3l
- podaljšana šoba 45 cm
Opomba:
termostatski ventil je del strojnih inštalacij.
16. | PRIPRAVA MESA PERUTNINE
16.1 | INOX PULT, VGRAJENO KORITO | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304.
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin, profilirana z utorom 2 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 0,8 mm.
Debelina zgornjih površin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 48 mm.
Desno v delovno površino vgrajeno korito 400 x 400 x 250 mm z inox navojnim grlom, inox prelivno cevjo in sifonom
Vsi robovi korit so zaokroženi, dno je profilirano, da se zagotovi popolno odvajanje vode.
Korito poglobljeno 2 mm od delovne površine
Delovna površina poglobljena z 2 mm utorom
Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N).
Spodaj
Vgrajen set treh predalov, Inox teleskopska popolnoma izvlečna vodila. (kot naprimer FULTERER INOX AISI 430, enakovredno ali boljše).-SOFT zapiranje.
polica
Enotna delovna površina poziciji 14.1 in 15.1. K ponudbi priložiti skico iz katere je razvidna izdelava enotne delovne površine.
Stenski zavih zadaj in levo bočno100 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm).
Nastavljive noge izdelane iz AISI 304, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm
dim. 2000x700x850/950 mm
priklop vode: THV 1/2"
odtok: Æ50
16.2 | NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
komolčno upravljanje
dolžina izliva 225 mm
16.3 | INOX ZAPRTA VISEČA OMARICA | 2 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
V celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
2x drsna vrata - drsna vrata dvostenske izvedbe in uležajena na PVC koleščkih, minimalna debelina vrat 15 mm, montažni material. Spodnja in vmesna polica izdelana z 20 mm vzdolžnimi robovi in z dvojno stisnjenimi robovi
dim.1000x400x600 mm
16.4 | INOX TALNA REŠETKA | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
· izvedba v inox Aisi 304
· bazenom iz inox pločevine minimalne debeline 1,5 mm
· višina bazena z rešetko je 160 mm
· sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni
· inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7
· inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25
· inox zapora pri glodalcem
· privarjena sidra za vgradnjo
· prirobnica za hidro izolacijo
dim. 300x300x160 mm
odtok: Æ75
16.5 | UNIVERZALNI KUHINJSKI STROJ | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
pogonski stroj dim.930x770x850 mm
- podstavek na kolesih
nastavek za rezanje zelenjave
nastavek za manjšo količino zelenjave
lijačni nastavek za rezanje večjih količin zelenjave
opornik
rotor
srpasti nož za rezanje paradižnika, kuhanega. krompirja 4 mm
nastavljiv nož za rezanje zelja, čebule, kumaric 0-8 mm
nož za kockasto rezanje 10x10x10 mm
cilinder za ribanje sadja in zelenjave, 3,5 in 7 mm
pasirni cilinder za juhe, omake, čokoladne mase 3 mm
priključek za mešanje, stepanje, gnetenje z magnetnim stikalom
lonec kap.40l
priključna moč: 1,9kW 3N-400V
17. | TERMIČNA PRIPRAVA
17.1 | BLOK PULT | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
Možnost medsebojnega spajanja elementov. Delovna površina iz 2 mm inox pločevine AISI 304. Konstrukcija pulta izdelana iz 1,5mm debele inox AISI 304, lasersko varjeno. Štiri nastavljive noge višine 200 mm. Spodaj: Krilna vrata, vodila za GN 1/1 posodo.
dim. 400 x 730 x 927 mm
kot BONNET mod. B1O7DN4P enakovredno ali boljše
Skladno s 68. členom ZJN-3 se upošteva, da lahko ponudnik ponudi "enakovreden" ali "boljši" model dugega proizvajalca.
17.2 | PLINSKI ŠTEDILNIK | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
Možnost medsebojnega spajanja elementov. Delovna površina iz 2 mm inox pločevine AISI 304. Konstrukcija pulta izdelana iz 1,5mm debele inox AISI 304, lasersko varjeno. Štiri nastavljive noge višine 200 mm. Spodaj: Krilna vrata, vodila za GN poaodo. Električni vžig plamenov in pečice. Konvekcijska pečica. Dovod vročega zraka na 3 različne nivoje pečenja. Pod gorilci prešano dno iz enega kosa. Štirje gorilniki iz kromirane medenine premera 85 mm. Mreža na gorilci iz nerjaveče pločevine. Pod gorilci vodna kopel z izlivom. Varnostni termostat. Litoželezna plošča debelime 10 mm in dimenzije 550 x 400 mm z odstranjivim sredinskim delom. Plinska pečica GN 2/1 (530x650mm). Tečaji vrat za velike obremenitve, izoliran ročaj pečice, odstranjiva vodila za pekače. Cevasti plinski gorilci pečice. Termostatski varnostni ventil 100 -270 °C, pilot plamen z električnim vžigom. Ob pečici podstavek zapet z krilnimi vrati. V podstavku vodila za GN posodo.
Skladno s standardi: EN 203-1: evropski standard, ki se nanaša na varnost plinskih naprav, EN 203-2-1 in EN 203-2-9: evropski standard, ki se nanaša na varnost plinskih naprav, EN 60335-2-36 in EN 60335- 2-49: evropski standardi, ki se nanašajo na varnost električnih naprave. (Francoski standardi: Razvrstitev indeks C 73-836 in C 73-849). IP 25 et IK 9: indeksi varstvo. XP U 60-010: higiena.
DIMENZIJE (mm): širina 1200mm, Globina 730mm, Višina 970mm. Odprta mreža gorilnik 400mm x 550mm. Polna plošča 400mm x 550mm
Moči: Sprednji gorilnik 2x 4,5 kW , Zadnji gorilnik 2x 4,5 kW, Polna plošča 6,5 kW. Plinska pečica 7,2 kW. Zaprta omarica dim. 400mm.
Priključek plina: Navoj (1/2 "), Moč (kW) 31,7, G31 Propan 37 ± 4/50 ± 5 mbar (kg / h) 2,46, G30 Butan 50 ± 5 mbar (kg / h) 2,50, G20 Zemeljski plin 20 ± 2 mbar (m3 / h) 3,35
G25 Zemeljski plin 20 ± 2/25 ± 3 mbar (m3 / h) 3,81
Električni priključek (kW) (Enofazni 230V), Električni vžig 0,1kW.
dim. 1200 x 730 x 970 mm
kot BONNET mod. B1O7FPF12FG enakovredno ali boljše
Skladno s 68. členom ZJN-3 se upošteva, da lahko ponudnik ponudi "enakovreden" ali "boljši" model dugega proizvajalca.
17.3 | BLOK PULT | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
Možnost medsebojnega spajanja elementov. Delovna površina iz 2 mm inox pločevine AISI 304. Konstrukcija pulta izdelana iz 1,5mm debele inox AISI 304, lasersko varjeno. Štiri nastavljive noge višine 200 mm. Spodaj: Krilna vrata, vodila za GN 1/1 posodo.
dim. 400 x 730 x 927 mm
kot BONNET mod. B1O7DN4P enakovredno ali boljše
Skladno s 68. členom ZJN-3 se upošteva, da lahko ponudnik ponudi "enakovreden" ali "boljši" model dugega proizvajalca.
17.4 | POVIŠANA MEŠALNA BATERIJA | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
dolžina izliva 600 mm (300mm+300mm)
priklop vode: HTV 1/2"
17.5 | INOX STENA | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
Inox steana, zapora hrbtne strani termične opreme
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304 min. debeline 1,5mm.
z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa
dim. 2000x30x900mm
17.6 | VARČNI STROPNI PAROLOV S SISTEMOM VRAČANJA TOPLOTE | 1 |  | 0
dim. 2400x1400x650 mm
- s filtri, lovilci maščobe in razsvetljavo
V POPISU STROJNIH INSTALACIJ
17.7 | PULT VOZIČEK ZA ZAČIMBE NA KOLESIH | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin, profilirana z utorom 2 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 0,8 mm.
Debelina zgornjih površin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 48 mm, stenska zaščita izvedena 100 mm ob steni.
Delovna površina poglobljena z 2 mm utorom
Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N).
Predali: 1 x GN 1/1-100, 1 x GN 1/1-150, 1 x GN 1/1-240 - inox vodila teleskopska Fulterer
Dva kolesa z zavoro
dim. 700 x 700 x 850 mm
17.8 | PLINSKA PREKUCNA PONEV | 2 |  | 0
Delovna površina: izdelana iz enega dela 2 mm debeline. Jeklena konstrukcija debeline 3mm. Električni vžig s pritiskom na gumb. Štiri nastavljive noge. Regulacija temperature po celotni površini ponve. Popolnoima nagibna ponev. Dimenzija ponve je 30 dm2, izdelana iz debele nerjavne pločevine kar zagotavlja enakomeren prenos temperature. Velik izlivni lijak ponve. Hladna in topla voda se dovaja preko elektromagnetnega ventila in stikala s 4 pozicijami. Uravnotežen pokrov ponve. Regulacija moči gretja preko termostatov. Gretje preko mikro perforiranega grelca z (8) grelnimi območji. Električni nagib ponve se upravlja preko dveh nožnih pealov. Nagib je nadzorovan z dvema varnostnima sistemoma. Dvostenski pokrov ponve.
Skladnost s standardi EN 203-1: evropski standard, ki se nanaša na varnost plinskih naprav., EN 203-2-3 evropski standard, ki se nanaša na varnost plinskih naprav., EN 60335-2-47: Evropski standardi, ki se nanašajo na varnost električnih naprav. (francosko standardi: Razvrstitev indeks C 73-847). IP 25 et IK 9: indeksi varstvo. XP U 60-010: higiena.
Priključki za hladno in toplo pitno vodo
Dimenzija: Širina x globina x višina 800 x 803 x 1014 mm
Dimenzija posode: (globina x širina x globina) 245 x 669 x 439 mm
Uporabne površine 30 dm2
Nazivna prostornina 57 l
Priljuček plina
Navoj (1/2 ")
Moč (kW) 8,9
G31 Propan 37 ± 4/50 ± 5 mbar (kg / h) 0,69
G30 Butan 50 ± 5 mbar (kg / h) 0,7
G20 Zemeljski plin 20 ± 2 mbar (m3 / h) 0,94
G25 Zemeljski plin 20 ± 2/25 ± 3 mbar (m3 / h) 1,07
Priključek eketrike Kw: 0,1 , Napetost Enofazni 230V, 50hZ
Pitna hladna voda vode: (3/4 ")
Priisk: (min / max) 150/600 kPa (1,5 bara / 6 barov)
Temperatura max 30 ° C
Pitna topla voda: (3/4 ")
Pritisk (min / max) 150/600 kPa (1,5 bara / 6 barov)
Temperatura max 60 ° C
kot BONNET mod. B1O7SA30MBG enakovredno ali boljše
Skladno s 68. členom ZJN-3 se upošteva, da lahko ponudnik ponudi "enakovreden" ali "boljši" model dugega proizvajalca.
17.9 | INOX TALNA REŠETKA | 2 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
· izvedba v inox Aisi 304
· bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm
· višina bazena z rešetko je 145 mm
· sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni
· inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7
· inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25
· inox zapora pri glodalcem
· privarjena sidra za vgradnjo
· prirobnica za hidro izolacijo
dim. 600x400x165 mm
odtok: Æ75
17.10 | PLINSKI KOTEL ZA KUHANJE Z OKROGLO POSODO | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
Delovna površina: izdelana iz enega dela 2 mm debeline. Jeklena konstrukcija debeline 3mm. Električni vžig s pritiskom na gumb. Štiri nastavljive noge. Okrogla posoda uporabni volumen 60 litrov. Posoda izdelana iz polirane inox pločevine 316L. Dvostenski pokrov. Hladna in topla voda se dovaja preko elektromagnetnega ventila in stikala s 4 pozicijami. Dvojni plačš kotla ima avtomatično polnjenje mehčane vode. Vgrajen varnostni tlačni ventil. Termostat za regulacijo gretja. Gretje preko mikro perforiranega grelca. Start&Cook : avtomatski pilot vžigalnik.
Skladnost s standardi: EN 203-1: evropski standard, ki se nanaša na varnost plinskih naprav., EN 203-2-3 evropski standard, ki se nanaša na varnost plinskih naprav., EN 60335-2-47: Evropski standardi, ki se nanašajo na varnost električnih naprav. (francosko standardi: Razvrstitev indeks C 73-847). IP 25 et IK 9: indeksi varstvo. XP U 60-010: higiena.
ELEKTRIČNI povezava
Električni dovod na 195mm od tal, upogljiv kabel 1,5 m dolžine
Priključki za hladno in toplo pitno vodo
Priključek za mehčano vodo
Talna rešetka dim 800x400 mm
Dimenzija: Širina x globina x višina 800 x 820 x 1068 mm
Dimenzija posode 530 x Æ 400 mm
Nazivna kapaciteta 60 l
Največja zmogljivost 65 l
Priljuček plina
Navoj 15/21 mm (1/2 ")
Moč (kW) 11,1
G31 Propan 37 ± 4/50 ± 5 mbar (kg / h) 0,86
G30 Butan 28 ± 3/50 ± 5 mbar (kg / h) 0,88
G20 Zemeljski plin 20 ± 2 mbar (m3 / h) 1,17
G25 Zemeljski plin 20 ± 2 mbar (m3 / h) 1,33
G25 Zemeljski plin 25 ± 3 mbar (m3 / h) 1,33
Priključek eketrike Kw: 0,1 , Napetost Enofazni 230V, 50hZ
Priključek hladne pitne vode: Æ 20/27 (3/4 ")
Pritisk (min / max) 150/600 kPa (1,5 bara / 6 barov)
Maksimalna temperatura 30 ° C
Narava / Trdota filtriran na 50 mikronov / Soft Maks. 40 ° TH (28 ° E, 22 ° H, 400ppm)
Pitno HOT Povezava VODA: (3/4 ")
Tlak (min / max) 150/600 kPa (1,5 bara / 6 barov)
Temperatura max 60 ° C
Trdota filtriranja na 50 mikronov / Soft Maks. 40 ° TH (28 ° E, 22 ° H, 400ppm)
Mehčana voda: (3/4 ")
Tlak (min / max) 150/600 kPa (1,5 bara / 6 barov)
Temperatura max 30 ° C
Trdota filtriran na 50 mikronov / Soft Maks. 7 ° TH (5 ° E, 4 ° h 70 min)
kot BONNET mod. B1O7MA6IBG enakovredno ali boljše
Skladno s 68. členom ZJN-3 se upošteva, da lahko ponudnik ponudi "enakovreden" ali "boljši" model dugega proizvajalca.
17.11 | INOX TALNA REŠETKA | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
· izvedba v inox Aisi 304
· bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm
· višina bazena z rešetko je 145 mm
· sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni
· inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7
· inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25
· inox zapora pri glodalcem
· privarjena sidra za vgradnjo
· prirobnica za hidro izolacijo
dim. 800x400x165 mm
odtok: Æ75
17.12 | VARČNI STROPNI PAROLOV S SISTEMOM VRAČANJA TOPLOTE | 1 |  | 0
dim. 2800x1000x650 mm
- s filtri, lovilci maščobe in razsvetljavo
V POPISU STROJNIH INSTALACIJ
18. | PRIPRAVA S KONVEKTOMATI
18.1 | PLINSKA PARNOKONVEKCIJSKA PEČ 6 GN 1/1 | 1 | OBSTOJEČE
RATIONAL
OBSTOJEČE
18.1a | PODSTAVEK ZA POSTAVITEV PARNOKONVEKCIJSKE PEČI NAD OHLAJEVALNI/ZAMRZOVALNIK | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
Prilagoditi obstoječi parnokonvekcijski peči in ponujenemu hitremu ohlajevalcu/zamrzovalniku
18.2 | KOMORA ZA HITRO OHLAJEVANJE/ŠOK ZAMRZOVANJE | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
Kapacitete 5 GN 1/1 / 400/600
Dimenzije aparata: Š790/G778/V870 mm
Elektrika: 230 V-50Hz, 1,2 Kw, 6,5 A
Vgrajena kompresorsko-kondenzacijska enota.
Kapaciteta: Hitro ohlajevanje - 25 kg = +90o C / + 3o C
Šok zamrzovanje - 25 kg = +90o C / - 18o C
Čas hlajenja: Hitro ohlajevanje od +90o C do +3o C v času 90 minut.
Šok zamrzovanje od +90o C do -18o C v času 240 minut.
Ostale karakteristike:
možnost avtomatične in ročne izbire ciklusa
indirektno vpihovanje zraka (hrana se ne izsuši)
avtomatično vzdrževanje najnižje temperature po končanem ciklusu hlajenja
MULTISENSOR - vgrajena 5 točkovna magnetna konična sonda za merjenje temperature v jedru
dva načina ohlajevanja (»delicate« in »strong«)
dva načina zamrzovanja (»delicate« in »strong«)
vstavljenih 9 ciklov ohlajevanja ( meso, ribe, zelenjava, testenine, riž, juhe, omake, kruh, pecivo, torte, pite )
možnost programiranja, spreminjanje in shranjevanje vstavljenih ciklov ohlajevanja in zamrzovanja
vzhajanje in odtajevanje živil
low temperature cooking
regeneracija živil
pasterizacija živil
ohranjanje živil na ohlajevalni temperaturi
touch screen ( zaslon na dotik )
funkcija sterilizacije komore z aktivnimi ioni - Sanigen® (24 h)
funkcija odtajevanja komore
nastavljiva vodila za pladnje (GN 1/1 ali 600x400 mm) tudi po višini MultiRack®
kot npr. IRINOX model MF 25.1 »ali enakovredni«
18.3 | EKONOMIČNI STENSKA PAROLOV | 1 |  | 0
dim.1200x1300x650 mm
- s filtri, lovilci maščobe in razsvetljavo
priključna moč: 0,5kW 1N-230N
V POPISU STROJNIH INSTALACIJ
19. | IZDAJNA LINIJA
19.1 | INOX IZDAJNI PULT Z VGRAJENIM SETOM PREDALOV | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304.
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin, profilirana z utorom 2 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 0,8 mm.
Debelina zgornjih površin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 48 mm.
Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N).
Set 3 predalov. Predali morajo imeti vgrajena RF teleskopska popolnoma izvlečna vodila. (kot naprimer FULTERER INOX AISI 430, enakovredno ali boljše).-SOFT zapiranje.
Predali: 1 x GN 1/1-100, 1 x GN 1/1-150, 1 x GN 1/1-240 - inox teleskopska vodila kot nap. Fulterer
Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm
dim. 500x800x850
Enotna delovna površina poziciji 19.1, 19.2 in 19.4. Iz priložene skice mora biti jasno razvidna izvedba enotne delovne površine.
19.2 | TOPLOVODNA KOPEL, OGREVAN PODSTAVEK | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304.
kapaciteta 3x GN 1/1-200
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin, profilirana z utorom 2 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 0,8 mm.
Debelina zgornjih površin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 48 mm.
Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N).
bazen kopeli izdelan z radiji po vertikali in horizontali, 2x drsna vrata, brez GN posod
Polnjenje s stikalom
Vgrajene dve vtičnici IP 67
Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm
priključna moč: 4,0 kW
priključna napetost: 400V 3N AC
ogrevani podstavek 2,2 kW
lamelni grelci pod dnom bazena
dinamično ogrevanje
dim. 1250x800x850
Enotna delovna površina poziciji 19.1, 19.2 in 19.4. Iz priložene skice mora biti jasno razvidna izvedba enotne delovne površine.
19.3 | ENOETAŽNA IZDAJNA POLICA | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
Polica in kapljična zaščita izdelana iz stekla
Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N).
dim. 1200x367x400
19.4 | INOX IZDAJNI PULT ZAPRT S KRILNIMI VRATI | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304.
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline min. 1,50 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin, spodaj zaščitena z inox pl.deb.0,5 mm
Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N).
2x krilna vrata dvostenske izvedbe debeline min 22 mm, skriti panti
Spodnja in vmesna polica
Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm
dim. 1500x800x850
Enotna delovna površina poziciji 19.1, 19.2 in 19.4. Iz priložene skice mora biti jasno razvidna izvedba enotne delovne površine.
19.5 | DRSNA POLICA S TREMI CEVMI | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304.
V kompletu pritrditveni material in nosilci drsne police
dim. 2000x800x850
19.6 | PREKRIV REGULACIJSKIH NOGIC | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304.
tekoči meter
višina 155 mm
dolžina 2000 mm
19.7 | ELEMENT ZA PLADNJE IN PRIBOR BREZ GN POSOD | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304.
na kolesih
dim. dimenzije: 800x700x1280 mm
19.9 | INOX OGRAJA | 2 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
Inox zaščitna ograja - lok - v obliki črke "U" izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304 premera fi= 45 mm.
dolžina loka 1000 mm
2x inox rozeta in pritrditveni material
dim. 1000x800x45 mm
19.10 | ELEKTRIČNI ROLO | 2 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
ALU lamele so toplotno in zvočno izolirane ter polnjene z okolju prijazno poliuretansko peno. So iz aluminijastih kvalitetnih materialov, ki imajo sodobno obliko in široko barvno paleto.
Sestavni deli:
Dvodelna ALU omarica 30 x 30 cm s konzolami (do 3 m višine)
ali 36 x 36 cm s pomičnimi konzolami na sanke (nad 3 m višine)
V kovinski cevi za navijanje je vstavljen elektromotor
ALU lamele 77 mm izolirane
Vodila iz ekstrudiranega aluminija znotraj obložena s tesnili
Zaključna letev iz ekstrudiranega aluminija z vstavljeno gumo
Možnost ročnega odpiranja z ročko
Sprejemna enota
2 kos daljinec
znotraj ročno stikalo
Varovanje s fotocelico
Varnostne vzmeti proti dvigu roloja
dim. 2000 x 3500 mm
BARVA PO IZBORU PROJEKTANTA
20. | IZDAJA VRTEC
20.1 | SERVIRNI VOZIČEK MELANINSKE PLOŠČE | 3 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
Za široko uporabo v hotelih, gostinskih lokalih, vrtcih, bolnišnicah, laboratorijih, knjižnicah itd. Plošče so narejene iz umetnega materiala v različnih barvah. Zaobljeni robovi ročaja in plošč preprečujejo poškodbo. Orgajice so iz elkosiranih Alu profilov. Kolesa z kvalitetnimi krogličnimi ležaji in primerno mehko gumo, omogočajo lahko in tiho vožnjo po različnih površinah. Voziček je vodo odporen in se ga enostavno očisti z običajnimi čistilnimi sredstvi.
OPOMBA
Barva vozičkov po izbiri uporabnikov
dim. 880x480x840 mm
21. | POMIVANJE JEDILNE POSODE
21.1 | INOX PULT ZA SORTIRANJE UMAZANE POSODE | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304.
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin, profilirana z utorom 2 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 0,8 mm.
Debelina zgornjih površin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 48 mm, stenska zaščita izvedena 100 mm ob steni. Stenski zavih 100 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm).
Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N).
Spodaj odprt, vgrajena tristranska ojačitev
Stenski zavih zadaj 200 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm).
Delovna površina profilirana z 2 mm
Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm
dim. 2000x700/900 mm
Enotna delovna površina poziciji 21.1 in 21.2. Iz priložene skice mora biti jasno razvidna izvedba enotne delovne površine.
21.2 | INOX VOZIČEK ZA ODPADKE S POKROVOM | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
4x kolesa, ročno odpiranje
kapacitete cca 50 l
dim.: fi 390 x h 645
21.3 | INOX VHODNA MIZA POMIVALNEGA STROJA | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304.
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin, profilirana z utorom 2 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 0,8 mm.
Debelina zgornjih površin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 48 mm, stenska zaščita izvedena 100 mm ob steni. Stenski zavih zadaj in levo bočno 100 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm).
Vgrajena dva korita 450 x 500 x 300 mm z inox navojnim grlom, prelivno cevjo in PVC sifonom. Vsi robovi korit so zaokroženi, dno je profilirano, da se zagotovi popolno odvajanje vode. Korito poglobljeno 2 mm od delovne površine
Delovna površina poglobljena z 2 mm utorom
Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N).
Pod koritom polica
Delovna površina izdelana iz enega dela.
Stenski zavih zadaj 300 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm).
Nastavljive noge izdelane iz AISI 304, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm
dim. 1400x760x900/1200 mm
priklop vode: THV 1/2"
odtok: Æ50
Enotna delovna površina poziciji 21.1 in 21.2. Iz priložene skice mora biti jasno razvidna izvedba enotne delovne površine.
21.4 | NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA Z VISEČIM TUŠEM | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
komolčno upravljanje
dolžina izliva 275 mm
univerzalni vložek z omejilcem temperature in pretoka vode
21.5 | PRETOČNI POMIVALNI STROJ S KONDENZATORJEM PARE IN POVRATNIM ZAJEMANJEM TOPLOTE V NAPI IN ODTOKU | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
Teoretična kapaciteta: košar/h
- za belo posodo 44/32/22 + hitri 72
- za kozarce in belo posodo 40/32/28 + hitri 72
- za kozarce 22/32/48 + hitri 77
- za jedilni pribor 11 + hitri 21
Nap: 3x400V; 9,1/13,2/14,7 kW – možen preklop
Bojler: 10,8 kW
Dimenzije: 735x750x2195/2195 mm
Svetla vstavna višina: 440 mm
1x košara za krožnike 8 delna 540x500; 5501172
1x košara za pribor – ravna 500x500; 5501059
1x PVC vložek za pribor 7 delni; 5501007
Črpalka za dvig pritiska izpiranja
Poraba sveže vode za izpiranje: 2,0 lit/košaro
Črpalka za odvod vode
Črpalka za izpiralno sredstvo s sesalno palico
Črpalka za pomivalno sredstvo s sesalno palico
Sistem prilagajanja pritiska pomivanja po posameznih programih
Eliptična vrteča pomivalna polja
Sistem aktivnega upravljanja z energijo
ECO programi
Povratno zajemanje toplote v odtoku vode
Povratno zajemanje toplote v napi za odvod pare
Magnetno gnani sistem izpiranja
Dodatni opis:
Eliptična pomivalna polja s posebno razporeditvijo šob
Filtracija pomivalne vode: pokrov tanka, valjčno sito, sito na sesalni odprtini črpalke z varnostnim sistemom in Mediamat
Tipalo za motnost pomivalne vode
Prikaz izpraznjenosti posode s pomivalnim in izpiralnim sredstvom
Zaslon na dotik
Barvno kodirano upravljanje z enim gumbom s prikazom napredovanja
Program za osnovno čiščenje posode in pribora ter razškrobljevanje
Posebni program Silence
Vodeni program samočiščenja stroja
Program za odstranjevanje vodnega kamna
Časovno voden avtomatski vklop in izklop stroja
Zvokovno sporočanje dogodkov
Prikaz blokiranih pomivalnih polj
Prikaz vzdrževalnih intervalov
Upravljalni nivo za šefa kuhinje in nivo za serviserja zaščiten s PIN kodo
Integrirani dnevnik higiene in delovanja
Animirana navodila za uporabo in nasveti za pomivanje v slovenskem jeziku
Dvostenska havba z možnostjo postavitve v zaskočni položaj
Avtomatski zagon s havbo
Globoko vlečen rezervoar
Počasni zagon pomivalne črpalke
Termostop za zagotavljanje temperature izpiranja
Tipalo za puščanje vode
Večfazno delovanje
Zaščita zadnjega dela stroja z RF ploščo IPX 5
Pripravljen za priklop na hladno vodo <15°C
Kapaciteta pomivalnega tanka: 35 lit
Kapaciteta pomivalne črpalke: variabilno 270 - 310 l/min
Emisije hrupa: < 66dB
Certifikat rezultata pomivanja po DIN 10511/10512
CE certifikat
Proizvajalec certificiran po ISO 9001
kot WINTERHALTER mod. PT - L EnergyPlus enakovredno ali boljše
Skladno s 68. členom ZJN-3 se upošteva, da lahko ponudnik ponudi "enakovreden" ali "boljši" model dugega proizvajalca.
21.6 | INOX IZHODNA MIZA POMIVALNEGA STROJA | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304.
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin, profilirana z utorom 2 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 0,8 mm.
Debelina zgornjih površin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 48 mm, stenska zaščita izvedena 100 mm ob steni. Stenski zavih 100 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm).
Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N).
Delovna površina profilirana z 10 mm utorom in vodili za košaro
Spodaj polica
Vgrajena dva vodila za košare pomivalnega stroja.
Stenski zavih zadaj in levo bočno 200 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm).
Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm
dim. 1250x760x900/1050 mm
21.7 | AVTOMATSKI MEHČALEC VODE | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
Dimenzije 260x400/505x570/765mm
Kapaciteta: kontinuirana
Poraba soli na regeneracijski ciklus: 0,27 kg
Kontinuiran pretok: 20 lit/min
Priklopna temperatura: do 50°C
Avtomatska volumetrijsko krmiljena regeneracija
Vgrajen plovec za nivo vode v solni posodi
Vgrajena vrtljiva kolesa
- Priklop na električno omrežje ni potrebno
kot WINTERHALTER mod.MONOMATIK 3 enakovredno ali boljše
Skladno s 68. členom ZJN-3 se upošteva, da lahko ponudnik ponudi "enakovreden" ali "boljši" model dugega proizvajalca.
21.8 | INOX TALNA REŠETKA | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
· izvedba v inox Aisi 304
· bazenom iz inox pločevine minimalne debeline 1,5 mm
· višina bazena z rešetko je 160 mm
· sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni
· inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7
· inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25
· inox zapora pri glodalcem
· privarjena sidra za vgradnjo
· prirobnica za hidro izolacijo
dim. 300x300x160 mm
odtok: Æ75
21.9 | INOX SANITARNI UMIVALNIK KOLENSKI VKLOP | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
vgrajena samodejno odpiralna HTV mešalna baterija,
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine,
- kolensko upravljanje
komplet s konzolami, inox izpustnim navojnim grlom,
PVC čepom, PVC sifonom
dim. 400x400x250 mm
priklop vode: THV 1/2"
odtok: Æ50
21.10 | SAMONAVIJALNI KOLUT Z 15M CEVJO ZA VODO, ZA ĆIŠČENJE | 1 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
- samonavijalna cev z nastavkom za čiščenje tal;
- zaprta izvedba;
- vgrajeno vodilo za cev;
- možnost uporabe minimalno 15 m cevi;
- v kompletu pribor priklop na termostatske ventile;
- v kompletu dvoslojna cev premera DN 15; dolžine minimalno 15 m; primerna za živilsko industrijo;
- pribor za vijačenje v steno;
- konstrukcija bobna izvedena iz inox pločevine;
- vsi uporabljeni materiali odportni na korozijo;
- z gumiranim nastavkom za prhanjem (combi spray ;
DODATNA OPREMA
- posoda za detergent 1,3l
- podaljšana šoba 45 cm
Opomba:
termostatski ventil je del strojnih inštalacij.
22. | OSTALA OPREME
22.1 | INOX KOTNA ZAŠČITA VOGALOV | 23 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
Izvedba iz inox pločevine debeline 1,5 mm AISI 304 brušene na granulacijo 400, dimenzija kotnika 40x40x2200, kotnik ima po višini na obeh straneh rahlo nakazan rob. Pritrditev na keramiko ali zid se izvede s silikonskimi lepili. (SIKA brezbarvi, enakovredno ali boljše).
dim. 40x40x2200 mm
Pred izdelavo preveriti dimenzije na objektu.
22.2 | INOX ODBOJNIK | 2 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
Izvedba iz inox cevi 20x40 AISI 304 debelina stene 1,5 mm brušene na granulacijo 320, cevi so na konceh zaključene pod kotom 45 stopinj. Pritrditev v zid poteka na 1m z distančno cevko inox fi 21x20 tako, da je končni odmik od zida 40 mm. Vidne odprtine na steni za vijačenje zapolnjene z gumi zamaškom sive barve.
dim. 1600 x 40 x 20 mm
Pred izdelavo preveriti dimenzije na objektu.
22.3 | INOX ODBOJNIK | 2 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
Izvedba iz inox cevi 20x40 AISI 304 debelina stene 1,5 mm brušene na granulacijo 320, cevi so na konceh zaključene pod kotom 45 stopinj. Pritrditev v zid poteka na 1m z distančno cevko inox fi 21x20 tako, da je končni odmik od zida 40 mm. Vidne odprtine na steni za vijačenje zapolnjene z gumi zamaškom sive barve.
dim. 1100 x 40 x 20 mm
Pred izdelavo preveriti dimenzije na objektu.
22.4 | INOX ODBOJNIK | 2 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
Izvedba iz inox cevi 20x40 AISI 304 debelina stene 1,5 mm brušene na granulacijo 320, cevi so na konceh zaključene pod kotom 45 stopinj. Pritrditev v zid poteka na 1m z distančno cevko inox fi 21x20 tako, da je končni odmik od zida 40 mm. Vidne odprtine na steni za vijačenje zapolnjene z gumi zamaškom sive barve.
dim. 800 x 40 x 20 mm
Pred izdelavo preveriti dimenzije na objektu.
22.5 | INOX ODBOJNIK | 2 |  | 0
Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme.
Izvedba iz inox cevi 20x40 AISI 304 debelina stene 1,5 mm brušene na granulacijo 320, cevi so na konceh zaključene pod kotom 45 stopinj. Pritrditev v zid poteka na 1m z distančno cevko inox fi 21x20 tako, da je končni odmik od zida 40 mm. Vidne odprtine na steni za vijačenje zapolnjene z gumi zamaškom sive barve.
dim. 1000 x 40 x 20 mm
Pred izdelavo preveriti dimenzije na objektu.
23. | IZVEDBENI STROŠKI
23.1 | DOSTAVA IN VNOS OPREME | 1 |  | 0
23.2 | MONTAŽA OPREME NA PRIPRAVLJENE PRIKLJUČKE | 1 |  | 0
23.3 | ZAGON OPREME IN IZDELAVA USTREZNIH POROČIL. Poročilo je priloga primopredajnega zapisnika. | 1 |  | 0
23.4 | GROBO ČIŠČENJE OPREME IN ODVOZ EMBALAŽE | 1 |  | 0
Dobavitelj opreme je dolžan odstaniti zaščitno folijo, ki po montaži opreme ni več dosegljiva in vso ostalo zaščitno folijo po zahtevi naročnika.
23.5 | ŠOLANJE OSEBJA IN TESTNO PRANJE. Poročilo o opravljenem šolanju in testnem pranju je priloga primopredajnega zapisnika. | 1 |  | 0
23.6 | IZDELAVA DOKUMENTACIJE. 1x mapa originalnih navodili proizvajalcev opreme, 2x mapa z navodili za upravljanje in rokovanje v slovenskem jeziku, garancije, v skladu z razpisno dokumentacijo, za opremo in stroje. | 1 |  | 0
23.7 | IZDELAVA PID V SKLADU Z VELJAVNO ZAKONODAJO. Šest (6) tiskanih izvodov, en (1) izvod v elektronki obliki. | 1 |  | 0
23.8 | IZDELAVA POV PROJEKTOV V SKLADU Z VELJAVNO ZAKONODAJO. Dva (2) tiskana izvoda, en (1) izvod v elektronki obliki.) | 1 |  | 0
23.9 | PROJEKTANTSKI NADZOR tehnološka oprema kuhinje | 1 | 1600 | 1600

## SEZNAM PONUJENE OPREME
SEZNAM PONUJENE OPREME IN MATERIALOV - OŠ KOPRIVNICA
[5 empty] | DIMENZIJE |  |  | ELEKTRIKA |  | PLIN
Poz | Opis | Kol | PROIZVAJALEC | MODEL | Š | G | V | KW | NAPETOST | MOČ KW
1. | EKONOMSKI VHOD
2. | ORGANSKI ODPADKI
2.1 | INOX TALNA REŠETKA | 1
3. | PREVZEM SUROVIN
3.1 | INOX TALNA REŠETKA | 1
3.2 | TALNA ELEKTRONSKA SKLADIŠČNA TEHTNICA | 1
3.3 | INOX PLATO VOZIČEK | 1
3.4 | INOX UMIVALNIK ZA ROKE | 1
4. | GARDEROBA SANITARIJE ZAPOSLENI KUHINJA
4.1 | DVODELNA GARDEROBNA OMARA KOVINSKE IZVEDBE | 3
5. | ČISTILA V UPORABI
5.1 | INOX IZLIVNO KORITO S SANITARNIM UMIVALNIKOM | 1
5.2 | INOX KONZOLNA POLICA | 1
5.3 | INOX NOSILEC S KLJUKICAMI ZA OBEŠANJE | 1
5.4 | INOX TALNA REŠETKA | 1
6. | MANIPULATIVNI HODNIK
6.1 | INOX TALNA REŠETKA | 1
7. | PROSTOR ZA HLADILNIKE
7.1 | INOX ZAMRZOVALNA OMARA | 1
7.2 | INOX HLADILNA OMARA | 3
8. | SKLADIŠČE
8.1 | INOX REGAL | 1
8.2 | INOX REGAL | 1
8.4 | INOX TALNA REŠETKA | 1
9. | PISARNA VODJA KUHINJE
9.1 | PISALNA MIZA S PREDALNIKOM | 1
9.2 | PISARNIŠKI STOL | 1
9.3 | VISEČA OMARICA | 1
9.4 | OMARA | 1
10. | SKLADIŠČE GOMOLJNIC
10.1 | INOX TALNA PODLOŽKA | 1
10.2 | INOX REGAL | 1
10.3 | INOX TALNA REŠETKA | 1
11. | PRIPRAVA ZELENJAVE
11.1 | INOX DVODELNO KORITOM | 1
11.2 | NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA Z VISEČIM TUŠEM | 1
11.3 | INOX VOZIČEK ZA ODPADKE S POKROVOM | 1
11.4 | INOX TALNA REŠETKA | 1
11.5 | LUPILNICA KROMPIRJA | 1
11.6 | INOX BAZEN VOZIČEK | 1
11.7 | INOX SANITARNI UMIVALNIK KOLENSKI VKLOP | 1
12. | PRIPRAVA MOČNATIH JEDI
12.1 | INOX SANITARNI UMIVALNIK KOLENSKI VKLOP | 1
12.2 | INOX PULT, VGRAJENO KORITO | 1
12.3 | NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA | 1
12.4 | INOX PULT, GRANITNA POVRŠINA | 1
12.5 | NAMIZNA ELEKTRONSKA TEHTNICA | 1
12.6 | INOX ZAPRTA VISEČA OMARICA | 1
12.7 | INOX ZAPRTA VISEČA OMARICA | 1
12.8 | FILTER ZA VODO Z MERILCEM PRETOKA | 1
13. | POMIVANJE KUHINJSKE POSODE
13.1 | INOX POMIVALNO KORITO | 1
13.2 | NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA Z VISEČIM TUŠEM | 1
13.3 | INOX VOZIČEK ZA ODPADKE S POKROVOM | 1
13.4 | POMIVALNI STROJ ZA KUHINJSKO POSODO IN PRIPOMOČKE | 1
13.5 | INOX IZHODNA MIZA POMIVALNEGA STROJA | 1
13.6 | AVTOMATSKI MEHČALEC VODE | 1
13.7 | EKONOMIČNI STENSKA PAROLOV | 1
13.8 | INOX REGAL | 1
13.09 | INOX TALNA REŠETKA | 1
14. | PRIPRAVA MESA PERUTNINE
14.1 | INOX PULT, VGRAJENO KORITO | 1
14.2 | NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA | 1
14.3 | INOX ZAPRTA VISEČA OMARICA | 1
15. | PRIPRAVA MESA PERUTNINE
15.2 | NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA | 1
15.3 | INOX ZAPRTA VISEČA OMARICA | 1
15.4 | NAMIZNA ELEKTRONSKA TEHTNICA | 1
15.6 | INOX SANITARNI UMIVALNIK KOLENSKI VKLOP | 1
15.7 | SAMONAVIJALNI KOLUT Z 15M CEVJO ZA VODO, ZA ĆIŠČENJE | 1
16. | PRIPRAVA MESA PERUTNINE
16.1 | INOX PULT, VGRAJENO KORITO | 1
16.2 | NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA | 1
16.3 | INOX ZAPRTA VISEČA OMARICA | 2
16.4 | INOX TALNA REŠETKA | 1
16.5 | UNIVERZALNI KUHINJSKI STROJ | 1
17. | TERMIČNA PRIPRAVA
17.1 | BLOK PULT | 1
17.2 | PLINSKI ŠTEDILNIK | 1
17.3 | BLOK PULT | 1
17.4 | POVIŠANA MEŠALNA BATERIJA | 1
17.5 | INOX STENA | 1
17.6 | VARČNI STROPNI PAROLOV S SISTEMOM VRAČANJA TOPLOTE | 1
17.7 | PULT VOZIČEK ZA ZAČIMBE NA KOLESIH | 1
17.8 | PLINSKA PREKUCNA PONEV 60L | 2
17.9 | INOX TALNA REŠETKA | 2
17.10 | PLINSKI KOTEL ZA KUHANJE Z OKROGLO POSODO | 1
17.11 | INOX TALNA REŠETKA | 1
17.12 | VARČNI STROPNI PAROLOV S SISTEMOM VRAČANJA TOPLOTE | 1
18. | PRIPRAVA S KONVEKTOMATI
18.1a | PODSTAVEK ZA POSTAVITEV PARNOKONVEKCIJSKE PEČI NAD OHLAJEVALNI/ZAMRZOVALNIK | 1
18.2 | KOMORA ZA HITRO OHLAJEVANJE/ŠOK ZAMRZOVANJE | 1
18.3 | EKONOMIČNI STENSKA PAROLOV | 1
19. | IZDAJNA LINIJA
19.1 | INOX IZDAJNI PULT Z VGRAJENIM SETOM PREDALOV | 1
19.2 | TOPLOVODNA KOPEL, OGREVAN PODSTAVEK | 1
19.3 | ENOETAŽNA IZDAJNA POLICA | 1
19.4 | INOX IZDAJNI PULT ZAPRT S KRILNIMI VRATI | 1
19.5 | DRSNA POLICA S TREMI CEVMI | 1
19.6 | PREKRIV REGULACIJSKIH NOGIC | 1
19.7 | ELEMENT ZA PLADNJE IN PRIBOR BREZ GN POSOD | 1
19.9 | INOX OGRAJA | 2
19.10 | ELEKTRIČNI ROLO | 1
20. | IZDAJA VRTEC
20.1 | SERVIRNI VOZIČEK MELANINSKE PLOŠČE | 3
21. | POMIVANJE JEDILNE POSODE
21.1 | INOX PULT ZA SORTIRANJE UMAZANE POSODE | 1
21.2 | INOX VOZIČEK ZA ODPADKE S POKROVOM | 1
21.3 | INOX VHODNA MIZA POMIVALNEGA STROJA | 1
21.4 | NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA Z VISEČIM TUŠEM | 1
21.5 | PRETOČNI POMIVALNI STROJ S KONDENZATORJEM PARE IN POVRATNIM ZAJEMANJEM TOPLOTE V NAPI IN ODTOKU | 1
21.6 | INOX IZHODNA MIZA POMIVALNEGA STROJA | 1
21.7 | AVTOMATSKI MEHČALEC VODE | 1
21.8 | INOX TALNA REŠETKA | 1
21.9 | INOX SANITARNI UMIVALNIK KOLENSKI VKLOP | 1
21.10 | SAMONAVIJALNI KOLUT Z 15M CEVJO ZA VODO, ZA ĆIŠČENJE | 1
22. | OSTALA OPREME
22.1 | INOX KOTNA ZAŠČITA VOGALOV | 23
22.2 | INOX ODBOJNIK | 2
22.3 | INOX ODBOJNIK | 2
22.4 | INOX ODBOJNIK | 2
22.5 | INOX ODBOJNIK | 2