## ZBIR ELEKTRO
D.3 SPLOŠNE ELEKTROINSTALACIJE
ZBIR ELEKTRO INSTALACIJE
OBJEKT KNJIŽNICA OŠ KOPRIVNICA (FAZA I) |  | SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI | SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI
MOČ | 0 |  | 0
RAZSVETLJAVA | 0 |  | 0
OBJEKT SKUPAJ | 0 | 0 | 0 | 0
KOTLJE, MAJ 2017

## objekt_A-moč
| POSTAVKA | ponujena druga usterzna dela oz. material | E | KOL | CENA | VREDNOST
-SPLOŠNE ELEKTROINŠTALACIJE
A. | MOČ
SPLOŠNO:
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala, ter opreme
s pomožnimi deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati,
atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje
in servisiranje. (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika)
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške izdelave elek.
meritev, preizkusa in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih
certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in
zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu)
ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
1 | Vodniki položeni delno n/o in uvlečeni v izol. cevi pritrjeni z OG distančniki ali položeni v kabelske instacijske kanale PK
| - NYM-J 3x1,5 mm2 |  | m | 50 |  | 0
| - NYM-J 3x2,5 mm2 |  | m | 200 |  | 0
| - NYY-J 5x4 mm2 |  | m | 50 |  | 0
| - NYY-J 5x6 mm2 - razdelilnik R-01 |  | m | 40 |  | 0
| - UTP 4x2x0,54 mm - cat.6 |  | m | 100 |  | 0
2 | Vtičnice p/o, 16 A, 250 V, komplet z dozo in priborom za montažo, napisna ploščica za vpis tokokroga, ter označitvijo tokokroga
|  |  | kom | 10 |  | 0
3 | Komplet dobava in montaža kovinskega parapetnega kanala, s pokrovom, dimenzij 110x72mm v sestavi: zidni kanal, pokrov kanala, pregrada kanala, vzmet za pregrado, spojni, zaključni in pritrdilni element, ter z vgrajenimi vtičnicami, in dozami, kot naprimer: 'ELBA' Novo Mesto, tip:
| parapetni kanal AT 110x72, l=2m |  | kom | 5 |  | 0
| šuko vtičnica trojna AT, 230V, 16A |  | kom | 10 |  | 0
| okrasni pokrov trojni, AT |  | kom | 10 |  | 0
| okrasni pokrov dvojni za RJ-45, AT |  | kom | 6 |  | 0
| komunikacijska vtičnica 2xRJ-45, CAT6, UTP cat.6, z modulom TULEC LINE 'Schrack' |  | kom | 6 |  | 0
| Priklop dvojne komunikacijske vtičnice,v parapetnem kanalu, s protiprašnim pokrovčkom, UTP cat. 6, 2xRJ45, z modulom TULEC LINE 'Schrack' |  | kom | 6 |  | 0
4 | Izolacijske cevi , komplet z dozami in priborom za polaganje
| PN/T 16 mm |  | m | 50 |  | 0
| i.c. za v beton: 13.5, 16, 21 mm |  | m | 100 |  | 0
5 | Perforirane kabelske police komplet s pokrovom, konzolami in priborom za montažo na zid ali strop:
| - PK 50 pc |  | m | 30 |  | 0
6 | Konstrukcijsko železo raznih profilov za izdelavo nosilcev in držal za kabelske police, opremo in maske
|  |  | kg | 20 |  | 0
7 | Stikalni priključek za n/o montažo petpolni
|  |  | kom | 2 |  | 0
8 | Razdelilnik knjižnice R-01 po opisu:
| - Komplet dobava in montaža trovrstnega razdelilnika, nadometne tipske izvedbe, s kovinskimi vratci, grajenega v predprostoru knjižnice, 'SCHRACK' |  | kpl | 1 |  | 0
| - STIKALO IA 3/40, 40A, 3pol, 'Schrack' |  | kom | 1 |  | 0
| - prenapetostna zaščita PROTEC C, 30kA, 275V |  | kom | 4 |  | 0
| - zaščitno stikalo na dif. tok RCTB 40/4/0,3 A z ločilno funkcijo |  | kom | 1 |  | 0
| - instalacijski odklopnik C 6-16/1 |  | kom | 20 |  | 0
| - krmilno stikalo BZ A16/1S, 250V, 1p, |  | kom | 1 |  | 0
| - zbiralka za ožičenje odklopnikov |  | kom | 1 |  | 0
| - ključavnica s ključem |  | kom | 1 |  | 0
| - montažna letev |  | kom | 10 |  | 0
| - predal za načrt |  | kom | 1 |  | 0
| - ožičenje, vezni in montažni material s priborom, napisne ploščice, ter enopolna shema dejanskega stanja in nalepke s funkcionalnimi napisi |  | kpl | 1 |  | 0
9 | Komunikacijska omarica K.O.
| - Dobava in montaža komunikacijske omare,tip: 10" SISTEM SOHO 'Schrack', 9HE, dimenzij 310x470x260mm, v sestavi: prednja steklena vrata na ključavnico, z vso ustrezno opremo: |  | kpl | 1 |  | 0
| - spajalna plošča prazna 12 modulovUTP cat. 6a, 10xRJ45, s protiprašnimi pokrovčki, 1HE |  | kom | 1 |  | 0
| - modul TULEC LINE, cat. 6 |  | kom | 12 |  | 0
| - polica 10" |  | kom | 1 |  | 0
| - povezovalni kabel UTP cat. 6, 2x RJ45, 1m |  | kom | 6 |  | 0
| - napajalna letev s tremii šuko vtičnicami 230V |  | kom | 1 |  | 0
10 | Izdelava PID dokumentacije
|  |  | kpl | 1 |  | 0
11 | Sodelovanje el. inštalaterja z gradbeniki, strojniki in obrtniki, usklajevanje in priklop
|  |  | ur | 10 |  | 0
12 | Električne meritve, atesti, izjave, komplet protokoli - kuhinja v osnovni šoli
|  |  | kpl | 1 |  | 0
13 | Drobni material, doze, manipul. in transportni stroški, skladiščenje materiala, ter ureditev gradbišča
|  |  | kpl | 1 |  | 0
14 | Razna gradbena dela za izvedbo el. instalacije za moč, kot so izdelava preboja, dolbljenje žlebov in izvedba odprtin v steni za vgradnjo opreme, komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo, mehanska zaščita NN dovoda
|  |  | kpl | 1 |  | 0
15 | Razna nepredvidena dela, ki bodo ev. izvedena po vpisu nadzorne službe v gradbeni dnevnik in obračunana po dejanskih stroških, predvideno v višini 3% vrednosti postavk pogodbenega predračuna
| 0 |  | kpl | 3% |  | 0
| MOČ SKUPAJ |  |  |  |  | 0

## objekt_B-razsvetljava
| POSTAVKA | ponujena druga usterzna dela oz. material | E | KOL | CENA | VREDNOST
-SPLOŠNE ELEKTROINŠTALACIJE
B. | RAZSVETLJAVA
SPLOŠNO:
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati,
atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje
in servisiranje. (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika)
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške izdelave elek.
meritev, preizkusa in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih
certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in
zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu)
ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
B/1 | Vodniki položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno (nad spuščenim stropom) položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z dozami in instalacijskim priborom. Dolbljenje sten, izdelava preboja in mavčenje za vodnike je zajeto v ceno po enoti mere: | [5 empty] | 1
| - NYM 2x1,5 mm2 |  |  |  |  | 0
|  |  | m | 30 |  | 0
- NYM-J 3x1,5 mm2
|  |  | m | 250 |  | 0
- NYM-J 4x1,5 mm2
|  |  | m | 30 |  | 0
- NYM-J 5x1,5 mm2
|  |  | m | 30 |  | 0
B/2 | Svetilka komplet z žarnicami, sijalkami, starterji in priborom za montažo: | [5 empty] | 2
- svetilka fluo za nadgradnjo, COMFIT M 5LF 53B 7-HW, 2x25W, z el. predstikalno napravo EVG, 'SITECO'
|  |  | kom | 9 |  | 0
- svetilka fluo za nadgradnjo, COMFIT M 5LF 53B 7-HW, 2x25W, z el. predstikalno napravo EVG in AKU modulom, 'SITECO'
|  |  | kom | 4 |  | 0
- svetilka varnostna za nadometno - stensko montažo nad izhodi, z ustrezno montažno dozo,tip: LOGICA AT-CT 11W SE1-1P, LP spoj, bele barve, IP65, 'BEGHELLI' (S2)
|  |  | kom | 5 |  | 0
- svetilka nadgradna 1x23 W v zaščiti IP44, bele barve, enakovredno: PRISMA AURA 28
|  |  | kom | 3 |  | 0
- nadgradna svetilka LED 1x30W v zaščiti IP65, montaža na fasadi objekta, komplet s svetlobnim stikalom
|  |  | kom | 1 |  | 0
B/3 | Piktogrami z oznako "poti za umik" izdelani v skladi s standardom SIST1013 in ISO 6309 dim. 200x100 mm
|  |  | kom | 5 |  | 0 | 3
B/4 | Stikalo za p/o montažo, 16 A, 250 V, komplet z dozo, s priborom za montažo in napisno ploščico, ter označitvijo tokokroga | [5 empty] | 4
| - navadno |  | kom | 6 |  | 0
| - menjalno |  | kom | 2 |  | 0
B/5 | Izvedba el. priključka na ventilatorje - po strojnem projektu
|  |  | kom | 1 |  | 0 | 5
B/6 | Perforirane kabelske police komplet s pokrovom, konzolami in priborom za montažo na zid ali strop: | [5 empty] | 6
| - PK 50 tc |  | m | 10 |  | 0
| - PK 100 tc |  | m | 10 |  | 0
B/7 | Izolacijska cev - ravna PN/T, 16 mm komplet z dozami in priborom za polaganje
|  |  | m | 50 |  | 0 | 7
B/8 | Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča
|  |  | kpl | 1 |  | 0 | 8
B/9 | Razna gradbena dela za izvedbo el. instalacije za razsvetljavo, kot so izdelava preboja, dolbljenje žlebov in izvedba odprtin v steni za vgradnjo opreme (stikala, doze) ter zametavanje instalacij z malto, komplet z vsem potrebnimmaterialom za vgradnjo
|  |  | ur | 10 |  | 0 | 9
B/10 | Meritve el. osvetljenosti prostorov in izdelava protokola o rezultatih meritev
|  |  | kpl | 1 |  | 0 | 10
B/11 | Razna nepredvidena dela, ki jih pred izvedbo odobri nadzornik, cca 2% predračunske vrednosti
| 0 |  | kpl | 2% |  | 0 | 11
| RAZSVETLJAVA SKUPAJ |  |  |  |  | 0