## ZBIR ELEKTRO
D.2 SPLOŠNE ELEKTROINSTALACIJE
ZBIR ELEKTRO INSTALACIJE
OBJEKT KUHINJA OŠ KOPRIVNICA (FAZA II) |  | SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI | SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI
MOČ | 0 | 0 | 0
RAZSVETLJAVA | 0 | 0 | 0
IZENAČITEV POTENCIALOV | 0 | 0 | 0
OBJEKT SKUPAJ | 0 | 0 | 0
KOTLJE, maj 2017

## objekt_A-moč
| POSTAVKA | ponujena druga usterzna dela oz. material | E | KOL | CENA | VREDNOST
-SPLOŠNE ELEKTROINŠTALACIJE
A. | MOČ
SPLOŠNO:
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala, ter opreme
s pomožnimi deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati,
atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje
in servisiranje. (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika)
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške izdelave elek.
meritev, preizkusa in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih
certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in
zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu)
ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
1 | Vodniki položeni delno n/o in uvlečeni v izol. cevi pritrjeni z OG distančniki ali položeni v kabelske instacijske kanale PK
| - NYM-J 3x1,5 mm2 |  | m | 100 |  | 0
| - NYM-J 3x2,5 mm2 |  | m | 300 |  | 0
| - NYM-J 4x1,5 mm2 |  | m | 0 |  | 0
| - NYM-J 5x1,5 mm2 |  | m | 30 |  | 0
| - NYM-J 5x2,5 mm2 |  | m | 280 |  | 0
| - NYY-J 3x2,5 mm2 |  | m | 50 |  | 0
| - NYY-J 5x2,5 mm2 |  | m | 50 |  | 0
| - NYY-J 5x4 mm2 |  | m | 50 |  | 0
| - NYY-J 5x6 mm2 - konvektomat, pomivalni stroj |  | m | 40 |  | 0
| - NYY-J 5x10 mm2 - R-klimat |  | m | 20 |  | 0
| - NYY-J 5x35 mm2-dovod do razdelilnika kuhinje R-kuh |  | m | 50 |  | 0
| - LiYCY 2x0,75 mm |  | m | 150 |  | 0
| - LiYCY 4x0,75 mm |  | m | 100 |  | 0
| - LiYCY 6x0,75 mm2 |  | m | 50 |  | 0
| - UTP 4x2x0,54 mm - cat.6 |  | m | 200 |  | 0
2 | Vtičnice 16 A, 250 V, v zaščiti IP67, za priklope tehn. porabnikov v kuhinji, komplet s priborom za montažo, napisna ploščica za vpis tokokroga, ter označitvijo tokokroga
|  |  | kom | 35 |  | 0
2a | Vtičnice 16 A, 250 V, za čiščenje prostorov kuhinje, v zaščiti IP67, komplet s priborom za montažo, napisna ploščica za vpis tokokroga, ter označitvijo tokokroga
|  |  | kom | 8 |  | 0
3 | Vtičnica trifazna 16A, 400 V, IP67, za priklope tehn. porabnikov v kuhinji za n/o montažo, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga
|  |  | kom | 10 |  | 0
3a | Komplet dobava in montaža plastičnega parapetnega kanala 'ELBA' v pisarni za n/o montažo, komplet s priborom za montažo, napisnimi ploščicami za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga, komplet z vgradnimi vtičnicami in dozami
| - vtičnica 3x230V, 16A, za parapet |  | kom | 2 |  | 0
| - vtičnica 2 x RJ-45, za parapet |  | kom | 2 |  | 0
4 | Tipkalo za izklop v sili razdelilnika, komplet s priborom za montažo v zaščiti IP65, vzidano do pokrova
|  |  | kom | 1 |  | 0
5 | Izolacijske cevi , komplet z dozami in priborom za polaganje
| PN/T 16 mm |  | m | 120 |  | 0
| i.c. za v beton: 13.5, 16, 21 mm |  | m | 750 |  | 0
6 | Perforirane kabelske police komplet s pokrovom, konzolami in priborom za montažo na zid ali strop:
| - PK 50 pc |  | m | 30 |  | 0
| - PK 100 pc |  | m | 10 |  | 0
7 | Konstrukcijsko železo raznih profilov za izdelavo nosilcev in držal za kabelske police, opremo in maske
|  |  | kg | 40 |  | 0
8 | Izvedba el. priključkov na posamezno tehnološko opremo: v kuhinji
|  |  | kom | 30 |  | 0
0
9 | Stikalni priključek za n/o montažo petpolni
|  |  | kom | 20 |  | 0
10 | Stikalni blok R-kuh po opisu:
| - prostostoječa omara, komplet z ustreznim podstavkom in montažno ploščo, predalom za načrte, dimenzij: 800x400x2000mm, 'SCHRACK' |  | kpl | 1 |  | 0
| - glavno stikalo MC1B-A80,80A, 400 V, 3p, s sprožilcem za daljinski izklop, z napetostnim sprožnikom in z ročico na vratih |  | kom | 1 |  | 0
| - prenapetostna zaščita PROTEC C, 30kA, 275V |  | kom | 4 |  | 0
| - tokovni transformator 100/5A 30x10 |  | kom | 3 |  | 0
| - EL. ŠTEVEC M-BUS, ZA VGRADNJO NA LETEV MGDIZ 365-BZ, 'Schrack' |  | kom | 1 |  | 0
| - trafo 230/24V, 250 VA za vgradnjo v razdelilnih, 'Schrack' |  | kom | 1 |  | 0
| - tropolno varovalno podnožje TYTAN II-63/--A, za montažo na letev, 'SCHRACK', komplet s priključno sponko, zbiralkami in ustreznimi zaščitami |  | kom | 7 |  | 0 | 5
| - vtične varovalke TYTAN II - 35A |  | kom | 2 |  | 0
| - vtične varovalke TYTAN II - 25A |  | kom | 2 |  | 0
| - vtične varovalke TYTAN II - 35A |  | kom | 3 |  | 0
| - pozicijsko stikalo za omaro |  | kom | 1 |  | 0
| - svetilka z magnetom za omaro z šuko vtičnico 16A, 250 V |  | kom | 1 |  | 0
| - goba tipka za zasilni izklop na vratih razdelilca |  | kom | 1 |  | 0
| - zaščitno stikalo na dif. tok RCTB 25/4/0,3 A z ločilno funkcijo |  | kom | 3 |  | 0 | 5
| - zaščitno stikalo na dif. tok RCTB 40/4/0,3 A z ločilno funkcijo |  | kom | 3 |  | 0 | 5
| - glavno stikalo KG41B-T103, 40A, 400 V, 3p, z ročico na vratih |  | kom | 0 |  | 0
| - kontaktor K3-40A00, 40A, 230V, |  | kom | 1 |  | 0
| - kontaktor K3-22A10, 22A, 230V, |  | kom | 2 |  | 0
| - kontaktor K3-18A10, 18A, 230V, |  | kom | 1 |  | 0
| - instalacijski odklopnik B 6/1 |  | kom | 2 |  | 0
| - instalacijski odklopnik B 10/1 |  | kom | 2 |  | 0
| - instalacijski odklopnik C 16/1 |  | kom | 20 |  | 0
| - instalacijski odklopnik C 6/1 + pomožni kontakt 1Z/1O |  | kom | 3 |  | 0
| - instalacijski odklopnik C 20/3 |  | kom | 1 |  | 0
| - instalacijski odklopnik C 16/3 |  | kom | 3 |  | 0
| - instalacijski odklopnik C 10/3 |  | kom | 3 |  | 0
| - krmilno stikalo CG8-A200, 20A, 400V, 1p, 1-0 |  | kom | 3 |  | 0 | 3
| - krmilno stikalo BZ A16/1S, 250V, 1p, |  | kom | 1 |  | 0
| - zbiralka za ožičenje TYTAN podnožij |  | kom | 1 |  | 0
| - ključavnica s ključem |  | kom | 1 |  | 0
| - montažna letev |  | kom | 10 |  | 0
| - predal za načrt |  | kom | 1 |  | 0
| - POK kanali, Pg uvodnice, vrstne sponke, ožičenje, vezni in montažni material s priborom, napisne ploščice, ter enopolna shema dejanskega stanja in nalepke s funkcionalnimi napisi |  | kpl | 1 |  | 0
| - gumijasta izolacijska preproga 0,8x1,5m |  | kom | 1 |  | 0
11 | Priklop signalnega kabla na klimatu kuhinje in v razdelilniku kuhinje, ter priklop tabloja vkuhinji, priklop temp. tipala ob tabloju, povezava oamre klimata s požarno centralo
|  |  | kpl | 4 |  | 0
12 | Izdelava PID dokumentacije
|  |  | kpl | 1 |  | 0
13 | Sodelovanje el. inštalaterja z gradbeniki, strojniki in obrtniki, usklajevanje in priklop
|  |  | ur | 20 |  | 0
14 | Stikalo 16A, 250V, 1p, 1-0, IP54
|  |  | kom | 8 |  | 0
Stikalo 25A, 250V, 3p, 1-0, IP54
|  |  | kom | 1 |  | 0
15 | Električne meritve, atesti, izjave, komplet protokoli - kuhinja v osnovni šoli
|  |  | kpl | 1 |  | 0
16 | Funkcionalni zagoni vseh elektro naprav oz. opreme v kuhinji
|  |  | kpl | 1 |  | 0
17 | Drobni material, doze, manipul. in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča
|  |  | kpl | 1 |  | 0
18 | Demontaža obstoječih električnih inštalacij na območju obstoječe kuhinje, ter odvoz odstranjene opreme na ustrezno deponijo
|  |  | kpl | 1 |  | 0
19 | Razna gradbena dela za izvedbo el. instalacije za moč, kot so izdelava preboja, dolbljenje žlebov in izvedba odprtin v steni za vgradnjo opreme, komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo, mehanska zaščita NN dovoda
|  |  | kpl | 1 |  | 0
20 | Razna nepredvidena dela, ki bodo ev. izvedena po vpisu nadzorne službe v gradbeni dnevnik in obračunana po dejanskih stroških, predvideno v višini 3% vrednosti postavk pogodbenega predračuna
| 0 |  | kpl | 3% |  | 0
| MOČ SKUPAJ |  |  |  |  | 0

## objekt_B-razsvetljava
| POSTAVKA | ponujena druga usterzna dela oz. material | E | KOL | CENA | VREDNOST
-SPLOŠNE ELEKTROINŠTALACIJE
B. | RAZSVETLJAVA
SPLOŠNO:
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati,
atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje
in servisiranje. (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika)
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške izdelave elek.
meritev, preizkusa in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih
certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in
zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu)
ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
B/1 | Vodniki položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno (nad spuščenim stropom) položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z dozami in instalacijskim priborom. Dolbljenje sten, izdelava preboja in mavčenje za vodnike je zajeto v ceno po enoti mere: | [5 empty] | 1
| - NYM 2x1,5 mm2 |  |  |  |  | 0
|  |  | m | 50 |  | 0
- NYM-J 3x1,5 mm2
|  |  | m | 600 |  | 0
- NYM-J 4x1,5 mm2
|  |  | m | 50 |  | 0
- NYM-J 5x1,5 mm2
|  |  | m | 50 |  | 0
B/2 | Svetilka komplet z žarnicami, sijalkami, starterji in priborom za montažo: | [5 empty] | 2
- svetilka fluo vodotesna s PMMA kapo za nadgradnjo, MONSUN 5LS 412 7-2K, 2x39 W, IP65 z el. predst. napravo EVG, 'SITECO'
|  |  | kom | 4 |  | 0
- LED panel-svetilka za pisarno, 840 LED Panel, UGR<19, CRI>90, 42W, 'DISANO'
|  |  | kom | 1 |  | 0
- Vgradna LED svetilka Speaker 2, 3000K, CLDLED panel-svetilka za skladišče, WC, 47W, 'DISANO'
|  |  | kom | 3 |  | 0
- svetilka varnostna za nadometno - stensko montažo nad izhodi, z ustrezno montažno dozo,tip: LOGICA AT-CT 11W SE1-1P, LP spoj, bele barve, IP65, 'BEGHELLI' (S2)
|  |  | kom | 10 |  | 0
- svetilka varnostna za nadometno - stensko montažo nad hidranti in ročnimi gasilnimi aparat, z ustreznim piktogramom,tip: LOGICA AT-CT 11W SE1-1P, LP spoj, bele barve, IP65, 'BEGHELLI' (S2)
|  |  | kom | 2 |  | 0
- svetilka nadgradna 1x23 W v zaščiti IP44, bele barve, enakovredno: PRISMA AURA 28
|  |  | kom | 3 |  | 0
- nadgradna svetilka LED 1x30W v zaščiti IP65, montaža na fasadi objekta, komplet s svetlobnim stikalom
|  |  | kom | 2 |  | 0
B/3 | Piktogrami z oznako "poti za umik" izdelani v skladi s standardom SIST1013 in ISO 6309 dim. 200x100 mm
|  |  | kom | 12 |  | 0 | 3
B/4 | Stikalo za n/o montažo, vodotesne izvedbe 'OG' 16 A, 250 V, komplet z dozo, s priborom za montažo in napisno ploščico ter označitvijo tokokroga | [5 empty] | 4
| - navadno |  | kom | 13 |  | 0
| - menjalno |  | kom | 4 |  | 0
B/5 | Izvedba el. priključka na ventilatorje - po strojnem projektu
|  |  | kom | 2 |  | 0 | 5
B/6 | Perforirane kabelske police komplet s pokrovom, konzolami in priborom za montažo na zid ali strop: | [5 empty] | 6
| - PK 50 tc |  | m | 20 |  | 0
| - PK 100 tc |  | m | 20 |  | 0
B/7 | Izolacijska cev - ravna PN/T, 16 mm komplet z dozami in priborom za polaganje
|  |  | m | 50 |  | 0 | 7
B/8 | Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča
|  |  | kpl | 1 |  | 0 | 8
B/9 | Razna gradbena dela za izvedbo el. instalacije za razsvetljavo, kot so izdelava preboja, dolbljenje žlebov in izvedba odprtin v steni za vgradnjo opreme (stikala, doze) ter zametavanje instalacij z malto, komplet z vsem potrebnimmaterialom za vgradnjo
|  |  | ur | 10 |  | 0 | 9
B/10 | Meritve el. osvetljenosti prostorov in izdelava protokola o rezultatih meritev
|  |  | kpl | 1 |  | 0 | 10
B/11 | Razna nepredvidena dela, ki jih pred izvedbo odobri nadzornik, cca 2% predračunske vrednosti
| 0 |  | kpl | 2% |  | 0 | 11
| RAZSVETLJAVA SKUPAJ |  |  |  |  | 0

## objekt_C-izen.poten.
| POSTAVKA | ponujena druga usterzna dela oz. material | E | KOL | CENA | VREDNOST
-SPLOŠNE ELEKTROINŠTALACIJE
C. | IZENAČITEV POTENCIALOV
C/1 | Omarica z zbiralko za glavno izenačitev potencialov GIP po opisu: | [5 empty] | 1
| - tipsko ohišje za n/o montažo |  | kom | 1
| - zbiralka Cu 30x5 mm |  | kom | 1
| - drobni montažni material in pribor |  | kpl | 1
|  |  | kpl | 1 |  | 0
C/2 | Razdelilec za lokalno izen. potencialov Rip za n/o montažo
|  |  | kom | 7 |  | 0 | 2
C/3 | Vodnik položen n/o v izol. ceveh: | [5 empty] | 3
| - NY-J 16 mm2 |  | m | 20 |  | 0
| - NY-J 10 mm2 |  | m | 50 |  | 0
| - P/F-6 mm2 |  | m | 300 |  | 0
C/4 | Izdelava stika na zaščitno zbiralko v el. omarici (R-kuh) s kabelskim čevljem in vijakom
|  |  | kpl | 1 |  | 0 | 4
C/5 | Izdelava stika na tehnološko opremo v kuhinji s kabelskim čevljem in vijakom
|  |  | kom | 40 |  | 0 | 5
C/6 | Izdelava stika na kabelske police, kovinske podboje, ipd. s kab. čevljem in vijakom
|  |  | kom | 10 |  | 0 | 6
C/7 | Izdelava stika na cevi tople in hladne vode z objemko in vijakom
|  |  | kom | 6 |  | 0 | 7
C/8 | Izdelava stika premostitve med kovinskimi masami z vodnikom NYY-J 16 mm2 in kabel čevljem
|  |  | kom | 20 |  | 0 | 8
C/9 | Drobni montažni material in pribor
|  |  | kpl | 1 |  | 0 | 9
C/10 | Razna nepredvidena dela, ki bodo ev. izvedena po vpisu nadzorne službe v gradbeni dnevnik in obračunana po dejanskih stroških, predvideno v višini 2% vrednosti postavk pogodbenega predračuna
| 0 |  | kpl | 2% |  | 0 | 10
| IZENAČITEV POTENCIALOV SKUPAJ |  |  |  |  | 0
30