## List1
Izpolnite vsa bela polja
Številka postavke | ZAHTEVANO | utež (količina za tipski VIZ) | cena brez DDV | znesek za merilo (utež * cena)
1. | Ogled stanja, projektna dokumentacija, meritve in garancija |  |  | 0
a | Projektna dokumentacija; VIZ z do 400 učenci /kos | 0.7 |  | 0
b | Projektna dokumentacija: VIZ s 400 ali več učenci /kos | 0.3 |  | 0
c | Meritve bakrene instalacije /priključek | 14 |  | 0
d | Meritve optične instalacije /priključek | 4 |  | 0
e | Sistemska garancija proizvajalca za vso vgrajeno pasivno opemo, 15 letna | 1 |  | 0
2. | Pasivna komunikacijska oprema in storitve |  |  | 0
f | Kabel bakreni | 700 |  | 0
· UTP cat 6A (z zaključevanjem) po standardu EN 50173 -1:2011 (IEC 61935-1:2015) /m
g | Kabel bakreni NYM-j, 3x2,5 mm2 /m | 10 |  | 0
h | Kabel bakreni – ozemljitveni PF-Y, 6mm /m | 10 |  | 0
i | Kabel optični | 30 |  | 0
· 12 žilni za notranje polaganje, OS1/OS2, enorodni 9/125µm /m
i | Zaključevalne vrvice (pigtail) | 8 |  | 0
· enorodni 9/125µm, LC konektor, z varjenjem /kos
k | Plastični kanal | 45 |  | 0
· 15mm x 17mm /m
l | Plastični kanal | 20 |  | 0
· 40mm x 25mm /m
m | Plastični kanal | 15 |  | 0
· 60mm x 40mm /m
n | Plastični kanal | 15 |  | 0
· 80mm x 60mm /m
o | Plastični kanal | 15 |  | 0
· 10mm x 40mm /m
p | Plastična cev fi16, samougasna /m | 5 |  | 0
q | Kovinski kanal s pokrovom | 5 |  | 0
trasni enoprekatni 50mmx30mm /m
r | Kovinski kanal s pokrovom | 5 |  | 0
· trasni dvoprekatni 100mmx50mm /m
s | Kovinski kanal s pokrovom | 2 |  | 0
· trasni triprekatni 200mmx50mm /m
t | Kovinski kanal s pokrovom | 5 |  | 0
· parapetni 110 /m
u | Odpiranje in zapiranje obstoječe trase | 20 |  | 0
· plastični kanali /m
v | Odpiranje in zapiranje obstoječe trase | 10 |  | 0
· kovinski kanali /m
w | Odpiranje in zapiranje obstoječe trase | 30 |  | 0
· viseči stropovi /m
x | Odstranjevanje obstoječe trase vključno z odvozom na deponijo /m | 50 |  | 0
y | Vtičnica UTP cat6A | 7 |  | 0
· nadometna enojna s protiprašno zaščito (komplet) cat6A /kos
z | Vtičnica UTP cat6A | 2 |  | 0
· nadometna dvojna s protiprašno zaščito (komplet) cat6A /kos
aa | Vtičnica UTP cat6A | 1 |  | 0
· za parepetni kanal, enojna s protiprašno zaščito (komplet) cat6A /kos
bb | Vtičnica UTP cat6A | 1 |  | 0
· za parepetni kanal, dvojna s protiprašno zaščito (komplet) cat6A /kos
cc | Vtičnica nadometna 230V /kos | 1 |  | 0
dd | Kovinske omare za vgradnjo 19'' opreme; | 0.05 |  | 0
· zaprta, steklena vrata spredaj, vertikalni nosilec odmaknjen od vrat vsaj 40mm, hladilne reže, 800x800 mm, vključno z montažo in priključitvijo na samostojno varovalko v ERO
36 HE, talna /kos
ee | Kovinske omare za vgradnjo 19'' opreme; | 0.05 |  | 0
· zaprta, steklena vrata spredaj, vertikalni nosilec odmaknjen od vrat vsaj 40mm, hladilne reže, 800x800, vključno z montažo in priključitvijo na samostojno varovalko v ERO
24 HE, talna /kos
ff | Kovinske omare za vgradnjo 19'' opreme; | 0.2 |  | 0
· zaprta, steklena vrata spredaj, vertikalni nosilec odmaknjen od vrat vsaj 40mm, hladilne reže, 600x600
18 HE,stenska, vključno z montažo in priključitvijo na samostojno varovalko v ERO /kos
gg | gg) Kovinske omare za vgradnjo 19'' opreme; | 0.2 |  | 0
· zaprta, steklena vrata spredaj, vertikalni nosilec odmaknjen od vrat vsaj 40mm, hladilne reže, 600x600
12 HE, stenska, vključno z montažo in priključitvijo na samostojno varovalko v ERO /kos
hh | Polica za omaro 19" /kos | 0.5 |  | 0
ii | Organizator kablov 19" /kos | 1 |  | 0
jj | Razdelilec 220V 19" /kos | 0.5 |  | 0
· Priključen na napajanje
kk | Patch Panel 19" | 0.6 |  | 0
· modularni, 24 priključkov UTP cat 6A /kos
ll | Patch Panel 19'' | 0.25 |  | 0
· modularni, 12 priključkov UTP cat 6A /kos
mm | Patch Panel 19'' | 0.05 |  | 0
· modularni, 48 priključkov UTP cat 6A /kos
nn | Patch panel optični 19'', z izvlečnim predalom | 0.3 |  | 0
· 12 priključkov /kos
oo | Povezovalni kabli | 20 |  | 0
· UTP cat 6A, 1m /kos
pp | Povezovalni kabli | 5 |  | 0
· UTP cat 6A, 2m /kos
qq | Povezovalni kabli | 5 |  | 0
· UTP cat 6A, 5m /kos
rr | Povezovalni kabli optični | 0.6 |  | 0
· Enorodni, LC/LC konektor, duplex, 2m /kos
ss | Sanirani preboji | 2 |  | 0
· predelna stena - gips plošča /kos
tt | Sanirani preboji | 2 |  | 0
· predelna stena – zidaki, vključno do debeline 30cm /kos
uu | Sanirani preboji | 2 |  | 0
· predelna stena – zidaki, debeline nad 30cm /kos
vv | Sanirani preboji | 2 |  | 0
· predelna stena/plošča – beton, vključno do debeline 30cm /kos
ww | Sanirani preboji | 2 |  | 0
· predelna stena/plošča – beton, debeline nad 30cm /kos
xx | Sanirani preboji | 3 |  | 0
· preboj s kronsko glavo /kos
yy | Protipožarna masa ali vrečka /kos | 3 |  | 0
zz | Dograditev avtomatske varovalke C16A/1p /kos | 0.5 |  | 0
aaa | Namestitev dostopovne točke /kos | 14 |  | 0
bbb | Nameščanje in priključevanje stikal in usmerjevalnikov /kos | 2 |  | 0
ccc | Urejanje obstoječe komunikacijske omare in druga podobna inženirska dela /ur | 3 |  | 0
| Skupaj brez DDV |  |  | 0
| DDV |  |  | 0
| Skupaj z DDV |  |  | 0