## SKLOP 1
OBR – E
Naš znak: KPV-9-2018/I/NS-105814-DV
P R E D R A Č U N št.………………………………………
PONUDNIK: ………………………………………………………………………….………………...
SKLOP 1: VODOVODNE CEVI IN TESNILA
1. DUKTILNE CEVI
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 8078 | CEV DN 80 | DN 80 | M | 450 |  | 0
2 | 6215 | CEV DN 100 | DN 100 | M | 600 |  | 0
3 | 2053 | CEV DN 125 | DN 125 | M | 600 |  | 0
4 | 7067 | CEV DN 150 | DN 150 | M | 450 |  | 0
5 | 6677 | CEV DN 200 | DN 200 | M | 210 |  | 0
6 | 11022 | CEV DN 250 | DN 250 | M | 180 |  | 0
7 | 6679 | CEV DN 300 | DN 300 | M | 150 |  | 0
8 | 870 | CEV DN 350 | DN 350 | M | 120 |  | 0
9 | 10632 | CEV DN 400 | DN 400 | M | 120 |  | 0
10 | 15102 | CEV DN 500 | DN 500 | M | 90 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0
2. NAZOBČANA SIDRNA TESNILA ZA DUKTILNE CEVI
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 13359 | TESNILO DN 80 | DN 80 | KOS | 60 |  | 0
2 | 3862 | TESNILO DN 100 | DN 100 | KOS | 120 |  | 0
3 | 13361 | TESNILO DN 125 | DN 125 | KOS | 120 |  | 0
4 | 10445 | TESNILO DN 150 | DN 150 | KOS | 90 |  | 0
5 | 13362 | TESNILO DN 200 | DN 200 | KOS | 30 |  | 0
6 | 13363 | TESNILO DN 250 | DN 250 | KOS | 18 |  | 0
7 | 13365 | TESNILO DN 300 | DN 300 | KOS | 18 |  | 0
8 | 15644 | TESNILO DN 350 | DN 350 | KOS | 21 |  | 0
8 | 13366 | TESNILO DN 400 | DN 400 | KOS | 21 |  | 0
9 | 15645 | TESNILO DN 500 | DN 500 | KOS | 18 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0
3. PE 100 RC CEVI PN 16
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 14182 | RC CEVI | 32 | M | 1500 |  | 0
2 | 14183 | RC CEVI | 40 | M | 1500 |  | 0
3 | 14184 | RC CEVI | 50 | M | 900 |  | 0
4 | 14185 | RC CEVI | 63 | M | 900 |  | 0
5 | 15646 | RC CEVI | 75 | M | 600 |  | 0
6 | 14805 | RC CEVI | 90 | M | 450 |  | 0
7 | 14806 | RC CEVI | 110 | M | 450 |  | 0
8 | 15647 | RC CEVI | 125 | M | 300 |  | 0
9 | 15648 | RC CEVI | 160 | M | 300 |  | 0
10 | 20659 | RC CEVI | 180 | M | 220 |  | 0
11 | 15649 | RC CEVI | 225 | M | 108 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0
4. PE 80 CEVI PN 12,5
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 4865 | CEVI | 20 | M | 1500 |  | 0
2 | 4634 | CEVI | 25 | M | 4500 |  | 0
3 | 6294 | CEVI | 32 | M | 6000 |  | 0
4 | 1737 | CEVI | 40 | M | 3000 |  | 0
5 | 850 | CEVI | 50 | M | 2400 |  | 0
6 | 847 | CEVI | 63 | M | 2100 |  | 0
7 | 841 | CEVI | 75 | M | 1200 |  | 0
8 | 842 | CEVI | 90 | M | 900 |  | 0
9 | 857 | CEVI | 110 | M | 900 |  | 0
10 | 10365 | CEVI | 125 | M | 750 |  | 0
11 | 10854 | CEVI | 160 | M | 150 |  | 0
12 | 20660 | CEVI | 180 | M | 120 |  | 0
13 | 15650 | CEVI | 225 | M | 72 |  | 0
14 | 20661 | CEVI | 250 | M | 60 |  | 0
15 | 20662 | CEVI | 280 | M | 60 |  | 0
16 | 20663 | CEVI | 315 | M | 60 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0

## SKLOP 2
SKLOP 2: ELEKTROSPOJNI MATERIAL
5. ELEKTROSPOJNI MATERIAL
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 4061 | OBOJKA PE 100 SDR 11 | 63 | KOS | 75 |  | 0
2 | 13444 | OBOJKA PE 100 SDR 11 | 75 | KOS | 60 |  | 0
3 | 4060 | OBOJKA PE 100 SDR 11 | 90 | KOS | 45 |  | 0
4 | 13445 | OBOJKA PE 100 SDR 11 | 110 | KOS | 45 |  | 0
5 | 13446 | OBOJKA PE 100 SDR 11 | 125 | KOS | 30 |  | 0
6 | 13448 | OBOJKA PE 100 SDR 11 | 160 | KOS | 30 |  | 0
7 | 20664 | OBOJKA PE 100 SDR 11 | 180 | KOS | 4 |  | 0
8 | 13989 | OBOJKA PE 100 SDR 11 | 225 | KOS | 6 |  | 0
9 | 20665 | OBOJKA PE 100 SDR 11 | 250 | KOS | 2 |  | 0
10 | 20666 | OBOJKA PE 100 SDR 11 | 280 | KOS | 2 |  | 0
11 | 20667 | OBOJKA PE 100 SDR 11 | 315 | KOS | 2 |  | 0
12 | 13241 | KOLENO 90 PE 100 SDR 11 | 63 | KOS | 15 |  | 0
13 | 15651 | KOLENO 90 PE 100 SDR 11 | 75 | KOS | 9 |  | 0
14 | 13242 | KOLENO 90 PE 100 SDR 11 | 90 | KOS | 15 |  | 0
15 | 13243 | KOLENO 90 PE 100 SDR 11 | 110 | KOS | 12 |  | 0
16 | 13244 | KOLENO 90 PE 100 SDR 11 | 125 | KOS | 9 |  | 0
17 | 15652 | KOLENO 90 PE 100 SDR 11 | 160 | KOS | 6 |  | 0
18 | 13247 | KOLENO 90 PE 100 SDR 11 | 225 | KOS | 6 |  | 0
19 | 13265 | KOLENO 45 PE 100 SDR 11 | 63 | KOS | 15 |  | 0
20 | 15653 | KOLENO 45 PE 100 SDR 11 | 75 | KOS | 9 |  | 0
21 | 15654 | KOLENO 45 PE 100 SDR 11 | 90 | KOS | 15 |  | 0
22 | 13266 | KOLENO 45 PE 100 SDR 11 | 110 | KOS | 12 |  | 0
23 | 13267 | KOLENO 45 PE 100 SDR 11 | 125 | KOS | 9 |  | 0
24 | 15655 | KOLENO 45 PE 100 SDR 11 | 160 | KOS | 6 |  | 0
25 | 15656 | KOLENO 45 PE 100 SDR 11 | 225 | KOS | 6 |  | 0
26 | 13293 | T KOS 90 PE 100 SDR 11 | 63 | KOS | 15 |  | 0
27 | 13294 | T KOS 90 PE 100 SDR 11 | 75 | KOS | 9 |  | 0
28 | 15657 | T KOS 90 PE 100 SDR 11 | 90 | KOS | 15 |  | 0
29 | 13295 | T KOS 90 PE 100 SDR 11 | 110 | KOS | 12 |  | 0
30 | 13297 | T KOS 90 PE 100 SDR 11 | 160 | KOS | 6 |  | 0
31 | 15658 | T KOS 90 PE 100 SDR 11 | 225 | KOS | 6 |  | 0
32 | 15659 | T KOS 90 PE 100 SDR 11 REDUCIRAN | 63/32 | KOS | 15 |  | 0
33 | 15660 | T KOS 90 PE 100 SDR 11 REDUCIRAN | 75/50 | KOS | 9 |  | 0
34 | 13400 | T KOS 90 PE 100 SDR 11 REDUCIRAN | 90/63 | KOS | 15 |  | 0
35 | 13404 | T KOS 90 PE 100 SDR 11 REDUCIRAN | 110/90 | KOS | 12 |  | 0
36 | 15661 | T KOS 90 PE 100 SDR 11 REDUCIRAN | 160/110 | KOS | 6 |  | 0
37 | 15662 | T KOS 90 PE 100 SDR 11 REDUCIRAN | 225/110 | KOS | 6 |  | 0
38 | 13226 | PRIROBNICA PP D63 DN50 | d63/DN50 | KOS | 30 |  | 0
39 | 13230 | PRIROBNICA PP D75 DN65 | d75/DN65 | KOS | 24 |  | 0
40 | 13227 | PRIROBNICA PP D90 DN 80 | d90/DN80 | KOS | 30 |  | 0
41 | 13228 | PRIROBNICA PP D110 DN100 | d110/DN100 | KOS | 45 |  | 0
42 | 13231 | PRIROBNICA PP D140/DN125 | d140/DN125 | KOS | 30 |  | 0
43 | 13232 | PRIROBNICA PP D160/DN150 | d160/DN150 | KOS | 15 |  | 0
44 | 13233 | PRIROBNICA PP D180/DN150 | d180/DN150 | KOS | 5 |  | 0
45 | 15663 | PRIROBNICA PP D225/DN200 | d225/DN200 | KOS | 6 |  | 0
46 | 4059 | KONČNIK PE 100 SDR 11 | 63 | KOS | 30 |  | 0
47 | 13417 | KONČNIK PE 100 SDR 11 | 75 | KOS | 24 |  | 0
48 | 13418 | KONČNIK PE 100 SDR 11 | 90 | KOS | 30 |  | 0
49 | 13419 | KONČNIK PE 100 SDR 11 | 110 | KOS | 45 |  | 0
50 | 13420 | KONČNIK PE 100 SDR 11 | 125 | KOS | 30 |  | 0
51 | 13422 | KONČNIK PE 100 SDR 11 | 160 | KOS | 15 |  | 0
52 | 20668 | KONČNIK PE 100 SDR 11 | 180 | KOS | 5 |  | 0
53 | 15664 | KONČNIK PE 100 SDR 11 | 225 | KOS | 6 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0

## SKLOP 3
SKLOP 3: ZAPORNI ELEMENTI IN ELEMENTI ZA HIŠNE PRIKLJUČKE
6. EV ZASUN F4
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 305 | EV ZASUN | 50 | KOS | 15 |  | 0
2 | 306 | EV ZASUN | 65 | KOS | 30 |  | 0
3 | 307 | EV ZASUN | 80 | KOS | 39 |  | 0
4 | 308 | EV ZASUN | 100 | KOS | 30 |  | 0
5 | 309 | EV ZASUN | 125 | KOS | 30 |  | 0
6 | 310 | EV ZASUN | 150 | KOS | 24 |  | 0
7 | 311 | EV ZASUN | 200 | KOS | 15 |  | 0
8 | 312 | EV ZASUN | 250 | KOS | 6 |  | 0
9 | 10752 | EV ZASUN | 300 | KOS | 12 |  | 0
10 | 14514 | EV ZASUN | 350 | KOS | 6 |  | 0
11 | 10843 | EV ZASUN | 400 | KOS | 3 |  | 0
12 | 15665 | EV ZASUN | 500 | KOS | 3 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0
7. EV ZASUN F5
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 14515 | EV ZASUN | 50 | KOS | 15 |  | 0
2 | 14516 | EV ZASUN | 65 | KOS | 12 |  | 0
3 | 14517 | EV ZASUN | 80 | KOS | 15 |  | 0
4 | 14518 | EV ZASUN | 100 | KOS | 12 |  | 0
5 | 14519 | EV ZASUN | 125 | KOS | 12 |  | 0
6 | 14520 | EV ZASUN | 150 | KOS | 9 |  | 0
7 | 14521 | EV ZASUN | 200 | KOS | 6 |  | 0
8 | 14522 | EV ZASUN | 250 | KOS | 6 |  | 0
9 | 14523 | EV ZASUN | 300 | KOS | 6 |  | 0
10 | 14524 | EV ZASUN | 350 | KOS | 3 |  | 0
11 | 14525 | EV ZASUN | 400 | KOS | 3 |  | 0
12 | 15666 | EV ZASUN | 500 | KOS | 3 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0
8. EV ZASUN KOMPENZACIJSKI
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 20669 | EV ZASUN | 50 | KOS | 6 |  | 0
3 | 20670 | EV ZASUN | 80 | KOS | 6 |  | 0
4 | 20671 | EV ZASUN | 100 | KOS | 6 |  | 0
5 | 20672 | EV ZASUN | 125 | KOS | 6 |  | 0
6 | 20673 | EV ZASUN | 150 | KOS | 4 |  | 0
7 | 20674 | EV ZASUN | 200 | KOS | 4 |  | 0
8 | 20675 | EV ZASUN | 250 | KOS | 2 |  | 0
9 | 20676 | EV ZASUN | 300 | KOS | 2 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0
9. VGRADNE GARNITURE - TELESKOPSKE
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 1803 | VGRADNA GARNITURA L= 1,0-1,4 | 65-80 | KOS | 60 |  | 0
2 | 1557 | VGRADNA GARNITURA - DOLGA L= min. 1,3-2,0 | 65-80 | KOS | 30 |  | 0
3 | 1872 | VGRADNA GARNITURA L= min. 1,0-1,3 | 100-150 | KOS | 60 |  | 0
4 | 14526 | VGRADNA GARNITURA - DOLGA L= min. 1,3-2,0 | 100-150 | KOS | 30 |  | 0
5 | 4082 | VGRADNA GARNITURA L= min. 1,0-1,3 | 200 | KOS | 15 |  | 0
6 | 14527 | VGRADNA GARNITURA - DOLGA L= min. 1,3-2,0 | 200 | KOS | 6 |  | 0
7 | 4074 | VGRADNA GARNITURA L= 1,0-1,4 | 250-350 | KOS | 9 |  | 0
8 | 14528 | VGRADNA GARNITURA - DOLGA L= min. 1,3-2,0 | 250-350 | KOS | 3 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0
10. NAVRTNI OKLEPI Z ZASUNOM
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 9855 | NAVRTNI OKLEP Z ZASUNOM FE | 80 | KOS | 45 |  | 0
2 | 14510 | NAVRTNI OKLEP Z ZASUNOM FE | 100 | KOS | 30 |  | 0
3 | 14511 | NAVRTNI OKLEP Z ZASUNOM FE | 125 | KOS | 15 |  | 0
4 | 14512 | NAVRTNI OKLEP Z ZASUNOM FE | 150 | KOS | 12 |  | 0
5 | 14513 | NAVRTNI OKLEP Z ZASUNOM FE | 200 | KOS | 6 |  | 0
6 | 15667 | NAVRTNI OKLEP Z ZASUNOM FE | 300 | KOS | 3 |  | 0
7 | 15668 | NAVRTNI OKLEP Z ZASUNOM FE | 400 | KOS | 3 |  | 0
8 | 14502 | NAVRTNI OKLEP Z ZASUNOM PE | 63/50 | KOS | 30 |  | 0
9 | 14503 | NAVRTNI OKLEP Z ZASUNOM PE | 75/65 | KOS | 15 |  | 0
10 | 14504 | NAVRTNI OKLEP Z ZASUNOM PE | 90/80 | KOS | 18 |  | 0
11 | 14505 | NAVRTNI OKLEP Z ZASUNOM PE | 110/100 | KOS | 30 |  | 0
12 | 14506 | NAVRTNI OKLEP Z ZASUNOM PE | 125/125 | KOS | 15 |  | 0
13 | 14508 | NAVRTNI OKLEP Z ZASUNOM PE | 160/150 | KOS | 12 |  | 0
14 | 14509 | NAVRTNI OKLEP Z ZASUNOM PE | 225/200 | KOS | 6 |  | 0
15 | 15669 | NAVRTNI OKLEP Z ZASUNOM PE | 280/250 | KOS | 3 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0
11. ZASUN ZA HIŠNE PRIKLJUČKE
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 10442 | ZASUN HP | 3/4" | KOS | 30 |  | 0
2 | 5262 | ZASUN HP | 1" | KOS | 30 |  | 0
3 | 10726 | ZASUN HP | 5/4" | KOS | 15 |  | 0
4 | 6098 | ZASUN HP | 6/4" | KOS | 15 |  | 0
5 | 160 | ZASUN HP | 2" | KOS | 6 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0
12. HIŠNI PRIKLJUČKI ZA BREZNAVOJNO PRIKLJUČITEV ZA PVC/PE CEV
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 11000 | NAVRTNI ZASUN PRIKLJUČEK 34 | 63 | KOS | 45 |  | 0
2 | 1108 | NAVRTNI ZASUN PRIKLJUČEK 34 | 90 | KOS | 30 |  | 0
3 | 1110 | NAVRTNI ZASUN PRIKLJUČEK 46 | 90 | KOS | 24 |  | 0
4 | 7058 | NAVRTNI ZASUN PRIKLJUČEK 34 | 110 | KOS | 30 |  | 0
5 | 3543 | NAVRTNI ZASUN PRIKLJUČEK 46 | 110 | KOS | 21 |  | 0
6 | 3599 | NAVRTNI ZASUN PRIKLJUČEK 34 | 125 | KOS | 24 |  | 0
7 | 10954 | NAVRTNI ZASUN PRIKLJUČEK 46 | 125 | KOS | 24 |  | 0
8 | 8514 | NAVRTNI ZASUN PRIKLJUČEK 34 | 140 | KOS | 15 |  | 0
9 | 13367 | NAVRTNI ZASUN PRIKLJUČEK 46 | 140 | KOS | 15 |  | 0
10 | 6738 | NAVRTNI ZASUN PRIKLJUČEK 34 | 160 | KOS | 6 |  | 0
11 | 13369 | NAVRTNI ZASUN PRIKLJUČEK 46 | 160 | KOS | 6 |  | 0
12 | 13370 | NAVRTNI ZASUN PRIKLJUČEK 46 | 180 | KOS | 3 |  | 0
13 | 6928 | NAVRTNI ZASUN PRIKLJUČEK 34 | 225 | KOS | 3 |  | 0
14 | 11185 | NAVRTNI ZASUN PRIKLJUČEK 46 | 225 | KOS | 3 |  | 0
15 | 13368 | HIŠNI ZASUN 46 | 46/46 | KOS | 15 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0
13. HIŠNI PRIKLJUČKI ZA BREZNAVOJNO PRIKLJUČITEV ZA FE,SAL CEV
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 4645 | NAVRTNI ZASUN PRIKLJUČEK 34 | 60-500 | KOS | 60 |  | 0
2 | 3542 | NAVRTNI ZASUN PRIKLJUČEK 46 | 60-500 | KOS | 45 |  | 0
3 | 4047 | STREME VULKA. D 87- 92/L 385 | 80 | KOS | 15 |  | 0
4 | 15670 | STREME VULKA. D 96-103/L 410 | 80 | KOS | 30 |  | 0
5 | 4049 | STREME VULKA. D 104-114/L 435 | 100 | KOS | 15 |  | 0
6 | 15671 | STREME VULKA. D 112-120/L 450 | 100 | KOS | 30 |  | 0
7 | 15672 | STREME VULKA. D 117-125/L 468 | 100 | KOS | 45 |  | 0
8 | 15673 | STREME VULKA. D 123-133/L 477 | 100 | KOS | 15 |  | 0
9 | 4647 | STREME VULKA. D 139-150/L 530 | 125 | KOS | 30 |  | 0
10 | 15674 | STREME VULKA. D 149-162/L 556 | 125 | KOS | 6 |  | 0
11 | 4038 | STREME VULKA. D 165-173/L 580 | 150 | KOS | 45 |  | 0
12 | 15675 | STREME VULKA. D 172-180/L 610 | 150 | KOS | 15 |  | 0
13 | 15676 | STREME VULKA. D 178-187/L 620 | 150 | KOS | 6 |  | 0
14 | 13383 | STREME VULKA. D 217-225/L 725 | 200 | KOS | 30 |  | 0
15 | 15677 | STREME VULKA. D 228-235/L 755 | 200 | KOS | 15 |  | 0
16 | 15678 | STREME VULKA. D 239-247/L 790 | 200 | KOS | 6 |  | 0
17 | 13384 | STREME VULKA. D 272-280/L 885 | 250 | KOS | 24 |  | 0
18 | 15679 | STREME VULKA. D 290-300/L 940 | 250 | KOS | 6 |  | 0
19 | 13385 | STREME VULKA. D 325-333/L1040 | 300 | KOS | 15 |  | 0
20 | 15680 | STREME VULKA. D 340-350/L1085 | 300 | KOS | 3 |  | 0
21 | 13386 | STREME VULKA. D 369-380/L1190 | 350 | KOS | 6 |  | 0
22 | 13382 | STREME VULKA. D 422-435/L1350 | 400 | KOS | 6 |  | 0
23 | 15681 | STREME VULKA. D 465-470/L1455 | 400 | KOS | 6 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0
14. SPOJNI MATERIAL
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 13373 | KOLENO VRTLJIVO PRIKLJUČEK 34 | 25 | KOS | 60 |  | 0
2 | 1106 | KOLENO VRTLJIVO PRIKLJUČEK 46 | 25 | KOS | 30 |  | 0
3 | 1133 | KOLENO VRTLJIVO PRIKLJUČEK 34 | 32 | KOS | 90 |  | 0
4 | 13374 | KOLENO VRTLJIVO PRIKLJUČEK 46 | 32 | KOS | 60 |  | 0
5 | 1135 | KOLENO VRTLJIVO PRIKLJUČEK 34 | 40 | KOS | 45 |  | 0
6 | 13375 | KOLENO VRTLJIVO PRIKLJUČEK 46 | 40 | KOS | 30 |  | 0
7 | 1107 | KOLENO VRTLJIVO PRIKLJUČEK 46 | 50 | KOS | 30 |  | 0
8 | 8678 | KOLENO VRTLJIVO PRIKLJUČEK 46 | 63 | KOS | 30 |  | 0
9 | 13376 | KOLENO PRIKLJUČEK 34 | 25 | KOS | 30 |  | 0
10 | 13377 | KOLENO PRIKLJUČEK 46 | 25 | KOS | 15 |  | 0
11 | 1127 | KOLENO PRIKLJUČEK 34 | 32 | KOS | 30 |  | 0
12 | 13378 | KOLENO PRIKLJUČEK 46 | 32 | KOS | 15 |  | 0
13 | 13379 | KOLENO PRIKLJUČEK 34 | 40 | KOS | 9 |  | 0
14 | 13380 | KOLENO PRIKLJUČEK 46 | 40 | KOS | 18 |  | 0
15 | 1128 | KOLENO PRIKLJUČEK 46 | 50 | KOS | 9 |  | 0
16 | 13381 | KOLENO PRIKLJUČEK 46 | 63 | KOS | 9 |  | 0
17 | 9375 | FITING RAVNI 34 | 25 | KOS | 30 |  | 0
18 | 8512 | FITING RAVNI 46 | 25 | KOS | 30 |  | 0
19 | 3373 | FITING RAVNI 34 | 32 | KOS | 15 |  | 0
20 | 8563 | FITING RAVNI 46 | 32 | KOS | 60 |  | 0
21 | 3374 | FITING RAVNI 34 | 40 | KOS | 90 |  | 0
22 | 3026 | FITING RAVNI 46 | 40 | KOS | 60 |  | 0
23 | 3377 | FITING RAVNI 46 | 50 | KOS | 45 |  | 0
24 | 3378 | FITING RAVNI 46 | 63 | KOS | 30 |  | 0
25 | 3372 | SPOJKA 46 S/S |  | KOS | 15 |  | 0
26 | 3197 | SPOJKA 46 M/M |  | KOS | 15 |  | 0
27 | 15687 | PREHODNI KOS 46/34 M/S |  | KOS | 30 |  | 0
28 | 527 | T-KOS 46 | 46x46x46 | KOS | 30 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0
15. VGRADNE GARNITURE ZA HIŠNE PRIKLJUČKE
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 13387 | VGRADNA GARNITURA RD 0,6-0,8 |  | KOS | 60 |  | 0
2 | 1873 | VGRADNA GARNITURA RD 0,7-1,1 |  | KOS | 45 |  | 0
3 | 1876 | VGRADNA GARNITURA RD 0,8-1,2 |  | KOS | 45 |  | 0
4 | 1104 | VGRADNA GARNITURA RD 1,0-1,5 |  | KOS | 45 |  | 0
5 | 15684 | VGRADNA GARNITURA RD 1,1-1,7 |  | KOS | 30 |  | 0
6 | 868 | VGRADNA GARNITURA RD 1,3-2,0 |  | KOS | 15 |  | 0
7 | 13388 | VGRADNA GARNITURA RD 1,5-2,5 |  | KOS | 12 |  | 0
8 | 15685 | VGRADNA GARNITURA RD 1,8-3,1 |  | KOS | 9 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0
16. CESTNA KAPA
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 1692 | CESTNA KAPA | 90 | KOS | 120 |  | 0
2 | 998 | CESTNA KAPA | 125 | KOS | 90 |  | 0
3 | 15686 | CESTNA KAPA | 200 | KOS | 60 |  | 0
4 | 1768 | PODLOŽNA PLOŠČA |  | KOS | 90 |  | 0
5 | 3577 | CESTNA KAPA ZA PODZEMNI HIDRANT |  | KOS | 36 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0

## SKLOP 4
SKLOP 4: FAZONSKI KOSI in UNIVERZALNE SPOJKE
17. FAZONSKI KOSI
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 244 | EU | 80 | KOS | 15 |  | 0
2 | 245 | EU | 100 | KOS | 30 |  | 0
3 | 926 | EU | 125 | KOS | 30 |  | 0
4 | 246 | EU | 150 | KOS | 24 |  | 0
5 | 9367 | EU | 200 | KOS | 24 |  | 0
6 | 9359 | EU | 250 | KOS | 15 |  | 0
7 | 6361 | EU | 300 | KOS | 15 |  | 0
8 | 9963 | EU | 350 | KOS | 6 |  | 0
9 | 13312 | EU | 400 | KOS | 6 |  | 0
10 | 11028 | EU | 500 | KOS | 3 |  | 0
11 | 3459 | N | 50 | KOS | 15 |  | 0
12 | 3460 | N | 80 | KOS | 30 |  | 0
13 | 4002 | N | 100 | KOS | 15 |  | 0
14 | 13313 | F | 80 | KOS | 15 |  | 0
15 | 13314 | F | 100 | KOS | 15 |  | 0
16 | 3324 | F | 125 | KOS | 15 |  | 0
17 | 3329 | F | 150 | KOS | 12 |  | 0
18 | 3320 | F | 200 | KOS | 12 |  | 0
19 | 11031 | F | 250 | KOS | 9 |  | 0
20 | 13315 | F | 300 | KOS | 9 |  | 0
21 | 13316 | F | 350 | KOS | 3 |  | 0
22 | 10683 | F | 400 | KOS | 3 |  | 0
23 | 15688 | F | 500 | KOS | 3 |  | 0
24 | 6745 | FF | 50/200 | KOS | 9 |  | 0
25 | 3327 | FF | 50/300 | KOS | 9 |  | 0
26 | 3229 | FF | 50/400 | KOS | 9 |  | 0
27 | 3233 | FF | 50/500 | KOS | 9 |  | 0
28 | 3330 | FF | 50/600 | KOS | 9 |  | 0
29 | 3230 | FF | 50/800 | KOS | 9 |  | 0
30 | 3336 | FF | 50/1000 | KOS | 9 |  | 0
31 | 15689 | FF | 65/200 | KOS | 9 |  | 0
32 | 3328 | FF | 65/300 | KOS | 9 |  | 0
33 | 15690 | FF | 65/400 | KOS | 9 |  | 0
34 | 15691 | FF | 65/500 | KOS | 9 |  | 0
35 | 3338 | FF | 65/600 | KOS | 9 |  | 0
36 | 4807 | FF | 65/1000 | KOS | 15 |  | 0
37 | 3343 | FF | 80/100 | KOS | 6 |  | 0
38 | 3344 | FF | 80/200 | KOS | 15 |  | 0
39 | 3319 | FF | 80/250 | KOS | 15 |  | 0
40 | 3345 | FF | 80/300 | KOS | 15 |  | 0
41 | 3346 | FF | 80/400 | KOS | 15 |  | 0
42 | 3347 | FF | 80/500 | KOS | 15 |  | 0
43 | 3348 | FF | 80/600 | KOS | 12 |  | 0
44 | 3349 | FF | 80/700 | KOS | 12 |  | 0
45 | 9058 | FF | 80/800 | KOS | 15 |  | 0
46 | 3351 | FF | 80/900 | KOS | 12 |  | 0
47 | 11265 | FF | 80/1000 | KOS | 15 |  | 0
48 | 3356 | FF | 100/200 | KOS | 15 |  | 0
49 | 3357 | FF | 100/300 | KOS | 15 |  | 0
50 | 1462 | FF | 100/400 | KOS | 15 |  | 0
51 | 3376 | FF | 100/500 | KOS | 15 |  | 0
52 | 3360 | FF | 100/600 | KOS | 15 |  | 0
53 | 3359 | FF | 100/700 | KOS | 6 |  | 0
54 | 3362 | FF | 100/800 | KOS | 6 |  | 0
55 | 15692 | FF | 100/900 | KOS | 6 |  | 0
56 | 3363 | FF | 100/1000 | KOS | 15 |  | 0
57 | 3415 | FF | 125/200 | KOS | 9 |  | 0
58 | 3366 | FF | 125/300 | KOS | 9 |  | 0
59 | 3367 | FF | 125/400 | KOS | 9 |  | 0
60 | 3368 | FF | 125/500 | KOS | 9 |  | 0
61 | 3369 | FF | 125/600 | KOS | 9 |  | 0
62 | 3409 | FF | 125/700 | KOS | 3 |  | 0
63 | 3331 | FF | 125/800 | KOS | 3 |  | 0
64 | 8120 | FF | 125/900 | KOS | 3 |  | 0
65 | 14125 | FF | 125/1000 | KOS | 9 |  | 0
66 | 3417 | FF | 150/100 | KOS | 12 |  | 0
67 | 8527 | FF | 150/200 | KOS | 12 |  | 0
68 | 10178 | FF | 150/300 | KOS | 12 |  | 0
69 | 3375 | FF | 150/400 | KOS | 12 |  | 0
70 | 10179 | FF | 150/500 | KOS | 9 |  | 0
71 | 10321 | FF | 150/600 | KOS | 9 |  | 0
72 | 3317 | FF | 150/700 | KOS | 6 |  | 0
73 | 3379 | FF | 150/800 | KOS | 6 |  | 0
74 | 8642 | FF | 150/900 | KOS | 6 |  | 0
75 | 14753 | FF | 150/1000 | KOS | 12 |  | 0
76 | 15693 | FF | 200/200 | KOS | 9 |  | 0
77 | 15694 | FF | 200/250 | KOS | 9 |  | 0
78 | 3388 | FF | 200/300 | KOS | 9 |  | 0
79 | 14754 | FF | 200/400 | KOS | 9 |  | 0
80 | 14170 | FF | 200/500 | KOS | 9 |  | 0
81 | 3385 | FF | 200/600 | KOS | 3 |  | 0
82 | 14755 | FF | 200/700 | KOS | 3 |  | 0
83 | 3387 | FF | 200/800 | KOS | 3 |  | 0
84 | 3334 | FF | 200/900 | KOS | 3 |  | 0
85 | 3335 | FF | 200/1000 | KOS | 9 |  | 0
86 | 12430 | FF | 250/200 | KOS | 6 |  | 0
87 | 12431 | FF | 250/300 | KOS | 6 |  | 0
88 | 15695 | FF | 250/400 | KOS | 6 |  | 0
89 | 3431 | FF | 250/500 | KOS | 6 |  | 0
90 | 3392 | FF | 250/600 | KOS | 6 |  | 0
91 | 15696 | FF | 250/700 | KOS | 3 |  | 0
92 | 10753 | FF | 250/800 | KOS | 3 |  | 0
93 | 15697 | FF | 250/900 | KOS | 3 |  | 0
94 | 15698 | FF | 250/1000 | KOS | 3 |  | 0
95 | 4921 | FF | 300/200 | KOS | 6 |  | 0
96 | 14152 | FF | 300/400 | KOS | 6 |  | 0
97 | 11169 | FF | 300/500 | KOS | 6 |  | 0
98 | 3971 | FF | 300/600 | KOS | 6 |  | 0
99 | 15699 | FF | 300/700 | KOS | 3 |  | 0
100 | 3231 | FF | 300/800 | KOS | 3 |  | 0
101 | 14756 | FF | 300/900 | KOS | 3 |  | 0
102 | 11168 | FF | 300/1000 | KOS | 9 |  | 0
103 | 15700 | FF | 350/500 | KOS | 3 |  | 0
104 | 15701 | FF | 350/600 | KOS | 3 |  | 0
105 | 15702 | FF | 350/700 | KOS | 3 |  | 0
106 | 15703 | FF | 350/800 | KOS | 3 |  | 0
107 | 15704 | FF | 350/900 | KOS | 3 |  | 0
108 | 15705 | FF | 350/1000 | KOS | 6 |  | 0
109 | 14757 | FF | 400/500 | KOS | 3 |  | 0
110 | 11170 | FF | 400/600 | KOS | 3 |  | 0
111 | 15706 | FF | 400/700 | KOS | 3 |  | 0
112 | 251 | FF | 400/800 | KOS | 3 |  | 0
113 | 15707 | FF | 400/900 | KOS | 3 |  | 0
114 | 14645 | FF | 400/1000 | KOS | 6 |  | 0
115 | 9404 | FFK | 80/11° | KOS | 12 |  | 0
116 | 493 | FFK | 80/22° | KOS | 12 |  | 0
117 | 14758 | FFK | 80/30° | KOS | 12 |  | 0
118 | 6760 | FFK | 80/45° | KOS | 12 |  | 0
119 | 216 | FFK | 100/11° | KOS | 12 |  | 0
120 | 258 | FFK | 100/22° | KOS | 12 |  | 0
121 | 255 | FFK | 100/30° | KOS | 12 |  | 0
122 | 253 | FFK | 100/45° | KOS | 12 |  | 0
123 | 9230 | FFK | 125/11° | KOS | 6 |  | 0
124 | 3447 | FFK | 125/22° | KOS | 6 |  | 0
125 | 3440 | FFK | 125/30° | KOS | 6 |  | 0
126 | 3445 | FFK | 125/45° | KOS | 6 |  | 0
127 | 8458 | FFK | 150/11° | KOS | 15 |  | 0
128 | 8459 | FFK | 150/22° | KOS | 15 |  | 0
129 | 10398 | FFK | 150/30° | KOS | 15 |  | 0
130 | 3448 | FFK | 150/45° | KOS | 15 |  | 0
131 | 8626 | FFK | 200/11° | KOS | 9 |  | 0
132 | 14759 | FFK | 200/22° | KOS | 9 |  | 0
133 | 4495 | FFK | 200/30° | KOS | 9 |  | 0
134 | 10282 | FFK | 200/45° | KOS | 9 |  | 0
135 | 14760 | FFK | 250/11° | KOS | 6 |  | 0
136 | 14761 | FFK | 250/22° | KOS | 6 |  | 0
137 | 14762 | FFK | 250/30° | KOS | 6 |  | 0
138 | 14763 | FFK | 250/45° | KOS | 6 |  | 0
139 | 504 | FFK | 300/11° | KOS | 6 |  | 0
140 | 14764 | FFK | 300/22° | KOS | 6 |  | 0
141 | 14765 | FFK | 300/30° | KOS | 6 |  | 0
142 | 14766 | FFK | 300/45° | KOS | 6 |  | 0
143 | 15708 | FFK | 350/11° | KOS | 3 |  | 0
144 | 15709 | FFK | 350/22° | KOS | 3 |  | 0
145 | 15710 | FFK | 350/30° | KOS | 3 |  | 0
146 | 15711 | FFK | 350/45° | KOS | 3 |  | 0
147 | 15712 | FFK | 400/11° | KOS | 3 |  | 0
148 | 15713 | FFK | 400/22° | KOS | 3 |  | 0
149 | 15714 | FFK | 400/30° | KOS | 3 |  | 0
150 | 10397 | FFK | 400/45° | KOS | 3 |  | 0
151 | 15715 | FFK | 500/11° | KOS | 3 |  | 0
152 | 15716 | FFK | 500/22° | KOS | 3 |  | 0
153 | 15717 | FFK | 500/30° | KOS | 3 |  | 0
154 | 15718 | FFK | 500/45° | KOS | 3 |  | 0
155 | 3436 | Q | 80 | KOS | 21 |  | 0
156 | 8462 | Q | 100 | KOS | 21 |  | 0
157 | 9231 | Q | 125 | KOS | 21 |  | 0
158 | 3839 | Q | 150 | KOS | 21 |  | 0
159 | 4430 | Q | 200 | KOS | 12 |  | 0
160 | 10438 | Q | 250 | KOS | 12 |  | 0
161 | 8369 | Q | 300 | KOS | 12 |  | 0
162 | 15719 | Q | 350 | KOS | 6 |  | 0
163 | 15720 | Q | 400 | KOS | 6 |  | 0
164 | 15721 | Q | 500 | KOS | 6 |  | 0
165 | 3405 | FFR | 65/50 | KOS | 12 |  | 0
166 | 3406 | FFR | 80/50 | KOS | 12 |  | 0
167 | 3407 | FFR | 80/65 | KOS | 9 |  | 0
168 | 3408 | FFR | 100/50 | KOS | 12 |  | 0
169 | 3411 | FFR | 100/65 | KOS | 12 |  | 0
170 | 3410 | FFR | 100/80 | KOS | 12 |  | 0
171 | 14767 | FFR | 125/50 | KOS | 12 |  | 0
172 | 10251 | FFR | 125/65 | KOS | 12 |  | 0
173 | 9232 | FFR | 125/80 | KOS | 12 |  | 0
174 | 9810 | FFR | 125/100 | KOS | 12 |  | 0
175 | 9809 | FFR | 150/50 | KOS | 12 |  | 0
176 | 6146 | FFR | 150/65 | KOS | 12 |  | 0
177 | 3416 | FFR | 150/80 | KOS | 12 |  | 0
178 | 15722 | FFR | 150/100 | KOS | 12 |  | 0
179 | 3418 | FFR | 150/125 | KOS | 12 |  | 0
180 | 15723 | FFR | 200/50 | KOS | 6 |  | 0
181 | 15724 | FFR | 200/65 | KOS | 6 |  | 0
182 | 3421 | FFR | 200/80 | KOS | 9 |  | 0
183 | 3422 | FFR | 200/100 | KOS | 9 |  | 0
184 | 15725 | FFR | 200/125 | KOS | 6 |  | 0
185 | 3424 | FFR | 200/150 | KOS | 9 |  | 0
186 | 15726 | FFR | 250/80 | KOS | 6 |  | 0
187 | 15727 | FFR | 250/100 | KOS | 6 |  | 0
188 | 15728 | FFR | 250/125 | KOS | 6 |  | 0
189 | 10754 | FFR | 250/150 | KOS | 6 |  | 0
190 | 11030 | FFR | 250/200 | KOS | 6 |  | 0
191 | 15729 | FFR | 300/80 | KOS | 6 |  | 0
192 | 3426 | FFR | 300/100 | KOS | 6 |  | 0
193 | 15730 | FFR | 300/125 | KOS | 6 |  | 0
194 | 3425 | FFR | 300/150 | KOS | 6 |  | 0
195 | 10379 | FFR | 300/200 | KOS | 6 |  | 0
196 | 15731 | FFR | 350/100 | KOS | 3 |  | 0
197 | 15732 | FFR | 350/125 | KOS | 3 |  | 0
198 | 15733 | FFR | 350/150 | KOS | 3 |  | 0
199 | 15734 | FFR | 350/200 | KOS | 3 |  | 0
200 | 13300 | FFR | 350/300 | KOS | 3 |  | 0
201 | 15735 | FFR | 400/100 | KOS | 3 |  | 0
202 | 15736 | FFR | 400/125 | KOS | 3 |  | 0
203 | 15737 | FFR | 400/150 | KOS | 3 |  | 0
204 | 15738 | FFR | 400/200 | KOS | 3 |  | 0
205 | 14249 | FFR | 500/300 | KOS | 3 |  | 0
206 | 15739 | FFR | 500/400 | KOS | 3 |  | 0
207 | 1044 | MMA | 80 | KOS | 12 |  | 0
208 | 1053 | MMA | 80/50 | KOS | 9 |  | 0
209 | 10851 | MMA | 80/65 | KOS | 9 |  | 0
210 | 481 | MMA | 100 | KOS | 12 |  | 0
211 | 1043 | MMA | 100/50 | KOS | 9 |  | 0
212 | 15744 | MMA | 100/65 | KOS | 9 |  | 0
213 | 482 | MMA | 100/80 | KOS | 12 |  | 0
214 | 11026 | MMA | 125 | KOS | 9 |  | 0
215 | 10850 | MMA | 125/100 | KOS | 9 |  | 0
216 | 6044 | MMA | 125/80 | KOS | 9 |  | 0
217 | 13337 | MMA | 150 | KOS | 9 |  | 0
218 | 4001 | MMA | 150/100 | KOS | 9 |  | 0
219 | 15745 | MMA | 150/125 | KOS | 6 |  | 0
220 | 13336 | MMA | 150/80 | KOS | 9 |  | 0
221 | 13340 | MMA | 200 | KOS | 6 |  | 0
222 | 9840 | MMA | 200/100 | KOS | 6 |  | 0
223 | 15746 | MMA | 200/125 | KOS | 6 |  | 0
224 | 13339 | MMA | 200/150 | KOS | 6 |  | 0
225 | 8461 | MMA | 200/80 | KOS | 6 |  | 0
226 | 13341 | MMA | 250/80 | KOS | 3 |  | 0
227 | 8460 | MMA | 250/100 | KOS | 3 |  | 0
228 | 15747 | MMA | 250/125 | KOS | 3 |  | 0
229 | 13342 | MMA | 250/150 | KOS | 3 |  | 0
230 | 13343 | MMA | 250/200 | KOS | 3 |  | 0
231 | 13344 | MMA | 300/80 | KOS | 3 |  | 0
232 | 13345 | MMA | 300/100 | KOS | 3 |  | 0
233 | 15748 | MMA | 300/125 | KOS | 3 |  | 0
234 | 13346 | MMA | 300/150 | KOS | 3 |  | 0
235 | 13347 | MMA | 300/200 | KOS | 3 |  | 0
236 | 13349 | MMA | 350/80 | KOS | 3 |  | 0
237 | 13350 | MMA | 350/100 | KOS | 3 |  | 0
238 | 15749 | MMA | 350/125 | KOS | 3 |  | 0
239 | 15750 | MMA | 350/150 | KOS | 3 |  | 0
240 | 13351 | MMA | 350/200 | KOS | 3 |  | 0
241 | 13353 | MMA | 400/80 | KOS | 3 |  | 0
242 | 13354 | MMA | 400/100 | KOS | 3 |  | 0
243 | 15751 | MMA | 400/125 | KOS | 3 |  | 0
244 | 13355 | MMA | 400/150 | KOS | 3 |  | 0
245 | 13356 | MMA | 400/200 | KOS | 3 |  | 0
246 | 15752 | MMA | 500/200 | KOS | 3 |  | 0
247 | 15753 | MMA | 500/400 | KOS | 3 |  | 0
248 | 15754 | MMA | 500/500 | KOS | 3 |  | 0
249 | 10852 | MMK | 80/11° | KOS | 12 |  | 0
250 | 4462 | MMK | 80/22° | KOS | 12 |  | 0
251 | 11024 | MMK | 80/45° | KOS | 12 |  | 0
252 | 4431 | MMK | 100/11° | KOS | 12 |  | 0
253 | 9851 | MMK | 100/22° | KOS | 12 |  | 0
254 | 10853 | MMK | 100/45° | KOS | 12 |  | 0
255 | 3739 | MMK | 125/11° | KOS | 9 |  | 0
256 | 3832 | MMK | 125/22° | KOS | 9 |  | 0
257 | 3861 | MMK | 125/45° | KOS | 9 |  | 0
258 | 268 | MMK | 150/11° | KOS | 9 |  | 0
259 | 951 | MMK | 150/22° | KOS | 9 |  | 0
260 | 270 | MMK | 150/45° | KOS | 9 |  | 0
261 | 9079 | MMK | 200/11° | KOS | 9 |  | 0
262 | 8746 | MMK | 200/22° | KOS | 9 |  | 0
263 | 8651 | MMK | 200/45° | KOS | 9 |  | 0
264 | 954 | MMK | 250/11° | KOS | 6 |  | 0
265 | 3110 | MMK | 250/22° | KOS | 6 |  | 0
266 | 11023 | MMK | 250/45° | KOS | 6 |  | 0
267 | 13322 | MMK | 300/11° | KOS | 6 |  | 0
268 | 13323 | MMK | 300/22° | KOS | 6 |  | 0
269 | 13325 | MMK | 300/45° | KOS | 6 |  | 0
270 | 13327 | MMK | 350/11° | KOS | 3 |  | 0
271 | 13328 | MMK | 350/22° | KOS | 3 |  | 0
272 | 13330 | MMK | 350/45° | KOS | 3 |  | 0
273 | 11995 | MMK | 400/11° | KOS | 3 |  | 0
274 | 13332 | MMK | 400/22° | KOS | 3 |  | 0
275 | 13334 | MMK | 400/45° | KOS | 3 |  | 0
276 | 15755 | MMK | 500/11° | KOS | 3 |  | 0
277 | 15756 | MMK | 500/22° | KOS | 3 |  | 0
278 | 15757 | MMK | 500/30° | KOS | 3 |  | 0
279 | 15758 | MMK | 500/45° | KOS | 3 |  | 0
280 | 956 | MMQ | 80 | KOS | 15 |  | 0
281 | 13318 | MMQ | 100 | KOS | 15 |  | 0
282 | 1898 | MMQ | 125 | KOS | 15 |  | 0
283 | 4505 | MMQ | 150 | KOS | 15 |  | 0
284 | 8506 | MMQ | 200 | KOS | 15 |  | 0
285 | 13321 | MMQ | 250 | KOS | 9 |  | 0
286 | 13326 | MMQ | 300 | KOS | 9 |  | 0
287 | 13331 | MMQ | 350 | KOS | 9 |  | 0
288 | 13335 | MMQ | 400 | KOS | 6 |  | 0
289 | 15759 | MMQ | 500 | KOS | 6 |  | 0
290 | 20713 | MK | 100/11° | KOS | 3 |  | 0
291 | 20714 | MK | 100/22° | KOS | 3 |  | 0
292 | 20715 | MK | 100/45° | KOS | 3 |  | 0
293 | 20716 | MK | 150/11° | KOS | 2 |  | 0
294 | 20717 | MK | 150/22° | KOS | 2 |  | 0
295 | 20718 | MK | 150/45° | KOS | 2 |  | 0
296 | 20719 | MK | 200/45° | KOS | 1 |  | 0
297 | 20720 | MK | 300/45° | KOS | 1 |  | 0
298 | 20721 | MQ | 100 | KOS | 3 |  | 0
299 | 20722 | MQ | 150 | KOS | 2 |  | 0
300 | 20723 | MQ | 200 | KOS | 1 |  | 0
301 | 20724 | MQ | 300 | KOS | 1 |  | 0
302 | 3485 | T | 50 | KOS | 12 |  | 0
303 | 10483 | T | 65 | KOS | 12 |  | 0
304 | 3484 | T | 65/50 | KOS | 12 |  | 0
305 | 4942 | T | 80 | KOS | 12 |  | 0
306 | 3489 | T | 80/50 | KOS | 12 |  | 0
307 | 3449 | T | 80/65 | KOS | 9 |  | 0
308 | 3492 | T | 100 | KOS | 15 |  | 0
309 | 10986 | T | 100/50 | KOS | 15 |  | 0
310 | 10332 | T | 100/65 | KOS | 9 |  | 0
311 | 3491 | T | 100/80 | KOS | 15 |  | 0
312 | 14533 | T | 125 | KOS | 15 |  | 0
313 | 14532 | T | 125/50 | KOS | 9 |  | 0
314 | 15760 | T | 125/65 | KOS | 9 |  | 0
315 | 3494 | T | 125/80 | KOS | 15 |  | 0
316 | 3504 | T | 125/100 | KOS | 15 |  | 0
317 | 3501 | T | 150 | KOS | 6 |  | 0
318 | 3502 | T | 150/50 | KOS | 6 |  | 0
319 | 9944 | T | 150/65 | KOS | 6 |  | 0
320 | 3509 | T | 150/80 | KOS | 6 |  | 0
321 | 10408 | T | 150/100 | KOS | 6 |  | 0
322 | 3796 | T | 150/125 | KOS | 6 |  | 0
323 | 3507 | T | 200 | KOS | 6 |  | 0
324 | 13164 | T | 200/50 | KOS | 6 |  | 0
325 | 15761 | T | 200/65 | KOS | 6 |  | 0
326 | 3503 | T | 200/80 | KOS | 6 |  | 0
327 | 13470 | T | 200/100 | KOS | 6 |  | 0
328 | 15762 | T | 200/125 | KOS | 6 |  | 0
329 | 3506 | T | 200/150 | KOS | 6 |  | 0
330 | 15763 | T | 250/50 | KOS | 6 |  | 0
331 | 15764 | T | 250/65 | KOS | 3 |  | 0
332 | 13165 | T | 250/80 | KOS | 3 |  | 0
333 | 13166 | T | 250/100 | KOS | 3 |  | 0
334 | 15765 | T | 250/125 | KOS | 3 |  | 0
335 | 13167 | T | 250/150 | KOS | 3 |  | 0
336 | 3508 | T | 250/200 | KOS | 3 |  | 0
337 | 15766 | T | 300/80 | KOS | 3 |  | 0
338 | 13168 | T | 300/100 | KOS | 6 |  | 0
339 | 15767 | T | 300/125 | KOS | 6 |  | 0
340 | 3510 | T | 300/150 | KOS | 3 |  | 0
341 | 13169 | T | 300/200 | KOS | 6 |  | 0
342 | 13170 | T | 300/300 | KOS | 6 |  | 0
343 | 13171 | T | 400/100 | KOS | 6 |  | 0
344 | 15777 | T | 400/125 | KOS | 3 |  | 0
345 | 15778 | T | 400/150 | KOS | 3 |  | 0
346 | 14535 | T | 400/200 | KOS | 3 |  | 0
347 | 14536 | T | 400/300 | KOS | 3 |  | 0
348 | 13172 | T | 400/400 | KOS | 3 |  | 0
349 | 15779 | T | 500/200 | KOS | 3 |  | 0
350 | 15780 | T | 500/300 | KOS | 3 |  | 0
351 | 15781 | T | 500/400 | KOS | 3 |  | 0
352 | 13177 | X | 65 | KOS | 30 |  | 0
353 | 13178 | X | 80 | KOS | 30 |  | 0
354 | 13179 | X | 100 | KOS | 30 |  | 0
355 | 9416 | X | 125 | KOS | 24 |  | 0
356 | 13180 | X | 150 | KOS | 15 |  | 0
357 | 9419 | X | 200 | KOS | 15 |  | 0
358 | 9421 | X | 250 | KOS | 9 |  | 0
359 | 7891 | X | 300 | KOS | 6 |  | 0
360 | 13182 | X | 350 | KOS | 3 |  | 0
361 | 7892 | X | 400 | KOS | 3 |  | 0
362 | 15782 | X | 500 | KOS | 3 |  | 0
363 | 20725 | XR 80/50 | 80/50 | KOS | 5 |  | 0
364 | 20726 | XR 100/80 | 100/80 | KOS | 5 |  | 0
365 | 20727 | XR 150/100 | 150/100 | KOS | 3 |  | 0
366 | 20728 | XR 200/200 PN10/PN16 | 200/200 | KOS | 5 |  | 0
367 | 552 | SPOJKA ZOBATA | 63 | PAR | 60 |  | 0
368 | 553 | SPOJKA ZOBATA | 75 | PAR | 60 |  | 0
369 | 554 | SPOJKA ZOBATA | 90 | PAR | 60 |  | 0
370 | 555 | SPOJKA ZOBATA | 110 | PAR | 45 |  | 0
371 | 556 | SPOJKA ZOBATA | 125 | PAR | 30 |  | 0
372 | 558 | SPOJKA ZOBATA | 160 | PAR | 15 |  | 0
373 | 3581 | ŽABJI POKROV | 100 | KOS | 15 |  | 0
374 | 3582 | ŽABJI POKROV | 150 | KOS | 6 |  | 0
375 | 9632 | ŽABJI POKROV | 200 | KOS | 3 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0
18. UNIVERZALNE SPOJKE Z NEIZVLEČNIM SPOJEM ZA ZAHTEVNO VGRADNJO
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 526 | SPOJKA UNIVERZALNA - enojna | 50 | KOS | 24 |  | 0
2 | 524 | SPOJKA UNIVERZALNA - enojna | 65 | KOS | 24 |  | 0
3 | 9586 | SPOJKA UNIVERZALNA - enojna | 80 | KOS | 30 |  | 0
4 | 6484 | SPOJKA UNIVERZALNA - enojna | 100 | KOS | 30 |  | 0
5 | 952 | SPOJKA UNIVERZALNA - enojna | 125 | KOS | 36 |  | 0
6 | 10762 | SPOJKA UNIVERZALNA - enojna | 150 | KOS | 24 |  | 0
7 | 11032 | SPOJKA UNIVERZALNA - enojna | 200 | KOS | 15 |  | 0
8 | 545 | SPOJKA UNIVERZALNA - red. enojna | 225-200 | KOS | 6 |  | 0
9 | 10749 | SPOJKA UNIVERZALNA - enojna | 250 | KOS | 6 |  | 0
10 | 9804 | SPOJKA UNIVERZALNA - enojna | 300 | KOS | 6 |  | 0
11 | 14501 | SPOJKA UNIVERZALNA - red. enojna | 350-300 | KOS | 3 |  | 0
12 | 431 | SPOJKA UNIVERZALNA - red. enojna | 450/400 | KOS | 6 |  | 0
13 | 15795 | SPOJKA UNIVERZALNA - red. dvojna | 450/500 | KOS | 6 |  | 0
14 | 15796 | SPOJKA UNIVERZALNA - enojna | 500/500 | KOS | 6 |  | 0
15 | 14498 | SPOJKA UNIVERZALNA - enojna | 350 | KOS | 6 |  | 0
16 | 20729 | SPOJNI N-KOS | 80 | KOS | 3 |  | 0
17 | 14804 | SPOJNA KONČNA KAPA | 50 | KOS | 3 |  | 0
18 | 20700 | SPOJNA KONČNA KAPA | 80 | KOS | 3 |  | 0
19 | 677 | SPOJKA UNIVERZALNA - enojna | 400 | KOS | 6 |  | 0
20 | 601 | SPOJKA UNIVERZALNA - dvojna | 50 | KOS | 24 |  | 0
21 | 602 | SPOJKA UNIVERZALNA - dvojna | 65 | KOS | 24 |  | 0
22 | 523 | SPOJKA UNIVERZALNA - dvojna | 80 | KOS | 30 |  | 0
23 | 6434 | SPOJKA UNIVERZALNA - dvojna | 100 | KOS | 30 |  | 0
24 | 603 | SPOJKA UNIVERZALNA - dvojna | 125 | KOS | 24 |  | 0
25 | 425 | SPOJKA UNIVERZALNA - dvojna | 150 | KOS | 12 |  | 0
26 | 533 | SPOJKA UNIVERZALNA - dvojna | 200 | KOS | 12 |  | 0
27 | 13163 | SPOJKA UNIVERZALNA - red. dvojna | 225-200 | KOS | 9 |  | 0
28 | 544 | SPOJKA UNIVERZALNA - dvojna | 225 | KOS | 12 |  | 0
29 | 892 | SPOJKA UNIVERZALNA - red. dvojna | 225-250 | KOS | 6 |  | 0
30 | 9585 | SPOJKA UNIVERZALNA - dvojna | 250 | KOS | 12 |  | 0
31 | 540 | SPOJKA UNIVERZALNA - dvojna | 300 | KOS | 12 |  | 0
32 | 14496 | SPOJKA UNIVERZALNA - dvojna | 350 | KOS | 12 |  | 0
33 | 1051 | SPOJKA UNIVERZALNA - dvojna | 400 | KOS | 12 |  | 0
34 | 15797 | SPOJKA UNIVERZALNA - dvojna | 500 | KOS | 6 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0
19. UNIVERZALNE SPOJKE ZA NEZAHTEVNO VGRADNJO
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 20701 | SPOJKA UNIVERZALNA - enojna | 50 | KOS | 10 |  | 0
2 | 20702 | SPOJKA UNIVERZALNA - enojna | 80 | KOS | 15 |  | 0
3 | 20703 | SPOJKA UNIVERZALNA - enojna | 100 | KOS | 12 |  | 0
4 | 20704 | SPOJKA UNIVERZALNA - enojna | 125 | KOS | 10 |  | 0
5 | 20705 | SPOJKA UNIVERZALNA - enojna | 150 | KOS | 5 |  | 0
6 | 20706 | SPOJKA UNIVERZALNA - enojna | 200 | KOS | 3 |  | 0
7 | 20707 | SPOJKA UNIVERZALNA - dvojna | 50 | KOS | 8 |  | 0
8 | 20708 | SPOJKA UNIVERZALNA - dvojna | 80 | KOS | 12 |  | 0
9 | 20709 | SPOJKA UNIVERZALNA - dvojna | 100 | KOS | 10 |  | 0
10 | 20710 | SPOJKA UNIVERZALNA - dvojna | 125 | KOS | 5 |  | 0
11 | 20711 | SPOJKA UNIVERZALNA - dvojna | 150 | KOS | 3 |  | 0
12 | 20712 | SPOJKA UNIVERZALNA - dvojna | 200 | KOS | 2 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0

## SKLOP 5
SKLOP 5: PLOVNI VENTILI, ZRAČNIKI IN HIDRANTI, LOPUTE
22. PLOVNI VENTIL
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 9240 | PLOVNI VENTIL | 50 | KOS | 3 |  | 0
2 | 6526 | PLOVNI VENTIL | 80 | KOS | 3 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0
23. ZRAČNIK ZA MONTAŽO V JAŠKU
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 8608 | ZRAČNIK ENOJNI | 1/2" | KOS | 15 |  | 0
2 | 2531 | ZRAČNIK ENOJNI | 1" | KOS | 15 |  | 0
3 | 15805 | ZRAČNIK ENOJNI | 6/4" | KOS | 15 |  | 0
4 | 227 | ZRAČNIK ENOJNI | 50 | KOS | 3 |  | 0
5 | 8097 | ZRAČNIK ENOJNI | 80 | KOS | 6 |  | 0
6 | 8142 | ZRAČNIK ENOJNI | 100 | KOS | 3 |  | 0
7 | 4050 | ZRAČNIK DVOJNI | 50 | KOS | 3 |  | 0
8 | 15806 | ZRAČNIK DVOJNI | 80 | KOS | 6 |  | 0
9 | 11200 | ZRAČNIK DVOJNI | 100 | KOS | 3 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0
24. ZRAČNIK ZA PODZEMNO VGRADNJO
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 15109 | ZRAČNIK | 50 | KOS | 15 |  | 0
2 | 2545 | ZRAČNIK | 80 | KOS | 9 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0
25. HIDRANTI
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 795 | HIDRANT NADZEMNI - LOMNI | 80/750 | KOS | 6 |  | 0
2 | 852 | HIDRANT NADZEMNI - LOMNI | 80/1000 | KOS | 12 |  | 0
3 | 6390 | HIDRANT NADZEMNI - LOMNI | 80/1250 | KOS | 12 |  | 0
4 | 15807 | HIDRANT NADZEMNI - LOMNI | 100/1000 | KOS | 12 |  | 0
5 | 10255 | HIDRANT NADZEMNI - NELOMNI | 80/750 | KOS | 24 |  | 0
6 | 6322 | HIDRANT NADZEMNI - NELOMNI | 80/1000 | KOS | 15 |  | 0
7 | 20680 | HIDRANT NADZEMNI - NELOMNI | 80/1250 | KOS | 10 |  | 0
8 | 8123 | HIDRANT PODZEMNI | 80/750 | KOS | 12 |  | 0
9 | 14531 | HIDRANT PODZEMNI | 80/1000 | KOS | 6 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0
26. NEPOVRATNA LOPUTA - MEDPRIROBNIČNA
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 351 | LOPUTA NEPOVRATNA | 50 | KOS | 12 |  | 0
2 | 6759 | LOPUTA NEPOVRATNA | 80 | KOS | 12 |  | 0
3 | 9846 | LOPUTA NEPOVRATNA | 100 | KOS | 6 |  | 0
4 | 8051 | LOPUTA NEPOVRATNA | 150 | KOS | 3 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0
27. NEPOVRATNI VENTIL - LOPUTA
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 333 | NEPOVRATNI VENTIL | 50 | KOS | 6 |  | 0
2 | 335 | NEPOVRATNI VENTIL | 80 | KOS | 6 |  | 0
3 | 238 | NEPOVRATNI VENTIL | 100 | KOS | 3 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0
28. PRIROBNIČNA LOPUTA S POLŽNIM POGONOM
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 13196 | PRIROBNIČNA LOPUTA PN 16 | 150 | KOS | 6 |  | 0
2 | 8057 | PRIROBNIČNA LOPUTA PN 16 | 200 | KOS | 6 |  | 0
3 | 15812 | PRIROBNIČNA LOPUTA PN 16 | 250 | KOS | 3 |  | 0
4 | 13197 | PRIROBNIČNA LOPUTA PN 16 | 300 | KOS | 3 |  | 0
5 | 13198 | PRIROBNIČNA LOPUTA PN 16 | 350 | KOS | 3 |  | 0
6 | 15222 | PRIROBNIČNA LOPUTA PN 16 | 400 | KOS | 3 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0

## SKLOP 6
SKLOP 6: OSTALI VODOVODNI MATERIAL
29. CEVNI LOČEVALNIK
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 12190 | NEPOVRATNI VENTIL - 100% varovanje | 50 | KOS | 6 |  | 0
2 | 13948 | NEPOVRATNI VENTIL - 100% varovanje | 65 | KOS | 3 |  | 0
3 | 6348 | NEPOVRATNI VENTIL - 100% varovanje | 80 | KOS | 3 |  | 0
4 | 12939 | NEPOVRATNI VENTIL - 100% varovanje | 100 | KOS | 3 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0
30. LOVILEC NESNAGE
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 10105 | LOVILEC NESNAGE | 50 | KOS | 9 |  | 0
2 | 384 | LOVILEC NESNAGE | 65 | KOS | 9 |  | 0
3 | 375 | LOVILEC NESNAGE | 80 | KOS | 9 |  | 0
4 | 376 | LOVILEC NESNAGE | 100 | KOS | 3 |  | 0
5 | 377 | LOVILEC NESNAGE | 125 | KOS | 3 |  | 0
6 | 1581 | LOVILEC NESNAGE | 150 | KOS | 3 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0
31. MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOS
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 933 | MONTAŽNO DEMONT.KOS | 50 | KOS | 6 |  | 0
2 | 12941 | MONTAŽNO DEMONT.KOS | 65 | KOS | 6 |  | 0
3 | 3386 | MONTAŽNO DEMONT.KOS | 80 | KOS | 6 |  | 0
4 | 3389 | MONTAŽNO DEMONT.KOS | 100 | KOS | 6 |  | 0
5 | 14001 | MONTAŽNO DEMONT.KOS | 125 | KOS | 6 |  | 0
6 | 938 | MONTAŽNO DEMONT.KOS | 150 | KOS | 6 |  | 0
7 | 891 | MONTAŽNO DEMONT.KOS | 200 | KOS | 3 |  | 0
8 | 15808 | MONTAŽNO DEMONT.KOS | 250 | KOS | 3 |  | 0
9 | 15809 | MONTAŽNO DEMONT.KOS | 300 | KOS | 3 |  | 0
10 | 15810 | MONTAŽNO DEMONT.KOS | 400 | KOS | 3 |  | 0
11 | 15811 | MONTAŽNO DEMONT.KOS | 500 | KOS | 3 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0
32. FITINGI POCINKANI
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 445 | HOLANDER | 3" | KOS | 15 |  | 0
2 | 520 | DVOVIJAČNIK | 3" | KOS | 15 |  | 0
3 | 571 | KOLENO | 3" | KOS | 6 |  | 0
4 | 15813 | KOLENO ZN | 3 " | KOS | 6 |  | 0
5 | 483 | REDUKCIJA | 2 1/2 X 5/4" | KOS | 60 |  | 0
6 | 484 | REDUKCIJA | 2 1/2 X 6/4" | KOS | 90 |  | 0
7 | 610 | REDUKCIJA | 3 X 1 | KOS | 30 |  | 0
8 | 488 | REDUKCIJA | 3 X 2" | KOS | 15 |  | 0
9 | 13303 | REDUKCIJA | 3 X 2 1/2" | KOS | 15 |  | 0
10 | 486 | REDUKCIJA | 3 X 5/4" | KOS | 15 |  | 0
11 | 487 | REDUKCIJA | 3 X 6/4" | KOS | 15 |  | 0
12 | 14004 | REDUKCIJA | 4 X 2" | KOS | 15 |  | 0
13 | 14003 | REDUKCIJA | 4 X 3" | KOS | 15 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0
33. VIJAČNI MATERIAL
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 5186 | MATICE | 16 | KOS | 2400 |  | 0
2 | 15815 | MATICE | 18 | KOS | 600 |  | 0
3 | 10631 | MATICE | 20 | KOS | 600 |  | 0
4 | 1231 | MATIČNI VIJAK | 16 X 60 | KOS | 600 |  | 0
5 | 15816 | MATIČNI VIJAK | 16 X 65 | KOS | 600 |  | 0
6 | 1238 | MATIČNI VIJAK | 16 X 70 | KOS | 600 |  | 0
7 | 1239 | MATIČNI VIJAK | 16 X 80 | KOS | 300 |  | 0
8 | 1249 | MATIČNI VIJAK | 16 X 90 | KOS | 300 |  | 0
9 | 15817 | MATIČNI VIJAK | 18 X 70 | KOS | 300 |  | 0
10 | 15845 | MATIČNI VIJAK | 18 X 80 | KOS | 300 |  | 0
11 | 1255 | MATIČNI VIJAK | 20 X 70 | KOS | 300 |  | 0
12 | 10630 | MATIČNI VIJAK | 20 X 80 | KOS | 300 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0
34. NEPOVRATNI VENTILI, POKROVI, REPARATURNE OBJEMKE
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 221 | VENTILI NEPOVRATNI MS | 1" | KOS | 60 |  | 0
2 | 224 | VENTILI NEPOVRATNI MS | 2" | KOS | 30 |  | 0
3 | 220 | VENTILI NEPOVRATNI MS | 3/4" | KOS | 45 |  | 0
4 | 222 | VENTILI NEPOVRATNI MS | 5/4" | KOS | 45 |  | 0
5 | 223 | VENTILI NEPOVRATNI MS | 6/4" | KOS | 45 |  | 0
6 | 3665 | POKROV 60X60 LTŽ | T 25 | KOS | 30 |  | 0
7 | 3563 | POKROV 60X60 LTŽ | T 12,5 | KOS | 30 |  | 0
8 | 3566 | POKROV 60X60 LTŽ | T 40 | KOS | 60 |  | 0
9 | 15818 | REPARATURNE OBJEMKE L=75 | 21 | KOS | 30 |  | 0
10 | 15819 | REPARATURNE OBJEMKE L=75 | 26 | KOS | 30 |  | 0
11 | 15820 | REPARATURNE OBJEMKE L=75 | 33 | KOS | 30 |  | 0
12 | 15821 | REPARATURNE OBJEMKE L=75 | 42 | KOS | 30 |  | 0
13 | 15822 | REPARATURNE OBJEMKE L=75 | 50 | KOS | 30 |  | 0
14 | 1691 | REPARATURNE OBJEMKE L=200 | 63 | KOS | 30 |  | 0
15 | 9397 | REPARATURNE OBJEMKE L=200 | 75 | KOS | 30 |  | 0
16 | 9236 | REPARATURNE OBJEMKE L=200 | 82 | KOS | 30 |  | 0
17 | 20681 | REPARATURNE OBJEMKE L=300 | 82 | KOS | 30 |  | 0
18 | 9237 | REPARATURNE OBJEMKE L=200 | 95 | KOS | 30 |  | 0
19 | 9484 | REPARATURNE OBJEMKE L=200 | 104 | KOS | 30 |  | 0
20 | 20682 | REPARATURNE OBJEMKE L=300 | 104 | KOS | 30 |  | 0
21 | 947 | REPARATURNE OBJEMKE L=200 | 115 | KOS | 30 |  | 0
22 | 1702 | REPARATURNE OBJEMKE L=200 | 131 | KOS | 15 |  | 0
23 | 9389 | REPARATURNE OBJEMKE L=200 | 140 | KOS | 15 |  | 0
24 | 9238 | REPARATURNE OBJEMKE L=200 | 151 | KOS | 15 |  | 0
25 | 10629 | REPARATURNE OBJEMKE L=200 | 166 | KOS | 15 |  | 0
26 | 6756 | REPARATURNE OBJEMKE L=200 | 178 | KOS | 15 |  | 0
27 | 5438 | REPARATURNE OBJEMKE L=200 | 190 | KOS | 15 |  | 0
28 | 1704 | REPARATURNE OBJEMKE L=300 | 215 | KOS | 9 |  | 0
29 | 20698 | REPARATURNE OBJEMKE L=570 | 215 | KOS | 3 |  | 0
30 | 6588 | REPARATURNE OBJEMKE L=300 | 233 | KOS | 9 |  | 0
31 | 271 | REPARATURNE OBJEMKE L=300 | 250 | KOS | 9 |  | 0
32 | 273 | REPARATURNE OBJEMKE L=300 | 269 | KOS | 9 |  | 0
33 | 9060 | REPARATURNE OBJEMKE L=300 | 285 | KOS | 9 |  | 0
34 | 9239 | REPARATURNE OBJEMKE L=300 | 306 | KOS | 6 |  | 0
35 | 9698 | REPARATURNE OBJEMKE L=300 | 315 | KOS | 6 |  | 0
36 | 20699 | REPARATURNE OBJEMKE L=570 | 315 | KOS | 3 |  | 0
37 | 11219 | REPARATURNE OBJEMKE L=300 | 366 | KOS | 6 |  | 0
38 | 9388 | REPARATURNE OBJEMKE L=300 | 400 | KOS | 6 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0
35. SPOJKE ZA PE CEVI
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 10953 | KOLENO | 1" | KOS | 90 |  | 0
2 | 13218 | KOLENO ZUNANJI NAVOJ | 1" | KOS | 90 |  | 0
3 | 914 | KOLENO | 1/2" | KOS | 60 |  | 0
4 | 10914 | KOLENO | 3/4" | KOS | 90 |  | 0
5 | 13217 | KOLENO ZUNANJI NAVOJ | 3/4" | KOS | 90 |  | 0
6 | 910 | KOLENO | 5/4" | KOS | 60 |  | 0
7 | 909 | KOLENO | 6/4" | KOS | 60 |  | 0
8 | 10937 | REDUCIRANA SPOJKA | 32-25 | KOS | 60 |  | 0
9 | 9123 | REDUCIRANA SPOJKA | 40-32 | KOS | 60 |  | 0
10 | 10936 | REDUCIRANA SPOJKA | 50-40 | KOS | 60 |  | 0
11 | 548 | SPOJ NOTRANJI NAVOJ | 1" | KOS | 60 |  | 0
12 | 530 | SPOJ NOTRANJI NAVOJ | 3/4" | KOS | 60 |  | 0
13 | 549 | SPOJ NOTRANJI NAVOJ | 5/4" | KOS | 60 |  | 0
14 | 550 | SPOJ NOTRANJI NAVOJ | 6/4" | KOS | 60 |  | 0
15 | 10801 | SPOJ ZUNANJI NAVOJ | 1" | KOS | 150 |  | 0
16 | 9373 | SPOJ ZUNANJI NAVOJ | 1/2" | KOS | 90 |  | 0
17 | 9338 | SPOJ ZUNANJI NAVOJ | 2" | KOS | 60 |  | 0
18 | 10800 | SPOJ ZUNANJI NAVOJ | 3/4" | KOS | 150 |  | 0
19 | 11020 | SPOJ ZUNANJI NAVOJ | 5/4" | KOS | 60 |  | 0
20 | 11021 | SPOJ ZUNANJI NAVOJ | 6/4" | KOS | 60 |  | 0
21 | 11282 | SPOJKA DVOJNA | 1" | KOS | 90 |  | 0
22 | 9256 | SPOJKA DVOJNA | 1/2" | KOS | 60 |  | 0
23 | 9235 | SPOJKA DVOJNA | 2" | KOS | 30 |  | 0
24 | 11270 | SPOJKA DVOJNA | 3/4" | KOS | 90 |  | 0
25 | 11196 | SPOJKA DVOJNA | 5/4" | KOS | 60 |  | 0
26 | 9365 | SPOJKA DVOJNA | 6/4" | KOS | 60 |  | 0
27 | 354 | T-KOS | 3/4" | KOS | 60 |  | 0
28 | 13209 | T-KOS NOTRANJI NAVOJ | 5/4" | KOS | 60 |  | 0
29 | 13210 | T-KOS NOTRANJI NAVOJ | 6/4" | KOS | 60 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0

## SKLOP 7
SKLOP 7: VODOMERNI JAŠKI
36. VODOMERNI JAŠEK
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 9327 | JAŠEK ZA NAVOJNI VODOMER LTŽ POKROV | 1x 3/4" | KOS | 40 |  | 0
2 | 20683 | JAŠEK ZA NAVOJNI VODOMER PE POKROV | 1x 3/4" | KOS | 15 |  | 0
3 | 13157 | JAŠEK ZA NAVOJNI VODOMER LTŽ POKROV | 2x 3/4" | KOS | 20 |  | 0
4 | 20684 | JAŠEK ZA NAVOJNI VODOMER PE POKROV | 2x 3/4" | KOS | 10 |  | 0
5 | 13158 | JAŠEK ZA NAVOJNI VODOMER LTŽ POKROV | 1x 1" | KOS | 20 |  | 0
6 | 20685 | JAŠEK ZA NAVOJNI VODOMER PE POKROV | 1x 1" | KOS | 6 |  | 0
7 | 10579 | JAŠEK ZA NAVOJNI VODOMER LTŽ POKROV | 1x 5/4" | KOS | 10 |  | 0
8 | 20686 | JAŠEK ZA NAVOJNI VODOMER PE POKROV | 1x 5/4" | KOS | 3 |  | 0
9 | 9366 | JAŠEK ZA NAVOJNI VODOMER LTŽ POKROV | 1x 6/4" | KOS | 10 |  | 0
10 | 20687 | JAŠEK ZA NAVOJNI VODOMER PE POKROV | 1x 6/4" | KOS | 2 |  | 0
11 | 15823 | JAŠEK ZA PRIROBNIČNI VODOMER | 1x DN 50 | KOS | 3 |  | 0
12 | 15824 | JAŠEK ZA PRIROBNIČNI VODOMER | 1x DN 65 | KOS | 3 |  | 0
13 | 15825 | JAŠEK ZA PRIROBNIČNI VODOMER | 1x DN 80 | KOS | 3 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0
37. VODOMERNI JAŠEK ZA NEZAHTEVNO VGRADNJO
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 20745 | JAŠEK ZA NAVOJNI VODOMER LTŽ POKROV | 1x 3/4" | KOS | 10 |  | 0
2 | 20730 | JAŠEK ZA NAVOJNI VODOMER PE POKROV | 1x 3/4" | KOS | 2 |  | 0
3 | 20746 | JAŠEK ZA NAVOJNI VODOMER LTŽ POKROV | 2x 3/4" | KOS | 3 |  | 0
4 | 20731 | JAŠEK ZA NAVOJNI VODOMER PE POKROV | 2x 3/4" | KOS | 1 |  | 0
5 | 20747 | JAŠEK ZA NAVOJNI VODOMER LTŽ POKROV | 1x 1" | KOS | 3 |  | 0
6 | 20732 | JAŠEK ZA NAVOJNI VODOMER PE POKROV | 1x 1" | KOS | 1 |  | 0
7 | 20748 | JAŠEK ZA NAVOJNI VODOMER LTŽ POKROV | 1x 5/4" | KOS | 2 |  | 0
8 | 20733 | JAŠEK ZA NAVOJNI VODOMER PE POKROV | 1x 5/4" | KOS | 1 |  | 0
9 | 20749 | JAŠEK ZA NAVOJNI VODOMER LTŽ POKROV | 1x 6/4" | KOS | 2 |  | 0
10 | 20734 | JAŠEK ZA NAVOJNI VODOMER PE POKROV | 1x 6/4" | KOS | 1 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0

## SKLOP 8
SKLOP 8: HIDRAVLIČNI VENTILI IN REGULATORJI TLAKA
20. MEHANSKI REGULATOR TLAKA
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 241 | MEHANSKI REGULATOR | 15 | KOS | 15 |  | 0
2 | 1080 | MEHANSKI REGULATOR | 20 | KOS | 15 |  | 0
3 | 9494 | MEHANSKI REGULATOR | 25 | KOS | 15 |  | 0
4 | 6076 | MEHANSKI REGULATOR | 32 | KOS | 9 |  | 0
5 | 1109 | MEHANSKI REGULATOR | 40 | KOS | 6 |  | 0
6 | 14787 | MANOMETER 0-10BAR | 100 | KOS | 6 |  | 0
7 | 14788 | MANOMETER 0-16BAR | 100 | KOS | 6 |  | 0
8 | 14789 | MANOMETER 0-25BAR | 100 | KOS | 6 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0
21. AVTOMATSKI HIDRAVLIČNI VENTILI (od istega proizvajalca)
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
ZA REDUKCIJO TLAKA
1 | 263 | ZA REDUKCIJO TLAKA | 50 | KOS | 6 |  | 0
2 | 10221 | ZA REDUKCIJO TLAKA | 65 | KOS | 3 |  | 0
3 | 10222 | ZA REDUKCIJO TLAKA | 80 | KOS | 6 |  | 0
4 | 14785 | ZA REDUKCIJO TLAKA | 100 | KOS | 6 |  | 0
5 | 15798 | ZA REDUKCIJO TLAKA | 125 | KOS | 3 |  | 0
6 | 8497 | ZA REDUKCIJO TLAKA | 150 | KOS | 3 |  | 0
7 | 15799 | ZA REDUKCIJO TLAKA | 200 | KOS | 3 |  | 0
ZA ZADRŽEVANJE IN IZPUST TLAKA
8 | 2525 | ZA ZADRŽEVANJE IN IZPUST TLAKA | 50 | KOS | 3 |  | 0
9 | 15800 | ZA ZADRŽEVANJE IN IZPUST TLAKA | 65 | KOS | 3 |  | 0
10 | 15801 | ZA ZADRŽEVANJE IN IZPUST TLAKA | 80 | KOS | 6 |  | 0
11 | 15802 | ZA ZADRŽEVANJE IN IZPUST TLAKA | 100 | KOS | 3 |  | 0
12 | 15803 | ZA ZADRŽEVANJE IN IZPUST TLAKA | 125 | KOS | 3 |  | 0
13 | 15804 | ZA ZADRŽEVANJE IN IZPUST TLAKA | 150 | KOS | 3 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0

## SKLOP 9
SKLOP 9: KANALIZACIJSKE CEVI IN SPOJNI MATERIAL
38. KANALIZACIJSKE CEVI, KOLENA IN DRSNE SPOJKE
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 920 | CEV PVC-UK 160/5000 SN8 | 160 | KOS | 30 |  | 0
2 | 6153 | CEV PVC-UK 200/5000 SN8 | 200 | KOS | 30 |  | 0
3 | 91 | CEV PVC-UK 315/5000 SN8 | 315 | KOS | 15 |  | 0
4 | 15826 | CEV PVC-UK 400/5000 SN8 | 400 | KOS | 15 |  | 0
5 | 15827 | CEV PVC-UK 500/5000 SN8 | 500 | KOS | 15 |  | 0
6 | 15828 | CEV PVC-UK 630/5000 SN8 | 600 | KOS | 9 |  | 0
7 | 15829 | CEV PVC-UK 800/5000 SN8 | 800 | KOS | 6 |  | 0
8 | 15830 | CEV PVC-UK 1000/5000 SN8 | 1000 | KOS | 3 |  | 0
9 | 14545 | PVC KOLENO 160/15 UK | 160 | KOS | 10 |  | 0
10 | 14140 | PVC KOLENO 160/30 UK | 160 | KOS | 10 |  | 0
11 | 694 | PVC KOLENO 160/45 UK | 160 | KOS | 10 |  | 0
12 | 691 | PVC KOLENO 160/90 UK | 160 | KOS | 10 |  | 0
13 | 14596 | PVC KOLENO 200/15 UK | 200 | KOS | 10 |  | 0
14 | 14597 | PVC KOLENO 200/30 UK | 200 | KOS | 10 |  | 0
15 | 14598 | PVC KOLENO 200/45 UK | 200 | KOS | 10 |  | 0
16 | 695 | PVC KOLENO 200/90 UK | 200 | KOS | 10 |  | 0
17 | 14160 | PVC KOLENO 315/15 UK | 315 | KOS | 8 |  | 0
18 | 14141 | PVC KOLENO 315/30 UK | 315 | KOS | 8 |  | 0
19 | 14142 | PVC KOLENO 315/45 UK | 315 | KOS | 8 |  | 0
20 | 6556 | PVC KOLENO 315/90 UK | 315 | KOS | 8 |  | 0
21 | 7005 | PVC KOLENO 400/15 UK | 400 | KOS | 8 |  | 0
22 | 7007 | PVC KOLENO 400/30 UK | 400 | KOS | 8 |  | 0
23 | 6557 | PVC KOLENO 400/45 UK | 400 | KOS | 8 |  | 0
24 | 6558 | PVC KOLENO 400/90 UK | 400 | KOS | 8 |  | 0
25 | 20939 | PVC KOLENO 500/15 UK | 500 | KOS | 5 |  | 0
26 | 20940 | PVC KOLENO 500/30 UK | 500 | KOS | 5 |  | 0
27 | 17757 | PVC KOLENO 500/45 UK | 500 | KOS | 5 |  | 0
28 | 20941 | PVC KOLENO 500/90 UK | 500 | KOS | 5 |  | 0
29 | 1780 | PVC DRSNA SPOJKA | 160 | KOS | 30 |  | 0
30 | 1833 | PVC DRSNA SPOJKA | 200 | KOS | 30 |  | 0
31 | 1884 | PVC DRSNA SPOJKA | 315 | KOS | 15 |  | 0
32 | 13969 | PVC DRSNA SPOJKA | 400 | KOS | 15 |  | 0
33 | 13968 | PVC DRSNA SPOJKA | 500 | KOS | 6 |  | 0
34 | 15831 | PVC DRSNA SPOJKA | 600 | KOS | 6 |  | 0
35 | 15832 | PVC DRSNA SPOJKA | 800 | KOS | 6 |  | 0
36 | 4860 | PVC ČEP | 160 | KOS | 15 |  | 0
37 | 2284 | PVC ČEP | 200 | KOS | 15 |  | 0
38 | 13979 | PVC ČEP | 315 | KOS | 9 |  | 0
39 | 15833 | PVC ČEP | 400 | KOS | 9 |  | 0
40 | 15834 | PVC ČEP | 500 | KOS | 3 |  | 0
41 | 15835 | PVC ČEP | 600 | KOS | 3 |  | 0
42 | 15836 | PVC ČEP | 800 | KOS | 3 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0

## SKLOP 10
SKLOP 10: PESKOLOVI, KANALIZACIJSKI JAŠKI IN POKROVI
39. PESKOLOVI, JAŠKI IN POKROVI
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 8775 | PESKOLOV H=1000 | 400 | KOS | 60 |  | 0
2 | 15837 | PESKOLOV H=1500 | 400 | KOS | 30 |  | 0
3 | 15838 | PESKOLOV H=2000 | 400 | KOS | 30 |  | 0
4 | 14476 | PESKOLOV H=1000 | 500 | KOS | 60 |  | 0
5 | 15839 | PESKOLOV H=1500 | 500 | KOS | 30 |  | 0
6 | 15840 | PESKOLOV H=2000 | 500 | KOS | 30 |  | 0
7 | 15841 | PESKOLOV H=1000 | 625 | KOS | 30 |  | 0
8 | 15842 | PESKOLOV H=1500 | 625 | KOS | 15 |  | 0
9 | 15843 | PESKOLOV H=2000 | 625 | KOS | 6 |  | 0
10 | 15844 | OPOZORILNI TRAK - KANALIZACIJA |  | M | 3000 |  | 0
11 | 16026 | JAŠEK PE DN 1000 H=2000 RAVNA MULDA (1 x vtok, 1x iztok) +KONUS | 1000 | KOS | 15 |  | 0
12 | 16028 | JAŠEK PE DN 1000 H=2000 (1 x vtok pod kotom 90 st, 1x iztok) +KONUS | 1000 | KOS | 9 |  | 0
13 | 16029 | JAŠEK PE DN 1000 H=2000 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 45 st., 1x iztok) +KONUS | 1000 | KOS | 6 |  | 0
14 | 16030 | JAŠEK PE DN 1000 H=2000 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 90 st., 1x iztok) +KONUS | 1000 | KOS | 3 |  | 0
15 | 16031 | JAŠEK PE DN 1000 H=2500 RAVNA MULDA (1 x vtok, 1x iztok) +KONUS | 1000 | KOS | 3 |  | 0
16 | 16032 | JAŠEK PE DN 1000 H=2500 (1 x vtok pod kotom 90 st, 1x iztok) +KONUS | 1000 | KOS | 24 |  | 0
17 | 16033 | JAŠEK PE DN 1000 H=2500 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 40-50 st., 1x iztok) +KONUS | 1000 | KOS | 12 |  | 0
18 | 16034 | JAŠEK PE DN 1000 H=2500 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 90 st., 1x iztok) +KONUS | 1000 | KOS | 3 |  | 0
19 | 16035 | JAŠEK PE DN 1000 H=3000 RAVNA MULDA (1 x vtok, 1x iztok) +KONUS | 1000 | KOS | 3 |  | 0
20 | 16036 | JAŠEK PE DN 1000 H=3000 (1 x vtok pod kotom 90 st, 1x iztok) +KONUS | 1000 | KOS | 3 |  | 0
21 | 16037 | JAŠEK PE DN 1000 H=3000 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 40-50 st., 1x iztok) +KONUS | 1000 | KOS | 3 |  | 0
22 | 16038 | JAŠEK PE DN 1000 H=3000 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 90 st., 1x iztok) +KONUS | 1000 | KOS | 3 |  | 0
23 | 16039 | JAŠEK PE DN 1000 H=3500 RAVNA MULDA (1 x vtok, 1x iztok) +KONUS | 1000 | KOS | 3 |  | 0
24 | 16040 | JAŠEK PE DN 1000 H=3500 (1 x vtok pod kotom 90 st, 1x iztok) +KONUS | 1000 | KOS | 3 |  | 0
25 | 16041 | JAŠEK PE DN 1000 H=3500 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 40-50 st., 1x iztok) +KONUS | 1000 | KOS | 3 |  | 0
26 | 16042 | JAŠEK PE DN 1000 H=3500 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 90 st., 1x iztok) +KONUS | 1000 | KOS | 3 |  | 0
27 | 16043 | JAŠEK PE DN 1000 H=4000 RAVNA MULDA (1 x vtok, 1x iztok) +KONUS | 1000 | KOS | 3 |  | 0
28 | 16044 | JAŠEK PE DN 1000 H=4000 (1 x vtok pod kotom 90 st, 1x iztok) +KONUS | 1000 | KOS | 3 |  | 0
29 | 16045 | JAŠEK PE DN 1000 H=4000 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 40-50 st., 1x iztok) +KONUS | 1000 | KOS | 3 |  | 0
30 | 16046 | JAŠEK PE DN 1000 H=4000 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 90 st., 1x iztok) +KONUS | 1000 | KOS | 3 |  | 0
31 | 16047 | JAŠEK PE DN 800 H=1000 RAVNA MULDA (1 x vtok, 1x iztok) +KONUS | 800 | KOS | 3 |  | 0
32 | 16048 | JAŠEK PE DN 800 H=1000 (1 x vtok pod kotom 90 st, 1x iztok) +KONUS | 800 | KOS | 3 |  | 0
33 | 16049 | JAŠEK PE DN 800 H=1000 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 40-50 st., 1x iztok) +KONUS | 800 | KOS | 3 |  | 0
34 | 16050 | JAŠEK PE DN 800 H=1000 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 90 st., 1x iztok) +KONUS | 800 | KOS | 3 |  | 0
35 | 16051 | JAŠEK PE DN 800 H=1250 RAVNA MULDA (1 x vtok, 1x iztok) +KONUS | 800 | KOS | 3 |  | 0
36 | 16052 | JAŠEK PE DN 800 H=1250 (1 x vtok pod kotom 90 st, 1x iztok) +KONUS | 800 | KOS | 3 |  | 0
37 | 16053 | JAŠEK PE DN 800 H=1250 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 40-50 st., 1x iztok) +KONUS | 800 | KOS | 3 |  | 0
38 | 16054 | JAŠEK PE DN 800 H=1250 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 90 st., 1x iztok) +KONUS | 800 | KOS | 3 |  | 0
39 | 16055 | JAŠEK PE DN 800 H=1500 RAVNA MULDA (1 x vtok, 1x iztok) +KONUS | 800 | KOS | 3 |  | 0
40 | 16056 | JAŠEK PE DN 800 H=1500 (1 x vtok pod kotom 90 st, 1x iztok) +KONUS | 800 | KOS | 3 |  | 0
41 | 16057 | JAŠEK PE DN 800 H=1500 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 40-50 st., 1x iztok) +KONUS | 800 | KOS | 3 |  | 0
42 | 16058 | JAŠEK PE DN 800 H=1500 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 90 st., 1x iztok) +KONUS | 800 | KOS | 3 |  | 0
43 | 16059 | JAŠEK PE DN 800 H=2000 RAVNA MULDA (1 x vtok, 1x iztok) +KONUS | 800 | KOS | 9 |  | 0
44 | 16060 | JAŠEK PE DN 800 H=2000 (1 x vtok pod kotom 90 st, 1x iztok) +KONUS | 800 | KOS | 9 |  | 0
45 | 16061 | JAŠEK PE DN 800 H=2000 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 40-50 st., 1x iztok) +KONUS | 800 | KOS | 9 |  | 0
46 | 16062 | JAŠEK PE DN 800 H=2000 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 90 st., 1x iztok) +KONUS | 800 | KOS | 9 |  | 0
47 | 16063 | JAŠEK PE DN 800 H=2500 RAVNA MULDA (1 x vtok, 1x iztok) +KONUS | 800 | KOS | 6 |  | 0
48 | 16064 | JAŠEK PE DN 800 H=2500 (1 x vtok pod kotom 90 st, 1x iztok) +KONUS | 800 | KOS | 6 |  | 0
49 | 16065 | JAŠEK PE DN 800 H=2500 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 40-50 st., 1x iztok) +KONUS | 800 | KOS | 6 |  | 0
50 | 16066 | JAŠEK PE DN 800 H=2500 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 90 st., 1x iztok) +KONUS | 800 | KOS | 6 |  | 0
51 | 16067 | JAŠEK PE DN 800 H=3000 RAVNA MULDA (1 x vtok, 1x iztok) +KONUS | 800 | KOS | 3 |  | 0
52 | 16068 | JAŠEK PE DN 800 H=3000 (1 x vtok pod kotom 90 st, 1x iztok) +KONUS | 800 | KOS | 3 |  | 0
53 | 16069 | JAŠEK PE DN 800 H=3000 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 40-50 st., 1x iztok) +KONUS | 800 | KOS | 3 |  | 0
54 | 16070 | JAŠEK PE DN 800 H=3000 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 90 st., 1x iztok) +KONUS | 800 | KOS | 3 |  | 0
55 | 16071 | JAŠEK PE DN 800 H=3500 RAVNA MULDA (1 x vtok, 1x iztok) +KONUS | 800 | KOS | 3 |  | 0
56 | 16072 | JAŠEK PE DN 800 H=3500 (1 x vtok pod kotom 90 st, 1x iztok) +KONUS | 800 | KOS | 3 |  | 0
57 | 16073 | JAŠEK PE DN 800 H=3500 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 40-50 st., 1x iztok) +KONUS | 800 | KOS | 3 |  | 0
58 | 16074 | JAŠEK PE DN 800 H=3500 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 90 st., 1x iztok) +KONUS | 800 | KOS | 3 |  | 0
59 | 16075 | JAŠEK PE DN 800 H=4000 RAVNA MULDA (1 x vtok, 1x iztok) +KONUS | 800 | KOS | 3 |  | 0
60 | 16076 | JAŠEK PE DN 800 H=4000 (1 x vtok pod kotom 90 st, 1x iztok) +KONUS | 800 | KOS | 3 |  | 0
61 | 16077 | JAŠEK PE DN 800 H=4000 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 40-50 st., 1x iztok) +KONUS | 800 | KOS | 3 |  | 0
62 | 16078 | JAŠEK PE DN 800 H=4000 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 90 st., 1x iztok) +KONUS | 800 | KOS | 3 |  | 0
63 | 16079 | JAŠEK PE DN 625 H=1000 RAVNA MULDA (1 x vtok, 1x iztok) +KONUS | 625 | KOS | 15 |  | 0
64 | 16080 | JAŠEK PE DN 625 H=1000 (1 x vtok pod kotom 90 st, 1x iztok) +KONUS | 625 | KOS | 15 |  | 0
65 | 16081 | JAŠEK PE DN 625 H=1000 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 40-50 st., 1x iztok) +KONUS | 625 | KOS | 15 |  | 0
66 | 16082 | JAŠEK PE DN 625 H=1000 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 90 st., 1x iztok) +KONUS | 625 | KOS | 15 |  | 0
67 | 16083 | JAŠEK PE DN 625 H=1500 RAVNA MULDA (1 x vtok, 1x iztok) +KONUS | 625 | KOS | 6 |  | 0
68 | 16084 | JAŠEK PE DN 625 H=1500 (1 x vtok pod kotom 90 st, 1x iztok) +KONUS | 625 | KOS | 6 |  | 0
69 | 16085 | JAŠEK PE DN 625 H=1500 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 40-50 st., 1x iztok) +KONUS | 625 | KOS | 6 |  | 0
70 | 16086 | JAŠEK PE DN 625 H=1500 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 90 st., 1x iztok) +KONUS | 625 | KOS | 6 |  | 0
71 | 16087 | JAŠEK PE DN 625 H=2000 RAVNA MULDA (1 x vtok, 1x iztok) +KONUS | 625 | KOS | 6 |  | 0
72 | 16088 | JAŠEK PE DN 625 H=2000 (1 x vtok pod kotom 90 st, 1x iztok) +KONUS | 625 | KOS | 6 |  | 0
73 | 16089 | JAŠEK PE DN 625 H=2000 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 40-50 st., 1x iztok) +KONUS | 625 | KOS | 6 |  | 0
74 | 16090 | JAŠEK PE DN 625 H=2000 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 90 st., 1x iztok) +KONUS | 625 | KOS | 6 |  | 0
75 | 20688 | JAŠEK PE DN 1000 H=3000 (1 x vtok, 1x iztok) +KONUS DVOJNO DNO | 1000 | KOS | 15 |  | 0
76 | 20689 | JAŠEK PE DN 1000 H=3000 (3 x vtok: 1x ravni + 2x 90 st., 1x iztok) +KONUS DVOJNO DNO | 1000 | KOS | 5 |  | 0
77 | 20690 | JAŠEK PE DN 1000 H=3500 (1 x vtok, 1x iztok) +KONUS DVOJNO DNO | 1000 | KOS | 8 |  | 0
78 | 20691 | JAŠEK PE DN 1000 H=4000 (1 x vtok, 1x iztok) +KONUS DVOJNO DNO | 1000 | KOS | 4 |  | 0
79 | 20692 | JAŠEK PE DN 1000 H=4000 (3 x vtok: 1x ravni + 2x 90 st., 1x iztok) +KONUS DVOJNO DNO | 1000 | KOS | 2 |  | 0
80 | 20693 | JAŠEK PE DN 800 H=3000 (1 x vtok, 1x iztok) +KONUS DVOJNO DNO | 800 | KOS | 15 |  | 0
81 | 20694 | JAŠEK PE DN 800 H=3000 (3 x vtok: 1x ravni + 2x 90 st., 1x iztok) +KONUS DVOJNO DNO | 800 | KOS | 5 |  | 0
82 | 20695 | JAŠEK PE DN 800 H=3500 (1 x vtok, 1x iztok) +KONUS DVOJNO DNO | 800 | KOS | 8 |  | 0
83 | 20696 | JAŠEK PE DN 800 H=4000 (1 x vtok, 1x iztok) +KONUS DVOJNO DNO | 800 | KOS | 4 |  | 0
84 | 20697 | JAŠEK PE DN 800 H=4000 (3 x vtok: 1x ravni + 2x 90 st., 1x iztok) +KONUS DVOJNO DNO | 800 | KOS | 2 |  | 0
85 | 20679 | KOMPOZITNI POKROV A15 | 600 | KOS | 5 |  | 0
86 | 20678 | KOMPOZITNI POKROV D400 | 600 | KOS | 10 |  | 0
87 | 20677 | KOMPOZITNI POKROV D400 | 600*600 | KOS | 10 |  | 0
88 | 16008 | KANALSKI POKROV + OBROČ FI 600 50KN K | 600 | KOS | 60 |  | 0
89 | 16009 | KANALSKI POKROV + OBROČ FI 600 125KN V | 600 | KOS | 15 |  | 0
90 | 16010 | KANALSKI POKROV + OBROČ FI 600 125KN K | 600 | KOS | 15 |  | 0
91 | 16011 | KANALSKI POKROV + OBROČ FI 600 250KN V K | 600 | KOS | 30 |  | 0
92 | 16012 | KANALSKI POKROV + OBROČ FI 600 400KN V K | 600 | KOS | 60 |  | 0
93 | 16013 | KANALSKI POKROV + OBROČ FI 600 400 KN (SAMONIVELACIJSKI) | 600 | KOS | 60 |  | 0
94 | 16014 | KANALSKI POKROV + OBROČ 800x800 250KN | 800X800 | KOS | 30 |  | 0
95 | 16015 | KANALSKI POKROV + OBROČ 800x800 400KN | 800X800 | KOS | 30 |  | 0
96 | 16016 | KANALSKI POKROV + OBROČ 600x600 50KN V | 600X600 | KOS | 15 |  | 0
97 | 16017 | KANALSKI POKROV + OBROČ 600x600 50KN K | 600X600 | KOS | 15 |  | 0
98 | 16018 | KANALSKI POKROV + OBROČ 600x600 250 KN V | 600X600 | KOS | 15 |  | 0
99 | 16019 | KANALSKI POKROV + OBROČ 600x600 250 KN K | 600X600 | KOS | 15 |  | 0
100 | 16020 | KANALSKI POKROV + OBROČ 600x600 400KN V | 600x600 | KOS | 30 |  | 0
101 | 16021 | KANALSKI POKROV + OBROČ 600x600 400KN K | 600x600 | KOS | 30 |  | 0
102 | 16022 | KANALSKI POKROV + OBROČ 600x1300 125KN | 600x1300 | KOS | 15 |  | 0
103 | 16023 | KANALSKI POKROV + OBROČ 600x1300 400KN | 600x1300 | KOS | 15 |  | 0
104 | 1589 | PROTIHRUPNI VLOŽEK ZA POKROVE |  | SET | 60 |  | 0
105 | 16006 | PROTIHRUPNI VLOŽEK PE ZA POKROVE 600X600 |  | KOS | 90 |  | 0
106 | 16007 | PROTIHRUPNI VLOŽEK PE ZA POKROVE FI 600 |  | KOS | 90 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0

## SKUPAJ
Sklop | Naziv sklopa | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev | 22 % DDV | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino z DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 + 4
1 | SKLOP 1: VODOVODNE CEVI IN TESNILA | 0 | 0 | 0
2 | SKLOP 2: ELEKTROSPOJNI MATERIAL | 0 | 0 | 0
3 | SKLOP 3: ZAPORNI ELEMENTI IN ELEMENTI ZA HIŠNE PRIKLJUČKE | 0 | 0 | 0
4 | SKLOP 4: FAZONSKI KOSI in UNIVERZALNE SPOJKE | 0 | 0 | 0
5 | SKLOP 5: PLOVNI VENTILI, ZRAČNIKI IN HIDRANTI, LOPUTE | 0 | 0 | 0
6 | SKLOP 6: OSTALI VODOVODNI MATERIAL | 0 | 0 | 0
7 | SKLOP 7: VODOMERNI JAŠKI | 0 | 0 | 0
8 | SKLOP 8: HIDRAVLIČNI VENTILI IN REGULATORJI TLAKA | 0 | 0 | 0
9 | SKLOP 9: KANALIZACIJSKE CEVI IN SPOJNI MATERIAL | 0 | 0 | 0
10 | SKLOP 10: PESKOLOVI, KANALIZACIJSKI JAŠKI IN POKROVI | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | 0 | 0 | 0
Predvidene količine so določene na podlagi ocenjenih potreb naročnika in so zaradi navedenega informativne narave namenjene
predvsem za potrebe javnega razpisa.
Obračun se bo vršil po dejansko opravljenih dobavah.
V ponudbeni ceni so zajeti vsi stroški. Cene so fiksne za čas trajanja okvirnega sporazuma.
Izjavljamo, da bomo izvedli predmet javnega naročila "Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala" v skladu z vsebino
razpisne dokumentacije in vzorcem pogodbe za sklop na katerega se bomo prijavili.
Ponudba je veljavna do 31. 7. 2018. Izjavljamo, da je naša ponudba izdelana v skladu z navodili naročnika.
| Datum: | Žig: | Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe:
| ___________________ |  | ______________________________
Podpis
____________________________