## Sheet2
SKLOP | Sklop / opis |  | Nadaljevanje opisa 1 |  | Nadaljevanje opisa 2 |  | EM | LTO | DDV | KONTNA | cena brez ddv/oem | KLASIFIKACIJA | PODREJENI 1 | PODREJENI 2 | PODREJENI 3 | opomba
ARL0601 | Klešče biopsijske za večkratno uporabo I.
| Premer 2,0 mm; Dolžina 1550 mm | 30 | z integriranim ročajem: velike, okrogla oblika čašice z iglo in odprtino za varen odvzem vzorcev; | 98 | volumen čašice primerne za sterilizacijo v avtoklavu (134°C). | 63 | KOM |  | 22 | 08
| Premer 3,7 mm; Dolžina 2300 mm | 30 | z integriranim ročajem: velike, okrogla oblika čašice z iglo in odprtino za varen odvzem vzorcev; | 98 | volumen čašice primerne za sterilizacijo v avtoklavu (134°C). | 63 | KOM |  | 22 | 08
ARL0602 | Klešče biopsijske za večkratno uporabo II.
| Premer 2,0 mm; Dolžina 1550 mm | 30 | z integriranim ročajem: okrogla oblika čašice z odprtino za varen odvzem vzorcev; | 83 | s funkcijo rotacije, primerne za sterilizacijo v avtoklavu (134°C). | 68 | KOM |  | 22 | 08
| Premer 2,8 mm; Dolžina 1550 mm | 30 | z integriranim ročajem: okrogla oblika čašice z odprtino za varen odvzem vzorcev; | 83 | s funkcijo rotacije, primerne za sterilizacijo v avtoklavu (134°C). | 68 | KOM |  | 22 | 08
ARL0603 | Klešče biopsijske za večkratno uporabo III.
| Premer 2,8 mm; Dolžina 2300 mm | 30 | z integriranim ročajem, okrogla oblika čašice z odprtino za varen odvzem vzorcev, | 83 | primerna za sterilizacijo v avtoklavu (134°C) | 45 | KOM |  | 22 | 08
ARL0604 | Klešče biopsijske za večkratno uporabo IV.
| Premer 2,8 mm; Dolžina 1550 mm | 30 | z integriranim ročajem, ovalna oblika čašice z iglo in odprtino za varen odvzem vzorcev, | 88 | s funkcijo rotacije, primerna za sterilizacijo v avtoklavu ( 134°C) | 67 | KOM |  | 22 | 08
ARL0605 | Klešče biopsijske za večkratno uporabo V.
| Premer 2,8 mm; Dolžina 2300 mm | 30 | z integriranim ročajem, ovalna oblika čašice z iglo in odprtino za varen odvzem vzorcev, | 89 | primerna za sterilizacijo v avtoklavu (134°C) | 45 | KOM |  | 22 | 08
ARL0606 | Klešče biopsijske za enkratno uporabo
| Premer 3,2 mm; Dolžina 2300 mm | 30 | z integriranim ročajem: ovalna, podaljšana oblika čašice z odprtino za varen odvzem vzorcev; | 92 | sterilno pakiranje | 19 | KOM | 10 | 22 | 08 | 6.85 |  | 880543
| Premer 3,7 mm; Dolžina 2300 mm | 30 | z integriranim ročajem: ovalna, podaljšana oblika čašice z odprtino za varen odvzem vzorcev; | 92 | sterilno pakiranje | 19 | KOM | 270 | 22 | 08 | 13.6 |  | 880120
ARL0607 | Kleščice za odstranjevanje tujkov
| Premer 2,4 mm; Dolžina 2300 mm | 30 | za večkratno ali 1x uporabo, za spodnji in zgornji prebavni trakt, z "aligatorskim" prijemanjem | 95 |  | 0 | KOM | 10 | 22 | 08 | 125.89 |  | 880131
ARL0608 | Kleščice biopsijske - vroče
| Premer 2,8 mm; Dolžina 2300 mm | 30 | Vroče biopsijske kleščice za večkratno uporabo primerne za sterilizacijo (134°C) | 81 |  | 0 | KOM | 10 | 22 | 08 | 327 |  | 851895
ARL0609 | Košarica za odstranjevanje tujkov
| Premer 25 mm; Dolžina 2300 mm | 29 | Prijemalna košarica za večkratno uporabo z ročajem MA-479; 4 žice za minimalni delovni kanal 2.8 mm | 99 |  | 0 | KOM |  | 22 | 08 | 198 |  | 851423
| Premer 35 mm; Dolžina 2300 mm | 29 | Prijemalna košarica za večkratno uporabo z ročajem MA-479; 4 žice za minimalni delovni kanal 2.8 mm | 99 |  | 0 | KOM |  | 22 | 08 | 198 |  | 851423
ARL0610 | Košarica memory spiralna
| Premer 2x4mm, dolžina 2000 mm | 29 | za večkratno uporabo z integriranim vrtljivim ročajem; trda monofilamentna košara (4 žice, 7Fr) | 96 | za odstranjevanje biliarnih kamnov in tujkov | 45 | KOM |  | 22 | 08 | 508.9 |  | 852162
| Premer 3x6mm, dolžina 2000 mm | 29 | za večkratno uporabo z integriranim vrtljivim ročajem; trda monofilamentna košara (4 žice, 7Fr) | 96 | za odstranjevanje biliarnih kamnov in tujkov | 45 | KOM |  | 22 | 08 | 508.9 |  | 852162
ARL0611 | Košarica memory mehka
| Premer 2x4mm, dolžina 2000 mm | 29 | za večkratno uporabo z integriranim vrtljivim ročajem; mehka multifilamentna košara (4 žice, 7Fr) | 98 | za odstranjevanje biliarnih kamnov in tujkov | 44 | KOM |  | 22 | 08 | 508.9 |  | 853830
| Premer 2,5x5mm, dolžina 2000mm | 30 | za večkratno uporabo z integriranim vrtljivim ročajem; mehka multifilamentna košara (4 žice, 7Fr) | 98 | za odstranjevanje biliarnih kamnov in tujkov | 44 | KOM |  | 22 | 08 | 458 |  | 853831
ARL0612 | Košarica »twist´n catch«
| Premer 35 mm; Dolžina 2000 mm | 29 | za večkratno uporabo z integriranim ročajem; sferična oblika, ki se ohranja pri rotaciji ob | 92 | zapiranju za boljši oprijem; 4 pletene žice, premera 0,4 mm; rotacija 130°; ø 2,3 mm | 85 | KOM |  | 22 | 08
ARL0613 | Košarica za enkratno uporabo, rotacijska
| Premer 22 mm; Dolžina 1900 mm | 29 | za enkratno uporabo z integriranim ročajem; radiopačna, trda 4 žičnata oblika, silikonizirane žičke | 100 | za mehko odpiranje/zapiranje košarice, s funkcijo rotacije; odprtina za kontrast, za del.kanal. 2.8mm, s C-kljukico za fiksacijo na endoskop, kompatibilna z urgentnim litotriptorjem | 182 | KOM |  | 22 | 08
ARL0614 | Košarica za enkratno uporabo
| Premer 22 mm; Dolžina 1900 mm | 29 | za enkratno uporabo z integriranim ročajem; radiopačna, trda 4 žičnata oblika, silikonizirane žičke | 100 | za mehko odpiranje/zapiranje košarice, odprtina za kontrast, kompatibilna z žico 0.035'', uporaba vodilne žice distalno (distal wire guided), za del.kanal.3.7mm, s C-kljukico za fiksacijo na endoskop, kompatibilna z urgentnim litotriptorjem BML-110A-1 | 252 | KOM |  | 22 | 08
ARL0615 | Mehanični litotriptor za enkratno uporabo
| Premer 26 mm; Dolžina 1950 mm | 29 | za enkratno uporabo, 4 žična košara , sestavljena za lažje rokovanje, rotacijska košarica, | 93 | kateter z dvojnim ovojem za kanulacijo, za del kanal 3.2mm, radiopačna, s portom za vbrizg konrastnega sredstva, s C-kljukico za fiksacijo na endoskop,kompatibilna z ročajem za večkratno uporabo in urgentnim litotriptorjem | 223 | KOM | 1 | 22 | 08 | 403 |  | 853675
| Premer 30 mm; Dolžina 1950 mm | 29 | za enkratno uporabo, 4 žična košara , sestavljena za lažje rokovanje, rotacijska košarica, | 93 | kateter z dvojnim ovojem za kanulacijo, za del kanal 3.2mm, radiopačna, s portom za vbrizg konrastnega sredstva, s C-kljukico za fiksacijo na endoskop,kompatibilna z ročajem za večkratno uporabo in urgentnim litotriptorjem | 223 | KOM | 1 | 22 | 08 | 403 |  | 853675
ARL0616 | Mehanični litotriptor za enkratno uporabo z vodilno žico
| Premer 30 mm; Dolžina 1950 mm | 29 | za enkratno uporabo, 4 žična košara, sestavljena za lažje rokovanje, možnost uvajanja preko vodilne | 100 | žice (0,035ʺ), rotacijska košarica, z dvojnim ovojem za kanulacijo, za del kanal 4.2mm, radiopačna, s portom za vbrizg konrastnega sredstva, s C-kljukico za fiksacijo na endoskop,kompatibilna z ročajem za večkratno uporabo in urgentnim litotriptorjem | 252 | KOM | 6 | 22 | 08 | 320.63 |  | 850977
ARL0617 | Mehanični litotriptor za večkratno uporabo I.
| Premer 30 mm; Dolžina 1950 mm | 29 | za večkratno uporabo, 4 žična košara iz kovinskega vodila, katetra, za hitro in učinkovito | 91 | delovanje, za delovni kanal 3,2mm, port za kontrast, radipoačen, kompatibilen z ročajem za večkratno uporabo in urgentnim litotriptorjem | 136 | KOM |  | 22 | 08
ARL0618 | Mehanični litotriptor za večkratno uporabo II.
| Premer 30 mm; Dolžina 1950 mm | 29 | za večkratno uporabo, 4 žična košara, iz kovinskega vodila, katetra, za hitro in učinkovito | 92 | delovanje, za delovni kanal 4,2mm, port za kontrast, radipoačen, kompatibilen z ročajem za večkratno uporabo in urgentnim litotriptorjem | 136 | KOM |  | 22 | 08
ARL0619 | Litotriptorska košarica
| Premer 35 mm; Dolžina 2000 mm | 29 | za enkratno uporabo, sterilno pakiranje, že prpravljen za rokovanje, za delovni kanal l4,2 mm, | 95 | s funkcijo rotacije ob zapiranju in možnost samodejnega razdrtja košarice na distalnem delu, možnost uvajanja preko vodilne žice, port za kontrast | 146 | KOM |  | 22 | 08
ARL0620 | Litotriptor Rotacrush
| Premer 35 mm; Dolžina 1950 mm | 29 | sestavljen, sterilno pakiranje, preprost način mehanske litotripsije z usmerjeno silo na kamen in | 97 | možnostjo preklopa na večjo moč (power 2) za drobljenje najtrših kamnov; rotacijska (130°) košarica twist´n catch z vgrajenim varnostnim mehanizmom in atravmatsko konico | 169 | KOM | 1 | 22 | 08 | 400 |  | 852300
ARL0621 | Aplikator ligacijskih zank za enkratno uporabo
| Premer 30 mm; Dolžina 2300 mm | 29 | sistem za podvezovanje polipov pred in po polipektomiji, že pripravljen za uporabo z integriranim | 97 | ročajem in prednaloženo zanko iz nylona, za del kanal 2.8mm, sterilno pakiranje | 81 | KOM |  | 22 | 08
ARL0622 | Marker SPOT
| Marker SPOT 1/5 ml | 18 | Pripravljen za uporabo v medicini; razredčena in sterilizirana narejen na osnovi ogljika, | 90 | za označevanje polipov in lezij na sluznici prebavnega trakta; pakirana v brizgalki 5 ml po 10 kos. | 100 | KOM | 60 | 22 | 08 | 19.58 |  | 880827
ARL0623 | Aplikator za hemostatske klipe
| Premer 2,8 mm; Dolžina 2300 mm | 30 | rotacijski sistem za aplikacijo hemostatskih klipov za zaustavljanje krvavitev iz GI trakta; za | 96 | večkratno uporabo, primeren za sterilizacijo v avtoklavu (134°C), preprosto nameščanje klipa s klikom, za del kanal 2.8mm | 122 | KOM | 2 | 22 | 08 | 667.74 |  | 851040
ARL0624 | Hemostatski klipi I.
| 90˚; set 1/40 | 14 | za enkratno uporabo, sterilno pakiranje posameznega klipa, dolžina kraka 6, 7.5 in 9 mm, | 88 | kompatibilen z aplikatorjem HX-110QR | 36 | SC |  | 9.5 | 08 | 433 |  | 851708
| 135˚; set 1/41 | 15 | za enkratno uporabo, sterilno pakiranje posameznega klipa, dolžina kraka 6, 7.5 9 mm, | 86 | kompatibilen z aplikatorjem HX-110QR | 36 | SC | 20 | 9.5 | 08 | 411 |  | 851680
ARL0625 | Hemostatski klipi II.
| Premer 2,8 mm; Dolžina 2300 mm | 30 | za enkratno uporabo, klip prednastavljen na vodilo, 360° rotacija, možnost večkratnega odpiranja in | 99 | zapiranja,razpon klipa 11 mm; zaščiteno kovinsko vodilo in klip v plastičnem ovoju; kompatibilen z MR. Strerilno pakiran za takojšnjo uporabo. | 143 | KOM | 5 | 9.5 | 08 | 97 |  | 854246
ARL0626 | ERCP sfinkterotom igelni
| Premer 2,8 mm; Dolžina 1700 mm | 30 | igelni sfinkterotome za 1x uporabo z integriranim ročajem, sterilno pakiranje, tri lumenski s | 93 | fluoroskopsko zoženo in upognjeno konico (5 Fr) in uvlečno iglo dolžine 5 mm; 3mm zaščitna prevleka igelnega noža za varen rez, kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 164 | KOM | 20 | 9.5 | 08 | 178.5 |  | 851252
ARL0627 | ERCP sfinkterotom z varnostno prevleko, kratka konica
| Premer 3,7 mm; Dolžina 1950 mm | 30 | sfinkterotome za 1x uporabo z integriranim ročajem, sterilno pakiranje, tri lumenski, ukrivljen z | 98 | endoskopsko markirano konico dolžine 2 mm (4,4 Fr) in dolžino rezalne žice 15 mm; z varnostno prevleko; kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 140 | KOM |  | 9.5 | 08
ARL0628 | ERCP sfinkterotom z varnostno prevleko
| Premer 2,8 mm; Dolžina 1700 mm | 30 | sfinkterotome s prevleko za varno rezanje; za 1x upor. z integriranim ročajem, sterilno pakiranje, | 99 | tri lumenski, ukrivljen s fluoroskopsko, markirano konico dolžine 3 mm (4,5 Fr) in dolžino rezalne žice 30 mm; kompatibilen z vodilno žico 0.035 | 144 | KOM |  | 9.5 | 08
ARL0629 | ERCP sfinkterotom s prednaloženo žico
| Premer 2,8 mm; Dolžina 2700 mm | 30 | sfinkterotome s prevleko za varno rezanje; za 1x uporabo z integriranim ročajem, sterilno pakiranje, | 100 | tri lumenski, ukrivljen s fluoroskopsko, markirano konico dolžine 7 mm (4,0 Fr) in dolžino rezalne žice 30 mm; prednaložen z vodilno žico 0.025¨ | 148 | KOM |  | 9.5 | 08
ARL0630 | ERCP balon za odstranjevanje kamnov I
| Premer 2,8 mm; Dolžina 1900 mm | 30 | tri lumenski balon za odstranjevanje kamnov za enkratno uporabo, zelo odporen, sterilno pakiranje, | 99 | doziranje kontrasta nad balonom, dve radiopačni oznaki balona – ena na distalnem delu in ena na proksimalnem delu balona, možnost napihovanja balona na tri različne velikosti s priloženimi 3 merilnimi brizgami do 15 mm (8,5/11,5/15 mm) ,kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 271 | KOM | 60 | 9.5 | 08 | 87.75 |  | 853834
ARL0631 | ERCP balon za odstranjevanje kamnov II
| Premer 2,8 mm; Dolžina 1900 mm | 30 | tri lumenski balon za odstranjevanje kamnov za enkratno uporabo, zelo odporen, sterilno pakiranje, | 99 | doziranje kontrasta nad balonom, dve radiopačni oznaki balona – ena na distalnem delu in ena na proksimalnem delu balona, možnost napihovanja balona na tri različne velikosti s priloženimi 3 merilnimi brizgami do 20 mm (15/18/20 mm) ,kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 269 | KOM |  | 9.5 | 08
ARL0632 | ERCP vodilna žica ravna konica-kratka
| Premer 0.025¨; Dolžina 2700 mm | 30 | za enkratno uporabo, sterilno pakiranje; s hidrofilnim ovojem za tekoče rokovanje pri menjavanju | 98 | pripomočkov; zelo dobro vidna na rentgenski sliki; Označena, zelo fleksibilna, ravna distalna konica (70mm) za varno in lažje uvajanje, premer 0.025¨ | 151 | KOM |  | 22 | 08 | 82.6 |  | 853525
ARL0633 | ERCP vodilna žica zakrivljena konica - kratka
| Premer 0.025¨; Dolžina 2700 mm | 30 | za enkratno uporabo, sterilno pakiranje; s hidrofilnim ovojem za tekoče rokovanje pri menjavanju | 96 | pripomočkov; zelo dobro vidna na rentgenski sliki. Označena, zelo fleksibilna in zakrivljena konica (70mm) za varno in lažje uvajanje, premer 0.025¨ | 151 | KOM | 60 | 22 | 08 | 82.6 |  | 853527
ARL0634 | Igla za skleroterapijo za zgornji GI trakt
| Dolžina igle 4mm/23G; | 22 | Dolžina katetra 1650mm; za enkratno uporabo, sterilno pakiranje; v upogljivem kompaktnem katetru, | 98 | za delovni kanal 2,8 mm, z varnim klik sistemom za proženje in vračanje igle v kateter; dolžina igle 4 mm, 23G, z daljšim poševnim rezom konice, s povečanim notranjim lumnom za lažje injiciranje viskoznejših tekočin. | 217 | KOM | 40 | 9.5 | 08 | 10 |  | 853546
ARL0635 | Igla za skleroterapijo za spodnji GI trakt
| Dolžina igle 4mm/23G; | 22 | Dolžina katetra 2300mm; za enkratno uporabo, sterilno pakiranje; v upogljivem kompaktnem katetru, | 98 | za delovni kanal 2,8 mm, z varnim klik sistemom za proženje in vračanje igle v kateter;s krajšim poševnim rezom konice, s povečanim notranjim lumnom za lažje injiciranje viskoznejših tekočin. | 192 | KOM | 170 | 9.5 | 08 | 10 |  | 852755
| Dolžina igle 4mm/26G; | 22 | Dolžina katetra 2300mm; za enkratno uporabo, sterilno pakiranje; v upogljivem kompaktnem katetru, | 98 | za delovni kanal 2,8 mm, z varnim klik sistemom za proženje in vračanje igle v kateter;s krajšim poševnim rezom konice, s povečanim notranjim lumnom za lažje injiciranje viskoznejših tekočin. | 193 | KOM | 170 | 9.5 | 08 | 10 |  | 852755
ARL0636 | Elektroresekcijska zanka ovalna
| Premer 20 mm; Dolžina 2300 mm | 29 | za enkratno uporabo, sterilno pakiranje (set 10 kosov); za delovni kanal min. 2,8mm, integriran | 96 | ročaj z merilnimi oznakami; premer ovalne zanke 20 mm, pletena z zobci,zelo trda žica 0,48 mm za večji učinek koagulacije , široko ovalno odpiranje | 147 | KOM | 40 | 22 | 08 | 11.88 |  | 853498
ARL0637 | Elektroresekcijska zanka mehka, ovalna
| Premer 10 mm; Dolžina 2300 mm | 29 | za enkratno uporabo, sterilno pakiranje (set 10 kosov); za delovni kanal min. 2,8mm, integriran | 95 | ročaj z merilnimi oznakami, pletena žica 0.4mm, široko ovalno odpiranje, z zaobljeno distalno konico | 100 | KOM |  | 22 | 08
| Premer 15 mm; Dolžina 2300 mm | 29 | za enkratno uporabo, sterilno pakiranje (set 10 kosov); za delovni kanal min. 2,8mm, integriran | 95 | ročaj z merilnimi oznakami, pletena žica 0.4mm, široko ovalno odpiranje, z zaobljeno distalno konico | 100 | KOM |  | 22 | 08
| Premer 25 mm; Dolžina 2300 mm | 29 | za enkratno uporabo, sterilno pakiranje (set 10 kosov); za delovni kanal min. 2,8mm, integriran | 95 | ročaj z merilnimi oznakami, pletena žica 0.4mm, široko ovalno odpiranje, z zaobljeno distalno konico | 100 | KOM |  | 22 | 08
ARL0638 | Elektroresekcijska zanka standard, ovalna
| Premer 10 mm; Dolžina 2300 mm | 29 | za enkratno uporabo, sterilno pakiranje (set 10 kosov); za delovni kanal min. 2,8mm, integriran | 96 | ročaj z merilnimi oznakami, pletena žica 0.47mm, široko ovalno odpiranje, z izrazito distalno konico | 101 | KOM |  | 22 | 08
| Premer 15 mm; Dolžina 2300 mm | 29 | za enkratno uporabo, sterilno pakiranje (set 10 kosov); za delovni kanal min. 2,8mm, integriran | 96 | ročaj z merilnimi oznakami, pletena žica 0.47mm, široko ovalno odpiranje, z izrazito distalno konico | 101 | KOM |  | 22 | 08
| Premer 25 mm; Dolžina 2300 mm | 29 | za enkratno uporabo, sterilno pakiranje (set 10 kosov); za delovni kanal min. 2,8mm, integriran | 96 | ročaj z merilnimi oznakami, pletena žica 0.47mm, široko ovalno odpiranje, z izrazito distalno konico | 101 | KOM |  | 22 | 08
ARL0639 | Elektroresekcijska zanka ploščata
| Premer 10 mm; Dolžina 2300 mm | 29 | za enkratno uporabo, sterilno pakiranje (set 10 kosov); za delovni kanal 2.8mm, integriran | 91 | ročaj, monofilamentna ovalna zanka za resekcijo mukoze, tanka žica 0.3mm,široko ovalno odpiranje,z izrazito distalno konico | 125 | KOM |  | 22 | 08
| Premer 15 mm; Dolžina 2300 mm | 29 | za enkratno uporabo, sterilno pakiranje (set 10 kosov); za delovni kanal 2.8mm, integriran | 91 | ročaj, monofilamentna ovalna zanka za resekcijo mukoze, tanka žica 0.3mm,široko ovalno odpiranje,z izrazito distalno konico | 125 | KOM |  | 22 | 08
| Premer 25 mm; Dolžina 2300 mm | 29 | za enkratno uporabo, sterilno pakiranje (set 10 kosov); za delovni kanal 2.8mm, integriran | 91 | ročaj, monofilamentna ovalna zanka za resekcijo mukoze, tanka žica 0.3mm,široko ovalno odpiranje,z izrazito distalno konico | 125 | KOM |  | 22 | 08
ARL0640 | Elektroresekcijska zanka heksagonalna
| Zanka 3x4,5cm; Dolž. 2400mm | 27 | za enkratno uporabo, sterilno pakiranje (set 10 kosov); integriran ročaj z merilnimi oznakami, | 95 | premer upogljivega katetra 7 Fr; pletena heksagonalna zanka velikosti 3x4,5 cm | 79 | KOM | 20 | 22 | 08 | 15.57 |  | 853502
ARL0641 | Elektroresekcijska zanka mini heksagonalna
| Zanka 1,5x2,5cm; Dolž. 2400mm | 29 | za enkratno uporabo, sterilno pakiranje (set 10 kosov); integriran ročaj z merilnimi oznakami, | 94 | premer upogljivega katetra 7 Fr; pletena heksagonalna zanka velikosti 1,5x2,5 cm | 81 | KOM | 140 | 22 | 08 | 20.74 |  | 851795
ARL0642 | Elektroresekcijska zanka kljunasta
| Premer 25 mm; Dolžina 2400 mm | 29 | za enkratno uporabo, sterilno pakiranje (set 10 kosov); integriran ročaj z merilnimi oznakami, | 95 | premer upogljivega katetra 7 Fr; kljunasta zanka velikosti 25 mm | 65 | KOM |  | 22 | 08
ARL0643 | Elektroresekcijska zanka kljunasta mini
| Premer 15 mm; Dolžina 2400 mm | 29 | za enkratno uporabo, sterilno pakiranje (set 10 kosov); integriran ročaj z merilnimi oznakami, | 94 | premer upogljivega katetra 7 Fr; kljunasta zanka velikosti 15 mm | 64 | KOM | 50 | 22 | 08 | 15.57 |  | 851837
ARL0644 | Snare inflator
| Premer 22 mm; Dolžina 2300 mm | 29 | kombiniran instrument-mofilamentna elektroresekcijska zanka z iglo za skleroterapijo (dvojni lumen), | 100 | premer plašča 2,7 mm, premer zanke 22 mm; za enkratno uporabo, sterilno pakiranje (set 5 kosov), VF konekt | 107 | KOM |  | 22 | 08
ARL0645 | Biliarni stent 7 Fr raven; že naložen (pre-loaded)
| Stent: dolž. 50mm, prem. 7Fr | 28 | že naložen, pripravljen za 1x uporabo, sterilno pakiranje; zoženo uvajalo za gladko nameščanje, | 96 | radiopatsko označen, zavihek in stranska odprtina na obeh koncih stenta za preprečevanje migracije in povečanje odtekanja žolča; za delovni kanal min. 2,8 mm, dolžina uvajala od 1725-2050 mm, kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 226 | KOM | 1 | 9.5 | 08 | 64.35
| Stent: dolž. 70mm, prem. 7Fr | 28 | že naložen, pripravljen za 1x uporabo, sterilno pakiranje; zoženo uvajalo za gladko nameščanje, | 96 | radiopatsko označen, zavihek in stranska odprtina na obeh koncih stenta za preprečevanje migracije in povečanje odtekanja žolča; za delovni kanal min. 2,8 mm, dolžina uvajala od 1725-2050 mm, kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 226 | KOM | 2 | 9.5 | 08 | 64.35 |  | 853569
| Stent: dolž. 90mm, prem. 7Fr | 28 | že naložen, pripravljen za 1x uporabo, sterilno pakiranje; zoženo uvajalo za gladko nameščanje, | 96 | radiopatsko označen, zavihek in stranska odprtina na obeh koncih stenta za preprečevanje migracije in povečanje odtekanja žolča; za delovni kanal min. 2,8 mm, dolžina uvajala od 1725-2050 mm, kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 226 | KOM | 2 | 9.5 | 08 | 64.35 |  | 853580
| Stent: dolž. 120mm, prem. 7Fr | 29 | že naložen, pripravljen za 1x uporabo, sterilno pakiranje; zoženo uvajalo za gladko nameščanje, | 96 | radiopatsko označen, zavihek in stranska odprtina na obeh koncih stenta za preprečevanje migracije in povečanje odtekanja žolča; za delovni kanal min. 2,8 mm, dolžina uvajala od 1725-2050 mm, kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 226 | KOM | 1 | 9.5 | 08 | 64.35 |  | 853664
| Stent: dolž. 150mm, prem. 7Fr | 29 | že naložen, pripravljen za 1x uporabo, sterilno pakiranje; zoženo uvajalo za gladko nameščanje, | 96 | radiopatsko označen, zavihek in stranska odprtina na obeh koncih stenta za preprečevanje migracije in povečanje odtekanja žolča; za delovni kanal min. 2,8 mm, dolžina uvajala od 1725-2050 mm, kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 226 | KOM | 2 | 9.5 | 08 | 64.35 |  | 853665
ARL0646 | Biliarni stent 8,5 Fr raven; že naložen (pre-loaded)
| Stent: dolž. 50mm, prem. 8,5Fr | 30 | že naložen, pripravljen za 1x uporabo, sterilno pakiranje; zoženo uvajalo za gladko nameščanje, | 96 | radiopatsko označen, zavihek in stranska odprtina na obeh koncih stenta za preprečevanje migracije in povečanje odtekanja žolča; za delovni kanal min. 3.2 mm, dolžina uvajala od 1725-2050 mm, kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 226 | KOM | 1 | 9.5 | 08 | 64.35
| Stent: dolž. 70mm, prem. 8,5Fr | 30 | že naložen, pripravljen za 1x uporabo, sterilno pakiranje; zoženo uvajalo za gladko nameščanje, | 96 | radiopatsko označen, zavihek in stranska odprtina na obeh koncih stenta za preprečevanje migracije in povečanje odtekanja žolča; za delovni kanal min. 3.2 mm, dolžina uvajala od 1725-2050 mm, kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 226 | KOM | 1 | 9.5 | 08 | 64.35 |  | 853666
| Stent: dolž. 90mm, prem. 8,5Fr | 30 | že naložen, pripravljen za 1x uporabo, sterilno pakiranje; zoženo uvajalo za gladko nameščanje, | 96 | radiopatsko označen, zavihek in stranska odprtina na obeh koncih stenta za preprečevanje migracije in povečanje odtekanja žolča; za delovni kanal min. 3.2 mm, dolžina uvajala od 1725-2050 mm, kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 226 | KOM | 1 | 9.5 | 08 | 64.35 |  | 854542
| Stent: dolž. 120mm, prem.8,5Fr | 30 | že naložen, pripravljen za 1x uporabo, sterilno pakiranje; zoženo uvajalo za gladko nameščanje, | 96 | radiopatsko označen, zavihek in stranska odprtina na obeh koncih stenta za preprečevanje migracije in povečanje odtekanja žolča; za delovni kanal min. 3.2 mm, dolžina uvajala od 1725-2050 mm, kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 226 | KOM | 2 | 9.5 | 08 | 64.35 |  | 880156
| Stent: dolž. 150mm, prem.8,5Fr | 30 | že naložen, pripravljen za 1x uporabo, sterilno pakiranje; zoženo uvajalo za gladko nameščanje, | 96 | radiopatsko označen, zavihek in stranska odprtina na obeh koncih stenta za preprečevanje migracije in povečanje odtekanja žolča; za delovni kanal min. 3.2 mm, dolžina uvajala od 1725-2050 mm, kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 226 | KOM | 1 | 9.5 | 08 | 64.35 |  | 853667
ARL0647 | Biliarni stent 10 Fr raven; že naložen (pre-loaded)
| Stent: dolž. 50mm, prem. 10Fr | 29 | že naložen, pripravljen za 1x uporabo, sterilno pakiranje; zoženo uvajalo za gladko nameščanje, | 96 | radiopatsko označen, zavihek in stranska odprtina na obeh koncih stenta za preprečevanje migracije in povečanje odtekanja žolča; za delovni kanal min. 3.7 mm, dolžina uvajala od 1725-2050 mm, kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 226 | KOM | 1 | 9.5 | 08 | 64.35
| Stent: dolž. 70mm, prem. 10Fr | 29 | že naložen, pripravljen za 1x uporabo, sterilno pakiranje; zoženo uvajalo za gladko nameščanje, | 96 | radiopatsko označen, zavihek in stranska odprtina na obeh koncih stenta za preprečevanje migracije in povečanje odtekanja žolča; za delovni kanal min. 3.7 mm, dolžina uvajala od 1725-2050 mm, kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 226 | KOM | 1 | 9.5 | 08 | 64.35 |  | 853613
| Stent: dolž. 90mm, prem. 10Fr | 29 | že naložen, pripravljen za 1x uporabo, sterilno pakiranje; zoženo uvajalo za gladko nameščanje, | 96 | radiopatsko označen, zavihek in stranska odprtina na obeh koncih stenta za preprečevanje migracije in povečanje odtekanja žolča; za delovni kanal min. 3.7 mm, dolžina uvajala od 1725-2050 mm, kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 226 | KOM | 1 | 9.5 | 08 | 64.35 |  | 853579
| Stent: dolž. 120mm, prem. 10Fr | 30 | že naložen, pripravljen za 1x uporabo, sterilno pakiranje; zoženo uvajalo za gladko nameščanje, | 96 | radiopatsko označen, zavihek in stranska odprtina na obeh koncih stenta za preprečevanje migracije in povečanje odtekanja žolča; za delovni kanal min. 3.7 mm, dolžina uvajala od 1725-2050 mm, kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 226 | KOM | 1 | 9.5 | 08 | 64.35 |  | 853668
| Stent: dolž. 150mm, prem. 10Fr | 30 | že naložen, pripravljen za 1x uporabo, sterilno pakiranje; zoženo uvajalo za gladko nameščanje, | 96 | radiopatsko označen, zavihek in stranska odprtina na obeh koncih stenta za preprečevanje migracije in povečanje odtekanja žolča; za delovni kanal min. 3.7 mm, dolžina uvajala od 1725-2050 mm, kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 226 | KOM | 1 | 9.5 | 08 | 64.35 |  | 853669
ARL0648 | Biliarni stent 11,5 -12 Fr; že naložen (pre-loaded)
| Stent: dolžine 50mm, | 21 | premer 11,5-12Fr; že naložen, pripravljen za 1x uporabo, sterilno pakiranje; zoženo uvajalo za | 95 | gladko nameščanje, radiopatsko označen, zavihek in stranska odprtina na obeh koncih stenta za preprečevanje migracije in povečanje odtekanja žolča; za delovni kanal min. 4.2 mm, dolžina uvajala od 1725-2050 mm, kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 245 | KOM | 2 | 9.5 | 08 | 71 |  | 853872
| Stent: dolž. 70mm, | 18 | premer 11,5-12Fr; že naložen, pripravljen za 1x uporabo, sterilno pakiranje; zoženo uvajalo za | 94 | gladko nameščanje, radiopatsko označen, zavihek in stranska odprtina na obeh koncih stenta za preprečevanje migracije in povečanje odtekanja žolča; za delovni kanal min. 4.2 mm, dolžina uvajala od 1725-2050 mm, kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 245 | KOM | 1 | 9.5 | 08 | 71 |  | 853875
| Stent: dolž. 90mm, | 18 | premer 11,5-12Fr; že naložen, pripravljen za 1x uporabo, sterilno pakiranje; zoženo uvajalo za | 95 | gladko nameščanje, radiopatsko označen, zavihek in stranska odprtina na obeh koncih stenta za preprečevanje migracije in povečanje odtekanja žolča; za delovni kanal min. 4.2 mm, dolžina uvajala od 1725-2050 mm, kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 245 | KOM | 1 | 9.5 | 08 | 71 |  | 853878
| Stent: dolž. 120mm, | 20 | premer 11,5-12Fr; že naložen, pripravljen za 1x uporabo, sterilno pakiranje; zoženo uvajalo za | 94 | gladko nameščanje, radiopatsko označen, zavihek in stranska odprtina na obeh koncih stenta za preprečevanje migracije in povečanje odtekanja žolča; za delovni kanal min. 4.2 mm, dolžina uvajala od 1725-2050 mm, kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 245 | KOM | 1 | 9.5 | 08 | 71 |  | 853881
| Stent: dolž. 150mm, | 20 | premer 11,5-12Fr; že naložen, pripravljen za 1x uporabo, sterilno pakiranje; zoženo uvajalo za | 94 | gladko nameščanje,radiopatsko označen, zavihek in stranska odprtina na obeh koncih stenta za preprečevanje migracije in povečanje odtekanja žolča; za delovni kanal min. 4.2 mm, dolžina uvajala od 1725-2050 mm, kompatibilen z vodilno žico 0.035¨ | 244 | KOM | 1 | 9.5 | 08 | 71
ARL0649 | Krtača za krtačanje žolčnih vodov
| Dolžina 2000mm, 9Fr; | 21 | krtača za citološko vzorčenje žolčnih vodov, dve različni trdoti ščetkic za boljšo kvaliteto vzorca | 99 |  | 0 | KOM |  | 22 | 08
ARL0650 | Ščetka čistilna za 1x uporabo, obojestranka
| Za kanale 2,0 - 4,2 mm; | 23 | namenjena čiščenju kanalov endoskopa; obojestranska mala ščetka, konici zaščiteni s plastično | 95 | kapico za zaščito endoskopa, ustrezna za kanale od 2,0-4,2 mm; dolžina 2200mm. Ščetinice in kateter primerne trdote | 116 | KOM | 950 | 22 | 08 | 1.55 |  | 880547
ARL0651 | Ščetka čistilna za 1x uporabo, kombinirana
| Za kanale 2,0 - 4,2 mm; | 23 | namenjena čiščenju kanalov endoskopa; obojestranska kombinirana z malo ščetko za čiščenje delovnega | 99 | kanala in večjo ščetko za čiščenje odprtin za gumbe, konici zaščiteni s plastično kapico za zaščito endoskopa, ustrezna za kanale od 2,0-4,2 mm; dolžina 2200mm. Ščetinice in kateter primerne trdote | 200 | KOM | 1 | 22 | 08 | 80 |  | 880494?
ARL0652 | Ščetka čistilna-kratka
| Dolžina 30-40mm; | 16 | za večkratno uporabo (sterilizacija 134°C); kratka ščetka namenjena čiščenju odprtin kanalov | 92 | endoskopa z enojno ali dvojno ščetino; ščetinice enakomerno razporejene vse naokoli | 85 | KOM | 6 | 22 | 08 | 10.4 |  | 853548
ARL0653 | Ščetka za duodenskop
| za 1xuporabo, za čiščenje | 25 | elevatorja, kompatibilno za duodenoskop TJF-Q180V | 49 |  | 0 | KOM |  | 22 | 08
ARL0654 | Hemospray
| Za henostazo nevarikoznih | 25 | krvavitev zgornjih prebavil. Kateter velikosti 7 FR, dolžine 2200mm. Za delovni kanal min 2,8 mm | 96 |  | 0 | KOM | 2 | 9.5 | 08 | 529.01 |  | 854331
ARL0655 | Ustnik | 6
| Za enkratno ali večkratno | 27 | uporabo (sterilizacija 134°C): namenjen zaščiti endoskopa pred ugrizom, za odrasle | 83 |  | 0 | KOM | 1 | 22 | 08 | 5.4 |  | 881206
ARL0656 | Ustnik mali |  |  |  |  | 0
| Za večkratno uporabo | 20 | (sterilizacija 134°C) namenjen zaščiti endoskopa pred ugrizom, za otroke | 73 |  | 0 | KOM | 1 | 22 | 08 | 13.5 |  | 880549
ARL0657 | Ustnik z gumico
| Za 1x uporabo;namenjen zaščiti | 30 | endoskopa pred ugrizom, za odrasle, širše stranske odprtine za aspiracijo, mehkejši material za | 95 | pacientovo udobje, s prednastavljenim trakom za pritrditev ustnika okoli glave | 78 | KOM |  | 22 | 08 | 0.96 |  | 880858
ARL0658 | Ustnik z dovodom za kisik
| Za večkratno uporabo | 20 | (sterilizacija 134°C): namenjen zaščiti endoskopa pred ugrizom, za odrasle z nastavkom za | 89 | dovod kisika | 13 | KOM |  | 22 | 08 | 15 |  | 852299
ARL0659 | Biopsijska valvula - večkratna uporaba
| Za večkratno uporabo | 20 | (sterilizacija 134°C): namenjena za uvajanje pripomočkov v delovni kanal za endoskope Olympus MB-358 | 100 | Biopsy valve, Olympus | 22 | KOM | 10 | 22 | 08 | 1.98 |  | 851379
ARL0660 | Biopsijska valvula za enkratno uporabo
| Za enkratno uporabo | 19 | namenjena za uvajanje pripomočkov v delovni kanal za endoskope Olympus MAJ-1555 Single use biopsy | 98 | valve, Olympus | 14 | KOM |  | 22 | 08
ARL0661 | Lovilec polipov I.
| Za enkratno uporabo z dvema | 27 | ali s štirimi komorami, namenjen hitremu, ločenemu lovljenju polipov | 69 |  | 0 | KOM |  | 22 | 08 | 7.3 |  | 880863?
ARL0662 | Lovilec polipov II.
| Za enkratno uporabo, zanka- | 27 | vrečka za lovljenje polipov, ovalne oblike s perforirano transparentno vrečko,vodilo zaščiteno s | 97 | plastičnim ovojem za zaščito delovnega kanala; za del. kanal 2.8 mm. Premer vrečke 35mm; dolžina 2300mm | 103 | KOM | 10 | 22 | 08 | 67.2 |  | 880132
ARL0663 | ERCP kanila gibljiva
| Premer 3,2 mm; Dolžina 1950 mm | 30 | Za zahtevne kanulacije, angulacija navzgor 85 navzdol 25, fluoroskopsko vidna, sterilna, | 89 | kompatibilna za žičko 0,035 incha, možnost aplikacije kontrasta, dolga zožana konica 4.0Fr | 91 | KOM | 30 | 22 | 08 | 158.95 |  | 880038
ARL0664 | Filtri za argon plasmo
| 0,2 mikrom membrane (kot npr.: | 30 | ERBE 1/50) | 10 |  | 0 | KOM |  | 22 | 08 |  |  | 881223?
ARL0665 | Litotriptor urgentni
| Dolžina 900 mm. | 15 | Za razrešitev kadar ostane košarica vkleščena, z ročajem in vodilom, za večkratno | 81 | uporabo, primerno za sterilizacijo v avtoklavu (134 C) | 55 | KOM |  | 22 | 08 | 332 |  | 851253
ARL0666 | Podveza za zaustavljanje varikoznih sprememb
| Število gumic: 4; za min. del. | 30 | kanal 2.8 mm. Komplet podvez za zaustavljanje varikoznih sprememb, za zunanji premer | 85 | endoskopa 9.5-13 mm, dolžina vrvice 122 cm, dvosmerni ročaj, prozorni nastavek, | 79 | KOM | 5 | 9.5 | 08 | 172 |  | 905406
| Število gumic: 6; za min. del. | 30 | kanal 2.8 mm. Komplet podvez za zaustavljanje varikoznih sprememb, za zunanji premer | 85 | endoskopa 9.5-13 mm, dolžina vrvice 122 cm, dvosmerni ročaj, prozorni nastavek, | 79 | KOM | 5 | 9.5 | 08 | 195 |  | 850756
ARL0667 | Lubrikant
| Lubrikant 200 ml; brez | 24 | dodatkov anestetikov, parafina, maščob in silikona. Za uporabo pri gastroskopiji in kolonoskopiji | 97 |  | 0 | KOM | 2 | 22 | 08 | 9 |  | 854432
ARL0668 | Dilatacijski balon
| Premer 6-8 mm; Dolžina 2400 mm | 30 | tristopenjski balon za širjenje zgornjih in spodnjih prebavil in žolčnih vodov, možnih več | 92 | velikosti balona: 6,7 in 8 mm delovna dolžina balona 55-65mm, hiter čas izpraznjenja balona, 2 radiopačna markerja na proksimalnem in distalnem delu balona, s centralnim vidnim markerjem, možnost vbrizga kotrastnega sredstva, prednaložen z vodilno žico FI 0,035mm, pakiran posamično, sterilen ob dobavi. za delovni kanal endoskopa FI 2,8mm. Primeren za uporabo z inflacijsko/deflacijsko napravo 60ml (cc) | 405 | KOM | 1 | 22 | 08 | 182
| Premer 8,5-10,5 mm; Dolžina | 27 | 2400 mm; tristopenjski balon za širjenje zgornjih in spodnjih prebavil in žolčnih vodov, možnih | 97 | velikosti balona: 8,5; 9,5 in 10,5 mm delovna dolžina balona 55-65mm, hiter čas izpraznjenja balona, 2 radiopačna markerja na proksimalnem in distalnem delu balona, s centralnim vidnim markerjem, možnost vbrizga kotrastnega sredstva, prednaložen z vodilno žico FI 0,035mm, pakiran posamično, sterilen ob dobavi. za delovni kanal endoskopa FI 2,8mm. Primeren za uporabo z inflacijsko/deflacijsko napravo 60ml (cc) | 413 | KOM | 7 | 22 | 08 | 182 |  | 854076
| Premer 11-13mm; Dolžina 2400mm | 30 | tristopenjski balon za širjenje zgornjih in spodnjih prebavil in žolčnih vodov, možnih več | 92 | velikosti balona: 11, 12 in 13 mm delovna dolžina balona 55-65mm, hiter čas izpraznjenja balona, 2 radiopačna markerja na proksimalnem in distalnem delu balona, s centralnim vidnim markerjem, možnost vbrizga kotrastnega sredstva, prednaložen z vodilno žico FI 0,035mm, pakiran posamično, sterilen ob dobavi. za delovni kanal endoskopa FI 2,8mm. Primeren za uporabo z inflacijsko/deflacijsko napravo 60ml (cc) | 409 | KOM | 6 | 22 | 08 | 182 |  | 854077
| Premer 13,5-15,5 mm; Dolžina | 29 | 2400 mm; tristopenjski balon za širjenje zgornjih in spodnjih prebavil in žolčnih vodov, možnih | 97 | velikosti balona: 13,5; 14,5 in 15,5 mm delovna dolžina balona 55-65mm, hiter čas izpraznjenja balona, 2 radiopačna markerja na proksimalnem in distalnem delu balona, s centralnim vidnim markerjem, možnost vbrizga kotrastnega sredstva, prednaložen z vodilno žico FI 0,035mm, pakiran posamično, sterilen ob dobavi. za delovni kanal endoskopa FI 2,8mm. Primeren za uporabo z inflacijsko/deflacijsko napravo 60ml (cc) | 415 | KOM | 8 | 22 | 08 | 182 |  | 854078
| Premer 16-18mm; Dolžina 2400mm | 30 | tristopenjski balon za širjenje zgornjih in spodnjih prebavil in žolčnih vodov, možnih več | 92 | velikosti balona: 16, 17 in 18 mm delovna dolžina balona 55-65mm, hiter čas izpraznjenja balona, 2 radiopačna markerja na proksimalnem in distalnem delu balona, s centralnim vidnim markerjem, možnost vbrizga kotrastnega sredstva, prednaložen z vodilno žico FI 0,035mm, pakiran posamično, sterilen ob dobavi. za delovni kanal endoskopa FI 2,8mm. Primeren za uporabo z inflacijsko/deflacijsko napravo 60ml (cc) | 409 | KOM | 4 | 22 | 08 | 182 |  | 854079
| Premer 18-20mm; Dolžina 2400mm | 30 | tristopenjski balon za širjenje zgornjih in spodnjih prebavil in žolčnih vodov, možnih več | 92 | velikosti balona: 18, 19 in 20 mm delovna dolžina balona 55-65mm, hiter čas izpraznjenja balona, 2 radiopačna markerja na proksimalnem in distalnem delu balona, s centralnim vidnim markerjem, možnost vbrizga kotrastnega sredstva, prednaložen z vodilno žico FI 0,035mm, pakiran posamično, sterilen ob dobavi. za delovni kanal endoskopa FI 2,8mm. Primeren za uporabo z inflacijsko/deflacijsko napravo 60ml (cc) | 409 | KOM | 3 | 22 | 08 | 182 |  | 854080
ARL0669 | Naprava za razpihovanje dilatacijskega balona
| Naprava za razpihovanje | 23 | dilatacijskega balona pri širitvi žolčevodov z integriranim manometrom za natančno kontrolo | 92 | kontrolo napihnjenosti balona min do 15 bar,60 ml(cc), Za enkratno uporabo, pakirana posamično, ob dobavi sterilna. Kompatibilna z dilatacisjkimi baloni Olympus. | 162 | KOM | 1 | 22 | 08 | 55 |  | 854081
ARL0670 | Potrošni mat. vezan na IGB |  |  | 0
| Balon intragastični B-40800 | 27 |  | 0 |  | 0 | KOM | 30 | 9.5 | 08 | 869.11 |  | 852417
| Sistem za odstranitev IGB | 25 | B-40813/40814 | 13 |  | 0 | KOM | 1 | 9.5 | 08 | 561.66 |  | 852072
| Filter za aspirator Olympus | 27 | MH-481; 029421 | 14 |  | 0 | KOM |  | 22 | 08 | 14.1 |  | 905545
| Aktivator Endoact a3x5l | 23 | WD00212A | 8 |  | 0 | SC | 2 | 22 | 26 | 196.31 |  | 906015
| Detergent Endodet a3x5l | 23 | WD00211A | 8 |  | 0 | SC | 1 | 22 | 26 | 263.7 |  | 906016
| Dezinfektor Endodis a3x2,8l | 27 | E0420002 | 8 |  | 0 | SC | 2 | 22 | 26 | 274.5 |  | 906017
Opombe:
* dovoljeno odstopanje pri dolžini +/- 10%
* vsak sklop se mora ponuditi kot celota