## List1
| Naziv | SKLOP odprt/zaprt | Opis | Nadaljevanje opisa | EM | LTO
1 | MATERIAL ZA MAVČARNO
| Povoji mavčevi - čas strjevanja od 0,5 do 2 min | zaprt
ARL080101 | Mavčev povoj 15cm x 2,7- 3m, |  | prepojen s hitro strdljivim mavcem | Ustrezne viskoznosti po predhodnem namakanju, se ne sme drobiti in se mora lepo oblikovati; svojo kvaliteto mora zdržati cca 6-8 tednov; lahko se reže z mavčevo žago oz. škarjami. | KOM | 10
ARL080101 | Mavčev povoj 20cm x 2,7-3m, |  | prepojen s hitro strdljivim mavcem | Ustrezne viskoznosti po predhodnem namakanju, se ne sme drobiti in se mora lepo oblikovati; svojo kvaliteto mora zdržati cca 6-8 tednov; lahko se reže z mavčevo žago oz. škarjami. | KOM | 10
| Povoji - klasični mavec; čas strjevanje 0,5 - 2min | zaprt
ARL080102 | 5 cm x 2.5 - 3 m |  | Ustrezne viskoznosti po predhodnem namakanju, se ne sme drobiti in se mora lepo oblikovati; | svojo kvaliteto mora zdržati cca 6-8 tednov; lahko se reže z mavčevo žago oz. škarjami. | KOM | 10
ARL080102 | 7.5 cm x 2.5 - 3 m |  | Ustrezne viskoznosti po predhodnem namakanju, se ne sme drobiti in se mora lepo oblikovati; | svojo kvaliteto mora zdržati cca 6-8 tednov; lahko se reže z mavčevo žago oz. škarjami. | KOM | 10
ARL080102 | 10 cm x 2.5 - 3 m |  | Ustrezne viskoznosti po predhodnem namakanju, se ne sme drobiti in se mora lepo oblikovati; | svojo kvaliteto mora zdržati cca 6-8 tednov; lahko se reže z mavčevo žago oz. škarjami. | KOM | 120
ARL080102 | 12 cm x 2.5 - 3 m |  | Ustrezne viskoznosti po predhodnem namakanju, se ne sme drobiti in se mora lepo oblikovati; | svojo kvaliteto mora zdržati cca 6-8 tednov; lahko se reže z mavčevo žago oz. škarjami. | KOM | 120
| Povoji mavčevi - čas strjevanja od 2 do 5 min | zaprt
ARL080103 | Mavčev povoj 8cmx3m, |  | prepojen s hitro strdljivim mavcem | Ustrezne viskoznosti po predhodnem namakanju, se ne sme drobiti in se mora lepo oblikovati; svojo kvaliteto mora zdržati cca 6-8 tednov; lahko se reže z mavčevo žago oz. škarjami. | KOM | 700
ARL080103 | Mavčev povoj 10cmx3m, |  | prepojen s hitro strdljivim mavcem | Ustrezne viskoznosti po predhodnem namakanju, se ne sme drobiti in se mora lepo oblikovati; svojo kvaliteto mora zdržati cca 6-8 tednov; lahko se reže z mavčevo žago oz. škarjami. | KOM | 1030
ARL080103 | Mavčev povoj 12cmx3m, |  | prepojen s hitro strdljivim mavcem | Ustrezne viskoznosti po predhodnem namakanju, se ne sme drobiti in se mora lepo oblikovati; svojo kvaliteto mora zdržati cca 6-8 tednov; lahko se reže z mavčevo žago oz. škarjami. | KOM | 700
ARL080103 | Mavčev povoj 15cmx3m, |  | prepojen s hitro strdljivim mavcem | Ustrezne viskoznosti po predhodnem namakanju, se ne sme drobiti in se mora lepo oblikovati; svojo kvaliteto mora zdržati cca 6-8 tednov; lahko se reže z mavčevo žago oz. škarjami. | KOM | 1250
ARL080103 | Mavčev povoj 20cmx3m, |  | prepojen s hitro strdljivim mavcem | Ustrezne viskoznosti po predhodnem namakanju, se ne sme drobiti in se mora lepo oblikovati; svojo kvaliteto mora zdržati cca 6-8 tednov; lahko se reže z mavčevo žago oz. škarjami. | KOM | 1000
ARL080103 | Mavčev povoj ,5-6cmx3m, |  | prepojen s hitro strdljivim mavcem | Ustrezne viskoznosti po predhodnem namakanju, se ne sme drobiti in se mora lepo oblikovati; svojo kvaliteto mora zdržati cca 6-8 tednov; lahko se reže z mavčevo žago oz. škarjami. | KOM | 700
| Longete mavčeve -čas strjevanja nad2 do 5 min | zaprt
ARL080104 | 15cmx20-25m, |  | prepojene s hitro strdljivim mavcem | Ustrezne viskoznosti po predhodnem namakanju, se ne sme drobiti in se mora lepo oblikovati; svojo kvaliteto mora zdržati cca 6-8 tednov; lahko se reže z mavčevo žago oz. škarjami. | KOM | 125
ARL080104 | 20cmx20-25 m, |  | prepojene s hitro strdljivim mavcem | Ustrezne viskoznosti po predhodnem namakanju, se ne sme drobiti in se mora lepo oblikovati; svojo kvaliteto mora zdržati cca 6-8 tednov; lahko se reže z mavčevo žago oz. škarjami. | KOM | 45
| Povoji mavčevi, plastični - mehki | zaprt
ARL080105 | 2.5cmx1.8m; bel |  |  |  | KOM | 30
ARL080105 | 5cmx3.6m; bel |  |  |  | KOM | 20
ARL080105 | 7.5cmx3.6m; bel |  |  |  | KOM | 20
ARL080105 | 10cm x 3,6m; bel |  |  |  | KOM | 10
ARL080105 | 12,5cm x 3,6m; bel |  |  |  | KOM | 10
| Longete - plastični mavec | zaprt
ARL080106 | 5cmX20m |  |  |  | KOM | 50
ARL080106 | 7.6cmX70m |  |  |  | KOM | 40
ARL080106 | 10.1cmX90m |  |  |  | KOM | 10
ARL080106 | 12,5cmX90m |  |  |  | KOM | 10
| Podloge za pod mavec | zaprt
ARL080107 | 5-6cm x 20-25m; |  | sintetična, cevasta, v obliki role, brez šivov, možnost sterilizacije; |  | KOM | 3
ARL080107 | 7-8cm x 20-25m; |  | sintetična, cevasta, v obliki role, brez šivov, možnost sterilizacije; |  | KOM | 4
ARL080107 | 10cm x 20-25m; |  | sintetična, cevasta, v obliki role, brez šivov, možnost sterilizacije; |  | KOM | 4
ARL080107 | 2-3cm x 20-25m; |  | sintetična, cevasta, v obliki role, brez šivov, možnost sterilizacije; |  | KOM | 1
ARL080107 | 15 cm x 20-25m; |  | sintetična, cevasta, v obliki role, brez šivov, možnost sterilizacije; |  | KOM | 1
ARL080107 | 20 cm x 20-25m; |  | sintetična, cevasta, v obliki role, brez šivov, možnost sterilizacije; |  | KOM | 1
| Vata v traku | zaprt
ARL080108 | Dolžina 2,7-3m, 6-8cm; |  | Vata podložna, iz naravnih vlaken, narezana v povoj, lahko se trga, možnost sterilizacije. |  | KOM | 480
ARL080108 | Dolžina 2,7-3m, 10 cm; |  | Vata podložna, iz naravnih vlaken, narezana v povoj, lahko se trga, možnost sterilizacije. |  | KOM | 1758
ARL080108 | Dolžina 2,7-3m, 15cm; |  | Vata podložna, iz naravnih vlaken, narezana v povoj, lahko se trga, možnost sterilizacije. |  | KOM | 978
ARL080108 | Dolžina 2,7-3m, 20cm; |  | Vata podložna, iz naravnih vlaken, narezana v povoj, lahko se trga, možnost sterilizacije. |  | KOM | 1254
ARL080108 | Dolžina 2,7-3m, 4 - 5 cm; |  | Vata podložna, iz naravnih vlaken, narezana v povoj, lahko se trga, možnost sterilizacije. |  | KOM | 96
| Podloge za mavčarno | zaprt
ARL080109 | Podloga -plošča;19cmx38cmx5mm; |  | posamično pakirano v vrečki. | Samolepljiv podložni material za zaščito na mestih pritiska, ki ne zdrsi pod mavčnimi povoji, zračen, trakasto nanešeno koži prijazno lepilo brez lateksa in kolofonije.Sestava 50% poliester, 30% polipropilen, 20% viskoza. | KOM | 20
ARL080109 | Podloga v roli 58cmx1mx2mm. |  | Samolepljiv podložni material za zaščito na mestih pritiska, ki ne zdrsi pod mavčnimi povoji, | zračen, trakasto nanešeno koži prijazno lepilo brez lateksa in kolofonije, posamično pakiran. Sestava 50% poliester, 30% polipropilen, 20% viskoza | KOM | 10
ARL080109 | Podloga v roli 28cmx10mx2mm. |  | Samolepljiv podložni material za zaščito na mestih pritiska, ki ne zdrsi pod mavčnimi povoji, | zračen, trakasto nanešeno koži prijazno lepilo brez lateksa in kolofonije, posamično pakiran. Sestava 50% poliester, 30% polipropilen, 20% viskoza. | KOM | 2
ARL080109 | Podloga robna 8cmx5mx2mm. |  | Samolepljiv podložni material za zaščito na mestih pritiska, ki ne zdrsi pod mavčnimi povoji, | zračen, po celotni površini nanešeno koži prijazno lepilo brez lateksa in kolofonije, posamično pakiran, v roli, v kartonski embalaži. Sestava 50% poliester, 30% polipropilen, 20% viskoza. | KOM | 2
2 | POVOJI
| Povoji mul elast | zaprt
ARL080201 | 8 cm x 4 m |  | Povoj pritrdilni delno raztegljiv, raztegljivost 120%, izdelan iz mešanice viskoze, bombaža in | poliamida | KOM | 187
ARL080201 | 10 cm x 4 m |  | Povoj pritrdilni delno raztegljiv, raztegljivost 120%, izdelan iz mešanice viskoze, bombaža in | poliamida | KOM | 80
| Pritdilni mull povoji | zaprt
ARL080202 | 10cmx10m; |  | povoj iz viskozne preje s tkanim robom; |  | KOM | 690
ARL080202 | 12cmx10m; |  | povoj iz viskozne preje s tkanim robom; |  | KOM | 470
ARL080202 | 15cmx10m; |  | povoj iz viskozne preje s tkanim robom; |  | KOM | 1060
ARL080202 | 4cmx4m; |  | povoj iz viskozne preje s tkanim robom; |  | KOM | 645
ARL080202 | 8cmx4m; |  | povoj iz viskozne preje s tkanim robom; |  | KOM | 315
| Povoji krep elast | zaprt
ARL080203 | 8cmx20m; |  | Samooprijemljivi (kohezivni) pritrdilni povoj, | elastičnost 80-90%, z lateks prevleko,lepi se sam nase; | KOM | 1348
ARL080203 | 10cmx20m; |  | Samooprijemljivi (kohezivni) pritrdilni povoj, | elastičnost 80-90%, z lateks prevleko,lepi se sam nase; | KOM | 1710
ARL080203 | 12cmx20m; |  | Samooprijemljivi (kohezivni) pritrdilni povoj, | elastičnost 80-90%, z lateks prevleko,lepi se sam nase; | KOM | 345
ARL080203 | 6cmx4m; |  | Samooprijemljivi (kohezivni) pritrdilni povoj, | elastičnost 80-90%, z lateks prevleko,lepi se sam nase; | KOM | 210
ARL080203 | 2,5cmx4m; |  | Samooprijemljivi (kohezivni) pritrdilni povoj, | elastičnost 80-90%, z lateks prevleko,lepi se sam nase; | KOM | 356
| Povoji za kožno trakcijo | zaprt
ARL080204 | za odrasle 8cmx4,5m |  | Elastičen povoj iz 100% bombažnih vlaken ter horizontalno vpletenimi viskoznimi niti s cink-oksid | lepilom za močno podporo in kompresijo. Lepilo ohranja povoje trdno na mestu, tudi skozi dolgotrajno zdravljenje. Rumeno osrednja črta na izdelku omogoča natančno prekrivanje med uporabo. Povoj je nameščen na pvc traku za lažje rokovanje. | KOM | 30
ARL080204 | za otroke 6cmx5m |  | Elastičen povoj iz 100% bombažnih vlaken ter horizontalno vpletenimi viskoznimi niti s cink-oksid | lepilom za močno podporo in kompresijo. Lepilo ohranja povoje trdno na mestu, tudi skozi dolgotrajno zdravljenje. Rumeno osrednja črta na izdelku omogoča natančno prekrivanje med uporabo. Povoj je nameščen na pvc traku za lažje rokovanje. | KOM | 5
| Povoji bombažni krep | zaprt
ARL080205 | 10cm x 10m; |  | kratko raztegljivi tekstil 130- 150%, možnost sterilizacije in pranja; kožne barve | Povoj naj bo izdelan iz 98,4% bombažne preje in 1,6% PUE. Biti morajo mehki na otip in primerni za občutljivo kožo. | KOM | 3800
ARL080205 | 15cm x 10m; |  | kratko raztegljivi tekstil 130- 150%, možnost sterilizacije in pranja; kožne barve | Povoj naj bo izdelan iz 98,4% bombažne preje in 1,6% PUE. Biti morajo mehki na otip in primerni za občutljivo kožo. | KOM | 2270
ARL080205 | 8cm x 10m; |  | kratko raztegljivi tekstil 130- 150%, možnost sterilizacije in pranja; kožne barve | Povoj naj bo izdelan iz 98,4% bombažne preje in 1,6% PUE. Biti morajo mehki na otip in primerni za občutljivo kožo. | KOM | 1600
ARL080205 | 12cm x 10m; |  | kratko raztegljivi tekstil 130- 150%, možnost sterilizacije in pranja; kožne barve | Povoj naj bo izdelan iz 98,4% bombažne preje in 1,6% PUE. Biti morajo mehki na otip in primerni za občutljivo kožo. | KOM | 2900
ARL080205 | 6cm x 10m; |  | kratko raztegljivi tekstil 130- 150%, možnost sterilizacije in pranja; kožne barve | Povoj naj bo izdelan iz 98,4% bombažne preje in 1,6% PUE. Biti morajo mehki na otip in primerni za občutljivo kožo. | KOM | 680
| Povoji elastični - za močno kompresijo | zaprt
ARL080206 | 12cmx7m, |  | dolgopotezni, z elastičnostjo do 180%, s sponko za zapenjanje |  | KOM | 205
ARL080206 | 20cmx7m, |  | dolgopotezni, z elastičnostjo do 180%, s sponko za zapenjanje |  | KOM | 30
ARL080206 | 10cmx14m, |  | dolgopotezni, z elastičnostjo do 180%, s sponko za zapenjanje |  | KOM | 20
| Povoji elastični, pleteni in tkani | zaprt
ARL080207 | Povoj dolgoelastičen 10cmx10m. |  | Kompresijski, pleten, raztegljivost 140-150%, 80% bombaža, | 20% ovitega elastana , lepljen začetni in končni rob, s sponko za zapenjanje, možnost sterilizacije | KOM | 180
ARL080207 | Povoj elastičen 10cmx5m. |  | Tkan, raztegljiv 140-150%, 90% bombaža, 10 % ovitega elastana,s sponko za zapenjanje |  | KOM | 230
ARL080207 | Povoj elastičen 8cmx5m. |  | Tkan, raztegljiv 140-150%, 90% bombaža, 10 % ovitega elastana,s sponko za zapenjanje |  | KOM | 50
ARL080207 | Povoj dolgoelastičen 10cmx10m. |  | Kompresijski, raztegljivost 130%, 85% bombaža rjave barve in 15% ovitega elastana, | lepljen začetni in končni rob, s sponko za zapenjanje, možnost sterilizacije. Za preventivno uporabo in kompresijsko zdravljenje venskih obolenj. | KOM | 180
| Povoji elastični | zaprt
ARL080208 | Kompresijski povoj 12cmx14m |  | za močno kompresijo, dolgopotezni, z elastičnostjo do 180% s sponko za zapenjanje; | sestava 86% bombaž,7% poliamid, 7% elastan | KOM | 360
3 | MATERIAL IZ GAZE
| OP komprese NS | zaprt
ARL080301 | 10cmx20cm (60x10 ali 75x10); |  | Komprese iz gaze -16 slojne, z všito kontrastno nitko, nesterilne, vezane s pasico po 10 kom; |  | KOM | 10000
ARL080301 | 15cmx8cm; |  | Komprese iz gaze 12 ali več slojne, z všito kontrastno nitko, nesterilne, | vezane s pasico po 10 kom; | KOM | 30000
| OP komprese ST a10 kom | zaprt
ARL080302 | 10cmx20cm (60x10 ali 75x10) |  | Komprese iz gaze 16 slojne, z všito kontrastno nitko, sterilno OP (dvojno) pakiranje | SET =10 kompres=1kom. Embalaža seta se pri odpiranju ne sme zatrgati. | KOM | 1000
ARL080302 | 15cmx8cm |  | Komprese iz gaze 12 ali več slojne, z všito kontrastno nitko, sterilno OP (dvojno) pakiranje | SET =10 kompres=1kom. Embalaža seta se pri odpiranju ne sme zatrgati. | KOM | 3000
| OP komprese ST a 5kom | zaprt
ARL080303 | 10cmx20cm (60x10 ali 75x10) |  | Komprese iz gaze 16 slojne, z všito kontrastno nitko, sterilno OP (dvojno) pakiranje | SET =5kompres=1kom. Embalaža seta se pri odpiranju ne sme zatrgati. | KOM | 200
ARL080303 | 15cmx8cm |  | Komprese iz gaze 12 ali več slojne, z všito kontrastno nitko, sterilno OP (dvojno) pakiranje | SET =5 kompres=1kom. Embalaža seta se pri odpiranju ne sme zatrgati. | KOM | 500
| OP tamponi - nesterilni | zaprt
ARL080304 | Velikost gaze 40x40cm (št.5-7) |  | Tamponi iz gaze, v obliki kompaktne kroglice, enokosni, brez gumice, | z všito kontrastno nitko, nesterilni, gostota gaze je 12/8 niti na cm2 | KOM | 15000
ARL080304 | Velikost gaze 20 x 20cm (št.3) |  | Tamponi iz gaze, v obliki kompaktne kroglice, enokosni, brez gumice, | z všito kontrastno nitko, nesterilni, gostota gaze je 12/8 niti na cm2 | KOM | 10000
| OP tamponi - sterilni a10 | zaprt
ARL080305 | Velikost gaze 40x40cm (št.5-7) |  | Tamponi iz gaze, v obliki kompaktne kroglice, enokosni, brez gumice, | z všito kontrastno nitko,sterilno OP (dvojno) pakiranje SET= 10tamponov=1kom, gostota gaze je 12/8 niti na cm2. Embalaža seta se pri odpiranju ne sme zatrgati. | KOM | 1500
ARL080305 | Velikost gaze 20 x 20cm (št.3) |  | Tamponi iz gaze, v obliki kompaktne kroglice, enokosni, brez gumice, | z všito kontrastno nitko, sterilno OP (dvojno) pakiranje SET= 10tamponov=1kom, gostota gaze je 12/8 niti na cm2. Embalaža seta se pri odpiranju ne sme zatrgati. | KOM | 1000
| OP tamponi - sterilni a5 | zaprt
ARL080306 | Velikost gaze 40x40cm (št.5-7) |  | Tamponi iz gaze, v obliki kompaktne kroglice, enokosni, brez gumice, | z všito kontrastno nitko,sterilno OP (dvojno) pakiranje a5, gostota gaze je 12/8 niti na cm2. Embalaža seta se pri odpiranju ne sme zatrgati. | KOM | 200
ARL080306 | Velikost gaze 20 x 20cm (št.3) |  | Tamponi iz gaze, v obliki kompaktne kroglice, enokosni, brez gumice, | z všito kontrastno nitko, sterilno OP (dvojno) pakiranje a5, gostota gaze je 12/8 niti na cm2. Embalaža seta se pri odpiranju ne sme zatrgati. | KOM | 100
| Tamponi iz gaze s K.N. | zaprt
ARL080307 | Tamponi tkani s k.n. št. 1; |  | Tamponi iz gaze, v obliki kroglice, brez gumice, s kontrastno nitko, | nesterilni, gostota niti 20/cm2, velikost graha | KOM | 1000
ARL080307 | Tamponi tkani s k.n. št. 2; |  | Tamponi iz gaze, v obliki kroglice, brez gumice, s kontrastno nitko, | nesterilni, gostota niti 20/cm2, velikost lešnika | KOM | 2000
ARL080307 | Tamponi tkani s k.n. št. 3; |  | Tamponi iz gaze, v obliki kroglice, brez gumice, s kontrastno nitko, | nesterilni, gostota niti 20/cm2, velikost češnje | KOM | 500
| Set prevez iz gaze | zaprt
ARL080308 | Št. 1,gaza,sterilni.;1set=1kom |  | Komprese in tamponi so iz 17-nitne ali 20-nitne hidrofilne beljene bombažne tkanine, | ki je neškodljiva za človeka in okolje. Set vsebuje: 2 kompresi 5x5cm, 3 komprese 7,5x7,5cm, 3 tamponi 20x20cm, 1 dobro oprijemljivo pinceto. | KOM | 14700
ARL080308 | Št. 3, gaza,sterilni.1set=1kom |  | Komprese in tamponi so iz 17-nitne ali 20-nitne hidrofilne beljene bombažne tkanine, | ki je neškodljiva za človeka in okolje. Set vsebuje: 3 komprese 7,5x7,5cm, 3 komprese 10x10cm, 1 vatiranec 25x15cm, 5 tamponov 20x20cm, 1 dobro oprijemljivo pinceto, vatiranec-jedro iz 100% bombaža. | KOM | 730
ARL080308 | Št. 2, gaza,sterilni.1set=1kom |  | Komprese in tamponi so iz 17-nitne ali 20-nitne hidrofilne beljene bombažne tkanine, | ki je neškodljiva za človeka in okolje. Set vsebuje: 2 kompresi 5 x 5cm , 2 kompresi 7,5 x 7,5cm, 2 kompresi 10x10cm, 4 tampone 20x20cm, 1 dobro oprijemljivo pinceto. | KOM | 8970
| Komprese iz gaze | zaprt
ARL080309 | 10cmx10cm |  | Komprese iz gaze 12 ali več slojne, brez kontrastne nitke, nesterilne. |  | KOM | 11800
ARL080309 | 5x5cm; 1set =6 kompres= 1 kom |  | Komprese iz 17-nitne ali 20-nitne hidrofilne beljene bombažne tkanine, | ki je neškodljiva za človeka in okolje, 12 ali več slojne, sterilne.Pakirano v skodelici iz dvoslojne folije in prekrivnega medicinskega papirja - zloženo v dveh kupčkih po 3 kom; | KOM | 950
ARL080309 | 10x10cm,1set = 5kompres =1 kom |  | Komprese iz 17-nitne ali 20-nitne hidrofilne beljene bombažne tkanine, | ki je neškodljiva za človeka in okolje, 12 ali več slojne, sterilne. | KOM | 10750
| Operacijske trebušne komprese iz gaze | zaprt
ARL080310 | 50x60cm;1set =2kompresi =1kom; |  | prešite, s kontrastno nitko ter varnostno zanko, sterilne. | Operacijske trebušne komprese iz gaze ( 20niti/cm2 ). V paketu imajo dodano kontrolno kartico za štetje kompres pred in po operaciji. 4 - 6-slojne v zeleni barvi, sterilno pakiranje za OP. | KOM | 675
ARL080310 | 20x30cm;1set =5kompres =1kom; |  | prešite, s kontrastno nitko ter varnostno zanko, sterilne. | Operacijske trebušne komprese iz gaze ( 20niti/cm2). V paketu imajo dodano kontrolno kartico za štetje kompres pred in po operaciji. 4 - 6-slojne v zeleni barvi, sterilno pakiranje za OP. | KOM | 40
| Gaza 100m | zaprt
ARL080311 | Gaza 100m; širina 80 -100 cm, |  | iz 17- 20- nitne hidrofilne beljene bombažne tkanine |  | KOM | 5
| Set priklop za dializo - sterilno | zaprt
ARL080312 | 10 kom netkani tampon v |  | obliki kompaktne kroglice, št. 3; 2 kom netkani zloženec 5x5cm; 1 kom podloga min. 30x40 cm - | neprepustna na eni strani. | KOM | 4800
| Set odklop za dializo | zaprt
ARL080313 | Set odklop - sterilno, |  | 5 kom netkani tampon v obliki kompaktne krogljice, št.3 (20x20cm); enokosni; 1set=1kom |  | KOM | 8960
| Set priklop II za dializo | zaprt
ARL080314 | Set priklop II - sterilno, |  | 10 kom netkani tampon v obliki kompaktne kroglice, št. 3; 2 kom netkani zloženec 5x5cm; | 1 kom podloga min. 30x40 cm - neprepustna na eni strani; 1kom prijemalka; 6 kom trak za fiksacijo 1-2cm x 12-13cm; 1set=1kom | KOM | 960
| Set prevez CVK za dializo | zaprt
ARL080315 | Op podloga 45x45cm 2 kom. |  | Kompresa netkana 10x10, 6 slojna 3kom. Kompresa preklana 10x10, 6 slojna 2kom. | Tamponi netkani št.3 v obliki krogljice 25 kom. 1 kom prijemalka. 1set=1kom | KOM | 680
4 | NETKANI MATERIAL
| Tamponi netkani | zaprt
ARL080401 | 8cmx10cm, fi 17mm, št.1; |  | Tampon iz NM, brez kontrastne nitke, s silikonsko gumico, brez lateksa, nesterilen; | v obliki kompaktne kroglice, enokosni, iz netkane vlaknovine. Sestava: 70% viskoza, 30% poliamid. Gramatura 30g/m2 | KOM | 5400
ARL080401 | 15cmx15cm, fi 30mm, št.2; |  | Tampon iz NM, brez kontrastne nitke, s silikonsko gumico, brez lateksa, nesterilen; | v obliki kompaktne kroglice, enokosni, iz netkane vlaknovine. Sestava: 70% viskoza, 30% poliamid. Gramatura 30g/m2 | KOM | 100
ARL080401 | 20cmx20cm, fi 40mm, št.3; |  | Tampon iz NM, brez kontrastne nitke, s silikonsko gumico, brez lateksa, nesterilen; | v obliki kompaktne kroglice, enokosni, iz netkane vlaknovine. Sestava: 70% viskoza, 30% poliamid. Gramatura 30g/m2 | KOM | 35600
ARL080401 | 23,5cmx25cm, fi 45, št.4; |  | Tampon iz NM, brez kontrastne nitke, s silikonsko gumico, brez lateksa, nesterilen; | v obliki kompaktne kroglice, enokosni, iz netkane vlaknovine. Sestava: 70% viskoza, 30% poliamid. Gramatura 30g/m2 | KOM | 16200
ARL080401 | 40cmx36cm, fi 60mm, št.5; |  | Tampon iz NM, brez kontrastne nitke, s silikonsko gumico, brez lateksa, nesterilen; | v obliki kompaktne kroglice, enokosni, iz netkane vlaknovine. Sestava: 70% viskoza, 30% poliamid. Gramatura 30g/m2 | KOM | 23800
ARL080401 | 20cmx20xm, fi 40; št.3; |  | Tampon iz NM, brez kontrastne nitke, sterilni, v setu, 1 set = 4 tamponi =1kom; | v obliki kompaktne kroglice, enokosni, iz netkane vlaknovine. Sestava: 70% viskoza, 30% poliamid. Gramatura 30g/m2 | KOM | 13500
| Komprese netkane | zaprt
ARL080402 | 5 x 5 cm; 1 set = 2 kompresi |  | Komprese / zloženci iz NM,debelina 30g/m2, 6-slojni, brez kontrastne nitke, sterilne; 1set=1kom | Sestava: 70% viskoza, 30% poliamid. | KOM | 181930
ARL080402 | 10 x 20 cm; 1 set = 2 kompresi |  | Komprese / zloženci iz NM,debelina 30g/m2, 6-slojni, brez kontrastne nitke, sterilne; 1set=1kom | Sestava: 70% viskoza, 30% poliamid. | KOM | 1500
ARL080402 | 10 x 10 cm; 1 set = 2 kompresi |  | Komprese / zloženci iz NM,debelina 30g/m2, 6-slojni, brez kontrastne nitke, sterilne, 1set=1kom | Sestava: 70% viskoza, 30% poliamid. | KOM | 8800
ARL080402 | 5cm x 5 cm |  | Komprese / zloženci iz NM, debelina 30g/m2, 6-slojni, brez kontrastne nitke, nesterilne; | Sestava: 70% viskoza, 30% poliamid. | KOM | 15340
ARL080402 | 7,5cm x 7,5 cm |  | Komprese / zloženci iz NM, debelina 30g/m2, 6-slojni, brez kontrastne nitke, nesterilne; | Sestava: 70% viskoza, 30% poliamid. | KOM | 6900
ARL080402 | 10 x 10 cm |  | Komprese / zloženci iz NM, debelina 30g/m2, 6-slojni, brez kontrastne nitke, nesterilne; | Sestava: 70% viskoza, 30% poliamid. | KOM | 92230
5 | VATA
| Vata, staničevina | zaprt
ARL080501 | Vata bombažna, beljena a 1kg; |  | vpojna, mehka. |  | KOM | 7
ARL080501 | Vata celulozna, beljena a 5kg; |  | nesterilna, vpojna, mehka, koži prijazna |  | KOM | 5
ARL080501 | Vata celulozna beljena a 2,5kg |  | narezana, nesterilna, vpojna, mehka, koži prijazna |  | KOM | 190
| Vata v traku za ortopede | zaprt
ARL080502 | Vata podložna, 12 x 5, |  | iz naravnih vlaken, narezana v povoj, lahko se trga, možnost sterilizacije. |  | KOM | 260
| Vatiranci | zaprt
ARL080503 | 25cmx5cm, klasični iz gaze, |  | nesterilni, jedro iz 100% bombaža |  | KOM | 19700
ARL080503 | 45cmx5cm, klasični iz gaze, |  | nesterilni, jedro iz 100% bombaža |  | KOM | 1650
ARL080503 | 25cmx15cm, klasični iz gaze, |  | sterilni, jedro iz 100% bombaža, set =2 vatiranca; set=kom |  | KOM | 1300
ARL080503 | 25cmx15cm, klasični iz gaze, |  | sterilni, jedro iz 100% bombaža, set = 1 vatiranec; set = kom |  | KOM | 1600
ARL080503 | 25cmx15cm, netkani, |  | nesterilni, jedro iz 100% bombaža, s tekočinsko zaporo v obliki črke C |  | KOM | 14000
6 | OBLOGE IN OBLIŽI
| Obliž za vbodne rane | zaprt
ARL080601 | Premer 35-40mm, sterilen, |  | samolepilni za prekrivanje vbodnega mesta po odvzemu krvi, z vpojno blazinico, okrogel. | Z rahlim pritiskom zaustavlja krvavitev in preprečuje okužbo; ob stiku z vodo se ne odlepi. | KOM | 58970
| Obliž za pričvrstitev I.V. kanile | zaprt
ARL080602 | 8cmx6cm; |  | iz samolepilnega mehkega netkanega materiala z vpojno blazinico. |  | KOM | 30000
ARL080602 | 7cmx8,5cm; |  | transparenten - vidno vbodno mesto, z dvema trakovoma za pričvrstitev |  | KOM | 14350
ARL080602 | 5,7cmx5cm; |  | transparenten - vidno vbodno mesto, z dvema trakovoma za pričvrstitev, otroški |  | KOM | 100
ARL080602 | 8,5cmx11,5cm, |  | z hidrogelno blazinico prepojeno z 2% klorheksidinom, transparenten - vidno vbodno mesto, | z dvema trakovoma za pričvrstitev. | KOM | 670
ARL080602 | 10cmx12cm; |  | z hidrogelno blazinico prepojeno z 2% klorheksidinom, transparenten - vidno vbodno mesto, | z dvema trakovoma za pričvrstitev. | KOM | 50
ARL080602 | 10cmx15,5cm; |  | z hidrogelno blazinico prepojeno z 2% klorheksidinom, transparenten - vidno vbodno mesto, | z dvema trakovoma za pričvrstitev. | KOM | 50
ARL080602 | 7x8cm za pričvrstitev, |  | stabilizacijo in dobro zaščito intravenskega pripomočka. Iz PU polprepustenga filma z ojačanimi | robovi iz belega netkanega materiala, z zarezami za boljšo prilagodljivost. Enostavno nameščanje. | KOM | 250
| Obliž za oskrbo kirurške rane | zaprt
ARL080603 | 8cmx10cm; |  | s kombinacijo transparentnega poliuretanskega filma in mrežaste strukture poliuretanske pene, | ki omogoča opazovanje rane brez odstranjevanja obloge. | KOM | 18
ARL080603 | 15cmx10cm; |  | s kombinacijo transparentnega poliuretanskega filma in mrežaste strukture poliuretanske pene, | ki omogoča opazovanje rane brez odstranjevanja obloge. | KOM | 20
ARL080603 | 20cmx10cm; |  | s kombinacijo transparentnega poliuretanskega filma in mrežaste strukture poliuretanske pene, | ki omogoča opazovanje rane brez odstranjevanja obloge. | KOM | 220
ARL080603 | 25cmx10cm; |  | s kombinacijo transparentnega poliuretanskega filma in mrežaste strukture poliuretanske pene, | ki omogoča opazovanje rane brez odstranjevanja obloge. | KOM | 220
ARL080603 | 30cmx10cm; |  | s kombinacijo transparentnega poliuretanskega filma in mrežaste strukture poliuretanske pene, | ki omogoča opazovanje rane brez odstranjevanja obloge. | KOM | 5
ARL080603 | 10x9cm; |  | s kombinacijo transparentnega poliuretanskega filma in mrežaste strukture poliuretanske pene, | ki omogoča opazovanje rane brez odstranjevanja obloge. | KOM | 5
| Obliž antimikrobni | zaprt
ARL080604 | 10cmx20cm |  | prevlečen z visoko hidrofobnim derivatom maščobne kisline DACC, ki zaklene patogene | organizme v rani; | KOM | 10
| Obliž za prekrivanje rane iz polprepustnega filma | zaprt
ARL080605 | 5cm x 7cm; +-1cm |  | Sterilni, prepusten za pline, nepropusten za tekočine in mikroorganizme | Z vpojno blazinico iz netkanega materiala. | KOM | 1250
ARL080605 | 9-10cm x 10cm;+-1cm |  | Sterilni, prepusten za pline, nepropusten za tekočine in mikroorganizme | Z vpojno blazinico iz netkanega materiala. | KOM | 387
ARL080605 | 9-10cm x 15cm;+-1cm |  | Sterilni, prepusten za pline, nepropusten za tekočine in mikroorganizme | Z vpojno blazinico iz netkanega materiala. | KOM | 20
ARL080605 | 9-10cm x 20cm;+-1cm |  | Sterilni, prepusten za pline, nepropusten za tekočine in mikroorganizme | Z vpojno blazinico iz netkanega materiala. | KOM | 40
| Obliž iz netkanega materiala z vpojno blazino | zaprt
ARL080606 | 5cm x 7cm; +- 1cm |  | Sterilni obliži za prekrivanje ran iz netkanega materiala, z vpojno blazinico in | prevlečeni s hipoalergičnim lepilom. Pri nameščanju ne sme trgati rokavic in ne sme puščati ostankov lepila na koži. | KOM | 15890
ARL080606 | 9cm x 10cm; +- 1cm |  | Sterilni obliži za prekrivanje ran iz netkanega materiala, z vpojno blazinico in | prevlečeni s hipoalergičnim lepilom. Pri nameščanju ne sme trgati rokavic in ne sme puščati ostankov lepila na koži. | KOM | 11600
ARL080606 | 9cm x 15cm; +- 1cm |  | Sterilni obliži za prekrivanje ran iz netkanega materiala, z vpojno blazinico in | prevlečeni s hipoalergičnim lepilom. Pri nameščanju ne sme trgati rokavic in ne sme puščati ostankov lepila na koži. | KOM | 9100
ARL080606 | 10cm x 20cm; +- 1cm |  | Sterilni obliži za prekrivanje ran iz netkanega materiala, z vpojno blazinico in | prevlečeni s hipoalergičnim lepilom. Pri nameščanju ne sme trgati rokavic in ne sme puščati ostankov lepila na koži. | KOM | 6500
ARL080606 | 10cm x 25cm; +- 1cm |  | Sterilni obliži za prekrivanje ran iz netkanega materiala, z vpojno blazinico in | prevlečeni s hipoalergičnim lepilom. Pri nameščanju ne sme trgati rokavic in ne sme puščati ostankov lepila na koži. | KOM | 2600
ARL080606 | 10cm x 30cm; +- 1cm |  | Sterilni obliži za prekrivanje ran iz netkanega materiala, z vpojno blazinico in | prevlečeni s hipoalergičnim lepilom. Pri nameščanju ne sme trgati rokavic in ne sme puščati ostankov lepila na koži. | KOM | 1400
| Obliž antinbakterijski | zaprt
ARL080607 | 7,2x5cm |  | Sterilni obliž za oskrbo rane iz mehke samolepilne podloge in netkanega tekstila in | hipoalergenega poliakrilatnega lepilnega nanosa, z vpojno blazinico z dodatkom srebra, uničuje baketrije in zmanjšuje tveganje za okužbo, s slojem fine mrežice, ki v stiku z rano preprečuje zlepljenje. | KOM | 5
ARL080607 | 10x6cm |  | Sterilni obliž za oskrbo rane iz mehke samolepilne podloge in netkanega tekstila in | hipoalergenega poliakrilatnega lepilnega nanosa, z vpojno blazinico z dodatkom srebra, uničuje baketrije in zmanjšuje tveganje za okužbo, s slojem fine mrežice, ki v stiku z rano preprečuje zlepljenje. | KOM | 5
ARL080607 | 15x6cm |  | Sterilni obliž za oskrbo rane iz mehke samolepilne podloge in netkanega tekstila in | hipoalergenega poliakrilatnega lepilnega nanosa, z vpojno blazinico z dodatkom srebra, uničuje baketrije in zmanjšuje tveganje za okužbo, s slojem fine mrežice, ki v stiku z rano preprečuje zlepljenje. | KOM | 5
ARL080607 | 10x8cm |  | Sterilni obliž za oskrbo rane iz mehke samolepilne podloge in netkanega tekstila in | hipoalergenega poliakrilatnega lepilnega nanosa, z vpojno blazinico z dodatkom srebra, uničuje baketrije in zmanjšuje tveganje za okužbo, s slojem fine mrežice, ki v stiku z rano preprečuje zlepljenje. | KOM | 5
ARL080607 | 15x8cm |  | Sterilni obliž za oskrbo rane iz mehke samolepilne podloge in netkanega tekstila in | hipoalergenega poliakrilatnega lepilnega nanosa, z vpojno blazinico z dodatkom srebra, uničuje baketrije in zmanjšuje tveganje za okužbo, s slojem fine mrežice, ki v stiku z rano preprečuje zlepljenje. | KOM | 5
ARL080607 | 20x10cm |  | Sterilni obliž za oskrbo rane iz mehke samolepilne podloge in netkanega tekstila in | hipoalergenega poliakrilatnega lepilnega nanosa, z vpojno blazinico z dodatkom srebra, uničuje baketrije in zmanjšuje tveganje za okužbo, s slojem fine mrežice, ki v stiku z rano preprečuje zlepljenje. | KOM | 25
| Sterilni obliži iz netkanega materiala z blazinico | zaprt
ARL080608 | 5-6x7-7,5 za občutljivo kožo; |  | Samolepilni kirurški obliž iz viskoznega netkanega materiala z blazinico, prevlečen s | poliakrilatnim lepilom, enostaven za odstranjevanje, ne poškoduje kože in se ne lepi na rano. | KOM | 1000
ARL080608 | 8-9x10 za občutljivo kožo; |  | Samolepilni kirurški obliž iz viskoznega netkanega materiala z blazinico, prevlečen s | poliakrilatnim lepilom, enostaven za odstranjevanje, ne poškoduje kože in se ne lepi na rano. | KOM | 500
ARL080608 | 8-9x15; za občutljivo kožo; |  | Samolepilni kirurški obliž iz viskoznega netkanega materiala z blazinico, prevlečen s | poliakrilatnim lepilom, enostaven za odstranjevanje, ne poškoduje kože in se ne lepi na rano. | KOM | 300
ARL080608 | 8-9x20; za občutljivo kožo; |  | Samolepilni kirurški obliž iz viskoznega netkanega materiala z blazinico, prevlečen s | poliakrilatnim lepilom, enostaven za odstranjevanje, ne poškoduje kože in se ne lepi na rano. | KOM | 210
ARL080608 | 9-10x25; za občutljivo kožo; |  | Samolepilni kirurški obliž iz viskoznega netkanega materiala z blazinico, prevlečen s | poliakrilatnim lepilom, enostaven za odstranjevanje, ne poškoduje kože in se ne lepi na rano. | KOM | 120
ARL080608 | 9-10x35; za občutljivo kožo; |  | Samolepilni kirurški obliž iz viskoznega netkanega materiala z blazinico, prevlečen s | poliakrilatnim lepilom, enostaven za odstranjevanje, ne poškoduje kože in se ne lepi na rano. | KOM | 10
| Obliž za fiksacijo | zaprt
ARL080609 | 4x9cm |  | Samolepilni kožni fiksater s silikonskim lepilom in ježek trakom za fiksacijo raznih cevk, | drenov, katetrov; koži prijazen, brez latexa, ne draži kože; | KOM | 80
| Mrežice z nevtralnimi mazili | zaprt
ARL080610 | 5cm x 5cm |  | Mrežica impregnirana s parafinskim mazilom za preprečevanje neposrednega stika sekundarne | obloge s tkivom, prepušča sekrecijo na sekundarno oblogo. | KOM | 1650
ARL080610 | 10cm x 10cm |  | Mrežica impregnirana s parafinskim mazilom za preprečevanje neposrednega stika sekundarne | obloge s tkivom, prepušča sekrecijo na sekundarno oblogo. | KOM | 200
ARL080610 | 10cm x 40cm |  | Mrežica impregnirana s parafinskim mazilom za preprečevanje neposrednega stika sekundarne | obloge s tkivom, prepušča sekrecijo na sekundarno oblogo. | KOM | 75
| Mrežice silikonske | zaprt
ARL080611 | 5cm x 7,5cm |  | Silikonska mrežica iz PET, prekrita na obeh straneh s silikonom. Površina por je 0,87mm2 | Uporabna do 7 dni.Sterilna | KOM | 85
ARL080611 | 7,5 cm x 10cm |  | Silikonska mrežica iz PET, prekrita na obeh straneh s silikonom. Površina por je 0,87mm2 | Uporabna do 7 dni.Sterilna | KOM | 90
| Mrežica parafinska z dodatkom CHG | zaprt
ARL080612 | 5cm x 5cm |  | Antiseptična parafinska mrežica bombažne osnove z dodatkom belega parafina in 0,5% klorheksidin | acetat, s širokim spektrom delovanja, sterilna | KOM | 200
ARL080612 | 10cm x 10cm |  | Antiseptična parafinska mrežica bombažne osnove z dodatkom belega parafina in 0,5% klorheksidin | acetat, s širokim spektrom delovanja, sterilna | KOM | 100
| Obloge - poliuretanski film z matrixom | zaprt
ARL080613 | 10cmx10cm,brez lepljiveg. roba |  | Obloga na matrix osnovi z vpojnim polimer gelom, na zgornji strani poliuretanski film. |  | KOM | 10
ARL080613 | 10cmx10cm; z lepljivim robom |  | Obloga na matrix osnovi z vpojnim polimer gelom, na zgornji strani poliuretanski film. |  | KOM | 20
| Obloge s povidon jodom, | zaprt
ARL080614 | 5cm x 5cm; |  | Mehka mrežica iz viskoznih monofilamentnih vlaken, impregnirana z 10% raztopino povidon jodida; | z baktericidnim delovanjem; Odstopanaj ne dopuščamo. | KOM | 1000
ARL080614 | 9,5cm x 9,5cm; |  | Mehka mrežica iz viskoznih monofilamentnih vlaken, impregnirana z 10% raztopino povidon jodida; | z baktericidnim delovanjem; Odstopanaj ne dopuščamo. | KOM | 1150
| Obloge z aktivnim ogljem in srebrom, + 1cm | zaprt
ARL080615 | 5 cm x 5 cm; |  |  |  | KOM | 10
ARL080615 | 10 cm x 10 cm |  |  |  | KOM | 20
ARL080615 | 10 cm x 20 cm |  |  |  | KOM | 10
| Obloge iz hidrofibre | zaprt
ARL080616 | 5x5cm |  | Mehka, sterilna, netkana blazinica, sestavljena iz natrij karboksimetil celuloze in | ojačeitvenih vlaken iz regenirane celuloze. Ob stiku z rano tvori gel, ki zagotavlja vlažno okolje. Obloga mora biti prešita s celuloznimi nitkami. | KOM | 60
ARL080616 | 10x10cm |  | Mehka, sterilna, netkana blazinica, sestavljena iz natrij karboksimetil celuloze in | ojačeitvenih vlaken iz regenirane celuloze. Ob stiku z rano tvori gel, ki zagotavlja vlažno okolje. Obloga mora biti prešita s celuloznimi nitkami. | KOM | 90
ARL080616 | 15x15cm |  | Mehka, sterilna, netkana blazinica, sestavljena iz natrij karboksimetil celuloze in | ojačeitvenih vlaken iz regenirane celuloze. Ob stiku z rano tvori gel, ki zagotavlja vlažno okolje. Obloga mora biti prešita s celuloznimi nitkami. | KOM | 10
| Obloge iz hidrofibre z dodatkom srebra | zaprt
ARL080617 | 5 x 5 cm |  | Mehka, sterilna, netkana blazinica, sestavljena iz natrij karboksimetil celuloze in | ojačeitvenih vlaken iz regenirane celuloze in ionov srebra. Ob stiku z rano tvori gel, ki zagotavlja vlažno okolje. | KOM | 600
ARL080617 | 10 x 10 cm |  | Mehka, sterilna, netkana blazinica, sestavljena iz natrij karboksimetil celuloze in | ojačeitvenih vlaken iz regenirane celuloze in ionov srebra. Ob stiku z rano tvori gel, ki zagotavlja vlažno okolje. | KOM | 500
ARL080617 | 15 x 15 cm |  | Mehka, sterilna, netkana blazinica, sestavljena iz natrij karboksimetil celuloze in | ojačeitvenih vlaken iz regenirane celuloze in ionov srebra. Ob stiku z rano tvori gel, ki zagotavlja vlažno okolje. | KOM | 20
| Obloge hemostatske | zaprt
ARL080618 | 5x5cm |  | Hemostatske blazinice za ustavljanje močnih venskih in arterijskih krvavitev; impregnirane s | trombinom in epsilon amino kaprojsko kislino in kalcijevim kloridom; ne lepi se na rano; hitra mobilizacija; | KOM | 20
ARL080618 | 10x10cm |  | Hemostatske blazinice impregnirane s trombinom in epsilon amino kaprojsko kislino in | kalcijevim kloridom; | KOM | 20
| Obloge iz poliestra | zaprt
ARL080619 | 5x5cm |  | Obloga iz enojnega sloja tankega poliestra z elastičnimi lastnostmi in dodanimi | nano-kristalnim srebrom v minimalni vrednosti, ki se z rano ne sprijema, prepušča izloček v sekundarno oblogo; omogoča kroženje zraka; sterilna | KOM | 10
ARL080619 | 10x10cm |  | Obloga iz enojnega sloja tankega poliestra z elastičnimi lastnostmi in dodanimi | nano-kristalnim srebrom v minimalni vrednosti, ki se z rano ne sprijema, prepušča izloček v sekundarno oblogo; omogoča kroženje zraka; sterilna | KOM | 10
| Obloga poliuretanska in preklana | zaprt
ARL080620 | 7,5x8,5cm |  | Obloga iz poliuretanske pene; brez lepljivega roba, mehka, prilagodljiva in udobna, | vpojnost min 7,6g izločka/10cm2/24ur, brez zavarjenih robov. | KOM | 10
ARL080620 | 9x9cm |  | Obloga iz poliuretanske pene; brez lepljivega roba, mehka, prilagodljiva in udobna, | vpojnost min 7,6g izločka/10cm2/24ur, brez zavarjenih robov, preklana. | KOM | 10
ARL080620 | 10x10cm |  | Obloga iz poliuretanske pene; brez lepljivega roba, mehka, prilagodljiva in udobna, | vpojnost min 7,6g izločka/10cm2/24ur, brez zavarjenih robov. | KOM | 10
ARL080620 | 15x15cm |  | Obloga iz poliuretanske pene; brez lepljivega roba, mehka, prilagodljiva in udobna, | vpojnost min 7,6g izločka/10cm2/24ur, brez zavarjenih robov. | KOM | 5
ARL080620 | 15x20cm |  | Obloga iz poliuretanske pene; brez lepljivega roba, mehka, prilagodljiva in udobna, | vpojnost min 7,6g izločka/10cm2/24ur, brez zavarjenih robov. | KOM | 5
| Filmi poliuretanski polprepustni , +-1cm | zaprt
ARL080621 | 4,4 cm x 4,4 cm |  | Propustni za pline in nepropustni za tekočine in mikroorganizme. Za nameščanje je | potreben štirislojni način aplikacije. | KOM | 1100
ARL080621 | 6 cm x 7 cm |  | Propustni za pline in nepropustni za tekočine in mikroorganizme. Za nameščanje je | potreben štirislojni način aplikacije. | KOM | 680
ARL080621 | 10cm x 12 cm |  | Propustni za pline in nepropustni za tekočine in mikroorganizme. Za nameščanje je | potreben štirislojni način aplikacije. | KOM | 3940
ARL080621 | 15 cm x 20cm |  | Propustni za pline in nepropustni za tekočine in mikroorganizme. Za nameščanje je | potreben štirislojni način aplikacije. | KOM | 400
ARL080621 | 25 cm x 10 cm |  | Propustni za pline in nepropustni za tekočine in mikroorganizme. Za nameščanje je | potreben štirislojni način aplikacije. | KOM | 650
ARL080621 | 20 cm x 30 cm |  | Propustni za pline in nepropustni za tekočine in mikroorganizme. Za nameščanje je | potreben štirislojni način aplikacije. | KOM | 60
| Obloge s hidropolimerno blazinico | zaprt
ARL080622 | 8x15 cm |  | Sterilna, vodoodporna obloga, sestavljena iz polprepustnega filma s hidropolimerno | transparentno blazinico, ki omogoča stalno opazovanje rane. Omogoča dihanje kože, ne povzroča maceracije, vpije manjšo količino izločka. Obstojna do 7 dni. | KOM | 5
ARL080622 | 10x24 cm |  | Sterilna, vodoodporna obloga, sestavljena iz polprepustnega filma s hidropolimerno | transparentno blazinico, ki omogoča stalno opazovanje rane. Omogoča dihanje kože, ne povzroča maceracije, vpije manjšo količino izločka. Obstojna do 7 dni. | KOM | 5
| Obloge hidrokoloidne, +-1cm | zaprt
ARL080623 | 10 x 10 |  | polprepustna, stanjšana; Obloga vpija eksudat iz rane in ustvarja gel, ki vzdržuje na rani | vlažno okolje | KOM | 200
| Obloge poliuretanske | zaprt
ARL080624 | 8cm x 8cm |  | Primarno-sekundarna obloga s hidrofilno poliuretansko membrano, ki ima v svojem matriksu | vezane aktivne učinkovine, ki pospešujejo celjenje in blažijo bolečino;prekrita s tankim, polprepustnim, prosojnim poliuretanskim filmom; vpija izloček v količini do 10x lastne teže obloge, z rano se ne sprime, na njej lahko ostane do 7 dni. | KOM | 5
ARL080624 | 10cm x 10cm |  | Primarno-sekundarna obloga s hidrofilno poliuretansko membrano, ki ima v svojem matriksu | vezane aktivne učinkovine, ki pospešujejo celjenje in blažijo bolečino;prekrita s tankim, polprepustnim, prosojnim poliuretanskim filmom; vpija izloček v količini do 10x lastne teže obloge, z rano se ne sprime, na njej lahko ostane do 7 dni. | KOM | 5
ARL080624 | 13cm x 13cm |  | Primarno-sekundarna obloga s hidrofilno poliuretansko membrano, ki ima v svojem matriksu | vezane aktivne učinkovine, ki pospešujejo celjenje in blažijo bolečino;prekrita s tankim, polprepustnim, prosojnim poliuretanskim filmom; vpija izloček v količini do 10x lastne teže obloge, z rano se ne sprime, na njej lahko ostane do 7 dni. | KOM | 5
ARL080624 | 17cm x19cm |  | Primarno-sekundarna obloga s hidrofilno poliuretansko membrano, ki ima v svojem matriksu | vezane aktivne učinkovine, ki pospešujejo celjenje in blažijo bolečino;prekrita s tankim, polprepustnim, prosojnim poliuretanskim filmom; vpija izloček v količini do 10x lastne teže obloge, z rano se ne sprime, na njej lahko ostane do 7 dni. | KOM | 5
ARL080624 | 20cm x20cm |  | Primarno-sekundarna obloga s hidrofilno poliuretansko membrano, ki ima v svojem matriksu | vezane aktivne učinkovine, ki pospešujejo celjenje in blažijo bolečino;prekrita s tankim, polprepustnim, prosojnim poliuretanskim filmom; vpija izloček v količini do 10x lastne teže obloge, z rano se ne sprime, na njej lahko ostane do 7 dni. | KOM | 10
ARL080624 | 11cm x 11cm |  | Primarno-sekundarna obloga s hidrofilno poliuretansko membrano, ki ima v svojem matriksu | vezane aktivne učinkovine, ki pospešujejo celjenje in blažijo bolečino;prekrita s tankim, polprepustnim, prosojnim poliuretanskim filmom; vpija izloček v količini do 10x lastne teže obloge, z rano se ne sprime, na njej lahko ostane do 7 dni. | KOM | 100
ARL080624 | 10cm 61cm, v roli |  | Primarno-sekundarna obloga s hidrofilno poliuretansko membrano, ki ima v svojem matriksu | vezane aktivne učinkovine, ki pospešujejo celjenje in blažijo bolečino;prekrita s tankim, polprepustnim, prosojnim poliuretanskim filmom; vpija izloček v količini do 10x lastne teže obloge, z rano se ne sprime, na njej lahko ostane do 7 dni. | KOM | 40
| Obloge poliuretanske s srebrom | zaprt
ARL080625 | 8cm x 8cm |  | Primarno-sekundarna obloga s hidrofilno poliuretansko membrano,ki ima v svojem matriksu vezane | aktivne učinkovine, ki pospešujejo celjenje in blažijo bolečino; z antimikrobno delujoči nanokristalni delci srebra, ki se ne sproščajo v rano; prekrita s tankim, polprepustnim, prosojnim poliuretanskim filmom; vpija izloček v količini do 10x lastne teže obloge, z rano se ne sprime, na njej lahko ostane do 7 dni. | KOM | 5
ARL080625 | 10,8cm x 10,8cm |  | Primarno-sekundarna obloga s hidrofilno poliuretansko membrano,ki ima v svojem matriksu vezane | aktivne učinkovine, ki pospešujejo celjenje in blažijo bolečino; z antimikrobno delujoči nanokristalni delci srebra, ki se ne sproščajo v rano; prekrita s tankim, polprepustnim, prosojnim poliuretanskim filmom; vpija izloček v količini do 10x lastne teže obloge, z rano se ne sprime, na njej lahko ostane do 7 dni. | KOM | 100
ARL080625 | 17cm x 19cm |  | Primarno-sekundarna obloga s hidrofilno poliuretansko membrano,ki ima v svojem matriksu vezane | aktivne učinkovine, ki pospešujejo celjenje in blažijo bolečino; z antimikrobno delujoči nanokristalni delci srebra, ki se ne sproščajo v rano; prekrita s tankim, polprepustnim, prosojnim poliuretanskim filmom; vpija izloček v količini do 10x lastne teže obloge, z rano se ne sprime, na njej lahko ostane do 7 dni. | KOM | 5
ARL080625 | 20cm x 20cm |  | Primarno-sekundarna obloga s hidrofilno poliuretansko membrano,ki ima v svojem matriksu vezane | aktivne učinkovine, ki pospešujejo celjenje in blažijo bolečino; z antimikrobno delujoči nanokristalni delci srebra, ki se ne sproščajo v rano; prekrita s tankim, polprepustnim, prosojnim poliuretanskim filmom; vpija izloček v količini do 10x lastne teže obloge, z rano se ne sprime, na njej lahko ostane do 7 dni. | KOM | 5
| Obloge poliuretanske za prst | zaprt
ARL080626 | Velikost S |  | Primarno-sekundarna obloga s hidrofilno poliuretansko membrano za prst,ki ima v svojem matriksu | vezane aktivne učinkovine, ki pospešujejo celjenje in blažijo bolečino: površinsko aktivno snov (F68), vlažilno snov (glicerol) in visoko vpojno snov (kopolimer škroba); prekrita s tankim, polprepustnim, prosojnim poliuretanskim filmom; vpija izloček v količini do 10x lastne teže obloge, z rano se ne sprime, na njej lahko ostane do 7 dni. | KOM | 5
ARL080626 | Velikost M |  | Primarno-sekundarna obloga s hidrofilno poliuretansko membrano za prst,ki ima v svojem matriksu | vezane aktivne učinkovine, ki pospešujejo celjenje in blažijo bolečino: površinsko aktivno snov (F68), vlažilno snov (glicerol) in visoko vpojno snov (kopolimer škroba); prekrita s tankim, polprepustnim, prosojnim poliuretanskim filmom; vpija izloček v količini do 10x lastne teže obloge, z rano se ne sprime, na njej lahko ostane do 7 dni. | KOM | 5
ARL080626 | Velikost L |  | Primarno-sekundarna obloga s hidrofilno poliuretansko membrano za prst,ki ima v svojem matriksu | vezane aktivne učinkovine, ki pospešujejo celjenje in blažijo bolečino: površinsko aktivno snov (F68), vlažilno snov (glicerol) in visoko vpojno snov (kopolimer škroba); prekrita s tankim, polprepustnim, prosojnim poliuretanskim filmom; vpija izloček v količini do 10x lastne teže obloge, z rano se ne sprime, na njej lahko ostane do 7 dni. | KOM | 5
| Oblog. poliuret. -prsne bradavice | zaprt
ARL080627 | Premer 6,5cm, debelina 3mm |  | Izdelane iz hidrofilne pu membrane, v matriksu učinkovine za čiščenje in vlaženje ran, | prekrite s tankim polprepustnim pu filmom, z rano se ne sprimejo; a6 | KOM | 6
| Med - mrežice, obloge, tube | zaprt
ARL080628 | Mrežice poliestrne 5 x 5, |  | z nanosom 100% medicinskega medu v zaščitni in ovojni foliji. |  | KOM | 40
ARL080628 | Mrežice poliestrne 10 x 10, |  | z nanosom 100% medicinskega medu v zaščitni in ovojni foliji. |  | KOM | 30
ARL080628 | Obloga alginatna 5x5 |  | v celoti prepojena z medicinskim medom, poleg ovojnine še dodatno ovita v dve foliji - zaradi | lažjega rokovanja. | KOM | 10
ARL080628 | Obloga alginatna 10x10 |  | v celoti prepojena z medicinskim medom, poleg ovojnine še dodatno ovita v dve foliji - zaradi | lažjega rokovanja. | KOM | 30
ARL080628 | Medicinski 100% med v tubi 20g |  | s pokrovom na navoj. |  | KOM | 10
| Obloge silikonske | zaprt
ARL080629 | 4x5cm |  | Pet plastna obloga z robom prevlečena s silikonom – del protokola preventive pred nastankom RZP; | obloga s plastjo lepljivega elastomera ( mehak silikon) in z robom, stična plast po celotni površini obloge (tudi rob) prevlečena z mehkim silikonom, zgornja plast iz poliuretanskega filma, ki ne prepušča MO večjih od 20nm; | KOM | 10
ARL080629 | 18,5x24cm |  | Pet plastna obloga z robom prevlečena s silikonom – del protokola preventive pred nastankom RZP; | obloga s plastjo lepljivega elastomera ( mehak silikon) in z robom, stična plast po celotni površini obloge (tudi rob) prevlečena z mehkim silikonom, zgornja plast iz poliuretanskega filma, ki ne prepušča MO večjih od 20nm; | KOM | 20
ARL080629 | 20x20cm |  | Pet plastna obloga z robom prevlečena s silikonom – del protokola preventive pred nastankom RZP; | obloga s plastjo lepljivega elastomera ( mehak silikon) in z robom, stična plast po celotni površini obloge (tudi rob) prevlečena z mehkim silikonom, zgornja plast iz poliuretanskega filma, ki ne prepušča MO večjih od 20nm; | KOM | 20
ARL080629 | 18x18cm |  | Pet plastna obloga z robom prevlečena s silikonom – del protokola preventive pred nastankom RZP; | obloga s plastjo lepljivega elastomera ( mehak silikon) in z robom, stična plast po celotni površini obloge (tudi rob) prevlečena z mehkim silikonom, zgornja plast iz poliuretanskega filma, ki ne prepušča MO večjih od 20nm; | KOM | 20
ARL080629 | 23x23cm |  | Pet plastna obloga z robom prevlečena s silikonom – del protokola preventive pred nastankom RZP; | obloga s plastjo lepljivega elastomera ( mehak silikon) in z robom, stična plast po celotni površini obloge (tudi rob) prevlečena z mehkim silikonom, zgornja plast iz poliuretanskega filma, ki ne prepušča MO večjih od 20nm; | KOM | 20
ARL080629 | 12,5x12,5cm |  | Pet plastna obloga z robom prevlečena s silikonom – del protokola preventive pred nastankom RZP; | obloga s plastjo lepljivega elastomera ( mehak silikon) in z robom, stična plast po celotni površini obloge (tudi rob) prevlečena z mehkim silikonom, zgornja plast iz poliuretanskega filma, ki ne prepušča MO večjih od 20nm; | KOM | 20
ARL080629 | 7,5x8,5cm |  | Pet plastna obloga z robom prevlečena s silikonom – del protokola preventive pred nastankom RZP; | obloga s plastjo lepljivega elastomera ( mehak silikon) in z robom, stična plast po celotni površini obloge (tudi rob) prevlečena z mehkim silikonom, zgornja plast iz poliuretanskega filma, ki ne prepušča MO večjih od 20nm; | KOM | 5
ARL080629 | 17,5x17,5cm |  | Pet plastna obloga z robom prevlečena s silikonom – del protokola preventive pred nastankom RZP; | obloga s plastjo lepljivega elastomera ( mehak silikon) in z robom, stična plast po celotni površini obloge (tudi rob) prevlečena z mehkim silikonom, zgornja plast iz poliuretanskega filma, ki ne prepušča MO večjih od 20nm; | KOM | 12
ARL080629 | 17,5x23cm |  | Pet plastna obloga z robom prevlečena s silikonom – del protokola preventive pred nastankom RZP; | obloga s plastjo lepljivega elastomera ( mehak silikon) in z robom, stična plast po celotni površini obloge (tudi rob) prevlečena z mehkim silikonom, zgornja plast iz poliuretanskega filma, ki ne prepušča MO večjih od 20nm; | KOM | 12
ARL080629 | 7,5x8,5cm |  | Tanka poliuretanska pena odprte strukture, s kontaktno plastjo mehkega silikona po vsej površini. | Naguban, zaščitni, poliuretanski film; | KOM | 5
ARL080629 | 12,5x12,5cm |  | Tanka poliuretanska pena odprte strukture, s kontaktno plastjo mehkega silikona po vsej površini. | Naguban, zaščitni, poliuretanski film; | KOM | 5
ARL080629 | 17,5x17,5cm |  | Tanka poliuretanska pena odprte strukture, s kontaktno plastjo mehkega silikona po vsej površini. | Naguban, zaščitni, poliuretanski film; | KOM | 10
ARL080629 | 7,5x9,5cm |  | Večplastna visokovpojna obloga s prilagodljivimi zarezami v vpojni coni, ki omogoča namestitev z | boljšim prileganjem na sklepih, in z lepljivim robom, stična plast po celotni površini prevlečena z mehkim silikonom. Uravnavanje izločka 20,9g/10cm2/24h. Naguban zaščitni poliuretanski film je neprepusten za bakterije in viruse. Deluje pod kompresijsko terapijo, ob prepitju z izločkom se ne izboči, prilagodi se površini rane. | KOM | 5
ARL080629 | 13,5cmx16,5cm |  | Večplastna visokovpojna obloga s prilagodljivimi zarezami v vpojni coni, ki omogoča namestitev z | boljšim prileganjem na sklepih, in z lepljivim robom, stična plast po celotni površini prevlečena z mehkim silikonom. Uravnavanje izločka 20,9g/10cm2/24h. Naguban zaščitni poliuretanski film je neprepusten za bakterije in viruse. Deluje pod kompresijsko terapijo, ob prepitju z izločkom se ne izboči, prilagodi se površini rane. | KOM | 5
ARL080629 | 16cmx20cm |  | Večplastna visokovpojna obloga s prilagodljivimi zarezami v vpojni coni, ki omogoča namestitev z | boljšim prileganjem na sklepih, in z lepljivim robom, stična plast po celotni površini prevlečena z mehkim silikonom. Uravnavanje izločka 20,9g/10cm2/24h. Naguban zaščitni poliuretanski film je neprepusten za bakterije in viruse. Deluje pod kompresijsko terapijo, ob prepitju z izločkom se ne izboči, prilagodi se površini rane. | KOM | 5
| Silikonska poliuretanska pena z dodatkom srebra | zaprt
ARL080630 | 12,5 x 12,5 cm |  | Z aktivnim ogljem ter srebrovim sulfatom, s kontaktno plastjo mehkega silikona, | brez lukenj v silikonski plasti, nagubanim zaščitnim poliuretanskim filmom, neprepustnim za bakterije in viruse. | KOM | 20
ARL080630 | 17,5 x 17,5 cm |  | Z aktivnim ogljem ter srebrovim sulfatom, s kontaktno plastjo mehkega silikona, | brez lukenj v silikonski plasti, nagubanim zaščitnim poliuretanskim filmom, neprepustnim za bakterije in viruse. | KOM | 5
| Pasta z dodanim ionskim srebrom in pršilo | zaprt
ARL080631 | Pasta iz alginatnega matrixa |  | s srebrovimi ioni v 15 g tubi z dolgim vratom. |  | KOM | 50
ARL080631 | Pršilo za zaščito in nego |  | peristomalne kože. Na koži ustvari vodoodporen film, ki ščiti kožo pred izločki; a28ml |  | KOM | 5
| Gel z dodatkom pektina | zaprt
ARL080632 | Hidrokoloidni gel z dodatkom |  | pektina, 15g |  | KOM | 120
| Hidrogel | zaprt
ARL080633 | Amorfni hidrogel 8g |  | iz modificiranega polimera karboksimetil celuloze, propilenglikola in vode v aplikatorju z grlom | za nameščanje vgloboke rane in žepe. Gel namenjen rehidraciji, čiščenju s sposobnostjo apsorbcije; | KOM | 10
| Alginati - obloge; +-1cm | zaprt
ARL080634 | Alginati obloge, 5 cm x 5 cm |  | Sterilne, mehke, visoko vpojne obloge iz Ca Na alginatnih vlaken. | Ob stiku z izločkom tvorijogel, ki na rani vzdržuje optimalno vlažnost. Za odstranjevanje fibrinskih in nekrotičnih naslag ter za zaustavljanje kapilarnih krvavitev. | KOM | 300
ARL080634 | Alginati obloge, 10 cm x 10 cm |  | Sterilne, mehke, visoko vpojne obloge iz Ca Na alginatnih vlaken. | Ob stiku z izločkom tvorijogel, ki na rani vzdržuje optimalno vlažnost. Za odstranjevanje fibrinskih in nekrotičnih naslag ter za zaustavljanje kapilarnih krvavitev. | KOM | 190
ARL080634 | Alginati obloge, 10 x 20 cm |  | Sterilne, mehke, visoko vpojne obloge iz Ca Na alginatnih vlaken. | Ob stiku z izločkom tvorijogel, ki na rani vzdržuje optimalno vlažnost. Za odstranjevanje fibrinskih in nekrotičnih naslag ter za zaustavljanje kapilarnih krvavitev. | KOM | 90
| Obloge vpojne | zaprt
ARL080635 | 10cmx10cm |  | Netkana kompresa z visokovpojnim jedrom, debelina 420g /m2, vodoodbojna, s tekočinsko zaporo in | neadherentno mrežico; Sterilna; na zgornjemu delu je zavihana proti spodnjemu. | KOM | 20
ARL080635 | 10cmx20cm |  | Netkana kompresa z visokovpojnim jedrom, debelina 420g /m2, vodoodbojna, s tekočinsko zaporo in | neadherentno mrežico; Sterilna; na zgornjemu delu je zavihana proti spodnjemu. | KOM | 20
| Obloga drenažna; +-1cm | zaprt
ARL080636 | Kompresa drenažna, 6x7cm |  | visoko vpojna, se ne lepi na rano, sterilna |  | KOM | 2170
| Obloge visokovpojne | zaprt
ARL080637 | 22x23cm |  | Petplastna visoko vpojna obloga za križnico z lepljivim robom, stična stran z rano prevlečena s | silikonom, srednja plast iz visokovpojnih kristalov in mehansko spojene celulozne blazinice, vodoodporna zunanja plast, anatomsko oblikovana tako, da je odstranjen vpojni del obloge tam, kjer se prilepi med zadnjični mišici, lepljiv rob pa je tam visok vsaj 5 cm. | KOM | 40
ARL080637 | 17x19 cm |  | Petplastna visoko vpojna obloga za križnico z lepljivim robom, stična stran z rano prevlečena s | silikonom, srednja plast iz visokovpojnih kristalov in mehansko spojene celulozne blazinice, vpije in zadrži izloček, vodoodporna zunanja plast, anatomsko oblikovana tako, da je odstranjen vpojni del obloge tam, kjer se prilepi med zadnjični mišici, lepljiv rob pa je tam visok vsaj 5 cm. | KOM | 10
ARL080637 | 10x20 cm |  | Petplastna visoko vpojna obloga, stična stran z rano prevlečena s silikonom, srednja plast iz | visokovpojnih kristalov in mehansko spojene celulozne blazinice vpije in zadrži izloček, vodoodporna zunanja plast, preprečuje vdor snovi iz okolja, koži omogoča dihanje. | KOM | 5
ARL080637 | 15x15 cm |  | Petplastna visoko vpojna obloga, stična stran z rano prevlečena s silikonom, srednja plast iz | visokovpojnih kristalov in mehansko spojene celulozne blazinice vpije in zadrži izloček, vodoodporna zunanja plast, preprečuje vdor snovi iz okolja, koži omogoča dihanje. | KOM | 10
ARL080637 | 20x30 cm |  | Petplastna visoko vpojna obloga, stična stran z rano prevlečena s silikonom, srednja plast iz | visokovpojnih kristalov in mehansko spojene celulozne blazinice vpije in zadrži izloček, vodoodporna zunanja plast, preprečuje vdor snovi iz okolja, koži omogoča dihanje. | KOM | 3
ARL080637 | 15x15 cm |  | Petplastna visoko vpojna obloga z ojačanim lepljivim robom, stična stran z rano prevlečena s | silikonom, srednja plast iz visokovpojnih kristalov in mehansko spojene celulozne blazinice vpije in zadrži izloček, vodoodporna zunanja plast, preprečuje vdor snovi iz okolja, koži omogoča dihanje. | KOM | 3
ARL080637 | 20x30 cm |  | Petplastna visoko vpojna obloga z ojačanim lepljivim robom, stična stran z rano prevlečena s | silikonom, srednja plast iz visokovpojnih kristalov in mehansko spojene celulozne blazinice vpije in zadrži izloček, vodoodporna zunanja plast, preprečuje vdor snovi iz okolja, koži omogoča dihanje, | KOM | 3
ARL080637 | 10x20 cm |  | Petplastna visoko vpojna obloga ovalne oblike z ojačanim lepljivim robom, stična stran z rano | prevlečena s silikonom, srednja plast iz visokovpojnih kristalov in mehansko spojene celulozne blazinice vpije in zadrži izloček, vodoodporna zunanja plast, preprečuje vdor snovi iz okolja, koži omogoča dihanje. | KOM | 3
ARL080637 | 15x20 cm |  | Petplastna visoko vpojna obloga ovalne oblike z ojačanim lepljivim robom, stična stran z rano | prevlečena s silikonom, srednja plast iz visokovpojnih kristalov in mehansko spojene celulozne blazinice vpije in zadrži izloček, vodoodporna zunanja plast, preprečuje vdor snovi iz okolja, koži omogoča dihanje. | KOM | 3
ARL080637 | 20x30 cm |  | Petplastna visoko vpojna obloga ovalne oblike z ojačanim lepljivim robom, stična stran z rano | prevlečena s silikonom, srednja plast iz visokovpojnih kristalov in mehansko spojene celulozne blazinice vpije in zadrži izloček, vodoodporna zunanja plast, preprečuje vdor snovi iz okolja, koži omogoča dihanje | KOM | 3
| Komprese - obloge visokovpojne | zaprt
ARL080638 | 10cmx10cm; |  | visoko vpojna obloga, ki zadrži tekočino v jedru in zmanjšuje vonj iz rane. | Absorbcija min 140/100 cm2.Sloj, ki je obrjen proti rani, kljub velikemu izločku ostane suh. Sterilno pakiranje. | KOM | 140
ARL080638 | 20cmx10cm; |  | visoko vpojna obloga, ki zadrži tekočino v jedru in zmanjšuje vonj iz rane. | Absorbcija min 140/100 cm2.Sloj, ki je obrjen proti rani, kljub velikemu izločku ostane suh. Sterilno pakiranje. | KOM | 470
ARL080638 | 20cmx40cm; |  | visoko vpojna obloga, ki zadrži tekočino v jedru in zmanjšuje vonj iz rane. | Absorbcija min 140/100 cm2.Sloj, ki je obrjen proti rani, kljub velikemu izločku ostane suh. Sterilno pakiranje. | KOM | 40
7 | NEGA KOŽE IN RAN
| Zaščitni film v pršilu in zaščitna krema | zaprt
ARL080701 | Pršilo 28ml |  | Zaščitni film v tekočini za zaščito poškodovane ali nepoškodovane kože pred zunanjim draženjem. | Film naj bo brezbarven, vodoodporen, propusten na zrak, na osnovi heksametildisiloksana in akrilatnega kopolimera, brez alkohola. | KOM | 5
ARL080701 | Tuba 28g |  | Zaščitna krema za vlaženje in zaščito občutljive kože. Sestava 3-5% dimetikona in mehčal, ki | omogočajo hitro vpijanje in zagotavljajo propustnost, transparentnost, ne mastijo in zagotavljajo zaščitni sloj. | KOM | 1
ARL080701 | Filmska obloga v obliki robčka |  | Zaščitni film v tekočini za zaščito poškodovane ali nepoškodovane kože pred zunanjim draženjem. | Film naj bo brezbarven, vodoodporen, propusten na zrak, na osnovi heksametildisiloksana in akrilatnega kopolimera, brez alkohola; a50 | SC | 2
| Inkontinenčna nega | zaprt
ARL080702 | Tuba 92g |  | Zaščitna krema, ki vlaži kožo in jo ščiti pred maceracijo zaradi inkontinence in drugih telesnih | izločkov.Vsebuje naj 5-10% disiloxana. Po nanosu mora na koži ustvariti zaščitno plast. Za uporabo na intaktni koži; za zaščito občutljive in ranljive kože ter močno suhe kože, vključno s kožo okrog ran. | KOM | 50
ARL080702 | Pršilo 28 ml. |  | Prozoren vodoodporen film, narejen na osnovi silikona. Ščiti kožo pred agresivnimi telesnimi | izločki in lepili. Na osnovi disiloxana (93%) in acetilni kopolimer (7%) brez alkohola, konzervansov in vonja. Na koži ostane do 72ur. | KOM | 35
ARL080702 | Krpice 20x30cm |  | Za inkotinenčno nego. Vsebujejo 4% dimetikon in 6% tekočega parafina, s sestavinami, ki kožo | čistijo, vlažijo in zaščitijo, so hipoalergene in pH nevtralne, brez parabenov; delovati morajo antimikrobno; pakiranje a 8 krpic/zavitek. | SC | 10
| Olje za preprečevanje preležanin | zaprt
ARL080703 | Koncentrirano olje a30ml |  | Namenjeno za preprečevanje preležanin, nego izredno suhe in občutljive kože ter starih in | novonastalih brazgotin ter opeklinskih brazgotin. Sestava: linolne kislina, aloe vera, centella asiatica, tokoferoli in eterično olje rožmarina. | KOM | 250
| Naravno olje za nego rane | zaprt
ARL080704 | Steklenica s kapalko 50ml; |  | Naravno olje iz kombinacije izvlečka drevesa neem (Azadirachtaindica) in šentjanževke | (Hypericum perforatum), lahko se uporablja v vseh fazah celjenja rane. | KOM | 5
ARL080704 | Olje 250ml; |  | Naravno olje iz kombinacije izvlečka drevesa neem (Azadirachtaindica) in šentjanževke | (Hypericum perforatum), lahko se uporablja v vseh fazah celjenja rane. | KOM | 2
ARL080704 | Steklenica 100ml,sprej nastav; |  | Naravno olje iz kombinacije izvlečka drevesa neem (Azadirachtaindica) in šentjanževke | (Hypericum perforatum), lahko se uporablja v vseh fazah celjenja rane. | KOM | 2
ARL080704 | Tuba 30ml; |  | Naravno olje v gelu iz kombinacije izvlečka drevesa neem (Azadirachtaindica) in šentjanževke | (Hypericum perforatum), lahko se uporablja v vseh fazah celjenja rane. | KOM | 2
ARL080704 | Medicinska gaza 10x10cm; |  | Prepojena z gelom iz kombinacije izvlečka drevesa neem (Azadirachta indica) in šentjanževke | (Hypericum perforatum), lahko se uporablja v vseh fazah celjenja rane. | KOM | 2
| Cinkov oksid v pršilu za regeneracijo kože | zaprt
ARL080705 | Cinkov oksid 4% v pršilu za |  | regeneracijo kože. Kožo mora vlažiti in zaščititi pred poškodbami zaradi zunanjih dejavnikov | (urin, blato, znoj). Brez dišav in barvil, 100ml plastenka z dozatorjem, pH5-6 | KOM | 20
8 | INKONTINENCA
| Plenice hlačne | zaprt
ARL080801 | Plenice hlačne, velike dnevne. |  | Vpojnost vsaj 2200 ml, večplastno vpojno jedro z enosmerno propustno zgornjo plastjo, ki | zagotavlja enakomerno razporeditev tekočine po vsem vpojnem jedru, beljeno brez klora, zunanja plast nepropustna za tekočino,zračna, iz netkanega materiala, indikator vlage, lepilni trakovi z možnostjo večkratnega pritrjevanja, dodatna stranska zaščita pred iztekanjem z elastičnimi nitmi brez lateksa, oznaka velikosti plenice. Ne sme povzročati iritacij. Brez dišav | KOM | 22800
ARL080801 | Plenice hlačne, velike nočne. |  | Vpojnost vsaj 2800 ml, večplastno vpojno jedro z enosmerno propustno zgornjo plastjo, ki | zagotavlja enakomerno razporeditev tekočine po vsem vpojnem jedru, beljeno brez klora, zunanja plast nepropustna za tekočino,zračna, iz netkanega materiala, indikator vlage, lepilni trakovi z možnostjo večkratnega pritrjevanja, dodatna stranska zaščita pred iztekanjem z elastičnimi nitmi brez lateksa, oznaka velikosti plenice. Ne sme povzročati iritacij. Brez dišav | KOM | 8300
ARL080801 | Plenice hlačne, srednje nočne. |  | Vpojnost vsaj 2400ml, večplastno vpojno jedro z enosmerno propustno zgornjo plastjo, ki | zagotavlja enakomerno razporeditev tekočine po vsem vpojnem jedru, beljeno brez klora, zunanja plast nepropustna za tekočino,zračna, iz netkanega materiala, indikator vlage, lepilni trakovi z možnostjo večkratnega pritrjevanja, dodatna stranska zaščita pred iztekanjem z elastičnimi nitmi brez lateksa, oznaka velikosti plenice. Ne sme povzročati iritacij. Brez dišav | kom | 4600
ARL080801 | Plenice hlačne,srednje dnevne. |  | Vpojnost vsaj 1900ml, večplastno vpojno jedro z enosmerno propustno zgornjo plastjo, ki | zagotavlja enakomerno razporeditev tekočine po vsem vpojnem jedru, beljeno brez klora, zunanja plast nepropustna za tekočino,zračna, iz netkanega materiala, indikator vlage, lepilni trakovi z možnostjo večkratnega pritrjevanja, dodatna stranska zaščita pred iztekanjem z elastičnimi nitmi brez lateksa, oznaka velikosti plenice. Ne sme povzročati iritacij. Brez dišav | KOM | 4400
| Predloge vložne - ženske | zaprt
ARL080802 | Predloge plenične - MALE; |  | za lažjo inkontinenco odraslih, vpojnost nad 250ml; večplastno vpojno jedro z enosmerno propustno | zgornjo plastjo. | KOM | 2540
ARL080802 | Predloge plenične - SREDNJE; |  | za lažjo inkontinenco odraslih, vpojnost nad 300ml; večplastno vpojno jedro z enosmerno propustno | zgornjo plastjo. | KOM | 3750
ARL080802 | Predloge plenične -VELIKE; |  | za inkontinenco odraslih, vpojnost nad 480ml; večplastno vpojno jedro z enosmerno propustno | zgornjo plastjo. | KOM | 1200
Predloge vložne - moške
ARL080803 | Predloge plenične moške; |  | vpojnost 400-450ml | PREDLOGE za odrasle- MOŠKE, anatomska oblika, mehke na otip, troplastno vpojno jedro, možnost pritrditve na podlago, nepropustna plast na zunanji strani, omogoča dobro prezračevanje kože, imajo dobre zaščite pred iztekanjem; | KOM | 8200
| Plenice hlačne otroške | zaprt
ARL080804 | Plenice hlačne otroške, 1-3kg. |  | Z izrezom za popek, zunanja polprepustna plast, trakovi za večkratno zapenjanje, brez dišav in | lateksa; beljene brez klora. | KOM | 5300
ARL080804 | Plenice hlačne otroške, 3-6kg. |  | Zunanja polprepustna plast, trakovi za večkratno zapenjanje, brez dišav in lateksa; beljene brez | klora. | KOM | 17800
ARL080804 | Plenice hlačne otroške, 7-18kg |  | Zunanja polprepustna plast, trakovi za večkratno zapenjanje, brez dišav in lateksa; beljene brez | klora. | KOM | 3480
ARL080804 | Plenice hlačne otroške,11-25kg |  | Zunanja polprepustna plast, trakovi za večkratno zapenjanje, brez dišav in lateksa; beljene brez | klora. | KOM | 2830
ARL080804 | Plenice hlačne otroške, 18+kg |  | Zunanja polprepustna plast, trakovi za večkratno zapenjanje, brez dišav in lateksa; beljene brez | klora. | KOM | 1340
ARL080804 | Plenice hlačne otroške, 4-9kg. |  | Zunanja polprepustna plast, trakovi za večkratno zapenjanje, brez dišav in lateksa; beljene brez | klora. | KOM | 1610
| Hlačke mrežaste | zaprt
ARL080805 | Zračne, velikost L; |  | Za OP in fiksiranje raznih predlog. Sestava: poliester in elastan prijazen koži, brez latexa. | Pakiranje do 100 kom. | KOM | 20600
| Podloge za bolnike | zaprt
ARL080806 | 40x60cm; vpojnost od 700 ml; |  | Podloga posteljna, vpojno jedro iz celuloze in superabsorberja ali večplasto jedro, ki ustreza tem | zahtevam; nepropustna zunanja folija, Pakiranje max 60 kom v zavitku. | KOM | 30980
ARL080806 | 60x90cm; vpojnost od 1400 ml; |  | Podloga posteljna, vpojno jedro iz celuloze in superabsorberja ali večplasto jedro, ki ustreza | tem zahtevam; nepropustna zunanja folija, Pakiranje max 60 kom v zavitku. | KOM | 35580
| Podloge za bolnike, sterilne | zaprt
ARL080807 | 60x90cm; vpojnost nad 1600ml; |  | Podloge s celuloznim polnjenjem za zagotavljanje hitre vpojnosti. Lepljeni robovi na vseh straneh | podloge; PE spodnja plast; za uporabo v porodni sobi. | KOM | 800
9 | TRAKOVI
| Lepilni trak, netkani | zaprt
ARL080901 | 10cm x 10m; hipoalergeni. |  | Mehki in prilagodljivi, propustni za zrak in vodo, neboleča odstranitev, za pričvrstitev velikih | površinskih obvez, nesterilni | KOM | 5
ARL080901 | 15cm x 10m; hipoalergeni. |  | Mehki in prilagodljivi, propustni za zrak in vodo, neboleča odstranitev, za pričvrstitev velikih | površinskih obvez, nesterilni | KOM | 35
ARL080901 | 20cm x 10m; hipoalergeni. |  | Mehki in prilagodljivi, propustni za zrak in vodo, neboleča odstranitev, za pričvrstitev velikih | površinskih obvez, nesterilni | KOM | 10
ARL080901 | 30cm x 10m; hipoalergeni. |  | Mehki in prilagodljivi, propustni za zrak in vodo, neboleča odstranitev, za pričvrstitev velikih | površinskih obvez, nesterilni | KOM | 2
| Lepilni trak, papirni, s podajalcem | zaprt
ARL080902 | 1,25 cm x 9,1m; hipoalergeni; |  | za pritrditev sanitetnega in drugega materiala, dobro oprijemljiv in enostaven za odstranjevanje | in rokovanje. Ne sme se lepiti sam nase. | KOM | 1730
ARL080902 | 2,50cm x 9,1m; hipoalergeni; |  | za pritrditev sanitetnega in drugega materiala, dobro oprijemljiv in enostaven za odstranjevanje | in rokovanje. Ne sme se lepiti sam nase. | KOM | 3500
ARL080902 | 5 cm x 9,1m; hipoalergeni; |  | za pritrditev sanitetnega in drugega materiala, dobro oprijemljiv in enostaven za odstranjevanje | in rokovanje. Ne sme se lepiti sam nase. | KOM | 1040
| Lepilni trak, tkano blago | zaprt
ARL080903 | 1,25cm x 5 m; |  | Za pričvrstitev na tkanem blagu; kožne barve, se ne razteza, za pritrjevanje, nesterilen. |  | KOM | 15
ARL080903 | 2,5cm x 5m; |  | Za pričvrstitev na tkanem blagu; kožne barve, se ne razteza, za pritrjevanje, nesterilen. |  | KOM | 5
ARL080903 | 5 cm x 5m; |  | Za pričvrstitev na tkanem blagu; kožne barve, se ne razteza, za pritrjevanje, nesterilen. |  | KOM | 5
ARL080903 | 10cm x 5m; |  | Za pričvrstitev na tkanem blagu; kožne barve, se ne razteza, za pritrjevanje, nesterilen. |  | KOM | 90
| Lepilni trak, polietilenski | zaprt
ARL080904 | 2,5cm x 9,1m; hipoalergen; |  | Na porozni polietilenski osnovi, dobro oprijemljiv in enostaven za odstranjevanje, prožen; |  | KOM | 110
ARL080904 | 5cm x 9,1m; hipoalergen; |  | Na porozni polietilenski osnovi, dobro oprijemljiv in enostaven za odstranjevanje, prožen; |  | KOM | 5
| Lepilni trak silikonski | zaprt
ARL080905 | 2x300cm |  | Lepilni trak, mehak, silikonski, za fiksacijo, ne poškoduje kože pri odstranitvi (prijazen pacientu) |  | kom | 45
| Lepilni trak za zapiranje ran | zaprt
ARL080906 | 6mm x 75-76mm; 3.trakovi =1kom |  | Samolepilni sterilni trakci za brezšivno zaporo ran na koži, izdelani iz prozornega netkanega | materiala, dodatno ojačanega z vzdolžnimi nitkami dimenzije 6mm x 75-76mm; sterilno pakiranje | KOM | 460
ARL080906 | 12mm x 50mm; 6.trakov=1kom |  | Samolepilni sterilni trakci za brezšivno zaporo ran na koži, izdelani iz prozornega netkanega | materiala, dodatno ojačanega z vzdolžnimi nitkami dimenzije 12mm x 50mm; sterilno pakiranje | KOM | 830
ARL080906 | 6mm x 102mm; 3.trakov=1kom |  | Samolepilni sterilni trakci za brezšivno zaporo ran na koži, izdelani iz prozornega netkanega | materiala, dodatno ojačanega z vzdolžnimi nitkami dimenzije 6mm x 102mm; sterilno pakiranje | KOM | 460
ARL080906 | 6mm x 38mm; 6.trakov=1kom |  | Samolepilni sterilni trakci za brezšivno zaporo ran na koži, izdelani iz prozornega netkanega | materiala, dodatno ojačanega z vzdolžnimi nitkami dimenzije 6mm x 38mm; sterilno pakiranje | KOM | 25
ARL080906 | 12mm x 100mm; 6.trakov=1kom |  | Samolepilni sterilni trakci za brezšivno zaporo ran na koži, izdelani iz prozornega netkanega | materiala, dodatno ojačanega z vzdolžnimi nitkami dimenzije 12mm x 100mm; sterilno pakiranje | KOM | 390
| Lepilni trak s silikonskim lepilom | zaprt
ARL080907 | 2,5cm x 5m; hipoalergeni |  | Medicinski trak iz prozorne papirne osnove s silikonskim lepilom za lepljenje na ogroženo, | občutljivo ali poškodovano kožo; z perforirano osnovo, ki omogoča trganje v vzdolžni in prečni smeri; možno premeščanje; se ne lepi na rokavice. | KOM | 40
ARL080907 | 5cm x 5m; hipoalergeni |  | Medicinski trak iz prozorne papirne osnove s silikonskim lepilom za lepljenje na ogroženo, | občutljivo ali poškodovano kožo; z perforirano osnovo, ki omogoča trganje v vzdolžni in prečni smeri; možno premeščanje; se ne lepi na rokavice. | KOM | 6
| Transparenten brezbarvni film na roli | zaprt
ARL080908 | 2,5cm x 5m; |  | S silikonskim lepilom, vodo-odporen.Omogočati mora rezanje in enostavno nameščanje in ob premeščanju | ne sme izgubiti lepljivosti. | KOM | 2
ARL080908 | 5cm x 5m; |  | S silikonskim lepilom, vodo-odporen.Omogočati mora rezanje in enostavno nameščanje in ob premeščanju | ne sme izgubiti lepljivosti. | KOM | 2
ARL080908 | 10cm x 5m; |  | S silikonskim lepilom, vodo-odporen.Omogočati mora rezanje in enostavno nameščanje in ob premeščanju | ne sme izgubiti lepljivosti. | KOM | 5
10 | TAMPONADE
| Tamponade za nos,sterilne | zaprt
ARL081001 | Tamponade za nos - odrasli. |  | Ne sme se zlepiti s sluznico, prilagajati se mora nosni anatomiji, zagotavljati mora hemostazo, | hidrokoloidna, enostavno rokovanje, sterilne. Mešiček za fiksacijo se mora napolniti z zrakom - z možnostjo kontrole. | KOM | 30
ARL081001 | Tamponade za nos - otroci. |  | Ne sme se zlepiti s sluznico, prilagajati se mora nosni anatomiji, zagotavljati mora hemostazo, | hidrokoloidna, enostavno rokovanje, sterilne. Mešiček za fiksacijo se mora napolniti z zrakom - z možnostjo kontrole. | KOM | 30
| Tamponade sterilne | zaprt
ARL081002 | 5-6cm x 5m; iz gaze, tkani rob |  |  |  | KOM | 180
| Tamponade jodoform sterilne | zaprt
ARL081003 | 1cm 5m; iz gaze, tkani rob, |  | prepojena s 50mg jodoforma na 1g tamponade; sterilno. |  | KOM | 25
ARL081003 | 2cm 5m; iz gaze, tkani rob, |  | prepojena s 50mg jodoforma na 1g tamponade; sterilno. |  | KOM | 75
ARL081003 | 5cm 5m; iz gaze, tkani rob, |  | prepojena s 50mg jodoforma na 1g tamponade; sterilno. |  | KOM | 90
ARL081003 | 8cm 5m; iz gaze, tkani rob, |  | prepojena s 50mg jodoforma na 1g tamponade; sterilno. |  | KOM | 35
11 | OSTALO
| Naprstniki za poškodbe prsta | zaprt
ARL081101 | Velikost M (medium). |  | Naprstnik za oskrbo rane na prstu, kjer želimo preprečiti zlepljanje površine rane s sekundarno | oblogo, preprosto nameščanje in snemanje, se ne vrašča v rano, sterilen, eksudat mora prehajati v sekundarno oblogo. | KOM | 10
ARL081101 | Velikost L (large). |  | Naprstnik za oskrbo rane na prstu, kjer želimo preprečiti zlepljanje površine rane s sekundarno | oblogo, preprosto nameščanje in snemanje, se ne vrašča v rano, sterilen, eksudat mora prehajati v sekundarno oblogo. | KOM | 10
ARL081101 | Velikost S (small). |  | Naprstnik za oskrbo rane na prstu, kjer želimo preprečiti zlepljanje površine rane s sekundarno | oblogo, preprosto nameščanje in snemanje, se ne vrašča v rano, sterilen, eksudat mora prehajati v sekundarno oblogo. | KOM | 10
| Podlage antidekubitusne | zaprt
ARL081102 | 100x75cm |  | Antidekubitus sintetično krzno, mehko, koži prijazno, pralno |  | KOM | 24
ARL081102 | 60x50cm |  | Antidekubitus sintetično krzno, mehko, koži prijazno, pralno |  | KOM | 5
ARL081102 | 100x150cm |  | Antidekubitus sintetično krzno, mehko, koži prijazno, pralno |  | KOM | 5
| Rute trikotne | zaprt
ARL081103 | 100 x 100 x 140 cm; bombažne; |  | za imobilizacijo udov; posamično pakiranje; |  | KOM | 1060
| Nogavice antitrombozne, pralne | zaprt
ARL081104 | XL 74-90cm / 29-32cm; |  | Narejene iz zračne dvopotezno elastične tkanine, z visoko raztezno zmogljivostjo, brez latexa, | mešanica poliamida in elastana. Pralne. 1PAR=1KOM | KOM | 240
ARL081104 | L 74-84cm/26-29cm; |  | Narejene iz zračne dvopotezno elastične tkanine, z visoko raztezno zmogljivostjo, brez latexa, | mešanica poliamida in elastana. Pralne. 1PAR=1KOM | KOM | 110
ARL081104 | M 74-84 cm/22-26cm; |  | Narejene iz zračne dvopotezno elastične tkanine, z visoko raztezno zmogljivostjo, brez latexa, | mešanica poliamida in elastana. Pralne. 1PAR=1KOM | KOM | 30
ARL081104 | S 74-84cm/18-22cm; |  | Narejene iz zračne dvopotezno elastične tkanine, z visoko raztezno zmogljivostjo, brez latexa, | mešanica poliamida in elastana. Pralne. 1PAR=1KOM | KOM | 10
| Nogavice bariatrične | zaprt
ARL081105 | S-X, obseg stegna 56-70cm |  | Narejene iz zračne dvopotezno elastične tkanine, z visoko raztezno zmogljivostjo, brez latexa, | visoko stegenske, kompresija 18-24mmHg.Pralne. 1PAR=1KOM | KOM | 5
ARL081105 | M-X, obseg stegna 64-80cm |  | Narejene iz zračne dvopotezno elastične tkanine, z visoko raztezno zmogljivostjo, brez latexa, | visoko stegenske, kompresija 18-24mmHg.Pralne. 1PAR=1KOM | KOM | 10
ARL081105 | L-X, obseg stegna 72-90cm |  | Narejene iz zračne dvopotezno elastične tkanine, z visoko raztezno zmogljivostjo, brez latexa, | visoko stegenske, kompresija 18-24mmHg.Pralne. 1PAR=1KOM | KOM | 20
ARL081105 | XL-X, obseg stegna 80-100cm |  | Narejene iz zračne dvopotezno elastične tkanine, z visoko raztezno zmogljivostjo, brez latexa, | visoko stegenske, kompresija 18-24mmHg.Pralne. 1PAR=1KOM | KOM | 50
| Dokolenke antitrombozne, pralne | zaprt
ARL081106 | velikost S - obseg 32 - 30 cm |  | Narejene iz zračne dvopotezno elastične tkanine, z visoko raztezno zmogljivostjo. Brez lateksa; | mešanica poliamida elastana; kompresija 18-24mmHg. Pralne. 1PAR=1KOM | PAR | 5
ARL081106 | velikost M - obseg 30 - 38 cm |  | Narejene iz zračne dvopotezno elastične tkanine, z visoko raztezno zmogljivostjo. Brez lateksa; | mešanica poliamida elastana; kompresija 18-24mmHg. Pralne. 1PAR=1KOM | PAR | 10
ARL081106 | velikost L - obseg 38 - 46 cm |  | Narejene iz zračne dvopotezno elastične tkanine, z visoko raztezno zmogljivostjo. Brez lateksa; | mešanica poliamida elastana; kompresija 18-24mmHg. Pralne. 1PAR=1KOM | PAR | 10
| Set ligature za popek,sterilno | zaprt
ARL081107 | Pletivo iz dveh niti 100% |  | bombaža za uporabo v porodni sobi za privezovanje popka pri novorojenčkih. |  | SC | 960
| Mrežice fiksirne | zaprt
ARL081108 | Št. 6, dolžina min. 25m |  | Fiksirna mrežica v kolutu, pletena iz gumi niti (poliuretan 30%) in poliamida (70%), | brez lateksa; prsni koš, kolki | KOM | 3
ARL081108 | Št. 7, dolžina min. 25m |  | Fiksirna mrežica v kolutu, pletena iz gumi niti (poliuretan 30%) in poliamida (70%), | brez lateksa; prsni koš, kolki | KOM | 4
ARL081108 | Št. 8, dolžina min. 25m |  | Fiksirna mrežica v kolutu, pletena iz gumi niti (poliuretan 30%) in poliamida (70%), | brez lateksa; prsni koš, kolki | KOM | 4
ARL081108 | Št. 9, dolžina min. 25m |  | Fiksirna mrežica v kolutu, pletena iz gumi niti (poliuretan 30%) in poliamida (70%), | brez lateksa; prsni koš, kolki | KOM | 40
| Vložki netkani | zaprt
ARL081109 | Vpojna podloga 30 X 10cm. |  | Iz netkanega materiala, izdelana iz čiste celuloze z vpojnim nepropustnim jedrom;pakiranje a10-20kd. |  | KOM | 13660
| Vložki tkani | zaprt
ARL081110 | Bolniško pakairani; |  | Vložki higienski tkani, bolniško pakirani, možna sterilizacija, viskoza-bombaž 50/50 |  | KOM | 12600
ARL081110 | Pakiranje a10kom; |  | Vložki higienski tkani, mehki, vpojni, koži prijazni, z nepropustno zaščito. Viskoza-bombaž 50/50 |  | KOM | 38100
| Medzobni tamponi | zaprt
ARL081111 | Dolžina 9-11cm;premer 15mm |  | Tampon mora biti kompakten, trdo zvit, oblepljen, iz materialov, ki dopuščajo sterilizacijo in | so prijazni za bolnika. Ne sme razpadati, povzročati poškodb ali dražiti bolnikove kože. Konice tampona morajo biti zaobljene in oblepljene. Imeti morajo funkcijo opore, zaščite in vpojnosti. Dovoljeno dstopanje od zahtevane dimenzije +-2mm. | KOM | 10000
| Sist. za terapijo rane z negativ. tlakom | zaprt
ARL081112 | Sistem 10cmx20cm; za 1xuporabo |  | primeren za oskrbo majhnih do srednjih ran, cc. volumna 250 -300cm3, izločka do 300ml. Vklop in | upravljanje z enim gumbom, vizualni prikaz delovanja in odstopanj, delovanje aparata 7 dni, na nivoju tlaka 80mmHg v kontinuiranem načinu delovanja. Set vsebuje aparat, baterije, dve oblogi individualno sterilno pakirano različnih velikosti (sestava: silikonski lepilni sloj, zaščitni sloj, ki zadržuje izloček, vpojna matrica in visoko propusten film), pritrdiline trakove. | KOM | 1
ARL081112 | Sistem 10cmx30cm; za 1xuporabo |  | primeren za oskrbo majhnih do srednjih ran, cc. volumna 250 -300cm3, izločka do 300ml. Vklop in | upravljanje z enim gumbom, vizualni prikaz delovanja in odstopanj, delovanje aparata 7 dni, na nivoju tlaka 80mmHg v kontinuiranem načinu delovanja. Set vsebuje aparat, baterije, dve oblogi individualno sterilno pakirano različnih velikosti (sestava: silikonski lepilni sloj, zaščitni sloj, ki zadržuje izloček, vpojna matrica in visoko propusten film), pritrdiline trakove. | KOM | 1
ARL081112 | Sistem 10cmx40cm; za 1xuporabo |  | primeren za oskrbo majhnih do srednjih ran, cc. volumna 250 -300cm3, izločka do 300ml. Vklop in | upravljanje z enim gumbom, vizualni prikaz delovanja in odstopanj, delovanje aparata 7 dni, na nivoju tlaka 80mmHg v kontinuiranem načinu delovanja. Set vsebuje aparat, baterije, dve oblogi individualno sterilno pakirano različnih velikosti (sestava: silikonski lepilni sloj, zaščitni sloj, ki zadržuje izloček, vpojna matrica in visoko propusten film), pritrdiline trakove. | KOM | 1
ARL081112 | Sistem 15cmx15cm; za 1xuporabo |  | primeren za oskrbo majhnih do srednjih ran, cc. volumna 250 -300cm3, izločka do 300ml. Vklop in | upravljanje z enim gumbom, vizualni prikaz delovanja in odstopanj, delovanje aparata 7 dni, na nivoju tlaka 80mmHg v kontinuiranem načinu delovanja. Set vsebuje aparat, baterije, dve oblogi individualno sterilno pakirano različnih velikosti (sestava: silikonski lepilni sloj, zaščitni sloj, ki zadržuje izloček, vpojna matrica in visoko propusten film), pritrdiline trakove. | KOM | 5
ARL081112 | Sistem 15cmx20cm; za 1xuporabo |  | primeren za oskrbo majhnih do srednjih ran, cc. volumna 250 -300cm3, izločka do 300ml. Vklop in | upravljanje z enim gumbom, vizualni prikaz delovanja in odstopanj, delovanje aparata 7 dni, na nivoju tlaka 80mmHg v kontinuiranem načinu delovanja. Set vsebuje aparat, baterije, dve oblogi individualno sterilno pakirano različnih velikosti (sestava: silikonski lepilni sloj, zaščitni sloj, ki zadržuje izloček, vpojna matrica in visoko propusten film), pritrdiline trakove. | KOM | 2
ARL081112 | Sistem 15cmx30cm; za 1xuporabo |  | primeren za oskrbo majhnih do srednjih ran, cc. volumna 250 -300cm3, izločka do 300ml. Vklop in | odstopanj, delovanje aparata 7 dni, na nivoju tlaka 80mmHg v kontinuiranem načinu delovanja. Set vsebuje aparat, baterije, dve oblogi individualno sterilno pakirano različnih velikosti (sestava: silikonski lepilni sloj, zaščitni sloj, ki zadržuje izloček, vpojna matrica in visoko propusten film), pritrdiline trakove. | KOM | 1
ARL081112 | Sistem 20cmx20cm; za 1xuporabo |  | primeren za oskrbo majhnih do srednjih ran, cc. volumna 250 -300cm3, izločka do 300ml. Vklop in | upravljanje z enim gumbom, vizualni prikaz delovanja in odstopanj, delovanje aparata 7 dni, na nivoju tlaka 80mmHg v kontinuiranem načinu delovanja. Set vsebuje aparat, baterije, dve oblogi individualno sterilno pakirano različnih velikosti (sestava: silikonski lepilni sloj, zaščitni sloj, ki zadržuje izloček, vpojna matrica in visoko propusten film), pritrdiline trakove. | KOM | 2
ARL081112 | Sistem 25cmx25cm; za 1xuporabo |  | primeren za oskrbo majhnih do srednjih ran, cc. volumna 250 -300cm3, izločka do 300ml. Vklop in | upravljanje z enim gumbom, vizualni prikaz delovanja in odstopanj, delovanje aparata 7 dni, na nivoju tlaka 80mmHg v kontinuiranem načinu delovanja. Set vsebuje aparat, baterije, dve oblogi individualno sterilno pakirano različnih velikosti (sestava: silikonski lepilni sloj, zaščitni sloj, ki zadržuje izloček, vpojna matrica in visoko propusten film), pritrdiline trakove. | KOM | 1