## OBR-2.1 Rekapitulalcija
OBR-2.1
PONUDNIK
Naziv:
Naslov:
Poštna številka in kraj:
Številka ponudbe :
REKAPITULACIJA
Z.Š. | OPIS | SKUPAJ brez DDV (v EUR)
1 | OPREMA | 0
2 | VZDRŽEVANJE KORONAROGRAFSKEGA APARATA za obdobje 7 let po garancijski dobi | 0
| SKUPAJ brez DDV | 0
| DDV (22%): | 0
| SKUPAJ z DDV: | 0
Podpis:
Kraj in datum: ___________________________
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 00386 2 321 10 00 Faks: 00386 2 331 23 93

## OBR 2.2 Oprema
OBR-2.2
PONUDNIK
Naziv:
Naslov:
Poštna številka in kraj:
PREDRAČUN ZA OPREMO
Poz | Opis | EM | Kol | Tip ponujene opreme in naziv proizvajalca | Cena /kos (v EUR brez DDV) | Znesek (v EUR brez DDV)
1 | KORONAROGRAFSKI APARAT ( z vsemi potrebnimi GOI deli, potrebnimi za namestitev opreme) | kos | 1 | Navedite tip ponujene opreme in naziv proizvajalca: | 0 | 0
2 | ULTRAZVOČNI APARAT | kos | 1 | Navedite tip ponujene opreme in naziv proizvajalca: | 0 | 0
2.1 | Matrična monokristalna 2D, 3D transtorakalna sonda | kos | 1 | Navedite tip ponujene opreme in naziv proizvajalca: | 0 | 0
2.2 | Matrična monokristalna 2D, 3D transezofagialna sonda | kos | 1 | Navedite tip ponujene opreme in naziv proizvajalca: | 0 | 0
2.3 | Linearna sonda | kos | 1 | Navedite tip ponujene opreme in naziv proizvajalca: | 0 | 0
4 | INJEKTOR KONTRASTNEGA SREDSTVA | kos | 1 | Navedite tip ponujene opreme in naziv proizvajalca: | 0 | 0
5 | ZAŠČITA ZA ZGORNJI DEL TELESA ZA INTERVENTNEGA KARDIOLOGA | kos | 1 | Navedite tip ponujene opreme in naziv proizvajalca: | 0 | 0
6 | SAMOSTOJEČA PREMIČNA ZAŠČITNA STEKLENA STENA | kos | 1 | Navedite tip ponujene opreme in naziv proizvajalca: | 0 | 0
7 | STROPNA OPERACIJSKA LUČ | kos | 1 | Navedite tip ponujene opreme in naziv proizvajalca: | 0 | 0
8 | VAKUUMSKI ASPIRATOR | kos | 1 | Navedite tip ponujene opreme in naziv proizvajalca: | 0 | 0
9 | REANIMACIJSKI VOZIČEK | kos | 1 | Navedite tip ponujene opreme in naziv proizvajalca: | 0 | 0
10 | DEFIBRILATOR | kos | 1 | Navedite tip ponujene opreme in naziv proizvajalca: | 0 | 0
11 | LARINGOSKOP S KOMPLETOM LOPATIC VELIKOSTI 2,3,4 | kos | 1 | Navedite tip ponujene opreme in naziv proizvajalca: | 0 | 0
12 | JEKLENKA ZA KISIK Z REDUCIRNIM VENTILOM | kos | 1 | Navedite tip ponujene opreme in naziv proizvajalca: | 0 | 0
13 | INFUZIJSKA ČRPALKA | kos | 4 | Navedite tip ponujene opreme in naziv proizvajalca: | 0 | 0
14 | OSEBNA RTG ZAŠČITNA SREDSTVA
14.1 | Zaščitni plašč | kos | 3 | Navedite tip ponujene opreme in naziv proizvajalca: | 0 | 0
14.2 | Zaščita za ščitnico | kos | 3 | Navedite tip ponujene opreme in naziv proizvajalca: | 0 | 0
14.2 | Zaščitna očala | kos | 3 | Navedite tip ponujene opreme in naziv proizvajalca: | 0 | 0
15 | VOZIČEK ZA INSTRUMENTE | kos | 1 | Navedite tip ponujene opreme in naziv proizvajalca: | 0 | 0
16 | VOZIČEK ZA TERAPIJO | kos | 1 | Navedite tip ponujene opreme in naziv proizvajalca: | 0 | 0
17 | POHIŠTVENA OPREMA
17.1 | Omara za katetre z el. rolojem | kos | 3 | Navedite tip ponujene opreme in naziv proizvajalca: | 0 | 0
17.2 | Omara s steklenimi vrati | kos | 6 | Navedite tip ponujene opreme in naziv proizvajalca: | 0 | 0
17.3 | Delovni pult | kos | 1 | Navedite tip ponujene opreme in naziv proizvajalca: | 0 | 0
17.4 | Viseča omara | kos | 2 | Navedite tip ponujene opreme in naziv proizvajalca: |  | 0
17.5 | Stoječa omarica | kos | 1 | Navedite tip ponujene opreme in naziv proizvajalca: | 0 | 0
18 | HLADILNIK ZA ZDRAVILA | kos | 1 | Navedite tip ponujene opreme in naziv proizvajalca: | 0 | 0
19 | STROPNI STATIV | kos | 1 | Navedite tip ponujene opreme in naziv proizvajalca: | 0 | 0
20 | VOZIČEK ZA PERILO (NA KOLESIH) | kos | 5 | Navedite tip ponujene opreme in naziv proizvajalca: | 0 | 0
21 | OPERACIJSKI KOŠI NA KOLESIH IZ NERJAVEČEGA JEKLA | kos | 3 | Navedite tip ponujene opreme in naziv proizvajalca: | 0 | 0
22 | OPERACIJSKI VRTLJIV STOL NA KOLESIH | kos | 3 | Navedite tip ponujene opreme in naziv proizvajalca: | 0 | 0
23 | SISTEM PAROGENERATORJA ČISTE PARE (iz OBR 2.2.1) | kpl | 1 | Navedite tip ponujene opreme in naziv proizvajalca: | 0 | 0
24 | AVDIOVIZUALNA OPREMA | kpl | 1 | Navedite tip ponujene opreme in naziv proizvajalca: | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj vrednost v EUR brez DDV |  | 0
OPOMBE:
1. | Ponudba mora biti pripravljena ob smiselni uporabi določila »ključ v roke« (659. člen OZ), kar pomeni, da kasnejši odmiki od ponudbene – pogodbene vrednosti niso možni.
3. | Ponudnik mora za ponujeno opremo na označena mesta v stolpcu "Tip opreme in naziv proizvajalca" navesti proizvajalca in tip ponujene opreme.
4. | Ponudnik mora za tisto opremo, za katero je treba v tem obrazcu vpisati proizvajalca in tip, predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi opreme …) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje zahteve naročnika.
5. | Ponudnike opozarjamo, da morajo biti pri pripravi ponudbe pozorni na besedilo celic v popisih, saj se lahko zgodi, da celotno besedilo opisa postavke ni razvidno v celoti in se razkrije šele, ko se na celico klikne. V kolikor pri tolmačenju ponudbe nastane dvom o obsegu besedila v celici, se za presojo upošteva celotno besedilo celice elektronskega popisa.
| Kraj in datum: ________________________________ |  |  | Podpis:
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 00386 2 321 10 00 Faks: 00386 2 331 23 93

## OBR 2.2.1 Generator pare
OBR-2.2.1
SISTEM PAROGENERATORJA ČISTE PARE
Z.Š. | Opis | EM | KOL | Tip ponujene opreme in naziv proizvajalca | Cena /kos (v EUR brez DDV) | Skupni znesek (v EUR brez DDV)
1.0. | PAROGENERATOR ČISTE PARE (kot npr. tip TA-GP-50-5/1)
Izhodiščni podatki:
- Zahtevana količina proizvodnje čiste pare 50 kg/h
- Tlak primarne pare – 10 barg / 183°C
- Tlak sekundarne pare – 1,0 barg / 120,42°C (nasičena) oz. nastavljivo 0,2 – 1,5 barg
- Tlačna stopnja opreme PN16
Generator čiste pare,kot npr. tip TA-GP-50-9/1 mora zagotavljati naslednje funkcije:
- Kondicioniranje tehniške pare na dovodu in odvod kondenzata iz prenosnika toplote.
- Regulacijo nivoja napojne vode v uparjalni posodi, z regulacijo nivoja in regulacijskim ventilom z elektromotronim pogonom za doziranje mehčane vode na sekundarni strani.
- Vzdrževanje konstantnega tlaka čiste pare iz generatorja skrbi zvezni regulacijski ventil z elektropnevmatskim pozicionerjem na tehnični pari, krmiljen lokalno s krmilnikom iz elektro omare.
- Varovanje tlaka v uparjalniku, je izvedeno z varnosnim ventilom, ki je nastavljen na tlak odpiranja 4,0 barg. Odduh varnostnega ventila mora biti izveden na varno mesto oziroma v okolico.
- Praznenje in kaluženje parogeneratorja na sekundarni strani (avtomatsko).
- Izolacijo parogeneratorja na primarni strani v primeru, ko sistem ne obratuje.
- Separacija kaplijic z odvodom kondenzata čiste pare na sekundarni strani.
Parogenerator kot npr. TA-GP-50-5-1 sestoji iz naslednjih komponent:
| - Opreme za regulacijo pretoka z regulacijskim ventilom z elektropnevmatskim pozicionerjem, spredaj pnevmatski ON/OFF ventil za izolacijo sistema in kondicioniranje tehnične pare primarne strani. | kpl | 1
| - Opreme za odvod kondenzata tehniške pare. | kpl | 1
| - Prenosnika toplote z uparjalnikom, pokončne izvedbe iz nerjavečega jekla. | kpl | 1
| - Opreme na dovodu mehčane vode in regulacijskim ventilom za doziranje mehčane vode. | kpl | 1
| - Opreme na odvodu čiste pare, s kondicioniranjem pare na sekundarni strani, s separatorjem kapljic kondenzata z opremo za odvod kondenzata. | kpl | 1
| - Zapornega ventila za praznenje in kaluženje parogeneratorja. | kpl | 1
| - Nivojske sonde in tipala tlaka. | kpl | 1
| - Elektro omare s krmilnikom za sprejem kmilnih signalov, napajanja posameznih elementov in možnostjo pošiljanja podatkov na CNS. | kpl | 1
| - Manometrov za indentifikacijo tlačnih razmer v cevovodih. | kpl | 1
| - Varnostnega in nepovratnih ventilov. | kpl | 1
Priključki generatorja:
Primarna stran:
- Tehnična para: DN 15
- Skupni odvod kondenzata tehniške pare: DN20
Sekundarna stran:
- Dovod mehčane vode DN15
- Odvod čiste pare DN25 (novi kardio)
- Odvod čiste pare DN15 (obstoječi kardio)
- Izpust in kaluženje iz parogeneratorja DN15
Elektro priključki:
Napajalna napetost za pogon parogeneratoja: 220V
Največja električna moč za pogon parogeneratorja: 0,5 kW
Pnevmatski priključek:
Komprimiran zrak: 6 bar (< 1Nm3/h)
| Višina generatorja čiste pare: |  | 2.000 mm
| Širina generatorja čiste pare: |  | 1.500 mm
| Globina generatorja čiste pare: |  | 800 mm
| PAROGENERATOR ČISTE PARE (kot npr. Topol tip TA-GP-50-9/1), Sistem kot npr. tip TA-GP-50-5/1 | kpl | 1 | Navedite tip ponujene opreme in naziv proizvajalca: |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
2.0. | PRIKLOP ČISTE PARE (za stari kardio):
2.1. | - regulacijski ventil s prirobničnimi priključki DN 15 (G=15 kg/h) z ohišjem iz sive litine in notranjimi deli iz nerjavečega jekla tlačne stopnje PN16 s proporcionalno karakteristiko regulacije z reduciranim kvs in mehkim tesnenjem ter EM pogonom za zvezno regulacijo za krmilni signal DC 0-10V kot SIEMENS MVF461H15-1,5 | kpl | 1 | Navedite tip ponujene opreme in naziv proizvajalca: |  | 0
2.2. | Jeklena brezšivna cev iz ogljikovega jekla za razvod pare 10 bar (nadtlak) in kondenzata po DIN 2448, vključno loki in toplotna izolacija z AL oklepom (debelina izolacije enaka premeru cevi). v ceni zajet ves potrebni varilni, montažni in nosilni material
| DN 15 | m | 22 |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
3.0. | PRIKLOP KONDENZATA TEHNIŠKE PARE:
OPOMBA: Priklop je že izveden na obstoječi povratek kondenzata tehniške pare v kolektorju pred strojnico:
3.1. | Potrebna prilagoditev in uskladitev obstoječega, že izvedenega priklopa kondenzata tehniške pare s priklopom na bodoči nov dobavljen parogenerator, z vsem pritrdilnim in pomožnim materialom, ter potrebno izolacijo cevi | kpl. | 1 |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
4.0. | PRIKLOP KOMPRIMIRANEGA ZRAKA:
OPOMBA: Priklop komprimiranega zraka za potrebe regulacijskih ventilov se izvede na obstoječi razvod v kolektorju:
4.1. | Zaporni ventil prirobnične izvedbe PN16, primeren za uporabo v sistemih komprimiranega zraka za tlake do 12 barg
| DN 10 (3/8") | kos | 1 |  | 0 | 0
4.2. | Jeklena brezšivna cev iz ogljikovega jekla za komprimiranega zraka 10 bar po DIN 2448, vključno loki in barvanje; v ceni zajet ves potrebni varilni, montažni in nosilni material (ali ustrezno CU cevi)
| DN 10 | m | 14 |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
5.0. | PRIKLOP MEHČANE VODE:
OPOMBA: Priklop mehčane vode za potrebe parogeneratorja se izvede na obstoječi razvod v kolektorju
5.1. | PE cev za razvod mehke vode (do 6 bar) vključno loki; v ceni zajet ves potrebni varilni, montažni in nosilni material
| DN 15 | m | 80 |  | 0 | 0
5.2. | Zaporni ventil prirobnične izvedbe PN16, primeren za uporabo v sistemih komprimiranega zraka za tlake do 12 barg
| DN 15 | kos | 1 |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
6.0. | ELEKTROINSTALACIJE
6.1. | Priklop na obstoječe elektroinstalacije v klima strojnici, vključno vtičnica, el. Kabli, dograditve v obstoječem el. Razdelilcu, meritve in pomožni material | kpl | 1 |  | 0 | 0
6.2. | Izvedba osnovnega prikaza sistema parogeneratorja na CNS z vso pripadajočo električno opremo (samo prikaz napak na CNS – Fenixpro) | kpl | 1 |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
7.0. | PREBOJI
7.1. | Izvedba prebojev med strojnicama in ostalimi potrebnimi prostori vključno z slikopleskarskimi deli | kpl | 1 |  | 0 | 0
7.2. | Tesnenje prebojev na mejah požarnih sektorjev z ustreznim certificiranim materialom | kpl | 1 |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
8.0. | IZVEDBA IZOLACIJ IN ODVODA DODATNE TOPLOTE
8.1. | Izvedba izolacije parogeneratorja in vseh parnih instalacij na primarni in sekundarni strani parogeneratorja | kpl | 1 |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
9.0. | DEMONTAŽA OBSTOJEČEGA NEDELUJOČEGA ELEKTRIČNEGA PARNEGA VLAŽILN IKA Z VSEMI ODKLOPI IN USTREZNIMI PREDELAVAMI STROJNIH IN ELEKTROINŠTALACIJ | kpl | 1 |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
10.0. | DOBAVA IN MONTAŽA SPLIT SISTEMA
| Zunanja kompresorsko enota, učinkovitosti vsaj A+, moči 7 kW, predvidena samo za hlajenje, z okolju prijaznim hladilnim sredstvom R410A, z območjem delovanja pri temp. okolice od -15°C do +46°C. Notranja enota stropne kasetne izvedbe, zmogljivosti haljenja 7 kW s 4-stranskim izpihom, skupaj z snemljivim in pralnim filtrom, izoliranim lovilnikom kondenzata, odvodom kondenzata (možen odvod v umivalnik), z brezžičnim daljinskim upravljalnikom z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot. Pri izvedbi inštalacij potrebno upoštevati razdaljo med zunanjo in notranjo enoto cca. 15-20 m, morebitne preboje in ustrezno tesnenje, inštalacije potrebno ustrezno izolirati in pripeljati v obstoječo elektro omaro in v omari predvideti zamenjavo eletro elementov za priklop split sistema. Po potrebi inštalacije voditi v stenskem kanalu s pokrovom. V ponudbi mora bit zajet tudi ves montažni material, tlačni preizkus, vakuumiranje, dopolnjevanje sistema s hladilnim sredstvom R410a, zagon in vregulacija sistema hlajenja s poučevanjem uporabnika | kpl | 1 | Navedite tip ponujene opreme in naziv proizvajalca: | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ OD 1.0. - 10.0. brez DDV: |  |  |  |  | 0
OPOMBE:
V ceni dobave in montaže parogeneratorja, mora prav tako biti zajeto:
- predaja vse dokumentacije o napravi z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku,
- nastavitve varnostnih in delovnih pogojev
- kratko šolanje operaterja pri uporabniku
- predaja garancij za opremo in opravljeno delo
- vsa dobavljena oprema mora imeti EN certifikate
Pri posamezni opremi v tem obrazcu je naveden proizvajalec in tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi opremo drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta tehnično najmanj enakovredna opremi navedeni v tem obrazcu.
Ponudnik mora za ponujeno opremo na označena mesta v stolpcu "Tip opreme in naziv proizvajalca" navesti proizvajalca in tip ponujene opreme.
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 00386 2 321 10 00 Faks: 00386 2 331 23 93

## OBR 2.3 Vzdrževanje
OBR-2.3
PONUDNIK
Naziv:
Naslov:
Poštna številka in kraj:
PREDRAČUN ZA VZDRŽEVANJE
Preventivno vzdrževanje za koronarografski aparat (postavka 1 obrazca OBR-2.2)
Z.Š. | Obdobje | Število posameznih vzdrževalnih posegov za posamezno leto | Cena vzdrževalnega oz. vzdrževalnih posegov za posamezno leto (brez DDV)
1. | 1. leto uporabe opreme po garancijski dobi |  | 0
2. | 2. leto uporabe opreme po garancijski dobi |  | 0
3. | 3. leto uporabe opreme po garancijski dobi |  | 0
4. | 4. leto uporabe opreme po garancijski dobi |  | 0
5. | 5. leto uporabe opreme po garancijski dobi |  | 0
6. | 6. leto uporabe opreme po garancijski dobi |  | 0
7. | 7. leto uporabe opreme po garancijski dobi |  | 0
SKUPAJ brez DDV v EUR za obdobje 7 let: |  |  | 0
Opombe:
V stlpcu "Število posameznih vzdrževalnih posegov za posamezno leto" je treba vpisati št. načrtovanih vzdrževalnih posegov v vsakem letu uporabe opreme po izteku garancijske dobe;
V stolpcu »Cena vzdrževalnega oz. vzdrževalnih posegov za posamezno leto« je treba za posamezno leto vpisati ceno, ki zajema tako strošek dela kot tudi strošek vsega potrebnega materiala ter rezervnih delov za ponujen koronarografski aparat;
Ponudnik mora na lastnem obrazcu, ki bo priloga tega obrazca, specificirati in ovrednotiti vsa vzdrževala dela (navesti je potrebno kartek opis dela ter spisek potrebnega materiala in rezervnih delov, ki bodo pri posameznem vzdrževalnem posegu porabljeni), ki jih je potrebno izvesti po navodilu proizvajalca opreme za vsak posamezni vzdrževalni poseg in sicer za obdobje 7 let po izteku garancijske dobe.
Podpis:
Kraj in datum:
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 00386 2 321 10 00 Faks: 00386 2 331 23 93