POPRAVLJENA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO ZA

NAKUP DIALIZNEGA MATERIALA

Ljubljana, februar 2018

Dokumentacija vsebuje:

Povabilo k oddaji ponudb

Splošna navodila ponudnikom

Obrazec za ugotavljanje sposobnosti (OBRAZEC 1)

SOGLASJE ŠT.: 1 (PRILOGA 1 K OBRAZCU 1)

SOGLASJE ŠT.: 2 (PRILOGA 2 K OBRAZCU 1)

Obrazec »PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO« (PRILOGA 3 K OBRAZCU 1)

Dodatek k navodilom ponudnikom (OBRAZEC 2)

Ponudba (OBRAZEC 3)

Obrazec PREDRAČUNA (OBRAZEC 4)

PRILOGA K OBRAZCU PREDRAČUNA-SPECIFIKACIJA OPREME

Vzorec pogodbe za potrošni material (OBRAZEC 5A)

Vzorec pogodbe za najem opreme (OBRAZEC 5B)

Obrazec za ovojnico (OBRAZEC 6)

IZJAVA/ PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (OBRAZEC 7)

Povabilo k oddaji ponudb

Identifikacija javnega naročila: 845080110-117-17

Vabimo vas, da  predložite  ponudbo na podlagi tega povabila oziroma javnega razpisa.

Naročnik: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525  LJUBLJANA

zbira zaprte ponudbe po odprtem postopku za:

NAKUP DIALIZNEGA MATERIALA – popravljena rd

Razpisno dokumentacijo dobite na Portalu javnih naročil.

Oddaja ponudb je možna vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 na naslovu: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Področje za nabavno dejavnost, Zaloška c. 14, 1000 LJUBLJANA, 2. nadstropje, soba 232 b (prva vrata levo).

Ponudbe morajo veljati do vključno 08.11.2018 in morajo biti predložene na naslovu:  UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Področje za nabavno dejavnost, Zaloška c. 14, 1000 LJUBLJANA, 2. Nadstropje, soba 232 b, do vključno  07.05.2018 do 10.00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo 08.05.2018 ob  11.00 uri  v  sejni sobi  Področja za nabavno dejavnost, 2. nadstropje, Zaloška 14, LJUBLJANA.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

v. d. generalnega direktorja

Aleš Šabeder, univ. dipl. ekon

SPLOŠNA NAVODILA PONUDNIKOM

- NAMEN NAVODIL

Ta navodila se uporabljajo za odprti postopek.

- PRAVNA PODLAGA

Javno naročilo naročnika se izvaja na podlagi zakonskih in podzakonskih določil, ki urejajo področje javnega naročanja blaga, storitev in gradenj.

Ponudnike predvsem opozarjamo na sledeče predpise:

- Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 z dne 30. 11. 2015),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Ur. l. RS, št. 43/2011), ZPVPJN-A (Ur.l. RS, št. 63/2013),

- Zakon o javnih financah  (uradno prečiščeno besedilo) (ZJF-UPB4) Ur.l. RS, št. 11/2011,

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja - ZDIJZ-UPB2 (Ur. l. RS št. 51/06, z dne 18.05.2006),  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-C (Uradni list RS, št. 23/14 z dne 2. 4. 2014), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-D (Uradni list RS, št. 50/14 z dne 4. 7. 2014),

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-E (Uradni list RS, št. 102/15 z dne 24.12.2015)

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije  (Uradni list RS, št. 69/2011),

- Predpis o izvrševanju proračuna za posamezno leto.

- PONUDNIK

| 3.1. | Sposobnost Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna in fizična oseba, za katero ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in, ki izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije. 3.1.1. ESPD Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD. Če ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD vsebovati zahtevane informacije tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD. Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da pozove ponudnike, da dopolnijo ali pojasnijo predložena potrdila. Ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD. Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi. Če lahko naročnik dokazila pridobi neposredno v bazi podatkov, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne v ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov in podatke za identifikacijo. |
| --- | --- |

Ponudnik v posebni kuverti predloži originalna podpisana in žigosana soglasja naročniku za pridobitev podatkov iz zahtevanih uradnih evidenc. Enako velja za podizvajalce in njihove zakonite zastopnike.

  - Skupna ponudba in ponudba s podizvajalci

    - Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo skupaj s podizvajalcem, mora v ponudbi navesti vsebino zahtevano v 2. odstavku 94. člena ZJN-3.

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega naročila vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalec.

    - Če ponudnik nastopi s podizvajalci, mora za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo (zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo sta priloga k pogodbi) v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem in soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Glavni izvajalec mora svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

    - V kolikor se oddaja skupna ponudba več partnerjev, mora ponudnik v ponudbi priložiti partnersko pogodbo. V pogodbi je potrebno opredeliti poslovodečega partnerja, ki bo v stalni komunikaciji z naročnikom, in se nanaša na sprejem obveznosti, navodil lahko pa tudi plačil v imenu in za račun vseh skupnih partnerjev. Pogodba med partnerji mora vsebovati člen, ki določa, da vsi partnerji solidarno v celoti odgovarjajo proti naročniku za celotno obveznost in vsak njen del.

  - Statusne spremembe ponudnika

V primeru lastninskih  sprememb ponudnika, bo naročnik ustreznost vsakega takega ponudnika obravnaval posebej, pri čemer bo izhajal iz stališča, da ne glede na statusne spremembe, ponudnik, ki je univerzalni pravni naslednik svojega prednika, pomeni kontinuiteto poslovanja.

- STROŠKI PONUDBE

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

- PRIPRAVA PONUDB

Ponudba mora vsebovati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane listine, izjave, tehnično dokumentacijo, prospekti material, vzorce ipd., ter izpolnjene obrazce.

- JEZIK PONUDBE

Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem jeziku.

Naročnik v posebnem delu razpisne dokumentacije posebej navede ali predvideva, da ponudnik lahko poleg slovenske ponudbe poda ponudbo ali del ponudbe tudi v tujem jeziku in na kateri del ponudbe se nanaša.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

Izbrani ponudnik mora naročniku v roku desetih (10) dni po podpisu pogodbe dostaviti dokument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ob končni pisni primopredaji, če je v pogodbi tako predvideno, pa še dokument finančnega zavarovanja za  odpravo napak v garancijski dobi. Predmet, vrsta, višina in trajanje zavarovanja so opredeljeni v OBRAZCU 2 te razpisne dokumentacije.

- OBLIKA PONUDBE

  - Izvirnik in kopije

Ponudnik mora naročniku predložiti en izvirnik in eno kopijo izvirnika ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci, izjave in zahtevane priloge.

Tehnično dokumentacijo, ki se nanaša na predmet ponudbe in izpolnjen obrazec predračuna mora ponudnik predložiti nezaščiteno na CD-ju ali drugem elektronskem mediju.

Ponudnik mora v ločeni ovojnici naročniku predložiti originalno podpisana in žigosana soglasja 1 in 2, ki so priloga 2 in 3  OBRAZCA 1 te razpisne dokumentacije.

  - Izpolnjevanje ponudbe

Izvirnik in vse kopije ponudbene dokumentacije morajo biti natipkane ali napisane z neizbrisljivo pisavo in podpisane od osebe ali oseb, ki imajo pravico zastopanja ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe. Vse strani ponudbene dokumentacije, kjer je to zahtevano morajo biti parafirane oz. podpisane s strani pooblaščene osebe ponudnika in žigosane.

Če je podpisnik ponudbene dokumentacije pooblaščenec, mora biti v ponudbeni dokumentaciji priloženo originalno pooblastilo zakonitega zastopnika ali notarsko/s strani pristojne upravne enote overjeno fotokopijo pooblastila.

- OPREMLJANJE IN OZNAČEVANJE PONUDB

Ponudnik mora zapreti ponudbo, ki je sestavljena iz ponudbene dokumentacije, prospektnega materiala  in vzorcev (v skladu z zahtevami naročnika) v ovojnico tako, da je vsaka ovojnica jasno označena z napisom »IZVIRNIK«, »KOPIJA«, »SOGLASJA«, »PROSPEKTNI MATERIAL«, »VZORCI«. Vsi dokumenti, ki sestavljajo izvirnik,  morajo biti povezani z vrvico in zapečateni  tako, da jih ni mogoče neopazno dodajati po odpiranju ponudb. Odvisno od obsega ponudbe naročnik dovoljuje,  da ponudniki predložijo ponudbo v več ovojnicah in sicer v posebni ovojnici ponudbeno dokumentacijo, v posebni ovojnici prospektni material in kataloge z navedbo vsebine po ponujenih sklopih, v posebni ovojnici(ah) vzorce z navedbo vsebine po posameznih sklopih, v posebni ovojnici projektno dokumentacijo.

Ovojnice morajo  biti označene na sledeč način oziroma morajo imeti ustrezno izpolnjen prilepljen OBRAZEC ZA OVOJNICO, ki je sestavni del razpisne dokumentacije:

- napisan naslov naročnika, kot je določeno v razpisu;

- napisano ime in naslov ponudnika;

- biti opremljene z oznako razpisa in opozorilom, da se jih ne sme odpreti pred določenim datumom, kot je navedeno v razpisu;

- biti opremljene z oznako »IZVIRNIK«, »KOPIJA«, »SOGLASJA«, »PROSPEKTNI MATERIAL ZA SKLOPE …«, »VZORCI ZA SKLOPE …«, »KATALOGI«, »PROJEKTNA DOKUMENTACIJA«, ter številko ovojnice (npr. če je ponudba podana v 3 ovojnicah morajo biti le-te označene s številkami: 1/3, 2/3, 3/3 …).

Če ovojnica ne bo označena na naveden način oziroma ne bo imela prilepljenega ustrezno izpolnjenega OBRAZCA, naročnik ne prevzame nobene odgovornosti za morebitno izgubo takšne ponudbe ali njeno prezgodnje odpiranje. Prezgodaj odprte ponudbe zaradi nepravilno označene ovojnice bo naročnik izločil iz nadaljnjega postopka in jih vrnil ponudniku.

- SPREMEMBE IN UMIK PONUDB PRED ROKOM ZA ODDAJO PONUDB

Ponudniki lahko spremenijo, dopolnijo ali umaknejo ponudbe s pisnim obvestilom, ki prispe pred pretekom roka za oddajo ponudb. V primeru umika bo ponudba na odpiranju neodprta vrnjena ponudniku.

- PREDLOŽITEV PONUDBE

Datum in ura za predložitev ponudbe, ter naslov kamor mora biti ponudba predložena so navedeni v objavi in v obrazcu povabila k oddaji ponudbe.

Pravočasna predložitev ponudbe pomeni, da mora ponudnik naročniku ponudbo predložiti do roka in na naslov, določen za prejem ponudb.

Če je bila ponudba predložena po roku določenem za prejem ponudb, bo naročnik tako ponudbo po končanem postopku odpiranja neodprto vrnil ponudniku.

- ODPIRANJE PONUDB

  - Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb je javno.

  - Varstvo podatkov

Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov v skladu z 35. členom ZJN-3.

  - Zapisnik

Naročnik bo vodil zapisnik o odpiranju ponudb, v katerega bo vnesel zakonsko zahtevane podatke in informacije.

- MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so opredeljena v razpisni dokumentaciji.

- PRAVNO VARSTVO PONUDNIKOV (ZPVPJN)

Zahtevek za revizijo v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih  javnega naročanja (ZPVPJN) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN-B (Uradni list RS, št. 60/17 z dne 27. 10. 2017) lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.

Vlagatelj zahtevek za revizijo pošlje na naslov:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

SUPAS Področje za nabavno dejavnost

Zaloška cesta 14

1525  LJUBLJANA

s pripisom (na ovojnici):

| Ne odpiraj - | ZAHTEVEK ZA REVIZIJO POSTOPKA JN_________________/2017 (številka objave JN, NMV, Povabila) |  |
| --- | --- | --- |
| z dne, ______________, |  | za NAKUP DIALIZNEGA MATERIALA |
| (datum objave) |  | (predmet naročila) |

# STROKOVNE ZAHTEVE PO POSAMEZNIH SKLOPIH

SKLOP 1

Bikarbonatna hemodializa (BHD) ali on-line hemodiafiltracija (HDF)/ hemofiltracija (HF) in možnostjo pre- ali post-dilucijske HDF in kombinacije obeh ter z možnostjo regionalne citratne antikoagulacije: 37.900 procedur.

- Sistemi za vzpostavljanje izven telesnega krvnega obtoka (krvne linije)

- originalne krvne linije za BHD, on- line HDF/HF za ponujene hemodializne monitorje

- namenjeni za enkratno uporabo

- brez ftalatov

- sterilizacija z Beta žarki oz pospešenimi elektroni ali gama žarki

- arterijska linija

- venska linija

- ali set z arterijsko in vensko linijo

- infuzijski sistem za HDF oz. on-line hemofiltracijo z ultrafiltrom za enkratno uporabo

- odvzemno mesto za krvne vzorce tik za arterijsko iglo, infuzijsko mesto za odvzemnim krvnim mestom na arterijski liniji, odvzemno mesto za krvne vzorce pred in za dializatorjem in infuzijsko mesto na koncu venske linije

- možnost izvedbe regionalne citratne antikoagulacije

Arterijske linije: 36.900 kom

Venske linije: 36.900 kom

ali

Set za arterijsko in vensko linijo: 36.900 kom

Enoigelna (SN) dializa: Arterijske in venske linije/ set arterijskih in venskih linij za 1000 procedur (znotraj zahtevka za 37.900 arterijskih in venskih linij)

B) Hemodializatorji/ Hemofiltri za BHD/on- lineHDF/ HF:

- visoko prepustna sintetična membrana (UF koeficient ≥ 45 ml/h/mmHg)

- izdelava po nanotehnologiji

- kemična sestava:    visoko prepustni polisulfon ali visoko prepustni polisulfon s kapilarami, ki so vzdolžno zavite ali iz sintetske mešanice, ki vsebuje poliamid

- površine v razponu od , 1.4, 1.7, 1.9 do  2.2 m2,

- dovoljeno odstopanje +/- 0.1- 0.2 m2 .

- odsotnost citotoksičnih substanc

- velika kapaciteta adsorpcije endotoksina in lipida A

- sterilizacija s paro, ali s paro po »in- line« principu, ali z gama žarki

Hemodiafiltri površine 1.4 +/- 0.1-0.2 m2: 20.500  kom.

Hemodiafiltri površine 1.7 +/- 0.1-0.2 m2: 15.000 kom.

Hemodiafiltri površine 1.9 do  2.2 +/-  0.1-0.2 m2: 2.400 kom.

- Koncentrati za BHD, HDF, originalni za uporabljene monitorje, za  najmanj 5 ur BHD / HDF (z>25 l infuzata):

Kisli del:

hermetično zaprti koncentrat elektrolitov s citratom kot pufrom v plastičnih steklenici, skupaj s pripadajočim NaCl v obliki prahu v kapsuli

in alkalni del v obliki bikarbonatnega prahu v kapsuli,

ki po mešanju z vodo v monitorju naredi dializat s koncentracijami:

- koncentracija glukoze  5.5 mmol/l pri vseh koncentratih,

- koncentracija kalija: 2, 3 ,4, mmol/l,

- koncentracija natrija: ≥138 mmol/l,

- koncentracija kalcija (±0.15): 1.25, 1.50 in 1.75 mmol/l,

- koncentracija Mg: 0.5 mmol/l

- koncentracija HCO3: 34 mmol/l z dopustnim odstopanjem ±2 mmol//l

Koncentrat elektrolitov v plastičnih steklenicah (plastenkah) (>1.000 ml): 37.900kom.

NaCl prah v kapsuli: 37.900kom.

Bikarbonatni prašek v kapsuli ≥ 750 ±100 g: 37.900 kom

Ali

Kisli del s citratom kot pufrom, v obliki tekočega koncentrata v kanistru ali plastični vreči  (≥ 3 L): 37.900 procedur.

- koncentracija glukoze:  5.5 mmol/l pri vseh koncentratih

- koncentracija kalija:  2.0, 3.0 in 4.0 mmol/l

- koncentracija natrija: ≥138 mmol/l

- koncentracija kalcija (±0.15): 1,25, 1.50 in 1.75 mmol/l

- koncentracija Mg: 0.5 mmol/l

- koncentracija HCO3: 34 mmol/l z dopustnim odstopanjem ±2 mmol//l

Bikarbonatni prašek v kapsuli ali vrečki   750 ±100 g: 37.900 kom

D) Posebni »Ultrafiltri« za pripravo sterilne vode in dializata in infuzata (menjava 2 filtrov):

originalni za hemodializni/hemofiltracijski monitor za BHD, HDF in on-line hemofiltracijo, ki se zamenjuje skladno s priporočili proizvajalca monitorjev.

Ultrafiltri : število filtrov je odvisno od frekvence menjave, ki jo priporoča proizvajalec monitorjev. V predračun se vpiše skupna vrednost potrebnih ultrafiltrov za navedeno št. procedur (37.900 procedur). Dobavitelj pa bo moral priložiti specifikacijo potrebnega št. ultrafiltrov v skladu s priporočili  proizvajalca. V navodilu za izpolnjevanje predračuna so navedena natančna navodila.

E) ) Sredstva za dezinfekcijo in dekalcinacijo monitorjev ter odstranjevanje proteinskih in maščobnih oblog

Ponudnik ponudi vsa originalna sredstva za dezinfekcijo in dekalcinacijo monitorjev ter za   odstranjevanje proteinskih in maščobnih oblog, za  izpeljavo 37.900 procedur, skladno z navodili proizvajalca monitorjev.

Izbrani dobavitelj zagotovi najem:

-76  (43+ 6 R, 10+1R, 5+1, 10Ac). hemodializnih monitorjev,

-12 (10+2R) prenosnih reverznih ozmoz,

- najem najsodobnejših hemodializnih monitorjev zadnje generacije za BHD in HDF, vzdrževanje in redno servisiranje in po potrebi zamenjavo po izteku 25.000 ur delovanja,

- najem najsodobnejših prenosnih reverznih ozmoz z mehčalci, zadnje generacije,  vzdrževanje, servisiranje in zamenjavo v primeru nepopravljive okvare,

- zagotovi takojšnje popravilo ali zamenjavo okvarjenega HD monitorja

- odzivni čas za popravilo monitorjev ali reverznih osmoz je 8 ur po našem obvestilu

Hemodializni monitorji, tehnične zahteve

- najsodobnejših hemodializnih monitorji zadnje generacije, prirejeni za BHD, on- lineHDF

- Možnost regionalne citratne antikoagulacije

- najsodobnejši varnostni sistemi za preprečitev zračne embolije, krvavitve iz iztaknjenih  krvnih linij, previsoke temperature dializata

- prirejen za uporabo hermetično zaprtega koncentrata elektrolitov v  plastični steklenici ali vrečki in koncentrata bikarbonata in koncentrata  NaCl v prahu (kapsule),             ali kislega koncentrata v hermetično zaprti vrečki in bikarbonata v prahu v kapsuli

- možnost profiliranja natrija (130-155mmol/L), bikarbonata (20-40 mmol/L) in ultrafiltracije

- možnost izolirane ultrafiltracije

- dve krvni črpalki za enoigelno (SN) hemodializo ali HDF

- sprotno merjenje in grafični prikaz spreminjanja volumna bolnikove krvi med HD in HDF

- sprotna kontrola in grafični prikaz bolnikovega krvnega tlaka, frekvence, saturacije krvi (opcijsko) med HD in HDF

- pretok krvi:  50±30 - 700±100 ml/min. (dvoigelna HD)

- pretok dializata: 700±300 ml/min (spremembe po 50 ml/min).

- temmperatura dializne raztopine: 34 (±2) -39°C

- Uporaba originalnih od proizvajalca monitorjev priporočenih sredstev  za toplotno dezinfekcijo in dekalcinacijo monitorja in odstranjevanje bioloških usedlin

- možnost centralne toplotne dezinfekcije monitorjev  skupaj z vodnim cevjem in reverzno ozmozo 80°C

- baterija za lastno električno napajanje, ki vzdržuje funkcijo monitorja najmanj 15 minut

- možnost sprotnega merjenja recirkulacije

- možnost sprotnega merjenja volumna očiščene krvi

- možnost centralnega monitoringa delovanja monitorja

- možnost računalniškega vodenja monitorja (»prenastavljivost« parametrov) med hemodializo (npr »pametna kartica«)

- možnost »EHR« (electronic health record), centralnega monitoringa bolnikov v povezavi z najustreznejšim informacijskim sistemom v UKC Ljubljana

- spremljanje KT/V

- vodenje UF na osnovi spreminjanja hematokrita ali vodenje UF na modernejše, natančnejše načine

Tehnične zahteve pri prenosnih reverznih ozmozah:

- Mehanski filtrirni sistem in mehčalec

- RO na vozičku

- vklop in izklop preko  hemodializnega monitorja

- avtomatična izključitev po koncu dezinfekcije

- kapaciteta: >1200 ml vode/ min.

- delovni tlak: 1-8 bar

- dezinfekcija: toplotna

- dimenzije za RO (cm): višina x globina x širina: ≤ 65x 55 x 25, teža <40 kg

Merilo:

- Cena 80 %

- Hemodializatorji/ hemofiltri: parna sterilizacija: 10%

- Možnost centralnega monitoringa hemodializnih monitorjev, možnost vodenja bolnika s pametno  kartico in možnost »EHR« (electronic health record), centralnega monitoringa dializnega zdravljenja bolnikov v povezavi z najustreznejšim informacijskim sistemom v UKC Ljubljana: 5%

- Toplotna in kemijska dezinfekcija RO: 5%

SKLOP 2

BIKARBONATNA HEMODIALIZA (HD) / HEMODIAFILTRACIJA (HDF)

  - procedur

A Sistemi za vzpostavljanje izven telesnega krvnega obtoka (krvne linije)

- originalne krvne linije za BHD, on- line HDF/HF za ponujene hemodializne monitorje

- namenjeni za enkratno uporabo

- brez ftalatov

- sterilizacija z Beta žarki oz pospešenimi elektroni ali gama žarki

- arterijska linija

- venska linija

- ali set z arterijsko in vensko linijo

- infuzijski sistem za HDF oz. on-line hemofiltracijo z ultrafiltrom za enkratno uporabo

- odvzemno mesto za krvne vzorce tik za arterijsko iglo, infuzijsko mesto za odvzemnim krvnim mestom na arterijski liniji, odvzemno mesto za krvne vzorce pred in za dializatorjem in infuzijsko mesto na koncu venske linije

- možnost izvedbe regionalne citratne antikoagulacije

Arterijske linije: 5.800 kom

in venske linije: 5.800  kom

ali arterijska in venska linija v setu: 5.800 setov

Enoigelna HD:      1.000 setov (znotraj ponudbe 6.800 krvnih linij)

B) Hemodializatorji/ hemofiltri

- visokoprepustna sintetična membrana (UF koeficient ≥ 45 ml/h/mmHg)

- kemična sestava:  visoko prepustni polisulfon ali visoko prepustni polisulfon s kapilarami, ki so vzdolžno zavite ali sintetska mešanca, ki vsebuje poliamid

- odsotnost citotoksičnih substanc

- velika kapaciteta adsorpcije endotoksina in lipida A

- parna sterilizacija ali parna sterilizacija po principu »in- line« ali gama sterilizacija

- površine v razponu od 1,4 m2, 1.8 m2 , 2.2 m2

- dovoljeno odstopanje +/- 0,1 do 0.2 m2

Hemodializatorji: površine 1.4 +/- 0.1-0.2 m2: 2.000 kom

Hemodializatorji: površine 1.8 +/- 0.1-0.2 m2: 3.800 kom

Hemodializatorji: površine 2.2 +/- 0.1-0.2 m2: 1.000 kom

C

Dializni koncentrati, originalni za uporabo na ponujenih monitorjih (mešanje

kislega koncentrata z vodo v razmerju 1:44)

Kisli koncentrat v obliki gela/ emulzije za izdelavo centralne kisle dializne raztopine:

- koncentracija kalija 2.0, kalcija 1.25: posoda > 190 L:

- koncentracija kalija 2.0, kalcija 1.50: posoda > 190 L

- koncentracija kalija 3.0, kalcija 1.25:  posoda > 190 L

V kolikor bo ponudnik ponudil zgoraj navedene koncentrate mora svoji ponudbi priložiti tudi:

- IDZ projektno dokumentacijo tehnologije. Torej idejno zasnovo priprave in razvoda dializne raztopine. Izbrani ponudnik bo moral v roku 30 koledarskih dni izdelati  PZI projektno dokumentacijo tehnologije (projekt za izvedbo sistema za centralno pripravo in razvod dializne raztopine na lokaciji Leonišče), ki ga bo morala pred začetkom izvedbe potrditi pooblaščena oseba naročnika. Maksimalni rok za izdelavo PZI, vključno s potrditvijo s strani naročnika, z izvedbo vseh potrebnih del in predajo sistema v uporabo, je 180 dni od začetka veljavnosti pogodbe.

- lastno izjavo (PRILOGA 1 K OBRAZCU 3 – IZJAVA ZA 2. SKLOP) da bo v primeru, da ga bo naročnik izbral kot najugodnejšega ponudnika, naročniku za čas trajanja pogodbe predal v brezplačno uporabo vso potrebno opremo in inštalacije za izdelavo dializne raztopine.

In

Alkalni del:

Bikarbonatni prašek v kapsuli ali vrečki   750 ±100 g, origialni za uporabo na uporabljanih hemodializnih monitorjih..

Bikarbonatni prašek (kapsula ali vrečka): 6.800kom.

ali Kisli del:

hermetično zaprti koncentrat elektrolitov s citratom kot pufrom v plastičnih steklenici, skupaj s pripadajočim NaCl v obliki prahu v kapsuli

in alkalni del v obliki bikarbonatnega prahu v kapsuli,

ki po mešanju z vodo v monitorju naredi dializat s koncentracijami:

- koncentracija glukoze  5.5 mmol/l pri vseh koncentratih,

- koncentracija kalija: 2, 3 ,4, mmol/l,

- koncentracija natrija: ≥138 mmol/l,

- koncentracija kalcija (±0.15): 1.25, 1.50 in 1.75 mmol/l,

- koncentracija Mg: 0.5 mmol/l

- koncentracija HCO3: 34 mmol/l z dopustnim odstopanjem ±2 mmol//l

Koncentrat elektrolitov v plastičnih steklenicah (plastenkah) (>1.000 ml): 6.800 kom.

NaCl prah v kapsuli: 6.800 kom.

Bikarbonatni prašek v kapsuli ≥ 750 ±100 g: 6.800 kom

Ali

Kisli del s citratom kot pufrom, v obliki tekočega koncentrata v kanistru ali plastični vreči  (≥ 3 L): 6.800 procedur.

- koncentracija glukoze:  5.5 mmol/l pri vseh koncentratih

- koncentracija kalija:  2.0, 3.0 in 4.0 mmol/l

- koncentracija natrija: ≥138 mmol/l

- koncentracija kalcija (±0.15): 1,25, 1.50 in 1.75 mmol/l

Bikarbonatni prašek v kapsuli ali vrečki   750 ±100 g: 6.800 kom

Kisli koncentrat za citratno hemodializo za izpeljavo več kot  5 urne hemodialize:

- koncentracija glukoze  5.5 mmol/l pri vseh koncentratih,

- koncentracija kalija: 2, 3 ,4, mmol/l,

- koncentracija natrija: ≥138 mmol/l,

- koncentracija kalcija: 0, mmol/l,

- koncentracija Mg: 0.5 mmol/l

- koncentracija HCO3: 34 mmol/l

Kisli koncentrat za citratno hemodializo: 3,000 kom

D) Posebni ultrafiltri originalni za ponujene hemodializne monitorje za pripravo sterilnega dializata:

ki se zamenjujejo glede na priporočila proizvajalca.   Ponujena količina   filtrov mora ustrezati v razpisni dokumentaciji določenemu  številu procedur. Način vnosa v predračun , bo naročnik razložil v navodilih za izpolnjevanje predračuna.

E) Sredstva za dezinfekcijo in dekalcinacijo monitorjev ter odstranjevanje proteinskih in maščobnih oblog

Ponudnik ponudi vsa originalna sredstva za dezinfekcijo in dekalcinacijo monitorjev ter za odstranjevanje proteinskih in maščobnih oblog, za  izpeljavo 6.800 procedur, skladno z navodili proizvajalca monitorjev.

Izbrani dobavitelj zagotovi najem:

16  (14+2R) hemodializnih monitorjev:

najem najsodobnejših hemodializnih monitorjev zadnje generacije za BHD in HDF, vzdrževanje in redno servisiranje in po potrebi zamenjavo po izteku 25.000 ur delovanja,

- zagotovi takojšnje popravilo ali zamenjavo okvarjenega HD monitorja

- odzivni čas za popravilo monitorjev 24 ur po našem obvestilu

Hemodializni monitorji, tehnične zahteve

- najsodobnejši hemodializni monitorji, zadnje generacije, prirejeni za BHD, on line HDF/HF in on-line HF

- Možnost regionalne citratne antikoagulacije

- najsodobnejši varnostni sistemi za preprečitev zračne embolije, krvavitve iz iztaknjenih  krvnih linij, previsoke temperature dializata

- prirejen za uporabo hermetično zaprtega koncentrata elektrolitov v  plastični steklenici ali vrečki in koncentrata bikarbonata in koncentrata  NaCl v prahu (kapsule), ali kislega koncentrata v hermetično zaprti vrečki/kanistru in bikarbonata v prahu v kapsuli

- možnost profiliranja natrija (130-155mmol/L), bikarbonata (20-40 mmol/L) in ultrafiltracije

- možnost izolirane ultrafiltracije

- dve krvni črpalki za enoigelno (SN) hemodializo ali HDF

- sprotno merjenje in grafični prikaz spreminjanja volumna bolnikove krvi med HD in HDF

- sprotna kontrola in grafični prikaz bolnikovega krvnega tlaka, frekvence, saturacije krvi (opcijsko) med HD in HDF

- pretok krvi:  50±30-700±100 ml/min. (dvoigelna HD

- pretok dializata: 700±300 ml/min (spremembe po 50 ml/min).

- temperatura dializne raztopine: 34 (±2) -39°C

- uporaba originalnih od proizvajalca monitorjev priporočenih sredstev  za toplotno dezinfekcijo in dekalcinacijo monitorja in odstranjevanje bioloških usedlin

- možnost centralne toplotne dezinfekcije monitorjev  skupaj z vodnim cevjem in reverzno ozmozo, 80°C

- baterija za lastno električno napajanje, ki vzdržuje funkcijo monitorja najmanj 15 minut

- možnost sprotnega merjenja recirkulacije

- možnost sprotnega merjenja volumna očiščene krvi

- možnost sprotnega merjenja dializne doze in učinkovitosti dialize (KT/V)

- možnost računalniškega vodenja monitorja (»prenastavljivost« parametrov) med hemodializo (npr »pametna kartica«)

- možnost »EHR« (electronic health record), centralnega monitoringa bolnikov v povezavi z najustreznejšim informacijskim sistemom v UKC Ljubljana

- spremljanje KT/V

- vodenje UF na osnovi spreminjanja hematokrita

Merilo:

- Cena 70%

- centralna priprava kislega koncentrata: 10%

- hemodializatorji/ hemofiltri: in line parna sterilizacija: 10%

- dializni koncentrat: kisli koncentrat s citratom kot pufrom: 5%

- Možnost centralnega monitoringa hemodializnih monitorjev, možnost vodenja bolnika s pametno  kartico in možnost »EHR« (electronic health record), centralnega monitoringa dializnega zdravljenja bolnikov v povezavi z najustreznejšim informacijskim sistemom v UKC Ljubljana: 5%

SKLOP 3

SET ZA PRIKLJUČEVANJE  IN ODKLJUČEVANJE NA HEMODIALIZI

Nepremočljiv ovitek za set velikost 30x23 cm +/- 5%, v katerem sta set za priključevanje in set za odključevanje. Rob ovitka  2 cm z ustreznim odpiralnim mestom.

Sestava seta za priključevanje:

- zloženec iz gaze ali umetni material velikosti 5x5 cm ali 10x10 cm - 10 kosov

- plastični ali jekleni pean za enkratno uporabo dolžine 12 – 15 cm - 1 kos.

- podloga mora biti podložena z nepremočljivim blagom, velikost 60  x60 cm – 1 kos

- gumijast trak,45 X 2.5 cm zvit in učvrščen z elastiko - 1 kos

Velikost seta za odključevanje (ki je pakiran posebej) je 20x15 cm +/- 5%, iz nepremočljivega papirja, rob ovitka 2 cm z ustreznim odpiralnim mestom.

Sestava seta za odključevanje:

- zloženec iz gaze ali umetni material velikosti 5x5 cm - 6 kosov

- raztegljiv povoj s hemostatikom na navoju s samolepilnim trakom na koncu,  velikosti 60x6 cm - 2 kosa

Seta za priključevanje in odključevanje morata biti pakirana tako, da sta uporabna ločeno.

Seti za priključevanje/odključevanje: 35.000 komadov.

Ponudnik bo moral na poziv naročnika predložiti 2 kpl brezplačnih vzorcev.

SKLOP 4

SET ZA PRIKLJUČEVANJE  IN ODKLJUČEVANJE KATETROV NA HEMODIALIZI

Priključitev

2X sterilna plastificirana kompresa: zavojna 50 X 60 cm ali 50x50 cm, podložna 40 X 50 cm ali 50x50 cm

8x majhni tamponi iz mehke bombažne gaze

2x prerezan zloženec (7.5x7.5 cm)

8x zloženec (7.5x7.5 cm)

1x pean, plastičen ali jeklen za enkratno uporabo

1x skodelica za dezinficiens, dvoprekatna (dolžina X širina X višina): >21 X 14 X 4.5 cm,

4x Lepilni trak: 2x: 8x2 cm in 2x: 10x 2 cm

Odključitev:

1x plastificirana kompresa > 30x 30 cm

6x zloženci 5x5 cm

4x zloženci 7.5x 7.5 cm, mehka bombažna gaza

Set za priključevanje in odključevanje katetrov za hemodializo: 12.000 kom

Ponudnik bo moral na poziv naročnika predložiti 2 kpl brezplačnih vzorcev

KATETRI (sklopi od 5 do 8)

Vsak kateter mora biti v setu za enkratno uporabo skupaj z osnovnim setom za uvajanje katetra: po 1-J uvajalno žico (graduirano po dolžini, npr 10, 20, 30, 40, 50 cm, dolgo >60 cm), iglo za uvajanje žice, ustrezno dimenzioniran dilatator, vodilo, tunelizator,  2 zamaška).

Vsi katetri morajo biti kompatibilni s citratom kot polnilno tekočino v meddializnem obdobju in odporni na dezinfekcijska sredstva (2% klor heksidin + 70% alkohol) .

Potrebna je mehkost že na sobni temperaturi

Pretok krvi > 300 ml/ min. pri > 8F

Ponudnik bo moral na poziv naročnika predložiti brezplačne vzorce ponujenih artiklov.

Katetre pred bo v procesu ocenjevanja ponudb naročnik klinično preizkusil. V kolikor se po preizkusu ugotovi, da klinično ne ustrezajo, si naročnik pridržuje pravico da katetrov ne izbere.

SKLOP 5

Kateter A

preukrivljeni, jugularni, enolumenski, poliuretanski, 8F, dolžina 12 cm: 300 kosov

preukrivljeni, jugularni, enolumenski, poliuretanski, 8F, dolžina 15 cm: 300 kosov

preukrivljeni jugularni, enolumenski, poliuretanski, 8F, dolžina  20 cm: 100 kosov

ravni, enolumenski, mehki poliuretan, 8F, 15 cm: 40 kosov

ravni, enolumenski, mehki poliuretan, 8F, 20 cm: 40 kosov

dvolumenski, ravni, razcepljen, 14F, dolžina 24- 40 cm, z objemko, iz mehkega poliuretana, antegradni, z originalnim osnovnim uvajalnim setom: 30 kosov

otroški, dvolumenski, ravni, silikonski 8F, 12 cm, s kompletnim setom za uvajanje: 10 kosov

otroški dvolumenski, ravni, poliuretanski,  7F, dolžina, 7 cm s setom za uvajanje: 10 kosov

- Strokovne zahteve:

- Mehki in termosenzitivni poliuretan ali silikon

- Biokompatibilni

- Kompatibilen s citratom kot polnilom

- Kompatibilen z 70% alkoholom in klorheksidinom kot dezinficiensom

- Pretok krvi  300 ml/ min pri 8F

- Odporen proti prepogibanju (kinking)

SKLOP 6

Kateter B

ravni dvolumenski, ≥11F, mehki poliuretan, ovalni ali okrogli lumen, arterijske stranske luknjice, 15 cm, s kompletom za uvajanje: 20 kom

ravni dvolumenski, ≥11F, mehki poliuretan, ovalni ali okrogli lumen, arterijske stranske luknjice, 20 cm, s kompletom za uvajanje: 20 kom

- Strokovne zahteve:

- Mehki in termosenzitivni poliuretan ali silikon

- Biokompatibilni

- Kompatibilen s citratom kot polnilom

- Kompatibilen z 70% alkoholom in klorheksidinom kot dezinficiensom

- Pretok krvi  300 ml/ min pri 8F

- Odporen proti prepogibanju (kinking)

SKLOP 7

Kateter C

dvolumenski, ravni, silikonski, z objemko, konica v obliki dvocevke, 12 F, > 20 cm dolg, z originalnim osnovnim uvajalnim setom: 20 kosov

set z 2 enolumenskima (samostojnima) katetroma, ravna,  40 cm dolga,  10 F, objemke,  z originalnim osnovnim setom za uvajanje: 30 kosov

otroški, ravni, dvolumenski, poliuretan, z objemko, anterogradnji, , razcepljen,

10F, 15 ali 18 cm, z originalnim setom za uvajanje: 5 kosov

otroški, ravni, CAVH 7 F, >7 cm, s kompletnim setom za uvajanje:10 kosov

- Strokovne zahteve:

- Mehki in termosenzitivni poliuretan ali silikon

- Biokompatibilni

- Kompatibilen s citratom kot polnilom

- Kompatibilen z 70% alkoholom in klorheksidinom kot dezinficiensom

- Pretok krvi  300 ml/ min pri 8F

- Odporen proti prepogibanju (kinking)

SKLOP 8

Kateter D

jugularni, preukrivljeni, dvolumenski, mehki poliuretan, ≥ 13F, dolžina ≥12. cm, konica v obliki dvocevke: 25 kosov

jugularni, preukrivljeni, dvolumenski, mehki poliuretan, ≥ 13F, dolžina 15 cm, konica v obliki dvocevke: 20 kosov

jugularni preukrivljen, dvolumenski, mehki poliuretan, ≥ 13F, 20 cm, konica v obliki dvocevke: 20 kosov

dvolumenski, ravni, mehki poliuretan, 12F, dolžina 15 cm, lahko brez tunelizatorja: 10 kosov

dvolumenski, ravni, mehki poliuretan, 12F, dolžina 20 cm, lahko brez tunelizatorja: 10 kosov

Strokovne zahteve:

Mehki in termosenzitivni poliuretan ali silikon

Biokompatibilni

Kompatibilen s citratom kot polnilom

Kompatibilen s 70% alkoholom in klorheksidinom kot dezinficiensom

Pretok krvi  350 ml/ min

Odporen proti prepogibanju (kinking)

SKLOP 9

LDL afereza: 25 kompletov

- Komplet je sestavljen iz:

- 1 plazmafiltra

- arterijske in venske linije in

- 2 kolumen iz dextran sulfata, za enkratno uporabo

- Tekočine za regeneracijo kolumn iz Dextran sulfata

- Vrečka za odpadno tekočino

Možnost regionalne citratne antikoagulacije

Dobavitelj zagotovi najem 1 originalnega, sodobnega LDL afereznega monitorja, zagotovi vzdrževanje, servisiranje in zamenjavo v primeru okvare, v 48 urah po obvestilu.

SKLOP 10

Imunska adsorpcija s proteinom A ali sintetičnim proteinom kot adsorberjem: 60 procedur, 7 novih

- 2 kolumni, ki vsebujeta protein A/sin. protein: 7 kom.

- plazemska linija in vrečka kolektor za plazmo, pripadajoča količina tekočine za konzerviranje kolumen s proteinom A/ sint. proteinom, vrečka za odpadno tekočino: 60 kom.

- primarni plazma filter, krvne linije (arterijska in venska): 60 kom.

- pripadajoča količina izpiralne-regeneracijske tekočine: 60  kom.

Možnost regionalne citratne antikoagulacije

Izbrani dobavitelj zagotovi najem 1 kompleta originalnih monitorjev za ponujeni material (plazmaferezni monitor in imunoadsorpcijski monitor),  za izvajanje imunske adsorpcije s proteinom A/ sintetičnim proteinom, zagotovi vzdrževanje, servisiranje in zamenjavo v primeru nepopravljive okvare v 24 urah po obvestilu o okvari.

SKLOP 11

Membranska plazmafereza: 800 procedur

Plazmafiltri

- visokoprepustna sintetična membrana (SC ~1 za molekule do 2 mio D)

- parna sterilizacija ali parna sterilizacija po principu »in- line« ali gama sterilizacija

- površine v razponu od 0.3- 0.6 ± 0.2 m2

Plazmafilter, arterijske in venske linije: 800 kom.

Sterilna vrečka za zbiranje odstranjene plazme: 800 kom.

Infuzijska sterilna raztopina v vrečkah > 4 l: 800 kom

Sestava:

- Na: 140 mmol/l

- K: 2,3,4 mmol/l

- Ca:≥1.5 mmol/l

- Mg: ≥0.5 mmol/l

- HCO3: ≥28 mmol/l

- Cl: ≥ 109 mmol/l

- Glukoza 1g/l

Možnost regionalne citratne antikoagulacije

Merilo:

- Cena 70%

- Polisulfonska membrana plazmafiltra: 10%

- »in-line parna sterilizacija plazmafiltra: 15%

- Največji delovni TMP < 100 mm Hg: 5%

Izbrani dobavitelj zagotovi najem 8 plazmafereznih monitorjev, originalnih za ponujeni material,  za izvajanje membranske plazmafereze, zagotovi vzdrževanje, servisiranje in zamenjavo v primeru nepopravljive okvare v 24 urah po obvestilu o okvari.

SKLOP 12

Kontinuirna, citratna  veno-venska hemodializa (CVVHD), kontinuirna veno-venska  hemofiltracija (CVVH), kontinuirna veno-venska hemodiafiltracija (CVVHDF) z možnostjo pre- in postdilucije :

400  kompletov za CVVHDF, ki vsebujejo hemofilter, krvne linije, infuzijske linije in vrečke za odpadno tekočino

- Infuzijska hemofiltracijska tekočina, v vrečkah po 5 litrov, sestave (mmol/L):Na 140, K≥ 2, Ca≥ 1.25, HCO3≥ 30, Mg≥ 0.5, laktat ali acetat ≥ 3, glukoza ≥ 5

- Količina: 60 vrečk

- Infuzijska hemofiltracijska tekočina

z vsebnostjo  fosfata ≥ 1.0 mmol/l, v vrečkah po ≥5 litrov, s standardno elektrolitsko sestavo (npr: Na 140, K 2-4, Mg 0.5, Ca 1.25)

Količina: 60 kom.

- hemofiltracijska raztopina brez kalcija, v vrečkah po ≥ 5 litrov,

standardne elektrolitske sestave  (npr Na 140, K 0-4,Mg >0.5, Cl >106, gl. 0->5)

Količina: 11.580 litrov

- hemofiltracijska raztopin z natrijevim citratom, v vrečkah po ≥5 litrov.

Sestava (mmol/l):

- Na: :≥136, K: 0, Ca:0, Mg: 0, Cl: :≥105, Citrat: 10,  Citronska kislina 2

ali

- Na 140, K 0, Ca 0, Mg 0, Citrat 18, Citronska kislina 0, Cl 86

ali

- Na 140, K 4, Ca 0, Mg 0, Cl 114, Citrat 10, Citronska kislina 2

Količina: 11.580 litrov

- CRRT hemofiltri (v setu):

filter 0.2, ali 0.6, ali 0.9, ali 1,5 m2, odstopanja 0.1-0.2 m2, sintetična membrana, visoka hidravlična permeabilnost.

Količina: 400 kom

Dobavitelj zagotovi najem 9 originalnih najmodernejših CRRT monitorjev za ponujen potrošni material, z možnostjo citratne predilucijske, kontinuirno veno-vensko hemodiafiltracijo (CVVHDF), primernih tudi za zdravljenje novorojenčkov.

Monitor mora biti prirejen za citratno antikoagulacijo  v obliki predilucijske raztopine, samodejna (kompjutersko) vodena.

Krvni pretok: začetni  5ml/min -200 ml/min

Dobavitelj zagotavlja še vzdrževanje, servisiranje in zamenjavo nepopravljivo okvarjenih monitorjev 24 ur po obvestilu s strani Centra za dializo

Merilo: cena 70%

Predilucijska hemodiafiltracija s citratno raztopino kot antikoagulantom: 20 %

Krvna črpalka od 5-200 ml/min.: 5 %

Možnost centralnega monitoringa monitorjev, možnost vodenja bolnika s pametno  kartico in možnost »EHR« (electronic health record), centralnega monitoringa dializnega zdravljenja bolnikov v povezavi z najustreznejšim informacijskim sistemom v UKC Ljubljana: 5%

Skupne strokovne zahteve za vse sklope z vklJučeno opremo

V primeru ponudbe, ki bi vsebovala novo tehnologijo, ponudnik prevzema vse stroške nastale za opravljanje preizkusov in prilagajanje aparatur, usposabljanja osebja, ter eventualne škode, ki bi nastale pri uvajanju nove tehnologije.

Strošek za dobavo, servisiranje in nadomestilo okvarjenega monitorja je v celoti na strani dobavitelja, tekoče vzdrževanje bo dobavitelj opravljal s pomočjo lastnega  osebja. Zagotavljal bo ažurnost popravil in dobavo rezervnih delov in ostalega potrošnega materiala, ki je potreben za zagotovitev brezhibne funkcije monitorjev.

Dializni center oz. UKCL ne bo lastnik monitorjev, ki jih bo dobavil dobavitelj. Dobavitelj bo UKCL omogočil najem monitorjev in servisiranje in vzdrževanje.

Dobavitelj zagotavlja tudi rezervne monitorje v primeru okvar monitorjev, ki so v funkciji.

Dobavitelj zagotovi še:

- praktično usposabljanje zaposlenih (zdravnikov, medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov) ob montaži aparata in kasneje periodično (1-2 krat letno),

- usposabljanje tehnikov – vzdrževalcev monitorjev v Centru za dializo za odpravo napak in za servisiranje,

- usposabljanje mora biti organizirano v UKC Ljubljana,

- v primeru hude okvare monitorja dobavitelj zagotovi servis ali zamenjavo monitorja v 24 urah, če za posamezni sklop ni drugače določeno.

Lokacije v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani kamor bodo nameščeni posamezni monitorji, bodo izbranemu dobavitelju posredovane po izboru in so predvidoma naslednje:

- Center za akutno in komplicirano dializo

- Center za hemodializo - Leonišče

- Center za hemodializo MOB, Ul. stare pravde

- Center za dializo Pediatrična klinika.

# Podrobne strokovne zahteve po posameznih sklopih so razvidne iz stolpcev B, C, D in E tabele: 845080101-024-17_004.xlsx  in PRILOGE 1 K PREDRAČUNU-SPECIFIKACIJA OPREME, v stolpcu M pa količine le-teh/1 leto.

| OBRAZEC 1: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI |  |  |
| --- | --- | --- |
| POGOJ |  | DOKAZ |
| 1. | da lahko opravlja dejavnost, ki je potrebna za izvedbo predmeta javnega naročila | Za rezidenta RS preveri naročnik podatek v Poslovnem registru ePRS, ki ga vodi AJPES; v kolikor iz podatkov, navedenih v Poslovnem registru, izpolnjevanje tega pogoja ni razvidno, mora ponudnik priložiti notarsko overjeno fotokopijo ponudnikovega ustanovitvenega akta, v katerem je navedena dejavnost, ki je potrebna za izvedbo predmeta javnega naročila. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD. |
| 2. | da je vpisan v Register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo pri JAZMP | 1. Za ponudnika iz Republike Slovenije izpolnjevanje pogoja iz točke 2 Obrazca 1 preveri naročnik v Registru poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo, ki ga vodi JAZMP. 2. če je ponudnik iz druge države članice EU, ne glede na to, ali je hkrati proizvajalec razpisanega blaga, v ponudbi priloži dokazilo v skladu s predpisi države, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Če država članica ne izdaja takšnih dokumentov in potrdil ali če ti ne zajemajo vseh zgoraj navedenih primerov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa izjavo določene osebe, dano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. V kolikor je predloženo dokazilo iz uradnih evidenc oz. izjava sestavljeno/sestavljena v tujem jeziku, mora biti v ponudbi priložen tudi njun originalen prevod s strani sodnega tolmača za slovenski jezik. 3. če je ponudnik izven EU, ne glede na to, ali je hkrati proizvajalec razpisanega blaga, mora izpolniti pogoj vpisa v Register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo pri JAZMP (točka 1) oz. predložitve dokazila v skladu s predpisi države, v kateri ima ponudnik svoj sedež (točka 2), kar lahko stori na več načinov, kot na primer s partnerjem v skupni ponudbi ali z zastopnikom, ki izpolnjuje pogoj iz točke 1 oz. 2, ipd. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD |
| 3. | Da ponudnik (in vsi nominirani podizvajalci) in zakoniti zastopnik/i ni/niso bil/bili pravnomočno obsojen/i zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v: - 108. členu KZ-1 - 109. členu do vključno 113. členu KZ-1 - 157. členu KZ-1 - 196. členu KZ-1 - 211. členu KZ-1 - 225. členu do vključno 250. členu KZ-1 - 257. členu KZ-1 - 257a. členu KZ-1 - 260. členu do vključno 264. členu KZ-1 - 294. členu KZ-1 | - priložena, izpolnjena in potrjena obrazca PRILOGA 2 in 3 K OBRAZCU 1 (soglasji za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc) ali - predloži dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence fizičnih oz. pravnih oseb Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD. |
| 4. | Da ponudnik (in vsi nominirani podizvajalci) na dan, ko je bila oddana ponudba nimajo neplačanih zapadlih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z 2. odstavkom 75. člena ZJN-3. Da je imel ponudnik (in vsi nominirani podizvajalci) na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 let do dneva oddaje ponudbe. | Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD. Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD. |
| 5. | Da ponudnik (in vsi nominirani podizvajalci) na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. | Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD. |
| 6. | Da ponudniku (in vsi nominirani podizvajalci) ni bila v zadnjih 3. letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa RS ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška z izplačilom za delo. | Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD. |

OPOZORILA:

- Ponudniki (in vsi nominirani podizvajalci), ki nimajo svojega sedeža v RS, morajo poleg izpolnjenega in potrjenega obrazca PRILOGA 1 K OBRAZCU 1 – I Z J A V A  1 predložiti še dokazila iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev iz 1., 3., 4. in 6. točke OBRAZCA 1, ki jih izda država, v kateri ima ponudnik (in vsi nominirani podizvajalci) svoj sedež.

Če država članica ali tretja država ne izdaja takšnih dokumentov in potrdil ali če ti ne zajemajo vseh zgoraj navedenih primerov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa izjavo določene osebe, dano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

V kolikor so predložena dokazila iz uradnih evidenc oz. zgoraj navedena izjava sestavljena v tujem jeziku, mora biti v ponudbi priložen tudi njihov originalen prevod s strani sodnega tolmača za slovenski jezik.

- V zvezi z izpolnjevanjem pogoja nekaznovanosti iz 3. točke OBRAZCA 1 s strani zakonitega zastopnika ponudnika velja sledeče:

- za ponudnikovega zakonitega zastopnika, ki ni državljan RS, je potrebno predložiti originalno potrdilo ali notarsko overjeno fotokopijo potrdila o nekaznovanosti iz tuje kazenske evidence (notarski žig mora biti originalen), priložen pa mora biti tudi originalen prevod tega potrdila s strani sodnega tolmača za slovenski jezik;

- v kolikor ima ponudnikov zakoniti zastopnik, ki ni državljan RS, slovensko enotno matično številko občana (EMŠO), je potrebno predložiti njegovo soglasje za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence.

- Podatke iz javnih evidenc za ponudnike iz Republike Slovenije bo naročnik pridobil sam.

Ponudnik mora ponudbi obvezno priložiti obrazec ESPD-  »Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD (za vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila),  ESPD obrazec ponudnik uvozi na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ ter ustrezno izpolni vsa zahtevana polja, nato obrazec natisne ter podpiše in žigosa in predloži k ponudbi.

PRILOGA 1 K OBRAZCU 1 SOGLASJE št.: 1

POOBLASTILO IN SOGLASJE

pravne osebe (ponudnika/podizvajalca) za pridobitev potrdila o nekaznovanosti iz kazenske evidence

PRAVNA OSEBA: ________________

| Sedež: |  |
| --- | --- |
| Občina sedeža: |  |
| Številka vpisa v sodni register: |  |
| Matična številka: |  |

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v:

- 108. členu KZ-1

- 109. členu do vključno 113. členu KZ-1

- 157. členu KZ-1

- 196. členu KZ-1

- 211. členu KZ-1

- 225. členu do vključno 250. členu KZ-1

- 257. členu KZ-1

- 257a. členu KZ-1

- 260. členu do vključno 264. členu KZ-1

- 294. členu KZ-1

ter p o o b l a š č a m o Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA (pooblaščenec) in dajemo s o g l a s j e, da pooblaščenec v postopku oddaje predmetnega javnega naročila za potrebe preverjanja pogoja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti naše družbe.

Kraj in datum: ____________

Ime in priimek zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe

ponudnika/podizvajalca: ________________________________

Žig in  podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe

ponudnika/podizvajalca: ________________________________

OPOMBA:

Obrazec  soglasja št.: 1 izpolni ponudnik (podizvajalec), ki je pravna oseba. V primeru, da je ponudnik nominiral več podizvajalcev, se obrazec kopira v zadostnem številu za vsakega podizvajalca posebej.

PRILOGA 2 K OBRAZCU 1 SOGLASJE št.: 2

POOBLASTILO IN SOGLASJE

fizične  osebe za pridobitev potrdila o nekaznovanosti iz kazenske evidence

Zastopnik (oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika/podizvajalca ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje  ali odločanje ali nadzor v njem):

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Država rojstva |  |
| Naslov stalnega oz. začasnega bivališča |  |
| Državljanstvo |  |

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da kot zastopnica/zastopnik pravne osebe (ponudnika/podizvajalca) _______________________________________ nisem bila/bil pravnomočno obsojena/obsojen zaradi kaznivih dejanj,  ki so opredeljena v:

- 108. členu KZ-1

- 109. členu do vključno 113. členu KZ-1

- 157. členu KZ-1

- 196. členu KZ-1

- 211. členu KZ-1

- 225. členu do vključno 250. členu KZ-1

- 257. členu KZ-1

- 257a. členu KZ-1

- 260. členu do vključno 264. členu KZ-1

- 294. členu KZ-1

ter p o o b l a š č a m Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA (pooblaščenec) in dajem s o g l a s j e, da pooblaščenec v postopku oddaje predmetnega javnega naročila za potrebe preverjanja pogoja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence o moji nekaznovanosti za zgoraj  navedena kazniva dejanja.

Kraj in datum: _______________

Ime in priimek osebe, na katero se

nanašajo zgoraj navedeni osebni podatki: _________________________

Podpis osebe, na katero se zgoraj

navedeni osebni podatki nanašajo: _______________________________

OPOMBA:

Obrazec soglasja  izpolnijo vsi zastopniki (fizične osebe) ponudnika  oz. nominiranega podizvajalca (pravne osebe). V primeru, da ima ponudnik/podizvajalec, ki je pravna oseba, več zastopnikov, se obrazec kopira v zadostnem številu za vsakega zastopnika posebej. V ponudbi je potrebno priložiti izpolnjene in podpisane obrazce za vse zastopnike.

opozorilo: PONUDNIK ZA VSE NOMINIRANE PODIZVAJALCE V PONUDBI PRILOŽI:

  - izpolnjena in potrjena obrazec Soglasja št. 1 in Soglasje št. 2,

  - izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec: Priloga 3 k Obrazcu 1 (PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO),

  - za vsakega nominiranega podizvajalca priloži ločen izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD.

V primeru, da za izvedbo predmetnega javnega naročila ponudnik/i ne vključuje podizvajalca/e, navedenih obrazcev ne izpolni.

| Priloga 3 k Obrazcu 1 PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO |  |  |
| --- | --- | --- |
| opozorilo: | v ponudbi mora biti predložen in izpolnjen obrazec s podatki o podizvajalcu in soglasju podizvajalca za vsakega podizvajalca posebej |

Kot ponudnik/glavni izvajalec, izjavljamo, da bomo  za izvedbo predmetnega javnega naročila za ___________________________  vključili naslednjega/naslednje  podizvajalca/e:

1. Podatki o podizvajalcu:

| podizvajalec (naziv podizvajalca): |  |
| --- | --- |
| ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNI PODATKI (kontaktna oseba, telefon, telefax, e-naslov): |  |
| naslov: |  |
| matična številka: |  |
| davčna številka: |  |
| NASLOV PRISTOJNEGA FINANČNEGA URADA: |  |
| transakcijski račun: |  |

2. Predmet naročila:

| vrsta del oziroma dobav: |  |
| --- | --- |
| količina: |  |
| vrednost: |  |
| kraj: |  |
| rok izvedbe teh del oziroma dobav: |  |

Datum: _________________

____________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika/glavnega izvajalca

3. Zahteva (4. alinea 2. odst. 94. člena ZJN-3) in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (2. alinea 5. odst. istega čl.) (izpolni podizvajalec v primeru, da zahteva neposredno plačilo):

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca oziroma pooblaščenec podizvajalca

I Z J A V L J A M,

da zahtevamo neposredno plačilo in v zvezi s tem soglašamo, da nam naročnik namesto ponudniku/glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.

Datum: __________

___________________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca podizvajalca

DODATEK K NAVODILOM PONUDNIKOM                                                                          Obrazec 2

- Vrsta postopka: naročnik bo oddal javno naročilo po odprtem postopku;

- Ponudba mora biti podana: po sklopih;

- Ogled prostorov: 10.04.2018, ob 9.00, zbirno mesto je pred vhodom v Leonišče.

- Jezik ponudbe: slovenski, naročnik dovoljuje predložitev katalogov in prospektnega materiala v angleškem jeziku;

- Valuta ponudbe: EUR;

- Rok veljavnosti ponudbe: ponudba mora veljati do vključno 08.11.2018;

- Variantne ponudbe: naročnik ne dovoljuje variantnih ponudb;

- Izvirnik in kopije: naročnik zahteva, da ponudnik poda ponudbo v  enem (1) izvirniku in eni (1) kopiji;

Izvirnik in kopija morata vsebovati kompletno ponudbeno dokumentacijo, kataloge    in prospektni material. Ponudba je lahko podana v dveh ali več ločenih ovojnicah, ki morajo biti pa morajo biti jasno označene in sicer: »IZVIRNIK«, »KOPIJA«,  »SOGLASJA«  označene v skladu s točko 9 splošnih  navodil.

Tehnično dokumentacijo, ki se nanaša na predmet ponudbe in izpolnjen obrazec predračuna

mora ponudnik predložiti nezaščiteno na CD-ju ali drugem elektronskem mediju.

- Rok za predložitev ponudb: 07.05.2018  do 10.00  ure; na naslovu: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Področje za nabavno dejavnost, Zaloška c. 14, 1000 LJUBLJANA, 2. nadstropje, soba 232 b (prva vrata levo).

Oddaja ponudb je možna vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 na naslovu: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Področje za nabavno dejavnost, Zaloška c. 14, 1000 LJUBLJANA, 2. nadstropje, soba 232 b (prva vrata levo).

- Čas in datum ter kraj odpiranja ponudb: 08.05.2018 ob 11.00 uri, v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, Področje za nabavno dejavnost, sejna soba št. 231, 2. nadstropje, Zaloška 14, Ljubljana;

- Naročnik bo ocenjeval in primerjal po merilih samo tiste ponudbe, za katere bo v postopku pregleda ugotovljeno, da so dopustne.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo uporabljena naslednja merila:

SKLOP 1:

| MERILO | Vrednost merila v % |
| --- | --- |
| - Končna ponudbena vrednost z DDV/sklop | 80,00 |
| - Ponudba vključuje: Hemodializatorji/ hemofiltri: parna sterilizacija | 10,00 |
| - Ponudba vključuje možnost centralnega monitoringa hemodializnih monitorjev, možnost vodenja bolnika s pametno kartico in možnost »EHR« (electronic health record), centralnega monitoringa dializnega zdravljenja bolnikov v povezavi z najustreznejšim informacijskim sistemom v UKC Ljubljana | 5,00 |
| - Ponudba vključuje toplotno in kemijsko dezinfekcijo RO | 5,00 |

Primer izračuna:

- Končna ponudbena vrednost z DDV -  80%

Ocenjuje se skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV) iz ponudbenega predračuna posamezni sklop. Cenovno najugodnejša ponudba prejme največje število točk (npr. 80 točk), vse ostale pa prejmejo glede na najcenejšo ponudbo sorazmerno manjše število točk na podlagi prikazanega izračuna.

Vrednost ponudbe A     4.800,00 EUR

Vrednost ponudbe B     4.900,00 EUR

Z najvišjim številom točk je ocenjena ponudba A in sicer prejme 80 točk.

Izračun za ponudbo B:

80………….ponudba A ( 4.800,00 EUR )

x                   ponudba B - ponudba A ( 100,00 EUR)

x=  razlika x 80    =  100,00 x 80  = 1,6667

ponudba A              4.800,00

80-x= število točk, ki jih prejeme ponudba B = 80-1,6667=78,3333 točk

- Merilo: Ponudba vključuje hemodializatorji/ hemofiltri: parna sterilizacija – 10%

| ponudnik | Ponudba vključuje hemodializatorji/ hemofiltri: parna sterilizacija | število točk, ki jih prejme ponudba |
| --- | --- | --- |
| Ponudnik A | NE | 0 |
| Ponudnik B | DA | 10 |

- Merilo:  Ponudba vključuje možnost centralnega monitoringa hemodializnih monitorjev, možnost vodenja bolnika s pametno  kartico in možnost »EHR« (electronic health record), centralnega monitoringa dializnega zdravljenja bolnikov v povezavi z najustreznejšim informacijskim sistemom v UKC Ljubljana– 5%

| ponudnik | Ponudba vključuje možnost centralnega monitoringa hemodializnih monitorjev, možnost vodenja bolnika s pametno kartico in možnost »EHR« (electronic health record), centralnega monitoringa dializnega zdravljenja bolnikov v povezavi z najustreznejšim informacijskim sistemom v UKC Ljubljana | število točk, ki jih prejme ponudba |
| --- | --- | --- |
| Ponudnik A | NE | 0 |
| Ponudnik B | DA | 5 |

- Merilo Ponudba vključuje toplotno in kemijsko dezinfekcijo RO – 5%

| ponudnik | Ponudba vključuje toplotno in kemijsko dezinfekcijo RO | število točk, ki jih prejme ponudba |
| --- | --- | --- |
| Ponudnik A | NE | 0 |
| Ponudnik B | DA | 5 |

Seštevek prejetih točk iz 1., 2., 3.  in 4. merila pomeni končno število točk, ki jih je ponudba prejela po merilih:

| MERILO | Vrednost merila v % | Prejeto št. točk ponudnik A | Prejeto št. točk ponudnik B |
| --- | --- | --- | --- |
| - Končna ponudbena vrednost z DDV/sklop | 80,00 | 80 | 78,3333 |
| - Ponudba vključuje: Hemodializatorji/ hemofiltri: parna sterilizacija | 10,00 | 0 | 10 |
| - Ponudba vključuje možnost centralnega monitoringa hemodializnih monitorjev, možnost vodenja bolnika s pametno kartico in možnost »EHR« (electronic health record), centralnega monitoringa dializnega zdravljenja bolnikov v povezavi z najustreznejšim informacijskim sistemom v UKC Ljubljana | 5,00 | 0 | 5 |
| - Ponudba vključuje toplotno in kemijsko dezinfekcijo RO | 5,00 | 0 | 5 |
| Prejeto št. točk skupaj | 100,00 | 80 | 98,3333 |

Izbran bo  ponudnik, katerega ponudba bo izpolnjevala vse strokovne in pravno-formalne zahteve iz razpisne dokumentacije in bo pri ocenjevanju po merilih dosegla skupno največje število točk, to je v našem primeru ponudnik B.

SKLOP 2:

| MERILO | Vrednost merila v % |
| --- | --- |
| - Končna ponudbena vrednost z DDV/sklop | 70,00 |
| - Ponudba vključuje: centralno pripravo kislega koncentrata | 10,00 |
| - Ponudba vključuje hemodializatorji/ hemofiltri: in line parna sterilizacija | 10,00 |
| - Ponudba vključuje dializni koncentrat: kisli koncentrat s citratom kot pufrom | 5,00 |
| - Ponudba vključuje možnost centralnega monitoringa hemodializnih monitorjev, možnost vodenja bolnika s pametno kartico in možnost »EHR« (electronic health record), centralnega monitoringa dializnega zdravljenja bolnikov v povezavi z najustreznejšim informacijskim sistemom v UKC Ljubljana | 5,00 |

Primer izračuna:

- Končna ponudbena vrednost z DDV -  70%

Ocenjuje se skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV) iz ponudbenega predračuna posamezni sklop. Cenovno najugodnejša ponudba prejme največje število točk (npr. 70 točk), vse ostale pa prejmejo glede na najcenejšo ponudbo sorazmerno manjše število točk na podlagi prikazanega izračuna.

Vrednost ponudbe A     4.800,00 EUR

Vrednost ponudbe B     4.900,00 EUR

Z najvišjim številom točk je ocenjena ponudba A in sicer prejme 70 točk.

Izračun za ponudbo B:

70………….ponudba A ( 4.800,00 EUR )

x                   ponudba B - ponudba A ( 100,00 EUR)

x=  razlika x 70    =  100,00 x 70  = 1,46

ponudba A              4.800,00

70-x= število točk, ki jih prejeme ponudba B = 70-1,46=68,54 točk

- Merilo: Ponudba vključuje: centralno pripravo kislega koncentrata - 10%

| ponudnik | Ponudba vključuje: Hemodializatorji/ hemofiltri: parna sterilizacija | število točk, ki jih prejme ponudba |
| --- | --- | --- |
| Ponudnik A | DA | 10 |
| Ponudnik B | NE | 0 |

- Merilo: Ponudba vključuje hemodializatorji/ hemofiltri: in line parna sterilizacija – 10%

| ponudnik | Ponudba vključuje hemodializatorji/ hemofiltri: in line parna sterilizacija | število točk, ki jih prejme ponudba |
| --- | --- | --- |
| Ponudnik A | NE | 0 |
| Ponudnik B | DA | 10 |

- Merilo:  Ponudba vključuje dializni koncentrat: kisli koncentrat s citratom kot pufrom – 5%

| ponudnik | Ponudba vključuje dializni koncentrat: kisli koncentrat s citratom kot pufrom | število točk, ki jih prejme ponudba |
| --- | --- | --- |
| Ponudnik A | NE | 0 |
| Ponudnik B | DA | 5 |

- Merilo: Ponudba vključuje možnost centralnega monitoringa hemodializnih monitorjev, možnost vodenja bolnika s pametno  kartico in možnost »EHR« (electronic health record), centralnega monitoringa dializnega zdravljenja bolnikov v povezavi z najustreznejšim informacijskim sistemom v UKC Ljubljana – 5%

| ponudnik | Ponudba vključuje možnost centralnega monitoringa hemodializnih monitorjev, možnost vodenja bolnika s pametno kartico in možnost »EHR« (electronic health record), centralnega monitoringa dializnega zdravljenja bolnikov v povezavi z najustreznejšim informacijskim sistemom v UKC Ljubljana | število točk, ki jih prejme ponudba |
| --- | --- | --- |
| Ponudnik A | NE | 0 |
| Ponudnik B | DA | 5 |

Seštevek prejetih točk iz 1., 2., 3., 4.  in 5. merila pomeni končno število točk, ki jih je ponudba prejela po merilih:

| MERILO | Vrednost merila v % | Prejeto št. točk ponudnik A | Prejeto št. točk ponudnik B |
| --- | --- | --- | --- |
| - Končna ponudbena vrednost z DDV/sklop | 70,00 | 70 | 68,54 |
| - Ponudba vključuje: centralno pripravo kislega koncentrata | 10,00 | 10 | 0 |
| - Ponudba vključuje hemodializatorji/ hemofiltri: in line parna sterilizacija | 10,00 | 0 | 10 |
| - Ponudba vključuje dializni koncentrat: kisli koncentrat s citratom kot pufrom | 5,00 | 0 | 5 |
| - Ponudba vključuje možnost centralnega monitoringa hemodializnih monitorjev, možnost vodenja bolnika s pametno kartico in možnost »EHR« (electronic health record), centralnega monitoringa dializnega zdravljenja bolnikov v povezavi z najustreznejšim informacijskim sistemom v UKC Ljubljana | 5,00 | 0 | 5 |
| Prejeto št. točk skupaj | 100,00 | 80 | 88,54 |

Izbran bo  ponudnik, katerega ponudba bo izpolnjevala vse strokovne in pravno-formalne zahteve iz razpisne dokumentacije in bo pri ocenjevanju po merilih dosegla skupno največje število točk, to je v našem primeru ponudnik B.

SKLOPI: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10:

| MERILO | Vrednost merila v % |
| --- | --- |
| 1. Končna ponudbena vrednost z DDV/sklop | 100,00 |

Izbran bo  ponudnik, katerega ponudba bo izpolnjevala vse strokovne in pravno-formalne zahteve iz razpisne dokumentacije in ki bo ponudil najugodnejšo KPV.

SKLOP 11:

| MERILO | Vrednost merila v % |
| --- | --- |
| - Končna ponudbena vrednost z DDV/sklop | 70,00 |
| - Polisulfonska membrana plazmafiltra | 10,00 |
| - »in-line« parna sterilizacija plazmafiltra | 15,00 |
| - Največji delovni TMP < 100 mm Hg | 5,00 |

Primer izračuna:

- Končna ponudbena vrednost z DDV - 70%

Ocenjuje se skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV) iz ponudbenega predračuna posamezni sklop. Cenovno najugodnejša ponudba prejme največje število točk (npr. 70 točk), vse ostale pa prejmejo glede na najcenejšo ponudbo sorazmerno manjše število točk na podlagi prikazanega izračuna.

Vrednost ponudbe A     4.800,00 EUR

Vrednost ponudbe B     4.900,00 EUR

Z najvišjim številom točk je ocenjena ponudba A in sicer prejme 70 točk.

Izračun za ponudbo B:

70………….ponudba A ( 4.800,00 EUR )

x                   ponudba B - ponudba A ( 100,00 EUR)

x=  razlika x 70    =  100,00 x 70  = 1,46

ponudba A              4.800,00

70-x= število točk, ki jih prejeme ponudba B = 70-1,46=68,54 točk

- Merilo: Ponudba vključuje Polisulfonsko membrano plazmafiltra - 10%

| ponudnik | Ponudba vključuje Polisulfonsko membrano plazmafiltra | število točk, ki jih prejme ponudba |
| --- | --- | --- |
| Ponudnik A | DA | 10 |
| Ponudnik B | NE | 0 |

- Merilo: Ponudba vključuje »in-line« parno sterilizacijo plazmafiltra - 15%

| ponudnik | Ponudba »in-line« parno sterilizacijo plazmafiltra | število točk, ki jih prejme ponudba |
| --- | --- | --- |
| Ponudnik A | NE | 0 |
| Ponudnik B | DA | 15 |

- Merilo:  Ponudba vključuje največji delovni TMP < 100 mm Hg  - 5%

| ponudnik | Ponudba vključuje največji delovni TMP < 100 mm Hg | število točk, ki jih prejme ponudba |
| --- | --- | --- |
| Ponudnik A | NE | 0 |
| Ponudnik B | DA | 5 |

| MERILO | Vrednost merila v % | Prejeto št. točk ponudnik A | Prejeto št. točk ponudnik B |
| --- | --- | --- | --- |
| - Končna ponudbena vrednost z DDV/sklop | 70,00 | 70 | 68,54 |
| - Ponudba vključuje Polisulfonsko membrano plazmafiltra | 10,00 | 10 | 0 |
| - Ponudba »in-line« parno sterilizacijo plazmafiltra | 15,00 | 0 | 15 |
| - Ponudba vključuje največji delovni TMP < 100 mm Hg | 5,00 | 0 | 5 |
| Prejeto št. točk skupaj | 100,00 | 80 | 88,54 |

Izbran bo  ponudnik, katerega ponudba bo izpolnjevala vse strokovne in pravno-formalne zahteve iz razpisne dokumentacije in bo pri ocenjevanju po merilih dosegla skupno največje število točk, to je v našem primeru ponudnik B.

SKLOP 12:

Merilo: cena 70%

Predilucijska hemodiafiltracija s citratno raztopino kot antikoagulantom: 20 %

Krvna črpalka od 5-200 ml/min.: 5 %

Možnost centralnega monitoringa monitorjev, možnost vodenja bolnika s pametno  kartico in možnost »EHR« (electronic health record), centralnega monitoringa dializnega zdravljenja bolnikov v povezavi z najustreznejšim informacijskim sistemom v UKC Ljubljana: 5%

| MERILO | Vrednost merila v % |
| --- | --- |
| - Končna ponudbena vrednost z DDV/sklop | 70,00 |
| - Ponudba vključuje predilucijsko hemodiafiltracijo s citratno raztopino kot antikoagulantom | 15,00 |
| - Ponudba vključuje krvno črpalko od 5-200 ml/min. | 10,00 |
| - Ponudba vključuje možnost centralnega monitoringa monitorjev, možnost vodenja bolnika s pametno kartico in možnost »EHR« (electronic health record), centralnega monitoringa dializnega zdravljenja bolnikov v povezavi z najustreznejšim informacijskim sistemom v UKC Ljubljana | 5,00 |

Primer izračuna:

- Končna ponudbena vrednost z DDV - 70%

Ocenjuje se skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV) iz ponudbenega predračuna posamezni sklop. Cenovno najugodnejša ponudba prejme največje število točk (npr. 70 točk), vse ostale pa prejmejo glede na najcenejšo ponudbo sorazmerno manjše število točk na podlagi prikazanega izračuna.

Primer izračuna:

Vrednost ponudbe A     4.800,00 EUR

Vrednost ponudbe B     4.900,00 EUR

Z najvišjim številom točk je ocenjena ponudba A in sicer prejme 70 točk.

Izračun za ponudbo B:

70………….ponudba A ( 4.800,00 EUR )

x                   ponudba B - ponudba A ( 100,00 EUR)

x=  razlika x 70    =  100,00 x 70  = 1,46

ponudba A              4.800,00

70-x= število točk, ki jih prejeme ponudba B = 70-1,46=68,54 točk

- Merilo: Ponudba vključuje predilucijsko hemodiafiltracijo s citratno raztopino kot antikoagulantom - 15%

| ponudnik | Ponudba vključuje predilucijsko hemodiafiltracijo s citratno raztopino kot antikoagulantom | število točk, ki jih prejme ponudba |
| --- | --- | --- |
| Ponudnik A | DA | 15 |
| Ponudnik B | NE | 0 |

- Merilo: Ponudba vključuje krvno črpalko od 5-200 ml/min. - 10%

| ponudnik | Ponudba vključuje krvno črpalko od 5-200 ml/min. | število točk, ki jih prejme ponudba |
| --- | --- | --- |
| Ponudnik A | NE | 0 |
| Ponudnik B | DA | 10 |

- Merilo:  Ponudba vključuje možnost centralnega monitoringa monitorjev, možnost vodenja bolnika s pametno  kartico in možnost »EHR« (electronic health record), centralnega monitoringa dializnega zdravljenja bolnikov v povezavi z najustreznejšim informacijskim sistemom v UKC Ljubljana  - 5%

| ponudnik | Ponudba vključuje možnost centralnega monitoringa monitorjev, možnost vodenja bolnika s pametno kartico in možnost »EHR« (electronic health record), centralnega monitoringa dializnega zdravljenja bolnikov v povezavi z najustreznejšim informacijskim sistemom v UKC Ljubljana | število točk, ki jih prejme ponudba |
| --- | --- | --- |
| Ponudnik A | NE | 0 |
| Ponudnik B | DA | 5 |

| MERILO | Vrednost merila v % | Prejeto št. točk ponudnik A | Prejeto št. točk ponudnik B |
| --- | --- | --- | --- |
| - Končna ponudbena vrednost z DDV/sklop | 70,00 | 70 | 68,54 |
| - Ponudba vključuje predilucijsko hemofiltracijo s citratno raztopino kot antikoagulantom | 15,00 | 15 | 0 |
| - Ponudba vključuje predilucijsko hemodiafiltracijo s citratno raztopino kot antikoagulantom | 10,00 | 0 | 10 |
| - Ponudba vključuje možnost centralnega monitoringa monitorjev, možnost vodenja bolnika s pametno kartico in možnost »EHR« (electronic health record), centralnega monitoringa dializnega zdravljenja bolnikov v povezavi z najustreznejšim informacijskim sistemom v UKC Ljubljana | 5,00 | 0 | 5 |
| Prejeto št. točk skupaj | 100,00 | 85 | 83,54 |

Izbran bo  ponudnik, katerega ponudba bo izpolnjevala vse strokovne in pravno-formalne zahteve iz razpisne dokumentacije in bo pri ocenjevanju po merilih dosegla skupno največje število točk, to je v našem primeru ponudnik A.

- Roki izvedbe: razvidni iz vzorcev pogodb 5a in 5b

- Rok plačila: 60 dni po izvršeni pisni končni primopredaji  in po prejemu računa;

- Garancije – bančne, nepreklicne, brezpogojne, na prvi poziv: razvidno iz vzorcev pogodb 5a in 5b

- Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko objavite na Portalu javnih naročil.

PONUDBA                                                                                                                              OBRAZEC 3

Opozorilo:

Ponudbo podpiše zakoniti zastopnik ali pooblaščenec. V primeru, da je podpisnik pooblaščenec, mora ponudnik ponudbi priložiti originalno pooblastilo ali notarsko/s strani pristojne upravne enote overjeno fotokopijo pooblastila.

Ponudnik mora izpolniti in priložiti ta ponudbeni obrazec skupaj s ponudbo.

| Naziv ponudnika: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |  |  |
|  | Davčna številka: |  |  |
|  | Davčni zavezanec: | DA / NE (ustrezno obkroži) |  |
|  | Naslov pristojnega FINANČNEGA urada: |  |  |
|  | Matična številka: |  |  |
|  | Ponudnik je MSP* (opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES): | DA / NE (ustrezno obkroži) |  |
| Kontaktna oseba: |  | telefon: |  |
|  |  | e-pošta: |  |

* Kategorijo mikro, malih in srednje velikih podjetji sestavljajo podjetja z manj kot 250 zaposlenimi ter letnim prometom, ki ne presega 50 milijonov EUR, in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Za: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 LJUBLJANA

naziv naročnika

Naslov na katerem mora biti prejeta ponudba: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Področje za nabavno dejavnost, Zaloška c. 14, 1000 LJUBLJANA, 2. nadstropje, soba 232 b (prva vrata levo).

V skladu  z razpisnimi pogoji po tem javnem naročilu dajemo ponudbo št.  ____________________ za izvedbo javnega naročila za: NAKUP DIALIZNEGA MATERIALA

Končne ponudbene vrednosti so razvidne iz Obrazca 4-PREDRAČUNA.

Ta ponudba št. __________________ z dne ______________ in vaš pisni sprejem ponudbe in podpis pogodbe bosta oblikovala poslovno obveznost med nami.

Veljavnost ponudbe do vključno 08.11.2018.

Kraj in datum:                        Ime in priimek ter žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene

osebe ponudnika:

Ponudnik za to stranjo priloži: izpolnjen in potrjen izpis predračuna 845080101-024-17_004.xlsx  in PRILOGE 1 K PREDRAČUNU-SPECIFIKACIJA OPREME, CD z izpolnjenim obrazcem predračuna in PRILOGE 1 K PREDRAČUNU-SPECIFIKACIJA OPREME, kataloški material (tekstovni in slikovni) iz katerega je nedvoumno viden opis proizvoda. K ponudbi mora biti priloženo kazalo po katerem lahko kupec v priloženem kataloškem materialu najde ponujene proizvode.

PRILOGA 1 K OBRAZCU 3                                                                                    IZJAVA ZA 2. SKLOP

Ponudnik:_____________________________________________________________________________

Naziv in naslov ponudnika

IZJAVLJAMO,

da v 2. sklopu ponujamo dializne koncentrate, originalne za uporabo na ponujenih monitorjih (mešanje  kislega koncentrata z vodo v razmerju 1:44)

in da bomo v primeru, da nas bo naročnik izbral kot najugodnejšega ponudnika za 2. sklop, naročniku za čas trajanja pogodbe predali v brezplačno uporabo vso potrebno opremo in inštalacije za izdelavo dializne raztopine.

__________________________________

Žig in podpis pooblaščene osebe ponudnika

Ponudnik za to stranjo priloži: idejno zasnovo (IDZ) priprave in razvoda dializne raztopine

OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                    OBRAZEC 4

- NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE PREDRAČUNA:

- TABELA PREDRAČUNA JE PRIPRAVLJENA ZA UPORABO V NAROČNIKOVEM INFORMACIJSKEM SISTEMU-MODUL JAVNIH NAROČIL, KATERI JE NAMENJEN ZA SPREMLJANJE IN ANALIZO JAVNIH NAROČIL.

- TABELA JE PRIPRAVLJENA V EXCELU 2007 IN SHRANJENA POD IMENOM: 845080101-024-17_004.xlsx. PONUDNIKOM, ZARADI ZAGOTAVLJANJA VNOSA PONUDB V INFORMACIJSKI SISTEM, NI DOVOLJENO SPREMINJATI IMENA DATOTEKE NITI KAKORKOLI SPREMINJATI OBLIKE, NASTAVITVE ALI VSEBINE TABELE (npr. ime stolpca, formule, št. decimalnih mest ipd.), TUDI NI DOVOLJENO DODAJANJE ALI BRISANJE VRSTIC ALI STOLPCEV.

- IZPOLNJEVANJE TABELE PREDRAČUNA:

- Datoteka: 845080101-024-17_004.xlsx  1 vsebuje 2 lista.

- PONUDNIK MORA IZPOLNITI SAMO 1. LIST: 845080101-024-17_004.xlsx  (predračun), 2. list: KPV po sklopih, se izpolni avtomatsko.

- Ponudnik mora, za sklope, ki jih ponuja,  izpolniti VNOSNO tabelo in sicer stolpce:

- G, I, J in N (stolpci so pobarvani) izračun v ostalih stolpcih  se nato izvrši samodejno na osnovi že vnesenih formul.

- Cena na EM brez DDV (stolpec N) mora biti vnesena na štiri (4) mesta natančno. V ceni na EM brez DDV morajo biti zajeti vsi odvisni stroški (kot npr. trošarine, takse, zavarovanja, embalaža, transportna embalaža, prevoz, testiranja itd) in upoštevani vsi ponujenimi popusti. V kolikor bo naročnik pri pregledu ponudbe ugotovil, da je Cena na EM brez DDV vnesena na več kot 4 decimalna mesta bo pri oceni ponudbe upošteval Ceno na EM brez DDV zaokroženo na 4 decimalna mesta natančno. Enako velja tudi za Ceno na EM brez DDV v primeru izbire in posledično sklenitve pogodbe.

- V končni ponudbeni vrednosti z DDV morajo biti zajeti vsi odvisni stroški (kot npr. trošarine, takse, zavarovanja, embalaža, transportna embalaža, prevoz, testiranja itd), upoštevani vsi ponujenimi popusti in DDV.

- Ponudnik izpiše in priloži ponudbi oba  izpolnjena in potrjena lista in CD z izpolnjenim predračunom in Vrednostmi po sklopih! PODAKI NA IZPISIH IN CD-ju morajo biti identični.

VZOREC POGODBE –POTROŠNI MATERIAL                                                                  OBRAZEC 5A

Opozorilo: S podpisom OBRAZCA 3 ponudnik podpisuje pogodbo kot celoto in se strinja z njeno vsebino. V kolikor ponudnik nastopa skupaj s podizvajalcem/i, mora izpolniti rubrike v 7. členu pogodbe.

POGODBA

ki jo na podlagi javnega razpisa  JN                  , skleneta

| NAROČNIK: | UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška 2, 1525 Ljubljana |
| --- | --- |
| ki ga zastopa: | generalni direktor |
|  | (v nadaljevanju: naročnik) |
| ident. št. za DDV: | SI52111776 |
| matična številka: | 5057272000 |

in

| DOBAVITELJ: |  |
| --- | --- |
| ki ga zastopa: |  |
|  | (v nadaljevanju: dobavitelj) |
| ident. št. za DDV: |  |
| matična številka: |  |

za

| PREDMET POGODBE: | NAKUP DIALIZNEGA MATERIALA |
| --- | --- |
| v skupni vrednosti z DDV/1 leto: |  |
| z besedo: |  |

  - člen

Predmet te pogodbe je dobava dializnega materiala (v nadaljevanju blago) za potrebe Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana v skladu s strokovnimi zahtevami iz razpisne dokumentacije in ponudbo dobavitelja št. ________ z dne __________ (v nadaljevanju Ponudbe dobavitelja).

V kolikor bo predmet pogodbe za 2. sklop dobava koncentrata za centralno pripravo dializne raztopine, mora dobavitelj zagotoviti tudi brezplačno uporabo sistema za centralno pripravo in razvod dializne raztopine na lokaciji Leonišče v skladu s točko 12 pogodbe za najem opreme, št._______.

  - člen

Specifikacija predmeta pogodbe s cenikom in okvirnimi letnimi količinami  je navedena v PRILOGI 1, ki je sestavni del te pogodbe.

  - člen

Cene veljajo za obdobje 5. let od datuma, ko stopi ta pogodba v veljavo, in sicer za letne količine, navedene v PRILOGI 1 pomnožene z obdobjem veljavnosti pogodbe, in jih v tem obdobju ni možno povišati na nobeni osnovi.

V primeru, da se med izvajanjem pogodbe spremeni davčna stopnja, se razlika + / – razdeli v enakih deležih v breme/dobro dobavitelja in naročnika.

Dobavitelj se obveže, da bo v primeru prodaje identičnih artiklov – blaga, kot so artikli, ki so predmet te pogodbe (enaka kataloška številka, isti proizvajalec,…) drugim javnim naročnikom v Republiki Sloveniji, po nižjih cenah od cen, določenih v pogodbi med dobaviteljem in naročnikom, ob enakih dobavnih oz. komercialnih pogojih (enak plačilni rok, enak dobavni rok, enaka ali krajša časovna veljavnost trajanja pogodbe,…) v enakih količinah, naročniku na njegov pisni poziv priznal razliko v ceni v obliki dobropisa, za ves čas trajanja pogodbe. Dobavitelj je na pisno zahtevo naročnika dolžan predložiti ustrezno dokumentacijo o izkazovanju navedenih okoliščin.

  - člen

Dobavitelj najkasneje v desetih (10) dneh od datuma podpisa te pogodbe, kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po tej pogodbi, izroči naročniku:

4.1. ali nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo, unovčljivo na prvi poziv (ali enakovredno kavcijsko zavarovanje) v višini 5% predvidene letne pogodbene vrednosti vključno z DDV iz prvega odstavka 3. člena te pogodbe;

4.2. ali polog gotovine-varščino  v višini 5% predvidene letne pogodbene vrednosti vključno z DDV iz prvega odstavka 3. člena te pogodbe, ki ga dobavitelj plača na blagajni UKCL, Bohoričeva 28 ali preko plačilnega naloga na številko IBAN: SI56 0110 0603 0277 894, SWIFT CODE: BSLJSI2X, namen:varščina po pogodbi št. _________ – SM 845-0801, referenca/sklic na št. 20010. Kot dokazilo o vplačilu varščine predloži dobavitelj naročniku potrdilo o izvršenem vplačilu.

Navedena garancija mora veljati za obdobje 12 mesecev in 10 dni.

Dobavitelj se zavezuje naročniku 10 dni pred potekom veljavnega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, dostaviti novo oz. podaljšati obstoječe zavarovanje v enaki višini in z rokom veljavnosti do zadnjega dne v naslednjem 12 mesečnem obdobju. Podaljševanje finančnega zavarovanja najemodajalec izvaja na enak način za celoten čas trajanja pogodbe.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  bo naročnik vnovčil oz. zadržal vplačan finančni depozit v primeru:

- če dobavitelj predčasno prekine pogodbo.

- v primeru prekinitve  pogodbe v skladu z določili 12.  člena te pogodbe.

  - člen

Naročnik se zavezuje, da bo v času trajanja veljavnosti pogodbe od dobavitelja kupil blago, ki je predmet te pogodbe, v pogodbeni letni količini navedeni v PRILOGI 1, sukcesivno v okvirnih količinah 1/12 letne količine mesečno z dopustnim odstopanjem do +/-30%  in sicer  s posamičnimi dnevnimi oz. tedenskimi naročili.

  - člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo blago dobavljal sukcesivno v obdobju 5. let od:

- predložitve zahtevanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s strani dobavitelja (velja za sklope, kjer ni vključene opreme)

- uspešne primopredaje opreme (velja za sklope v katerih je vključena oprema po Pogodbi št. ……………).

Dobavitelj se zavezuje, da bo blago, tudi v primeru povečanih količin,  dostavljal v roku 24. ur od prejema posamičnega naročila  skozi celotno obdobje trajanja pogodbe v skladišče naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 7. Dobavitelj bo račune za dobavljeno blago izstavljal elektronsko za vsako posamično dobavo posebej in sicer najkasneje do 8. v mesecu za pretekli mesec.

Vsak račun mora vsebovati poleg zakonsko določenih pogojev še:

        - oznake in datum naročila,

        - specifikacijo dobavljenega blaga,

        - kopijo potrjenih dobavnic.

  - člen

Rok plačila je šestdeset (60) dni od dneva prejema računa.

V primeru zamude plačila  lahko dobavitelj zahteva plačilo zamudnih obresti v skladu z Obligacijskim zakonikom.

Naročnik bo vsa plačila nakazal na transakcijski račun dobavitelja št.: _____________ pri ______________.

| V KOLIKOR PONUDNIK NE NASTOPA S PODIZVAJALCI SE SPODNJE DOLOČBE IZBRIŠEJO IZ POGODBE! |  |
| --- | --- |
| Izvajalec s podpisom te pogodbe (za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo), pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca (dobavitelja) neposredno plačuje podizvajalcu/em in soglasje podizvajalca/ev, na podlagi katerega/ih naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. V primeru, da je podizvajalec zahteval neposredno plačilo, sta zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo sestavni del te pogodbe. V primeru nastopa s podizvajalci je obvezna sestavina te pogodbe : - vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, - podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun ter kontaktni podatki) Podizvajalec …………………………………………….matična številka …………..…… davčna številka …………….. TRR ……………………..….……………... pri banki ………....................................., kontaktni podatki: kontaktna oseba……………….., telefonska št…………….., telefax……………….., e-naslov………………………. - predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del: Podizvajalec …………………………….… bo opravil naslednje dobave in storitve v zvezi s sklenjeno pogodbo: …………………………………………………………….. . V primeru nastopa s podizvajalci mora ponudnik svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem ali če pride do morebitnih sprememb informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti: - obvestilo oz. vse dokumente skladno z določbo 3. odstavka 94. člena ZJN-3, - pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu (v primeru za novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo), - zahtevo in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (v primeru, da novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo). V primeru nastopa s podizvajalci mora glavni izvajalec svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Novi podizvajalec mora v takem primeru izpolnjevati vse zahtevane pogoje, ki se nanašajo na podizvajalce v tej razpisni dokumentaciji oziroma ZJN-3, oziroma pogoje, ki jih je izpolnjeval prvotni podizvajalec. Izbrani ponudnik mora naročniku pred zamenjavo podizvajalca posredovati vso zahtevano dokumentacijo, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev za novega podizvajalca. V primeru da ponudnik ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca, podizvajalca ne more zamenjati, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Zamenjavo podizvajalca pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi. V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe. |

  - člen

Dobavljeno blago mora po vseh karakteristikah  ustrezati strokovnim zahtevam iz javnega naročila.

Reklamacije zaradi neustrezne kakovosti ali količinskih primanjkljajev mora naročnik dobavitelju sporočiti pismeno.

Glede količinskih primanjkljajev  najkasneje en (1) dan po prejemu blaga, glede kakovosti pa najkasneje 8 dni   od prejema blaga v skladišče.

Za skrite napake veljajo določila Obligacijskega zakonika.

9.  člen

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, po krivdi dobavitelja bo dobavitelj plačal naročniku pogodbeno kazen, ki bo odvisna od  vrednosti zamude in sicer:

- za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5% (pet desetin odstotka) od vrednosti posamične dobave,

- vendar skupno največ v višini 10% (desetih odstotkov) celotne pogodbene vrednosti.

Pogodbena kazen se obračuna pri dokončnem obračunu.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine. Tudi morebitna odškodnina se obračuna pri dokončnem obračunu.

10. člen

Pooblaščena oseba pri izvajanju te pogodbe:

s  strani dobavitelja je: ___________________________________________________

komercialni skrbnik pogodbe na strani naročnika je: vodja službe nabave  med. potr. materiala

strokovni skrbnik na strani naročnika: ____________________________________________

- člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in stopi v veljavo z dnem predložitve zahtevanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s strani dobavitelja.

Sklenjena je za obdobje petih (5) let in stopi v uporabo:

- za sklope, kjer ni vključene opreme: z dnem predložitve zahtevanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s strani dobavitelja,

- za sklope, v katerih je vključena oprema: po opravljeni primopredaji opreme (Po pogodbi št. …………..).

- člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da naročnik lahko takoj  odpove pogodbo in unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. denarni depozit zadrži  iz naslednjih razlogov:

- če dobavitelj ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z določili te pogodbe glede dobavnega roka ali odzivnega časa,

- če dobavitelj ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z določili te pogodbe glede količin,

- v primeru, da kvaliteta predmeta pogodbe ali rok uporabnosti dobavljenega blaga ne ustreza pogojem iz javnega naročila,

- v primeru, da ponudnik ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca.

- člen

Protikorupcijska klavzula:

Če v zvezi s to pogodbo,  kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

  - pridobitev posla ali

  - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

  - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

  - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

- člen

Socialna klavzula:

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

- člen

Morebitna nesoglasja bosta pogodbeni stranki reševali  sporazumno.

V kolikor se o nastalem sporu ne bi mogli dogovoriti, je pristojno  za reševanje  sporov iz te pogodbe sodišče v Ljubljani.

Pri razlagi pogodbenih določil in reševanju sporov iz te pogodbe se upošteva:

- razpisna in ponudbena dokumentacija,

- priloge, ki so sestavni del te pogodbe,

- druga dokumentacija v zvezi s to pogodbo in

- Obligacijski zakonik.

- člen

Pogodba je napisana v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda in dobavitelj en (1) izvod in stopi v veljavo z dnem podpisa in ob predložitvi finančnega zavarovanja iz 4. člena te pogodbe.

| Datum: | Datum: |
| --- | --- |
| Številka: | Številka: |
| DOBAVITELJ: | NAROČNIK: |
|  | UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA |
|  | generalni direktor |

VZOREC POGODBE -OPREMA                                                                                        OBRAZEC 5 B

Opozorilo: S podpisom OBRAZCA 3 ponudnik podpisuje pogodbo kot celoto in se strinja z njeno vsebino.

POGODBA ZA POSLOVNI NAJEM OPREME

št. …………..

ki jo na podlagi javnega razpisa št. ……………, z dne …………  in  ponudbe  št. ………… z dne …………, skleneta

| NAROČNIK/NAJEMNIK: | UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška 2, 1525 Ljubljana |
| --- | --- |
| ki ga zastopa: | generalni direktor |
|  | (v nadaljevanju: naročnik/najemnik) |
| ident. št. za DDV: | SI52111776 |
| matična številka: | 5057272000 |

in

| NAJEMODAJALEC: |  |
| --- | --- |
| ki ga zastopa: |  |
| ident. št. za DDV: |  |
| matična številka: |  |

za

| PREDMET POGODBE: | NAJEM DIALIZNE OPREME ZA OBDOBJE 5. LET po sklopih: |
| --- | --- |
| v skupni vrednosti z DDV za 5 let | EUR |
| z besedo: | EUR |

1.	Uvodne določbe

Pogodbeni stranki uvodoma ugotovita:

-	da je bil na podlagi izvedenega postopka javnega naročila po odprtem postopku,   za izbiro najemodajalca - izvajalca  za najem in dobavo DIALIZNE OPREME  (v nadaljevanju:  medicinske opreme), objava javnega razpisa na Portalu …………., z dne ………….. in izbran najemodajalec.

-	da je ta pogodba sklenjena na podlagi ponudbe št. …….. z dne in razpisne dokumentacije predmetnega razpisa.

Ponudba najemodajalca  št. ……… z dne ………… in Priloga 1 k obrazcu 3-specifikacija ponudbe sta Priloga št. 1 k tej pogodbi.

2.	Predmet pogodbe

Najem DIALIZNE OPREME (v nadaljevanju:  medicinske opreme),  za obdobje 5. let (60 mesecev), za potrebe  Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

Najem opreme  za obdobje 5. let od datuma primopredaje, ki začne teči 1. dan po uspešni pisni primopredaji opreme naročniku zajema:

- dobavo novih aparatov,.  ki morajo biti  skladni s strokovnimi zahtevami.

- vse stroške nabave opreme z vsemi odvisnimi stroški (transport, carina, montaža, vgradnja in dr.),

- namestitev  dobavljene opreme, ter  eventuelno potrebne prilagoditve na vse vrste inštalacijskih priključkov,

- zagon in preskus delovanja preverjanje doseganja zahtevanih parametrov,

- šolanje 2 delavcev uporabnikovega osebja za vsak posamezen aparat iz sklopa,

- predajo vse tehnične in atestne dokumentacije za uporabo in za vzdrževanje v slovenskem jeziku,

- primopredajo vse dobavljene opreme naročniku (količinski in kvalitetni prevzem),

- odprava napak v času najemnega razmerja, ki vključuje preventivno in kurativno vzdrževanje opreme za čas najema, dobavo vseh rezervnih delov in potrošnega materiala potrebnega za normalno delovanje opreme

- potrošni material, ki je potreben za kvalitetno in pravilno oz. normalno delovanje opreme. V pogodbeno ceno najema pa ne sodi medicinski potrošni material vezan na bolnika, razen materiala navedenega v predhodnem stavku.

- zamenjava okvarjene opreme v času 60 mesečnega najema v primeru ko se ugotovi, da odprava napake v zato dogovorjenem roku iz 2. odstavka 12. člena te pogodbe ni možna, se najemodajalec zavezuje naročniku nemudoma, najkasneje pa v roku nadaljnjih _____ ur na svoje stroške dostaviti nov-nadomestni aparat enake funkcionalnosti in kvalitete.

- Najemodajalec je dolžan naročniku po tej pogodbi dostaviti medicinsko opremo v uporabo in izvesti šolanje 2. delavcev najkasneje v 60 dneh od dneva, ko ta pogodba stopi v veljavo.

- Dobavitelj mora za izbrane koncentrate za centralno pripravo dializne raztopine iz 2. sklopa po pogodbi za nakup potrošnega materiala, št. _____ naročniku za čas trajanja pogodbe predati v brezplačno uporabo vso potrebno opremo in inštalacije za izdelavo dializne raztopine.

Dobavitelj mora v roku 30 koledarskih dni izdelati  PZI projektno dokumentacijo tehnologije (projekt za izvedbo sistema za centralno pripravo in razvod dializne raztopine na lokaciji Leonišče), ki ga mora pred začetkom izvedbe potrditi pooblaščena oseba naročnika. Maksimalni rok za izdelavo PZI, vključno s potrditvijo s strani naročnika, z izvedbo vseh potrebnih del in predajo sistema v uporabo, je 180 dni od začetka veljavnosti pogodbe.

TOČKA 12 JE PREDMET POGODBE SAMO V PRIMERU, ČE BO PREDMET POGODBE ZA NAKUP POTROŠNEGA MATERIALA DIALIZNI KONCENTRAT, VKLJUČNO Z UPORABO SISTEMA ZA CENTRALNO PRIPRAVO IN RAZVOD DIALIZNE RAZTOPINE. V NASPROTNEM PRIMERU SE TA TOČKA ČRTA IZ POGODBE!

3.	Pogodbena cena

Pogodbena cena za predviden obseg del iz 2. člena te pogodbe znaša:

………… EUR z DDV/leto, kar znaša: …………….  EUR z DDV za celotno pogodbeno obdobje najema 5. let.

Število obrokov najema :  60.

Znesek mesečnega obroka je: ………………..  EUR z DDV.

V pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški za popolno in kvalitetno dokončanje prevzetih dobav in storitev in vsi ostali stroški po zahtevah pogojev razpisne dokumentacije, predvsem pa:

- namestitev, ter eventualno potrebne prilagoditve na vse vrste inštalacijskih priključkov;

- testiranje nameščene opreme (tiste za katero je to predvideno s tehničnimi zahtevami);

- šolanje 2. delavcev naročnika/aparat- enaka op. kot zgoraj;

- postopek primopredaje naročniku (količinski in kvalitetni prevzem);

- zagotovitev in predaja vse tehnične, testne in atestne dokumentacije za uporabljanje, v slovenskem jeziku;

- zagotovitev potrebnega potrošnega materiala, ki je potreben za kvalitetno in pravilno oz. normalno delovanje opreme. V pogodbeno ceno najema pa ne sodi medicinski potrošni material vezan na bolnika, razen materiala navedenega v predhodnem stavku.

- V pogodbeno ceno pa ne sodi medicinski potrošni material vezan na bolnika

- stroški najema  za  60 mesecev;

- stroški servisnega preventivnega in kurativnega vzdrževanja z vključenimi rezervnimi deli  in  stroške dela za odpravo napak v času  60 mesečnega najema. V ceno najema niso vključeni stroški kurativnega vzdrževanja, ki bi nastali zaradi: nepravilne uporabe ali poškodovanja s strani uporabnika, vzdrževanja in popravil, ki so izvajana s strani nepooblaščene osebe, popravila oziroma vzdrževanja opreme, ki je bila modificirana, uporabe, ki ni v skladu z navodili proizvajalca, poškodbe, ki ni nastala s strani proizvajalca in izvajalca, okvare ali nepravilnega delovanja in funkcije rezervnega dela ali izdelka, ki ni proizveden ali dobavljen s strani proizvajalca, uporabe rezervnih delov, ki ni v skladu s servisnimi navodili proizvajalca, električne in/ali plinske poškodbe zaradi ne-standardnih pogojev, poškodbe pri transportu s strani uporabnika ali stranke, naročene s strani uporabnika.

- v pogodbeni ceni so zajeti tudi drugi stroški, ki niso posebej specificirani so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja predmeta pogodbe in DDV.

- V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se, v času trajanja pogodbe, spremeni davčna stopnja za predmet javnega naročila, se lahko cene iz ponudbe korigirajo ( navzgor ali navzdol) izključno v višini nastale davčne spremembe.

4.	Obračun in plačilo izvedenih del

Obračun najema opreme bo potekal mesečno v 60. enakih obrokih. Datum začetka obračuna mesečnih obrokov  najema  je 1. dan po uspešni pisni primopredaji celotne opreme v uporabo, ko so zaključene vse s pogodbo prevzete dobave in storitve, kar potrdijo pooblaščene osebe najemodajalca in naročnika,  s podpisom pisnega dokumenta o končni primopredaji. Vsakokratni račun bo izdan konec tekočega meseca za preteklo mesečno obdobje.

Pogodbeno dogovorjene mesečne zneske v fiksni nespremenljivi višini bo naročnik plačeval na transakcijski račun najemodajalca št.: ………………….. pri: ………………….. v roku 60 dni od dneva uradnega prejema računa.

V primeru da  opreme ni mogoče uporabljati po krivdi naročnika, o čemer mora biti  sestavljen  zapisnik podpisan s strani pooblaščenih oseb obeh pogodbenih strank, je najemodajalec upravičen zaračunati najem kot da je oprema v funkciji.

V kolikor ponudnik ne nastopa skupaj s podizvajalci, se spodnje določbe črtajo iz pogodbe!

Dobavitelj s podpisom te pogodbe (za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo), pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca (dobavitelja) neposredno plačuje podizvajalcu/em in soglasje podizvajalca/ev, na podlagi katerega/ih naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

V primeru, da je podizvajalec zahteval neposredno plačilo, sta zahteva in soglasje  podizvajalca za neposredno plačilo sestavni del te pogodbe.

V primeru nastopa s podizvajalci je obvezna sestavina te pogodbe :

- vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun ter kontaktni podatki)

- Podizvajalec …………………………………………….matična številka …………..…… davčna številka …………….. TRR ……………………..….……………... pri banki ………..................................... , kontaktni podatki: kontaktna oseba……………….., telefonska št…………….., telefax……………….., e-naslov……………………….

- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:

Podizvajalec …………………………….… bo opravil naslednje dobave in storitve v zvezi s sklenjeno pogodbo: ……………………………………………………………..

V primeru nastopa s podizvajalci mora ponudnik svojemu računu oziroma situaciji

obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene

pogodbo z novim podizvajalcem ali če pride do morebitnih sprememb informacij iz 2. odstavka 94.

člena ZJN-3, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi

predložiti:

- obvestilo oz. vse dokumente skladno z določbo 3. odstavka 94. člena ZJN-3,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu (v primeru za novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo),

- zahtevo in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (v primeru za novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo).

V primeru nastopa s podizvajalci mora glavni izvajalec svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Novi podizvajalec mora v takem primeru izpolnjevati vse zahtevane pogoje, ki se nanašajo na podizvajalce v tej razpisni dokumentaciji oziroma ZJN-3, oziroma pogoje, ki jih je izpolnjeval prvotni podizvajalec. Izbrani ponudnik mora naročniku pred zamenjavo podizvajalca posredovati vso zahtevano dokumentacijo, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev za novega podizvajalca.

V primeru da ponudnik ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca, podizvajalca ne more zamenjati, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zamenjavo podizvajalca pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

5.	Obveznosti najemodajalca

Glavne obveznosti so:

- izvesti vse prevzete dobave in storitve strokovno pravilno, kvalitetno in v roku, dogovorjenem v skladu s to pogodbo ter skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije;

- sodelovati z naročnikom, oziroma njegovimi pooblaščenimi predstavniki in upoštevati njihove ekonomske in tehnične pogoje;

- izvršiti pogodbene obveze gospodarno v korist naročnika;

- storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni;

- na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršiti dopolnitve in spremembe prevzetega pogodbenega obsega dobav, če se sporazumno ugotovi, da je najemodajalec prevzete dobave opravil pomanjkljivo;

- sproti obveščati pooblaščene osebe naročnika  o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti;

- upoštevati v skladu s pogodbeno dokumentacijo zahteve in navodila naročnika;

- zagotoviti strokovno usposobljene delavce za vodenje, koordiniranje in izvajanje prevzetih obvez;

- imenovati svojega predstavnika in mu dati pooblastila, ki so potrebna, da ga zastopa v okviru pogodbe;

- zagotavljati ukrepe s področja varnosti in zdravja pri delu in upoštevati navodila strokovnih oseb, ki jih imenuje uporabnik;

- zagotavljati vse ukrepe za varovanje okolja;

- najemodajalec ne sme pogojevati uporabe točno določenega potrošnega materiala (……………………….), ampak mora zagotoviti, da bo ponujena oprema delovala nemoteno z uporabo potrošnega materiala, ki bo ustrezal EU standardom in bo kompatibilen z najeto opremo.

- Poročanje:

  - Najemodajalec/Izvajalec bo najemniku/naročniku po vsakem preventivnem in korektivnem vzdrževalnem posegu na opremi podal poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih storitev in o eventualni zamenjavi delov. Poročilo v obliki delovnega naloga mora vsebovati najmanj naslednje:

| a. | število opravljenih ur (redne, izredne), |
| --- | --- |
| b. | čas prihoda in čas odhoda serviserja, |
| c. | naziv aparata/opreme, tuja inventarna številka in lokacija (nahajališče) aparata/opreme, |
| d. | količina, vrsta, naziv in cena novega vgrajenega materiala (materialov) oziroma rezervnega dela (rezervnih delov), |
| e. | količina, vrsta, naziv in cena obnovljenega vgrajenega materiala (materialov) oziroma rezervnega (rezervnih) dela (delov), |
| f. | cena (cene) opravljene (opravljenih) ure (ur), |
| g. | dolžino garancijskega obdobja za vgrajeni (vgrajene) rezervni (rezervne) del (dele), |
| h. | da je aparat brezhiben in varen za uporabo (če ni, je potrebno opisati vzrok in kdaj bo napaka odpravljena), |
| i. | čas nedelovanja aparata/opreme, |
| j. | delovni nalog se v primeru dela več dni izstavi oziroma napiše za vsak dan posega z natančnim opisom in kot je to definirano v predhodnih točkah tega člena te Pogodbe, |
| k. | delovni nalog bo v elektronski obliki posredovan na e-naslov pooblaščene osebe najemnika po vsakem opravljenem posegu v roku 24 ur, |
| l. | vsak delovni nalog mora biti podpisan s strani pooblaščene osebe najemnika/uporabnika, ki se nanaša na uporabo opreme oziroma njegovega namestnika na delovišču in pooblaščene osebe oz. skrbnika po tej pogodbi. |

  - V obdobju najema  je pooblaščena oseba oziroma vodja servisa najemodajalca/izvajalca dolžna na vsako šestmesečno  obdobje podati servisno poročilo o vseh opravljenih posegih v okviru preventivnega  in kurativnega vzdrževanja na vseh aparatih v elektronski obliki (excelova tabela) pooblaščeni osebi UKCL te pogodbe.

Poročilo mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

- čas klica in ime klicatelja

- opravljena storitev

- čas nedelovanja aparata

- naziv aparata/opreme,

- navedbo vgrajenih rezervnih delov z nazivom, ceno rezervnega dela,

- število opravljenih servisnih ur,

- ime serviserja, ki je opravil posamezni poseg in število delovnih nalogov v tem obdobju.

Poročilo mora biti podpisano s strani najemodajalca/izvajalca in pooblaščene osebe naročnika po pogodbi.

Vsi serviserji izvajalca se morajo v območju in v prostorih UKCL obnašati v skladu z navodili, ki veljajo za obiskovalce UKCL (priponka izdana pri UKCL z imenom na vidnem mestu, dostop v sam objekt, obveščanje ob prihodu in odhodu…).

5.1.

Najemodajalec je zavezan predati najemniku v rabo opremo, ki ni nujno njegova last.

Najemodajalec mora najemniku zagotoviti nemoteno možnost rabe opreme in jo v celoti tudi vzdrževati. Ne glede na lastništvo opreme sta stranki pogodbe najemnik in najemodajalec.

6.	Obveznosti najemnika/naročnika oz. uporabnika

Obveznosti naročnika/ najemnika so:

- plačevati najemodajalcu opravljena dela redno, v skladu z določili pogodbe;

- zagotoviti strokovne kadre za pregled in prevzem opreme;

- zagotoviti strokovne kadre za šolanje za uporabo opreme, ki jih organizira najemodajalec;

- aktivno sodelovati pri količinskem in kvalitetnem pregledu opreme in jo z zapisnikom prevzeti v uporabo;

- ravnati s prevzeto opremo v času najemnega obdobja s skrbnostjo dobrega gospodarja in v skladu z navodili za uporabo in vzdrževanje, ki jih preda v uporabo najemodajalec;

- v času najemnega razmerja v roku 24 ur obveščati predstavnika najemodajalca o ugotovljenih napakah na opremi in sodelovati pri odpravi napak, če je to zaradi narave opreme možno in potrebno.

- najemodajalcu omogočiti dostop do opreme, ki je predmet te pogodbe, da bo le-ta lahko izpolnjeval svoje obveznosti po tej pogodbi.

7.	Roki izvršitve pogodbene obveznosti

Najemodajalec se zavezuje, da bo pričel z izvajanjem prevzetih del takoj po podpisu in uveljavitvi te pogodbe.

Najemodajalec bo vse svoje obveznosti po tej pogodbi, ki se tičejo dobavo opreme, montaže, šolanja in zagona opreme izvedel v roku 180 dni od datuma začetka veljavnosti pogodbe.

Predvideni rok za podpis primopredajnega zapisnika o predaji opreme v uporabo je 180 dni od začetka veljavnosti pogodbe.

Po pravni veljavnosti pogodbe v bosta naročnik in najemodajalec na podlagi datuma, ko stopi pogodba v veljavo in datuma uspešne primopredaje opreme v uporabo, določila tudi datume začetka in dokončanja posameznih ostalih aktivnosti, oziroma obveznosti določenih s to pogodbo in to opredelila v končnem podpisanem terminskem planu, ki mora upoštevati, da je začne teči izvajanje najema 1. dan po  uspešni pisni primopredaji opreme v uporabo za obdobje 60 mesecev (5  let). Terminski plan je Priloga št. 2 k tej pogodbi.

Za vsako dogovorjeno spremembo pogodbenih rokov bosta  pogodbeni  stranki sklenile aneks k pogodbi.

8.	Pooblaščene osebe za izvajanje pogodbe

Pooblaščena oseba naročnika/ najemnika  za izvedbo del in storitev po tej pogodbi ki se nanaša na strokovni – tehnični del opreme je:

- G/Ga:

Tel:

e-pošta:

Pooblaščena oseba naročnika/ najemnika  za izvedbo del in storitev po tej pogodbi ki se nanaša na uporabo-rokovanje z opremo je:

G/Ga:

Tel:

Fax:

e-pošta:

Pooblaščena oseba naročnika/ najemnika  za izvedbo del in storitev po tej pogodbi ki se nanaša na komercialni del  je:

G/Ga:

Tel:

Fax:

e-pošta:

Pooblaščena oseba naročnika/ najemnika za primopredajo opreme-komercialni del:

G/Ga:

Tel:

Fax:

e-pošta:

Predstavniki naročnika/ najemnika  so   pooblaščeni, da zastopajo uporabnika v vseh vprašanjih, ki zadevajo storitve po tej pogodbi vsak za svoj del.

Predstavniki naročnika  sodelujejo s predstavnikom  najemodajalca ves čas trajanja pogodbe in jim nudijo vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe naročnik/ najemnik dolžan dajati.

Pooblaščena oseba najemodajalca po tej pogodbi je:

1.    G/Ga:

Tel:

Fax:

e-pošta:

Najemodajalčev  predstavnik je pooblaščen, da zastopa najemodajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na storitve po tej pogodbi in je dolžan neposredno sodelovati s  predstavniki naročnika ves čas trajanja pogodbe.

V kolikor bo prišlo do spremembe pooblaščenih oseb na strani ene od pogodbenih strank, bo sprememba javljena s pisnim obvestilom poslanim po pošti.

Pogodbene stranke se dogovorijo, da morajo biti vsa obvestila, prošnje in zahteve v pisni obliki in pravilno naslovljene na ustrezne pooblaščene osebe, poslane po pošti oziroma elektronski pošti ali faksu.

Pogodbene stranke se dogovorijo, da se bodo medsebojno pravočasno in na zanesljiv način obveščale o vseh dejstvih, katerih nastanek bi lahko kakorkoli vplival na izpolnitev obveznosti.

Obveščanje se izvaja v skladu s pogodbenimi določili, drugače nima pravnega učinka.

Morebitno zamenjavo pooblaščenih oseb si morata pogodbeni stranki sporočiti pisno v roku treh dni po zamenjavi.

9.	Uporaba pogodbenih dokumentov in informacije

Najemodajalec  brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja naročnika/ najemnika  ne bo razkril vsebine pogodbe ali njenih posameznih določil tretjim osebam. Prav tako ne bo posredoval tretjim osebam podatkov o specifikacijah, terminskih planih, načrtih ali informacij, ki jih je prejel od naročnika.

10.	Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

10.1. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za dobavo opreme

Najemodajalec  bo predložil naročniku nepreklicno, brezpogojno  bančno garancijo ali enakovredno kavcijsko zavarovanje, unovčljivo na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti- za dobavo opreme ali polog gotovine-varščino, kot pogoj za začetek veljavnosti pogodbe, v roku 10 dni od podpisa pogodbe. Znesek garancije je 5 % od letne pogodbene vrednosti z DDV kar znaša …………… EUR. Datum začetka veljavnosti garancije mora biti po datumu podpisa pogodbe s strani naročnika z veljavnostjo 180 dni od datuma izdaje garancijske listine oz./ali plačila pologa.

10.2. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

Najemodajalec  bo predložil naročniku ob pisni primopredaji opreme nepreklicno, brezpogojno  bančno garancijo ali enakovredno kavcijsko zavarovanje, unovčljivo na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali polog gotovine-varščino, v višini 5 % od letne pogodbene vrednosti z DDV kar znaša …………… EUR z veljavnostjo 12 mesecev od pisne primopredaje opreme oz./ali plačila pologa. Najemodajalec se zavezuje naročniku 10 dni pred potekom veljavnega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, dostaviti novo oz. podaljšati obstoječe zavarovanje v enaki višini in z rokom veljavnosti do zadnjega dne v naslednjem 12 mesečnem obdobju. Podaljševanje finančnega zavarovanja najemodajalec izvaja na enak način za celoten čas trajanja pogodbe.

Polog gotovine – varščino plača izvajalec na blagajni UKCL, Bohoričeva 28 ali preko plačilnega naloga na številko: 01100-6030277894 s pripisom varščina po pogodbi št. …………. – SM 845- 0801, sklic na št. 20010. Kot dokazilo o vplačilu varščine predloži izvajalec naročniku potrdilo o izvršenem vplačilu.

Naročnik/ najemnik lahko unovči znesek garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v celoti ali delno v primeru, da najemodajalec ni izpolnil katere od obveznosti, ki jih ima po pogodbi.

11.	Prevzem opreme v uporabo

Prevzem opreme oz. primopredajo v uporabo je mogoče opraviti le na podlagi uspešnega predhodnega kakovostnega in količinskega pregleda opreme, vključno z odpravo pomanjkljivosti. Naročnik/ najemnik   in najemodajalec se bosta o poteku in načinu izvedbe primopredaje posebej dogovorila in potrdila časovni program.

Pri  primopredaji opreme v uporabo so s strani naročnika/ najemnika, kot tudi najemodajalca dolžne sodelovati pooblaščene osebe iz točke 8 te pogodbe.

Seznam dobavljene opreme po lokacijah po tej pogodbi vključno z zamenjano opremo v času veljavnosti te pogodbe je Priloga št. 3 k tej pogodbi.

Ob primopredaji opreme v uporabo je dolžan najemodajalec predati naročniku/ najemniku  tudi vso zahtevano dokumentacijo:

- ateste, certifikate, uporabna dovoljenja,

- navodila za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku,

- ter druge listine, določene s pogodbo.

Za potrebe dela je možno premikanje medicinske opreme iz ene lokacije na drugo, vendar samo z vednostjo pooblaščene osebe naročnika/ najemnika na kliniki, ki vodi natančen spisek vseh lokacij, kjer se nahaja medicinska oprema.

O vsaki posamezni premestitvi medicinske opreme na drugo lokacijo mora pooblaščena oseba naročnika/ najemnika o tem obvestiti najemodajalca. Pooblaščena oseba naročnika/najemnika je dolžna voditi ažuren spisek lokacij, kjer se nahaja ter ob tem dosledno upoštevati  6. člen osnovne pogodbe.

11.1. Prevzem opreme po prenehanju razmerja

Naročnik/ najemnik  se zavezuje, da bo po poteku pogodbe prepustil vso v uporabo dano opremo v posest najemodajalcu.  Vse stroške povezane z odpremo opreme nosi najemodajalec sam.

Naslednji dan po prenehanju najemnega razmerja je naročnik oz. pooblaščena oseba naročnika dolžan najemodajalcu omogočiti po predhodnem dogovoru glede mesta prevzema in ure omogočiti prevzem nepoškodovanega predmeta najema, na izvirni lokaciji oz. dogovorjeni nadomestni lokaciji instalacije, upoštevajoč poslabšanje opreme zaradi običajne rabe in poteka časa. Za to poslabšanje najemnik oz. naročnik ne odgovarja.

11.2. O vračilu oz. prevzemu opreme se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

12. Reklamacija in odprava napak

Najemodajalec garantira, da je oprema, ki je dobavljena po tej pogodbi, brezhibna in v skladu z najemnimi pogoji. Najemodajalec tudi garantira, da oprema nima napak ali pomanjkljivosti, ki bi izhajale iz konstrukcije, uporabljenih materialov ali iz kakršnekoli napake ali opustitve s strani najemodajalca.

V primeru, da bo naročnik/ najemnik ugotovil pomanjkljivosti na opremi v času trajanja pogodbe, bo o tem v najkrajšem možnem roku obvestil pooblaščeno osebo najemodajalca po e-pošti na elektronski naslov: ……………... Odzivni čas najemodajalca od prejema naročnikovega e-obvestila o okvari, poslanega na e-naslov najemodajalca (kot datum in ura prejema obvestila pri najemodajalcu se šteje datum in ura oddaje e-obvestila  s strani pooblaščene osebe naročnika: ……………… ali e-pošta: …………. )

Odzivni čas najemodajalca od prejema naročnikovega e-obvestila o okvari (kot datum in ura prejema obvestila pri najemodajalcu se šteje datum in ura oddaje e-obvestila  s strani pooblaščene osebe naročnika: ……………… ali e-pošta: …………. ), poslanega na e-naslov najemodajalca je ________. Najemodajalec bo v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku nadaljnjih _______, popravil ali zamenjal okvarjene dele opreme, brez da bi zaradi tega nastali kakršnikoli stroški za naročnika. 
V kolikor se ugotovi, da odprava napake v tem roku ni možna, se najemodajalec zavezuje naročniku nemudoma, najkasneje pa v roku nadaljnjih _____ na svoje stroške dostaviti nadomestni aparat enake funkcionalnosti in kvalitete. 
Če najemodajalec, potem ko je prejel od naročnika e-obvestilo o okvari, v roku _____ okvare ne odpravi in v naslednjih ______   po poteku tega roka ne dostavi ustrezne nove-nadomestne opreme lahko naročnik sam izvrši vse aktivnosti, ki so potrebne, da na svojem delovišču zagotovi ustrezno delujočo opremo. Vse rizike in stroške, ki bi izhajali iz takšnega ukrepanja naročnika, bo nosil najemodajalec.

13.	Zakoni in predpisi

Najemodajalec mora pri izvajanju pogodbenih obveznosti, ki so predmet te pogodbe, upoštevati vso slovensko pozitivno pravno zakonodajo, ki je v veljavi v času izvajanja pogodbe.

Najemodajalec mora zagotoviti, da bo dobavljena medicinska oprema izdelana skladno z veljavnimi predpisi in tehničnimi specifikacijami za medicinske pripomočke in v skladu z veljavnim  Pravilnikom o medicinskih pripomočkih .

14.	Odstop in odpoved pogodbe

Odstop od pogodbe je možen na podlagi določil  Obligacijskega  zakonika. Vsaka od strank te pogodbe lahko odpove pogodbo s trimesečnim odpovednim rokom, s priporočenim pismom poslanim po pošti. Odpovedni roč začne teči naslednji dan od prejema pošiljke naslovniku.

15.	Zamuda pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti

Če najemodajalec med izvajanjem pogodbe ugotovi, da so nastale okoliščine, ki onemogočajo izvršitev dobav in storitev v pogodbenem roku, mora o tem takoj obvestiti naročnika/ najemnika ter navesti vzroke ter predvideni čas trajanja okoliščine, ki povzroča zamudo. Naročnik/ najemnik bo v roku 3 delovnih dni od prejema takega obvestila ocenil nastalo situacijo in v primeru, da so razlogi za zamudo objektivne narave, podaljšal dogovorjene roke.

Če najemodajalec ne doseže rokov, ki so navedenih v tej pogodbi, oziroma v naknadno podaljšanih rokov, mu lahko naročnik  zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,1 % letnega pogodbenega zneska   za vsak dan zamude. Maksimalni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10 % letne pogodbene vrednosti.

Naročnik/ najemnik lahko znesek pogodbene kazni odtegne od zneskov, ki jih mora po pogodbi plačati najemodajalcu.

Naročnik/ najemnik in najemodajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku/ najemniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik/ najemnik uveljavljal po načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Če je zaradi zamude nastala škoda večja od pogodbene kazni, ima naročnik/ najemnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

16.	Poslovna skrivnost

Najemodajalec se zavezuje, da bo vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije in druge podatke, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja, ohranjal kot poslovno skrivnost ves čas trajanja pogodbe.

Če obstaja možnost, da se naročniku povzroči škoda zaradi izdaje poslovne skrivnosti tudi po prenehanju pogodbenega razmerja, se podatki še naprej ohranjajo kot poslovna skrivnost, v vsakem primeru pa še najmanj dve leti po prenehanju pogodbe.

Najemodajalec  zaradi kršenja poslovne skrivnosti po tej določbi odškodninsko odgovarja za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, in sicer za nepooblaščeno širjenje podatkov in informacij, ki so bili označeni kot poslovna skrivnost in tistih podatkov in informacij, za katere bi najemodajalec lahko in moral vedeti, da so poslovna skrivnost oziroma da z nepooblaščenim širjenjem takih podatkov lahko povzroči škodo.

17.	Nemožnost izpolnitve

Kot nemožnost izpolnitve v tej določbi štejejo okoliščine kot so višja sila, ukrepi državnih organov in drugi dogodki, ki jih ni mogoče preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti, torej okoliščine, za katere stranka ne odgovarja.

V primeru, da izpolnitev pogodbenih obveznosti postane otežena ali nemogoča zaradi takšnih okoliščin, obveznost preneha za čas, ko je njena izpolnitev otežena ali nemogoča, če nastalih okoliščin ni mogla preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Takšne okoliščine stranko v tem času oproščajo izpolnitve obveznosti in odškodninske odgovornosti zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti.

Stranka, ki uveljavlja nemožnost izpolnitve, mora obstoj takšnih okoliščin, ki izključujejo njeno odgovornost, dokazati.

Stranka, ki uveljavlja nemožnost izpolnitve, mora o tem nemudoma in zanesljivo obvestiti nasprotno stranko takoj, ko izve za nastop takšnih okoliščin. Na isti način mora stranka obvestiti nasprotno stranko o prenehanju okoliščin, ki so povzročile nemožnost izpolnitve. Če nasprotna stranka ni primerno in takoj obveščena, je stranka, ki uveljavlja nemožnost izpolnitve, odškodninsko odgovorna za nastalo škodo.

Če je naknadna nemožnost izpolnitve nastopila po izpolnitvenem roku, bo morala stranka, ki jo uveljavlja, plačati nasprotni stranki odškodnino zaradi neizpolnitve obveznosti.

Nemožnost izpolnitve po tej določbi se presoja v skladu z veljavno zakonodajo in sodno prakso.

18.	Spremenjene okoliščine

Če nastanejo po sklenitvi pogodbe okoliščine, ki otežujejo izpolnitev obveznosti ene stranke, ali če se zaradi njih ne da doseči namena, v obeh primerih pa v tolikšni meri, da pogodba očitno ne ustreza več pričakovanjem pogodbenih strank in bi bilo po splošnem mnenju nepravično ohraniti jo v veljavi takšno, kakršna je, lahko stranka, ki ji je izpolnitev obveznosti otežena, oziroma stranka, ki zaradi spremenjenih okoliščin ne more uresničiti pogodbe, zahteva razvezo pogodbe.

Razveze pogodbe ni mogoče zahtevati, če bi bila morala stranka, ki se sklicuje na spremenjene okoliščine, ob sklenitvi pogodbe te okoliščine upoštevati ali če bi se jim bila lahko izognila oziroma, če bi njihove posledice lahko odklonila. V takem primeru je stranka, ki uveljavlja klavzulo o spremenjenih okoliščinah, odškodninsko odgovorna.

Stranka, ki zahteva razvezo pogodbe, se ne more sklicevati na spremenjene okoliščine, ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njene obveznosti.

Pogodba se ne razveže, če druga stranka ponudi ali privoli, da se ustrezni pogodbeni pogoji pravično spremenijo.

19.	Reševanje sporov

Za reševanje sporov, ki jih pogodbeni stranki ne moreta rešiti sporazumno, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Veljavno pravo je slovensko.

20.       Protikorupcijska klavzula

Če v zvezi s to pogodbo,  kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku uporabnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

– pridobitev posla ali

– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je uporabniku  povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku uporabnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

21. Socialna klavzula

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

22. Končne določbe

Pogodba prične veljati, ko jo podpišeta zastopnika obeh  pogodbenih strank in ko izvajalec dostavi ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določili točke 10 te pogodbe.

Sporazumevanje v zvezi z izvajanjem te pogodbe bo opravljeno v slovenskem jeziku.

Za vse, kar s to pogodbo ni posebej definirano ali je v nasprotju za ustavo, prisilnimi predpisi ali moralnimi načeli Republike Slovenije, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in ostale veljavne zakonodaje Republike Slovenije.

Vse spremembe in dopolnitve pogodbe so možne samo v pisni obliki in veljajo z dnem podpisa pooblaščenih zastopnikov obeh pogodbenih strank.

Pogodba je sklenjena in podpisana v treh (3) izvodih, od katerih prejme naročnik/ najemnik  dva izvoda, najemodajalec pa en izvod.

Sestavni deli pogodbe so tudi:

Priloga št. 1 Zadnja ponudba izvajalca št. ………….. z dne ………….. in Priloga 1 k obrazcu 3-specifikacija ponudbe

Priloga št. 2 Terminski plan izvedbe pogodbenih del;

Priloga št. 3 Seznam dobavljene opreme po lokacijah;

| Datum: | Datum: |
| --- | --- |
| Številka: | Številka: |
| najemodajalec: | NAROČNIK/ najemnik: |
|  | UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA |
|  | generalni direktor |

OBRAZEC ZA OVOJNICO OBRAZEC 6

Ponudnik izpolni  obrazec,  in ga nalepi na ovojnico!

POŠILJATELJ (ponudnik/vlagatelj):. Naziv:. Naslov:. ponudba/prijava: IZVIRNIK KOPIJA SOGLASJA sprememba umik vzorci ___________________ (drugo). PREJEMNIK: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Področje za nabavno dejavnost, Zaloška c. 14, 1000 LJUBLJANA, 2. nadstropje, soba 232 b (prva vrata levo). »OPOZORILO« NE ODPIRAJ DO; 08.05.2018,; 11.00,. (vpiši datum); (ura). PONUDBA po JN010235/2017-B01 za predmet,. NAKUP DIALIZNEGA MATERIALA. (predmet javnega naročila)..

IZJAVA/ PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU  PONUDNIKA    OBRAZEC 7

Izjava/ podatki ponudnika na podlagi 6. odstavka 91. člena zjn-3 in 6. odstavka 14. člena zintpk o svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatki o lastniških deležih navedenih oseb ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zgd šteje, da so s ponudnikom povezane družbe

Podatki o pravni osebi – ponudniku:

| naziv |  |
| --- | --- |
| sedež |  |
| davčna št. |  |
| matična št. |  |
| zakoniti zastopnik |  |

Podatki o ponudnikovih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb:

|  | ime in priimek fizične osebe oz. naziv pravne osebe | naslov stalnega bivališča/sedež pravne osebe | delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Podatki o  gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe:

|  | naziv | sedež | matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

OP.: če ponudnik ne izpolni zgornje tabele se šteje, da ponudnik izjavlja, da nima povezanih družb

Izbrani ponudnik bo moral v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva, poslanega po e-pošti, posredovati zgoraj zahtevane podatke, ponudnik pa lahko zgoraj zahtevane podatke predloži že v svoji ponudbi (izpolni spodnje tabele).

V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji, mora biti izjava predložena tudi zanje.

Če je v ponudbo predložena lažna izjava oz. so zgoraj navedeni podatki neresnični, je pogodba nična.

Spodaj podpisani izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki resnični in ustrezajo dejanskemu stanju.

Datum:

Žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika: