## Zobozdravstveni material
6. SKLOP: ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL
1. PODSKLOP: ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL
Zap. št. | Zahteve naročnika | Maksimalno dopustno dobavljivo pakiranje | Naziv ponujenega izdelka kot bo na računu (+dimenzija, gramatura, volumen) | Kataloška številka+ proizvajalec | Enota mere (EnM) | Ocenjena količina | Cena na enoto mere brez DDV | Vrednost za ocenjeno količino (brez DDV) | Stopnja DDV v % | Minimalno ponudnikovo dobavljivo pakiranje | Cena na minimalno ponudnikovo pakiranje brez DDV | Vrednost DDV | Vrednost za ocenjeno količino (z DDV)
1. ALGINATI
1 | Alginat za ortodontijo hitrovezujoč, odporen na trganje, omogoča večkratno izlivanje modela s priloženimi merilnimi posodicami, kot npr. ORTOPRINT | 500g |  |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
2 | alginat za protetiko normalno vezujoč 500 g kot je polialgin alginat | 500g |  |  | kos | 100 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
3 | alignt za protetiko hiro vezujoč 500 g ,kot je alligat chroma fast | 500 g |  |  | kos | 100 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
4 | alginat zelo hitvo vezujoc, kot je hydrgum 5, 500g | 500g |  |  | kos | 50 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
2. ODTISNI MATERIALI
5 | Adicijski silikon za vse tehnike baznega odtiskovanja- putty, standardno in hitro strjevanje z visoko elastičnostjo in natezno trdnostjo, kot npr. Exaflex putty ali enakovredni, kpl, baza in katalizator, 2 x 500g | 500g/500g |  |  | kpl | 15 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
6 | Adicijski silikon s hidrofilnimi lastnostmi za precizni odtis, v kartušah, standardno in hitro strjevanje, tekoče in gostejše konsistence, kot npr. Examix kpl ali enakovredni, Examix rdeči, Examix modri, 2 x 48 ml | 2x 48 ml |  |  | kpl | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
7 | * ustrezna pištola za artikel pod zap.št. 6 | 1 |  |  | kos | 2 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
8 | * ustrezni mešalni nastavki za artikel pod zap.št. 6 | sc a 60 |  |  | kos | 30 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
9 | * ustrezni intraoralni nastavki za artikel pod zap.št. 6 | sc a 50 |  |  | kos | 2 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
10 | Elastomerni odtisni material, na bazi adicijskega silikona, kpl. baza in katalizator, npr. Variotime easy putty, 2 x 300 ml | 300m/300ml |  |  | kpl | 15 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
11 | Elastomerni odtisni material, na bazi adicijskega silikona, za natančni odtis, v kartušah, tekoče in gostejše konzistence, s priloženimi mešalnimi nastavkinpr. Variotime Extra light flow, ali light flow, 2 x 50 ml | 2x 50ml |  |  | kpl | 15 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
12 | Masa polieter za funkcijski odtiskot npr. Impregum Soft medium ali enakovredni - baza in katalizator 120/15 ml, Impregum F, dvojno pakiranje 120 ml +15ml | 2x120ml+15ml |  |  | kpl | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
13 | Termoplastična masa za funkcijski odtis kot npr.EX3N gold | 3x100ml |  |  | kpl | 3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
14 | Termoplastična masa za funkcijski odtis kot npr. Iso Functional Sticks, 8 g | sc a 15kos a 8g |  |  | kos | 75 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
15 | Silikonski material za preverjanje protetičnih površin kot npr. Fit Checker 2 ali enakovredni baza in katalizator, komplet 55g + 50g | 55g/50 g |  |  | kpl | 2 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
16 | Trdi vosek za registracijo zagriza kot npr. Beauty pink vosek ali enakovredni v ploščah debeline 1,25 mm, 454g | 454g |  |  | kos | 3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
17 | Registrator zagriza - podkve učvrščene z gazo, sc a 20 | sc a 20 |  |  | sc | 8 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
18 | Papir povoščeni za mešanje odtisnega materiala cca 18-21 cm x 12-14,8 cm, pak. a 30 iz dvoplastnega papirja obstojnega proti obrabi | pak a 30 |  |  | pak | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
19 | Greenbite - registacija griza, 2 x 50ml+ 12 nastavkov | sc a 2x50 ml |  |  | sc | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
3. AMALGAMI
20 | amalgam v kapsulah, npr.ANA 2000 Duett amalgam | sc a 400 kos |  |  | kos | 4000 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
4. CEMENTI:
21 | Cement - carboxylatni za cementiranje in zaščito obrušenih zob kot npr. Durelon ali enakovredni – tekočina/standardno in hitro strjevanje, 40 ml | 40ml |  |  | kos | 4 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
Cementi za kritja:
22 | Cement za kritja (kalcijev hidroksid 35 %), radiopačen , svetlobno strjujoč, kot npr. Ultrablend Plus, 4 x 12,ml+ nastavki | 4x 1,2ml |  |  | kpl | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
23 | Ustrezni nastavki za vnašanje v kanal | sc a 100 |  |  | kos | 400 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
24 | Pasta za kritje in podlaganje na osnovi calcijevega hidroksida, rentgensko opačen kot npr Ivory Dycal 24g, kpl (pasta baza 13g / katalizator 11g) ali enakovredno | 13g/11g |  |  | kpl | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
25 | Radiopačen material za podloge, s kalcijevim hidroksidom in hidroksiapatitom, svetlobno strjujoč, ne sme biti vodotopen, kot npr. Calcimol v brizgi ali enakovredni, 2 x 2,5g | 2 x 2,5g |  |  | kpl | 3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
Glasionomerni cementi:
26 | Cement glasionomerni za podlaganje in polnjenje kavitet, svetlobno polimerizirajoč, jedkanje ni potrebno, z upogibno trdnostjo več kot 50MPa, kot npr. Fuji II LC ali enakovredni - prah, različne barve, 15 g | 15g |  |  | kos | 2 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
27 | - ustrezna tekočina za cement pod zapisno št. 26, 6,8 ml | 6,8ml |  |  | kos | 2 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
28 | Steklasto ionomerni polnilni cement za nadgradnjo in zalivke v kapsulah npr.Eqia, a 50 g | sc a50 |  |  | kos | 1000 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
29 | Cement glasionomerni - ojačan s smolo - za cementiranje fiksno protetičnega izdelka, za vse indikacije kot npr. Fuji Plus kpl ali enakovredni - prah, tekočina, conditioner in pribor, 15g/7ml/6,5ml | kpl a 15 g/7,ml/6,5 ml |  |  | kpl | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
30 | - ustrezni prah h kpl. pod zap.št. 29, 15g | 15 g |  |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
31 | - ustrezna tekočina h kpl. pod zap. št. 29, 7ml | 7 ml |  |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
32 | - ustrezen kondicioner pod zap. št. 29, 6,5ml | 6,5ml |  |  | kos | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
33 | Cement glasionomerni - ojačan s smolo - za cementiranje fiksno protetičnega izdelka v capsulah, za vse indikacije kot npr. Fuji Plus, sc a 50 kapsul | 50caps/0,19 ml |  |  | sc | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
34 | Cement glasionomerni za dograditev krone kot npr. Fuji Miracle Mix kapsule ali enakovredni, sc a 50 | sc a 50 caps |  |  | sc | 3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
35 | Cement glasionomerni za dograditev krone kot npr. Fuji Miracle Mix kpl, tekočina in prah ali enakovredni, komplet | 1 |  |  | kpl | 2 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
36 | Steklasto ionomerni polnilni cement za nadgradnjo in polnitve,normalno in hitro strjujoč,jedkanje ni potrebno,kpl,vse barve kot npr.Fuji IX GP fast, 15g/6,4ml | kpl a 15g/6,4ml |  |  | kpl | 2 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
37 | - ustrezni prah h kpl. pod za.št. 36, 15g | 15g |  |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
38 | - ustrezna tekočina h kpl. pod zap. št. 36, 6,4ml | 6,4ml |  |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
39 | Steklasto ionomerni polnilni cement za nadgradnjo in polnitve, normalno in hitro strjujoč, jedkanje ni potrebno, kpl, vse barve kot npr. Fuji IX GP ali enakovredni v capsulah sc/a50 a 0,14ml | sc a 50 caps a0,14 ml |  |  | sc | 30 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
40 | Glasionomerni cement za zaščito fisur in koreninskih površin v kapsulah,roza ali bela barva kot npr. Fuji triage ali enakovredni, sc a 50 caps a 0,13ml | 50 caps a0,13 ml |  |  | sc | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
41 | Cement - kompozitni za adhezivno cementiranje,v brizgi samojedkajoči, dvojno strjujoči (svetlobno in kemijsko), kot npr. Variolink II ali enakovredni, več barv, 2,5g | 2,5g |  |  | kom | 3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
42 | Cement enokomponentni RTG kontrasten, biokompatibilen s sproščanjem fluoridov za podloge kot npr. Ionoseal kpl. v brizgi, 3x 2,5g+ kanile | sc a 3 x 2,5g |  |  | sc | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
43 | Zaščitni lak s svetlobnim strjevanjem z različnimi viri svetlobeza glasionomerne cemente, kot npr. G Coat Plus, 4ml | 4 ml |  |  | kos | 8 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
44 | Zaščitni lak za površinsko zapiranje, zaščito proti vlagi oz. prekomernem sušenju za glasionomerne cemente, 4 ml | 4ml |  |  | kos | 8 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
45 | Zaščitni lak za površinsko zapiranje, zaščito proti vlagi oz. prekomernem sušenju za glasionomerne cemente kot npr. Fuji Varnish, 10g | 10g |  |  | kos | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
Fosfatni cementi:
46 | Cement -cink fosfatni za cementiranje fiksno protetič. izdelka kot npr. Harvard ali enakovredni, normalno in hitro trdeči, vse barve - prah, 100g | 100g |  |  | kos | 3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
47 | Cement -cink fosfatni za cementiranje fiksno protetič. izdelka kot npr. Harvard ali enakovredni, normalno in hitro trdeči/tekočina, 40 ml | 40ml |  |  | kos | 3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
48 | Cement - fosfatni za cementiranje fiksno protetičnih izdelkov in za podlaganje kot npr. Phosphate cement Heraus Kulzer ali enakovredni hitro in normalno strjujoč- prah, 90g | 90 g |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
49 | Cement - fosfatni za cementiranje fiksno protetičnih izdelkov in za podlaganje kot npr. Phosphate cement Heraus Kulzer ali enakovredni hitro in normalno strjujoč-tekočina, 30ml | 30 ml |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
50 | Cement -cink oxidni za zapiranje koreninskih kanalov – tekočina in prah, npr Hermetic,kpl a 14g, 8ml | 14g, 8ml |  |  | kpl | 2 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
Kompozitni cementi:
51 | Cement - kompozitni za adhezivno cementiranje,v brizgi samojedkajoči, dvojno strjujoči (svetlobno in kemijsko), kot npr. Variolink II ali enakovredni, več barv, 2,5 g | 2,5 g |  |  | kom | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
52 | Cement - kompozitni za enostavno cementiranje, samojedkajoči, dvojno strjujoči (svetlobno in kemijsko) kot npr. RelyX U200 automix ali enakovredni, 8,5g +mešalni nastavki | 1 kpl |  |  | kpl | 3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
53 | Ustrezni mešalni nastavki k cementu pod zap. št. 52, sc a 30 | sc a 30 |  |  | sc | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
54 | Ustrezni podaljšani nastavki , kljunčki, k cementu pod zap. št. 52, sc a 30 (15 x endo, 15 x široki) | sc a 30 |  |  | sc | 50 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
Cementi za začasne zalivke in začasno cementiranje prevlek:
55 | Cement za začasne zalivke v lončku trše konsistence kot npr. Cavit G v lončku ali enakovredni, 28 g | 28 g |  |  | kos | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
56 | Cement za začasne zalivke – mehkejši, kot npr. Cawit W v lončku, 28 g | 28 g |  |  | kos | 25 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
57 | Cement za začasno cementiranje prevlek (brez eugenola) svetlobno strjujoč, brez eugenola kot npr. Freegenol ali enakovredni- baza in katalizator s čistilom in mešalnim blokom, KPL a 55g +20g | 55g/20g |  |  | kpl | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
58 | Gel za čiščenje krnov oz abrazivnimi delci na bazi klorheksidina za odstranjevanje začasnih cementov kot npr. Consepsis scrub sc a 4x1,2ml + 20 nastavkov | sc a 4x1,2 ml |  |  | sc | 4 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
Cementi za cementiranje faset in nadgradnjo:
59 | Poliakrilno sredstvo za čiščenje kavitet oz. krnov z 20% raztopino poliakrilne kisline kot npr. Cavity Conditioner ali enakovredni, 5,7 ml | 5,7 ml |  |  | kos | 3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
60 | Tekočina za silaniziranje enokomponentna tekočina za silaniziranje steklokeramike, kompozitov za reparature v ustih, cementiranje ker.inlejev .. kot npr. Monobond S ali enakovredni, 5g | 5g |  |  | kos | 3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
61 | Material za prekrivanje kovinskih površin svetlobno strjujoč, v brizgi pri popravilu keramike ali kompozita v ustih v vsaj treh barvah, 1,8g | 1,8g |  |  | kos | 3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
Material za reparacijo keramike:
62 | Set za reparaturo porcelana, kot npr. Ultradent 1108 ali enakovredni, set | 1 |  |  | set | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
63 | Kislina za jedkanje porcelana v ustih, fluorvodikova 9,5% za jedkanje porcelana v ustih, kot npr.Porcelain etch v brizgi ali enakovredni, kpl a 2x 1,2 ml | 2x 1,2 ml |  |  | kpl | 2 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
5. MATERIALI ZA KOMPOZITNE ZALIVKE
64 | Email preparator (35-37% fosforne kisline) v brizgi, npr. Total Etch jumbo assortment, 30 ml (2x2g) | 2x 2g |  |  | kpl | 3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
65 | Email preparator (35-37% fosforne kisline) v brizgi, npr. Total Etch, 2 x 2g | 2x2g |  |  | kpl | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
66 | * ustrezni nastavki za aplikacijo za menjavo za gel pod zap.št. 65, sc a20 | sc a 20 |  |  | sc | 6 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
67 | Tekoči kompozit za zalivanje fisur svetlobno strjujočo,sprošča fluoride, spreminja barvo z vizuelno kontrolo npr. ClinPro Sealant 6ml | 6ml |  |  | kos | 3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
68 | Tekoči kompozit za zalivanje fisur svetlobno strjujočo,sprošča fluoride, npr Helioseal F, 1,25g | 1,25 g |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
69 | Kompozitni material za zalivke za interkanini in transkanini sektor, rentgensko kontrasten,nanohibrid. Polnila vsebujejo barijevo steklo,iterbijev trifluorid, mešani oksid. Skupna vsebnost anorganskega polnila pri barvah za svetlenje radiopačnost 400 Al(%), krčitve manjše kot 1,7 (vol%), možnost modeliranja več kot 190 sekund, nanohibrid, kot npr. Tetric Evo ceram ali enakovredni -posam. barve v brizgi, 3g | 3g |  |  | kos | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
70 | Tekoči kompozit, radiopačnost več kot 400 Al(%), nanohibrid, kot npr. Tetric Evo Flow ali enakovredni - posam. Barve* v brizgi, 2g | 2g |  |  | kos | 15 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
71 | * ustrezen barvni ključ k zap. št. 69 | 1 |  |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
72 | Tekoči kompozit, nanohibrid, v brizgah, kot npr. GRADIA 2x brizga 0,8ml+ 4 x nastavki - posam. barve* | 2 x 0,8+ 4 nastavki |  |  | kpl | 15 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
73 | Kompozitni material za zalivke za interkanini in transkanini sektor, npr. Gradia v brizgi, 4g | 4g |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
74 | Kompozitni material za zalivke za interkanini in transkanini sektor, rentgensko kontrasten, npr. Tetric Evo Ceram Bulk Fill v brizgi, različne barve, 3g | 3g |  |  | kos | 15 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
75 | Kompozitni material za zalivke za interkanini in transkanini sektor, rentgensko kontrasten, npr. Filtek v brizgi, različne barve, 4g | 4g |  |  | kos | 6 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
76 | Tekoči kompozitni material za zalivke za interkanini in transkanini sektor, rentgensko kontrasten, npr. Filtek flow v brizgi, različne barve, 2g | 2g |  |  | kos | 6 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
77 | * ustrezen barvni ključ k zap. št. 75 | 1 |  |  | kos | 3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
78 | Kompozitni material za zalivke za transkanini sektor, rentgensko kontrasten, npr.GC Genial Posterior, 5,5 g | 5,5g |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
79 | Kompozitni material za zalivke za interkanini sektor, rentgensko kontrasten, npr.GC Genial Anterior, 4,7 g | 4,7g |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
80 | Kompozitni material za zalivke, cavifil, za nadomeščanje dentina, rentgensko kontrasten, npr.GC-ever X posterior unitips, 15x0,13ml | 15 x 0,13 ml |  |  | kpl | 2 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
81 | Tekoči kompomerni , svetlobno polimerizirajoči material, sprošča fluoride v brizgi /kot npr.Dyract Flow2x1,8 g | 2x1,8g |  |  | kpl | 8 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
82 | Aplikator za cavifil materiale cavifil injektor | 1 |  |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
83 | Vezivo bond - svetlobno polimerizirajoč enokomponenten-enkratni premaz, na bazi alkohola (brez acetona), kot npr. Excite ali enakovredni, 5g | 5g |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
84 | Svetlobnostrjujoče enokomponentno vezivo, ki izpolni jedkano sklenino kot npr. Heliobond, a 6 g | 6g |  |  | kom | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
85 | Samojedkajoče vezivo, v kombinaciji z vezivom pod zap. št. 84 , npr AdheSE primer 1, 5g | 5g |  |  | kom | 7 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
86 | Vezivo -bond svetlobno polimerizirajoče, v kombinaciji z vezivom pod zap. št. 84 Npr. AdheSE bonding agent 2. 5g | 5g |  |  | kom | 7 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
87 | Vezivo -bond svetlobno polimerizirajoč enokomponenten, samojedkajoč kot npr. G Bond starter kit 5 ml+ aplikatorji a 50 | kpl 5 ml + 50 apl |  |  | kpl | 8 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
88 | Ever stick C&B (gc) začetni set, refill, a 2 x 12 cm | sc a 2 x 12cm |  |  | sc | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
89 | Vezivo -bond svetlobno polimerizirajoč enokomponenten, samojedkajoč - enkratni premaz kot npr. Adhese One vivapen ali enakovredni s pripomočki, 2ml | 2ml |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
6. ENDODONTIJA IN ANESTEZIJA
90 | Gutapercha poeni pomožni – dolžina 20mm, kvaliteta kot Dentsply ali enakovredni, ne premehki, pak.posam.debeline (xf, f, m) in kpl., sc a 100 | sc a 100 |  |  | sc | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
91 | Gutapercha poeni pomožni, kvaliteta kot De Trey ali enakovredni, pak.posam.debeline in kpl., extra long,sc a 100 | sc a 100 |  |  | sc | 40 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
92 | Gutapercha poeni osnovni, dolžina 25-28mm, kvaliteta kot De Trey ali enakovredni, pak. posam.debeline in kpl., ISO No. 015-040,sc a 120 | sc a 120 |  |  | sc | 30 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
93 | Gutapercha poeni osnovni, dolžina 25-28mm, kvaliteta kot De Trey ali enakovredni, pak. posam.debeline in kpl., ISO No. 045-080,sc a 120 | sc a 120 |  |  | sc | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
94 | Poeni papirni 28-29 mm, z označenimi dolžinami, pak.posamezne debeline in kpl, 015-040 a150-200, kvaliteta kot De Trey ali enakovredni, sc a 200 | sc a 200 |  |  | sc | 50 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
95 | Poeni papirni 28-29 mm, z označenimi dolžinami, pak.posamezne debeline in kpl 045-080 a80-160, kvaliteta kot De Trey ali enakovredni, sc a 120 | sc a 120 |  |  | sc | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
96 | Igla beutelrock, ISO 310 204 635 459 030-105, pak.posamezne debeline in kpl, kvaliteta kot VDW ali enakovredna, sc a 6 | sc a 6 |  |  | sc | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
97 | Igla beutelrock peeso ISO 330 206 682 336, 070-170, pak.posamezne debeline in kpl, kvaliteta kot VDW ali enakovredna, sc a 6 | sc a 6 |  |  | sc | 2 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
98 | Igla beutelrock-plamen, ISO 330 204 680 336 070-170, pak.posamezne debeline in kpl, kvaliteta kot VDW ali enakovredna, sc a 6 | sc a 6 |  |  | sc | 2 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
99 | Razširjevalec Gates, dolž. 28mm, pak. posamezne debeline ali kpl, ISO 330 204 679 336, 050-150, sc a 6 | sc a 6 |  |  | sc | 8 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
100 | Ročni razširjevalec,dolž. 25mm, pak. posamezne debeline ali kpl, kot A0206 (Maillefer) ali enakovredni, sc a 6 | sc a 6 |  |  | sc | 8 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
101 | Ročni razširjevalec, dolž. 25mm, iz zlitine niklja in titana (Ni-Ti), s stoperji, 015-040, pak.posam.debeline in kpl, sc a 6 | sc a 6 |  |  | sc | 8 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
102 | Igla Kerr ročna - s stoperji, dolžine 21/25/28-29/31mm, debeline od 008 do 010, pak. posamezne debeline, kvaliteta kot VDW ali enakovredna, sc a 6 | sc a 6 |  |  | sc | 40 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
103 | Igla Kerr ročna - s stoperji, dolžine 21/25/28-29/31mm, debeline od 015 do 040, pak. posamezne debeline in kpl 015-040, kvaliteta kot VDW ali enakovredna, sc a 6 | sc a 6 |  |  | sc | 200 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
104 | Igla Kerr ročna - s stoperji, dolžine 21/25/28-29/31mm, debeline od 045 do 080, pak. posamezne debeline in kpl 045-080, kvaliteta kot VDW ali enakovredna, sc a 6 | sc a 6 |  |  | sc | 100 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
105 | Igla in pila hkrati (K-file), iz zlitine niklja in titana (Ni-Ti), s stoperji, 015-040, pak. posam. debeline in kpl.,sc a 6 | sc a 6 |  |  | sc | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
106 | Igla lentula za kolenčnik, kovinska z varnostno vzmetjo, dolžine 17-18mm, pak.posam.debeline in kpl (025-040), kvaliteta kot VDW ali enakovredna, sc a 4 | sc a 4 |  |  | sc | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
107 | Igla lentula za kolenčnik, kovinska z varnostno vzmetjo, dolžine 21/25mm, pak.posam.debeline in kpl (025-040), kvaliteta kot VDW ali enakovredna, sc a4 | sc a 4 |  |  | sc | 30 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
108 | Igla lentula za kolenčnik, kovinska dolžine 17-18mm, pak.posam.debeline in kpl (025-040), kvaliteta kot VDW, berz varnostne vzmeti ali enakovredna, sc a 4 | sc a 4 |  |  | sc | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
109 | Igla lentula za kolenčnik, kovinska , dolžine 21/25mm, pak.posam.debeline in kpl (025-040), kvaliteta kot VDW ali enakovredna, sc a4 | sc a 4 |  |  | sc | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
110 | Igla Miller okrogla, pak.posamezne debeline in kpl, kvaliteta kot VDW ali enakovredna, sc a 12 | sc a 12 |  |  | sc | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
111 | Igla živčna, ISO 340 634 657 455 410-470, velikosti od 0 do 6, pak.posam.debeline in kpl, kvaliteta kot VDW ali enakovredna, sc a 6 | sc a 6 |  |  | sc | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
112 | Pilica hedstroem z držalom s stoperji, dolž.21/ 25/31mm, ISO 340 654 651 453 pak.posam.debeline (od 008-010), kvalitete kot VDW ali enakovredna, sc a 6 | sc a 6 |  |  | sc | 30 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
113 | Pilica hedstroem z držalom s stoperji, dolž.21/ 25/31mm, ISO 340 654 651 453, pak.posamezne debeline in kpl (od 015-040), kvalitete kot VDW ali enakovredna, sc a 6 | sc a 6 |  |  | sc | 50 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
114 | Pilica hedstroem z držalom s stoperji, dolž.21/ 25/31mm, pak.posam.debeline in kpl (045-080), kvalitete kot VDW ali enakovredna, sc a 6 | sc a 6 |  |  | sc | 15 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
115 | Ročni kondenzator polnjenja kor. kanalov kot npr. Maillefer a 0206, sc a 6 | sc a 6 |  |  | sc | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
116 | Igle za izpiranje koreninskih kanalov s stransko odprtino, npr. Navitips Sideport 31 ga/0,28 mm, rumen ali zelen, sc a 50 | sc a 50 |  |  | sc | 12 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
117 | Kanile za aplikacijo v koreninske kanale, npr. Navitips kanila 29 ga/ 0,33mm, različne dolžine, sc a 50 | sc a 50 |  |  | sc | 12 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
118 | Igle za izpiranje koreninskih kanalov z luer nastavkom in stransko odprtino, velikosti 0,3-0,4x23-25mm, sc a 25 | sc a 25 |  |  | sc | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
119 | Tekočina za širjenje koreninskih kanalov z EDTA, kot npr. EDTA18% v brizgi, 30ml | 30ml |  |  | kom | 4 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
120 | Editinska kislina za pomoč pri širjenju koreninskih kanalov z ustreznimi pipetmi kot npr Calcinase ali enakovredna 50 ml | 50 ml |  |  | kos | 3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
121 | Tekočina za indikacijo koreninskih kanalov kot npr. Canal Blue ali enakovredna a 25 pipet | sc a 25 |  |  | sc | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
122 | Tekočina za ugotavljanje vitalitete temp. d -50 brez FCWK kot npr. Endo frost spray ali enakovredno, 200ml | 200ml |  |  | kos | 3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
123 | Tekočina za čiščenje kanalov in dentinskih tubulov z 1 % fluorjem kot npr. Tubulicid Plus ali enakovredna,100 ml | 100ml |  |  | kos | 3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
124 | Kislina za odelavo koreninskih kanalov, npr Citric acid 20%, 30 ml | 30ml |  |  | kos | 3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
125 | Gel za obdelavo koreninskih kanalov kot npr File Eze, kpl a 4x1,2ml+ 20 nastavkov | kpl a 4 x 1,2ml+nastavki |  |  | kpl | 3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
126 | Ni- Ti Sveder za strojno širjenje koreninskih kanalov dolž 25 mm , ISO 10-25 sterilni paket kot npr, Mtwo , dvojno pakiranje, , kpl a 6 kos | kpl a 6kos |  |  | kpl | 15 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
127 | Sveder za strojno širjenje koreninskih kanalov kot npr, Protaper asortiman SX-F3, dolžina 25 mm, sc a 6 | sc a 6 |  |  | sc | 15 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
128 | Ni- Ti Sveder za strojno širjenje koreninskih kanalov dolž 25 mm , ISO 25-40 sterilni paket kot npr, Mtwo , komplet 3x25, 30 35 40, sc a 6 | sc a 6 |  |  | sc | 15 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
129 | Sveder za strojno širjenje koreninskih kanalov kot npr, reciproc R25, R40, R50, sc a 6 | sc a6 |  |  | sc | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
130 | Ustrezna gutapercha za RECIPROC SISTEMR25, R40, R50, sc a 60 | sc a 60 |  |  | sc | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
131 | Tekočina za topljenje Guttapercha poenov kot. npr. Eukaliptovo olje ali enakovredna, 100ml | 100ml |  |  | kos | 3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
Polnilni materiali v endodontiji:
132 | Polnilni mateail za koreninske kanale – dvokomponenten,radiopačen, bazira na epoksi-amin polimerih za trajno polnitev, lahko odstranitev kot npr. AH plus 4g /4gali enakovredni | 4g/4g |  |  | kos | 25 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
133 | Polnilni mateail za koreninske kanale – dvokomponenten,radiopačen, v kombinaciji z kalcijevim hidroksidom, kot npr. Apexit plus, 2 x 6g | 2 x 6g |  |  | kos | 25 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
134 | Material za apeksifikacijo koreninskih kanalov,kot npr. MTA, kpl a 4 x 140 mg | 4 x 140mg |  |  | kos kpl | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
135 | Kalcijev hidroksid v pasti, za zdravljenje, začasno polnitev koreninskih kanalov, radiopačen, kot Apexcal 2x 2,5g | 2x 2, 5g |  |  | sc | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
136 | Kalcijev hidroksid v pasti, za zdravljenje, začasno polnitev koreninskih kanalov, radiopačen, kot UltraCal XS sc a 4x1,2ml | 4 x 1,2ml |  |  | sc | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
137 | Endodontski cement za polnitev koreninskih kanalov, npr. N2, prah 10g, tekočina 6 g | kpl a 10/6 g |  |  | kpl | 3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
Zdravljenje dlesni, sredstva za izpiranje kanalov:
138 | Pooperativna parodontalna obloga kot kot Coepack, standardno in trdo hitro varianto 90/90 | 90/90 |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
139 | 2% raztopina klorheksidina, antibakterijska, kot npr. Consepsis ali enakovredna, 30 ml | 30 ml |  |  | kos | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
140 | Raztopina za čiščenje koreninskih kanalov na osnovi klorheksidinaglukonata za čiščenje koreninskih kanalov kot npr. R4 ali Clorhexidina s 2%, 13 ml | 13 ml |  |  | kos | 6 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
141 | Tekočina za čiščenje in spiranje koreninskih kanalov kot npr. Parcan (stabiliziran natrijev hipoklorit(2,5% - 3% NaOCl) ali enakovredna, 250 ml | 250 ml |  |  | kos | 30 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
142 | Anestetično antiseptična tekočina za zdravljenje kot npr. Solutio Chlumski, 50 ml | 50 ml |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
143 | Raztopina alumijijevega korida 25 %v gelu, za zaustavljanje krvavitev v brizgi, kot npr Viscostat kpl ali enakovredna, 30 ml+ nastavki | 30ml |  |  | kpl | 3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
144 | Nastavki za Viscostat a20 kos kot npr. Metal Dento infusor 122 ali enakovredni za material pod zap.št. 143 | sc a 20 |  |  | sc | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
145 | Raztopina alumijijevega korida 25 %v gelu za zaustavljanje krvavitev v brizgi, kot npr Viscostat clear ali enakovredna, sc a 4 x 1,2 ml | sc a 4x1,2 ml |  |  | sc | 4 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
146 | Resorbirne kolagenske penice za ustavljanje krvavitve, sterilnekot npr. SPONGOSTAN DENTAL 1 x 1 x 1, sc a 24 | sc a 24 |  |  | sc | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
147 | Resorbirne kolagenske penice za ustavljanje krvavitve brez srebra , sterilne kot npr.Gelastypt 14 x7 x7,sc a 24 | sc a 24 |  |  | sc | 2 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
Stojala za endodontske instrumente:
148 | Gobice za boben - stojalo za endodontijo, ustrezne k ponujenemu bobnu fi 5 cm, fi 8 cm, sc a 25 | sc a 25 |  |  | sc | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
149 | Mini endo blok plastični kot npr. Maileffer A0327 ali enakovredni | 1 |  |  | kos | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
150 | Endo blok plastični, kot npr. Dia dent | 1 |  |  | kos | 4 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
151 | Boben - stojalo za endodontijo plastično, notranji premer vsaj 3cm, možnost sterilizacije, mora biti stabilno, kot npr. Interim-Stand ali enakovbobenčki iz umetne mase, prenesejo avtoklaviranje, okrogli kot so npr.Maillefer A 268P | 1 |  |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
Retrakcijska sredstva
152 | Trak retrakcijski debeline000 kot npr. UltraPack 244cm iz 100 bombaža pletena iz več niti impregnirana ali enakovredni | 1 |  |  | kos | 15 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
153 | Trak retrakcijsk debeline00,0, 1, 2, 3, kot npr. UltraPack 244cm iz 100 bombaža pletena iz več niti neimprenirana ali enakovredni | 1 |  |  | kos | 15 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
154 | Trak retrakcijski debeline000 kot npr. UltraPack 244cm iz 100 bombaža pletena iz več niti neimpregnirana ali enakovredni | 1 |  |  | kos | 15 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
155 | Retrakcijska tekočina,25 % aluminijev klorid kot npr. Racestyptine ali enakovredna, 13ml | 13 ml |  |  | kos | 3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
156 | Trak retrakcijski, velikosti debeline 00, 0, 1, 2, 3 kot npr. UltraPack 244cm iz 100 bombaža pletena iz več niti impregnirana ali enakovredni | 1 |  |  | kos | 15 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
7. OSTALI POTROŠNI MATERIAL ZA ZOBNO ORDINACIJO
157 | Material za izdelavo začasnih prevlek v kartuši kot npr. Protemp 4 Garant ali enakovredni, posamezne barve, 50 ml+ 16 kanil | 50 ml+16 kanill |  |  | kpl | 3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
158 | * ustrezen aplikator za materil pod zap.št. 157 | 1 |  |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
159 | * ustrezni mešalni nastavki za material pod zap.št.157, sc a 45 | sc a 50 |  |  | sc | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
Materiali za čiščenje kavitet:
160 | Tekočina za - za razmastitev in sušenje kavitet kot npr. Focaldry ali enakovredni, 80 ml | 80 ml |  |  | kom | 3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
161 | Tekočina za očiščenje in dezifekcijo krnov s fluorjem kot npr Tubulicid 100ml | 100 ml |  |  | kom | 3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
Zatički:
162 | Komplet za izdelavo zatičkov kot npr. Uniclip C226U 1mm ali enakovredni/ | 1 |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
163 | Komplet za izdelavo zatičkov kot npr. Uniclip C226U 0,8 mm ali enakovredni1mm ali enakovredni/ | 1 |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
164 | Nadomestni sveder za kpl. za izdelavo zatičkov, vse debeline (110, 210, 310) kot npr. C0212- C0214 ali enakovredni sc a6 | sc a 6 |  |  | sc | 3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
165 | Nadomestni zatički za kpl. za izdelavo zatičkov, vse debeline (108,208,308,110, 210, 310) kot npr. C 215U ali enakovredni a100 | sc a 100 |  |  | sc | 2 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
166 | sveder za preparacijo koreninskega kanala za zatiček različnih velikosti , kot npr. 3M št. 1.2.3 | 1 |  |  | kom | 8 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
167 | Kompozitni zatički - naknadno polnjenje, različnih velikosti /1,2,3/, kot npr. 3M, sc a 10 | sc a 10 |  |  | sc | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
168 | Kompozitni zatički osnovni kpl, kot npr. FRC Postec Intro pack ali enakovredni | 1 |  |  | kpl | 2 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
169 | Kompozitni zatički - naknadno polnjenje, različnih velikosti /1,2,3/, kot npr. 3M, sc a 10 | sc a 10 |  |  | sc | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
170 | Interdentalne lesene zagozde posamezne velikosti in sortirane a100, 6 različnih velikosti, sc a 100 | sc a 100 |  |  | sc | 4 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
171 | Interdentalne transparentne plastične zagozde, posamezne velikosti in sortirane a100, vse velikosti, sc a 100 | sc a 100 |  |  | sc | 3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
172 | Interdentalne plastične zagozde kpl, kot npr Hawe Lucivedge 730 ali enakovredne, sc a 100 | sc a 100 |  |  | sc | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
173 | Akrilat za izdelavo fiksno protetič.nadzidka z min. kontrakcijo kot npr. Pattern Resin kpl./110g/105 ml +pribor ali enakovredni | kpl |  |  | kpl | 2 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
174 | Silikonska masa za preverjanje prileganja prevlek,npr. Fit checker 2, baza in katalizator,kpl a 55g+50g | kpl a 55g/50g |  |  | kpl | 3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
Matrice in trakovi:
175 | Matrice Ivory, debelina 0,03-0,04 mm, luknjice morajo biti okrogle in manjše, da se matrica lahko dobro adaptira, premolarne-3 dolžini, molarne,3 dolžini, sc a 12 | sc a 12 |  |  | sc | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
176 | Matrica tračna, šir.5mm, debelina 0,04mm, dolž. 1m | 1m |  |  | m | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
177 | Matrica tračna, šir.7mm, debelina 0,04mm, dolž. 1m | 1m |  |  | m | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
178 | Matrice z držalom za enkratno uporabo, kovinske, različnih debelin, kot npr. Omni-Matrix 1101,1102,1104 ali enakovredne sc a48 kom | sc a 48 |  |  | sc | 12 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
179 | Matrice z držalom za enkratno uporabo, celuloidne, kot npr. Omni-Matrix 1103 ali enakovredne, sc a 48 | sc a 48 |  |  | sc | 2 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
180 | sekcijske matrice, posamezne velikosti, small z zavihkom ,large z zavihkom,posamezno pakiranje, npr. TOR ukrivljene matrice, sc a 12 | sc a 12 |  |  | sc | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
181 | Poliesterski trakovi narezani, iz odporne monomere, širina 10mm, deb. 0,05mm sc a 100 | sc a 100 |  |  | sc | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
182 | Polirni trak v roli v dispenzerju z žagico 4 x 10 m, razl. grobosti/grob, srednj grob, fin, extra fin kot npr. Epitex | 4 x 10m |  |  | sc | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
183 | Polirni trak kovinski, narezan enostranski, razl. grobosti in različne širine/4,6,8 mm/, sc a 12 | sc a 12 |  |  | sc | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
184 | Trak polirni diamantni, kot npr. Have diamond strip ali enakovredni, širina 2-3mm sc a5 | sc a 5 |  |  | sc | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
8. OSTALI ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL:
185 | Raztopina za neinvazivno detekcijo kariesa, kot npr. Karies detektor ali enakovredna a 6 ml | 6ml |  |  | kos | 2 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
186 | Tablete za obarvanje plaka, indikator različnih barv za različno stare obloge,z možnostjo deljenja na polovičke z ustreznimi standardom za uporabo kot npr. Plaque search ali enakovredne, sc a 1000 | sc a 1000 |  |  | sc | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
187 | Tekočina za obarvanje plaka kot npr. Plaque Test ali enakovredna, 11g | 11g |  |  | kos | 8 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
188 | Material za zalivanje fisur kpl. kot npr. Helioseal F kpl. ali enakovredni, kpl a 5x1,25 + pripomočki | kpl 5x 1,25 |  |  | kpl | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
189 | Lak za zaščito občutljivih zob in desenzibilizacijo s klorheksidinom in tymolom kot npr. Cervitec ali enakovredni, single doze 20x026g+aplikatorji | kpl |  |  | kpl | 3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
190 | Svetlobnopolimerizirajoči lak za zaščito dentina, kot npr. Systemp desensitizer ali enakovredni, pak. cca 5g | 5g |  |  | kom | 3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
191 | Tekočina za zaščito dentina kot npr. Tubulitec Liner ali enakovredna a 10 ml | 10 ml |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
192 | Tekočina za zaščito zob s fluorom kot npr. Fluor protector Single doze ali enakovredna, pak. cca 20x0,4ml +pribor | kpl |  |  | kpl | 25 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
193 | Gel za zaščito zob z visoko koncentracijo fluora za topikalno aplikacijo,npr Fluor protector, 50g | 50g |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
194 | Pasta za poliranje zob v tubi, z vsebnostjo ksilitola in fluora kot npr. Proxyt ali enakovredna, vse grobosti, 55 ml | 55 ml |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
195 | Profilaktična polirna pasta z vsebnostjo zirkonijevega oksida, glicerola ,,,kot nprRemot-lege artis a 75 g | 75g |  |  | kos | 3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
196 | Pena za zmanjševanje demineralizacije zob prijetnega sadnega okusa , kot npr. Tooth Mousse /35 ml/40g ali enakovredna | 35 ml/40g |  |  | kos | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
197 | Tekočina za zdravljenje dlesni npr.kot Legased ali enakovredno,20 ml | 20ml |  |  | kom | 3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
198 | Tekočina za desenzibilizacijo dentina kot npr.Tector a 10 ml | 10 ml |  |  | kom | 8 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
199 | Igračke motivacijske, različni modeli (prstani, živali, avtomobili) a100 | sc a 100 |  |  | sc | 4 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
200 | Radirke v obliki zobkov ali drugi motivi, sc a 72 kos | sc a 72 |  |  | sc | 3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
201 | otroške škatlice za mlečne zobe, sc a 50 kos | sc a 50 |  |  | sc | 3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
202 | Nitka zobna povoščena kot Oral B, tanka a 50m | 50 m |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
203 | Plošča vestibularna silikonska, mala, velika z obročkom-držalom, sc a 8 | sc a 8 |  |  | kos | 50 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
204 | Lopatke ortodontske iz umetme mase za miofunkcijske vaje, barvne, sc a 10 | sc a 10 |  |  | kom | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
205 | Nitka zobna, namenjena čiščenju prostorov med zobmi in mostički in aparati, kot npr. Oral B Superfloss ali enakovredna, sc a 50nitk | sc a 50 |  |  | sc | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
206 | Model učni, mlečno zobovje (kovinski pregib) z ščetko , kot npr. Morita P3B-703 | 1 |  |  | kom | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
207 | Model učni, stalno zobovje (kovinski pregib) z ščetko , prosti interdentalni prostorikot npr. Morita P3B 705 | 1 |  |  | kom | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
Materiali za artikulacijo:
208 | Artikulacijski papir lističi moder, rdeč , 40, 60 mikr. | sc a 120 |  |  | kom | 1250 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
209 | Artikulacijski papir podkev moder,rdeč 40, 60 mikr. | sc a 120 |  |  | kom | 120 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
210 | Artikulacijski papir podkev dvobarven,60, 80 mikr. | sc a 144 |  |  | kom | 600 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
211 | Kovinska folija za preverjanje kontaktov, 12 mikr. X 22mmx 20m, kot npr. Shimstock folija s podajalcem in žagico kot npr Artifol Bausch ali enakovredna | 20m |  |  | kom | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
Sanitetni material:
212 | Bavški - kroglice iz vate , mehkejši in zelo vpojni, velikosti 000, kot npr. Roeko ali enakovredni, cca 1,5g, sc a 900 kos | sc a 900 kos |  |  | sc | 40 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
213 | Bavški - kroglice iz vate, mehkejši in zelo vpojni, velikosti 00, kot npr. Roeko ali enakovredni, cca 4g, sc a 1300 kos | sc a 1300 kos |  |  | sc | 30 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
214 | Bavški – kroglice ali pene, mehkejši in zelo vpojni, velikosti 0, kot npr. Roeko ali enakovredni, cca 4g, sc a 500 kos | sc a 500 kos |  |  | sc | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
215 | Zobne rolice - a 250g - normalne velikosti iz staničevinske gaze | 250 g |  |  | kos | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
216 | Zobne rolice normalne velikosti, vata prevlečena z staničevinsko gazo, ko npr. luna 2/a 300 g | 300 g |  |  | zav | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
217 | Zobne rolice normalne velikosti, vata prevlečena z staničevinsko gazo, ko npr. luna 1/a 300g | 300 g |  |  | kos | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
218 | Dispenzer za zobne rolice - kot npr. Roeko Roll-o-mat kovinski z podajalcem z vzmetjo | 1 |  |  | kos | 2 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
219 | Dispenzer za vatne kroglice, različnih velikosti - kot npr. Roeko Solomat kovinski | 1 |  |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
Sesalci:
220 | Sesalec za slino plastičen dolžina min. 15 cm¸, iz svetlega prozornega materilafleksibilen s kapico ki se ne snema in je bela prozorna, sc a 100 | sc a 100 |  |  | sc | 135 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
221 | Sesalec kirurški veliki univerzalni, plastični z zaobljenimi robovi,sterilzacija v avtoklavo , fi 16 mm, dolžina 12 cm, sc a 10 | sc a 10 |  |  | sc | 2 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
222 | Podbradniki za 1x uporabo, velik plastificirani z zavihkom-žepkom in trakom za zavezovanje. Zloženi, dimenzije 37x68cm a150 kom | sc a 150 |  |  | sc | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
223 | Podbradniki za 1x uporabo, mali plastificirani z zavihkom-žepkom in trakom za zavezovanje. zloženi 37x48, sc a 150 kom | sc a 150 |  |  | sc | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
Pripomočki pri delu:
224 | Čopiči za premaz a50, dve debelini, sc a 50 | sc a 50 |  |  | sc | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
225 | Držalo plastika, raznobarvni kompatibilni zgornjemu artiklu | 1 |  |  | kos | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
226 | Aplikatorji vezivnih premazov,mini aplikatorji v enem delu z upogljivim plastičnim držalom z kosmatenim koncem, ki se ne snema , različnih debelin, sc a 100 | sc a 100 |  |  | sc | 50 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
Steklovina:
227 | Prahovka steklen a 100 ml posoda s pokrovom z širokim grobobrušenim grlom fi cca 6-8 cm, h 4-5 cm | 1 |  |  | kos | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
228 | Ploščica steklena za cement, debelina 95x70x5 mm | 1 |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
229 | Ploščica steklena za cementdebelina 95x70x3 mm | 1 |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
230 | Petrijevka asphalin z 8 predalčki za kanalske inštrumente - razvrstitev predalčkov ista kot pri modelu 700 proizvajalca Becht | 1 |  |  | kos | 3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
231 | Petrijevka predeljena 2x, fi 10cm | 1 |  |  | kos | 3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
232 | Petrijevka predeljena 3x, fi 10cm | 1 |  |  | kos | 3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
233 | Petrijevka predeljena 4x, fi 10cm | 1 |  |  | kos | 3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
234 | Posoda za razkuževanje svedrov in kanalskih inštrumentov (frezator) kot npr. Becht ali enakovredna, mala fi 6cm | 1 |  |  | kos | 3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
235 | Posoda za razkuževanje svedrov in kanalskih inštrumentov (frezator) kot npr. Becht ali enakovredna, velika fi 8 cm | 1 |  |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
236 | Posoda za medikamente, steklena v petih različnih barvah kot Becht | 1 |  |  | kos | 6 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
237 | Pokrovčki za posode steklene steklene v petih različnih barvah k zg. postavki | 1 |  |  | kos | 6 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
238 | Ogledalo zobno funkc. del, velikost 4 klasični brez povečave,doro zatesnjen rob,odporno na razkužilo in avtoklaviranje | 1 |  |  | kos | 80 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
Čistila:
239 | Sprej za podmazovanje in prebrizgavanje nasadnih inštrumentov a 500 ml, kot npr. KaVo, 500ml, z nastavkom za prebrizgavanje | 500 ml |  |  | kos | 95 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
240 | Nastavek za sprej za turbino,kolenčnik kompatibilen z ponujenim sprayem, kovinski | 1 |  |  | kos | 3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
241 | Čistilo, ki odstanjuje madeže in ne povzroča razbarvanj ali poškodb skaya zobozdravstvenega stola z razpršilcem a 500 ml | 500 ml |  |  | kos | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
242 | Tekočina (gel) za dezinfekcijo in razkuževanje aspiratorija v stroju KaVo kot npr. Dekaseptol ali enakovredna, 6 litrov | 6000 ml |  |  | kos | 25 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
243 | Tekočina, koncentrirana, za dezinfekcijo in čiščenje odtisov (uporabna za alginate, silikone, polieter, hidrokoloide), 1L | 5000ml |  |  | kos | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
244 | Raztopina za zahtevnejše razkuževanje in čiščenje instrumentov , npr, Eurosept 5l | 5000 ml |  |  | kos | 12 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
245 | Tekočina, koncentrirana, za dezinfekcijo (inštrumentov in svedrov) v UZ čistilcu, kot npr. Ultra clean-3 ali enakovredna, pakiranje 1 L | 1000 ml |  |  | kos | 4 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
Razno:
246 | Asphalin tablete, a10 | sc a 10 |  |  | sc | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
247 | Ultralahki obrazni ščit na lahkem ogrodju, npr. vista tec ultra light prozoren, sc a 5 kom | sc a 5 |  |  | sc | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
248 | ogrodje za obrazni ščit, npr. vista tec ultra light | 1 |  |  | kom | 3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
249 | Sprej za termično kontrolo vitalitete, npr. Cold test, 200ml | 200ml |  |  | kom. | 3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
250 | Plin za polnjenje gorilnikov dozi z nastavki oz. adapterji za polnjenje a 400-500ml | 400ml |  |  | kom | 15 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
251 | Injekcijske igle, vel:0,45x12mm, sc a 100 | sc a 100 |  |  | sc | 30 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
252 | injekcijske igle, vel:0,60X25mm | sc a 100 |  |  | sc | 30 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
253 | Brizge 2ml, sc a 100 | sc a 100 |  |  | sc | 30 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
254 | brizge 5ml, sc a 100 | sc a 100 |  |  | sc | 30 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
255 | Vrečke za shranjevanje odtisov, 15 x 22cm, sc a100 | sc a 100 |  |  | sc | 170 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
256 | Papir povoščeni za mešanje materialov/ nedrseč odporen proti obrabi blok 7x9,5 cm 50 listni | 50 listni |  |  | kos | 80 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
257 | Papir povoščeni za mešanje materialov/ nedrseč odporen proti obrabi povezani blok cca 11-12x17-18 cm 20 listni | 20 listni |  |  | kos | 40 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
258 | Papir povoščeni za mešanje materialov/ nedrseč odporen proti obrabi ,povezan blok cca 14-15x20-24 cm /35 listni | 35 listni |  |  | kos | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
9. VRTEČI INŠTRUMENTI ZA ZOBNO ORDINACIJO
Svedri jekleni - kolenčnik:
259 | Sveder jekleni ISO 310 204 001 001, velikosti do 018 | 1 |  |  | kos | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
260 | Sveder jekleni ISO 310 204 001 001, velikosti od 021 | 1 |  |  | kos | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
261 | Sveder jekleni ISO 310 204 010 001, velikosti do 023 | 1 |  |  | kos | 50 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
262 | Sveder jekleni ISO 310 204 107 002, velikosti do 023 | 1 |  |  | kos | 50 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
Svedri karbidni - kolenčnik:
263 | Sveder karbidni ISO 500 204 001 001, velikosti do 023 | sc a 5 |  |  | kos | 160 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
264 | Sveder karbidni ISO 500 204 001 003, velikosti do 023 | sc a 5 |  |  | kos | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
265 | Sveder karbidni ISO 500 205 001 003, velikosti do 023 | 1 |  |  | kos | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
266 | Sveder karbidni ISO 500 204 010 001, velikosti do 018 | sc a 5 |  |  | kos | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
267 | Sveder karbidni ISO 500 204 107 006, velikosti do 023 | sc a 5 |  |  | kos | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
268 | Sveder karbidni za demontažo keramike, kot npr. Transmetal E0153 Maillefer, set a5 | 1 |  |  | set | 22 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
269 | Sveder karbid ISO 500 205 001 291 014 | sc a 3 |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
270 | Sveder karbid ISO 500 205 001 291 018 | sc a 3 |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
271 | Sveder karbid ISO 500 205 001 291 023 | sc a 3 |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
272 | Sveder karbidni ISO 500 206 001 291 014 | sc a 3 |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
273 | Sveder karbidni ISO 500 206 001 291 018 | sc a 3 |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
274 | Sveder karbidni ISO 500 206 001 291 023 | sc a3 |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
275 | Sveder karbidni ISO 500 205 001 298 023 | sc a 2 |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
276 | Sveder karbidni ISO 500 314 001 001, velikosti do 023 | sc a 5 |  |  | kos | 75 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
277 | Sveder karbidni ISO 500 314 010 001, velikosti do 018 | sc a 5 |  |  | kos | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
278 | Sveder karbidni ISO 500 314 107 006, velikosti do 012 | 1 |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
279 | Sveder karbidni ISO 500 314 107 007, velikosti do 012 | 1 |  |  | kos | 30 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
280 | Sveder karbidni ISO 500 314 249 072, velikosti do 012 | sc a 5 |  |  | kos | 60 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
281 | Sveder karbidni ISO 500 314 254 072, velikost do 018 | sc a 6 |  |  | kos | 25 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
282 | Sveder karbidni ISO 500 314 277 072, velikost do 023 | 1 |  |  | kos | 15 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
283 | Sveder karbidni ISO 500 314 288 072, velikost do 012 | sc a 5 |  |  | kos | 6 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
284 | Sveder karbidni ISO 500 314 289 072, velikost do 014 | sc a 5 |  |  | kos | 6 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
285 | Sveder karbidni ISO 500 314 496 071, velikosti do 012 | sc a 5 |  |  | kos | 6 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
286 | Sveder karbidni ISO 500 314 699 071, velikost 008 | sc a 6 |  |  | kos | 6 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
287 | Sveder karbidni za demontažo kovine in keramike kot npr. Edenta 500 314 138 019 010-012 ali enakovredni, ustrezna velikost | sc a 6 |  |  | kos | 40 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
288 | Sveder karbidni za odstranjevanje amalgama kot npr. Edenta 506 314 137 019 010-012 ali enakovredni | sc a 6 |  |  | kos | 30 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
Svedri diamantni - ročnik:
289 | Sveder diamantni ISO 806 104 001 504/514/524/534, velikost do 023 | 1 |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
290 | Sveder diamantni ISO 806 104 001 504/514/524/534, velikost od 025 | 1 |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
Svedri diamantni - kolenčnik :
291 | Sveder diamantni ISO 806 204 001 504/514/524/534, velikost do 023 | 1 |  |  | kos | 40 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
292 | Sveder diamantni ISO 806 204 107 524/534, velikost do 016 | sc a 6 |  |  | kos | 15 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
293 | Sveder diamantni ISO 806 204 165 504/514/524/534, velikost do 023 | 1 |  |  | kos | 15 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
294 | Sveder diamantni ISO 806 204 249 524 velikost do 016 | 1 |  |  | kos | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
Svedri diamantni - turbina:
295 | Sveder diamantni ISO 806 314 001 504/514/524/534, velikost do 023 | sc a 5 |  |  | kos | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
296 | Sveder diamantni ISO 806 314 001 504/514/524/534, velikost od 025 | sc a5 |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
297 | Sveder diamantni ISO 806 314 010 524/534, velikost do 023 | sc a 5 |  |  | kos | 30 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
298 | Sveder diamantni ISO 806 314 019 514/524/534, velikost do 018 | sc a 5 |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
299 | Sveder diamantni ISO 806 314 033 514/524/534, velikost do 031 | sc a 5 |  |  | kos | 15 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
300 | Sveder diamantni ISO 806 314 038 514/524/534 033 | sc a 5 |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
301 | Sveder diamantni ISO 806 314 042 524/534 velikost 035 | sc a 5 |  |  | kos | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
302 | Sveder diamantni ISO 806 314 237 524velikost do 012 | sc a 5 |  |  | kos | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
303 | Sveder diamantni ISO 806 314 304 524velikost do 023 | sc a 5 |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
304 | Sveder diamantni ISO 806 314 238 514/524/534, velikost do 023 | sc a 5 |  |  | kos | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
305 | Sveder diamantni ISO 806 314 239 514/524/534, velikost do 023 | sc a 5 |  |  | kos | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
306 | Sveder diamantni ISO 806 314 107 514/524/534, velikost do 016 | sc a 5 |  |  | kos | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
307 | Sveder diamantni ISO 806 314 157 KR 514/524velikost do 018 | sc a 5 |  |  | kos | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
308 | Sveder diamantni ISO 806 314 110 514/524/534, velikost do 018 | sc a 5 |  |  | kos | 30 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
309 | Sveder diamantni ISO 806 314 111 514/524/534, velikost do 018 | sc a 5 |  |  | kos | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
310 | Sveder diamantni ISO 806 314 158 KR 514/524/534, velikost do 018 | sc a 5 |  |  | kos | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
311 | Sveder diamantni ISO 806 314 112 514/524/534, velikost do 018 | sc a 5 |  |  | kos | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
312 | Sveder diamantni ISO 806 314 170 524/534, velikost do 016 | sc a 5 |  |  | kos | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
313 | Sveder diamantni ISO 806 314 545 514/ 524/534, velikost do 016 | sc a 5 |  |  | kos | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
314 | Sveder diamantni ISO 806 314 137 514/ 524/534,544 velikost do 014 | sc a 5 |  |  | kos | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
315 | Sveder diamantni ISO 806 314 150 514/ 524/534,544 velikost do 016 | sc a 5 |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
316 | Sveder diamantni ISO 806 314 173 514/ 524/514 velikost do 018 | sc a 5 |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
317 | Sveder diamantni ISO 806 314 199 504/514/524/534, velikost od 018 | sc a 5 |  |  | kos | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
318 | Sveder diamantni ISO 806 314 219 504/514/524/534, velikost od 016 | sc a 5 |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
319 | Sveder diamantni ISO 806 314 165 504/514/524/534, velikost do 018 | sc a 5 |  |  | kos | 15 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
320 | Sveder diamantni ISO 806 314 140 524/534, velikost do 016 | sc a 5 |  |  | kos | 15 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
321 | Sveder diamantni ISO 806 314 141 524/534, velikost do 018 | sc a 5 |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
322 | Sveder diamantni ISO 806 314 142 514/524, velikost do 014 | sc a 5 |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
323 | Sveder diamantni ISO 806 314 165 504/514/524/534, velikost do 018 | sc a 5 |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
324 | Sveder diamantni ISO 806 314 166 504/514/524/534, velikost do 021 | sc a 5 |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
325 | Sveder diamantni ISO 806 314 167 514/524, velikost do 018 | sc a 5 |  |  | kos | 15 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
326 | Sveder diamantni ISO 806 314 173 514/524/534, velikosti do 023 | sc a 5 |  |  | kos | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
327 | Sveder diamantni ISO 806 314 199 504/514/524/534, velikost do 021 | sc a 5 |  |  | kos | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
328 | Sveder diamantni ISO 806 314 200 524, velikost do 018 | sc a 5 |  |  | kos | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
329 | Sveder diamantni ISO 806 314 219 524/534, velikost do 016 | sc a 5 |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
330 | Sveder diamantni ISO 806 314 247 504/514/524/534, velikost do 016 | sc a 5 |  |  | kos | 15 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
331 | Sveder diamantni ISO 806 314 248 504/504/514/534, velikost do 014 | sc a 5 |  |  | kos | 15 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
332 | Sveder diamantni ISO 806 314 249 504/514/524/534, velikost do 021 | sc a 5 |  |  | kos | 15 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
333 | Sveder diamantni ISO 806 314 250 504/514/524/534, velikosti do 021 | sc a 5 |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
334 | Sveder diamantni ISO 806 314 251 504/514/524/534, velikosti do 018 | sc a 5 |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
335 | Sveder diamantni ISO 806 314 257 504/514/524/534, velikosti do 023 | sc a 5 |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
336 | Sveder diamantni ISO 806 314 277 504/514/524/534, velikosti do 023 | sc a 5 |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
337 | Sveder diamantni ISO 806 314 289 514/524/534, velikost do 018 | sc a 5 |  |  | kos | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
338 | Sveder diamantni ISO 806 314 290 514/524/534, velikost do 018 | sc a 5 |  |  | kos | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
339 | Sveder diamantni otroški kot npr. edentaBA 274, BA 295... | sc a 5 |  |  | kos | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
340 | Sveder diamantni ISO 806 314 298 514/524/534, velikost do 023 | sc a 5 |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
341 | Sveder diamantni ISO 806 314 299 504/514/524/534, velikost do 023 | sc a 5 |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
342 | Sveder Osteotom ISO 806 315 204/104 411 534, velikost do 023 | sc a 5 |  |  | kos | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
Gumica polirna in finirna za kolenčnik:
343 | Gumica finirna za kolenčnik, različne oblike (plamen manjši, večji, leča, čaša), posamezno:- za amalgamkot.npr Edenta0932,0933, 0935, 0939... | sc a 12 |  |  | kos | 30 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
344 | Gumica finirna za kolenčnik, različne oblike (plamen manjši, večji, leča, čaša), posamezno:- kot.nprEdenta0130,0131,0133... | sc a 12 |  |  | kos | 90 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
345 | Gumica polirna za kolenčnik, različne oblike (plamen manjši, večji, leča, čaša), posamezno:- za kot.npr Edenta0530,0531,0532,0533,0534.. | sc a 12 |  |  | kos | 30 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
346 | Polirne ščetke s keramičnim nanosom ISO: 011204110514050,011243514050,011204225514070 | sc a 12 |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
347 | Gumica finirna za kolenčnik, različne oblike (plamen manjši, večji, leča, čaša), posamezno- za porcelan | sc a 12 |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
348 | Gumica polirna za kolenčnik, različne oblike (plamen manjši, večji, leča, čaša), posamezno:- za kompozite (mikrofilni, hibridni)npr. Edenta 0738,0732,0733.. | sc a 12 |  |  | kos | 40 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
349 | Gumica polirna montirana za kolenčnik, različne oblike (plamen manjši, večji, leča, čaša), posamezno: - sortiment za keramiko, sc a 12 kosov, kot npr. OptraFine ali enakovredni | sc a 12 |  |  | sc | 2 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
350 | Gumica polirna montirana za kolenčnik, različne oblike (plamen manjši, večji, leča, čaša), posamezno: - sortiment za kompozite (mikrofilni, hibridni), sc a 12 kosov, kot npr. OptraPol ali enakovredni | sc a 18 |  |  | sc | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
351 | Polirne gumice za kompozite,z diamantnim nanosom različnih oblik npr. Edenta iso 243 532 050..,243 522 050... ali enakovredne, sc a 6 | sc a 6 |  |  | sc | 3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
352 | Gumice za paradontologijo za kolenčnik vsaj 5 oblik,kot npr Edenta 1232,1233,1235,1238,1239, sc a 12 | sc a 12 |  |  | sc | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
353 | Ščetke za profilaksolso 010204110500035, 1010204500035, 010204225500060 | 1 |  |  | kpl | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
354 | gumica polirna in finirna za kolenčnik: komplet za poliranje kompozita kot npr. Edenta top gloss Iso:802204,243521050,060,100, kpl a 6 | kpl a 6 |  |  | kpl | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
355 | Polirne gumice za keramiko, različnih grobosti, kot npr. Edenta star gloss iso 803204 243 533 050/030..243, 523 050...,243 513 050...ali enakovredne | 1 |  |  | kos | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
Kamni, za turbino in kolenčnik:
356 | Kamen arkansas, ISO 635 314/204 161 505 028 | 1 |  |  | kos | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
357 | Kamen arkansas, ISO 635 314/204 243 505 025 | sc a 12 |  |  | kos | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
358 | Kamen arkansas, ISO 635 314/204 171 505 025 | 1 |  |  | kos | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
359 | Kamen arkansas, ISO 635 314/204 001 505 030 | 1 |  |  | kos | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
360 | Kamen Heatless za čiščenje diamantnih svedrov | 1 |  |  | kos | 3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
Ploščice, finirne:
361 | Ploščice polirne prožne, lahka pritrditev na mandrelo (POP ON), kovinska ojačitev odprtine-OKROGLA, razl. velikosti in grobosti, sc a 50, kot npr. Sof-Lex 8693.........ali enakovredne | sc a 50 |  |  | sc | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
362 | Ploščice finirne prožne, lahka pritrditev na mandrelo (POP ON), kovinska ojačitev odprtine-OKROGLA, razl. velikosti in grobosti, sc a 50-, kot npr. Sof-Lex 1958 ali enakovredne | sc a 50 |  |  | sc | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
363 | Ustrezna mandrela za finirne ploščice, sistem POP-ON, pod zgornjima zap. št. | sc a 3 |  |  | sc | 2 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
Ščetke polirne:
364 | Ščetke za kolenčnik za paradontalno čiščenje zobnih oblog iz umetnih vlaken, treh različnih oblik (časa, plamen, valj) kot npr. edenta 1255,1256,1257 | 1 |  |  | kos | 50 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
365 | Ščetke za kolenčnik za poliranje kompozita, treh različnih oblik (časa, plamen, valj), kot npr. ali Astrobrusch Vivadent ali enakovredne | sc a 12 |  |  | kos | 30 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
366 | Ščetka medeninasta za čiščenje svedrov | 1 |  |  | kos | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
367 | Stojalo za rotacijske inštrumente (kombinirano za turbino in kolenčnik), za cca. 30-40 instrumentov, ki ga je mogoče sterilizirat, plastično s pokrovom | 1 |  |  | kos | 2 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
Freze:
368 | Freza ISO 500 104 194 176 045 | 1 |  |  | kos | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
369 | Freza ISO 500 104 263 176 070 | 1 |  |  | kos | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
370 | Freza ISO 500 104 274 176 060 | 1 |  |  | kos | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
371 | Freza ISO 500 104 194 190 023 | 1 |  |  | kos | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
372 | Freza ISO 500 104 292 190 023 | 1 |  |  | kos | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
373 | Freza ISO 500 104 194 190 045 | 1 |  |  | kos | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
374 | Freza ISO 500 104 194 140 023 | 1 |  |  | kos | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
375 | Freza ISO 500 104 263 140 060 | 1 |  |  | kos | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
376 | Freza ISO 500 104 194 140 045 | 1 |  |  | kos | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
Gumica polirna za ročnik, različne oblike :
377 | Gumica polirna silikonska za akrilat (proteze) kot npr. ISO 658 104 273 534 100 ali enakovredna | sc a 6 |  |  | kos | 15 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
378 | Gumica polirna za akrilat (proteze) različnih obliki, kot npr. ISO 658 104 373 536 100 ali enakovredna | sc a 6 |  |  | kos | 15 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
379 | Gumica polirna za ročnik različnih obliki, kot npr. ISO 658 104 273 514 070 ali enakovredna | sc a 6 |  |  | kos | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
380 | Gumica polirna za ročnik različnih obliki, kot npr. ISO 658 104 243 533 110 ali enakovredna | sc a 6 |  |  | kos | 15 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
381 | Gumica polirna topgloss kot 1945S0 sc á12 | sc a 12 |  |  | sc | 4 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
Separirke:
382 | Separirka diam. ISO 806 104 321 524 190 | 1 |  |  | kos | 3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
383 | Separirka diam. ISO 806 104 340 514 220 | 1 |  |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
384 | Ceramic primer II. 3ml | 3 ml |  |  | kos | 4 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
385 | G-premio Bond, 5m | 1 |  |  | kos | 4 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
386 | Gradia plus opacer OA1, 2,0ml+ apl. Igla+zašč. Pokrov | 1 |  |  | kos | 4 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
SKUPAJ VREDNOST 1. PODSKLOP: ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL v EUR brez DDV | [6 empty] | 0
SKUPAJ VREDNOST 1. PODSKLOP: ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL v EUR z DDV | [6 empty] | 0

## Ortodontija
6. SKLOP: ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL
2. PODSKLOP: ORTODONTIJA
Zap. št. | Zahteve naročnika | Maksimalno dopustno dobavljivo pakiranje | Naziv ponujenega izdelka kot bo na računu (+dimenzija, gramatura, volumen) | Kataloška številka+ proizvajalec | Enota mere (EnM) | Ocenjena količina | Cena na enoto mere brez DDV | Vrednost za ocenjeno količino (brez DDV) | Stopnja DDV v % | Minimalno ponudnikovo dobavljivo pakiranje | Cena na minimalno ponudnikovo pakiranje brez DDV | Vrednost DDV | Vrednost za ocenjeno količino (z DDV)
1. ALGINATI
1 | Gumbki z okroglo in nazobčano bazo (za boljši oprijem) (10 kosov v zavitku) | pak a 10 |  |  | pak | 40 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
2 | Ligatura Kobayashi remanium kratka kot Dentaurum (100 kosov v pakiranju) 751-004-00 | zav a 100 |  |  | zav | 4 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
3 | Ligatura žična kratka kot Dentaurum (1000 kosov v pakiranju) 751-003-00 | zav a 1000 |  |  | zav | 8 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
4 | Ligatura žična dolga kot Dentaurum (1000 kosov v pakiranju) 751-001-00 | zav. a 1000 |  |  | zav | 16 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
5 | Potisna vzmet blaga kot rematitan LITE Dentaurum premer 0,25 mm – 3 kosi v pakiranju 758-360-00 | zav a 3 |  |  | zav | 16 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
6 | Vlečna vzmet dolžine 9 mm (10 kosov v pakiranju) 758-160-00 | zav a 10 |  |  | zav | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
7 | Kljukica oglata leva kot Dentaurum (10 kosov v pakiranju) 480-619-00 | zav a 10 |  |  | zav | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
8 | Kljukica oglata desna kot Dentaurum (10 kosov v pakiranju) 480-620-00 | zav a 10 |  |  | zav | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
9 | Intraoralne elastike latex 1,3N; 3,2mm kot Dentaurum (10x100 kosov v paketu) 772-113-00 | zav a 1000 |  |  | zav | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
10 | Intraoralne elastike latex 1,3N; 4,8mm kot Dentaurum (10x100 kosov v paketu) 772-114-00 | zav a 1000 |  |  | zav | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
11 | Intraoralne elastike latex 1,3N; 6,4mm kot Dentaurum (10x100 kosov v paketu) 772-116-00 | zav a 1000 |  |  | zav | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
12 | Intraoralne elastike latex 1,8N; 4,8mm kot Dentaurum (10x100 kosov v paketu) 772-124-00 | zav a 1000 |  |  | zav | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
13 | Intraoralne elastike brez lateksa 1,3N; 4,8mm kot Dentaurum (10x100 kosov v paketu) 772-314-00 | zav a 1000 |  |  | zav | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
14 | Separacijske elastike premer 2,1 mm kot Dentaurum (1000 kosov v pakiranju) 774-200-01 | zav a 1000 |  |  | zav | 8 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
15 | Elastična verižica s presledkom premer 1,3 mm 774-220-00, kot Dentaurum | 1 |  |  | kos | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
16 | Lepilo za kovinske nosilce s svetlobnim strjevanjem v brizgi, barvno spreminjajoče, komplet, kot Ormco Grengloo 740-0320 | 1 |  |  | pak | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
17 | Elastične ligature (barvne) 774-561-01 - 1000 ks v zavitku | zav a 1000 |  |  | zav | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
18 | Obrazna maska – Delaire ali Tubinger kot Dentaurum 745-400-00, 745-300-00 | 1 |  |  | kos | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
19 | Loki oglati zg .016X.022 jekleni kot Ormco Tru-Arch SS – (10 kosov v zavitku) 227-9045 | zav a 10 |  |  | zav | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
20 | Loki oglati sp .016X.022 jekleni kot Ormco Tru-Arch SS – (10 kosov v zavitku) 227-9011 | zav a 10 |  |  | zav | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
21 | Loki Biostarter zg .012 kot Forestadent– (10 kosov v zavitku) 203-0830 | zav a 10 |  |  | zav | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
22 | Loki Biotorque zg .016X.016 kot Forestadent– (10 kosov v zavitku) 203-1440 | zav a 10 |  |  | zav | 4 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
23 | Loki Biostarter sp .012 kot Forestadent– (10 kosov v zavitku) 203-0930 | zav a 10 |  |  | zav | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
24 | Loki Biotorque sp .016X.016 kot Forestadent– (10 kosov v zavitku) 203-1540 | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
25 | Kovinske tube za 36, McLauglin/Bennett/Trevisi sistem, 022“x028“ Forestadent (10 kosov v zavitku) 727-1702 | zav a 10 |  |  | zav | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
26 | Kovinske tube za 46, McLauglin/Bennett/Trevisi sistem, 022“x028“ Forestadent (10 kosov v zavitku) 728-1702 | zav a 10 |  |  | zav | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
27 | Kovinske tube za 37, McLauglin/Bennett/Trevisi sistem, 022“x028“ Forestadent (10 kosov v zavitku) 727-1802 | zav a 10 |  |  | zav | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
28 | Kovinske tube za 47, McLauglin/Bennett/Trevisi sistem, 022“x028“ Forestadent (10 kosov v zavitku) 728-1802 | zav a 10 |  |  | zav | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
29 | Obroček za 36 z bukalno tubo, McLauglin/Bennett/Trevisi, 022“ Forestadent – različne velikosti (5 kosov v zavitku) 1890-0116 | zav a 5 |  |  | zav | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
30 | Obroček za 46 z bukalno tubo, McLauglin/Bennett/Trevisi, 022“ Forestadent – različne velikosti (5 kosov v zavitku) 1890-0116 | zav a 5 |  |  | zav | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
31 | Obroček za 37 z bukalno tubo, McLauglin/Bennett/Trevisi, 022“ Forestadent – različne velikosti (5 kosov v zavitku) primerljivi s prvimi kočniki | zav a 5 |  |  | zav | 4 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
32 | Obroček za 47 z bukalno tubo, McLauglin/Bennett/Trevisi, 022“ Forestadent – različne velikosti (5 kosov v zavitku) primerljivi s prvimi kočniki | zav a 5 |  |  | zav | 4 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
33 | Loki okrogli zg .016 jekleni kot Ormco Tru-Arch SS –(10 kosov v zavitku) 227-9039 | zav a 10 |  |  | zav | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
34 | Loki okrogli zg .018 jekleni kot Ormco Tru-Arch SS – (10 kosov v zavitku) 227-9044 | zav a 10 |  |  | zav | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
35 | Loki okrogli sp .016 jekleni kot Ormco Tru-Arch SS – (10 kosov v zavitku) 227-9021 | zav a 10 |  |  | zav | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
36 | Loki okrogli sp .018 jekleni kot Ormco Tru-Arch SS – (10 kosov v zavitku) 227-9022 | zav a 10 |  |  | zav | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
37 | Loki oglati zg .019X.025 jekleni kot Ormco Tru-Arch SS – (10 kosov v zavitku) 227-9034 | zav a 10 |  |  | zav | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
38 | Loki oglati sp .019X.025 jekleni kot Ormco Tru-Arch SS – (10 kosov v zavitku) 227-9006 | zav a 10 |  |  | zav | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
39 | Loki Biostarter zg .014 kot Forestadent– (10 kosov v zavitku) 203-0835 | zav a 10 |  |  | zav | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
40 | Loki Biostarter zg .016 kot Forestadent– (10 kosov v zavitku) 203-0840 | zav a 10 |  |  | zav | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
41 | Loki Biostarter sp .014 kot Forestadent– (10 kosov v zavitku) 203-0935 | zav a 10 |  |  | zav | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
42 | Loki Biostarter sp .016 kot Forestadent– (10 kosov v zavitku) 203-0940 | zav a 10 |  |  | zav | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
43 | Loki Biotorque zg .018X.025 kot Forestadent–(10 kosov v zavitku) 203-2046 | zav a 10 |  |  | zav | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
44 | Loki Biotorque sp .018X.025 kot Forestadent– (10 kosov v zavitku) 203-2146 | zav a 10 |  |  | zav | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
45 | Zaščitni vosek kot Dentaurum REF 124-305-00 (50 x 5 kosov) | zav a 250 |  |  | zav | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
46 | Kovinske tube za 16, McLauglin/Bennett/Trevisi sistem, 022“x028“ Dentaurum (10 kosov v zavitku) primerljivi s spodaj navedenimi REF 822-212-16 | zav a 10 |  |  | zav | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
47 | Separierting strip | 1 |  |  | zav | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
48 | Transbond plus - lepilo za obročke | 1 |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
49 | Transbond XT za brackete 712-034, 6 ml | 1 |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
50 | Twinky star Flow , 2g | 1 |  |  | kos | 20 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
51 | Tetric Evo Flow , 2g | 1 |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
52 | Optragate - 100 kos v zav | zav a 100 |  |  | zav | 16 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
53 | Orthoprint, 500g | 1 |  |  | kos | 60 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
54 | Zaščitni vosek, sc a 50x 5 kosov | zav a 250 |  |  | zav | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
55 | Steel arches Straight-Arch-F. max. .016"x.016" (10 pcs.) -202-3540 | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
56 | Steel arches Straight-Arch-F. mand. .016"x.016" (10 pcs.) -202-3541 | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
57 | Steel arches Straight-Arch-F. max. .016"x.022" (10 pcs.) -202-3542 | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
58 | Steel arches Straight-Arch-F. max. .017"x.025" (10 pcs.) -202-3543 | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
59 | Steel arches Straight-Arch-F. max. .018"x.025" (10 pcs.) -202-3544 | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
60 | Steel arches Straight-Arch-F. max. .019"x.025" (10 pcs.) -202-3545 | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
61 | Steel arches Straight-Arch-F. max. .021"x.025" (10 pcs.) -202-3546 | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
62 | Steel arches Straight-Arch-F. mand. .016"x.022" (10 pcs.) -202-3547 | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
63 | Steel arches Straight-Arch-F. mand. .017"x.025" (10 pcs.) -202-3548 | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
64 | Steel arches Straight-Arch-F. mand. .018"x.025" (10 pcs.) -202-3549 | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
65 | Steel arches Straight-Arch-F. mand. .019"x.025" (10 pcs.) -202-3550 | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
66 | Steel arches Straight-Arch-F. mand. .021"x.025" (10 pcs.) -202-3551 | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
67 | Steel arches Straight-Arch-F. max. .016" (10 pcs.) -202-3940 | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
68 | Steel arches Straight-Arch-F. max. .018" (10 pcs.) -202-3945 | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
69 | Steel arches Straight-Arch-F. mand. .016" (10 pcs.) -202-4040 | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
70 | Steel arches Straight-Arch-F. mand. .018" (10 pcs.) -202-4045 | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
71 | BioTorque wires Straight-Arch-F. max. .020"x.020" (10 pcs.) -203-1450 | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
72 | BioTorque wires Straight-Arch-F. mand. .020"x.020" (10 pcs.) -203-1550 | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
73 | BioTorque wires Straight-Arch-F. max. .014"x.025" (10 pcs.) -203-2035 | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
74 | BioTorque wires Straight-Arch-F. max. .016"x.022" (10 pcs.) -203-2040 | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
75 | BioTorque wires Straight-Arch-F. max. .017"x.025" (10 pcs.) -203-2044 | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
76 | BioTorque wires Straight-Arch-F. max. .019"x.025" (10 pcs.) -203-2048 | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
77 | BioFinisher wires Straight-Arch-F. max. .021"x.025" (10 pcs.) -203-2053 | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
78 | BioFinisher wires Straight-Arch-F. max. .017"x.025" (10 pcs.) -203-2054 | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
79 | BioTorque wires Straight-Arch-F. mand. .014"x.025" (10 pcs.) -203-2135 | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
80 | BioTorque wires Straight-Arch-F. mand. .016"x.022" (10 pcs.) -203-2140 | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
81 | BioTorque wires Straight-Arch-F. mand. .017"x.025" (10 pcs.) -203-2144 | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
82 | BioTorque wires Straight-Arch-F. mand. .019"x.025" (10 pcs.) -203-2148 | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
83 | BioFinisher wires Straight-Arch-F. mand. .021"x.025" (10 pcs.) -203-2153 | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
84 | BioFinisher wires Straight-Arch-F. mand. .017"x.025" (10 pcs.) -203-2154 | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
85 | BioTorque wires Straight-Arch-F. max. .016"x.025" (10 pcs.) -203-2440 | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
86 | BioTorque wires Straight-Arch-F. mand. .016"x.025" (10 pcs.) -203-2540 | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
87 | Ligature wire preformed open soft .008" (1000 pcs.) -312-1001 | zav a 1000 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
88 | Ligature wire preformed open soft .010" (1000 pcs.) -312-1002 | zav a 1000 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
89 | Ligature acc. to Dr. Sander preformed closed .010" (1000 pcs.) -312-1004 | zav a 1000 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
90 | Ligature acc. to Dr. Hinz preformed closed .010" (1000 pcs.) -312-1005 | zav a 1000 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
91 | Separators ø 2,1 mm 1000 pcs. (1000 pcs.) -657-0002 | zav a 1000 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
92 | Elastic-Rotator (100 pcs.) -659-0001 | zav a 100 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
93 | Happy-Elastics on key ring blue (1000 pcs.) -659-0008 | zav a 1000 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
94 | Happy-Elastics on key ring red (1000 pcs.) -659-0009 | zav a 1000 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
95 | Happy-Elastics on key ring yellow (1000 pcs.) -659-0010 | zav a 1000 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
96 | Happy-Elastics on key ring green (1000 pcs.) -659-0011 | zav a 1000 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
97 | Happy-Elastics on key ring grey (1000 pcs.) -659-0012 | zav a 1000 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
98 | Happy-Elastics on key ring silver (1000 pcs.) -659-0013 | zav a 1000 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
99 | Happy-Elastics on key ring black (1000 pcs.) -659-0014 | zav a 1000 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
100 | Happy-Elastics on key ring pink (1000 pcs.) -659-0015 | zav a 1000 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
101 | Happy-Elastics on key ring marine blue (1000 pcs.) -659-0016 | zav a 1000 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
102 | Happy-Elastics on key ring fuchsia (1000 pcs.) -659-0017 | zav a 1000 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
103 | Happy-Elastics on key ring tooth colour (1000 pcs.) -659-0018 | zav a 1000 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
104 | Happy-Elastics on key ring white (1000 pcs.) -659-0019 | zav a 1000 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
105 | Happy-Elastics on key ring orange (1000 pcs.) -659-0020 | zav a 1000 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
106 | Happy-Elastics on key ring clear (1000 pcs.) -659-0021 | zav a 1000 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
107 | Happy-Elastics on key ring Mixed colour (1000 pcs.) -659-0022 | zav a 1000 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
108 | Sprint Bracket McLaugh/Benn/Trev. .022" max. 1 right -799-0101 | 1 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
109 | Sprint Bracket McLaugh/Benn/Trev. .022" max. 2 right 799-0201 | 1 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
110 | Sprint Bracket McLaugh/Benn/Trev. .022" max. 3 right w. hook 799-0301 | 1 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
111 | Sprint Bracket McLaugh/Benn/Trev. .022" max. 3 right 799-0311 | 1 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
112 | Sprint Bracket McLaugh/Benn/Trev. .022" max. 4 right 799-0411 | 1 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
113 | Sprint Bracket McLaugh/Benn/Trev. .022" max. 5 right 799-0511 | 1 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
114 | Sprint-Brackets Sprint Bracket McLaugh/Benn/Trev. .022" 200 Brackets 3 w. hook 706-1314 | 1 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
115 | Flat-line buccal tube Mclaugh/Benn/Trev..022" f. weld. max. 6 right -728-0725, zav. a 5 kos | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
116 | Flat-line buccal tube Mclaugh/Benn/Trev..022" on pad max. 6 right -728-0726, zav. a 5 kos | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
117 | Flat-line buccal tube McLaugh/Benn/Trev..022" f. weld. max. 6 left -727-0725, zav. a 5 kos | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
118 | Flat-line buccal tube McLaugh/Benn/Trev..022" on pad max. 6 left -727-0726, zav. a 5 kos | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
119 | Flat-line buccal tube McLaugh/Benn/Trev..022" f. weld. max. 7 right 728-0801, zav. a 5 kos | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
120 | Flat-line buccal tube McLaugh/Benn/Trev..022" on pad max. 7 right 728-0802, zav. a 5 kos | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
121 | Flat-line buccal tube McLaugh/Benn/Trev..022" f. weld. mand. 7 right 728-1801, zav. a 5 kos | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
122 | Flat-line buccal tube Mclaugh/Benn/Trev..022" f. weld. max. 7 left 727-0801, zav. a 5 kos | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
123 | Flat-line buccal tube Mclaugh/Benn/Trev..022" on pad max. 7 left 727-0802, zav. a 5 kos | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
124 | Flat-line buccal tube McLaugh/Benn/Trev..022" f. weld. mand. 7 left 727-1801, zav. a 5 kos | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
125 | Comfort-line buccal tube McLaugh/Benn/Trev..022" f. weld. mand. 6 right -728-1701, zav. a 5 kos | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
126 | Comfort-line buccal tube McLaugh/Benn/Trev..022" f. weld. mand. 6 left -727-1701, zav. a 5 kos | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
127 | Seating lug (100 pcs.) pripomoček za nameščanje obročev, kot npr. Forestadent 760-011 | zav a 100 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
128 | Catching Hook (10 pcs.) -760-0025 | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
129 | Catching chain (10 pcs.) -760-0030 | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
130 | Cross tube .022" (10 pcs.) -760-0063 | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
131 | Stop tube .022" closed (10 pcs.) -760-0065 | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
132 | Stop tube .022" open (10 pcs.) -760-0067 | zav a 10 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
133 | Crimpable stops open (50 pcs.) -760-0071 | zav a 50 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
134 | Max. 2. Molar band W-Fit left 97-28 -886-0097-28 | 1 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
135 | Max. 2. Molar band W-Fit right 97-28 -887-0097-28 | 1 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
136 | Mand. 2. Molar band W-Fit right 01-32 -897-0001-32 | 1 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
137 | Mand. 2. Molar band W-Fit left 01-32 -896-0001-32 | 1 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
138 | Max. 1. Molar band Dura-Fit left 05-36 2882-0005-36 | 1 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
139 | Max. 1. Molar band Dura-Fit right 05-36 2883-0005-36 | 1 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
140 | Mand. 1. Molar bands Dura-Fit left 05-36 2892-0005-36 | 1 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
141 | Mand. 1. Molar bands Dura-Fit right 05-36 2893-0005-36 | 1 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
142 | DB-ORTHODONTICS DB04-0014 (Zaščitni vosek za paciente) DB04-0014 | 1 |  |  | zav | 5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
SKUPAJ VREDNOST 2. PODSKLOP: ORTODONTIJA v EUR brez DDV | [6 empty] | 0
SKUPAJ VREDNOST 2. PODSKLOP: ORTODONTIJA v EUR z DDV | [6 empty] | 0