SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Ministrstvo za zunanje zadeve Prešernova cesta 25 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila |  |
| Predmet javnega naročila | Upravljanje in vzdrževanje objektov, garaže, vgrajenih sistemov in naprav ter urejanje funkcionalnega zemljišča in garaže na objektih Ministrstva za zunanje zadeve RS. |

| # Vrsta, lastnosti, kakovost in izgled predmeta javnega naročila/ponudbe: |  |
| --- | --- |
| # Opis predmeta javnega naročila | Predmet javnega naročila je izvajanje storitev upravljanja in vzdrževanja objektov, garaže, vgrajenih sistemov in naprav ter urejanje funkcionalnega zemljišča in garaže na objektih MLADIKA (Šubičeva 11), LICEJ (Prešernova 25), Šubičeva 10, delov objektov na naslovu Gregorčičeva 25 in 25a v Ljubljani ter gradu Jable, Grajska cesta 1 v Mengšu; Veleposlaništvo RS, Alagovićeva 30 v Zagrebu, Generalni konzulat RS ter rezidenca generalnega konzula, Ulica San Giorgio 1 in dei Porta 16, v Trstu ter Generalni konzulat RS, Ulica Radetzky 26, v Celovcu, za obdobje treh (3) let, ki zajema: - Storitev upravljanja in vzdrževanja objektov, garaže, vgrajenih sistemov in naprav, na objektih Mladika (Šubičaeva 11), Licej (Prešernova 25), Šubičeva 10, Gregorčičeva 25 in 25a ter grad Jable: - Storitve vzdrževanja objektov naročnika (naloge vzdrževalca) - Redno vzdrževanje invalidskih dvižnih naprav - Vzdrževanje diesel električnega agregata tip OSLO 7.D. 500 kVA - Vzdrževalna dela strojnih instalacij s pripadajočo avtomatiko - Vzdrževanje toplotnih postaj - Servisiranje dvigal - Vzdrževanje ogrevalno-hladilnega sistema Opombe: - Objekt na Gregorčičevi 25 sodi v sklop objektov, ki jih upravlja Generalni sekretariat Vlade RS, prav tako objekt grad Jable, ki ga upravlja Center za evropsko prihodnost (CEP). Na teh objektih, bo pogodbeni izvajalec MZZ, izvajal nujna vzdrževalna dela (intervencije) ter manjša popravila (menjava svetilk, akumulatorjev, WC desk...) in selitev pohištva. - Vzdrževanje funkcionalnega zemljišča in garaže na objektih Mladika (Šubičaeva 11), Licej (Prešernova 25) in Šubičeva 10: - Čiščenje funkcionalnega zemljišča — pohodne in povozne površine (asfaltne površine in porfirne plošče) v skupni izmeri 3.093,00 m2 - Urejanje travnatih površin v skupni izmeri 2.956,00 m2 - Čiščenje garaže z uvozom in stopnišči v skupni izmeri 3725,45 m2 - Zimska služba na objektih Mladika (Šubičaeva 11), Licej (Prešernova 25) in Šubičeva 10: - Pluženje in nakladanje snega - Odvoz snega s kamionom - Soljenje - Ročno odmetavanje snega - Vzdrževanje lokacij v Zagrebu, Trstu in Celovcu: - Intervencijsko vzdrževanje - Manjša popravila in redna vzdrževalna dela - Sodelovanje pri večjih vzdrževalnih delih in investicijah Opombe: - Na objektih VP RS Zagreb, GK RS Trst in GK RS Celovec, bo pogodbeni izvajalec MZZ, izvajal nujna (intervencije) ter redna vzdrževalna dela, manjša popravila (menjava svetilk, akumulatorjev, WC desk...). V primeru večjih investicij ali del povezanih z investicijskim vzdrževanjem, ga lahko naročnik zaprosi za sodelovanje oz. pomoč pri nadzoru in izvajanju del na objektih. |
| # ZAHTEVE NAROČNIKA |  |
| # Storitve vzdrževanja objektov Mladika (Šubičaeva 11), Licej (Prešernova 25), Šubičeva 10, Gregorčičeva 25, Gregorčičeva 25a ter Grajska cesta 1 (skupne površine 10.983,90 m2), garaža (skupne površine 3725,45 m2) ter vgrajenih sistemov in naprav. Delovna mesta: - Vzdrževalec 1, prisotnost 8 ur, vse dni v tednu, razen sobote, nedelje in praznikov, od 8:00 do 16:00 ure. - Vzdrževalec 2, prisotnost 4 ure, vse dni v tednu, razen sobote, nedelje in praznikov, od 8:00 do 16:00 ure. Delavnik, se prilagodi delovnim potrebam in zahtevam naročnika. Izven navedenega časa, mora biti zagotovljeno dežurstvo in dosegljivost preko mobitela ter možnost posredovanja zahtev po elektronski pošti. Izvedba zahtev, naj bi se realizirala v 24 urah oziroma se poda obrazložitev, v kolikor realizacija ni možna. Prihod vzdrževalcev na objekt je potrebno zagotoviti v dveh urah od poziva. # 1. Naloge vzdrževalca zajemajo predvsem: # Dnevno nadziranje reda in način uporabe skupnih površin, delovanje naprav skupnega pomena in skrb za njihovo brezhibnost ter urejenost. # Vodenje knjige poročil, obratovalnih ur in obveščanje naročnika o potrebnih ukrepih ter po potrebi sodelovanje s serviserji elektro, klima, protipožarnih in drugih vgrajenih naprav in sistemov. # Vodenje evidence dnevnih pregledov, naročil, reklamacij in popravil z navedbo vgrajenih materialov. Do 5. v mesecu predložiti naročniku dnevnik vzdrževanja za pretekli mesec. # Sprejemanje, arhiviranje in ažuriranje dokumentacije objekta. # Skrb za brezhibnost in urejenost opreme v poslovnih prostorih. # Selitev pohištva ter priprava sejnih sob ob različnih dogodkih znotraj prostorov MZZ. # Poznavanje in nadzor delovanja ter operativno posluževanje namenske opreme v sejnih sobah. # Planiranje, organiziranje in nadziranje aktivnosti v skladu s predpisi, navodili, dobaviteljev opreme in zahtevami uporabnikov. # Pripravljanje dokumentacije za izvajanje prijave odškodninskih zahtev pri zavarovalnici. # Analiziranje porabe resursov in delovanja posameznih naprav in pripravljanje predlogov za izboljšave. # Nadziranje kakovosti izvedenih del drugih izvajalcev, pregledovanje prejetih računov in izvajanje reklamacij napak. # Izvajanje manjših popravil na instalacijah, opremi in v prostorih ter zamenjava dotrajanih elementov. # Vzdrževanje vodovodnih instalacij: čiščenje talnih sifonov v sanitarijah, na umivalnikih in pisoarjih, nastavljanje termostatov, menjava tesnil. # Vzdrževanje električnih instalacij: nabava in zamenjava žarnic, popravljanje in zamenjava nosilcev stropnih svetil, stikal, vtičnic, izvajanje manjših priključnih del. # Ključavničarska dela: nastavitev ter podmazovanje tečajev na vratih, popravila in zamenjava cilindrov in ključavnic, samozapiral na vratih, kljuk in okovja na oknih, vzvodov za regulacijo senčil, manjša popravila na pohištvu (vrata, police, predali). # Skrb za izobešanje zastav za državne praznike ter za njihovo vzdrževanje in hrambo. # Rezervne dele in potrošnji material krije naročnik neposredno. Izvajalec mora predložiti vsaj tri konkurenčne ponudbe za rezervne dele in potrošnji material, na podlagi katerih se naročnik odloči, katera je zanj najugodnejša. Enako velja tudi v primeru, da se pojavi potreba po dodatnih storitvah, ki jih naročnik ni vnaprej predvidel, so pa neizbežno potrebne za nemoteno opravljanje naročnikove dejavnosti. V primeru, da naročnik pridobi cenejšo ponudbo, jo mora izvajalec upoštevati. # 2. Redno vzdrževanje invalidske dvižne naprave: # 2.1. Redno mesečno vzdrževanje stopniščnih dvižnih naprav v skladu s »Smernicami za invalidska dvigala (VdTUEV - werkblatt Aufzuge 103, 1.84): 2 kos IDN -Invalidska dvižna naprava - oz. ploščad - VIMEC V74 tov. št. DVG 696/1,2: # preizkusna vožnja naprave od postaje do postaje po vsej dolžini vozne poti v obe smeri; # pregled kodnih stikal; # pregled vseh varnostnih stikal na napravi; # pregled krmiljenja in signalizacije; # kontrola pogonskega elektromotorja in reduktorja ter kontrola nivoja olja; # kontrola zavore in zavornih čeljusti; # kontrola vlečnega elementa - polža in zobate letve; # pregled in čiščenje kontaktov; # čiščenje in mazanje gibljivih delov nosilnega platoja; # kontrola vodil; # čiščenje in reguliranje obratovanja celotne naprave. # 2.2. Servisna popravila na teh napravah # 2.3. Opravljanje drugih del za nemoteno obratovanje teh naprav (sem ne sodijo pleskarska, zidarska in druga dela, ki niso vezana na konstrukcijo ali mehanizem naprav!) # 3. Vzdrževanje diesel električnega agregata tip OSLO 7.D. 500 kVA # 3.1. Preventivno vzdrževanje - mesečno: # pregledi z zagonom; # sodelovanje z pogodbenimi izvajalci pri pregledu brezhibnosti vseh naprav, ki so sestavni del sistema za neprekinjeno napajanje in skupaj zagotoviti pravilno delovanje sistema kot celote po predpisih in navodilih v predajni dokumentaciji dobavitelja (SOCOMEC.SICONUPS); # pregledi zaščite glede nevarnosti pri delu z električnim tokom; # pregled zaščite glede. nevarnosti hlajenja in prezračevanja naprav in prostorov; # pregled zaščite glede nevarnosti odvoda izpušnih plinov; # pregled zaščite glede nevarnosti hrupa in glede splošnih opozoril in obveznosti po podatkih dobavitelja opreme. # 3.2. Preventivno vzdrževanje - letno: # pregled diesel električnega agregata, naprav in instalacij in splošnega stanja diesel agregatske postaje; # zamenjava motornega olja; # zamenjava filtrov za olje in gorivo; # kontrola tesnosti hladilnega sistema in kvalitete hladilnega sredstva; # kontrola vseh kontaktnih mest v komandni plošči agregata; # preizkus delovanja diesel električnega agregata z vsemi pripadajočimi napravami; # Vzdrževalna dela strojnih instalacij s pripadajočo avtomatiko: # 4.1. Preventivno vzdrževanje - trimesečno vzdrževanja klima naprav: # kontrola delovanja naprav, ki zajema kontrolo pogonskih jermenov, ležajev, ventilatorjev, črpalk, avtomatike in ostalih delov ter elementov naprave; # čiščenje in pranje zračnih filtrov, po potrebi zamenjava; # po vsakem rednem trimesečnem pregledu sestaviti dokumentacijo o opravljeni kontroli in servisiranju posameznih naprav; # kontrola delovanja avtomatike in jakotočnega dela avtomatike v krmilnih omarah za naprave; # kontrola hladilnega (grelnega) sistema naprav, preveriti tlak v freonskem delu instalacije; # kontrola odtoka kondenza; # vzdrževanje čistoče v prostorih, kjer so naprave in oprema. # 5. Vzdrževanje toplotnih postaj: # (v objektu Licej, Šubičeva 11, z močjo KTP 350 kW) # (v objektu Mladika (Šubičeva 11), Licej (Prešernova 25), z močjo KTP 250 kW) # (v objektu Šubičeva 10, z močjo KTP 75 kW) # 5.1. Preventivno vzdrževanje - dvakrat letno: # kontrola brezhibnega delovanja toplotnih postaj s posegi za preprečitev škode; # zagon ogrevanja pred sezono in ustavitev po sezoni; # kontrola delovne in zaščitne avtomatike na napravah in njihova nastavitev kontrola elektro povezav na napravah; # kontrola manometrov; # kontrola izmenjave toplote v toplotnem izmenjevalcu glede na možne obloge vodnega kamna; # odpravljanje okvar pri tesnjenju ventilov, zasunov in drugih elementov v toplotni postaji. # 6. Servisiranje dvigal: # (Licej, Prešernova 25 - dvigalo MonoSpace, štev. 24.741) (Mladika, Šubičeva 11 - dvigalo MonoSpace, štev. 24.742) # 6.1. Preventivno vzdrževanje - mesečno: # čiščenje in mazanje vseh gibajočih se delov in vod; # čiščenje strehe kabine in jame voznega jaška; # kontrola olja v motorju in reduktorju; # po potrebi menjava olja v motorju in reduktorju ter menjava masti v ležajih; # mazanje nosilnih vrvi; # kontrola stroja dvigala, motorjev in vrvenic; # kontrola in nastavitev zavore; # kontrola in nastavitev stikalnih in krmilnih aparatov; # kontrola in nastavitev lovilne priprave in omejilnika hitrosti; # kontrola in nastavitev kazalnika položaja kabine; # kontrola vrat in varnostnih zapor; # kontrola vodil kabine in protiuteži; . . . # kontrola in napenjanje nosilnih vrvi in vrvi omejilnika hitrosti; # kontrola in nastavitev zapiral vrat in pogona za zapiranje vrat; # kontrola in nastavitev vseh kontaktov; # kontrola visečega kabla. # 7. Vzdrževanje ogrevalno hladilnega sistema: # (Licej, Prešernova 25 in Mladika, Šubičeva 11 - ventilatorski konvektorji Cimmy ES 3-3 2t/nc in Cimmy ES 5-4 2t/nc) # 8.1. Preventivno vzdrževanje – 6. mesečno: # pregled delovanja naprav ob pričetku ogrevalne sezone (npr. oktober); # pregled delovanja naprav ob pričetku hladilne sezone (npr. maj); # po potrebi dobava in montaža ventilatorskega konvektorja Cimmy ES 3-3 2t/nc; # po potrebi dobava in montaža ventilatorskega konvektorja Cimmy ES 5-4 2t/nc; # po potrebi dobava in montaža inox fleksibilnih cevi; # po potrebi dobava in montaža navojnega krogličnega ventila DN20; # po potrebi demontaža obstoječega lesenega parapeta in premik pohištva; # po potrebi dobava in montaža kanalskega podaljška; # po potrebi dobava in montaža izolacije za cevi; # po potrebi izpust vode iz sistema; # po potrebi priklop konvektrojev na električno omrežje in zagon ; # po potrebi ponovna montaža lesenega parapeta in povrnitev pisarn v predhodno stanje; Opombe: # v 12 mesecih, sta predvidena 2 preventivna ogleda, ki sta obvezna; # v 12 mesecih, je predvidena menjava do 6 iztrošenih konvektorjev (3x Cimmy ES 3-3 2t/nc in 3x Cimmy ES 5-4 2t/nc) # B. Vzdrževanje funkcionalnega zemljišča in garaž # Čiščenje funkcionalnega zemljišča - pohodne in povozne površine (asfaltne površine in porfirne plošče) v skupni izmeri 3.093,00 m2- se izvaja v skladu s potrebam in stanjem v dogovoru z uporabniki, obsega pa predvsem: # 2 x tedensko strojno pometanje in pranje pohodnih in povoznih površin; # vsakodnevno pobiranje smeti in praznjenje košev za smeti; # tedensko čiščenje in po potrebi izpiranje prostora deponije; # mesečno praznjenje kompostnikov; # spomladansko in jesensko generalno čiščenje. # Urejanje travnatih površin v skupni izmeri 2.956,00 m2 se izvaja v skladu s potrebami in stanjem v dogovoru z uporabniki, obsega pa predvsem: # spomladansko in jesensko generalno čiščenje; # negovanje vseh travnatih površin, redno zalivanje in košenje trave, ko le-ta doseže višino 10 cm, vključno z odvozom na deponijo izven lokacije. Po potrebi sanacija poškodovanih travnatih površin; # urejanje in obrezovanje dreves ter grmovnic v koritih ob in na objektu; # po potrebi posaditev novih grmovnic. # Čiščenje garaže z uvozom in stopnišči (skupne površine 3725,45), od tega je: # - strojno čiščenje površine 3.582,10 m2 : # • pometanje in po potrebi pranje - 2 x tedensko; # • generalno čiščenje z odstranitvijo oljnih madežev – 3 x letno; # ročno in strojno čiščenje površine 143,35 m2 (dnevno pobiranje smeti, pometanje ter po potrebi pranje - 2 x tedensko, generalno čiščenje - 3 x letno. # strojno pobiranje vode v garaži pri izlivih ob dežju na površini 3.582,10 m2; – zaradi možnosti velike količine vode, izvajalec zagotovi 24 urno dežurstvo in takojšnjo izvedbo pobiranja vode v takih terminih, da bodo v čim krajšem času zagotovljeni normalni pogoji za uporabo garaže; # C. Zimska služba # sprotno čiščenje snega na pohodnih in voznih površinah ter uličnih pločnikov ob ograji (skupna površina 3.093,00 m2) s posipanjem, odstranjevanje ledu in sveč, vse v skladu z odlokom o zimski službi (Ur. L. RS st. 51/97), # izvajalec zagotovi 24 urno dežurstvo in takojšnjo čiščenje snega v takih terminih, da bo v čim krajšem času zagotovljen normalen dostop do objektov ter parkirišč, ki so predmet te pogodbe, # odvoz snega (po potrebi); # D. Storitev vzdrževanja objektov Veleposlaništva RS v Zagrebu (objekt 620 m2), Alagovićeva 30, Generalnega konzulata RS v Trstu (objekt 307 m2 in 243 m2), Ulica San Giorgio 1 in dei Porta 16, ter Generalnega konzulata RS v Celovcu (objekt 800 m2), Ulica Radetzky 26: - Intervencijsko vzdrževanje - Okvare ter izpadi delovanja vgrajenih sistemov in naprav - Okvare strojnih inštalacij in izliv vode # Intervencijsko vzdrževanje, se izvaja na podlagi prijave na dežurni mobitel in dvournega odzivnega časa. Prihod vzdrževalcev na objekt in odpravo napak je potrebno zagotoviti v 24 urah od poziva. V kolikor realizacija ni možna, se poda pisna obrazložitev. - Manjša popravila in redna vzdrževalna dela - Izvajanje manjših popravil na instalacijah, opremi in v prostorih ter zamenjava dotrajanih elementov. - Vzdrževanje vodovodnih instalacij: čiščenje talnih sifonov v sanitarijah, na umivalnikih in pisoarjih, menjava tesnil. - Vzdrževanje električnih instalacij: popravljanje in zamenjava stikal, vtičnic, izvajanje manjših priključnih del. - Ključavničarska dela: nastavitev ter podmazovanje tečajev na vratih, popravila in zamenjava cilindrov in ključavnic, samozapiral na vratih, kljuk in okovja na oknih, vzvodov za regulacijo senčil, manjša popravila na pohištvu (vrata, police, predali). Manjša popravila in redna vzdrževalna dela, se izvajajo na podlagi pisnega zahtevka in predloženega seznama predvidenih del, s strani pooblaščene osebe, na diplomatsko-konzularnem predstavništvu. - Sodelovanje pri večjih vzdrževalnih delih in investicijah # V primeru večjih vzdrževalnih del in investicij, lahko pogodbeni izvajalec, sodeluje kot svetovalec oz. preglednik izvedenih del. Dodatne zahteve, ki zajemajo vse postavke: - Izvajalec mora za vsako postavko posebej voditi evidenco z opisom opravljenih del – prikazana po dejansko opravljenih delovnih urah ali delovnih dneh z datumom in časom izvedbe (mesečno poročilo). # Rezervne dele in potrošnji material krije naročnik neposredno. Izvajalec, mora pred vgradnja oz. zamenjavo naročnika obvestiti o cenah materiala oz. mu predložiti ponudbo za rezervne dele in potrošnji material, v potrditev. - Vse elemente in potrošni material, ki se zamenja oziroma nadomesti pri rednem vzdrževanju (npr. žarnice, akumulatorji,…), izvajalec odpelje na deponijo, kjer se ustrezno razgradi. Izvajalec na zahtevo naročnika, pridobi ustrezno potrdilo o uničenju. |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da vse ponujene storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim opisom  in ostalim zahtevam naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V/na _______________, dne __________		Ime in priimek:

Žig in podpis: