## Sklop 1
Sklop 1: Potrošni material - APARAT ZA AVTOMATIZIRANO OSNOVNO ANALIZO URINA
Potrošno sredstvo | ME | Velikost merske enote in specifikacija | Letna količina ME | Enakovredno kot kataloška številka
Testni lističi | kom |  | 10000
Testni lističi z albumini in kreatininom | kom |  | 400
Normalna kontrola | analiza |  | 400
Patološka kontrola | analiza |  | 400
Sklop 1: Potrošni material - MANJŠI APARAT ZA OSNOVNO ANALIZO URINA
Potrošno sredstvo | ME | Velikost merske enote in specifikacija | Letna količina ME | Letna količina ME
Testni lističi- osnovni | kom |  | 600
Testni lističi z albumini in kreatininom | kom |  | 200
Normalna kontrola | analiza |  | 100
Patološka kontrola | analiza |  | 100
Število ponujenih kontrol za posamezni nivo za urinski aparat naj bo skladno z rokom odprtja kontrole po odprtju. Pri manjšem aparatu upoštevajte istočasno odprtje obeh nivojev kontrole; kontrola se bo izvajala izmenično 4x/teden v 10 od 12 mesecev ter dvonivojsko 1x tedensko v 2 od 12 mesecev.

## Sklop 2
Sklop 2: Potrošni material - aparat za izvajanje elektroforeze serumskih proteinov na agaroznem gelu z vgrajenim čitalcem
Potrošno sredstvo | ME | Velikost merske enote in specifikacija | Letna količina ME | Enakovredno kot kataloška številka
Število preiskav EF | kom |  | 950

## Sklop 3
SKLOP 3: Potrošni material - APARAT ZA DOLOČANJE HbA1c
Potrošno sredstvo | ME | Velikost merske enote in specifikacija | Letna količina ME
Število preiskav Hba1c | kom |  | 3700
Število kontrol Hba1c-NIVO 1 | kom |  | 200
Število kontrol Hba1c-NIVO 2 | kom |  | 200
Število testov za kalibracijo | kom |  | izračun ponudnika

## Sklop 4
Sklop 4: DIAGNOSTIČNA SREDSTVA IN LABORATORIJSKI MATERIAL VEZAN NA INTEGRIRAN ANALITSKI SISTEM ZA BIO- IN IMUNOKEMIJO
PREDVIDENO ŠTEVILO TESTOV LETNO ZA PREISKAVE NA ANALITSKEM SISTEMU (VZORCI, KONTROLA KAKOVOSTI, KALIBRACIJE)
PREISKAVA | ŠTEVILO TESTOV ZA VZORCE LETNO | ŠTEVILO TESTOV ZA KONTROLO KAKOVOSTI LETNO | ŠTEVILO TESTOV ZA KALIBRACIJO LETNO
S, P- Glukoza | 12500 | 1600
S, P- Sečnina | 16000 | 1600
S, P, U- Kreatinin- encimska kolorimetrična metoda | 18000 | 1600
S, P- Urat | 1400 | 1600
S, P, U- Natrij | 16500 | 1600
S, P, U- Kalij | 17500 | 1600
S, P, U- Klorid | 13500 | 1600
S, P- Kalcij | 2500 | 1600
S, P- Anorganski fosfat | 1500 | 1600
S, P- Magnezij | 5000 | 1600
S, P- Železo | 2500 | 1600
S, P- UIBC | 1000 | 1600
S, P- CRP | 19500 | 1600
S,P- Celokupni bilirubin | 10500 | 1600
S,P- Direktni bilirubin | 9500 | 1600
S,P- Proteini | 1600 | 1600
S,P- Albumini | 1800 | 1600
S,P- Alkalna fosfataza | 9500 | 1600
S,P- AST | 12500 | 1600
S,P- ALT | 12500 | 1600
S,P- GGT | 11000 | 1600
S, U- α amilaza | 2800 | 1600
S,P- Lipaza | 2400 | 1600
S,P- CK | 500 | 1600
S,P-LDH | 3200 | 1600
S,P- Etanol | 550 | 700
P- Amonijev ion | 350 | 700
S,P- Holesterol | 1500 | 1600
S,P- Trigliceridi | 1500 | 1600
S,P- HDL | 1450 | 1600
S,P- LDL | 1450 | 1600
U, L-proteini | 500 | 1600
S- Anti streptolizin | 300 | 200
S- Revma faktor | 150 | 200
U- Albumini | 170 | 120
S- Ig G | 350 | 200
S- Ig A | 370 | 200
S- IgM | 350 | 200
S,P- Feritin- imunokemijsko določanje | 2700 | 1600
S,P- Mioglobin | 550 | 1600
S,P-Prokalcitonin | 2700 | 750
S,P- Visoko občutljivi troponin | 5000 | 750
S,P-NT-pro BNP | 3600 | 750
S,P- β hCG | 500 | 400
S-TSH | 2500 | 150
S- Prosti T3 | 900 | 150
S- Prosti T4 | 900 | 150
S- PSA | 800 | 150
S- CEA | 1000 | 150
S- AFP | 900 | 150
S- CA 125 | 700 | 150
S- HE4 | 400 | 150
S- CA 19-9 | 1000 | 150
S- Folati | 1000 | 150
S- Vitamin B12 | 1100 | 150
S- HBsAg | 600 | 150
S- Digoksin | 150 | 150
S- Gentamicin | 150 | 150
S-Vankomicin | 150 | 150
Ponudnik naj vpiše število testov potrebnih za kalibracijo na letnem nivoju
Ponudnik naj upošteva, da se večina biokemijskih preiskav izvaja dnevno (njihove kontrole 2x dnevno v 2 nivojih), etanol in amonijev ion do 4x/tedensko, Ig, ASO, RF, mioglobin, U,L- proteini in U-albumini do 3x/tedensko, ob tem se naredijo kontrole in kalibracija po potrebi. Analize troponina in BNP se izvajajo dnevno, β hCG do 4x/tedensko, ščitničnih hormonov in tumorskih markerjev ter folatov in vit. B12 se izvajajo 2x/tedensko, digoksina, garamicina in vankomicina do 3x/tedensko
Na lastnem obrazcu JE POTREBNO priložiti za vsako vrsto preiskave spisek in količine vseh vrst potrebnega materiala (reagenti, kontrole, kalibratorji ter ostali potrošni material) za izvedbo predvidenega števila preiskav ter za vsako vrsto materiala navesti tudi naziv, proizvajalca, kataloško številko in velikost pakiranja. Pri reagentih je potrebno navesti še metodo določevanja in merilno območje.

## Sklop 5
Sklop 5: EPRUVETE, IGLE IN ADAPTERJI ZA VENSKI ODVZEM
Potrošno sredstvo | ME | Velikost merske enote in specifikacija | Letna količina ME
EPRUVETE ZA VENSKI ODVZEM z varnostnim zamaškom
epruvete za biokemijo z gelom in aktivatorjem koagulacije - rdeče 13×75 | kos | 2 mL | 1500
epruvete za biokemijo z gelom in aktivatorjem koagulacije - rdeče 13×75 | kos | 4 mL | 17000
epruvete za biokemijo z gelom in aktivatorjem koagulacije - rdeče 13×100 | kos | 5-7 mL | 7000
epruvete 3,2% Na-citrat, svetlo modre 13×75 | kos | 1-1,5 mL | 200
epruvete 3,2% Na-citrat, svetlo modre 13×75 | kos | 2-3 mL | 14000
epruvete 3,2% Na-citrat, svetlo modre 13×75 | kos | 3-5 mL | 200
epruvete za elemente v sledovih, antikoagulant NaH - temno modre 13×100 | kos | 4-6 mL | 200
epruvete za hematologijo K3EDTA, lila 13 × 75 | kos | 1-1,5 mL | 500
epruvete za hematologijo K3EDTA, lila 13 × 75 | kos | 2 mL | 30000
epruvete za hematologijo K3EDTA, lila 13 × 75 ali 13 × 100 | kos | 3-5 mL | 400
epruvete za hematologijo K3EDTA, lila 13 × 100 | kos | 6 mL | 400
epruvete z antikoag. Li-heparin - zelene 13×75 | kos | 2-3 mL | 200
epruvete z antikoag. Li-heparin - zelene 13×75 | kos | 4 mL | 200
epruvete z gelom z antikoag. Li-heparin - zelene 13×75 | kos | 2-3 mL | 2000
epruvete z gelom antikoag. Li-heparin - zelene 13× 75 ali 13 × 100 | kos | 3-5 mL | 500
epruvete za krvni sladkor - sive 13×75 | kos | 2 - 3 mL | 1800
epruvete za sedimentacijo - črne 13×75 | kos | 1.5 - 2,4 mL | 2000
nastavek za pripravo krvnega razmaza | kos |  | 2000
IGLE IN ADAPTERJI
adapter-luer | kos |  | 2500
igla za vakuumski odvzem, rumena, 0,9 × 38 mm, 20G | kos |  | 3000
igla za vakuumski odvzem, zelena, 0,8 × 38 mm, 21G | kos |  | 7000
igla za vakuumski odvzem, črna, 0,7 × 38 mm, 22G | kos |  | 3000
držalo za igle za enkratno uporabo, zaklep na držalu | kos |  | 1000
plastično držalo za igle za večkratno uporabo z možnostjo dezinfekcije, na izmet | kos |  | 50
varnostni metuljček z luer adapterjem, 20 ali 21G, dolžine 15-22 cm | kos |  | 200
Pribor za odvzem mora biti kompatibilen ter od istega proizvajalca.
Sistem za odvzem krvi mora biti zaprt (da ni mogoč stik s krvjo) in varen (da ščiti pred nenamernimi poškodbami), skladno z določili Uredbe o varovanju delavcev pred tveganjem zaradi poškodb z ostrimi pripomočki (UL RS, št. 46/13).
Dimenzije epruvet za venski odvzem morajo biti prilagojene laboratorijskim analizatorjem , centrifugam in stojalom.
Epruvete morajo omogočati oceno bistrosti in obarvanosti vzorca.
Barve zamaškov morajo ustrezati mednarodnim priporočilom za označevanje dodatkov v epruvetah (NCCLS H1 A5).
Zamaški epruvet morajo biti sestavljeni uz zunanjega plastičnega dela in notranjega gumijastega dela, na katerega se ne prijema kri.
Stabilnost podtlaka in prebodnost zamaška mora biti potrjena s certifikatom ali preizkušena v klinični praksi.
Vse epruvete morajo biti označene s CE oznako, volumnom in nivojem polnjenja, vrsto dodatka/antikoagulanta, kataloško in serijsko številko, rokom uporabnosti, indikatorjem sterilnosti in oznako za enkratno uporabo.
Epruvete morajo biti pakirane tako, da se lahko direktno postavijo na delovno mesto; s podstavkom.
Ponudnik naj omogoči testiranje ponujenih izdelkov; vsakega 50 kosov.

## Sklop 6
Sklop 6: MIKROEPRUVETE IN VARNOSTNE LANCETE ZA KAPILARNI ODVZEM
Potrošno sredstvo | ME | Velikost merske enote in specifikacija | Letna količina ME
MIKROEPRUVETE
mikro-epruvete K3EDTA -lila | kos | 500 µL | 2500
mikroepruvete za kapilarni odvzem z gelom | kos | 500-1000 µL | 2500
VARNOSTNE LANCETE
lanceta z rezilcem globine 2 mm | kos |  | 2000
lanceta globine 1-1,5 mm | kos |  | 35000
lanceta globine 2-2,4 mm | kos |  | 8000
Pribor za odvzem mora biti kompatibilen ter od istega proizvajalca.
Epruvete morajo omogočati oceno bistrosti in obarvanosti vzorca, barve zamaškov morajo ustrezati mednarodnim priporočilom za označevanje dodatkov v epruvetah (NCCLS H1 A5).
Vse epruvete morajo biti označene s CE oznako, volumnom in nivojem polnjenja, vrsto dodatka/antikoagulanta, kataloško in serijsko številko, rokom uporabnosti, indikatorjem sterilnosti in oznako za enkratno uporabo.
Za mikroepruvete pri ponudbi oddajte morebiten dodaten material, potreben za odvzem krvi.
Epruvete morajo biti pakirane tako, da se lahko direktno postavijo na delovno mesto; s podstavkom.
Ponudnik naj omogoči testiranje ponujenih izdelkov; vsakega 50 kosov.

## Sklop 7
Sklop 7: NASTAVKI ZA PIPETE, MIKROVIALE
Potrošno sredstvo | ME | Velikost merske enote in specifikacija | Letna količina ME
ponudba po artiklih
nastavki za avt. pipete, primerni za Brand pipete | kos | 1- 10 mL | 1000
nastavki za avt. pipete, primerni za Brand pipete | kos | 0,5-5 mL | 1000
modri nastavki za avt. pipete, primerni za Socorex in Brand pipete | kos | 200 - 1000 µL | 4000
rumeni nastavki za avt. pipete, primerni za Socorex in Brand pipete | kos | 20 - 200 µL | 5000
beli nastavki za avt. pipete, primerni za Socorex in Brand pipete | kos | 2 - 10 µL | 4000
krioviale za odpošiljanje | kos | samostoječ 3-5 mL PP vsebnik z navojem | 3000
Ponudnik naj omogoči testiranje ponujenih izdelkov; vsakega vsaj 15 kosov.

## Sklop 8
Sklop 8: OSTALI POTROŠNI MATERIAL
Potrošno sredstvo | ME | Velikost merske enote in specifikacija | Letna količina ME
ponudba po artiklih- razen MG in Giemsa barva
epruveta z reagentom za retikulocite za ročno štetje kot npr. Kabe | kos |  | 25
sekundarne epruvete, 13 × 75 mm | kos |  | 6000
zamaški za sekundarne epruvete | kos |  | 6000
zbirna posoda za urin | kos | 2-3 L | 50
sterilni urinski lončki z možnostjo integriranega prenosa | kos | cca 100 mL | 5000
epruvete z okroglim dnom za urin, 16 × 100 | kos | 8-12 mL | 300
konične epruvete za urin, 16 × 100 | kos | 10- 12 mL | 5000
slamica za prenos urina | kos |  | 2000
epruvete za likvor in punktate; sterilne, brez aditivov | kos | 8-12 mL | 300
plastične posodice, kot npr. Siemens small sample container DSC5 | kos |  | 3000
plastične pipete za enkratno uporabo dolžine cca 8 cm, kot npr. Thermo Scientific General Purpose 3 | kos |  | 2000
STERILNI BRIS V TULCU ZA ODVZEM STREPTOKOKA IZ GRLA (material DACRON, kot npr. DELTALAB EUROTUBO Collection swab) | kos |  | 1000
STERILNI BRIS V TULCU ZA ODVZEM MATERIALA ZA DOKAZOVANJE VIRUSOV Z MOLEKULARNIMI METODAMI, kot. npr. DELTALAB VICUM | kos |  | 60
DVOSLOJNI POSAMIČNO PAKIRANI ALKOHOLNI ROBČKI dimenzije cca 5 × 7 cm | kos |  | 5000
Türkova raztopina, 100 mL | kos |  | 2
Kit za hitro barvanje DKS | kit |  | 6 kom
May Grunwald BARVA za DKS, 500 ml ali 1000 mL pakiranje | kos |  | 10 L = 20 ali 10 kom
Giemsa barva za DKS, 250 ali 500 mL pakiranje | kos |  | 2 L = 8 ali 4 kom
PARAFILM širine 10 cm | kos |  | 2 kom
PARAFILM širine 5 cm | kos |  | 2 kom
Obe barvi (MG in Giemsa) za DKS morata biti od istega proizvajalca
Ponudnik naj omogoči testiranje 1 kom zbirne posode za urin, 5 kom transportne epruvete za urin in epruvete za likvor, 10 kom sekundarnih epruvet ter zamaškov, plastičnih pipet, sterilnih brisov in alkoholnih robčkov ter 1 kom osnovno pakiranje kita za hitro barvanje DKS ter May Grünwald in Giemsa barve

## Sklop 9
Sklop 9: KONTROLA KAKOVOSTI ZA SR
Potrošno sredstvo | ME | Velikost merske enote in specifikacija | Letna količina ME
Dvonivojska kontrola kakovosti za SR | določitev v 2 nivojih |  | 40

## Sklop 10
Sklop 10: DRUGI REAGENTI ZA URINSKE PREISKAVE
Potrošno sredstvo | ME | Velikost merske enote in specifikacija | Letna količina ME
URICULT | sc | 10 kom | 110
URICULT - Trio | sc | 10 kom | 150
URICULT in URICULT-Trio morata biti od istega proizvajalca; testiranje 20 kom posameznega

## Sklop 11
Sklop 11: URINSKI POTROŠNI MATERIAL IN PIPETE ZA SR
Potrošno sredstvo | ME | Velikost merske enote in specifikacija | Letna količina ME
URISED EPRUVETE IN POKROVČEK | kos |  | 5000
URISED PLOŠČICE | kos | 10 polj | 1000
NEGRADUIRANE PIPETE enakovredno VACUPETA SEDIKO Burnik za SEDIMENTACIJO na SEDIKO m10 - Burnik | kos |  | 1800
Ponudnik naj omogoči testiranje ponujenih izdelkov; vsakega 10 kosov. Dimenzije Urised epruvet morajo biti prilagojene laboratorijskim analizatorjem, centrifugam in stojalom uporabnika.

## Sklop 12
Sklop 12: DIAGNOSTIČNA SREDSTVA IN LABORATORIJSKI MATERIAL VEZAN NA APARAT CLINITEK ADVANTUS - proizvajalec Siemens
Potrošno sredstvo | ME | Velikost merske enote in specifikacija | Letna količina ME | Enakovredno kot kataloška številka
MULTISTIX 10SG | sc | 100 kom | 2 | 2300
Normalna kontrola | analiza |  | 20
Patološka kontrola | analiza |  | 20

## Sklop 13
Sklop 13: HITRI TESTI
Potrošno sredstvo | ME | Velikost merske enote in specifikacija | Letna količina ME
ponudba po artiklih
WAALER ROSE - KIT - bio Merieux ali podobno; za delo v mikrotitrski plošči | sc | 12 testov | 7
ADENO in ROTA VIRUS - hitri test, enakovredno Health&Research | test |  | 600
DRUG - 6 - (THC;MOR;COC; MAMP;MTD;BZO) enakovredno Innovacon | test |  | 300
BLATO NA KRI - hitri test (imunokrom.) enakovredno FOB DIALAB | test |  | 2000
STREPTOKOK skupine A iz brisa žrela, enakovredno ALLTEST | test |  | 900
Infekcijska mononukleoza- hitri test, enakovredno DIALAB Mononucleosis | test |  | 80
Hitri testi; rota in adeno virus, blato na kri, streptokok A in infekcijska mononukleoza morajo v kompletu vsebovati tudi pozitivno zunanjo kontrolo ter notranjo kontrolo na ploščici. Na zahtevo naročnika mora biti omogočeno testiranje za vse artikle iz tega sklopa- 20 testov za vsak posamezen artikel, razen za Waaler Rose zadošča eno osnovno pakiranje. Hitri test za določanje okultne krvi naj bo občutljiv skladno s fiziološko izgubo krvi.

## Sklop 14
Sklop 14: Potrošni material - APARAT THROMBOSTAT - proizvajalec Behnk Elektronik
Potrošno sredstvo | ME | Velikost merske enote in specifikacija | Letna količina ME | Enakovredno kot kataloška številka
Manchester Capillary PT Test Kit 30 mL | sc | 5× 6 mL | 30 | HG-HB-1101-FG
Manchester Capillary PT Test Kit 15 mL | sc | 5× 3 mL | 5 | HG-HB-1190-FG
Capillary Control Plasma Normal | sc | 10× 0,5 mL | 1 | HG-HB-4412-FG
Capillary Control Plasma Level 1 | sc | 10× 0,5 mL | 6 | HG-HB-4413-FG
Capillary Control Plasma Level 2 | sc | 10× 0,5 mL | 6 | HG-HB-4414-FG
Kivete in kroglice | sc | 500 + 500 kom | 12 | BEL-050-220
PT/INR line kit | sc | kit | 2 | HG-HB-4452-FG

## Sklop 15
Sklop 15: Potrošni material - APARAT CD Ruby - proizvajalec Abbott
Potrošno sredstvo | ME | Velikost merske enote in specifikacija | Letna količina ME | Enakovredno kot kataloška številka
WBC LYSE | sc | 3,8 L | 65 | 08H52-01
DILUENT/SHEATH | sc | 20 L | 110 | 01H73-01
CN-FREE HGB/NOC LYSE | sc | 3,8 L | 15 | 03H80-02
RETICULOCYTE REAGENT | sc | 100× 3,7 mL | 9 | 03H40-01
CD 26 PLUS TRI LEVEL CTL FP | sc | 12× 2,5 mL | 2 | 08H59-01
CD 26 PLUS TRI LEVEL CTL HP | sc | 6× 2,5 mL | 1 | 08H59-02
CD 29 PLUS TRI LEVEL CTL FP | sc | 12× 3 mL | 8 | 8H5801
CD 29 PLUS TRI LEVEL CTL HP | sc | 12× 3 mL | 2 | 8H5802
CD HEMCAL PLUS CAL | sc | 6× 2,5 mL | 1 | 08H57-01
Enzymatic Cleaner Concentrate | sc | 2× 50 mL | 6 | 99644
Filter mikron sheat | sc | 6kom/pak. | 4 | 6H92-01
Peristaltic Pump - Medium | sc | 4kom/pak. | 6 | 91485
Izdelke Diluent/Sheath, Wbc Lyse in Hgb/Noc Lyse mora imeti ponudnik VEDNO po 1 kos na zalogi.

## Sklop 16
Sklop 16: Potrošni material - APARAT SYSMEX CS 2500 in CA 560- proizvajalec Siemens
Potrošno sredstvo | ME | Velikost merske enote in specifikacija | Letna količina ME | Enakovredno kot kataloška številka
Thromborel S | sc | 10 × 10mL | 15 | OUHP49
PT-MULTI CALIBRATOR | sc | 6 × 1 mL | 3 | OPATO3
Test Thrombin Reagent | sc | 10 × 5 mL | 6 | OWHM13
Pathromtin SL | sc | 10 × 5 mL | 3 | OQGS29
Calcium Chloride Solution | sc | 10 × 15 mL | 3 | ORHO37
Dade Thrombin Reagent | sc | 10 × 1 mL | 12 | B4233-25
Standard Human Plasma | sc | 10 × 1 mL | 3 | ORKL17
Innovance D-DIMER | sc | 6 × 5 mL | 10 | OPB07
Control Plasma N | sc | 10 × 1mL | 20 | ORKE41
Control Plasma P | sc | 10 × 1mL | 10 | OUPZ17
Innovance D-DIMER - CONTR. (L+ H) | sc | 5 × 1 mL | 11 | OPDY03
INNOVANCE Heparin | sc | kit | 3 | 10873448
INNOVANCE Heparin Calibrator | sc | 5 × 1 mL | 3 | 10873453
INNOVANCE Heparin LMW Control 1 | sc | 5 × 1 mL | 3 | 10873449
INNOVANCE Heparin LMW Control 2 | sc | 5 × 1 mL | 3 | 10873450
Biophen Rivaroxaban Control | sc | 2× 6 × 1 mL | 1 | 224501
INNOVANCE DTI | sc | kit | 3 | OPOH035
INNOVANCE Dabigatran Calibrator | sc | 2 × 3 × 1 mL | 3 | OPOL035
INNOVANCE Dabigatran Controls 1 + 2 | c | 2 × 5 × 1 mL | 3 | OPOK035
Biophen Rivaroxaban Calibrator | sc | 3× 4 × 1 mL | 1 | 222701
Biophen Apixaban Control | sc | 2× 6 × 1 mL | 1 | 225301
Biophen Apixaban Calibrator | sc | 3× 4 × 1 mL | 1 | 226201
CA CLEAN I | sc | 1 × 50 mL | 60 | 964-0631-3
CA CLEAN II | sc | 1 × 500 mL | 2 | 964-0611-9
CA System Buffer | sc | 8 × 250mL | 1 | B4265-35
Ovren Veronal Buffer | sc | 10 × 15 mL | 1 | B4234-25
Cleaner SCS | sc | 6 × 5 mL | 1 | OQUB19
Empty bottles for reagents | sc | 10 × 5 mL | 10 | 10873438
Empty bottles for reagents | sc | 10 × 15 mL | 5 | 10873437
Evaporation caps for GW5 | sc | 200 kom | 2 | AS143226
Evaporation caps for GW15 | sc | 200 kom | 2 | AF5044574
SLD Mini Cup | sc | 500 kom | 1 | 10709524
CS Trash Box Liner CS-2x00 | sc | 20 kom | 15 | AM197840
CUVETE SUC-400 | sc | 3000 kom | 6 | 064-1481-0
Conical Cups (4 mL) | sc | 1000 kom | 1 | 424-1160-8
CA CAL S | sc | 3 × 3 mL | 1 | GCL-100A

## Sklop 17
Sklop 17: Potrošni material - APARAT ABL800 - proizvajalec Radiometer Copenhagen
Potrošno sredstvo | ME | Velikost merske enote in specifikacija | Letna količina ME | Enakovredno kot kataloška številka
FLEX Clot Catcher | sc | 250 kom | 2 | 906-020
Disposable waste container | sc | 600 mL | 2 | 905-802
Membrane Box for E7066 Electrode (Glucose) | sc | 4 kom | 6 | 942-065
Membrane Box for E7077 Electrode (Lactate) | sc | 4 kom | 6 | 942-066
Membrane Box for E1001Electrode (Ref) | sc | 4 kom | 6 | 942-058
Membrane Box for E722 Electrode (K+) | sc | 4 kom | 4 | 942-059
Membrane Box for E733 Electrode (Ca++) | sc | 4 kom | 4 | 942-060
Membrane Box for E744 Electrode (Cl-) | kit | 4 kom | 4 | 942-061
Membrane Box for E755 Electrode (Na+) | sc | 4 kom | 4 | 942-062
Membrane Box for E788 Electrode (pCO2) | sc | 4 kom | 4 | 942-063
Membrane Box for E799 Electrode (pO2) | sc | 4 kom | 4 | 942-064
Hypochlorite solution | sc | 100 mL | 2 | 943-906
Clinitubes | sc | 5 × 50 × 210 uL | 3 | 942-884
GAS 1 | sc | jeklenka | 8 | 962-169
GAS 2 | sc | jeklenka | 8 | 962-170
Cleaning Solution | sc | 200 mL | 20 | 944-126
Calibration Solution 1 | sc | 200 mL | 30 | 944-128
Calibration Solution 2 | sc | 200 mL | 22 | 944-129
Rinse Solution | sc | 600 mL | 105 | 944-132
AutoCheck5+ Level 1 | sc | 30 kom | 5 | 944-074
AutoCheck5+ Level 2 | sc | 30 kom | 5 | 944-075
AutoCheck5+ Level 3 | sc | 30 kom | 5 | 944-076
AutoCheck5+ Level 4 | sc | 30 kom | 5 | 944-077
Thermal paper | sc | 12 kom | 5 | 984-070
Inlet gasket, new design | sc | 1 kom | 4 | 902-668
ct Hb Calibration Solution | sc | 4 x 2 mL | 2 | 944-021
Tube for sample aspiration | sc | 100 kom | 3 | 956-381
Vzdrževalni material
E1001 Reference electrode | sc | 1 kom | 1 | 945-603
E7066 Glucose electrode | sc | 1 kom | 1 | 945-620
E7077 Lactate electrode | sc | 1 kom | 1 | 945-619
E722 K+ electrode | sc | 1 kom | 1 | 945-615
E733 Ca ++ electrode | sc | 1 kom | 1 | 945-616
E744 Cl- electrode | sc | 1 kom | 1 | 945-617
E755 Na+ electrode | sc | 1 kom | 1 | 945-618
E777 pH electrode | sc | 1 kom | 1 | 945-614
E788 pCO2 electrode | sc | 1 kom | 1 | 945-612
E799 pO2 electrode | sc | 1 kom | 1 | 945-613

## Sklop 18
Sklop 18: Potrošni material - APARAT ACCU-CHEK Inform II- proizvajalec Roche
Potrošno sredstvo | ME | Velikost merske enote in specifikacija | Letna količina ME | Enakovredno kot kataloška številka
Reagenčni lističi 50 CT UK F | sc | 50 kom | 82 | 5942861018
Dvonivojska kontrola Performa Int" l contr | sc |  | 6 | 4861736001
Linearity kit | sc |  | 1 | 5048010001

## Sklop 19
Sklop 19: TESTNI LISTIČI Z BREZPLAČNO UPORABO MERILNIKOV GLUKOZE
Potrošno sredstvo | ME | Velikost merske enote in specifikacija | Letna količina ME
MERILNIKI GLUKOZE | kom |  | 17
indikatorji za določanje glukoze | kom |  | 50.000/letno
kalibrator | kom |  | opcijsko/po potrebi
kontrola - večnivojska | kom |  | izračun ponudnika
Brezplačna uporaba merilnikov glukoze za obdobje 5 let, merilniki MORAJO BITI primerni za profesionalno uporabo, metoda z možnostjo merjenja izključno glukoze, možnost uporabe kapilarne, venske in arterijske krvi, linearno območje merjenja do 25 mmol/L, primerni za merjenje glukoze pri pacientih z visokim hematokritom, naročnik bo testiral ponujene merilnike s heksokinazno metodo na lastnem biokemičnem analizatorju (maksimalno dovoljeno odstopanje ne sme presegati ±12%), ponudnik mora ponuditi najmanj dvo-nivojsko kontrolno raztopino, količino potrebnega kontrolnega materiala mora oceniti ponudnik sam ob upoštevanju SZKK priporočil za izvajanje POCT, ponudnik mora imeti organizirano pooblaščeno servisno službo s sedežem v Sloveniji, v primeru potrebe po servisu je odzivni čas 5 ur; čas od sporočila o potrebnem servisu do prihoda servisne službe na lokacijo naročnika, odprava napake v 24 urah, v kolikor se napaka ne odpravi naj ponudnik zagotovi rezervni nadomestni merilnik, ponudnik mora zagotoviti dostavo, montažo in šolanje za uporabnike. Dobava materiala mora biti realizirana v dveh delovnih dneh po naročilu. Ponudnik naj odda ponudbo kot ceno za testni listič, v tej ceni morajo biti vključeni vsi stroški; kontrolni in ostali potrošni material,...Ponudnik naj omogoči testiranje 100 kontrolnih lističev.