## Sklop 1
PONUDNIK
Sklop 1: Potrošni material - APARAT ZA AVTOMATIZIRANO OSNOVNO ANALIZO URINA
Zap. št. | Potrošno sredstvo | ME | Letna količina ME | Velikost merske enote in specifikacija | Kataloška Številka | Proizvajalec | Cena/EM | DDV % | Vrednost DDV | Cena/EM z DDV | Cena za količino brez DDV | Cena za količino z DDV
1. | Testni lističi | kom | 10000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Testni lističi z albumini in kreatininom | kom | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Normalna kontrola | analiza | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Patološka kontrola | analiza | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
Sklop 1: Potrošni material - MANJŠI APARAT ZA OSNOVNO ANALIZO URINA
Zap. št. | Potrošno sredstvo | ME | Letna količina ME | Velikost merske enote in specifikacija | Kataloška Številka | Proizvajalec | Cena/EM | DDV % | Vrednost DDV | Cena/EM z DDV | Cena za količino brez DDV | Cena za količino z DDV
1. | Testni lističi- osnovni | kom | 600 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Testni lističi z albumini in kreatininom | kom | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Normalna kontrola | analiza | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Patološka kontrola | analiza | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
Število ponujenih kontrol za posamezni nivo za urinski aparat naj bo skladno z rokom odprtja kontrole po odprtju. Pri manjšem aparatu upoštevajte istočasno odprtje obeh nivojev kontrole; kontrola se bo izvajala izmenično 4x/teden v 10 od 12 mesecev ter dvonivojsko 1x tedensko v 2 od 12 mesecev.

## Sklop 2
PONUDNIK
Sklop 2: Potrošni material - aparat za izvajanje elektroforeze serumskih proteinov na agaroznem gelu z vgrajenim čitalcem
Zap. št. | Potrošno sredstvo | ME | Letna količina ME | Velikost merske enote in specifikacija | Kataloška Številka | Proizvajalec | Cena/EM | DDV % | Vrednost DDV | Cena/EM z DDV | Cena za količino brez DDV | Cena za količino z DDV
1. | Število preiskav EF | kom | 950 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0

## Sklop 3
PONUDNIK
SKLOP 3: Potrošni material - APARAT ZA DOLOČANJE HbA1c
Zap. št. | Potrošno sredstvo | ME | Letna količina ME | Velikost merske enote in specifikacija | Kataloška Številka | Proizvajalec | Cena/EM | DDV % | Vrednost DDV | Cena/EM z DDV | Cena za količino brez DDV | Cena za količino z DDV
1. | Število preiskav Hba1c | kom | 3700 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Število kontrol Hba1c-NIVO 1 | kom | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Število kontrol Hba1c-NIVO 2 | kom | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Število testov za kalibracijo* | kom | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
Opomba: *Letno količino potrebnih testov za kalibracijo določi in vpiše v obrazec ponudnik

## Sklop 4
PONUDNIK
Sklop 4: DIAGNOSTIČNA SREDSTVA IN LABORATORIJSKI MATERIAL VEZAN NA INTEGRIRAN ANALITSKI SISTEM ZA BIO- IN IMUNOKEMIJO
PREDVIDENO ŠTEVILO TESTOV LETNO ZA PREISKAVE NA ANALITSKEM SISTEMU (VZORCI, KONTROLA KAKOVOSTI, KALIBRACIJE)
Zap. št. | PREISKAVA | ŠTEVILO TESTOV ZA VZORCE LETNO | ŠTEVILO TESTOV ZA KONTROLO KAKOVOSTI LETNO | ŠTEVILO TESTOV ZA KALIBRACIJO LETNO * | Velikost merske enote in specifikacija | Kataloška Številka | Proizvajalec | Cena/EM | DDV % | Vrednost DDV | Cena/EM z DDV | Cena za količino brez DDV | Cena za količino z DDV
1. | S, P- Glukoza | 12500 | 1600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | S, P- Sečnina | 16000 | 1600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3. | S, P, U- Kreatinin- encimska kolorimetrična metoda | 18000 | 1600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4. | S, P- Urat | 1400 | 1600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5. | S, P, U- Natrij | 16500 | 1600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6. | S, P, U- Kalij | 17500 | 1600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7. | S, P, U- Klorid | 13500 | 1600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8. | S, P- Kalcij | 2500 | 1600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9. | S, P- Anorganski fosfat | 1500 | 1600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10. | S, P- Magnezij | 5000 | 1600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11. | S, P- Železo | 2500 | 1600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12. | S, P- UIBC | 1000 | 1600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13. | S, P- CRP | 19500 | 1600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14. | S,P- Celokupni bilirubin | 10500 | 1600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15. | S,P- Direktni bilirubin | 9500 | 1600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16. | S,P- Proteini | 1600 | 1600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17. | S,P- Albumini | 1800 | 1600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18. | S,P- Alkalna fosfataza | 9500 | 1600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
19. | S,P- AST | 12500 | 1600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
20. | S,P- ALT | 12500 | 1600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
21. | S,P- GGT | 11000 | 1600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
22. | S, U- α amilaza | 2800 | 1600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
23. | S,P- Lipaza | 2400 | 1600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
24. | S,P- CK | 500 | 1600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
25. | S,P-LDH | 3200 | 1600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
26. | S,P- Etanol | 550 | 700 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
27. | P- Amonijev ion | 350 | 700 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
28. | S,P- Holesterol | 1500 | 1600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
29. | S,P- Trigliceridi | 1500 | 1600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
30. | S,P- HDL | 1450 | 1600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
31. | S,P- LDL | 1450 | 1600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
32. | U, L-proteini | 500 | 1600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
33. | S- Anti streptolizin | 300 | 200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
34. | S- Revma faktor | 150 | 200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
35. | U- Albumini | 170 | 120 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
36. | S- Ig G | 350 | 200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
37. | S- Ig A | 370 | 200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
38. | S- IgM | 350 | 200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
39. | S,P- Feritin- imunokemijsko določanje | 2700 | 1600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
40. | S,P- Mioglobin | 550 | 1600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
41. | S,P-Prokalcitonin | 2700 | 750 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
42. | S,P- Visoko občutljivi troponin | 5000 | 750 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
43. | S,P-NT-pro BNP | 3600 | 750 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
44. | S,P- β hCG | 500 | 400 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
45. | S-TSH | 2500 | 150 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
46. | S- Prosti T3 | 900 | 150 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
47. | S- Prosti T4 | 900 | 150 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
48. | S- PSA | 800 | 150 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
49. | S- CEA | 1000 | 150 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
50. | S- AFP | 900 | 150 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
51. | S- CA 125 | 700 | 150 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
52. | S- HE4 | 400 | 150 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
53. | S- CA 19-9 | 1000 | 150 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
54. | S- Folati | 1000 | 150 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
55. | S- Vitamin B12 | 1100 | 150 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
56. | S- HBsAg | 600 | 150 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
57. | S- Digoksin | 150 | 150 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
58. | S- Gentamicin | 150 | 150 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
59. | S-Vankomicin | 150 | 150 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [10 empty] | 0 | 0
OPOMBA: *Ponudnik naj vpiše število testov potrebnih za kalibracijo na letnem nivoju
Ponudnik naj upošteva, da se večina biokemijskih preiskav izvaja dnevno (njihove kontrole 2x dnevno v 2 nivojih), etanol in amonijev ion do 4x/tedensko, Ig, ASO, RF, mioglobin, U,L- proteini in U-albumini do 3x/tedensko, ob tem se naredijo kontrole in kalibracija po potrebi. Analize troponina in BNP se izvajajo dnevno, β hCG do 4x/tedensko, ščitničnih hormonov in tumorskih markerjev ter folatov in vit. B12 se izvajajo 2x/tedensko, digoksina, garamicina in vankomicina do 3x/tedensko.
Na lastnem obrazcu JE POTREBNO priložiti za vsako vrsto preiskave spisek in količine vseh vrst potrebnega materiala (reagenti, kontrole, kalibratorji ter ostali potrošni material) za izvedbo predvidenega števila preiskav ter za vsako vrsto materiala navesti tudi naziv, proizvajalca, kataloško številko in velikost pakiranja. Pri reagentih je potrebno navesti še metodo določevanja in merilno območje.

## Sklop 5
PONUDNIK
Sklop 5: EPRUVETE, IGLE IN ADAPTERJI ZA VENSKI ODVZEM
Zap. št. | Potrošno sredstvo | ME | Velikost merske enote in specifikacija | Letna količina ME | Kataloška Številka | Proizvajalec | Cena/EM | DDV % | Vrednost DDV | Cena/EM z DDV | Cena za količino brez DDV | Cena za količino z DDV
EPRUVETE ZA VENSKI ODVZEM z varnostnim zamaškom
1. | epruvete za biokemijo z gelom in aktivatorjem koagulacije - rdeče 13×75 | kos | 2 mL | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | epruvete za biokemijo z gelom in aktivatorjem koagulacije - rdeče 13×75 | kos | 4 mL | 17000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | epruvete za biokemijo z gelom in aktivatorjem koagulacije - rdeče 13×100 | kos | 5-7 mL | 7000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | epruvete 3,2% Na-citrat, svetlo modre 13×75 | kos | 1-1,5 mL | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | epruvete 3,2% Na-citrat, svetlo modre 13×75 | kos | 2-3 mL | 14000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | epruvete 3,2% Na-citrat, svetlo modre 13×75 | kos | 3-5 mL | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | epruvete za elemente v sledovih, antikoagulant NaH - temno modre 13×100 | kos | 4-6 mL | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | epruvete za hematologijo K3EDTA, lila 13 × 75 | kos | 1-1,5 mL | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | epruvete za hematologijo K3EDTA, lila 13 × 75 | kos | 2 mL | 30000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. | epruvete za hematologijo K3EDTA, lila 13 × 75 ali 13 × 100 | kos | 3-5 mL | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11. | epruvete za hematologijo K3EDTA, lila 13 × 100 | kos | 6 mL | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12. | epruvete z antikoag. Li-heparin - zelene 13×75 | kos | 2-3 mL | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13. | epruvete z antikoag. Li-heparin - zelene 13×75 | kos | 4 mL | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14. | epruvete z gelom z antikoag. Li-heparin - zelene 13×75 | kos | 2-3 mL | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15. | epruvete z gelom antikoag. Li-heparin - zelene 13× 75 ali 13 × 100 | kos | 3-5 mL | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16. | epruvete za krvni sladkor - sive 13×75 | kos | 2 - 3 mL | 1800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17. | epruvete za sedimentacijo - črne 13×75 | kos | 1.5 - 2,4 mL | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | nastavek za pripravo krvnega razmaza | kos |  | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| IGLE IN ADAPTERJI | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
19. | adapter-luer | kos |  | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20. | igla za vakuumski odvzem, rumena, 0,9 × 38 mm, 20G | kos |  | 3000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21. | igla za vakuumski odvzem, zelena, 0,8 × 38 mm, 21G | kos |  | 7000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22. | igla za vakuumski odvzem, črna, 0,7 × 38 mm, 22G | kos |  | 3000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23. | držalo za igle za enkratno uporabo, zaklep na držalu | kos |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24. | plastično držalo za igle za večkratno uporabo z možnostjo dezinfekcije, na izmet | kos |  | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25. | varnostni metuljček z luer adapterjem, 20 ali 21G, dolžine 15-22 cm | kos |  | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
Dodatne zahteve naročnika:
Pribor za odvzem mora biti kompatibilen ter od istega proizvajalca.
Sistem za odvzem krvi mora biti zaprt (da ni mogoč stik s krvjo) in varen (da ščiti pred nenamernimi poškodbami), skladno z določili Uredbe o varovanju delavcev pred tveganjem zaradi poškodb z ostrimi pripomočki (UL RS, št. 46/13).
Dimenzije epruvet za venski odvzem morajo biti prilagojene laboratorijskim analizatorjem , centrifugam in stojalom.
Epruvete morajo omogočati oceno bistrosti in obarvanosti vzorca.
Barve zamaškov morajo ustrezati mednarodnim priporočilom za označevanje dodatkov v epruvetah (NCCLS H1 A5).
Zamaški epruvet morajo biti sestavljeni uz zunanjega plastičnega dela in notranjega gumijastega dela, na katerega se ne prijema kri.
Stabilnost podtlaka in prebodnost zamaška mora biti potrjena s certifikatom ali preizkušena v klinični praksi.
Vse epruvete morajo biti označene s CE oznako, volumnom in nivojem polnjenja, vrsto dodatka/antikoagulanta, kataloško in serijsko številko, rokom uporabnosti, indikatorjem sterilnosti in oznako za enkratno uporabo.
Epruvete morajo biti pakirane tako, da se lahko direktno postavijo na delovno mesto; s podstavkom.
Ponudnik naj omogoči testiranje ponujenih izdelkov; vsakega 50 kosov.

## Sklop 6
PONUDNIK
Sklop 6: MIKROEPRUVETE IN VARNOSTNE LANCETE ZA KAPILARNI ODVZEM
Zap. št. | Potrošno sredstvo | ME | Velikost merske enote in specifikacija | Letna količina ME | Kataloška Številka | Proizvajalec | Cena/EM | DDV % | Vrednost DDV | Cena/EM z DDV | Cena za količino brez DDV | Cena za količino z DDV
MIKROEPRUVETE
1. | mikro-epruvete K3EDTA -lila | kos | 500 µL | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | mikroepruvete za kapilarni odvzem z gelom | kos | 500-1000 µL | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VARNOSTNE LANCETE
4. | lanceta z rezilcem globine 2 mm | kos |  | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | lanceta globine 1-1,5 mm | kos |  | 35000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | lanceta globine 2-2,4 mm | kos |  | 8000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
Dodatne zahteve naročnika:
Pribor za odvzem mora biti kompatibilen ter od istega proizvajalca.
Epruvete morajo omogočati oceno bistrosti in obarvanosti vzorca, barve zamaškov morajo ustrezati mednarodnim priporočilom za označevanje dodatkov v epruvetah (NCCLS H1 A5).
Vse epruvete morajo biti označene s CE oznako, volumnom in nivojem polnjenja, vrsto dodatka/antikoagulanta, kataloško in serijsko številko, rokom uporabnosti, indikatorjem sterilnosti in oznako za enkratno uporabo.
Za mikroepruvete pri ponudbi oddajte morebiten dodaten material, potreben za odvzem krvi.
Epruvete morajo biti pakirane tako, da se lahko direktno postavijo na delovno mesto; s podstavkom.
Ponudnik naj omogoči testiranje ponujenih izdelkov; vsakega 50 kosov.

## Sklop 7
PONUDNIK
Sklop 7: NASTAVKI ZA PIPETE, MIKROVIALE
Zap. št. | Potrošno sredstvo | ME | Velikost merske enote in specifikacija | Letna količina ME | Kataloška Številka | Proizvajalec | Cena/EM | DDV % | Vrednost DDV | Cena/EM z DDV | Cena za količino brez DDV | Cena za količino z DDV
ponudba po artiklih
1. | nastavki za avt. pipete, primerni za Brand pipete | kos | 1- 10 mL | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | nastavki za avt. pipete, primerni za Brand pipete | kos | 0,5-5 mL | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | modri nastavki za avt. pipete, primerni za Socorex in Brand pipete | kos | 200 - 1000 µL | 4000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | rumeni nastavki za avt. pipete, primerni za Socorex in Brand pipete | kos | 20 - 200 µL | 5000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | beli nastavki za avt. pipete, primerni za Socorex in Brand pipete | kos | 2 - 10 µL | 4000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | krioviale za odpošiljanje | kos | samostoječ 3-5 mL PP vsebnik z navojem | 3000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dodatne zahteve naročnika:
Ponudnik naj omogoči testiranje ponujenih izdelkov; vsakega vsaj 15 kosov.

## Sklop 8
PONUDNIK
Sklop 8: OSTALI POTROŠNI MATERIAL
Zap. št. | Potrošno sredstvo | ME | Velikost merske enote in specifikacija | Letna količina ME | Kataloška Številka | Proizvajalec | Cena/EM | DDV % | Vrednost DDV | Cena/EM z DDV | Cena za količino brez DDV | Cena za količino z DDV
ponudba po artiklih- razen MG in Giemsa barva
1. | epruveta z reagentom za retikulocite za ročno štetje kot npr. Kabe | kos |  | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | sekundarne epruvete, 13 × 75 mm | kos |  | 6000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | zamaški za sekundarne epruvete | kos |  | 6000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | zbirna posoda za urin | kos | 2-3 L | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | transportne epruvete za urin, 16 × 100 | kos | 8-12 mL | 300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | epruvete za likvor in punktate; sterilne, brez aditivov | kos | 8-12 mL | 300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | plastične posodice, kot npr. Siemens small sample container DSC5 | kos |  | 3000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | plastične pipete za enkratno uporabo dolžine cca 8 cm, kot npr. Thermo Scientific General Purpose 3 | kos |  | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | STERILNI BRIS V TULCU ZA ODVZEM STREPTOKOKA IZ GRLA (material DACRON, kot npr. DELTALAB EUROTUBO Collection swab) | kos |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. | STERILNI BRIS V TULCU ZA ODVZEM MATERIALA ZA DOKAZOVANJE VIRUSOV Z MOLEKULARNIMI METODAMI, kot. npr. DELTALAB VICUM | kos |  | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11. | DVOSLOJNI POSAMIČNO PAKIRANI ALKOHOLNI ROBČKI dimenzije cca 5 × 7 cm | kos |  | 5000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Türkova raztopina, 100 mL | kos |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Kit za hitro barvanje DKS | kit |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14. | May Grunwald BARVA za DKS | l | 500 ml ali 1000 mL pakiranje | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Giemsa barva za DKS | l | 250 ali 500 mL pakiranje | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16. | PARAFILM širine 10 cm | kos |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17. | PARAFILM širine 5 cm | kos |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dodatne zahteve naročnika:
Obe barvi (MG in Giemsa) za DKS morata biti od istega proizvajalca
Ponudnik naj omogoči testiranje 1 kom zbirne posode za urin, 5 kom transportne epruvete za urin in epruvete za likvor, 10 kom sekundarnih epruvet ter zamaškov, plastičnih pipet, sterilnih brisov in alkoholnih robčkov ter 1 kom osnovno pakiranje kita za hitro barvanje DKS ter May Grünwald in Giemsa barve.

## Sklop 9
PONUDNIK
Sklop 9: KONTROLA KAKOVOSTI ZA SR
Zap. št. | Potrošno sredstvo | ME | Velikost merske enote in specifikacija | Letna količina ME | Kataloška Številka | Proizvajalec | Cena/EM | DDV % | Vrednost DDV | Cena/EM z DDV | Cena za količino brez DDV | Cena za količino z DDV
1. | Dvonivojska kontrola kakovosti za SR | test | določitev v 2 nivojih | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0

## Sklop 10
PONUDNIK
Sklop 10: DRUGI REAGENTI ZA URINSKE PREISKAVE
Zap. št. | Potrošno sredstvo | ME | Velikost merske enote in specifikacija | Letna količina ME | Kataloška Številka | Proizvajalec | Cena/EM | DDV % | Vrednost DDV | Cena/EM z DDV | Cena za količino brez DDV | Cena za količino z DDV
1. | URICULT | sc | 10 kom | 110 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | URICULT - Trio | sc | 10 kom | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
Dodatne zahteve naročnika:
URICULT in URICULT-Trio morata biti od istega proizvajalca; testiranje 20 kom posameznega

## Sklop 11
PONUDNIK
Sklop 11: URINSKI POTROŠNI MATERIAL IN PIPETE ZA SR
Zap. št. | Potrošno sredstvo | ME | Velikost merske enote in specifikacija | Letna količina ME | Kataloška Številka | Proizvajalec | Cena/EM | DDV % | Vrednost DDV | Cena/EM z DDV | Cena za količino brez DDV | Cena za količino z DDV
1. | URISED EPRUVETE IN POKROVČEK | kos |  | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | URISED PLOŠČICE | kos | 10 polj | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | NEGRADUIRANE PIPETE enakovredno VACUPETA SEDIKO Burnik za SEDIMENTACIJO na SEDIKO m10 - Burnik | kos |  | 1800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
Dodatne zahteve naročnika:
Ponudnik naj omogoči testiranje ponujenih izdelkov; vsakega 10 kosov. Dimenzije Urised epruvet morajo biti prilagojene laboratorijskim analizatorjem, centrifugam in stojalom uporabnika.

## Sklop 12
PONUDNIK
Sklop 12: DIAGNOSTIČNA SREDSTVA IN LABORATORIJSKI MATERIAL VEZAN NA APARAT CLINITEK ADVANTUS - proizvajalec Siemens
Zap. št. | Potrošno sredstvo | ME | Velikost merske enote in specifikacija | Enakovredno kot kataloška številka | Letna količina ME | Kataloška Številka | Proizvajalec | Cena/EM | DDV % | Vrednost DDV | Cena/EM z DDV | Cena za količino brez DDV | Cena za količino z DDV
1. | MULTISTIX 10SG | sc | 100 kom | 2300 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Normalna kontrola | analiza |  |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Patološka kontrola | analiza |  |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [10 empty] | 0 | 0

## Sklop 13
PONUDNIK
Sklop 13: HITRI TESTI
Zap. št. | Potrošno sredstvo | ME | Velikost merske enote in specifikacija | Letna količina ME | Kataloška Številka | Proizvajalec | Cena/EM | DDV % | Vrednost DDV | Cena/EM z DDV | Cena za količino brez DDV | Cena za količino z DDV
ponudba po artiklih
1. | WAALER ROSE - KIT - bio Merieux ali podobno; za delo v mikrotitrski plošči | sc | 12 testov | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | ADENO in ROTA VIRUS - hitri test, enakovredno Health&Research | test |  | 600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | DRUG - 6 - (THC;MOR;COC; MAMP;MTD;BZO) enakovredno Innovacon | test |  | 300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | BLATO NA KRI - hitri test (imunokrom.) enakovredno FOB DIALAB | test |  | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | STREPTOKOK skupine A iz brisa žrela, enakovredno ALLTEST | test |  | 900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Infekcijska mononukleoza- hitri test, enakovredno DIALAB Mononucleosis | test |  | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dodatne zahteve naročnika:
Hitri testi; rota in adeno virus, blato na kri, streptokok A in infekcijska mononukleoza morajo v kompletu vsebovati tudi pozitivno zunanjo kontrolo ter notranjo kontrolo na ploščici. Na zahtevo naročnika mora biti omogočeno testiranje za vse artikle iz tega sklopa- 20 testov za vsak posamezen artikel, razen za Waaler Rose zadošča eno osnovno pakiranje. Hitri test za določanje okultne krvi naj bo občutljiv skladno s fiziološko izgubo krvi.

## Sklop 14
PONUDNIK
Sklop 14: Potrošni material - APARAT THROMBOSTAT - proizvajalec Behnk Elektronik
Zap. št. | Potrošno sredstvo | ME | Velikost merske enote in specifikacija | Enakovredno kot kataloška številka | Letna količina ME | Kataloška Številka | Proizvajalec | Cena/EM | DDV % | Vrednost DDV | Cena/EM z DDV | Cena za količino brez DDV | Cena za količino z DDV
1. | Manchester Capillary PT Test Kit 30 mL | sc | 5× 6 mL | HG-HB-1101-FG | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Manchester Capillary PT Test Kit 15 mL | sc | 5× 3 mL | HG-HB-1190-FG | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Capillary Control Plasma Normal | sc | 10× 0,5 mL | HG-HB-4412-FG | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Capillary Control Plasma Level 1 | sc | 10× 0,5 mL | HG-HB-4413-FG | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Capillary Control Plasma Level 2 | sc | 10× 0,5 mL | HG-HB-4414-FG | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Kivete in kroglice | sc | 500 + 500 kom | BEL-050-220 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | PT/INR line kit | sc | kit | HG-HB-4452-FG | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [10 empty] | 0 | 0

## Sklop 15
PONUDNIK
Sklop 15: Potrošni material - APARAT CD Ruby - proizvajalec Abbott
Zap. št. | Potrošno sredstvo | ME | Velikost merske enote in specifikacija | Enakovredno kot kataloška številka | Letna količina ME | Kataloška Številka | Proizvajalec | Cena/EM | DDV % | Vrednost DDV | Cena/EM z DDV | Cena za količino brez DDV | Cena za količino z DDV
1. | WBC LYSE | sc | 3,8 L | 08H52-01 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | DILUENT/SHEATH | sc | 20 L | 01H73-01 | 110 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | CN-FREE HGB/NOC LYSE | sc | 3,8 L | 03H80-02 | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | RETICULOCYTE REAGENT | sc | 100× 3,7 mL | 03H40-01 | 9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | CD 26 PLUS TRI LEVEL CTL FP | sc | 12× 2,5 mL | 08H59-01 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | CD 26 PLUS TRI LEVEL CTL HP | sc | 6× 2,5 mL | 08H59-02 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | CD 29 PLUS TRI LEVEL CTL FP | sc | 12× 3 mL | 8H5801 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | CD 29 PLUS TRI LEVEL CTL HP | sc | 12× 3 mL | 8H5802 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | CD HEMCAL PLUS CAL | sc | 6× 2,5 mL | 08H57-01 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Enzymatic Cleaner Concentrate | sc | 2× 50 mL | 99644 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Filter mikron sheat | sc | 6kom/pak. | 6H92-01 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Peristaltic Pump - Medium | sc | 4kom/pak. | 91485 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [10 empty] | 0 | 0
Dodatne zahteve naročnika:
Izdelke Diluent/Sheath, Wbc Lyse in Hgb/Noc Lyse mora imeti ponudnik VEDNO po 1 kos na zalogi.

## Sklop 16
PONUDNIK
Sklop 16: Potrošni material - APARAT SYSMEX CS 2500 in CA 560- proizvajalec Siemens
Zap. št. | Potrošno sredstvo | ME | Velikost merske enote in specifikacija | Enakovredno kot kataloška številka | Letna količina ME | Kataloška Številka | Proizvajalec | Cena/EM | DDV % | Vrednost DDV | Cena/EM z DDV | Cena za količino brez DDV | Cena za količino z DDV
1. | Thromborel S | sc | 10 × 10mL | OUHP49 | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | PT-MULTI CALIBRATOR | sc | 6 × 1 mL | OPATO3 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Test Thrombin Reagent | sc | 10 × 5 mL | OWHM13 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Pathromtin SL | sc | 10 × 5 mL | OQGS29 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Calcium Chloride Solution | sc | 10 × 15 mL | ORHO37 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Dade Thrombin Reagent | sc | 10 × 1 mL | B4233-25 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Standard Human Plasma | sc | 10 × 1 mL | ORKL17 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Innovance D-DIMER | sc | 6 × 5 mL | OPB07 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Control Plasma N | sc | 10 × 1mL | ORKE41 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Control Plasma P | sc | 10 × 1mL | OUPZ17 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Innovance D-DIMER - CONTR. (L+ H) | sc | 5 × 1 mL | OPDY03 | 11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12. | INNOVANCE Heparin | sc | kit | 10873448 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13. | INNOVANCE Heparin Calibrator | sc | 5 × 1 mL | 10873453 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14. | INNOVANCE Heparin LMW Control 1 | sc | 5 × 1 mL | 10873449 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15. | INNOVANCE Heparin LMW Control 2 | sc | 5 × 1 mL | 10873450 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Biophen Rivaroxaban Control | sc | 2× 6 × 1 mL | 224501 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17. | INNOVANCE DTI | sc | kit | OPOH035 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18. | INNOVANCE Dabigatran Calibrator | sc | 2 × 3 × 1 mL | OPOL035 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19. | INNOVANCE Dabigatran Controls 1 + 2 | c | 2 × 5 × 1 mL | OPOK035 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Biophen Rivaroxaban Calibrator | sc | 3× 4 × 1 mL | 222701 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Biophen Apixaban Control | sc | 2× 6 × 1 mL | 225301 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Biophen Apixaban Calibrator | sc | 3× 4 × 1 mL | 226201 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23. | CA CLEAN I | sc | 1 × 50 mL | 964-0631-3 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24. | CA CLEAN II | sc | 1 × 500 mL | 964-0611-9 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25. | CA System Buffer | sc | 8 × 250mL | B4265-35 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26. | Ovren Veronal Buffer | sc | 10 × 15 mL | B4234-25 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27. | Cleaner SCS | sc | 6 × 5 mL | OQUB19 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28. | Empty bottles for reagents | sc | 10 × 5 mL | 10873438 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29. | Empty bottles for reagents | sc | 10 × 15 mL | 10873437 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30. | Evaporation caps for GW5 | sc | 200 kom | AS143226 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
31. | Evaporation caps for GW15 | sc | 200 kom | AF5044574 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
32. | SLD Mini Cup | sc | 500 kom | 10709524 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33. | CS Trash Box Liner CS-2x00 | sc | 20 kom | AM197840 | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
34. | CUVETE SUC-400 | sc | 3000 kom | 064-1481-0 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
35. | Conical Cups (4 mL) | sc | 1000 kom | 424-1160-8 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
36. | CA CAL S | sc | 3 × 3 mL | GCL-100A | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [10 empty] | 0 | 0

## Sklop 17
PONUDNIK
Sklop 17: Potrošni material - APARAT ABL800 - proizvajalec Radiometer Copenhagen
Zap. št. | Potrošno sredstvo | ME | Velikost merske enote in specifikacija | Enakovredno kot kataloška številka | Letna količina ME | Kataloška Številka | Proizvajalec | Cena/EM | DDV % | Vrednost DDV | Cena/EM z DDV | Cena za količino brez DDV | Cena za količino z DDV
1. | FLEX Clot Catcher | sc | 250 kom | 906-020 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Disposable waste container | sc | 600 mL | 905-802 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Membrane Box for E7066 Electrode (Glucose) | sc | 4 kom | 942-065 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Membrane Box for E7077 Electrode (Lactate) | sc | 4 kom | 942-066 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Membrane Box for E1001Electrode (Ref) | sc | 4 kom | 942-058 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Membrane Box for E722 Electrode (K+) | sc | 4 kom | 942-059 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Membrane Box for E733 Electrode (Ca++) | sc | 4 kom | 942-060 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Membrane Box for E744 Electrode (Cl-) | kit | 4 kom | 942-061 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Membrane Box for E755 Electrode (Na+) | sc | 4 kom | 942-062 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Membrane Box for E788 Electrode (pCO2) | sc | 4 kom | 942-063 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Membrane Box for E799 Electrode (pO2) | sc | 4 kom | 942-064 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Hypochlorite solution | sc | 100 mL | 943-906 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Clinitubes | sc | 5 × 50 × 210 uL | 942-884 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14. | GAS 1 | sc | jeklenka | 962-169 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15. | GAS 2 | sc | jeklenka | 962-170 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Cleaning Solution | sc | 200 mL | 944-126 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Calibration Solution 1 | sc | 200 mL | 944-128 | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Calibration Solution 2 | sc | 200 mL | 944-129 | 22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Rinse Solution | sc | 600 mL | 944-132 | 105 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20. | AutoCheck5+ Level 1 | sc | 30 kom | 944-074 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21. | AutoCheck5+ Level 2 | sc | 30 kom | 944-075 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22. | AutoCheck5+ Level 3 | sc | 30 kom | 944-076 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23. | AutoCheck5+ Level 4 | sc | 30 kom | 944-077 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24. | Thermal paper | sc | 12 kom | 984-070 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25. | Inlet gasket, new design | sc | 1 kom | 902-668 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26. | ct Hb Calibration Solution | sc | 4 x 2 mL | 944-021 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27. | Tube for sample aspiration | sc | 100 kom | 956-381 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Vzdrževalni material
28. | E1001 Reference electrode | sc | 1 kom | 945-603 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28. | E7066 Glucose electrode | sc | 1 kom | 945-620 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28. | E7077 Lactate electrode | sc | 1 kom | 945-619 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28. | E722 K+ electrode | sc | 1 kom | 945-615 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28. | E733 Ca ++ electrode | sc | 1 kom | 945-616 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28. | E744 Cl- electrode | sc | 1 kom | 945-617 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28. | E755 Na+ electrode | sc | 1 kom | 945-618 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28. | E777 pH electrode | sc | 1 kom | 945-614 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28. | E788 pCO2 electrode | sc | 1 kom | 945-612 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28. | E799 pO2 electrode | sc | 1 kom | 945-613 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [10 empty] | 0 | 0

## Sklop 18
PONUDNIK
Sklop 18: Potrošni material - APARAT ACCU-CHEK Inform II- proizvajalec Roche
Zap. št. | Potrošno sredstvo | ME | Velikost merske enote in specifikacija | Enakovredno kot kataloška številka | Letna količina ME | Kataloška Številka | Proizvajalec | Cena/EM | DDV % | Vrednost DDV | Cena/EM z DDV | Cena za količino brez DDV | Cena za količino z DDV
1. | Reagenčni lističi 50 CT UK F | sc | 50 kom | 5942861018 | 82 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Dvonivojska kontrola Performa Int" l contr | sc |  | 4861736001 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Linearity kit | sc |  | 5048010001 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [10 empty] | 0 | 0

## Sklop 19
PONUDNIK
Sklop 19: TESTNI LISTIČI Z BREZPLAČNO UPORABO MERILNIKOV GLUKOZE
Zap. št. | Potrošno sredstvo | ME | Letna količina ME | Velikost merske enote in specifikacija | Kataloška Številka | Proizvajalec | Cena/EM | DDV % | Vrednost DDV | Cena/EM z DDV | Cena za količino brez DDV | Cena za količino z DDV
1. | MERILNIKI GLUKOZE - brezplačna uporaba | kom | 17
2. | indikatorji za določanje glukoze | kom | 50000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3. | kalibrator * | kom | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4. | kontrola - večnivojska ** | kom | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Opomba*: opcijsko / po potrebi
Opomba**: izračun ponudnika
Dodatne zahteve naročnika:
Brezplačna uporaba merilnikov glukoze za obdobje 5 let, merilniki MORAJO BITI primerni za profesionalno uporabo, metoda z možnostjo merjenja izključno glukoze, možnost uporabe kapilarne, venske in arterijske krvi, linearno območje merjenja do 25 mmol/L, primerni za merjenje glukoze pri pacientih z visokim hematokritom, naročnik bo testiral ponujene merilnike s heksokinazno metodo na lastnem biokemičnem analizatorju (maksimalno dovoljeno odstopanje ne sme presegati ±12%), ponudnik mora ponuditi najmanj dvo-nivojsko kontrolno raztopino, količino potrebnega kontrolnega materiala mora oceniti ponudnik sam ob upoštevanju SZKK priporočil za izvajanje POCT, ponudnik mora imeti organizirano pooblaščeno servisno službo s sedežem v Sloveniji, v primeru potrebe po servisu je odzivni čas 5 ur; čas od sporočila o potrebnem servisu do prihoda servisne službe na lokacijo naročnika, odprava napake v 24 urah, v kolikor se napaka ne odpravi naj ponudnik zagotovi rezervni nadomestni merilnik, ponudnik mora zagotoviti dostavo, montažo in šolanje za uporabnike. Dobava materiala mora biti realizirana v dveh delovnih dneh po naročilu. Ponudnik naj odda ponudbo kot ceno za testni listič, v tej ceni morajo biti vključeni vsi stroški; kontrolni in ostali potrošni material,... Ponudnik naj omogoči testiranje 100 kontrolnih lističev.