## Sklop 9
Specifikacija povpraševanja
SKUPINA: 04 LABORATORIJSKI MATERIAL
SKLOP: 09 laboratorijski material vezan na aparat DIMENSION EXL 200
Zap. št. | Naša šifra artikla | Nacionalna šifra | Opis artikla | EM | Osnovno pakiranje | Ocenjena letna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije in osnovno pakiranje | Proizvajalec | Ponujeno pakiranje | Cena ponujenega pakiranja brez DDV | Cena osnovnega pakiranja za EM brez DDV | Stopnja DDV v % | Cena osnovnega pakiranja z DDV | Ponudbena vrednost z DDV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[14 empty] | 0 | 0
2 | 003428 |  | ABSORBANCE FLEX TEST 240T | SC |  | 7 | [7 empty] | 0 | 0
3 | [13 empty] | 0 | 0
4 | 001710 |  | AIR FILTER DIMEN A1 | SC |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0
5 | 002478 |  | ALK PHOSPHATASE CAL 3X2X1 | SC |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0
6 | 000136 |  | ALK PHOSPHATASE I 360T | SC |  | 12 | [7 empty] | 0 | 0
7 | [13 empty] | 0 | 0
8 | 002398 |  | ALTI 240T | SC |  | 43 | [7 empty] | 0 | 0
9 | 000334 |  | AMYLASE 240T | SC |  | 8 | [7 empty] | 0 | 0
10 | [13 empty] | 0 | 0
11 | [13 empty] | 0 | 0
12 | 000335 |  | AST GOT 360T | SC |  | 32 | [7 empty] | 0 | 0
13 | 002240 |  | BILIRUBIN CAL 4x1ml | SC |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0
14 | [13 empty] | 0 | 0
15 | [13 empty] | 0 | 0
16 | 000514 |  | BILIRUBIN DIRECT 320T | SC |  | 7 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 000515 |  | BILIRUBIN TOTAL 480T | SC |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0
18 | 001160 |  | CHEM I CAL 6x2ml | SC |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0
19 | 000434 |  | CHEM II CAL 6x1,2ml | SC |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0
20 | 000140 |  | CHOLESTEROL 480T | SC |  | 20 | [7 empty] | 0 | 0
21 | 000728 |  | CHOLESTEROL CAL 6x1ml | SC |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0
22 | [13 empty] | 0 | 0
23 | 001871 |  | CREATININ ENCIM 448T | SC |  | 24 | [7 empty] | 0 | 0
24 | 000064 |  | CRP (RCRP) 120T | SC |  | 54 | [7 empty] | 0 | 0
25 | 000492 |  | CRP (RCRP) CAL 10x1ml | SC |  | 5 | [7 empty] | 0 | 0
26 | [13 empty] | 0 | 0
27 | 000065 |  | DIMENSION CUPS A1000 | PAK |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0
28 | 000366 |  | DIMENSION PRINT PAPIR | SC |  | 12 | [7 empty] | 0 | 0
29 | [13 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
31 | [13 empty] | 0 | 0
32 | 003470 |  | ENZYME CAL 2 2x3x1,5ML | SC |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0
33 | 000412 |  | GGT RGT 288T | SC |  | 30 | [7 empty] | 0 | 0
34 | 000142 |  | GLUCOSE RGT 1440T | SC |  | 8 | [7 empty] | 0 | 0
35 | 000368 |  | HDL CHOLESTEROL 240T | SC |  | 30 | [7 empty] | 0 | 0
36 | 001968 |  | HDL CHOLESTEROL CAL 6ML | SC |  | 7 | [7 empty] | 0 | 0
37 | 000337 |  | HEMOGLOBIN A1C HB1C 120T | SC |  | 20 | [7 empty] | 0 | 0
38 | 000518 |  | IBCT CAL 6x1ml | SC |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0
39 | 000413 |  | IBCT FLEX RGT 240T | SC |  | 7 | [7 empty] | 0 | 0
40 | 000859 |  | IRON CAL 2x3x2ml | SC |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0
41 | 000068 |  | IRON FLEX CART 4x60T | SC |  | 14 | [7 empty] | 0 | 0
42 | 000069 |  | KIVETE CARTRIDGE A12000 | KOM |  | 32 | [7 empty] | 0 | 0
43 | 000338 |  | KIVETE WINDOW A5 | PAK |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0
44 | 002148 |  | LIQ DIAB CTL L1 6X1 | SC |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0
45 | 002149 |  | LIQ DIAB CTL L2 6X1 | SC |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0
46 | 001959 |  | LIQ IMUNOL CTL-1 6X3 | SC |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0
47 | 001934 |  | LIQ IMUNOL CTL-2 6X3 | SC |  | 5 | [7 empty] | 0 | 0
48 | [13 empty] | 0 | 0
49 | 001955 |  | LIQ MULTI CTL-1 12X3 | SC |  | 6 | [7 empty] | 0 | 0
50 | 001956 |  | LIQ MULTI CTL-2 12X3 | SC |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0
51 | [13 empty] | 0 | 0
52 | 001827 |  | PM KIT | KOM |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0
53 | 001170 |  | QUIKLYTE DILUEN CHECK 50ml | SC |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0
54 | [13 empty] | 0 | 0
55 | 000073 |  | QUIKLYTE FLUSH SOL 3x 1000ml | SC |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0
56 | 000339 |  | QUIKLYTE MULTISENSOR A4 | SC |  | 6 | [7 empty] | 0 | 0
57 | 000729 |  | QUIKLYTE SAMPLE DIL6x500ml | SC |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0
58 | 000340 |  | QUIKLYTE STANDARD A 3x1L | SC |  | 8 | [7 empty] | 0 | 0
59 | 001471 |  | QUIKLYTE STANDARD B3x300ml | SC |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
62 | 000885 |  | RXL SAMPLE PROBE CLEAN 1L | ST |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0
63 | 000077 |  | SALT BRIDGE SOL 3x150ml | SC |  | 8 | [7 empty] | 0 | 0
64 | 000146 |  | SMALL SAMPLE CUP a1000 | SC |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0
65 | 000147 |  | TRIGLYCERIDES 480T | SC |  | 16 | [7 empty] | 0 | 0
66 | 000148 |  | UREA NITROGEN 480T | SC |  | 14 | [7 empty] | 0 | 0
67 | 000149 |  | URIC ACID 480T | SC |  | 12 | [7 empty] | 0 | 0
68 | 003673 |  | AIR FILTER THERMA A1 | KO |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ SKLOP 09 laboratorijski material vezan na aparat DIMENSION EXL 200 | [10 empty] | 0 | 0

## Sklop 11
Specifikacija povpraševanja
SKUPINA: 04 LABORATORIJSKI MATERIAL
SKLOP: 11 laboratorijski material vezan na aparat CA 600 SYSMEX
Zap. št. | Naša šifra artikla | Nacionalna šifra | Opis artikla | EM | Osnovno pakiranje | Ocenjena letna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije in osnovno pakiranje | Proizvajalec | Ponujeno pakiranje | Cena ponujenega pakiranja brez DDV | Cena osnovnega pakiranja za EM brez DDV | Stopnja DDV v % | Cena osnovnega pakiranja z DDV | Ponudbena vrednost z DDV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 000139 |  | CA CLEAN I 50ml | SC |  | 9 | [7 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
3 | 003438 |  | CA CLEAN II 45ml | SC |  | 6 | [7 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
6 | 000369 |  | KONTROL PLASMA N 10x1ml | SC |  | 8 | [7 empty] | 0 | 0
7 | 000370 |  | KONTROL PLASMA P 10x1ml | SC |  | 6 | [7 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
12 | 000825 |  | PT MULTI CAL 1-6 6x1ml | SC |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
14 | 001491 |  | PUSH VIAL PV-10 A10 | SC |  | 5 | [7 empty] | 0 | 0
15 | 000884 |  | REACTION TUBE SYSMEX | SC |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0
16 | 001548 |  | SAMPLE CUPS 1,5ml A1000 | SC |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0
17 | 001360 |  | TERRALIN 2L | L |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0
18 | 001278 |  | THERMOPAPIER CA-500 10rol | SC |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0
19 | 000439 |  | THROMBOREL S 10x4ml 400T | SC |  | 6 | [7 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ SKLOP 11 laboratorijski material vezan na aparat CA 600 SYSMEX | [10 empty] | 0 | 0

## sklop 12
Specifikacija povpraševanja
SKUPINA: 04 LABORATORIJSKI MATERIAL
SKLOP: 12 laboratorijski material vezan na aparat CLINITEK ADVANTUS
Zap. št. | Naša šifra artikla | Nacionalna šifra | Opis artikla | EM | Osnovno pakiranje | Ocenjena letna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije in osnovno pakiranje | Proizvajalec | Ponujeno pakiranje | Cena ponujenega pakiranja brez DDV | Cena osnovnega pakiranja za EM brez DDV | Stopnja DDV v % | Cena osnovnega pakiranja z DDV | Ponudbena vrednost z DDV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[14 empty] | 0 | 0
2 | 002410 |  | DCA/CLINI PAPIR A5 | SC |  | 12 | [7 empty] | 0 | 0
3 | 000141 |  | Normalni in visoki nivo kontrole, tekoča, pripravljena za uporabo, z možnostjo kapljanja, podane vrednosti za uporabo na aparatih Clinitek Advantus in Status + in (enakovredno Quantimetrix ) | SC |  | 32 | [7 empty] | 0 | 0
4 | 000083 |  | MULTISTIX 10SG A100 | SC |  | 132 | [7 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ SKLOP 12 laboratorijski material vezan na aparat CLINITEK ADVANTUS | [10 empty] | 0 | 0

## sklop 13
Specifikacija povpraševanja
SKUPINA: 04 LABORATORIJSKI MATERIAL
SKLOP: 13 laboratorijski material vezan na aparat SEDIKO
Zap. št. | Naša šifra artikla | Nacionalna šifra | Opis artikla | EM | Osnovno pakiranje | Ocenjena letna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije in osnovno pakiranje | Proizvajalec | Ponujeno pakiranje | Cena ponujenega pakiranja brez DDV | Cena osnovnega pakiranja za EM brez DDV | Stopnja DDV v % | Cena osnovnega pakiranja z DDV | Ponudbena vrednost z DDV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
3 | 001032 |  | VACUPETA SEDIKO 200A | SC |  | 7 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ SKLOP 13 laboratorijski material vezan na aparat SEDIKO | [10 empty] | 0 | 0

## sklop 14
Specifikacija povpraševanja
SKUPINA: 04 LABORATORIJSKI MATERIAL
SKLOP: 14 laboratorijski material vezan na aparat ADVIA CENTAUR CP
Zap. št. | Naša šifra artikla | Nacionalna šifra | Opis artikla | EM | Osnovno pakiranje | Ocenjena letna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije in osnovno pakiranje | Proizvajalec | Ponujeno pakiranje | Cena ponujenega pakiranja brez DDV | Cena osnovnega pakiranja za EM brez DDV | Stopnja DDV v % | Cena osnovnega pakiranja z DDV | Ponudbena vrednost z DDV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 001921 |  | AC ACID BASE REAGENT | PAK |  | 27 | [7 empty] | 0 | 0
2 | 003583 |  | AC CAL A 2x2x5ml | SC |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0
3 | 002031 |  | AC CAL Q (PSA) 2x2x2ml | SC |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0
4 | 001979 |  | AC CLEANER CONC A12 | SC |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0
5 | 003502 |  | AC FT3 250T | SC |  | 9 | [7 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
7 | 003503 |  | AC FT4 250T | SC |  | 11 | [7 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
9 | 001922 |  | AC KIVETE A3000 | SC |  | 9 | [7 empty] | 0 | 0
10 | 001926 |  | AC PSA 100T | SC |  | 22 | [7 empty] | 0 | 0
11 | 002005 |  | AC S CUP A1500 | SC |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
13 | 001981 |  | AC TIPS A6480 | SC |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
16 | 002098 |  | AC TSH-3 ULTRA 500T | SC |  | 9 | [7 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
18 | 001911 |  | AC WASH SOL 1 2x2500ml | PAK |  | 15 | [7 empty] | 0 | 0
19 | 001932 |  | LYPHO IMUNA 1 12X5ml | SC |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0
20 | 001933 |  | LYPHO IMUNA 2 12X5ml | SC |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0
21 | 001941 |  | LYPHO IMUNA 3 12X5ml | SC |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0
PODSKLOP: 14 laboratorijski material vezan na aparat ADVIA CENTAUR CP
23 | 003687 |  | AC CAL C 2x2x5ml | SC |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0
24 | 003685 |  | AC FERRITIN 250T | SC |  | 9 | [7 empty] | 0 | 0
25 | 003692 |  | AC FOLNA DIL 2x10ml | SC |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0
26 | 003691 |  | AC FOLNA DTT/RELEASING | SC |  | 9 | [7 empty] | 0 | 0
27 | 003686 |  | AC FOLNA KISLINA 100T | SC |  | 23 | [7 empty] | 0 | 0
28 | 003689 |  | AC T3/T4/VB12 SUP 2x25m | SC |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0
29 | 003690 |  | AC VB12 DILUENT 2x5ml | SC |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0
30 | 003688 |  | AC VIT B12 DTT/RELEASIN | SC |  | 9 | [7 empty] | 0 | 0
31 | 003684 |  | AC VITAMIN B12 100T | SC |  | 19 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ SKLOP 14 laboratorijski material vezan na aparat ADVIA CENTAUR CP | [10 empty] | 0 | 0

## Sklop 15
Specifikacija povpraševanja
SKUPINA: 04 LABORATORIJSKI MATERIAL
SKLOP: 15 laboratorijski material vezan na aparat ELGA MEDICA R7
Zap. št. | Naša šifra artikla | Nacionalna šifra | Opis artikla | EM | Osnovno pakiranje | Ocenjena letna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije in osnovno pakiranje | Proizvajalec | Ponujeno pakiranje | Cena ponujenega pakiranja brez DDV | Cena osnovnega pakiranja za EM brez DDV | Stopnja DDV v % | Cena osnovnega pakiranja z DDV | Ponudbena vrednost z DDV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 000567 |  | 0,2 µm filter | KOM |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
4 | 000566 |  | Deionizacijska kartuša | KOM |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
6 | 001147 |  | Dezinfekcijske tabletke za dezinfekcijo sistema | PAK |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0
7 | 001540 |  | Kartuša za predpripravo vode | KOM |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
9 | 000568 |  | Predfilter za vodovodno vodo | PAK |  | 5 | [7 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
11 | 003613 |  | Reverzna ozmoza | KOM |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0
12 | 002338 |  | UV žarnica | KOM |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0
13 | 000655 |  | Zračni filter | KOM |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ SKLOP 15 laboratorijski material vezan na aparat ELGA MEDICA R7 | [10 empty] | 0 | 0

## sklop 16
Specifikacija povpraševanja
SKUPINA: 04 LABORATORIJSKI MATERIAL
SKLOP: 16 laboratorijski material vezan na aparat QUICK READ go
Zap. št. | Naša šifra artikla | Nacionalna šifra | Opis artikla | EM | Osnovno pakiranje | Ocenjena letna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije in osnovno pakiranje | Proizvajalec | Ponujeno pakiranje | Cena ponujenega pakiranja brez DDV | Cena osnovnega pakiranja za EM brez DDV | Stopnja DDV v % | Cena osnovnega pakiranja z DDV | Ponudbena vrednost z DDV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
4 | 000059 |  | QuikRead CRP kontrola 1 ml | SC | 63 | 63 | [7 empty] | 0 | 0
5 | 000066 |  | QuikRead go CRP komplet 50T | SC | 110 | 110 | [7 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ SKLOP 16 laboratorijski material vezan na aparat QUICK READ go | [10 empty] | 0 | 0

## sklop 17
Specifikacija povpraševanja
SKUPINA: 04 LABORATORIJSKI MATERIAL
SKLOP: 17 HITRI in MIKROBIOLOŠKI TESTI
Zap. št. | Naša šifra artikla | Nacionalna šifra | Opis artikla | EM | Osnovno pakiranje | Ocenjena letna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije in osnovno pakiranje | Proizvajalec | Ponujeno pakiranje | Cena ponujenega pakiranja brez DDV | Cena osnovnega pakiranja za EM brez DDV | Stopnja DDV v % | Cena osnovnega pakiranja z DDV | Ponudbena vrednost z DDV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[14 empty] | 0 | 0
2 | 002326 |  | Test za določanje Helicobacter pylori antigena v človeškem blatu. Hitri, imunokromatografski test za kvalitativno določanje H.Pylori antigena v človeškem blatu s priloženo pozitivno kontrolo. Specifičnost > 99%, občutljivost > 99%. | SC |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0
3 | 001136 |  | HCG test, test za določitev hCG v urinu (občutlj. 25 mIU/mL, testna ploščica) | SC |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
5 | 001135 |  | Test za določanje okultne krvi v blatu.Imunokr. test, občutlj. > 0,04 mgHb/g blata (enakovredno Hem- Check- Microclip) | SC |  | 41 | [7 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
22 | 001638 |  | Določitev Streptokoka skupine A. Hitri imunokromatografki test za določitev ß hemolitičnega Streptokoka skupine A iz vzorca brisa žrela na testni ploščicI, priložena pozitivna kontrola,občutljivost testa 91.8 % in specifičnost 97.7 %. | SC |  | 55 | [7 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
24 | 000086 |  | Uricult, ploščna gojišča ( 2 ) za ugotavljanje bakteriurij ( enakovredno URICULT ORION ) | SC |  | 44 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ SKLOP 17 HITRI in MIKROBIOLOŠKI TESTI | [10 empty] | 0 | 0

## sklop 18
Specifikacija povpraševanja
SKUPINA: 04 LABORATORIJSKI MATERIAL
SKLOP: 18 laboratorijski material vezan na aparat CONTOUR XT
Zap. št. | Naša šifra artikla | Nacionalna šifra | Opis artikla | EM | Osnovno pakiranje | Ocenjena letna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije in osnovno pakiranje | Proizvajalec | Ponujeno pakiranje | Cena ponujenega pakiranja brez DDV | Cena osnovnega pakiranja za EM brez DDV | Stopnja DDV v % | Cena osnovnega pakiranja z DDV | Ponudbena vrednost z DDV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
4 | 002584 |  | Testna tekočina (high) | SC |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0
5 | 002585 |  | Testna tekočina (low) | SC |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0
6 | 002536 |  | Testna tekočina ( normal) | SC |  | 11 | [7 empty] | 0 | 0
7 | 002311 |  | Testni lističi NEXT (testni senzorji) | SC |  | 57 | [7 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ SKLOP 18 laboratorijski material vezan na aparat CONTOUR XT | [10 empty] | 0 | 0

## sklop 19
Specifikacija povpraševanja
SKUPINA: 04 LABORATORIJSKI MATERIAL
SKLOP: 19 PRIBOR IN EPRUVETE ZA VAKUUMSKI ODVZEM VENSKE KRVI
Zap. št. | Naša šifra artikla | Nacionalna šifra | Opis artikla | EM | Osnovno pakiranje | Ocenjena letna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije in osnovno pakiranje | Proizvajalec | Ponujeno pakiranje | Cena ponujenega pakiranja brez DDV | Cena osnovnega pakiranja za EM brez DDV | Stopnja DDV v % | Cena osnovnega pakiranja z DDV | Ponudbena vrednost z DDV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[14 empty] | 0 | 0
1 | 002304 |  | 0,9 x 38 mm, 20G, rumena | KO |  | 18000 | [7 empty] | 0 | 0
2 | 003677 |  | varnostno držalo za enkratno uporabo, zaklep na držalu | KO |  | 200 | [7 empty] | 0 | 0
3 |  |  | Igle s transparentnim okencem, 0,8 x 38mm, 21G | kom |  | 100 | [7 empty] | 0 | 0
4 | 001183 |  | Epruveta biokemična, 13 x 75 mm , 4 ml, Clot Activator, separacijski gel, z navojem | KOM |  | 20000 | [7 empty] | 0 | 0
5 | 002307 |  | Epruveta za določanje sedimentacije eritrocitov, 2ml, 13 x 75 mm, 4NC ESR Sodium citrat, z navojem | KOM |  | 1950 | [7 empty] | 0 | 0
6 |  |  | Epruveta biokemična , 6 ml, 13x100 mm, Clot Activator | kom |  | 100 | [7 empty] | 0 | 0
7 | 003923 |  | Epruveta biokemična, 2 ml, 13 x 75 mm, Clot Activator | KOM | [9 empty] | 0 | 0
8 | 002306 |  | Epruveta z dodatkomEDTA 2ml, 13 x 75 mm; K3EDTA | KOM |  | 14500 | [7 empty] | 0 | 0
9 | 003536 |  | Epruvete za teste koagulacije,3 ml, 13 x 75 mm, Sodium citrat 3.2 %, dvojna stena epruvete, z navojem | KOM |  | 850 | [7 empty] | 0 | 0
10 | 002321 |  | Epruvete k2EDTA, 6ml, 13 x 100 mm, K2EDTA | KOM |  | 150 | [7 empty] | 0 | 0
11 | 002429 |  | Epruveta biokemična, 5 ml, 13 x 100 mm ,Clot Activator, separacijski gel | KOM |  | 200 | [7 empty] | 0 | 0
12 | 003924 |  | Epruveta biokemična, separacijski gel, 5ml, 13 x 100 mm, Clot Activator | KOM |  | 200 | [7 empty] | 0 | 0
13 |  |  | Epruveta NaF/K,3EDTA, 4ml, 13x75mm , z navojem | kom |  | 300 | [7 empty] | 0 | 0
14 | 002305 |  | Preveza za odvzem krvi, barvna za večkratno uporabo | KOM |  | 8 | [7 empty] | 0 | 0
15 | 003679 |  | Preveza za odvzem krvi, za enkratno uporabo, brez lateksa | kom |  | 5 | [7 empty] | 0 | 0
16 | 003921 |  | Držalo za igle, nastavek za igle, plastičen nastavek za večkratno uporabo , možnost dezinfekcije, na izmet | KOM |  | 20 | [7 empty] | 0 | 0
17 |  |  | Epruveta brez dodatka, 3,5 ml, 13x75 mm | kom |  | 200 | [7 empty] | 0 | 0
18 |  |  | Adapter za krvni razmaz , ( npr. Vacu Drop) | kom |  | 300 | [7 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  |  | Sistem za vakuumski venski odvzem mora biti celovit sistem enega proizvajalca. Vse epruvete morajo biti plastične in imeti ustrezen vakuum. | [10 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ SKLOP 19 PRIBOR IN EPRUVETE ZA VAKUUMSKI ODVZEM VENSKE KRVI | [10 empty] | 0 | 0

## sklop 20
Specifikacija povpraševanja
SKUPINA: 04 LABORATORIJSKI MATERIAL
SKLOP: 20 PRIBOR ZA ODVZEM KAPILARNE KRVI
Zap. št. | Naša šifra artikla | Nacionalna šifra | Opis artikla | EM | Osnovno pakiranje | Ocenjena letna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije in osnovno pakiranje | Proizvajalec | Ponujeno pakiranje | Cena ponujenega pakiranja brez DDV | Cena osnovnega pakiranja za EM brez DDV | Stopnja DDV v % | Cena osnovnega pakiranja z DDV | Ponudbena vrednost z DDV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 001121 |  | Lanceta, varnostna , z globino ureza 2,0 mm; rezilo | KO |  | 2000 | [7 empty] | 0 | 0
2 |  |  | Lanceta, varnostna, z globino ureza 1.5 mm, rezilo | KO |  | 500 | [7 empty] | 0 | 0
3 | 002455 |  | Epruvete za kapilarni odvzem, za krvno sliko, K2EDTA, 0,5 ml, z lijakom, pokrovček z zarezo + funnel | KO |  | 500 | [7 empty] | 0 | 0
4 |  |  | Epruvete za kapilarni odvzem, za krvno sliko, K2EDTA, 1,0 ml, z lijakom, pokrovček z zarezo + funnel | ko |  | 100 | [7 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
9 | 001683 |  | Epruveta za kapilarni odvzem, biokemični testi, 0.8ml, z gel in lijakom | KO |  | 200 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ SKLOP 20 PRIBOR ZA ODVZEM KAPILARNE KRVI | [10 empty] | 0 | 0

## sklop 40
Specifikacija povpraševanja
SKUPINA: 04 LABORATORIJSKI MATERIAL
SKLOP: 40 laboratorijski material iz PVC za enkratno uporabo
Zap. št. | Naša šifra artikla | Nacionalna šifra | Opis artikla | EM | Osnovno pakiranje | Ocenjena letna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije in osnovno pakiranje | Proizvajalec | Ponujeno pakiranje | Cena ponujenega pakiranja brez DDV | Cena osnovnega pakiranja za EM brez DDV | Stopnja DDV v % | Cena osnovnega pakiranja z DDV | Ponudbena vrednost z DDV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 001878 |  | Epruveta Eppendorf 1,5 ml | PK |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0
2 | 002177 |  | Epruvete ,plastične, prozorne,16 x 100 mm , 12 ml | kom |  | 10000 | [7 empty] | 0 | 0
3 | 001455 |  | Kozarci PVC, 500 ml | PK |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0
4 | 003529 |  | Kozarci PVC, 200mL, BELI | PAK |  | 135 | [7 empty] | 0 | 0
5 | 000974 |  | Nastavki za pipete Brand, 100-1000µl, modri,original A500 | PAK |  | 13 | [7 empty] | 0 | 0
6 | 000975 |  | Nastavki za pipete Brand, 5-200 µl, rumeni, original A1000 | PAK |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0
7 | 001666 |  | Posodica za urin PVC, 100ml, nesterilne, z navojem | kom |  | 50 | [7 empty] | 0 | 0
8 | 002558 |  | Posodica za urin,PP, 120 ml, sterilne, posamezno pakiranje, z navojem | KO |  | 750 | [7 empty] | 0 | 0
9 | 001177 |  | Posodica za blato z žličko, PVC, nesterilna | kom |  | 1500 | [7 empty] | 0 | 0
10 | 001826 |  | Zaščitna epruveta za biološke vzorce, volumen 50ml,O30x 115 mm, plastična z zamaškom na navoj | PAK |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0
11 | 000053 |  | Urised ploščica za mikroskopiranje, 10 merilnih mest | SC |  | 5 | [7 empty] | 0 | 0
12 | 002567 |  | Urised komplet za stand. urinskega sedimenta, z rumenimi nastavki | SC |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0
13 | 001130 |  | Konteiner za ostre premete, zbiralnik 3 l, rumeni, kvadratni | KOM |  | 25 | [7 empty] | 0 | 0
14 | 002596 |  | Žličke, plastične, dolžine 175 mm A100 | PAK |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0
15 |  |  | Epruvete z rumenim zamaškom, 12x75mm, 5ml | kom |  | 500
|  |  | SKUPAJ SKLOP 40 laboratorijski material iz PVC za enkratno uporabo | [10 empty] | 0 | 0

## sklop 41
Specifikacija povpraševanja
SKUPINA: 04 LABORATORIJSKI MATERIAL
SKLOP: 41 Laboratorijska steklovina
Zap. št. | Naša šifra artikla | Nacionalna šifra | Opis artikla | EM | Osnovno pakiranje | Ocenjena letna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije in osnovno pakiranje | Proizvajalec | Ponujeno pakiranje | Cena ponujenega pakiranja brez DDV | Cena osnovnega pakiranja za EM brez DDV | Stopnja DDV v % | Cena osnovnega pakiranja z DDV | Ponudbena vrednost z DDV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 003569 |  | Laboratorijska čaša, 600 ml, visoka | KOM |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0
2 | 001688 |  | Palčka, steklena, 3 x 140mm | KOM |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0
3 | 003554 |  | Posoda za vato, steklene, O 120x120 mm,s pokrovom | KOM |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4 | 001361 |  | Pokrovna stekla, 20 x 26 x 0,44 mm | SC |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0
5 | 003472 |  | Pokrovna stekla, 24 x 24 mm, A200 | SC |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0
6 | 000250 |  | Predmetna stekla, matirana, 76 x 22 mm, A50 | SC |  | 12 | [7 empty] | 0 | 0
7 | 000251 |  | Predmetna stekla,navadna, 76 x 22 mm, A50 | SC |  | 12 | [7 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
9 | 003530 |  | Menzura, steklena, 100ml, visoka | KOM |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ SKLOP 41 Laboratorijska steklovina | [10 empty] | 0 | 0

## sklop 42
Specifikacija povpraševanja
SKUPINA: 04 LABORATORIJSKI MATERIAL
SKLOP: 42 Kemikalije
Zap. št. | Naša šifra artikla | Nacionalna šifra | Opis artikla | EM | Osnovno pakiranje | Ocenjena letna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije in osnovno pakiranje | Proizvajalec | Ponujeno pakiranje | Cena ponujenega pakiranja brez DDV | Cena osnovnega pakiranja za EM brez DDV | Stopnja DDV v % | Cena osnovnega pakiranja z DDV | Ponudbena vrednost z DDV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 002557 |  | Sulfosalicilna kislina, 20 %; reagent za določanje beljakovin v urinu, 100ml | ST |  | 29 | [7 empty] | 0 | 0
2 | 003822 |  | Fosfatni pufer, pH=6,88, 1000ml | ST |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0
3 | 002310 |  | Giemsa raztopina, za DKS po Pappenheimu, enakovredno MERCK-u, 100 ml | ST |  | 6 | [7 empty] | 0 | 0
4 | 000067 |  | GLUCOSUM MONOHYDRICUM PH.EUR7 500G GAL.LAB.700038 | KO |  | 36 | [7 empty] | 0 | 0
5 | 000070 |  | May grunwald raztopina,za DKS po Pappenheimu,enakovredno MERCK- u, 100 ml | ST |  | 12 | [7 empty] | 0 | 0
6 | 000479 |  | Voda za injekcije, plastenka z navojnim zamaškom, ki omogoča ponovno zaprtje in tesnenje, 500 ml | ST |  | 10 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ SKLOP 42 Kemikalije | [10 empty] | 0 | 0

## List1
REKAPITULACIJA
| vrednost brez DDV | DDV | vrednost Z DDV
Sklop 9
Sklop 11
Sklop 12
Sklop 13
Sklop 14
Sklop 15
Sklop 16
Sklop 17
Sklop 18
Sklop 19
Sklop 20
Sklop 40
Sklop 41
Sklop 42
SKUPAJ | 0 |  | 0