## Predračun
PONUDNIK:
Obrazec št. 3
SPECIFIKACIJA PREDRAČUNA št.
Zap. št. | ARTIKEL | EM | Kol | Proizvajalec | Kat. št. artikla | Cena/EM brez DDV | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Skupna vrednost za količino brez DDV | Skupna vrednost za količino z DDV
|  |  | a | b | c | d | e | f | g = d + f | h = d x a | i = g x a
1 | kombinirana vodilna žica in sveder 6.5mm diam., 27.5cm, z mehanizmom za aretacijo konice pri 90° | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | kombinirana vodilna žica in sveder 7.0mm diam., 27.5cm, z mehanizmom za aretacijo konice pri 90° | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | kombinirana vodilna žica in sveder 7.5mm diam., 27.5cm, z mehanizmom za aretacijo konice pri 90° | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | kombinirana vodilna žica in sveder 8.0mm diam., 27.5cm, z mehanizmom za aretacijo konice pri 90° | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | kombinirana vodilna žica in sveder 8.5mm diam., 27.5cm, z mehanizmom za aretacijo konice pri 90° | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | kombinirana vodilna žica in sveder 9.0mm diam., 27.5cm, z mehanizmom za aretacijo konice pri 90° | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | kombinirana vodilna žica in sveder 9.5mm diam., 27.5cm, z mehanizmom za aretacijo konice pri 90° | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | kombinirana vodilna žica in sveder 10.0mm diam., 27.5cm, z mehanizmom za aretacijo konice pri 90° | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | kombinirana vodilna žica in sveder 10.5mm diam., 27.5cm, z mehanizmom za aretacijo konice pri 90° | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | kombinirana vodilna žica in sveder 11.0mm diam., 27.5cm, z mehanizmom za aretacijo konice pri 90° | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | kombinirana vodilna žica in sveder 11.5mm diam., 27.5cm, z mehanizmom za aretacijo konice pri 90° | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | kombinirana vodilna žica in sveder 12.0mm diam., 27.5cm, z mehanizmom za aretacijo konice pri 90° | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | kombinirana vodilna žica in sveder 6.0mm diam., 27.5cm, z mehanizmom za aretacijo konice pri 90° | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Žica nitinol za bio-vijake 1.1mm diam., 38.5cm dolga, na obeh koncih dve označbi | sc | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Žica vodilna z navojem, 2.4mm x 310mm | sc | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | žica vodilna, rigidna z zanko za poteg transplantata | sc | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Žica vodilna, s spico, z zanko za poteg transplantata, 2,4mm x 43,5cm | sc | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Igla Nitinol 40.0cm z žično zanko 7mm | sc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Resorbtivni vsadek z rebrasto odebeljeno glavo za femoralne fiksacije 5.0mm x 40mm, kanuliran | kos | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Resorbtivni vsadek z rebrasto odebeljeno glavo za femoralne fiksacije 50mm x 50mm, kanuliran | kos | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Resorbtivni vsadek z rebrasto odebeljeno glavo za femoralne fiksacije 3.0mm x 40mm, kanuliran | kos | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Resorbtivni vsadek z rebrasto odebeljeno glavo za femoralne fiksacije 3.0mm x 50mm, kanuliran | kos | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Vijak bio-interfrencni 6 x23mm v kanili | kos | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Resorptivni interferenčni kanulirani vijak iz PLL kisline, s kanilo za enkratno uporabo za zaščito navoja, 7 x 23 mm | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Resorptivni interferenčni kanulirani vijak iz PLL kisline s polnim navojem 7x28mm | kos | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Vijak kanuliran interferenčni iz titana s kanilo za enkratno uporabo za zaščito navoja , 7x25mm | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Vijak kanuliran interferenčni iz titana , celotni navoj 7x25mm | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Resorptivni interferenčni kanulirani vijak iz PLL kisline, s kanilo za enkratno uporabo za zaščito navoja, 8 x 23 mm | kos | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Resorptivni interferenčni kanulirani vijak iz PLL kisline s polnim navojem 8x28mm | kos | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Vijak kanuliran interferenčni iz titana s kanilo za enkratno uporabo za zaščito navoja , 8x25mm | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Vijak kanuliran interferenčni iz titana , celotni navoj 8x25mm | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Resorptivni interferenčni kanulirani vijak iz PLL kisline, s kanilo za enkratno uporabo za zaščito navoja, 9 x 23 mm | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Resorptivni interferenčni kanulirani vijak iz PLL kisline s polnim navojem 9x28mm | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Vijak kanuliran interferenčni iz titana s kanilo za enkratno uporabo za zaščito navoja , 9x25mm | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Vijak kanuliran interferenčni iz titana , celotni navoj 9x25mm | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 | merilna sonda, enakovredno kot MENISCAL VIPER | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 | set za šivanje meniskusa, small (rocnik, zateznik vozlov in nit #2-0 iz UHMWPE) | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Merilna kljukica za set za sivanje meniskusa podobno kot Meniscal Viper | sc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Resorptivni interferenčni kanulirani vijak iz PLL kisline, s kanilo za enkratno uporabo za zaščito navoja, 10 x 23 mm | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Resorptivni interferenčni kanulirani vijak iz PLL kisline s polnim navojem 10x28mm | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Vijak kanuliran interferenčni iz titana , celotni navoj 10x25mm | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Resorptivni interferenčni kanulirani vijak iz PLL kisline s polnim navojem 4mm x 10mm | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Resorptivni interferenčni kanulirani vijak iz PLL kisline s polnim navojem 4,75mm x 15mm | kos | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Resorptivni interferenčni kanulirani vijak iz PLL kisline s polnim navojem 5,5mm x 15mm | kos | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Resorptivni interferenčni kanulirani vijak iz PLL kisline s polnim navojem 6,25mm x 15mm | kos | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Set z #5 UHMWPE nitjo za poteg, v notranjosti prepleten s polyestrom in polyethylenom, zanka iz polietilena 60 mm dolžine za transplantat, namenjen za tibialno in femoralno "4 točkovno" brezvozelno fiksacijo transplantata križne vezi, enakovredno kot BTB TIGHTROPE | kos | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Set za rekonstrukcijo prednje križne vezi, iz gumba titan in nitmi fiberiwre za poteg, enakovredno kot ACL TIGHT ROPE | kos | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Resorptivni interferenčni kanulirani vijak iz PLL kisline s polnim navojem 9mm x 23mm | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
49 | žica vodilna z ušesom 2.4mm x 40 cm, lopatasta konica | kos | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 5mm sidro šivno bio za rotatorno manšeto, enakovredno kot BIO-CORKSCREW | sc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Resorptivno sidro za ramo iz PLDL kisline, z dvemi nitmi iz, integrirana zanka z nitmi v samem vijaku, z dvemi #2 UHMWPE niti | sc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Resorptivno sidro za ramo iz PLL kisline, breznitno, brez navoja, konica iz plastike PEEK za množično vstavljanje niti, dimenzije sidra 4,5 x 18,5 mm; | sc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Resorptivno sidro za ramo iz PLL kisline, breznitno, brez navoja, konica iz plastike PEEK za množično vstavljanje niti, dimenzije sidra 3,5 x 14mm | sc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Sidro za ramo iz titana, polni navoj, čez celotno sidro za kortikalno fiksacijo, z dvemi #5 UHMWPE niti, notranjostjo prepleten z polyesterjem in polyethylenom, dimenzije sidra 5,5 x 16mm | sc | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | komplet vodilnih zic, za enkratno uporabo, podobno kot set za Transfix | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | komplet vodilnih zic, za enkratno uporabo, podobno kot set za BTB Transfix | kos | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Set za osteochondralno transplantacijo, 6mm diam., za enkratno uporabo | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Set za osteochondralno transplantacijo, 8mm diam., za enkratno uporabo | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Set za osteochondralno transplantacijo, 10mm diam., za enkratno uporabo | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Resorbtivno breznitno sidro iz PLL kisline s titanijevo konico, 5.5mm x 24.5mm | sc | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Resorbtivno breznitno sidro iz PLL kisline s titanijevo konico, 4.75mm x 24.5mm | sc | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Puščice za meniskus iz PLDL kisline, 1.3mm x 10mm | sc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Puščice za meniskus iz PLDL kisline, 1.3mm x 12mm | sc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
64 | set kanila in obturator za puščice za meniskus | sc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Vodilo za niti mocno zakrivljeno z nitinolno žično zanko, 25° levo | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Vodilo za niti mocno zakrivljeno z nitinolno žično zanko, 25° desno | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Resorbtivno breznitno sidro iz biocompositnega mat. s konico iz PEEK plastike, 4.75mm x 19.1mm, enakovredno kot set za MPFL | kos | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Set za sivanje meniskusa z implantati iz PEEK plastike in nitjo iz UHMWPE, za enkratno uporabo | kos | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Resorptivni/osteokonduktivni interferenčni, kanulirani vijak iz PLLA kisline, za tibialno fiksacijo ST/G transplantata, polni navoj, dimenzija 7,5-9 x 35 mm | kos | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Resorptivni/osteokonduktivni interferenčni kanulirani vijak iz PLLA kisline, za tibialno fiksacijo ST/G transplantata, polni navoj, dimenzija 8,5-10 x 35 mm | kos | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Resorptivni/osteokonduktivni interferenčni kanulirani vijak iz PLLA kisline, za tibialno fiksacijo ST/G transplantata, polni navoj, dimenzija 9,5-11 x 35 mm | kos | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Cev za artroskopsko črpalko podobno kot AR-6420 | sc | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Cev za pacienta podobno kot AR-6425 | sc | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
74 | nit Polyblend #2 iz UHMWPE, notranjost prepletena z polyestrom in polyetilenom, 96.0 cm s konično iglo, modra | sc | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
75 | nit Polyblend #2 iz UHMWPE, notranjost prepletena z polyestrom in polyetilenom, 96.0 cm brez igle, dve niti modra in črnobela | sc | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
76 | nit Polyblend #2 s togim koncem iz UHMWPE, notranjost prepletena z polyestrom in polyetilenom, 30cm povoskana, modra (5 kos/sc) | sc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
77 | nit Polyblend # 0 igla iz nerjavecega jekla 22,2 X96,5, sterilno zapakirane SU (10kos/box) | sc | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
78 | nit Polyblend #2-0 igle meniscusne iz nerjavečega jekla, sterilno zapakirane SU (10kos/box) | sc | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
79 | nit Polyblend #2 iz UHMWPE, notranjost prepletena z polyestrom in polyetilenom, 101,6 cm z zanko in ravno iglo, modra | sc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
80 | modri trak Polyblend iz UHMWPEza močnejše fiksacije tkiv, 2mm x 91cm | sc | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
81 | modri trak Polyblend iz UHMWPEza močnejse fiksacije tkiv, 2mm x35 cm | sc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
82 | modri trak polyblend iz UHMWPE in z zanko za močnejše fiksacijo tkiva | sc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
83 | set za rekonstrukcijo pri gležnju iz gumba titan in nit Polyblend #5 iz UHMWPE, kanuliran | kos | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Radiofrekvenčni koagulator, opes ablator 90O stopinjska kljukica | kos | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Radiofrekvenčni koagulator, ablator, aspiracijksi, 3mm, 30O | kos | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Radiofrekvenčni koagulator, ablator, aspiracijksi, 3mm, 50O | kos | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Radiofrekvenčni koagulator, ablator, aspiracijksi, 3mm, 90O | kos | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Set za rekonstrukcijo pri gležnju iz gumba titan in nit, podobno kot TIGHT ROPE Syndesmosis FIBER WIRE | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Titanijeva plošča z zarezo ob straneh za nitni trak za fiksacijo A/C sklepa, podobno kot DOG BONE BUTTON | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Set za A/C sklep, sestavljen iz #5 UHMWPE niti, notranjostjo prepleten z polyesterjem in polyethylenom, in titanskih ploščic, podobno kot TWIN TAIL TIGHT ROPE SET | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Vodilo lahko ukrivljeno za enkratno uporabo z žično zanko, podobno kot MICRO SUTURE LASSO MINOR BEND | sc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Vodilo široko ukrivljeno za enkratno uporabo z žično zanko, podobno kot MICRO SUTURE LASSO MAJOR BEND | sc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Vodilo ravno za enkratno uporabo z žično zanko, podobno kot MICRO SUTURE LASSO STRAIGHT BEND | sc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Sponke za ligamente, kompresni 8mm x 20mm, podobno kot QUICK FIX staple | kos | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Nstavek za shaver, rezilo neagresivno za shaver, 3,8mm x 13cm, podobno kot SLOTTER WHISKER | sc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Nastavek za shaver, rezilo neagresivno za shaver, 5.0mm x 13cm, podobno kot SLOTTER WHISKER | sc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Nastavek za shaver, rezilo ravno za shaver, 3.0mm x 13cm, podobno kot SABRE | sc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Nastavek za shaver, rezilo ravno za shaver, 3.8mm x 13cm, podobno kot SABRE | sc | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Nastavek za shaver, rezilo ravno za shaver, 4.0mm x 13cm, podobno kot SABRE | sc | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Nastavek za shaver, rezilo ravno za shaver, 5.0mm x 13cm, podobno kot SABRE | sc | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
101 | nastavek za shaver, rezilo zakrivljeno 4.0mm x 13cm, podobno kot DISSECTOR | sc | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
102 | nastavek za shaver, rezilo zazobčano 3.5mm x 13cm, podobno kot DISSECTOR | sc | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
103 | nastavek za shaver, rezilo zazobčano 3,8 mm x 13cm, podobno kot DISSECTOR | sc | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
104 | nastavek za shaver, rezilo zazobčano 4.0mm x 13cm, podobno kot DISSECTOR | sc | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
105 | nastavek za shaver, rezilo zazobčano 5.0mm x 13cm, podobno kot DISSECTOR | sc | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
106 | nastavek za shaver, rezilo za Shaver,3,8mmx13cm, podobno kot END CUTTER | sc | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
107 | nastavek za shaver, rezilo za Shaver, 5,0mmx13cm, podobno kot END CUTTER | sc | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
108 | nastavek za shaver rezilo standart ovalno za shaver, 8-rezno, 3,0mm x 13cm, podobno kot OVAL BURR | sc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
109 | nastavek za shaver , rezilo standart ovalno za shaver, 8-rezno, 4.0mm x 13cm, podobno kot OVAL BURR | sc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
110 | nastavek za shaver, rezilo standart ovalno za shaver, 8-rezno, 5.0mm x 13cm, podobno kor OVAL BURR | sc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
111 | kostni nadomestki 7 x 30 mm, podobno kot OSFERION | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
112 | kostni nadomestki 10 x 30 mm, podobno kot OSFERION | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
113 | kostni nadomestki 12 x 35 mm, podobno kot OSFERION | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
114 | kostni nadomestki 15 x 30 mm, podobno kot OSFERION | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Femoralni svedri low profile št.7 potrošni mat. | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Femoralni svedri low profile št.8 potrošni mat. | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Femoralni svedri low profile št.9 potrošni mat. | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Femoralni svedri low profile št.10 potrošni mat. | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Rezila za cepilni nož št.8 za BTB | sc | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Rezila za cepilni nož št.9 za BTB | sc | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
121 | Rezila za cepilni nož št.10 za BTB | sc | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Ščitnik prsta za zategovanje Fiberwire nitk | sc | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
123 | Kompresijski vijakFT s polnim navojem , mini,3,6x12mm | kom | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Kompresijski vijakFT s polnim navojem , mini,3,6x14mm | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
125 | Kompresijski vijakFT s polnim navojem , mini,3,6x16mm | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Kompresijski vijakFT s polnim navojem , mini,3,6x18mm | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
127 | Kompresijski vijakFT s polnim navojem , mini,3,6x20mm | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
128 | Kompresijski vijakFT s polnim navojem , mini,3,6x22mm | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
129 | Kompresijski vijakFT s polnim navojem , mini,3,6x24mm | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Kompresijski vijakFT s polnim navojem , mini,3,6X26mm | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
131 | Kompresijski vijakFT s polnim navojem , mini,3,6x28mm | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
132 | Kompresijski vijakFT s polnim navojem , mini,3,6x30mm | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
133 | Kompresijski vijakFT s polnim navojem , mini,3,6x32mm | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
134 | Kompresijski vijakFT s polnim navojem , mini,3,6x34mm | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
135 | Kompresijski vijakFT s polnim navojem, 4,0 standard, dolžina 16mm | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
136 | Kompresijski vijakFT s polnim navojem, 4,0 standard, dolžina 18mm | kos | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
137 | Kompresijski vijakFT s polnim navojem, 4,0 standard, dolžina 20mm | kos | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
138 | Kompresijski vijakFT s polnim navojem, 4,0 standard, dolžina 22mm | kos | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
139 | Kompresijski vijakFT s polnim navojem, 4,0 standard, dolžinA 24mm | kos | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
140 | Kompresijski vijakFT s polnim navojem, 4,0 standard, dolžina 26mm | kos | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
141 | Kompresijski vijakFT s polnim navojem, 4,0 standard, dolžina 28mm | kos | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
142 | Kompresijski vijakFT s polnim navojem, 4,0 standard, dolžina 30mm | kos | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
143 | Kompresijski vijakFT s polnim navojem, 4,0 standard, dolžina 32mm | kos | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
144 | Kompresijski vijakFT s polnim navojem, 4,0 standard, dolžina 34mm | kos | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
145 | Kompresijski vijakFT s polnim navojem, 4,0 standard, dolžina 36mm | kos | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
146 | Kompresijski vijakFT s polnim navojem, 4,0 standard, dolžina 38mm | kos | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
147 | Kompresijski vijakFT s polnim navojem, 4,0 standard, dolžina 40mm | kos | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Kompresijski vijakFT s polnim navojem, 4,0 standard, dolžina 42mm | kos | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
149 | Kompresijski vijakFT s polnim navojem, 4,0 standard, dolžina 44mm | kos | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
150 | Kompresijski vijakFT s polnim navojem, 4,0 standard, dolžina 46mm | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
151 | Kompresijski vijakFT s polnim navojem, 4,0 standard, dolžin 48mm | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
152 | Kompresijski vijakFT s polnim navojem, 4,0 standard, dolžina 50mm | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
153 | Kompresijski vijakFT s polnim navojem, 2,5 x 8mm | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
154 | Kompresijski vijakFT s polnim navojem, 2,5 x 9mm | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
155 | Kompresijski vijakFT s polnim navojem, 2,5 x 10mm | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
156 | Kompresijski vijakFT s polnim navojem, 2,5 x 11mm | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
157 | Kompresijski vijakFT s polnim navojem, 2,5 x 12mm | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
158 | Kompresijski vijakFT s polnim navojem, 2,5 x 13mm | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Kompresijski vijakFT s polnim navojem, 2,5 x 14mm | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
160 | Kompresijski vijakFT s polnim navojem, 2,5 x 16mm | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
161 | Kompresijski vijakFT s polnim navojem, 2,5 x 18mm | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
162 | Kompresijski vijakFT s polnim navojem, 2,5 x 20mm | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
163 | Kompresijski vijakFT s polnim navojem, 2,5 x 22mm | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
164 | Kompresijski vijakFT s polnim navojem, 2,5 x 24mm | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
165 | Kompresijski vijakFT s polnim navojem, 2,5 x 26mm | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
166 | Kompresijski vijakFT s polnim navojem, 2,5 x 28mm | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
167 | Kompresijski vijakFT s polnim navojem, 2,5 x 30mm | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ: | [9 empty] | 0 | 0
* količine v predračunu so predvidene količine so za obdobje 2 let