Sklop 2

| Merilo | Točke | DA/NE ter stran v katalogu iz katere je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- | --- |
| Dodajanje diagnostičnih materialov (reagenti, sistemske tekočine, kontrolni in kalibracijski material) na biokemične in imunokemične analizatorje brez zaustavljanja sistema. | 2x2 Max 4 |  |
| Metode za določanje feritina, mioglobina, prokalcitonina, digoksina, teofilina, vankomicina in gentamicina na imunokemičnem analizatorju na ALS. | 7x1 max 7 |  |
| Možnost preverjanja spremenjenosti vzorca t.i. validity testing (npr. redčenje urinskega vzorca z vodo) na analizatorju za določanje toksikoloških testov. | 1 |  |
| Možnost določanja NT-proBNP na ALS. | 1 |  |
| Ponudba, ki vključuje največ na biotin neobčutljivih imunokemičnih testov. | 1 |  |
| Sistem za oddaljen nadzor delovanja analizatorjev, ki tehnični podpori omogoča obveščanje naročnika in posredovanje pred dejansko okvaro na aparatu. | 2 |  |
| Biokemični in imunokemični sistemi imajo nameščeno enako programsko opremo za upravljanje z analizatorjem. | 1 |  |
| Možnost nadgradnje ponujenega ALS z dodatno centrifugo v obstoječem prostoru v primeru potreb po večjih kapacitetah. | 2 |  |
| Vsi reagenti, sistemske tekočine, kalibracijski in kontrolni material za biokemične in imunokemične analizatorje so pripravljeni za uporabo. | 2 |  |
| Možnost oddaljenega nadzora in upravljanja z analizatorji na ALS za uporabnika. | 2 |  |
| Sistem za upravljanje z reagenti z uporabo RFID tehnologije z možnostjo priprave RFID oznak tudi za druge dobavitelje. | 2 |  |
| Avtomatizirano dnevno vzdrževanje biokemičnih in imunokemičnih analizatorjev brez posegov uporabnika. | 2x2 max 4 |  |
| ALS vključuje programsko opremo za avtovalidacijo, ki je validirana v skladu s standardom ISO 15189 | 1 |  |