Sklop 4

| Merilo | Točke | DA/NE ter stran v katalogu iz katere je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- | --- |
| Analizatorja osnovnega analitskega sistema vključujeta možnost aspiracije vzorca iz epruvete, kjer je potrebna manjša količina vzorca (za obe analizi do 2,5mL). | 5 |  |
| Na analizator lahko sprejme naenkrat najmanj 300 testnih lističev. | 5 |  |
| Analizator vključuje faznokontrastno tehnologijo. | 3 |  |
| Čas dnevnega vzdrževanja posameznega analizatorja v sklopljenem analitskem sistemu manj kot 15 minut. | 2x3 |  |
| Možnost prednostnega merjenja nujnih vzorcev na analitskem sistemu. | 2 |  |
| Možnost avtomatskega mešanja vzorcev pred pipetiranjem. | 2 |  |
| Refraktometrično določanje relativne gostote. | 3 |  |
| Analizator z najširšim merilnim območjem za določanje številčne koncentracije eritrocitov in levkocitov. | 2x2 |  |