## Objava javnega naročila
Objava javnega naročila 845080110-104-18
Nakup brizg in cevi
Poz | Naziv strok.krit. nivo1 | Naziv strok.krit. nivo2 | Naziv strok.krit. nivo3 | Naziv strok.krit. nivo4 | ATC | Naziv postavke | Sklop | Proizvajalec | Kat. ali Del. šif. | Enota mere | Osnovno pakiranje | Količina | Cena na EM brez DDV | % popusta | Vrednost popusta | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV | Datum dobave | Pon.vre.sklopa brez DDV | KPV pon.vr.sklopa z DDV | Iid postavka jn
10 | BRIZGE TRIDELNE luer-lock ZA 1X UPORABO: 1ml, 2/3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml | BRIZGE TRIDELNE luer-lock ZA 1X UPORABO: 1ml tuberkulin |  |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 255000 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  |  |  | 20445
20 | BRIZGE TRIDELNE luer-lock ZA 1X UPORABO:1ml, 2/3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml | BRIZGE TRIDELNE luer-lock ZA 1X UPORABO:2/3ml, |  |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 195000 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  |  |  | 20446
30 |  | BRIZGE TRIDELNE luer-lock ZA 1X UPORABO:5ml |  |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 164000 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  |  |  | 20447
40 |  | BRIZGE TRIDELNE luer-lock ZA 1X UPORABO:10ml |  |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 24000 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  |  |  | 20448
50 |  | BRIZGE TRIDELNE luer-lock ZA 1X UPORABO:20ml |  |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 34000 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  |  |  | 20449
60 |  | BRIZGE TRIDELNE luer-lock ZA 1X UPORABO:30ml |  |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 15000 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  |  |  | 20450
70 |  | BRIZGE TRIDELNE luer-lock ZA 1X UPORABO:50ml |  |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 7100 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20451
80 | PERFUZOR BRIZGA 50ML TRIDELNA+ UV ZAŠČITA | PERFUZOR BRIZGA 50ML TRIDELNA +UV ZAŠČITA ZA 1X UPORABO 50-60ML |  |  |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 1500 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20452
90 | PERFUZOR BRIZGA 50ML TRIDELNA | PERFUZOR BRIZGA 50ML TRIDELNA ZA 1X UPORABO 50-60ML |  |  |  |  | 0003 |  |  | KO |  | 150000 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20453
100 | BRIZGE ZA SERIJSKO PROIZVODNJO V ČISTIH PROSTORIH | BRIZGE ZA SERIJSKO PROIZVODNJO V ČISTIH PROSTORIH IN KOMPATIBILNE Z APARATURO SMART FILLER | BRIZGE ZA SERIJSKO PROIZVODNJO V ČISTIH PROSTORIH : 1ml brizga Luer-Lock |  |  |  | 0004 |  |  | KO |  | 3700 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 20454
110 |  |  | BRIZGE ZA SERIJSKO PROIZVODNJO V ČISTIH PROSTORIH: 3ml brizga Luer-Lock |  |  |  | 0004 |  |  | KO |  | 6500 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 20455
120 |  |  | BRIZGE ZA SERIJSKO PROIZVODNJO V ČISTIH PROSTORIH: 10ml brizga Luer-Lock |  |  |  | 0004 |  |  | KO |  | 12500 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 20456
130 |  |  | BRIZGE ZA SERIJSKO PROIZVODNJO V ČISTIH PROSTORIH ZA DELO Z APARATURO SMAR FILLER 20ml brizga Luer-Lock |  |  |  | 0004 |  |  | KO |  | 9000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 20457
140 |  |  | BRIZGE ZA SERIJSKO PROIZVODNJO V ČISTIH PROSTORIH ZA DELO Z APARATURO SMAR FILLER 50ml brizga Luer-Lock |  |  |  | 0004 |  |  | KO |  | 9000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20458
150 | CEVI KOMPATIBILNE Z APARATURO BAXA EM(TM)2400 | CEVI KOMPATIBILNE Z APARATURO BAXA EM(TM)2400 | CEVI KOMPATIBILNE Z APARATURO BAXA EM(TM)2400:cev z odzračevanjem |  |  |  | 0005 |  |  | KO |  | 2000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 20459
160 | CEVI KOMPATIBILNE Z APARATURO BAXA EM(TM)2400 | CEVI KOMPATIBILNE Z APARATURO BAXA EM(TM)2401 | CEVI KOMPATIBILNE Z APARATURO BAXA EM(TM)2400: cev za majhne volumne |  |  |  | 0005 |  |  | KO |  | 3000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 20460
170 |  | CEVI KOMPATIBILNE Z APARATURO BAXA EM(TM)2402 | CEVI KOMPATIBILNE Z APARATURO BAXA EM(TM)2400: cev brez odzračevanja |  |  |  | 0005 |  |  | KO |  | 600 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 20461
180 |  | CEVI KOMPATIBILNE Z APARATURO BAXA EM(TM)2403 | CEVI KOMPATIBILNE Z APARATURO BAXA EM(TM)2400: cev za brizge |  |  |  | 0005 |  |  | KO |  | 2200 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20462
190 | BRIZGALKE TRIDELNE luer ZA 1X UPORABO:1ml, 2/3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml | BRIZGE TRIDELNE luer- ZA 1X UPORABO:1ml, 2/3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml | BRIZGALKE TRIDELNE tuberkulin luer ZA 1X UPORABO:1ml |  |  |  | 0006 |  |  | KO |  | 61000 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  |  |  | 20463
200 |  |  | BRIZGALKE TRIDELNE insulin 100U luer ZA 1X UPORABO:1ml |  |  |  | 0006 |  |  | KO |  | 140000 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  |  |  | 20464
210 |  |  | BRIZGALKE TRIDELNE luer ZA 1X UPORABO: 2/3ml |  |  |  | 0006 |  |  | KO |  | 790000 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  |  |  | 20465
220 |  |  | BRIZGALKE TRIDELNE luer ZA 1X UPORABO:5ml |  |  |  | 0006 |  |  | KO |  | 365000 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  |  |  | 20466
230 |  |  | BRIZGALKE TRIDELNE luer ZA 1X UPORABO:10ml |  |  |  | 0006 |  |  | KO |  | 1042400 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  |  |  | 20467
240 |  |  | BRIZGALKE TRIDELNE luer ZA 1X UPORABO:20ml |  |  |  | 0006 |  |  | KO |  | 266000 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  |  |  | 20468
250 |  |  | BRIZGALKE TRIDELNE luer ZA 1X UPORABO:30ml |  |  |  | 0006 |  |  | KO |  | 4500 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20469
260 | BRIZGA s HEPARINOM ZA PLINSKO ANALIZO za odvzem iz arterijske linije (iz kanile) 3ml | BRIZGA s HEPARINOM ZA PLINSKO ANALIZO za odvzem iz arterijske linije (iz kanile) 3ml |  |  |  |  | 0007 |  |  | KO |  | 170400 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20470
270 | BRIZGALKA MRI ZA ENKRATNO INJICIRANJE KS | BRIZGALKA MRI ZA ENKRATNO INJICIRANJE KS |  |  |  |  | 0008 |  |  | KO |  | 900 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20471
280 | BRIZGA S PODALJŠKOM OPTISTAR MRI | BRIZGA S PODALJŠKOM OPTISTAR MRI |  |  |  |  | 0009 |  |  | KO |  | 50 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20472
290 | CEVI KOMPATIBILE Z ČRPALKO ARTHROFLOW | CEVI KOMPATIBILE Z ČRPALKO ARTHROFLOW |  |  |  |  | 0010 |  |  | KO |  | 150 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20473
300 | BRIZGA SET KOMPATIBILE Z STELLANT D INJEKTOR | BRIZGA SET KOMPATIBILE Z STELLANT D INJEKTOR |  |  |  |  | 0011 |  |  | KO |  | 950 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20474
310 | CEV SILIKONSKA 15M | Da ne vsebuje pirogenov Da ne vsebuje lateksa Iz silikona Nesterina Fleksibilna in transparentna Navita na kolut Odporna na sterilizacijo z avtiklaviranjem (tabela št. 5): ponudnik mora zagotoviti, da cev prenese ustrezno temperaturo in čas sterilizacije:: 134 °C , 10min Primarno pakiranje: 15m na kolutu v prozorni foliji. | CEV SILIKONSKA 15M dimenzije 5X8 mm nesterilna, primerna za sterilizacijo | avtoklaviranje |  |  | 0012 |  |  | KO |  | 25 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 20475
320 |  |  | CEV SILIKONSKA 15M dimenzije 6x9 mm nesterilna, primerna za sterilizacijo | avtoklaviranje |  |  | 0012 |  |  | KO |  | 50 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 20476
330 |  |  | CEV SILIKONSKA 15M dimenzije 7x10 mm | se ne sterilizira |  |  | 0012 |  |  | KO |  | 15 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 20477
340 |  |  | CEV SILIKONSKA 15M dimenzije 8x12 mm | se ne sterilizira |  |  | 0012 |  |  | KO |  | 25 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 20478
350 |  |  | CEV SILIKONSKA 15M dimenzije 10x14 mm nesterilna, primerna za sterilizacijo | avtoklaviranje |  |  | 0012 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 20479
360 |  |  | CEV SILIKONSKA 15M dimenzije 3x5 mm nesterilna, primerna za sterilizacijo | avtoklaviranje |  |  | 0012 |  |  | KO |  | 100 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20480
370 | CEV SILIKONSKA 25M | CEV SILIKONSKA 25M | CEV SILIKONSKA 25M dimenzije 8x12mm nesterilna, primerna za sterilizacijo |  |  |  | 0013 |  |  | KO |  | 2 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 20481
380 |  |  | CEV SILIKONSKA 25M dimenzije 4x14mm nesterilna, primerna za sterilizacijo |  |  |  | 0013 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20482
390 | CEV LATEX 15M dimenzije 4X6 mm nesterilna, primerna za sterilizacijo | CEV LATEX 15M dimenzije 4X6 mm nesterilna, primerna za sterilizacijo |  |  |  |  | 0014 |  |  | KO |  | 50 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20483
400 | CEV PVC 15M | CEV PVC 9,3/7,0 15M NESTER. 53691 |  |  |  |  | 0015 |  |  | KO |  | 75 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20484
410 | SET URODINAMSKI 3 CEVI KOMPATIBILNE ZA POVEZAVO ZA APARATURO WIEST JUPITER II | SET URODINAMSKI 3 CEVI KOMPATIBILNE ZA POVEZAVO ZA APARATURO WIEST JUPITER II |  |  |  |  | 0016 |  |  | KO |  | 10 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20485
420 | CEV KOMPATIBILNA ZA ČRPALKO WIEST JUPITER II | CEV KOMPATIBILNA ZA ČRPALKO WIEST JUPITER II |  |  |  |  | 0017 |  |  | KO |  | 20 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20486
430 | CEV ZA ZRAK Z OLIVO 8X65MM STEKLENA | CEV ZA ZRAK Z OLIVO 8X65MM STEKLENA |  |  |  |  | 0018 |  |  | KO |  | 350 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20487
440 | SET ZA INTRANAZALNO APLIKACIJO ZDRAVIL Z 1ML BRIZGO | SET ZA INTRANAZALNO APLIKACIJO ZDRAVIL Z 1ML BRIZGO |  |  |  |  | 0019 |  |  | KO |  | 120 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20488
450 | SET CEVI KOMPATIBILEN Z CALCUSON ENDOMAT LC | SET CEVI KOMPATIBILEN Z CALCUSON ENDOMAT LC |  |  |  |  | 0020 |  |  | KO |  | 60 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20489
460 | SISTEM ZA KLIZMO-STERILEN | Da ne vsebuje lateksa, Da ne vsebuje DEHP-ja, PVC za medicinsko uporabo premer 7,5/10,0 mm, dolžina: 120 cm | Namenjena za 1x uporabo Na enem koncu cevi mora biti pritrjen lijakast priključek CH30, na drugem koncu cevi, pa mora biti pritrjen stopničast priključek z ventilom, ki omogoča regulacijo pretoka Označevanje primarnega pakiranja (na ovoju): ime izdelka, ime proizvajalca, oznaka izdelka za 1x uporabo, oznaka za sterilnost CE oznaka Ob ponudbi: originalna dokumentacija s kataloškimi številkami. | Primarno pakiranje: enojno- vsaka cevka posebej , Sekundarno pakiranje škatla: do 25kd. |  |  | 0021 |  |  | KO |  | 7000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20490
470 | CEVKE ZA PITJE | Da ne vsebuje lateksa. Primerna za pitje oz. oralno uporabo. Cev iz PVC, fleksibilna in transparentna. | Namenjena za 1x uporabo Dolžina cevke: 15cm- 20 cm Označevanje primarnega pakiranja (na ovoju): ime izdelka, ime proizvajalca, oznaka izdelka za 1x uporabo. Ob ponudbi: originalna dokumentacija s kataloškimi številkami | Primarno pakiranje: enojno- vsaka cevka posebej, Sekundarno pakiranje škatla: do 100kd |  |  | 0022 |  |  | KO |  | 330000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20491
480 | BRIZGA AVTOMATSKA KOMPATIBILNA Z ACITST VOYAGER 100ML | Da je brizga kompatibilna z aparaturo Acist Vojager | Primarno pakiranje: enojno- vsaka brizga posebej Sekundarno pakiranje škatla: do 10kd. |  |  |  | 0023 |  |  | KO |  | 1000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20492
490 | BRIZGA ANACONDA 50ml in SISTEM ZA DOVAJANJA ANESTETIKA | Brizga in sistem Anaconda mora biti namenjen za uporabo z recirkulacijo izofluorana in sevofluorana pri bolnikih. Sistem Anaconda mora biti namenjen enkratni uporabi. Za varno polnjenje brizg Anaconda mora biti priložen nastavek za brizgo in rdeč zamašek. Brizga mora biti opremljena z barvno nalepko in kvadratkom, ki omogoča identifikacijo hlapnega anestetika. Izjava proizvajalca, da napolnjene brizge lahko shranjujemo do 7 dni v temnem prostoru in na sobni temperaturi ob predpostavi, da je potrebno zagotoviti dobro tesnjenje. | Primarno pakiranje: posamezno v foliji Sekundarno pakiranje škatla: do 25kd |  |  |  | 0024 |  |  | KO |  | 2800 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20493
500 | BRIZGA TRIDELNA ZA 1X UPORABO: 50/60ML S KATETER NASTAVKOM | Da ne vsebuje lateksa Da ne vsebuje PVC-ja Da ne vsebuje DEHP-ja (ftalati) Tulec iz polipropilena Bat iz polipropilena Vse komponente morajo biti narejene iz sintetičnega materiala, ki mora ustrezati standardu ISO 10993 Volumen 50 ali 60ml, Graduacija po 1ml, Pozicija konusa: centrično, Ima tudi luer adaptor, | Tip: kateter z zaščitnim pokrovčkom Gumica na batu brizgalke ima dva obročka, kar zagotavlja sigurno tesnenje Dokazilo proizvajalca, da se graduacija (barvni tisk) ne izbriše med uporabo ob prisotnosti, etanola in razkužil. Na tulcu brizge mora biti ime proizvajalca Označevanje primarnega pakiranja (na ovoju): ime izdelka in volumen, ime proizvajalca, serijska številka (lot) in CE oznaka, rok uporabe, oznaka izdelka za 1x uporabo, Ob ponudbi: originalna dokumentacija s kataloškimi številkami. | Primarno sterilno pakiranje: vsaka brizga posebej: ločeno ali povezano. Ponudnik mora predložiti primer certifikata o sterilnosti Sekundarno pakiranje: kartonska škatla do 100 kd |  |  | 0025 |  |  | KO |  | 80000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20494
510 | CEV STERILNA POVEZOVALNA ZA ASPIRACIJO | Ne vsebuje lateksa premer 6,3/8,3 mm dolžina: 200 cm | Za povezavo med aspiracijskim katetrom in zbiralno posodo Omogoča opazovanje sekreta med aspiracijo Univerzalen priključek na obeh straneh naj omogoča priklop na vse vrste zbiralnikov in aspiracijske katetre z regulatorjem vleka Označevanje primarnega pakiranja (na ovoju): - ime izdelka, - ime proizvajalca, - serijska številka (lot) in CE oznaka, - datum sterilizacije in metoda sterilizacije, - rok uporabe, - oznaka izdelka za 1x uporabo, Oznaka, da je brez latexa Ob ponudbi: originalna dokumentacija s kataloškimi številkami | Primarno pakiranje: enojno (vsaka cev posebej), sterilno pakiranje: Ponudnik mora predložiti primer certifikata o sterilnosti Sekundarno pakiranje škatla: po 30-50kd |  |  | 0026 |  |  | KO |  | 15000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20495
520 | SET CEVI ZA HISTEROSKOPIJO STERILNE | Da je brizga kompatibilna z aparaturo HAMOU ENDOMAT omogoča pretok dispenzijskega medija pri histeroskopiji) | Primarno sterilno pakiranje: enojno- vsaka cev posebej Sekundarno pakiranje škatla: do 10kd |  |  |  | 0027 |  |  | KO |  | 50 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20496
530 | BRIZGA S TRANSDJUSERJEM | Brizgalka za napihovanje mešičkov na tubusih in ostalih supraglotičnih pripomočkih z možnostjo merjenje tlaka v mešičku(v enotah cmH2O). Možnih do 100 merjenj. | Brizga 10 ml z oznakami vmesnih mililitrov. |  |  |  | 0028 |  |  | KO |  | 300 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20497
540 | IGLA S FILTROM 18G | Igla za enkratno uporabo, s topo konico z možnostjo aspiriranja in aplikacije tekočin. | Velikost igle 18G, dolžina 38mm. Igla mora imeti integriran 5 microm filter. |  |  |  | 0029 |  |  | KO |  | 10000 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20498
550 | BRIZGA LUER TRODELNA EKSCENTRIČNA STERILNA 20ML | Da ne vsebuje lateksa Da ne vsebuje PVC-ja Da ne vsebuje DEHP-ja (ftalati) Tulec iz polipropilena Bat iz polipropilena Vse komponente morajo biti narejene iz sintetičnega materiala, ki mora ustrezati standardu ISO 10993 | Brizga 20ml luer slip mora biti kompatibilna z nastavkom - pištolo Cameco Syringe pistol for BD syringes (BD 20ml) - pozicija konusa mora biti ekscentrična in ne centrična, - brizga - bat mora ostati stabilen tudi v podtlaku, |  |  |  | 0030 |  |  | KO |  | 3000 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20499
560 | BRIZGA ENFIT | Brizga kompatibilna s standardom ENfit namenjena za hranjenje in aplikacijo zdravil preko hranilne sonde | Brizga 1 ml, Interval graduacije 0,01 ml | Pakiranje 50/100 ko, sekundarno pakiranje škatla |  |  | 0031 |  |  | KO |  | 36000 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  |  |  | 20500
570 | BRIZGA ENFIT | Brizga kompatibilna s standardom ENfit namenjena za hranjenje in aplikacijo zdravil preko hranilne sonde | Brizga 3 ml, Interval graduacije 0,1 ml | Pakiranje 50/100 ko, sekundarno pakiranje škatla |  |  | 0031 |  |  | KO |  | 40000 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  |  |  | 20501
580 | BRIZGA ENFIT | Brizga kompatibilna s standardom ENfit namenjena za hranjenje in aplikacijo zdravil preko hranilne sonde | Brizga 5 ml, Interval graduacije 0,2 ml | Pakiranje 50/100 ko, sekundarno pakiranje škatla |  |  | 0031 |  |  | KO |  | 25000 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  |  |  | 20502
590 |  |  | Brizga 10 ml, Interval graduacije 0,5 ml | Pakiranje 50/100 ko, sekundarno pakiranje škatla |  |  | 0031 |  |  | KO |  | 11000 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  |  |  | 20503
600 | BRIZGA ENFIT | Brizga kompatibilna s standardom ENfit namenjena za hranjenje in aplikacijo zdravil preko hranilne sonde | Brizga 20 ml, Interval graduacije 1 ml | Pakiranje 50/100 ko, sekundarno pakiranje škatla |  |  | 0031 |  |  | KO |  | 2500 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  |  |  | 20504
610 | BRIZGA ENFIT | Brizga kompatibilna s standardom ENfit namenjena za hranjenje in aplikacijo zdravil preko hranilne sonde | Brizga 50/60 ml, Interval graduacije 1 ml | Pakiranje 50/100 ko, sekundarno pakiranje škatla |  |  | 0031 |  |  | KO |  | 14000 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  |  |  | 20505
620 | ADAPTOR (press in bottle) ZA ENFIT BRIZGE STERILNE | Kompatibilnost z vsemi brizgam (sklop 31) in kompatibilen z obstoječim 50ml PET vsebnikom, Potisni (press in bottle) za v vratni del vsebnika, CE oznaka na škatli, Barva: po standardu ISO80369 | Dimenzija: 18-22mm | Pakiranje do 100 ko, sekundarno pakiranje škatla |  |  | 0031 |  |  | KO |  | 18000 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  |  |  | 20506
630 | POKROV ZA ENFIT BRIZGE STERILNE | Kompatibilnost z vsemi brizgam (sklop 31), CE oznaka na škatli |  | Pakiranje do 100 ko, sekundarno pakiranje škatla |  |  | 0031 |  |  | KO |  | 23000 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20507
[21 empty] | 0 | 0

## Ponudba po sklopih
Objava javnega naročila
NAKUP MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA BRIZGE IN CEVI
Naziv strok.krit. nivo1 | Sklop | Vrednost sklopa brez DDV | KPV z DDV/sklop
BRIZGE TRIDELNE luer-lock ZA 1X UPORABO:1ml, 2/3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml | 1 | 0 | 0
PERFUZOR BRIZGA 50ML TRIDELNA+ UV ZAŠČITA | 2 | 0 | 0
PERFUZOR BRIZGA 50ML TRIDELNA | 3 | 0 | 0
BRIZGE ZA SERIJSKO PROIZVODNJO V ČISTIH PROSTORIH lekarna | 4 | 0 | 0
CEVI KOMPATIBILNE Z APARATURO BAXA EM™2400 lekarna | 5 | 0 | 0
BRIZGALKE TRIDELNE luer ZA 1X UPORABO:1ml, 2/3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml | 6 | 0 | 0
BRIZGA s HEPARINOM ZA PLINSKO ANALIZO za odvzem iz arterijske linije (iz kanile) 3ml | 7 | 0 | 0
BRIZGALKA MRI ZA ENKRATNO INJICIRANJE KS | 8 | 0 | 0
BRIZGA S PODALJŠKOM OPTISTAR MRI | 9 | 0 | 0
CEVI KOMPATIBILNE Z ČRPALKO ARTHROFLOW | 10 | 0 | 0
BRIZGA SET KOMPATIBILNA Z STELLANT D INJEKTORJEM | 11 | 0 | 0
CEV SILIKONSKA 15M | 12 | 0 | 0
CEV SILIKONSKA 25M | 13 | 0 | 0
CEV LATEX 15M dimenzije 4X6 mm nesterilna, primerna za sterilizacijo | 14 | 0 | 0
CEV PVC 15M | 15 | 0 | 0
SET URODINAMSKI 3 CEVI KOMPATIBILNE ZA POVEZAVO ZA APARATURO WIEST JUPITER II | 16 | 0 | 0
CEV KOMPATIBILNA Z ČRPALKO WIEST JUPITER II | 17 | 0 | 0
CEV ZA ZRAK Z OLIVO 8X65MM STEKLENA | 18 | 0 | 0
SET ZA INTRANAZALNO APLIKACIJO ZDRAVIL Z 1ML BRIZGO | 19 | 0 | 0
SET CEVI KOMPATIBILNIH Z CALCUSON ENDOMAT LC | 20 | 0 | 0
SISTEM ZA KLIZMO-STERILEN | 21 | 0 | 0
CEVKE ZA PITJE | 22 | 0 | 0
BRIZGA AVTOMATSKA KOMPATIBILNA Z ACITST VOYAGER 100ML | 23 | 0 | 0
BRIZGA ANACONDA 50ml in SISTEM ZA DOVAJANJA ANESTETIKA | 24 | 0 | 0
BRIZGA TRIDELNA ZA 1X UPORABO: 50/60ML S KATETER NASTAVKOM | 25 | 0 | 0
CEV STERILNA POVEZOVALNA ZA ASPIRACIJO | 26 | 0 | 0
SET CEVI ZA HISTEROSKOPIJO STERILNE | 27 | 0 | 0
BRIZGA S TRANSDJUSERJEM | 28 | 0 | 0
IGLA S FILTROM 18G | 29 | 0 | 0
BRIZGA LUER TRODELNA EKSCENTRIČNA STERILNA 20ML | 30 | 0 | 0
BRIZGA ENFIT | 31 | 0 | 0
|  | 0 | 0