Številka: 410-6/2018-4

Datum: 17.9.2018

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

DOBAVA IN VGRADNJA CT APARATA TER POGARANCIJSKO SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE OPREME

ŠT. NAROČILA 410-6/2018

- NAVODILA PONUDNIKOM PRI IZDELAVI PONUDBE IN ZAHTEVE NAROČNIKA

- NAROČNIK

Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice.

tel.: 07 46 68 100

faks: 07 46 68 106

E-naslov: tajnistvo@sb-brezice.si

- OZNAKA IN PREDMET TER OBSEG JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo se vodi pod oznako: 410-6/2018.

Predmet javnega naročila:  DOBAVA IN VGRADNJA CT APARATA TER POGARANCIJSKO SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE OPREME.

- NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo javnega naročila se izvaja odprti postopek s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3).

Naročnik bo na podlagi pogojev in merila, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

- PRAVNA PODLAGA

Javno naročilo se izvaja na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javna naročila ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

- TERMINSKI NAČRT IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom:

| Stadij postopka | Datumi |
| --- | --- |
| Rok za postavitev vprašanj | do 11.10.2018 do 14:00 |
| Rok za predložitev ponudb | do 19.10.2018 do 09:00 |
| Odpiranje ponudb | 19.10.2018 ob 9:15 |

- PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb na način:

- elektronska oddaja na URL: https://ejn.gov.si/eJN2

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do  roka za predložitev ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

## Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

- NAVODILA ZA ODDAJO ELEKTRONSKE PONUDBE

Ponudnik dodatne informacije vezane na elektronsko oddajo ponudb dobi na spletni strani Direktorata za javno naročanje:  http://www.djn.mju.gov.si/elektronska-oddaja-ponudb-informacije-za-ponudnike

1. Ponudnik vnese osnovne podatke o ponudbi;

2. Ponudnik v razdelek Predračun naloži scan natisa izpolnjenega Predračuna (OBRAZEC št. 2).

Iz scana predračuna mora biti razviden tudi podpis in žig ponudnika.

3. Ponudnik v razdelek Druge priloge naloži ostale dele ponudbe, in sicer:

- scan celotne ponudbene dokumentacije (razen Predračuna – (OBRRAZEC št. 2), ki je naložen že v razdelku predračun), vključno z vzorci pogodb, žigosano in podpisanega s strani zakonitega zastopnika ponudnika.

## 4. Ponudnik razdelek »Sodelujoči« izpolni in naloži dokumentacijo samo v primeru skupne ponudbe, uporabe zmogljivosti drugih subjektov in/ali podizvajalcev.

- ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo 19.10.2018 ob 9:15 na naslovu:

Spletna aplikacija e-Oddaja

## Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodjeno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

- VPRAŠANJA IN ODGOVORI / POJASNILA

Način postavljanja zahtev za pojasnila:

- Portal javnih naročil

Naročnik bo v zakonskem roku na Portal javnih naročil posredoval pisni odgovor. Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije.

## Odgovornost ponudnika je, da izpostavi morebitne nejasnosti, protislovja, opustitve in podobno, pred oddajo svoje ponudbe (do roka za zahtevanje pojasnil), tako da se lahko zagotovi predložitev dopustne ponudbe, ki je v celoti skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije, vključno z vso spremljajočo dokumentacijo.

- DOPOLNITEV IN SPREMEMBE DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

## Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. Vse spremembe in dopolnitve bo bodo objavljene na portalu javnih naročil na spletni strani naročnika.

Po poteku roka za prejem ponudb, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila šest ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

Rok za predložitev ponudb bo naročnik podaljšal tudi v primeru:

- če iz kakršnega koli razloga dodatne informacije, čeprav jih je ponudnik pravočasno zahteval, niso bile predložene najpozneje šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb;

- če je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena pozneje kot šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb.

Informacije, ki jih posreduje naročnika ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Če dodatne informacije niso bile pravočasno zahtevane ali je njihov pomen pri pripravi ponudb zanemarljiv, podaljšanje roka ni potrebno.

## S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

- PLAČILNI POGOJI

11.1 Plačilo se bo izvedlo v skladu z določili, navedenimi v vzorcu pogodbe.

E-račun bo naročnik plačal 60. dan od dneva uradnega prejema pravilno izstavljenega e-računa, ki ga izvajalec izstavi na podlagi podpisane dobavnice in primopredajnega zapisnika s strani naročnika.

  - V primeru, da se dobava in montaža novega CT aparat zdrži do ureditve novih prostorov je ponudnik dolžan dobavljeno napravo skladiščiti do ureditve novih prostorov, oziroma do morebitne odpovedi obstoječe CT naprave od pogodbenega roka za dobavo CT do ureditve novih prostorov. O dobavi in skladiščenju naprave se izvede zapisnik, kar je podlaga za izstavitev računa v višini 70% vrednosti naprave. Za 30% pogodbene vrednosti za dobavo in montažo naprave se račun izda po podpisu primopredajnega zapisnika o izvedenih delih.

- POGOJI KAKOVOSTI IN JAMSTVO ZA NAPAKE

Napake oziroma pomanjkljivosti pri dobavljeni opremi (mora biti nova), ki jih ugotovi naročnik ob primopredaji, mora izvajalec odpraviti nemudoma oziroma v roku, ki ga določi naročnik. V primeru, da izvajalec tega ne stori, je naročniku odškodninsko odgovoren. Vse stroške nastale z odpravo napak, vključno s prevoznimi stroški ali kakršnimikoli drugimi stroški ter povrnitev vse s tem nastale škode, nosi izvajalec. Vso povzročeno škodo je izvajalec dolžan plačati iz svojih sredstev v 30-ih dneh po njenem nastanku.

Izbrani ponudnik, s katerim sklene naročnik pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak, skladno z določili Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju OZ) in ostalimi veljavnimi predpisi. Ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila proti naročniku.

- JEZIK

Ponudba oziroma ponudbena dokumentacija mora biti oddana v slovenskem jeziku. Vsa komunikacija v zvezi s predmetom naročila bo potekala v slovenskem jeziku.

Izjema so prospekti, katalogi, opisi, specifikacije, ki so lahko v angleškem jeziku. Prav tako so lahko dokazila uradnih institucij, ki jih predloži gospodarski subjekt s sedežem v tuji državi, predložena v jeziku države, ki jih izda. Naročnik si pridružuje pravico, da od ponudnika zahteva, da del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, na lastne stroške uradno prevede v slovenski jezik, če ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je to potrebno ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oz. uradni prevod v slovenskem jeziku.

- PONUDBENA CENA

Vse cene morajo biti izražene v evrih.

Ponudbene cene morajo vključevati vse stroške za izvedbo predmeta naročila. Naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov, ki niso vključeni v ponudbene cene.

Vse cene z upoštevanim davkom na dodano vrednost s predračuna izbranega ponudnika morajo biti fiksne ves čas veljavnosti pogodbe.

V kolikor posamezne postavke ponudbenega predračuna ne bodo izpolnjene, se bo za navedene postavke upoštevala cena 0,00 EUR.

- VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba velja najmanj 120 dni od roka za predložitev ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba zavrne.

Naročnik opozarja ponudnike, da prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se je ne da odpraviti v fazi po roku za predložitev ponudb. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo za podaljšanje ponudbe, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe, če je bilo to zahtevano in dano.

- VARIANTNE PONUDBE

Naročnik ne dovoljuje variantnih ponudb.

- ROK ZA IZVEDBO IN ODLOŽNI POGOJ

17.1 Rok izvedbe dobave, montaže in predaje aparata v uporabo je najkasneje 70 dni od prejema naročila s strani naročnika.

17.2 Naročnik je v fazi izvedbe javnega naročila za dokončanje novega prizidka, kjer je v II. nadstropju predvidena ureditev RTG oddelka, kamor bo umeščen tudi CT aparat. Predviden rok dokončanja del je julij 2019. V kolikor bo obstoječi CT aparat do takrat nemoteno deloval oz. deloval z manjšimi vzdrževalnimi posegi in bil še v funkciji, se novi aparat namesti v nove prostore RTG oddelka.

17.3 V primeru, da se dobava in montaža novega CT aparat zdrži do ureditve novih prostorov, je ponudnik dolžan dobavljeno napravo skladiščiti do ureditve novih prostorov, oziroma do morebitne odpovedi obstoječe CT naprave od pogodbenega roka za dobavo CT do ureditve novih prostorov. O dobavi in skladiščenju CT aparata se izvede zapisnik, kar je podlaga za izstavitev računa v višini 70% vrednosti CT aparata. Za 30% pogodbene vrednosti za dobavo in montažo CT aparata se račun izda po podpisu primopredajnega zapisnika o izvedenih delih.

17.4 V primeru zamenjave obstoječega CT aparata je izbrani ponudnik dolžan aktivno sodelovati z izvajalcem GOI del in eektroinštalacijskih del za pripravo obstoječega prostora za vgradnjo novega CT aparata.

Prav tako je izbrani ponudnik dolžan sodelovati pri izvedbi GOI del z izbranim izvajalcem za ureditev novih prostorov (dajati potrebna navodila in smernice, da bo montaža izbrane naprave v nove prostore nemoteno potekala).

- IZPOLNJEVANJE IN PRIPRAVA PONUDBE

Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo. Vsebine obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati.

Vse obrazce je treba izpolniti, podpisati in žigosati.

- OGLED LOKACIJE DOKUMENTACIJE

## Naročnik potencialnim ponudnikom omogoča dva termina ogleda obstoječe lokacije za dobavo in montažo novega CT aparata in sicer po predhodni najavi najmanj en dan pred ogledom na elektronski naslov rok.skvarc@sb-brezice.si.

## Možna termina ogleda sta:

- 27.9.2017 (četrtek) med 9.00 in 12.00 uro,

- 2.10.2017 (torek) med 9.00 in 12.00 uro.

- STROŠKI PRIPRAVE PONUDBE

Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški prospektnega materiala, katalogov, če jih bo naročnik zahteval. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, brez ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika.

- SODELOVANJE

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

Ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni ponudbi ali kot podizvajalec, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Take ponudbe bodo izločene.

  - Tuji ponudniki

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke 33. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 33.1.1. in 33.1.2. in 33.1.4. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točk 33.1.1., 33.1.2. in 33.1.4. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

  - Podizvajalci

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

V kolikor ponudnik pri oddaji ponudbe nastopa s podizvajalci, v obrazcu s podatki o ponudniku (obrazec št. 1) ustrezno obkroži način oddaje ponudbe.

Ponudnik, ki bo naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi priložiti izpolnjen obrazec s podatki o podizvajalcih (obrazec št. 4).

Ponudnik, ki bo naročilo izvedel s podizvajalci, mora v ponudbi priložiti izpolnjeno izjavo o izpolnjevanju pogojev (obrazec št. 5) in izjavo o neposrednem plačilu podizvajalcu (obrazec št. 6)  v kolikor podizvajalec zahteva, da naročnik poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika neposredno podizvajalcu. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in izvajalca.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa po pogodbi pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Ponudnik mora v ponudbi navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3.

Če izvajalec ne ravna v skladu z 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Pri oddaji ponudbe s podizvajalci se izpolnjevanje pogoja, ki se nanaša na osnovno sposobnost,  ugotavlja za vsakega podizvajalca posamično, kar pomeni, da morajo biti ta dokazila v skupni ponudbi predložena za vsakega podizvajalca v skupini posebej oziroma ločeno. Ostale pogoje dokumentacije ponudnik lahko izpolnjuje kumulativno s podizvajalci.

Izbrani ponudnik bo moral v primeru zamenjave podizvajalca o tem obvestiti naročnika in posredovati podatke in dokumente skladno z drugim odstavkom 94. člena ZJN-3. Če naročnik ugotovi, da storitve izvajajo podizvajalci, ki jih ponudnik ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico razdreti pogodbo.

Pri dodajanju novih podizvajalcev po podpisu pogodbe bo naročnik preverjal izpolnjevanje pogojev za vsakega podizvajalca posamično (poglavje II. te dokumentacije).

  - Skupna ponudba

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ponudnik v OBR-1 navesti vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz točk 33.1. in 33.2. II. poglavja teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

- DOPOLNJEVANJE, SPREMINJANJE IN POJASNJEVANJE PONUDB

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili 89. člena ZJN-3.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik gospodarski subjekt izključil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

V primeru, da ponudniki v razpisni dokumentaciji ugotovijo napake v prednastavljenih formulah za izračune ponudbenih cen, naj o tem čim prej obvestijo naročnika. Ponudniki lahko ugotovljene napake tudi sami odpravijo, če gre za očitno računske napake v smislu določil 89. člena ZJN-3, pri čemer je zaželeno, da označijo, na katerih mestih in na kakšen način so odpravili napake. V nobenem primeru pa ponudniki pri odpravi napak ne smejo spreminjati predizpolnjenih količin ali na kakršenkoli način posegati v same vsebinske zahteve predmeta naročila.

- DOPUSTNOST PONUDBE

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane naslednje dokumente:

- Podatki o ponudniku (Obrazec št. 1),

- Ponudba (Obrazec št. 2),

- Ponudba za odkup starega CT aparata (Obrazec št. 3)

- Izjava o nekaznovanosti ponudika (Obrazec št. 8),

- Potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb (Obrazec št. 10),

- Potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb (Obrazec št. 11),

- Seznam referenc (Obrazec št. 12)

- Izjava referenčnega ponudnika (Obrazec št. 13)

- Krovna izjava (Obrazec št. 14)

- Krovna izjava ponudnika o izpolnjevanju tehničnih pogojev v zvezi s ponujeno opremo (Obrazec št. 15)

- Osnutek pogodbe za dobavo in vgradnjo opreme ter izvedbo ureditve prostora in elektro inštalacijskih del (Obrazec št. 21)

- Osnutek pogodbe za vzdrževanje opreme po poteku garancije (Obrazec št. 22)

- Standardni obrazec za enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (Obrazec št. 23).

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora za vsakega podizvajalca v skupini predložiti še naslednje dokumente:

- Obrazec s podatki o podizvajalcu (Obrazec št. 4),

- Izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev (Obrazec št. 5),

- Izjava podizvajalca o neposrednem plačilu (Obrazec št. 6) – če podizvajalec to zahteva (glej točko 22.2),

- Izjava o nekaznovanosti podizvajalca (Obrazec št. 10),

- Potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb (Obrazec št. 10),

- Potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb (Obrazec št. 11),

- Standardni obrazec za enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (Obrazec št. 23).

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno ponudbo mora za vsakega partnerja v skupni ponudbi predložiti še naslednje dokumente:

- Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina izvajalcev – ponudnikov (Obrazec št. 7),

- Izjava o nekaznovanosti ponudika (Obrazec št. 8),

- Potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb (Obrazec št. 10),

- Potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb (Obrazec št. 11),

- Standardni obrazec za enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (Obrazec št. 23).

Ponudnik naj pri pripravi ponudbe upošteva navedeni vrstni red.

V primeru, da bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev prospektnega materiala, katalogov ali/in vzorce, je treba le-te dostaviti v roku, ki ga bo določil naročnik, sicer bo takšen ponudnik izločen iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati Izjavo o lastniških deležih (Obrazec št. 20).

- IZLOČITEV PONUDBE

Naročnik bo izločil:

- ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 33 II. poglavja teh navodil;

- ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam.

Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz točk 33.1.1., 33.1.2, 33.1.3. in 33.1.4. točke 33.1. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik pa lahko kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ponudnik, ki je v enem od položajev iz točke 33.1.1. točke 33.1. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. To ne velja za ponudnika, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji.

- LISTINE V PONUDBI

Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te dokumentacije. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan, določen za predložitev ponudb.

- PONUDBENA CENA

Ponudnik mora končno ceno navesti v evrih

  - Ponudbena cena aparat mora vsebovati:

- vse stroške kot npr. morebitne trošarine, takse, zavarovanja prevoza, vse davke, carine ipd;

- popuste in rabate;

- stroške demontaže, odvoza in razgradnje obstoječega aparata, za kar mora ponudnik naročniku dostaviti dokazila, v primeru, da starega aparata ponudnik ne odkupi oziroma ga ne bo več uporabljal;

- stroške dobave in montaže novega aprata fco. pri kupcu;

- stroške zagona in preizkus delovanja, preverjanje doseganja zahtevanih parametrov, izvedbo meritev vseh izvedenih instalacij (elektro) s preverjeno opremo (pooblaščeni izvajalci meritev);

- funkcionalni preizkus vse dobavljene opreme in predložitev ustreznih poročil;

- stroške meritev CT aparata s strani Zavoda za varstvo pri delu oziroma druge pooblaščene osebe in izdaje ustreznih poročil o pregledu;

- stroške pridobitve dovoljenj za obratovanje aparature s strani strani ustrezne inštitucije;

- vso tehnično dokumentacije za uporabo in predajo te dokumentacije naročniku (certifikati, izjave o skladnosti, ustrezne tehnične, projektne in ostale dokumentacije za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku);

- stoške šolanje osebja naročnika in uvedbe v delo za aparatom;

- primopredajo vse dobavljene opreme uporabniku,

- odpravo napak v času 24 mesečnega garancijskega roka, ki prične teči s pisno primopredajo opreme naročniku po tej pogodbi ter izvesti validacijo, če je ta potrebna, ob primopredaji opreme in ob izteku 24 mesečnega garancijskega obdobja;

- vse ostale stroške, ki so potrebni za izvedbo predmetnega posla in varno obratovanje aparata in njegovih sestanih delov.

Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki ne bodo zajeti v ponudbeni ceni.

  - Ponudbena cena preventivnega vzdrževanja mora zajemati vsa potrebna dela, po protokolu oz. glede na priporočila proizvajalca in standarde (pregled sistema, čiščenje, in vsa ostala dela, potrebna za nemoteno delovanje opreme, v skladu z navodili proizvajalca), stroške dela, stroške prevoza in drobnega materiala.

  - Cena mora biti fiksna v času trajanja pogodbe za dobavo in servisiranje ter vzdrževanje.

- GARANCIJA

Ponudnik mora zagotoviti najmanj 24 mesečno garancijo za brezhibno delovanje opreme, v katero je vključeno preventivno in korektivno vzdrževanje po priporočilu oz. zahtevah proizvajalca opreme, nato pa sklenitev 5 letne vzdrževalne pogodbe, ki je je sestavni del razpisne dokumentacije. Garancija za brezhibno delovanje prične veljati z dnem podpisa primopredajnega zapisnika pooblaščenih predstavnikov naročnika in izbranega ponudnika.

- NEOBIČAJNO NIZKA PONUDBA

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.

Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu s prejšnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe.

Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo, mora od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Naročnik bo ocenil pojasnila tako, da se bo posvetoval s ponudnikom. Ponudbo bo zavrnil le, če predložena dokazila zadostno ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov, pri čemer se upoštevajo elementi iz prejšnjega odstavka.

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, jo bo naročnik zavrnil.

- MERILO ZA IZBOR IN OCENJEVANJE PONUDB

Ponudi k mora ponudbo oddati v celoti 100%.

Merilo za določitev najugodnejšo posamično ponudbo je ekonomsko najuodnejša ponudba glede na navedena merila. Po merilih bo naročnik razvrščal le ponudbe, ki bodo dopustne. Naročilo bo oddano ponudniku, ki bo zbral največ točk.

  - Cena aparata

- Točke pri merilu »cena aparata« bodo določene na podlagi formule:

- P(min)

- TC(cena) = -------------------- x T(max)

- P(1..X)

Pri čemer je:

- TC – število točk obravnavane ponudbe za merilo »cena aparata«,

- P(min) – najcenejša ponudba,

- P(1..X) – cena obravnavane ponudbe,

- T(max) – maksimalno število točk pri merilu »cena aparata«.

- Maksimalno število točk pri merilu »cena aparata« je 85.

- Kot »cena aparata« se šteje samo cena aparata z DDV.

  - Cena vzdrževanja v obdobju petih let po izteku garancijskega roka

Točke pri merilu »cena vzdrževanja v obdobju petih let po izteku garancijskega roka« bodo določene na podlagi formule:

- PV(min)

- TPV(cena vzdrževanja) = -------------------- x TPV(max)

- PV(1..X)

Pri čemer je:

- TPV – število točk obravnavane ponudbe za merilo »cena vzdrževanja v obdobju petih let po izteku garancijskega roka«,

- PV(min) – ponudba z najugodnejšo ceno vzdrževanja v obdobju petih let po izteku garancijskega roka,

- PV(1..X) – cena vzdrževanja v obdobju petih let po izteku garancijskega roka obravnavane ponudbe,

- TPV(max) – maksimalno število točk pri merilu »cena vzdrževanja v obdobju petih let po izteku garancijskega roka«.

- Maksimalno število točk pri merilu »Cena vzdrževanja v obdobju petih let po izteku garancijskega roka« je 15.

  - Določitev doseženih skupnih točk posamezne ponudbe

- TS = TC + TPV

Pri čemer je:

- TS – skupne točke obravnavane ponudbe,

- TC – točke obravnavane ponudbe pri merilu »cena aparata«,

- TPV - točke obravnavane ponudbe pri merilu »»cena vzdrževanja v obdobju petih let po izteku garancijskega roka«,

- Ponudba, ki doseže najvišje število točk (TS), je ekonomska najugodnejša ponudba. Ponudnik lahko dobi skupno največ 100 točk.

- Naročnik bo javno naročilo oddal ponudniku, ki bo predložil dopustno ponudbo in bo dosegel najvišje število skupnih točk (TS) glede na merila.

- V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov dosegli enako število točk, bo naročnik izbral tistega (izmed teh ki bodo imeli enako skupno število točk), ki je dosegel skupno največje število točk pri točkovanju v merilu cena aparata (TC).

- FINANČNA ZAVAROVANJA

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti spodaj zahtevana zavarovanja, ki morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila.

Za zavarovanje obveznosti ponudnika so primerni naslednji instrumenti finančnih zavarovanj:

- Bianco menica »brez protesta« z lastno menično izjavo s pooblastilom za unovčenje brez protesta ali

- bančna garancija ali

- kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali

- denarni depozit.

  - Garancija za resnost ponudbe

Za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti finančno zavarovanje v višini 10.000,00 EUR z veljavnostjo 10 dni več, kot je rok veljavnosti ponudbe, ki se šteje od dneva odpiranja ponudb.

  - Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

    - Dobava in vgradnja aparata

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo moral izbrani ponudnik predložiti naročniku ob podpisu pogodbe oziroma najkasneje v roku 10 dni od podpisa pogodbe v višini 10 % (deset odstotkov) od skupne pogodbene vrednosti z DDV. Veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo vseh pogodbenih obveznosti oziroma najdlje do 31.7.2019. Dokončna izvedba pogodbenih obveznosti pomeni prevzem opreme oz. podpis primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika in izbranega ponudnika.

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo pogodbenih obveznosti, vrsta opreme, kakovost in količina, bo moral izbrani ponudnik temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njegovo veljavnost.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:

- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Vzorec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je del razpisne dokumentacije.

Ponudnik ga samo parafira in priloži v ponudbi.

    - Odprava napak v garancijski dobi

Izvajalec mora ob primopredaji opreme naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV, ki ga lahko naročnik unovči, če izvajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v tej pogodbi. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi velja od dneva izročitve (s podpisanim primopredajnim zapisnikom) do preteka garancije.

Vzorec zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je del razpisne dokumentacije. Ponudnik ga samo parafira in priloži v ponudbi.

    - Pogarancijsko vzdrževanje aparata

Ponudnik mora naročniku najkasneje deset (10) dni po izteku garancijske dobe predložiti brezpogojno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % (deset odstotkov) pogodbene vrednosti vzdrževanja z DDV z veljavnostjo trajanja pogodbe za vzdrževanje, podaljšano za dodatnih 30 dni po izteku pogodbe.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:

- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Vzorec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je del razpisne dokumentacije.

Ponudnik ga samo parafira in priloži v ponudbi.

- PODATKI O LASTNIŠKI STRUKTURI

Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

  - svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

  - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

- SKLENITEV POGODBE

Naročnik bo pogodbo za dobavo aparata in pogodbo za vzdrževanje z izbranim ponudnikom v skladu z določbami vzorca pogodbe iz OBR-3.

Pogodba za vzdrževanje aparata se sklepa za obdobje sedmih petih let po poteku garancijske dobe.

Pogodbe je treba podpisati v roku deset (10) dni od prejema naročnikovega poziva k podpisu pogodb.

- PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,

- ime naročnika,

- oznako javnega naročila,

- predmet javnega naročila,

- očitane kršitve,

- dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

- navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.

Vlagatelj mora v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 4.000,00 EUR.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočano s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za javna naročila.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, se lahko vloži najpozneje osem delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

- POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK

  - Razlogi za izključitev

    - Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, skladno s prvim odstavkom 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILO: ESPD obrazec in

Izpolnjena, podpisana, žigosana izjava ponudnika in pooblastilo naročniku za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (obrazec št. 8) in obrazec št. 9, v kolikor se prijavlja podizvajalca, vključno z obrazcem št. 10 za vsakega zakonitega zastopnika ponudnika ter obrazcem št. 11 za pravno osebo.

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži tudi sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje, V primeru, da navedena potrdila predloži ponudnik sam, mu ni potrebno prilagati v tej točki zahtevanih pooblastil.

    - Gospodarski subjekt izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več in ima na dan oddaje ponudbe ali prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

DOKAZILO: ESPD obrazec in

Izpolnjena, podpisana in žigosana krovna izjava ponudnika in pooblastilo ponudnika naročniku za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (obrazec št. 14).

    - Ponudnik na dan poteka roka za oddajo ponudb ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.

DOKAZILO: ESPD obrazec in

Izpolnjena, podpisana, žigosana izjava ponudnika in pooblastilo naročniku za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (obrazec št. 14).

    - Pri ponudniku niso izpolnjeni izključitveni pogoji iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

DOKAZILO: ESPD obrazec in

Izpolnjena, podpisana, žigosana izjava ponudnika in pooblastilo ponudnika naročniku za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (obrazec št. 14).

    - Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa RS ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

DOKAZILO: ESPD obrazec in

Izpolnjena, podpisana, žigosana izjava ponudnika in pooblastilo naročniku za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (obrazec št. 14).

  - Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.

V skladu z določbo Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09) se morajo vsi poslovni subjekti, ki proizvajajo, trgujejo in uvažajo medicinske pripomočke in so rezidenti Republike Slovenije, v 15 dni po pričetku opravljanja dejavnosti priglasiti v odgovarjajoč register dejavnosti na področju medicinskih pripomočkov, ki ga vodi in objavlja Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) na svoji spletni strani. Izbranemu ponudniku medicinskih pripomočkov s sedežem v drugi državi članici Evropske Unije se ni potrebno priglasiti v register veletrgovcev ali proizvajalcev medicinskih pripomočkov v Sloveniji, predložiti pa mora ustrezno potrdilo države članice, iz katere izhaja.

DOKAZILO: ESPD obrazec

  - Tehnična in strokovna sposobnost

    - Zahtevane reference

Ponudnik je v zadnjih treh letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedel (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom) vsaj 1 dobavo in montažo CT aparata na področju Evropske Unije s primerljivo tehničnim specifikacijam za to javno naročilo.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec »ESPD«. Gospodarski subjekt s potrditvijo predmetnega obrazca v delu IV Pogoji za sodelovanje, razdelek C (Tehnična in strokovna sposobnost), prvi odstavek (Za naročila blaga: izvedba dobave blaga določene vrste), potrdi, da je v zadnjih treh letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedel (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom) vsaj 1 dobavo in montažo CT aparata na področju Evropske Unije s primerljivo tehničnim specifikacijam za to javno naročilo.

in

Seznam referenc (obrazec št. 12)

ter

Izjava referenčnega naročnika (obrazec št. 13)

Opombe:

Javni ali zasebni naročnik - potrjevalec reference o dobavi blaga, ne sme biti ponudnik, kar pomeni, da navedenega potrdila (oz. izjave) ne more potrditi ponudnik sam sebi, niti ga ne more potrditi preprodajalec predmetnega blaga.

    - Ponudnik mora zagotavljati kakovosten servis opreme in dobavo rezervnih delov. Ponudnik mora imeti potrdilo proizvajalca opreme, da je ponudnik pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme z originalnimi rezervnimi deli v garancijskem in po poteku garancijskega roka. V kolikor ponudnik nima lastne servisne mreže, mora imeti potrdilo proizvajalca pooblaščenemu servisu, ki bo izvajal servisiranje ponujene opreme, da je le-ta pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme z originalnimi rezervnimi deli v garancijskem in po poteku garancijskega roka.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec »ESPD«. Gospodarski subjekt s potrditvijo predmetnega obrazca v delu IV Pogoji za sodelovanje, razdelek C (Tehnična in strokovna sposobnost), tretji odstavek (Izobrazba in strokovna usposobljenost), potrdi, da je pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme z originalnimi rezervnimi deli v garancijskem in po poteku garancijskega roka

in

Potrdilo proizvajalca opreme o pooblaščenem servisu

ter

Dokazila iz 8. točke "Zahteve v zvezi s servisom medicinske opreme" Tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila iz Posebnega dela razpisne dokumentacije.

Opomba: V kolikor bo ponudnik zagotavljal ta pogoj s serviserjem iz tujine in bo pri izvajanju servisne dejavnosti potrebna komunikacija v slovenskem jeziku, mora le-to na svoje stroške zagotoviti ponudnik.

  - Krovna izjava

Ponudnik mora izpolnjevati vse zahteve in pogoje, opredeljene v krovni izjavi.

DOKAZILO:

Izpolnjena, podpisana in žigosana krovna izjava (obrazec št. 14).

Splošna bolnišnica Brežice

Anica HRIBAR

direktorica

#### OBRAZEC ŠT. 1

PODATKI O PONUDNIKU

Na podlagi razpisanega javnega naročila DOBAVA IN VGRADNJA CT APARATA TER POGARANCIJSKO SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE OPREME, skladno s pogoji in zahtevami iz dokumentacije, dajemo ponudbo:

- samostojno – kot samostojni ponudnik

- s podizvajalci - kot samostojni ponudnik s podizvajalci

- skupno ponudbo v skupini ponudnikov - izvajalcev:

(ponudnik obvezno obkroži eno od gornjih možnosti)

| Ime ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika |  |
| Poštna številka |  |
| Telefon |  |
| Mobilni telefon |  |
| Elektronski naslov |  |
| Spletna stran |  |
| Matična številka |  |
| Davčna številka/ID za DDV |  |
| Zavezanec za DDV (ustrezno označiti) | DA ☐ NE ☐ |
| Številka računa |  |
| Pooblaščena oseba za podpis pogodbe |  |
| Pooblaščena oseba za tolmačenje ponudbe |  |
| Skrbnik pogodbe |  |
| Rok veljavnosti ponudbe (najmanj 120 dni od odpiranja) |  |

Opomba: Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane podatke.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |

OBRAZEC ŠT. 2

PONUDBA št.

| JAVNO NAROČILO: | DOBAVA IN VGRADNJA CT APARATA TER POGARANCIJSKO SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE OPREME |
| --- | --- |
| PONUDNIK: |  |

| Postavka |  | Količina | em | Cena v EUR/em | Skupaj v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a |  | b | c | d | e = b x d |
| 1. | DOBAVA IN VGRADNJA CT APARAT | 1 | kos |  |  |
| 2. | PREVENTIVNO SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE po poteku garancijske dobe | 5 | leto |  |  |
| 3. Skupaj v EUR (osnova za DDV) |  |  |  |  |  |
| 4. DDV v EUR – davčna stopnja % |  |  |  |  |  |
| 5. Skupaj vrednost v EUR z vključenim DDV |  |  |  |  |  |

Ponudnik mora k ponudbenem  u predračunu predložti kataloge in prospekte, v katerih mora označiti elemente, ki izkazujejo tehnične karakteristike ponujenega aprata.

Priloga predračuna za PREVENTIVNO SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE je proizvajalčeva specifikacija del preventivnega vzdrževanja in izjava ponudnika o številu in vrsti potrebnih preventivnih pregledov v obdobju enega leta, ki so predpisani s strani proizvajalca opreme.

Preventivno vzdrževanje mora zajemati vsa potrebna dela, vključno z vsemi rezervnimi deli in potrošnim materialom, po protokolu oz. glede na priporočila proizvajalca in standarde (pregled sistema, čiščenje, in vsa ostala dela, potrebna za nemoteno delovanje opreme, v skladu z navodili proizvajalca).

Ponudnik mora v ponudni prav tako predložiti cenik nadomestnih delov in cenik dela ur serviserjev in potne stroške v pogarancijskem obdobju. Ponudnik si lahko zaračuna le ene potne stroške, ne glede na to, da delo opravita dva serviserja. Cenik rezervnih delov, ur dela serviserjev in potnih stroškov je priloga pogodbe o vzdrževanju opreme po poteku garancije.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis zakonitega zastopnika ponudnika: |
| --- | --- | --- |

OBRAZEC ŠT. 3

| JAVNO NAROČILO: | DOBAVA IN VGRADNJA CT APARATA TER POGARANCIJSKO SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE OPREME |
| --- | --- |
| PONUDNIK: |  |

PONUDBA ZA ODKUP STAREGA CT APARATA

| Postavka |  | Količina | em | Cena v EUR/em | Skupaj v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a |  | b | c | d | e = b x d |
| 1. | ODKUP RABLJENEGA CT APARATA | 1 | kos |  |  |
| 2. Skupaj v EUR (osnova za DDV) |  |  |  |  |  |
| 3. DDV v EUR – davčna stopnja % |  |  |  |  |  |
| 4. Skupaj vrednost v EUR z vključenim DDV |  |  |  |  |  |

V kolikor ponudnik naročniku v ponudbi ponudi odkup rabljenega CT aparata, naročnik izstavi račun ponudniku oz. dobavitelju po podpisu primopredajnega zapisnika pooblaščenih predstavnikov naročnika in izbranega ponudnika za nov CT aparat.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis pooblaščene osebe podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

#### OBRAZEC ŠT. 4

OBRAZEC S PODATKI O PODIZVAJALCU

VRSTA STORITEV PODIZVAJALCA:

VREDNOST STORITEV PODIZVAJALCA:

| Ime podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Naslov podizvajalca |  |
| Elektronski naslov |  |
| Matična številka |  |
| Davčna številka/ID za DDV |  |
| Številka računa |  |
| Telefon |  |
| Mobilni telefon |  |
| Pooblaščena oseba podizvajalca |  |

Opomba: Obrazec izpolni ponudnik v primeru, ko nastopa s podizvajalci.

Obrazec se po potrebi fotokopira.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis pooblaščene osebe podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

#### OBRAZEC ŠT. 5

IZJAVA PODIZVAJALCA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Podizvajalec

(Ime podizvajalca in naslov)

izjavljamo,

da izpolnjujemo pogoje iz 18. točke te dokumentacije, in sicer:

- da s pravnomočno sodbo nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3;

- da na dan poteka roka za oddajo ponudb ali prijav nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 75. člena ZJN-3;

- da niso izpolnjeni izključitveni pogoji iz 6. odstavka 75. člena ZJN-3;

- da na dan oddaje ponudbe v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v višini 50 EUR ali več in imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave;

- da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa RS ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;

- da bomo upoštevali veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava (socialna klavzula).

Pooblaščamo naročnika Splošno bolnišnico Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice, da lahko za namen postopka javnega naročila " DOBAVA IN VGRADNJA CT APARATA TER POGARANCIJSKO SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE OPREME ", pridobi podatke iz uradnih evidenc.

Opomba: Obrazec se po potrebi fotokopira.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis pooblaščene osebe podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

#### OBRAZEC ŠT. 6

IZJAVA PODIZVAJALCA O NEPOSREDNEM PLAČILU

Podizvajalec

(Ime podizvajalca in naslov)

podajamo zahtevo,

da naročnik naše terjatve do izvajalca oziroma izbranega ponudnika, ki bodo izhajale iz izvedenih storitev pri izvedbi javnega naročila DOBAVA IN VGRADNJA CT APARATA TER POGARANCIJSKO SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE OPREME, plačuje neposredno na naš račun št.      , odprt pri      . Podlaga za plačilo so naši izstavljeni računi, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in predložil naročniku.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis pooblaščene osebe podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

#### OBRAZEC ŠT. 7

POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE,

KI JO PREDLAGA SKUPINA IZVAJALCEV - PONUDNIKOV

Podpisani       (ime in priimek pooblastitelja)       (ime in naslov podjetja)

in       (ime in priimek pooblastitelja)       (ime in naslov podjetja)

in       (ime in priimek pooblastitelja)       (ime in naslov podjetja)

in       (ime in priimek pooblastitelja)       (ime in naslov podjetja)

potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki skupine izvajalcev - ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo in s tem dokumentom pooblaščamo vodilnega oziroma poslovodečega partnerja, ki je       , (ime in naslov podjetja), ter zakonitega predstavnika podjetja       (ime in priimek), da v našem imenu podpiše ponudbeno dokumentacijo.

Skupina ponudnikov - izvajalcev v razmerju do naročnika neomejeno solidarno odgovarja za izvedbo prejetega naročila.

ZA TO STRANJO JE POTREBNO PRILOŽITI PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA (npr. POGODBO O SODELOVANJU).

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis zakonitega zastopnika ponudnika: |
| --- | --- | --- |

#### OBRAZEC ŠT. 8

IZJAVA O NEKAZNOVANOSTI PONUDNIKA

Ponudnik

(Ime ponudnika, naslov oziroma ime in priimek, če je ponudnik/podizvajalec fizična oseba)

in zakoniti zastopnik/-i

1.

(ime in priimek)

2.

(ime in priimek)

3.

(ime in priimek)

4.

(ime in priimek)

izjavljamo, da ni bil/nismo bili pravnomočno obsojen/-i za kazniva dejanja, ki so opredeljena v 1. odstavku 75. člena ZJN-3.

Pooblaščamo naročnika, Splošno bolnišnico Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice, da za namene postopka javnega naročila DOBAVA IN VGRADNJA CT APARATA TER POGARANCIJSKO SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE OPREME, lahko pridobi podatke iz uradnih evidenc.

Obrazec se po potrebi fotokopira.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis zakonitega zastopnika ponudnika: |
| --- | --- | --- |

#### OBRAZEC ŠT. 9

IZJAVA O NEKAZNOVANOSTI PODIZVAJALCA

Podizvajalec

(Ime podizvajalca, naslov, oziroma ime in priimek, če je podizvajalec fizična oseba)

in zakoniti zastopnik/-i

1.

(ime in priimek)

2.

(ime in priimek)

3.

(ime in priimek)

4.

(ime in priimek)

izjavljamo, da ni bil/nismo bili pravnomočno obsojen/-i za kazniva dejanja, ki so opredeljena v 1. odstavku 75. člena ZJN-3.

Pooblaščamo naročnika, Splošno bolnišnico Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice, da za namene postopka javnega naročila DOBAVA IN VGRADNJA CT APARATA TER POGARANCIJSKO SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE OPREME, lahko pridobi podatke iz uradnih evidenc.

Obrazec se po potrebi fotokopira.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis zakonitega zastopnika ponudnika: |
| --- | --- | --- |

#### OBRAZEC ŠT. 10

ZADEVA: POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB

Osebni podatki:

EMŠO (obvezen podatek):

IME IN PRIIMEK:

DATUM ROJSTVA:

KRAJ ROJSTVA:

OBČINA ROJSTVA:

DRŽAVA ROJSTVA:

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

(ulica in hišna številka)

(poštna številka in pošta)

DRŽAVLJANSTVO:

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL:

Podpis fizične osebe za katero je potrdilo izpolnjeno:

Potrdilo je potrebno za sodelovanje na javnem naročilu DOBAVA IN VGRADNJA CT APARATA TER POGARANCIJSKO SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE OPREME.

Opomba: Obrazec izpolni zakoniti zastopnik pravne osebe ali podjetnik (s.p.). Naročnik bo na podlagi pridobljenega obrazca od pristojnega ministrstva pridobil potrdilo o (ne)kaznovanosti.

Obrazec se po potrebi fotokopira.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis zakonitega zastopnika ponudnika: |
| --- | --- | --- |

#### OBRAZEC ŠT. 11

ZADEVA: POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB

Podatki o pravni osebi:

POLNO IME PODJETJA:

SEDEŽ PODJETJA:

OBČINA SEDEŽA PODJETJA:

ŠTEVILKA VPISA V SODNI REGISTER

(ŠT. VLOŽKA):

MATIČNA ŠTEVILKA PODJETJA:

Potrdilo je potrebno za sodelovanje na javnem naročilu DOBAVA IN VGRADNJA CT APARATA TER POGARANCIJSKO SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE OPREME

Opomba: Obrazec izpolni pravna oseba. Naročnik bo na podlagi pridobljenega obrazca od pristojnega ministrstva pridobil potrdilo o (ne)kaznovanosti.

Obrazec se po potrebi fotokopira.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis zakonitega zastopnika ponudnika: |
| --- | --- | --- |

#### OBRAZEC ŠT. 12

SEZNAM REFERENC

V zvezi z javnim naročilom DOBAVA IN VGRADNJA CT APARATA TER POGARANCIJSKO SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE OPREME podajamo naslednji seznam referenc:

| Naročnik | Naziv opreme in kraj izvedbe | Datum izvedbe* |
| --- | --- | --- |

Opombe:

- Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva od ponudnikov izjave ponudnikovih pogodbenih partnerjev o podrobnejši vsebini in kakovosti izvedbe predmeta pogodbe iz tega seznama oz. tabele.

- Obrazcu mora biti obvezno priložena izjava referenčnega naročnika za vsako naročilo (referenco), ki ga navaja.

- * Referenca bo ustrezna, če bo kot datum reference naveden datum zaključitve dobave, montaže in zagona oziroma primopredaje opreme v zadnjih 3 letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil.

- V primeru pomanjkanja prostora se obrazec fotokopira.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis zakonitega zastopnika ponudnika: |
| --- | --- | --- |

#### OBRAZEC ŠT. 13

IZJAVA REFERENČNEGA NAROČNIKA

Naziv referenčnega naročnika (potrjevalca reference):

Naslov referenčnega naročnika:

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je

/navesti ponudnika/

na podlagi pogodbe       /št. pogodbe/naročilnice/ z dne      ,

sklenjene z nami kot naročnikom, v času od       do       oziroma dne      ,

uspešno izvedel (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom) dobavo, montažo in zagon

/navede se oprema, ki se navaja kot referenca/

Predmetno izjavo je mogoče preveriti pri       /ime in priimek/, na telefonski številki

in/ali elektronskem naslovu      .

*OPOMBA: Ponudnik lahko predloži lasten obrazec izjave, vndar mora le ta vsebovati enake podatke, kot jih zahteva naročnik.

| Kraj in datum: | Žig in ime, priimek ter naziv odgovorne osebe potrjevalca reference: |
| --- | --- |
|  | _________________________________ |

(podpis)

OBRAZEC ŠT. 14

KROVNA IZJAVA

V zvezi z javnim naročilom DOBAVA IN VGRADNJA CT APARATA TER POGARANCIJSKO SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE OPREME,

,

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi)

s polno odgovornostjo izjavljamo, da:

- vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom;

- ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije;

- vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval;

- v celoti sprejemamo vse strokovne zahteve in pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe;

- smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;

- smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;

- bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi;

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;

- bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika;

- bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika;

- bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci;

- bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo;

- bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji;

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila;

- bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla;

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo;

- smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

- bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila;

- smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev;

- za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK;

- so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.

Naročnik si pridržuje pravico, da v postopku pregleda in ocenjevanja ponudb, v kolikor iz predložene ponudnikove dokumentacije ne bo jasno in nedvoumno razvidno izpolnjevanje opredeljenih strokovno tehničnih zahtev, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije, od ponudnikov zahtevati, da na ponudnikove stroške predstavniku naročnika omogoči ogled delujoče ponujene opreme.

Brezplačni ogled mora biti omogočen v roku 14 delovnih dni od prejema naročnikovega pisnega poziva, poslanega kontaktni osebi ponudnika po e-pošti. Rok začne teči 1. naslednji dan od datuma, ko je bila s strani naročnika odposlana e-pošta.

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika:

- imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,

- smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža,

- nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3,

- nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami,

- nimamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več,

- na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave,

- v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,

- z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco,

- nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem,

- pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili,

- izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis zakonitega zastopnika ponudnika: |
| --- | --- | --- |

OBRAZEC ŠT. 15

KROVNA IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH POGOJEV V ZVEZI S PONUJENO OPREMO

V zvezi z javnim naročilom DOBAVA IN VGRADNJA CT APARATA TER POGARANCIJSKO SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE OPREME, izjavljamo, da:

- zagotavljamo garancijski rok najmanj 24 mesecev,

- zagotavljamo za čas veljavnosti garancije in čas veljavnosti pogodbe o vzdrževanju po izteku garancijskega roka za čas servisiranja opreme na lokaciji naročnika nadomestno opremo z enako funkcionalnostjo,

- zagotavljamo odzivni čas serviserja 24 ur od poziva naročnika oz. od izdaje naročilnice do prihoda serviserja na lokacijo za popravilo opreme pri naročniku; rok za odpravo napake je 72 ur;

- zagotavljamo možnost začasne nadomestitve opreme v času popravila, v primeru, da bi okvara onemogočala normalno opravljanje dejavnosti naročnika;

- bomo za čas veljavnosti garancije, če popravilo ne bo izvedeno v roku 45 dni od prijave napake oz. če se ista napaka pojavi najmanj trikrat, opremo zamenjali z enakovredno novo,

- jamčimo za kakovost opravljenih storitev šest (6) mesecev od dneva popravila;

- zagotavljamo nadomestne dele še najmanj 7 let po poteku garancijskega roka;

- zagotavljamo servisno službo za vsak aparat in v kolikor se bo zagotavljala servisna služba iz tujine in bo pri izvajanju servisne dejavnosti potrebna komunikacija v slovenskem jeziku, bomo le-to zagotovili na svoje stroške,

- nudimo šolanje za osebje naročnika,

- da je ponujena oprema iz redne proizvodnje, nova, nerabljena in tehnološko sodobna in v primeru medicinskega pripomočka izdelana skladno z veljavnimi predpisi in tehničnimi specifikacijami za medicinske pripomočke v skladu s Pravilnikom o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 37/10 in 66/12),

- je oprema opremljena z oznako CE ("Confirmite Europe'ene"), da izpolnjuje bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja, ki jih določajo evropske direktive,

- za ponujeno opremo prilagamo Izjave o skladnosti (Declaration of Conformity) v skladu s smernicami 93/42 EEC,

- zagotavljamo izpolnjevanje vseh (ostalih) pogojev, določenih v tehničnih zahtevah (POSEBNI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE) za posamezno vrsto opreme.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis zakonitega zastopnika ponudnika: |
| --- | --- | --- |

OBRAZEC ŠT. 16

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI PO EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant											                           (žig in podpis)

Opomba: ponudnik vzorec samo parafira in predloži v ponudbi.

OBRAZEC ŠT. 17

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU PO EPGP-758

Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA:       vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpišeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									 (žig in podpis)

Opomba: ponudnik vzorec samo parafira in predloži v ponudbi.

OBRAZEC ŠT. 18

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEBO POGODBENIH OBVEZNOSTI VZDRŽEVANJA OPREME PO EPGP-758

Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA:       vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpišeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Splošna bolnišnica Brežice, Černelčev cesta 15, 8250 Brežice.

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									 (žig in podpis)

Opomba: ponudnik vzorec samo parafira in predloži v ponudbi.

OBRAZEC ŠT. 19

MENIČNA IZJAVA

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice, kot zavarovanje za dobro izvedbo del, ki so opredeljena v javnem naročilu

410-6/2018 - DOBAVA IN VGRADNJA CT APARATA TER POGARANCIJSKO SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE OPREME

izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini najmanj 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša

in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v pogodbi o izvedbi predmetnega naročila. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedba tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo po predmetnem naročilu, še najmanj 1 teden po poteku veljavnosti pogodbe za posamezno obdobje, t.j. najkasneje do      .

Menica je unovčljiva pri:

s transakcijskega računa (TRR):

Priloga:

- bianco menica, podpisana in žigosana

| Kraj: | Izdajatelj menice: |
| --- | --- |
| Datum: | (žig in podpis) |

OBRAZEC ŠT. 20

IZJAVA O LASTNIŠKIH DELEŽIH

Naročnik je dolžan zaradi transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj skladno šestim odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oz. podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. To izjavo oz. podatke je naročnik dolžan na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

| Javno naročilo |  |
| --- | --- |
| Naročnik | Splošna bolnišnica Brežice |
| Oznaka | 410-6/2018 |
| Ime posla | DOBAVA IN VGRADNJA CT APARATA TER POGARANCIJSKO SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE OPREME |
| Št. objave na Portalu JN | z dne |
| Podatki o pravni osebi – ponudniku |  |
| Polno ime oz. naziv ponudnika |  |
| Sedež ponudnika |  |
| Občina sedeža ponudnika |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka) |  |
| Matična številka podjetja |  |

IZJAVLJAMO,  da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Naziv: | Sedež: | Delež v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Ime: | Priimek: | Naslov stalnega bivališča: | Delež v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Ime: | Priimek: | Naslov stalnega bivališča: | Delež v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je okvirni sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ničen. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis zakonitega zastopnika ponudnika: |
| --- | --- | --- |

OBRAZEC ŠT. 21

OSNUTEK POGODBE ZA DOBAVO IN VGRADNJO CT APARATA

(Ponudnik mora izpolniti sivo označena polja in parafirati, podpisati in žigosati pogodbo, s čimer potrjuje, da se strinja z vsebino vzorca pogodbe.)

| NAROČNIK: | SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice, ki ga zastopa Anica Hribar, direktorica Matična številka: 5105323 ID številka: SI58152784 |
| --- | --- |
| in |  |
| IZVAJALEC: | firma: naslov: , pošta: , ki ga zastopa , Matična številka: , ID številka: , Transakcijski račun štev.: - , odprt pri |

sklepajo

POGODBO ŠT. …………………….

O DOBAVI IN VGRADNJI CT APARATA

I. UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbene stranke uvodoma ugotovijo, da:

- sklepajo pogodbo na podlagi oddanega javnega naročila po izvedenem odprtem postopku, z oznako 410-6/2018 in nazivom "DOBAVA IN VGRADNJA CT APARATA TER POGARANCIJSKO SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE OPREME", objavljenem v Dopolnilu k Uradnemu listu EU, št. objave       z dne        in na Portalu javnih naročil RS, št. objave       z dne       in odločitve o oddaji javnega naročila, št.      , z dne      ;

- je ta pogodba sklenjena na podlagi ponudbe, št.       z dne       in razpisne dokumentacije predmetnega razpisa, potrjene s strani izbranega izvajalca;

- so sredstva zagotovljena v finančnem načrtu naročnika.

II. PREDMET POGODBE

- člen

(1) Predmet pogodbe je dobava in vgradnja CT aparata.

(2) Nakup opreme obsega dobavo in montažo opreme v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in po tej pogodbi vključuje namestitev in/ali vgradnjo oziroma montažo dobavljene opreme, demontažo obstoječe opreme, odvoz na ustrezno deponijo oz. razgradnjo v primeru, da ponudnik starega CT aparat ne odkupi oziroma ne bo več uporabljal, zagon in preizkus delovanja, preverjanje doseganja zahtevanih parametrov, izvedbo meritev vseh izvedenih instalacij (elektro) s preverjeno opremo (pooblaščeni izvajalci meritev), funkcionalni preizkus vse dobavljene opreme in predložitev ustreznih poročil, predajo vse tehnične dokumentacije za uporabo, obratovanje in vzdrževanje, šolanje osebja naročnika, primopredajo vse dobavljene opreme naročniku, odpravo napak v času 24 mesečnega garancijskega roka, ki prične teči s pisno primopredajo opreme naročniku po tej pogodbi.

(3) Vse s pogodbo prevzete obveznosti bo izvedel izvajalec v skladu z določili te pogodbe in v skladu s podrobnimi zahtevami, ki so navedene v tehničnih zahtevah razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo.

(4) Oprema se dobavi in preizkusi na lokaciji naročnika.

III. ROK IZVEDBE

- člen

(1) Rok izvedbe pogodbenih obveznosti je 70 dni od prejema naročila s strani naročnika in se izteče z uspešno opravljenim količinskim in kakovostnim prevzemom opravljenih pogodbenih obveznosti ter podpisom primopredajnega zapisnika.

(2) Naročnik je v fazi izvedbe javnega naročila za dokončanje novega prizidka, kjer je v II. nadstropju predvidena ureditev RTG oddelka, kamor bo umeščen tudi CT aparat. Predviden rok dokončanja del je julij 2019. V kolikor bo obstoječi CT aparat do takrat nemoteno deloval oz. deloval z manjšimi vzdrževalnimi posegi in bil še v funkciji, se novi aparat namesti v nove prostore RTG oddelka.

(3) V primeru, da se dobava in montaža novega CT aparat zdrži do ureditve novih prostorov, je ponudnik dolžan dobavljeno napravo skladiščiti do ureditve novih prostorov, oziroma do morebitne odpovedi obstoječe CT naprave od pogodbenega roka za dobavo CT do ureditve novih prostorov.

(4) V primeru zamenjave obstoječega CT aparata je ponudnik dolžan aktivno sodelovati z izvajalcem GOI del in eektroinštalacijskih del za pripravo obstoječega prostora za vgradnjo novega CT aparata (dajati potrebna navodila in smernice, da bo montaža naprave potekala nemoteno ).

Prav tako je ponudnik dolžan sodelovati pri izvedbi GOI del z izbranim izvajalcem za ureditev novih prostorov (dajati potrebna navodila in smernice, da bo montaža izbrane naprave v nove prostore nemoteno potekala).

(5) Nespoštovanje navedenega roka se smatra za kršitev pogodbenega roka.

(6) Pogodbeni rok se lahko spremeni le zaradi okoliščin, nastalih po sklenitvi pogodbe, ki jih izvajalec ni mogel preprečiti, odpraviti in se jim tudi ne izogniti. V primeru podaljšanja roka mora izvajalec na lastne stroške izročiti naročniku novo ali podaljšano bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

IV. POGODBENA VREDNOST

- člen

(1) Pogodbena vrednost za predviden obseg pogodbenih obveznosti iz 5. člena znaša:

- Ponudbena cena

- dobav in vgradnja CT aparat - cena brez DDV: 			      EUR

- ureditev prostora in izvedba elektroinštalacijskih del		      EUR

- Znesek DDV 22%:						      EUR

- Ponudbena cena z DDV:	 				      EUR

(z besedo           /100 EUR z DDV)

(2) Cena na enoto mere je nespremenljiva do konca izvedbe vseh pogodbenih obveznosti in mora vključevati vse stroške povezane z realizacijo naročila, vse po načelu »ključ v roke«.

(3) Pogodbena vrednost vsebuje vse stroške za popolno in kakovostno dokončanje prevzetih dobav ter vse ostale stroške po zahtevah pogojev razpisne dokumentacije, predvsem pa:

- demontažo obstoječe opreme in odvoz na ustrezno deponijo oz. razgradnjo za kar mora dobavitelj naročniku dostaviti ustrezne lisitne o uničenju v primeru, da starega aparata ponudnik ne odkupi oziroma ga ne bo več uporabljal;;

- izdelavo in dobavo vse opreme in ves potreben drobni instalacijski material za montažo

- zavarovanje vse opreme pred poškodbami ali izgubo v času dobave, namestitve do prevzema;

- transport opreme do delovišča in prenos do mesta vgradnje;

- zaščita podov, sten, stropa, že vgrajene in ostale opreme;

- vsa pomožna sredstva (lestve, odri, naprave, pripomočki);

- vgradnjo opreme;

- popravila vseh okvar do predaje naročniku;

- zagon in preizkus delovanja, preverjanje doseganja zahtevanih parametrov, izvedbo meritev vseh izvedenih instalacij (elektro) s preverjeno opremo (pooblaščeni izvajalci meritev),

- stroške meritev CT aparata s strani Zavoda za varstvo pri delu oziroma druge pooblaščene osebe, preizkusov in testiranj ter dovoljenj za obratovanje aparature, ter vse ostale stroške, ki so potrebni za izvedbo predmetnega posla in varno obratovanje naprave;

- predložitev ustreznih poročil, predajo vse tehnične dokumentacije za uporabo, obratovanje in vzdrževanje, šolanje uporabnikovega osebja, primopredajo vse dobavljene opreme naročniku;

- šolanje osebja naročnika (poimenski seznam osebja, ki je bilo izšolano, mora biti priloga primopredajnega zapisnika);

- ob instalaciji opreme najmanj pet (5) dnevno brezplačno usposabljanje (šolanje) osebja, ki ga bo določil naročnika;

- 30 dni po instalaciji opreme najmanj tri (3) dnevno brezplačno usposabljanje (šolanje)  osebja , ki ga bo določil naročnika, ter po zaključenem usposabljanju izdaja ustreznih potrdil udeležencem;

- postopek primopredaje naročnilu (količinski in kakovostni prevzem);

- končno temeljito čiščenje po namestitvi in vgradnji vse opreme;

- zagotovitev in predajo certifikatov, izjav o skladnosti, ustrezne tehnične, projektne in ostale dokumentacije za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku (izjemoma v angleškem jeziku – po odobritvi naročnika);

- odpravo ali poravnavo stroškov za odpravo vseh napak in poškodb na prostorih naročnika, ki bi nastale v času vnosa in namestitve opreme;

- izvesti validacijo ob primopredaji opreme in ob izteku 24 mesečnega garancijskega obdobja (v skladu z veljavnimi standardi, če le ti obstajajo in če je to potrebno);

- stroške servisnega vzdrževanja za obdobje garancije za odpravo napak v času vsaj 24 mesecev od prevzema;

- v času garancijske dobe redno vzdrževanje opreme, osnovno servisiranje, redne, izredne in periodične preglede v vključno z vsemi stroški (stroški dela, transportov, materiala, ostalih posegov, rezervnih delov, potrošnega materiala, ostalega potrebnega materiala in drobnega inventarja za izvajanje storitev itd…) ter servisna popravila/odprava napak na vgrajeni opremi.

(4) V pogodbeni vrednosti so zajeti tudi drugi stroški, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja predmeta pogodbe.

- člen

Naročnik bo ponudniku za odkup starega obstoječga CT aparata, izvajalcu izstavil račun v višini       EUR brez DDV oziroma       EUR z DDV, po podpisu primopredajnega zapisnika pooblaščenih predstavnikov naročnika in izbranega ponudnika za nov CT aparat. / v primeru, da ponudnik ponudi odkup starega CT aparata

V. NAČIN PLAČILA

- člen

(1) Naročnik bo plačilo izvedel v roku šestdesetih (60) dni od prejema računa, ki ga izvajalec izstavi na podlagi podpisane dobavnice in primopredajnega zapisnika s strani naročnika.

(2) V primeru odloga dobave in montaže CT aparat, se o dobavi in skladiščenju CT aparata izvede zapisnik, kar je podlaga za izstavitev računa v višini 70% vrednosti naprave. Za 30% pogodbene vrednosti za dobavo in montažo CT aparata se račun izda po podpisu primopredajnega zapisnika o izvedenih delih.

(3) Znesek računa mora biti nakazan na transakcijski račun izvajalca:

banka

št. računa            -

oziroma na transakcijske račune podizvajalcev skladno z ZJN-3.

(4) Izvajalec bo moral račun naročniku poslati izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z akonom, ki ureja opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

(5) Od neupravičeno in/ali nepravočasno plačanih zneskov pripadajo izvajalcu oziroma podizvajalcem zakonite zamudne obresti.

- člen

Izvajalec bo račun, ki mu ga bo naročnik izstavil za odkup starega CT aparat plačal v roku šestdesetih (60) dni od prejema računa na račun naročnika 01100-6030276730 odprt pri UJP. / v primeru, da ponudnik ponudi odkup starega CT aparata

VI. PRIMOPREDAJA OZ. PREVZEM OPREME V LAST

- člen

Izvajalec mora opremo, ki je predmet te pogodbe, v rokih kot so navedeni v 3. členu izročiti naročniku na lokaciji, ki je določena v pogodbi.

- člen

(1) Oprema, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni dokumentaciji ali ponudbeni dokumentaciji ali ni skladna z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjena, zaradi česar izvajalec preide v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti opremi priložen.

(2) Če se izkaže, da dobava ponujene opreme ni možna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi po podpisu pogodbe, lahko naročnik pogodbo brez kakršnihkoli obveznosti razdre, lahko pa sprejme nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijsko področje, pri tem pa mora imeti nadomestna oprema v vsakem pogledu enake ali boljše lastnosti.

- člen

(1) Končni prevzem opreme oz. primopredajo je mogoče opraviti le na podlagi uspešnega predhodnega kakovostnega in količinskega pregleda opreme, vključno z odpravo pomanjkljivosti. Naročnik in izvajalec se dogovorita o poteku in načinu izvedbe primopredaje.

(2) Ob končni primopredaji opreme je dolžan izvajalec predati naročniku tudi vso zahtevano dokumentacijo:

- certifikate, izjave o skladnosti s standardi, ustrezne tehnične, projektne in ostale dokumente, meritve, uporabna dovoljenja,

- garancijske liste za brezhibno delovanje opreme,

- navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku (izjemoma v angleškem jeziku – po odobritvi naročnika),

- seznam pooblaščenih serviserjev za posamezno vrsto dobavljene opreme,

- kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis za vzdrževanje in odpravo napak (Service manual),

- spisek nujnih rezervnih delov s cenami,

- instalacijska poročila vključno s konfiguracijo sistema,

- druge listine, določene s pogodbo.

(3) O primopredaji se sestavi zapisnik.

(4) V primopredajnem zapisniku se izrecno ugotovi, da oprema z montažo in delovanjem v celoti izpolnjuje pogodbeno določilo "ključ v roke".

(5) Izvajalec mora, upoštevaje določila iz specifikacij, kot pogoj za uspešen prevzem opreme opraviti zagon in preizkus delovanja opreme v prisotnosti odgovorne osebe naročnika. Primopredajo opreme je mogoče opraviti po izvedenem šolanju osebja naročnika / priloga podpisan seznam prisotnih oseb naročnika na šolanju/.

(6) V primeru odloga dobave in montaže CT aparat, se o dobavi in skladiščenju CT aparata izvede zapisnik o stanju aparata ob prevzemu v skladiščenje.

VII. GARANCIJSKI ROKI, VZDRŽEVANJE, ODPRAVA NAPAK, NADZOR

- člen

(1) Izvajalec garantira, da je oprema, dobavljena po tej pogodbi, nova in nerabljena ter da predstavlja najnovejši model oziroma izvedbo, ki vključuje zadnje spremembe in izboljšave v konstrukciji in materialih. Izvajalec tudi garantira, da oprema nima napak ali pomanjkljivosti, ki bi izhajale iz konstrukcije, uporabljenih materialov ali iz kakršnekoli napake ali opustitve na strani izvajalca.

(2) Za vso opremo, ki je predmet te pogodbe, daje izvajalec 24 mesečno garancijo za brezhibno tehnično delovanje. Garancijski rok teče od dneva prevzema – podpisa primopredajnega zapisnika, ko izvajalec izroči naročniku dokumentacijo iz 9. člena. Če je oprema v garancijskem roku zamenjana ali bistveno popravljena, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec dolžan izročiti nov garancijski list.

- člen

(1) Izvajalec zagotavlja v času 24 mesečnega garancijskega roka »popolno« preventivno in korektivno vzdrževanje opreme.

(2) Preventivno vzdrževanje CT aparata pomeni zagotavljanje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca, oziroma najmanj 1 mesec po primopredaji, 6 mesecev po primopredaji in nato enkrat letno vključno z vsemi rezervnimi deli in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški; npr.: kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, umerjanje in izvedba certificiranih meritev vsaj 4 krat letno, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda.

(3) Korektivno vzdrževanje »popolno« pomeni servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in večjega potrošnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu naročnika z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali, vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški.

- člen

(1) Servisna dela, ki so potrebna zaradi strojelomov ali napačnega ravnanja naročnika z opremo, ne pomenijo vzdrževalnih del in jih je izvajalec upravičen zaračunati po cenah iz njegove ponudbe predmetnega javnega razpisa.

(2) Ob tem mora izvajalec–serviser zagotavljati enak odzivni čas, kot v garancijskem roku in  izvajati tudi vsa intervencijska popravila-servisiranje.

- člen

(1) Prijava napake mora biti izvedena telefonsko, slediti ji mora pisna potrditev po elektronski pošti na dogovorjen elektronski naslov. Pri prijavi okvare je potrebno navesti: a) ime naročnika in ime osebe, ki okvaro prijavlja, b) lokacijo naprave, c) vrsto in tip naprave v okvari, d) opis okvare. Odzivni čas serviserja je 24 ur od pisne prijave napake s strani naročnika do prihoda serviserja na lokacijo za popravilo opreme pri naročniku. Rok za odpravo napake je 72 ur od prihoda serviserja na lokacijo za popravilo opreme pri naročniku.

(2) Ponudnik mora upoštevati maksimalni odzivni čas od prijave okvare do rešitve problema in možnost začasne nadomestitve opreme v času popravila, v primeru, da bi okvara onemogočala normalno opravljanje dejavnosti naročnika.

(3)Servisiranje se opravlja praviloma pri naročniku.

(4) Če izvajalec, potem ko je dobil takšno obvestilo, v dogovorjenem roku ne bo odpravil napak na opremi, lahko naročnik sam izvrši vse aktivnosti, ki so potrebne za odpravo napak. Vse rizike in stroške, ki bi izhajali iz takšnega ukrepanja naročnika, bo nosil izvajalec, od izvajalca zahteva povračilo stroškov, ki bi naročniku nastali zaradi izvajanja CT slikanj pri drugem izvajalcu (stroški prevoza, stroški slikanj, …) in povračilo izpada morebitnega izpada programa dogovorjenega z ZZZS.

(5) V primeru, da popravilo ni končano v roku 45 dni oz. če se ista napaka pojavi najmanj trikrat, je izvajalec dolžan zagotoviti enakovredno novo opremo.

(6) Izvajalec jamči za kakovost opravljenih storitev šest (6) mesecev od dneva popravila. Za zamenjane rezervne dele začne teči 6 mesečni garancijski rok od dneva popravila, ki mora biti potrjeno s strani naročnika.

(7) Izvajalec se zavezuje zagotavljati nadomestne dele še najmanj sedem 7 let po izteku garancijskega roka.

- člen

(1) Pogodbena oprema in pogodbena dela bodo izdelani oziroma izvedeni kakovostno, sodobno, skladno z veljavnimi predpisi in normativi.

(2) Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit nadzor nad kakovostjo, količino in rokom dobavljene opreme in opravljenih storitev, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo.

VIII. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Obveznosti naročnika so:

- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga, in so za realizacijo pogodbenih obveznosti potrebne;

- zagotoviti koordinacijo izvajanja dobave in ureditve prostora;

- omogočiti izvajalcu nemoteno delo (zagotovitev primernih dostopov,  priključkov, …),

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v vsestransko zadovoljstvo;

- pravočasno obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih pogodbenih obveznosti in realizacijo predmeta pogodbe,

- tekoče spremljati izvajanje pogodbenih obveznosti;

- urediti plačilne obveznosti, izhajajoč iz pogodbe;

- izvršiti količinski in kakovostni prevzem opreme in jo predati naročniku.

- zagotoviti strokovne kadre za pregled in prevzem opreme;

- zagotoviti strokoven kader za šolanje za uporabo opreme, ki ga organizira izvajalec;

- aktivno sodelovanje pri količinskem in kakovostnem pregledu opreme in jo z zapisnikom prevzeti v uporabo;

- ravnati s prevzeto opremo v času garancijskega roka s skrbnostjo dobrega gospodarja in v skladu z navodili za uporabo in vzdrževanje, ki jih preda izvajalec;

- v času garancijskega roka v roku 24 ur obveščati predstavnika izvajalca o ugotovljenih napakah na opremi in sodelovati pri odpravi napak, če je to zaradi narave napake potrebno;

- po preteku garancijskega roka ravnati z opremo kot dober gospodar in zagotavljati vzdrževanje opreme v skladu z navodili za uporabo in vzdrževanje.

- člen

Obveznosti izvajalca so:

- izvesti vse prevzete pogodbene obveznosti strokovno pravilno, kakovostno in v roku, dogovorjenem s to pogodbo ter skladno z zahtevami, navedenimi v tehničnih zahtevah razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo;

- tolmačiti naročniku vse nejasnosti iz obsega pogodbenih obveznosti;

- skrbeti za izvedbo pogodbenih obveznosti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;

- naročniku omogočiti vpogled v izvajanje pogodbenih obveznosti ter upoštevati njegova navodila;

- na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršiti dopolnitve in spremembe prevzetega pogodbenega obsega dobave, če se sporazumno ugotovi, da je izvajalec prevzeto dobavo opravil pomanjkljivo;

- skladiščiti opremov v primeru, da se dobava in montaža novega CT aparat zdrži;

- sodelovati pri izvedbi GOI del z izbranim izvajalcem za ureditev obstoječih prostorov (dajati potrebna navodila in smernice, da bo montaža naprave potekala nemoteno;

- sodelovati pri izvedbi GOI del z izbranim izvajalcem za ureditev novih prostorov (dajati potrebna navodila in smernice, da bo montaža naprave v nove prostore nemoteno potekala)

- sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih pogodbenih obveznosti;

- zagotoviti strokovno usposobljene delavce za vodenje, koordiniranje in izvajanje prevzetih pogodbenih obveznosti;

- redno se udeleževati sestankov, ki jih sklicuje naročnik;

- zagotavljati ukrepe s področja varnosti in zdravja pri delu in upoštevati navodila strokovnih oseb, ki jih imenuje naročnik;

- zagotoviti vse ukrepe za varovanja okolja;

- na utemeljeno zahtevo naročnika zamenjati ali odstraniti določeno osebje s projekta;

- naročniku omogočiti strokovni nadzor nad izvedbo del;

- izvesti vse ostale aktivnosti, ki jih zahteva veljavna zakonodaja.

IX. FINANČNA ZAVAROVANJA

- člen

(1) Izvajalec mora najkasneje v 15 dneh od podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti glede na vzorec iz razpisne dokumentacije v višini 5% od skupne pogodbene vrednosti z DDV, ki ga lahko naročnik unovči v naslednjih primerih, če izvajalec:

- ne prične izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- pravočasno ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- pravilno ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe.

(2) Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.

(3) Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno vsaj še 30 (trideset) dni po preteku roka za dokončno izvedbo pogodbenih obveznosti. Dokončna izvedba pogodbenih obveznosti pomeni prevzem opreme oz. podpis primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika in izvajalca.

(4) Če se bodo med trajanjem te pogodbe morebiti spremenili roki za izvedbo pogodbenih obveznosti, vrsta opreme, kakovost in količina, bo moral izvajalec ustrezno temu spremeniti tudi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma podaljšati njeno veljavnost na svoje stroške.

(5) Naročnik je upravičen finančno zavarovanje unovčiti šele, če izvajalec tudi po pozivu in primernem roku za odpravo napak svojih obveznosti pravilno ne izpolni.

- člen

(1) Izvajalec mora ob primopredaji opreme naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV, ki ga lahko naročnik unovči, če izvajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v tej pogodbi.

(2) Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi velja od dneva primopredaje do preteka garancije.

(3) Naročnik lahko navedeno finančno zavarovaje unovči, če je predhodno pisno obvestil izvajalca o kršitvi garancijskih obveznosti in zahteval izpolnitev v roku 2 dni po prejemu obvestila, izvajalec pa ni zadovoljivo ukrepal. Če se kršitev garancijskih obveznosti ponovi pri istem izvajalcu več kot trikrat, predhodno obvestilo ni več potrebno. Naročnik mora izvajalca o tem, da je unovčil finančno zavarovanje, obvestiti pisno najkasneje 3 dni po dnevu, ko ga je je predložil v izplačilo.

X. POGODBENA KAZEN

- člen

(1) V primeru, da izvajalec po svoji krivdi zakasni z izpolnitvijo pogodbenih obvez, lahko naročnik izvajalcu za vsak dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,2 % skupne pogodbene vrednosti. Skupna pogodbena kazen je lahko največ 10 % skupne pogodbene vrednosti.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena izvajalec odgovarja naročniku za vso škodo, ki bi jo povzročil naročniku ali tretjim osebam kot tudi za stroške, ki bi jih naročnik utrpel zaradi pomanjkljivo ali nepravilno opravljenih pogodbenih obveznosti.

(3) Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine in unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

XI. POOBLAŠČENE OSEBE

- člen

(1) Pooblaščeni zastopnik naročnika po tej pogodbi je _______________, tel.: ________, e-naslov: ___________.

(2) Skrbnik pogodbe na strani naročnika je _______________, tel.: ________, e-naslov: ___________.

(3) Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je       tel.      , e-naslov:      .

(4) Navedeni pogodbeni predstavniki so pooblaščeni, da zastopajo pogodbene stranke v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na realizacijo predmeta pogodbe.

XII. PODIZVAJALCI /se upošteva le v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci/:

- člen

(1) Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalcem:

/navesti naziv, polni naslov, matično številko, identifikacijsko številko za DDV in račun/,

in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal      . /navesti vrsto in vrednost del/

(2) Rok plačila podizvajalcu je enak, kot je določen za plačilo obveznosti naročnika do izvajalca v tej pogodbi. /se upošteva v primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo/

(3) Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu. Soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca je sestavni del in priloga te pogodbe. Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. /se upošteva v primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo/

(4) Izvajalec se zavezuje naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za dobavljeno blago/opremo, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. /se upošteva v primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila/

(5) Izvajalec se zavezuje, da bo med izvajanjem pogodbe naročnika obvestil o morebitnih spremembah informacij pri že nominiranih podizvajalcih in poslal informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente:

-        kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

-        izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

-        priložiti pisno zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

(6) Naročnik si pridržuje pravico zavrniti predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

XIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Ta pogodba je nična, kadar kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

-	pridobitev posla ali

-            za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

-	za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

XIV. REŠEVANJE SPOROV

- člen

Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo morebitna nesoglasja oz. spore reševali predvsem sporazumno, če v tem ne bi uspeli, pa bo v sporih odločilo pristojno sodišče glede na sedež naročnika.

XV. KONČNE DOLOČBE

- člen

(1) Naročnik lahko odpove pogodbo. Odpovedni rok je 1 (en) mesec. Odpoved mora biti pisna.

(2) Vsaka od pogodbenih strank lahko s pisnim obvestilom odstopi od pogodbe s takojšnim učinkom v primeru kršitve bistvenih določil pogodbe ali če iz ravnanja nasprotne stranke ali iz okoliščin izhaja, da svojih obveznosti ne bo ali ne bo mogla izpolniti. Odstopna izjava mora biti poslana nasprotni stranki pisno s priporočeno pošiljko. V primeru prenehanja pogodbe, ne glede na razlog, se že opravljene dobave ali delne dobave obračunajo in plačajo v skladu s pogodbo. Odpovedni rok je 1 (en) mesec.

(3) Pri izvajanju določil iz pogodbe in izpolnjevanju medsebojnih obveznosti, ki so opredeljene v tej pogodbi, veljajo določila Obligacijskega zakonika in drugih predpisov, ki urejajo to področje.

(4) V primeru razveze pogodbe je dolžna stranka, na strani katere so nastali razlogi za razvezo, povrniti drugi stranki vso škodo, ki bi ji nastala zaradi razveze.

(5) Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in ob soglasju vseh pogodbenih strank.

(6) Izvajalec ne sme v imenu naročnika brez njegovega soglasja dajati izjav (ustno, pisno ali preko elektronske pošte) za javnost, neposredno, preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako ne sme dajati kakršnakoli zagotovila in izjave tretjim osebam o izvajanju storitev.

XVI. VELJAVNOST POGODBE

- člen

(1) Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in ko izvajalec predloži naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

(2) Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.

(3) Pogodba preneha veljati z dnem, ko se naročnik seznani z okoliščino, ki je podlaga za odpoved na podlagi prejšnjega odstavka, in izvajalcu pošlje pisno odpovedno izjavo.

(4) Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma statusno – lastninskih sprememb.

(5) Sestavni deli pogodbe so:

- razpisna dokumentacija,

- ponudbena dokumentacija izvajalca,

- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnika namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

(6) Pogodba je sestavljena v petih (5) izvodih, od katerih prejme naročnik tri (3) izvode izvajalec pa dva (2) izvoda.

| Brežice, dne ____________ | V , dne |
| --- | --- |
| št.: ___________ | št.: |
| Naročnik: | Izvajalec: |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE Anica Hribar direktorica |  |

OBRAZEC ŠT. 22

OSNUTEK POGODBE ZA VZDRŽEVANJE OPREME PO POTEKU GARANCIJE

(Ponudnik mora izpolniti sivo označena polja in parafirati, podpisati in žigosati pogodbo, s čimer potrjuje, da se strinja z vsebino vzorca pogodbe.)

| UPORABNIK: | SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice, ki ga zastopa Anica Hribar, direktorica Matična številka: 5105323 ID številka: SI58152784 |
| --- | --- |
| in |  |
| IZVAJALEC: | firma: naslov: , pošta: , ki ga zastopa , Matična številka: , ID številka: , Transakcijski račun štev.: - , odprt pri |

sklepajo

POGODBO ŠT. …………………….

O VZDRŽEVANJU OPREME PO POTEKU GARANCIJE

I. UVODNE DOLOČBE

      - člen

- Pogodbene stranke uvodoma ugotovijo, da:

- sklepajo pogodbo na podlagi oddanega javnega naročila po izvedenem odprtem postopku, z oznako 410-6/2018 in nazivom "DOBAVA IN VGRADNJA CT APARATA TER POGARANCIJSKO SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE OPREME", objavljenem v Dopolnilu k Uradnemu listu EU, št. objave       z dne        in na Portalu javnih naročil RS, št. objave       z dne      ;

- je ta pogodba sklenjena na podlagi ponudbe, št.       z dne       in razpisne dokumentacije predmetnega razpisa, potrjene s strani izbranega izvajalca.

(2) Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, št. 410-6/2018, ter ponudba izvajalca, št.       z dne       (v nadaljevanju: Ponudba) sta sestavni del te pogodbe.

      - člen

Pogodba se sklepa za obdobje petih (5) let po preteku garancijske dobe 24 mesecev.

      - člen

S to pogodbo se pogodbene stranke dogovorijo o splošnih in posebnih pogojih vzdrževalne in servisne pogodbe.

      - člen

Pogodba je sklenjena na podlagi ponudbe izvajalca, št.       z dne       in razpisne dokumentacije predmetnega razpisa, potrjene s strani izvajalca/dobavitelja.

      - člen

(1) Izvajalec bo v skladu s to pogodbo naročniku opravljal storitve preventivnega servisiranja in vzdrževanja CT aparata v Splošni bolnišnici Brežice za obdobje 5 let od izteka garancijske dobe v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije in s ponudbo, št.       z dne       v skupni vrednosti       EUR z DDV.

(2) Ponudbeni predračun je sestavni del te pogodbe in velja do konca realizacije pogodbe.

(3) Priloga predračuna za preventivnega servisiranja in vzdrževanja je proizvajalčeva specifikacija del preventivnega vzdrževanja in izjava ponudnika o številu in vrsti potrebnih preventivnih pregledov v obdobju enega leta, ki so predpisani s strani proizvajalca opreme.

Preventivno vzdrževanje mora zajemati vsa potrebna dela, vključno z vsemi rezervnimi deli in potrošnim materialom, po protokolu oz. glede na priporočila proizvajalca in standarde (pregled sistema, čiščenje, in vsa ostala dela, potrebna za nemoteno delovanje opreme, v skladu z navodili proizvajalca).

(4) Priloga pogodbe je cenik nadomestnih delov in cenik dela ur serviserjev in potne stroškov v pogarancijskem obdobju. Ponudnik si lahko zaračuna le ene potne stroške, ne glede na to, da delo opravita dva serviserja.

      - člen

(1) Namen preventivnega vzdrževanja in servisiranja je zagotovitev normalnega delovanja aparata kot je opredeljeno v tehnični dokumentaciji in navodilih proizvajalca za obratovanje in vzdrževanje.

(2) V času vzdrževanja serviser preveri delovanje aparata, zamenja dele po priporočilu proizvajalca. Po končanem servisiranju serviser izda potrdilo o brezhibnem in varnem delovanju aparata.

(3) Trajanje in obseg vzdrževanja in servisiranja se izvajata po navodilih proizvajalca za aparat.

      - člen

(1) Izvajalec zagotavlja kvaliteto rezervnih delov, potrošnega materiala in storitev, ki ustrezajo obstoječim standardom, ki veljajo v Republiki Sloveniji in pravilom stroke.

(2) Storitve vzdrževanja se nanašajo tako na aparat (hardware) kot na software (programsko opremo).

(3) Pri popravilu bodo uporabljeni originalni (novi) ali s strani proizvajalca priporočeni deli, opredeljen bo tudi rok garancije za zamenjane dele (v zapisniku iz 7. člena te pogodbe).

      - člen

(1) Prijava napake mora biti izvedena telefonsko, slediti ji mora pisna potrditev po elektronski pošti na dogovorjen elektronski naslov. Pri prijavi okvare je potrebno navesti: a) ime naročnika in ime osebe, ki okvaro prijavlja, b) lokacijo naprave, c) vrsto in tip naprave v okvari, d) opis okvare. Odzivni čas serviserja je 24 ur od pisne prijave napake s strani uporabnika oz. od izdaje naročilnice do prihoda serviserja na lokacijo za popravilo opreme pri uporabniku. Rok za odpravo napake je 72 ur od prihoda serviserja na lokacijo za popravilo opreme pri uporabniku.

(2) Izvajalec mora upoštevati maksimalni odzivni čas od prijave okvare do rešitve problema in možnost začasne nadomestitve opreme v času popravila, v primeru, da bi okvara onemogočala normalno opravljanje dejavnosti uporabnika.

(3) Servisiranje se opravlja praviloma pri uporabniku.

(4) Če izvajalec, potem ko je dobil takšno obvestilo, v dogovorjenem roku ne bo odpravil napak na opremi, lahko naročnik sam izvrši vse aktivnosti, ki so potrebne za odpravo napak. Vse rizike in stroške, ki bi izhajali iz takšnega ukrepanja naročnika, bo nosil izvajalec, od izvajalca zahteva povračilo stroškov, ki bi naročniku nastali zaradi izvajanja CT slikanj pri drugem izvajalcu (stroški prevoza, stroški slikanj, …) in povračilo izpada morebitnega izpada programa dogovorjenega z ZZZS.

(5) Izvajalec jamči za kakovost opravljenih storitev šest (6) mesecev od dneva popravila. Za zamenjane rezervne dele začne teči 6 mesečni garancijski rok od dneva popravila, ki mora biti potrjeno s strani naročnika.

(6) Izvajalec se zavezuje zagotavljati nadomestne dele še najmanj sedem 7 let po izteku garancijskega roka.

      - člen

(1) Po končanem vzdrževanju in servisiranju se sestavi zapisnik oz. delovni nalog, ki vsebuje natančnem opis opravljenih storitev in zamenjanih delov:

- število opravljenih ur v servisnem času,

- količino in vrsto vgrajenega materiala oz. rezervnih delov,

- izjavo, da je aparat brezhiben in varen za uporabo oz. v primeru, da napaka ni odpravljena, opis vzroka napake ter predviden čas odprave napake.

(2) Zapisnik podpišeta pooblaščena predstavnika uporabnika in izvajalca.

      - člen

(1) Uporabnik je dolžan opravljene storitve na običajen laičen način pregledati. V primeru napak v količini in/ali kvaliteti je dolžan izvajalca najkasneje v 24 urah o tem pisno obvestiti in mu omogočiti v istem roku pregled reklamiranega.

(2) V primeru, da reklamacije ni mogoče sporazumno rešiti, spor reši tričlanska komisija, v kateri sodelujeta po en član vsake stranke, tretjega pa imenujeta imenovana člana sporazumno. Če se izvajalec pozivu kupca ne odzove v roku, velja njegova ugotovitev.

      - člen

(1) Izvajalec bo za opravljene storitve po tej pogodbi uporabniku izstavljal e-račun skladno s ponujeno ceno iz 4. člena te pogodbe in ponudbo ponudnika, št.       z dne      .

(2) Uporabnik bo izvajalcu vsak izstavljen račun, ki ga bo predhodno potrdil uporabnikov skrbnik te pogodbe, plačal na transakcijski račun izvajalca številka IBAN        odprt pri banki (naziv banke in BIC)       .

      - člen

(1) Uporabnik se zavezuje vsak račun plačati v 60 dneh, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu e-računa, ki je podlaga za izplačilo, na naslovu naročnika.

(2) Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.

(3) Če uporabnik zamudi s plačilom, je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila.

V primeru nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo:

(4) Dobavitelj pooblašča uporabnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani dobavitelja neposredno plačuje podizvajalcu. Podizvajalec soglaša, da uporabnik namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do dobavitelja na transakcijski račun podizvajalca številka IBAN       odprt pri banki (naziv banke in BIC)       .

Dobavitelj svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz prvega odstavka tega člena.

      - člen

(1) Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vzdrževanja in servisiranja (bančno garancijo, kavcijsko zavarovanje zavarovalnica ali bianco menico »brez protesta« z lastno menično izjavo s pooblastilom za unovčenje brez protesta) mora izvajalec predložiti najkasneje deset (10) dni po izteku garancijske dobe, in sicer v višini 10 % pogodbene vrednosti servisiranja in vzdrževanja z DDV.

(2) Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti servisiranja in vzdrževanja je pogoj za začetek veljavnosti pogodbe in mora veljati vsaj še 30 dni po preteku pogodbe.

(3) Uporabnik bo unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti servisiranja in vzdrževanja v primeru:

- če izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

- če bo uporabnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca;

- če se na zahtevo uporabnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik, pomanjkljivosti ne odpravijo;

- če bo izvajalec kršil določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih skrivnosti in zaupnosti podatkov.

      - člen

Izvajalec je storitve in svojo odgovornost dolžan zavarovati pri zavarovalnici, kopijo zavarovalne police pa dostaviti uporabniku na njegov poziv. Izvajalec mora imeti pri zavarovalnici zavarovano svojo odgovornost, s katero zavarovalnica jamči za škodo zaradi civilnopravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče), ki izvira iz dejavnosti, lastnosti in pravnega razmerja, ki ima za posledico telesne poškodbe, obolenja ali smrt osebe (poškodovanje oseb) in uničenje, poškodbo ali izginitev stvari (poškodovanje stvari). Izvajalec mora dobavo prilagoditi režimu in pogojem opravljanja dejavnosti in delovanju uporabnika.

      - člen

To pogodbo je mogoče, enostransko razdreti v primeru bistvenih kršitev njenih določb, zaradi krivdnega ravnanja ene od pogodbenih strank ali nastanka takšnih gospodarskih razlogov ali ukrepa državnih organov, pri eni stranki iz te pogodbe, ki bi onemogočali medsebojno sodelovanje oziroma nasprotni strani povzročili škodo.

      - člen

Pogodbene stranke se obvezujejo, da bodo naredile vse, kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da bodo ravnale kot dobri gospodarji, dobavitelj pa tudi s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, morebitne spore pa bodo reševale sporazumno.

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbene stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu kupca.

      - člen

(1) Vsaka od pogodbenih strank lahko odpove to pogodbo v primerih iz 15. člena te pogodbe z enomesečnim odpovednim rokom s priporočenim pismom s povratnico. Odpovedni rok prične teči z dnem, ko nasprotna stranka prejme poštno pošiljko.

(2) V primeru prenehanja pogodbe, ne glede na razlog, se že opravljene dobave ali delne dobave obračunajo in plačajo v skladu s pogodbo.

      - člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe, kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku kupca ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

      - člen

(1) Pooblaščeni zastopnik uporabnika po tej pogodbi je ________, tel.: ________, e-naslov: _________.

(2) Skrbnik pogodbe na strani uporabnika je _______________, tel.: ________, e-naslov: _________.

(3) Pooblaščeni predstavnik izvajalca je      .

      - člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v petih (5) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik tri (3) izvode, izvajalec pa dva (2) izvoda.

| Brežice, dne ____________ | V , dne |
| --- | --- |
| št.: ___________ | št.: |
| Naročnik: | Izvajalec: |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE Anica Hribar direktorica |  |

OBRAZEC ŠT. 23

STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA (ESPD)

Ponudnik izpolni obrazec ESPD, ki je priloga te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

            - SPLOŠNE OZIROMA SKUPNE ZAHTEVE ZA VSO OPREMO

Vsaka stvar, ki je predmet tega javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: oprema), mora biti izdelana tako, da je primerna za uporabo za predviden namen v okolju bolnišnice. Primerna za uporabo je oprema, ki je trdna oziroma stabilna ter brez prekomerne obrabe ali poškodb prenese vplive normalne uporabe v ekonomski dobi, zagotavlja varno uporabo in ne povzroča ali povečuje tveganja za zdravje in varnost ter izpolnjuje druge predpisane oziroma s splošno veljavnimi in razpisnimi tehničnimi specifikacijami določene lastnosti.

Oprema mora glede na svoj namen omogočati čiščenje in razkuževanje z uporabo običajnih čistil in razkužil, ki se uporabljajo v bolnišnicah. Barvni odtenki opreme, ki ima površine obdelane z nanosi oziroma premazi snovi, morajo biti med seboj usklajeni po prevladujočih načelih estetske skladnosti.

Oprema, ki po veljavnih predpisih sodi med medicinske pripomočke, mora biti skladna s predpisi oziroma tehničnimi specifikacijami, katerih uporaba ustvarja domnevo skladnosti medicinskih pripomočkov z veljavnimi predpisi.

Opremi, ki vsebuje mehanske (gibljive) oziroma strojne, električne ali elektronske sestavine, morajo biti priložena navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku (izjemoma v angleškem jeziku – po odobritvi uporabnika).

Opremi, za katero obstaja ena ali več splošno veljavnih tehničnih specifikacij po predpisih o medicinskih pripomočkih, standardizaciji oziroma posameznih vrstah proizvodov, morajo biti priložene listine o potrjevanju skladnosti, določena s takimi tehničnimi specifikacijami (n.pr. certifikati, atesti, proizvajalčeve izjave o skladnosti). Če je to zahtevano s katero od splošno veljavnih tehničnih specifikacij, mora biti oprema označena s podatki o proizvajalcu, tehničnih lastnostih in z identifikacijsko oznako oziroma z evropskim znakom skladnosti CE. Oprema mora biti nabavljena, dobavljena, sestavljena, montirana, instalirana oziroma nameščena v prostore uporabnika na način, ki je skladen z namenom njene uporabe in na mesto po navodilu uporabnika, tako da je uporabniku izročena v delujočem stanju. Izvajalec opreme mora osebju uporabnika, ki ga določi uporabnik, ob izročitvi opreme predstaviti (demonstrirati) delovanje opreme na tak način in v tolikšnem obsegu, da osebje po prevzemu opremo zna pravilno uporabljati.

Skupaj z opremo mora izvajalec za ponudbeno ceno dobaviti za razpisano opremo, ki za delovanje potrebuje originalni potrošni material, tudi ves potrošni material, potreben za zagon in delovanje opreme.

Vse zahteve iz prvega do šestega odstavka tega poglavja morajo biti izpolnjene ob izročitvi (primopredaji) opreme ter pred izstavitvijo izvajalčevega računa naročniku.

Izvajalec mora zagotavljati popravila oziroma vzdrževanje (servisiranje) opreme v vsaj 24 mesečnem garancijskem obdobju in po njem pod pogoji, navedenimi v tej razpisni dokumentaciji.

            - TEHNIČNE ZAHTEVE OZ. LASTNOSTI NAROČNIKA

- OBRAZEC ŠT. 24

| STROKOVNO TEHNIČNE (storilnostne in funkcionalne) ZAHTEVE ZA RAČUNALNIŠKI TOMOGRAF |  | Strokovno tehnične (storilnostne in funkcionalne) lastnosti ponujene OPREME (označiti, če izpolnjuje) | Številka strani v priloženem KATALOGU in/ali PROSPEKTNEM MATERIALU in/ali PROSPEKTNO TEHNIČNI DOKUMENTACIJI PROIZVAJALCA, kjer je jasno razviden navedeni opis/podatek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| OZNAKA (serijska/kataloška številka ali druga identifikacijska številka/oznaka OPREME): |  |  |  |
| PROIZVAJALEC, leto proizvodnje: |  | , |  |
| 1 | Konfiguracija mora imeti vsaj 64 vrst detektorjev | ☐ |  |
| 2 | Aparat z rekonstrukcijsko enoto | ☐ |  |
| 3 | Uporabniška delovna postaja z vso programsko opremo (opredeljeno v točki 22) | ☐ |  |
| 4 | dodatna delovna postaja z vsemi programskimi orodji (oredeljeno pod točko 22 in 24) | ☐ |  |
| 5 | sočasen oddaljen dostop za vsaj 5 uporabnikov do programskih orodij in slikovnega materiala | ☐ |  |
| 6 | GANTRY |  |  |
| 6.1 | Minimalna odprtine gantrija vsaj 70 cm | ☐ |  |
| 6.2 | Nagib gantrija v sekvenčni tehniki slikanja za +30/-30°, inkrement 0,5° | ☐ |  |
| 6.3 | omogočeno upravljanje z leve in desne gantrya | ☐ |  |
| 6.4 | monitor za spremljanje bolnikovega srčnega utripa | ☐ |  |
| 6.5 | omogočeno proženje akvizicije iz komand gantrija, vključno s stop gumbom | ☐ |  |
| 6.6 | integriran interkom | ☐ |  |
| 7 | PREISKOVALNA MIZA |  |  |
| 7.1 | natančnost premika 0,5 mm ali manj | ☐ |  |
| 7.2 | nosilnost vključno s pripomočki za vzdrževanje življenjskih funkcij vsaj 200 kg | ☐ |  |
| 7.3 | nastavljivost po višini od tal, najnižja višina vsaj 65 cm ali manj | ☐ |  |
| 7.4 | omogočati mora skeniranje vsaj 1750 mm | ☐ |  |
| 7.5 | omogočen izvlek mize ob prenehanju delovanja sistema (ročno deaktiviranje zavore) | ☐ |  |
| 7.6 | nožna stopalka za dviganje in spuščanje mize | ☐ |  |
| 8 | RTG CEV |  |  |
| 8.1 | razpon toka vsaj med 30 in 500 mA | ☐ |  |
| 8.2 | nastavitve napetosti (v kV) vsaj od 80 do 135 v vsaj 4 stopnjah | ☐ |  |
| 8.3 | velikost najmanjšega fokusa po IEC standardu največ 1,0 x 0,8 | ☐ |  |
| 8.4 | Toplotna kapaciteta RTG cevi vsaj 6,8 MHU | ☐ |  |
| 8.5 | čas rotacije RTG cevi/omogočeni vsaj trije časi, od tega najkrajši vsaj 0,4 s | ☐ |  |
| 8.6 | omogočen čas temporalne resolucije največ 80 msec | ☐ |  |
| 9 | KOLIMATOR |  |  |
| 9.1 | omogočena splošna kolimacija | ☐ |  |
| 9.2 | aktivno avtomatsko kolimiranje za zmanjšanje območja pred in skeniranega volumna | ☐ |  |
| 10 | DETEKTORSKI SISTEM- mora imeti vsaj 64 vrst detektorjev | ☐ |  |
| 10.1 | omogočeno zajemanje ali rekonstruiranje vsaj 64 rezov v enem času rotacije | ☐ |  |
| 10.2 | omogočeno sekvenčno in spiralno slikanje, | ☐ |  |
| 10.3 | maksimalni FOV 50 cm ali več | ☐ |  |
| 10.4 | Najnovejši detektorski sistem (enakovredno kot: Stellar Infinity, Gemstone, NanoPanel Elite with ClearRay, Solide state Gd... ) | ☐ |  |
| 10.5 | Širina detektorja vsaj 3,8 cm Največja debelina detektorja 0,625 mm | ☐ |  |
| 11 | GENERATOR |  |  |
| 11.1 | moč generatorja v kW - vsaj 72 kW | ☐ |  |
| 12 | AKVIZICIJSKA KONZOLA in MONITOR |  |  |
| 12.1 | vsaj dva en LCD monitor velikosti vsaj 19˝, vsaj 256 sivimi stopnjami, matrika prikaza 1240x1024 | ☐ |  |
| 12.2 | spominska kapaciteta računalniškega sistema-vsaj 500GB Spominska kapaciteta vsaj 40 CT preiskav/dnevno za obdobje enega meseca | ☐ |  |
| 12.3 | Velikost spomina za shranjevanje slik na akvizicijski konzoli vsaj 500 GB Spominska kapaciteta vsaj 40 CT preiskav/dnevno za obdobje enega meseca | ☐ |  |
| 12.4 | omogočeno mora biti shranjevanje na spominski medij CD/DVD v dicom formatu, s predvajalnikom | ☐ |  |
| 12.5 | omogočen urgenten vpis bolnika | ☐ |  |
| 12.6 | omogočeni protokoli po anatomskih regijah in starostnih skupinah (otroci/odrasli) | ☐ |  |
| 12.7 | omogočeno prosto izbiranje parametrov za izvedbo preiskave (kV, mAs in časa, pitch-a, kernelov, oken…referenčnih vrednosti mAs) | ☐ |  |
| 12.8 | omogočeno dodatno shranjevanje vsaj 50 protokolov uporabnika | ☐ |  |
| 13 | PREDSKENIRANJE |  |  |
| 13.1 | omogočeno mora biti predskeniranje za planiranje preiskave v AP in LAT projekciji, po možnosti v realnem času v treh projekcijah | ☐ |  |
| 14 | SISTEMI ZA ZMANJŠEVANJE DOZNE OBREMENITVE | ☐ |  |
| 14.1 | Omogočena mora biti avtomatska modulacija napetosti toka v x, y in z smeri, glede na premik mize | ☐ |  |
| 14.2 | Zaželeno je spreminjanje dozne obremenitve po posameznih organih | ☐ |  |
| 14.3 | omogočeno mora biti več stopenj EKG moduliranja dozne obremenitve, ki reducira tok izven srčne faze, ki je izbrana za prikaz volumna | ☐ |  |
| 14.4 | Mora imeti nastavljiv pitch vsaj med 0,5 in 1,5 tudi za slikanje z dvojno energijo | ☐ |  |
| 14.5 | Mora imeti otroške protokole v skladu z referenčnimi nivoji | ☐ |  |
| 14.6 | Dodatna programska oprema za nadzor doze- dose alerts, obvestila o presegenju referenčnih nivojev | ☐ |  |
| 14.7 | Programska orodja morajo omogočati avtomatično izbiro kV ali mAs glede na protokol preiskave | ☐ |  |
| 15 | SPREMLJANJE KONTRASTNEGA SREDSTVA | ☐ |  |
| 15.1 | omogočena sinhronizacija sistema za avtomatsko proženje kontrastnega sredstva (BOLUS TRACKING) | ☐ |  |
| 16 | SIHRONIZACIJA AKVIZICIJSKEGA SISTEMA S "FREKVENCO SRCA" | ☐ |  |
| 16.1 | Omogočena sinhronizacija sistema za skeniranje med izbranimi fazami srčnega cikla | ☐ |  |
| 16.2 | Omogočeno retrospektivno in prospektivno slikanje | ☐ |  |
| 16.3 | Orodja za zmanjševanje vpliva aritmije na kvaliteto rekonstruiranih slik | ☐ |  |
| 17 | DINAMIČNO SLIKANJE | ☐ |  |
| 17.1 | Omogočeno spremljanje pretoka KS v času vsaj 1,1 sek in omogočen izračun časa optimalnega proženja (TEST BOLUS) | ☐ |  |
| 18 | OMOGOČATI MORA SEKVEČNO IN SPIRALNO AKVIZICIJO | ☐ |  |
| 19 | REKONSTRUKCIJE |  |  |
| 19.1 | Omogočeno izbiranje različnih rekonstrukcij v MPR in MIP tehniki v 3 ravninah | ☐ |  |
| 19.2 | Omogočena rekonstrukcija v tehniki filtrirane povratne projekcije (FBP) | ☐ |  |
| 19.3 | Omogočena mora biti kombiniranje protokolov s sinhronizacijo sistema za skeniranje med izbranimi fazami srčnega cikla in brez sinhronizacije v času prehoda znotraj 6 sek (kombinacija Aorta EKG in angio abd aorta) ali druga opcija, ki to omogoča | ☐ |  |
| 19.4 | Sistem mora imeti aplikacijo, ki izboljša kvaliteto slike ob prisotnosti osteosintetskega materiala ali drugih kovin (npr. kolki 2 protezi) tudi pri večjem FOV-u | ☐ |  |
| 19.5 | Sistem mora imeti aplikacijo za zmanjševane volumskih artefaktov (cone- beam) | ☐ |  |
| 20 | OPTIMIZACIJA SLIKE – iterativna rekonstrukcija |  |  |
| 20.1 | Sistem mora biti opremljen s statistično iterativno rekonstrukcijo v večih korakih- vsaj 5 | ☐ |  |
| 20.2 | Sistem mora biti opremljen z model- based ali hibridno iterativno rekonstrukcijo (VEO, FIRST, ADMIRE...) | ☐ |  |
| 20.3 | Čas posamezne IR vsaj 18 fps Čas FBP vsaj 25 fps | ☐ |  |
| 21 | KVALITETA SLIKE |  |  |
| 21.1 | Matrika vsaj 512 x 512 in 1024 x 1024 | ☐ |  |
| 21.2 | Isotropni voxel velikosti 0,36 ali manj | ☐ |  |
| 21.3 | HU skala (-1000 HU/ + 3000 HU ) z možnostjo razširitve | ☐ |  |
| 22 | APLIKACIJSKA ORODJA OSNOVNO- sistem mora omogočati naknadno rekonstrukcijo raw data |  |  |
| 22.1 | MPR, MIP, Mini MIP, inverted MIP, SSD in VRT tehnika prikaza slike, z možnostjo izbire debeline prikazanega reza v vseh tehnikah | ☐ |  |
| 22.2 | orodje za obdelavo slike pri perfuziji možgan s prikazom različnih časovnih map (TTP, MTT, BV, MIP, … ) | ☐ |  |
| 22.3 | Omogočeno odstranjevanje kosti v predelu glave | ☐ |  |
| 22.4 | Avtomatsko odstranjevanje/subtrakcija kosti in prikaz žilja | ☐ |  |
| 22.5 | Omogočeno nastavljanje centra in širine okna | ☐ |  |
| 22.6 | Nastavitve za okna po specifičnih organih | ☐ |  |
| 22.7 | Orodja za povečavo, premik,manipulacijo slike | ☐ |  |
| 22.8 | Orodja za paralelno, statistično oceno slik (Dynamic evaluation...) | ☐ |  |
| 22.9 | Orodja za merjenje razdalj, območja zanimanja (ROI), označevanje slik | ☐ |  |
| 23 | DODATNE FUNKCIONALNOSTI |  |  |
| 23.1 | Sistem mora omogočati slikanje v dveh energijah | ☐ |  |
| 23.2 | Obdelava podatkov v DE tehniki na akvizicijski konzoli | ☐ |  |
| 23.3 | Omogočen FOV vsaj 50 cm v xy smeri tudi v dual energy načinu | ☐ |  |
| 23.4 | Omogočeno standardno segmentno perfuzijsko slikanje v debelini prikazanega reza vsaj 80 mm v sekvenčnem in 120 mm v spiralnem načinu | ☐ |  |
| 24 | APLIKACIJSKI PROGRAMI |  |  |
| 24.1 | NEVRO PROGRAM - omogočena subtrakcija kostnih struktur za boljši prikaz možganskega in vratnega žilja, omogočena CTA aplikacijska orodja, omogočena segmentacija skeleta glave | ☐ |  |
| 24.2 | ANGIO PROGRAM - omogočena subtrakcija ali odstranjevanje kostnih struktor za boljši prikaz ožilja v telesu, omogočena ocena in evaluacija žilja v 2D in 3D, | ☐ |  |
| 24.3 | KARDIOTORAKALNI PROGRAM - Ca scoring, analiza koronark z curved MPR, analiza plakov, avtomatična segmentacija kor. žilja, TAVI planiranje, volumsko in funkcijsko analizo desnega in levega ventrikla, za oceno ishemije in dinamične perfuzije, perfuzija miokarda, orodje CAD za nodule, orodje za analizo volumna pljuč,analiza stenoz žilja | ☐ |  |
| 24.4 | ABDOMINALNI PROGRAM - omogočena volumetrija, virtualna kolonografija z omogočeno opcijo označevanja fecesa in polipov, perfuzija organov, virtualna endoskopija | ☐ |  |
| 24.5 | DUAL ENERGY PROGRAM s spektralno segmentacijo tkiva in zamikom med skeniranjem istega segmenta z različnima energijama največ 80 ms | ☐ |  |
| 24.6 | PERFUZIJA telesa (npr. jeter) (omogočeno segmentiranje arterijske in portalne faze, časovne mape (TTP, MTT, MIP, BV, BF, HI….) | ☐ |  |
| 24.7 | PERFUZIJA možgan (obvezno prikaz v CBF, CBV, TTD TTP in MTT…) z izračunom CTA angiografskih slik iz perfuzijskih podatkov in časovni MIP | ☐ |  |
| 24.8 | 1 delovna postaja z dvema monitorjema (najmanj enakih lastnosti, kot na akvizicijski postaji) in vsemi programskimi orodji | ☐ |  |
| 24.9 | sočasen oddaljen dostop za 5 uporabnikov do programskih orodij in slikovnega materiala , ki so integrirani v PACS sistem | ☐ |  |
| 25 | DODATNA OPREMA |  |  |
| 25.1 | omogočena mora biti daljinska kontrola in konfiguracija sistema | ☐ |  |
| 25.2 | Prikaz CTDI vol, DLP in opozorila za prekoračitev priporočene doze v fazi planiranja protokola | ☐ |  |
| 25.3 | Dodatna oprema (minimalno): - blazinice za glavo: najmanj 3 različne velikosti za fiksiranje glave in 2 velikosti za podlaganje glave (2 za pod glavo) in 3 x 2 za ob straneh glave), - blazina za podlaganje pod koleni, - imobilizacijski trakovi: vsaj 4 velikosti, - trakovi za imobilizacijo premika rok (lisice na ježke) - blazina za podlaganje pod koleni, - nosilec za torax/abd, - nosilec za noge | ☐ |  |
| 25.4 | Injektorska brizga | ☐ |  |
| 25.5 | Tehnične specifikacije za injektor - injektor mora omogočati: - avtomatski injektor kontrastnega sredstva, dvoglavi ali troglavi - dve brizgi po 200 ml ali dva nastavka za steklenice različnih velikosti (vsaj 50 do 500ml) - možnost avtomatskega polnjenja kontrasta v injekcijske brizge - možnost nastavitve različnih protokolov - možnost mešanja kontrasta s fiziološko raztopino od 10% do 90% v stopnjah po 5% - pretok od 0,1 do 10 ml/sec, v korakih po 0,1 ml - tlak v razponu vsaj med 50 do 325 245 psi - grelec kontrastnega sredstva - možnost nastavitve zakasnitve od 0 do 900 sek od injiciranja - največ 6 faz na protokol - vsaj 40 protokolov v spominu programske opreme - možnost uporabe prednapolnjenega kontratsa - možnost montaže na mobilnem stojalu ali stropu | ☐ |  |
| 26 | DICOM STANDARDI - mogočeni morajo vsaj naslednji biti standardi: |  |  |
| 26.1 | DICOM OMREŽNE POVEZAVE | ☐ |  |
| 26.2 | DICOM SEND/StC | ☐ |  |
| 26.3 | DICOM PRINT | ☐ |  |
| 26.4 | DICOM QUERY/RETRIEVE | ☐ |  |
| 26.5 | DICOM WORKLIST/MMPS | ☐ |  |
| 26.6 | DICOM DOSE STRUCTURED REPORT | ☐ |  |
| 26.7 | Popolna integracija z obstoječimi HIS/RIS in PACS sistemom bolnišnice | ☐ |  |

            - ZAHTEVE GLEDE IZKAZA TEHNIČNIH LASTNOSTI PONUJENE OPREME

Ponujena oprema mora izpolnjevati vse zahteve v popisih opreme. Ponudniki morajo v »PREDRAČUN - popisi opreme« za označeno opremo pripisati proizvajalca in tip/kataloško številko ponujene opreme, predložiti v ponudbi dokazila o tehničnih lastnostih posameznega elementa ponujene opreme in jih priložiti v istem vrstnem redu, kot so le-ti zahtevani v popisih opreme. Za verodostojno dokazilo o tehničnih lastnostih opreme se šteje katalog, prospekt ali drug ustrezen uraden material s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme oziroma izjava proizvajalca, da ima takšne karakteristike.  Ponudnik naj v dokazilu na jasno viden način za vsak element opreme s prosto roko ali drugače označi zaporedno številko, ki je navedena v opisih opreme (oziroma ponudbenemu predračunu) za posamezno zahtevo (postavko). V primeru, da dokazila ne bodo priložena ali ne bodo izkazovala tehničnih lastnosti opreme ali pa bodo v njih nejasnosti, bo naročnik pozval ponudnika k dopolnitvi oz. pojasnilu. V primeru, da ponudnik v dopolnitvi oz. pojasnilu ne bo izkazal zahtevanih tehničnih lastnosti ponujene opreme, bo naročnik njegovo ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka.

            - ZAHTEVE GLEDE KAKOVOSTI PONUJENE OPREME

Ponujena oprema mora biti iz redne proizvodnje, nova, nerabljena in tehnološko sodobna in v primeru medicinskega pripomočka izdelana skladno z veljavnimi predpisi in tehničnimi specifikacijami za medicinske pripomočke v skladu s Pravilnikom o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 37/10 in 66/12), za kar ponudnik izpolni izjavo. Ostali proizvodi morajo biti v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03) oziroma v skladu z Zakonom o standardizaciji (Uradni list RS, št. 59/99).

            - ZAHTEVE V ZVEZI S CENO PONUJENE OPREME

V enotnih cenah posameznih postavk opreme mora biti zajeto:

- demontažo obstoječe opreme in odvoz na ustrezno deponijo oz. razgradnjo za kar mora dobavitelj naročniku dostaviti ustrezne lisitne o uničenju v primeru, da starega aparata ponudnik ne odkupi oziroma ga ne bo več uporabljal;

- izdelavo in dobavo vse opreme in ves potreben drobni instalacijski material za montažo

- zavarovanje vse opreme pred poškodbami ali izgubo v času dobave, namestitve do prevzema;

- transport opreme do delovišča in prenos do mesta vgradnje;

- zaščita podov, sten, stropa, že vgrajene in ostale opreme;

- vsa pomožna sredstva (lestve, odri, naprave, pripomočki);

- vgradnjo opreme;

- popravila vseh okvar do predaje naročniku oz. uporabniku;

- zagon in preizkus delovanja, preverjanje doseganja zahtevanih parametrov, izvedbo meritev vseh izvedenih instalacij (elektro) s preverjeno opremo (pooblaščeni izvajalci meritev),

- stroške meritev CT aparata s strani Zavoda za varstvo pri delu oziroma druge pooblaščene osebe, preizkusov in testiranj ter dovoljenj za obratovanje aparature, ter vse ostale stroške, ki so potrebni za izvedbo predmetnega posla in varno obratovanje naprave;

- predložitev ustreznih poročil, predajo vse tehnične dokumentacije za uporabo, obratovanje in vzdrževanje, šolanje uporabnikovega osebja, primopredajo vse dobavljene opreme uporabniku

- šolanje osebja uporabnika (poimenski seznam osebja, ki je bilo izšolano, mora biti priloga primopredajnega zapisnika);

- ob instalaciji opreme najmanj pet (5) dnevno brezplačno usposabljanje (šolanje) osebja, ki ga bo določil naročnika;

- 30 dni po instalaciji opreme najmanj tri (3) dnevno brezplačno usposabljanje (šolanje)  osebja , ki ga bo določil naročnika, ter po zaključenem usposabljanju izdaja ustreznih potrdil udeležencem;

- postopek primopredaje uporabniku (količinski in kakovostni prevzem);

- končno temeljito čiščenje po namestitvi in vgradnji vse opreme;

- zagotovitev in predajo certifikatov, izjav o skladnosti, ustrezne tehnične, projektne in ostale dokumentacije za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku (izjemoma v angleškem jeziku – po odobritvi uporabnika);

- odpravo ali poravnavo stroškov za odpravo vseh napak in poškodb na prostorih, ki bi nastale v času vnosa in namestitve opreme;

- izvesti validacijo ob primopredaji opreme in ob izteku 24 mesečnega garancijskega obdobja (v skladu z veljavnimi standardi, če le ti obstajajo in če je to potrebno);

- stroške servisnega vzdrževanja za obdobje garancije za odpravo napak v času vsaj 24 mesecev od prevzema;

- v času garancijske dobe redno vzdrževanje opreme, osnovno servisiranje, redne, izredne in periodične preglede v vključno z vsemi stroški (stroški dela, transportov, materiala, ostalih posegov, rezervnih delov, potrošnega materiala, ostalega potrebnega materiala in drobnega inventarja za izvajanje storitev itd…) ter servisna popravila/odprava napak na vgrajeni opremi.

Končna ponudbena cena za vso ponujeno opremo naj vsebuje vse elemente cene, vključno s popusti, davkom na dodano vrednost, taksami, carino, transportom, montažo, šolanjem in drugimi odvisnimi stroški ter stroški odprave napak v garancijski dobi.

            - ZAHTEVE V ZVEZI S CENO VZDRŽEVANJA OPREME

V ceni mora biti zajeto vzdrževanje in morebitna popravila zaradi okvar ter servisov, vključno z dobavo rezervnih delov, potrošnega in ostalega potrebnega materiala in drobnega inventarja za izvajanje storitev, ki mora zajemati vse stroške dela, potne stroške, dnevnice, kilometrine, telefon, prenos podatkov itd., da se zagotovi brezhibno delovanje opreme v času trajanja.

            - ZAHTEVE V ZVEZI Z DOBAVO IN MONTAŽO OPREME

Ponudnik mora v ceno zajeti vse stroške, ki jih bo imel z realizacijo javnega naročila.

Če so po mnenju ponudnika potrebna dela, oprema, material in storitve, ki jih naročnik ni zajel v svojem popisu za opremo, so pa nujno potrebna da se doseže pogoj funkcionalni ključ v roke, mora le-te vključiti v ponudbo.

Izvajalec je dolžan pred montažo izvesti prilagoditve vseh vrst instalacijskih priključkov na izbrano opremo oziroma sodelovati z izvajalcem priprave prostora, da bodo priključi ustrezni.

Opremo se dobavi in razpakira v stavbi, kjer bo montirana. Izvajalec je dolžan na svoje stroške počistiti vse prostore, kjer bo transportiral in nameščal opremo, ter odstraniti vso embalažo.

Izvajalec je dolžan podpisati zapisnik o prevzemu objekta oziroma dela objekta v uporabo za čas trajanja montaže in "hišni red", katerega mora med izvajanjem montaže opreme dosledno upoštevati.

DOBAVA OPREME:

Izvajalec je dolžan nadomestiti dobavljeno opremo z novo (enakovredno) v primeru, da se jo zavrne predvsem zaradi sledečih razlogov:

-	da je oprema poškodovana,

-	da je oprema rabljena,

-	da se dobavljena oprema razlikuje od ponujene - proizvajalec, tip, kataloška številka,

- da dobavljena oprema ni kompatibilna z obstoječo opremo, priključki in podobno (v primerih, kjer je kompatibilnost zahtevana v razpisni dokumentaciji),

- da ne predloži potrdil o skladnosti s Pravilnikom o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 37/10 in 66/12) za opremo, ki sodi med medicinske pripomočke.

V primeru, da se ugotovi, da je število kosov dobavljene opreme manjše od števila po ponudbi oziroma pogodbi, je dolžan dobavitelj manjkajočo opremo dobaviti.

MONTAŽA OPREME

Pri montaži opreme je dobavitelj dolžan izpolnjevati predvsem naslednje zahteve:

-  	izvajanje montaže po terminskem planu,

-  	strokovno izvajanje montaže in odpravljanje ugotovljenih napak,

-  	odprava poškodb (prostorov, opreme drugih izvajalcev itd.),

- spoštovanje sprejetih dogovorov v zvezi z "hišnim redom" (dnevni red dela, prekomerni hrup in onesnaževanje itd.),

- med izvajanjem pogodbenih del samostojno skrbeti za vse potrebne ukrepe varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom,

- čiščenje delovišč in transportnih poti.

Ob kvalitativnem pregledu montirane opreme in prostorov je ugotovljene pomanjkljivosti dolžan izvajalec odpraviti v pogodbenem roku. Za datum dokončanja del, ki pa ne pomeni primopredaje opreme, se smatra očiščen objekt in oprema ter uspešno opravljen kvalitativen in količinski pregled.

            - ZAHTEVE V ZVEZI S SERVISOM MEDICINSKE OPREME

Zagotovljen mora biti kvaliteten servis in rezervni deli v Republiki Sloveniji ali v državah EU, ki omogoča zahtevani odzivni čas in čas za odpravo napak. Ponudnik mora v ponudbi predložiti izjavo, da je zagotovljen servis in rezervni deli, ki omogoča zahtevani odzivni čas in čas za odpravo napak.

Izkaz sposobnosti za izvedbo servisiranja (o zagotovljenem servisiranju):

Ponudnik naj v ponudbi predloži v nadaljevanju navedena dokazila (izjava, dokazila, spisek) o svoji sposobnosti za izvedbo servisiranja ponujene opreme. V primeru, da jih naročniku ne bo predložil oziroma predložena dokazila ne bodo izkazovala ponudnikove sposobnosti, bo naročnik njegovo ponudbo spoznal za nepravilno in jo izločil.

Ponudnik mora imeti potrdilo proizvajalca opreme, da je ponudnik pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme z originalnimi rezervnimi deli v garancijskem in po poteku garancijskega roka. V kolikor ponudnik nima lastne servisne mreže mora imeti potrdilo proizvajalca pooblaščenemu servisu oz. serviserju, ki bo izvajal servisiranje ponujene opreme, da je le-ta pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme z originalnimi rezervnimi deli v garancijskem in po poteku garancijskega roka.

Za  ponujene aparate, naprave oz. stroje je potrebno podati lastno izjavo o zagotavljanju kakovostnih pooblaščenih servisov v Republiki Sloveniji ali vsaj eni državi članici EU in dobavi rezervnih delov. Servisi morajo omogočati zahtevani odzivni čas  in dobavo rezervnih delov za dobo minimalno sedmih let. Odzivni čas servisa mora biti 24 ur od poziva uporabnika do prihoda serviserja na lokacijo za popravilo opreme pri uporabniku. Rok za odpravo napak je 72 ur. Ponudnik mora upoštevati maksimalni odzivni čas od prijave okvare do rešitve problema in možnost začasne nadomestitve opreme v času popravila, skladno z besedilom vzorca  pogodbe v razpisni dokumentaciji. Nadomestilo opreme v času popravila je smiselno v primeru, da bi okvara onemogočala normalno opravljanje dejavnosti uporabnika.

V izjavi je potrebno navesti naslov servisa in telefonske številke kontaktnih oseb, na katere so dosegljivi.

Izjavi je treba priložiti naslednja dokazila:

- v zadnjem letu veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo navedene servise za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov;

- izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, z navedbo imen in priimkov serviserjev (vsak naveden pooblaščen servis mora imenovati najmanj enega serviserja), ki so usposobljeni za vzdrževanje ponujene opreme.

- certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje primerljive opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge alineje (za posamezen aparat – skupino ponujene opreme, mora biti priložen najmanj eden pripadajoč certifikat). Pojem "primerljiva oprema" si bo naročnik tolmačil z vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje primerljive opreme;

- Naročnik si pridržuje pravico, da lahko sam preveri verodostojnost predloženih dokazil.

Opomba: V kolikor bo ponudnik zagotavljal ta pogoj s serviserjem iz tujine in bo pri izvajanju servisne dejavnosti potrebna komunikacija v slovenskem jeziku, mora le-to na svoje stroške zagotoviti ponudnik.

Ponudnik mora pripraviti spisek vseh predvidenih vzdrževalnih del (servisov) in ostalih po navodilih proizvajalca potrebnih del, materiala in rezervnih delov, ki so potrebni, da se zagotovi brezhibno delovanje opreme v času garancijskega roka.

Enota mere.

Enota mere.