## SKLOPI
Ponudnik:
Naročnik:
ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA
Tovarniška cesta 3
5270 AJDOVŠČINA
|  | Vrednost skupnega sklopa brez ddv | ddv | Vrednost skupnega sklopa z ddv
SKLOP 1 | Zdravstveni potrošni material
SKLOP 2 | Rokavice kirurške
SKLOP 3 | Rokavice latex
SKLOP 4 | Rokavice nitril
SKLOP 5 | Igle, kanile, lancete in brizge
SKLOP 6 | Razkužila in mila
SKLOP 7 | Obvezilni material
SKLOP 8 | Obloge za rane
SKLOP 9 | Laboratorijski odvzem-kapilarni odv.
SKLOP 10 | Laboratorijski odvzem-venski odv.
SKLOP 11 | Reagenti in kontrole za Beckmann
SKLOP 12 | Reagenti Cobas
SKLOP 13 | Hitri testi
SKLOP 14 | Testni trakovi in kontrole Acutrend
SKLOP 15 | Testni trakovi in kontrole Contur XT
SKLOP 16 | Reagenti za glikiran hemoglobin
SKLOP 17 | Testni trakovi in kontrole Coaguchek PT
SKLOP 18 | Krvne in urinske kontrole
SKLOP 19 | Reagenti in kontrole za Sysmex XN 1000
SKLOP 20 | Testni trakovi in kontrola Cobas in Urysis
SKLOP 21 | Reagenti in kontrole CRP
SKLOP 22 | Reagenti Cardiac
SKLOP 23 | Laboratorijski potroški material
SKLOP 24 | Lab. pot. mat. za ELIX Advantage 10
SKLOP 25 | Lap. pot. mat. za Sedico M10
SKUPAJ |  | 0 |  | 0

## zdrav. potr. mat.
Naročnik:
ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA
Tovarniška cesta 3
5270 AJDOVŠČINA
SKLOP 1: ZDRAVSTVENO POTROŠNI MATERIAL
Naročnik |  |  |  |  | Ponudnik
Zap. | Šifra | Opis zahtevanega artikla | ME | Predvidena | Naziv ponujenega | Proizvajalec | Kataloška | Osnovno | Cena/ ME | % | % | Končna skupna vred.
št. | naroč. |  |  | letna količina | artikla |  | številka | pakiranje artikla | (4 decimalke) | popust | ddv | s popustom in ddv
OPORNICE-IMOBILIZACIJA
Imobilizacijska opornica za okončine, s penasto oblogo, ki je med rtg slikanjem ni potrebno sneti, enakovredno "MAH"
1 | 1750 | 100 x 1000 x 1 | kos | 8
2 | 9999 | 100 x 1000 x 1,5 trda | kos | 8
3 | 1751 | 100 x 1200 x 1,5 trda | kos | 4
4 | 1752 | 120 x 1400 x 1,5 trda | kos | 8
5 | 1753 | 90 x 800 x 1 | kos | 40
6 | 9999 | 90 x 800 x 1,5 trda | kos | 10
Imobilizacijska opornica za prst mehka, s penasto oblogo, ki je med rtg slikanjem ni potrebno sneti,enakovredno "MAH"
7 | 1754 | 17 x 200 x 1 | kos | 70
8 | 1755 | 17 x 200 x 1T | kos | 90
9 | 1756 | 17 x 300 x 1 | kos | 10
10 | 1757 | 17 x 300 x 1T | kos | 20
11 | 1758 | 30 x 200 x 1 | kos | 5
Imobilizacijska opornica za okončine, mehka, s penasto oblogo, ki je med rtg slikanjem ni potrebno sneti, enakovredno "MAH"
12 | 1760 | 75x350x1 | kos | 40
13 | 1761 | 75x400 x 1 | kos | 150
14 | 3528 | 45x270 x 1 | kos | 40
15 | 9999 | 45x400 x 1 | kos | 4
16 | 3690 | 75x600 x 1 | kos | 4
|  | Ovratnik imobolizacijski | kos
17 | 1762 | mali -otroški | kos | 16
18 | 1763 | srednji | kos | 18
19 | 1764 | veliki | kos | 15
20 | 1765 | Ovratnica vratna imobilizacijska, PVC, otroška z nastavitvijo velikosti 3-stopnje, Stifneck ali enakovredno | kos | 10
21 | 1766 | Ovratnica vratna imobilizacijska za odrasle, PVC, z nastavitvijo velikosti 4-stopnje, Stifneck ali enakovredno) | kos | 23
TUBUSI , KATETRI , I GEL-I
Tubus endotrahealni brez balona, enakovredno "Malincrot"
22 | 1724 | 3,0 mm | kos | 3
23 | 1725 | 4,0 mm | kos | 2
24 | 1726 | 5,0 mm | kos | 2
Tubus za anestezijo in urgentne primere z naslednjimi lastnostmi:iz prozornega ,termosenzibilnega, biokompatibilnega (iso 10993-1) pvc-ja z atravmatsko zaobljenimi zaključki, z mrfijevim očesom, z radiopačno nitko,ki omogoča rtg kontrolo lege tubusa.nizko tlačnim mešičkom iz posebej obdelanega pvc-ja ,ki omogoča mehko tesnenje ob steno traheje in s kontrolnim balončkom z enosmerno ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku, z vgravirano dimenzijo tubusa, premerom in vrsto mešička,s konektorjem kompatibilnim s sistemi (iso 5356-1), s črno markacijo 3cm nad konico, ki omogoča lažje vstavljanje tubusa v trahejo, primeren za ustno in nosno intubacijo
25 | 1727 | 6,0 mm | kos | 3
26 | 1728 | 7,0 mm | kos | 4
27 | 1729 | 7,5 mm | kos | 8
28 | 1730 | 8,0 mm | kos | 9
29 | 1731 | 8,5 mm | kos | 6
30 | 1732 | 9,0 mm | kos | 2
Airway pripomoček za ohranjanje dihalne poti. Izdelan mora biti iz enega dela brez dodatnih sestavnih delov. Barvna oznaka velikosti.
31 | 9999 | št 00 | kos | 2
32 | 9999 | št 0 | kos | 2
33 | 1733 | št 1 | kos | 2
34 | 1734 | št 2 | kos | 3
35 | 1735 | št 3 | kos | 5
36 | 1735 | št 4 | kos | 5
37 | 1737 | št 5 | kos | 5
Supraglotični pripomoček za sprostitev dihalne poti, za enkratno uporabo, brez lateksa, iz termoplastičnega elastomera, ne sme biti napihljiv. Velikost pripomočka, razpon teže pacienta in mesto ugriza morajo biti označeni na delu dihalne cevi, ki gleda iz ust in je vidna. Dihalna cev mora biti na mestu, kjer se dotika zob, ojačana proti pregrizu. Od spojke do konice maske mora potekati kanal za možnost aspiracije.
38 | 1745 | št. 1 | kos | 2
39 | 3418 | št. 1,5 | kos | 2
40 | 1746 | št. 2 | kos | 2
41 | 1747 | št.2,5 | kos | 2
42 | 1748 | št. 3 | kos | 9
43 | 1749 | št. 4 | kos | 16
44 | 3291 | št. 5 | kos | 10
Kateter za aspiracijo fizioloških izcedkov iz žrela, nosu ali pljuč barvno kodirani v skladu s standardom ISO 8836, centralna odprtina in 2 stranski odprtini iz medicinskega PVC, brez lateksa, matirana površina cevke
45 | 1705 | CH10 x 500 mm | kos | 10
46 | 1706 | CH12 x 500 mm | kos | 10
47 | 1707 | CH14 x 500 mm | kos | 14
48 | 1708 | CH16 x 500 mm | kos | 10
49 | 1709 | CH6 x 500 mm | kos | 10
50 | 1710 | CH8 x 500 mm | kos | 10
51 | 3416 | CH20 x 500 mm | kos | 10
52 | 5281 | CH18 x 530 mm | kos | 10
53 | 1744 | Vodilo za tubus 6,5-10 mm | kos | 1
Povezovalna cev, sukcijska tuba, sterilna, yankauer , brez reg.
54 | 1700 | CH18 6 mm x 25,5cm | kos | 20
55 | 1699 | CH24 8 mm x 25,5cm | kos | 20
RESPIRATORNI PRIPOMOČKI
56 | 1721 | Dvoroga nosna kanila za kisik, za odrasle. Dolžina cevi mora biti med 1,8 do vklučno 2m. Cevka za kisik mora imeti notranjo steno zvezdaste oblike za preprečevanje kolenčenja. Obvezna je oblazinjenost v predelu ušes. | kos | 40
57 | 3653 | Dvoroga nosna kanila za kisik, za otroke. Dolžina cevi mora biti med 1,8 do vključno 2,0m. Cevka za kisik mora imeti notranjo steno zvezdaste oblike za preprečevanje kolenčenja. | kos | 20
58 | 1862 | Maska za kisik za odrasle s priklj. cevjo 2,10 m | kos | 15
59 | 1863 | Maska za kisik z visokim pretokom koncentracije kisika (95%) z balonom s priklj.cevjo 2,1m– za odrasle | kos | 140
60 | 1864 | Maska za kisik otroška s priklj. cevjo 2,10 m | kos | 10
61 | 1865 | Maska za kisik z visokim pretokom koncentracije kisika (95%) z balonom s priklj.cevjo 2,1m– za otroke | kos | 5
62 | 1911 | Set z razpršilcem za zdravila z masko za odrasle. Zagotavljati mora, da so pri pretoku 8 l/min delci manjši od 5 mikronov in da je učinkovina razpršena najmanj 0,23g/min . Set mora vsebovati odraslo masko, ki mora biti brez PVC-ja in Di(2 ethylhexil)phtalhatov, cevko z navojem, ki se privije na razpršilnik; razpršilnik, ki mora vsebovati navoj za pritrditev cevke in spojko z navojem, za priklop cevke. Pri pretoku 8l/minuto mora biti zagotovljeno vsaj 77% delcev manjših kot 5 mikronov. enakovredno cirrus 2 | kos | 420
63 | 1912 | Set z razpršilcem za zdravila z otroško masko. Zagotavljati mora, da so pri pretoku 8 l/min delci manjši od 5 mikronov in da je učinkovina razpršena najmanj 0,23g/min . Set mora vsebovati odraslo masko, ki mora biti brez PVC-ja in Di(2 ethylhexil)phtalhatov, cevko z navojem, ki se privije na razpršilnik; razpršilnik, ki mora vsebovati navoj za pritrditev cevke in spojko z navojem, za priklop cevke . Pri pretoku 8l/minuto mora biti zagotovljeno vsaj 77% delcev manjših kot 5 mikronov. enakovredno cirrus 2 | kos | 216
64 | 5561 | Set z razpršilcem za zdravila z otroško masko. Zagotavljati mora, da so pri pretoku 8 l/min delci manjši od 5 mikronov in da je hitrost razpršitve najmanj 0,5g/min . Set mora vsebovati otroško masko, ki mora biti brez PVC-ja in Di(2 ethylhexil)phtalhatov, cevko z navojem, ki se privije na razpršilnik; razpršilnik, ki mora vsebovati navoj za pritrditev cevke in spojko z navojem za priklop cevke na stenski kisikov priključek. Pri pretoku 8l/minuto mora biti zagotovljeno vsaj 85% delcev manjših kot 5 mikronov. enakovredno hot top | kos | 288
65 | 9999 | Set z razpršilcem za zdravila z masko za odrasle. Zagotavljati mora, da so pri pretoku 8 l/min delci manjši od 5 mikronov in da je da je hitrost razpršitve najmanj 0,5g/min .. Set mora vsebovati odraslo masko, ki mora biti brez PVC-ja in Di(2 ethylhexil)phtalhatov, cevko z navojem, ki se privije na razpršilnik; razpršilnik, ki mora vsebovati navoj za pritrditev cevke in spojko z navojem, za priklop cevke na stenski kisikov priključek. Pri pretoku 8l/minuto mora biti zagotovljeno vsaj 85% delcev manjših kot 5 mikronov. enakovredno hot top | kos | 90
66 | 3467 | Aerochamber Plus komora otroška od 3 do 6 let | kos | 3
Maska anestezijska za enkratno uporabo, napihljiv rob z ventilom
67 | 9999 | št. 0 | kos | 2
68 | 5160 | št. 1 | kos | 3
69 | 5161 | št. 2 | kos | 5
70 | 5162 | št. 3 | kos | 2
71 | 5164 | št. 4 | kos | 4
72 | 3662 | št. 5 | kos | 7
73 | 3663 | št. 6 | kos | 7
MATERIAL ZA STERILIZACIJO
Papir za sterilizacijo standardni, krep bel , gramatura 60g/m, 100 % čista celulozna vlakna, mehak otip, ustrezati mora standardu ISO 11607-1 in EN 868-2
74 | 1798 | 35 x 35 cm | kos | 500
75 | 1799 | 50 x 50 cm | kos | 500
76 | 1800 | 30 x 30 cm | kos | 36000
77 | 1801 | 40 x 40 cm | kos | 4000
Rokav za parno sterilizacijo, material: folija poliester in polipropilen ter visoko kakovosten medicinski papir iz čiste celuloze 70gr. na ovojnini mora biti številka lota in sicer na vsakem rokavu na razdalji 15cm , šiv na rokavu mora biti trden, da prenese parno sterilizacijo, hkrati pa mora omogočati enostavno odpiranje brez trganja vlaken.ovojnina mora ustrezati standardu iso 11607-1 in en 868-2
78 | 1802 | 10 cm x 200m | kos | 1
79 | 1803 | 12,5 cm x 200 m | kos | 7
80 | 1804 | 15 cm x 200 m | kos | 1
81 | 1805 | 5 cm x 200 m | kos | 2
82 | 1806 | 7,5 cm x 200 m | kos | 4
Rokav za parno sterilizacijo s preklopom, material: folija poliester in polipropilen ter visoko kakovosten medicinski papir iz čiste celuloze 70gr. na ovojnini mora biti številka lota in sicer na vsakem rokavu na razdalji 15cm , šiv na rokavu mora biti trden, da prenese parno sterilizacijo, hkrati pa mora omogočati enostavno odpiranje brez trganja vlaken.ovojnina mora ustrezati standardu iso 11607-1, 11607-2 in en 868-2
83 | 1807 | 10cm x 100 m | kos | 1
84 | 1808 | 15 cm x 100 m | kos | 3
85 | 1809 | 20 cm x 100 m | kos | 2
Vrečka papir-folija za sterilizacijo z indikatorjem za parno sterilizacijo, indikator mora biti izven dosega zapakiranega materiala.ovojnina mora ustrezati standardu iso en868-5, 11607-1, 11607-2
86 | 1810 | 10 x 15 cm | kos | 12500
87 | 1811 | 15 x 20 cm | kos | 7500
88 | 3496 | 5 x 25 cm | kos | 1300
89 | 3497 | 7,5 x 15 cm | kos | 3300
90 | 3526 | 12 x 30 cm | kos | 4200
Vrečka samolepilna papir-folija za sterilizacijo z indikatorjem za parno sterilizacijo, indikator mora biti izven dosega zapakiranega materiala.ovojnina mora ustrezati standardu iso 11607-1, 11607-2 in en 868-2
91 | 1812 | 13 x 27 cm | kos | 2400
92 | 1813 | 9 x 20 cm | kos | 2600
93 | 1814 | 9 x 25 cm | kos | 4500
94 | 9999 | 6 x 25 cm | kos | 1000
95 | 3521 | 6 x 10 cm | kos | 1000
96 | 1887 | Kemični integrator za parno sterilizacijo, ki se odziva na vse parametre parne sterilizacije, ki skupaj uspešno uničijo vse žive organizme in njihove spore.ustrezati mora standardu iso11140-1,razred 5, sc a 250, kot npr. termalog s complay | kos | 1500
97 | 1888 | Testni paket za avtoklav. Tip Bowie Dick, namenjen za dnevno kontrolo vakumske črpalke, za1x up. V testnem ciklusu 3, 5 min. 134- 137C | kos | 250
98 | 1889 | Kemični lepilni indikator-trak za zunanjo označitev sterilnih paketov za sterilizacijo s paro. Standard ISO 1140-1, EN867, Razred 1 | kos | 30
99 | 1903 | Zaščitnik za inštrumente za sterilizacijo št 1, velikost5,1 x 12 cm | kos | 1100
OSTALI ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL
SKALPELI
Skalpel z ročajem, sterilni za 1x uporabo
100 | 1908 | oblika 10 | kos | 240
101 | 1909 | oblika 11 | kos | 200
102 | 1910 | oblika 15 | kos | 440
KATETRI URINSKI, SONDE
Sonda črevesna
103 | 1701 | CH20 x 400 | kos | 10
104 | 1702 | CH22 x 400 | kos | 3
105 | 1703 | CH25 x 400 | kos | 3
106 | 1704 | CH28 x 400 | kos | 3
Sonda želodčna iz PVC-ja za hranjenje, v diagnostične ali terapevtske namene, ter za izpiranje želodca
107 | 1722 | CH 20 x 800 mm | kos | 2
108 | 1723 | CH 24 x 800 mm | kos | 2
Kateter Foley silikoniziran latex 2P BAL, 10 ml
109 | 1711 | CH 12 | kos | 4
110 | 1712 | CH 14 | kos | 4
111 | 1713 | CH 16 | kos | 10
112 | 1714 | CH 18 | kos | 10
113 | 1715 | CH 20 | kos | 2
Urinski kateter silikonski tip foley dvopotni z balonom 5-10ml, sterilen, 100 % silikon,s kontrastno crto po vsej dolžini za rtg kontrolo , z zaprtim vrhom in 2 stranskima odprtinama. oznaka debeline katetra in velikost balona na samem katetru – dimenzije kateter urinski, z balonom 5-10 ml, sterilen, zaprt vrh, 2p
114 | 1716 | CH12 | kos | 4
115 | 1717 | CH14 | kos | 4
116 | 1718 | CH16 | kos | 10
117 | 1719 | CH18 | kos | 10
118 | 1720 | CH20 | kos | 4
MATERIALI ZA URGENTNE POSEGE
119 | 1878 | Set za urgentno konikotomijo za odrasle premer kanile 4 mm | kos | 1
120 | 3854 | Set za urgentno konikotomijo za otroke premer kanile 2 mm | kos | 1
121 | 5284 | Set za igelno drenažo zraka iz prsnega koša, z nepovratnim sistemom | kos | 1
122 | 9999 | Tamponada nosu s sistemom tampon, nosni kateter in caf, enakovredno Rapid Rino 55 mm | kos | 1
123 | 3411 | Tamponada nosu s sistemom tampon, nosni kateter in caf , enakovredno Rapid Rino 75 mm | sc | 3
124 | 5283 | Set za kateterizacijo sterilen (vodotesna ledvička 1 kos, kompresa 7,5X7,5CM 2 kos, tampon št. 3 -4 kos, skodelica Shopak 1 kos, prijemalka 14 cm 1kos, OP. podloga 45X45 sm 1 kos) - 1set 7,5X7,5cm 2 kos, tampon št. 3 -4 | kos | 35
125 | 1881 | Sistem za ambulantno odstranjevanje bradavic, prenosni, medium, 2x80 ml kriogena, za vsaj 50 aplikacij , z 2mm in 5mm aplikatorji, Histofreezer ali enakovredno) | kos | 2
126 | 5297 | Elektrode defibrilacijske kompatibilne za corpuls 3 za ODRASLE | kos | 6
127 | 5507 | Elektrode defibrilacijske kompatibilne za corpuls 3 za OTROKE | kos | 2
128 | 1845 | Elektrode- univerzalne premestljive monitoring, vodoodporne, s penasto blazinico, in lepilom z dvojnim delovanjem, ki elektrodo pritrdi in obenem prevaja in zdrži do 3 dni. | zav | 100
129 | 5205 | Filter viralno-bakteriološki, za odrasle, vlažilni. Filter mora biti za dihalne volumne od 200ml do vključno 1500ml. Volumen filtra sme biti največ 70 ml, padec pritiska pri neuporabljenem filtru in pretoku 30 l/min ne sme biti večji od 125 Pa. Povečanje padca pritiska po uporabi treh ur ne sme biti večje od 14 Pa. Luer-Lock spojka, teža filtra največ 45 g, biti mora elektrostatičen. Zamašek spojke Luer za meritev etCO2 ne sme biti ločljiv od filtra. Preizkušen mora biti glede učinkovitosti filtracije TBC, Hepatitisa C, Bacillus subtilis var. Niger in virus MS-2. Postopek meritev mora biti po BS EN 13328-1, bakterijsko viralna verzija (kot je opisano v Anesthesia 2000; 55:458-65). Filtracijska učinkovitost po postopku BS EN 13328-1, na prej omenjene bakterije in viruse mora biti vsaj 99,999 %. Vse spojke morajo biti skladne s standardom BS EN 1281-1: 1997. Povračilo vlage mora biti pri dihalnem volumnu 500 ml najmanj 28 mg H2O/l, merjeno po ISO 9360-2:2003. Preizkušen mora biti v skladu s standardom tudi s testom s soljo po standardu ISO 23328-1, pri katerem je prepustnost lahko največ 0,65 %. | kos | 40
ZBIRALNIKI ZA INFEKT. ODPADKE
Zbiralnik za igle iz plastike za ostre infektivne odpadke iz kopolimerja in polipropilena. odporni na topila. barvila s katerimi so obarvana ne smejo vsebovati kadmija in drugih težkih kovin, lahko se upepelijo.
130 | 1897 | 200 ml, enakovredno Sharpsafe | kos | 15
131 | 1898 | 1,5 l, rumen okrogel | kos | 120
132 | 1899 | 2 l, rumen okrogel | kos | 20
133 | 1900 | 3 l, rumen okrogel | kos | 20
134 | 1901 | 4 l, rumen pokončen | kos | 65
135 | 3297 | 12 l , rumen okrogel, enakovredno Septobox | kos | 22
136 | 3391 | 4L, RDEČ pravokotne oblike enakovredno " Covidien REF1100" 676376 | kos | 50
ZAŠČITNI MATERIALI
137 | 1866 | Maska kirurška z elastiko zelene ali modre barve, troslojna, brez lateksa, 98,9% sposobnost filtracije | kos | 3300
138 | 1867 | Maska zaščitna-RESPIRATOR, 92% zaščita | kos | 20
139 | 1868 | Maska zaščitna -RESPIRATOR , 98% zaščita | kos | 20
140 | 1875 | Predpasnik iz plastificirane vodoodporne vlaknovine za 1x uporabo, 80x120 cm | kos | 50
141 | 3308 | Rokavice pvc, za 1x uporabo, a100 | sc | 52
142 | 3876 | Podloge za enkratno uporabo za zaščito posteljnine.Velikosti 60×90 cm in vpijejo 100–200 ml/4h tekočine. Sestava:vpojno jedro iz mehkih lističev celuloze v slojih, ki tekočino porazdelijo po celotni površini,neprepusten zunanji zaščitni sloj ščiti pred iztekanjem zelene barve,sloj netkanega materiala prekriva celotno površino podloge,zaščitni material v podlogi je izdelan iz ekološko neoporečnih materialov,lističi celuloze so izdelani brez običajnega postopka beljenja s pomočjo klora,podloge so zložene, 100g 60x90 P100, enakovredno "MoliNea Plus " | kos | 200
143 | 1850 | Folija zaščitna 160 x 210 cm, srebrno/zlata | kos | 15
OSTALI POTROŠNI MATERIAL
Manšeta za aparat za merjenje RR-velcro pripenjanje, na 2. izvodili
144 | 1860 | 16 x 64 cm | kos | 1
145 | 1861 | 14 x 54 cm | kos | 2
Fotobanjica - pladnji plexi
146 | 1848 | 180 x 240 x 50 x 3 mm | kos | 2
147 | 1849 | 240 x 300 x 60 x 3 mm | kos | 5
Posoda za razkuževanje inštrumentov z merilno skalo, z odcejalnim vložkom
148 | 1871 | 300 x 150 x 100 mm | kos | 1
149 | 1872 | 300 x 200 x 100 mm | kos | 3
150 | 1869 | Pinceta iz polipropilena, nesterilna | kos | 2000
151 | 1870 | Kompresa operacijska, nesterilna, za parno sterilizacijo, 50 x 50 cm | kos | 540
152 | 1843 | Zamašek za kanilo intravenozno, oz. luer priklučkov | kos | 50
153 | 5525 | Adapter med katetrom in urinsko vrečko CH5-20 | kos | 30
154 | 1854 | Ledvička plastična trda 750 ml | kos | 6
155 | 3906 | Ledvička papirnata eco | kos | 1300
156 | 1839 | Steklenica brizgalna 250 ml, puhalka | kos | 1
157 | 1841 | Steklo-cilinder za ušesno brizgo Janet 150 ml | kos | 7
158 | 1834 | Nastavek za ušesni termometer Braun ThermoScan a40 | sc | 90
159 | 1844 | Britvice enostranske z dvojnim rezilom, za enkratno uporabo, nesterilne | kos | 300
160 | 1851 | Kontaktni gel eko za UZ naprave 250ml, enakovredno Septum gel | kos | 25
161 | 1852 | Kontaktni gel eko za UZ naprave 5000ml, enakovredno Septum gel | kos | 9
162 | 1853 | Krema za roke in kožo 100ml, enakovredno Silonda Lipid Ecolab | kos | 45
163 | 1880 | Sprey za fixiranje citoloških brisov, 100 ml, enakovrtedno Merckofix | kos | 5
164 | 1857 | Lopatica za jezik lesena, gladko brušena, dolžina 15 cm, nesterilna, a100 | sc | 10
165 | 1858 | Lesena lopatica za odvzem vaginalnega brisa, a100 | zav | 20
166 | 1885 | Ščetka za odvzem ginekološkega brisa, sterilna a100 | sc | 15
167 | 1589 | Vložki higienski bombažni, a 10 kos , enakovredno VIR 80 | zav | 10
168 | 5448 | Ščitnik sonosafe 34 mm latex za sonografsko sondo | kos | 1000
169 | 1873 | Posodica za urin iz PP, graduirana nesterilna, 150 ml | kos | 500
170 | 1874 | Posodica za mikrob.material iz PP, graduirana sterilna, 125 ml | kos | 90
171 | 1879 | Sprey za EKG, kontaktni, 250 ml | kos | 20
172 | 1882 | Pršilo za rane ki vsebuje hilauronsko kislino, mandljevo olje, vitamin E,ksimeinska kislino, eterično olje limone, kajeputa, a 125 ml, enakovredno Cicatridina | kos | 74
173 | 3417 | Zbirna vreča za bruhanje z plastičnim obročem, za enkratno uporabo | kos | 500
174 | 1883 | Ščetka kirurška prepojena s chilorhexidinom, za umivanje kože | kos | 720
175 | 1886 | Termometer telesni-galij, brez hg | kos | 3
176 | 1588 | Palčka lemon - glicerin za ustno nego 150 mm, a75 | zav | 2
177 | 1892 | Vrečka napolnjena s posebnim gelom za tople in hladne obkladke 10 x 27 cm | kos | 20
178 | 1893 | Vrečka za aktiviranje v hitri led 17-23 za 1x uporabo | kos | 200
179 | 1894 | Vrečka urinska mob. zbiralec za zbiranje sredjega oz. zadnjega urinskega curka z epruveto, za sterilni odvzem urina pri otroku do 3 let starosti | kos | 150
180 | 1895 | Vrečka otroška urinska samolepilna, sterilna, vol.100ml,grad.,lepilo nealergeno, odprtina mora biti dovolj velika za nameščanje vrečke pri deklicah in dečkih. | kos | 500
181 | 1902 | Vrečka urinska sterilna z odtokom 2 l, nepovratni ventil brez navoja | kos | 20
182 | 1896 | Zamašek za zapiranje standardnih priključkov na katetrih in sondah, iz polietilena in ne vsebuje lateksa | kos | 50
183 | 1876 | Pumpica-puhalo za aparat za merjenje pritiska s kovinskim ventilom | kos | 4
184 | 3735 | Posoda za vato, steklena dim 120 x 120 s steklenim pokrovom | kos | 1
185 | 3299 | DIETIL ETER PA 921 MCK 1L, Aether | kos | 2
186 | 1004 | Aceton a 1l | kos | 4
187 | 1790 | Hydrogen peroxid 3% a1000ml | kos | 60
188 | 1767 | Etilni alkohol 70 % a 1L | kos | 60
189 | 1770 | Etilni alkohol 96 % a 1L | kos | 12
190 | 1788 | Sprey olje za zaščito inštrumentov med sterilizacijo a 300ml, JG600 | kos | 7
191 | 3536 | Set za odvzem brisa za HPV Cervical Sampler | kos | 100
192 | 3298 | Baterija za polnjene za otoskop Heine 3,5V | kos | 5
193 | 3493 | Žarnica halog. za otoskop Heine Beta 100, 3.5V | kos | 3
194 | 3492 | Žarnica halog. za otoskop Heine Beta 200, 2.5V | kos | 2
195 | 5498 | Svetilka fortelux mala 2020 led | kos | 1
196 | 1856 | Lij za otoskop heine za 1x uporabo, fi 4 mm, a50 | zav | 2
197 | 9999 | Lij za otoskop heine za 1x uporabo, fi 2,5 mm, a50 | zav | 1
198 | 3733 | Svetilka za zenice -fortelux mala | kos | 1
199 | 5286 | Papir-rola za preg. mizo 60cm x 50 m, perforirana na 38 cm | kos | 402

## kirurške rokavice
Naročnik:
ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA
Tovarniška cesta 3
5270 AJDOVŠČINA
SKLOP 2: KIRURŠKE ROKAVICE
Naročnik |  |  |  |  | Ponudnik
Zap. | Šifra | Opis zahtevanega artikla | ME | Predvidena | Naziv ponujenega | Proizvajalec | Kataloška | Osnovno | Cena/ ME | % | % | Končna skupna vred.
št. | naroč. |  |  | letna količina | artikla |  | številka | pakiranje artikla | (4 decimalke) | popust | ddv | s popustom in ddv
KIRURŠKE ROKAVICE
Rokavice kirurške, sterilne , latex, pudrane
1 | 1815 | št. 6 | par | 50
2 | 1816 | št. 6,5 | par | 150
3 | 1817 | št. 7 | par | 150
4 | 1818 | št. 7,5 | par | 150
5 | 1819 | št. 8 | par | 150
Rokavice kirurške, sterilne , latex, nepudrane
6 | 5446 | št. 7 | par | 200
7 | 5447 | št. 7,5 | par | 250

## rokavice latex
Naročnik:
ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA
Tovarniška cesta 3
5270 AJDOVŠČINA
SKLOP 3: ROKAVICE LATEX
Naročnik |  |  |  |  | Ponudnik
Zap. | Šifra | Opis zahtevanega artikla | ME | Predvidena | Naziv ponujenega | Proizvajalec | Kataloška | Osnovno | Cena/ ME | % | % | Končna skupna vred.
št. | naroč. |  |  | letna količina | artikla |  | številka | pakiranje artikla | (4 decimalke) | popust | ddv | s popustom in ddv
ROKAVICE LATEX
Močnejše pregledne mikroteksturirane rokavice iz lateksa, nesterilne, nepudrane, hrapave, debeline vsaj: sredinec: 0,15mm, dlan: 0,14mm, zapestje: 0,10mm; AQL 1,0; dolžina minimalna > 24cm; se dobro prilagajajo in imajo svaljkast in ojačan rob, ki omogoča lažje nadevanje hkrati pa daje rokavici dodatno čvrstost, da so ob veliki raztegljivosti dovolj močne, da se ne trgajo: so koži prijazne, ne izsušijo kože in ne povzročajo alergičnih reakcij, dermatološo testirane; omogočajo dober in natančen otip v suhem in vlažnem okolju; vsebnost proteinov < 50µg/g, CE v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih 93/42/EEC razred 1, EN 455 1-2-3, EN 374 1-2-3, EN 420; pakirane v embalaži, ki omogoča enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice, ki ne smejo biti zlepljene, 100 kos v škatli;
1 | 1824 | št. XS | kos | 37000
2 | 1825 | št. S | kos | 41000
3 | 1826 | št. M | kos | 29000
4 | 1827 | št. L | kos | 9000
5 | 3677 | št. XL | kos | 1000
Močnejše pregledne rokavice iz lateksa, nesterilne, nepudrane,izredno gladke; AQL 1,5; dolžina minimalna >= 24cm; se dobro prilagajajo in imajo svaljkast in ojačan rob, ki omogoča lažje nadevanje hkrati pa daje rokavici dodatno čvrstost, da so ob veliki raztegljivosti dovolj močne, da se ne trgajo: so koži prijazne, ne izsušijo kože in ne povzročajo alergičnih reakcij, dermatološo testirane; omogočajo dober in natančen otip v suhem in vlažnem okolju; vsebnost proteinov < 50µg/g, CE v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih 93/42/EEC razred 1, EN 455, EN 374, EN 420; pakirane v embalaži, ki omogoča enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice, ki ne smejo biti zlepljene, 100 kos v škatli;
6 | 1822 | št. M | kos | 8000

## rokavice nitril
Naročnik:
ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA
Tovarniška cesta 3
5270 AJDOVŠČINA
SKLOP 4: ROKAVICE NITRIL
Naročnik |  |  |  |  | Ponudnik
Zap. | Šifra | Opis zahtevanega artikla | ME | Predvidena | Naziv ponujenega | Proizvajalec | Kataloška | Osnovno | Cena/ ME | % | % | Končna skupna vred.
št. | naroč. |  |  | letna količina | artikla |  | številka | pakiranje artikla | (4 decimalke) | popust | ddv | s popustom in ddv
ROKAVICE NITRIL
Vijoličaste pregledne rokavice iz nitrila, brez lateksa, nesterilne, nepudrane, hrapave, teksturiran oprijem prstov debeline vsaj: sredinec: 0,15mm, dlan: 0,12mm, zapestje: 0,09mm; AQL 0,65, dolžina minimalna > 24cm; se dobro prilagajajo in imajo svaljkast in ojačan rob, ki omogoča lažje nadevanje hkrati pa daje rokavici dodatno čvrstost, da so ob veliki raztegljivosti dovolj močne, da se ne trgajo: so koži prijazne, ne izsušijo kože in ne povzročajo alergičnih reakcij, dermatološo testirane; omogočajo dober in natančen otip v suhem in vlažnem okolju; Mehanske lastnosti: skrajni raztezek: pred staranjem 550%, po starnju 500%; ; CE v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih 93/42/CEE razred 1, EN 455 1-2-3-4, EN 374 1-2-3, EN 420, EN 388: pakirane v embalaži, ki omogoča enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice, ki ne smejo biti zlepljene, 100 kos v škatli;
1 | 5656 | št. XS | kos | 200
2 | 1831 | št. S | kos | 4000
3 | 1832 | št. M | kos | 8000
4 | 1833 | št. L | kos | 7000
Pregledne nesterilne nitrilne rokavice za enkartno uporabo, mikroteksturirane, brez pudra in lateksa. Debeline:sredinec: 0,11mm, dlan: 0,08mm, zapestje: 0,07mm; AQL 1,0; dolžina minimalna >= 24cm; se dobro prilagajajo, ob veliki raztegljivosti se ne trgajo, so koži prijazne, dermatološko testirane in ne povzročajo alergičnih reakcij; omogočajo dober in natančen otip v suhem in vlažnem okolju; CE v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih 93/42/CEE razred 1 in 2007/47/CE; EN 455 1-2-3-4, EN 374 1-2-3, EN 420-4.1/4.2/4.4/5/5.2; EN 388, EN1041, EN ISO 10993-10, ISO 2859-1, EN ISO 14971, EN 15223-1, ; pakirane v embalaži, ki omogoča enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice, ki ne smejo biti zlepljene, 100 kos v škatli; velikosti XS, S, M, L, XL
5 | 5170 | št. S | kos | 24000
6 | 5171 | št. M | kos | 42000
7 | 5172 | št. L | kos | 9000
8 | 9999 | št.XL | kos | 1000

## igle, kanile, lancete in brizge
Naročnik:
ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA
Tovarniška cesta 3
5270 AJDOVŠČINA
SKLOP 5: IGLE, KANILE, LANCETE IN BRIZGE
Naročnik |  |  |  |  | Ponudnik
Zap. | Šifra | Opis zahtevanega artikla | ME | Predvidena | Naziv ponujenega | Proizvajalec | Kataloška | Osnovno | Cena/ ME | % | % | Končna skupna vred.
št. | naroč. |  |  | letna količina | artikla |  | številka | pakiranje artikla | (4 decimalke) | popust | ddv | s popustom in ddv
IGLE
Igla inekcijska, kompatibilna z Luer in Luer Lock nastavki, pakiranje A100
1 | 1669 | 0,45 x 13 mm | sc | 65
2 | 1670 | 0,40 x 13 mm | sc | 3
3 | 1671 | 0,40 x 19 mm | sc | 2
4 | 1672 | 0,50 x 16 mm | sc | 1
5 | 1674 | 0,50 x 25 mm | sc | 3
6 | 1675 | 0,60 x 25 mm | sc | 20
7 | 1676 | 0,80 x 38 mm | sc | 5
8 | 1677 | 0,80 x 40 mm | sc | 2
9 | 1678 | 0,80 x 50 mm | sc | 35
10 | 1680 | 1,20 x 50 mm | sc | 50
Igla inekcijska z varnostnim zaklepom, kompatibilna z Luer in Luer Lock nastavki. Vključuje varnostni mehanizem, ki preprečuje vbodne incidente.
11 | 9999 | 0,4 x 13 mm | sc | 2
12 | 9999 | 0,6 x 25 mm | sc | 2
13 | 9999 | 0,8 x 40 mm | sc | 20
14 | 9999 | 1,2 x 40 mm | sc | 40
Igla venozna z metuljčkom, za intravenozno aplikacijo infuzije, ne sme vsebovati lateksa, iz polipropilena
15 | 1681 | G23 0,6 x19 mm moder | kos | 60
16 | 1682 | G22 0,7 x19 mm črn | kos | 60
17 | 1683 | G21 0,8 x 19 mm zelen | kos | 30
18 | 1689 | Igla transferna, obojestranska za steklenice, za 1x uporabo, brez latexa, sterilna, zamašek na obeh straneh | kos | 1400
KANILE
|  | Kanila intravenozna dvovhodna, z varnim mehanizmom, ki popolnoma obda konico in preprečuje vbode zdravstvenega osebja ter onemogoča kapljično razpršitev krvi. Sestava poliuretan- vialon, ki se v veni zmehča in zmanjšuje nastanek tromboflebitisa ter podaljša čas namestitve. Brez PVC,brez latexa, sterilna. |  | BD-Safety Vialon kanile
19 | 9999 | G 22 modra 0,9 x 25 mm pretok vsaj 42 ml/min | kos | 600
20 | 9999 | G 20 roza 1,1 x 32 mm pretok vsaj 67 ml/min | kos | 500
21 | 9999 | G 18 zelena 1,3 x 32 mm pretok vsaj 103 ml/min | kos | 50
22 | 9999 | G 18 zelena 1,3 x 45 mm pretok vsaj 103 ml/min | kos | 50
23 | 9999 | G 16 siva 1,8 x 45mm pretok vsaj 236 ml/min | kos | 20
24 | 9999 | I.V. kanila venozna: dvovhodna, poliuretan Vialon, dobro gibljiv metuljček, ostra igla, brez latexa, pakiranje brez PVC-a; G 24 (0,7 x 19 mm) | kos | 50
Kanila intravenozna periferna , dvo vhodna , sterilna. Kanila (kateter) mora biti iz teflona, brez lateksa. Tanklostenski FEP kateter je v celoti radiopačen , konica katerta mora biti atravmatsko oblikovana . Transparenten nastavek igle omogoča hitro indikacijo refluksa krvi. Barvno kodiran pokrovček drugega vhoda, ki omogoča doziranje zdravil, mora biti v skladu s standardom ISO10555 za enostavno identifikacijo dimenzije kanile .
25 | 1684 | G 24 rumena 0,7 x 19 mm pretok vsaj 24 ml/min | kos | 50
26 | 1685 | G 22 modra 0,8 x 25 mm pretok vsaj 38 ml/min | kos | 400
27 | 1686 | G 20 rožnata1,0 x 32 mm pretok vsaj 54 ml/min | kos | 300
28 | 1687 | G 18 zelena 1,3 x 45 mm pretok vsaj 94 ml/min | kos | 50
29 | 1688 | G 16 siva 1,6 x 45 mm pretok vsaj 170ml/min | kos | 50
30 | 5472 | Kanila I.V.G22 0,9 x 19 mms safe podaljškom, pretok 36 ml/min, enakovredno Safety intima | kos | 100
LANCETE
31 | 1904 | Lanceta sterilna, barvna, prevlečena s silikonom, za sprožilne naprave Bayer ali enakovredno) | kos | 1000
32 | 1905 | Lanceta, sterilna, s sprožilno napravo in nastavljivo globino vboda 1,3, 1,8 in 2,3 mm, 23G, enakovredno Safe-T-Pro plus ali | kos | 9400
33 | 1038 | Lanceta prolance 1,6 X 1,6 mm | sc | 10
BRIZGE
Brizga injekcijska, trodelna, za 1xuporabo, sterilna, brez lateksa, dobro berljiva skala, Luer
34 | 1695 | 1 ml tuberkulinka | kos | 300
35 | 1693 | 2-3 ml | kos | 4550
36 | 1691 | 5 ml | kos | 2900
37 | 1697 | 10 ml | kos | 2100
38 | 1696 | 20 ml | kos | 430
39 | 1692 | 50/60 ml kateter nast. | kos | 100
40 | 1694 | 100 ml kateter nast. | kos | 50
Brizga injekcijska, trodelna, za 1xuporabo, sterilna, brez lateksa, dobro berljiva skala, LL nastavek
41 | 5451 | 2 ml z navojem LL | kos | 600
42 | 5576 | 5 ml z navojem LL | kos | 200
Brizgalka tridelna za 1x uporabo, prednapolnjene z Na CL 0,9% , za prebrizgavanje intravenskih katetrov, ˝zero reflux˝učinek, sterilno pakiranje
43 | 9999 | 3 ml | kos | 50
44 | 9999 | 5 ml | kos | 50
45 | 9999 | 10 ml | kos | 50
OSTALO
46 | 1842 | Sistem za aplikacijo infuzijskih raztopin in zdravil iz steklenice ali plastične embalaže, dolžine 150 cm. vsebuje dvokanalno plastično iglo s pokrovčkom, kapalnik dolžine 8 cm, zračni filter, infuzijski filter 15 mikronski in mehka cev iz medicinskega pvc-ja ter regulator s koleščkom. sistem ne vsebuje lateksa | kos | 1400
47 | 3636 | Intranazalni aplikator zdravil za hitro in nebolečo aplikacijo zdravil pri akutnih bolečinah, zlomih, opeklinah,traumah, 1ml z brizgo | kos | 2

## razkužila in mila
Naročnik:
ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA
Tovarniška cesta 3
5270 AJDOVŠČINA
SKLOP 6: RAZKUŽILA in MILA
Naročnik |  |  |  |  | Ponudnik
Zap. | Šifra | Opis zahtevanega artikla | ME | Predvidena | Naziv ponujenega | Proizvajalec | Kataloška | Osnovno pakiranje | Cena/ ME | % | % | Končna skupna vrednost
št. | naroč. |  |  | letna količina | artikla |  | številka | artikla | (4 decimalke) | popust | ddv | s popustom in ddv
RAZKUŽILA IN MILA
RAZKUŽILA ZA POVRŠINE - INŠTRUMENTE-APARATE
1 | 1771 | Koncentrat poliencimatski za razkuževanje čiščenje in inštrumentov a1000 ml , razmerje redčenja z vodo 5:1000, kontaktni čas od 5 do 60 min, enakovredno Aniosyme DD1 | kos | 125
2 | 1772 | Koncentrat brez aldehidov za razkuževanje in čiščenje zobozdravstevnih sesalnih naprav, razmerje redčenja z vodo 2:100, a 2500ml, enakovredno Orotol Plus | kos | 11
3 | 1773 | Koncentrat za razkuževanje in čiščenje inštrumentov na osnovi glukoprotamina a 2000 ml razmerje redčenja z vodo od 1:100, do 4.100 kontaktni čas od 5 do 240 min, enakovredno Sekusept Plus | kos | 76
4 | 1776 | Polnilo - doza z robčki za hitro razkuževanje in čiščenje medicinskih pripomočkov, predmetov in površin na osnovi alkohola. Imajo širok spekter delovanja na bakterije, vključno z večkratno odpornimi bakterijami, viruse (rota, HBV, HCV, HIV, adenovirus), EN 14476, EN 14476, EN 13697, na osnovi porpan 1 ol propan 2ol, etanol, polnilo 100 robčkov, velikost robčka 225 x 139 mm; pakiranje doza z 100 robčki, enakovredno Bacillol robčki doza, | kos | 40
5 | 1787 | Robčki za hitro razkuževanje in čiščenje medicinskih pripomočkov, predmetov in površin na osnovi alkohola. Imajo širok spekter delovanja na bakterije, vključno z večkratno odpornimi bakterijami, viruse (rota, HBV, HCV, HIV, adenovirus), EN 14476, EN 14476, EN 13697,Na osnovi 450 mg/g propan-1-ol, 250 mg/g propan-2-ol in 47 mg/g etanola. Zavitek a 100 robčkov, velikost robčka 225 x 139 mm; enakovredno Bacillol robčki | zav | 1115
6 | 3844 | Razkužilni in čistilni robčki v enem, impregnirani z QAC, za površine občutljive na alkohol, velikost robčka 18 x 20 cm, robček iz PET, pH 8, 4 mg/g benzil-C12-alkildimetilamonium klorid, 4 mg/g didecildimetilamonium klorid, hitro delovanje, baktericiden, proti kvasovkam, proti virusom z ovojnico vklj HIV, HBV, HCV, MNV, rota in poliomavirusi, 80 robčkov, enakovredno Mikrobac tissue | kos | 90
7 | 3375 | Dozirne pumpice za plastenke kompatibilne s ponujenim milom in razkužilom 500 ml | kos | 6
8 | 5274 | Sporocidno sredstvo za hitro in učinkovito čiščenje in razkuževanje medicinskih pripomočkov, sond, predmetov in površin,s tehnologijo Hi -speed H2 O2 , a750ml, enakovredno Oxyfoam | kos | 2
9 | 1777 | Raztopina brez formaldehidov, pripravljena delovna raztopina za razkuževanje in čiščenje protetičnih materialov, a 2500ml, enakovredno MD 520 | kos | 26
10 | 3363 | Raztopina za čiščenje in dezinfekcijo svedrov ,deluje baktericidno, tuberkulicidno, fungicidno, virucidno, enakovredno Orolin Burbath, ali enakovredno a 2000ml | kos | 10
11 | 3307 | Raztopina za dezinfekcijo zobnih strojev Sirona, vsebnost 1,41 % H2 O2 , enakovredno Dentosept P a1000ml | kos | 70
12 | 1794 | Koncentrat za obnovo inštrumentov in med. pripomočkov iz nerjavečega jekla. Aktivne učinkovine: fosforna kislina, neionske surfaktante Pakiranje 1000 ml, enakovredno Anios R 444 | kos | 1
13 | 5504 | Raztopina za razkuževanje sesalnih enot in separatorjev amalgama. Aktiven koncentrat za odstranjevanje pene, idealno za vse separatorje, virucidno, bakteriocidno, tuberkulicidno,fungicidno delovanje, 2x 450 ml, enakovredno Metasys M2 Green and Clean | pak | 2
14 | 1796 | Čistilna in negovalna raztopina z gobicami za čiščenje in vzdrževanje površin na zobnih stolih 1x500 ml + 10 gobic, enakovredno FD 360 | pak | 2
15 | 5277 | Že pripravljeno alkoholno razkužilo, brez aldehidov, dišav in barvil, na osnovi: propan-1-ol 450 mg/g, propan-2-ol 250 mg/g, etanol 47 mg/g. Mora biti brez aldehidov, dišav in vonja., imeti mora delovanje baktericidno, fungicidno, proti kvasovkam, tuberkulocidno, mikrobaktericidno in virucidno proti virusom z ovojnico (vključno HBV, HIV, HCV), FCV, MNV, adeno-, polioma- ter rotavirusom. Imeti mora EN 13697 in EN 13624, enakovredno Bacillol AF 1000 ml | kos | 235
16 | 5278 | Flis krpice iz PET, za v dispenzer 180x260mm , velikost krpice 380x200 mm, perforirane med sabo, 40 krpic v roli, ki morajo biti zaprte v foliji. Kot npr. Bode X wipes krpice, merska enota je zavitek v katerem je 40 krpic | kos | 10
17 | 5279 | Flis krpice iz PET, za v dispenzer 180x260mm , velikost krpice 380x200 mm, perforirane med sabo, 90 krpic v roli, ki morajo biti zaprte v foliji. Kot npr. Bode X wipes krpice, merska enota pri flis krpicah je zav, v katerem je 90 krpic. | kos | 150
18 | 5280 | Dispenzer za krpice, z barvnimi pokrovčki, velikost dispenzerja 180x260 mm, volumen 2,5 do 3 l, enakovredno Bode x wipes dispenzer | kos | 6
SREDSTVA ZA UMIVANJE, RAZKUŽEVANJE IN NEGO KOŽE
19 | 1778 | Pripravljena raztopina za higiensko in kirurško razkuževanje rok. deluje: baktericid, na kvasovke,fungicid, tuberkulocid:m.terrae, mikobaktericid,virusi z ovojnico (vključno hbv,hiv,hcv), adeno,polyoma in rota virusi. aktivne učinkovine:propan-2-0l 45,0g; propan-1-ol 30,0g;mecetronijev etil sulfate; 0,2g glicerola 85%ol,tetradecan-1-0l,purified voda. plastenka 100ml, enakovredno Sterillium classic pure | kos | 30
20 | 1779 | Pripravljena raztopina za higiensko in kirurško razkuževanje rok. deluje: baktericidno, na kvasovke,fungicidno, tuberkulocidno:m.terrae, mikobaktericidno,virusi z ovojnico (vključno hbv,hiv,hcv), adeno,polioma in rota virusi. aktivne učinkovine:propan-2-0l 45,0g; propan-1-ol 30,0g;mecetronium etil sulfat; 0,2g glicerol 85%ol,tetradecan-1-0l,purified water. plastenka 500ml, enakovredno Sterillium classic pure | kos | 150
21 | 1781 | Brezbarvno sredstvo za razkuževanje kože v spreju, uporaba pred punkcijami, injekcijami, kirurškimi operacijami; vsebuje 63g propan-2-ol, 0.025g benzalkonijev klorid; ima dvosmerno pršilko; pokritost: baktericidno, fungicidno, tuberkulocidno, virusi z ovojnico (vklj. HIV, HBV, HCV), rotavirus. 250 ml s pršilko, enakovredno Cutasept F spray | kos | 140
22 | 1782 | Brezbarvno sredstvo za razkuževanje kože , uporaba pred punkcijami, injekcijami, kirurškimi operacijami; vsebuje 63g propan-2-ol, 0.025g benzalkonijev klorid; ima dvosmerno pršilko; pokritost: baktericidno, fungicidno, tuberkulocidno, virusi z ovojnico (vklj. HIV, HBV, HCV), rotavirus. pakiranje A 1000 ml, enakovredno Cutasept F | kos | 16
23 | 1784 | Raztopina za razkuževanje rok na bazi etanola s premaščevalcem kože, učinkovit na MRSA, H5N1,H1N1, Staf. aureus, Poliovirus, 75ml, enakovredno Aniosgel 85 NPC | kos | 210
24 | 1785 | Raztopina za razkuževanje rok - na bazi etanola s premaščevalcem kože, učinkovit na MRSA, H5N1,H1N1, Staf. aureus, Poliovirus,500ml plastenka brez dozatorja, enakovredno Aniosgel 85 NPC | kos | 130
25 | 1786 | Robčki prepojeni z 70% Iizoprpranolom, dvoslojni, dim. robčka 45x87 mm , posamezno sterilno pakiran, a100 kos, enakovredno Alkotip 90 | sc | 75
26 | 1792 | Sredstvo za pogosto umivanje rok, nežno, brez barve in vonja, nevtralen pH; brez alkalnih mil; prijeten do kože rok; odlično ohranja zaščitni sloj rok; s PEG-7 glyceril cocoat in PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, glicerin, cocamidopropyl betaine, brez detergenta, brez barve in vonja , plastenka brez dozatorja 500ml, enakovredno Bactolin | kos | 270
27 | 5275 | Tiksotropna tekočina za razkuževanje rok, na osnovi 85 mg etanola. Baktericidno, virucidno vključno HBV, HIV, HCV, adeno, polio in rota virus, popolni virucid. Standardi morajo biti navedeni na embalaži. Brez barve in vonja. Embalaža 475 ml vključno s pumpico, enakovredno Sterillium gel pure | kos | 70
28 | 3633 | Dozator za mila in razkužila 500 ml, kovinski, sive barve enakovredno Bode | kos | 50

## obvez. mat.
Naročnik:
ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA
Tovarniška cesta 3
5270 AJDOVŠČINA
SKLOP 7: OBVEZILNI MATERIAL
Naročnik |  |  |  |  | Ponudnik
Zap. | Šifra | Opis zahtevanega artikla | ME | Predvidena | Naziv ponujenega | Proizvajalec | Kataloška | Osnovno pakiranje | Cena/ ME | % | % | Končna skupna vrednost
št. | naroč. |  |  | letna količina | artikla |  | številka | artikla | (4 decimalke) | popust | ddv | s popustom in ddv
POVOJI
Povoj bombažni krep, 130% raztegljivost (110-150%), sestava 100% bombaž, barva kože, enakovredno Vivasoft
1 | 1552 | 6cm x 5m | kos | 3500
2 | 1553 | 8cm x 5m | kos | 2695
3 | 1554 | 10cm x 5m | kos | 280
4 | 1555 | 8cm x 10m | kos | 400
5 | 1556 | 10cm x 10m | kos | 7380
6 | 1557 | 12cm x 10m | kos | 1008
7 | 1558 | 15cm x 10m | kos | 100
Povoj elastični mul, 120% raztegljivost, tkani rob, mešanica bombaža viskoze polimida.
8 | 1560 | 10cm x 4m | kos | 500
9 | 1561 | 12cm x 4m | kos | 2000
Povoj elastičen, tkani, iz mešanice 49%viskoze in 51%poliamida, 100 % raztegljiv, enakovredno Vivamax
10 | 5263 | modra 6cm x 4m | kos | 220
11 | 5264 | roza 6cm x 4m | kos | 220
12 | 5266 | roza 8cm x 4m | kos | 90
13 | 1562 | bela 6cm x 4m | kos | 110
14 | 1563 | bela 8cm x 4m | kos | 90
15 | 5265 | modra 8cm x 4m | kos | 90
Povoj pričvrstitveni s kohezivnim učinkom, 85% raztegljivost, zračen, krep tekstura, brez latexa, sestava 43% viskoza, 37% bombaž, 20% poliamid, z dvojnim učinkom oprijemanja
16 | 5267 | 6cm x 4m | kos | 500
17 | 5268 | 8cm x 4m | kos | 100
MATERIALI IZ GAZE
Komprese iz gaze 12 slojne, 17-20 nitna gaza, brez kontrastne nitke, nesterilne.
18 | 1564 | 5cm x 5cm | kos | 16000
19 | 1565 | 7,5cm x 7,5cm | kos | 16000
20 | 1566 | 10cm x 10cm | kos | 10000
Gaza vpojna,bombažna,sterilna,20 nitna, posamično pakirana
21 | 1579 | 0,8 m | kos | 540
Tampon iz beljene bombažne gaze,brez kontrastne niti,brez gumice nesterilni
22 | 1586 | Št. 2 | kos | 1000
23 | 1587 | Št. 3 | kos | 125000
NETKANI MATERIAL
Komprese / zloženci iz NM, debelina 30g/m2, 6-slojni, brez kontrastne nitke,viskoza 70% in poliester 30%, nesterilne
24 | 1567 | 5cm x 5 cm | kos | 110000
25 | 1568 | 7,5cm x 7,5 cm | kos | 92000
26 | 1569 | 10cm x 10cm | kos | 16000
VATIRANCI
Vatiranec gaza -vpojno jedro 100% bombažna vata, nesterilen
27 | 1572 | 25 x 15cm | kos | 6500
28 | 1573 | 10 x 15cm | kos | 3500
29 | 1575 | 50 x 30cm | kos | 350
Vartiranec visokovpojni iz 100% bombažnega traku vate v jedru, s tekočinsko zaporo, ovito v netkani material, nesterilni
30 | 1577 | 20 x 10cm | kos | 3700
31 | 1578 | 20 x 40 cm | kos | 300
LEPILNI TRAKOVI, FIKSACIJSKI MATERIAL
Trak za pritrditev sanitetnega in drugega materiala iz samolepilne,tanke, prožne bele vlaknovine z lepilnim nanosom, ki prepušča zrak in ne draži kože, na podajalcu, enakovredno Micropore
32 | 1590 | 1,25 cm x 9,1m | kos | 72
33 | 5456 | 2,5 cm x 9,1m | kos | 1700
34 | 5457 | 5cm x 9,1m | kos | 120
Lepilni trak iz tankega polpropustnega filma, ne prepušča vode in mikroorganizmov, za pritrjevnje, enakovredno Hypafix
35 | 1596 | 10 cm | kos | 80
36 | 1597 | 15 cm | kos | 3
Lepilni trakovi iz netkane adhezivne vlaknovine iz 100% poliestra, raztegljivi, za fiksacijo sanitetnega mat., enakovredno Vivafix
37 | 1598 | 10cm x 10m | kos | 40
38 | 1599 | 15cm x 10m | kos | 14
39 | 1600 | 20 cm x 10m | kos | 1
Mrežica fiksirna-pletena iz beljenih bombažnih niti, v obliki rokava, dolžine 25m
40 | 1601 | Številka 2 | kos | 1
41 | 1602 | Številka 3 | kos | 1
42 | 1603 | Številka 4 | kos | 2
43 | 1604 | Številka 5 | kos | 1
44 | 1605 | Številka 6 | kos | 3
45 | 1607 | Številka 8 | kos | 3
46 | 1608 | Številka 9 | kos | 1
Mrežica fiksirna elastična za fiksacijo obveze na glavi v sestavi 60% polyamide,18% Elastan, 16% Coton, 6% polyester, enakovredno Carefix head
47 | 3555 | Small | kos | 6
48 | 3556 | Medium | kos | 8
49 | 3557 | Large | kos | 8
OBLIŽI ZA RANE
Obliž samolepilni, z vpojno blazinico iz 100% viskoze, prevlečene s filmom, sterilni, za pooperativno oskrbo ran, enakovredno Vivapor
50 | 1612 | 7 x 5 cm | kos | 4000
51 | 1613 | 10 x 9 cm | kos | 3000
52 | 1614 | 15 x 9 cm | kos | 2800
53 | 1615 | 25 x 10 cm | kos | 700
Obliž iz polprepustnega filma in vpojne blazinice, nepropusten za vodo, ki je prekrita z mehko polietilensko plastjo, , prepusten za pline, za pooperativno oskrbo ran, eakovredno Opsite Post op
54 | 1616 | 7 x 5 cm | kos | 1600
55 | 1617 | 10 x 5 cm | kos | 900
56 | 5272 | 10 x 25 cm | kos | 100
Obliž postoperativni, prozoren z mrežico, ki vpija izločke in omogočla nadzor kirurške rane brez menjave obliža, ščiti pred vdorom bakterij vklučno z MRSA, vodoodporen, enakovredno Opsite Post-Op Visible
57 | 9999 | 10 x 8 cm | kos | 20
58 | 9999 | 15 x 10 cm | kos | 20
59 | 9999 | 25 x 10 cm | kos | 20
60 | 9999 | 35 x 10 cn | kos | 20
61 | 5273 | Obliž iz poliuretanskega filma za fiksacijo katerov, I. V. kanill s krilci, 7x9cm, enakovredno IV 3000 | kos | 200
62 | 1619 | Obliži samolepilni, z vpojno blazinico sterilni,raznovrstni za male rane in odrgnine, vodoodpornI, močno lepljivi, rjavi,pakiranje v sc 10 kom, enakovredno Vivaplast | sc | 10
63 | 3739 | Sterilni obliž za pritrjevanje i.v.kanil na vbodnem mestu,iz mehke samolepilne podloge in netkanega tekstila in hipoalergenega poliakrilatnega lepilnega nanosa Obliž je prerezan do blazinice tako, da je omogočena dobra namestitev,sterilni, 8 x 6 cm, enakovredno Cosmopore i.v. | kos | 1000
64 | 5458 | Obliži samolepilni z okroglo vpojno blazinico, ki ima hemostatičen učinek in se dobro prilepi na kožo tudi za daljši čas. Za inekcijske vbodne rane. Premer 36 mm | kos | 800
MATERIAL ZA ŠIVANJE IN LEPLJENJE RAN
Trakovi za brezšivno zapiranje ran iz mrežaste poliamidne tkanine, enakovredno Leukostrip
65 | 1660 | 4,0mm x 38mm | kos | 150
66 | 1661 | 6 x 75mm, rdeč | kos | 100
67 | 1662 | 6 x 100mm,oranžen | kos | 250
68 | 1663 | 12 x 100mm, moder | kos | 100
Neresorbtiven pleten kirurški šivalni material,svila,trikotna igla 3/8 , enakovredno Silkam
69 | 1664 | 2/0 75 cm DS24 | kos | 36
70 | 1665 | 3/0 75 cm DS24 | kos | 108
71 | 1666 | 4/0 45 cm DS19 | kos | 144
72 | 1667 | 5/0 45 cm DS16 | kos | 108
Neresorbtiven kirurški šivalni material, monofilament- moder, trikotna igla reverz. rezilna igla 3/8
73 | 3907 | 4/0 DS 19 45cm | kos | 72
74 | 5166 | 5/0 DS 16 45cm | kos | 72
Lepilo za tkivo za zaprtje ran na koži, s povečano vsebnostjo N-butil-2-Cianoakrilata, v ampuli s »twist-off« konico
75 | 9999 | moder 0.5 ml | kos | 15
76 | 9999 | translucent / brezbarvni 0,5 ml | kos | 5
OSTALI SANITETNI MATERIAL
77 | 1580 | Komprese očesne, večslojne, izdelane iz gaze in vate ter aluminizirane vlaknovine | kos | 465
78 | 1581 | Vata sanitetna iz 100% bombaža a 50 g | kos | 2
79 | 1582 | Vata sanitetna iz 100% bombaža, 29 cm širok trak, pak a 1000 g | kos | 2
80 | 1583 | Vata celulozna pak a 1000 g | kos | 20
Tamponada v obliki tankega vpojnega bombažnega traku v rolici, sterilna
81 | 1584 | 1cm x 10m | kos | 40
82 | 1585 | 2cm x 10m | kos | 10
83 | 1837 | Ligatura za popek iz dveh niti 100 % česane preje, za prevezovanje popka pri novorojenčkih, dim 9 x 40cm | kos | 200
84 | 1838 | Trikotna ruta pakirana a nesterilna iz nebeljene, mehke, bombažne tkanine, za imobilizacijo udov pri nudenju prve pomoč 140 x 100 x 100 cm | kos | 550
85 | 1836 | Vatirane palčke za nego iz 100% bombaža a 200 kos | sc | 12

## obloge
Naročnik:
ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA
Tovarniška cesta 3
5270 AJDOVŠČINA
SKLOP 8: OBLOGE
Naročnik |  |  |  |  | Ponudnik
Zap. | Šifra | Opis zahtevanega artikla | ME | Predvidena | Naziv ponujenega | Proizvajalec | Kataloška | Osnovno pakiranje | Cena/ ME | % | % | Končna skupna vrednost
št. | naroč. |  |  | letna količina | artikla |  | številka | artikla | (4 decimalke) | popust | ddv | s popustom in ddv
MREŽICE ZA RANE
Mrežica nelepljiva iz acetatne tkanine z nevtralnim mazilom., enakovredno Cuticerin
1 | 1620 | 7,5 x 7,5 cm | kos | 400
2 | 1621 | 7,5 x 20 cm | kos | 500
Mrežica nelepljiva prepojena s parafinom, enakovredno Jelonet
3 | 1622 | 5 x 5cm | kos | 50
4 | 1623 | 10 x 10cm | kos | 400
5 | 1624 | 10 x 40cm | kos | 10
Mrežica nelepljiva prepojena s clorhexidin acetatom, enakovredno Bactigras
6 | 1625 | 10 x 10 cm | kos | 610
7 | 1626 | 15 x 20 cm | kos | 600
Nelepljiva vazelinska mrežica z 10% raztopino povidon joda, enakovredno Inadine
8 | 1628 | 5 x 5 cm | kos | 200
9 | 1629 | 9,5 x 9,5 cm | kos | 2500
Nelepljiva kontaktna mrežica iz hidrofobne poliestrske gosto tkane mrežice in gladko površinsko strukturo. Prekrita je z elementarnim srebrom, ki v vlažnem okolju rane sprošča srebrove ione, ki delujejo proti bakterijam, enakovredno Atrauman AG
10 | 3857 | 10 x 10 cm | kos | 1200
11 | 3858 | 10 x 20 cm | kos | 700
12 | 3856 | Poliestrsko gosto tkana mrežica z nevtralnim mazilom. Primerna pri zdravljenju ran posebej za ohranjanje mehke površine in robov rane, pri urezeninah, odrgninah, raztrganinah, pri opeklinah,oparinah, v plastični in kozmetični kirurgiji, pri ablaciji nohta operaciji fimoze, pri transplantaciji kože. mazilo zmes estrov naravnih rastlinskih maščobnih kislin z glicerinom,in diglicerinom, inMacrogol 2000, sterilna, 10 x 20 cm, enakovredno Atrauman | kos | 360
Silikonska mrežica sterilna vpojna, nudi oporo med atravmatsko in nebolečo menjavo obveze, zagotavlja optimalno zaščito občutljivih predelov in novo nastalega tkiva. Optimalno prileganje površini rane, zaradi tankega mehkega in prekrivnega materiala. Na rani lahko ostane do sedem dni in omogoča daljše intervale menjave obveze, enakovredno Atrauman Silicone
13 | 3855 | 7,5 x 10 cm | kos | 10
14 | 3859 | 10 x 20 cm | kos | 100
OBLOGE ZA RANO
Hidrokoloidne obloge
Obloge hidrokoloidne, s kalcijevim alginatom z lepljivim stanjšanim robom iz tankega hidrokoloida, prevlečene s pol prepustnim filmom, enakovredno Comfeel plus
15 | 1634 | 10 x 10 cm | kos | 100
16 | 1635 | 15 x 15 cm | kos | 10
Obloge hidrokoloidne,tanke, prozorne, prevlečene s pol prepustnim filmom, nelepljive, enakovredno Comfeel Plus
17 | 1636 | 10 x 10 cm | kos | 450
18 | 1637 | 15 x 15 cm | kos | 400
19 | 5250 | Obloga za rane hidrokoloidna,tanjša, ki je prepustna za pline in neprepustana za tekočino in mikroorganizme, z izločki iz rane tvori želatinozen gel, ki istočasno omogoča vlažno okolje rane, sterilen, brez lepilnega roba. 10 x 10 cm, enakovredno Hydrocoll Thin | kos | 15
Obloge z alginatom in dodatki
20 | 1640 | Obloge iz kalcij -natrijevih alginatnih niti 10 x 20cm, enakovredno Tegaderm alginat | kos | 10
21 | 5262 | Obloga -kompresa s kalcijevim alginatom, 10 x10cm, enakovredno Suprasorb | kos | 10
22 | 1642 | Obloge/polnila iz hidrofiber, 10 cm x 10 cm, enakovredno Aquacel extra | kos | 140
Obloge/polnila iz hidrofiber in ionov srebra , enakovredno Aquacel Ag
23 | 1643 | 10 cm x 10 cm | kos | 360
24 | 3310 | 15cm x 15 cm | kos | 5
Poliuretanske pene in pene s silikonom
Obloge iz hidrofilne poliuretanske pene, prevlečena z zaščitnim povrhnjim filmom, ki koži omogoča dihanje
25 | 1644 | dim.10 x 10 cm | kos | 680
26 | 1645 | dim.15 x 15 cm |  | 10
Silkonske obloge iz poliuretanske pene,vpojne, nepropustne z mehko silikonsko stično plastjo in lepljivim robom
27 | 1647 | 7,5 x 7,5 cm | kos | 600
28 | 1648 | 12,5x12,5 cm | kos | 10
29 | 1649 | 17,5x17,5 cm | kos | 10
Silikonske obloge iz hidrofilne poliuretanske pene, prevlečena z zaščitnim filmom, ki koži omogoča dihanje, brez lepljivega roba
30 | 1652 | 12,5 x 12,5 cm | kos | 800
31 | 1651 | 21 x 22 cm | kos | 10
Hydroaktivna poliuretanska pena z gelom,AquaClear tehnologija ohranja suhe rane vlažne in uravnava vlažnost, Initial Tac omogoča enostavno namestitev , 10 x 10 cm brez lepljivega roba, enakovredno HydroTac
32 | 3860 | 10 x 10 cm | kos | 500
33 | 5257 | 10 x 20 cm | kos | 70
Obloge z ringerjevo raztopina
Visoko vpojna obloga z ringerjevo raztopino, ki omogoča 72 urno vlažnost, v sredini obloge je poliheksanid, za površinske rane, primerna za takojno uporabo, enakovredno Hydroclean plus
34 | 3853 | 5 x 5 cm | kos | 10
35 | 5254 | 7,5 x 7,5 cm | kos | 200
36 | 5256 | 10 x 10 cm | kos | 10
Visoko vpojna obloga z ringerjevo raztopino, ki omogoča 72 urno vlažnost, v sredini obloge je poliheksanid, za globoke rane, primerna za takojno uporabo, enakovredno Hydroclean plus Cavity
37 | 5253 | fi 4 cm | kos | 10
38 | 5255 | fi 7 cm | kos | 10
Hidrogeli
39 | 3861 | Prozoren viskozen hidrogel v brizgi z veliko vsebnostjo vode z elektrolitskimi komponentami, ki rani takoj zagotavlja uravnoteženo, vlažno okolje. 15 g enakovredno Hydrosorb Gel | kos | 150
40 | 5505 | Gel z alginatom in karboximetil celulozo a 250g, enakovredno Hidrogel Microdacyn | kos | 10
Obkladek za opekline
Obkladek sterilni za prvo pomoc pri opeklinah, prepojen z gelom na vodni osnovi, netoksicni, naj ne draži rane in ne vsebuje maščob in olj, enakovredno Burnshield
41 | 1653 | 10 x 10 cm | kos | 60
42 | 1654 | 20 x 20 cm | kos | 35
43 | 1655 | 60 x 40 cm | kos | 20
44 | 5261 | v obliki in velikosti obraza z izrezi za oči in usta 20 x 45 cm | kos | 4
Zaščita za kožo
45 | 1658 | Film zaščitni za kožo, nepekoč, v obliki palčk z gobico, 3 ml, enakovredno Cavilon | kos | 200

## lab. odvzem- kapilarni odvzem
Naročnik:
ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA
Tovarniška cesta 3
5270 AJDOVŠČINA
SKLOP 9: LABORATORIJSKI ODVZEM-kapilarni odvzem
| Naročnik |  |  |  | Ponudnik
Zap. | Šifra | Opis zahtevanega artikla | ME | Predvidena | Naziv ponujenega | Proizvajalec | Kataloška | Osnovno pakiranje | Cena/ ME | % | % | Končna skupna vrednost
št. | naroč. |  |  | letna količina | artikla |  | številka | artikla | (4 decimalke) | popust | ddv | s popustom in ddv
KAPILARNI ODVZEM
Kapilarne epruvete, ki morajo biti prilagojene laboratorijskim analizatorjem (Sysmex XN1000 in Beckman Coulter Act 5diff ), mikroepruvete za odvzem krvi (odprt sistem brez podtlaka). Barve zamaškov morajo ustrezati sprejetim mednarodnim priporočilom za označevanje dodatkov v epruvetah (NCCLS H1 A5). Antikoagulant v suhi obliki.
1 | 1026 | Epruveta K2EDTA za kapilarni odvzem | kos | 200
2 | 3754 | BD microtainer MAP K2EDTA, a 50kos z dvignjenim dnom, kompatibilne za analizo s pomočjo stojala za aparat Sysmex XN 1000 | sc | 24
3 | 3352 | Epruveta za kap. K2EDTAo dvzem-gum.zam | kos | 300
4 | 3423 | Epruveta za kap.odvzem (aktivator strjevanja + separacijski gel) za biokem. | kos | 100
Lancete
5 | 5293 | Lanceta contact activ, sterilna rezilo 1,5x2mm, modra z manjšo pretočnostjo | kos | 800
6 | 5294 | Lanceta contact activ, sterilna 21 G 1,8mm roza | kos | 200
7 | 9999 | Lanceta contact activ, sterilna 30 G 1,5mm vijola | kos | 200
Vse vrste epruvet za kapilarni odvzem morajo biti označene s CE oznako, volumnom in nivojem polnjenja, vrsto dodatka, kataloško in serijsko številko, rokom uporabnosti, indikatorjem sterilnosti in oznako za enkratno uporabo, biti morajo klinično preizkušene s pisnim dokazilom. Če en sam proizvajalec ne more zagotoviti pribora in epruvet celotnega sistema za odvzem krvi, lahko sodelujejo različni proizvajalci, pri čemer morajo predložiti pisno dokazilo o medsebojni usklajenosti posameznih proizvodov.

## lab. odvzem- venski odvzem
Naročnik:
ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA
Tovarniška cesta 3
5270 AJDOVŠČINA
SKLOP 10: LABORATORIJSKI ODVZEM- venski odvzem
| Naročnik |  |  |  | Ponudnik
Zap. | Šifra | Opis zahtevanega artikla | ME | Predvidena | Naziv ponujenega | Proizvajalec | Kataloška | Osnovno pakiranje | Cena/ ME | % | % | Končna skupna vrednost
št. | naroč. |  |  | letna količina | artikla |  | številka | artikla | (4 decimalke) | popust | ddv | s popustom in ddv
VENSKI ODVZEM
Epruvete z varnostnim zamaškom za zaprt odvzem venske krvi, dimenzij 13 x 75 mm in 13 x 100 mm, ki morajo biti prilagojene laboratorijskim analizatorjem (Cobas c311, Sysmex XN1000, Beckman Coulter Act 5diff in Sedico m 10), centrifugam (Domel Centric 250, 350 in 400) in stojalom. Epruvete, ki so lahko plastične, morajo omogočati oceno bistrosti in obarvanosti vzorca. Barve zamaškov morajo ustrezati sprejetim mednarodnim priporočilom za označevanje dodatkov v epruvetah (NCCLS H1 A5). Zamašek epruvete mora biti sestavljen iz zunanjega plastičnega dela in notranjega gumijastega dela, na katerega se ne prijema kri. Stabilnost podtlaka v epruvetah in prebodnost zamaška morata biti potrjena s certifikatom ali preizkušena v klinični praksi.
1 | 1014 | Vacutube 4NC (0,129M 3,8% 1:4) za sedimentacijo 1,6 ml na citr. | kos | 7600
2 | 1015 | Vacutube (natrijev flori + kalijev oksalat) za krvni sladkor 2 ml | kos | 500
3 | 1016 | Vacutube K3EDTA (v suhi obliki, v koncentraciji na volumen krvi in z dovoljenim volumnom raztopine po priporočilih NCCLS H1 A5) za krvno sliko, edta, 3 ml | kos | 200
4 | 1017 | Vacutube K3EDTA (v suhi obliki v koncentraciji na volumen krvi in z dovoljenim volumnom raztopine po priporočilih NCCLS H1 A5) za krvno sliko, edta, 2 ml | kos | 18900
5 | 1022 | Vacutube K3EDTA (v suhi obliki v koncentraciji na volumen krvi in z dovoljenim volumnom raztopine po priporočilih NCCLS H1 A5) za krvno sliko 6ml | kos | 200
6 | 1020 | Vacutube (aktivator strjevanja + separacijski gel) za biokem. 3 ml | kos | 19500
7 | 9999 | Vacutube (aktivator strjevanja + separacijski gel) za biokem. 5 ml | kos | 100
8 | 9999 | Vacutube za biokem. brez dodatka 6 ml | kos | 100
9 | 9999 | Vacutube za biokem. brez dodatka 3 ml | kos | 300
10 | 1025 | Vacutube 9NC (0,129 M 3,8% 9:1) 5ml | kos | 40
11 | 1028 | Epruveta PET 12x75 5 ml z zamaškom | kos | 2000
12 | 3884 | Vacutube Litijev heparin 2 ml | kos | 700
13 | 5496 | Vacutube 9NC (0,109 M 3,2% 9:1) 2ml, po odvzemu krvi prazen prostor v epruvetah ne sme presegati 20 % celotnega volumna epruvete. | kos | 300
Dvostranske silikonske igla za vacutube
14 | 1034 | 21G 0,8 mm x 38mm zelena | kos | 20300
15 | 1035 | 20G 0,9 mm x 38mm rumena | kos | 3300
16 | 1036 | 22G 0,7 mm x 38mm črna | kos | 200
17 | 9999 | varnostna igla 22G z zaklepom | kos | 100
18 | 9999 | varnostna igla 21G z zaklepom | kos | 100
19 | 9999 | varnostna igla 20G z zaklepom | kos | 100
20 | 5415 | Sistem za odvzem na metuljček Safety lok 21G 0,8x19 mm , 18 cm | kos | 100
21 | 9999 | Sistem za odvzem na metuljček Safety lok 22G 0,8x19 mm , 18 cm | kos | 100
Nosilec za igel
22 | 1039 | Nosilec za igle varno enoročno odstranjevanje uporabljene igle, postopek odstranjevanja mora onemogočiti stik z iglo in krvjo. | kos | 20
23 | 5455 | Adapter luer vacutainer | kos | 400
Žilna preveza
24 | 9999 | Žilna preveza brez lateksa za enkratno uporabo |  | 5
25 | 1041 | Žilna preveza brez lateksa na patent s PVC sponko Kimetec GmbH za večkratno uporabo |  | 20
Drugo
26 | 1027 | Epruveta 1,5ml PVC Eppendorf | kos | 1000
27 | 1029 | Pipeta paster 1ml | kos | 1500
28 | 1030 | Pipeta paster 3 ml | kos | 3000
29 | 1032 | Urised epruveta+zamašek | kos | 7500
Vse vrste epruvet za venski in kapilarni odvzem morajo biti označene s CE oznako, volumnom in nivojem polnjenja, vrsto dodatka, kataloško in serijsko številko, rokom uporabnosti, indikatorjem sterilnosti in oznako za enkratno uporabo, biti morajo klinično preizkušene s pisnim dokazilom. Če en sam proizvajalec ne more zagotoviti pribora in epruvet celotnega sistema za odvzem krvi, lahko sodelujejo različni proizvajalci, pri čemer morajo predložiti pisno dokazilo o medsebojni usklajenosti posameznih proizvodov.

## BECKMANN
Naročnik:
ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA
Tovarniška cesta 3
5270 AJDOVŠČINA
SKLOP 11: Act 5DIFF BECKMANN COULTER
| Naročnik |  |  |  | Ponudnik
Zap. | Šifra | Opis zahtevanega artikla | ME | Predvidena | Naziv ponujenega | Proizvajalec | Kataloška | Osnovno pakiranje | Cena/ ME | % | % | Končna skupna vrednost
št. | naroč. |  |  | letna količina | artikla |  | številka | artikla | (4 decimalke) | popust | ddv | s popustom in ddv
REAGENTI IN KONTROLE ZA ANALIZATOR BECKMANN
ACT5 DIFF
1 | 1046 | ACT5 DIFF RINSE 1 L 8547167 | kos | 11
2 | 1047 | ACT5 DIFF HGB LYSE 0,5L | kos | 9
3 | 1048 | ACT5 DIFF FIX 1 L 8547171 | kos | 6
4 | 1049 | ACT5 DIFF WBC LYSE 1 L | kos | 14
5 | 1050 | ACT5 DIFF DILUENT 20 L | kos | 10
6 | 1051 | ACT5 DIFF CONTROL PLUS 6X2,3ml | sc | 6

## reag. cobas
Naročnik:
ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA
Tovarniška cesta 3
5270 AJDOVŠČINA
SKLOP 12: REAGENTI COBAS C311
| Naročnik |  |  |  | Ponudnik
Zap. | Šifra | Opis zahtevanega artikla | ME | Predvidena | Naziv ponujenega | Proizvajalec | Kataloška | Osnovno pakiranje | Cena/ ME | % | % | Končna skupna vrednost
št. | naroč. |  |  | letna količina | artikla |  | številka | artikla | (4 decimalke) | popust | ddv | s popustom in ddv
REAGENTI Cobas
COBAS
1 | 1074 | COBAS GLUCOZA HK Gen.3 A800 T | sc | 11
2 | 1075 | COBAS BILIRUBIN - D 2 350T | sc | 9
3 | 1076 | COBAS ASTL/PYP | sc | 12
4 | 1077 | COBAS ALTL/PYP 275 T | sc | 19
5 | 1078 | COBAS GGT Gen 2 400T | sc | 12
6 | 1079 | COBAS AMYL Gen.2 300 T | sc | 3
7 | 1080 | COBAS ALP IFCC Gen.2S 200 T | sc | 11
8 | 1081 | COBAS LDHI Gen. 2acc. IFCC 300 T | sc | 6
9 | 1082 | COBAS CK | sc | 9
10 | 1083 | COBAS UREAL 500 T | sc | 14
11 | 1084 | COBAS CREAJ Gen.2 700 T | sc | 15
12 | 1085 | COBAS UA Gen.2 400 T | sc | 7
13 | 1086 | COBAS TRIGLIC. 250 T | sc | 33
14 | 1087 | COBAS CHOL HiCo Gen.2 400 T | sc | 20
15 | 9999 | COBAS HDL-C Gen.4 | sc | 35
16 | 1090 | COBAS CRP Gen.3 250 T | sc | 20
17 | 1091 | COBAS Na Cl 9% SI Gen.2 | sc | 6
18 | 1092 | COBAS Preci Control CliniChem Multi 1QCS | sc | 1
19 | 1093 | COBAS Preci Control CliniChem Multi 2QCS | sc | 1
20 | 1094 | COBAS Cfas 12x3ml | sc | 1
21 | 1095 | COBAS Cfas Lipids 3x1ml | sc | 1
22 | 1096 | COBAS Cfas Proteins | sc | 1
23 | 1097 | COBAS ISE Standard low 10x3 ml | sc | 2
24 | 1098 | COBAS ISE Standard high 10x3 ml | sc | 3
25 | 1099 | COBAS Cartridge NA | sc | 1
26 | 1100 | COBAS Cartridge K | sc | 1
27 | 1101 | COBAS Cartridge CL | sc | 1
28 | 1102 | COBAS ISE Diluent Gen.2 | sc | 4
29 | 1103 | COBAS ISE Internal. Stand. Gen.2 | sc | 9
30 | 1104 | COBAS ISE Reference Electrolyte 300m | sc | 4
31 | 1105 | COBAS ISE Cleaning solution | sc | 1
32 | 1106 | COBAS NaOH-D c-pack | sc | 26
33 | 1107 | COBAS SMS c-pack | sc | 11
34 | 1108 | COBAS NaCl 9% Diluent | sc | 2
35 | 1109 | COBAS NaOH-D /Basic Wash 21 2x1,8 l | sc | 12
36 | 1110 | COBAS Acid Wash Solition 2x2 l | sc | 1
37 | 1111 | COBAS Sample cleaner 1 | sc | 1
38 | 1112 | COBAS Halogen Lamp | sc | 3
39 | 1113 | COBAS Reaction Cell Set | sc | 2
40 | 1114 | COBAS Sample cups 5000 | sc | 1
41 | 1115 | COBAS Sample cups micro a 900 13/16 | sc | 1
42 | 1116 | COBAS Reference elektrode | sc | 1
43 | 1118 | COBAS Bilirubin T Gen. 3 250 | sc | 19
44 | 1119 | COBAS Ca 2 300T | sc | 9
45 | 1120 | COBAS EcoTergent Cobas C 311 60ml | sc | 25
46 | 1121 | COBAS ALB -T TQ Gen 2 100 T | sc | 8
47 | 1122 | COBAS CFAS Proteins U | sc | 1
48 | 1123 | COBAS Precipath Proteins U | sc | 2
49 | 1124 | COBAS Precinorm Proteins U | sc | 2
50 | 5475 | COBAS LDL-C Gen. 3 200 T | sc | 35
51 | 3740 | COBAS Hba1c TQ,GEN.3,150tests,cobas | kos | 13
52 | 3741 | COBAS PRECICONTROL HBA1C PATH | sc | 5
53 | 3742 | COBAS HBA1C TQ HAEMOLIZYING RGT, | kos | 4
54 | 3743 | COBAS CFAS HBA1C 3X2ML- | sc | 1
55 | 3744 | COBAS PRECICONTROL HBA1C NORM | sc | 5
56 | 5419 | COBAS D-Dimer Gen 2 | sc | 6
57 | 5420 | COBAS D-Dimer Gen 2 Calibrator set | sc | 3
58 | 5421 | COBAS D-Dimer Gen 2 Control I/II | sc | 8

## hitri testi
Naročnik:
ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA
Tovarniška cesta 3
5270 AJDOVŠČINA
SKLOP 13: HITRI TESTI
| Naročnik |  |  |  | Ponudnik
Zap. | Šifra | Opis zahtevanega artikla | ME | Predvidena | Naziv ponujenega | Proizvajalec | Kataloška | Osnovno pakiranje | Cena/ ME | % | % | Končna skupna vrednost
št. | naroč. |  |  | letna količina | artikla |  | številka | artikla | (4 decimalke) | popust | ddv | s popustom in ddv
HITRI TESTI
1 | 1010 | FECAL OCCULT BLOOD TEST a 25 | sc | 29
2 | 1011 | STREP A test za določanje streptokoka A a20streptokoka A a20 | sc | 39
3 | 1012 | URICULT TRIO selektivno testno bakteriološko gojišče | sc | 102
4 | 1013 | Multi drug test 6 panelni test A 30 | sc | 2
5 | 3911 | FOB POSITIVE CONTROL 1ml labeled vial | kos | 5
Ponudnik mora ponuditi vse vrste blaga razpisanega sklopa.
Izbrani ponudnik mora zagotoviti varnostne liste hitrih testov na zahtevo naročnika.
Artikli morajo biti izdelani in označeni v skladu z veljavnimi evropskimi direktivami in standardi (CE)
Za vse paralele testov bo naročnik po odpiranju ponudb zahteval od prvih dveh najugodnejših ponudnikov, ki izpolnjujeta zgoraj navedene kriterije:
- natančen opis lastnosti testov - Package inserts (z navedeno občutljivostjo, specifičnostjo, mejo detekcije, …)
- eno vzorčno pakiranje
- navodila za delo v slovenščini

## Accutrend
Naročnik:
ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA
Tovarniška cesta 3
5270 AJDOVŠČINA
SKLOP 14: TESTNI TRAKOVI IN KOTROLE ACCUTREND
| Naročnik |  |  |  | Ponudnik
Zap. | Šifra | Opis zahtevanega artikla | ME | Predvidena | Naziv ponujenega | Proizvajalec | Kataloška | Osnovno pakiranje | Cena/ ME | % | % | Končna skupna vrednost
št. | naroč. |  |  | letna količina | artikla |  | številka | artikla | (4 decimalke) | popust | ddv | s popustom in ddv
TESTNI TRAKOVI IN KONTROLE ACCUTREND
1 | 3425 | Testni trakovi za Accutrend Cholesterol a 25 sc | sc | 6
2 | 3429 | Kontrola za Accutrend Cholesterol | kos | 1

## Contur XT
Naročnik:
ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA
Tovarniška cesta 3
5270 AJDOVŠČINA
SKLOP 15: CONTUR XT
| Naročnik |  |  |  | Ponudnik
Zap. | Šifra | Opis zahtevanega artikla | ME | Predvidena | Naziv ponujenega | Proizvajalec | Kataloška | Osnovno pakiranje | Cena/ ME | % | % | Končna skupna vrednost
št. | naroč. |  |  | letna količina | artikla |  | številka | artikla | (4 decimalke) | popust | ddv | s popustom in ddv
TESTNI TRAKOVI IN KONTROLNE RAZTOPINE ZA GLUKOMETER CONTOUR XT
1 | 1060 | Testni trakovi za Contour Next a 50 | sc | 49
2 | 1063 | Kontrolna tekočina za Contour Next Normal 2,5ml | sc | 8
3 | 1062 | Kontrolna tekočina za Contour Next Low 2,5ml | sc | 3
4 | 1061 | Kontrolna tekočina za Contour Next High 2,5ml | sc | 3

## REAGENTI ZA GLIK. HEMOG.
Naročnik:
ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA
Tovarniška cesta 3
5270 AJDOVŠČINA
SKLOP 16: REAGENTI ZA GLIKIRAN HEMOGLOBIN
| Naročnik |  |  |  | Ponudnik
Zap. | Šifra | Opis zahtevanega artikla | ME | Predvidena | Naziv ponujenega | Proizvajalec | Kataloška | Osnovno pakiranje | Cena/ ME | % | % | Končna skupna vrednost
št. | naroč. |  |  | letna količina | artikla |  | številka | artikla | (4 decimalke) | popust | ddv | s popustom in ddv
REAGENTI ZA GLIKIRAN HEMOGLOBIN
1 | 1064 | REAGENTI A1C NOW A20 TEST | sc | 128

## COAGUCHEK PT
Naročnik:
ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA
Tovarniška cesta 3
5270 AJDOVŠČINA
SKLOP 17: TESTNI TRAKOVI IN KONTROLA ZA COAGUCHEK PT
| Naročnik |  |  |  | Ponudnik
Zap. | Šifra | Opis zahtevanega artikla | ME | Predvidena | Naziv ponujenega | Proizvajalec | Kataloška | Osnovno pakiranje | Cena/ ME | % | % | Končna skupna vrednost
št. | naroč. |  |  | letna količina | artikla |  | številka | artikla | (4 decimalke) | popust | ddv | s popustom in ddv
Testni trakovi in kontrolne raztopine za COAGUCHEK PT
1 | 5599 | COAGUCHEK PT CONTROLS | sc | 6
2 | 5600 | COAGUCHEK PT TEST A2X24 | sc | 110

## kontrole
Naročnik:
ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA
Tovarniška cesta 3
5270 AJDOVŠČINA
SKLOP 18: KONTROLE ZA SEDIMENTACIJO KRVI, HbA1c IN ZA OSNOVNE URINSKE PREISKAVE
| Naročnik |  |  |  | Ponudnik
Zap. | Šifra | Opis zahtevanega artikla | ME | Predvidena | Naziv ponujenega | Proizvajalec | Kataloška | Osnovno pakiranje | Cena/ ME | % | % | Končna skupna vrednost
št. | naroč. |  |  | letna količina | artikla |  | številka | artikla | (4 decimalke) | popust | ddv | s popustom in ddv
Kontrola za sedimenatcijo krvi in osnovne urinske preiskave
1 | 1056 | Krvna kontrola za SR Level 1 4x9ml | sc | 13
2 | 1057 | Krvna kontrola za SR Level 2 4x9ml | sc | 15
3 | 1055 | Urinska kontrola norm. + abnormal 12x12ml | sc | 9
4 | 5290 | KONTROLA DIABETES CONTROL BILEVEL kompatibilna z POCT sistemom A1Cnow+ | kos | 14

## SYSMEX XN1000
Naročnik:
ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA
Tovarniška cesta 3
5270 AJDOVŠČINA
SKLOP 19: SYSMEX XN1000
| Naročnik |  |  |  | Ponudnik
Zap. | Šifra | Opis zahtevanega artikla | ME | Predvidena | Naziv ponujenega | Proizvajalec | Kataloška | Osnovno pakiranje | Cena/ ME | % | % | Končna skupna vrednost
št. | naroč. |  |  | letna količina | artikla |  | številka | artikla | (4 decimalke) | popust | ddv | s popustom in ddv
REAGENTI IN KONTROLE ZA ANALIZATOR SYSMEX
1 | 3796 | FLUOROCELL WDF 2X42ML | sc | 3
2 | 3797 | FLUOROCELL WNR 2X82 ML | sc | 4
3 | 3798 | LYSERCELL WDF 5 L | kos | 4
4 | 3748 | CELLCLEAN 50ML | kos | 18
5 | 3749 | CELLPACK DCL 20L | kos | 41
6 | 3750 | LYSERCELL WNR 5L | kos | 6
7 | 3763 | SULFOLYSER 5L | kos | 4
8 | 3751 | Check level 1 (8 VIALSX3 ML) | sc | 7
9 | 3752 | Check level 2 (8VIALS X 3ML) | sc | 7
10 | 3753 | Check level 3 (8VIALSX 3 ML) | sc | 7

## Combur in Cobas
Naročnik:
ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA
Tovarniška cesta 3
5270 AJDOVŠČINA
SKLOP 20 : TESTNI TRAKOVI IN KONTROLE ZA URYSIS 1100 IN COBAS U411
| Naročnik |  |  |  | Ponudnik
Zap. | Šifra | Opis zahtevanega artikla | ME | Predvidena | Naziv ponujenega | Proizvajalec | Kataloška | Osnovno pakiranje | Cena/ ME | % | % | Končna skupna vrednost
št. | naroč. |  |  | letna količina | artikla |  | številka | artikla | (4 decimalke) | popust | ddv | s popustom in ddv
Testni trakovi in kontrole za Urysis 1100 in Cobas U411
1 | 1067 | Combur 10 UX | sc | 23
2 | 1068 | Combur 10 M | sc | 154
3 | 1069 | Kalibracijski test za Combur | sc | 1
4 | 1477 | Cobas U411 printer papir | sc | 1

## CRP
Naročnik:
ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA
Tovarniška cesta 3
5270 AJDOVŠČINA
SKLOP 21 : CRP - Quick Read go
| Naročnik |  |  |  | Ponudnik
Zap. | Šifra | Opis zahtevanega artikla | ME | Predvidena | Naziv ponujenega | Proizvajalec | Kataloška | Osnovno pakiranje | Cena/ ME | % | % | Končna skupna vrednost
št. | naroč. |  |  | letna količina | artikla |  | številka | artikla | (4 decimalke) | popust | ddv | s popustom in ddv
CRP
1 | 1070 | CRP QUICK READ GO | kos | 140
2 | 1071 | KONTROLA ZA QUICK READ GO | kos | 40

## CARDIAC
Naročnik:
ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA
Tovarniška cesta 3
5270 AJDOVŠČINA
SKLOP 22: CARDIAC reagenti za aparat Cobas h 232
| Naročnik |  |  |  | Ponudnik
Zap. | Šifra | Opis zahtevanega artikla | ME | Predvidena | Naziv ponujenega | Proizvajalec | Kataloška | Osnovno pakiranje | Cena/ ME | % | % | Končna skupna vrednost
št. | naroč. |  |  | letna količina | artikla |  | številka | artikla | (4 decimalke) | popust | ddv | s popustom in ddv
CARDIAC
1 | 5577 | CARDIAC POC Trop T for new SW Ver | sc | 20
2 | 5578 | CARDIAC D- Dimer 10 tests (cobas) | sc | 18
3 | 5579 | CARDIAC proBNP+10 tests (cobas) | sc | 16
4 | 5580 | CARDIAC Control proBNP | sc | 8
5 | 5581 | CARDIAC D- Dimer Control | sc | 12
6 | 5582 | CARDIAC POC Trop cT nT Level 2 -Control | sc | 6
7 | 5583 | CARDIAC pipettes 150 ul 20 pc | sc | 24

## laborat. potr. mat.
Naročnik:
ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA
Tovarniška cesta 3
5270 AJDOVŠČINA
SKLOP 23 : LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIAL
| Naročnik |  |  |  | Ponudnik
Zap. | Šifra | Opis zahtevanega artikla | ME | Predvidena | Naziv ponujenega | Proizvajalec | Kataloška | Osnovno pakiranje | Cena/ ME | % | % | Končna skupna vrednost
št. | naroč. |  |  | letna količina | artikla |  | številka | artikla | (4 decimalke) | popust | ddv | s popustom in ddv
LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIAL
1 | 1002 | Predmetno steklo matiran rob, a50 kos, velikost 76 x 26 x 1 mm za pripravo krvnih razmazov morajo biti razmaščena, kemično čista in vsaj enostransko brušena za označevanje | sc | 36
2 | 1005 | Giemsa raztopina a 100ml (istega proizvajalca kot May - Gruenwald) | kos | 4
3 | 1006 | May - Gruenwald a100ml (istega proizvajalca kot Giemsa) | kos | 4
4 | 1072 | Urisediment ploščica ožja a 100 | kos | 1100
5 | 3613 | Posodica 150 ml kovinski zamašek | kos | 120
6 | 3715 | Nastavek za pipeto 5-200µL a500 | kos | 9500
7 | 9999 | Nastavek za pipeto 200-1000mL a500 | zav | 1
8 | 1040 | Nastavek safe diff a 100 | zav | 1
9 | 9999 | Imerzijsko olje | kos | 2
10 | 1007 | SULFOSALICINA KISLINA 20% | kos | 1
11 | 1008 | NATRIJEV HIPOKLORID 13% | kos | 1

## Elix Advantage 10
Naročnik:
ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA
Tovarniška cesta 3
5270 AJDOVŠČINA
SKLOP 24 : ELIX ADVANTAGE 10
| Naročnik |  |  |  | Ponudnik
Zap. | Šifra | Opis zahtevanega artikla | ME | Predvidena | Naziv ponujenega | Proizvajalec | Kataloška | Osnovno pakiranje | Cena/ ME | % | % | Končna skupna vrednost
št. | naroč. |  |  | letna količina | artikla |  | številka | artikla | (4 decimalke) | popust | ddv | s popustom in ddv
LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIAL
1 | 5174 | Prograd TS 2 | kos | 1
2 | 5175 | PE tank millipak filter | kos | 1

## Sedico M 10
Naročnik:
ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA
Tovarniška cesta 3
5270 AJDOVŠČINA
SKLOP 25 : SEDICO M 10
| Naročnik |  |  |  | Ponudnik
Zap. | Šifra | Opis zahtevanega artikla | ME | Predvidena | Naziv ponujenega | Proizvajalec | Kataloška | Osnovno pakiranje | Cena/ ME | % | % | Končna skupna vrednost
št. | naroč. |  |  | letna količina | artikla |  | številka | artikla | (4 decimalke) | popust | ddv | s popustom in ddv
LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIAL
1 | 1031 | Pipeta vacupeta sediko | kos | 7200