## 1_OSK_RAN
PREDRAČUN
MATERIAL ZDRAVSTVENE NEGE
SKLOP 1: MATERIAL ZA OSKRBO RANE
PODSKLOP 1.1 . MREŽICE IN ZAŠČITA ZA KOŽO PRED RZP
Zap.št. | OPIS IZDELKA | Količina | EM | PROIZVAJALEC | ponujen izdelek | Kataloška | pakiranje | cena/EM brez DDV | % DDV | cena/EM z DDV | SKUPAJ brez DDV | SKUPAJ z DDV
številka
1. | Mrežica iz redko tkane bombažne tkanine, sterilna, impregnirana z nevtralnim mazilom ( parafin/vazelin- inertno, nereaktivno mazilo), ki se ne izpere pri močnem izločanju iz rane.
1.1. | Dimenzija: 10x20 cm, +-1cm | 1300 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Mrežica, sterilna, iz viskoznih monofilamentnih vlaken z odprtinami več kot 1mmx1mm, impregnirana z 10% raztopino povidon jodida tako, da ob pokončnem skladiščenju in namestitvi, neodvisno od temp.nihanj, ohrani enakomerno porazdelitev PVP-I po celotni površini .
2.1. | Dimenzije: 9,5x9,5cm | 1100 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Mrežica,sterilna, v celoti prepojena z medicinskim kostanjevim medom, prekrita s prozorno folijo, ki omogoča enostavno rezanje na manjše dimenzije. Mrežica ni vpojna, ob uporabi potrebujete dodatno vpojno oblogo. Mrežica izloček iz rane prepušča skozi svoje pore, deluje bakterstatično.
3.1. | Dimenzije 10 x 10 cm | 10 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Krema za zaščito - Zagotavlja zračno zaščito kože pred zunanjo kontaminacijo, ne maši oz. zmanjšuje vpojnosti inkontinečnih plenic oz. predlog. Deluje kot negovalni in krepilni agens, ki vzdržuje kožo mehko, gladko in voljno. Je hipoalergena. Sestava:(Aqua), Diisooctyl Adipate, Acrylate Terpolymer, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, PPG-15 Stearyl Ether, Glycerin, Isopropyl Palmitate, White Mineral Oil (Paraffinum Liquidum), Trimethylsiloxysilicate, Paraffin, Dimethicone, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Magnesium Sulfate. V tubi 92 g | 50 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
PODSKLOP 1.2 . GELI ZA RAZTAPLJANJE NEKROZ
Zap.št. | OPIS IZDELKA | Količina | EM | PROIZVAJALEC | ponujen izdelek | Kataloška | pakiranje | cena/EM brez DDV | % DDV | cena/EM z DDV | SKUPAJ brez DDV | SKUPAJ z DDV
številka
1. | Hidrokoloidni gel: polnilo iz vode in celuloze - hidrokoloidni gel z dodatkom pektina. Pospeši avtolitično čiščenje ran brez ali z malo izločka, ne draži, ne poškoduje okolne kože. Na rani lahko ostane od 3 - 5 dni oz. odvisno od stanja rane ter sprejete klinične prakse; na ranah v fazi granulacije do 7 dni. Za hidriranje, iritirane kože, v tubi 15g | 100 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Elektroliziran antiseptičen hidrogel za mehčanje mrtvin, fibrinskih oblog, pospeševanje granulacije ter za rehidracijo opeklin 1.in 2.stopnje. Sestava Elektrolizirana H2O, NaCl; Pomožne snovi: HOCL in NaOCL, Stabilen pH, Gelling agent , Film forming agent, je okolju prijazen, zato ga ni potrebno zavreči kot bolnišnični odpadek. Sterilno pakiranje v aplikatorju 250g. | 50 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
PODSKLOP 1.3 . HIDROAKTIVNE OBLOGE
Zap.št. | OPIS IZDELKA | Količina | EM | PROIZVAJALEC | ponujen izdelek | Kataloška | pakiranje | cena/EM brez DDV | % DDV | cena/EM z DDV | SKUPAJ brez DDV | SKUPAJ z DDV
številka
1. | Obloga/obkladek z dodatkom Ringerja - Hidroaktivna obloga, prepojena z Ringerejevo raztopino, omogoča 72-urno vlaženje. Ima mehanizem absrobcije in izpiranja. Obloga vase veže nekrozno tkivo, bakterije, odmrle celice in izloček iz rane, hkrati pa neprestano sprošča Ringerjevo raztopino. Ne sme segati čez rob rane.Sterilna ( +/- 0,5 cm)
1.1. | Dimenzije: okrogel ø 4cm | 100 | KOS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Dimenzije: 4x8cm | 100 | KOS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Dimenzije: 7,5x7,5cm | 100 | KOS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
PODSKLOP 1.4 . POLIURETANSKE PENE S SILIKONOM
Zap.št. | OPIS IZDELKA | Količina | EM | PROIZVAJALEC | ponujen izdelek | Kataloška | pakiranje | cena/EM brez DDV | % DDV | cena/EM z DDV | SKUPAJ brez DDV | SKUPAJ z DDV
številka
1. | Poliuretanska pena z odprtimi medprostori za boljše uravnavanje izločka (31,24 g/10 cm2/24 h), s kontaktno plastjo hidrofobnega lepljivega elastomera ( mehak silikon), ki je nabrizgan po celotni površini. Naguban zaščitni poliuretanski film, nepropusten za bakterije in viruse večje od 25nm, prepušča zrak in vodne hlape Brez lepilnega roba.Dimenzije: 17,5x17,5cm (kot npr. Mepilex) (+/-1cm) | 50 | KOS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Posebna oblika poliuretanske obloge- Večplastna obloga s plastjo hidrofobnega lepljivega elastomera (mehak silikon) posebnimi patentiranimi flex zarezami ovalne oblike za oskrbo komolcev peta in ostalih tažko oskrbljivih mest, z lepljivim robom, stična plast po celotni površini obloge (tudi rob) prevlečena z mehkim silikonom, zgornja plast iz poliuretanskega filma, ki ne prepušča MO večjih od 20nm Sterilna ( +/- 1,0 cm). Dimenzije: 13,5x16,6cm | 20 | KOS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Posebna oblika poliuretanske obloge- Večplastna obloga s plastjo hidrofobnega lepljivega elastomera (mehak silikon) posebne oblike za oskrbo peta, z lepljivim robom, stična plast po celotni površini obloge (tudi rob) prevlečena z mehkim silikonom, zgornja plast iz poliuretanskega filma, ki ne prepušča MO večjih od 20nm Sterilna ( +/- 1,0 cm). Dimenzije: 18.5x24cm | 20 | KOS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
PODSKLOP 1.5. HIDROKOLOIDNE OBLOGE
Zap.št. | OPIS IZDELKA | Količina | EM | PROIZVAJALEC | ponujen izdelek | Kataloška | pakiranje | cena/EM brez DDV | % DDV | cena/EM z DDV | SKUPAJ brez DDV | SKUPAJ z DDV
številka
1. | Hidrokoloidna obloga, sestavljena iz HC z dodanimi alginatnimi vlakni, PU film na zunanji strani omogoča optimalno izmenjavo plinov. Obloga ima lahko vgrajen sistem spreminjenje barv, kar je pokazatelj za zamenjavo obloge. Visoka vpojnost in permeabilnost – obvladovanje izločka 0,33 g/cm2 v 24h. Sterilna in se lahko reže ( +/- 1cm)
1.1. | Dimenzije: 10x10 cm | 100 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Dimenzije: 20x20 cm | 50 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Tanka hidrokoloidna obloga, vsebujejo karboksimetil celulozo (vpija izloček), ki v stiku z izločkom rane tvori gel. Gel zmanjšuje bolečino, pospešuje celjenje in čiščenje rane, vzdržuje potrebno kislost in omogoča celjenje ran v vlažnem okolju. Visoka vpojnost in permeabilnost – obvladovanje izločka 0,43 g/cm2 v 24h. PU film na zunanji strani omogoča optimalno izmenjavo plinov. Obloga ima lahko vgrajen sistem spreminjenje barv, kar je pokazatelj za zamenjavo obloge Sterilna in se lahko reže ( +/- 1cm)
2.1. | Dimenzije: 5x7 cm | 100 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2. | Dimenzije: 10x10 cm | 300 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3. | Dimenzije: 15x20 cm | 100 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
PODSKLOP 1.6. OBLOGE IZ ALGINATA IN DODATKI SREBRA
Zap.št. | OPIS IZDELKA | Količina | EM | PROIZVAJALEC | ponujen izdelek | Kataloška | pakiranje | cena/EM brez DDV | % DDV | cena/EM z DDV | SKUPAJ brez DDV | SKUPAJ z DDV
številka
1. | Alginat - Primarna mehka, visoko vpojna obloga/polnilo iz Ca Na alginatnih vlaken in presežkom guluronske kisline. Ob stiku z izločkom tvorij gel, ki na rani vzdržuje optimalno vlažnost. Vpojnost mora biti vsaj 17,3 g na g obloge. Fizikalno kemične lastnosti (presežk guluronske kisline (2:1), ki zagotavlja kompaktnost gela oz. celovitost obloge ob odstranitv in razmerje Ca: Na (80:20) zagotavlja podaljšano vpijanje izločka in delovanje obloge) privedejo do čiščenja ran in zgodnejše zacelitve ter delujejo hemostatsko. Za oskrbo vseh vrst ran, akutnih in kroničnih, prvenstveno za odstranjevanje fibrinskih in nekrotičnih naslag ter za zaustavljanje kapilarnih krvavitev. Potrebujejo sekundarno oblogo oz. pričvrstitev. Na rani lahko ostanejo do 7 dni oz. jih zamenjamo, ko se v celoti pretvorijo v gel. Sterilna in se lahko reže (+/- 0,5cm).
1.1. | Dimenzije: tampon 2g | 100 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Dimenzije: 7,5x12cm | 100 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Dimenzije: 10x20cm | 400 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Alginat s srebrom - Primarne , mehke, visokovpojne obloge/polnila iz Ca Na vlaken z dodatkom CMC vlaken. Obloga vpije vsaj 29 g /100 cm2 izločka, s sestavo 70% guluronske kisline in s 30% manuronske kisline. Posledica sestave je oskrba ran z obilnim izločkom. Srebrovi joni se sproščajo v rano postopoma in kontrolirano. Sterilen in se lahko reže
2.1. | Dimenzije: 15x15cm +-1cm | 600 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2. | Dimenzije: 2,5x30cm -tamponada +-1cm | 50 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Nelepljiva obloga iz aktivnega oglja inpregnirana s srebrom, uporablja se za inficirane in globoke rane. Obloga preprečuje neprijeten vonj. Ima neadherentno viskozno zunanno plast, enostavna za uporabo, ker sta obe strani enaki.Obloga ima zavarjene robove in je ne smemo rezati. Obloga ni vpojna, sterilna.
3.1. | Dimenzije 6,5x9,5 cm | 50 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2. | Dimenzije 10,5 x 10,5 cm | 350 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
PODSKLOP 1.7. ŽELIRAJOČE OBLOGE
Zap.št. | OPIS IZDELKA | Količina | EM | PROIZVAJALEC | ponujen izdelek | Kataloška | pakiranje | cena/EM brez DDV | % DDV | cena/EM z DDV | SKUPAJ brez DDV | SKUPAJ z DDV
številka
1. | Obloga/polnilo iz hidrofiber- iz 100% celuloze, obdelane s hidrofiber tehnologijo , ki je mehka, netkana, visoko vpojna, hipoalergena obloga, prešita s celuloznimi nitkami v obliki obloge ali polnila. Za različne akutne in kronične rane z zmernim do močnim izločanjem; za vse faze celjenja; tudi za kontaminirane rane do stopnje kritične kolonizacije. Sterilna in potrebuje pritrditev.
1.1. | Dimenzije 10 x 10 cm | 50 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Dimenzije: 2x45cm -tamponada | 50 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Obloga/polnilo iz hidrofiber z dodatkom srebra in dezificiensa- sterilna, mehka, netkana, visoko vpojna, hipoalergena antimikrobna obloga sestavljena iz 100%Na CMC-hidrofiber v obliko obloge in polnila z dodanim 1,2% ionskega srebra ter benzetonijevim kloridom in EDTA, prešita s celuloznimi nitkami. Za različne akutne in kronične rane z zmernim do močnim izločanjem; za vse faze celjenja. Za oskrbo kritično koloniziranih in inficiranih ran, tudi po okužbi z rezistentnimi sevi bakterij in glivicami, s poudarkom delovanja na odstranjevanju un preprečevanju ponovnega nastanka biofilma.Sterilna in potrebuje pritrditev.
2.1. | Dimenzije 5x5 cm | 100 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2. | Dimenzije 10 x 10 cm | 200 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
| Datum:_______ | [6 empty] | Žig in podpis ponudnika:_____________

## 2_SAN_OBV_M
SKLOP 2: SANITETNI IN OBVEZILNI MATERIAL
PODSKLOP 2.1. STANIČEVINA, VATIRANCI IN KOMPRESE
Zap.št. | OPIS IZDELKA | Količina | EM | PROIZVAJALEC | ponujen izdelek | Kataloška | pakiranje | cena/EM brez DDV | % DDV | cena/EM z DDV | SKUPAJ brez DDV | SKUPAJ z DDV
številka
1. | Celulozna vata 1 kg | 120 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Vatiranec z gazo, 100% bombaž, zelo mehek in vpojn. Jedro bombažne vate je ovito v gazo gostote 12/8 niti / cm2 . Materiali ustrezajo EN 14079 in so beljeni z vodikovim peroksidom. Šivani so z dveh strani. Vpojnost jedra je minimalno 15g/g; nesterilen;
2.1. | Dimenzije: 25x15cm. | 5000 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Kompresa visoko vpojna s tekočinsko zaporo. Je mehka, sestavljena iz supervpojne snovi, ki tekočino zadrži v jedruv, prekrita s tankim slojem netkanega tekstilja, na zgornji strani je poseben vodoodbojen in za zrak prepusten sloj, ki rano ščiti pred kontaminacijo. Obloga ne draži kože, posamično pakirana, sterilna, z označbo roka uporabe.
3.1. | Dimenzije: 20x10cm. | 400 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2. | Dimenzije: 20x30cm. | 250 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Vpojna zaščitna posteljna podloga s tekočinsko zaporo
4.1. | Dimenzije (šxd) 60 cm x 40 cm. Odstopanje + -10cm | 5500 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
PODSKLOP 2.2. OBLIŽI in LEPILNI TRAKOVI
Zap.št. | OPIS IZDELKA | Količina | EM | PROIZVAJALEC | ponujen izdelek | Kataloška | pakiranje | cena/EM brez DDV | % DDV | cena/EM z DDV | SKUPAJ brez DDV | SKUPAJ z DDV
številka
1. | Obliž za pričvrstitev gaze, vpojnih kompres, oblog za rane ter katetrov. Je izjemno prilagodljiv samolepilni trak iz netkanega materiala, s hipoalergenim poliakrilatnim lepilom, je prožen, se neboleče odstranjuje, je v kolutu in je pakiran v zloženko za lažjo namestitev, podobne kvalitete kot Omnifix;
1.1. | Dimenzije: 15cmx10m | 40 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Dimenzije: 10cmx10m | 10 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Samolepilni trak, bel mikroporozen kirurški trak iz netkanega rayona, ne vsebuje lateksa, prevlečen s hipoalergenim akrilatnim lepilom- testiran po Human Repeat Insult Patch Test (HRIPT) in Human Cumulative Irritation Patch Test (HCIPT), nanos lepila na osnovo traku: 500-628 mg/200cm2, dobro lepi na suho in mokro kožo do 72 ur, je nežen do kože – je v skladu s standardom o bio kompatibilnosti ISO-10993, je prilagodljiv in raztegljiv: 7,5-24% (v suhem stanju) in 7,5-35% (v mokrem stanju), omogoča dihanje kože: prehod vodne pare - MVTR > 1000g/m2/24h, ne pušča ostankov lepila na koži, uporaben najmanj 3 leta.Na razpolago je na dispenzerju (kot npr. Micropor).
2.1. | Dimenzja 25 mm x 9,1 m | 1500 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Nesterilen prozoren film v obliki role. Neprepusten za bakterije, koži omogoča dihanje, enostavno se ga odreže na želeno dolžino, obliko, je prilagodljiv, raztegljiv in koži prijazen. Ima dvodelno ojačitveno folijo(s centimetrskim merilom), omogoča odlično preglednost in natančno namestitev filma. Podobne kvalitete kot Tegaderm.
3.1. | Dimenzije: 10cmx10m Odstopanje + -1cm. | 25 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2. | Dimenzije: 15cmx10m Odstopanje + -1cm. | 120 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Lepilni trak za pričvrstitev želodčne sonde, je kožne barve z dvema krakoma za pritrditev sonde, se ne reže in je pakiran v škatlici, A150, z posmičnim izvlekom enega obliža. Podobne kvalitete kot Naso-fix. | 500 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Sterilni obliž za varno pritrjevanje i.v.kanil s krilci. Za zaščito kože in kontrolo vbodnega mesta kože mora biti iz poliuretana in prosojen. Za zagotovitev pacientovega konforta in eventuelne absorbcije, mora imeti dodatno centralno nameščeno absorbcijsko gobico.
5.1. | Dimenzije: 65x90mm; Odstopanje + -1cm. | 2000 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Zaščitni sterilni poliuretanski prozorni film, ki zagotavlja toplo vlažno okolje. Ima hipoalergensko lepilo. Prepuščati mora pline in hlape, ne pa tekočin in bakterij. Odstranjuje se na poteg z robov, ima troslojni sistem aplikacije. Film mora biti malo debelejši in zmožen ponovnega zlepljenja po enkratnem sprijetju. Podobne kvalitete kot Tegaderm.
6.1. | Dimenzije: 10 x12 cm Odstopanje + -1cm. | 300 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | Sterilni stripi za zapiranje ran izdelani v obliki krajših trakov, iz netkanega tekstila iz mešanice poliestra in poliamida s hipoalergenim poliakrilatnim lepilnim nanosom.
7.1. | Dimenzije: 6x76mm +- 5mm | 50 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | Obliž sterilni, netkan, na sredini iz viskoze, ki se ne zlepi na rano; vsak mora biti sterilen in posamično pakiran z označenim mestom odpiranja
8.1. | Dimenzije: 6x7cm; + - 0.5cm | 10000 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.2. | Dimenzije: 10x15cm; + - 0.5cm | 1000 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.3. | Dimenzije: 10x25cm; + - 0.5cm | 1000 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
PODSKLOP 2.3. POVOJI
Zap.št. | OPIS IZDELKA | Količina | EM | PROIZVAJALEC | ponujen izdelek | Kataloška | pakiranje | cena/EM brez DDV | % DDV | cena/EM z DDV | SKUPAJ brez DDV | SKUPAJ z DDV
številka
1. | Krep povoji s 130 % raztegljivostjo, izdelani iz naravnega materiala (100% bombaž) v barvi kože, vsak povoj posamično zapakiran v polipropilensko folijo.
1.1. | Dimenzije:10cm x 10m | 1000 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Dimenzije: 12cm x 10m | 3200 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Samooprijemajoči se elastični povoj, kožne barve, z lateks prevleko, se lepi sam nase, ne pa na kožo ali obleko in se ga z lahkoto trga z roko, gramatura povoja 90gm2, elastična, porozna struktura zagotavlja enostavno , zanesljivo namestitev in imobilizacijo Dimenzija: 7cm x 4,5m (kvaliteta kot Coban povoj) | 100 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Pletena sanitetna mrežica, v obliki cevi v kolutu, iz mešanice gumi niti in poliamida; št.4 | 1 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Pletena sanitetna mrežica, v obliki cevi v kolutu, iz mešanice gumi niti in poliamida; št.6 | 1 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Trikotna ruta- posamezno pakiranje | 20 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
PODSKLOP 2.4. SETI, STERILNI
Zap.št. | OPIS IZDELKA | Količina | EM | PROIZVAJALEC | ponujen izdelek | Kataloška | pakiranje | cena/EM brez DDV | % DDV | cena/EM z DDV | SKUPAJ brez DDV | SKUPAJ z DDV
številka
1. | Set sterilni tamponi št.2,pakiranje po 5 kom | 5000 | set |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Set preveza št.1, netkani, sterilen; vsebuje: 2 komprese vel.5x5cm, 3kos kompresa 7,5x7,5cm, tampon št.3 3kos, pinceta 1kos | 2600 | set |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Set preveza št.2, netkani, sterilen ( 2 kos kompresa 5x5cm 6 slojna, 2 kos kompresa 7,5x7,5cm 6 slojna, 2 kos kompresa 10x10cm 6 slojna, 4 kos tampon štev.3, pinceta 1 kos) | 10000 | set |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Set za prevez št.3, netkani, sterilen, (3 kos kompresa 7,5x7,5cm 6 slojna, 3 kos kompresa 10x10cm 6 slojna, 1 kos visoko vpojna kompresa s tekočinsko zaporo 25x15 cm, x10cm, 5 kos tampon štev.3, pinceta 1 kos) | 4000 | set |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Set za kateterizacijo, netkan,sterilen, vsebuje: kompresa 7,5x7,5 cm 2kos, 4kos tampon št.3, nepremočljiva podloga 1kos, vodotesna ledvička 1kos, prijemalka 1kos, posodica za tampone 1kos. | 600 | set |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Set za ustno votlino,sterilen, vsebuje: 8kos tampon št.3, lesen loparček 1kos, vodotesna ledvička ali papirnati podstavek št.12 1 kos, prijemalka 1kos | 400 | set |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | Vatirane palčke za ušesa, pakirana 100kos/sc, cena na sc | 60 | sc |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | Lemon palčke za ustno nego, pakirano po tri palčke v zavitku, cena na zavitek | 1500 | zav. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
| Datum:_______ | [6 empty] | Žig in podpis ponudnika:_____________

## 3_M_APLIK_ZDR
SKLOP 3: MATERIALI ZA APLIKACIJO ZDRAVIL
PODSKLOP 3.1. BANJICE
Zap.št. | OPIS IZDELKA | Količina | EM | PROIZVAJALEC | ponujen izdelek | Kataloška | pakiranje | cena/EM brez DDV | % DDV | cena/EM z DDV | SKUPAJ brez DDV | SKUPAJ z DDV
številka
1. | Banjica plexi, dim: 27x20x5,5 cm + -3cm | 20 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Banjica plexi, dim: 30x40x4,5 cm | 20 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
PODSKLOP 3.2. BRIZGALKE, IGLE, SISTEMI
Zap.št. | OPIS IZDELKA | Količina | EM | PROIZVAJALEC | ponujen izdelek | Kataloška | pakiranje | cena/EM brez DDV | % DDV | cena/EM z DDV | SKUPAJ brez DDV | SKUPAJ z DDV
številka
1. | Brizgalka z nastavkom za kateter, narejena iz prozorne trde plastike, ki ne vsebuje lateksa, graduacija je dobro vidna, obstojna in razumljiva, bat je tridelen, vlek bata je drseč in enakomeren, enojno sterilno pakiranje, velikost najmanj 50ml | 3600 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Brizgalka z luer lock nastavkom, narejena iz prozorne trde plastike, ki ne vsebuje lateksa, graduacija je dobro vidna, obstojna in razumljiva, bat je tridelen, vlek bata je drseč in enakomeren, enojno sterilno pakiranje. Velikost 50ml | 100 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Brizgalka, narejena iz prozorne trde plastike, ki ne vsebuje lateksa, graduacija je dobro vidna, obstojna in razumljiva, bat je tridelen, vlek bata je drseč in enakomeren, enojno sterilno pakiranje.
3.1. | Dimenzije: 2ml | 1000 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2. | Dimenzije: 5ml | 2100 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3. | Dimenzije: 10ml | 2700 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.4. | Dimenzije: 20ml | 400 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Igla, iz nerjaveče neupogljive kovine, ki dobro drsi skozi kožo, plastičen del je izdelan za luer lock nastavek, konica ostra, dvojno brušena, enojno sterilno pakiranje, vsaka igla je zaščitena s plastičnim tulcem. Ob odpiranju se ovitek pretga po robu, kar omogoča sterilno rokovanje;
4.1. | Velikost 0,45x16mm | 750 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.2. | Velikost 0,8x38mm | 2300 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.3. | Velikost 1,2x40mm | 1300 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Skalpel z ročajem, sterilen, posamezno pakiran, z oznako izdelka in roka uporabnosti oz. sterilnosti; št.10 | 210 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Skalpel z ročajem in kaveljčkom, sterilen, posamezno pakiran, z oznako izdelka in roka uporabnosti oz. sterilnosti; št.12 | 60 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | Intaravenozne kanile z zaščito pred vbodom, 2 vhodne, periferne. Igla mora biti trojno brušena, V shape, s polirano površino. Kanila (kateter) mora biti iz poliuretana, hidrofilna, brez lateksa, sterilna in ne sme knikati. Kateter je v celoti radiopačen. Avtramatsko oblikovana konica katetra. V žili je lahko do 7 dni. Transparenten nastavek igle omogoča hitro indikacijo refluksa krvi in ščiti pred vbodom in iztekom krvi. Imeti mora zaščitni pokrovček luer lock na proksimalnem delu kanile. Za zagotovitev varnosti pred kontaminacijo mora vsebovati odstranljiv mikroporozni hidrofilni filter.
7.1. | Velikost 22G 0,9 x 25 mm +-0,1mm | 400 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.2. | Velikost 20G 1,1 x 32 mm +-0,1mm | 50 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | Intaravenozne kanile, 2 vhodne, periferne. Igla mora biti trojno brušena , V shape, s polirano površino. Kanila (kateter) mora biti iz poliuretana, hidrofilna, brez lateksa, sterilna in ne sme knikati. Kateter je v celoti radiopačen. Avtramatsko oblikovana konica katetra. V žili je lahko do 7 dni. Transparenten nastavek igle omogoča hitro indikacijo refluksa krvi. Imeti mora zaščitni pokrovček luer lock na proksimalnem delu kanile. Za zagotovitev varnosti pred kontaminacijo mora vsebovati odstranljiv mikroporozni hidrofilni filter.
8.1. | Velikost 24G 0,9 x 19 mm +-0,1mm | 200 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.2. | Velikost 22G 0,9 x 25 mm +-0,1mm | 1200 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.3. | Velikost 20G 1,1 x 32 mm +-0,1mm | 50 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.4. | Velikost 18G 1,2x45 mm +-0,1mm | 50 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9. | Pretočna sterilna kanila, za večkratno jemanje manjše količine zdravila oziroma tekočine iz večjega pakiranja. Je iz trde plastike, ki ne vsebuje latexa, oba konca kanile sta zaščitena, na enem koncu kanile je ostra igla iz trde plastike, na drugem koncu pa luer lock nastavek za brizgalko. Nastavek ima pokrov, ki je narejen tako, da omogoča večkratno sterilno odpiranje in se tudi pri odpiranju ne odlomi.Filter leži med iglo in nastavkom za brizgalko. | 500 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. | Zamašek za intravenozno kanilo z navojem,sterilen,brez lateksa, mora dobro tesniti, posamezno pakiran. | 500 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11. | Sistem za infuzijo-gravitacijski, sterilen, brez lateksa, apirogen, dolžina 200cm +/-10%, z zračnim filtrom,komoro in stiščkom, regulacija pretoka med 5-250ml/h, pri spreminjanju pretoka se sistem ne sme rotirati. Sistem je za enkratno uporabo, enojno sterilno pakiran, z oznako, da ne vsebuje latexa. | 1400 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12. | Sistem za infuzijo z regulatorjem uravnavanja pretoka infuzije, s komoro brez PVC, brez DHEP z 0,2 mikronskim filtrom, z Luer-Lock nastavkom, z regulatorjem za uravnavanje pretoka infuzije | 200 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13. | Sistem za transfuzijo, je iz prozorne, srednje trde plastike;in nobeden del v sistemu ne vsebuje latexa. Na obeh koncih je zaščiten, igla na začetku sistemu plastična ostra, zračni filter je pod iglo pokrit s pokrovom. Posodica za štetje kapljic je iz trše elastične plastike, ki se ob stiskanju ne lomi in ne odpada. Vsebuje filter za delce, ki naj bo velik 190 mikronov +/-10%. Stišček se mora premikati po celem sistemu in mora omogočati nastavitev hitrosti transfuzije. Ob premikanju stiščka tesnilo ne izpade in se ne zatika.Dolžina sistema 150-200cm. Sistem je za enkratno uporabo, enojno sterilno pakiran, z oznako, da ne vsebuje latexa. | 5 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
PODSKLOP 3.3. DOZATOR IN DROBILEC
Zap.št. | OPIS IZDELKA | Količina | EM | PROIZVAJALEC | ponujen izdelek | Kataloška | pakiranje | cena/EM brez DDV | % DDV | cena/EM z DDV | SKUPAJ brez DDV | SKUPAJ z DDV
številka
1. | Dozator za zdravila PVC štiriprekatni; 6X22cm | 1800 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Rezilo za tablete iz trde plastike in kovinskega rezila | 30 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Drobilec tablet, izključno PVC material; ne keramičen ali druge kvalitete | 2400 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
| Datum:_______ | [5 empty] | Žig in podpis ponudnika:_____________

## 4_M_KATETER
SKLOP 4: MATERIALI ZA KATETERIZACIJO
PODSKLOP 4.1. URINSKI KATETRI IN VREČKE
Zap.št. | OPIS IZDELKA | Količina | EM | PROIZVAJALEC | ponujen izdelek | Kataloška | pakiranje | cena/EM brez DDV | % DDV | cena/EM z DDV | SKUPAJ brez DDV | SKUPAJ z DDV
številka
1. | Kateter za kateterizacijo za 1 x uporabo; narejen iz medicinskega PVC-a, ne sme vsebovati lateksa, sterilen in posamično pakiran, brez balona, vrh katetra mora biti zaobljen, dolžina katetra 18cm, številka katetra(Ch) 12 | 60 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Trajni silikonski urinski kateter z balonom, z zaobljeno konico, sterilen in posamično pakiran, način pakiranja omogoča enostavno odpiranje, volumen balona za fiksacijo katetra od 5-10ml;
2.1. | Dimenzija:(Ch) 14 | 40 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2. | Dimenzija:(Ch) 16 | 100 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3. | Dimenzija:(Ch) 18 | 200 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4. | Dimenzija:(Ch) 20 | 40 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Zamašek za urinski kateter, vsak mora biti sterilno in posamično pakiran z označenim mestom odpiranja in podatki: ime proizvajalca, rok uporabe oz. sterilizacije. | 400 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Urinska vrečka sterilna: brez lateksa, z nepovratno zaklopko, z dobro vidnimi oznakami volumnov, z označenim mestom za vpis podatkov, z ventilom za odzračevanje, ki ne prepušča tekočin in mikroorganizmov, z držalom, ki fiksira polno vrečko na različne vrste postelj ali voziček, zapiralo izpusta urina iz vrečke mora zanesljivo tesniti,volumen vrečke najmanj 2000ml, dolžina cevi 105-120cm, cev je varovana z nastavkom, ki omogoča nemoten dotok urina v vrečko. | 500 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Urinska vrečka sterilna z izpustom, zapiralo izpusta urina iz vrečke mora zanesljivo tesniti, volumen vrečke najmanj 2000ml, dolžina cevi 100-120cm. Vsaka vrečka je posamično pakirana. | 1200 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Urinska vrečka za nefrostomo z luer lock nastavkom, sterilna, z izpustom, zapiralo izpusta urina iz vrečke mora zanesljivo tesniti, volumen vrečke najmanj 2000ml. | 50 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | Urinske steklenice PVC - moške | 10 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | Obešalo za urinsko vrečko iz PVC materiala, ki fiksira polno vrečko na različne vrste postelj ali voziček. | 20 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9. | Pean prijemalke, anatomske, ravne, za 1x uporabo, iz nerjavečega jekla, velikosti 14cm +-1cm | 20 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. | Operacijske škarje, ostre/tope, ravne, za 1x uporabo, iz nerjavečega jekla, velikosti 14,5cm +-1cm | 30 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11. | Pinceta, standardna, anatomska pinceta, ravna, za 1x uporabo, iz nerjavečega jekla, velikosti 14cm +-1cm | 30 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
| Datum:_______ | [6 empty] | Žig in podpis ponudnika:_____________

## 5_SONDE
SKLOP 5: SONDE, MASKE IN KATETRI
PODSKLOP 5.1. ŽELODČNE SONDE IN KISIKOVE MASKE IN KATETRI
Zap.št. | OPIS IZDELKA | Količina | EM | PROIZVAJALEC | ponujen izdelek | Kataloška | pakiranje | cena/EM brez DDV | % DDV | cena/EM z DDV | SKUPAJ brez DDV | SKUPAJ z DDV
številka
1. | Sonda rektalna, sterilna in posamično pakirana, iz PVC materiala, dolžina sonde 40cm, zunanji premer sonde(ch)28. | 250 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Sonda želodčna, sterilna, iz medicinskega PVC materiala, graduirana, dolžina sonde 80cm, zunanji premer sonde (ch) 14, vsaka mora biti sterilna in posamično pakirana. | 200 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Sonda želodčna, sterilna, iz medicinskega PVC materiala, graduirana, dolžina sonde 80cm, zunanji premer sonde (ch) 16, vsaka mora biti sterilna in posamično pakirana. | 200 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Aspiracijski kateter iz mehkega in dovolj prožnega materiala, regulator vleka mora biti spojen s katetrom, standardno oblikovan, z odprtino za prekinitev vleka, konica aspiracijskega katetra mora biti ravna z zaokroženimi robovi na koncu in dvema stranskima odprtinama, dolžina aspiracijskega katetra od 50 do 60cm,sterilen in posamično pakiran; zunanji premer(CH)14 | 1000 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Aspiracijski kateter iz mehkega in dovolj prožnega materiala, regulator vleka mora biti spojen s katetrom, standardno oblikovan, z odprtino za prekinitev vleka, konica aspiracijskega katetra mora biti ravna z zaokroženimi robovi na koncu in dvema stranskima odprtinama, dolžina aspiracijskega katetra od 50 do 60cm,sterilen in posamično pakiran; zunanji premer(CH)18 | 50 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Aspiracijski kateter iz mehkega in dovolj prožnega materiala, BREZ regulatorja vleka, konica aspiracijskega katetra mora biti ravna z zaokroženimi robovi na koncu in dvema stranskima odprtinama, dolžina aspiracijskega katetra od 50 do 60cm,sterilen in posamično pakiran; zunanji premer(CH)20 | 50 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | Univerzalna cev za aspirator dolžine 30m v kolutu, notranji premer cevi naraščajoč od 0,7cm do 0,9cm ( zunanji premer od 1cm do 1,3cm) | 8 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | Dvorogi nosni kateter za kisik, za odrasle. Dolžina cevi mora biti med 1,8 do vklučno 2m. Cevka za kisik mora imeti notranjo steno zvezdaste oblike za preprečevanje kolenčenja. Obvezna je oblazinjenost v predelu ušes. | 100 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9. | Eko maska za kisik, za odrasle, mora biti brez PVC in Di(2ethylhexil)phtalhatov s cevko za kisik dolžine vsaj 1,8 m. Robovi maske morajo biti zaobljeni. | 20 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. | Set z razpršilcem za zdravila z masko za odrasle. Zagotavljati mora, da so pri pretoku 8 l/min delci manjši od 5 mikronov in da je učinkovina razpršena najmanj 0,50 g/min. Set mora vsebovati odraslo masko, ki mora biti brez PVC-ja in Di(2 ethylhexil)phtalhatov, cevko z navojem, ki se privije na razpršilnik; razpršilnik, ki mora vsebovati navoj za pritrditev cevke in spojko z navojem, za priklop cevke na stenski kisikov priključek. Pri pretoku 8l/minuto mora biti zagotovljeno vsaj 85% izkoristek zdravila. | 420 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
| Datum:_______ | [6 empty] | Žig in podpis ponudnika_____________

## 6_RAZKUŽ
SKLOP 6: RAZKUŽILA
PODSKLOP 6.1. RAZKUŽILA ZA KOŽO
Zap.št. | OPIS IZDELKA | Količina | EM | PROIZVAJALEC | ponujen izdelek | Kataloška | pakiranje | cena/EM brez DDV | % DDV | cena/EM z DDV | SKUPAJ brez DDV | SKUPAJ z DDV
številka
1. | Alkoholno sredstvo za dezinfekcijo kože pred vbodom z razprševanjem.Uničuje bakterije (vključno Tbc), glive, viruse Rota, Herpes, Hepatitis B ter povzročitelja AIDS-HIV. Aktivne učinkovine 2-propanol, klorheksidin in vodikov peroksid z remanentnim delovanjem. Pakiranje v plastenki z razpršilko 350 ml. | 160 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Razkužilo za roke: tekoče sredstvo za higiensko in kirurško razkuževanje rok, na osnovi 2-propanola in benzalkonijevega klorida, z reamnentnim delovanjem, deluje kot baktericid, fungicid, tuberkolocid, inaktivira viruse (preiskušen na virus Herpes, Rota, HBV in HIV), test higienskega (EN1500) razkuževanja rok , toksikološka ocena. Proizvod mora biti registriran kot biocid (register biocidov v Sloveniji).
2.1. | Pakiranje: 100ml | 120 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2. | Pakiranje: v evro plastenki 500ml | 4800 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Razkužilo za roke: tekoče sredstvo za higiensko in kirurško dezinfekcijo rok, na osnovi več kot 85g/100g etanola z dodanimi premaščevalci za nego in obnovo kože (vitaminE, Glicerol, Pantenol).Test higienskega (EN1500) in kirurškega (EN 12791) razkuževanja rok, viruciden (EN 14476 – Adeno/ Polio virus, EN 14476 - Noro virus (MNV) v 15 sekundah, EN 14476 - Rota virus v 15 sekundah), tuberkulociden (EN 14348), fungiciden (EN 13624). Proizvod mora biti registriran kot biocid ( register biocidov SLO). Pakiranje v evro plastenki 500ml. | 300 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Losion za umivanje z antimikrobnim delovanjem s koži prijaznim pH 5,5 z 0,9 g klorheksidina na 100g losjona, ki učinkovito uničuje mikroorganizme, vključno z večkratno odpornimi bakterijami, glivami, virusi z ovojnico (vključno HBV, HIV, HCV). Primeren mora biti za dekolonizacijo oseb koloniziranih/okuženih z MRSA. Je koži prijazen in jo ob pogosti uporabi ne draži, ohranja naraven kislinski plast kože, ne vsebuje barve in parfuma. Proizvod mora biti registriran kot biocid ( register biocidov SLO). Pakiranje v evro plastenki 500ml. | 450 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Dozirna črpalka, kompatibilna z razkužilom za roke, ki z enkratnim pritiskom odmeri 1ml sredstva, za embalažo 500ml. | 220 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Nosilec za plastenko 500 ml, ki ga lahko obesimo na posteljo. | 20 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | Stenski ročni dozator, ki omogoča namestitev evro plastenk 500 ml, z možnostjo nastavitve različnih količin doziranja, ima snemljiv dozirni sistem, ki omogoča učinkovito čiščenje in razkuževanje. Možnost namestitve lovilne posodice. | 100 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | Podstavek zaščitni za stenski dozator - lovilna posodica, kompatibilen za stenski dozator (namesti se na dozator), omogoča učinkovito lovljenje odvečnih tekočin | 100 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9. | Robčki za čiščenje in razkuževanje pacientove kože pred uvajanjem terapije, punkcije, na podlagi alkoholov, posamezno pakiranje (2 x prepognjen robček), najmanjša zahtevana dimenzija 4,5 x 9 cm. | 4000 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
PODSKLOP 6.2. RAZKUŽILA ZA POVRŠINE
Zap.št. | OPIS IZDELKA | Količina | EM | PROIZVAJALEC | ponujen izdelek | Kataloška | pakiranje | cena/EM brez DDV | % DDV | cena/EM z DDV | SKUPAJ brez DDV | SKUPAJ z DDV
številka
1. | Robčki za razkuževanje površin, namenjeni hitremu in vsestranskemu razkuževanju na osnovi 70% 2 - propanola. Velikost robčka 130mmx185mm, teža: 23g/m2 (odstopanje največ 5%). Pakiranje kot polnilo od 80 do 150 robčkov. Cena za 1 robček. Proizvod registriran kot medicinski pripomoček. | 70000 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Robčki za razkuževanje površin v dozi, namenjeni hitremu in vsestranskemu razkuževanju na osnovi 70% 2 - propanola. Velikost robčka 130mmx185mm, teža: 23g/m2 (odstopanje največ 5%). Pakiranje v dozi od 80 do 150 robčkov. Cena za 1 robček. Proizvod registriran kot medicinski pripomoček. | 17000 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Suhe krpe v zvitku za hitro čiščenje ali razkuževanje površin, ki se v vedru navlažijo z delovno raztopino, material mikrobiološko testiran in netkan 100% polietilen, ki se ne mucka, perforirani stiki med posameznimi krpami, rok uporabe prepojenih krp najmanj 4 tedne, vsak zvitek posamezno pakiran. Velokost krpice 38x20cm, v roli 90 do 100kom/cena za krpico. | 190000 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Vodotesna posoda za krpice v roli za večkratno polnjenje v obliki vedra, velikosti 27cm x 18 cm, ki preprečuje izhlapevanje delovne raztopine, posamično pakiranje, doza skladna z velikostjo čistilnih ali razkužilnih krp (možnost vstavitve krp v dozo). | 50 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Koncentrirano čistilno in dezinfekcijsko sredstvo brez aldehidov, s širokim spektrom delovanja(vključno Norovirus); kratkimi kontaktnimi časi; kompatibilno z pripomočki in površinami stanovalčeve ožje okolice oziroma površin. Na osnovi aminov in benzalkonijevega klorida, brez aldehida. Skladen z EN normami, pakiranje 6 l. Proizvod mora biti registriran kot biocid ( register biocidov SLO) in medicinski pripomočem. | 20 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Čistilo za varovančevo okolico in delovne površine, hitro sušenje, biološko razgradljiv. Vsebuje alkohol<2%. Plastenka po 750 ml s pršilko (podobne sestave kot Brisal) | 500 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | Koncentrat v obliki granulata za visoko učinkovito razkuževanje in čiščenje površin, kjer obstaja tveganje za okužbo z virusi in sporami. Imeti mora sporocidno delovanje. Testiranja za kompatibilnost materiala, toksikološko oceno in ekološki atest. Učinkovina perocetna kislina, se razvije ob raztapljanju koncentrata v vodi. Embalaža:160g pakiranje, ki zadostuje za pripravo 8 L delavne raztopine. Proizvod registriran kot medicinski pripomoček. | 100 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | Nealdehidno praškasto sredstvo za razkuževanje in čiščenje kirurških inštrumentov, predmetov in površin na osnovi peroksiocetne kisline. Ima baktericiden, viruciden in fungiciden učinek. Aktivna učinkovina peroksiocetna kislina mora imeti visoko učinkovitost, nizko toksičnost, biološko razgradljivost in skladnost z materiali (razen medenine in bakra). Sredstvo mora zagotoviti učinkovito čiščenje. Učinkovine: aktivna peroksiocetna kislina, ki se razvije ko se granulat raztopi v vodi. Testiranja na kompatibilnost materialov; ekološka in toksikološka ocena. Embalaža: vedro 2kg z dozirno posodo. Proizvod registriran kot medicinski pripomoček. | 5 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9. | Sredstvo za čiščenje in razkuževanje vseh površin in medicinskih pripomočkov na osnovi vodikovega peroksida v obliki pene, s sporocidnim delovanjem in kratkim kontaktnim časom. Brez znakov za nevarnost po CLP. Proizvod mora bitiregistriran kot biocid in medicinski pripomoček. Pakiranje: 750 ml v plastenki. | 100 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
| Datum:_______ | [6 empty] | Žig in podpis ponudnika:_____________

## 7_ZAŠČ_SRED
SKLOP 7: ZAŠČITNA SREDSTVA
PODSKLOP 7.1. ZAŠČITNA OBLAČILA PRED OKUŽBAMII
Zap.št. | OPIS IZDELKA | Količina | EM | PROIZVAJALEC | ponujen izdelek | Kataloška | pakiranje | cena/EM brez DDV | % DDV | cena/EM z DDV | SKUPAJ brez DDV | SKUPAJ z DDV
številka
1. | Maska OP troslojna ne iritira kože, z elastiko; pakiranje a 50kom | 45000 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | OP kape ženske, iz lahke netkane vlaknovine, v obliki barete | 500 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Plašč za izolacijo za enkratno uporabo, narejen iz netkanega PP in PE- vodoodporen, debeline materiala 40 g/M2, z manšetami na rokavih iz tkanine.
3.1. | Dimenzija: velikost L | 4000 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2. | Dimenzija: velikost XL | 2000 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Predpasnik iz polietilenskega materiala debeline min. 18 mIcronov, velikosti 125cmx 80cm, + - 10cm | 60000 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Slinčki za 1x uporabo iz neprepustnega materiala, dvoslojni, s trakovi za pritrditev okrog vratu in z žepkom na sprednji strani, velikost 37x65cm Odstopanje +-5cm | 6000 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Prevleka za čevelj, škorenj nedrseča Zaščita za čevlje v obliki škornja, prozorni, z nedrsečim podplatom proti zdrsu, z elastiko v zgornjem delu, kar omogoča dober oprijem. Namenjeni zaščiti čevljev in hlačnic pri delu v mokrem okolju. Izdelani iz LDPE, 50my Dimenzija: 38x48 cm Pakirano: 50 kom v zav, cena za kos | 10000 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
PODSKLOP 7.2. ROKAVICE
Zap.št. | OPIS IZDELKA | Količina | EM | PROIZVAJALEC | ponujen izdelek | Kataloška | pakiranje | cena/EM brez DDV | % DDV | cena/EM z DDV | SKUPAJ brez DDV | SKUPAJ z DDV
številka
1. | Rokavice kirurške, sterilne latex, rahlo pudrane na notranji strani; vsak par posamično pakiran, z označbo odpiranja.
1.1. | Dimenzije: št.7 | 800 | par |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Dimenzije: št.8 | 600 | par |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Rokavice zaščitne iz latexa, brez posipa,notranja stran prevlečena s polimerom, nizka vsebnost proteinov, nesterilne, gladka otipna površina, trpežne- se ne trgajo pri oblačenju; namenjenje za zaščito pri uporabi blažjih razkužil, za zaščito pred krvjo in drugimi izločki. Gramatura rokavic mora biti min. 5,90gr(+/-0.3). Na embalaži morajo biti natisnjene (ne nalepka) vidne oznake: ean koda, ime izdelka, datum izdelave in roka uporabe, velikost rokavic, število kosov, material iz katerega je narejen, zahtevani standardi morajo biti vidni na pakiranju rokavic.
2.1. | Dimenzije: S - male/a100kom | 1200 | šktl |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2. | Dimenzije: M-srednje/a100kom | 13500 | šktl |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3. | Dimenzije: L-velike/a100kom | 3600 | šktl |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4. | Dimenzije: XL-velike/a100kom | 150 | šktl |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Rokavice zaščitne iz nitrila, brez posipa,visoko kakovosten material iz sintetične nitrilne gume, brez vonja in lateksa in pudra. Mehke elastične, udobne in omogočajo dobro občutljivost, trpežne se ne trgajo pri oblačenju. Barva beš-bela.namenjene za zaščito pri uporabi razkužil, za zaščito pred krvjo in drugimi izločki, za nego stanovalcev s kolonizacijo na antibiotike odpornih bakterij. Gramatura rokavic mora biti min. 3,2 gr(+/-0.4).Na embalaži morajo biti natisnjene (ne nalepka) vidne oznake: ean koda, ime izdelka, datum izdelave in roka uporabe, velikost rokavic, število kosov, material iz katerega je narejen, zahtevani standardi morajo biti vidni na pakiranju rokavic.
3.1. | Dimenzije: S - male/a100kom | 220 | šktl |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2. | Dimenzije: M-srednje/a100kom | 900 | šktl |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3. | Dimenzije: L-velike/a100kom | 70 | šktl |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.4. | Dimenzije: XL-velike/a100kom | 60 | šktl |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Rokavice zaščitne iz vinyla, nesterilne brez pudra, lateksa in vonja, mehke udobne in omogočajo dobro občutljivost, trpežne- se ne trgajo pri oblačenju; namenjene za čiščenje z neagresivnimi čistili in za izvajanje osnovne oskrbe stanovalcev. Gramatura rokavic mora biti min. 5,00 gr(+/-0.3). Na embalaži morajo biti natisnjene (ne nalepka) vidne oznake: ean koda, ime izdelka, datum izdelave in roka uporabe, velikost rokavic, število kosov, material iz katerega je narejen, zahtevani standardi morajo biti vidni na pakiranju rokavic.
4.1. | Dimenzije: S - male/a100kom | 50 | šktl |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.2. | Dimenzije: M-srednje/a100kom | 500 | šktl |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.3. | Dimenzije: L-velike/a100kom | 160 | šktl |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.4. | Dimenzije: XL-velike/a100kom | 20 | šktl |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
PODSKLOP 7.3. ZAŠČITNA ROKAVICA pred poškodbo kože
Zap.št. | OPIS IZDELKA | Količina | EM | PROIZVAJALEC | ponujen izdelek | Kataloška | pakiranje | cena/EM brez DDV | % DDV | cena/EM z DDV | SKUPAJ brez DDV | SKUPAJ z DDV
številka
1. | Zaščitna rokavica izdelana iz mehkega oblazinjenega materiala in na zgornji strani z mrežastega zračnega materiala, ki se hitro in enostavno namesti in se fiksira s trakom v zapestju. Namenjena je za zaščito nazogastične sonde za stanovalce, ki si bi lahko le to izpulili ali za zaščito i.v. kanile. | 30 | kos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [9 empty] | 0 | 0
| Datum:_______ | [6 empty] | Žig in podpis ponudnika:_____________