Povabilo k oddaji ponudb

Identifikacija javnega naročila: 845080110-104-18

Vabimo vas, da  predložite  ponudbo na podlagi  tega povabila oziroma javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil.

Naročnik: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525  LJUBLJANA

zbira zaprte ponudbe po odprtem postopku za: NAKUP BRIZG  IN CEVI

Razpisno dokumentacijo dobite na Portalu javnih naročil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2  najkasneje do 7.1.2019  /datumski rok za predložitev ponudb/ do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 07.01.2019 /datum odpiranja/ in se bo začelo ob 10.30 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudbe morajo veljati do vključno  30.5.2019

Morebitna oddaja vzorcev je možna vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 na naslovu: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Področje za nabavno dejavnost, Zaloška c. 14, 1000 LJUBLJANA, 2. nadstropje, soba 232 b (prva vrata levo).

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

generalni direktor

Aleš Šabeder, univ. dipl. ekon. l.r.

SPLOŠNA NAVODILA PONUDNIKOM

- NAMEN NAVODIL

Ta navodila se uporabljajo za odprti postopek.

  - NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudnik mora skladno z navodili iz vsakega posameznega obrazca Ponudbene dokumentacije (kakor se ta nahaja v zavihku »Drugi dokumenti« v sistemu e-JN) in skladno s to točko Splošnih navodil ponudnikom izpolniti Ponudbeno dokumentacijo in jo v okviru oddaje ponudbe dostaviti naročniku preko sistema e-JN.

V primeru, da ponudnik ne pošlje naročniku izpolnjene Ponudbene dokumentacije, in sicer kakor je to opredeljeno v prejšnjem odstavku, bo naročnik takšno ponudbo izločil kot nedopustno.

- PRAVNA PODLAGA

Javno naročilo naročnika se izvaja na podlagi zakonskih in podzakonskih določil, ki urejajo področje javnega naročanja blaga, storitev in gradenj.

Ponudnike predvsem opozarjamo na sledeče predpise:

- Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 z dne 30. 11. 2015),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Ur. l. RS, št. 43/2011), ZPVPJN-A (Ur.l. RS, št. 63/2013), ZPVPJN-B (Uradni list RS, št. 60/17 z dne 27. 10. 2017),

- Zakon o javnih financah  (uradno prečiščeno besedilo) (ZJF-UPB4) Ur.l. RS, št. 11/2011,

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja - ZDIJZ-UPB2 (Ur. l. RS št. 51/06, z dne 18.05.2006),  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-C (Uradni list RS, št. 23/14 z dne 2. 4. 2014), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-D (Uradni list RS, št. 50/14 z dne 4. 7. 2014),

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-E (Uradni list RS, št. 102/15 z dne 24.12.2015)

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije  (Uradni list RS, št. 69/2011),

- Predpis o izvrševanju proračuna za posamezno leto.

- PONUDNIK

  - Sposobnost

Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna in fizična oseba, za katero ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in, ki izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije.

3.1.1.      ESPD

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, lahko naloži podpisan ESPD v pdf obliki ali pa ga le naloži in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. Tudi če ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf obliki, bo ta hkrati s podpisom ponudbe podpisan še enkrat.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf obliki.

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da pozove ponudnike, da dopolnijo ali pojasnijo predložena potrdila.

Ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

Če lahko naročnik dokazila pridobi neposredno v bazi podatkov, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne v ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov in podatke za identifikacijo.

  - Skupna ponudba in ponudba s podizvajalci

    - Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo skupaj s podizvajalcem, mora v ponudbi navesti vsebino zahtevano v 2. odstavku 94. člena ZJN-3.

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega naročila vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalec.

    - Če ponudnik nastopi s podizvajalci, mora za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo (zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo sta priloga k pogodbi) v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem in soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Glavni izvajalec mora svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

    - V kolikor se oddaja skupna ponudba več partnerjev, mora ponudnik v ponudbi priložiti partnersko pogodbo. V pogodbi je potrebno opredeliti poslovodečega partnerja, ki bo v stalni komunikaciji z naročnikom, in se nanaša na sprejem obveznosti, navodil lahko pa tudi plačil v imenu in za račun vseh skupnih partnerjev. Pogodba med partnerji mora vsebovati člen, ki določa, da vsi partnerji solidarno v celoti odgovarjajo proti naročniku za celotno obveznost in vsak njen del.

  - Statusne spremembe ponudnika

V primeru lastninskih  sprememb ponudnika, bo naročnik ustreznost vsakega takega ponudnika obravnaval posebej, pri čemer bo izhajal iz stališča, da ne glede na statusne spremembe, ponudnik, ki je univerzalni pravni naslednik svojega prednika, pomeni kontinuiteto poslovanja.

- PRIPRAVA PONUDB

Ponudba mora vsebovati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane listine, izjave, tehnično dokumentacijo, prospekti material, ipd, ter izpolnjene obrazce.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Predračun« pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.

Pozivi za dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembo ponudbe naročnik ustvari in posreduje ponudniku v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembo ponudbene dokumentacije posreduje v sistem e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik.

- JEZIK PONUDBE

Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem jeziku.

Naročnik v posebnem delu razpisne dokumentacije posebej navede ali predvideva, da ponudnik lahko poleg slovenske ponudbe poda ponudbo ali del ponudbe tudi v tujem jeziku in na kateri del ponudbe se nanaša.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

Izbrani ponudnik mora naročniku v roku desetih (10) dni po podpisu pogodbe dostaviti dokument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ob končni pisni primopredaji, če je v pogodbi tako predvideno, pa še dokument finančnega zavarovanja za  odpravo napak v garancijski dobi. Predmet, vrsta, višina in trajanje zavarovanja so opredeljeni v DODATKU K NAVODILOM PONUDNIKOM te razpisne dokumentacije.

Zavarovanje za resnost ponudbe so ponudniki dolžni predložiti skupaj s ponudbo, v kolikor je zahtevano v DODATKU K NAVODILOM PONUDNIKOM. Za zavarovanje resnosti ponudbe ponudniki lahko predložijo:

V primeru, da ponudnik odda ponudbo za več sklopov lahko v ponudbi predloži eno zavarovanje za resnost ponudbe za vse navedene ponujene sklope, lahko pa predloži več zavarovanj za vsak sklop posebej. V kolikor bo ponudnik predložil eno zavarovanje za več sklopov, mora biti znesek zavarovanja enak najmanj seštevku zneskov za vse sklope, za katere je predložil ponudbo.

Naročnik bo zavarovanje za resnost ponudbe unovčil v naslednjih primerih:

- če bo ponudnik umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti ali

- če ponudnik na poziv naročnika ne bo podpisal pogodbe ali

- če ponudnik ne bo predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Če bo ponudnik v ponudbi navedel daljši rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, mora biti le-ta pokrit z zavarovanjem za resnost ponudbe.

Za bančne garancije: Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Za kavcijska zavarovanja: Zahtevi za plačilo ni potrebno priložiti originalnega izvoda zavarovanja.

- SPREMEMBE IN UMIK PONUDB PRED ROKOM ZA ODDAJO PONUDB

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

- PREDLOŽITEV PONUDBE

Datum in ura za predložitev ponudbe, ter naslov kamor mora biti ponudba predložena so navedeni v objavi in v obrazcu povabila k oddaji ponudbe.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do zahtevanega roka za predložitev ponudb, navedenega v povabilu k oddaji ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:  https://ejn.gov.si/eJN2.

- ODPIRANJE PONUDB

  - Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Datum in ura odpiranja ponudb sta opredeljena v povabilu k oddaji ponudb.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodjeno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Po poteku roka za javno odpiranje ponudb na zavihku aktualnih javnih naročil vpogled v te informacije oziroma dokumentacijo zunanji javnosti ne bo več omogočen, ponudniki, ki so oddali ponudbo za predmetno javno naročilo pa bodo lahko konkurenčne ponudbe videli do zaključka postopka oddaje javnega naročila.

  - Varstvo podatkov

Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov v skladu z 35. členom ZJN-3.

- MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so opredeljena v razpisni dokumentaciji.

- PRAVNO VARSTVO PONUDNIKOV (ZPVPJN)

Zahtevek za revizijo v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih  javnega naročanja (ZPVPJN) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN-B (Uradni list RS, št. 60/17 z dne 27. 10. 2017) lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.

Vlagatelj zahtevek za revizijo pošlje na naslov:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

SUPAS Področje za nabavno dejavnost

Zaloška cesta 14

1525  LJUBLJANA

s pripisom (na ovojnici):

| Ne odpiraj - | ZAHTEVEK ZA REVIZIJO POSTOPKA JN_________________/2018 (številka objave JN, NMV, Povabila) |  |
| --- | --- | --- |
| z dne, ______________, |  | za NAKUP ___________________________ |
| (datum objave) |  | (predmet naročila) |

DODATEK K NAVODILOM PONUDNIKOM

- Vrsta postopka: naročnik bo oddal javno naročilo po odprtem postopku;

- Ponudba mora biti podana: kot celota (razvidna vrednost opreme in potrošnega materiala posebej)

- Ogled prostorov: _________/________;

- Jezik ponudbe: slovenski, naročnik dovoljuje predložitev katalogov in prospektnega materiala v angleškem jeziku;

- Valuta ponudbe: EUR;

- Rok veljavnosti ponudbe: ponudba mora veljati do vključno: 30.5.2019;

- Variantne ponudbe: naročnik ne dovoljuje variantnih ponudb;

- Rok za predložitev ponudb: Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do zahtevanega roka za predložitev ponudb, navedenega v povabilu k oddaji ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

- Čas in datum odpiranja ponudb: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Datum in ura odpiranja ponudb sta opredeljena v povabilu k oddaji ponudb.

- Naročnik bo ocenjeval in primerjal po merilih samo tiste ponudbe, za katere bo v postopku pregleda ugotovljeno, da so popolne.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo uporabljena naslednja merila:

| MERILO | Vrednost merila v % |
| --- | --- |
| NAJNIŽJA KONČNA PONUDBENA VREDNOST | 100,00 |
| SKUPAJ: | 100,00 |

MERILA ZA IZBOR (naročnik opisno navede na kakšen način se bo posamezno merilo uporabljalo) - Končna ponudbena vrednost z DDV ____________% Ocenjuje se skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV) iz ponudbenega predračuna za ____________________ iz posameznega sklopa. Cenovno najugodnejša ponudba prejme največje število točk (npr. 100 točk), vse ostale pa prejmejo glede na najcenejšo ponudbo sorazmerno manjše število točk na podlagi prikazanega izračuna. Primer izračuna: Vrednost ponudbe A 5.000,00 EUR Vrednost ponudbe B 4.800,00 EUR Vrednost ponudbe C 4.900,00 EUR Z najvišjim številom točk je ocenjena ponudba B in sicer prejme 100 točk. Izračun za ponudbo C: X =ponudba B x 100 ponudba C X =4.800,00 x 100 4.900,00 97,95= število točk, ki jih prejeme ponudba C.

- Rok izvedbe:

- Rok plačila: 60 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa;

- Finančna zavarovanja:

Izbrani ponudnik kot instrument zavarovanja pogodbe za nakup opreme naročniku v desetih (10) dneh po podpisu pogodbe predloži:

- nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv (ali enakovredno kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti vključno z DDV, z veljavnostjo garancije do primopredaje (60 dni) in 30 dni. Rok za začetek veljavnosti bančne garancije je od njene izdaje.

ali:

- položi/vplača gotovino/varščino v višini 10 % od pogodbene vrednosti, za obdobje trajanja pogodbe do končne pisne primopredaje in 30 dni.

Izbrani ponudnik predloži ob končni primopredaji:

- nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv (ali enakovredno kavcijsko zavarovanje) za odpravo napak v višini 5 % pogodbene vrednosti vključno z DDV, z veljavnostjo bančne garancije 24 mesecev od končne primopredaje in 30 dni. Rok za začetek veljavnosti bančne garancije je od njene izdaje.

ali:

- položi/vplača gotovino/varščino v višini 5 % od pogodbene vrednosti, za obdobje trajanja 24 mesecev in 30 dni.

Polog/plačilo gotovine/varščine se izvrši: na blagajni (UKCL, Bohoričeva 28) ali preko plačilnega naloga na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila (UJP) številka: 01100-6030277894 s pripisom varščina po pogodbi št.: ____________  SM 845–0801, sklic na št. 20010; in kot dokazilo o pologu/plačilu gotovine/varščine predloži dobavitelj naročniku potrdilo o izvršenem vplačilu. Po preteku zgoraj navedenih obdobij trajanja finančnih zavarovanj bo naročnik polog/plačilo gotovine/varščine neobrestovano vrnil dobavitelju na njegov TRR.

Ob vsakokratnem podaljšanju pogodbe mora biti predana nova garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z veljavnostjo minimalno za vsakokratno obdobje podaljšanja. Če je bil kot garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vplačan denarni depozit, se le-ta v primeru podaljšanja pogodbe zadrži za naslednje enoletno obdobje.

PONUDBA

Opozorilo:

Ponudnik mora izpolniti in priložiti ta ponudbeni obrazec in bo podpisan hkrati s podpisom celotne ponudbene dokumentacije.

| Naziv ponudnika: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |  |  |
|  | Davčna številka: |  |  |
|  | Davčni zavezanec: | DA / NE (ustrezno obkroži) |  |
|  | Naslov pristojnega finančnega urada: |  |  |
|  | Matična številka: |  |  |
|  | Ponudnik je MSP* (opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES): | DA / NE (ustrezno obkroži) |  |
| Kontaktna oseba: |  | telefon: |  |
|  |  | e-pošta: |  |

* Kategorijo mikro, malih in srednje velikih podjetji sestavljajo podjetja z manj kot 250 zaposlenimi ter letnim prometom, ki ne presega 50 milijonov EUR, in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Za: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 LJUBLJANA

naziv naročnika

V skladu  z razpisnimi pogoji po tem javnem naročilu dajemo ponudbo št.  _______________ za izvedbo javnega naročila za:

| Naziv | *KPV skupaj v EUR z DDV |
| --- | --- |

*V ceni so zajeti vsi stroški, vključno s prevozom  in drugimi odvisnimi stroški - FCO sedež naročnika.

Ta ponudba št. __________________ z dne ______________ in vaš pisni sprejem ponudbe in podpis pogodbe bosta oblikovala poslovno obveznost med nami.

Veljavnost ponudbe do vključno                    30.5.2019.

SPLOŠNE STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA, KI VELJAJO ZA VSE SKLOPE

- Vsi proizvodi morajo imeti oznako CE. Ponudnik mora predložiti kopijo CE certifikata za vsak ponujen izdelek.

- Ponudnik mora za proizvode razpolagati z IZJAVO O SKLADNOSTI - declaration of conformity (predložitev na poziv naročnika).

- Natančen opis ponujenega izdelka z navedbo strokovno-tehničnih podatkov, iz katerih mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da ponujeni izdelek izpolnjuje vse strokovne zahteve.

- Za vsak ponujeni proizvod mora ponudnik v ponudbi navesti proizvajalca in kataloško številko proizvoda.

- Za vse ponujene proizvode mora ponudnik priložiti originalen ali natisnjen kataloški material (tekstovni in slikovni), iz katerega je nedvoumno viden opis proizvoda. K ponudbi mora biti priloženo kazalo, po katerem lahko kipec v priloženem kataloškem materialu najde ponujene proizvode.

- Vsi proizvodi, ki se bodo dobavljali, morajo biti označeni z imenom proizvoda, s kataloško št. in številko lota.

- Ponudnik mora na zahtevo naročnika pred izborom zagotoviti najmanj 3 brezplačne vzorce produktov vključno z embalažo, kjer bo viden način pakiranja.

- Zahtevani rok dobave je 5 dni od prejema naročila.

- Ponudnik mora zagotoviti kontinuirano izobraževanje uporabnikov za novitete za izbrane izdelke (Proctor v primeru uvajanja novega proizvoda).

POSEBNE STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA, KI VELJAJO ZA NASLEDNJE  SKLOPE

SKLOP 1, SKLOP 32  : BRIZGALKE TRIDELNE  luer-lock ZA 1X UPORABO:1ml, 2/3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml

- MATERIAL:

  - Izjava proizvajalca:

- Da ne vsebuje  lateksa

- Da ne vsebuje PVC-ja

- Da ne vsebuje DEHP-ja (ftalati)

2.1 Dokazila  proizvajalca:

- Tulec  iz polipropilena

- Bat  iz polipropilena

- Vse komponente morajo biti narejene iz sintetičnega materiala, ki mora ustrezati standardu ISO 10993

- VOLUMEN, INTERVALI GRADUACIJE, POZICIJA KONUSA: TABELA ŠT. 1

- UPORABNOST

- Tip: Luer-lock

- Gumica na batu brizgalke ima dva obročka, kar zagotavlja sigurno tesnenje in nima podaljška v vrat brizge.

- Dokazilo proizvajalca, da se graduacija (barvni tisk) ne izbriše med uporabo ob prisotnosti, etanola  in razkužil.

- Na tulcu brizge mora biti ime proizvajalca

- Označevanje primarnega pakiranja (na ovoju):

- ime izdelka in volumen,

- ime proizvajalca,

- serijska številka (lot) in CE oznaka,

- rok uporabe,

- oznaka izdelka za 1x uporabo,

- Ob ponudbi: originalna dokumentacija s kataloškimi številkami.

- PAKIRANJE

- Primarno pakiranje: brizge povezane (do 10kd skupaj), sterilno pakiranje: Ponudnik mora predložiti primer certifikata o sterilnosti.

- Sekundarno pakiranje:

- kartonska škatla po 100kd za: 1ml, 2ml, 5ml, 10ml, 20ml,30ml

- kartonska škatla po 20 – 30kd kd za: 50ml

TABELA ŠT. 1: VOLUMEN, INTERVAL GRADUACIJE, POZICIJA KONUSA

|  | Volumen | Intervali graduacije | Pozicija konusa | Opomba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1ml tuberkulin | 0,01 ml | Centrično, brez podajška v vrat brizge |  |
| 1.2 | 2ml Luer-Lock | 0,1 ml | Centrično, brez podajška v vrat brizge | Graduacija do 3ml |
| 1.3 | 5ml Luer-Lock | 0,2 ml | Centrično, brez podajška v vrat brizge |  |
| 1.4 | 10ml Luer-Lock | 0,5 ml | Centrično, brez podajška v vrat brizge | Graduacija do 12ml |
| 1.5 | 20ml Luer-Lock | 1,0 ml | Centrično, brez podajška v vrat brizge |  |
| 1.6 | 30ml Luer-Lock | 1,0 ml | Centrično, brez podajška v vrat brizge |  |
| 1.7 | 50ml Luer-Lock | 1,0 ml | Centrično, brez podajška v vrat brizge |  |

SKLOP 2: PERFUZOR BRIZGA 50ML TRIDELNA + UV zaščita , BREZ IGLE ZA 1X UPORABO

1. MATERIAL:

1.1 Izjava proizvajalca:

- Da ne vsebuje  lateksa

- Da ne vsebuje PVC-ja

- Da ne vsebuje DEHP-ja (ftalati)

1.2 Dokazila  proizvajalca:

- Tulec  iz polipropilena

- Bat  iz polipropilena

- Vse komponente morajo biti narejene iz sintetičnega materiala, ki mora ustrezati standardu ISO 10993

- UV zaščita

- .VOLUMEN, INTERVAL GRADUACIJE, POZICIJA KONUSA

- Volumen 50 ali 60ml

- Graduacija po 1ml

- Pozicija konusa: centrično

- UPORABNOST

- Tip: Luer-lock

- Gumica na batu brizgalke ima dva obročka, kar zagotavlja sigurno tesnenje

- Dokazilo proizvajalca, da se graduacija (barvni tisk) ne izbriše med uporabo ob prisotnosti, etanola  in razkužil.

- Na tulcu brizge mora biti ime proizvajalca

- Označevanje primarnega pakiranja (na ovoju):

- ime izdelka in volumen,

- ime proizvajalca,

- serijska številka (lot) in CE oznaka,

- rok uporabe,

- oznaka izdelka za 1x uporabo,

- Ob ponudbi: originalna dokumentacija s kataloškimi številkami.

- Izjava proizvajalca o kompatibilnosti  z injekcijskimi infuzijskimi črpalkam: Ivac, Braun, Alaris, ki so v UKCLJ.

- PAKIRANJE

- Primarno  sterilno pakiranje:  vsaka brizga posebej: ločeno ali povezano.  Ponudnik mora predložiti primer certifikata o sterilnosti

- Sekundarno pakiranje: kartonska škatla  do 100 kd.

SKLOP 3: PERFUZOR BRIZGA 50ML TRIDELNA , BREZ IGLE ZA 1X UPORABO

- MATERIAL:

  - Izjava proizvajalca:

- Da ne vsebuje  lateksa

- Da ne vsebuje PVC-ja

- Da ne vsebuje DEHP-ja (ftalati)

  - Dokazila  proizvajalca:

- Tulec  iz polipropilena

- Bat  iz polipropilena

- Vse komponente morajo biti narejene iz sintetičnega materiala, ki mora ustrezati standardu ISO 10993

- VOLUMEN, INTERVAL GRADUACIJE, POZICIJA KONUSA

- Volumen 50 ali 60ml

- Graduacija po 1ml

- Pozicija konusa: centrično

- UPORABNOST

- Tip: Luer-lock

- Gumica na batu brizgalke ima dva obročka, kar zagotavlja sigurno tesnenje

- Dokazilo proizvajalca, da se graduacija (barvni tisk) ne izbriše med uporabo ob prisotnosti, etanola  in razkužil.

- Na tulcu brizge mora biti ime proizvajalca

- Označevanje primarnega pakiranja (na ovoju):

- ime izdelka in volumen,

- ime proizvajalca,

- serijska številka (lot) in CE oznaka,

- rok uporabe,

- oznaka izdelka za 1x uporabo,

- Ob ponudbi: originalna dokumentacija s kataloškimi številkami.

- Izjava proizvajalca o kompatibilnosti  z injekcijskimi infuzijskimi črpalkam: Ivac, Braun, Alaris, ki so v UKCLJ.

- PAKIRANJE

1.Primarno  sterilno pakiranje:  vsaka brizga posebej: ločeno ali povezano.  Ponudnik mora predložiti primer certifikata o sterilnosti

2.Sekundarno pakiranje: kartonska škatla  do 100 kd.

SKLOP 4: BRIZGE ZA SERIJSKO PROIZVODNJO V ČISTIH PROSTORIH IN  KOMPAT. Z  APARATURO

SMART FILLER

- BRIZGE ZA SERIJSKO PROIZVODNJO V ČISTIH PROSTORIH

- MATERIAL:

1.1 Izjava proizvajalca:

- Da ne vsebuje  lateksa

- Da ne vsebuje PVC-ja

1.2 Dokazila  proizvajalca:

a) proizvedeno  v skladu z : EN ISO 9001:2008, EN ISO 13485: 2003, EU direktivi 93/42/EEC

- VOLUMEN, INTERVALI GRADUACIJE: TABELA ŠT. 2

- UPORABNOST

- Tip: Luer-lock, z  nameščenim zaščitnim LL pokrovčkom

- Gumica na batu brizgalke ima dva obročka, kar zagotavlja sigurno tesnenje

- Dokazilo proizvajalca, da se graduacija (črna ali mobra barva ) ne izbriše med uporabo ob prisotnosti, etanola  in razkužil.

- Na tulcu brizge mora biti ime proizvajalca

- Označevanje primarnega pakiranja (na ovoju):

- ime izdelka in volumen,

- ime proizvajalca,

- serijska številka (lot) in CE oznaka,

- rok uporabe,

- oznaka izdelka za 1x uporabo,

- Ob ponudbi:originalna dokumentacija s kataloškimi številkami.

- PAKIRANJE

- Primarno pakiranje: dvojno sterilno pakiranje za delov v čistih prostorih: tabela št. 2

- Ponudnik mora predložiti primer certifikata o sterilnosti

- Izjava proizvajalca, da je  pakiranje primerno za delo v čistih prostorih

- Sekundarno pakiranje: kartonska škatla.

TABELA ŠT. 2: VOLUMEN, INTERVAL GRADUACIJE, POZICIJA KONUSA

|  | Volumen | Intervali graduacije | Pozicija konusa | Primarno pakiranje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | 1ml brizga Luer-Lock | 0,01 ml | Centrično | 50 kd v dvojnem pakiranju |
| 4.1.2 | 3ml brizga Luer-Lock | 0,1 ml | Centrično | 25 kd v dvojnem pakiranju |
| 4.1.3 | 10ml brizga Luer-Lock | 0,2 ml | Centrično | 10 kd v dvojnem pakiranju |

  - BRIZGE ZA SERIJSKO PROIZVODNJO V ČISTIH PROSTORIH NA  APARATURI SMART

FILLER

1. MATERIAL:

1.1 Izjava proizvajalca:

a) Da ne vsebuje  lateksa

b) Da ne vsebuje PVC-ja

1.2 Dokazila  proizvajalca:

a) proizvedeno  v skladu z : EN ISO 9001:2008, EN ISO 13485: 2003, EU direktivi 93/42/EEC

2. VOLUMEN, INTERVALI GRADUACIJE: TABELA ŠT. 3

3.UPORABNOST

- Tip: Luer-lock, z  nameščenim zaščitnim pokrovčkom

- Gumica na batu brizgalke ima dva obročka, kar zagotavlja sigurno tesnenje

- Dokazilo proizvajalca, da se graduacija (črna ali mobra barva ) ne izbriše med uporabo ob prisotnosti, etanola  in razkužil.

- Na tulcu brizge mora biti ime proizvajalca

- Označevanje primarnega pakiranja (na ovoju):

- ime izdelka in volumen,

- ime proizvajalca,

- serijska številka (lot) in CE oznaka,

- rok uporabe,

- oznaka izdelka za 1x uporabo,

- Ob ponudbi:originalna dokumentacija s kataloškimi številkami.

4.PAKIRANJE

- Primarno pakiranje: dvojno sterilno pakiranje za delov v čistih prostorih: tabela št. 3

- Ponudnik mora predložiti primer certifikata o sterilnosti

- Izjava proizvajalca, da je  pakiranje primerno za delo v čistih prostorih

- Sekundarno pakiranje: kartonska škatla.

Tabela št. 3

|  | Volumen | Intervali graduacije | Pozicija konusa | Primarno pakiranje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | 20 ml brizga | 1 ml | Centrično | 25 kd v dvojnem pakiranju |
| 4.2.2 | 50/60ml Luer-Lock | 1 ml | Centrično | 25 kd v dvojnem pakiranju |

SKLOP 5 : CEVI KOMPATIBLNE Z  ZAPARATURO BAXA EM™2400

| 5.1 | CEVI ZA APARATURO BAXA EM™2400:cev z odzračevanjem |
| --- | --- |
| 5.2 | CEVI ZA APARATURO BAXA EM™2400: cev za majhne volumne |
| 5.3 | CEVI ZA APARATURO BAXA EM™2400: cev brez odzračevanja |
| 5.4 | CEVI ZA APARATURO BAXA EM™2400: cev za brizge |
| 5.5 | SET ZA CEVI za aparaturo BAXA EM ™2400 |

- MATERIAL:

Izjava proizvajalca:

- Sterilne in apirogene

- material ne vsebuje  lateksa

- material ne vsebuje di(2-etil-heksil) ftalata  (DEHP)

- VRSTE CEVI, NAMEMBNOST

Cevi za črpanje tekočin iz različnih vsebnikov z aparaturo BAXA EM™2400.

5.1 CEV Z ODZRAČEVANJEM BAXA EM2400

Cev z vbodno iglo in filtrom za odzračevanje na eni strani ter pritisnim konektorjem (spojnikom) na drugi strani; za črpanje večjih volumnov tekočin iz steklenic.

5.2 CEV ZA MAJHNE VOLUMNE BAXA EM2400

Cev z vbodno iglo in filtrom za odzračevanje na eni strani ter pritisnim konektorjem (spojnikom) na drugi strani; za črpanje manjših  volumnov tekočin iz steklenic in vial.

5.3 CEV BREZ ODZRAČEVANJA BAXA EM2400

Cev z vbodno iglo na eni strani in pritisnim konektorjem (spojnikom) na drugi strani; za črpanje večjih volumnov tekočin iz plastenk in vrečk.

5.4 CEV ZA BRIZGE BAXA EM2400

Cev z vbodno iglo na eni strani in navojem za Luer Lock brizgo na drugi strani; za črpanje tekočin iz 50 ali 60 ml brizg.

5.5. SET ZA CEVI ZA APARATURO BAXA EM2400

Sterilen plastičen set  s 24 nastavki, ki se namestijo na polnilne postaje aparature Baxa EM2400. Iz seta izhaja silikonska cev, ki se navije na vrečko za polnjenje parenteralne prehrane. Set je za namenjen za enkratno uporabo oziroma za največ 24 ur. Nastavki na setu se morajo popolnoma prilegati polnilnim postajam na aparaturi in s tem omogočiti točno in natančno odmerjanje sestavin.

- PAKIRANJE

- Primarno pakiranje: enojno, sterilno pakiranje.  Ponudnik mora predložiti primer certifikata o sterilnosti.

- Odpiranje primarne ovojnine po robovih ovitka, na ovojnini mora biti označeno mesto odpiranja.

- Primarna ovojnina je iz materiala, ki se ga lahko prebriše s 70% etanolom.

- Označevanje primarne ovojnine:

- ime izdelka

- ime proizvajalca,

- serijska številka (lot) in CE oznaka,

- datum sterilizacije in metoda sterilizacije,

- rok uporabe,

- oznaka, da je izdelek za enkratno uporabo,

- oznaka, da je brez lateksa in brez DEHP-ja

- Sekundarno pakiranje: ščiti izdelek in primarno ovojnino pred poškodbami

SKLOP 6: BRIZGALKE TRIDELNE  luer ZA 1X UPORABO:1ml, 2/3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml

- MATERIAL:

1.1. Izjava proizvajalca:

- Da ne vsebuje  lateksa

- Da ne vsebuje PVC-ja

- Da ne vsebuje DEHP-ja (ftalati)

1.2 Dokazila  proizvajalca:

- Tulec  iz polipropilena

- Bat  iz polipropilena

- Vse komponente morajo biti narejene iz sintetičnega materiala, ki mora ustrezati standardu ISO 10993

- VOLUMEN, INTERVALI GRADUACIJE, POZICIJA KONUSA: TABELA ŠT. 4

- UPORABNOST

- Tip: Luer-lock

- Gumica na batu brizgalke ima dva obročka, kar zagotavlja sigurno tesnenje in nima podaljška v vrat brizge

- Dokazilo proizvajalca, da se graduacija (barvni tisk) ne izbriše med uporabo ob prisotnosti, etanola  in razkužil.

- Na tulcu brizge mora biti ime proizvajalca

- Označevanje primarnega pakiranja (na ovoju):

- ime izdelka in volumen,

- ime proizvajalca,

- serijska številka (lot) in CE oznaka,

- rok uporabe,

- oznaka izdelka za 1x uporabo,

- Ob ponudbi: originalna dokumentacija s kataloškimi številkami.

- PAKIRANJE

- Primarno pakiranje: brizge povezane (do 10kd skupaj),, sterilno pakiranje: Ponudnik mora predložiti primer certifikata o sterilnosti

- Sekundarno pakiranje:

- kartonska škatla po 100kd za: 1ml, 2ml, 5ml, 10ml, 20ml,30ml

TABELA ŠT. 4: VOLUMEN, INTERVAL GRADUACIJE

|  | Volumen | Intervali graduacije | Pozicija konusa | Opomba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 1ml tuberkulin luer | 0,01 ml | Centrično, brez podajška v vrat brizge |  |
| 6.2 | 1ml insulin U100 luer | 0,02 v IE /ml | Centrično, brez podajška v vrat brizge | 100 U/ml |
| 6.3 | 2ml luer | 0,1 ml | Centrično, brez podajška v vrat brizge | Graduacija do 3ml |
| 6.4 | 5ml luer | 0,2 ml | Centrično, brez podajška v vrat brizge |  |
| 6.5 | 10ml luer | 0,5ml | Centrično, brez podajška v vrat brizge | Graduacija do 12ml |
| 6.6 | 20ml luer | 1,0ml | Centrično, brez podajška v vrat brizge |  |
| 6.7 | 30ml luer | 1,0ml | Centrično, brez podajška v vrat brizge |  |

SKLOP 7: BRIZGA s HEPARINOM ZA PLINSKO ANALIZO za odvzem iz arterijske linije (iz  kanile)  3ml

- VSEBINA KOMPLETA:

- Brizga 3ml tipa: luer-lock z integrirano iglo

- Graduacija 3ml brizge: 0,1ml

- Z vsebnostjo  liofiliziranega heparina

- Pokrov za zaprtje brizge po odstranitvi igle

- UPORABNOST:

- Namenjeno za 1x uporabo

- Na brizgi oznaka, da vsebuje heparin

- Označevanje primarnega pakiranja (na ovoju):

- Ime izdelka,

- Ime proizvajalca,

- Sestava kompleta in navedena vsebnost heparina

- Serijska številka (lot) in CE oznaka,

- Oznaka za sterilnost

- Rok uporabe,

- Oznaka izdelka za 1x uporabo,

- Ob ponudbi: originalna dokumentacija s kataloškimi številkami.

- PAKIRANJE:

- Primarno pakiranje: enojno- vsak komplet posebej

- Sekundarno pakiranje škatla:  do 100kd.

SKLOP 8:  BRIZGALKA  MRI ZA ENKRATNO INJICIRANJE KS

- Brizgalka MRI za enkratno injiciranje KS – MEDRAD SSQK65/115vs

- Kompatibilna z Injektorjem MEDRAD Spectris Solaris series ter MRI Siemens.

SKLOP 9: BRIZGA S PODALJŠKOM OPTISTAR MRI

- Brizga s podaljškom Optistar MRI

- Kompatibilna z MRI Phillips Achiva 1,5 ter injektorjem MALLINCRODT OPTISTAR ELITE

SKLOP 10:  CEVI KOMPATIBLNE Z  ČRPALKO ARTHROFLOW

- IZJAVA PROIZVAJALCA:

- Da so kompatibilne z črpalko Arthroflow

- PAKIRANJE:

- Primarno pakiranje: enojno- vsaka cev  posebej

b).Sekundarno pakiranje škatla:  do 10kd.

SKLOP 11:  BRIZGA SET KOMPATIBLEN Z  STELLANT D INJEKTOR

- Kompatibilno s setom cevi in aparatom Medrad.

- Sterilni sistem mora vsebovati:

- 2 x 200ml brizgi

- 1x 60 ˝T- konektor in spiralna raztegljiva cevka

- 2 x nepovratni ventil s cevkama za doziranje fiziološke raztopine in kontrasta

- V škatli je 20 sterilnih sistemov

SKLOP 12. CEV SILIKONSKA 15M

- MATERIAL:

1.1 Izjava proizvajalca:

- Da ne vsebuje pirogenov

- Da ne vsebuje lateksa

- Iz silikona

- Nesterina

- UPORABNOST

- Fleksibilna  in transparentna

- Navita na kolut

- Odporna na sterilizacijo z  avtiklaviranjem (tabela št. 5): ponudnik mora  zagotoviti, da cev prenese  ustrezno temperaturo in čas sterilizacije:: 134 °C , 10min.

- DIMENZIJA: tabela št. 5

- PAKIRANJE

- Primarno pakiranje: 15m na kolutu v prozorni foliji.

Tabela št. 5: Cev silikonska 15M

| 12 | Ime | Dimenzija | Metoda sterilizacija |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Cev silikonska 15m, nesterilna | 3mm x 5mm | avtoklaviranje |
| 12.2 | Cev silikonska 15m, nesterilna | 5mm x 8mm | avtoklaviranje |
| 12.3 | Cev silikonska 15m, nesterilna | 6mm x 9mm | avtoklaviranje |
| 12.4 | Cev silikonska 15m, nesterilna | 7mm x 10mm | se ne sterilizira |
| 12.5 | Cev silikonska 15m, nesterilna | 8mm x 12mm | se ne sterilizira |
| 12.6 | Cev silikonska 15m, nesterilna | 10mm x 14mm | avtoklaviranje |

SKLOP 13. CEV SILIKONSKA 25M

- MATERIAL:

1.1 Izjava proizvajalca:

- Da ne vsebuje pirogenov

- Da ne vsebuje lateksa

- Iz silikona

- Nesterina

- UPORABNOST

- Fleksibilna  in transparentna

- Navita na kolut

- Odporna na sterilizacijo z  avtiklaviranjem (tabela št. 6): ponudnik mora  zagotoviti, da cev prenese  ustrezno temperaturo in čas sterilizacije:: 121 °C , 30min

- Navodilo proizvajalca o čiščenju (navesti je potrebno čistila) cevi pred prvo uporabo

- DIMENZIJA: tabela št. 6

- PAKIRANJE

- Primarno pakiranje: 15m na kolutu v prozorni foliji.

- Sekundarno pakiranje: kartonska škatla

Tabela št. 6: Cev silikonska 15M

| 13 | Ime | Dimenzija | Metoda sterilizacija |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Cev silikonska 25m, nesterilna | 8mm x 12mm | avtoklaviranje |
| 13.2 | Cev silikonska 25m, nesterilna | 10mm x 14mm | avtoklaviranje |

SKLOP 14: CEV LATEX  15M, dimenzije  4X6 mm nesterilna,  primerna za sterilizacijo

  - MATERIAL:

- Izjava proizvajalca, da je cev iz latexa

  - UPORABNOST

  - Fleksibilna  in transparentna

  - Navita na kolut

  - Odporna na sterilizacijo z  avtiklaviranjem: ponudnik mora navesti temperaturo in čas sterilizacije, ki jo prenese cev

  - DIMENZIJA: 4mm X 6mm

  - PAKIRANJE

- Primarno pakiranje: 15m na kolutu v prozorni foliji.

SKLOP 15: CEV PVC  15M,  dimenzije  9,3X7 mm nesterilna

- MATERIAL:

- Izjava proizvajalca, da je cev iz PVC-ja.

- UPORABNOST

- Fleksibilna  in transparentna

- Navita na kolut

- DIMENZIJA: 9,3mm X 7mm

- PAKIRANJE

- Primarno pakiranje: 15m na kolutu v prozorni foliji.

SKLOP 16: SET URODINAMSKI 3 CEVI KOMPAT. ZA POVEZAVO ZA APARATURO WIEST JUPITER II

- UPORABNOST:

- Za izvajanje funkcionalne diagnostike- urodinamike

- SESTAVA SETA: tri daljše cevi ter tropotna cev z lovilcem zraka. Cevi povezujejo aparaturo z urinskim in rektalnim katetrom vstavljenim v pacienta

- OZNAČEVANJE PRIMARNEGA PAKIRANJA (NA OVOJU):

- ime izdelka,

- ime proizvajalca,

- serijska številka (lot) in CE oznaka,

- rok uporabe,

- oznaka izdelka za 1x uporabo,

- PAKIRANJE: primarno in sekundarno

- Primarno pakiranje:  en set v sterilnem pakiranju

- Sekundarno pakiranje:  kartonska škatla  po  10 komadov

SKLOP 17: CEV KOMPATIBLNA Z  ČRPALKO WIEST JUPITER II

- UPORABNOST:

- Za izvajanje funkcionalne diagnostike- urodinamike

- Kompatibilna a aparaturo Wieat Jupiter 8000-II

- OZNAČEVANJE PRIMARNEGA PAKIRANJA (NA OVOJU):

- ime izdelka,

- ime proizvajalca,

- serijska številka (lot) in CE oznaka,

- rok uporabe,

- oznaka izdelka za 1x uporabo,

- PAKIRANJE: primarno in sekundarno

- Primarno pakiranje:  en set v sterilnem pakiranju

- Sekundarno pakiranje:  kartonska škatla  po  10 komadov

SKLOP 18. CEV ZA ZRAK Z OLIVO 8X65MM STEKLENA

- UPORABNOST:

- Povezovalna cevka

- Nesterilna steklena cevka

- DIMENZIJA CEVI:

- 8mm x65mm

- PAKIRANJE:

- Do 25 kd  zavitih v papirni ovoj ali pakiranih  škatlo

SKLOP 20: SET CEVI KOMPATIBLEN  Z  CALCUSON ENDOMAT LC

- UPORABNOST:

- zagotovitev funkcionalnosti aparata Endomat LC, v kompletu z Calcuson litotriptorjem.

- SESTAVA SETA ZA IRIGACIJO:

- silikonska cev za enkratno uporabo,

- Adapter za priklop na aparat endomat LC,

- Luer-lock adaptorji za priklop na instrument

- Priključki za povezavo s sterilno raztopino (fiziološka raztopina).

- PAKIRANJE:

- Primarno pakiranje: en set v sterilni vrečki

- Sekundarno pakiranje: 10 setov v kartonski škatli

SKLOP 21: SISTEM ZA KLIZMO-STERILEN

1. MATERIAL:

1.1 Izjava proizvajalca:

- Da ne vsebuje  lateksa

- Da ne vsebuje DEHP-ja

- PVC za medicinsko uporabo

1.2 Dokazila  proizvajalca:  Cev iz PVC, transparentna in transparentna

2. DIMENZIJA:

- premer 7,5/10,0 mm

- dolžina: 120 cm

3. UPORABNOST:

- Namenjena za 1x uporabo

- Na enem koncu cevi mora biti pritrjen lijakast priključek CH30, na drugem koncu cevi, pa mora biti pritrjen stopničast priključek z ventilom, ki omogoča regulacijo pretoka

- Označevanje primarnega pakiranja (na ovoju):

- ime izdelka,

- ime proizvajalca,

- oznaka izdelka za 1x uporabo,

- oznaka za sterilnost

- CE oznaka

- Ob ponudbi: originalna dokumentacija s kataloškimi številkami.

    - PAKIRANJE:

- Primarno pakiranje: enojno- vsaka cevka posebej

- Sekundarno pakiranje škatla:  do 25kd.

SKLOP 22: CEVKE ZA PITJE

MATERIAL:

1.1 Izjava proizvajalca:

- Da ne vsebuje  lateksa

- Primerna za pitje oz. oralno uporabo

2.1 Dokazila  proizvajalca:

Cev iz PVC, fleksibilna in transparentna

UPORABNOST:

- Namenjena za 1x uporabo

- Dolžina cevke: 15cm- 20 cm

- Označevanje primarnega pakiranja (na ovoju):

- ime izdelka,

- ime proizvajalca,

- oznaka izdelka za 1x uporabo,

- Ob ponudbi: originalna dokumentacija s kataloškimi številkami.

PAKIRANJE:

- Primarno pakiranje: enojno- vsaka cevka posebej

- Sekundarno pakiranje škatla:  do 100kd.

SKLOP 23:  BRIZGA AVTOMATSKA KOMPATIBLNA Z  ACITST VOYAGER 100ML

- IZJAVA PROIZVAJALCA:

- Da je brizga kompatibilna z aparaturo Acist Vojager

- PAKIRANJE:

- Primarno pakiranje: enojno- vsaka brizga  posebej

- Sekundarno pakiranje škatla:  do 10kd.

SKLOP 24: BRIZGA ANACONDA  50ml in  SISTEM ZA DOVAJANJA ANESTETIKA

- UPORABNOST

- Brizga in sistem Anaconda mora biti namenjen za uporabo z recirkulacijo izofluorana in sevofluorana pri bolnikih.

- Sistem Anaconda mora biti namenjen enkratni uporabi.

- Za varno polnjenje brizg Anaconda mora biti priložen nastavek za brizgo in rdeč zamašek.

- Brizga mora biti opremljena z barvno nalepko in kvadratkom, ki omogoča identifikacijo hlapnega anestetika.

- Izjava proizvajalca, da napolnjene brizge lahko shranjujemo do 7 dni v temnem prostoru in na sobni temperaturi ob predpostavi, da je potrebno zagotoviti dobro tesnjenje.

- PAKIRANJE

- Primarno pakiranje: posamezno v foliji

- Sekundarno pakiranje škatla:  do 25kd

SKLOP 25:  BRIZGA TRIDELNA za 1x uporabo: 50/60ml s kateter nastavkom1. MATERIAL:

      - MATERIAL:

Izjava proizvajalca:

- Da ne vsebuje  lateksa

- Da ne vsebuje PVC-ja

- Da ne vsebuje DEHP-ja (ftalati)

1.2 Dokazila  proizvajalca:

- Tulec  iz polipropilena

- Bat  iz polipropilena

- Vse komponente morajo biti narejene iz sintetičnega materiala, ki mora ustrezati standardu ISO 10993

2.VOLUMEN, INTERVAL GRADUACIJE, POZICIJA KONUSA

- Volumen 50 ali 60ml

- Graduacija po 1ml

- Pozicija konusa: centrično

- Ima tudi luer adaptor

- UPORABNOST

- Tip: kateter z zaščitnim pokrovčkom

- Gumica na batu brizgalke ima dva obročka, kar zagotavlja sigurno tesnenje

- Dokazilo proizvajalca, da se graduacija (barvni tisk) ne izbriše med uporabo ob prisotnosti, etanola  in razkužil.

- Na tulcu brizge mora biti ime proizvajalca

- Označevanje primarnega pakiranja (na ovoju):

- ime izdelka in volumen,

- ime proizvajalca,

- serijska številka (lot) in CE oznaka,

- rok uporabe,

- oznaka izdelka za 1x uporabo,

- Ob ponudbi: originalna dokumentacija s kataloškimi številkami.

- PAKIRANJE

- Primarno  sterilno pakiranje:  vsaka brizga posebej: ločeno ali povezano.  Ponudnik mora predložiti primer certifikata o sterilnosti

- Sekundarno pakiranje: kartonska škatla  do 100 kd.

SKLOP 26: CEV  STERILNA POVEZOVALNA ZA ASPIRACIJO

- MATERIAL:

1.1 Izjava proizvajalca:Da ne vsebuje  lateksa

1.2 Dokazila  proizvajalca: Cev iz PVC, fleksibilna in transparentna

- DIMENZIJA:

- premer 6,3/8,3 mm

- dolžina: 200 cm

- UPORABNOST:

- Za povezavo med aspiracijskim katetrom in zbiralno posodo

- Omogoča opazovanje sekreta med aspiracijo

- Univerzalen priključek na obeh straneh naj omogoča priklop na vse vrste zbiralnikov in aspiracijske katetre z regulatorjem vleka

- Označevanje primarnega pakiranja (na ovoju):

- ime izdelka,

- ime proizvajalca,

- serijska številka (lot) in CE oznaka,

- datum sterilizacije in metoda sterilizacije,

- rok uporabe,

- oznaka izdelka za 1x uporabo,

- oznaka, da je brez latexa

- Ob ponudbi: originalna dokumentacija s kataloškimi številkami.

- PAKIRANJE:

- Primarno pakiranje: enojno (vsaka cev posebej), sterilno pakiranje: Ponudnik mora predložiti primer certifikata o sterilnosti

- Sekundarno pakiranje škatla: po 30-50kd.

SKLOP 27: SET CEVI ZA HISTEROSKOPIJO STERILNE

      - IZJAVA PROIZVAJALCA:

- Da je brizga kompatibilna z aparaturo HAMOU ENDOMAT omogoča pretok dispenzijskega medija  pri histeroskopiji)

      - PAKIRANJE:

- Primarno  sterilno pakiranje: enojno- vsaka cev  posebej

- Sekundarno pakiranje škatla:  do 10kd.

SKLOP 31   (BRIZGE-STERILNE, ADAPTOR IN POKROV ZA APLIKACIJO PO ENFIT SONDI)

1. BRIZGE ENFIT

1	MATERIAL:

Izjava proizvajalca:

a)	Da so brizge namenjene za aplikacijo po ENFIT sondi (standard ISO80369)

b)	Da ne vsebuje  lateksa

c)	Tulec iz polipropilena

d)	Tridelna brizga, gumica na batu: silikonska

2      Dokazila  proizvajalca:

a)	CE oznaka

b)	Natančnost odmerjanja: +/- 5%

3.	UPORABNOST

a)	Tip:  ENFIT (z večkratnim navojem za aplikacijo po ENFIT sondi, ustreza ISO standardu ISO80369)

b)	Kompatibilne z  stekleničnim adaptorjem (SKLOP 31) in zaščitnim pokrovčkom za brizge (SKLOP 31)

c)	Dokazilo proizvajalca, da se graduacija ne izbriše med uporabo ob prisotnosti, etanola in razkužil

d)	Navodilo proizvajalca o čiščenju brizge po aplikaciji in ponovni uporabi

e)	Na tulcu brizge mora biti ime proizvajalca in tip brizge

a)	Označevanje primarnega pakiranja (na ovoju):

-	ime izdelka in volumen,

-	ime proizvajalca,

-	serijska številka (lot) in CE oznaka,

-	rok uporabe,

-	oznaka izdelka za 1x uporabo,

a)	Ob ponudbi:originalna dokumentacija s kataloškimi številkami

.4.	PAKIRANJE

a)	Primarno pakiranje: vsaka brizga posebej, sterilno

b)	Sekundarno pakiranje: kartonska škatla.

- ADAPTOR  (press  in bottle) ZA ENFIT  BRIZGE STERILNE

- MATERIAL:

Izjava proizvajalca:

- LDPE (low-density polyethylene))

- Da ne vsebuje latexa

- UPORABNOST

- Dimenzija: 18-22mm

- Kompatibilnost  z  vsemi brizgam (sklop  21) in kompatibilen z obstoječim 50ml PET vsebnikom

- Potisni (press in bottle) za v vratni del vsebnika

- CE  oznaka na škatli

- Barva :bela

- PAKIRANJE

- Primarno:   do 100kd v vrečki

- Sekundarno: škatla

3     POKROV ZA ENFIT BRIZGE STERILNE

            - MATERIAL:

Izjava proizvajalca:

a)	HDPE (high-density polyethylene)

b)	Da ne vsebuje latexa

2. UPORABNOST

- Kompatibilnost  z  vsemi brizgam (sklop  21)

- CE oznaka na škatli

3. PAKIRANJE

- Primarno: do 100kd v vrečki

- Sekundarno: škatla

| OBRAZEC 1: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI |  |  |
| --- | --- | --- |
| POGOJ |  | DOKAZ |
| 1. | da lahko opravlja dejavnost, ki je potrebna za izvedbo predmeta javnega naročila | Za rezidenta RS preveri naročnik podatek v Poslovnem registru ePRS, ki ga vodi AJPES; v kolikor iz podatkov, navedenih v Poslovnem registru, izpolnjevanje tega pogoja ni razvidno, mora ponudnik priložiti notarsko overjeno fotokopijo ponudnikovega ustanovitvenega akta, v katerem je navedena dejavnost, ki je potrebna za izvedbo predmeta javnega naročila. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v pdf obliki. |
| 2. | V skladu z določbo Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09) se morajo vsi poslovni subjekti, ki proizvajajo, trgujejo in uvažajo medicinske pripomočke in so rezidenti Republike Slovenije, v 15 dni po pričetku opravljanja dejavnosti priglasiti v odgovarjajoč register dejavnosti na področju medicinskih pripomočkov, ki ga vodi in objavlja Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) na svoji spletni strani. Izbranemu ponudniku medicinskih pripomočkov s sedežem v drugi državi članici Evropske Unije se ni potrebno priglasiti v register veletrgovcev ali proizvajalcev medicinskih pripomočkov v Sloveniji, predložiti pa mora ustrezno potrdilo države članice, iz katere izhaja. | 1. Ponudnik iz Republike Slovenije kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v pdf obliki. 2. če je ponudnik iz druge države članice EU, ne glede na to, ali je hkrati proizvajalec razpisanega blaga, v ponudbi priloži dokazilo v skladu s predpisi države, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Če država članica ne izdaja takšnih dokumentov in potrdil ali če ti ne zajemajo vseh zgoraj navedenih primerov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa izjavo določene osebe, dano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. V kolikor je predloženo dokazilo iz uradnih evidenc oz. izjava sestavljeno/sestavljena v tujem jeziku, mora biti v ponudbi priložen tudi njun originalen prevod s strani sodnega tolmača za slovenski jezik. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v pdf obliki. |
| 3. | Da ponudnik (in vsi nominirani podizvajalci) in zakoniti zastopnik/i ni/niso bil/bili pravnomočno obsojen/i zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v: - 108. členu KZ-1 - 109. členu do vključno 113. členu KZ-1 - 157. členu KZ-1 - 196. členu KZ-1 - 211. členu KZ-1 - 225. členu do vključno 250. členu KZ-1 - 257. členu KZ-1 - 257a. členu KZ-1 - 260. členu do vključno 264. členu KZ-1 - 294. členu KZ-1 | - priložena, izpolnjena in potrjena obrazca PRILOGA 2 in 3 K OBRAZCU 1 (soglasji za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc) ali - predloži dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence fizičnih oz. pravnih oseb Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v pdf obliki. |
| 4. | Da ponudnik (in vsi nominirani podizvajalci) na dan, ko je bila oddana ponudba nimajo neplačanih zapadlih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z 2. odstavkom 75. člena ZJN-3. Da je imel ponudnik (in vsi nominirani podizvajalci) na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 let do dneva oddaje ponudbe. | Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v pdf obliki. Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v pdf obliki. |
| 5. | Da ponudnik (in vsi nominirani podizvajalci) na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. | Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v pdf obliki. |
| 6. | Da ponudniku (in vsi nominirani podizvajalci) ni bila v zadnjih 3. letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa RS ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška z izplačilom za delo. | Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v pdf obliki. |

OPOZORILA:

- Ponudniki (in vsi nominirani podizvajalci), ki nimajo svojega sedeža v RS, morajo poleg izpolnjenega in potrjenega obrazca ESPD predložiti še dokazila iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev iz 1., 3., 4. in 6. točke OBRAZCA 1, ki jih izda država, v kateri ima ponudnik (in vsi nominirani podizvajalci) svoj sedež.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika.

Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

V kolikor so predložena dokazila iz uradnih evidenc sestavljena v tujem jeziku, mora ponudnik na zahtevo naročnika priložiti tudi njihov originalen prevod s strani sodnega tolmača za slovenski jezik.

- V zvezi z izpolnjevanjem pogoja nekaznovanosti iz 3. točke OBRAZCA 1 s strani zakonitega zastopnika ponudnika velja sledeče:

- za ponudnikovega zakonitega zastopnika, ki ni državljan RS, je potrebno predložiti originalno potrdilo ali notarsko overjeno fotokopijo potrdila o nekaznovanosti iz tuje kazenske evidence (notarski žig mora biti originalen), priložen pa mora biti tudi originalen prevod tega potrdila s strani sodnega tolmača za slovenski jezik;

- v kolikor ima ponudnikov zakoniti zastopnik, ki ni državljan RS, slovensko enotno matično številko občana (EMŠO), je potrebno predložiti njegovo soglasje za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence.

- Podatke iz javnih evidenc za ponudnike iz Republike Slovenije bo naročnik pridobil sam.

PRILOGA 1 K OBRAZCU 1 SOGLASJE št. 1

POOBLASTILO IN SOGLASJE

pravne osebe (ponudnika/podizvajalca) za pridobitev potrdila o nekaznovanosti iz kazenske evidence

PRAVNA OSEBA: ________________

| Sedež: |  |
| --- | --- |
| Občina sedeža: |  |
| Številka vpisa v sodni register: |  |
| Matična številka: |  |

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v:

- 108. členu KZ-1

- 109. členu do vključno 113. členu KZ-1

- 157. členu KZ-1

- 196. členu KZ-1

- 211. členu KZ-1

- 225. členu do vključno 250. členu KZ-1

- 257. členu KZ-1

- 257a. členu KZ-1

- 260. členu do vključno 264. členu KZ-1

- 294. členu KZ-1

ter p o o b l a š č a m o Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA (pooblaščenec) in dajemo s o g l a s j e, da pooblaščenec v postopku oddaje predmetnega javnega naročila za potrebe preverjanja pogoja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti naše družbe.

Kraj in datum: ____________

Ime in priimek zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe

ponudnika/podizvajalca: ________________________________

Žig in  podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe

ponudnika/podizvajalca: ________________________________

| OPOMBA: | Obrazec soglasja izpolnijo vsi zastopniki (fizične osebe) ponudnika oz. nominiranega podizvajalca (pravne osebe). V primeru, da ima ponudnik/podizvajalec, ki je pravna oseba, več zastopnikov, se obrazec kopira v zadostnem številu za vsakega zastopnika posebej. V ponudbi je potrebno priložiti izpolnjene in podpisane obrazce za vse zastopnike v pdf obliki. |
| --- | --- |

PRILOGA 2 K OBRAZCU 1 SOGLASJE št. 2

POOBLASTILO IN SOGLASJE

fizične  osebe za pridobitev potrdila o nekaznovanosti iz kazenske evidence

Zakoniti zastopnik (fizična oseba):

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Država rojstva |  |
| Naslov stalnega oz. začasnega bivališča |  |
| Državljanstvo |  |

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da kot zakonita/zakoniti zastopnica/zastopnik pravne osebe (ponudnika/podizvajalca) _______________________________________ nisem bila/bil pravnomočno obsojena/obsojen zaradi kaznivih dejanj,  ki so opredeljena v:

- 108. členu KZ-1

- 109. členu do vključno 113. členu KZ-1

- 157. členu KZ-1

- 196. členu KZ-1

- 211. členu KZ-1

- 225. členu do vključno 250. členu KZ-1

- 257. členu KZ-1

- 257a. členu KZ-1

- 260. členu do vključno 264. členu KZ-1

- 294. členu KZ-1

ter p o o b l a š č a m Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA (pooblaščenec) in dajem s o g l a s j e, da pooblaščenec v postopku oddaje predmetnega javnega naročila za potrebe preverjanja pogoja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence o moji nekaznovanosti za zgoraj  navedena kazniva dejanja.

Kraj in datum: _______________

| Ime in priimek osebe, na katero se nanašajo zgoraj navedeni osebni podatki: | ________________________ |
| --- | --- |
| Podpis osebe, na katero se zgoraj navedeni osebni podatki nanašajo: | ________________________ |

| OPOMBA: | obrazec soglasja izpolnijo vsi zakoniti zastopniki (fizične osebe) ponudnika oz. nominiranega podizvajalca (pravne osebe). V primeru, da ima ponudnik/podizvajalec, ki je pravna oseba, več zakonitih zastopnikov, se obrazec kopira v zadostnem številu za vsakega zakonitega zastopnika posebej. V ponudbi je potrebno priložiti izpolnjene in podpisane obrazce za vse zakonite zastopnike v pdf obliki. |
| --- | --- |

opozorilo: PONUDNIK ZA VSE NOMINIRANE PODIZVAJALCE V PONUDBI PRILOŽI:

  - izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec: Priloga 3 k Obrazcu 1 (PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO) v pdf obliki,

  - za vsakega nominiranega podizvajalca priloži ločen izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v pdf obliki.

V primeru, da za izvedbo predmetnega javnega naročila ponudnik/i ne vključuje podizvajalca/e, navedenih obrazcev ne izpolni.

| PRILOGA 3 K OBRAZCU 1 PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO |  |  |
| --- | --- | --- |
| opozorilo: | v ponudbi mora biti predložen in izpolnjen obrazec s podatki o podizvajalcu in soglasju podizvajalca za vsakega podizvajalca posebej v pdf obliki |

Kot ponudnik/glavni izvajalec, izjavljamo, da bomo  za izvedbo predmetnega javnega naročila za ___________________________

vključili naslednjega/naslednje  podizvajalca/e:

1. Podatki o podizvajalcu:

| podizvajalec (naziv podizvajalca): |  |
| --- | --- |
| ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNI PODATKI (kontaktna oseba, telefon, telefax, e-naslov): |  |
| naslov: |  |
| matična številka: |  |
| davčna številka: |  |
| NASLOV PRISTOJNEGA finančnega URADA: |  |
| transakcijski račun: |  |

2. Predmet naročila:

| vrsta del oziroma dobav: |  |
| --- | --- |
| količina: |  |
| vrednost: |  |
| kraj: |  |
| rok izvedbe teh del oziroma dobav: |  |

Datum: _________________

____________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika/glavnega izvajalca

3. Zahteva (4. alineja 2. odst. 94. člena ZJN-3) in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (2. alineja 5. odst. istega čl.) (izpolni podizvajalec v primeru, da zahteva neposredno plačilo):

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca oziroma pooblaščenec podizvajalca

I Z J A V L J A M,

da zahtevamo neposredno plačilo in v zvezi s tem soglašamo, da nam naročnik namesto ponudniku/glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.

Datum: __________

___________________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca

podizvajalca

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE PREDRAČUNA (DRUGI DOKUMENTI)

- TABELA PREDRAČUNA JE PRIPRAVLJENA ZA UPORABO V NAROČNIKOVEM INFORMACIJSKEM SISTEMU-MODUL JAVNIH NAROČIL, KATERI JE NAMENJEN ZA SPREMLJANJE IN ANALIZO JAVNIH NAROČIL.

- TABELA JE PRIPRAVLJENA V EXCELU 2007 IN SHRANJENA POD IMENOM: 845080110-104-18_003.xlsx PONUDNIKOM, ZARADI ZAGOTAVLJANJA VNOSA PONUDB V INFORMACIJSKI SISTEM, NI DOVOLJENO SPREMINJATI IMENA DATOTEKE NITI KAKORKOLI SPREMINJATI OBLIKE, NASTAVITVE ALI VSEBINE TABELE (npr. ime stolpca, formule, št. decimalnih mest ipd.), TUDI NI DOVOLJENO DODAJANJE ALI BRISANJE VRSTIC ALI STOLPCEV.

- IZPOLNJEVANJE TABELE PREDRAČUNA:

- Datoteka: 845080110-104-18_003.xlsx.

- Ponudnik mora, za sklope, ki jih ponuja,  izpolniti VNOSNO tabelo in sicer stolpce:

- G, I, J in N (stolpci so pobarvani) izračun v ostalih stolpcih  se nato izvrši samodejno na osnovi že vnesenih formul.

- Cena na EM brez DDV (stolpec N) mora biti vnesena na štiri (4) mesta natančno. V kolikor bo naročnik pri pregledu ponudbe ugotovil, da je Cena na EM brez DDV vnesena na več kot 4 decimalna mesta bo pri oceni ponudbe upošteval Ceno na EM brez DDV zaokroženo na 4 decimalna mesta natančno. Enako velja tudi za Ceno na EM brez DDV v primeru izbire in posledično sklenitve pogodbe.

- V končni ponudbeni vrednosti z DDV morajo biti zajeti vsi odvisni stroški (kot npr. trošarine, takse, zavarovanja, embalaža, transportna embalaža, prevoz, testiranja itd), upoštevani vsi ponujenimi popusti in DDV.

Ponudnik predloži v okviru ponudbe v sistemu e-JN znoraj zavihka »Drugi dokumenti« izpolnjen predračun v pdf. obliki, ki mora biti (na prvi ali zadnji strani) podpisan in žigosan (če ponudnik posluje z žigom) in predračun v excel obliki.

V primeru razlik med predračunom v pdf. obliki in predračunom v excel obliki, kakor sta definirana v prejšnjem odstavku, bo naročnik upošteval predračun v pdf. obliki.

Opozorilo:

Ponudnik mora izpolniti in priložiti ta ponudbeni obrazec in bo podpisan hkrati s podpisom celotne ponudbene dokumentacije.

IZJAVA/ PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU

PONUDNIKA

ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD) šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (6. odst. 14. člena ZIntPK, Ur.l. RS, št. 69/2011), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov ter 6. odstavka 91. člena  ZJN – 3.

Podatki o pravni osebi - ponudniku

| naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| sedež ponudnika |  |
| občina sedeža ponudnika |  |
| št. vpisa v sodni register |  |
| matična št. podjetja |  |

Podatki o ponudnikovih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih.

|  | ime in priimek fizične osebe oz. naziv pravne osebe | naslov stalnega bivališča/sedež pravne osebe | delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami ZGD, z zgoraj navedenim ponudnikom povezane družbe , naslednji gospodarski subjekti:

|  | naziv | sedež | matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

OP: če ponudnik ne izpolni zgornje tabele se šteje, da ponudnik izjavlja, da nima povezanih družb.

Izbrani ponudnik lahko zgoraj zahtevane podatke predloži že v svoji ponudbi oz. v roku 8. dneh po prejemu poziva naročnika.

V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora biti izjava predložena tudi zanje.

Če je v ponudbi predložena lažna izjava oz. so navedeni podatki o dejstvih neresnični, je pogodba nična.

Spodaj podpisani izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki resnični in ustrezajo dejanskemu stanju.

VZOREC POGODBE ZA NAKUP BRIZG  IN CEVI

| OPOZORILO: | Ponudnik mora izpolniti in priložiti ta ponudbeni obrazec in bo podpisan hkrati s podpisom celotne ponudbene dokumentacije. |
| --- | --- |

| P O G O D B A. ki jo na podlagi javnega razpisa št. __________ z dne ____________ in ponudbe št. _________ z dne ______________, skleneta. NAROČNIK:; UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA, ki ga zastopa generalni direktor Aleš Šabeder, univ. dipl. ekon. (v nadaljevanju: naročnik). ID: SI52111776 Matična številka:5057272. in DOBAVITELJ:; _______________________________,ki ga zastopa _________________, _______________________________________ (v nadaljevanju: dobavitelj) ID: _____________ Matična številka: ____________. ZA PREDMET:; NAKUP BRIZG IN CEVI. |  |
| --- | --- |

V skupni vrednosti: ____________________________EUR

(ponudnik vpiše vrednost samo za potrošni material - letna količina )

(z besedo: ______________________________________ z vključenim ________%DDV)

  - člen

Predmet pogodbe je dobava potrošnega materiala (v nadaljevanju:  blago) po priloženi specifikaciji Priloga 1  k obrazcu predračuna, ki je sestavni del te pogodbe za potrebe Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

  - člen

Cene veljajo za obdobje     12      . mesecev od datuma, ko stopi ta pogodba v veljavo, in sicer za količine, navedene v PRILOGI 1, in jih v tem obdobju ni možno spremeniti na nobeni osnovi.

Dobavitelj se obveže, da bo v primeru prodaje identičnih artiklov – blaga, kot so artikli, ki so predmet te pogodbe (enaka kataloška številka, isti proizvajalec,…) drugim javnim naročnikom v Republiki Sloveniji, po nižjih cenah od cen, določenih v pogodbi med dobaviteljem in naročnikom, ob enakih dobavnih oz. komercialnih pogojih (enak plačilni rok, enak dobavni rok, enaka ali krajša časovna veljavnost trajanja pogodbe,…) v enakih količinah, naročniku na njegov pisni poziv priznal razliko v ceni v obliki dobropisa, za ves čas trajanja pogodbe. Dobavitelj je na pisno zahtevo naročnika dolžan predložiti ustrezno dokumentacijo o izkazovanju navedenih okoliščin.

V primeru, da se med izvajanjem pogodbe spremeni davčna stopnja, krije to razliko dobavitelj.

  - člen

Dobavitelj predloži najkasneje  10 dni po primopredaji opreme:

- Nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv/enakovredno kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti vključno z DDV, kar znaša __________________ EUR, z veljavnostjo do poteka pogodbe o dobavi potrošnega materiala (1 leto) in 30 dni.

ALI

- Finančni depozit za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti polog gotovine, varščino v višini 10% od pogodbene vrednosti vključno z DDV, bo dobavitelj plačal deset (10) dni po primopredaji opreme na blagajni UKCL, Bohoričeva 28 ali preko plačilnega naloga na številko: 01100-6030277894 s pripisom VARŠČINA po pogodbi št._________________________, sklic na št. 20010-845-0801. Dobavitelj bo naročniku posredoval potrdilo o vplačilu. Po preteku veljavnosti pogodbe o dobavi potrošnega materiala in 30 dni, v skladu z določili pogodbe, bo naročnik denarni depozit ne obrestovan vrnil dobavitelju na njegov TRR.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo naročnik unovčil v

primeru, če izvajalec predčasno prekine pogodbo ali če izvajalec ne bo izpolnjeval

svojih obveznosti v  skladu z določili te pogodbe.

  - člen

Naročnik se zavezuje, da bo v času trajanja veljavnosti pogodbe od dobavitelja kupil blago, ki je predmet te pogodbe, v pogodbeni enoletni količini navedeni v PRILOGI 1, sukcesivno v okvirnih količinah 1/12 letne količine mesečno z dopustnim odstopanjem do +/-30%  in sicer  s posamičnimi dnevnimi oz. tedenskimi naročili.

  - člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo blago, tudi v primeru povečanih količin,  dostavljal v roku 24. ur od prejema posamičnega naročila  skozi celotno obdobje trajanja pogodbe v skladišče naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 7. Dobavitelj bo račune za dobavljeno blago izstavljal elektronsko za vsako posamično dobavo posebej in sicer najkasneje do 8. v mesecu za pretekli mesec.

Vsak račun mora vsebovati poleg zakonsko določenih pogojev še:

        - oznake in datum naročila,

        - specifikacijo dobavljenega blaga,

        - kopijo potrjenih dobavnic.

  - člen

Rok plačila je šestdeset (60) dni od dneva prejema računa.

V primeru zamude plačila  lahko dobavitelj zahteva plačilo zamudnih obresti v skladu z Obligacijskim zakonikom.

Naročnik bo vsa plačila nakazal na transakcijski račun dobavitelja št.: _____________ pri ______________.

| V KOLIKOR PONUDNIK NE NASTOPA S PODIZVAJALCI SE SPODNJE DOLOČBE IZBRIŠEJO IZ POGODBE! |  |
| --- | --- |
| Izvajalec s podpisom te pogodbe (za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo), pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca (dobavitelja) neposredno plačuje podizvajalcu/em in soglasje podizvajalca/ev, na podlagi katerega/ih naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. V primeru, da je podizvajalec zahteval neposredno plačilo, sta zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo sestavni del te pogodbe. V primeru nastopa s podizvajalci je obvezna sestavina te pogodbe : - vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, - podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun ter kontaktni podatki) Podizvajalec …………………………………………….matična številka …………..…… davčna številka …………….. TRR ……………………..….……………... pri banki ………....................................., kontaktni podatki: kontaktna oseba……………….., telefonska št…………….., telefax……………….., e-naslov………………………. - predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del: Podizvajalec …………………………….… bo opravil naslednje dobave in storitve v zvezi s sklenjeno pogodbo: …………………………………………………………….. . V primeru nastopa s podizvajalci mora ponudnik svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem ali če pride do morebitnih sprememb informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti: - obvestilo oz. vse dokumente skladno z določbo 3. odstavka 94. člena ZJN-3, - pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu (v primeru, da novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo), - zahtevo in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (v primeru, da novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo). V primeru nastopa s podizvajalci mora glavni izvajalec svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Novi podizvajalec mora v takem primeru izpolnjevati vse zahtevane pogoje, ki se nanašajo na podizvajalce v tej razpisni dokumentaciji oziroma ZJN-3, oziroma pogoje, ki jih je izpolnjeval prvotni podizvajalec. Izbrani ponudnik mora naročniku pred zamenjavo podizvajalca posredovati vso zahtevano dokumentacijo, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev za novega podizvajalca. V primeru da ponudnik ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca, podizvajalca ne more zamenjati, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Zamenjavo podizvajalca pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi. V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe. |

  - člen

Dobavljeno blago mora po vseh karakteristikah  ustrezati strokovnim zahtevam iz javnega naročila.

Reklamacije zaradi neustrezne kakovosti ali količinskih primanjkljajev mora naročnik dobavitelju sporočiti pismeno.

Glede količinskih primanjkljajev  najkasneje en (1) dan po prejemu blaga, glede kakovosti pa najkasneje 8 dni od prejema blaga v skladišče.

Za skrite napake veljajo določila Obligacijskega zakonika.

8.  člen

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, po krivdi dobavitelja bo dobavitelj plačal naročniku pogodbeno kazen, ki bo odvisna od  vrednosti zamude in sicer:

- za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5% (pet desetin odstotka) od vrednosti posamične dobave,

- vendar skupno največ v višini 10% (desetih odstotkov) celotne pogodbene vrednosti.

Pogodbena kazen se obračuna pri dokončnem obračunu.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine. Tudi morebitna odškodnina se obračuna pri dokončnem obračunu.

9. člen

Pooblaščena oseba pri izvajanju te pogodbe:

s  strani dobavitelja je: ___________________________________________________

komercialni skrbnik pogodbe na strani naročnika je: _________________________________

strokovni skrbnik na strani naročnika: ____________________________________________

10. člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in stopi v veljavo z dnem predložitve zahtevanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s strani dobavitelja.

Sklenjena je za obdobje enega (1) leta in jo je možno podaljšati še največ za 4 x 1 leto, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- vrsta in okvirna količina blaga ostane nespremenjena,

- morebitna sprememba pogodbenih cen za posamezne artikle se lahko dogovori med pogodbenima strankama le ob vsakokratnem podaljšanju pogodbe in velja za naslednje pogodbeno obdobje. Povišanje cen je možno v primeru, ko nastopijo okoliščine, ki jih nobena od pogodbenih strank ni mogla predvideti in nanje tudi nima vpliva, kot npr.: sprememba valutnega tečaja, uvedba raznih dajatev (carine, takse, trošarine…), naravne nesreče, sprememba cen surovin ipd. Vse razloge za spremembo je potrebno medsebojno uskladiti, pisno obrazložiti in dokumentirati.

- v finančnem načrtu naročnika morajo biti zagotovljena sredstva za realizacijo pogodbenih obveznosti za ves čas trajanja pogodbe,

- vsakokratno morebitno podaljšanje je možno skleniti  le za obdobje 12 mesecev z začetkom veljavnosti 1. dan po prenehanju veljavnosti osnovne pogodbe oz. 1. dan po prenehanju veljavnosti podaljšanja za preteklo 12 mesečno obdobje,

- ob vsakokratnem podaljšanju mora biti predana nova bančna garancija (ali enakovredno kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Če je bil kot garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vplačan denarni depozit, se le-ta v primeru podaljšanja pogodbe zadrži za naslednje enoletno obdobje.

- člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da naročnik lahko takoj  odpove pogodbo in unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. denarni depozit zadrži  iz naslednjih razlogov:

- če dobavitelj ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z določili te pogodbe glede dobavnega roka ali odzivnega časa,

- če dobavitelj ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z določili te pogodbe glede količin,

- v primeru, da kvaliteta predmeta pogodbe ali rok uporabnosti dobavljenega blaga ne ustreza pogojem iz javnega naročila,

- v primeru, da ponudnik ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca.

- člen

Protikorupcijska klavzula:

Če v zvezi s to pogodbo,  kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

  - pridobitev posla ali

  - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

  - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

  - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

- člen

Socialna klavzula:

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

- člen

Morebitna nesoglasja bosta pogodbeni stranki reševali  sporazumno.

V kolikor se o nastalem sporu ne bi mogli dogovoriti, je pristojno  za reševanje  sporov iz te pogodbe sodišče v Ljubljani.

Pri razlagi pogodbenih določil in reševanju sporov iz te pogodbe se upošteva:

- razpisna in ponudbena dokumentacija,

- priloge, ki so sestavni del te pogodbe,

- druga dokumentacija v zvezi s to pogodbo in

- Obligacijski zakonik.

- člen

Pogodba je napisana v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda in dobavitelj en (1) izvod in stopi v veljavo z dnem podpisa in ob predložitvi finančnega zavarovanja iz 4. člena te pogodbe.

| Datum: | Datum: |
| --- | --- |
| Številka: | Številka: |

DOBAVITELJ		                NAROČNIK

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER  LJUBLJANA

generalni direktor

Aleš Šabeder, univ. dipl. ekon.

Priloga 1                                                                                                 SPECIFIKACIJA PREDMETA NAROČILA

Priloga 2                                                                                                 Cenik medicinsko potrošnega materiala

Ponudnik priloži cenik medicinsko potrošnega materiala, ki se uporablja pri aparatu vključno z nazivom artikla, proizvajalcem, kataloško številko in ceno na enoto v EUR  brez in z DDV (Ponudnik priloži Prilogo 2 k Obrazcu predračuna)