Številka: 410-9/2018-4

Datum: 17.12.2018

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

DOBAVA MATERIALA ZA OSTEOSINTEZO

ŠT. NAROČILA 410-9/2018

- NAVODILA PONUDNIKOM PRI IZDELAVI PONUDBE IN ZAHTEVE NAROČNIKA

- NAROČNIK

Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice.

tel.: 07 46 68 100

faks: 07 46 68 106

E-naslov: tajnistvo@sb-brezice.si

- OZNAKA IN PREDMET TER OBSEG JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo se vodi pod oznako: 410-9/2018.

Predmet javnega naročila:  DOBAVA MATERIALA ZA OSTEOSINTEZO.

- NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo javnega naročila se izvaja odprti postopek s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3).

Naročnik bo na podlagi pogojev in merila, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil okvirni sporazum.

- PRAVNA PODLAGA

Javno naročilo se izvaja na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javna naročila ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

- TERMINSKI NAČRT IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom:

| Stadij postopka | Datumi |
| --- | --- |
| Rok za postavitev vprašanj | do 14.1.2019 do 12:00 |
| Rok za predložitev ponudb | do 22.1.2019 do 09:00 |
| Odpiranje ponudb | 22.1.2019 ob 9:15 |

- PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb na način:

- elektronska oddaja na URL: https://ejn.gov.si/eJN2

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do  roka za predložitev ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

## Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

- NAVODILA ZA ODDAJO ELEKTRONSKE PONUDBE

Ponudnik dodatne informacije vezane na elektronsko oddajo ponudb dobi na spletni strani Direktorata za javno naročanje:  http://www.djn.mju.gov.si/elektronska-oddaja-ponudb-informacije-za-ponudnike

1. Ponudnik vnese osnovne podatke o ponudbi;

2. Ponudnik v razdelek Predračun naloži scan natisa izpolnjenega Predračuna (OBRAZEC št. 2).

Iz scana predračuna mora biti razviden tudi podpis in žig ponudnika.

3. Ponudnik v razdelek Druge priloge naloži ostale dele ponudbe, in sicer:

- scan celotne ponudbene dokumentacije (razen Predračuna – (OBRAZEC št. 2), ki je naložen že v razdelku predračun), vključno z vzorci pogodb, žigosano in podpisanega s strani zakonitega zastopnika ponudnika.

## 4. Ponudnik razdelek »Sodelujoči« izpolni in naloži dokumentacijo samo v primeru skupne ponudbe, uporabe zmogljivosti drugih subjektov in/ali podizvajalcev.

- ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo 22.1.2019 ob 9:15 na naslovu:

Spletna aplikacija e-Oddaja

## Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodjeno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

- VPRAŠANJA IN ODGOVORI / POJASNILA

Način postavljanja zahtev za pojasnila:

- Portal javnih naročil

Naročnik bo v zakonskem roku na Portal javnih naročil posredoval pisni odgovor. Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije.

## Odgovornost ponudnika je, da izpostavi morebitne nejasnosti, protislovja, opustitve in podobno, pred oddajo svoje ponudbe (do roka za zahtevanje pojasnil), tako da se lahko zagotovi predložitev dopustne ponudbe, ki je v celoti skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije, vključno z vso spremljajočo dokumentacijo.

- DOPOLNITEV IN SPREMEMBE DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

## Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. Vse spremembe in dopolnitve bo bodo objavljene na portalu javnih naročil na spletni strani naročnika.

Po poteku roka za prejem ponudb, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila šest ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

Rok za predložitev ponudb bo naročnik podaljšal tudi v primeru:

- če iz kakršnega koli razloga dodatne informacije, čeprav jih je ponudnik pravočasno zahteval, niso bile predložene najpozneje šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb;

- če je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena pozneje kot šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb.

Informacije, ki jih posreduje naročnika ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Če dodatne informacije niso bile pravočasno zahtevane ali je njihov pomen pri pripravi ponudb zanemarljiv, podaljšanje roka ni potrebno.

## S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

- PLAČILNI POGOJI

11.1 Plačilo se bo izvedlo v skladu z določili, navedenimi v vzorcu pogodbe.

E-račun bo naročnik plačal 60. dan od dneva uradnega prejema pravilno izstavljenega e-računa, ki ga izvajalec izstavi na podlagi podpisane dobavnice s strani naročnika.

- POGOJI KAKOVOSTI IN JAMSTVO ZA NAPAKE

Napake oziroma pomanjkljivosti pri dobavljenem blagu, ki jih ugotovi naročnik ob primopredaji, mora izvajalec odpraviti nemudoma oziroma v roku, ki ga določi naročnik. V primeru, da izvajalec tega ne stori, je naročniku odškodninsko odgovoren. Vse stroške nastale z odpravo napak, vključno s prevoznimi stroški ali kakršnimikoli drugimi stroški ter povrnitev vse s tem nastale škode, nosi izvajalec. Vso povzročeno škodo je izvajalec dolžan plačati iz svojih sredstev v 30-ih dneh po njenem nastanku.

Izbrani ponudnik, s katerim sklene naročnik okvirni sporazum, jamči za odpravo vseh vrst napak, skladno z določili Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju OZ) in ostalimi veljavnimi predpisi. Ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila proti naročniku.

- JEZIK

Ponudba oziroma ponudbena dokumentacija mora biti oddana v slovenskem jeziku. Vsa komunikacija v zvezi s predmetom naročila bo potekala v slovenskem jeziku.

Izjema so prospekti, katalogi, opisi, specifikacije, ki so lahko v angleškem jeziku. Prav tako so lahko dokazila uradnih institucij, ki jih predloži gospodarski subjekt s sedežem v tuji državi, predložena v jeziku države, ki jih izda. Naročnik si pridružuje pravico, da od ponudnika zahteva, da del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, na lastne stroške uradno prevede v slovenski jezik, če ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je to potrebno ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oz. uradni prevod v slovenskem jeziku.

- PONUDBENA CENA

Vse cene morajo biti izražene v evrih.

Ponudbene cene morajo vključevati vse stroške za izvedbo predmeta naročila, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji. Naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov, ki niso vključeni v ponudbene cene.

Vse cene z upoštevanim davkom na dodano vrednost s predračuna izbranega ponudnika morajo biti fiksne ves čas veljavnosti pogodbe.

V kolikor posamezne postavke ponudbenega predračuna ne bodo izpolnjene, se bo za navedene postavke upoštevala cena 0,00 EUR.

- VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba velja najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba zavrne.

Naročnik opozarja ponudnike, da prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se je ne da odpraviti v fazi po roku za predložitev ponudb. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo za podaljšanje ponudbe, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe, če je bilo to zahtevano in dano.

- VARIANTNE PONUDBE

Naročnik ne dovoljuje variantnih ponudb.

- ROK ZA IZVEDBO, KRAJ DOBAVE, ROK DOBEVE BLAGA

17.1 Naročnik bo okvirni sporazum z izbranim izvajalcem sklenil za obdobje dveh (2) let od podpisa pogodbe.

17.2 Kraj izvedbe dobave: Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 17, lekarna, 8250 Brežice

17.3 Rok dobave blaga: sukcesivne dobave v roku treh (3) dni od naročila.

- IZPOLNJEVANJE IN PRIPRAVA PONUDBE

Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo. Vsebine obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati.

Vse obrazce je treba izpolniti, podpisati in žigosati.

- STROŠKI PRIPRAVE PONUDBE

Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški prospektnega materiala, katalogov, če jih bo naročnik zahteval. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, brez ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika.

- SODELOVANJE

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

Ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni ponudbi ali kot podizvajalec, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Take ponudbe bodo izločene.

  - Tuji ponudniki

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji. Pogoji so navedeni v točki 32, II. poglavja teh navodil.

  - Podizvajalci

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil okvirni sporazum o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

V kolikor ponudnik pri oddaji ponudbe nastopa s podizvajalci, v obrazcu s podatki o ponudniku (obrazec št. 1) ustrezno obkroži način oddaje ponudbe.

Ponudnik, ki bo naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi priložiti izpolnjen obrazec s podatki o podizvajalcih (obrazec št. 4).

Ponudnik, ki bo naročilo izvedel s podizvajalci, mora v ponudbi priložiti izpolnjeno izjavo o izpolnjevanju pogojev (obrazec št. 5) in izjavo o neposrednem plačilu podizvajalcu (obrazec št. 6)  v kolikor podizvajalec zahteva, da naročnik poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika neposredno podizvajalcu. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in izvajalca.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa po pogodbi pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Ponudnik mora v ponudbi navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3.

Če izvajalec ne ravna v skladu z 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Pri oddaji ponudbe s podizvajalci se izpolnjevanje pogoja, ki se nanaša na osnovno sposobnost,  ugotavlja za vsakega podizvajalca posamično, kar pomeni, da morajo biti ta dokazila v skupni ponudbi predložena za vsakega podizvajalca v skupini posebej oziroma ločeno. Ostale pogoje dokumentacije ponudnik lahko izpolnjuje kumulativno s podizvajalci.

Izbrani ponudnik bo moral v primeru zamenjave podizvajalca o tem obvestiti naročnika in posredovati podatke in dokumente skladno z drugim odstavkom 94. člena ZJN-3. Če naročnik ugotovi, da storitve izvajajo podizvajalci, ki jih ponudnik ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico razdreti okvirni sporazum.

Pri dodajanju novih podizvajalcev po podpisu pogodbe bo naročnik preverjal izpolnjevanje pogojev za vsakega podizvajalca posamično (poglavje II. te dokumentacije).

  - Skupna ponudba

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ponudnik v OBR-1 navesti vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz točke 32, II. poglavja teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal okvirni sporazum o izvedbi javnega naročila.

- DOPOLNJEVANJE, SPREMINJANJE IN POJASNJEVANJE PONUDB

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili 89. člena ZJN-3.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik gospodarski subjekt izključil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

V primeru, da ponudniki v razpisni dokumentaciji ugotovijo napake v prednastavljenih formulah za izračune ponudbenih cen, naj o tem čim prej obvestijo naročnika. Ponudniki lahko ugotovljene napake tudi sami odpravijo, če gre za očitno računske napake v smislu določil 89. člena ZJN-3, pri čemer je zaželeno, da označijo, na katerih mestih in na kakšen način so odpravili napake. V nobenem primeru pa ponudniki pri odpravi napak ne smejo spreminjati predizpolnjenih količin ali na kakršenkoli način posegati v same vsebinske zahteve predmeta naročila.

- DOPUSTNOST PONUDBE

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane naslednje dokumente:

- Podatki o ponudniku (Obrazec št. 1),

- Ponudba (Obrazec št. 2),

- Specifikacija predračuna (Obrazec št. 3) – obrazec je potrebno posredovati tudi v xls. obliki,

- Izjava o nekaznovanosti ponudika (Obrazec št. 8),

- Potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb (Obrazec št. 10),

- Potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb (Obrazec št. 11),

- Krovno izjavo (Obrazec št. 12),

- Osnutek okvirnega sporazuma (Obrazec št. 15)

- ESPD obrazec.

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora za vsakega podizvajalca v skupini predložiti še naslednje dokumente:

- Obrazec s podatki o podizvajalcu (Obrazec št. 4),

- Izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev (Obrazec št. 5),

- Izjava podizvajalca o neposrednem plačilu (Obrazec št. 6) – če podizvajalec to zahteva (glej točko 20.2),

- Izjava o nekaznovanosti podizvajalca (Obrazec št. 10),

- Potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb (Obrazec št. 10),

- Potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb (Obrazec št. 11).

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno ponudbo mora za vsakega partnerja v skupni ponudbi predložiti še naslednje dokumente:

- Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina izvajalcev – ponudnikov (Obrazec št. 7),

- Izjava o nekaznovanosti ponudika (Obrazec št. 8),

- Potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb (Obrazec št. 10),

- Potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb (Obrazec št. 11).

Ponudnik naj pri pripravi ponudbe upošteva navedeni vrstni red.

V primeru, da bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev prospektnega materiala, katalogov ali/in vzorce, je treba le-te dostaviti v roku treh delovnih dni od prejema zahteve s strani naročnika, sicer bo takšen ponudnik izločen iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati Izjavo o lastniških deležih (Obrazec št. 14).

- IZLOČITEV PONUDBE

Naročnik bo izločil:

- ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 32, II. poglavja teh navodil;

- ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam.

- LISTINE V PONUDBI

Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te dokumentacije. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan, določen za predložitev ponudb.

- PONUDBENA CENA

25.1 Cene v ponudbi morajo biti podane v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije in izražene v evrih in so določene v Obrazcu 2 - predračun razpisne dokumentacije.  Specifikacija blaga iz posameznega računa je navedena v Obrazcu 3 – specifikacija predračuna.

25.2 Cena blaga vključuje končno nabavno vrednost blaga z vsemi stroški (kot npr. morebitne trošarine, takse, zavarovanja prevoza, vse davke, carine ipd.) in ponujene  popuste. Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki ne bodo zajeti v ponudbeni ceni.

25.3 V primeru spremembe Zakona o davku na dodano vrednost, kakšnega drugega zakona ali podzakonskega predpisa, s katerim se spremeni davčna stopnja za materiale iz ponudnikove ponudbe v času trajanja pogodbe lahko ponudnik spremeni cene iz svoje ponudbe v višini nastale davčne spremembe.

25.4. Cene veljajo DDP (Delivery Duty Paid, Incoterms 2000) razloženo lokacija dobave.

- NEOBIČAJNO NIZKA PONUDBA

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.

Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu s prejšnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe.

Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo, mora od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Naročnik bo ocenil pojasnila tako, da se bo posvetoval s ponudnikom. Ponudbo bo zavrnil le, če predložena dokazila zadostno ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov, pri čemer se upoštevajo elementi iz prejšnjega odstavka.

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, jo bo naročnik zavrnil.

- MERILO ZA IZBOR IN OCENJEVANJE PONUDB

Javno naročilo se odda po sklopih. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika za posamezen sklop je najnižja končna cena posameznega sklopa ponudbenega predračuna. Ponudnik mora ponuditi vse artikle v posameznem sklopu, sicer ponudba v tem delu ne bo dopustna.

Končno ceno ponudnik določi tako, da cene vseh postavk posameznega sklopa v obrazcu-3 pomnoži s količinami in tako dobljene vrednosti sešteje.

Opomba:

V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najnižjo skupno vrednost predračuna, bo naročnik opravil žrebanje – vlečenje kroglic. Na žrebanju bodo lahko prisotni tisti ponudniki, ki so ponudili enako skupno vrednost predračuna. O datumu, uri in kraju žrebanja bo naročnik te ponudnike pisno obvestil. Žrebanje bo izvedel naročnik. Naročilo bo oddano tistemu ponudniku, ki bo izžreban prvi.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti spodaj zahtevana zavarovanja, ki morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila.

Za zavarovanje obveznosti ponudnika so primerni naslednji instrumenti finančnih zavarovanj:

- Bianco menica »brez protesta« z lastno menično izjavo s pooblastilom za unovčenje brez protesta ali

- bančna garancija ali

- kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali

- denarni depozit.

28.1 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Ponudnik mora naročniku najkasneje deset (10) dni od sklenitve pogodbe predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo za celoten čas trajanja pogodbe, podaljšano za dodatnih 30 dni po izteku pogodbe

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:

- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Če ponudnik ne predloži zahtevanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo posla oz. kavcijskega zavarovanja ali če predloži drugo vrsto finančnega zavarovanja, kot je zahtevano v tej dokumentaciji, se šteje da je ponudnik umaknil oziroma spremenil ponudbo v času njene veljavnosti navedene v ponudbi.

- PODATKI O LASTNIŠKI STRUKTURI

Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

  - svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

  - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

- SKLENITEV POGODBE

Naročnik bo okvirni sporazum za dobavo blaga z izbranim ponudnikom sklenil za obdobje dveh (2) let od podpisa pogodbe.

Okvirni sporazum je treba podpisati v roku deset (10) dni od prejema naročnikovega poziva k podpisu pogodbe.

- PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,

- ime naročnika,

- oznako javnega naročila,

- predmet javnega naročila,

- očitane kršitve,

- dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

- navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.

Vlagatelj mora v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 4.000,00 EUR.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočano s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za javna naročila.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, se lahko vloži najpozneje osem delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

- POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK

- RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Vrsta dokazila, s katerim ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtevanega pogoja, je navedena za vsakim zahtevanim pogojem.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD. Če ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD vsebovati zahtevane informacije tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. Navodila v zvezi z izpolnitvijo ESPD so dostopna na naslednji povezavi:

http://www.enarocanje.si/Dokumenti/Navodila_za_uporabo_ESPD.pdf

Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz točk 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5 in 32.6 točke 32 II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik pa lahko kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ponudnik, ki je v enem od položajev iz točke 32.1. do 32.6. točke 32 II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. To ne velja za ponudnika, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji.

32.1 	Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, skladno s prvim odstavkom 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILO: ESPD obrazec in

Izpolnjena, podpisana, žigosana izjava ponudnika in pooblastilo naročniku za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (obrazec št. 8) in obrazec št. 9, v kolikor se prijavlja podizvajalca, vključno z obrazcem št. 10 za vsakega zakonitega zastopnika ponudnika ter obrazcem št. 11 za pravno osebo.

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži tudi sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje, V primeru, da navedena potrdila predloži ponudnik sam, mu ni potrebno prilagati v tej točki zahtevanih pooblastil.

  - Gospodarski subjekt izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več in ima na dan oddaje ponudbe ali prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

DOKAZILO: ESPD obrazec

  - Ponudnik na dan poteka roka za oddajo ponudb ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.

DOKAZILO: ESPD obrazec

  - Pri ponudniku niso izpolnjeni izključitveni pogoji iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

DOKAZILO: ESPD obrazec

  - Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa RS ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

DOKAZILO: ESPD obrazec

  - Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.

V skladu z določbo Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09) se morajo vsi poslovni subjekti, ki proizvajajo, trgujejo in uvažajo medicinske pripomočke in so rezidenti Republike Slovenije, v 15 dni po pričetku opravljanja dejavnosti priglasiti v odgovarjajoč register dejavnosti na področju medicinskih pripomočkov, ki ga vodi in objavlja Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) na svoji spletni strani. Izbranemu ponudniku medicinskih pripomočkov s sedežem v drugi državi članici Evropske Unije se ni potrebno priglasiti v register veletrgovcev ali proizvajalcev medicinskih pripomočkov v Sloveniji, predložiti pa mora ustrezno potrdilo države članice, iz katere izhaja.

DOKAZILO: ESPD obrazec

  - Tehnična in strokovna sposobnost

    - Ponudnik mora ponujati blago, ki izpolnjuje vse tehnične, varnostne in zdravstvene predpise za dobavo medicinskih pripomočkov.

- Dokazilo: Izpolnjena, podpisana in žigosana krovna izjava (Obrazec št. 12)

32.7.2 Ponujeni proizvodi morajo izpolnjevati vse strokovne zahteve naročnika iz te razpisne dokumentacije.

Dokazilo: Izpolnjena, podpisana in žigosana krovna izjava (Obrazec št. 12) in predložitev brezplačnih vzorcev ponujenih artiklov na morebitno zahtevo naročnika v treh delovnih dneh od prejema zahteve.

32.7.3  Ponudnik mora brezplačno zagotavljanit ustrezen inštrumentarij za vse vrste artiklov, ki jih bo  dobavljal;

Dokazilo: Izpolnjena, podpisana in žigosana krovna izjava (Obrazec št. 12)

32.7.4 Ponudnik mora brezplačno zagotovil reden servis oziroma nadomeščanje pokvarjeneg inštrumentarija, v kolior napaka oziroma poškodba ne nastane po krivdi naročnika;

Dokazilo: Izpolnjena, podpisana in žigosana krovna izjava (Obrazec št. 12)

    - Ponudnik bo zagotovil dobavo naročenega blaga, najkasneje v dveh delovnih dneh od prejetega  pisnega naročila s strani pooblaščene osebe naročnika;

Dokazilo: Izpolnjena, podpisana in žigosana krovna izjava (Obrazec št. 12)

    - Ponudnik zagotavlja dostavo blaga ddp Splošna bolnišnica Brežice, razloženo v prostore  naročnika, v sklopu ponudbene cene;

Dokazilo: Izpolnjena, podpisana in žigosana krovna izjava (Obrazec št. 12)

    - Ponudnik zagotavlja, da imajo vsi ponujeni artikli imajo CE oznako.

Dokazilo: Izpolnjena, podpisana in žigosana krovna izjava (Obrazec št. 12) in priloženi katalogi, v katerem so označeni ponujeni izdelki ter certifikate ponujenega material, ki izkazujejo, da so artikli certificirane v evropski skupnosti.

Splošna bolnišnica Brežice

Anica HRIBAR

direktorica

TEHNIČNA SPECIFIKCIJA

Ponudnik bo moral v primeru izbire zagotoviti:

- Brezplačno, ustrezen instrumentarij za vgradnjo materiala, ki ga bo dobavljal za sklope:

sklop 1 – Mala osteosinteza - jeklo

sklop 2 - Mala osteosinteza - titan

sklop 3 – Distalni radius – titan

sklop 4 – Votli vijaki – titan

sklop 5 – Velika osteosinteza - jeklo

sklop 6 – Velika osteosinteza – titan

sklop 7 – DHS in kondilarne plošče 950

sklop 9 – Intramedularni žebelj za osteosintezo kolka in PFNA

sklop 10 – Intramedularni žebelj za stegnenico

sklop 11 – Intramedularni žebelj za zlome goleni

sklop 12 – Intramedularni žebelj za zlome nadlahti

sklop 13 – Intramedularni titanijev elastični žebelj

sklop 14 – Zunanji fiksater

Sklop 16 - Osteosintetski material za fiksacijo Hallux Valgus deformacije

- Reden servis oziroma nadomeščanje pokvarjenega instrumentarija. V kolikor je krivda za pokvarjen instrumentarij na strani proizvajalca je servis oziroma nadomestitev le tega brezplačna. Svedri, vrezilniki, itd, so potrošni material.

- Ustrezno izobraževanje uslužbencev naročnika, ki uporabljajo material (redne letne učne delavnice in tečaji);

- Ustrezen instrumentarij, ki je kompatibilen z obstoječim instrumentarijem in je za vse posege skupen, ter je praviloma v trajni uporabi ali v lasti uporabnika, hkrati pa zagotavlja reden servis oziroma nadomeščanje pokvarjenega;

- Operacijsko tehniko za posamezen sklop v obliki brošure v slovenskem ali angleškem jeziku.

OPISI MATERIALA PO SKLOPIH

SKLOP 1 - MALA OSTEOSINTEZA – JEKLO

LCP zaklepno kompresijske plošče 3.5 in vijaki:

Omogočajo kotno stabilno podporo fragmentom ne glede na kvaliteto kosti, npr. pri osteoporotičnih kosteh, kot tudi pri večfragmentnih zlomih. LCP zmanjša možnost primarne ali sekundarne izgube repozicije, tudi pri večjih dinamičnih obremenitvah. Oblika plošča bolje ohranja periostalno prekrvavitev.

Plošče morajo imeti zaklepne - kompresijske (LCP) kombinirane odprtine, ki omogočajo kotno stabilni zaklep s pomočjo navojev v delu odprtine in navojev v glavi kotno stabilnega vijaka premera 3.5mm ali pa kompresijo dveh fragmentov ali priteg kosti ob ploščo, s pomočjo vstavitve kortikalnega vijaka premera 3.5mm s sferično glavo v del odprtine brez navoja.

Zaradi optimalnega zaklepa v prid preprečitve odvitja vijaka ali prevelike zategnitve vijaka in s tem rizika hladnega varjenja, mora ponudnik nuditi poleg posebnih instrumentov, vodil in svedrov potrebnih za vgradnjo, tudi ustrezen izvijač/momentni ključ z omejitvijo navora pri 1.5Nm.

LCP vijaki morajo imeti heksagonalni utor tipa 2.5 mm ali še bolje stardrive utor tipa T15 zaradi boljšega oprijema izvijača in vijaka. Zaklepni vijaki se lahko vstavijo v katerokoli odprtino LCP plošče.

Material: titan, titanijeva zlitina ali jeklo

Po potrebi morajo biti na voljo vsi implantati tudi sterilno pakirani.

SKLOP 2 - MALA OSTEOSINTEZA - TITAN

LCP zaklepno kompresijske plošče 3.5 in vijaki

Omogočajo kotno stabilno podporo fragmentom ne glede na kvaliteto kosti, npr. pri osteoporotičnih kosteh, kot tudi pri večfragmentnih zlomih. LCP zmanjša možnost primarne ali sekundarne izgube repozicije, tudi pri večjih dinamičnih obremenitvah. Oblika plošča bolje ohranja periostalno prekrvavitev.

Plošče morajo imeti zaklepne - kompresijske (LCP) kombinirane odprtine, ki omogočajo kotno stabilni zaklep s pomočjo navojev v delu odprtine in navojev v glavi kotno stabilnega vijaka premera 3.5mm ali pa kompresijo dveh fragmentov ali priteg kosti ob ploščo, s pomočjo vstavitve kortikalnega vijaka premera 3.5mm s sferično glavo v del odprtine brez navoja.

Zaradi optimalnega zaklepa v prid preprečitve odvitja vijaka ali prevelike zategnitve vijaka in s tem rizika hladnega varjenja, mora ponudnik nuditi poleg posebnih instrumentov, vodil in svedrov potrebnih za vgradnjo, tudi ustrezen izvijač/momentni ključ z omejitvijo navora pri 1.5Nm.

LCP vijaki morajo imeti heksagonalni utor tipa 2.5 mm ali še bolje stardrive utor tipa T15 zaradi boljšega oprijema izvijača in vijaka. Zaklepni vijaki se lahko vstavijo v katerokoli odprtino LCP plošče.

Material: titan, titanijeva zlitina ali jeklo

Po potrebi morajo biti na voljo vsi implantati tudi sterilno pakirani.

LCP Philos, plošče za  proksimalno nadlahtnico 3.5

3 do 13 kotno stabilnih odprtin v deblu, dolžine od 90 do 290 mm. Na distalnem koncu so plošče zožene za minimalno invazivno vstavitev, na proksimalnem koncu razširjene z 10 odprtinami, ki omogočajo šivanje rotatorne manšete in/ali začasno fiksacijo s K-žicami. V pomoč je posebno vodilo, ki se pričvrsti na ploščo in usmerja LCP vodila za svedre v pravo smer. Vodilo mora imeti proksimalno poseben podaljšek z odprtino za K-žico, ki pomaga operaterju določiti pravilno višino namestitve plošče da ne pride do vkleščenja. Na voljo mora biti tudi posebno MIPO vodilo za perkutano minimalno invazivno insercijo plošče. Vijaki v plošči imajo po potrebi možnost augmentacije glavice humerusa s cementom.

LCP 3.5mm plošče za anterolateralno distalno golen, desne in leve

Leve in desne, 5 – 21 odprtin, 80 – 288 mm, odprtine v glavi sprejemajo 3.5 LCP vijake, 2.7 ali 3.5 kortikalne in 4.0 spongiozne vijake. Vijaki v glavi ležijo pod kotom 7°, v smeri posteriornega maleola, ob teh vijakih so dodatne odprtine za kirsnerjeve žice.

LCP 3.5mm Proksimalne Tibialne plošče 3.5

Leve in desne,4 odprtine v glavi plošče, v deblu 4 – 16 odprtin, rast po 2,81 – 237 mm, anatomsko ukrivljena, 3 dodatne odprtine za fiksacijo s kiršnerjevimni iglami v proksimalnem delu, LCP odprtine v deblu  sprejmejo 3.5 kotnostabilne vijake, 3.5 kortikalne ali 4.0 spongiozne vijake.

Distalna oblika plošče omogoča MIPO tehniko vstavitve.

LCP 3.5mm plošče za medialno distalno golen, z nizko krivino, desne in leve

Leve in desne, odprtine 4 – 14, rast po 2, dolžine 109 –239 mm, 2 LCP odprtine v glavi sprejmejo 3.5 kortikalne ali 4.0 spongiozne vijake, proksimalno leži odprtina, v kateri se lahko uporabi kompresijsko napravo. V deblu je podolgovata odprtina za lažje pozicioniranje plošče.Plošča se distalno stanjša in anatomsko ukrivi ( low bend), kar omili draženje mehkih tkiv

LCP 3.5/2.7mm Distalne plošče za nadlahtnico, dorzolateralne

Leve in desne, v deblu 3 – 14 LCP odprtin, rast po 2,65 – 208 mm, ena podolgovata odprtina olajša postavitev plošče,anatomsko oblikovane, pod proksimalnim delom plošče odprtina za kirsnerjevo iglo, 3 odprtine v glavi plošče za 2.7 LCP vijake z  2.4 LCP glavo. LCP odprtine v deblu sprejmejo 3.5 kotnostabilne vijake, 3.5 kortikalne ali 4.0 spongiozne vijake.

LCP 3.5/2.7mm Distalne plošče za nadlahtnico, dorzolateralne z lateralno podporo

Leve in desne, v deblu 3 – 14 LCP odprtin, rast po 2,65 – 208 mm, ena podolgovata odprtina olajša postavitev plošče,anatomsko oblikovane z lateralnim podaljškom kateri ima 2 odprtini za vijaka LCP 2.7 z 2.4 LCP glavo, pod proksimalnim delom plošče odprtina za kirsnerjevo iglo, 3 odprtine v glavi plošče za 2.7 LCP vijake z  2.4 LCP glavo za fiksacijo kapituluma. V lateralni podpori morata biti 2 odprtini za transkondilični vijak istega premera. LCP odprtine v deblu sprejmejo 3.5 kotnostabilne vijake, 3.5 kortikalne ali 4.0 spongiozne vijake.

LCP 3.5/2.7mm Distalne plošče za nadlahtnico, medialne

Leve in desne, v deblu 3 – 14 LCP odprtin, rast po 2, 59 – 201 mm, ena podolgovata odprtina olajša postavitev plošče,anatomsko oblikovane, 3 odprtine v glavi plošče za 2.7 LCP vijake z  2.4 LCP glavo. LCP odprtine v deblu sprejmejo 3.5 kotnostabilne vijake, 3.5 kortikalne ali 4.0 spongiozne vijake.

LCP 3.5/2.7mm superiorne anteriorne  plošče za klavikulo, z lateralno ekstenzijo, desne in leve

Leve in desne, v deblu 3 – 8 LCP odprtin, rast po 1, 69 – 135 mm, anatomska oblika plošče omogoča superiorno anteriorno postavitev plošče na ključnico, stanjšana in zaobljena konica plošče omogoča MIPO tehniko, v deblu so LCP odprtine za  3.5 kotnostabilne vijake, 3.5 kortikalne ali 4.0 spongiozne vijake, v lateralnem podaljšku okrogle oblike pa mora biti 6 odprtin za zaklepne vijake 2.7 z glavo 2.4, možnost tudi uporabe 2.4 vijakov. Stranske zožitve ob odprtinah so namenjene za lažje krivljenje plošč.

Vijaki

Vijaki morajo biti tam, kjer je tako specificirano z zvezdastim utorom, ki se je izkazal kot tehnično boljša rešitev. Veliko manj je poškodovanih vijakov in stik z izvijačem je  bolj čvrst. Dobavitelj mora zagotavljati ustrezen instrumentarij.

SKLOP 3 - DISTALNI RADIUS- TITAN

Sistem 2.4 mm z variabilnim kotom tako za volarne kot dorzalne plošče, pri katerem sferična oblika glave vijaka v ustrezno oblikovano odprtino omogoča vstavitev kotno stabilnega vijaka z ustreznim instrumentom pod kotom 15° iz osi. Kar se tiče samega konstrukta implantata ni omejenega števila spreminjanja lege vijaka, saj se ne vijak ne plošča mehansko ne spreminjata.

Zaradi možnih specifičnih potreb naj je možna dobava implantata tudi v jeklu ali sterilno pakirano.

SKLOP 4 - VOTLI VIJAKI- TITAN

- 4.0 mm premer navoja, premer debla 2.4 mm, premer glave 5.0 mm, kanulacija 1.35 mm, dolžine od 10 mm – 50 mm, kratek in dolg navoj, samovrezni , samovrtalni, z zobato podložko ponudnik mora ponuditi implantate v titanu

- 7.3 mm premer navoja, premer debla 4.8 mm, premer glave 8.0 mm, kanulacija 2.9 mm, dolžine od 30 mm – 150 mm, kratek in dolg navoj, samovrezni, samovrtalni. Proizvajalec mora nudit tudi hemisferične podložke ki omogočajo poglobitev glave vijaka v spongiozni kosti. Ponudnik mora ponuditi implantate v titanu.

SKLOP 5 - VELIKA OSTEOSINTEZA - JEKLO

- 4.5 kortikalni vijaki  4.5 mm premer navoja, premer debla 3.0 mm, premer glave 8.0 mm, dolžine od 14 mm – 140 mm,  samovrezni, ponudnik mora ponuditi implantate v jeklu ali titanu, ponudnik mora nuditi možnost posameznega sterilnega pakiranja

- 6.5 spongiozni vijaki  6.5 mm premer navoja, premer debla 4.5 mm, premer glave 8.0 mm, dolžine od 30 mm – 120 mm, samovrezni, kratek, dolg ali poln navoj, ponudnik mora ponuditi implantate v jeklu ali titanu, ponudnik mora nuditi možnost posameznega sterilnega pakiranja.

Pri vijakih mora biti ponujena  zobata matica 13.5/6.5 mm iz radiolucentnega PEEK materiala. Na  voljo tudi sterilna.

SKLOP 6 - VELIKA OSTEOSINTEZA – TITAN

LCP zaklepno kompresijske plošče 4.5/5.0 in vijaki:

Omogočajo kotno stabilno podporo fragmentom ne glede na kvaliteto kosti, npr. pri osteoporotičnih kosteh, kot tudi pri večfragmentnih zlomih. LCP zmanjša možnost primarne ali sekundarne izgube repozicije, tudi pri večjih dinamičnih obremenitvah. Oblika plošča bolje ohranja periostalno prekrvavitev.

Plošče morajo imeti zaklepne - kompresijske (LCP) kombinirane odprtine, ki omogočajo kotno stabilni zaklep s pomočjo navojev v delu odprtine in navojev v glavi kotno stabilnega vijaka premera 5.0 mm ali pa kompresijo dveh fragmentov ali priteg kosti ob ploščo s pomočjo vstavitve kortikalnega vijaka premera 4.5mm s sferično glavo v del odprtine brez navoja.

Zaradi optimalnega zaklepa v prid preprečitve odvitja vijaka ali prevelike zategnitve vijaka in s tem rizika hladnega varjenja, mora ponudnik nuditi poleg posebnih instrumentov, vodil in svedrov potrebnih za vgradnjo, tudi ustrezen izvijač/momentni ključ z omejitvijo navora pri 4.5Nm.

- LCP vijaki morajo imeti heksagonalni utor tipa 3.5 mm ali še bolje stardrive utor tipa T25 zaradi boljšega oprijema izvijača in vijaka. Zaklepni vijaki se lahko vstavijo v katerokoli odprtino LCP plošče.

Material: titan, titanijeva zlitina ali jeklo

Po potrebi so na voljo vsi implantati tudi sterilno pakirani.

- LCP DMT plošča za distalno medialno tibijo, leve in desne, v distalnem delu stanjšana na 4 odprtine, ki  sprejmejo 3.5 LCP vijake, v deblu 4.5/5.0 vijaki 4-20 odprtin, jeklo ali titan, možnost posameznega sterilnega pakiranja

- LCP 4.5/5.0 plošča za proksimalno golen, leve in desne, LCP odprtine v deblu 5 – 13 odprtin , 5 odprtin v glavi plošče zaklepnih, odprtine za kiršnerjeve žice, anatomsko oblikovane, blok vodilo za LCP vijake, na voljo v jeklu in titanu, možnost posameznega sterilnega pakiranja

- LCP anteromedialna proksimalna  plošča za tibijo, T oblika, 3 proksimalne konvergentne odprtine , ob njih 2 odprtini za kiršnerjeve igle ali za šiv meniskusa, pod njimi ležita 2 poševni kotnostabilni odprtini, v deblu je od 4 – 16 odprtin, na koncu še odprtina za uporabo distraktorja ( articulated tension device )

- LCP plošča za proksimalno lateralno tibijo za 4.5/5.0 vijake, leva in desna,  ima v lateralnem delu 3 odprtine za 5.0 mm kotnostabilne vijake in dodatne odprtine za fiksacijo s kiršnerjevimi iglami, v vratu plošče se nadaljujejo 2 odprtini za 4.5 kortikalni ali 6.5 mm spongiozni vijak, ki omogočata dodatno kompresijo fragmentov, pod tema odprtinama je zaklepna odprtina za ascendentni vijak, ki omogoča diagonalno-lateralni zaklep, v deblu plošče je od 4 – 14 odprtin, na koncu plošče je še dodatna odprtina za fiksacijo s kiršnerjevo iglo.

- LCP 4.5/5.0 plošča za distalno stegnenico, leve in desne, LCP odprtine v deblu 5 – 19 odprtin , 7 odprtin v glavi plošče zaklepnih, odprtine za kiršnerjeve žice, LCP DMT plošča za distalno medialno tibijo, leve in desne, v distalnem delu stanjšana na 4 odprtine, ki  sprejmejo 3.5 LCP vijake, v deblu 4.5/5.0 vijaki 4-20 odprtin, jeklo ali titan, možnost posameznega sterilnega pakiranja, anatomsko oblikovane, blok vodilo za LCP vijake, na voljo v jeklu in titanu, možnost posameznega sterilnega pakiranja

SKLOP 7 - DHS in KOTNE PLOŠČE

- DHS plošče 135˚od 2L do 12L

- DHS plošče 145˚ 4 in 5L

- DHS plošče 140˚ 4 in 5L

- DHS kompresijski vijak dolžine 36mm

- DHS zaklepni vijak dolžine 35mm z nameščenimi podložkami za C tip zloma za kasnejšo dinamizacijo

- DHS žica z navojem 2,5 mm dolžina 230 mm

- DHS stabilizacijska plošča dolžine 138 m

- DHS stabilizacijska plošča dolžine 148 mm

Proizvajalec mora imeti v prodajnem asortimanu poleg DHS vijakov tudi DHS kline za uporabo  v primeru  osteoporotične kostnine.

KOTNE PLOŠČE

95° kondilarne plošče, U profilna klina 6.5 x 16 mm kline dolžine 50, 60, 70 in 80 mm,

Število odprtin od 5 (dolžina 92 mm) , 7 (dolžina 124 mm), 9 (dolžina 156 mm), 12 (dolžina 204 mm), 14 (dolžina 236 mm), 16 (dolžina 268 mm) do 18 (dolžina 300 mm)

2 odprtini pod klino sta namenjeni 6.5 spongioznim vijakom, ostale so pa DCP – dinamično kompresijske odprtine za 4.5 kortikalne vijake

Material je jeklo.

SKLOP 8 - KIRŠNERJEVE ŽICE

Svitki žic naj bodo premera 0.4mm, 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.25mm in 1.5mm v kolutu v minimalni dolžini 8 metrov.

Razen vodilnih žic premera 1.1mm in K-žic premera 0.8 in 1.0mm morajo zaradi sledljivosti imeti vsi izdelki premera enakega ali večjega od 1.25mm kot so vodilne žice, Kirschnerjeve žice, Steinmanove igle in Schanzovi vijaki na ovojnini, predvsem pa na samem izdelku obvezno lasersko izpisano kataloško številko, proizvodno številko (lot), CE oznako in državo proizvodnje.

Vsi izdelki iz jekla morajo biti narejeni po standardu: ISO 5832-1 / ASTM F138.

Vodilne žice in Kiršnerjeve žice ne smejo odstopati od navedenih dimenzij in tehničnih karakteristik predvsem zaradi njihove istočasne merilne funkcije preko posebnih vodil, rigidnosti in neupogibavanja med samo vstavitvijo in nezdrsavanja na kosti kot sledi:

Vodilna žice 1.25mm premera mora imeti dolžino 150mm z trokarjem in navojem dolžine 5mm. Oblika trokarjeve špice mora biti sestavljena iz 4 asimetričnih ploskev in sicer po dve enaki in dve različni od nasprotno ležečih in 4 ostrih robov.

Vodilna žice 1.1mm premera mora imeti dolžino 150mm z trokarjem katere oblika špice mora biti sestavljena iz 4 asimetričnih ploskev in sicer po dve enaki in dve različni od nasprotno ležečih in 4 ostrih robov.

Vodilna žice 2.8 mm premera mora imeti dolžino 300mm z trokarjem in navojem dolžine 11 mm. Oblika trokarjeve špice mora biti sestavljena iz 4 asimetričnih ploskev in sicer po dve enaki in dve različni od nasprotno ležečih in 4 ostrih robov.

Kirscherjeve žice premera 0.8mm do premera 2.5mm

Oblika trokarjeve špice mora biti sestavljena iz 3 enakih ploskev pod kotom 13°  in treh ostrih robov pod kotom 30° od vzdolžne osi žice.

Poleg K – žic iz jekla mora imeti proizvajalec na voljo (občasni nakup) tudi povsem enake Kirshnerjeve žice iz titana za paciente alergične na jeklo. Titanijeve žice morajo ustrezati standardu ISO 5832-3.

SKLOP 9 - INTRAMEDULARNI ŽEBELJ ZA OSTEOSINTEZO KOLKA KOT PFNA

Glavna indikacija za uporabo PFNA žebljev so nestabilni subtrohanterni zlomi proksimalnega dela stegnenice. Žeblji so v 4 velikostih, vsi so sterilno pakirani :

PFNA           240 mm ( premer 9 –12mm, koti 125,130 in 135° )

PFNA small 200 mm ( premer 9 –12mm, kot 125 in 130° )

PFNA xs       170 mm ( premer 9 –12mm, kot 125 in 130° )

PNA long       levi in desni

300, 340, 380, 420mm , koti 125 in 130°, debeline 9, 10, 12, 14 mm, radius 1500mm

Stabilnost implantata omogoča perforirana spiralna klina, ki se impaktira v spongiozo, kar je še posebej pomembno pri osteoporotičnih kosteh. Biomehanični testi za klino dokazujejo, da je za izpulitev kline ( cut out ) potrebna večja sila, kot za navadne vijake. Ker je perforirana, je po potrebi omogočena augmentacija  femoralne glavice s cementom.

Kline so sterilno pakirane in zaklenjene. Posebni zaklepni mehanizem kline krilca odklene pri vstavitvi, ko se klina sestavi z izvijačem, ko se izvijač odstrani, se klina ponovno zaklene.

6° krivina žeblja v proksimalnem delu žeblja omogoča vstopno mesto lateralno na velikem trohantru. Fleksibilna konica žebljev olajša insercijo in preprečuje stres na kostni korteks ob konici žeblja. Radij žebljev je 1500mm, kar sledi anatomski krivini femorja.

Možnosti zaklepov:

1. proksimalno specialna perforirana klina z zaklepnim mehanizmom dolžine 80 – 120 mm (rast po 5 mm), sterilno pakirana, T 25

2. distalno statični zaklep ali dinamizacija z zaklepnimi vijaki ,4.9 mm 26 –80 mm (rast po 2 mm), 85 –100 mm (rast po 5 mm), možnost zaklepa s 5.0 vijaki iz expert implantatov, kateri se  uporabljajo za ETN, HAN, R/AFN….

3. končne kapice stardrive T 40,dolžine 0-15 mm ( rast po 5 mmm).

Instrumentarij je barvno kodiran. Vsi  kanulirani žeblji morajo imeti dodatno možnost kotnostabilnega zaklepa katerekoli odprtine z ASLS ( Angular Stabile Locking System), dimenzije vijakov so 4, 5 in 6 mm. Vse kanulirane žeblje je možno povrtavati s sistemom Synream preko 2.5 mm vodilne žice, katere ni potrebno menjavati. Glave za povrtavanje so premera od 8.5 – 19 mm, rast po 0,5mm.

Pri zelo osteoporotičnih kosteh možnost aplikacije cementa preko perforiranih klin.

SKLOP 10 - INTRAMEDULARNI ŽEBELJ ZA STEGNENICO KOT R/AFN

Žebelj je raven, univerzalen za levo in desno nogo, ima antekurvaturo 1500 mm ki ustreza anatomiji stegnenice, narejen je iz titanijeve zlitine.

Sistem je barvno kodiran, žeblji so kanulirani in na voljo od 160 do 480 mm, premerov od 9 – 15 mm. Za zeleno obarvane žeblje do premera  13 mm, se uporabljajo zaklepni vijaki stardrive 5.0 mm zelene barve, dolžin od 26 do 100 mm, debelejši žeblji azurne barve premerov 14 in 15 mm se zaklepajo s stardrive vijaki 6.0 mm azurne barve, dolžin 26 – 125 mm.

Pri retrogradni uporabi žebljev je možen statični ali dinamični zaklep oz. standardni zaklep z vijaki ali s klino, dolžin 40 – 100 mm ( rast po 5 mm). Proksimalno se žeblji do 200 mm dolžine zaklepajo preko vodila.

Zaključna kapica dolžin 0 – 20 mm omogoča kotnostabilno zaklepanje najbolj distalnega zaklepnega vijaka ali kline.

Po potrebi naj bo možnost dobave sterilnih implantatov.

Ponudnik mora zagotoviti ustrezen sistem za povrtavanje žebljev s fleksibilnim deblom preko dolge vodilne žice 2.5 mm oz. 3.0 mm, med povrtavanjem se menjavajo samo vrezilne glave, žica se ne menjava.

SKLOP 11 - INTRAMEDULARNI ŽEBELJ ZA ZLOME GOLENI KOT ETN

Žeblji premera  9 mm, dolžine 255 do 465 ( narašča po 15 mm) temno modri, zaklepajo se z :

1. Spongiozni zaklepni vijaki 5.0, dolžine 30-90 ( narašča po 5mm), zlate barve, ki se lahko preko kapice kotnostabilno zaklenejo

2. Zaklepni vijaki 4.0, dolžine 18 – 80 mm (narašča po 2mm) za žeblje premera 8 in 9, modre barve,

vijaki imajo v glavi Stardrive T 25 utor v obliki zvezde, kateri omogoča boljši oprijem z izvijačem ( večji navor, so samodržni in ni potrebna objemka ) in preprečuje poškodbe utora, kar olajša odstranitev vijakov

3. Zaključne kapice, dolžine 0-15 mm (narašča po 5mm), zlate barve in končna kapica s podaljškom ( za  kotnostabilni zaklep spongioznega vijaka 5.0 mm) 0mm, zlate barve, Stardrive T 25

Proksimalni zaklepi na žeblju:

5 odprtin v 4 smereh; 3 proksimalne odprtine so namenjene 5.0 spongioznim vijakom , najbolj proksimalna leži 14 mm pod vrhom žeblja, 2 ML odprtine, omogočajo  kompresijo preko kompresijskega vijaka ali  dinamizacijo 7 mm. Zaključne kapice omogočajo tudi kotno stabilni zaklep proksimalnih vijakov 5.0.

Distalni zaklepi:

4 odprtine v 3 smereh, 2 ML in 1 AP, dodatna poševna odprtina zelo distalno ( 5 mm pred koncem žeblja)

Žeblji, vijaki in instrumentarij so barvno kodirani.

Vsi žeblji  tako za humerus , tibio in femur imajo kompatibilen instrumentarij in vijake.

Na voljo mora biti tudi instrumentarij za suprapatelarno insercijo žeblja.

Vsi kanulirani žeblji morajo imeti dodatno možnost kotnostabilnega zaklepa katerekoli odprtine z ASLS ( Angular Stabile Locking System) s pomočjo resorbtivne srajčke, dimenzije vijakov so 4, 5 in 6 mm.

Vse kanulirane žeblje je možno povrtavati s sistemom Synream preko 2.5 mm vodilne žice z bunkico, katere med povrtavanjem ni potrebno menjavati. Glave za povrtavanje so premera od 8.5 – 19 mm, rast po 0,5mm.

SKLOP 12 - INTRAMEDULARNI ŽEBELJ ZA ZLOME NADLAHTI KOT MULTILOCK

Raven, kanuliran žebelj, anatomsko oblikovan za desno in levo roko. Material je TAN zlitina , ki vsebuje 6 % aluminija in 7% niobija. V proksimalnem delu naj bo polietilenski vložek za kotno stabilni zaklep proksimalnih vijakov. Kratek žebelj je indiciran za 2 ,3 in 4 partitne zlome proksimalnega humerusa, če so zlomi v področju diafize, pa je na voljo daljša verzija žeblja.

Kratki žeblji so premera 8.0 mm ( proksimalni del  9.5 mm ) in 9.5 mm ( proks. del 11 mm) , dolžine 160 mm.

Dolgi žeblji so premera 7.0 in 8.0 mm ( v proks. delu 9.5 mm), dolžine 180 do 315 mm rast po 15 mm.

Vsi so sterilno pakirani.

V proksimalnem delu naj bodo 4.5 mm  Multilock vijaki dolžin od 20 – 60 mm,  ki po potrebi omogočajo » screw in screw« tehniko zaklepanja s 3.5 mm kotnostabilnimi vijaki, s katerimi se pridobi dodatna stabilnost implantata v posteromedialnem delu humeralne glavice, indicirano pri osteoporotični kosti.

Ostali zaklepni vijaki so 4.0 mm s stardrive utorom, od 18 do 60 mm.

Žebelj ima posebno odprtino za poševni vijak, ki nudi podporo v medialnem delu.

Dolgi žeblji imajo odprtino, kjer je s posebnim mehanizmom omogočena intraoperativna bikortikalna kompresija.

Vse preostale odprtine je možno kotnostabilno zakleniti z ASLS sistemom, kompatibilnim za vse kanulirane žeblje ponudnika.

SKLOP 13 - INTRAMEDULARNI TITANIJEV ELASTIČNI ŽEBELJ

Žeblji morejo biti premera 1.5 – 4.0 mm, dolžine 300 do 440 mm, barvno kodirani, k žebljem morajo biti ponujene zaključne kapice za navojem za boljšo pričvrstitev v kost.

SKLOP 14 - ZUNANJI FIKSATER

Palice za eksterni fisator naj bodo karbonske, členi naj bodo pogojno varni za uporabo pri magnetni resonanci ( ni potrebno odstraniti fiksatorja, če gre pacient na magnetno resonanco )

Steinmanove igle premera 4.5mm in 5.0mm dolžine 175 in 200mm

Oblika trokarjeve špice mora biti sestavljena iz 3 ploskev pod kotom 13°  in treh ostrih robov pod kotom 30° od vzdolžne osi žice. V sredini mora imeti izdelek navoj.

Proizvajalec mora imeti na voljo (občasni nakup) tudi povsem enake izdelke iz titana za paciente alergične na jeklo ali za večjo biokompatibilnost.

Schanzovi vijaki premera 5.0mm dolžine 175 in 200mm

Morajo biti dolžine 100,125,150, 175, 200 in 250mm. Oblika trokarjeve špice mora biti sestavljena iz 3 ploskev pod kotom 13°  in treh ostrih robov pod kotom 30° od vzdolžne osi žice. Proizvajalec mora imeti na voljo (občasni nakup) tudi povsem enake Schanzove vijake iz titana, za paciente alergične na jeklo. Dobavitelj mora imeti za občasen nakup na voljo tudi samovrtalne titanove Schanzove vijake, ki ne potrebujejo svedra za implantacijo premera 2.5, 3.0,4.0, 5.0 in 6.0mm, ter samovrtalne Schanzove vijake prekrite s Hidroksiapatitom.

SKLOP 15 - POTROŠNI MATERIAL

Žagini listi morajo obstajati tako v sterilni kot nesterilni obliki.

SKLOP 16 - OSTEOSINTETSKI MATERIAL ZA NOTRANJO FIKSACIJO HALLUX VALGUS DEFORMACIJ

Osteosintetski material za notranjo fiksacijo Hallux Valgus deformacije za dinamično fiksacijo s subkapitalno angularno osteotomijo

Sistem sestavlja vzmet s podložko in spongiozni vijak.

Vzmet s podložko z odmikom (offset) glave za 3, 5 ali 7 mm. Material nerjavno jeklo ISO 5832-1.

Spongiozni vijaki dolžine 18 do 26 mm (2 mm razmik), debelina primerna podložki na vzmeti, navoj do debeline podložke. Material nerjavno jeklo ISO 5832-1.

#### OBRAZEC ŠT. 1

PODATKI O PONUDNIKU

Na podlagi razpisanega javnega naročila DOBAVA MATERIALA ZA OSTEOSINTEZO, skladno s pogoji in zahtevami iz dokumentacije, dajemo ponudbo:

- samostojno – kot samostojni ponudnik

- s podizvajalci - kot samostojni ponudnik s podizvajalci

- skupno ponudbo v skupini ponudnikov - izvajalcev:

(ponudnik obvezno obkroži eno od gornjih možnosti)

| Ime ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika |  |
| Poštna številka |  |
| Telefon |  |
| Mobilni telefon |  |
| Elektronski naslov |  |
| Spletna stran |  |
| Matična številka |  |
| Davčna številka/ID za DDV |  |
| Zavezanec za DDV (ustrezno označiti) | DA ☐ NE ☐ |
| Številka računa |  |
| Pooblaščena oseba za podpis pogodbe |  |
| Pooblaščena oseba za tolmačenje ponudbe |  |
| Skrbnik pogodbe |  |
| Rok veljavnosti ponudbe (najmanj 120 dni od odpiranja) |  |

Opomba: Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane podatke.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |

OBRAZEC ŠT. 2

PONUDBA št.

| JAVNO NAROČILO: | DOBAVA MATERIALA ZA OSTEOSINTEZO |
| --- | --- |
| PONUDNIK: |  |

|  | Cena v EUR/em | Skupaj v EUR |
| --- | --- | --- |
| sklop 1 – Mala osteosinteza - jeklo |  |  |
| sklop 2 - Mala osteosinteza - titan |  |  |
| sklop 3 – Distalni radius – titan |  |  |
| sklop 4 – Votli vijaki – titan |  |  |
| sklop 5 – Velika osteosinteza - jeklo |  |  |
| sklop 6 – Velika osteosinteza – titan |  |  |
| sklop 7 – DHS in kondilarne plošče 950 |  |  |
| sklop 8 – Kiršnerjeve žice |  |  |
| sklop 9 – Intramedularni žebelj za osteosintezo kolka in PFNA |  |  |
| sklop 10 – Intramedularni žebelj za stegnenico |  |  |
| sklop 11 – Intramedularni žebelj za zlome goleni |  |  |
| sklop 12 – Intramedularni žebelj za zlome nadlahti |  |  |
| sklop 13 – Intramedularni titanijev elastični žebelj |  |  |
| sklop 14 – Zunanji fiksater |  |  |
| sklop 15 – Potrošni material |  |  |
| sklop 16 – Osteosintetski material za fiksacijo Hallux Valgus deformacije |  |  |

Ponudnik mora k ponudbi priložiti tudi specifikacijo ponujenega blaga (obrazec-3), ki je priloga te razpisne dokumetnacije v .xls obliki.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis zakonitega zastopnika ponudnika: |
| --- | --- | --- |

#### OBRAZEC ŠT. 3

SPECIFIKACIJA PREDRAČUNA

Obrazec je priloga razpisne dokumentacije - .xls oblika

#### OBRAZEC ŠT. 4

OBRAZEC S PODATKI O PODIZVAJALCU

VRSTA STORITEV PODIZVAJALCA:

VREDNOST STORITEV PODIZVAJALCA:

| Ime podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Naslov podizvajalca |  |
| Elektronski naslov |  |
| Matična številka |  |
| Davčna številka/ID za DDV |  |
| Številka računa |  |
| Telefon |  |
| Mobilni telefon |  |
| Pooblaščena oseba podizvajalca |  |

Opomba: Obrazec izpolni ponudnik v primeru, ko nastopa s podizvajalci.

Obrazec se po potrebi fotokopira.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis pooblaščene osebe podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

#### OBRAZEC ŠT. 5

IZJAVA PODIZVAJALCA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Podizvajalec

(Ime podizvajalca in naslov)

izjavljamo,

da izpolnjujemo pogoje iz 32. točke te dokumentacije, in sicer:

- da s pravnomočno sodbo nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3;

- da na dan poteka roka za oddajo ponudb ali prijav nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 75. člena ZJN-3;

- da niso izpolnjeni izključitveni pogoji iz 6. odstavka 75. člena ZJN-3;

- da na dan oddaje ponudbe v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v višini 50 EUR ali več in imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave;

- da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa RS ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;

- da bomo upoštevali veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava (socialna klavzula).

Pooblaščamo naročnika Splošno bolnišnico Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice, da lahko za namen postopka javnega naročila "DOBAVA MATERIALA ZA OSTEOSINTEZO", pridobi podatke iz uradnih evidenc.

Opomba: Obrazec se po potrebi fotokopira.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis pooblaščene osebe podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

#### OBRAZEC ŠT. 6

IZJAVA PODIZVAJALCA O NEPOSREDNEM PLAČILU

Podizvajalec

(Ime podizvajalca in naslov)

podajamo zahtevo,

da naročnik naše terjatve do izvajalca oziroma izbranega ponudnika, ki bodo izhajale iz izvedenih storitev pri izvedbi javnega naročila DOBAVA MATERIALA ZA OSTEOSINTEZO, plačuje neposredno na naš račun št.      , odprt pri      . Podlaga za plačilo so naši izstavljeni računi, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in predložil naročniku.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis pooblaščene osebe podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

#### OBRAZEC ŠT. 7

POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE,

KI JO PREDLAGA SKUPINA IZVAJALCEV - PONUDNIKOV

Podpisani       (ime in priimek pooblastitelja)       (ime in naslov podjetja)

in       (ime in priimek pooblastitelja)       (ime in naslov podjetja)

in       (ime in priimek pooblastitelja)       (ime in naslov podjetja)

in       (ime in priimek pooblastitelja)       (ime in naslov podjetja)

potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki skupine izvajalcev - ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo in s tem dokumentom pooblaščamo vodilnega oziroma poslovodečega partnerja, ki je       , (ime in naslov podjetja), ter zakonitega predstavnika podjetja       (ime in priimek), da v našem imenu podpiše ponudbeno dokumentacijo.

Skupina ponudnikov - izvajalcev v razmerju do naročnika neomejeno solidarno odgovarja za izvedbo prejetega naročila.

ZA TO STRANJO JE POTREBNO PRILOŽITI PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA (npr. OKVIRNI SPORAZUM O SODELOVANJU).

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis zakonitega zastopnika ponudnika: |
| --- | --- | --- |

#### OBRAZEC ŠT. 8

IZJAVA O NEKAZNOVANOSTI PONUDNIKA

Ponudnik

(Ime ponudnika, naslov oziroma ime in priimek, če je ponudnik/podizvajalec fizična oseba)

in zakoniti zastopnik/-i

1.

(ime in priimek)

2.

(ime in priimek)

3.

(ime in priimek)

4.

(ime in priimek)

izjavljamo, da ni bil/nismo bili pravnomočno obsojen/-i za kazniva dejanja, ki so opredeljena v 1. odstavku 75. člena ZJN-3.

Pooblaščamo naročnika, Splošno bolnišnico Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice, da za namene postopka javnega naročila DOBAVA MATERIALA ZA OSTEOSINTEZO, lahko pridobi podatke iz uradnih evidenc.

Obrazec se po potrebi fotokopira.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis zakonitega zastopnika ponudnika: |
| --- | --- | --- |

#### OBRAZEC ŠT. 9

IZJAVA O NEKAZNOVANOSTI PODIZVAJALCA

Podizvajalec

(Ime podizvajalca, naslov, oziroma ime in priimek, če je podizvajalec fizična oseba)

in zakoniti zastopnik/-i

1.

(ime in priimek)

2.

(ime in priimek)

3.

(ime in priimek)

4.

(ime in priimek)

izjavljamo, da ni bil/nismo bili pravnomočno obsojen/-i za kazniva dejanja, ki so opredeljena v 1. odstavku 75. člena ZJN-3.

Pooblaščamo naročnika, Splošno bolnišnico Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice, da za namene postopka javnega naročila DOBAVA MATERIALA ZA OSTEOSINTEZO, lahko pridobi podatke iz uradnih evidenc.

Obrazec se po potrebi fotokopira.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis zakonitega zastopnika ponudnika: |
| --- | --- | --- |

#### OBRAZEC ŠT. 10

ZADEVA: POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB

Osebni podatki:

EMŠO (obvezen podatek):

IME IN PRIIMEK:

DATUM ROJSTVA:

KRAJ ROJSTVA:

OBČINA ROJSTVA:

DRŽAVA ROJSTVA:

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

(ulica in hišna številka)

(poštna številka in pošta)

DRŽAVLJANSTVO:

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL:

Podpis fizične osebe za katero je potrdilo izpolnjeno:

Potrdilo je potrebno za sodelovanje na javnem naročilu DOBAVA MATERIALA ZA OSTEOSINTEZO.

Opomba: Obrazec izpolni zakoniti zastopnik pravne osebe ali podjetnik (s.p.). Naročnik bo na podlagi pridobljenega obrazca od pristojnega ministrstva pridobil potrdilo o (ne)kaznovanosti.

Obrazec se po potrebi fotokopira.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis zakonitega zastopnika ponudnika: |
| --- | --- | --- |

#### OBRAZEC ŠT. 11

ZADEVA: POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB

Podatki o pravni osebi:

POLNO IME PODJETJA:

SEDEŽ PODJETJA:

OBČINA SEDEŽA PODJETJA:

ŠTEVILKA VPISA V SODNI REGISTER

(ŠT. VLOŽKA):

MATIČNA ŠTEVILKA PODJETJA:

Potrdilo je potrebno za sodelovanje na javnem naročilu DOBAVA MATERIALA ZA OSTEOSINTEZO

Opomba: Obrazec izpolni pravna oseba. Naročnik bo na podlagi pridobljenega obrazca od pristojnega ministrstva pridobil potrdilo o (ne)kaznovanosti.

Obrazec se po potrebi fotokopira.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis zakonitega zastopnika ponudnika: |
| --- | --- | --- |

OBRAZEC ŠT. 12

KROVNA IZJAVA

V zvezi z javnim naročilom DOBAVA MATERIALA ZA OSTEOSINTEZO,

,

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi)

s polno odgovornostjo izjavljamo, da:

- smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije in z razpisnimi in pogoji iz okvirnega sporazuma ter z njimi v celoti soglašamo ter potrjujemo,

- smo seznanjeni z navodilom za sestavo ponudbe, z njim soglašamo in bomo ponudbo pripravili in predložili skladno z zahtevami, navedenimi v omenjenem navodilu,

- so vsi podatki v naši ponudbi resnični in niso zavajajoči. Seznanjeni smo s tem, da lahko naročnik našo ponudbo zavrne, če bodo naši podatki v ponudbeni dokumentaciji zavajajoči in neresnični,

- nismo spreminjali določb razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo,

- smo pri pripravi ponudbe upoštevali veljavno zakonodajo v zvezi z določanjem poslovnih skrivnosti,

- nam zakon ali kateri koli drug predpis ne prepoveduje skleniti okvirnega sporazuma, katerega predmet je javno naročilo po tem javnem razpisu,

- nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero spadajo dela, ki so predmet javnega naročila,

- proti nam ni bila izdana pravnomočna sodba, ki kaže na našo nestrokovnost iz dejavnosti, v katero spada izvajanje javnega naročila,

- da bomo na morebitno naročnikovo pisno zahtevo, v treh delovnih dneh od prejema zahteve, predložili brezplačne vzorce ponujenih izdelkov v skladu z razpisno dokumentacijo;

- da zagotavljamo izpolnjevanje vseh karakteristik in tehničnih pogojev, ki so navedeni v zahtevani tehnični specifikaciji – specifikacija predračuna (obrazec št. 3);

- bomo brezplačno zagotovili ustrezen instrumentarij za vse vrste artiklov, ki jih bomo dobavljali;

- da bomo brezplačno zagotovili reden servis oziroma nadomeščanje pokvarjenega instrumentarija v kolior napaka oziroma poškodba ne bo nastala po krivdi naročnika;

- da so ponujeni artikli certificirani v evropski skupnosti;

- da bomo zagotovili dobavo naročenega materiala, najkasneje v dveh delovnih dneh od prejetega pisnega naročila s strani pooblaščene osebe naročnika;

- da zagotavljamo dostavo blaga fco. razloženo skladišče naročnika v sklopu ponudbene cene;

- da zagotavljamo, da bo rok uporabe dobavljenega blaga še najmanj šest (6) mesecev od dneva dobave;

- da zagotavljamo zahtevane okvirne letne količine blaga.

| Kraj: | Izdajatelj menice: |
| --- | --- |
| Datum: | (žig in podpis) |

OBRAZEC ŠT. 13

VZOREC MENIČNE IZJAVE

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice, kot zavarovanje za dobro izvedbo del, ki so opredeljena v javnem naročilu

410-9/2018 - DOBAVA MATERIALA ZA OSTEOSINTEZO

izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini najmanj 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša

in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v pogodbi o izvedbi predmetnega naročila. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedba tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo po predmetnem naročilu, še najmanj 1 teden po poteku veljavnosti pogodbe za posamezno obdobje, t.j. najkasneje do      .

Menica je unovčljiva pri:

s transakcijskega računa (TRR):

Priloga:

- bianco menica, podpisana in žigosana

| Kraj: | Izdajatelj menice: |
| --- | --- |
| Datum: | (žig in podpis) |

OBRAZEC ŠT. 14

IZJAVA O LASTNIŠKIH DELEŽIH

Naročnik je dolžan zaradi transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj skladno šestim odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oz. podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. To izjavo oz. podatke je naročnik dolžan na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

| Javno naročilo |  |
| --- | --- |
| Naročnik | Splošna bolnišnica Brežice |
| Oznaka | 410-9/2018 |
| Ime posla | DOBAVA MATERIALA ZA OSTEOSINTEZO |
| Št. objave na Portalu JN | z dne |
| Podatki o pravni osebi – ponudniku |  |
| Polno ime oz. naziv ponudnika |  |
| Sedež ponudnika |  |
| Občina sedeža ponudnika |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka) |  |
| Matična številka podjetja |  |

IZJAVLJAMO,  da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Naziv: | Sedež: | Delež v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Ime: | Priimek: | Naslov stalnega bivališča: | Delež v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Ime: | Priimek: | Naslov stalnega bivališča: | Delež v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je okvirni sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ničen. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis zakonitega zastopnika ponudnika: |
| --- | --- | --- |

OBRAZEC ŠT. 15

OSNUTEK OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA DOBAVO MATERIALA ZA OSTEOSINTEZO

(Ponudnik mora izpolniti sivo označena polja in parafirati, podpisati in žigosati okvirni sporazum, s čimer potrjuje, da se strinja z vsebino vzorca pogodbe.)

| NAROČNIK: | SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice, ki ga zastopa Anica Hribar, direktorica Matična številka: 5105323 ID številka: SI58152784 |
| --- | --- |
| in |  |
| IZVAJALEC: | firma: naslov: , pošta: , ki ga zastopa , Matična številka: , ID številka: , Transakcijski račun štev.: - , odprt pri |

sklepajo

OKVIRNI SPORAZUM ŠT. …………………….

DOBAVA MATERIALA ZA OSTEOSINTEZO

I. UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbene stranke uvodoma ugotovijo, da:

- sklepajo okvirni sporazum na podlagi oddanega javnega naročila po izvedenem odprtem postopku, z oznako 410-9/2018 in nazivom "DOBAVA MATERIALA ZA OSTEOSINTEZO", objavljenem v Dopolnilu k Uradnemu listu EU, št. objave       z dne        in na Portalu javnih naročil RS, št. objave       z dne       in odločitve o oddaji javnega naročila, št.      , z dne      ;

- je ta pogodba sklenjena na podlagi ponudbe, št.       z dne       in razpisne dokumentacije predmetnega razpisa, potrjene s strani izbranega izvajalca;

- so sredstva zagotovljena v finančnem načrtu naročnika.

- člen

S tem sporazumom se naročnik in dobavitelj dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja javnega naročila iz prejšnjega člena.

Razpisna dokumentacija in ponudba sta sestavni del tega sporazuma.

II. PREDMET POGODBE

- člen

(1) Predmet okvirnega sporazuma je sukcesivna dobava in blago, na zalogi v obliki konsignacijskega skladišča, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti.

(2) Vrsta, lastnosti, kakovost in opis predmeta okvirnega sporazuma so opredeljeni v dobaviteljevi ponudbi št.       z dne      , razpisni dokumentaciji in naročnikovih tehničnih zahtevah in specifikacijah, ki so priloga tega sporazuma.

(3) Naročnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z dobaviteljem med samim trajanjem okvirnega sporazuma tudi spremenijo, dopolnijo ali razširijo, pri čemer pa dobavitelj v nobenem primeru ni upravičen do povračila kakršnih koli stroškov, ki bi jih spremenjene zahteve morebiti povzročile.

III. ROK TRAJANJA OKVIRNEGA SPORAZUMA IN IZVEDBA

- člen

Ta sporazum se sklepa za obdobje 2 let od dneva podpisa okvirnega sporazuma oziroma do porabe pri naročniku zagotovljenih sredstev za predmetno javno naročilo.

- člen

(1) Naročnik bo posamezne vrste blaga, ki jih bo potreboval v času trajanja sporazuma, kupoval od dobavitelja na podlagi izstavljenih pisnih naročilnic. Naročnik bo v naročilnici opredelil vrste in količine blaga.

(2) Dobavitelj se zavezuje, da bo blago dobavil najkasneje v roku dveh delovnih dni od prejema pisnega naročila s strani pooblaščene osebe naročnika.

(3) Blago je treba dostaviti ddp Splošna bolnišnica Brežice – razloženo v skladišču naročnika (lekarna).

IV. VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

(1) Dobavitelj nudi blago iz 1. člena tega sporazuma po ceni:

- sklop 1 – Mala osteosinteza - jeklo       EUR z DDV,

- sklop 2 - Mala osteosinteza - titan       EUR z DDV,

- sklop 3 – Distalni radius – titan       EUR z DDV,

- sklop 4 – Votli vijaki – titan       EUR z DDV,

- sklop 5 – Velika osteosinteza - jeklo      EUR z DDV,

- sklop 6 – Velika osteosinteza – titan       EUR z DDV,

- sklop 7 – DHS in kondilarne plošče 950       EUR z DDV,

- sklop 8 – Kiršnerjeve žice       EUR z DDV,

- sklop 9 – Intramedularni žebelj za osteosintezo kolka in PFNA       EUR z DDV,

- sklop 10 – Intramedularni žebelj za stegnenico       EUR z DDV,

- sklop 11 – Intramedularni žebelj za zlome goleni       EUR z DDV,

- sklop 12 – Intramedularni žebelj za zlome nadlahti       EUR z DDV,

- sklop 13 – Intramedularni titanijev elastični žebelj       EUR z DDV,

- sklop 14 – Zunanji fiksater       EUR z DDV,

- sklop 15 – Potrošni material       EUR z DDV,

kot izhaja iz njegove ponudbe št.      .

(2) Pogodbeni stranki sta soglasni, da so vsi stroški dobavitelja vključeni v ceno. Cena iz prejšnjega odstavka vsebuje vse dajatve, davke, ustrezem inštrumentarij  za vse vrste artiklov, ki jih bo dobavitelj dobavljal, reden servis oziroma nadomeščanje pokvarjenega inštrumentarija, če za okvaro ali poškodbo ni kriv naročnik, stroške izobraževanja uporabnikov. Cene so podane DDP naročnik (Incoterms 2010).

(3) Cene so za čas trajanja tega okvirnega sporazuma fiksne.

(4) V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja sporazuma, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

V. OBVEZE NAROČNIKA IN DOBAVITELJA

- člen

Naročnik se obvezuje, da bo:

- sodeloval s pooblaščenim predstavnikom dobavitelja,

- obveščal dobavitelja o vseh morebitnih spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti,

- plačeval dobavljeno blago v dogovorjenih rokih.

- člen

Dobavitelj izjavlja, da se je seznanil z obsegom naročila pred oddajo ponudbe in pred podpisom tega okvirnega sporazuma in se obvezuje, da bo:

- izvajal naročilo v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske unije in pravili stroke,

- izvajal obveznost strokovno, brezhibno in kvalitetno,

- izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden način,

- zagotavljal odzivnost vsak delovni dan v letu,

- pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kakovostno in pravilno izvedbo naročila,

- pisno obvestil naročnika o nastopu morebitnih okoliščin, ki bi utegnile vplivati na vsebinsko in časovno izvršitev naročila,

- ves čas izvajanja naročila spoštoval in upošteval zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije po javnem naročilu iz 1. člena tega sporazuma, svojo ponudbo, z dne      , na podlagi katere je bil izbran in določila tega okvirnega sporazuma,

- za opravljene dobave izdajal račune skladno s ponujenimi cenami in opravljenimi dobavami.

VI. PRIMOPREDAJA BLAGA

- člen

Naročnik se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi dobavnice. Količinski prevzem blaga se opravi takoj ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.

VII. KAKOVOST BLAGA

- člen

Kakovost blaga mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti blaga.

VIII. NAČIN PLAČILA

- člen

(1) Dobavitelj bo mesečno, za dobavljen material, naročniku izstavil eračun skladno s ponujenimi cenami. Dobavitelj mora naročniku račun poslati izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z zakonom, ki ureja opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike

(2) Naročnik bo dobavitelju vsak izstavljen eračun, ki ga bo predhodno potrdil naročnikov skrbnik tega okvirnega sporazuma, plačal v roku 60 dni od uradnega datuma prejema eračuna na transakcijski račun dobavitelja številka             odprt pri      .

(3) Od neupravičeno in/ali nepravočasno plačanih zneskov pripadajo izvajalcu oziroma podizvajalcem zakonite zamudne obresti.

IX. PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE IN ODPRAVA NAPAK TER ZAGOTAVLJANJE REZERVNIH DELOV ZA INŠTRUMENTARIJ, KI SE NAHAJA PRI NAROČNIKU

- člen

Dobavitelj se obvezuje v pogodbenem roku, brezplačno zagotavljati:

- ustrezen inštrumentarij za vse vrste artiklov, ki jih bo dobavljal in

- reden servis oziroma nadomeščanje pokvarjenega instrumentarija,

pri čemer morajo biti že vključeni vsi stroški dela, potni stroški ter vsi morebitni ostali stroški ter odpravo vseh napak in pomanjkljivosti.

X. JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

- člen

(1) Dobavitelj jamči, da bodo storitve izvedene kakovostno, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi in v skladu s specificiranimi zahtevami naročnika.

(2) V kolikor dobavitelj ni sposoben zagotoviti posameznih dobav, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, lahko naročnik takšno blago naroči pri drugih ponudnikih na stroške dobavitelja.

(3) Izvajalec je dolžan v roku najkasneje 10 dni po podpisu tega sporazuma naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v 5% pogodbene vrednosti (z DDV), z veljavnostjo vsaj še en dan po preteku veljavnosti okvirnega sporazuma. Če naročnik v navedenem roku ne prejme veljavnega in ustreznega finančnega zavarovanja, se šteje, da sporazum ni bil sklenjen.

XI. VIŠJA SILA

- člen

(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

(2) Dobavitelj je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v treh delovnih dneh po nastanku le-te.

(3) Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

XII. POSLOVNA SKRIVNOST

- člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega sporazuma, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma.

XIII. POGODBENA KAZEN

- člen

(1) V primeru, da izvajalec po svoji krivdi zakasni z izpolnitvijo obvez okvirnega sporazuma, lahko naročnik izvajalcu za vsak dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,2 % skupne pogodbene vrednosti. Skupna pogodbena kazen je lahko največ 10 % skupne pogodbene vrednosti.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena dobavitelj odgovarja naročniku za vso škodo, ki bi jo povzročil naročniku ali tretjim osebam kot tudi za stroške, ki bi jih naročnik utrpel zaradi pomanjkljivo ali nepravilno opravljenih pogodbenih obveznosti.

(3) Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine in unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

XIV. POOBLAŠČENE OSEBE

- člen

(1) Skrbnik okvirnega sporazuma na strani naročnika je Maja Oštir, dms.

(2) Skrbnik okvirnega sporazuma na strani dobavitelja je       tel.      , e-naslov:      .

XV. PODIZVAJALCI /se upošteva le v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci/:

- člen

(1) Izvajalec pri izvajanju tega okvirnega sporazum nastopa s podizvajalcem:

/navesti naziv, polni naslov, matično številko, identifikacijsko številko za DDV in račun/,

in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal      . /navesti vrsto in vrednost del/

(2) Rok plačila podizvajalcu je enak, kot je določen za plačilo obveznosti naročnika do dobavitelja v tem okvirnem sporazumu. /se upošteva v primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo/

(3) Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu. Soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca je sestavni del in priloga te pogodbe. Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. /se upošteva v primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo/

(4) Izvajalec se zavezuje naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za dobavljeno blago/opremo, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. /se upošteva v primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila/

(5) Izvajalec se zavezuje, da bo med izvajanjem pogodbe naročnika obvestil o morebitnih spremembah informacij pri že nominiranih podizvajalcih in poslal informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente:

-        kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

-        izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

-        priložiti pisno zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

(6) Naročnik si pridržuje pravico zavrniti predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

XVI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Ta okvirni sporazum je ničen, kadar kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

-	pridobitev posla ali

-            za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

-	za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

XVII. REŠEVANJE SPOROV

- člen

Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo morebitna nesoglasja oz. spore reševali predvsem sporazumno, če v tem ne bi uspeli, pa bo v sporih odločilo pristojno sodišče glede na sedež naročnika.

XV. KONČNE DOLOČBE

- člen

(1) Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega sporazuma, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno.

(2) Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Brežicah.

- člen

(1) Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in stopi v veljavo z dnem, ko ga podpiše zadnja od strank sporazuma in ko izvajalec predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

(2) Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe sporazuma. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čimbolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

(3) Pogodbeni stranki lahko ta okvirni sporazum podaljšata skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja javno naročanje. Če je okvirni sporazum sklenjen z odložnim pogojem oziroma če naročnik v letnem finančnem planu nima odobrenih sredstev za namen izvajanja tega okvirnega sporazuma, se okvirni sporazum prekinja.

- člen

(1) Odstop tega okvirnega sporazuma tretjemu je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

(2) Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev obveznosti okvirnega sporazuma s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od okvirnega sporazuma. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz tega sporazuma in nastalo škodo.

(3) V vsakem primeru lahko katera od pogodbenih strank od okvirnega sporazuma odstopi, s tem da glede na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške, ki jih s tem povzroči.

- člen

Za urejanje razmerij, ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov, ki urejajo z okvirnim sporazumom opredeljena medsebojna razmerja.

- člen

Okvirni sporazum je sestavljen v petih (5) enakovrednih izvodih, od katerih prejme naročnik štiri (4) izvode in dobavitelj en (1) izvod.

| Brežice, dne ____________ | V , dne |
| --- | --- |
| št.: ___________ | št.: |
| Naročnik: | Dobavitelj: |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE Anica Hribar direktorica |  |

OBRAZEC ŠT. 16

STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA (ESPD)

Ponudnik izpolni obrazec ESPD, ki je priloga te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.