## SKLOP 01
SKLOP 01
CEVI IZ NODULARNE LITINE
1. | Dobava vodovodnih cevi za pitno vodo: z obojko, iz nodularne litine, sidrni razstavljivi (VRS) spoj: | EM | količina | EUR / EM | EUR
| · DN 100 | m1 | 30 |  | 0
| · DN 125 | m2 | 12 |  | 0
| · DN 150 | m1 | 30 |  | 0
| · DN 200 | m1 | 30 |  | 0
| · DN 250 | m1 | 12 |  | 0
| · DN 300 | m1 | 60 |  | 0
| · DN 350 | m1 | 6 |  | 0
| · DN 400 | m1 | 60 |  | 0
| · DN 500 | m1 | 6 |  | 0
2. | Dobava vodovodnih cevi za pitno vodo: z obojko, iz nodularne litine, nesidrni spoj:
| · DN 100 | m1 | 30 |  | 0
| · DN 125 | m2 | 12 |  | 0
| · DN 150 | m1 | 60 |  | 0
| · DN 200 | m1 | 60 |  | 0
| · DN 250 | m1 | 12 |  | 0
| · DN 300 | m1 | 60 |  | 0
| · DN 350 | m1 | 6 |  | 0
| · DN 400 | m1 | 60 |  | 0
| · DN 500 | m1 | 6 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
| POPUST (v EUR) |  |  |  | 0
| VREDNOST S POPUSTOM (brez DDV) |  |  |  | 0
| DDV ( 22%) |  |  |  | 0
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  |  | 0

## SKLOP 02
SKLOP 02
BAJONETNI FAZONSKI KOSI IN OPREMA ZA ZAHTEVNE POGOJE
1. | Dobava bajonetnih fazonskih kosov in opreme: | EM | količina | EUR / EM | EUR
| · T - kos bajonetni DN 80/80 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni DN 100/80 | kom | 5 |  | 0
| · T - kos bajonetni DN 100/100 | kom | 5 |  | 0
| · T - kos bajonetni DN 150/80 | kom | 5 |  | 0
| · T - kos bajonetni DN 150/100 | kom | 5 |  | 0
| · T - kos bajonetni DN 150/150 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni DN 200/80 | kom | 2 |  | 0
| · T - kos bajonetni DN 200/100 | kom | 2 |  | 0
| · T - kos bajonetni DN 200/150 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni DN 200/200 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni DN 300/300 | kom | 1 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna PE (varilna) DN 80 | kom | 4 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna PE (varilna) DN 100 | kom | 10 |  | 0
| · Prehodni kos DN80 / PE63 | kom | 1 |  | 0
| · Vertikalno bajonetno varovalo z manžeto DN 80 | kom | 10 |  | 0
| · Horizontalno bajonetno varovalo DN 80 | kom | 20 |  | 0
| · Horizontalno bajonetno varovalo DN 100 | kom | 50 |  | 0
| · Horizontalno bajonetno varovalo DN 150 | kom | 50 |  | 0
| · Horizontalno bajonetno varovalo DN 200 | kom | 10 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA NL DN 80 | kom | 10 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA NL DN 100 | kom | 20 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA NL DN 150 | kom | 20 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA NL DN 200 | kom | 10 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA NL DN 300 | kom | 5 |  | 0
| · Univerzalna sidrna spojka EMS DN 100 | kom | 2 |  | 0
| · Univerzalna sidrna spojka EMS DN 150 | kom | 2 |  | 0
| · Univerzalna sidrna spojka EMS DN 200 | kom | 2 |  | 0
| · Univerzalna sidrna spojka EMS DN 300 | kom | 2 |  | 0
| · S - kos bajonetni DN 80/srednji | kom | 15 |  | 0
| · S - kos bajonetni DN 80/dolgi | kom | 15 |  | 0
| · S - kosbajonetni DN 100/srednji | kom | 15 |  | 0
| · S - kos bajonetni DN 100/dolgi | kom | 15 |  | 0
| · S - kos bajonetni DN 150/srednji | kom | 1 |  | 0
| · S - kos bajonetni DN 150/dolgi | kom | 1 |  | 0
| · S - kos bajonetni DN 200/srednji | kom | 1 |  | 0
| · S - kos bajonetni DN 200/dolgi | kom | 1 |  | 0
| · S - kos bajonetni DN 300/srednji | kom | 1 |  | 0
| · S - kos bajonetni DN 300/dolgi | kom | 1 |  | 0
| · F - kos bajonetni s prirobnicoDN 80 | kom | 10 |  | 0
| · F - kos bajonetni s prirobnicoDN 100 | kom | 10 |  | 0
| · F - kos bajonetni s prirobnicoDN 150 | kom | 1 |  | 0
| · F - kos bajonetni s prirobnico DN 200 | kom | 1 |  | 0
| · F - kos bajonetni s prirobnico DN 300 | kom | 1 |  | 0
| · R - kos bajonetni DN 100/80 | kom | 5 |  | 0
| · R - kos bajonetni DN 100/150 | kom | 1 |  | 0
| · R - kos bajonetni DN 150/80 | kom | 1 |  | 0
| · R - kos bajonetni DN 150/100 | kom | 1 |  | 0
| · R - kos bajonetni DN 200/100 | kom | 1 |  | 0
| · R - kos bajonetni DN 300/200 | kom | 1 |  | 0
| · EU - kos bajonetni s prirobnico DN 80 | kom | 5 |  | 0
| · EU - kos bajonetni s prirobnico DN 100 | kom | 5 |  | 0
| · EU - kos bajonetni s prirobnico DN 150 | kom | 2 |  | 0
| · EU - kos bajonetni s prirobnico DN 200 | kom | 2 |  | 0
| · U - kos bajonetni DN 80 | kom | 1 |  | 0
| · U - kos bajonetni DN 100 | kom | 1 |  | 0
| · Lok bajonetni 90° DN 80(obojka/obojka) | kom | 2 |  | 0
| · Lok bajonetni 90° DN 100(obojka/obojka) | kom | 5 |  | 0
| · Lok bajonetni 90° DN 150(obojka/obojka) | kom | 2 |  | 0
| · Lok bajonetni 90° DN 200(obojka/obojka) | kom | 1 |  | 0
| · Lok bajonetni 90° DN 80 (bajonet/obojka) | kom | 2 |  | 0
| · Lok bajonetni 45° DN 80(obojka/obojka) | kom | 10 |  | 0
| · Lok bajonetni 45° DN 100(obojka/obojka) | kom | 10 |  | 0
| · Lok bajonetni 45° DN 150(obojka/obojka) | kom | 5 |  | 0
| · Lok bajonetni 45° DN 200(obojka/obojka) | kom | 2 |  | 0
| · Lok bajonetni 45° DN 300(obojka/obojka) | kom | 2 |  | 0
| · Lok bajonetni MSK 45° DN 80 | kom | 1 |  | 0
| · Lok bajonetni MSK 45° DN 100 | kom | 1 |  | 0
| · Lok bajonetni MSK 45° DN 150 | kom | 1 |  | 0
| · Lok bajonetni MSK 45° DN 200 | kom | 1 |  | 0
| · Lok bajonetni MSK 45° DN 300 | kom | 1 |  | 0
| · Čep bajonetni končni DN 80 | kom | 1 |  | 0
| · Čep bajonetni končni DN 100 | kom | 1 |  | 0
| · Čep bajonetni končni (vtični) DN 80 | kom | 1 |  | 0
| · Čep bajonetni končni (vtični) DN 100 | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava bajonetnih fazonskih kosov z integriranim zasunom:
| · T - kos bajonetni z integriranim zasunom DN 80/80 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni z integriranim zasunom DN 100/80 | kom | 5 |  | 0
| · T - kos bajonetni z integriranim zasunom DN 100/100 | kom | 5 |  | 0
| · T - kos bajonetni z integriranim zasunom DN 150/80 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni z integriranim zasunom DN 150/100 | kom | 1 |  | 0
| · EV zasun bajonetni (bajonet/obojka) DN 80 | kom | 5 |  | 0
| · EV zasun bajonetni (bajonet/obojka) DN 100 | kom | 5 |  | 0
| · EV zasun bajonetni (bajonet/obojka) DN 150 | kom | 2 |  | 0
| · EV zasun bajonetni (bajonet/obojka) DN 200 | kom | 1 |  | 0
| · EV zasun bajonetni (bajonet/obojka) DN 300 | kom | 1 |  | 0
| · EV zasun bajonetni (obojka/obojka) DN 80 | kom | 1 |  | 0
| · EV zasun bajonetni (obojka/obojka) DN 100 | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava vgradnih garnitur, ki ustrezajo tipu zapornih armatur, pritrditev vgradne garniture brez dodatnega fiksiranja z zatičem (bajonet ali navoj):
| · Vgradna garnitura za zasune DN 65-80 / RD= 1.00-1.40 | kom | 20 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 65-80 / RD= 1.30-2.00 | kom | 5 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 100 / RD= 1.00-1.30 | kom | 20 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 100 / RD= 1.30-2.00 | kom | 5 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 125-150 / RD= 1.00-1.30 | kom | 2 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 125-150 / RD= 1.30-1.90 | kom | 2 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 200 / RD= 1.05-1.35 | kom | 2 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 200 / RD= 1.30-1.85 | kom | 1 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 300 / RD= 1.25-1.50 | kom | 2 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 300 / RD= 1.50-1.80 | kom | 5 |  | 0
4. | Dobava cestnih kap in opreme:
| · Cestna kapa Ø 120-170 | kom | 60 |  | 0
| · Plošča podložna (poliamid) | kom | 60 |  | 0
| · Cestna kapa za zračnik | kom | 2 |  | 0
| · Plošča podložna za cestno kapo zračnika | kom | 2 |  | 0
5. | Dobava zračnikov za pitno vodo in opreme:
| · Zračnik bajonetni podzemni DN 80 RD=1,00 | kom | 1 |  | 0
| · Menjalna garnitura za podzemni zračnik (inoks ohišje, 0-16 bar, brezstopenjsko odzračevanje (max. 700 m3/h), s funkcijo preprečevanja podtlaka) | kom | 1 |  | 0
6. | Dobava hidrantov in opreme:
| · PH bajonetni DN 80/RD=0,79 | kom | 3 |  | 0
| · PH bajonetni DN 80/RD=1,00 | kom | 1 |  | 0
| · PH bajonetni DN 80/RD=1,25 | kom | 1 |  | 0
| · PHT bajonetni DN 80/RD=1,25 ( Teleskopski) | kom | 1 |  | 0
| · Drenažni element za PH in PHT | kom | 5 |  | 0
| · Kapa cestna za PH | kom | 5 |  | 0
| · Plošča podložna za cestno kapo PH | kom | 5 |  | 0
| · Kapa cestna za teleskopski hidrant | kom | 1 |  | 0
| · Podložna plošča za cestno kapo PHT | kom | 1 |  | 0
| · N - kos bajonetni (obojka/obojka) DN 80/80 | kom | 5 |  | 0
| · N - kos bajonetni (obojka/prirobnica) DN 80/80 | kom | 10 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
| POPUST (v EUR) |  |  |  | 0
| VREDNOST S POPUSTOM (brez DDV) |  |  |  | 0
| DDV ( 22%) |  |  |  | 0
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  |  | 0

## SKLOP 03
SKLOP 03
BAJONETNI FAZONSKI KOSI IN OPREMA ZA NEZAHTEVNE POGOJE
1. | Dobava bajonetnih fazonskih kosov in opreme: | EM | količina | EUR / EM | EUR
| · T - kos bajonetni DN 80/80 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni DN 100/80 | kom | 3 |  | 0
| · T - kos bajonetni DN 100/100 | kom | 3 |  | 0
| · T - kos bajonetni DN 150/80 | kom | 3 |  | 0
| · T - kos bajonetni DN 150/100 | kom | 3 |  | 0
| · T - kos bajonetni DN 150/150 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni DN 200/80 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni DN 200/100 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni DN 200/150 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni DN 200/200 | kom | 1 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna PE (varilna) DN 80 | kom | 1 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna PE (varilna) DN 100 | kom | 1 |  | 0
| · Vertikalno bajonetno varovalo z manžeto DN 80 | kom | 5 |  | 0
| · Horizontalno bajonetno varovalo DN 80 | kom | 10 |  | 0
| · Horizontalno bajonetno varovalo DN 100 | kom | 10 |  | 0
| · Horizontalno bajonetno varovalo DN 150 | kom | 10 |  | 0
| · Horizontalno bajonetno varovalo DN 200 | kom | 5 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA NL DN 80 | kom | 5 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA NL DN 100 | kom | 10 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA NL DN 150 | kom | 10 |  | 0
| · Sidrna spojka bajonetna ZA NL DN 200 | kom | 5 |  | 0
| · Univerzalna sidrna spojka EMS DN 100 | kom | 1 |  | 0
| · Univerzalna sidrna spojka EMS DN 150 | kom | 1 |  | 0
| · Univerzalna sidrna spojka EMS DN 200 | kom | 1 |  | 0
| · S - kos bajonetni DN 80/kratki | kom | 3 |  | 0
| · S - kos bajonetni DN 80/dolgi | kom | 3 |  | 0
| · S - kosbajonetni DN 100/kratki | kom | 3 |  | 0
| · S - kos bajonetni DN 100/dolgi | kom | 3 |  | 0
| · F - kos bajonetni s prirobnicoDN 80 | kom | 5 |  | 0
| · F - kos bajonetni s prirobnicoDN 100 | kom | 5 |  | 0
| · F - kos bajonetni s prirobnicoDN 150 | kom | 1 |  | 0
| · F - kos bajonetni s prirobnico DN 200 | kom | 1 |  | 0
| · R - kos bajonetni DN 100/80 | kom | 3 |  | 0
| · R - kos bajonetni DN 100/150 | kom | 1 |  | 0
| · R - kos bajonetni DN 150/80 | kom | 1 |  | 0
| · R - kos bajonetni DN 150/100 | kom | 1 |  | 0
| · R - kos bajonetni DN 200/100 | kom | 1 |  | 0
| · EU - kos bajonetni s prirobnico DN 80 | kom | 3 |  | 0
| · EU - kos bajonetni s prirobnico DN 100 | kom | 3 |  | 0
| · EU - kos bajonetni s prirobnico DN 150 | kom | 1 |  | 0
| · EU - kos bajonetni s prirobnico DN 200 | kom | 1 |  | 0
| · U - kos bajonetni DN 80 | kom | 1 |  | 0
| · U - kos bajonetni DN 100 | kom | 1 |  | 0
| · Lok bajonetni 90° DN 80(obojka/obojka) | kom | 1 |  | 0
| · Lok bajonetni 90° DN 100(obojka/obojka) | kom | 3 |  | 0
| · Lok bajonetni 90° DN 150(obojka/obojka) | kom | 1 |  | 0
| · Lok bajonetni 90° DN 200(obojka/obojka) | kom | 3 |  | 0
| · Lok bajonetni MSQ 90° DN 80(bajonet/obojka) | kom | 1 |  | 0
| · Lok bajonetni 45° DN 80(obojka/obojka) | kom | 3 |  | 0
| · Lok bajonetni 45° DN 100(obojka/obojka) | kom | 3 |  | 0
| · Lok bajonetni 45° DN 150(obojka/obojka) | kom | 1 |  | 0
| · Lok bajonetni 45° DN 200(obojka/obojka) | kom | 1 |  | 0
| · Lok bajonetni MSK 45° DN 80 | kom | 1 |  | 0
| · Lok bajonetni MSK 45° DN 100 | kom | 1 |  | 0
| · Čep bajonetni končni DN 80 | kom | 1 |  | 0
| · Čep bajonetni končni DN 100 | kom | 1 |  | 0
| · Čep bajonetni končni (vtični) DN 80 | kom | 3 |  | 0
| · Čep bajonetni končni (vtični) DN 100 | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava bajonetnih fazonskih kosov z integriranim zasunom:
| · T - kos bajonetni z integriranim zasunom DN 80/80 | kom | 1 |  | 0
| · T - kos bajonetni z integriranim zasunom DN 100/80 | kom | 3 |  | 0
| · T - kos bajonetni z integriranim zasunom DN 100/100 | kom | 3 |  | 0
| · T - kos bajonetni z integriranim zasunom DN 150/80 | kom | 3 |  | 0
| · T - kos bajonetni z integriranim zasunom DN 150/100 | kom | 1 |  | 0
| · EV zasun bajonetni (bajonet/obojka) DN 80 | kom | 3 |  | 0
| · EV zasun bajonetni (bajonet/obojka) DN 100 | kom | 3 |  | 0
| · EV zasun bajonetni (bajonet/obojka) DN 150 | kom | 1 |  | 0
| · EV zasun bajonetni (bajonet/obojka) DN 200 | kom | 1 |  | 0
| · EV zasun bajonetni (obojka/obojka) DN 80 | kom | 1 |  | 0
| · EV zasun bajonetni (obojka/obojka) DN 100 | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava vgradnih garnitur, ki ustrezajo tipu zapornih armatur, pritrditev vgradne garniture brez dodatnega fiksiranja z zatičem (bajonet ali navoj):
| · Vgradna garnitura za zasune DN 65-80 / RD= 1.00-1.40 | kom | 10 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 65-80 / RD= 1.30-2.00 | kom | 3 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 100 / RD= 1.00-1.30 | kom | 10 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 100 / RD= 1.30-2.00 | kom | 3 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 125-150 / RD= 1.00-1.30 | kom | 1 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 125-150 / RD= 1.30-1.90 | kom | 1 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 200 / RD= 1.05-1.35 | kom | 1 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 200 / RD= 1.30-1.85 | kom | 1 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 300 / RD= 1.25-1.50 | kom | 1 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 300 / RD= 1.50-1.80 | kom | 3 |  | 0
4. | Dobava cestnih kap in opreme:
| · Cestna kapa Ø 120-170 | kom | 30 |  | 0
| · Plošča podložna (poliamid) | kom | 30 |  | 0
| · Cestna kapa za zračnik | kom | 1 |  | 0
| · Plošča podložna za cestno kapo zračnika | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
| POPUST (v EUR) |  |  |  | 0
| VREDNOST S POPUSTOM (brez DDV) |  |  |  | 0
| DDV ( 22%) |  |  |  | 0
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  |  | 0

## SKLOP 04
SKLOP 04
ZASUNI IN OPREMA ZA ZAHTEVNE POGOJE
1. | Dobava prirobničnih EV zasunov za pitno vodo: | EM | količina | EUR / EM | EUR
| · EV DN 50 | kom | 10 |  | 0
| · EV DN 65 | kom | 1 |  | 0
| · EV DN 80 | kom | 15 |  | 0
| · EV DN 100 | kom | 15 |  | 0
| · EV DN 150 | kom | 5 |  | 0
| · EV DN 200 | kom | 1 |  | 0
| · EV DN 300 | kom | 1 |  | 0
Dobava prirobničnih reduciranih zasunov za pitno vodo:
| · EV DN 100/80 | kom | 2 |  | 0
| · EV DN 150/100 | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava cestnih kap in opreme:
| · Cestna kapa Ø 120-170 | kom | 40 |  | 0
| · Plošča podložna (poliamid) | kom | 40 |  | 0
3. | Dobava vgradnih garnitur, ki ustrezajo tipu zapornih armatur, pritrditev vgradne garniture brez dodatnega fiksiranja z zatičem (bajonet ali navoj):
| · Vgradna garnitura za zasune DN 50 / RD= 1.00-1.45 | kom | 5 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 65-80 / RD= 1.00-1.40 | kom | 10 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 65-80 / RD= 1.30-2.00 | kom | 5 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 100 / RD= 1.00-1.30 | kom | 10 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 100 / RD= 1.30-2.00 | kom | 5 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 125-150 / RD= 1.00-1.30 | kom | 1 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 200 / RD= 1.05-1.35 | kom | 1 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 300 / RD= 1.25-1.50 | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
| POPUST (v EUR) |  |  |  | 0
| VREDNOST S POPUSTOM (brez DDV) |  |  |  | 0
| DDV ( 22%) |  |  |  | 0
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  |  | 0

## SKLOP 05
SKLOP 05
ZASUNI IN OPREMA ZA NEZAHTEVNE POGOJE
1. | Dobava prirobničnih EV zasunov za pitno vodo: | EM | količina | EUR / EM | EUR
| · EV DN 50 | kom | 5 |  | 0
| · EV DN 65 | kom | 1 |  | 0
| · EV DN 80 | kom | 5 |  | 0
| · EV DN 100 | kom | 5 |  | 0
| · EV DN 150 | kom | 1 |  | 0
Dobava prirobničnih reduciranih zasunov za pitno vodo:
| · EV DN 100/80 | kom | 1 |  | 0
| · EV DN 150/100 | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava cestnih kap in opreme:
| · Cestna kapa Ø 120-170 | kom | 20 |  | 0
| · Plošča podložna (poliamid) | kom | 20 |  | 0
3. | Dobava vgradnih garnitur, ki ustrezajo tipu zapornih armatur, pritrditev vgradne garniture brez dodatnega fiksiranja z zatičem (bajonet ali navoj):
| · Vgradna garnitura za zasune DN 50 / RD= 1.00-1.45 | kom | 3 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 65-80 / RD= 1.00-1.40 | kom | 5 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 65-80 / RD= 1.30-2.00 | kom | 3 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 100 / RD= 1.00-1.30 | kom | 5 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 100 / RD= 1.30-2.00 | kom | 3 |  | 0
| · Vgradna garnitura za zasune DN 125-150 / RD= 1.00-1.30 | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
| POPUST (v EUR) |  |  |  | 0
| VREDNOST S POPUSTOM (brez DDV) |  |  |  | 0
| DDV ( 22%) |  |  |  | 0
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  |  | 0

## SKLOP 06
SKLOP 06
POLIETILENSKE (PE) CEVI IN OPREMA
1. | Dobava PE cevi RC z integriranim zaščitnim slojem:
V kolutu:
| · 32 mm | m’ | 4000 | 0
| · 40 mm | m’ | 500 | 0
| · 50 mm | m’ | 200 | 0
| · 63 mm | m’ | 3000 | 0
| · 75 mm | m’ | 100 | 0
| · 90 mm | m’ | 100 | 0
| · 110 mm | m’ | 1000 | 0
V palicah po 6,0m:
| · 125 mm | m’ | 30 | 0
Dobava PE cevi RC z integriranim zaščitnim slojem, za onesnažena in poplavna območja:
| V kolutu: |  |  | 0
| · 32 mm | m’ | 100 | 0
| · 40 mm | m’ | 100 | 0
| · 50 mm | m’ | 100 | 0
| · 63 mm | m’ | 100 | 0
| · 75 mm | m’ | 50 | 0
| · 90 mm | m’ | 50 | 0
| · 110 mm | m’ | 100 | 0
| · 125 mm | m’ | 50 | 0
V palicah po 6,0m:
| · 125 mm | m’ | 50 | 0
2. | Dobava elektrovarilnega materiala:
| · Varilna prirobnica DN 63 | kos | 10 | 0
| · Varilna prirobnica DN 90 | kos | 15 | 0
| · Varilna prirobnica DN 110 | kos | 30 | 0
| · Varilna prirobnica DN 125 | kos | 5 | 0
| · Leteča prirobnica DN 63 | kos | 10 | 0
| · Leteča prirobnica. DN 90 | kos | 15 | 0
| · Leteča prirobnica DN 110 | kos | 30 | 0
| · Leteča prirobnica DN 125 | kos | 5 | 0
| · Varilna spojka DN 63 | kos | 10 | 0
| · Varilna spojka DN 90 | kos | 20 | 0
| · Varilna spojka DN 110 | kos | 30 | 0
| · Varilna spojka DN 125 | kos | 5 | 0
| · T kos DN 063-063 | kos | 4 | 0
| · T kos DN 090-063 | kos | 1 | 0
| · T kos DN 090-090 | kos | 1 | 0
| · T kos DN 110-063 | kos | 1 | 0
| · T kos DN 110-090 | kos | 2 | 0
| · T kos DN 110-110 | kos | 3 | 0
| · T kos DN 125-063 | kos | 1 | 0
| · T kos DN 125-090 | kos | 1 | 0
| · T kos DN 125-125 | kos | 1 | 0
| · R kos DN 090-063 | kos | 1 | 0
| · R kos DN 110-063 | kos | 1 | 0
| · R kos DN 110-090 | kos | 2 | 0
| · R kos DN 125-063 | kos | 1 | 0
| · R kos DN 125-090 | kos | 1 | 0
| · Koleno DN 063-090 | kos | 5 | 0
| · Koleno DN 090-090 | kos | 5 | 0
| · Koleno DN 110-090 | kos | 10 | 0
| · Koleno DN 125-090 | kos | 1 | 0
| · Koleno DN 063-045 | kos | 4 | 0
| · Koleno DN 090-045 | kos | 10 | 0
| · Koleno DN 110-045 | kos | 10 | 0
| · Koleno DN 125-045 | kos | 10 | 0
3. | Dobava zaščitnih PE dvoslojnih rebrastih cevi (kolut):
| · 63 mm | m’ | 5000 | 0
| · 75 mm | m’ | 100 | 0
| · 90 mm | m’ | 100 | 0
| · 110 mm | m’ | 200 | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  | 0
| POPUST (v EUR) |  |  | 0
| VREDNOST S POPUSTOM (brez DDV) |  |  | 0
| DDV ( 22%) |  |  | 0
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  | 0

## SKLOP 07
SKLOP 07
FAZONSKI KOSI IZ NODULARNE LITINE IN OPREMA
1. | Dobava obojčno prirobničnih fazonskih kosov za pitno vodo iz nodularne litine z vrtljivo prirobnico: | EM | količina | EUR / EM | EUR
| · E DN 100 | kom | 10 |  | 0
| · E DN 150 | kom | 6 |  | 0
| · E DN 200 | kom | 4 |  | 0
| · E DN 300 | kom | 30 |  | 0
| · E DN 400 | kom | 10 |  | 0
| · F DN 100 | kom | 10 |  | 0
| · F DN 150 | kom | 6 |  | 0
| · F DN 200 | kom | 4 |  | 0
| · F DN 300 | kom | 30 |  | 0
| · F DN 400 | kom | 10 |  | 0
| · FF DN 80-250 | kom | 20 |  | 0
| · FF DN 80-500 | kom | 10 |  | 0
| · FF DN 80-1000 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 100-250 | kom | 20 |  | 0
| · FF DN 100-500 | kom | 10 |  | 0
| · FF DN 100-1000 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 125-500 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 125-1000 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 150-250 | kom | 5 |  | 0
| · FF DN 150-500 | kom | 2 |  | 0
| · FF DN 150-1000 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 200-250 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 200-500 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 200-1000 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 300-250 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 300-500 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 300-1000 | kom | 1 |  | 0
| · FFK DN 50/45° | kom | 4 |  | 0
| · FFK DN 50/90° | kom | 4 |  | 0
| · FFK DN 80/45° | kom | 10 |  | 0
| · FFK DN 80/90° | kom | 10 |  | 0
| · FFK DN 100/45° | kom | 10 |  | 0
| · FFK DN 100/90° | kom | 10 |  | 0
| · FFK DN 150/45° | kom | 6 |  | 0
| · FFK DN 150/90° | kom | 6 |  | 0
| · FFK DN 200/45° | kom | 2 |  | 0
| · FFK DN 200/90° | kom | 2 |  | 0
| · FFK DN 300/45° | kom | 1 |  | 0
| · FFK DN 300/90° | kom | 1 |  | 0
| · FFR DN 80/50 | kom | 6 |  | 0
| · FFR DN 80/65 | kom | 2 |  | 0
| · FFR DN 100/80 | kom | 10 |  | 0
| · FFR DN 125/100 | kom | 1 |  | 0
| · FFR DN 150/80 | kom | 2 |  | 0
| · FFR DN 150/100 | kom | 2 |  | 0
| · FFR DN 200/100 | kom | 2 |  | 0
| · FFR DN 200/150 | kom | 1 |  | 0
| · FFR DN 300/200 | kom | 1 |  | 0
| · T DN 50/50 | kom | 2 |  | 0
| · T DN 80/50 | kom | 2 |  | 0
| · T DN 80/65 | kom | 1 |  | 0
| · T DN 80/80 | kom | 4 |  | 0
| · T DN 100/50 | kom | 1 |  | 0
| · T DN 100/80 | kom | 10 |  | 0
| · T DN 100/100 | kom | 10 |  | 0
| · T DN 150/80 | kom | 1 |  | 0
| · T DN 150/100 | kom | 1 |  | 0
| · T DN 150/150 | kom | 1 |  | 0
| · T DN 200/80 | kom | 1 |  | 0
| · T DN 200/100 | kom | 1 |  | 0
| · T DN 200/150 | kom | 1 |  | 0
| · T DN 200/200 | kom | 1 |  | 0
| · T DN 300/200 | kom | 1 |  | 0
| · N DN 80 | kom | 10 |  | 0
2. | Dobava tesnil za pitno vodo: medprirobnično, armirano (z ustreznim togim kovinskim vložkom):
| · DN 80 | kom | 100 |  | 0
| · DN 100 | kom | 100 |  | 0
| · DN 125 | kom | 20 |  | 0
| · DN 150 | kom | 30 |  | 0
| · DN 200 | kom | 20 |  | 0
| · DN 300 | kom | 30 |  | 0
| · DN 400 | kom | 30 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
| POPUST (v EUR) |  |  |  | 0
| VREDNOST S POPUSTOM (brez DDV) |  |  |  | 0
| DDV ( 22%) |  |  |  | 0
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  |  | 0

## SKLOP 08
SKLOP 08
PRIROBNIČNI FAZONSKI KOSI IZ LTŽ MATERIALA IN OPREMA
1. | Dobava prirobničnih fazonskih kosov: | EM | količina | EUR / EM | EUR
| · EKS DN 150 z obojčnim tesnilom | kom | 6 |  | 0
| · EKS DN 200 z obojčnim tesnilom | kom | 10 |  | 0
| · EKS DN 300 z obojčnim tesnilom | kom | 30 |  | 0
| · EKS DN 400 z obojčnim tesnilom | kom | 20 |  | 0
| · FF DN 50-500 | kom | 2 |  | 0
| · FF DN 50-mont. demont.(MDK) | kom | 2 |  | 0
| · FF DN 65 – mont.demont.(MDK) | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 80-100 | kom | 5 |  | 0
| · FF DN 80-200 | kom | 2 |  | 0
| · FF DN 80-500 | kom | 10 |  | 0
| · FF DN 80-1000 | kom | 4 |  | 0
| · FF DN 80-mont. demont.(MDK) | kom | 3 |  | 0
| · FF DN 100-100 | kom | 5 |  | 0
| · FF DN 100-200 | kom | 4 |  | 0
| · FF DN 100-300 | kom | 10 |  | 0
| · FF DN 100-400 | kom | 10 |  | 0
| · FF DN 100-500 | kom | 10 |  | 0
| · FF DN 100-600 | kom | 2 |  | 0
| · FF DN 100-700 | kom | 2 |  | 0
| · FF DN 100-800 | kom | 2 |  | 0
| · FF DN 100-1000 | kom | 4 |  | 0
| · FF DN 100-mont. demont.(MDK) | kom | 2 |  | 0
| · FF DN 125-500 | kom | 2 |  | 0
| · FF DN 125-1000 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 125-mont. demont.(MDK) | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 150-500 | kom | 2 |  | 0
| · FF DN 150-1000 | kom | 4 |  | 0
| · FF DN 150-mont. demont.(MDK) | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 200-500 | kom | 2 |  | 0
| · FF DN 200-1000 | kom | 2 |  | 0
| · FF DN 300-500 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 300-1000 | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 50-70 komp. gumi | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 65-70 komp. gumi | kom | 1 |  | 0
| · FF DN 80-70 komp. gumi | kom | 1 |  | 0
| · FFK DN 50-450 | kom | 2 |  | 0
| · FFK DN 50-900 | kom | 2 |  | 0
| · FFK DN 80-450 | kom | 5 |  | 0
| · FFK DN 80-900 | kom | 5 |  | 0
| · FFK DN 100-450 | kom | 10 |  | 0
| · FFK DN 100-900 | kom | 10 |  | 0
| · FFK DN 150-450 | kom | 4 |  | 0
| · FFK DN 150-900 | kom | 4 |  | 0
| · FFK DN 200-450 | kom | 2 |  | 0
| · FFK DN 200-900 | kom | 2 |  | 0
| · FFK DN 300-450 | kom | 1 |  | 0
| · FFK DN 300-900 | kom | 1 |  | 0
| · FFR DN 65/50 | kom | 2 |  | 0
| · FFR DN 80/50 | kom | 2 |  | 0
| · FFR DN 80/65 | kom | 2 |  | 0
| · FFR DN 100/50 | kom | 5 |  | 0
| · FFR DN 100/80 | kom | 2 |  | 0
| · FFR DN 125/100 | kom | 2 |  | 0
| · FFR DN 150/100 | kom | 2 |  | 0
| · FFR DN 150/80 | kom | 2 |  | 0
| · FFR DN 200/80 | kom | 2 |  | 0
| · FFR DN 200/100 | kom | 2 |  | 0
| · FFR DN 200/150 | kom | 2 |  | 0
| · FFR DN 300/200 | kom | 1 |  | 0
| · Lovilec nečistoč DN 50 | kom | 2 |  | 0
| · Lovilec nečistoč DN 65 | kom | 1 |  | 0
| · Lovilec nečistoč DN 80 | kom | 2 |  | 0
| · Lovilec nečistoč DN 100 | kom | 2 |  | 0
| · T DN 50/50 | kom | 1 |  | 0
| · T DN 80/50 | kom | 1 |  | 0
| · T DN 80/80 | kom | 5 |  | 0
| · T DN 100/100 | kom | 5 |  | 0
| · T DN 100/50 | kom | 1 |  | 0
| · T DN 100/80 | kom | 5 |  | 0
| · T DN 150/100 | kom | 1 |  | 0
| · T DN 150/80 | kom | 1 |  | 0
| · T DN 200/80 | kom | 1 |  | 0
| · X DN 50 | kom | 5 |  | 0
| · X DN 65 | kom | 2 |  | 0
| · X DN 80 | kom | 10 |  | 0
| · X DN 100 | kom | 10 |  | 0
| · X DN 125 | kom | 1 |  | 0
| · X DN 150 | kom | 1 |  | 0
| · XR DN 50-2’’ | kom | 10 |  | 0
| · XR DN 65-2’’ | kom | 4 |  | 0
| · XR DN 80 -2’’ | kom | 15 |  | 0
| · XR DN 100-2’’ | kom | 15 |  | 0
| · XR DN 150-2’’ | kom | 2 |  | 0
2. | Dobava tesnil za pitno vodo (medprirobnična):
| · Tesnilo prirobnično DN 50 | kom | 100 |  | 0
| · Tesnilo prirobnično DN 65 | kom | 10 |  | 0
| · Tesnilo prirobnično DN 80 | kom | 100 |  | 0
| · Tesnilo prirobnično DN 100 | kom | 100 |  | 0
| · Tesnilo prirobnično DN 125 | kom | 10 |  | 0
| · Tesnilo prirobnično DN 150 | kom | 30 |  | 0
| · Tesnilo prirobnično DN 200 | kom | 20 |  | 0
| · Tesnilo prirobnično DN 300 | kom | 10 |  | 0
| · Tesnilo prirobnično DN 400 | kom | 10 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
| POPUST (v EUR) |  |  |  | 0
| VREDNOST S POPUSTOM (brez DDV) |  |  |  | 0
| DDV ( 22%) |  |  |  | 0
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  |  | 0

## SKLOP 09
SKLOP 09
NAVRTALNI ZASUNI IN OPREMA ZA ZAHTEVNE POGOJE
1. | Dobava navrtalnega oklepa za cevi iz PVC in PE: | EM | količina | EUR / EM | EUR
| · DN 63 / 34 | kom | 50 |  | 0
| · DN 90 / 34 | kom | 50 |  | 0
| · DN 90 / 46 | kom | 5 |  | 0
| · DN 110 / 34 | kom | 80 |  | 0
| · DN 110 / 46 | kom | 10 |  | 0
| · DN 125 / 34 | kom | 2 |  | 0
| · DN 125 / 46 | kom | 1 |  | 0
| · DN 160/34 | kom | 2 |  | 0
| · DN 160/46 | kom | 2 |  | 0
Dobava stremen in navrtalnih oklepov za cevi iz nodularne litine.
| · UNI navrt. Zasun 46 | kom | 10 |  | 0
| · UNI navrt. Zasun 34 | kom | 10 |  | 0
| · Streme vulkanizirano_ duktil 80 | kom | 2 |  | 0
| · Streme vulkanizirano_ duktil 100 | kom | 30 |  | 0
| · Streme vulkanizirano_ duktil 150 | kom | 20 |  | 0
| · Streme vulkanizirano_ duktil 200 | kom | 10 |  | 0
Dobava vrtljiih kolen (360º).
| · DN 34 / 32 | kom | 150 |  | 0
| · DN 34 / 40 | kom | 10 |  | 0
| · DN 46 / 32 | kom | 10 |  | 0
| · DN 46 / 40 | kom | 5 |  | 0
| · DN 46 / 50 | kom | 5 |  | 0
| · DN 46 / 63 | kom | 10 |  | 0
Dobava navrtalnih oklepov za cevi iz PVC in PE z zaporo.
| · DN 90 / 34 | kom | 2 |  | 0
| · DN 90 / 46 | kom | 2 |  | 0
| · DN 110 / 34 | kom | 2 |  | 0
| · DN 110 / 46 | kom | 2 |  | 0
Dobava ravnih zasunov za hišne priključke z notranjim navojem.
| · 1" | kom | 20 |  | 0
| · 1⅟₄ | kom | 2 |  | 0
| · 1⅟₂ | kom | 2 |  | 0
| · 2" | kom | 10 |  | 0
2. | Dobava cestnih kap za hišne priključke in opreme:
| · Cestna kapa Φ 120-170 | kom | 150 |  | 0
| · Plošča podložna (umetna masa) | kom | 150 |  | 0
3. | Dobava teleskopskih vgradnih garnitur:
| · Vgradna garnitura za navrtalni oklep 0.70-1.10 | kom | 150 |  | 0
| · Vgradna garnitura za navrtalni oklep 1.00-1.50 | kom | 10 |  | 0
| · Vgradna garnitura za navrtalni oklep 1.10-1.70 | kom | 30 |  | 0
| · Vgradna garnitura za navrtalni oklep 1.30-2.00 | kom | 5 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
| POPUST (v EUR) |  |  |  | 0
| VREDNOST S POPUSTOM (brez DDV) |  |  |  | 0
| DDV ( 22%) |  |  |  | 0
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  |  | 0

## SKLOP 10
SKLOP 10
OPREMA ZA VZDRŽEVANJE VODOVODNIH PRIKLJUČKOV ZA NEZAHTEVNE POGOJE
1. | Dobava navrtalnih oklepov za cevi iz PVC in PE, z nožasto zapornim ventilom za pitno vodo: | EM | količina | EUR / EM | EUR
| · DN 63 / 34 | kom | 10 |  | 0
| · DN 90 / 34 | kom | 5 |  | 0
| · DN 90 / 46 | kom | 5 |  | 0
| · DN 110 / 34 | kom | 10 |  | 0
| · DN 110 / 46 | kom | 5 |  | 0
| · DN 125 / 34 | kom | 2 |  | 0
| · DN 125 / 46 | kom | 1 |  | 0
Dobava stremen in navrtalnih oklepov za cevi iz nodularne litine:
| · UNI navrt. zasun 46 | kom | 10 |  | 0
| · UNI navrt. zasun 34 | kom | 10 |  | 0
| · Streme vulkanizirano_ duktil 80 | kom | 2 |  | 0
| · Streme vulkanizirano_ duktil 100 | kom | 10 |  | 0
| · Streme vulkanizirano_ duktil 125 | kom | 1 |  | 0
| · Streme vulkanizirano_ duktil 150 | kom | 5 |  | 0
| · Streme vulkanizirano_ duktil 200 | kom | 20 |  | 0
Dobava kolen, bajonetni priključek za spajanje z navrtalnim oklepom (brez vijačenja), hitra spojka za spajanje z PE cevjo, za pitno vodo, PN10, notranja in zunanja epoxi zaščita - prašno barvano:
| · DN 34 / 32 | kom | 20 |  | 0
| · DN 34 / 40 | kom | 5 |  | 0
| · DN 46 / 32 | kom | 10 |  | 0
| · DN 46 / 40 | kom | 5 |  | 0
| · DN 46 / 50 | kom | 5 |  | 0
| · DN 46 / 63 | kom | 5 |  | 0
Dobava navrtalnih oklepov za cevi iz PVC in PE, z zaporo:
| · DN 90 / 34 | kom | 2 |  | 0
| · DN 90 / 46 | kom | 2 |  | 0
| · DN 110 / 34 | kom | 2 |  | 0
| · DN 110 / 46 | kom | 2 |  | 0
Dobava ravnih zasunov za hišne priključke z notranjim navojem:
| · 1" | kom | 5 |  | 0
| · 1⅟₄ | kom | 1 |  | 0
| · 1⅟₂ | kom | 1 |  | 0
| · 2" | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava cestnih kap za hišne priključke in oprema:
| · Cestna kapa Φ 110-170 | kom | 50 |  | 0
| · Plošča podložna (umetna masa) | kom | 50 |  | 0
3. | Dobava teleskopskih vgradnih garnitur:
| · Vgradna garnitura za navrtalni oklep 0.70-1.10 | kom | 50 |  | 0
| · Vgradna garnitura za navrtalni oklep 1.10-1.70 | kom | 10 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
| POPUST (v EUR) |  |  |  | 0
| VREDNOST S POPUSTOM (brez DDV) |  |  |  | 0
| DDV ( 22%) |  |  |  | 0
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  |  | 0

## SKLOP 11
SKLOP 11
ZRAČNIKI, HIDRANTI IN IZPIRALNE GARNITURE ZA ZAHTEVNE POGOJE
1. | Dobava podzemnih zračnikov za pitno vodo in opreme: | EM | količina | EUR / EM | EUR
| · Zračnik prirobnični podzemni DN 50 RD=1,00 | kom | 1 |  | 0
| · Zračnik prirobnični podzemni DN 80 RD=1,00 | kom | 2 |  | 0
| · Menjalna garnitura za podzemni zračnik (inoks ohišje, 0-16 bar, brezstopenjsko odzračevanje (max. 700 m3/h), s funkcijo preprečevanja podtlaka) | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava cestnih kap za odzračevalne in izpiralne garniture:
| · Kapa cestna za zračnik | kom | 5 |  | 0
| · Plošča podložna za cestno kapo zračnika | kom | 5 |  | 0
3. | Dobava dvofunkcijskih zračnikov za pitno vodo in opreme:
| · Zračnik dvofunkcijski prirobnični DN 80 | kom | 1 |  | 0
| · Zračnik dvofunkcijski prirobnični DN 100 | kom | 1 |  | 0
| · Zračnik dvofunkcijski prirobnični DN 150 | kom | 1 |  | 0
| · Zračnik dvofunkcijski prirobnični DN 200 | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava izpiralnih garnitur:
| · DN 50 / RD=1,00 s prirobnico | kom | 1 |  | 0
| · DN 80 / RD=1,00 s prirobnico | kom | 1 |  | 0
| · D 63 / RD=1,00 s 90° kolenom in hitro spojko za spajanje s PE cevjo | kom | 2 |  | 0
| · Kapa cestna za izpiralno garnituro | kom | 5 |  | 0
| · Plošča podložna za cestno kapo izpiralne garniture | kom | 5 |  | 0
5. | Dobava podzemnih hidrantov in opreme:
| · PH prirobnični DN 80 RD= 0,77 | kom | 20 |  | 0
| · PH prirobnični DN 80 RD= 1,00 | kom | 5 |  | 0
| · PH prirobnični DN 80 RD= 1,25 | kom | 1 |  | 0
| · Drenažni element za PH | kom | 25 |  | 0
6. | Dobava cestnih kap za podzemne hidrante in opreme:
| · Kapa cestna za PH | kom | 30 |  | 0
| · Plošča podložna za cestno kapo PH | kom | 30 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
| POPUST (v EUR) |  |  |  | 0
| VREDNOST S POPUSTOM (brez DDV) |  |  |  | 0
| DDV ( 22%) |  |  |  | 0
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  |  | 0

## SKLOP 12
SKLOP 12
HIDRANTI ZA NEZAHTEVNE POGOJE
1. | Dobava hidrantov in opreme: | EM | količina | EUR / EM | EUR
| · PH prirobnični DN 80 L= 730mm | kom | 5 |  | 0
| · PH prirobnični DN 80 L= 980mm | kom | 5 |  | 0
| · NH prirobnični DN 80 H= 1780mm - NELOMLJIVI | kom | 5 |  | 0
| · NH prirobnični DN 80 H= 2280mm - NELOMLJIVI | kom | 5 |  | 0
2. | Dobava cestnih kap za podzemne hidrante in opreme:
| · Kapa cestna za PH (ovalna) | kom | 20 |  | 0
| · Plošča podložna za cestno kapo PH (ovalna) | kom | 20 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
| POPUST (v EUR) |  |  |  | 0
| VREDNOST S POPUSTOM (brez DDV) |  |  |  | 0
| DDV ( 22%) |  |  |  | 0
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  |  | 0

## SKLOP 13
SKLOP 13
OZNAČEVALNA OPREMA, REPARATURNE OBJEMKE IN DISTANČNIKI
1. | Dobava označevalnega materiala:
| · PVC označevalna tablica za hidrant prazna | kom | 50 | 0
| · ALU označevalna tablica za armature prazna | kom | 50 | 0
| · PVC označevalna tablica za armature prazna | kom | 50 | 0
| · Pritrdilna plošča za hidrantno tablico | kom | 50 | 0
| · Pritrdilna plošča za armaturno tablico | kom | 50 | 0
| · Objemka dvodelna ALU za pritrjevanje na steber Ø48, Ø60 | kom | 50 | 0
| · Polnilo za tablico - številka | kom | 100 | 0
| · Polnilo za tablico - črka | kom | 100 | 0
| · Polnilo za tablico - prazno | kom | 100 | 0
| · Steber za opozorilno tablico-pocinkan Ø48 / 2500 | kom | 100 | 0
2. | Dobava opozorilnega traku:
| · Opozorilni trak iz trdega PE modre barve, (širina 80 mm, debelina 0,15 mm) z ponavljajočim napisom POZOR VODOVOD, v črni barvi 250m - kolut | m | 7000 | 0
4. | Dobava reparaturnih objemk:
| · Objemka reparaturna 1'' (33-37 mm), l= 100 mm | kom | 5 | 0
| · Objemka reparaturna 63 (59-64 mm), l= 200 mm | kom | 30 | 0
| · Objemka reparaturna 75 (63-68 mm), l= 200 mm | kom | 10 | 0
| · Objemka reparaturna 82 (82-91 mm), l= 200 mm | kom | 30 | 0
| · Objemka reparaturna 95 (95-102 mm), l= 200 mm | kom | 5 | 0
| · Objemka reparaturna 104 (104-112 mm), l= 315 mm | kom | 40 | 0
| · Objemka reparaturna 115 (115-125 mm), l= 315 mm | kom | 5 | 0
| · Objemka reparaturna 131 ( 129- 139 mm), l= 250 mm | kom | 1 | 0
| · Objemka reparaturna 151 (153-161 mm), l= 250 mm | kom | 1 | 0
| · Objemka reparaturna 190 (192-200 mm), l= 575 mm | kom | 1 | 0
| · Objemka reparaturna 215 (215-225 mm), l= 315 mm | kom | 1 | 0
| · Objemka reparaturna 233 (233-240 mm), l= 250 mm | kom | 1 | 0
| · Objemka reparaturna 250 (246-255 mm), l= 315 mm | kom | 1 | 0
| · Objemka reparaturna 315 (315-325 mm), l= 315 mm | kom | 1 | 0
5. | Dobava distančnikov in manšet:
| · Distančnik 100 / 200 | kom | 50 | 0
| · Distančnik 150 / 250 | kom | 10 | 0
| · Distančnik 200 / 300 | kom | 20 | 0
| · Manšeta 100 / 200 | kom | 10 | 0
| · Manšeta 150 / 250 | kom | 10 | 0
| · Manšeta 200 / 300 | kom | 10 | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  | 0
| POPUST (v EUR) |  |  | 0
| VREDNOST S POPUSTOM (brez DDV) |  |  | 0
| DDV ( 22%) |  |  | 0
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  | 0

## SKLOP 14
SKLOP 14
SPOJKE
1. | Dobava cevnih spojk za različne tipe cevi, ki imajo vgrajene varovalne segmente, ki varujejo spojko proti izvleku in nalegajo/pritiskajo na cev ob zategovanju vijakov, ki stiskajo tesnilo. | EM | količina | EUR / EM | EUR
SPOJKA - UNIVERZALNA (enojna - "E")
| · TIP DN 50 | kos | 5 |  | 0
| · TIP DN 65 | kos | 2 |  | 0
| · TIP DN 80 | kos | 15 |  | 0
| · TIP DN 100 | kos | 30 |  | 0
| · TIP DN 125 | kos | 10 |  | 0
| · TIP DN 150 | kos | 10 |  | 0
| · TIP DN 200 | kos | 6 |  | 0
| · TIP DN 250 | kos | 2 |  | 0
| · TIP DN 300 | kos | 2 |  | 0
| · TIP DN 350 | kos | 2 |  | 0
| · TIP DN 400 | kos | 2 |  | 0
SPOJKA - UNIVERZALNA (dvojna - "DV")
| · TIP DN 80 | kom | 2 |  | 0
| · TIP DN 100 | kom | 2 |  | 0
| · TIP DN 150 | kom | 1 |  | 0
| · TIP DN 200 | kom | 1 |  | 0
| · TIP DN 300 | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava cevnih spojk za PE in PVC cevi, ki imajo vgrajene varovalne segmente, ki varujejo spojko proti izvleku in nalegajo/pritiskajo na cev ob zategovanju vijakov, ki stiskajo tesnilo.
Spojka za PE, PVC sidrna / prirobnična - enojna
| · DN 50/63 | kom | 40 |  | 0
| · DN 80/90 | kom | 50 |  | 0
| · DN 100/110 | kom | 50 |  | 0
| · DN 125/125 | kom | 2 |  | 0
| · DN 125/140 | kom | 2 |  | 0
| · DN 150/160 | kom | 4 |  | 0
| · DN 200/225 | kom | 2 |  | 0
Spojka za PE, PVC sidrna / dvojna
| · DA 63/ 63 PN16 | kom | 5 |  | 0
| · DA 90/ 90 PN16 | kom | 5 |  | 0
| · DA 110/110 PN16 | kom | 5 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
| POPUST (v EUR) |  |  |  | 0
| VREDNOST S POPUSTOM (brez DDV) |  |  |  | 0
| DDV ( 22%) |  |  |  | 0
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  |  | 0

## SKLOP 15
SKLOP 15
VODOMERNI JAŠKI IN OPREMA
1. | Dobava vodomernih jaškov z minimalnim notranjm premerom DN 600 mm in minimalne višine 1000 mm. Ustrezati morajo tehničnim zahtevam jaška. | EM | količina | EUR / EM | EUR
| ZA VODOMER DO 5/4" (ALI MANJŠI) S POKROVOM IZ UMETNE MASE (brez inštalacije) | kos | 40 |  | 0
| ZA VODOMER DO 5/4" (ALI MANJŠI) Z LTŽ POKROVOM (brez inštalacije) | kos | 80 |  | 0
| ZA VODOMER 5/4" (ALI MANJŠI) S POKROVOM IZ UMETNE MASE | kos | 40 |  | 0
| ZA VODOMER 5/4" (ALI MANJŠI) Z LTŽ POKROVOM | kos | 80 |  | 0
| ZA VODOMER 6/4" S POKROVOM IZ UMETNE MASE (brez inštalacije) | kos | 10 |  | 0
| POKROV JAŠKA (LTŽ) ZA VODOMER DO 5/4" | kos | 5 |  | 0
| POKROV JAŠKA (UMETNA MASA) ZA VODOMER DO 5/4" | kos | 10 |  | 0
| POKROV JAŠKA (UMETNA MASA) ZA VODOMER 6/4" | kos | 3 |  | 0
| NOTRANJI POKROV JAŠKA (TOPLOTNA IZOLACIJA) ZA VODOMER DO 5/4" | kos | 10 |  | 0
| KLJUČ ZA ZAKLEP POKROVA VODOMERNEGA JAŠKA | kos | 10 |  | 0
| OBROČ ZA ZAŠČITO POKROVA PRI VGRADNJI JAŠKA (ZA VODOMER DO 5/4") V ASFALT, BETON IN PODOBNO | kos | 5 |  | 0
| NASTAVEK ZA ZAKLEPANJE JAŠKA (brez žabice) | kos | 5 |  | 0
| ELEMENT ZA POVIŠANJE JAŠKA (ZA VODOMER DO 5/4") - VIŠINSKO PRILAGODLJIV | kos | 10 |  | 0
| LTŽ POKROV ZA VODOMERNI JAŠEK NOSILNOST 12,5 ton, Z BETONSKIM PRSTANOM | kos | 20 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
| POPUST (v EUR) |  |  |  | 0
| VREDNOST S POPUSTOM (brez DDV) |  |  |  | 0
| DDV ( 22%) |  |  |  | 0
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  |  | 0

## SKLOP 16
SKLOP 16
DOBAVA KLASIČNIH VODOMEROV
1. | Dobava večnatočnih malih vodomerov in opreme: | EM | količina | EUR / EM | EUR
| · Vodomer DN 15 | kos | 5 |  | 0
| · Vodomer DN 20 | kos | 50 |  | 0
| · Vodomer DN 25 | kos | 10 |  | 0
| · Vodomer DN 32 | kos | 5 |  | 0
| · Vodomer DN 40 | kos | 5 |  | 0
0
2. | Dobava kombiniranih velikih vodomerov: |  |  |  | 0
0
| · Vodomer DN 50 | kos | 5 |  | 0
| · Vodomer DN 80 | kos | 2 |  | 0
| · Vodomer DN 100 | kos | 1 |  | 0
3. | Nepovratni ventil PVC - montaža v ohišje vodomera:
| · DN 15 | kos | 5 |  | 0
| · DN 20 | kos | 50 |  | 0
| · DN 25 | kos | 10 |  | 0
| · DN 32 | kos | 5 |  | 0
| · DN 40 | kos | 5 |  | 0
4. | Tesnila in oprema za vodomere:
| · Tesnilo za vodomer DN 15 | kos | 20 |  | 0
| · Tesnilo za vodomer DN 20 | kos | 120 |  | 0
| · Tesnilo za vodomer DN 25 | kos | 30 |  | 0
| · Tesnilo za vodomer DN 32 | kos | 20 |  | 0
| · Tesnilo za vodomer DN 40 | kos | 20 |  | 0
| Plomba za vodomer DN 20 (plomba VT, zatič prozoren, zatič blokirni-komplet) | kos | 2000 |  | 0
| Plomba za vodomer DN 25 (plomba VT, zatič prozoren, zatič blokirni-komplet) | kos | 50 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
| POPUST (v EUR) |  |  |  | 0
| VREDNOST S POPUSTOM (brez DDV) |  |  |  | 0
| DDV ( 22%) |  |  |  | 0
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  |  | 0

## SKLOP 17
SKLOP 17
SERVIS KLASIČNIH VODOMEROV
1. | Servisiranje malih večnatočnih vodomerov:
| · Vodomer DN 20 | kos | 1500 | 0
| · Vodomer DN 25 | kos | 50 | 0
| · Vodomer DN 32 | kos | 20 | 0
| · Vodomer DN 40 | kos | 30 | 0
2. | Servisiranje velikih, kombiniranih vodomerov:
| · Vodomer kombinirani DN 50 | kos | 10 | 0
| · Vodomer kombinirani DN 80 | kos | 8 | 0
| · Vodomer kombinirani DN 100 | kos | 5 | 0
| · Vodomer kombinirani DN 150 | kos | 1 | 0
3. | Nepovratni ventil PVC - montaža v ohišje vodomera:
| · DN 20 | kos | 1500 | 0
| · DN 25 | kos | 50 | 0
| · DN 32 | kos | 20 | 0
| · DN 40 | kos | 30 | 0
4. | Tesnila in oprema za vodomere:
| · Tesnilo za vodomer DN 20 | kos | 3000 | 0
| · Tesnilo za vodomer DN 25 | kos | 100 | 0
| · Tesnilo za vodomer DN 32 | kos | 40 | 0
| · Tesnilo za vodomer DN 40 | kos | 60 | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  | 0
| POPUST (v EUR) |  |  | 0
| VREDNOST S POPUSTOM (brez DDV) |  |  | 0
| DDV ( 22%) |  |  | 0
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  | 0

## SKLOP 18
SKLOP 18
DOBAVA VOLUMETRIČNIH VODOMEROV
1. | Dobava volumetričnih vodomerov: | EM | količina | EUR / EM | EUR
| · Vodomer DN 15 | kos | 5 |  | 0
| · Vodomer DN 20 | kos | 1500 |  | 0
| · Vodomer DN 25 | kos | 50 |  | 0
| · Vodomer DN 40 | kos | 30 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
| POPUST (v EUR) |  |  |  | 0
| VREDNOST S POPUSTOM (brez DDV) |  |  |  | 0
| DDV ( 22%) |  |  |  | 0
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  |  | 0

## SKLOP 19
SKLOP 19
DOBAVA MATERIALA za vzdrževanje interne vodovodne instalacije
1. | CEVI
| BLAGO | EM | KOLČINA | EUR / EM | EUR
| · Polipropilen 20 (fusioterm ali podobno) | m | 150 |  | 0
| · Polipropilen 25 (fusioterm ali podobno) | m | 150 |  | 0
| · Polipropilen 32 (fusioterm ali podobno) | m | 150 |  | 0
| · Polipropilen 40 (fusioterm ali podobno) | m | 50 |  | 0
| · Polipropilen 50 (fusioterm ali podobno) | m | 30 |  | 0
| · Pocinkane 1/2" | m | 50 |  | 0
| · Pocinkane 3/4" | m | 50 |  | 0
| · Pocinkane 1" | m | 100 |  | 0
| · Pocinkane 5/4" | m | 50 |  | 0
| · Pocinkane 6/4" | m | 50 |  | 0
| · Pocinkane 2" | m | 50 |  | 0
2. | SPOJNI MATERIAL
2.1 | Polipropilen (fusioterm ali podobno)
| · Oglavek dvostr. 20 | kos | 50 |  | 0
| · Oglavek dvostr. 25 | kos | 50 |  | 0
| · Oglavek dvostr. 32 | kos | 50 |  | 0
| · Oglavek dvostr. 40 | kos | 50 |  | 0
| · Koleno 20-45° | kos | 50 |  | 0
| · Koleno 25-45° | kos | 50 |  | 0
| · Koleno 32-45° | kos | 50 |  | 0
| · Koleno 40-45° | kos | 50 |  | 0
| · Koleno 50-45° | kos | 30 |  | 0
| · Koleno 20-90° | kos | 50 |  | 0
| · Koleno 25-90° | kos | 50 |  | 0
| · Koleno 32-90° | kos | 100 |  | 0
| · Koleno 40-90° | kos | 50 |  | 0
| · Koleno 50-90° | kos | 30 |  | 0
| · Koleno prehodno 20-1/2" NMS | kos | 50 |  | 0
| · Koleno prehodno 20-1/2" ZMS | kos | 50 |  | 0
| · Koleno prehodno 25-3/4" NMS | kos | 50 |  | 0
| · Koleno prehodno 25-3/4" ZMS | kos | 50 |  | 0
| · Koleno prehodno 25-1/2" NMS | kos | 50 |  | 0
| · Koleno prehodno 20-1/2" ZMS | kos | 50 |  | 0
| · Koleno prehodno 32-1" NMS | kos | 50 |  | 0
| · Koleno prehodno 32-1" ZMS | kos | 50 |  | 0
| · Koleno prehodno 40-5/4" ZMS | kos | 10 |  | 0
| · Koleno prehodno 40-5/4" NMS | kos | 10 |  | 0
| · Koleno prehodno 50-6/4" ZMS | kos | 10 |  | 0
| · Koleno prehodno 50-6/4" NMS | kos | 10 |  | 0
| · Kos prehodni 20-1/2" NMS | kos | 50 |  | 0
| · Kos prehodni 20-1/2" ZMS | kos | 50 |  | 0
| · Kos prehodni 25-3/4" NMS | kos | 50 |  | 0
| · Kos prehodni 25-3/4" ZMS | kos | 50 |  | 0
| · Kos prehodni 32-1" NMS | kos | 50 |  | 0
| · Kos prehodni 32-1" ZMS | kos | 50 |  | 0
| · Kos prehodni 32-3/4" NMS | kos | 50 |  | 0
| · Kos prehodni 32-3/4" ZMS | kos | 50 |  | 0
| · Kos prehodni 40-5/4" NMS | kos | 50 |  | 0
| · Kos prehodni 40-5/4" ZMS | kos | 50 |  | 0
| · Kos prehodni 50-6/4" ZMS | kos | 10 |  | 0
| · Kos prehodni 50-6/4" NMS | kos | 10 |  | 0
| · R kos 25-20 | kos | 50 |  | 0
| · R kos 32-20 | kos | 50 |  | 0
| · R kos 32-25 | kos | 100 |  | 0
| · R kos 40-20 | kos | 50 |  | 0
| · R kos 40-25 | kos | 50 |  | 0
| · R kos 40-32 | kos | 50 |  | 0
| · R kos 50-40 | kos | 10 |  | 0
| · R kos 50-32 | kos | 10 |  | 0
| · T kos prehodni 20-1/2" NMS | kos | 50 |  | 0
| · T kos prehodni 20-1/2" ZMS | kos | 50 |  | 0
| · T kos prehodni 25-3/4" NMS | kos | 50 |  | 0
| · T kos prehodni 25-3/4" ZMS | kos | 50 |  | 0
| · T kos prehodni 25-1/2" NMS | kos | 50 |  | 0
| · T kos prehodni 25-1/2" ZMS | kos | 50 |  | 0
| · T kos prehodni 32-1" NMS | kos | 50 |  | 0
| · T kos prehodni 32-1" ZMS | kos | 50 |  | 0
| · T kos prehodni 32-3/4" NMS | kos | 50 |  | 0
| · T kos prehodni "32-3/4« ZMS | kos | 50 |  | 0
| · T kos 20 | kos | 50 |  | 0
| · T kos 25 | kos | 50 |  | 0
| · T kos 25-20-25 | kos | 50 |  | 0
| · T kos 32 | kos | 50 |  | 0
| · T kos 32-20-32 | kos | 50 |  | 0
| · T kos 32-25-32 | kos | 50 |  | 0
| · T kos 40 | kos | 50 |  | 0
| · T kos 40-25-40 | kos | 50 |  | 0
| · T kos 40-32-40 | kos | 50 |  | 0
| · T kos 50 | kos | 10 |  | 0
2.2 | Polietilen (TIP MAGNUM ali podobno)
| · Spojka alkaten 3/4" E | kos | 50 |  | 0
| · Spojka alkaten 3/4" DV | kos | 50 |  | 0
| · Spojka alkaten 1" E | kos | 100 |  | 0
| · Spojka alkaten 1" DV | kos | 100 |  | 0
| · Spojka alkaten 5/4" E | kos | 50 |  | 0
| · Spojka alkaten 5/4" DV | kos | 50 |  | 0
| · Spojka alkaten 6/4" E | kos | 50 |  | 0
| · Spojka alkaten 6/4" DV | kos | 50 |  | 0
| · Spojka alkaten 2" E | kos | 50 |  | 0
| · Spojka alkaten 2" DV | kos | 50 |  | 0
| · Koleno alkaten 3/4" | kos | 50 |  | 0
| · Koleno alkaten 1" | kos | 100 |  | 0
| · Koleno alkaten 5/4" | kos | 50 |  | 0
| · Koleno alkaten 6/4" | kos | 50 |  | 0
| · Koleno alkaten 2" | kos | 50 |  | 0
| · Koleno alkaten 3/4" NN | kos | 50 |  | 0
| · Koleno alkaten 1" NN | kos | 100 |  | 0
| · Koleno alkaten 5/4" NN | kos | 50 |  | 0
| · Koleno alkaten 6/4" NN | kos | 50 |  | 0
| · Koleno alkaten 2" NN | kos | 50 |  | 0
| · Koleno alkaten 3/4" ZN | kos | 50 |  | 0
| · Koleno alkaten 1" ZN | kos | 50 |  | 0
| · Koleno alkaten 5/4" ZN | kos | 50 |  | 0
| · Koleno alkaten 6/4" ZN | kos | 50 |  | 0
| · Koleno alkaten 2" ZN | kos | 50 |  | 0
| · T kos alkaten 3/4" | kos | 50 |  | 0
| · T kos alkaten 1" | kos | 50 |  | 0
| · T kos alkaten 5/4" | kos | 50 |  | 0
| · T kos alkaten 6/4" | kos | 50 |  | 0
| · T kos alkaten 2" | kos | 50 |  | 0
| · T kos alkaten 3/4" NN | kos | 50 |  | 0
| · T kos alkaten 1" NN | kos | 50 |  | 0
| · T kos alkaten 1" ZN | kos | 50 |  | 0
| · T kos alkaten 5/4" NN | kos | 50 |  | 0
2.3 | Pocinkani
| · Holandec 3/4" | kos | 25 |  | 0
| · Holandec 1" | kos | 25 |  | 0
| · Holandec 5/4" | kos | 25 |  | 0
| · Holandec6/4" | kos | 25 |  | 0
| · Holandec 2" | kos | 25 |  | 0
| · Koleno 3/4" | kos | 25 |  | 0
| · Koleno 1" | kos | 25 |  | 0
| · Koleno 5/4" | kos | 25 |  | 0
| · Koleno 6/4" | kos | 25 |  | 0
| · Koleno 2" | kos | 25 |  | 0
| · Koleno 3/4" ZN | kos | 25 |  | 0
| · Koleno 1" ZN | kos | 25 |  | 0
| · Koleno 5/4" ZN | kos | 25 |  | 0
| · Koleno 6/4" ZN | kos | 10 |  | 0
| · Koleno 2" ZN | kos | 5 |  | 0
| · R kos 1"-1/2" | kos | 10 |  | 0
| · R kos 1"-3/4" | kos | 25 |  | 0
| · R kos 5/4"-1" | kos | 25 |  | 0
| · R kos 5/4"-3/4" | kos | 25 |  | 0
| · R kos 6/4"-1" | kos | 10 |  | 0
| · R kos 6/4"-5/4" | kos | 15 |  | 0
| · R kos 6/4"-3/4" | kos | 15 |  | 0
| · R kos 2"-6/4" | kos | 15 |  | 0
| · R kos 2"-5/4" | kos | 10 |  | 0
| · R kos 2"-1" | kos | 5 |  | 0
| · Navoj dvojni ¾" | kos | 25 |  | 0
| · Navoj dvojni 1" | kos | 25 |  | 0
| · Navoj dvojni 5/4" | kos | 25 |  | 0
| · Navoj dvojni 6/4" | kos | 25 |  | 0
| · Navoj dvojni 2" | kos | 25 |  | 0
| · Objemka 3/4" | kos | 25 |  | 0
| · Objemka 1" | kos | 25 |  | 0
| · Objemka 5/4" | kos | 25 |  | 0
| · Objemka 6/4" | kos | 25 |  | 0
| · Objemka 2" | kos | 25 |  | 0
| · Spojka GH 3/4" | kos | 13 |  | 0
| · Spojka GH 1" | kos | 13 |  | 0
| · Spojka GH 5/4" | kos | 13 |  | 0
| · Spojka GH 6/4" | kos | 13 |  | 0
| · Spojka GH 2" | kos | 13 |  | 0
| · T kos 3/4" | kos | 25 |  | 0
| · T kos 1" | kos | 25 |  | 0
| · T kos 5/4" | kos | 25 |  | 0
| · T kos 6/4" | kos | 25 |  | 0
| · T kos 2" | kos | 13 |  | 0
| · Čep 3/4" | kos | 25 |  | 0
| · Čep 1" | kos | 25 |  | 0
| · Čep 5/4" | kos | 25 |  | 0
| · Čep 6/4" | kos | 13 |  | 0
| · Čep 2" | kos | 13 |  | 0
2.4 | Inoks
| · Koleno 3/4" | kos | 25 |  | 0
| · Koleno 1" | kos | 25 |  | 0
| · Koleno 5/4" | kos | 25 |  | 0
| · Koleno 6/4" | kos | 25 |  | 0
| · Koleno 2" | kos | 25 |  | 0
| · Koleno 3/4" ZN | kos | 25 |  | 0
| · Koleno 1" ZN | kos | 25 |  | 0
| · Koleno 5/4" ZN | kos | 25 |  | 0
| · Koleno 6/4" ZN | kos | 10 |  | 0
| · Koleno 2" ZN | kos | 5 |  | 0
| · R kos 1"-1/2" | kos | 10 |  | 0
| · R kos 1"-3/4" | kos | 25 |  | 0
| · R kos 5/4"-1" | kos | 25 |  | 0
| · R kos 5/4"-3/4" | kos | 25 |  | 0
| · R kos 6/4"-1" | kos | 10 |  | 0
| · R kos 6/4"-5/4" | kos | 15 |  | 0
| · R kos 6/4"-3/4" | kos | 15 |  | 0
| · R kos 2"-6/4" | kos | 15 |  | 0
| · R kos 2"-5/4" | kos | 10 |  | 0
| · R kos 2"-1" | kos | 5 |  | 0
| · Navoj dvojni ¾" | kos | 25 |  | 0
| · Navoj dvojni 1" | kos | 25 |  | 0
| · Navoj dvojni 5/4" | kos | 40 |  | 0
| · Navoj dvojni 6/4" | kos | 25 |  | 0
| · Navoj dvojni 2" | kos | 25 |  | 0
| · Objemka 3/4" | kos | 25 |  | 0
| · Objemka 1" | kos | 25 |  | 0
| · Objemka 5/4" | kos | 25 |  | 0
| · Objemka 6/4" | kos | 25 |  | 0
| · Objemka 2" | kos | 25 |  | 0
| · T kos 3/4" | kos | 25 |  | 0
| · T kos 1" | kos | 25 |  | 0
| · T kos 5/4" | kos | 25 |  | 0
| · T kos 6/4" | kos | 25 |  | 0
| · T kos 2" | kos | 13 |  | 0
| · Čep 3/4" | kos | 25 |  | 0
| · Čep 1" | kos | 25 |  | 0
| · Čep 5/4" | kos | 25 |  | 0
| · Čep 6/4" | kos | 13 |  | 0
| · Čep 2" | kos | 13 |  | 0
2.5 | Medenina
| · Koleno 3/4" | kos | 25 |  | 0
| · Koleno 1" | kos | 25 |  | 0
| · Koleno 5/4" | kos | 25 |  | 0
| · Koleno 6/4" | kos | 25 |  | 0
| · Koleno 2" | kos | 25 |  | 0
| · Koleno 3/4" ZN | kos | 25 |  | 0
| · Koleno 1" ZN | kos | 25 |  | 0
| · Koleno 5/4" ZN | kos | 25 |  | 0
| · Koleno 6/4" ZN | kos | 10 |  | 0
| · Koleno 2" ZN | kos | 5 |  | 0
| · R kos 1"-1/2" | kos | 10 |  | 0
| · R kos 1"-3/4" | kos | 25 |  | 0
| · R kos 5/4"-1" | kos | 25 |  | 0
| · R kos 5/4"-3/4" | kos | 25 |  | 0
| · R kos 6/4"-1" | kos | 10 |  | 0
| · R kos 6/4"-5/4" | kos | 15 |  | 0
| · R kos 6/4"-3/4" | kos | 15 |  | 0
| · R kos 2"-6/4" | kos | 15 |  | 0
| · R kos 2"-5/4" | kos | 10 |  | 0
| · R kos 2"-1" | kos | 5 |  | 0
| · Navoj dvojni ¾" | kos | 50 |  | 0
| · Navoj dvojni 1" | kos | 50 |  | 0
| · Navoj dvojni 5/4" | kos | 40 |  | 0
| · Navoj dvojni 6/4" | kos | 25 |  | 0
| · Navoj dvojni 2" | kos | 25 |  | 0
| · Objemka 3/4" | kos | 50 |  | 0
| · Objemka 1" | kos | 50 |  | 0
| · Objemka 5/4" | kos | 25 |  | 0
| · Objemka 6/4" | kos | 25 |  | 0
| · Objemka 2" | kos | 25 |  | 0
| · T kos 3/4" | kos | 25 |  | 0
| · T kos 1" | kos | 25 |  | 0
| · T kos 5/4" | kos | 25 |  | 0
| · T kos 6/4" | kos | 25 |  | 0
| · T kos 2" | kos | 13 |  | 0
| · Čep 3/4" | kos | 25 |  | 0
| · Čep 1" | kos | 25 |  | 0
| · Čep 5/4" | kos | 25 |  | 0
| · Čep 6/4" | kos | 13 |  | 0
| · Čep 2" | kos | 13 |  | 0
3. | BREZŠUMNE ODTOČNE CEVI IN OPREMA
| · Cev PP 50x250 | kos | 30 |  | 0
| · Cev PP 50x500 | kos | 30 |  | 0
| · Cev PP 50x1000 | kos | 30 |  | 0
| · Cev PP 50x2000 | kos | 30 |  | 0
| · Cev PP 75x250 | kos | 10 |  | 0
| · Cev PP 75x500 | kos | 10 |  | 0
| · Cev PP 75x1000 | kos | 10 |  | 0
| · Cev PP 75x2000 | kos | 10 |  | 0
| · Cev PP 110x250 | kos | 30 |  | 0
| · Cev PP 110x500 | kos | 30 |  | 0
| · Cev PP 110x1000 | kos | 30 |  | 0
| · Cev PP 110x2000 | kos | 30 |  | 0
| · Cev PP 125x250 | kos | 20 |  | 0
| · Cev PP 125x500 | kos | 10 |  | 0
| · Cev PP 125x1000 | kos | 10 |  | 0
| · Cev PP 125x2000 | kos | 10 |  | 0
| · Cev PP 160x250 | kos | 20 |  | 0
| · Cev PP 160x500 | kos | 20 |  | 0
| · Cev PP 160x1000 | kos | 20 |  | 0
| · Cev PP 160x2000 | kos | 20 |  | 0
| · Koleno 50/45° | kos | 50 |  | 0
| · Koleno 50/90° | kos | 50 |  | 0
| · Koleno 75/45° | kos | 20 |  | 0
| · Koleno 75/90° | kos | 20 |  | 0
| · Koleno 110/45° | kos | 50 |  | 0
| · Koleno 110/90° | kos | 50 |  | 0
| · Koleno 160/45° | kos | 30 |  | 0
| · Koleno 160/90° | kos | 30 |  | 0
| · Odcep 50/50-45° | kos | 20 |  | 0
| · Odcep 75/50-45° | kos | 10 |  | 0
| · Odcep 75/75-45° | kos | 10 |  | 0
| · Odcep 110/50-45° | kos | 20 |  | 0
| · Odcep 110/75-45° | kos | 10 |  | 0
| · Odcep 110/110-45° | kos | 20 |  | 0
| · Odcep 160/110-45° | kos | 10 |  | 0
| · Odcep 160/160-45° | kos | 10 |  | 0
| · Reducirka 75/50 | kos | 10 |  | 0
| · Reducirka 110/50 | kos | 10 |  | 0
| · Reducirka 110/75 | kos | 10 |  | 0
| · Reducirka 160/110 | kos | 10 |  | 0
| · Reducirka Ltž/PP 50 | kos | 10 |  | 0
| · Reducirka Ltž/PP 75 | kos | 10 |  | 0
| · Reducirka Ltž/PP 110 | kos | 10 |  | 0
| · Reducirka PP/Ltž 50 | kos | 10 |  | 0
| · Reducirka PP/Ltž 75 | kos | 10 |  | 0
| · Reducirka PP/Ltž 110 | kos | 10 |  | 0
4. | VENTILI
| ·Kroglični 3/4" (Kovina ali enakovredno) | kos | 100 |  | 0
| ·Kroglični 1" (Kovina ali enakovredno) | kos | 100 |  | 0
| ·Kroglični 5/4" (Kovina ali enakovredno) | kos | 50 |  | 0
| ·Kroglični 6/4" (Kovina ali enakovredno) | kos | 50 |  | 0
| ·Kroglični 2" (Kovina ali enakovredno) | kos | 50 |  | 0
| · Nepovratni 3/4" (MS vložek) | kos | 25 |  | 0
| · Nepovratnii 1" (MS vložek) | kos | 25 |  | 0
| · Nepovratni 5/4" (MS vložek) | kos | 25 |  | 0
| · Nepovratni 6/4" (MS vložek) | kos | 25 |  | 0
| · Nepovratnii 2" (MS vložek) | kos | 25 |  | 0
| · Ventil prehodni 3/4" (polipropilen ohišje-komplet) | kos | 50 |  | 0
| · Ventil prehodni 1" (polipropilen ohišje-komplet) | kos | 100 |  | 0
| · Gornji del. preh. ventila 3/4" | kos | 50 |  | 0
| · Gornji del. preh. ventila 1" | kos | 50 |  | 0
| · Gornji del. preh. ventila 5/4" | kos | 25 |  | 0
| · Ventil kotni 1/2" | kos | 25 |  | 0
| ·Pipa kroglična 1/2" (Kovina ali enakovredno) | kos | 50 |  | 0
| ·Pipa kroglična 3/4" (Kovina ali enakovredno) | kos | 50 |  | 0
5. | OSTALO
| · Predivo | kg | 25 |  | 0
| · Mast za predivo | kos | 10 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
| POPUST (v EUR) |  |  |  | 0
| VREDNOST S POPUSTOM (brez DDV) |  |  |  | 0
| DDV ( 22%) |  |  |  | 0
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  |  | 0

## SKLOP 20
SKLOP 20
RAZNI MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE VODOVODA
1. | OSTALO
| BLAGO | EM | KOLČINA | EUR / EM | EUR
| Nepredvideni material na vzdrževanju vodovoda | kpl | 1 | 26500
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
| POPUST (v EUR) |  |  |  | 0
| VREDNOST S POPUSTOM (brez DDV) |  |  |  | 26500
| DDV ( 22%) |  |  |  | 5830
| SKUPNA VREDNOST (z DDV) |  |  |  | 32330