## Objava javnega naročila
Objava javnega naročila 845080110-118-18_002
Nakup rokavic
Poz | Naziv strok.krit. nivo1 | Naziv strok.krit. nivo2 | Naziv strok.krit. nivo3 | Naziv strok.krit. nivo4 | ATC | Naziv postavke | Sklop | Proizvajalec | Kat. ali Del. šif. | Enota mere | Osnovno pakiranje | Količina | Cena na EM brez DDV | % popusta | Vrednost popusta | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV | Datum dobave | Pon.vre.sklopa brez DDV | KPV pon.vr.sklopa z DDV | Pretvornik pakiranja | Cena na pakiranje brez DDV | Iid postavka jn
10 | ROKAVICA POLIETILENSKA - NESTERILNA | Rokavica mora biti izdelana iz polietilena oz. iz materiala, ki lahko prihaja v stik z živilom, v rumeni ali modri barvi. Dolžina rokavice (merjeno od začetka sredinca do konca rokavice) mora znašati 90 cm +-5%. Pakiranje od 100 do 150 rokavic v paketu. | Velikost univerzalna |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 5000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 22966
20 | ROKAVICA BOMBAŽNA NESTERILNA | Rokavica mora biti izdelana iz 100% bombaža, gosto tkana, prožna, vpojna in v beli barvi. Izdelana mora biti tako, da se všitki nahajajo med prsti. Rokavica se mora uporabljati za večkratno uporabo ter prati pri 80°C. Dovoljeno je 10% krčenje. Pakirana mora biti v paru. | Velikost XL |  |  |  | 0002 |  |  | P |  | 1700 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 22967
30 | ROKAVICA BOMBAŽNA NESTERILNA | Rokavica mora biti izdelana iz 100% bombaža, gosto tkana, prožna, vpojna in v beli barvi. Izdelana mora biti tako, da se všitki nahajajo med prsti. Rokavica se mora uporabljati za večkratno uporabo ter prati pri 80°C. Dovoljeno je 10% krčenje. Pakirana mora biti v paru. | Velikost XXL |  |  |  | 0002 |  |  | P |  | 1700 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 22968
40 | ROKAVICA KIRURŠKA LATEKS BREZ PUDRA | Material lateks, anatomske oblike, pakirane v paru, sterilni zavitek mora omogočati aseptično tehniko rokovanja, na notranjem sterilnem ovitku ali na manšeti rokavice vidna oznaka velikosti in oznaka levo/desno, mikro grobe teksture, ki omogoča dober oprijem kirurških inštrumentov, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, dolžina rokavic je najmanj 290 mm, debelina manšete rokavice 0,2 mm, debelina rokavice na dlani 0,2 mm, debelina rokavice na prstu 0,22 mm, AQL pred pakiranjem 0,65, pakirane do 50 zavitkov v osnovni embalaži. Debelina rokavice lahko odstopa +/- 5%. | Dokazilo neodvisne inšitucije o skladnosti artikla s standardi: EN 455: 1,2,3,4; EN 374:1,4,5 EN 420, ISO 10282, ISO 10993-10,11; razred lla / PPE Kat. Ill | Velikost 6,0 |  |  | 0003 |  |  | P |  | 4000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 22969
50 | ROKAVICA KIRURŠKA LATEKS BREZ PUDRA | Material lateks, anatomske oblike, pakirane v paru, sterilni zavitek mora omogočati aseptično tehniko rokovanja, na notranjem sterilnem ovitku ali na manšeti rokavice vidna oznaka velikosti in oznaka levo/desno, mikro grobe teksture, ki omogoča dober oprijem kirurških inštrumentov, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, dolžina rokavic je najmanj 290 mm, debelina manšete rokavice 0,2 mm, debelina rokavice na dlani 0,2 mm, debelina rokavice na prstu 0,22 mm, AQL pred pakiranjem 0,65, pakirane do 50 zavitkov v osnovni embalaži. Debelina rokavice lahko odstopa +/- 5%. | Dokazilo neodvisne inšitucije o skladnosti artikla s standardi: EN 455: 1,2,3,4; EN 374:1,4,5 EN 420, ISO 10282, ISO 10993-10,11; razred lla / PPE Kat. Ill | Velikost 6,5 |  |  | 0003 |  |  | P |  | 20000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 22970
60 | ROKAVICA KIRURŠKA LATEKS BREZ PUDRA | Material lateks, anatomske oblike, pakirane v paru, sterilni zavitek mora omogočati aseptično tehniko rokovanja, na notranjem sterilnem ovitku ali na manšeti rokavice vidna oznaka velikosti in oznaka levo/desno, mikro grobe teksture, ki omogoča dober oprijem kirurških inštrumentov, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, dolžina rokavic je najmanj 290 mm, debelina manšete rokavice 0,2 mm, debelina rokavice na dlani 0,2 mm, debelina rokavice na prstu 0,22 mm, AQL pred pakiranjem 0,65, pakirane do 50 zavitkov v osnovni embalaži. Debelina rokavice lahko odstopa +/- 5%. | Dokazilo neodvisne inšitucije o skladnosti artikla s standardi: EN 455: 1,2,3,4; EN 374:1,4,5 EN 420, ISO 10282, ISO 10993-10,11; razred lla / PPE Kat. Ill | Velikost 7,0 |  |  | 0003 |  |  | P |  | 20000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 22971
70 | ROKAVICA KIRURŠKA LATEKS BREZ PUDRA | Material lateks, anatomske oblike, pakirane v paru, sterilni zavitek mora omogočati aseptično tehniko rokovanja, na notranjem sterilnem ovitku ali na manšeti rokavice vidna oznaka velikosti in oznaka levo/desno, mikro grobe teksture, ki omogoča dober oprijem kirurških inštrumentov, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, dolžina rokavic je najmanj 290 mm, debelina manšete rokavice 0,2 mm, debelina rokavice na dlani 0,2 mm, debelina rokavice na prstu 0,22 mm, AQL pred pakiranjem 0,65, pakirane do 50 zavitkov v osnovni embalaži. Debelina rokavice lahko odstopa +/- 5%. | Dokazilo neodvisne inšitucije o skladnosti artikla s standardi: EN 455: 1,2,3,4; EN 374:1,4,5 EN 420, ISO 10282, ISO 10993-10,11; razred lla / PPE Kat. Ill | Velikost 7,5 |  |  | 0003 |  |  | P |  | 20000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 22972
80 | ROKAVICA KIRURŠKA LATEKS BREZ PUDRA | Material lateks, anatomske oblike, pakirane v paru, sterilni zavitek mora omogočati aseptično tehniko rokovanja, na notranjem sterilnem ovitku ali na manšeti rokavice vidna oznaka velikosti in oznaka levo/desno, mikro grobe teksture, ki omogoča dober oprijem kirurških inštrumentov, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, dolžina rokavic je najmanj 290 mm, debelina manšete rokavice 0,2 mm, debelina rokavice na dlani 0,2 mm, debelina rokavice na prstu 0,22 mm, AQL pred pakiranjem 0,65, pakirane do 50 zavitkov v osnovni embalaži. Debelina rokavice lahko odstopa +/- 5%. | Dokazilo neodvisne inšitucije o skladnosti artikla s standardi: EN 455: 1,2,3,4; EN 374:1,4,5 EN 420, ISO 10282, ISO 10993-10,11; razred lla / PPE Kat. Ill | Velikost 8,0 |  |  | 0003 |  |  | P |  | 15000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 22973
90 | ROKAVICA KIRURŠKA LATEKS BREZ PUDRA | Material lateks, anatomske oblike, pakirane v paru, sterilni zavitek mora omogočati aseptično tehniko rokovanja, na notranjem sterilnem ovitku ali na manšeti rokavice vidna oznaka velikosti in oznaka levo/desno, mikro grobe teksture, ki omogoča dober oprijem kirurških inštrumentov, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, dolžina rokavic je najmanj 290 mm, debelina manšete rokavice 0,2 mm, debelina rokavice na dlani 0,2 mm, debelina rokavice na prstu 0,22 mm, AQL pred pakiranjem 0,65, pakirane do 50 zavitkov v osnovni embalaži. Debelina rokavice lahko odstopa +/- 5%. | Dokazilo neodvisne inšitucije o skladnosti artikla s standardi: EN 455: 1,2,3,4; EN 374:1,4,5 EN 420, ISO 10282, ISO 10993-10,11; razred lla / PPE Kat. Ill | Velikost 8,5 |  |  | 0003 |  |  | P |  | 5000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 22974
100 | ROKAVICA STERILNA KIRURŠKA ZA KOSTNO KIRURGIJO | Material lateks, anatomske oblike, temno obarvane, pakirane v paru, sterilni zavitek mora omogočati aseptično tehniko rokovanja, na notranjem sterilnem ovitku ali na manšeti rokavice vidna oznaka velikosti in oznaka levo/desno, mikro grobe teksture, ki omogoča dober oprijem kirurških inštrumentov, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, dolžina rokavic je najmanj 290 mm, debelina manšete rokavice od 0,23 do 0,29 mm, debelina rokavice na dlani od 0,27 do 0,33 mm, debelina rokavice na prstu od 0,30 do 0,36 mm, AQL pred pakiranjem 0,65, pakirane do 50 zavitkov v osnovni embalaži. | Dokazilo neodvisne inšitucije o skladnosti artikla s standardi: EN 455: 1,2,3,4; EN 374:1,4,5 EN 420, ISO 10282, ISO 10993-10,11; razred lla / PPE Kat. Ill | Velikost 6,0 |  |  | 0004 |  |  | P |  | 500 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 22975
110 | ROKAVICA STERILNA KIRURŠKA ZA KOSTNO KIRURGIJO | Material lateks, anatomske oblike, temno obarvane, pakirane v paru, sterilni zavitek mora omogočati aseptično tehniko rokovanja, na notranjem sterilnem ovitku ali na manšeti rokavice vidna oznaka velikosti in oznaka levo/desno,mikro grobe teksture, ki omogoča dober oprijem kirurških inštrumentov, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, dolžina rokavic je najmanj 290 mm, debelina manšete rokavice od 0,23 do 0,29 mm, debelina rokavice na dlani od 0,27 do 0,33 mm, debelina rokavice na prstu od 0,30 do 0,36 mm, AQL pred pakiranjem 0,65, pakirane do 50 zavitkov v osnovni embalaži. | Dokazilo neodvisne inšitucije o skladnosti artikla s standardi: EN 455: 1,2,3,4; EN 374:1,4,5 EN 420, ISO 10282, ISO 10993-10,11; razred lla / PPE Kat. Ill | Velikost 6,5 |  |  | 0004 |  |  | P |  | 7000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 22976
120 | ROKAVICA STERILNA KIRURŠKA ZA KOSTNO KIRURGIJO | Material lateks, anatomske oblike, temno obarvane, pakirane v paru, sterilni zavitek mora omogočati aseptično tehniko rokovanja, na notranjem sterilnem ovitku ali na manšeti rokavice vidna oznaka velikosti in oznaka levo/desno,mikro grobe teksture, ki omogoča dober oprijem kirurških inštrumentov, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, dolžina rokavic je najmanj 290 mm, debelina manšete rokavice od 0,23 do 0,29 mm, debelina rokavice na dlani od 0,27 do 0,33 mm, debelina rokavice na prstu od 0,30 do 0,36 mm, AQL pred pakiranjem 0,65, pakirane do 50 zavitkov v osnovni embalaži. | Dokazilo neodvisne inšitucije o skladnosti artikla s standardi: EN 455: 1,2,3,4; EN 374:1,4,5 EN 420, ISO 10282, ISO 10993-10,11; razred lla / PPE Kat. Ill | Velikost 7,0 |  |  | 0004 |  |  | P |  | 10000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 22977
130 | ROKAVICA STERILNA KIRURŠKA ZA KOSTNO KIRURGIJO | Material lateks, anatomske oblike, temno obarvane, pakirane v paru, sterilni zavitek mora omogočati aseptično tehniko rokovanja, na notranjem sterilnem ovitku ali na manšeti rokavice vidna oznaka velikosti in oznaka levo/desno,mikro grobe teksture, ki omogoča dober oprijem kirurških inštrumentov, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, dolžina rokavic je najmanj 290 mm, debelina manšete rokavice od 0,23 do 0,29 mm, debelina rokavice na dlani od 0,27 do 0,33 mm, debelina rokavice na prstu od 0,30 do 0,36 mm, AQL pred pakiranjem 0,65, pakirane do 50 zavitkov v osnovni embalaži. | Dokazilo neodvisne inšitucije o skladnosti artikla s standardi: EN 455: 1,2,3,4; EN 374:1,4,5 EN 420, ISO 10282, ISO 10993-10,11; razred lla / PPE Kat. Ill | Velikost 7,5 |  |  | 0004 |  |  | P |  | 12000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 22978
140 | ROKAVICA STERILNA KIRURŠKA ZA KOSTNO KIRURGIJO | Material lateks, anatomske oblike, temno obarvane, pakirane v paru, sterilni zavitek mora omogočati aseptično tehniko rokovanja, na notranjem sterilnem ovitku ali na manšeti rokavice vidna oznaka velikosti in oznaka levo/desno,mikro grobe teksture, ki omogoča dober oprijem kirurških inštrumentov, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, dolžina rokavic je najmanj 290 mm, debelina manšete rokavice od 0,23 do 0,29 mm, debelina rokavice na dlani od 0,27 do 0,33 mm, debelina rokavice na prstu od 0,30 do 0,36 mm, AQL pred pakiranjem 0,65, pakirane do 50 zavitkov v osnovni embalaži. | Dokazilo neodvisne inšitucije o skladnosti artikla s standardi: EN 455: 1,2,3,4; EN 374:1,4,5 EN 420, ISO 10282, ISO 10993-10,11; razred lla / PPE Kat. Ill | Velikost 8,0 |  |  | 0004 |  |  | P |  | 18000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 22979
150 | ROKAVICA STERILNA KIRURŠKA ZA KOSTNO KIRURGIJO | Material lateks, anatomske oblike, temno obarvane, pakirane v paru, sterilni zavitek mora omogočati aseptično tehniko rokovanja, na notranjem sterilnem ovitku ali na manšeti rokavice vidna oznaka velikosti in oznaka levo/desno,mikro grobe teksture, ki omogoča dober oprijem kirurških inštrumentov, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, dolžina rokavic je najmanj 290 mm, debelina manšete rokavice od 0,23 do 0,29 mm, debelina rokavice na dlani od 0,27 do 0,33 mm, debelina rokavice na prstu od 0,30 do 0,36 mm, AQL pred pakiranjem 0,65, pakirane do 50 zavitkov v osnovni embalaži. | Dokazilo neodvisne inšitucije o skladnosti artikla s standardi: EN 455: 1,2,3,4; EN 374:1,4,5 EN 420, ISO 10282, ISO 10993-10,11; razred lla / PPE Kat. Ill | Velikost 8,5 |  |  | 0004 |  |  | P |  | 5500 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 22980
160 | ROKAVICA STERILNA KIRURŠKA ZA KOSTNO KIRURGIJO | Material lateks, anatomske oblike, temno obarvane, pakirane v paru, sterilni zavitek mora omogočati aseptično tehniko rokovanja, na notranjem sterilnem ovitku ali na manšeti rokavice vidna oznaka velikosti in oznaka levo/desno,mikro grobe teksture, ki omogoča dober oprijem kirurških inštrumentov, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, dolžina rokavic je najmanj 290 mm, debelina manšete rokavice od 0,23 do 0,29 mm, debelina rokavice na dlani od 0,27 do 0,33 mm, debelina rokavice na prstu od 0,30 do 0,36 mm, AQL pred pakiranjem 0,65, pakirane do 50 zavitkov v osnovni embalaži. | Dokazilo neodvisne inšitucije o skladnosti artikla s standardi: EN 455: 1,2,3,4; EN 374:1,4,5 EN 420, ISO 10282, ISO 10993-10,11; razred lla / PPE Kat. Ill | Velikost 9,0 |  |  | 0004 |  |  | P |  | 1200 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 22981
170 | ROKAVICA KIRURŠKA SINTETIČNA BREZ PUDRA | Material brez lateksa, anatomske oblike, pakirane v paru, sterilni zavitek mora omogočati aseptično tehniko rokovanja, na notranjem sterilnem ovitku ali na manšeti rokavice vidna oznaka velikosti in oznaka levo/desno, mikro grobe teksture, ki omogoča dober oprijem kirurških inštrumentov, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, dolžina rokavic je najmanj 290 mm, debelina na manšeti rokavice 0,16-0,19 mm, debelina rokavice na dlani 0,17-0,20 mm in debelina rokavice na prstu 0,18-021 mm, AQL pred pakiranjem 0,65, pakirane do 50 zavitkov v osnovni embalaži. | Dokazilo neodvisne inšitucije o skladnosti artikla s standardi: EN 455: 1,2,3,4; EN 374:1,4,5 EN 420, ISO 10282, razred lla / PPE Kat. Ill | Velikost 6,5 |  |  | 0005 |  |  | P |  | 12000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 22982
180 | ROKAVICA KIRURŠKA SINTETIČNA BREZ PUDRA | Material brez lateksa, anatomske oblike, pakirane v paru, sterilni zavitek mora omogočati aseptično tehniko rokovanja, na notranjem sterilnem ovitku ali na manšeti rokavice vidna oznaka velikosti in oznaka levo/desno, mikro grobe teksture, ki omogoča dober oprijem kirurških inštrumentov, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, dolžina rokavic je najmanj 290 mm, debelina na manšeti rokavice 0,16-0,19 mm, debelina rokavice na dlani 0,17-0,20 mm in debelina rokavice na prstu 0,18-021 mm, AQL pred pakiranjem 0,65, pakirane do 50 zavitkov v osnovni embalaži. | Dokazilo neodvisne inšitucije o skladnosti artikla s standardi: EN 455: 1,2,3,4; EN 374:1,4,5 EN 420, ISO 10282, razred lla / PPE Kat. Ill | Velikost 7,0 |  |  | 0005 |  |  | P |  | 12000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 22983
190 | ROKAVICA KIRURŠKA SINTETIČNA BREZ PUDRA | Material brez lateksa, anatomske oblike, pakirane v paru, sterilni zavitek mora omogočati aseptično tehniko rokovanja, na notranjem sterilnem ovitku ali na manšeti rokavice vidna oznaka velikosti in oznaka levo/desno, mikro grobe teksture, ki omogoča dober oprijem kirurških inštrumentov, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, dolžina rokavic je najmanj 290 mm, debelina na manšeti rokavice 0,16-0,19 mm, debelina rokavice na dlani 0,17-0,20 mm in debelina rokavice na prstu 0,18-021 mm, AQL pred pakiranjem 0,65, pakirane do 50 zavitkov v osnovni embalaži. | Dokazilo neodvisne inšitucije o skladnosti artikla s standardi: EN 455: 1,2,3,4; EN 374:1,4,5 EN 420, ISO 10282, razred lla / PPE Kat. Ill | Veliksot 7,5 |  |  | 0005 |  |  | P |  | 15000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 22984
200 | ROKAVICA KIRURŠKA SINTETIČNA BREZ PUDRA | Material brez lateksa, anatomske oblike, pakirane v paru, sterilni zavitek mora omogočati aseptično tehniko rokovanja, na notranjem sterilnem ovitku ali na manšeti rokavice vidna oznaka velikosti in oznaka levo/desno, mikro grobe teksture, ki omogoča dober oprijem kirurških inštrumentov, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, dolžina rokavic je najmanj 290 mm, debelina na manšeti rokavice 0,16-0,19 mm, debelina rokavice na dlani 0,17-0,20 mm in debelina rokavice na prstu 0,18-021 mm, AQL pred pakiranjem 0,65, pakirane do 50 zavitkov v osnovni embalaži. | Dokazilo neodvisne inšitucije o skladnosti artikla s standardi: EN 455: 1,2,3,4; EN 374:1,4,5 EN 420, ISO 10282, razred lla / PPE Kat. Ill | Velikost 8,0 |  |  | 0005 |  |  | P |  | 6000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 22985
210 | ROKAVICA KIRURŠKA SINTETIČNA BREZ PUDRA | Material brez lateksa, anatomske oblike, pakirane v paru, sterilni zavitek mora omogočati aseptično tehniko rokovanja, na notranjem sterilnem ovitku ali na manšeti rokavice vidna oznaka velikosti in oznaka levo/desno, mikro grobe teksture, ki omogoča dober oprijem kirurških inštrumentov, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, dolžina rokavic je najmanj 290 mm, debelina na manšeti rokavice 0,16-0,19 mm, debelina rokavice na dlani 0,17-0,20 mm in debelina rokavice na prstu 0,18-021 mm, AQL pred pakiranjem 0,65, pakirane do 50 zavitkov v osnovni embalaži. | Dokazilo neodvisne inšitucije o skladnosti artikla s standardi: EN 455: 1,2,3,4; EN 374:1,4,5 EN 420, ISO 10282, razred lla / PPE Kat. Ill | Velikost 8,5 |  |  | 0005 |  |  | P |  | 800 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 22986
220 | ROKAVICA STERILNA KIRURŠKA LATEKS PUDRANA | Material lateks, anatomske oblike, pakirane v paru, pudrana, sterilni zavitek mora omogočati aseptično tehniko rokovanja, na notranjem sterilnem ovitku ali na manšeti rokavice vidna oznaka velikosti in oznaka levo/desno, mikro grobe teksture, ki omogoča dober oprijem kirurških inštrumentov, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, dolžina rokavic je najmanj 285 mm, debelina manšete rokavice 0,2 mm, debelina rokavice na dlani 0,2 mm, debelina rokavice na prstu 0,23 mm, AQL pred pakiranjem 0,65; pakirane do 50 zavitkov v osnovni embalaži. Debelina rokavice lahko odstopa +/- 5%. | Dokazilo neodvisne inšitucije o skladnosti artikla s standardi: EN 455: 1,2,3,4; EN 374:1,4,5 EN 420, ISO 10282, ISO 10993-10,11; razred lla / PPE Kat. Ill | Velikost 6,0 |  |  | 0006 |  |  | P |  | 5000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 22987
230 | ROKAVICA STERILNA KIRURŠKA LATEKS PUDRANA | Material lateks, anatomske oblike, pakirane v paru, pudrana, sterilni zavitek mora omogočati aseptično tehniko rokovanja, na notranjem sterilnem ovitku ali na manšeti rokavice vidna oznaka velikosti in oznaka levo/desno, mikro grobe teksture, ki omogoča dober oprijem kirurških inštrumentov, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, dolžina rokavic je najmanj 285 mm, debelina manšete rokavice 0,2 mm, debelina rokavice na dlani 0,2 mm, debelina rokavice na prstu 0,23 mm, AQL pred pakiranjem 0,65; pakirane do 50 zavitkov v osnovni embalaži. Debelina rokavice lahko odstopa +/- 5%. | Dokazilo neodvisne inšitucije o skladnosti artikla s standardi: EN 455: 1,2,3,4; EN 374:1,4,5 EN 420, ISO 10282, ISO 10993-10,11; razred lla / PPE Kat. Ill | Velikost 6,5 |  |  | 0006 |  |  | P |  | 33000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 22988
240 | ROKAVICA STERILNA KIRURŠKA LATEKS PUDRANA | Material lateks, anatomske oblike, pakirane v paru, pudrana, sterilni zavitek mora omogočati aseptično tehniko rokovanja, na notranjem sterilnem ovitku ali na manšeti rokavice vidna oznaka velikosti in oznaka levo/desno, mikro grobe teksture, ki omogoča dober oprijem kirurških inštrumentov, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, dolžina rokavic je najmanj 285 mm, debelina manšete rokavice 0,2 mm, debelina rokavice na dlani 0,2 mm, debelina rokavice na prstu 0,23 mm, AQL pred pakiranjem 0,65; pakirane do 50 zavitkov v osnovni embalaži. Debelina rokavice lahko odstopa +/- 5%. | Dokazilo neodvisne inšitucije o skladnosti artikla s standardi: EN 455: 1,2,3,4; EN 374:1,4,5 EN 420, ISO 10282, ISO 10993-10,11; razred lla / PPE Kat. Ill | Velikost 7,0 |  |  | 0006 |  |  | P |  | 12000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 22989
250 | ROKAVICA STERILNA KIRURŠKA LATEKS PUDRANA | Material lateks, anatomske oblike, pakirane v paru, pudrana, sterilni zavitek mora omogočati aseptično tehniko rokovanja, na notranjem sterilnem ovitku ali na manšeti rokavice vidna oznaka velikosti in oznaka levo/desno, mikro grobe teksture, ki omogoča dober oprijem kirurških inštrumentov, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, dolžina rokavic je najmanj 285 mm, debelina manšete rokavice 0,2 mm, debelina rokavice na dlani 0,2 mm, debelina rokavice na prstu 0,23 mm, AQL pred pakiranjem 0,65; pakirane do 50 zavitkov v osnovni embalaži. Debelina rokavice lahko odstopa +/- 5%. | Dokazilo neodvisne inšitucije o skladnosti artikla s standardi: EN 455: 1,2,3,4; EN 374:1,4,5 EN 420, ISO 10282, ISO 10993-10,11; razred lla / PPE Kat. Ill | Velikost 7,5 |  |  | 0006 |  |  | P |  | 26000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 22990
260 | ROKAVICA STERILNA KIRURŠKA LATEKS PUDRANA | Material lateks, anatomske oblike, pakirane v paru, pudrana, sterilni zavitek mora omogočati aseptično tehniko rokovanja, na notranjem sterilnem ovitku ali na manšeti rokavice vidna oznaka velikosti in oznaka levo/desno, mikro grobe teksture, ki omogoča dober oprijem kirurških inštrumentov, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, dolžina rokavic je najmanj 285 mm, debelina manšete rokavice 0,2 mm, debelina rokavice na dlani 0,2 mm, debelina rokavice na prstu 0,23 mm, AQL pred pakiranjem 0,65; pakirane do 50 zavitkov v osnovni embalaži. Debelina rokavice lahko odstopa +/- 5%. | Dokazilo neodvisne inšitucije o skladnosti artikla s standardi: EN 455: 1,2,3,4; EN 374:1,4,5 EN 420, ISO 10282, ISO 10993-10,11; razred lla / PPE Kat. Ill | Velikost 8,0 |  |  | 0006 |  |  | P |  | 14000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 22991
270 | ROKAVICA STERILNA KIRURŠKA LATEKS PUDRANA | Material lateks, anatomske oblike, pakirane v paru, pudrana, sterilni zavitek mora omogočati aseptično tehniko rokovanja, na notranjem sterilnem ovitku ali na manšeti rokavice vidna oznaka velikosti in oznaka levo/desno, mikro grobe teksture, ki omogoča dober oprijem kirurških inštrumentov, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, dolžina rokavic je najmanj 285 mm, debelina manšete rokavice 0,2 mm, debelina rokavice na dlani 0,2 mm, debelina rokavice na prstu 0,23 mm, AQL pred pakiranjem 0,65; pakirane do 50 zavitkov v osnovni embalaži. Debelina rokavice lahko odstopa +/- 5%. | Dokazilo neodvisne inšitucije o skladnosti artikla s standardi: EN 455: 1,2,3,4; EN 374:1,4,5 EN 420, ISO 10282, ISO 10993-10,11; razred lla / PPE Kat. Ill | Velikost 8,5 |  |  | 0006 |  |  | P |  | 4500 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 22992
280 | ROKAVICA STERILNA LATEKS ZA DELO S CITOSTATIKI | Rokavice so namenjene za aseptično delo v čistih prostorih (v skladu z EU GMP; Annex 1); vsebnost topnih proteinov lateksa ne sme presegati 30 mikrogramov po modificirani Lowryjevi metodi; ne vsebujejo tiazolov in tiuramov; dolžina najmanj 30cm; na prstih in dlaneh imajo hrapavo površino, zato nudijo dober oprijem v suhem in vlažnem okolju; ne smejo se trgati; AQL ≤1,5; ≤3000 delcev velikosti ≥ 0.5µm/cm² | velikost 6,0; rokavice so pakirane v paru (zavihane manšete z vidno oznako levo/desno), v sterilnih zavitkih z načinom odpiranja pri katerem se ne odpuščajo delci; primarna (stična) ovojnina, kakor tudi vsa ostala ovojnina, v katero so pakirane rokavice (trojna ovojnina) je brez papirja, ter v skladu z zahtevami proizvodnje sterilnih farmacevtskih oblik (EU GMP Annex 1); na osnovni in transportni ovojnini morajo biti vidni podatki: CE oznaka, kataloška številka, ime izdelka, proizvajalec, dimenzije izdelka, števolo kosov v pakiranju, črtna koda, način sterilizacije, rok uporabnosti, označeno mesto in smer odpiranja | EN 374: 1, 4,5, ASTM D573-04(2015), ASTM D412-15a, ASTM D5712-15, EN 420:2003+A1:2009, ASTM D3767-03(2014), IEST-RP-CC005.4,certifikat ustreznosti in sterilnosti za vsako serijo |  |  | 0007 |  |  | P |  | 12000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 22993
290 | ROKAVICA STERILNA LATEKS ZA DELO S CITOSTATIKI | Rokavice so namenjene za aseptično delo v čistih prostorih (v skladu z EU GMP; Annex 1); vsebnost topnih proteinov lateksa ne sme presegati 30 mikrogramov po modificirani Lowryjevi metodi; ne vsebujejo tiazolov in tiuramov; dolžina najmanj 30cm; na prstih in dlaneh imajo hrapavo površino, zato nudijo dober oprijem v suhem in vlažnem okolju; ne smejo se trgati; AQL ≤1,5; ≤3000 delcev velikosti ≥ 0.5µm/cm² | velikost 6,5; rokavice so pakirane v paru (zavihane manšete z vidno oznako levo/desno), v sterilnih zavitkih z načinom odpiranja pri katerem se ne odpuščajo delci; primarna (stična) ovojnina, kakor tudi vsa ostala ovojnina, v katero so pakirane rokavice (trojna ovojnina) je brez papirja, ter v skladu z zahtevami proizvodnje sterilnih farmacevtskih oblik (EU GMP Annex 1); na osnovni in transportni ovojnini morajo biti vidni podatki: CE oznaka, kataloška številka, ime izdelka, proizvajalec, dimenzije izdelka, števolo kosov v pakiranju, črtna koda, način sterilizacije, rok uporabnosti, označeno mesto in smer odpiranja | EN 374: 1, 4,5, ASTM D573-04(2015), ASTM D412-15a, ASTM D5712-15, EN 420:2003+A1:2009, ASTM D3767-03(2014), IEST-RP-CC005.4,certifikat ustreznosti in sterilnosti za vsako serijo |  |  | 0007 |  |  | P |  | 2000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 22994
300 | ROKAVICA STERILNA LATEKS ZA DELO S CITOSTATIKI | Rokavice so namenjene za aseptično delo v čistih prostorih (v skladu z EU GMP; Annex 1); vsebnost topnih proteinov lateksa ne sme presegati 30 mikrogramov po modificirani Lowryjevi metodi; ne vsebujejo tiazolov in tiuramov; dolžina najmanj 30cm; na prstih in dlaneh imajo hrapavo površino, zato nudijo dober oprijem v suhem in vlažnem okolju; ne smejo se trgati; AQL ≤1,5; ≤3000 delcev velikosti ≥ 0.5µm/cm² | velikost 7,0; rokavice so pakirane v paru (zavihane manšete z vidno oznako levo/desno), v sterilnih zavitkih z načinom odpiranja pri katerem se ne odpuščajo delci; primarna (stična) ovojnina, kakor tudi vsa ostala ovojnina, v katero so pakirane rokavice (trojna ovojnina) je brez papirja, ter v skladu z zahtevami proizvodnje sterilnih farmacevtskih oblik (EU GMP Annex 1); na osnovni in transportni ovojnini morajo biti vidni podatki: CE oznaka, kataloška številka, ime izdelka, proizvajalec, dimenzije izdelka, števolo kosov v pakiranju, črtna koda, način sterilizacije, rok uporabnosti, označeno mesto in smer odpiranja | EN 374: 1, 4,5, ASTM D573-04(2015), ASTM D412-15a, ASTM D5712-15, EN 420:2003+A1:2009, ASTM D3767-03(2014), IEST-RP-CC005.4,certifikat ustreznosti in sterilnosti za vsako serijo |  |  | 0007 |  |  | P |  | 6500 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 22995
310 | ROKAVICA STERILNA LATEKS ZA DELO S CITOSTATIKI | Rokavice so namenjene za aseptično delo v čistih prostorih (v skladu z EU GMP; Annex 1); vsebnost topnih proteinov lateksa ne sme presegati 30 mikrogramov po modificirani Lowryjevi metodi; ne vsebujejo tiazolov in tiuramov; dolžina najmanj 30cm; na prstih in dlaneh imajo hrapavo površino, zato nudijo dober oprijem v suhem in vlažnem okolju; ne smejo se trgati; AQL ≤1,5; ≤3000 delcev velikosti ≥ 0.5µm/cm² | velikost 7,5; rokavice so pakirane v paru (zavihane manšete z vidno oznako levo/desno), v sterilnih zavitkih z načinom odpiranja pri katerem se ne odpuščajo delci; primarna (stična) ovojnina, kakor tudi vsa ostala ovojnina, v katero so pakirane rokavice (trojna ovojnina) je brez papirja, ter v skladu z zahtevami proizvodnje sterilnih farmacevtskih oblik (EU GMP Annex 1); na osnovni in transportni ovojnini morajo biti vidni podatki: CE oznaka, kataloška številka, ime izdelka, proizvajalec, dimenzije izdelka, števolo kosov v pakiranju, črtna koda, način sterilizacije, rok uporabnosti, označeno mesto in smer odpiranja | EN 374: 1, 4,5, ASTM D573-04(2015), ASTM D412-15a, ASTM D5712-15, EN 420:2003+A1:2009, ASTM D3767-03(2014), IEST-RP-CC005.4,certifikat ustreznosti in sterilnosti za vsako serijo |  |  | 0007 |  |  | P |  | 9000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 22996
320 | ROKAVICA STERILNA LATEKS ZA DELO S CITOSTATIKI | Rokavice so namenjene za aseptično delo v čistih prostorih (v skladu z EU GMP; Annex 1); vsebnost topnih proteinov lateksa ne sme presegati 30 mikrogramov po modificirani Lowryjevi metodi; ne vsebujejo tiazolov in tiuramov; dolžina najmanj 30cm; na prstih in dlaneh imajo hrapavo površino, zato nudijo dober oprijem v suhem in vlažnem okolju; ne smejo se trgati; AQL ≤1,5; ≤3000 delcev velikosti ≥ 0.5µm/cm² | velikost 8,0; rokavice so pakirane v paru (zavihane manšete z vidno oznako levo/desno), v sterilnih zavitkih z načinom odpiranja pri katerem se ne odpuščajo delci; primarna (stična) ovojnina, kakor tudi vsa ostala ovojnina, v katero so pakirane rokavice (trojna ovojnina) je brez papirja, ter v skladu z zahtevami proizvodnje sterilnih farmacevtskih oblik (EU GMP Annex 1); na osnovni in transportni ovojnini morajo biti vidni podatki: CE oznaka, kataloška številka, ime izdelka, proizvajalec, dimenzije izdelka, števolo kosov v pakiranju, črtna koda, način sterilizacije, rok uporabnosti, označeno mesto in smer odpiranja | EN 374: 1, 4,5, ASTM D573-04(2015), ASTM D412-15a, ASTM D5712-15, EN 420:2003+A1:2009, ASTM D3767-03(2014), IEST-RP-CC005.4,certifikat ustreznosti in sterilnosti za vsako serijo |  |  | 0007 |  |  | P |  | 3000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 22997
330 | ROKAVICA STERILNA LATEKS ZA DELO S CITOSTATIKI | Rokavice so namenjene za aseptično delo v čistih prostorih (v skladu z EU GMP; Annex 1); vsebnost topnih proteinov lateksa ne sme presegati 30 mikrogramov po modificirani Lowryjevi metodi; ne vsebujejo tiazolov in tiuramov; dolžina najmanj 30cm; na prstih in dlaneh imajo hrapavo površino, zato nudijo dober oprijem v suhem in vlažnem okolju; ne smejo se trgati; AQL ≤1,5; ≤3000 delcev velikosti ≥ 0.5µm/cm² | velikost 8,5; rokavice so pakirane v paru (zavihane manšete z vidno oznako levo/desno), v sterilnih zavitkih z načinom odpiranja pri katerem se ne odpuščajo delci; primarna (stična) ovojnina, kakor tudi vsa ostala ovojnina, v katero so pakirane rokavice (trojna ovojnina) je brez papirja, ter v skladu z zahtevami proizvodnje sterilnih farmacevtskih oblik (EU GMP Annex 1); na osnovni in transportni ovojnini morajo biti vidni podatki: CE oznaka, kataloška številka, ime izdelka, proizvajalec, dimenzije izdelka, števolo kosov v pakiranju, črtna koda, način sterilizacije, rok uporabnosti, označeno mesto in smer odpiranja | EN 374: 1, 4,5, ASTM D573-04(2015), ASTM D412-15a, ASTM D5712-15, EN 420:2003+A1:2009, ASTM D3767-03(2014), IEST-RP-CC005.4,certifikat ustreznosti in sterilnosti za vsako serijo |  |  | 0007 |  |  | P |  | 1200 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 22998
340 | ROKAVICA STERILNA LATEKS ZA DELO S CITOSTATIKI | Rokavice so namenjene za aseptično delo v čistih prostorih (v skladu z EU GMP; Annex 1); vsebnost topnih proteinov lateksa ne sme presegati 30 mikrogramov po modificirani Lowryjevi metodi; ne vsebujejo tiazolov in tiuramov; dolžina najmanj 30cm; na prstih in dlaneh imajo hrapavo površino, zato nudijo dober oprijem v suhem in vlažnem okolju; ne smejo se trgati; AQL ≤1,5; ≤3000 delcev velikosti ≥ 0.5µm/cm² | velikost 9,0; rokavice so pakirane v paru (zavihane manšete z vidno oznako levo/desno), v sterilnih zavitkih z načinom odpiranja pri katerem se ne odpuščajo delci; primarna (stična) ovojnina, kakor tudi vsa ostala ovojnina, v katero so pakirane rokavice (trojna ovojnina) je brez papirja, ter v skladu z zahtevami proizvodnje sterilnih farmacevtskih oblik (EU GMP Annex 1); na osnovni in transportni ovojnini morajo biti vidni podatki: CE oznaka, kataloška številka, ime izdelka, proizvajalec, dimenzije izdelka, števolo kosov v pakiranju, črtna koda, način sterilizacije, rok uporabnosti, označeno mesto in smer odpiranja | EN 374: 1, 4,5, ASTM D573-04(2015), ASTM D412-15a, ASTM D5712-15, EN 420:2003+A1:2009, ASTM D3767-03(2014), IEST-RP-CC005.4,certifikat ustreznosti in sterilnosti za vsako serijo |  |  | 0007 |  |  | P |  | 1200 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 22999
350 | ROKAVICA NESTERILNA SINTETIČNA ZA DELO S CITOSTATIKI | Rokavice zaščitne, nesterilne za delo s citostatiki; brez pudra; material je polimerna formulacija neoprena, nitrila ali nitrila z neoprenom; ne vsebuje sledi lateksa; ne vsebuje tiuramov, rokavica je mikroteksturirana na zunanji strani na predelu prstov; dolžina rokavice najmanj 290mm; AQL 0,65; kategorija III PPE | velikost XS (6); rokavice so pakirane do 50 kosov v primarni embalaži; na osnovni in transportni ovojnini morajo biti vidni podatki: CE oznaka, kataloška številka, ime izdelka, proizvajalec, dimenzije izdelka, število kosov v pakiranju, črtna koda | EN 374: 1, 4,5, ASTM 1671-97b ali ISO 16604, EN 455-2, EN 420:2003+A1:2009,ASTM D3767-03(2014), ASTM D573-04(2015), ASTM D412-15a, ISO 21171:2006 |  |  | 0008 |  |  | KO |  | 200 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 23000
360 | ROKAVICA NESTERILNA SINTETIČNA ZA DELO S CITOSTATIKI | Rokavice zaščitne, nesterilne za delo s citostatiki; brez pudra; material je polimerna formulacija neoprena, nitrila ali nitrila z neoprenom; ne vsebuje sledi lateksa; ne vsebuje tiuramov, rokavica je mikroteksturirana na zunanji strani na predelu prstov; dolžina rokavice najmanj 290mm; AQL 0,65; kategorija III PPE | velikost S (7); rokavice so pakirane do 50 kosov v primarni embalaži; na osnovni in transportni ovojnini morajo biti vidni podatki: CE oznaka, kataloška številka, ime izdelka, proizvajalec, dimenzije izdelka, število kosov v pakiranju, črtna koda | EN 374: 1, 4,5, ASTM 1671-97b ali ISO 16604, EN 455-2, EN 420:2003+A1:2009,ASTM D3767-03(2014), ASTM D573-04(2015), ASTM D412-15a, ISO 21171:2006 |  |  | 0008 |  |  | KO |  | 250 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 23001
370 | ROKAVICA NESTERILNA SINTETIČNA ZA DELO S CITOSTATIKI | Rokavice zaščitne, nesterilne za delo s citostatiki; brez pudra; material je polimerna formulacija neoprena, nitrila ali nitrila z neoprenom; ne vsebuje sledi lateksa; ne vsebuje tiuramov, rokavica je mikroteksturirana na zunanji strani na predelu prstov; dolžina rokavice najmanj 290mm; AQL 0,65; kategorija III PPE | velikost M (8); rokavice so pakirane do 50 kosov v primarni embalaži; na osnovni in transportni ovojnini morajo biti vidni podatki: CE oznaka, kataloška številka, ime izdelka, proizvajalec, dimenzije izdelka, število kosov v pakiranju, črtna koda | EN 374: 1, 4,5, ASTM 1671-97b ali ISO 16604, EN 455-2, EN 420:2003+A1:2009,ASTM D3767-03(2014), ASTM D573-04(2015), ASTM D412-15a, ISO 21171:2006 |  |  | 0008 |  |  | KO |  | 200 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 23002
380 | ROKAVICA NESTERILNA SINTETIČNA ZA DELO S CITOSTATIKI | Rokavice zaščitne, nesterilne za delo s citostatiki; brez pudra; material je polimerna formulacija neoprena, nitrila ali nitrila z neoprenom; ne vsebuje sledi lateksa; ne vsebuje tiuramov, rokavica je mikroteksturirana na zunanji strani na predelu prstov; dolžina rokavice najmanj 290mm; AQL 0,65; kategorija III PPE | velikost L (9); rokavice so pakirane do 50 kosov v primarni embalaži; na osnovni in transportni ovojnini morajo biti vidni podatki: CE oznaka, kataloška številka, ime izdelka, proizvajalec, dimenzije izdelka, število kosov v pakiranju, črtna koda | EN 374: 1, 4,5, ASTM 1671-97b ali ISO 16604, EN 455-2, EN 420:2003+A1:2009,ASTM D3767-03(2014), ASTM D573-04(2015), ASTM D412-15a, ISO 21171:2006 |  |  | 0008 |  |  | KO |  | 300 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 23003
390 | ROKAVICA NESTERILNA SINTETIČNA ZA DELO S CITOSTATIKI | Rokavice zaščitne, nesterilne za delo s citostatiki; brez pudra; material je polimerna formulacija neoprena, nitrila ali nitrila z neoprenom; ne vsebuje sledi lateksa; ne vsebuje tiuramov, rokavica je mikroteksturirana na zunanji strani na predelu prstov; dolžina rokavice najmanj 290mm; AQL 0,65; kategorija III PPE | velikost XL (10); rokavice so pakirane do 50 kosov v primarni embalaži; na osnovni in transportni ovojnini morajo biti vidni podatki: CE oznaka, kataloška številka, ime izdelka, proizvajalec, dimenzije izdelka, število kosov v pakiranju, črtna koda | EN 374: 1, 4,5, ASTM 1671-97b ali ISO 16604, EN 455-2, EN 420:2003+A1:2009,ASTM D3767-03(2014), ASTM D573-04(2015), ASTM D412-15a, ISO 21171:2006 |  |  | 0008 |  |  | KO |  | 900 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 23004
400 | ROKAVICA STERILNA SINTETIČNA ZA DELO S CITOSTATIKI | Rokavice so namenjene za aseptično delo v čistih prostorih (v skladu z EU GMP; Annex 1); material je mehka formulacija neoprena ali nitrila z dodatkom neoprena; dolžina najmanj 30cm; na prstih imajo hrapavo površino (teksturirane), zato nudijo dober oprijem v suhem in vlažnem okolju; ne smejo se trgati; debelina rokavice na prstih ≤ 0,175mm; AQL ≤1,0; ≤3000 delcev velikosti ≥ 0.5µm/cm² na rokavico. | velikost 6,0; rokavice so pakirane v paru (zavihane manšete z vidno oznako levo/desno), v sterilnih zavitkih z načinom odpiranja pri katerem se ne odpuščajo delci; primarna (stična) ovojnina, kakor tudi vsa ostala ovojnina, v katero so pakirane rokavice (trojna ovojnina) je brez papirja, ter v skladu z zahtevami proizvodnje sterilnih farmacevtskih oblik (EU GMP Annex 1); na osnovni in transportni ovojnini morajo biti vidni podatki: CE oznaka, kataloška številka, ime izdelka, proizvajalec, dimenzije izdelka, število kosov v pakiranju, črtna koda, način sterilizacije, rok uporabnosti, označeno mesto in smer odpiranja | Dokazilo neodvisne inštitucije o skladnosti artikla s standardom EN EN 374: 1, 4,5, ASTM D573-04(2015), ASTM D412-15a, ASTM D5712-15, EN 420:2003+A1:2009, ASTM D3767-03(2014), IEST-RP-CC005.4, certifikat ustreznosti in sterilnosti za vsako serijo |  |  | 0009 |  |  | P |  | 1000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 23005
410 | ROKAVICA STERILNA SINTETIČNA ZA DELO S CITOSTATIKI | Rokavice so namenjene za aseptično delo v čistih prostorih (v skladu z EU GMP; Annex 1); material je mehka formulacija neoprena ali nitrila z dodatkom neoprena; dolžina najmanj 30cm; na prstih imajo hrapavo površino (teksturirane), zato nudijo dober oprijem v suhem in vlažnem okolju; ne smejo se trgati; debelina rokavice na prstih ≤ 0,175mm; AQL ≤1,0; ≤3000 delcev velikosti ≥ 0.5µm/cm² na rokavico. | velikost 6,5; rokavice so pakirane v paru (zavihane manšete z vidno oznako levo/desno), v sterilnih zavitkih z načinom odpiranja pri katerem se ne odpuščajo delci; primarna (stična) ovojnina, kakor tudi vsa ostala ovojnina, v katero so pakirane rokavice (trojna ovojnina) je brez papirja, ter v skladu z zahtevami proizvodnje sterilnih farmacevtskih oblik (EU GMP Annex 1); na osnovni in transportni ovojnini morajo biti vidni podatki: CE oznaka, kataloška številka, ime izdelka, proizvajalec, dimenzije izdelka, število kosov v pakiranju, črtna koda, način sterilizacije, rok uporabnosti, označeno mesto in smer odpiranja | Dokazilo neodvisne inštitucije o skladnosti artikla s standardom EN EN 374: 1, 4,5, ASTM D573-04(2015), ASTM D412-15a, ASTM D5712-15, EN 420:2003+A1:2009, ASTM D3767-03(2014), IEST-RP-CC005.4, certifikat ustreznosti in sterilnosti za vsako serijo |  |  | 0009 |  |  | P |  | 1000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 23006
420 | ROKAVICA STERILNA SINTETIČNA ZA DELO S CITOSTATIKI | Rokavice so namenjene za aseptično delo v čistih prostorih (v skladu z EU GMP; Annex 1); material je mehka formulacija neoprena ali nitrila z dodatkom neoprena; dolžina najmanj 30cm; na prstih imajo hrapavo površino (teksturirane), zato nudijo dober oprijem v suhem in vlažnem okolju; ne smejo se trgati; debelina rokavice na prstih ≤ 0,175mm; AQL ≤1,0; ≤3000 delcev velikosti ≥ 0.5µm/cm² na rokavico. | velikost 7,0; rokavice so pakirane v paru (zavihane manšete z vidno oznako levo/desno), v sterilnih zavitkih z načinom odpiranja pri katerem se ne odpuščajo delci; primarna (stična) ovojnina, kakor tudi vsa ostala ovojnina, v katero so pakirane rokavice (trojna ovojnina) je brez papirja, ter v skladu z zahtevami proizvodnje sterilnih farmacevtskih oblik (EU GMP Annex 1); na osnovni in transportni ovojnini morajo biti vidni podatki: CE oznaka, kataloška številka, ime izdelka, proizvajalec, dimenzije izdelka, število kosov v pakiranju, črtna koda, način sterilizacije, rok uporabnosti, označeno mesto in smer odpiranja | Dokazilo neodvisne inštitucije o skladnosti artikla s standardom EN EN 374: 1, 4,5, ASTM D573-04(2015), ASTM D412-15a, ASTM D5712-15, EN 420:2003+A1:2009, ASTM D3767-03(2014), IEST-RP-CC005.4, certifikat ustreznosti in sterilnosti za vsako serijo |  |  | 0009 |  |  | P |  | 1000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 23007
430 | ROKAVICA STERILNA SINTETIČNA ZA DELO S CITOSTATIKI | Rokavice so namenjene za aseptično delo v čistih prostorih (v skladu z EU GMP; Annex 1); material je mehka formulacija neoprena ali nitrila z dodatkom neoprena; dolžina najmanj 30cm; na prstih imajo hrapavo površino (teksturirane), zato nudijo dober oprijem v suhem in vlažnem okolju; ne smejo se trgati; debelina rokavice na prstih ≤ 0,175mm; AQL ≤1,0; ≤3000 delcev velikosti ≥ 0.5µm/cm² na rokavico. | velikost 7,5; rokavice so pakirane v paru (zavihane manšete z vidno oznako levo/desno), v sterilnih zavitkih z načinom odpiranja pri katerem se ne odpuščajo delci; primarna (stična) ovojnina, kakor tudi vsa ostala ovojnina, v katero so pakirane rokavice (trojna ovojnina) je brez papirja, ter v skladu z zahtevami proizvodnje sterilnih farmacevtskih oblik (EU GMP Annex 1); na osnovni in transportni ovojnini morajo biti vidni podatki: CE oznaka, kataloška številka, ime izdelka, proizvajalec, dimenzije izdelka, število kosov v pakiranju, črtna koda, način sterilizacije, rok uporabnosti, označeno mesto in smer odpiranja | Dokazilo neodvisne inštitucije o skladnosti artikla s standardom EN EN 374: 1, 4,5, ASTM D573-04(2015), ASTM D412-15a, ASTM D5712-15, EN 420:2003+A1:2009, ASTM D3767-03(2014), IEST-RP-CC005.4, certifikat ustreznosti in sterilnosti za vsako serijo |  |  | 0009 |  |  | P |  | 1000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 23008
440 | ROKAVICA STERILNA SINTETIČNA ZA DELO S CITOSTATIKI | Rokavice so namenjene za aseptično delo v čistih prostorih (v skladu z EU GMP; Annex 1); material je mehka formulacija neoprena ali nitrila z dodatkom neoprena; dolžina najmanj 30cm; na prstih imajo hrapavo površino (teksturirane), zato nudijo dober oprijem v suhem in vlažnem okolju; ne smejo se trgati; debelina rokavice na prstih ≤ 0,175mm; AQL ≤1,0; ≤3000 delcev velikosti ≥ 0.5µm/cm² na rokavico. | velikost 8,0; rokavice so pakirane v paru (zavihane manšete z vidno oznako levo/desno), v sterilnih zavitkih z načinom odpiranja pri katerem se ne odpuščajo delci; primarna (stična) ovojnina, kakor tudi vsa ostala ovojnina, v katero so pakirane rokavice (trojna ovojnina) je brez papirja, ter v skladu z zahtevami proizvodnje sterilnih farmacevtskih oblik (EU GMP Annex 1); na osnovni in transportni ovojnini morajo biti vidni podatki: CE oznaka, kataloška številka, ime izdelka, proizvajalec, dimenzije izdelka, število kosov v pakiranju, črtna koda, način sterilizacije, rok uporabnosti, označeno mesto in smer odpiranja | Dokazilo neodvisne inštitucije o skladnosti artikla s standardom EN EN 374: 1, 4,5, ASTM D573-04(2015), ASTM D412-15a, ASTM D5712-15, EN 420:2003+A1:2009, ASTM D3767-03(2014), IEST-RP-CC005.4, certifikat ustreznosti in sterilnosti za vsako serijo |  |  | 0009 |  |  | P |  | 1000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 23009
450 | ROKAVICA STERILNA SINTETIČNA ZA DELO S CITOSTATIKI | Rokavice so namenjene za aseptično delo v čistih prostorih (v skladu z EU GMP; Annex 1); material je mehka formulacija neoprena ali nitrila z dodatkom neoprena; dolžina najmanj 30cm; na prstih imajo hrapavo površino (teksturirane), zato nudijo dober oprijem v suhem in vlažnem okolju; ne smejo se trgati; debelina rokavice na prstih ≤ 0,175mm; AQL ≤1,0; ≤3000 delcev velikosti ≥ 0.5µm/cm² na rokavico. | velikost 8,5; rokavice so pakirane v paru (zavihane manšete z vidno oznako levo/desno), v sterilnih zavitkih z načinom odpiranja pri katerem se ne odpuščajo delci; primarna (stična) ovojnina, kakor tudi vsa ostala ovojnina, v katero so pakirane rokavice (trojna ovojnina) je brez papirja, ter v skladu z zahtevami proizvodnje sterilnih farmacevtskih oblik (EU GMP Annex 1); na osnovni in transportni ovojnini morajo biti vidni podatki: CE oznaka, kataloška številka, ime izdelka, proizvajalec, dimenzije izdelka, število kosov v pakiranju, črtna koda, način sterilizacije, rok uporabnosti, označeno mesto in smer odpiranja | Dokazilo neodvisne inštitucije o skladnosti artikla s standardom EN EN 374: 1, 4,5, ASTM D573-04(2015), ASTM D412-15a, ASTM D5712-15, EN 420:2003+A1:2009, ASTM D3767-03(2014), IEST-RP-CC005.4, certifikat ustreznosti in sterilnosti za vsako serijo |  |  | 0009 |  |  | P |  | 1000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 23010
460 | ROKAVICA STERILNA SINTETIČNA ZA DELO S CITOSTATIKI | Rokavice so namenjene za aseptično delo v čistih prostorih (v skladu z EU GMP; Annex 1); material je mehka formulacija neoprena ali nitrila z dodatkom neoprena; dolžina najmanj 30cm; na prstih imajo hrapavo površino (teksturirane), zato nudijo dober oprijem v suhem in vlažnem okolju; ne smejo se trgati; debelina rokavice na prstih ≤ 0,175mm; AQL ≤1,0; ≤3000 delcev velikosti ≥ 0.5µm/cm² na rokavico. | velikost 9,0; rokavice so pakirane v paru (zavihane manšete z vidno oznako levo/desno), v sterilnih zavitkih z načinom odpiranja pri katerem se ne odpuščajo delci; primarna (stična) ovojnina, kakor tudi vsa ostala ovojnina, v katero so pakirane rokavice (trojna ovojnina) je brez papirja, ter v skladu z zahtevami proizvodnje sterilnih farmacevtskih oblik (EU GMP Annex 1); na osnovni in transportni ovojnini morajo biti vidni podatki: CE oznaka, kataloška številka, ime izdelka, proizvajalec, dimenzije izdelka, število kosov v pakiranju, črtna koda, način sterilizacije, rok uporabnosti, označeno mesto in smer odpiranja | Dokazilo neodvisne inštitucije o skladnosti artikla s standardom EN EN 374: 1, 4,5, ASTM D573-04(2015), ASTM D412-15a, ASTM D5712-15, EN 420:2003+A1:2009, ASTM D3767-03(2014), IEST-RP-CC005.4, certifikat ustreznosti in sterilnosti za vsako serijo |  |  | 0009 |  |  | P |  | 1000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 23011
470 | ROKAVICA PREISKOVALNA LATEKS NESTERILNA BREZ PUDRA GLADKA | Material lateks, gladke rokavice po celotni površini, dovoljeni so mikroteksturirani prsti, oblikovane kot obojeročne, dobra prilagodljivost roki, omogoča dober oprijem, dolžina minimalno 24 cm, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, AQL ≤ 1.5, pakirane od 100-200 kosov v osnovni embalaži, embalaža mora omogočati enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice, na osnovni emblaži morajo biti naslednji podatki: ime izdelka, kataloška številka in črtna koda, velikost rokavice, ime proizvajalca, število kosov v osnovnem pakiranju, čas uporabnosti, oznaka za mesto odpiranja. | EN 374: 1,4,5; EN 420, AQL ≤ 1.5, razred I, Kat. Ill, MDD93/42, EN 455: 1,2,3,4; ASTMF 1671 ali ISO 16604; ISO 15223-1:2016; ISO 21171:2006. | velikost XS |  |  | 0010 |  |  | KO |  | 2500000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 23012
480 | ROKAVICA PREISKOVALNA LATEKS NESTERILNA BREZ PUDRA GLADKA | Material lateks, gladke rokavice po celotni površini, dovoljeni so mikroteksturirani prsti, oblikovane kot obojeročne, dobra prilagodljivost roki, omogoča dober oprijem, dolžina minimalno 24 cm, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, AQL ≤ 1.5, pakirane od 100-200 kosov v osnovni embalaži, embalaža mora omogočati enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice, na osnovni emblaži morajo biti naslednji podatki: ime izdelka, kataloška številka in črtna koda, velikost rokavice, ime proizvajalca, število kosov v osnovnem pakiranju, čas uporabnosti, oznaka za mesto odpiranja. | EN 374: 1,4,5; EN 420, AQL ≤ 1.5, razred I, Kat. Ill, MDD93/42, EN 455: 1,2,3,4; ASTMF 1671 ali ISO 16604; ISO 15223-1:2016; ISO 21171:2006. | velikost S |  |  | 0010 |  |  | KO |  | 5000000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 23013
490 | ROKAVICA PREISKOVALNA LATEKS NESTERILNA BREZ PUDRA GLADKA | Material lateks, gladke rokavice po celotni površini, dovoljeni so mikroteksturirani prsti, oblikovane kot obojeročne, dobra prilagodljivost roki, omogoča dober oprijem, dolžina minimalno 24 cm, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, AQL ≤ 1.5, pakirane od 100-200 kosov v osnovni embalaži, embalaža mora omogočati enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice, na osnovni emblaži morajo biti naslednji podatki: ime izdelka, kataloška številka in črtna koda, velikost rokavice, ime proizvajalca, število kosov v osnovnem pakiranju, čas uporabnosti, oznaka za mesto odpiranja. | EN 374: 1,4,5; EN 420, AQL ≤ 1.5, razred I, Kat. Ill, MDD93/42, EN 455: 1,2,3,4; ASTMF 1671 ali ISO 16604; ISO 15223-1:2016; ISO 21171:2006. | velikost M |  |  | 0010 |  |  | KO |  | 7000000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 23014
500 | ROKAVICA PREISKOVALNA LATEKS NESTERILNA BREZ PUDRA GLADKA | Material lateks, gladke rokavice po celotni površini, dovoljeni so mikroteksturirani prsti, oblikovane kot obojeročne, dobra prilagodljivost roki, omogoča dober oprijem, dolžina minimalno 24 cm, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, AQL ≤ 1.5, pakirane od 100-200 kosov v osnovni embalaži, embalaža mora omogočati enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice, na osnovni emblaži morajo biti naslednji podatki: ime izdelka, kataloška številka in črtna koda, velikost rokavice, ime proizvajalca, število kosov v osnovnem pakiranju, čas uporabnosti, oznaka za mesto odpiranja. | EN 374: 1,4,5; EN 420, AQL ≤ 1.5, razred I, Kat. Ill, MDD93/42, EN 455: 1,2,3,4; ASTMF 1671 ali ISO 16604; ISO 15223-1:2016; ISO 21171:2006. | velikost L |  |  | 0010 |  |  | KO |  | 3800000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 23015
510 | ROKAVICA PREISKOVALNA LATEKS NESTERILNA BREZ PUDRA GLADKA | Material lateks, gladke rokavice po celotni površini, dovoljeni so mikroteksturirani prsti, oblikovane kot obojeročne, dobra prilagodljivost roki, omogoča dober oprijem, dolžina minimalno 24 cm, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, AQL ≤ 1.5, pakirane od 100-200 kosov v osnovni embalaži, embalaža mora omogočati enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice, na osnovni emblaži morajo biti naslednji podatki: ime izdelka, kataloška številka in črtna koda, velikost rokavice, ime proizvajalca, število kosov v osnovnem pakiranju, čas uporabnosti, oznaka za mesto odpiranja. | EN 374: 1,4,5; EN 420, AQL ≤ 1.5, razred I, Kat. Ill, MDD93/42, EN 455: 1,2,3,4; ASTMF 1671 ali ISO 16604; ISO 15223-1:2016; ISO 21171:2006. | velikost XL |  |  | 0010 |  |  | KO |  | 10000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 23016
520 | ROKAVICA PREISKOVALNA LATEKS STERILNA PO 1 V ZAVITKU | Material lateks, sterilna rokavica, teksturirana površino v predelu prstov rokavice ali po celotni površini, ki mora omogočati izjemno dober oprijem, oblikovane kot obojeročne, dobra prilagodljivost roki, dolžina minimalno 24 cm, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, AQL ≤ 1.5, pakirane od 25-150 kosov v osnovni embalaži, embalaža mora omogočati enostavno odpiranje in izvlačenje posameznega zavoja sterilnega zavitka rokavice; sterilni zavitek posamezne rokavice mora omogočati aseptično tehniko rokovanja in nameščanja rokavice; na osnovni emblaži morajo biti naslednji podatki: ime izdelka, kataloška številka in črtna koda in LOT, velikost rokavice, ime proizvajalca, število kosov v osnovnem pakiranju, čas uporabnosti, oznaka za mesto odpiranja, na sterilnem ovitku mora biti vidna velikost rokavice. | EN 374: 1, 4,5, EN 420, razred I, PPE Kat. Ill, standard EN10993-10, EN 455-1,2,3,4, ASTMF 1671 ali ISO 16604, ISO 15223-1:2016; ISO 21171:2006 | Velikost S |  |  | 0011 |  |  | KO |  | 4000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 23017
530 | ROKAVICA PREISKOVALNA LATEKS STERILNA PO 1 V ZAVITKU | Material lateks, sterilna rokavica, teksturirana površino v predelu prstov rokavice ali po celotni površini, ki mora omogočati izjemno dober oprijem, oblikovane kot obojeročne, dobra prilagodljivost roki, dolžina minimalno 24 cm, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, AQL ≤ 1.5, pakirane od 25-150 kosov v osnovni embalaži, embalaža mora omogočati enostavno odpiranje in izvlačenje posameznega zavoja sterilnega zavitka rokavice; sterilni zavitek posamezne rokavice mora omogočati aseptično tehniko rokovanja in nameščanja rokavice; na osnovni emblaži morajo biti naslednji podatki: ime izdelka, kataloška številka in črtna koda in LOT, velikost rokavice, ime proizvajalca, število kosov v osnovnem pakiranju, čas uporabnosti, oznaka za mesto odpiranja, na sterilnem ovitku mora biti vidna velikost rokavice. | EN 374: 1, 4,5, EN 420, razred I, PPE Kat. Ill, standard EN10993-10, EN 455-1,2,3,4, ASTMF 1671 ali ISO 16604, ISO 15223-1:2016; ISO 21171:2006 | Velikost M |  |  | 0011 |  |  | KO |  | 35000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 23018
540 | ROKAVICA PREISKOVALNA LATEKS STERILNA PO 1 V ZAVITKU | Material lateks, sterilna rokavica, teksturirana površino v predelu prstov rokavice ali po celotni površini, ki mora omogočati izjemno dober oprijem, oblikovane kot obojeročne, dobra prilagodljivost roki, dolžina minimalno 24 cm, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, AQL ≤ 1.5, pakirane od 25-150 kosov v osnovni embalaži, embalaža mora omogočati enostavno odpiranje in izvlačenje posameznega zavoja sterilnega zavitka rokavice; sterilni zavitek posamezne rokavice mora omogočati aseptično tehniko rokovanja in nameščanja rokavice; na osnovni emblaži morajo biti naslednji podatki: ime izdelka, kataloška številka in črtna koda in LOT, velikost rokavice, ime proizvajalca, število kosov v osnovnem pakiranju, čas uporabnosti, oznaka za mesto odpiranja, na sterilnem ovitku mora biti vidna velikost rokavice. | EN 374: 1, 4,5, EN 420, razred I, PPE Kat. Ill, standard EN10993-10, EN 455-1,2,3,4, ASTMF 1671 ali ISO 16604, ISO 15223-1:2016; ISO 21171:2006 | Velikost L |  |  | 0011 |  |  | KO |  | 18500 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 23019
550 | ROKAVICA PREISKOVALNA LATEKS STERILNA PO 1 V ZAVITKU | Material lateks, sterilna rokavica, teksturirana površino v predelu prstov rokavice ali po celotni površini, ki mora omogočati izjemno dober oprijem, oblikovane kot obojeročne, dobra prilagodljivost roki, dolžina minimalno 24 cm, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, AQL ≤ 1.5, pakirane od 25-150 kosov v osnovni embalaži, embalaža mora omogočati enostavno odpiranje in izvlačenje posameznega zavoja sterilnega zavitka rokavice; sterilni zavitek posamezne rokavice mora omogočati aseptično tehniko rokovanja in nameščanja rokavice; na osnovni emblaži morajo biti naslednji podatki: ime izdelka, kataloška številka in črtna koda in LOT, velikost rokavice, ime proizvajalca, število kosov v osnovnem pakiranju, čas uporabnosti, oznaka za mesto odpiranja, na sterilnem ovitku mora biti vidna velikost rokavice. | EN 374: 1, 4,5, EN 420, razred I, PPE Kat. Ill, standard EN10993-10, EN 455-1,2,3,4, ASTMF 1671 ali ISO 16604, ISO 15223-1:2016; ISO 21171:2006 | Velikost XL |  |  | 0011 |  |  | KO |  | 50000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 23020
560 | ROKAVICA PREISKOVALNA LATEKS NESTERILNA BREZ PUDRA GROBA - ZA STOMATOLOGIJO | Material lateks, teksturirani prsti rokavice, oblikovane kot obojeročne, dobra prilagodljivost roki, mora omogočati izjemno dober oprijem, dolžina minimalno 24 cm, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke in ima sintetični notranji premaz, AQL ≤ 1.5, pakirane od 100-200 kosov v osnovni embalaži, embalaža mora omogočati enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice, na osnovni emblaži morajo biti naslednji podatki: ime izdelka, kataloška številka in črtna koda, velikost rokavice, ime proizvajalca, število kosov v osnovnem pakiranju, čas uporabnosti, oznaka za mesto odpiranja, debelina rokavice na dlani 0.27mm (odstopanje za ± 0.02mm). | EN 374: 1, 4,5, EN 420, AQL ≤ 1.5, razred I, Kat. Ill, EN 455-3, ASTMF 1671 ali ISO 16604, ISO 15223-1:2016; ISO 21171:2006 , EN 388, ASTM D3758-05 (2015) | Velikost: XS |  |  | 0012 |  |  | KO |  | 6000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 23021
570 | ROKAVICA PREISKOVALNA LATEKS NESTERILNA BREZ PUDRA GROBA - ZA STOMATOLOGIJO | Material lateks, teksturirani prsti rokavice, oblikovane kot obojeročne, dobra prilagodljivost roki, mora omogočati izjemno dober oprijem, dolžina minimalno 24 cm, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke in ima sintetični notranji premaz, AQL ≤ 1.5, pakirane od 100-200 kosov v osnovni embalaži, embalaža mora omogočati enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice, na osnovni emblaži morajo biti naslednji podatki: ime izdelka, kataloška številka in črtna koda, velikost rokavice, ime proizvajalca, število kosov v osnovnem pakiranju, čas uporabnosti, oznaka za mesto odpiranja, debelina rokavice na dlani 0.27mm (odstopanje za ± 0.02mm). | EN 374: 1, 4,5, EN 420, AQL ≤ 1.5, razred I, Kat. Ill, EN 455-3, ASTMF 1671 ali ISO 16604, ISO 15223-1:2016; ISO 21171:2006 , EN 388, ASTM D3758-05 (2015) | Velikost: S |  |  | 0012 |  |  | KO |  | 95000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 23022
580 | ROKAVICA PREISKOVALNA LATEKS NESTERILNA BREZ PUDRA GROBA - ZA STOMATOLOGIJO | Material lateks, teksturirani prsti rokavice, oblikovane kot obojeročne, dobra prilagodljivost roki, mora omogočati izjemno dober oprijem, dolžina minimalno 24 cm, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke in ima sintetični notranji premaz, AQL ≤ 1.5, pakirane od 100-200 kosov v osnovni embalaži, embalaža mora omogočati enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice, na osnovni emblaži morajo biti naslednji podatki: ime izdelka, kataloška številka in črtna koda, velikost rokavice, ime proizvajalca, število kosov v osnovnem pakiranju, čas uporabnosti, oznaka za mesto odpiranja, debelina rokavice na dlani 0.27mm (odstopanje za ± 0.02mm). | EN 374: 1, 4,5, EN 420, AQL ≤ 1.5, razred I, Kat. Ill, EN 455-3, ASTMF 1671 ali ISO 16604, ISO 15223-1:2016; ISO 21171:2006 , EN 388, ASTM D3758-05 (2015) | Velikost M |  |  | 0012 |  |  | KO |  | 280000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 23023
590 | ROKAVICA PREISKOVALNA LATEKS NESTERILNA BREZ PUDRA GROBA - ZA STOMATOLOGIJO | Material lateks, teksturirani prsti rokavice, oblikovane kot obojeročne, dobra prilagodljivost roki, mora omogočati izjemno dober oprijem, dolžina minimalno 24 cm, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke in ima sintetični notranji premaz, AQL ≤ 1.5, pakirane od 100-200 kosov v osnovni embalaži, embalaža mora omogočati enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice, na osnovni emblaži morajo biti naslednji podatki: ime izdelka, kataloška številka in črtna koda, velikost rokavice, ime proizvajalca, število kosov v osnovnem pakiranju, čas uporabnosti, oznaka za mesto odpiranja, debelina rokavice na dlani 0.27mm (odstopanje za ± 0.02mm). | EN 374: 1, 4,5, EN 420, AQL ≤ 1.5, razred I, Kat. Ill, EN 455-3, ASTMF 1671 ali ISO 16604, ISO 15223-1:2016; ISO 21171:2006 , EN 388, ASTM D3758-05 (2015) | Velikost L |  |  | 0012 |  |  | KO |  | 95000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 23024
600 | ROKAVICA PREISKOVALNA LATEKS NESTERILNA BREZ PUDRA GROBA - ZA STOMATOLOGIJO | Material lateks, teksturirani prsti rokavice, oblikovane kot obojeročne, dobra prilagodljivost roki, mora omogočati izjemno dober oprijem, dolžina minimalno 24 cm, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke in ima sintetični notranji premaz, AQL ≤ 1.5, pakirane od 100-200 kosov v osnovni embalaži, embalaža mora omogočati enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice, na osnovni emblaži morajo biti naslednji podatki: ime izdelka, kataloška številka in črtna koda, velikost rokavice, ime proizvajalca, število kosov v osnovnem pakiranju, čas uporabnosti, oznaka za mesto odpiranja, debelina rokavice na dlani 0.27mm (odstopanje za ± 0.02mm). | EN 374: 1, 4,5, EN 420, AQL ≤ 1.5, razred I, Kat. Ill, EN 455-3, ASTMF 1671 ali ISO 16604, ISO 15223-1:2016; ISO 21171:2006 , EN 388, ASTM D3758-05 (2015) | Velikost XL |  |  | 0012 |  |  | KO |  | 95000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 23025
610 | ROKAVICA PREISKOVALNA LATEKS NESTERILNA BREZ PUDRA GROBA | Material lateks, teksturirana površina v predelu prstov in/ali rokavice, ki mora omogočati izjemno dober oprijem, oblikovane kot obojeročne, dobra prilagodljivost roki, dolžina minimalno 24 cm, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, AQL ≤ 1.5, pakirane od 100-200 kosov v osnovni embalaži, embalaža mora omogočati enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice, na osnovni emblaži morajo biti naslednji podatki: ime izdelka, kataloška številka in črtna koda, velikost rokavice, ime proizvajalca, število kosov v osnovnem pakiranju, čas uporabnosti, oznaka za mesto odpiranja. | EN 374: 1,4,5, EN 420, razred I, PPE Kat. Ill, standard EN10993-10, EN 455-1,2,3,4, ASTMF 1671 ali ISO 16604, ISO 15223-1:2016; ISO 21171:2006 | Velikost XS |  |  | 0013 |  |  | KO |  | 1900000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 23026
620 | ROKAVICA PREISKOVALNA LATEKS NESTERILNA BREZ PUDRA GROBA | Material lateks, teksturirana površina v predelu prstov in/ali rokavice, ki mora omogočati izjemno dober oprijem, oblikovane kot obojeročne, dobra prilagodljivost roki, dolžina minimalno 24 cm, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, AQL ≤ 1.5, pakirane od 100-200 kosov v osnovni embalaži, embalaža mora omogočati enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice, na osnovni emblaži morajo biti naslednji podatki: ime izdelka, kataloška številka in črtna koda, velikost rokavice, ime proizvajalca, število kosov v osnovnem pakiranju, čas uporabnosti, oznaka za mesto odpiranja. | EN 374: 1,4,5, EN 420, razred I, PPE Kat. Ill, standard EN10993-10, EN 455-1,2,3,4, ASTMF 1671 ali ISO 16604, ISO 15223-1:2016; ISO 21171:2006 | Velikost S |  |  | 0013 |  |  | KO |  | 1200000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 23027
630 | ROKAVICA PREISKOVALNA LATEKS NESTERILNA BREZ PUDRA GROBA | Material lateks, teksturirana površina v predelu prstov in/ali rokavice, ki mora omogočati izjemno dober oprijem, oblikovane kot obojeročne, dobra prilagodljivost roki, dolžina minimalno 24 cm, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, AQL ≤ 1.5, pakirane od 100-200 kosov v osnovni embalaži, embalaža mora omogočati enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice, na osnovni emblaži morajo biti naslednji podatki: ime izdelka, kataloška številka in črtna koda, velikost rokavice, ime proizvajalca, število kosov v osnovnem pakiranju, čas uporabnosti, oznaka za mesto odpiranja. | EN 374: 1,4,5, EN 420, razred I, PPE Kat. Ill, standard EN10993-10, EN 455-1,2,3,4, ASTMF 1671 ali ISO 16604, ISO 15223-1:2016; ISO 21171:2006 | Velikost M |  |  | 0013 |  |  | KO |  | 9500 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 23028
640 | ROKAVICA PREISKOVALNA LATEKS NESTERILNA BREZ PUDRA GROBA | Material lateks, teksturirana površina v predelu prstov in/ali rokavice, ki mora omogočati izjemno dober oprijem, oblikovane kot obojeročne, dobra prilagodljivost roki, dolžina minimalno 24 cm, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, AQL ≤ 1.5, pakirane od 100-200 kosov v osnovni embalaži, embalaža mora omogočati enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice, na osnovni emblaži morajo biti naslednji podatki: ime izdelka, kataloška številka in črtna koda, velikost rokavice, ime proizvajalca, število kosov v osnovnem pakiranju, čas uporabnosti, oznaka za mesto odpiranja. | EN 374: 1,4,5, EN 420, razred I, PPE Kat. Ill, standard EN10993-10, EN 455-1,2,3,4, ASTMF 1671 ali ISO 16604, ISO 15223-1:2016; ISO 21171:2006 | Velikost L |  |  | 0013 |  |  | KO |  | 620000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 23029
650 | ROKAVICA PREISKOVALNA LATEKS NESTERILNA BREZ PUDRA GROBA | Material lateks, teksturirana površina v predelu prstov in/ali rokavice, ki mora omogočati izjemno dober oprijem, oblikovane kot obojeročne, dobra prilagodljivost roki, dolžina minimalno 24 cm, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, AQL ≤ 1.5, pakirane od 100-200 kosov v osnovni embalaži, embalaža mora omogočati enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice, na osnovni emblaži morajo biti naslednji podatki: ime izdelka, kataloška številka in črtna koda, velikost rokavice, ime proizvajalca, število kosov v osnovnem pakiranju, čas uporabnosti, oznaka za mesto odpiranja. | EN 374: 1,4,5, EN 420, razred I, PPE Kat. Ill, standard EN10993-10, EN 455-1,2,3,4, ASTMF 1671 ali ISO 16604, ISO 15223-1:2016; ISO 21171:2006 | Velikost XL |  |  | 0013 |  |  | KO |  | 9500 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 23030
660 | ROKAVICA NESTERILNA ZA ČIŠČENJE INŠTRUMENTOV | Uporabljajo se čiščenje inštrumentov - visoka stopnja tveganja. Dolžina rokavic najmanj 290 mm, hrapave konice prstov, debelina rokavice na prstu najmanj 0,17 mm, debelina rokavice na dlaninajmanj 0,14 mm, debelina rokavice na manšeti najmanj 0,10mm, brez pudra. AQL 1; pakirane do 100 kosov v osnovni embalaži | Dokazilo neodvisne inštitucije o skladnosti artikla s standardi:EN 374: 1,4,5, ASTM F 1671 ali ISO 16604:2004, EN16523-1:2015, ISO 21171. Razred IIa/PPE kategorija III | Velikost S |  |  | 0014 |  |  | KO |  | 800 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 23031
670 | ROKAVICA NESTERILNA ZA ČIŠČENJE INŠTRUMENTOV | Uporabljajo se čiščenje inštrumentov - visoka stopnja tveganja. Dolžina rokavic najmanj 290 mm, hrapave konice prstov, debelina rokavice na prstu najmanj 0,17 mm, debelina rokavice na dlaninajmanj 0,14 mm, debelina rokavice na manšeti najmanj 0,10mm, brez pudra. AQL 1; pakirane do 100 kosov v osnovni embalaži | Dokazilo neodvisne inštitucije o skladnosti artikla s standardi:EN 374: 1,4,5, ASTM F 1671 ali ISO 16604:2004, EN16523-1:2015, ISO 21171. Razred IIa/PPE kategorija III | Velikost M |  |  | 0014 |  |  | KO |  | 220000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 23032
680 | ROKAVICA NESTERILNA ZA ČIŠČENJE INŠTRUMENTOV | Uporabljajo se čiščenje inštrumentov - visoka stopnja tveganja. Dolžina rokavic najmanj 290 mm, hrapave konice prstov, debelina rokavice na prstu najmanj 0,17 mm, debelina rokavice na dlaninajmanj 0,14 mm, debelina rokavice na manšeti najmanj 0,10mm, brez pudra. AQL 1; pakirane do 100 kosov v osnovni embalaži | Dokazilo neodvisne inštitucije o skladnosti artikla s standardi:EN 374: 1,4,5, ASTM F 1671 ali ISO 16604:2004, EN16523-1:2015, ISO 21171. Razred IIa/PPE kategorija III | Velikost L |  |  | 0014 |  |  | KO |  | 150000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 23033
690 | ROKAVICA KIRURŠKA GINEKOLOŠKA DOLGA LATEKS STERILNA | Uporabljajo se za posege po porodu. Material lateks, anatomske oblike, pakirane v paru, sterilni zavitek mora omogočati aseptično tehniko rokovanja, na notranjem sterilnem ovitku ali na manšeti rokavice vidna oznaka velikosti in oznaka levo/desno, mikro grobe teksture, ki omogoča trden oprijem novorojenčka in omogoči dober oprijem kirurških inštrumentov, pudrane, dolžina manšete rokavic je najmanj 480 mm pri velikosti M, L, AQL 0,65, debelina manšete rokavice 0,14 mm, debelina rokavice na dlani 0,18 mm, debelina rokavice na prstu 0,19 mm, pakirane do 25 zavitkov v osnovni embalaži. | Dokazilo neodvisne inštitucije o skladnosti artikla s standardi: ISO 10282: 2014. Razred lla / PPE Kat. Ill | Velikost L |  |  | 0015 |  |  | P |  | 200 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 23034
700 | ROKAVICA KIRURŠKA GINEKOLOŠKA DOLGA LATEKS STERILNA | Uporabljajo se za posege po porodu. Material lateks, anatomske oblike, pakirane v paru, sterilni zavitek mora omogočati aseptično tehniko rokovanja, na notranjem sterilnem ovitku ali na manšeti rokavice vidna oznaka velikosti in oznaka levo/desno, mikro grobe teksture, ki omogoča trden oprijem novorojenčka in omogoči dober oprijem kirurških inštrumentov , pudrane ,dolžina manšete rokavic je najmanj 480 mm pri velikosti M, L, AQL 0,65, debelina manšete rokavice 0,14 mm, debelina rokavice na dlani 0,18 mm, debelina rokavice na prstu 0,19 mm, pakirane do 25 zavitkov v osnovni embalaži | Dokazilo neodvisne inštitucije o skladnosti artikla s standardi: ISO 10282: 2014. Razred lla / PPE Kat. Ill | Velikost M |  |  | 0015 |  |  | P |  | 400 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 23035
710 | ROKAVICA - PREISKOVALNA KOPOLIMER NA PAPIRJU STERILNA | Rokavica - sterilna preiskovalna sintetična po ena v zavitku. Material kopolimer (etilen vinil acetat), pakirana kot enojna sterilna rokavica na papirju, ki omogoča enostavno oblačenje, AQL ≤ 1,5 pakirane do 100 kosov v osnovni embalaži. | Dokazilo neodvisne inštitucije o skladnosti artikla s standardi: ISO 10993-10:2002 | velikost S |  |  | 0016 |  |  | KO |  | 380000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 23036
720 | ROKAVICA - PREISKOVALNA KOPOLIMER NA PAPIRJU STERILNA | Rokavica - sterilna preiskovalna sintetična po ena v zavitku. Material kopolimer (etilen vinil acetat), pakirana kot enojna sterilna rokavica na papirju, ki omogoča enostavno oblačenje, AQL ≤ 1,5 pakirane do 100 kosov v osnovni embalaži. | Dokazilo neodvisne inštitucije o skladnosti artikla s standardi: ISO 10993-10:2002 | velikost M |  |  | 0016 |  |  | KO |  | 120000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 23037
730 | ROKAVICA - PREISKOVALNA KOPOLIMER NA PAPIRJU STERILNA | Rokavica - sterilna preiskovalna sintetična po ena v zavitku. Material kopolimer (etilen vinil acetat), pakirana kot enojna sterilna rokavica na papirju, ki omogoča enostavno oblačenje, AQL ≤ 1,5 pakirane do 100 kosov v osnovni embalaži. | Dokazilo neodvisne inštitucije o skladnosti artikla s standardi: ISO 10993-10:2002 | velikost L |  |  | 0016 |  |  | KO |  | 49000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 23038
740 | ROKAVICA STERILNA NITRIL ZA DELO S CITOSTATIKI | Rokavice so namenjene za aseptično delo v čistih prostorih (v skladu z EU GMP; Annex 1); material je mehka formulacija nitrila, ne vsebuje lateksa; dolžina najmanj 30cm; na prstih imajo hrapavo površino (teksturirane), nudijo dober oprijem v suhem in vlažnem okolju; ne smejo se trgati; debelina rokavice na prstih ≤ 0,175mm; AQL 0.65; ≤1200 delcev velikosti ≥ 0.5µm/cm² rokavice | velikost XS (6); rokavice so pakirane v paru (zavihane manšete z vidno oznako levo/desno), v sterilnih zavitkih z načinom odpiranja pri katerem se ne odpuščajop delci; primarna (stična) ovojnina, kakor tudi vsa ostala ovojnina, v katero so pakirane rokavice (trojna ovojnina) je brez papirja, ter v skladu z zahtevami proizvodnje sterilnih farmacevtskih oblik (EU GMP Annex 1); na osnovni in transportni ovojnini morajo biti vidni podatki: CE oznaka, kataloška številka, ime izdelka, proizvajalec, dimenzije izdelka, število kosov v pakiranju, črtna koda, način sterilizacije, rok uporabnosti, označeno mesto in smer odpiranja | Dokazilo neodvisne inštitucije o skladnosti artikla s standardom EN 374 : 1,4,5, ASTM D573-04(2015), ASTM D412-15a, ASTM D5712-15, EN 420:2003+A1:2009, ASTM D3767-03(2014), IEST-RP-CC005.4, ES izjava o skladnosti, certifikat ustreznosti in sterilnosti za vsako serijo |  |  | 0017 |  |  | P |  | 1000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 23039
750 | ROKAVICA STERILNA NITRIL ZA DELO S CITOSTATIKI | Rokavice so namenjene za aseptično delo v čistih prostorih (v skladu z EU GMP; Annex 1); material je mehka formulacija nitrila, ne vsebuje lateksa; dolžina najmanj 30cm; na prstih imajo hrapavo površino (teksturirane), nudijo dober oprijem v suhem in vlažnem okolju; ne smejo se trgati; debelina rokavice na prstih ≤ 0,175mm; AQL 0.65; ≤1200 delcev velikosti ≥ 0.5µm/cm² rokavice | velikost S (7); rokavice so pakirane v paru (zavihane manšete z vidno oznako levo/desno), v sterilnih zavitkih z načinom odpiranja pri katerem se ne odpuščajop delci; primarna (stična) ovojnina, kakor tudi vsa ostala ovojnina, v katero so pakirane rokavice (trojna ovojnina)je brez papirja, ter v skladu z zahtevami prosizvodnje sterilnih farmacevtskih oblik (EU GMP Annex 1); na osnovni in transportni ovojnini morajo biti vidni podatki: CE oznaka, kataloška številka, ime izdelka, proizvajalec, dimenzije izdelka, število kosov v pakiranju, črtna koda, način sterilizacije, rok uporabnosti, označeno mesto in smer odpiranja | Dokazilo neodvisne inštitucije o skladnosti artikla s standardom EN 374 : 1,4,5, ASTM D573-04(2015), ASTM D412-15a, ASTM D5712-15, EN 420:2003+A1:2009, ASTM D3767-03(2014), IEST-RP-CC005.4, ES izjava o skladnosti, certifikat ustreznosti in sterilnosti za vsako serijo |  |  | 0017 |  |  | P |  | 1000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 23040
760 | ROKAVICA STERILNA NITRIL ZA DELO S CITOSTATIKI | Rokavice so namenjene za aseptično delo v čistih prostorih (v skladu z EU GMP; Annex 1); material je mehka formulacija nitrila, ne vsebuje lateksa; dolžina najmanj 30cm; na prstih imajo hrapavo površino (teksturirane), nudijo dober oprijem v suhem in vlažnem okolju; ne smejo se trgati; debelina rokavice na prstih ≤ 0,175mm; AQL 0.65; ≤1200 delcev velikosti ≥ 0.5µm/cm² rokavice | velikost M (8); rokavice so pakirane v paru (zavihane manšete z vidno oznako levo/desno), v sterilnih zavitkih z načinom odpiranja pri katerem se ne odpuščajop delci; primarna (stična) ovojnina, kakor tudi vsa ostala ovojnina, v katero so pakirane rokavice (trojna ovojnina)je brez papirja, ter v skladu z zahtevami prosizvodnje sterilnih farmacevtskih oblik (EU GMP Annex 1); na osnovni in transportni ovojnini morajo biti vidni podatki: CE oznaka, kataloška številka, ime izdelka, proizvajalec, dimenzije izdelka, število kosov v pakiranju, črtna koda, način sterilizacije, rok uporabnosti, označeno mesto in smer odpiranja | Dokazilo neodvisne inštitucije o skladnosti artikla s standardom EN 374 : 1,4,5, ASTM D573-04(2015), ASTM D412-15a, ASTM D5712-15, EN 420:2003+A1:2009, ASTM D3767-03(2014), IEST-RP-CC005.4, ES izjava o skladnosti, certifikat ustreznosti in sterilnosti za vsako serijo |  |  | 0017 |  |  | P |  | 400 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 23041
770 | ROKAVICA STERILNA NITRIL ZA DELO S CITOSTATIKI | Rokavice so namenjene za aseptično delo v čistih prostorih (v skladu z EU GMP; Annex 1); material je mehka formulacija nitrila, ne vsebuje lateksa; dolžina najmanj 30cm; na prstih imajo hrapavo površino (teksturirane), nudijo dober oprijem v suhem in vlažnem okolju; ne smejo se trgati; debelina rokavice na prstih ≤ 0,175mm; AQL 0.65; ≤1200 delcev velikosti ≥ 0.5µm/cm² rokavice | velikost L (9); rokavice so pakirane v paru (zavihane manšete z vidno oznako levo/desno), v sterilnih zavitkih z načinom odpiranja pri katerem se ne odpuščajop delci; primarna (stična) ovojnina, kakor tudi vsa ostala ovojnina, v katero so pakirane rokavice (trojna ovojnina)je brez papirja, ter v skladu z zahtevami prosizvodnje sterilnih farmacevtskih oblik (EU GMP Annex 1); na osnovni in transportni ovojnini morajo biti vidni podatki: CE oznaka, kataloška številka, ime izdelka, proizvajalec, dimenzije izdelka, število kosov v pakiranju, črtna koda, način sterilizacije, rok uporabnosti, označeno mesto in smer odpiranja | Dokazilo neodvisne inštitucije o skladnosti artikla s standardom EN 374 : 1,4,5, ASTM D573-04(2015), ASTM D412-15a, ASTM D5712-15, EN 420:2003+A1:2009, ASTM D3767-03(2014), IEST-RP-CC005.4, ES izjava o skladnosti, certifikat ustreznosti in sterilnosti za vsako serijo |  |  | 0017 |  |  | P |  | 600 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 23042
780 | ROKAVICA STERILNA NITRIL ZA DELO S CITOSTATIKI | Rokavice so namenjene za aseptično delo v čistih prostorih (v skladu z EU GMP; Annex 1); material je mehka formulacija nitrila, ne vsebuje lateksa; dolžina najmanj 30cm; na prstih imajo hrapavo površino (teksturirane), nudijo dober oprijem v suhem in vlažnem okolju; ne smejo se trgati; debelina rokavice na prstih ≤ 0,175mm; AQL 0.65; ≤1200 delcev velikosti ≥ 0.5µm/cm² rokavice | velikost XL (10); rokavice so pakirane v paru (zavihane manšete z vidno oznako levo/desno), v sterilnih zavitkih z načinom odpiranja pri katerem se ne odpuščajop delci; primarna (stična) ovojnina, kakor tudi vsa ostala ovojnina, v katero so pakirane rokavice (trojna ovojnina)je brez papirja, ter v skladu z zahtevami prosizvodnje sterilnih farmacevtskih oblik (EU GMP Annex 1); na osnovni in transportni ovojnini morajo biti vidni podatki: CE oznaka, kataloška številka, ime izdelka, proizvajalec, dimenzije izdelka, število kosov v pakiranju, črtna koda, način sterilizacije, rok uporabnosti, označeno mesto in smer odpiranja | Dokazilo neodvisne inštitucije o skladnosti artikla s standardom EN 374 : 1,4,5, ASTM D573-04(2015), ASTM D412-15a, ASTM D5712-15, EN 420:2003+A1:2009, ASTM D3767-03(2014), IEST-RP-CC005.4, ES izjava o skladnosti, certifikat ustreznosti in sterilnosti za vsako serijo |  |  | 0017 |  |  | P |  | 1000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 23043
790 | ROKAVICA KIRURŠKA, ZA MIKROKIRURGIJO | Anatomske oblike, pakirane v paru, sterilni zavitek mora omogočati aseptično tehniko rokovanja, na notranjem sterilnem ovitku ali na manšeti rokavice vidna oznaka velikosti in oznaka levo/desno, mikro grobe teksture, ki omogoča dober oprijem mikrokirurških inštrumentov, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, dolžina rokavic je najmanj 290 mm, debelina rokavice ≥15% manjša od standardne kirurške ponujenega rokavice proizvajalca, AQL 0,65, barva rokavice zmanjšuje odsev operacijskih luči med uporabo mikroskopa ali mikrokirurških očal, pakirane do 50 zavitkov v osnovni embalaži | Dokazilo neodvisne inšitucije o skladnosti artikla s standardi: EN 374 : 1,4,5, EN 420, ISO 10282, Razred lla / PPE Kat. Ill | Velikost 6 |  |  | 0018 |  |  | P |  | 1500 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 23044
800 | ROKAVICA KIRURŠKA, ZA MIKROKIRURGIJO | Anatomske oblike, pakirane v paru, sterilni zavitek mora omogočati aseptično tehniko rokovanja, na notranjem sterilnem ovitku ali na manšeti rokavice vidna oznaka velikosti in oznaka levo/desno, mikro grobe teksture, ki omogoča dober oprijem mikrokirurških inštrumentov, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, dolžina rokavic je najmanj 290 mm, debelina rokavice ≥15% manjša od standardne kirurške ponujenega rokavice proizvajalca, AQL 0,65, barva rokavice zmanjšuje odsev operacijskih luči med uporabo mikroskopa ali mikrokirurških očal, pakirane do 50 zavitkov v osnovni embalaži | Dokazilo neodvisne inšitucije o skladnosti artikla s standardi: EN 374 : 1,4,5, EN 420, ISO 10282, Razred lla / PPE Kat. Ill | Velikost 6,5 |  |  | 0018 |  |  | P |  | 1500 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 23045
810 | ROKAVICA KIRURŠKA, ZA MIKROKIRURGIJO | Anatomske oblike, pakirane v paru, sterilni zavitek mora omogočati aseptično tehniko rokovanja, na notranjem sterilnem ovitku ali na manšeti rokavice vidna oznaka velikosti in oznaka levo/desno, mikro grobe teksture, ki omogoča dober oprijem mikrokirurških inštrumentov, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, dolžina rokavic je najmanj 290 mm, debelina rokavice ≥15% manjša od standardne kirurške ponujenega rokavice proizvajalca, AQL 0,65, barva rokavice zmanjšuje odsev operacijskih luči med uporabo mikroskopa ali mikrokirurških očal, pakirane do 50 zavitkov v osnovni embalaži | Dokazilo neodvisne inšitucije o skladnosti artikla s standardi: EN 374 : 1,4,5, EN 420, ISO 10282, Razred lla / PPE Kat. Ill | Velikost 7 |  |  | 0018 |  |  | P |  | 1500 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 23046
820 | ROKAVICA KIRURŠKA, ZA MIKROKIRURGIJO | Anatomske oblike, pakirane v paru, sterilni zavitek mora omogočati aseptično tehniko rokovanja, na notranjem sterilnem ovitku ali na manšeti rokavice vidna oznaka velikosti in oznaka levo/desno, mikro grobe teksture, ki omogoča dober oprijem mikrokirurških inštrumentov, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, dolžina rokavic je najmanj 290 mm, debelina rokavice ≥15% manjša od standardne kirurške ponujenega rokavice proizvajalca, AQL 0,65, barva rokavice zmanjšuje odsev operacijskih luči med uporabo mikroskopa ali mikrokirurških očal, pakirane do 50 zavitkov v osnovni embalaži | Dokazilo neodvisne inšitucije o skladnosti artikla s standardi: EN 374 : 1,4,5, EN 420, ISO 10282, Razred lla / PPE Kat. Ill | Velikost 7,5 |  |  | 0018 |  |  | P |  | 1500 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 23047
830 | ROKAVICA KIRURŠKA, ZA MIKROKIRURGIJO | Anatomske oblike, pakirane v paru, sterilni zavitek mora omogočati aseptično tehniko rokovanja, na notranjem sterilnem ovitku ali na manšeti rokavice vidna oznaka velikosti in oznaka levo/desno, mikro grobe teksture, ki omogoča dober oprijem mikrokirurških inštrumentov, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, dolžina rokavic je najmanj 290 mm, debelina rokavice ≥15% manjša od standardne kirurške ponujenega rokavice proizvajalca, AQL 0,65, barva rokavice zmanjšuje odsev operacijskih luči med uporabo mikroskopa ali mikrokirurških očal, pakirane do 50 zavitkov v osnovni embalaži | Dokazilo neodvisne inšitucije o skladnosti artikla s standardi: EN 374 : 1,4,5, EN 420, ISO 10282, Razred lla / PPE Kat. Ill | Velikost 8 |  |  | 0018 |  |  | P |  | 1500 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 23048
840 | ROKAVICA KIRURŠKA, ZA MIKROKIRURGIJO | Anatomske oblike, pakirane v paru, sterilni zavitek mora omogočati aseptično tehniko rokovanja, na notranjem sterilnem ovitku ali na manšeti rokavice vidna oznaka velikosti in oznaka levo/desno, mikro grobe teksture, ki omogoča dober oprijem mikrokirurških inštrumentov, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, dolžina rokavic je najmanj 290 mm, debelina rokavice ≥15% manjša od standardne kirurške ponujenega rokavice proizvajalca, AQL 0,65, barva rokavice zmanjšuje odsev operacijskih luči med uporabo mikroskopa ali mikrokirurških očal, pakirane do 50 zavitkov v osnovni embalaži | Dokazilo neodvisne inšitucije o skladnosti artikla s standardi: EN 374 : 1,4,5, EN 420, ISO 10282, Razred lla / PPE Kat. Ill | Velikost 8,5 |  |  | 0018 |  |  | P |  | 1500 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 23049
850 | ROKAVICA KIRURŠKA, ZA MIKROKIRURGIJO | Anatomske oblike, pakirane v paru, sterilni zavitek mora omogočati aseptično tehniko rokovanja, na notranjem sterilnem ovitku ali na manšeti rokavice vidna oznaka velikosti in oznaka levo/desno, mikro grobe teksture, ki omogoča dober oprijem mikrokirurških inštrumentov, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, dolžina rokavic je najmanj 290 mm, debelina rokavice ≥15% manjša od standardne kirurške ponujenega rokavice proizvajalca, AQL 0,65, barva rokavice zmanjšuje odsev operacijskih luči med uporabo mikroskopa ali mikrokirurških očal, pakirane do 50 zavitkov v osnovni embalaži | Dokazilo neodvisne inšitucije o skladnosti artikla s standardi: EN 374 : 1,4,5, EN 420, ISO 10282, Razred lla / PPE Kat. Ill | Velikost 9 |  |  | 0018 |  |  | P |  | 1500 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 23050
860 | ROKAVICA PREISKOVALNA SINTETIČNA BREZ PUDRA NESTERILNA | Material nitril ali neopren, (ne sme biti vinil), primerna za ljudi s kontaktnimi alergijami, teksturirana rokavica po prstih ali po celotni površini, oblikovane kot obojeročne, dobra prilagodljivost roki, zagotavljajo dober otip, udobnost in elastičnost, debelina prstov 0,08 - 0,12mm (+/- 0,02mm), dolžina minimalno 24 cm, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, AQL ≤ 1.5, pakirane od 100-200 kosov v osnovni embalaži, embalaža mora omogočati enostavno odpiranje in izvlačenje posamezne rokavice, na osnovni emblaži morajo biti naslednji podatki: ime izdelka, kataloška številka in črtna koda, velikost rokavice, ime proizvajalca, število kosov v osnovnem pakiranju, čas uporabnosti, oznaka za mesto odpiranja; | EN 374 : 1,4,5, EN 420+A2, razred I,PPE Kat. Ill, standard EN10993-10, EN 455-3, ASTMF 1671 ali ISO 16604, ISO 15223-1:2016; ISO 21171:2006 , EN 388. | Velikost S |  |  | 0019 |  |  | KO |  | 260000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 23051
870 | ROKAVICA PREISKOVALNA SINTETIČNA BREZ PUDRA NESTERILNA | Material nitril ali neopren, (ne sme biti vinil), primerna za ljudi s kontaktnimi alergijami, teksturirana rokavica po prstih ali po celotni površini, oblikovane kot obojeročne, dobra prilagodljivost roki, zagotavljajo dober otip, udobnost in elastičnost, debelina prstov 0,08 - 0,12mm (+/- 0,02mm), dolžina minimalno 24 cm, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, AQL ≤ 1.5, pakirane od 100-200 kosov v osnovni embalaži, embalaža mora omogočati enostavno odpiranje in izvlačenje posamezne rokavice, na osnovni emblaži morajo biti naslednji podatki: ime izdelka, kataloška številka in črtna koda, velikost rokavice, ime proizvajalca, število kosov v osnovnem pakiranju, čas uporabnosti, oznaka za mesto odpiranja; | EN 374 : 1,4,5, EN 420+A2, razred I,PPE Kat. Ill, standard EN10993-10, EN 455-3, ASTMF 1671 ali ISO 16604, ISO 15223-1:2016; ISO 21171:2006 , EN 388. | Velikost M |  |  | 0019 |  |  | KO |  | 1000000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 23052
880 | ROKAVICA PREISKOVALNA SINTETIČNA BREZ PUDRA NESTERILNA | Material nitril ali neopren, (ne sme biti vinil), primerna za ljudi s kontaktnimi alergijami, teksturirana rokavica po prstih ali po celotni površini, oblikovane kot obojeročne, dobra prilagodljivost roki, zagotavljajo dober otip, udobnost in elastičnost, debelina prstov 0,08 - 0,12mm (+/- 0,02mm), dolžina minimalno 24 cm, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, AQL ≤ 1.5, pakirane od 100-200 kosov v osnovni embalaži, embalaža mora omogočati enostavno odpiranje in izvlačenje posamezne rokavice, na osnovni emblaži morajo biti naslednji podatki: ime izdelka, kataloška številka in črtna koda, velikost rokavice, ime proizvajalca, število kosov v osnovnem pakiranju, čas uporabnosti, oznaka za mesto odpiranja; | EN 374 : 1,4,5, EN 420+A2, razred I,PPE Kat. Ill, standard EN10993-10, EN 455-3, ASTMF 1671 ali ISO 16604, ISO 15223-1:2016; ISO 21171:2006 , EN 388. | Velikost L |  |  | 0019 |  |  | KO |  | 1100000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 23053
890 | ROKAVICA PREISKOVALNA SINTETIČNA BREZ PUDRA NESTERILNA | Material nitril ali neopren, (ne sme biti vinil), primerna za ljudi s kontaktnimi alergijami, teksturirana rokavica po prstih ali po celotni površini, oblikovane kot obojeročne, dobra prilagodljivost roki, zagotavljajo dober otip, udobnost in elastičnost, debelina prstov 0,08 - 0,12mm (+/- 0,02mm), dolžina minimalno 24 cm, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, AQL ≤ 1.5, pakirane od 100-200 kosov v osnovni embalaži, embalaža mora omogočati enostavno odpiranje in izvlačenje posamezne rokavice, na osnovni emblaži morajo biti naslednji podatki: ime izdelka, kataloška številka in črtna koda, velikost rokavice, ime proizvajalca, število kosov v osnovnem pakiranju, čas uporabnosti, oznaka za mesto odpiranja; | EN 374 : 1,4,5, EN 420+A2, razred I,PPE Kat. Ill, standard EN10993-10, EN 455-3, ASTMF 1671 ali ISO 16604, ISO 15223-1:2016; ISO 21171:2006 , EN 388. | Velikost XL |  |  | 0019 |  |  | KO |  | 8000 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 23054
[21 empty] | 0 | 0

## Ponudba po sklopih
Postavke javnega naročila 845080110-118-18_002
Nakup rokavic
Naziv strok.krit. Nivo 1 | Sklop | Pon.vre.sklopa brez DDV | KPV pon.vr.sklopa z DDV
ROKAVICA POLIETILENSKA - NESTERILNA | 0001 | 0 | 0
ROKAVICA BOMBAŽNA NESTERILNA | 0002 | 0 | 0
ROKAVICA KIRURŠKA LATEKS BREZ PUDRA | 0003 | 0 | 0
ROKAVICA STERILNA KIRURŠKA ZA KOSTNO KIRURGIJO | 0004 | 0 | 0
ROKAVICA KIRURŠKA SINTETIČNA BREZ PUDRA | 0005 | 0 | 0
ROKAVICA STERILNA KIRURŠKA LATEKS PUDRANA | 0006 | 0 | 0
ROKAVICA STERILNA LATEKS ZA DELO S CITOSTATIKI | 0007 | 0 | 0
ROKAVICA NESTERILNA SINTETIČNA ZA DELO S CITOSTATIKI | 0008 | 0 | 0
ROKAVICA STERILNA SINTETIČNA ZA DELO S CITOSTATIKI | 0009 | 0 | 0
ROKAVICA PREISKOVALNA LATEKS NESTERILNA BREZ PUDRA GLADKA | 0010 | 0 | 0
ROKAVICA PREISKOVALNA LATEKS STERILNA PO 1 V ZAVITKU | 0011 | 0 | 0
ROKAVICA PREISKOVALNA LATEKS NESTERILNA BREZ PUDRA GROBA - ZA STOMATOLOGIJO | 0012 | 0 | 0
ROKAVICA PREISKOVALNA LATEKS NESTERILNA BREZ PUDRA GROBA | 0013 | 0 | 0
ROKAVICA NESTERILNA ZA ČIŠČENJE INŠTRUMENTOV | 0014 | 0 | 0
ROKAVICA KIRURŠKA GINEKOLOŠKA DOLGA LATEKS STERILNA | 0015 | 0 | 0
ROKAVICA - PREISKOVALNA KOPOLIMER NA PAPIRJU STERILNA | 0016 | 0 | 0
ROKAVICA STERILNA NITRIL ZA DELO S CITOSTATIKI | 0017 | 0 | 0
ROKAVICA KIRURŠKA, ZA MIKROKIRURGIJO | 0018 | 0 | 0
ROKAVICA PREISKOVALNA SINTETIČNA BREZ PUDRA NESTERILNA | 0019 | 0 | 0
SKUPAJ VREDNOST ZA ENO LETO |  | 0 | 0
SKUPAJ VREDNOST ZA PET LET |  | 0 | 0