1 	VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Vsak gospodarski subjekt lahko odda ponudbo na podlagi objavljene dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

VENTILATORSKA POSTAJA NOP II št.: 177-NP-0828-2018

Ponudnik lahko pridobi dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila na portalu javnih naročil http://www.narocanje.si/?podrocje=portal.

Ponudnik mora v okviru ponudbe predložiti izpolnjene obrazce:

- Obrazec 1:	Podatki o ponudniku

- Obrazec 2: 	Informativna Ponudba – excell datoteka

- Obrazec 3: 	Krovna izjava – ESPD (ponudnik, podizvajalci)

- Obrazec 4:	Izjava po 35. členu ZIntPK

- Obrazec 4.1 	Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika – vzorec

- Obrazec 5:	Izjava o dobavi blaga – splošni del

- Obrazec 5.1: 	Izjava o dobavi blaga – tehnične zahteve

- Obrazec 6:	Pozitivne reference in potrdilo referenc po predmetu oddaje naročila

- Obrazec 7:	Osnutek pogodbe

- Obrazec 8:	Izjava o udeležbi podizvajalcev

- Obrazec 9:	Podatki o podizvajalcu (v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci)

- Obrazec 10:	Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in soglasje podizvajalca do glavnega  izvajalca

- Obrazec 11:	Bančna Garancija za resnost ponudbe – VZOREC

- Obrazec 12:	Izjava o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vzorec gar.

- Obrazec 13:	Izjava o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, vzorec garancije

- Obrazec 14:	Izjava o predložitvi bančne garancije za vračilo predplačila – avansa, vzorec garancije

- Obrazec 15:	Končna ponudba

- DOKAZILA:         Skladno z zahtevami v Dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila

V primeru skupne ponudbe je potrebno ob ponudbi predložiti za vsakega od ponudnikov v skupni ponudbi posebej:

- Izpolnjen Obrazec 2: Podatki o ponudniku;

- Izpolnjen Obrazec 5: Krovna izjava – ESPD.

Ponudnik mora ponudbeno dokumentacijo oddati skladno z navodili v točki 2.2 Dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.

2	OBRAZCI DOKUMENTACIJE

Obrazec 1: Podatki o ponudniku

| JAVNO NAROČILO | 177-NP-0828-2018 |  |
| --- | --- | --- |
| PREDMET | VENTILATORSKA POSTAJA NOP II |  |
| NAROČNIK Premogovnik Velenje, d. o. o. Partizanska 78 SI – 3320 VELENJE |  | PONUDNIK (naziv in sedež) |

Na podlagi razpisne dokumentacije, objavljene v postopku oddaje naročila po postopku s pogajanji z objavo v skladu s 45. členom ZJN-3, se prijavljamo na predmetni javni razpis in prilagamo ponudbo ter obvezne priloge, kot zahteva predmetna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila.

| NAZIV PONUDNIKA: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sedež ponudnika (naslov): |  |  |  |  |
| Zakoniti zastopnik: |  |  |  |  |
| OSEBE, KI SO člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem : (V primeru, da je teh oseb več, se seznam oseb priloži ločeno za obrazcem št. 2). | 1.(Ime in priimek, status (direktor, prokurist, član NO, itd)) |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |
|  | 4. |  |  |  |
|  | 5. |  |  |  |
| Banka in številka TRR : |  |  |  |  |
| Matična številka: |  |  |  |  |
| ID številka za DDV: |  |  |  |  |
| GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES | DA |  | NE |  |
| Telefon: |  |  |  |  |
| Faks: |  |  |  |  |
| Elektronska pošta: |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje: |  |  |  |  |
| E-pošta kontaktne osebe: |  |  |  |  |
| Telefon kontaktne osebe: |  |  |  |  |
| Pooblaščena oseba za podpis ponudbe in pogodbe |  |  |  |  |
| Predstavnik ponudnika za izvedbo pogodbe | Ime in priimek:___________________________ Tel.: ___________________________________ |  |  |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE: Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji) |  |  |  |  |
| Nastopanje v skupni ponudbi – JN (ustrezno označiti): | DA | NE |  |  |
| Nastopanje s podizvajalci (ustrezno označiti): | DA Št.:______ |  |  | NE |

Kraj:					Žig:					Podpis:

Datum:

Obrazec 2: 	Informativna Ponudba – excell datoteka

Navodila oddaje Informativne ponudbe:

Ponudnik Obrazec -Informativna ponudba predloži v informacijskem sistemu e-JN v Pdf. obliki pod zavihek "Ostale priloge".

Obrazec 3: Krovna izjava –ESPD

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

V kolikor ponudnik ne bo priložil obrazca ESPD, bo njegova prijava obravnavana kot nedopustna in izključena iz nadaljnjega postopka.

Obrazec 4: Izjava po 35. členu ZIntPK

V postopku za izvedbo javnega naročila za dobavo blaga »VENTILATORSKA POSTAJA NOP II 177-NP-0828-2018 « ponudnik:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

izjavlja, da ni nastopil položaj, kot ga ureja določilo 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS 69/11).

Določba 1. odst. 35. člena ZIntPK med drugim določa, da organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje,  ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj,  katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:, deležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali- je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Prepoved   velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo.

V skladu z navedenim izjavljamo, da v poslovnem subjektu, ki je izvajalec v postopku javnega naročanja, funkcionar ali njegovi družinski člani, niso člani poslovodstva niti niso neposredno oz. preko drugih pravnih oseb z več kot 5% deležem udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

Pogodba, ki je v nasprotju z določbami 35.  člena ZIntPK, je nična.

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPk v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o:

- naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

Datum, kraj:				Žig in podpis ponudnika:

_____________________________ 			_________________________________

Obrazec 4.1: Izjava o  udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika - vzorec

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika (naziv/ime ponudnika, matična št., naslov):   ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

The Undersigned legal representative of the Contractor (title/name of the Contractor, Registration No., address)

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010, s spremembami, v nadaljevanju ZintPK) Republike Slovenije podajam

in accordance with Paragraph 6 of the Article 14 of the Integrity and Prevention of Corruption Act (Official Gazette of RS, no. 45/2010, as amended, hereinafter ZintPK) of Republic of Slovenia I hereby make

# IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

# The Statement on the participation in the Ownership Structure of the Contractor

# Neposredna in posredna udeležba v lastništvu ponudnika:

# Direct and indirect participation in ownership of the Contractor:

- Udeležba fizičnih oseb

# Participation of the Natural Persons

| # ime in priimek / # name and surname | # naslov prebivališča / # address | # delež lastništva / ownership share |
| --- | --- | --- |

- Udeležba pravnih oseb

# Participation of the Legal Persons

| # firma / # company name | # sedež / seat | # matična št. / registration no. | # delež lastništva / # ownership share | # lastniki poslovnih deležev/delnic družbe / holders of the company shares |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Udeležba tihih družbenikov v ponudniku in lastnikih ponudnika

# Participation of the Sleeping Partners in the Contractor and its Owners

| # firma /ime in priimek # company name/ name and surname | # sedež/ naslov prebivališča # seat / address | # matična št. / registration no. | # delež lastništva / ownership share |
| --- | --- | --- | --- |

- Udeležba gospodarskih subjektov, povezanih s ponudnikom ali lastniki ponudnika– povezane družbe v ponudniku in lastnikih ponudnika

# Participation of the Business Entities associated with the Contractor or with the Owners of the Contractor –associated companies in the Contractor and in the Owners of the Contractor2

| # firma / company name | # sedež / seat | # matična št. / registration no. |  | # delež lastništva / ownership share |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Ponudnik soglašam, da lahko naročnik to izjavo oz. podatke iz te izjave na zahtevo predloži komisiji za preprečevanje korupcije v skladu z 6. odstavkom 14. člena ZintPK. Naročnik je dolžan varovati izjavo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

The Contractor hereby agrees that at the request of the Commission for Prevention of the Corruption (Commission) in accordance with Paragraph 6 of Article 14 of ZintPK, the Client is entitled to submit this Statement, or data from this Statement, to the Commission. The Client is liable to protect the Statement in accordance with the Personal Data Protection Act.

Ponudnik jamči za aktualnost, pravilnost in točnost podatkov iz te izjave. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe/okvirnega sporazuma.

The Contractor is liable for the topicality, correctness and accuracy of the data in this Statement. If the Contractor presents a false statement or false information, such act or omission entails nullity of the contract/agreement.

# Ponudnik izrecno jamči, da je v izjavi navedel vse fizične osebe, ki so neposredno ali posredno udeležene v lastništvu ponudnika.

# The Contractor expressly warrants that all natural persons who are directly or indirectly involved in the ownership of the contractor are indicated in this Statement.

Ime in priimek: ………………………………

(name and surname)

Funkcija: ……………………………………..

# (position)

# Podpis:……………………………………….

(signature)

# Dne ……………..

(on)

Obrazec 5: Izjava o dobavi blaga - splošni del

Ponudnik:

Naročnik: 	Premogovnik Velenje, d. o. o.

Partizanska cesta 78, 3320 VELENJE

# IZJAVA O DOBAVI BLAGA - splošni del

Izjavljamo, da bomo:

- kot izbrani izvajalec/dobavitelj izvedli naslednje zahteve:

  - Izdelava projektne dokumentacije;

  - Izdelava gradbenega dela;

  - Dobava vse opreme, sestavnih delov in materialov, razen če je izrecno navedeno, da dobavi naročnik;

  - Izdelava, nadzor, preizkušanje in površinska zaščita za vse zahtevane sestavne dele (proizvajalec predvidi površinsko zaščito skladno z standardom ISO EN 12944-2 in potrditvijo s strani naročnika);

  - Transport na delovišče vse opreme in sestavnih delov;

  - Montaža ventilatorske postaje;

  - Ponudnik opravi skupaj z naročnikom tehnični pregled:

    - V sklopu tehničnega pregleda se opravi prevzem vse tehnične dokumentacije.

    - Opravi se tudi kontrola diagramov karakterističnih krivulj ventilatorjev ter vgrajenega merilnega sistema ventilatorske postaje. Instrumentarij za izvedbo tega postopka priskrbi proizvajalec in ostanejo v lasti naročnika. Izvajanje meritev se bo vršilo v dela prostih dnevih naročnika.

    - Opravi se pregled upravljanja in nadzora v skladu z točko (V) Skupni del Upravljanje in nadzor.

- izdelali projektno dokumentacijo in sicer:

  - Načrte v originalnem formatu, vključujoč:

- Splošna razporeditev ventilatorske postaje

- Gradbeni del projekta ventilatorske postaje

- Priklop na ustje jaška

- Mehanski sklop

- Konstrukcijski detajli

- Elektro sklop (energetski del in krmilni del)

  - Preračune, dimenzioniranje in modeliranje:

- Strojnih komponent

- Elektro komponent (v skladu z zahtevami v točki (5.4 – IV, Elektro del v nadaljevanju)

- Dinamično modeliranje ventilatorskega sistema

- Aerodinamika

- Modeliranje hrupa

  - Priročniki za obratovanje in vzdrževanje

  - Seznam nadomestnih delov s cenami

  - Načrt vzdrževanja za vso opremo, ki zahteva redno vzdrževanje

  - Načrti vzdrževanja, vključujoč:

- Upravljanje varnosti

- Ravnanje z okoljem

- Vodenje kakovosti

- Vodenje gradnje

- Prevzem za obratovanje

  - Dokumentacija za vodenje projekta, vključujoč:

- Celoten časovni razpored projekta

- Podroben časovni načrt izdelave

- Časovni razpored gradnje

- Časovni načrt prevzema za obratovanje

- Dnevna, tedenska in mesečna poročila o poteku del

- splošne načrte dostavili kot del ponudbe skladno s tč. 5.5. TEHNIČNA DOKAZILA PONUDBE razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila, celotno projektna dokumentacija pa kot je predpisano v točki 5.6 TEHNIČNA IN DRUGA DOKAZILA VENTILATORSKE POSTAJE.

- izvedli gradbeni del v skladu s projektno dokumentacijo gradbenega dela sami oz. naš podizvajalec, ki ga priglašamo v ponudbeni dokumentaciji.

- zagotovili obratovanje in vzdrževanje skladno s tč. 5.3. razpisne dokumentacije in sicer:

  - zasnova mora biti takšna, da je lahko ventilatorska oprema enostavno in varno upravljana in vzdrževana.

  - tehnični pregled obratovanja in vzdrževanja mora biti opravljen, ko so glavni elementi projekta dokončani.  Izvajalec mora zagotoviti usposobljen tehnični kader za ta pregled. Za pregled mora biti narejen dnevnik aktivnosti in identificirane aktivnosti obravnavane in odobrene s strani naročnika.

  - Izvajalec mora dobaviti navodila za obratovanje in vzdrževanje tako v tiskani kot elektronski verziji (original ter prevod v slovenskem jeziku) kot podajamo v točki 5.6 TEHNIČNA IN DRUGA DOKAZILA VENTILATORSKE POSTAJE v nadaljevanju.  Ta navodila morajo vsebovati:

  - Jasno skicirane karakteristične krivulje zmogljivosti ventilatorja, narisane pri gostoti vstopnega zraka v ventilator.  Krivulje morajo biti narisane pri hitrostih ventilatorja, potrebnih za izpolnjevanje obratovalnih točk, specificiranih v tem dokumentu v nadaljevanju. Krivulje pretok-depresija morajo prikazovati skupni tlak ustja jaška, narisan glede na stopnjo pretoka vstopnega zraka ventilatorja (ob predpostavki da vsi ventilatorji delujejo z isto hitrostjo).  Zahtevane so tudi krivulje izkoristka ventilatorja in moči na gredi ventilatorja za vsak ventilator, narisan glede na stopnjo pretoka vstopnega zraka ventilatorja.

- Obratovalni opis

- Postopek zagona

- Postopek zaustavitve

- Način medsebojnega upravljanja ventilatorjev

- Seznam alarmov in alarmnih točk in izklopnih točk

- Navodila za instalacijo

- Program rednega vzdrževanja in navodila

- Čiščenje ventilatorske postaje

- Program mazanja

- Program spremljanja stanja

- Navodila za glavno vzdrževanje

- Teže sestavnih delov in informacije za dviganje (obešanje)

- Zatezni momenti vijakov

- Priročniki za sestavne dele dobaviteljev tretjih strank

- Postopki umerjanja in uravnave

- Postopek diagnosticiranja napak

- Seznam nadomestnih delov.

- izvedli šolanje osebja naročnika, da lahko ventilatorsko opremo učinkovito in varno upravlja in vzdržuje po zaključku tehničnega prevzema.

- v roku 6 mesecev od podpisa pogodbe kot izbrani dobavitelj dostavili:

  - celotno projektno dokumentacijo in načrte v elektronski obliki (DXF, STEP, WS-CAD);

  - tehnično dokumentacijo v originalni verziji ter prevodu v slovenski jezik (v papirni in elektronski obliki);

- ob dobavi ventilatorske postaje bomo dostavili naslednjo dokumentacijo:

  - Navodila za vzdrževanje in upravljanje v originalni verziji ter prevodu v slovenski jezik s planogranom potrebnih vzdrževalnih del in pregledov - natančna časovna opredelitev (v papirni in elektronski obliki);

  - Izjava o skladnosti;

  - Ob dobavi ventilatorjev dobava nujnih rezervnih delov;

  - Dobavnica.

# Izjavljamo, da smo seznanjeni, da v primeru, če ne bo dostavljena zahtevana dokumentacija pod tč. 8, bo zadržano plačilo.

Datum:__________________						Žig in podpis ponudnika:

Obrazec 5.1 : Izjava o dobavi blaga  - tehnične zahteve

Ponudnik:

Naročnik: 	Premogovnik Velenje, d. o. o.

Partizanska cesta 78, 3320 VELENJE

# IZJAVA O DOBAVI BLAGA - splošni del

Izjavljamo, da bomo:

- naročniku projektirali, izdelali, dobavili blago in montirali »VENTILATORSKA POSTAJA NOP II 177-NP-0828-2018« skladno z lastnostmi, kot so zahtevane v povabilu k oddaji ponudbe in izpolnjevali zahtevane tehnične lastnosti predmeta javnega naročila in sicer:

- Splošno

Pri načrtovanju, izgradnji in za obratovanje morajo biti upoštevane zahteve, ki so podane v veljavnem Zakonu o rudarstvu (ZRud-1) in njegovih podzakonskih predpisih (Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter o tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin pod zemljo - Uradni list RS, št. 68/03, 83/03 – popr., 65/06 in 61/10 – ZRud-1) in drugih. Prav tako mora biti za gradbeni del projekta upoštevan Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.)  ter njegovi podzakonski akti.

OPOZORILO:

- Potencialni ponudniki morajo pri tehnični ustreznosti ponujenega blaga še posebej upoštevati naslednja določila Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter o tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin pod zemljo - Uradni list RS, št. 68/03, 83/03 – popr., 65/06 in 61/10 – ZRud-1 :

294. člen tega pravilnika določa, da se mora metanska jama zračiti z depresijskim delovanjem glavnih ventilatorjev;

poleg tega 356. člen določa, da zračilni postroj jame sestavljajo glavni in rezervni ventilator z difuzorjem in praviloma naprava za spremembo smeri gibanja zračilnega toka;

359. člen pa določa, da se zmogljivost glavnega in rezervnega ventilatorja določi na podlagi parametrov zračilnega omrežja, če je zmogljivost rezervnega ventilatorja manjša od zmogljivosti glavnega ventilatorja, se režim zračenja jame z rezervnim ventilatorjem določi posebej, zračilni postroj lahko sestavlja tudi več ventilatorjev, ki istočasno obratujejo zaporedno ali so med seboj vzporedno povezani.

V primeru delovanja obeh ventilatorjev v ventilatorski postaji NOP II smiselno upoštevana določila Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter o tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin pod zemljo, ki se nanašajo na zračenje in na zračilni postroj jame.

Konstrukcija ventilatorjev in način njihovega priključevanja se izvedeta tako, da raven hrupa izven kroga s premerom 30 m ni višja od 80 dB (A). Če se ta meja preseže, se vgradi dušilnik šuma, da bo hrup znotraj omenjene dovoljene meje.

- Situacija mesta postavitve ventilatorske postaje ter mesto stikališča je prikazana na prilogi 1.

- Karakteristični prerez ustja jaška je prikazan na prilogi 2.

Ventilatorja morata biti izdelana skladno z naslednjimi evropskimi direktivami ali enakovrednimi:

- Direktiva ATEX Direktiva 2014/34/EU;

- Direktiva o strojih 2006/42/ES in spremembah Direktive 95/16/ES;

- Direktiva EMC Direktiva 2014/30/EU;

- Direktiva LVD Direktiva 2014/35/EU.

Temperatura okolice znaša v povprečnem letnem merilu od -20  do +40°C.

Od dobavitelja se zahteva:

- Izdelavo projektne dokumentacije kot predpisano v točki 5.6 TEHNIČNA IN DRUGA DOKAZILA VENTILATORSKE POSTAJE;

- Načrti v elektronski obliki (DXF, STEP, WS-CAD);

- Navodila za vzdrževanje in upravljanje s planogranom potrebnih vzdrževalnih del in pregledov (natančna časovna opredelitev) kot predpisano v točki 5.6 TEHNIČNA IN DRUGA DOKAZILA VENTILATORSKE POSTAJE;

- Izjava o skladnosti;

- Testni zagon obeh ventilatorjev;

- Spisek priporočljivih rezervnih delov s cenami in dobavnimi roki v originalni verziji ter prevodu v slovenski jezik;

- Ob dobavi ventilatorjev dobava nujnih rezervnih delov;

- Garancija vitalnih delov kot so: el. motor, frekvenčni pretvornik, krmilni sistem, lopatice, loputa, rotor, gred;

- Izobraževanje uporabnikov  in vzdrževalcev ( o obratovanju, popravilih, vzdrževanju, testiranju, reviziji in mazanju delov ventilatorja. Ponudnik bo specificiral potreben čas za izobraževanje ob ponudbi);

- Licenčna programska oprema za krmilni del (CPU), prikazovalni del (terminali) ter programsko opremo za ostale naprave. Vse potrebne vmesnike za nastavitev parametrov le teh naprav;

- Programski deli v elektronski obliki z možnostjo pregledov in popravkov.

OPOZORILO: Vsa dokumentacija, ki mora biti oddana ob prevzemu, vključno s projektno dokumentacijo mora biti priložena v originalni verziji ter prevodu v slovenski jezik (naročnik potrdi tehnično ustreznost prevoda).

- Zračilni parametri

Različni primeri obremenitve, ki jih mora zagotavljati ventilatorska postaja NOP II:

| pretok | depresija |
| --- | --- |
| [m3/s] | [Pa] |
| 161 | 3797 |
| 171 | 2319 |
| 123 | 2226 |
| 308 | 3875 |
| 300 | 3805 |
| 335 | 4388 |
| 295 | 3662 |
| 224 | 1496 |
| 295 | 3352 |

Priključek zračilnega postroja (zračilni kanal) se izvede po principu optimalne aerodinamičnosti, dolg pa je praviloma 10 D (kjer je D premer rotorja ventilatorja). Če pogoj ni izpolnjen, se uporablja usmerjevalnik pretoka zračilnega toka.

- Strojni del

Mesto, na katerem sta povezana glavni zračilni jašek in zračilni kanal, mora imeti blag prehod, konstrukcija pa mora biti taka, da se zaradi morebitne eksplozije ne morejo poškodovati zračilni postroji. Povezovalne stene jaškov in kanalov se izdelajo nepredušno.

Konstrukcija ventilatorske postaje mora vsebovati:

- med prehodom iz jaška v zračilni kanal in loputo mora biti vgrajena naprava (rešetka) za prestrezanje / zadrževanje večjih kosov, ki bi jih lahko prinesel zračni tok,

- prehod v jašek do pohodnega oddelka, prilagojen vstopanju osebja v jašek v času normalnega obratovanja ventilatorja, lahko hkrati z varnim dostopom do rešetke s strani jaška (čiščenje idr.) ali pa je dostop do rešetke posebej izveden,

- prehod za vzdrževanje v zračilni kanal med rešetko in loputo,

- prehod za vzdrževanje v del zračilnega kanala med loputo in ventilatorjem,

- prehod za vzdrževanje v del zračilnega kanala med ventilatorjem in difuzorjem,

- dostop na vrh difuzorja,

- loputo za zapiranje zračilnega kanala (elektro motorni ali hidravlični pogon) z rezervnim scenarijem za preklop v primeru izpada el. energije (vrtljiva v zračilnem kanalu),

- odvodnjavanje vode iz zračilnih kanalov,

- odprtina na protieksplozijskem pokrovu za servisiranje jaška nad pohodnim oddelkom,

- avtomatsko/ročno aktiviranje zavor za ustavljanje rotirajočih mas ventilatorja.

- poročilo o nerušitvenem pregledu gredi ventilatorja v SLO jeziku.

- Elektro del

Posebna določila elektro dela:

Za opremo, ki bo uporabljena neposredno v zračilnem postroju:

- Oprema za uporabo v metanski jamah skladno z direktivo ATEX 2014/34/EU;

- Certifikacijska oznaka opreme Ex I M1.

Za opremo, ki bo uporabljena v prostoru okoli prezračevalnega jaška:

- merilna oprema in aktuatorji, stikala v mehanski zaščiti min. IP67.

Glavni motor

- Moč posameznega motorja ventilatorja mora biti max. 1000 kW;

- Napetost glavnega pogona ventilatorja naj bo 690 VAC ali  1000 VAC;

- Motorni pogoni v mehanski zaščiti min. IP 54;

- Brezstopenjsko nastavljiva hitrost motorja s frekvenčnim pretvornikom (tip fr. pretvornika: Siemens, Hitachi ali Omron);

- Dobavitelj dobavi motor, frekvenčni pretvornik in medsebojno kabelsko povezavo;

- Frekvenčni pretvornik mora biti v mehanski zaščiti min. IP 54 in zračno hlajen.

Napajanje

- Maksimalna priključna moč postrojenja je 2 MW;

- Dovod električne energije (SN napajanje, transformatorje, NN stikalne bloke in njihovo napajanje) in energetske kablovode vključno do frekvenčnega pretvornika zagotovi Premogovnik Velenje

Krmiljenje ventilatorjev

- Dva vzporedno delujoča sistema, ki zagotavljata nastavljeno veličino;

- Možnost delovanja enega ventilatorja avtonomno (svoj CPU) brez delovanja drugega.

Predlagan tip CPU: Omron- npr. tip krmilnika CS1G/H

- Prikazovalnik na vsaki krmilni omari (prikaz stanj, napak, pogojev,…);

- Način delovanja (ročno – lokalno/daljinsko, avtomatsko – lokalno/daljinsko);

- Regulacija ventilatorja glede na želeno hitrost (encoder na osi motorja in/ali ventilatorja);

- Regulacija ventilatorja na pretok/depresijo;

- Prenos podatkov preko OPC (krmiljenje, napake,…);

- Centralno ethernet stikalo za povezavo enot (CPU, Prikazovalni, Vibracije, kamere,..) tip Ethernet stikala: Cisco min.24Port Cu + min. 2XSPF;

- UPS podpora za dvig zavor, zapiranje loput ter CPU (posamezno za vsak ventilator).

- Dobavitelj dobave vse krmilne kablovode.

Ob izpadu krmilne napetosti oz. napetosti moči, je potrebno zagotoviti zapiranje lopute nedelujočega ventilatorja (UPS napajanje za CPU in loputo oz. druga rešitev).

- Skupni del Upravljanje in nadzor

V sklopu upravljanja in nadzora mora izvedba in tehnična rešitev vsebovati:

Tri možnosti določitve obratovanja sistema z vrednostmi naslednjih parametrov:

- št. obratov motorja/ventilatorja ali

- pretočna količina zraka ali

- depresija.

Ventilatorja naj imata možnost montaže lopatic pod različnimi koti.

Neprekinjeno registriranje parametrov delovanja ventilatorskega sistema:

- pretok izstopnega zraka,

- depresija,

- število obratov,

- vibracije (na ohišju ležajev osi ventilatorja, elektro motorja, na ohišjih ventilatorja)

- vlažnost izstopnega zraka,

- meritev parametrov motorja (temp. navitja, tok, napetost, cos(φ))

- obratovalne ure,

- loputa odprta/zaprta,

- zunanja temperatura,

- temperatura izstopnega zraka,

- koncentracija CO2, CH4, CO,

- opozorilne in mejne vrednosti vibracij,

- temperatura ležajev,

- prenos stanj direktno na CPU in OPC (op.: Predlagan tip meritev vibracij : IFM, sistem deluje že na VP Pesje in GHH),

- meritev pretoka in depresije za posamezen ventilator,

- meritev pretoka in depresije za skupen sistem (op.: Predlagan proizvajalec merilne opreme za meritev fizikalnih veličin : Proizvajalec E+H).

Komplet za kontrolo neprekinjenega registriranja parametrov (pretočna količina ali hitrost izstopnega zraka, depresija, temperatura izstopnega zraka in vlažnost izstopnega zraka) delovanja ventilatorskega sistema, ki sestoji iz:

- pitot-prandtlovih cevi in

- digitalne naprave za zajem in shranjevanje merjenih podatkov, z možnostjo prenosa podatkov na osebni računalnik, ter

- pripadajoče opreme in pripadajoče opreme in software-a.

in omogoča hkratno štiri točkovno opravljanje meritev pretočne količine/hitrosti izstopnega zraka in depresije, na različnih oddaljenostih med osjo in ostenjem zračilnega kanala, hkrati pa zajemanje podatkov o vlažnosti in temperaturi izstopnega zraka.

Razhajanje med podatki iz sistema neprekinjenega registriranja in kontrolnih meritev pri vseh režimih delovanja posameznega ventilatorja je lahko:

- 5% za pretočno količino in hitrost izstopnega zraka,

- 5% za depresijo,

- 1% za temperaturo izstopnega zraka [K] in

- 2% za vlažnost izstopnega zraka.

Datum:__________________					Žig in podpis ponudnika:

____________________________________

Obrazec 6: Pozitivne reference in potrdilo referenc po predmetu oddaje naročila

Navajamo reference o izdelavi in dobavi primerljivih ventilatorjev s predmetom naročila za obdobje od leta 2016 do vključno leta 2018 (2016, 2017, 2018).

Naročnik bo pri ugotavljanju sposobnosti upošteval vsaj dve dobavi ventilatorja v koledarskem letu. Naročnik mora za priznanje sposobnosti izkazati vsaj šest dobav  v navedenem obdobju.

| Št. | Predmet naročila | Količina | Leto dobave | Kupec |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

| SKUPAJ REFERENCE število |  |
| --- | --- |

V primeru, da ne bo predložena vsaj šest ustreznih referenc, se bo ponudba ponudnika obravnavala kot tehnično neustrezna, s tem posledično NEDOPUSTNA in bo izločena iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

Ponudnik dokaže reference z izpolnitvijo zgornje tabele kateri obvezno priloži »OBRAZEC POTRDILO REFERENC« za vsako navedeno referenco!

Datum:__________________					Žig in podpis ponudnika:

OBRAZEC POTRDILO REFERENC

Podpisani (kupec) izdajatelj potrdila:

(Naziv):……………………………………………………………………………..

(Naslov):……………………………………………………………………………

Kontaktna oseba: ………………………………………………………………

Telefon …………………………………………………………………………….

E-naslov ……………………………………………………………………………

POTRJUJEMO, da je dobavitelj ali proizvajalec:

(Naziv):……………………………………………………………………………..

(Naslov):……………………………………………………………………………

za nas dobavil »VENTILATOR«, v obdobju od leta 2016 do leta 2018.

|  | Predmet dobave | Tehnične karakteristike predmeta dobave | Leto dobave |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

V obdobju našega sodelovanja se je dobavitelj izkazal za kakovostnega, strokovnega in korektnega. Dobavitelj je vse dobave izvedel v skladu s pogodbenimi določili in ob dobavah izročil ustrezno tehnično dokumentacijo.

Priporočilo izdajamo za prijavo dobavitelja na javni razpis družbe Premogovnik Velenje, d. o. o.

Datum :________________					Žig in podpis izdajatelja potrdila:

## Obrazec 7: Osnutek pogodbe

POGODBA O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

št.: 177-NP-0828-2018

»VENTILATORSKA POSTAJA NOP II«

ki jo skleneta

NAROČNIK: 			PREMOGOVNIK VELENJE, d. o. o.

Partizanska cesta 78

3320   Velenje

ID DDV: SI92231217,

ki ga zastopata generalni direktor družbe mag. Ludvik GOLOB

in direktorica družbe mag. Mojca LETNIK

in

DOBAVITELJ / IZVAJALEC:		__________________________

______________________________

______________________________

ID DDV: ______________________,

ki ga zastopa ___________________

V nadaljevanju te pogodbe se PREMOGOVNIK VELENJE d.o.o. navaja kot kupec in naročnik, _______ pa se navaja kot dobavitelj in izvajalec.

1. Člen

(Uvodna določila)

Naročnik je izvedel postopek javnega naročila po postopku s pogajanji  z objavo (45. čl. ZJN-3), ki je bil objavljen na portalu javnih naročil pod št.:____________  in v uradnem glasilu Evropske skupnosti pod št.:__________________.

Naročnik je v skladu s Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3) izdelal dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila št. 177-NP-0828-018  »Ventilatorska postaja NOP II« in jo posredoval izvajalcu.

Izvajalec je oddal ponudbo številka _________ z dne _________ (v nadaljevanju ponudba), ki jo je naročnik pregledal in potrdil njeno ustreznost.

Pogodba je sestavljena na podlagi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe izvajalca. Ponudba izvajalca je sestavni del te pogodbe. Vsi dokumenti, ki sestavljajo pogodbo, predstavljajo celoto in se kot takšni tudi interpretirajo. V primeru nasprotij oziroma neskladij glede določenih obveznosti, se za potrebe interpretacije, uporablja naslednji vrstni red:

- Pogodba.

- Ponudba izvajalca.

- Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila.

2. člen

(predmet pogodbe)

Predmet pogodbe je dobava, montaža in spuščanje v pogon »Ventilatorske postaje NOP II«, ki zajema:

- Izdelavo projektne dokumentacije

- Izdelavo gradbenega dela

- Dobavo vse opreme, sestavnih delov in materialov

- Izdelavo, nadzor, preizkušanje in površinsko zaščita za vse zahtevane sestavne dele

- Transport vse opreme in sestavnih delov na delovišče

- Montažo ventilatorske postaje

- Izobraževanje zaposlenih.

Predmet pogodbe je podrobneje opredeljen v Prilogi.

3. člen

(pogodbena vrednost)

Pogodbena vrednost za dobavo blaga in izvršeno storitev iz 2. člena pogodbe je fiksna in znaša _________________ EUR pri pariteti DAP Premogovnik Velenje, v skladu z Incoterms 2010. Vrednost je brez DDV.

DDV ni zaračunan na podlagi 25. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list Republike Slovenije št. 117/2006 in nasl.).

4. člen

(rok dobave in izvedbe)

Dobavitelj se obveže izvesti predmet pogodbe in tehnični prevzem »Ventilatorske postaje NOP II« najkasneje do _________________.

Zaradi morebitnih nepredvidenih okoliščin se lahko dela prestavijo ali tudi podaljšajo, kar pa ne sme vplivati na spremembo pogodbenih obveznosti izvajalca ali vrednost pogodbe. Naročnik si pridrži pravico do podaljšanja roka za zaključek del v kolikor zaradi razloga na strani naročnika pride do zamika predvidenega začetka del, prekinitve del na zahtevo naročnika, če naročnik naroči dodatna dela ali občutne spremembe izvedbe, ki vplivajo na kritične poti pri izvedbi del – za toliko časa, kot je potrebno, da se ta dela izvedejo; če je prišlo do nepričakovanih razmer na delovišču, med katere sodijo nepričakovani pogoji, na katere naleti izvajalec med izvedbo del, pa te razmere vplivajo na kritične poti pri izvedbi del – za toliko časa, kot je potrebno, da se ta dela izvedejo.

Izvajalec mora izročiti naročniku v roku šestih (6) mesecev od podpisa pogodbe celotno projektno dokumentacijo in načrte.

V primeru, da dobavitelj po svoji krivdi prekorači rok dobave, mu naročnik zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,2 % za vsak dan zamude, vendar ne več kot 5 % vrednosti dobave.

5. člen

(obračun, rok in način plačila)

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bo naročnik poravnal obveznosti za dobavljeno blago in izvršeno storitev v več mesečnih obrokih – plačilih in s končnim plačilom. Plačila bo dobavitelj prejel na svoj račun vsakič do datuma, kot je prikazano v spodnji tabeli.

| Obrok plačila | Vrednost (EUR) | Rok plačila |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | 10 enakih mesečnih obrokov* |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| 11. |  | 30 dni po tehničnem prevzemu ventilatorske postaje |
| Skupaj |  |  |

* Datumi mesečnih obrokov se bodo določili ob pripravi pogodbe z izbranim dobaviteljem in bodo skladni s plačilnimi pogoji, opredeljenimi na pogajanju.

Osnova za izstavitev in plačilo zadnjega obroka oziroma končnega plačila je uspešno izveden prevzem dobavljenega blaga in opravljene storitve in podpisan prevzemni zapisnik s strani odgovorne osebe naročnika.

Vse cene so v eurih (EUR) in se stranki dogovorita, da se vsa plačila izvedejo v eurih (EUR). Vsa plačila se izvedejo na transakcijske račune pogodbenih strank. O morebitni spremembi transakcijskih računov, pogodbeni stranki druga drugo nemudoma pisno obvestita.

6. člen

(finančna zavarovanja)

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti naročniku predložiti finančna zavarovanja, kot izhajajo iz vzorcev v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izbrani ponudnik oz. ponudnik, s katerim sklene naročnik pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak oziroma nepravilnosti, skladno z določili Obligacijskega zakonika in predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

6.1 člen

(bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti)

Dobavitelj mora v roku deset (10) dni po podpisu pogodbe naročniku izročiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Garancija mora veljati še najmanj šestdeset (60) dni po koncu veljavnosti pogodbe.

Znesek zavarovanja je 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Brez izročitve garancije se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

6.2 člen

(bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku)

Dobavitelj mora v roku desetih (10) dni po tehničnem prevzemu izročiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV. Rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je za dvajset (20) dni daljši kot je splošni garancijski rok, določen v 12. členu pogodbe. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če izbrani ponudnik ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot so opredeljeni v pogodbi.

Brez izročitve garancije se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

6.3 člen

(bančna garancija za vračilo predplačila – avansa)

Garancija mora biti izdana za celoten znesek vsakega posameznega predračuna oz. zahtevka za plačilo, z veljavnostjo najmanj še petinštirideset (45) dni po poteku pogodbenega roka. Zavarovanje mora biti izdano v skladu s pravili EPGP 758. V primeru podaljšanja roka dobave se ustrezno podaljša tudi garancija. Veljavnost garancije je še do vključno petinštirideset (45) dni po preteku pogodbenega roka dobave blaga in izvedbe storitve po tej pogodbi.

Brez izročitve bančne garancije za zavarovanje avansnega plačila, se avansa ne plača. V primeru zamude dobave blaga in izvedbe storitve je dobavitelj dolžan izdati novo bančno garancijo za zavarovanje avansnega plačila z zapisniško dogovorjenim datumom dobave. Veljavnost nove garancije je še do vključno trideset (30) dni po spremenjenem datumu dobave in izvedbe storitve iz te pogodbe.

7. člen

(obveznosti izvajalca)

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela in storitve izvrševal kakovostno in strokovno, v obsegu, zahtevanem s strani naročnika, in v skladu z zakonodajo, tehničnimi predpisi in pravili stroke.

Izvajalec bo izdelal ventilatorsko postajo skladno z naslednjimi evropskimi direktivami ali njim enakovrednimi:

- Direktiva ATEX, Direktiva 2014/34/EU

- Direktiva o strojih 2006/42/ES in spremembah Direktive 95/16/ES

- Direktiva EMC, Direktiva 2014/30/EU

- Direktiva LVD, Direktiva 2014/35/EU.

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po pogodbi je izvajalec dolžan predvsem:

- zagotoviti, da so v ponudbi upoštevane vse vrste storitev ter vsi stroški potrebni za izvedbo storitev po tej pogodbi;

- pričeti z izvajanjem storitve oziroma del v dogovorjenem roku, jih izvajati skladno z določili pogodbe in jih dokončati v pogodbeno dogovorjenem roku;

- izvršiti vse pogodbene obveznosti gospodarno in v korist naročnika;

- izvajati dela po predhodno medsebojnem potrjenem časovnem načrtu in v ustrezni kvaliteti;

- sodelovati s pooblaščenim predstavnikom izvajalca;

- omogočiti naročniku stalen nadzor nad izvajanjem del in kontrolo nad kvaliteto izvedbe;

- dnevno, tedensko in mesečno izdelati in predložiti naročniku poročila o opravljenih delih, pri čemer poročanje traja do dokončanja vseh pogodbenih del oziroma do tehničnega prevzema;

- skupaj s pooblaščenimi predstavniki naročnika vsaj enkrat mesečno analizirati dinamiko in kvaliteto izvrševanja pogodbe;

- dobavljati blago skladno z izpolnjevanjem vseh zahtev s področja varstva pri delu in varovanja zdravja ter varovanja okolja, ki izhajajo iz zahtev za posamezen proizvod, vključno z zahtevami Uredbe REACH.

Dobavitelj se obvezuje aktivno sodelovati z naročnikom pri proizvodih, ki lahko imajo pomemben vpliv na okolje ali zdravje zaposlenih, tako da:

- naročnika sproti (po prejetem naročilu in pred dostavo) obvešča (pisno ali elektronsko) o morebitnih spremembah,

- naročniku sproti (po prejetem naročilu in pred dostavo) dostavlja vso potrebno dokumentacijo, ki mora biti posodobljena v skladu s predpisi s področja kemičnih snovi, okolja in varnosti pri delu, ki so zahtevani za posamezen proizvod,

- naročnika pravočasno obvesti, da proizvoda ne bo mogel več dostavljati zaradi neskladnosti s predpisi.

8. člen

(obveznosti naročnika)

Naročnik se obvezuje, da bo:

- dal izvajalcu na razpolago vse potrebne informacije, podatke in dokumente, s katerimi razpolaga, in so vezani na izvedbo storitve po tej pogodbi;

- sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

- zagotovil potrebne energente za izvedbo del, ki jih bo izvajalec plačal;

- tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;

- zagotovil strokovni nadzor nad izvedbo del;

9. člen

(izobraževanje zaposlenih)

Izobraževanje mora biti izvedeno z namenom, da lahko naročnik ventilatorsko opremo učinkovito in varno upravlja in vzdržuje po zaključku tehničnega prevzema. Šolanje vključuje izobraževanje uporabnikov in vzdrževalcev in bo zajemalo obratovanje, popravila, vzdrževanje, testiranje, revizije in mazanje delov ventilatorja ter ostalo.

Izpolnitev obveznosti glede izobraževanja delovne sile po tej pogodbi izvajalec izkaže z izdajo potrdila o usposobljenosti udeležencev izobraževanja.

10. člen

(predstavniki pogodbenih strank)

Predstavnika pogodbenih strank za izvedbo pogodbe sta:

- predstavnik naročnika:	_______________________, telefon:_________, email: __________

- predstavnik dobavitelja:	 _______________________, telefon:_________, email: __________

Navedeni pogodbeni predstavniki so pooblaščeni, da zastopajo pogodbene stranke v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na realizacijo predmeta pogodbe. Predstavniki pogodbenih strank nimajo pravice spreminjati pogodbenih obveznosti.

V primeru sprememb zgoraj navedenih kontaktnih podatkov, morajo pogodbene stranke obvestiti druga drugo v roku treh (3) delovnih dni po spremembi, sicer odgovarjajo za škodo, ki z opustitvijo nastane drugi stranki.

Vsa pisna korespondenca in komunikacija zahteva obvezno uporabo angleškega jezika in mora biti v pisni obliki po elektronski pošti.

11. člen

(prevzem blaga in opravljene storitve)

Količinski, kakovostni in vrednostni prevzem dobavljene opreme in izvedene storitve bo opravljen po prevzemno – kontrolni tehnologiji v skladu s sistemom ISO 9001 pri naročniku.

Tehnični pregled se opravi skupaj z naročnikom in zajema prevzem vse tehnične dokumentacije ter pregled upravljanja in nadzora. Izvede se kontrola diagramov karakterističnih krivulj ventilatorjev ter vgrajenega merilnega sistema ventilatorske postaje. Izvajanje meritev se bo vršilo v dela prostih dnevih naročnika.

Izvede se poskusno obratovanje, ki zajema kompletni zagon ventilatorske postaje in med drugim vključuje zagon obeh ventilatorjev. Izvajalec za poskusno obratovanje zagotovi usposobljen tehnični kader. Izvajalec bo pred zaključkom montaže opreme obvestil naročnika o predvidenem datumu poskusnega obratovanja, ki se uskladi z naročnikom. O poskusnem obratovanju se sestavi Poročilo o poskusnem obratovanju, v katerem se navede:

- oprema, ki je predmet poskusnega obratovanja,

- količina, kakovost in druge značilnosti izvedbe opravljenih del (montaže opreme) in

- natančen opis pomanjkljivosti montirane opreme/obratovanja, ki se pokažejo med poskusnim obratovanjem.

V primeru neuspešnega poskusnega obratovanja, se pogodbeni stranki sporazumno dogovorita za primeren dodatni rok za odpravo pomanjkljivosti in določita datum izvedbe novega poskusnega obratovanja.

Tehnični prevzem se bo izvršil v prisotnosti predstavnikov naročnika in dobavitelja. Ob prevzemu se bo izvršil pregled dobavljenega blaga ter izvedene storitve, ki zajema prevzem vse tehnične dokumentacije ter pregled upravljanja in nadzora. O opravljenem pregledu in prevzemu bo naročnik sestavil prevzemni zapisnik, ki ga potrdita odgovorni osebi naročnika in dobavitelja.

Ob prevzemu mora izvajalec predati:

- izjavo o skladnosti

- tehnično dokumentacijo

- navodila za obratovanje in vzdrževanje

- garancijsko izjavo

- nujne rezervne dele

- potrdilo o usposobljenosti udeležencev izobraževanja

- dobavnico

- ostalo _______________.

Vsa dokumentacija, ki mora biti oddana ob prevzemu, vključno s projektno dokumentacijo mora biti priložena v originalni verziji, v tiskani in elektronski verziji ter v prevodu v slovenski jezik, pri čemer bo naročnik potrdil tehnično ustreznost prevoda.

12. člen

(garancija)

Dobavitelj jamči, da bo kakovost dobavljenega blaga in izvedene storitve ustrezala navedbam v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Na dobavljeno opremo in opravljeno storitev daje izvajalec dvanajst (12) mesečno garancijo.

V garancijskem roku se izvajalec zavezuje brezplačno odpraviti vse morebitne napake v delovanju sistema.

Garancija se daje za celotno ventilatorsko postajo, ki vključuje garancijo na vse vitalne dele: elektro motor, frekvenčni pretvornik, krmilni sistem, lopatice, loputa, rotor, gred itd.

Garancija prične teči po uspešno opravljenem poskusnem obratovanju in tehničnem prevzemu.

Garancijski rok se podaljša za čas, ko sistema ali njegovega dela zaradi napak ni bilo mogoče uporabljati.

Za napake se štejejo vsa odstopanja od zahtev, določenih v izvedbenem načrtu, ali skrite napake, če posamezni deli nimajo dogovorjenih oziroma pričakovanih lastnosti ipd.

Ugovore zaradi neizpolnjevanja dogovorjene kakovosti ali količinskih primanjkljajev bo pooblaščena oseba naročnika sporočila dobavitelju v obliki reklamacijskega zapisnika takoj, najpozneje pa v roku trideset (30) dni po prejemu blaga/izvedbi storitve.

Dobavitelj jamči dobavo originalnih rezervnih delov še deset (10) let po izgradnji in tehničnem prevzemu »Ventilatorske postaje NOP II«.

13. člen

(varovanje podatkov)

Dobavitelj in izvajalec se zavezuje, da:

- bo kot poslovno skrivnost trajno varoval vse podatke in informacije, ki jih bo pridobil oz. do katerih bo imel dostop oz. s katerimi se bo kakorkoli seznanil, v kakršnikoli obliki (pisni, ustni), na kakršnemkoli nosilcu, če so določeni kot poslovna skrivnost, pa tudi tiste, za katere ni izrecno določeno, da so poslovna skrivnost, če bi moral ali mogel vedeti, da bi zaradi njihovega posredovanja oz. razkritja nepooblaščenim osebam naročnika, družbam skupine naročnika ali tretjim osebam, lahko nastala premoženjska ali nepremoženjska škoda

- bo trajno varoval vse osebne podatke, s katerimi se bo seznanil pri svojem delu z naročnikom oz. družbami skupine naročnika ali v zvezi z delom z naročnikom oz. družbami skupine naročnika oziroma ga bodo z njimi seznanili pri njegovem delu z naročnikom oz. družbami skupine naročnika, ne glede na to, na katero osebo se ti podatki nanašajo.

Trajno varovanje poslovne skrivnosti in osebnih podatkov po prejšnjem odstavku pomeni dolžnost dobavitelja in izvajalca, da bo listine, podatke in informacije po prejšnjem odstavku uporabljal izključno za namene izvajanja te pogodbe, in da jih brez poprejšnjega pisnega soglasja naročnika ne bo kakorkoli razkril tretjim osebam, posebej ne z objavo v medijih, da jih ne bo razmnoževal, niti jih ne bo izkoriščal za druge namene, kot za izpolnitev te pogodbe ter da bo na zahtevo naročnika nemudoma vrnil naročniku oziroma uničil vse zapise na listinah ali drugih medijih

Dobavitelj in izvajalec se zavezuje, da bo vse osebe, ki bodo na strani izvajalca sodelovale pri izvajanju te pogodbe, zavezal z vsaj enakim standardom varovanja poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov, kakor je sam zavezan po tem členu.

Pogodbeni stranki se zavedata, da kršitev dolžnosti varovanja poslovne skrivnosti in/ali osebnih podatkov po tem členu predstavlja kršitev veljavnih predpisov ter osnovo za odškodninsko odgovornost izvajalca.

14. člen

(višja sila)

Dobavitelj ali naročnik se bosta lahko oprostila odgovornosti, če bo kršitev dogovorjenih obveznosti posledica okoliščin, nastalih po prejeti pogodbi in jih ne dobavitelj in ne naročnik ne bosta mogla preprečiti ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti z ravnanjem, ki ustreza skrbnosti dobrega strokovnjaka in ne izvira iz področja delovanja poslovnih partnerjev. Pogodbena stranka, pri kateri bi nastopile okoliščine, ki bi jo oproščale odgovornosti iz prejšnjega odstavka, mora o tem takoj obvestiti drugo pogodbeno stranko ter te okoliščine dokazati. Če bi prišlo do zastoja izvedbe storitev iz okoliščin na strani naročnika, bo dobavitelj zagotovil nadaljevanje dobave takoj, ko bo to mogoče. Če bi prišlo do okoliščin višje sile, bo naročnik priznal dobavitelju dejansko izvršeno storitev.

V času trajanja okoliščin višje sile trpi vsaka stranka svoje stroške. Če so okoliščine takšne, da otežujejo ali onemogočajo dobavitelju nadaljnjo izvajanje njegovih pogodbenih obveznosti, se bosta naročnik in dobavitelj pisno dogovorila o nadaljevanju ali prekinitvi pogodbe.

15. člen

(protikorupcijska klavzula)

Če pri tej pogodbi kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku, posredniku ali podpisniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, posredniku ali podpisniku pogodbe s strani naročnika ali s strani druge pogodbene stranke, ali je takšna pridobitev omogočena drugi pogodbeni stranki, je ta pogodba nična.

16. člen

(socialna klavzula)

Ta pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali njegovega podizvajalca.

17. člen

(spremembe in dopolnitve pogodbe)

Morebitne dopolnitve ali spremembe te pogodbe so veljavne samo, če jih pogodbeni stranki sprejmeta v obliki pisnega aneksa k tej pogodbi, ki ga potrdita in podpišeta obe pogodbeni stranki.

Ta pogodba je sestavljena v dveh kopijah v slovenskem jeziku, vsaka pogodbena stranka pa prejme po eno pravilno podpisano in žigosano kopijo.

Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

18. člen

(veljavnost pogodbe)

Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank, trajanje obveznosti iz te pogodbe pa v skladu s 12. členom te pogodbe.

Naročnik si pridržuje pravico do prekinitve pogodbe v naslednjih primerih:

- v izvajanju pogodbenih obveznosti prihaja do resnih odstopanj glede spoštovanja pogodbenih določil ter določil iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

- izvajalec zaradi finančne insolventnosti ni sposoben zagotoviti izpolnitve pogodbenih obveznosti;

- če se po sklenitvi pogodbe izkaže, da izvajalec ne izpolnjuje vseh pogojev, ki jih je določil naročnik;

- če se pogodbeni stranki tako sporazumeta;

- v primeru višje sile, ki onemogoča ali čezmerno otežuje izpolnjevanje obveznosti pogodbe;

- v primeru kršitev določb te pogodbe, in sicer v osmih (8) dneh od prejema pisnega sporočila o odpovedi pogodbe;

- če izvajalec opravi dobavo blaga, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti in kakovosti, ceni in merski enoti;

- če izvajalec ne upošteva reklamacij glede cene, kakovosti, vrste, merske enote, količine in rokov dobave ter ne odpravi posledic nekvalitetno dobavljenega blaga na zahtevo naročnika;

- če se izvajalec ne drži dogovorjenih rokov za izvedbo dobave po tej pogodbi;

- če opis na dobavnici ne ustreza dogovorom v pogodbi,

- če izvajalec poviša ceno blaga v nasprotju s to pogodbo;

- če izvajalec ne spoštuje predpisov navedenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila oz. drugih predpisov veljavnih v Republiki Sloveniji in EU.

Naročnik se obvezuje, da bo izvajalca pisno obvestil o odstopanjih, ki bi lahko privedla do prekinitve pogodbe. Izvajalec mora v roku petnajstih (15) dni po prejemu pisnega obvestila pričeti z izvajanjem ustreznih korektivnih ukrepov oz. nepravilnosti odpraviti, sicer lahko naročnik od pogodbe odstopi.

19. člen

(urejanje razmerij in reševanje sporov)

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta za urejanje razmerij iz te pogodbe, v kolikor niso drugače urejena, uporabljali Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/2001 in nasl.) oziroma zakon, ki ureja obligacijska razmerja.

Morebitne spore, izvirajoče iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če se sami ne bosta mogli sporazumeti, bo spor reševalo stvarno in krajevno pristojno sodišče po sedežu naročnika, po pravu Republike Slovenije.

* V primeru, da dobavitelj izvaja predmet pogodbe s podizvajalcem, se naslednja dva člena zapišeta v pogodbi!

20. člen

Dodatni člen*

(izvedba pogodbenih obveznosti s podizvajalci)

Če bo dobavitelj izvajal javno naročilo gradnje ali storitve s podizvajalci, mora:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- predložiti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom tega zakona ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Dobavitelj v skladu s 94. členom ZJN-3 pooblašča naročnika, da na podlagi priložene zahteve podizvajalca neposredno plačuje podizvajalcu. Zahtevek podizvajalca na podlagi katerega naročnik namesto dobavitelju poravnava podizvajalčevo terjatev do dobavitelja, je priloga in sestavni del te pogodbe.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni izvedeno, mora dobavitelj najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa oz. situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno zahtevo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Dobavitelj je dolžan svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

21. člen

Dodatni člen*

(zamenjava podizvajalca)

Glavni dobavitelj mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih(5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prvega odstavka prejšnjega člena te pogodbe.

Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena tega zakona, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena tega zakona. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Velenje, dne:							__________, dne:

PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.				_____________

direktorica							direktor

mag. Mojca LETNIK						________________

generalni direktor

mag. Ludvik GOLOB

PRILOGA: Predmet pogodbe – podrobna specifikacija del in potrebne projektne dokumentacije

Vsa projektna dokumentacija, kot so načrti, opisi, navodila, ipd. mora biti narejena in predana:

- v originalnem formatu

- v uradnem jeziku dobavitelja in prevedena v slovenski jezik

- v tiskani in elektronski verziji.

Dobava, montaža in spuščanje v pogon »Ventilatorske postaje NOP II« zajema:

- Izdelava projektne dokumentacije

    - Načrti:

      - Splošna razporeditev ventilatorske postaje

      - Gradbeni del projekta ventilatorske postaje

      - Priklop na ustje jaška

      - Mehanski sklop

      - Konstrukcijski detajli

      - Elektro sklop (energetski del in krmilni del)

    - Preračune, dimenzioniranje in modeliranje:

      - Strojnih komponent

      - Elektro komponent

      - Dinamično modeliranje ventilatorskega sistema

      - Aerodinamika

      - Modeliranje hrupa

    - Navodila/priročnik za obratovanje in vzdrževanje*

    - Seznam nadomestnih delov s cenami

    - Načrt vzdrževanja za vso opremo, ki zahteva redno vzdrževanje

    - Dokumentacija za vodenje projekta, vključujoč:

      - Celoten časovni razpored projekta

      - Podroben časovni načrt izdelave

      - Časovni razpored gradnje

      - Časovni načrt prevzema za obratovanje

      - Dnevna, tedenska in mesečna poročila o poteku del.

*Navodila/priročnik za obratovanje in vzdrževanje, morajo vsebovati:

      - Karakteristične krivulje zmogljivosti ventilatorja

      - Obratovalni opis

      - Postopek zagona

      - Postopek zaustavitve

      - Način medsebojnega upravljanja ventilatorjev

      - Seznam alarmov in alarmnih točk in izklopnih točk

      - Navodila za instalacijo

      - Program rednega vzdrževanja in navodila

      - Čiščenje ventilatorske postaje

      - Program mazanja

      - Program spremljanja stanja

      - Navodila za glavno vzdrževanje

      - Teže sestavnih delov in informacije za dviganje (obešanje)

      - Zatezni momenti vijakov

      - Priročniki za sestavne dele dobaviteljev tretjih strank

      - Postopki umerjanja in uravnave

      - Postopek diagnosticiranja napak

      - Seznam nadomestnih delov, s cenami in dobavnimi roki

      - Časovni načrt potrebnih vzdrževalnih del in pregledov (natančna časovna opredelitev).

- Izdelava gradbenega dela

Osnovo za gradbeni del, kot je geologija in geomehanika območja ventilatorske postaje NOP II, bo priskrbel naročnik in bo predana ob podpisu pogodbe.

Izbrani dobavitelj mora izvesti gradbena dela v skladu s projektno dokumentacijo gradbenega dela sam oz. jih izvede njegov podizvajalec.

- Dobavo vse opreme, sestavnih delov in materialov

Dobavitelj bo dobavil vso opremo, sestavne dele in material razen opreme, sestavnih delov in materiala, ki ga bo dobavil naročnik. Naročnik bo dobavil: _____________________.

- Izdelavo, nadzor, preizkušanje in površinsko zaščita za vse zahtevane sestavne dele

Proizvajalec zagotovi površinsko zaščito skladno s standardom ISO EN 12944-2. Kvaliteto zaščite  potrdi naročnik.

- Transport vse opreme in sestavnih delov na delovišče

- Montažo ventilatorske postaje

- Izobraževanje zaposlenih

- Dobavitelj bo dobavil nujne rezervne dele, ki so: __________________________.

Naročnik bo po dobavi oziroma izvedbi del izvedel:

- Tehnični pregled

- Poskusno obratovanje

- Tehnični prevzem

V okviru tehničnega pregleda se opravi kontrola diagramov karakterističnih krivulj zmogljivosti ventilatorja ter vgrajenega merilnega sistema ventilatorske postaje. Krivulje morajo biti jasno opredeljene in prikazane v diagramih ventilatorja in/ali več ventilatorjev, narisanih pri določeni gostoti vstopnega zraka v ventilator. Krivulje morajo biti narisane in opredeljene za izpolnjevanje zahtevanih obratovalnih točk:

- pri različnih hitrostih vrtenja ventilatorja,

- za več različnih naklonov lopatic,

- opredeljene morajo biti krivulje izkoristka ventilatorja in moči na gredi ventilatorja za vsak ventilator,

- narisane na diagramih (soodvisnost pretok–depresija) karakterističnih krivulj zmogljivosti ventilatorja (-ev).

Diagrami morajo biti podani v elektronski verziji za aplikacijo Office Excel, v aktivni obliki, uporabni za nadaljnjo obdelavo (ne kot slika), s tabelaričnimi vrednostmi, ki so potrebne za izris diagramov.

Različni primeri obremenitve, ki jih mora zagotavljati ventilatorska postaja NOP II:

| Pretok | Depresija |
| --- | --- |
| [m3/s] | [Pa] |
| 161 | 3797 |
| 171 | 2319 |
| 123 | 2226 |
| 308 | 3875 |
| 300 | 3805 |
| 335 | 4388 |
| 295 | 3662 |
| 224 | 1496 |
| 295 | 3352 |

Instrumentarij/komplet za kontrolo neprekinjenega registriranja parametrov priskrbi dobavitelj in ostanejo v lasti naročnika. Instrumentarij/komplet za kontrolo neprekinjenega registriranja parametrov mora omogočati merjenje pretočne količine ali hitrosti izstopnega zraka, depresije, temperature izstopnega zraka in vlažnost izstopnega zraka ter delovanja ventilatorskega sistema. Komplet mora vsebovati:

- pitot-prandtlove cevi

- digitalne naprave za zajem in shranjevanje merjenih podatkov, z možnostjo prenosa podatkov na osebni računalnik ter

- ostalo pripadajočo opremo in software.

Omogočeno mora biti hkratno štiri točkovno opravljanje meritev pretočne količine/hitrosti izstopnega zraka in depresije, na različnih oddaljenostih med osjo in ostenjem zračilnega kanala, hkrati pa zajemanje podatkov o vlažnosti in temperaturi izstopnega zraka.

Razhajanje med podatki iz sistema neprekinjenega registriranja in kontrolnih meritev pri vseh režimih delovanja posameznega ventilatorja je lahko:

- 5% za pretočno količino in hitrost izstopnega zraka,

- 5% za depresijo,

- 1% za temperaturo izstopnega zraka [K] in

- 2% za vlažnost izstopnega zraka.

Obrazec 8: Izjava o udeležbi podizvajalcev

Naročnik:

Premogovnik Velenje, d. o. o. ,

Partizanska cesta 78,

3320 VELENJE

Ponudnik:

________________________

________________________

________________________

Pri izvedbi javnega naročila  ……………………………………………………………. Objavljenega na Portalu javnih naročil pod število objave ………………………, z dne ………………………. bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

|  |  | Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca DA/NE |
| --- | --- | --- |
| Naziv podizvajalca št. 1 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. 2 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. 3 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. 4 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. 5 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. … |  |  |

Izjavljamo, da bomo:

- v celoti prevzeli vso odgovornost za kvaliteto, vrsto, količino in pravočasnost dobav vseh podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila navedenih v tem obrazcu,

- pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa le-te neposredno plačuje podizvajalcem, če bo le-ta podal zahtevo za neposredno plačilo,

- v roku petih dni od dneva sklenitve pogodbe s podizvajalcem naročniku posredovali vse pogodbe sklenjene s podizvajalci s katerimi bomo uredili obveznosti in pravice, povezane s predmetom javnega naročila.

Datum, kraj:			Žig in podpis ponudnika:

_____________________________ 			_________________________________

Obrazec 9: Podatki o podizvajalcu

Podjetje (naziv podizvajalca):

Naslov:

Zakoniti zastopnik:

Matična številka:

ID za DDV:

Številka TRR: ………….……………………………………………………………………………………..

Kontaktna oseba:

Telefon kontaktne osebe:

Elektronski naslov kontaktne osebe:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe s ponudnikom:

Predmet in obseg dobav/storitev, ki jih bo izvedel podizvajalec za to javno naročilo:

…………………………	…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Količina dobav/storitev podizvajalca…………………………………………………………………..

Vrednost dobav/storitev, ki jih bo izvedel podizvajalec (v EUR)…………………………….

Kraj izvedbe teh dobav/storitev………………………………………………………………………….

Rok izvedbe teh dobav/storitev…………………………………………………………………………

Kot podizvajalec v ponudbi ponudnika ……………………………………………………………… izjavljamo, da so vse obveznosti ponudnika do nas poravnane.

Datum, kraj:			Žig in podpis podizvajalca:

_____________________________ 			_________________________________

Opomba: Obrazec se fotokopira za potrebno število podizvajalcev

Obvezna priloga:

- ESPD obrazec za vsakega podizvajalca

- Izjava podizvajalca o zahtevi za neposredno plačilo, v kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo

Obrazec 10: Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in soglasje podizvajalca o poravnavi njegove terjatve do glavnega izvajalca

Naročnik:

Premogovnik Velenje, d. o. o. ,

Partizanska cesta 78,

3320 VELENJE

Podizvajalec: (naziv in naslov podizvajalca)

________________________

________________________

________________________

Kot podizvajalec pri javnem naročilu VENTILATORSKA POSTAJA NOP II št.: 177-NP-0828-2018 objavljenem na Portalu javnih naročil pod število objave ……….………………………..,in v Uradnem listu EU pod št.: …………………………. z dnem……………………….. v skladu z ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo in soglašamo, da plačnik/naročnik Premogovnik Velenje, d. o. o. , Partizanska cesta 78, 3320 VELENJE namesto glavnega izvajalca poravna našo (podizvajalčevo) terjatev do glavnega izvajalca.

Datum, kraj:		Žig in podpis podizvajalca:

_____________________________ 		_________________________________

Opomba: Če je podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo več, se obrazec razmnoži.

Obrazec 11: Bančna Garancija za resnost ponudbe - VZOREC

Bančna garancija za resnost ponudbe

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: Bančna garancija za resnost ponudbe

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: Premogovnik Velenje,  d. o. o. , Partizanska cesta 78, 3320 Velenje

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročila »VENTILATORSKA POSTAJA NOP II št.: 177-NP-0828-2018 _________________________.«

ZNESEK IN VALUTA: ____________________(z besedo: 00/100 evrov)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: do 31. 7. 2019, z možnostjo podaljšanja

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila; ali

- da naročnik te garancije ne podaljša bančne garancije za resnost ponudbe v primeru podaljšanja veljavnosti ponudbe.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Velenju po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

Obrazec 12: Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih  obveznosti

V zvezi z javnim naročilom izdelava in dobava blaga »VENTILATORSKA POSTAJA NOP II št.: 177-NP-0828-2018«

Objavljen na Portalu javnih naročil, dne_____________, pod št. objave______________________ in v Uradnem listu EU pod št.: ________________________

_______________________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

izjavljam, da bomo najkasneje v roku 10 dni po primopredaji naročniku izročili bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, ki bo skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije in obrazcu Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti .

Datum:								 Žig in podpis ponudnika:

Bančna Garancija za dobro izvedbo pogodbenih  obveznosti – VZOREC

Datum: ……(vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

ŠTEVILKA GARANCIJE  …………...(vpiše se številka garancije)

GARANT: ……………………(vpiše se ime in naslov v kraju izdaje, razen če sta že navedena v glavi)

NAROČNIK:  ……………..(vpiše se ime in naslov naročnika garancije)

UPRAVIČENEC: Premogovnik Velenje, d. o. o. , Partizanska cesta 78, 3320 Velenje

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika iz pogodbe št. ………….z dne ………………., sklenjene med naročnikom te garancije, in upravičencem, s katero se je naročnik zavezal, da bo izvedel dobavo blaga :  VENTILATORSKA POSTAJA NOP II št.: 177-NP-0828-2018 (v nadaljevanju: osnovna obveznost). Skladno z zgoraj navedeno pogodbo je naročnik upravičencu za zavarovanje izpolnitve zgoraj navedene osnovne obveznosti, dolžan predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti _______________.

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: ____________________

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte

KRAJ PREDLOŽITVE: …………………(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI: 60 dni po koncu veljavnosti pogodbe za izvedbo predmeta javnega naročila.

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svoje osnovne obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Datum:									   Garant

(žig in podpis)

Obrazec 13: Izjava o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku

V zvezi z javnim naročilom izdelava in dobava blaga »VENTILATORSKA POSTAJA NOP II št.: 177-NP-0828-2018«

Objavljen na Portalu javnih naročil, dne_____________, pod št. objave______________________ in v Uradnem listu EU pod št.: ________________________

_______________________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

izjavljam, da bomo najkasneje v roku 10 dni po primopredaji naročniku izročili bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV, ki bo skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije in obrazcu Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku. Garancija je veljavna za 20 dni dlje kot splošni garancijski rok, določen v pogodbi.

Datum:								 Žig in podpis ponudnika:

Bančna Garancija za odpravo napak v garancijskem roku  - VZOREC

Datum: ……(vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

ŠTEVILKA GARANCIJE  …………...(vpiše se številka garancije)

GARANT: ……………………(vpiše se ime in naslov v kraju izdaje, razen če sta že navedena v glavi)

NAROČNIK:  ……………..(vpiše se ime in naslov naročnika garancije)

UPRAVIČENEC: Premogovnik Velenje, d. o. o. , Partizanska cesta 78, 3320 Velenje

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika iz pogodbe št. ………….z dne ………………., sklenjene med naročnikom te garancije, in upravičencem, s katero se je naročnik zavezal, da bo izvedel dobavo blaga :  VENTILATORSKA POSTAJA NOP II št.: 177-NP-0828-2018 (v nadaljevanju: osnovna obveznost). Skladno z zgoraj navedeno pogodbo je naročnik upravičencu za zavarovanje izpolnitve zgoraj navedene osnovne obveznosti, dolžan predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti _______________.

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: ____________________

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte

KRAJ PREDLOŽITVE: …………………(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI: za 20 dni daljši kot je splošni garancijski rok, določen v pogodbi.

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svoje osnovne obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Datum:									   Garant

(žig in podpis)

Obrazec 14: Izjava o predložitvi bančne garancije za vračilo predplačila - avansa

V zvezi z javnim naročilom izdelava in dobava blaga »VENTILATORSKA POSTAJA NOP II št.: 177-NP-0828-2018«

Objavljen na Portalu javnih naročil, dne_____________, pod št. objave______________________ in v Uradnem listu EU pod št.: ________________________

_______________________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

izjavljam, da bomo ob predložitvi vsakega predračuna oz. zahtevka za plačilo predložil naročniku bančno garancijo za vračilo pred plačila - avansa.

Garancija je izdana za celoten znesek vsakega posameznega predračuna oz. zahtevka za plačilo, z veljavnostjo najmanj še 45 dni po poteku pogodbenega roka in je skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije in obrazcu Bančna garancija za vračilo predplačila – avansa.

Zavarovanje je izdano v skladu s pravili EPGP 758. V primeru podaljšanja roka izdelave in dobave se ustrezno podaljša tudi garancija.

Datum:								 Žig in podpis ponudnika:

Bančna Garancija za vračilo predplačila - avansa - VZOREC

Datum: ……(vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Bančna garancija za vračilo predplačila - avansa

ŠTEVILKA GARANCIJE  …………...(vpiše se številka garancije)

GARANT: ……………………(vpiše se ime in naslov v kraju izdaje, razen če sta že navedena v glavi)

NAROČNIK:  ……………..(vpiše se ime in naslov naročnika garancije)

UPRAVIČENEC: Premogovnik Velenje, d. o. o. , Partizanska cesta 78, 3320 Velenje

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika iz pogodbe št. ………….z dne ………………., sklenjene med naročnikom te garancije, in upravičencem, s katero se je naročnik zavezal, da bo izvedel dobavo blaga :  VENTILATORSKA POSTAJA NOP II št.: 177-NP-0828-2018 (v nadaljevanju: osnovna obveznost). Skladno z zgoraj navedeno pogodbo je naročnik upravičencu za zavarovanje izpolnitve zgoraj navedene osnovne obveznosti, dolžan predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti _______________.

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: ____________________

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte

KRAJ PREDLOŽITVE: …………………(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI: najmanj 45 dni po poteku pogodbenega roka.

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svoje osnovne obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Datum:									   Garant

(žig in podpis)

Obrazec 15: 	Končna Ponudba – excell datoteka

Navodila oddaje Končne ponudbe:

Ponudnik, kateremu je priznana sposobnost ponudnika Obrazec Končna ponudba odda v informacijskem sistemu e-JN v Pdf. obliki pod zavihek "Ponudba" skladno z vabilom na oddajo končne ponudbe.

Za delniško družbo se navedejo le tisti delničarji, ki so posredno ali neposredno imetniki več kot 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.

For a joint stock company are included in the statement only those shareholders of the contractor, which directly or indirectly hold more that 5% of the shares or participate with more than 5% share in the ownership rights, management or capital of the joint stock company.

Glej definicijo povezanih družb v 527. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009-ZGD-1-UPB1, s spremembami) The definitions of associated companies in the Article 527 of the Companies Act (Official Gazette of RS no. 65/2009-ZGD-1-UPB1, with amendments) are applicable.