III. RAZPISNI OBRAZCI

| Razpisni obrazec 1 | Podatki o ponudniku |
| --- | --- |
| Razpisni obrazec 2 | Pooblastilo pooblaščene osebe ponudnika v zvezi s kaznivim dejanjem |
| Razpisni obrazec 3 | Pooblastilo fizične osebe v zvezi s kaznivim dejanjem |
| Razpisni obrazec 4 | Vzorec okvirnega sporazuma |
| Razpisni obrazec 5 | Vzorec pogodbe |
| Razpisni obrazec 5 a | Vzorec menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti |
| Razpisni obrazec 5 b | Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti |
| Razpisni obrazec 6 | Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci |
| Razpisni obrazec 7 | Podatki o podizvajalcu |
| Razpisni obrazec 8 | Soglasje podizvajalca |
| Razpisni obrazec 9 | Seznam podizvajalcev |
| Razpisni obrazec 10 | Referenca ponudnika |
| Razpisni obrazec 11 | Tehnične specifikacije – PRILOGA 1 |

OPOMBA: Obrazec ponudbenega predračuna bo definiran ob vsakokratnem odpiranju konkurence.

Vse v prilogi priložene obrazce mora ponudnik izpolniti, podpisati in jih žigosati, kar pomeni, da jih sprejema.

Razpisni obrazec 1: PODATKI O PONUDNIKU

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov in kraj ponudnika: |  |
| Odgovorna oseba ponudnika: |  |
| Telefon: |  |
| Elektronski naslov: |  |
| Matična številka podjetja: |  |
| Identifikacijska št. za DDV: |  |
| Št. vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Številka transakcijskega računa in banka pri kateri je račun odprt: |  |
| MSP (malo oziroma srednje podjetje) – primerno označiti zaradi zahteve objave oddaje javnega naročila | DA/NE |
| Kontaktna oseba za izvedbo javnega naročila (ime in priimek, telefon in naslov elektronske pošte): |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |

Izjavljamo, da je vsa predložena ponudbena dokumentacija verodostojna in popolna.

Pooblaščen za podpis v imenu ponudnika:

Razpisni obrazec 2:

POOBLASTILO

ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Pooblaščam družbo SŽ – Infrastruktura, d.o.o., da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila za »Dobava materiala, opreme in rezervnih delov za vozno mrežo v obdobju 2019 – 2021« od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Polno ime podjetja:_______________________________________________________

Sedež podjetja: __________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: ___________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ____________________________________

Matična številka podjetja:__________________________________________________

Kraj in datum:						Žig ponudnika in podpis pooblaščene osebe:

OPOMBA:

Obrazec morajo izpolniti in podpisati ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci.

Razpisni obrazec 3:

POOBLASTILO

ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Spodaj podpisani _________________________(ime in priimek) pooblaščam SŽ – Infrastruktura, d.o.o., da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila za »Dobava materiala, opreme in rezervnih delov za vozno mrežo v obdobju 2019 – 2021«  od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO:  _____________________

Datum rojstva: _______________

Kraj rojstva: _________________

Občina rojstva: _______________

Država rojstva: _______________

Naslov stalnega/začasnega bivališča: ______________________________________

Državljanstvo: ________________

Moj prejšnji priimek se je glasil: __________________

Kraj in datum:								Podpis:

Opomba naročnika:

Izjavo izpolni oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta (ponudnika, partnerja v skupnem nastopu, podizvajalca) ali oseba, ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

Razpisni obrazec 4: VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA

SŽ – Infrastruktura, d.o.o.  Ljubljana, 1000 Ljubljana, Kolodvorska 11

TR št. SI5602923-0259545562 (odprt pri NLB, d.d.), osnovni kapital 15.828.186,15 EUR,

Mat. št.  6017177000, davčni zavezanec, Identifikacijska številka za DDV: SI94995737,ki jo zastopa direktor, Matjaž KRANJC (v nadaljnjem besedilu: NAROČNIK)

in

(v nadaljnjem besedilu: DOBAVITELJ)

sklepata naslednji

- OKVIRNI SPORAZUM  št. … /2019/19

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je naročnik izvedel javno naročilo za izvedbo »Dobava materiala, opreme in rezervnih delov za vozno mrežo v obdobju 2019 – 2021«  objavljenega na portalu javnih naročil št. JN_______ z dne _____.2019 z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s šestim odstavkom 48. člena ZJN-3,

- da je naročnik na podlagi javnega naročila iz prve alineje in prejetih ponudb, z Odločitvijo o oddaji javnega naročila, št. ______ z dne _______, izbral izvajalca za sklenitev tega okvirnega sporazuma za izvedbo javnega naročila iz prve alineje,

- da je izvajalec strokovno in tehnično sposoben izvesti naročila po tem sporazumu.

- člen

V tem sporazumu so določeni splošni in posebni pogoji izvajanja javnega naročila iz prejšnjega člena.

- člen

PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

Predmet okvirnega sporazuma je »Dobava materiala, opreme in rezervnih delov za vozno mrežo v obdobju 2019 – 2021.«

Specifikacija blaga, ki so predmet dobave:

| Sklop št. | Vrsta blaga |
| --- | --- |
| Sklop 1 | Izolatorji in predorski nosilci |
| Sklop 2 | Spojni material |
| Sklop 3 | Zatezne naprave, poligonacijske ročice in zatezni vijaki |
| Sklop 4 | Odsekovni izolatorji |
| Sklop 5 | Stikala |

Vrsta, količina, lokacija in rok dobave se opredelijo v vsakokratnem povabilu k oddaji ponudbe.

- člen

ODPIRANJE KONKURENCE

Naročnik se s tem sporazumom zavezuje, da bo oddal posamezna naročila za blago, ki je predmet tega sporazuma, na podlagi pogojev poslovanja, dogovorjenimi s tem okvirnim sporazumom, na podlagi prispelih ponudb, hkrati le enemu ponudniku za posamezni sklop.

Pri izvedbi posameznih naročil si v primeru dveh ali več enakih ponudb naročnik pridržuje pravico do žreba. Naročnik pa je prost zaveze naročila blaga po tem sporazumu, če bi prenehala potreba za dobavo blaga po tem sporazumu.

V kolikor pride do prenehanja potrebe za dobavo blaga po tem sporazumu ali do spremembe poslovnega načrta ali v kolikor za posamezno vrsto blaga ne bi bil izbran noben od ponudnikov, naročnik lahko odstopi od naročila po tem sporazumu.

Naročnik si za vsak posamezen poziv pridržuje pravico zavrniti vse ponudbe v primeru, da bi ponujene cene bistveno odstopale od trenutnih tržnih cen.

Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, katere del so tudi tehnične specifikacije naročila, sta sestavni del tega sporazuma.

- člen

Stranki tega sporazuma sta soglasni, da sklepata ta okvirni sporazum za obdobje treh let od podpisa.

- člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo ob vsakem naročnikovem pozivu k oddaji ponudbe ponudbo v zahtevanem roku tudi oddal.

- člen

Naročnik naroča dobave  glede na svoje potrebe po tovrstnem blagu. Naročnik se zavezuje, da bo ob vsakokratnem naročanju blaga, ki je predmet okvirnega sporazuma k oddaji ponudb povabil vse ponudnike, s katerimi ima sklenjen tak okvirni sporazum, za oddajo ponudbe.

- člen

Naročnik od ponudnika, s katerim ima sklenjen okvirni sporazum pričakuje aktivno oddajo ponudb na posamezna povpraševanja. V primeru, da se dobavitelj ne odziva na povpraševanja (se zaporedoma vsaj dvakrat ne javi na povpraševanja, na katera je vabljen) lahko naročnik šteje, da dobavitelj nima interesa za izvrševanje sklenjenega okvirnega sporazuma in lahko z obvestilom prekine sporazum, ne da bi zahteval odškodnino zaradi pasivnosti ponudnika.

- člen

Posamezno zbiranje ponudb poteka pisno ali preko elektronske pošte, pri čemer naročnik opredeli način in rok oddaje ponudb. Naročnik hkrati pošlje povabilo k oddaji ponudbe vsem ponudnikom, ki imajo sklenjen okvirni sporazum za dobave blaga, ki so predmet naročila. Naročnik pri oddaji povpraševanja dokazuje zgolj, da je sporočilo zapustilo njegov informacijski sistem in ne odgovarja za to, da bo dobavitelj dejansko prejel elektronsko sporočilo. Morebitno spremembo elektronskega naslova dobavitelj sporoči naročniku.

- člen

Ponudniki bodo svojo ponudbo dolžni  predložiti naročniku v zaprti kuverti do datuma in ure, ki bosta navedena v povabilu. Ponudniki imajo tudi pravico do udeležbe na odpiranju ponudb.

Naročnik  bo izvedel javno odpiranje  ponudb največ 3 (tri) ure po skrajnem roku za predložitev ponudb na naslovu naročnika.

Naročnik bo o odpiranju vodil zapisnik, ki ga bodo prejeli vsi ponudniki na samem odpiranju oz. v treh delovnih dneh po odpiranju ponudb po pošti.

- člen

Naročnik odda posamezno naročilo dobavitelju, ki bo glede na merilo ekonomsko najugodnejša ponudba določena na podlagi najnižje cene, ponudil najugodnejšo ponudbo.

Naročnik obvesti ostale ponudnike, ki so sklenili ta okvirni sporazum o najugodnejšem ponudniku. Obvestilo vedno prejmejo vsi ponudniki, četudi niso oddali svoje ponudbe.

Naročnik najugodnejšemu ponudniku pošlje v podpis pogodbo o dobavi. Izbrani dobavitelj v roku 10 dni od prejema pogodbe  vrne z njegove strani podpisane izvode pogodbe in naročniku kot pogoj za veljavnost pogodbe predloži garancijo, za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10  % pogodbene vrednosti z DDV. Vrsta, rok in veljavnost garancije bodo določeni v povabilu k oddaji ponudbe.  Veljavnost garancije mora biti najmanj še 30 dni po izvedeni zadnji dobavi.

Če naročnik ne pridobi nobene ponudbe, za tako konkretno naročilo ni več zavezan po tem sporazumu (naročilo lahko odda na trgu, vendar pod enakimi pogoji kot jih je predstavil v povpraševanju po tem sporazumu).

V primeru, da naročnik na podlagi lastne analize trga najde cenejše blago na trgu, ni zavezan za nabavo pri dobavitelju skladno z določili tega sporazuma, ampak lahko nabavo izvede na način, ki je zanj gospodarnejši. Naročnik namreč sledi načelu gospodarne porabe finančnih sredstev in lahko z rutinskim preverjanjem cen preveri konkurenčnost ponujenih cen s cenami na trgu.

- člen

OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

Dobavitelj se zavezuje, da bo blago dobavljal po tehničnih zahtevah, standardih, normativih in planu dinamike, pariteti, skladno s pogoji javnega naročila. Dobavljeno blago, ki je predmet tega sporazuma, mora v celoti ustrezati dimenzijam in kakovosti, določeni v tehnični dokumentaciji, kontrolni in prevzemni dokumentaciji, opredeljenih standardih in ostalih dogovorjenih zahtevah.

Naročnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z dobaviteljem med samimi trajanjem okvirnega sporazuma tudi spremenijo, dopolnijo ali razširijo, pri čemer dobavitelj v nobenem primeru ni upravičen do povračila kakršnih koli stroškov, ki bi jih spremenjene zahteve morebiti povzročile.

Dobavitelj mora hkrati z blagom ob prevzemu naročniku izročiti še pravilno izpolnjeno dobavnico.

Dobavitelj mora naročnika o nameravani dobavi preko faksa, e-pošte ali pisno predhodno obvestiti. V obvestilu mora navesti dan in  uro možnega začetka kvalitetnega prevzema, z navedbo točne lokacije in količine prevzema. Po uspešnem kvalitetnem prevzemu dobavitelj organizira odpremo blaga. Naročnik mora prevzem potrditi v najkrajšem času po prejemu obvestila. Naročnik blaga, ki ni bilo tako najavljeno ali katerega dobava poteka v nasprotju z dogovorjenim načinom, ni dolžan sprejeti.

Dobavitelj s podpisom tega sporazuma potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo obveznosti iz okvirnega sporazuma.

Dobavitelj se s sklenitvijo tega okvirnega sporazuma obvezuje, da bo najkasneje v roku iz sprejete ponudbe od pisnega naročila (podpisa pogodbe) dobavil blago.

- člen

NAČIN PLAČILA

Naročnik se zavezuje, da bo svojo obveznost do prodajalca za dobavo, ki bo dogovorjena v pogodbi poravnal v 30 dneh od prejema računa za vsako dobavo posebej, na transakcijski račun ponudnika.

- člen

JAMČEVANJE IN POGODBENA KAZEN

Dobavitelj se zavezuje, da bo v svojem proizvodnem procesu vzpostavil in vzdrževal sodoben nivo kakovosti blaga in storitev v skladu z zahtevami naročnika, kar bo dosegel z ustrezno tehnično in ostalo definiranostjo  proizvodnega oz. poslovnega procesa, kot tudi s sodobno organizacijo, modernimi metodami in tehnikami.

- člen

Kakovost dobavljenega blaga mora v celoti ustrezati ponujeni ter opredeljeni v 1. odst. 12. člena sporazuma. Odstopanja od upoštevanih in ocenjenih ponujenih vrednosti se ugotavljajo ob prevzemu in pisno potrdijo s strani dobavitelja.

Dobavitelj je izvršil svojo obveznost dobave blaga v trenutku, ko je dobavil naročniku blago, ki ustreza po kakovosti, po količini in dinamiki dobav skladno s členi iz pogodbe, ki opredeljujejo količino in dinamiko dobav.

- člen

V primeru da dobavitelj ponudi blago po izredno nizki ceni ali je dobavitelj nepoznan, lahko naročnik  pred podpisom okvirnega sporazuma izvede pregled ponudnikove proizvodnje in opravi vzorčni kakovosten prevzem pogodbenega blaga.

- člen

Naročnik je dolžan reklamirati blago z očitnimi napakami takoj oziroma v roku 8 dni po prejemu na podlagi komisijskega zapisnika. V primeru, da naročnik ugotovi napako na blagu pri sami vgradnji, je upravičen blago reklamirati tudi po tem roku, vendar ne kasneje kot v 12 mesecih po dobavi. Če kontrolni pregled zahteva dodatne laboratorijske preiskave, se rok podaljša za 15 dni. O tem se sestavi komisijski zapisnik. V ta namen bo dobavitelj dostavil naročniku vso potrebno dokumentacijo za ugotavljanje kakovosti in količine dobavljenega blaga.

- člen

V primeru dobaviteljeve zamude,  neizpolnitve oz.  nepravilne izpolnitve obveznosti iz pogodbe, si naročnik pridržuje pravico kupiti blago pri tretji osebi, od dobavitelja pa terjati razliko med ceno, dogovorjeno z naročnikom in višjo ceno, po kateri je kupil blago pri tretji osebi, povrnitev stroškov za nakup blaga in tudi povrnitev druge škode, ki jo je utrpel naročnik zaradi dobaviteljeve  zamude in neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti pri dobavi blaga.

V primeru, da dobavitelj tudi v dogovorjenem dodatnem roku, ki mu ga je določil naročnik, ne izpolni pogodbe ali, če dobavitej po obvestilu o napakah sporoči, da ne bo izpolnil pogodbe ali če iz vseh okoliščin očitno izhaja, da  dobavitelj niti v dodatnem roku ne bo mogel izpolniti pogodbenih obveznosti  iz te pogodbe, si naročnik pridržuje pravico razdreti pogodbo.

- člen

PREVZEM BLAGA

Dobavitelj se obvezuje, da naročniku omogoči kakovostni prevzem vodnikov  pri proizvajalcu  pred začetkom dobav. Količinski in kakovostni prevzem blaga opravi naročnik ob prisotnosti dobavitelja na njegovem skladišču.

Stroški prevoza, bivanja in prevzema bremenijo dobavitelja. Pri prevzemu mora biti napisan tehnično prevzemni zapisnik iz katerega je razvidno, da blago odgovarja pogodbenim pogojem.

Dodatne stroške pri naročniku zaradi odstopanja v kvaliteti oziroma dimenzijah, ki se pokažejo šele v procesu uporabe, kakor tudi  zaradi skritih napak, nosi dobavitelj.

- člen

RAZVEZNI POGOJ

Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe (okvirnega sporazuma) še najmanj šest mesecev oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba (okvirni sporazum) razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe (okvirnega sporazuma) o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe (okvirnega sporazuma) bo naročnik obvestil dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba (okvirni sporazum) razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

PROTIKORUPCIJSKA DOLOČILA

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011- UPB-2), je nična vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

- ter za vsako drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu, ki pogodbo sklepa, povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Stranki okvirnega sporazuma sta se dolžni vzdržati vsakršnih ravnanj, ki bi na podlagi vsebine iz 1. odstavka pomenila kršitev zakonskih določil.

V primeru, da naročnik ugotovi domnevni obstoj dejanskega stanja iz 1. in 2. odstavka tega člena, je dolžan sprožiti postopek ugotavljanja ničnosti pogodbe ter o tem obvestiti pristojne organe pregona.

- člen

KONČNE DOLOČBE

Stranki sporazuma soglašata, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega sporazuma, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega sporazuma in pogodbe.

Dobavitelj se zavezuje, da brez izrecne pisne naročnikove privolitve ne bo objavljal ali se okoriščal z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami, do katerih je imel kot dobavitelj dostop v času veljavnosti tega sporazuma ali po tem, če so ta gradiva označena interno oziroma zaupno.

Stranki sporazuma se zavezujeta, da bosta na zahtevo nasprotne stranke vrnili vse dokumenta in njihove kopije, pridobljene v okviru medsebojnega sodelovanja, ki vsebujejo podatke, ki predstavljajo poslovno skrivnost.

Naročnik lahko od dobavitelja zahteva polno odškodnino za vso škodo, ki jo utrpi in ki izvira iz objave ali okoriščanja z naročnikovi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami.

- člen

Vse spore iz tega okvirnega sporazuma bosta stranki okvirnega sporazuma reševali sporazumno, če do sporazuma ne pride, bo spore reševalo stvarno in krajevno pristojno sodišče v Ljubljani.

Odstop tega okvirnega sporazuma tretjemu je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitve pogodbenih obveznosti s strani nasprotne pogodbene stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od okvirnega sporazuma. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz tega sporazuma in nastalo škodo.

V vsakem primeru lahko katera od pogodbenih strank od okvirnega sporazuma odstopi, s tem da glede na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške, ki jih s tem povzroči.

- člen

Stranki okvirnega sporazuma se dogovorita, da bosta pri tolmačenju posameznih določb okvirnega sporazuma uporabljali Obligacijski zakonik (Ur. l. RS št. 97/2007 UPB-1).

- člen

Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa obeh strank okvirnega sporazuma. Stranki tega sporazuma sta soglasni, da sklepata ta okvirni sporazum za obdobje treh let od pričetka veljavnosti okvirnega sporazuma.

Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe stranki. Če katerakoli od določb okvirnega sporazuma je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe sporazuma. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

- člen

Okvirni sporazum je sestavljen v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme dobavitelj1 (en) izvod, naročnik pa 3 (tri) izvode.

- člen

Okvirni sporazum začne veljati  z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

| V __________________, dne | V Ljubljani, dne |
| --- | --- |
| Dobavitelj: | Naročnik : |
|  | SŽ Infrastruktura d. o.o. Matjaž Kranjc direktor |

Razpisni obrazec 5:  VZOREC POGODBE

SŽ – Infrastruktura, d.o.o.  Ljubljana, 1000 Ljubljana, Kolodvorska 11

TR št. SI5602923-0259545562 (odprt pri NLB, d.d.), osnovni kapital 15.828.186,15 EUR,

Mat. št. 6017177000, davčni zavezanec, Identifikacijska številka za DDV: SI94995737,

ki jo zastopa direktor, g. Matjaž KRANJC (v nadaljnjem besedilu: NAROČNIK)

in

(v nadaljevanju kot DOBAVITELJ)

sklepata naslednjo

- POGODBO NAB  št. ____/2019/19

- PODLAGA POGODBE

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavlja:

- da je naročnik  izvedel javno naročilo za »Dobava materiala, opreme in rezervnih delov za vozno mrežo v obdobju 2019 – 2021«, objavljeno na portalu javnih naročil št. ………………. z dne …………..2019 z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu 48. členom ZJN-3,

- da je bil  dobavitelj izbran za izvedbo javnega naročila po zgornji objavi in je z njim sklenjen Okvirni sporazum št. ……………

- da je bil dobavitelj v skladu z določbami sklenjenega okvirnega sporazuma in na podlagi Povabila k oddaji ponudbe kot najugodnejši ponudnik izbran za dobavo vodnikov za sklope:. …………………………..

- PREDMET POGODBE IN POGODBENA VREDNOST

- člen

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o nabavi:

| Sklop št. | Vrsta blaga | EM | količina | cena / enoto v EUR (brez DDV) | Vrednost v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sklop 1 | Izolatorji in predorski nosilci |  |  |  |  |
| Sklop 2 | Spojni material |  |  |  |  |
| Sklop 3 | Zatezne naprave, poligonacijske ročice in zatezni vijaki |  |  |  |  |
| Sklop 4 | Odsekovni izolatorji |  |  |  |  |
| Sklop 5 | Stikala |  |  |  |  |

|  |  |  | VREDNOST v EUR (brez DDV): |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 22 % DDV: |  |
|  |  |  | SKUPAJ VREDNOST v EUR (z DDV): |  |

Količina in pogodbene cene so skladne s ponudbo št. ………………, z dne ……………

- CENA IN ROK DOBAVE

- člen

Cena je določena na podlagi  prejete ponudbe št. …………, z dne ………. in velja do izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Navedena cena je nespremenljiva ves čas pogodbenega razmerja in se razume  za prevzem in dobavo DDP na lokacijo………

Cena na enoto ne vključuje DDV.

Dobavitelj se zavezuje, da bo pogodbeno blago v celoti  dobavil skladno s terminskim planom naročnika,

- PODIZVAJALCI

- člen

Poleg prodajalca sodelujejo pri izvedbi naročila tudi naslednji podizvajalci:

1._____________________________________________________________(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun)

- vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec

………………………………………………………………………………………………………

- predmet, količina, vrednost izvedbe del:

………………………………………………………………………………………………

2._____________________________________________________________(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun)

- vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec

………………………………………………………………………………………………………

- predmet, količina, vrednost izvedbe del:

……………………………………………………………………………………………

Dobavitelj  pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem, ki so v ponudbi zahtevali neposredno plačilo v skladu z 94. Členom ZJN-3. Soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil naročnika  podizvajalcem so sestavni del te pogodbe. Pogoj za izvedbo neposrednega plačila podizvajalcem je predhodna potrditev računa oz. situacije podizvajalca s strani izvajalca. Dobavitelj  mora računu (obračunski situaciji) obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca/ev.

Roki plačil podizvajalcem so enaki, kot so določeni za plačilo obveznosti naročnika  do dobavitelja  po  tej pogodbi.

Podizvajalec, ki je v ponudbi zahteval neposredno plačilo v skladu z 94. Členom ZJN-3, mora naročniku  posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s podizvajalcem, v petih (5) dneh od sklenitve te pogodbe.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik  od dobavitelja zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno storitev/dobavo.

- NAČIN PLAČILA

- člen

Naročnik  se zavezuje, da bo svojo obveznost do dobavitelja iz 1. člena te pogodbe poravnal v skladu z določbo 13. člena sklenjenega Okvirnega sporazuma, in sicer v 30 dneh od prejema računa za vsako dobavo posebej, na transakcijski  račun dobavitelja.

Za nepravočasno poravnavo obveznosti po tem sporazumu je naročnik dolžan plačati zakonske zamudne obresti, ki veljajo v času plačilne zamude.

Dobavitelj/podizvajalec ne sme svoje denarne terjatve do naročnika odstopiti tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. V primeru, da  naročnik s prenosom terjatve soglaša, sme dobavitelju/podizvajalcu zaračunati manipulativne stroške takšnega prenosa v višini 3 % vrednosti prenesene terjatve (brez DDV) oziroma ne več kot 100,00 EUR brez DDV.

Dobavitelj bo račune izstavljal takoj po posamezni dobavi skladno z obsegom dobave.

- KAKOVOST BLAGA - SISTEM ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI

- člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo v svojem poslovanju vzpostavil in vzdrževal sodoben nivo kakovosti blaga in storitev v skladu z zahtevami naročnika, kar bo dosegel z ustrezno tehnično in ostalo definiranostjo proizvodnega oz. poslovnega procesa, kot tudi s sodobno organizacijo, modernimi metodami in tehnikami ter opremljenostjo.

- člen

Material, ki je predmet te pogodbe mora v celoti ustrezati dimenzijam in kakovosti določeni v tehnični dokumentaciji, kontrolni in prevzemni dokumentaciji, opredeljenih standardih in ostalih dogovorjenih zahtevah.

- člen

Dobavitelj izpolni svojo obveznost v trenutku, ko je dobavil naročniku pogodbeno blago iz člena 1 te pogodbe, v skladu z določbo člena 6 in členi, ki opredeljujejo dinamiko dobav.

- PREVZEM MATERIALA

- člen

Količinski prevzem materiala opravi naročnik  v navzočnosti prevoznika. Če ugotovi, da se dejanska in deklarirana količina ne ujemata  sestavi zapisnik in ga pošlje dobavitelju.

- člen

Dobavitelj se obvezuje, da naročniku omogoči kakovostni prevzem v skladu z 19. členom sklenjenega Okvirnega sporazuma.

- člen

Če se s kontrolo kakovosti ugotovi, da kakovost pogodbenega blaga odstopa od dogovorjene kakovosti ima naročnik  pravico:

- zavrniti celotno ali delno količino pregledanega blaga ali zahtevati od dobavitelja, da v dogovorjenem roku odpravi ali nadomesti nekakovostno blago  s kakovostnim,

b)  razdreti pogodbo, če dobavitelj v primernem roku ne izpolni pravilno svojih pogodbenih   obveznosti.

V vsakem izmed primerov iz prejšnjega odstavka ima naročnik  pravico zahtevati povrnitev nastale škode po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.

- člen

V primeru nesoglasja o kakovosti blaga, se ta rešuje sporazumno, v nasprotnem primeru  izvede dokazovanje kakovosti blaga  tretja oseba. Stroški dokazovanja bremenijo dobavitelja, če je bila predhodna naročnikova ocena pravilna. Kot tretja oseba se smatrajo pooblaščene institucije za kontrolo kakovosti in preizkušanje kakovosti, ki niso v organizacijski sestavi niti naročnika niti dobavitelja.

- REKLAMIRANJE KAKOVOSTI

- člen

Naročnik   je dolžan reklamirati napake na blagu, ki je premet te pogodbe v skladu s 17. členom sklenjenega Okvirnega sporazuma.

- NEIZPOLNJEVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

V primeru dobaviteljeve zamude, neizpolnitve oz.  nepravilne izpolnitve pogodbenih obveznosti, bo naročnik  ravnal v skladu z 18. členom sklenjenega Okvirnega sporazuma.

- člen

V primeru dobave materiala boljše kakovosti od dogovorjene, dobavitelj nima pravice zaračunati razlike v ceni.

- člen

V primeru zamude dobavnega roka ima naročnik pravico do pogodbene kazni, in sicer 0,5 % za vsak dan zamude od vrednosti ne dobavljenega blaga, vendar največ do 10% celotne vrednosti posameznega naročila.

- člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se specifikacija dobav, kakor tudi vsa poslovna, komercialna, tehnična in proizvodna dokumentacija šteje kot poslovna tajnost.

- JAMSTVO IN GARANCIJA KAKOVOSTI

- člen

Dobavitelj se obveže, da po vsaki dobavi materiala dostavi certifikate, ki dokazujejo kvaliteto materiala.

Dobavitelj jamči naročniku, da material ustreza  vsem  kakovostnim zahtevam v uporabi in da ima ustrezno raven zanesljivosti. Garancijski rok za kakovost znaša 24 mesecev in začne teči od dneva količinskega prevzema materiala.

- člen

Za vestno in kakovostno dobavo bo dobavitelj izročil v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku bančno garancijo ali skupaj s podpisano pogodbo bianco menico za dobro izvedbo posla v višini 10 % od pogodbene vrednosti, z veljavnostjo 30 dni po izvedeni zadnji dobavi.

Garancijo lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da dobavitelj storitve ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali tehničnimi specifikacijami,

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani dobavitelja,

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude dobavitelja,

- PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

- člen

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/2010, 26/11, 43/11 ), je nična vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

- ter za vsako drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu, ki pogodbo sklepa, povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodbeni stranki sta se dolžni vzdržati vsakršnih ravnanj, ki bi na podlagi vsebine iz 1. odstavka pomenila kršitev zakonskih določil.

V primeru, da naročnik  ugotovi domnevni obstoj dejanskega stanja iz 1. in 2. odstavka tega člena, je dolžan sprožiti postopek ugotavljanja ničnosti pogodbe ter o tem obvestiti pristojne organe pregona.

- ZASTOPNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Pooblaščeni zastopnik naročnika  je  Vinko Trojer.

Pooblaščeni zastopnik dobavitelja je …………………………..

Pogodbeni stranki imata pravico v primeru objektivnih razlogov zamenjati v tej točki navedene zastopnike. O spremembi se morata pisno obvestiti.

- člen

- RAZVEZNI POGOJI

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca, ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno,

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnje točke se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodba začne veljati  z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in pod pogojem, da izvajalec predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ter velja do izpolnitve pogodbenih obveznosti.

- člen

Sestavni del pogodbe so tudi določila okvirnega sporazuma, navedenega v 1. členu te pogodbe, v kolikor s to pogodbo ni določeno drugače, ki jih morata ob izvajanju pogodbe upoštevati obe pogodbeni stranki.

Pogodba se lahko predčasno razdre iz enakih razlogov, kot je navedeno v 20. in 23. členu okvirnega sporazuma.

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

- člen

S podpisom te pogodbe se dobavitelj strinja z objavo te pogodbe in javno dostopnih informacij javnega značaja iz te pogodbe na nacionalnem portalu, namenjenem objavam o javnih naročilih, skladno z določbami zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in določbami pravilnika, ki ureja objave pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

- člen

Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strank ob predložitvi  garancije iz 18. člena te pogodbe in velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

Pogodba je sestavljena v (4) štirih izvodih, od katerih prejme izvajalec (1) en izvod, naročnik pa (3)tri izvode.

Prilogi:

Ponudba št………………..

Izjave podizvajalcev………..

| Dobavitelj: | Naročnik: |
| --- | --- |
|  | SŽ - Infrastruktura , d.o.o. |
|  | Matjaž Kranjc direktor |

Razpisni obrazec 5 a

VZOREC

MENIČNA IZJAVA

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Ponudnik:………………………..

Naročnik:

# SŽ - Infrastruktura, d.o.o.

# Kolodvorska 11

# 1000 Ljubljana

# Ljubljana, dne

Izvajalec:

…………..………

(kraj in datum)

V zavarovanje svojih pogodbenih obveznosti do naročnika SŽ Infrastruktura, d.o.o.        po pogodbi ……………………………  (naziv pogodbe, številka,), sklenjene datum :……….., izročamo družbi ____________________________  __________kos podpisanih bianco menic, ki jih je podpisala pooblaščena oseba za podpisovanje pri banki:

………………… (ime in priimek, status v podjetju), ki se podpisuje______________________________________

S podpisom te menične izjave nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo družbo ____________________________, da izpolni menico za znesek ……………. ter izpolni vse druge sestavne dele menic, ki niso izpolnjeni in sicer tako z bistvenimi kot opcijskimi meničnimi sestavinami in klavzulami po svoji presoji, brez poprejšnjega obvestila ter uporabi izpolnjene menice za izterjavo obveznosti v naslednjih primerih:

•	če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedena dela ne zadostujejo pogodbenim zahtevam.

Odrekamo se vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici, kakor tudi ugovorom v sodnem postopku in se zavezujemo menico ob dospetju  plačati.

Menica naj bo izpolnjena z vpisom poljubnega datuma dospelosti in s klavzulo »brez protesta«.

Izdajatelj menice pooblaščam naročnika  SŽ –Infrastruktura d.o.o, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana     (polni naslov), da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem nalog za plačilo oziroma pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

______________________________________________TRR št.: ___________________________________.

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujemo izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Ta menična izjava velja ________________________.

_______________________________

(Kraj in datum)								Izdajatelj menice:

_____________________________________________

(Žig in lastnoročni podpis zakonitega zastopnika)

Priloga:

________ kos bianco menic

Razpisni obrazec 5 b

VZOREC

VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH

OBVEZNOSTI

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za:              (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro izvedbo posla

ŠTEVILKA GARANCIJE:       (vpiše se številka garancije)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK GARANCIJE:       (vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: pogodba       št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI:       (vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

Razpisni obrazec 6: IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI

(izpolni ponudnik)

Ime in naslov ponudnika

_______________________

_______________________

Številka ponudbe: _______

Datum: _______________

IZJAVA

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila za »»Dobava materiala, opreme in rezervnih delov za vozno mrežo v obdobju 2019 – 2021«, poslanega v objavo na Portal javnih naročil, dne _____________ izjavljamo, pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ne nastopamo s podizvajalci.

Pooblaščen za podpis ponudbe v imenu ponudnika: Datum:; Žig; (ime in priimek). Podpis:.

Razpisni obrazec 7: PODATKI O PODIZVAJALCU

PONUDNIK:

__________________________

__________________________

__________________________

NAZIV PODIZVAJALCA:	_________________________________________

NASLOV PODIZVAJALCA:	 _________________________________________

KONTAKTNA OSEBA:		_________________________________________

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE:	________________________

TELEFON:	______________________________________

TELEFAKS	______________________________________

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV:		__________________________________

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:			_____________________________________

MATIČNA ŠTEVILKA:				____________________________________________

ŠTEVILKA VPISA V SODNI REGISTER (št. vložka):		____________________________

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE:	 _______________________________

V skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika:

DA                       NE

(ustrezno obkroži)

Pooblaščen za podpis ponudbe v imenu ponudnika:

Kraj in datum:									Žig in podpis podizvajalca:

Razpisni obrazec 8:

PONUDNIK:

SOGLASJE PODIZVAJALCA

Podizvajalec: ………………………………………………………………………………………………………

(naziv in naslov podizvajalca)

V zvezi z javnim naročilom št…………………….., »»Dobava materiala, opreme in rezervnih delov za vozno mrežo v obdobju 2019 – 2021« za potrebe SŽ – Infrastruktura, d.o.o., dajemo soglasje, da naročnik namesto glavnega izvajalca (dobavitelja) poravna našo terjatev do glavnega izvajalca (dobavitelja).

Kraj in datum:					Žig:		Podpis podizvajalca:

Opomba: Predmetno soglasje podizvajalca se predloži v ponudbi v kolikor podizvajalec v skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahteva neposredno plačilo s strani naročnika.

Razpisni obrazec 9:

PONUDNIK:

__________________________

__________________________

__________________________

SEZNAM PODIZVAJALCEV

Predmet javnega naročila: »»Dobava materiala, opreme in rezervnih delov za vozno mrežo v obdobju 2019 – 2021«

| Naziv in naslov podizvajalca | Vrsta blaga | Vrednost (v EUR z DDV) in delež (v %): |
| --- | --- | --- |

Pooblaščen za podpis ponudbe v imenu ponudnika:

Kraj in datum:							Žig in podpis ponudnika:

Razpisni obrazec 10:

PONUDNIK:

__________________________

__________________________

REFERENCE PONUDNIKA

Javni razpis: »Dobava materiala, opreme in rezervnih delov za vozno mrežo v obdobju 2019 – 2021«

Ponudniki morajo izpolniti spodaj navedeni obrazec kot dokaz, da izpolnjujejo zahteve iz točke 5.1.2.3 te razpisne dokumentacije, kar dokažejo s pisnim potrdilom referenc, (z žigom in podpisom naročnika), iz katerih bo razvidno, da:

| Reference | Leto dobave | Naročnik | Vrsta blaga | Enota mere | količina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

Od ponudnikov oz. partnerjev v skupnem nastopu se zahteva, da priložijo k ponudbi  podpisane referenčne izjave naročnikov, ki dokazujejo resničnost referenčnih podatkov (obrazec v prilogi).

Ponudnik dokazuje referenčne pogoje za vsak sklop, ki ga ponuja.

Pooblaščen za podpis ponudbe v imenu ponudnika:

| Kraj in datum: | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- |

Razpisni obrazec 11:TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Ime in naslov ponudnika

____________________

____________________

Številka ponudbe: _______

Datum: _______________

SŽ - Infrastruktura, d.o.o.

Kolodvorska 11

1000 Ljubljana

Javni razpis: »Dobava materiala, opreme in rezervnih delov za vozno mrežo v obdobju 2019 – 2021«

Tehnične specifikacije za material, oprema in rezervni deli za vozno omrežje.

Predmet naročila je nabava materiala, opreme in rezervnih delov, ki se uporabljajo za vgradnjo v vozno omrežje SŽ.

Material, oprema in rezervni deli za vozno omrežje so  razdeljeni na 5 sklopov.

Sklop 1: Izolatorji in predorski nosilci.

Sklop 2: Spojni material

Sklop 3: Zatezne naprave, poligonacijske ročice in zatezni vijaki

Sklop 4: Odsekovni izolatorji

Sklop 5: Stikala

Ponudnik lahko ponudi samo posamezni sklop. Pri posamezni poziciji lahko ponudi blago več proizvajalcev, s tem da za izdelek vsakega proizvajalca dokaže tehnično ustreznost.

Rok dobave, način prevzema in lokacija dobave se definira ob posameznem naročilu. Naročnik si pridružuje pravico da ob vsakem naročilu opravi testiranja vzorcev pri proizvajalcu oziroma pooblaščenih laboratorijih v skladu z določbami standardov za kontrolo (FAT test). Dobavitelj mora za ta namen zagotoviti ustrezno opremo in delovno silo. Stroški prevzema in testiranj bremenijo dobavitelja.

SKLOP 1 - Izolatorji in predorski nosilci

Sklop zajema izolatorje in predorske nosilce, ki se uporabljajo na voznem omrežju SŽ. Silikonski izolatorji morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN 50151, SIST EN 61109 in SIST EN 61952. Predvideni morajo biti za zunanjo montažo v močno onesnaženem okolju.

Značilni  tipi izolatorjev za katere so podane osnovne karakteristike so navedeni v pozicijah 1.1 do 1.9.

Geometrijske lastnosti posameznega tipa

Geometrijske lastnosti izolatorjev so razvidne iz prilog za posamezno pozicijo.

Odstopanja pri kovinskih priključkih in dolžini izolatorja niso dovoljena.

Kovinski priključki morajo biti zaščiteni z vročim pocinkanjem, vijačni material pa iz nerjavnega materiala – INOX.

Število in velikost reber se pri posameznih tipih izolatorjev lahko razlikuje, pri čemer morajo biti zagotovljene zahtevane preskočne in plazilne razdalje.

Električne in mehanske karakteristike

1.1	Izolator nosilni silikonski 3 kV - priloga 1.1:

- nazivna napetost:  3 kV DC

- vzdržna udarna napetost atmosferskega vala (1,2/50 µs): 125 kV

- vzdržna izmenična napetost (50 Hz) v mokrem:  50 kV

- preskočna razdalja v suhem: >175 mm

- plazilna razdalja: >370 mm

- upogibni moment zloma: >2,7 kNm

- Enakovreden izolatorju I 621 kategorije FS

1.2	Izolator nosilni silikonski 25 kV AC - priloga 1.2:

- nazivna napetost:  25 kV

- vzdržna udarna napetost atmosferskega vala (1,2/50 µs): 200 kV

- vzdržna izmenična napetost (50 Hz) v mokrem:  95 kV

- preskočna razdalja v suhem: >315 mm

- plazilna razdalja: >845 mm

- upogibni moment zloma: >2,7 kNm

1.3	Izolator zatezni silikonski  3 kV, uho / vilice  - priloga 1.3:

- nazivna napetost:  3 kV, DC

- vzdržna udarna napetost atmosferskega vala (1,2/50 µs): 125 kV

- vzdržna izmenična napetost (50 Hz) v mokrem:  50 kV

- preskočna razdalja v suhem: >210 mm

- plazilna razdalja: >285 mm

- porušitvena natezna sila:  >80 kN

1.4	Izolator zatezni silikonski  25 kV, uho / vilice  - priloga 1.4:

- nazivna napetost:  AC 25 kV, 50Hz

- vzdržna udarna napetost atmosferskega vala (1,2/50 µs): 250 kV

- vzdržna izmenična napetost (50 Hz) v mokrem:  95 kV

- preskočna razdalja v suhem: >480 mm

- plazilna razdalja: >1250 mm

- porušitvena natezna sila:  >80 kN

1.5	Izolacijski člen za sidro droga  - priloga 1.5:

- izolacijski element iz »steklenih vlaken«

- mere so razvidne iz priloge

- na vsakem koncu je jeklen »U« člen iz materiala S355JR po EN 100252, vroče cinkan

- izolacijski nivo > 1 kV

- porušitvena natezna sila:  >300 kN

1.6	Izolacijski material za vijačno pritrditev droga M36 – komplet – priloga 1.6:

- izolacijski tulci za sidrni vijak – fi 44/37, višina 19 mm; 4 kos

- izolacijska podložka za sidrni vijak – fi 72/37, debelina 6 mm; 8 kos

- izolacijska prebojna trdnost  > 12kV/mm

1.7	Izolacijski material za vijačno pritrditev droga M45 – komplet – priloga 1.7:

- izolacijski tulci za sidrni vijak – fi 60/46, višina 24 mm; 4 kos

- izolacijska podložka za sidrni vijak – fi 92/46, debelina 6 mm; 8 kos

- izolacijska prebojna trdnost  > 12kV/mm

1.8	Predorski nosilec z izolatorji za polkompenziran vozni vod  - priloga 1.8:

- izolirani tunelski nosilec za vozni vod 320 mm2

- fiksno vpetje nosilne vrvi

- kovinski elementi vroče pocinkani

- pritrdilna oprema za tunelski nosilec iz litine – Bronza CB331G EN 1982

- za sistemsko višino voznega voda  od 300 do 500 mm

- za krivine do 30 m

- komplet s sidrnimi vijaki in poligonacijskimi ročicami

1.9	Predorski nosilec z izolatorji za polnokompenziran vozni vod  - priloga 1.9:

- izolirani tunelski nosilec za vozni vod 320 mm2

- vpetje nosilne vrvi na kolesu

- kovinski elementi vroče pocinkani

- pritrdilna oprema za tunelski nosilec iz litine – Bronza CB331G EN 1982

- za sistemsko višino voznega voda od 300 do 500 mm

- za krivine do 30 m

- komplet s sidrnimi vijaki in poligonacijskimi ročicami

Dokazila:

Ponudniki morajo za  priznanje usposobljenosti  dobave podati naslednja dokazila:

- načrt proizvajalca (podpisan, ožigosan) za posamezni tip izolatorja (za vse postavke 1.1 do 1.9)

- tipski preizkus (type test) za posamezni tip izolatorja od pooblaščenega laboratorija iz katerega je razvidno, da  izolator ustreza tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije,

- s strani naročnika potrjena referenčna lista dobav oz. vgradnje v železniške sisteme znotraj držav EU ali Švice v zadnjih  3 letih. Iz referenčne liste mora biti razviden tip izolatorja in količina. Skupna vrednost dobav mora biti najmanj 50.000,00 EUR (brez DDV).

Naročnik si pridružuje pravico audita in zahtevati, da ponudnik dostavi vzorce ponujenega blaga.

NAČRTI SO PODANI V RAZPISNI DOKIMENTACIJI – S PODPISOM OBRAZCA POTRJUJETE TUDI NAČRTE

SKLOP 2 -  Spojni material

Sklop vsebuje sponke, ki se uporabljajo  na voznem omrežju SŽ . Ustrezati morajo zahtevam standarda SIST EN 50 119.

Navedeno je 32 karakterističnih sponk. Podrobnejše tehnične lastnosti so podane glede na priloženo tabelo sponk.

Tabela SKLOP 2 - spojni material - 	NAČRTI SO PODANI V RAZPISNI DOKIMENTACIJI – S PODPISOM OBRAZCA POTRJUJETE TUDI NAČRTE

Za sponke pod pozicijo 1 – 8 veljajo naslednje tehnične zahteve:

- Telo sponke mora biti iz bakrene zlitine – Bronza CB331G EN 1982

- Vijaki iz nerjavečega materiala – INOX AISI 304

- Spajanje bakrenih vrvi različnih presekov

Za sponke pod pozicijo 9 in 10 veljajo naslednje tehnične zahteve:

- Telo sponke mora biti iz bakrene zlitine – Bronza CB331G EN 1982

- Vijaki iz bakra – CW004A EN 1652

- Vijak je izdelan za uporabo posebnega »kvadro« ključa

- Uporaba za izdelavo obešalk iz bakrene žice fi 5 mm

Za sponke pod pozicijo 11 in 12 veljajo naslednje tehnične zahteve:

- Telo sponke mora biti iz bakrene zlitine – CuNi2Si CW111C EN 1652

- Vijaki iz nerjavečega materiala – INOX AISI 304

- Uporaba za izdelavo tokovnih obešalk iz vrvi BzII 16 mm2

- Za nosilno vrv 120 mm2 in kontaktni vodnik RiS 100

Za sponke pod pozicijo 13 veljajo naslednje tehnične zahteve:

- Material – baker, CW004AEN 1652

- Za obešalke na nosilni vrvi 120 mm2

Za sponke pod pozicijo 14 veljajo naslednje tehnične zahteve:

- Telo sponke mora biti iz bakrene zlitine – CuNiSi UNI 2528

- Vijaki iz nerjavečega materiala – INOX AISI 304

- Za fiksno vpetje 2 kontaktnih vodnikov RiS 100 mm2

- Možnost obešanja na obešalko

Za sponke pod pozicijo 15 veljajo naslednje tehnične zahteve:

- Telo sponke mora biti iz bakrene zlitine – CuNi2Si CW 111C EN 1652

- Vijaki iz nerjavečega materiala – INOX AISI 304

- Spajanje dveh voznih žic – RiS 100 mm2 (vzdolžno)

- Vzdržati zatezne obremenitve kontaktnega vodnika RiS 100

Za sponke pod pozicijo 16 in 17 veljajo naslednje tehnične zahteve:

- Telo sponke mora biti iz bakrene zlitine – Bronza CB331G EN 1982

- Vijaki iz nerjavečega materiala – INOX AISI 304

- Pritrditev na poligonacijsko ročico – okrogel priključek fi 25, debelina 6 mm

Za sponke pod pozicijo 18 in 19 veljajo naslednje tehnične zahteve:

- Telo sponke mora biti iz bakrene zlitine – Bronza CB331G EN 1982

- Vijaki iz nerjavečega materiala – INOX AISI 304

- Vpetje 1 ali 2 nosilnih vrvi 120 mm2

- Uporaba na nosilnih izolatorjih z navojem M18

Za pozicijo 20, 21 in 22 veljajo naslednje tehnične zahteve:

- Telo sponke mora biti iz vroče cinkanega jekla

- Vijaki iz nerjavečega materiala – INOX AISI 304

- Namenjene za mehansko spajanje jeklenih in bakrenih vrvi različnih presekov

Za sponke pod pozicijo 23 veljajo naslednje tehnične zahteve:

- Telo sponke mora biti iz Alu litine – UNI EN 1706 – EN AC 47100

- Vijaki iz nerjavečega materiala – INOX AISI 304

- Za vpetje Alu vrvi 150 mm2

Za pozicije 24, 25 in 26 veljajo naslednje tehnične zahteve:

- Izdelani iz bakra, cevni po DIN 46235

- Površina galvansko kositrana

- Uporaba za bakrene vrvi po DIN 48201

- Hidravlično stiskanje

Za pozicijo 27 veljajo naslednje tehnične zahteve:

- Izdelani iz Aluminija, cevni - podaljšani

- Uporaba za aluminijaste vrvi po DIN 48201

- Hidravlično stiskanje – 3x

Za pozicijo 28 in 29 veljajo naslednje tehnične zahteve:

- Enostranski – za pritrditev 1 kabelj čevlja

- Dvostranski – za pritrditev 2 kabelj čevljev iz obeh strani

- Vroče cinkan ali RF vijak M12 z samovarovalno matico

- Konusni vložek za boljši spoj na vrat tirnice, ki se namesti v izvrtino premera 19 mm

- Uporaba na tirnicah tipa S49 oz. UIC 60

Za pozicije 30, 31 in 32 veljajo naslednje tehnične zahteve:

- Izdelani iz bakra

- Obremenitev na zatezne napetosti posameznih vodnikov/vrvi

- Uporaba za bakrene vrvi po DIN 48201

- Hidravlično stiskanje z orodji

Pri  posameznih sponkah so v tabeli navedene »FS kode«, ki jo posamezni elementi dobijo za vgradnjo na italijanskih železnicah, kjer imajo enak sistem izvedbe vozne mreže, kot na SŽ.  Ponujene sponke morajo  biti enakovredne sponkam s FS kodo.

Dokazila:

Ponudniki morajo za  priznanje usposobljenosti  dobave podati naslednja dokazila:

- načrt proizvajalca (podpisan, ožigosan) za posamezno sponko (za vse postavke) in katalog

- s strani naročnika potrjena referenčna lista dobav oz. vgradnje v železniške sisteme znotraj držav EU ali Švice v zadnjih  3 letih. Iz referenčne liste mora biti razviden tip sponke in količina. Skupna vrednost dobav mora biti najmanj 50.000,00 EUR (brez DDV).

Naročnik si pridružuje pravico audita in zahtevati, da ponudnik dostavi vzorce ponujenega blaga.

SKLOP 3 - Zatezne naprave, poligonacijske ročice in zatezni vijaki - NAČRTI SO PODANI V RAZPISNI DOKIMENTACIJI – S PODPISOM OBRAZCA POTRJUJETE TUDI NAČRTE

Sklop vsebuje zatezne naprave, poligonacijske ročice in zatezne vijake,  ki se uporabljajo na SŽ. Zatezne naprave za zatezanje vodnikov voznega voda morajo zagotavljati v vodniku predpisano zatezno napetost, neodvisno od spremembe zunanje temperature v temperaturnem razponu od -20°C do +40°C. Vsa zatezna oprema mora biti dimenzionirana na stalno vzdolžno obremenitev 12 kN po vodniku. Predvidene so za zatezanje voznega voda v polkompenzirani ali polnokompenzirani obliki različnih presekov (170 mm2, 220 mm2, 320 mm2 in 440 mm2) z različnimi zateznimi silami.

V nadaljevanju so navedene tehnične specifikacije za posamezne pozicije s prilogami:

  - Zatezna naprava s 4 škripci in razmerjem 1:5 – priloga 3.1

- Kolesa so iz Alu zlitine – AISi12 EN 44100

- Vodila koles in vijaki iz jekla – vroče pocinkano

- Zatezna vrv RF 8 mm – finožična, dolžina 15 m

- Ustreza zatezna naprava pod oznako FS 790/102

  - Zatezno enojno kolo – priloga 3.2

- Kolo iz Alu zlitine – AISi12 EN 44100

- Vilice z zateznim vijakom - vroče pocinkano

- Ustreza zatezno kolo pod oznako FS 790/432

  - Zatezna naprava s 5 škripci v vrsti in razmerjem 1:5– priloga 3.3

- Kolesa so iz Alu zlitine – AISi12 EN 44100

- Vodila koles in vijaki iz jekla – vroče pocinkano

- Zatezna vrv RF8 mm – finožična, dolžina 12,5 m

- Ustreza zatezna naprava pod oznako LT 1217

  - Vzmetna zatezna naprava – priloga 3.4

- Ustreza vzmetna zatezna naprava Tensorex C++

  - Ročica poligonacijska za silikonski izolator različnih dolžin– priloga 3.5:

- Izdelava z merami in tolerancami po priloženem načrtu (L-4293)

- Material – jeklo, odlitek; vroče pocinkano

- Pretržna sila TR > 750 daN

  - Ročica poligonacijska – regulacijska tlačna za silikonski izolator različnih dolžin:

- Izdelava z merami in tolerancami po priloženem načrtu (priloga 3.6)

- Material – jeklo, odlitek; vroče pocinkano

- Obremenitev na tlak

- Pretržna sila TR > 750 daN

  - Ročica poligonacijska izolirana za silikonski izolator različnih dolžin– priloga 3.7:

- Izdelava z merami in tolerancami po priloženem načrtu (IO 1734)

- Kavelj in koleno – jeklo, odlitek; vroče pocinkano

- Izolacijska palica (fiberglas) prevlečena z silikonskim plaščem

- Vzdržna izmenična napetost, 50 Hz (v mokrem) > 50kV

- Pretržna sila TR > 750 daN

  - Objemka za 2 poligonacijski ročici– priloga 3.8:

- Izdelava z merami in tolerancami po priloženem načrtu

- Material – jeklo, odlitek; vroče pocinkano

- Tip B

  - Vpenjalni čep za 1 poligonacijsko ročico– priloga 3.8:

- Izdelava z merami in tolerancami po priloženem načrtu

- Material – jeklena litina; vroče pocinkano

  - Zatezni vijak M16, oko - oko– priloga 3.9:

- Izdelava z merami in tolerancami po priloženem načrtu

- Material – jeklo; vroče pocinkano

- Pretržna sila > 5000 daN

  - Zatezni vijak M16, oko – oko; dolgi– priloga 3.10:

- Izdelava z merami in tolerancami po priloženem načrtu

- Material – jeklo; vroče pocinkano

- Pretržna sila > 5000 daN

  - Zatezni vijak M 20, oko – oko– priloga 3.11:

- Izdelava z merami in tolerancami po priloženem načrtu

- Material – jeklo; vroče pocinkano

- Pretržna sila > 9000 daN

  - Zatezni vijak M 24, oko – oko– priloga 3.12:

- Izdelava z merami in tolerancami po priloženem načrtu

- Material – jeklo; vroče pocinkano

- Pretržna sila > 13000 daN

Dokazila:

Ponudniki morajo za  priznanje usposobljenosti  dobave podati naslednja dokazila:

- Tehnično dokumentacijo za posamezno postavko, iz katere bo razvidna tehnična ustreznost.

- s strani naročnika potrjena referenčna lista dobav oz. vgradnje v železniške sisteme znotraj držav EU ali Švice v zadnjih  3 letih. Iz referenčne liste mora biti razviden tip opreme in količina. Skupna vrednost dobav mora biti najmanj 50.000,00 EUR (brez DDV).

Naročnik si pridružuje pravico audita in zahtevati, da ponudnik dostavi vzorce ponujenega blaga.

SKLOP 4.	Odsekovni izolatorji (ločilci) v voznem vodu  -  NAČRTI SO PODANI V RAZPISNI DOKIMENTACIJI – S PODPISOM OBRAZCA POTRJUJETE TUDI NAČRTE

Odsekovni izolatorji (ločilci) morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN 50119:2009. Primerni morajo biti za vgradnjo v vozni vod preseka 320 mm2, 220 mm2 ali 170 mm2. Kontaktni vodnik RiS 100, nosilna vrv 120 ali 70 mm2. Uporabljajo se na sistemu 3kV DC ali 25 kV AC. Značilni ločilci so podani v pozicijah 4.1 do 4.4. Predmet dobave so tudi rezervni deli za že vgrajene ločilce.

  - Ločilec VM z bakrenimi sabljami 3 kV DC, 1xRi100 mm2– priloga 4.1

- Za uporabo na VV 170 mm2 (vozna žica 1x Ri100, nosilna vrv Cu 1x70 mm2)

- Za hitrosti do 100 km/h

- Pretržna sila ločilnega izolatorja večja od 80 kN

- Iskriščna razdalja med drsalkama  minimalno 80 mm

- Sablje ločilca iz bakra

- Izolator za nosilno vrv minimalno dolžine l=1500 + samozatezne sponke za vrv 70 mm2

- Pritrdilne sponke iz CuNiSi

- Vijačni material – INOX

- Maksimalni kratkostični tok 6000A/0,25 s

- Enakovreden ločilcu s kodo FS 773/145

  - Ločilec VM z bakrenimi sabljami 3 kV DC, 2xRi100 mm2– priloga 4.1

- Za uporabo na VV 320 mm2 (vozna žica 2x Ri100, nosilna vrv Cu 1x120 mm2)

- Za hitrosti do 100 km/h

- Pretržna sila izolatorja večja od 80 kN

- Iskriščna razdalja med drsalkama minimalno 80 mm

- Sablje ločilca iz bakra

- Izolator za nosilno vrv minimalno l=1500 + samozatezne sponke za vrv 120 mm2

- Pritrdilne sponke - CuNiSi

- Vijačni material – INOX

- Maksimalni kratkostični tok 6000A/0,25 s

- Enakovreden ločilcu s kodo FS 773/146

  - Ločilec VM z bakrenimi sabljami 3 kV DC, 2xRi100 mm2, kompletno z ločilnim nožem za premostitev ločilca in izolirano palico za preklapljanje– priloga 4.3

- Za uporabo na VV 320 mm2 (vozna žica 2 x Ri100, nosilna vrv Cu 1x120 mm2)

- Za hitrosti do 160 km/h

- Pretržna sila izolatorja večja od 80 kN

- Maksimalna natezna napetost v kontaktnih vodnikih 2x14 kN

- Sablje ločilca iz bakra

- Izolator za nosilno vrv + samozatezne sponke za vrv 120 mm2

- Pritrdilne sponke - CuNiSi

- Vijačni material – INOX

- Maksimalni kratkostični tok 6000A/0,25 s

- Enakovreden ločilcu proizvajalca Arthur Flury – tip ZS3

- Ločilni nož iz bakrene zlitine, ki se namesti na ločilec, s katerim je možno električno premostiti ločilec, pritrdilni in vijačni materiala iz INOX-a

- Teleskopska izolirana palica za preklop ločilnega noža na ločilcu

  - Ločilec VM z bakrenimi sabljami 25 kV AC, 1xRi100 mm2– priloga 4.4

- Za uporabo na VV 220 mm2 (vozna žica 1x Ri100, nosilna vrv Cu 1x120 mm2)

- Za hitrosti do 160 km/h

- Pretržna sila ločilnega izolatorja večja od 80 kN

- Iskriščna razdalja med drsalkama  minimalno 80 mm

- Sablje ločilca iz elektrolitskega bakra

- Pritrdilne sponke iz CuNiSi

- Vijačni material – INOX

- Maksimalni kratkostični tok 6000A/0,25 s

  - Nadomestne bakrene sablje za ločilec VM 3 kV DC

- Za ločilec proizvajalca Arthur Flury - FS 773/145

- Bakrene sablje komplet – 2x dolga, 2x kratka

  - Nadomestne bakrene sablje za ločilec VM 25 kV AC

- Za ločilec proizvajalca Arthur Flury – tip LS 25

- Bakrene sablje komplet – 2x dolga, 2x kratka

Dokazila:

Ponudniki morajo za  priznanje usposobljenosti  dobave podati naslednja dokazila:

- Tehnično dokumentacijo za posamezno postavko, iz katere bo razvidna tehnična ustreznost.

- s strani naročnika potrjena referenčna lista dobav oz. vgradnje v železniške sisteme znotraj držav EU ali Švice v zadnjih  3 letih. Iz referenčne liste mora biti razviden tip opreme in količina. Skupna vrednost dobav mora biti najmanj 50.000,00 EUR (brez DDV).

Naročnik si pridružuje pravico audita in zahtevati, da ponudnik dostavi vzorce ponujenega blaga.

SKLOP 5 - 	Stikala

Stikala morajo ustrezat karakteristikam odklopnega ločilnika ali ločilnika za zunanjo montažo na nosilno konstrukcijo vozne mreže. Stikalo mora ustrezati standardom SIST EN 50122-1, SIST EN 50123-1, SIST EN 50123-4 in SIST EN 50124.

Zaradi obstoječe izvedbe sistema daljinskega vodenja stikal (DVS) morajo biti stikala kompatibilna z izvedenim sistemom in stikali, ki so vgrajena na elektrificiranih progah SŽ (ustrezajo stikala proizvajalca COET  in COMECEL na omrežju 3 kV DC ter DREISCHER na omrežju 25 kV AC).

  - Električne karakteristike odklopnega ločilnika 3 kV DC na elektromotorni pogon

- Nazivna napetost 3 kV, nazivni tok >=2000 A, maksimalni 4 urni tok >=3.000A, maksimalni 5 minutni tok >= 4000A

- Izklopni tok min 5.000 A (pri 20<=L/R<=25ms)

- Električna vzdržnost stikala, vsaj 50 ciklov ON/OFF pri toku 3kA (L/R>=20ms)

- Preizkusna napetost 50 Hz, 1 minuta, 50 kV proti ozemljenim delom, 60 kV med poloma

- Preizkusna napetost 1,2/50 µs, 125 kV proti ozemljenim delom, 150 kV med poloma

- Preizkusna napetost 50 Hz, 1 minuta, med pomožnimi tokokrogi in maso, 2 kV

- Preizkusna napetost 1,2/50 µs , med pomožnimi tokokrogi in maso, 5 kV

- Vzdržni kratkostični tok 250 ms, 40 kA

- čas prekinitve električnega toka <=250 ms

- Mehanska vzdržnost >= 5000 ciklov ON/OFF

- Prenapetostni razred (SIST EN 50124) OV4

- Razred odpornosti proti ledu (Class of ice coating) po EN 60694:10

Elektromotorni pogon

- Elektromotorni pogon v kovinskem ohišju ustrezne zaščite IP 55 za zunanjo montažo na nosilno konstrukcijo voznega omrežja s pripadajočo pritrdilno opremo

- Temperaturno območje delovanja od -25° C do +40 °C

- Napajanje el. motornega pogona neposredno z napetostjo 110 VDC, enosmerni serijski motor.

- Napajanje, krmiljenje vklopa in izklopa  el. motornega pogona z  nazivno  napetostjo  
Un= 110 VDC,  toleranca -15% Un do +10% Un;

- ločen tokokrog  za vklop in ločen tokokrog za izklop,

- Vgrajen grelec proti kondenzu, ločen tokokrog od glavnega in krmilnega napajanja,

Druge zahteve stikala

- Optična (vidna) signalizacija položaja stikala.

- Stikalo mora imeti možnost ročne manipulacije.

- Zanesljiva signalizacija položaja stikala neposredno vezana na položaj glavnega gibljivega kontakta. Logika signalizacije mora biti dvobitna.

- Krmilni in napajalni tokokorg Un=110 VDC

- izvedba s 3 pomožnimi kontakti (mikrostikali) z min. Un=230V VAC. Prebojna trdnost signalnega tokokroga  in mikrostikal proti kovinskemu ohišju stikala 2kV.

- Končna stikala so medsebojno ožičena in povezana v kovinsko priključnico na priključne sponke

  - Električne karakteristike ločilnika z ozemljilnim kontaktom 3 kV DC na ročni pogon

- Nazivna napetost 3 kV, nazivni tok >=1500 A, maksimalni 5 minutni tok >= 2000A

- Preizkusna napetost 50 Hz, 1 minuta, v suhem okolju, 60 kV proti ozemljenim delom;

- Preizkusna napetost atmosferskega vala 1,2/50 µs, 125 kV proti ozemljenim delom;

- Preizkusna napetost 50 Hz, 1 minuta, v mokrem okolju, 48 kV proti ozemljenim delom;

- Preizkusna napetost 1,2/50 µs v mokrem okolju,  90 kV proti ozemljenim delom

- Ročni pogon z vidno signalizacijo in ključevno odvisnostjo

Druge zahteve ločilnika

- Povezava med stikalom in ročnim pogonom je izvedena preko pogonskega droga ali vri, na katero je vezana tudi barvna signalizacija položaja stikala (rdeča – stikalo vključeno, zelena – stikalo izključeno in vozni vod ozemljen)

- Ročni pogon stikala mora biti opremljen z dvema ključema in ustrezno ključavnico, ki tvorijo ključevno odvisnost vklopa/izklopa, tako da je eden od ključev vedno v pogonu.

  - Električne karakteristike ločilnega stikala 25 kV AC na elektromotorni pogon

- Nazivna napetost 25 kV, nazivni tok >=2000 A,

- Vzdržni kratkostični tok 3 sec., 20 kA

- Preizkusna napetost 50 Hz, 1 minuta, 80 kV proti ozemljenim delom;

- Preizkusna napetost 1,2/50 µs, 185 kV proti ozemljenim delom;

Elektromotorni pogon

- Elektromotorni pogon v kovinskem ohišju ustrezne zaščite IP 55 za zunanjo montažo na nosilno konstrukcijo voznega omrežja s pripadajočo pritrdilno opremo

- Temperaturno območje delovanja od -25° C do +40 °C

- Napajanje el. motornega pogona neposredno z napetostjo 110 VDC, enosmerni serijski motor.

- Napajanje, krmiljenje vklopa in izklopa  el. motornega pogona z  nazivno  napetostjo  
Un= 110 VDC,  toleranca -15% Un do +10% Un;

Druge zahteve za stikala

- Optična (vidna) signalizacija položaja stikala.

- Stikalo mora imeti možnost ročne manipulacije.

Ponudniki morajo za  priznanje usposobljenosti  dobave podati naslednja dokazila:

- Tehnično dokumentacijo za posamezno postavko, iz katere bo razvidna tehnična ustreznost.

- s strani naročnika potrjena referenčna lista dobav oz. vgradnje v železniške sisteme znotraj držav EU ali Švice v zadnjih  3 letih. Iz referenčne liste mora biti razviden tip opreme in količina. Skupna vrednost dobav mora biti najmanj 50.000,00 EUR (brez DDV).

Naročnik si pridružuje pravico audita in zahtevati, da ponudnik omogoči ogled vzorca ponujenega blaga.

Pooblaščen za podpis ponudbe v imenu ponudnika:

| Kraj in datum: | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- |